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大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
投标邀请函
项目概况
大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目的潜在投标人应发送资料至邮箱：hongfengdl@163.com获取招标文件，并于2022年4月6日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HFZN220211
项目名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
预算金额：29万元（人民币）
采购需求：层流净化空调系统过滤器采购及配送、拆卸、安装
合同履行期限：自合同签订之日起一年
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
注：经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）。
（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。
（2）信用信息查询截止时点：投标文件递交截止时。
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。
（4）信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，评审委员会应取消其投标资格。
三、获取招标文件
时间：2022年3月17日至2022年3月23日，每天上午09:00至11:30，下午13:00至 16:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：发送资料至邮箱：hongfengdl@163.com
方式：本项目采用“不见面”方式通过电子邮箱提交报名材料进行网络购买，购买招标文件的投标单位将企业营业执照副本、购买登记表（公告链接下自行下载）及招标文件购买汇款凭证的扫描件一套(扫描件须加盖公章)发送至hongfengdl@163.com邮箱，并交纳报名费。招标代理机构将对投标人进行资格初审(仅限于发售招标文件)，初审合格后将电子版招标文件发送至投标人单位邮箱。
售价：￥300.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年4月6日13点30分（北京时间）
开标时间：2022年4月6日13点30分（北京时间）
地点：大连鸿沨招标代理有限公司开标室。本项目采用投标人不到现场的方式开标，所有供应商登录指定腾讯视频会议系统并观看开标过程，招标代理公司会于开标前1日将会议号以邮件形式发送至投标人邮箱，请注意查收。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜：
1.招标文件售价（人民币）：300元/本，售后不退。请汇至“户名：大连鸿沨招标代理有限公司；开户银行及账号：中国银行大连东港支行 286962302466”，请标明项目编号“HFZN220211”，以到帐时间为准。
    2.接受投标文件的时间与地点：采用邮寄方式：2022年4月6日13:30前（公休日及法定节假日除外）。收件地址：大连鸿沨招标代理有限公司（大连市中山区港湾街2号海景酒店14楼J室），联系人：赵工，联系电话：15909845636（该电话仅负责接收快递）。招标代理接收快递（快递最外层需注明项目名称、投标单位名称）时会拍照留存，如有破损等情况会及时与投标人沟通，由投标人与快递公司自行解决。以签收时间为准，因逾期未收到投标人的投标材料而导致投标人无法参加本项目招投标活动的责任由各投标人自行承担。投标文件寄出后请将快递单号发送邮件至hongfengdl@163.com或致电0411-82820228告之。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　1.采购人信息
名 称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）
地址：大连市西岗区中山路154号
联系方式：赵雪洋   0411- 62926052
2.采购代理机构信息
名 称：大连鸿沨招标代理有限公司
地　址：大连市中山区港湾街2号海景酒店14层J室
联系方式：曹媛媛    0411- 82820228
3.项目联系方式
项目联系人：曹媛媛
电　话：　0411-82820228





























第一章

投标人须知及前附表

大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
投标人须知前附表
项目编号：HFZN220211
	序号
	内    容

	1
	项目名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
项目编号：HFZN220211

	2
	招标人名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）希望广场儿童院区

	3
	投标人的资格条件：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（3）本项目的特定资格要求：无
注：经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）。
（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。
（2）信用信息查询截止时点：投标文件递交截止时。
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。
（4）信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，评审委员会应取消其投标资格。

	4
	获取招标文件
时间：2022年3月17日至 2022年3月23日，每天上午09:00至11:30，下午13:00至 16:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：发送资料至邮箱：hongfengdl@163.com
方式：本项目采用“不见面”方式通过电子邮箱提交报名材料进行网络购买，购买招标文件的投标单位将企业营业执照副本、购买登记表（公告链接下自行下载）及招标文件购买汇款凭证的扫描件一套(扫描件须加盖公章)发送至hongfengdl@163.com邮箱，并交纳报名费。招标代理机构将对投标人进行资格初审(仅限于发售招标文件)，初审合格后将电子版招标文件发送至投标人单位邮箱。
售价：￥300.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

	5
	投标有效期：投标文件递交截至之日起90个日历日。

	6
	服务要求：
（一）★进场服务时间：合同签订之日起5个日历日内；
（二）★合同履行期限：自合同签订之日起一年（在资金预算落实、服务内容和服务价格不变，双方自愿的前提下该项目可续签一年，如市财政局、卫健委等部门出台新的文件规定，按新文件执行）；
（三）★服务地点：招标人指定地点。

	7
	投标保证金额：5800元人民币。投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函或担保公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见招标文件，支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。
汇款请汇至“户名：大连鸿沨招标代理有限公司；银行：中国银行大连东港支行；帐号：286962302466；
投标保证金的递交截止时间：在2022年4月6日13:30前到帐。（汇款以实际到帐时间为准）若在规定的截止时间前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次投标。
保证金返还时间方式：未中标单位在中标公告发出之日起5个工作日内返还，中标单位在合同签订之日起5个工作日内返还。中标单位在合同签订当日将合同送至我公司，否则可能会影响保证金返还进度。返还方式：直接退还到汇入帐号。

	8
	投标文件编制要求、数量及封装要求：
1、投标文件必须有章节目录，每页都有页码标注。
2、投标文件严禁使用塑料皮，拉杆夹等，必须胶装。
3、1套正本，4套副本，正、副本需封装在同一密封袋内。开标一览表单独密封。

	9
	投标截止日期及时间：2022年4月6日13:30（北京时间）
开标日期及时间：2022年4月6日13:30（北京时间）
开标地点：大连鸿沨招标代理有限公司开评标室。
本项目采用投标人不到现场的方式开标，所有供应商登录指定腾讯视频会议系统并观看开标过程，招标代理公司会于开标前1日将会议号以邮件形式发送至投标人邮箱，请注意查收。

	10
	评标方法：综合评分法（见评分标准表）。

	11
	合同签定：中标人在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项，签订合同。

	12
	本项目采购预算为人民币29万元。投标单位的投标报价超出采购预算的，按无效投标处理。

	13
	本项目中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	14
	踏勘：☑ 不集中组织
本项目须进行现场踏勘，联系人：赵雪洋，联系电话：0411-62926053。★踏勘回执原件附在投标文件正本中。




大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
投标人须知
项目编号：HFZN220211
（一）项目概述及资金来源
1.本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，实行国内公开招标。
（1）招标人名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）；
（2）本次招标的内容为：层流净化空调系统过滤器采购及配送、拆卸、安装
（具体内容、数量及技术要求详见招标文件第二章）；
（3）★进场服务时间：合同签订之日起5个日历日内；
（4）★合同履行期限：自合同签订之日起一年（在资金预算落实、服务内容和服务价格不变，双方自愿的前提下该项目可续签一年，如市财政局、卫健委等部门出台新的文件规定，按新文件执行）；
（5）★服务地点：招标人指定地点；
（6）★付款方式：合同签署前乙方需向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金。甲方按月分期支付合同价款，扣除服务考核扣款等其它扣款，每月支付价款按实际发生量结算，支付时间为次月15日至25日支付上月的合同价款。
本项目终止后，新的履行合同投标单位接管本项目前，甲方若有要求，乙方按甲方要求继续为甲方提供服务，甲方按原合同标准继续支付服务费用。
（二）投标人资格要求
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（3）本项目的特定资格要求：无
注：1.经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）。
（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）网站失信黑名单（黑榜）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录、检察机关及根据实际需要引入的其他官方认可合法有效的信用信息查询渠道。
（2）信用信息查询截止时点：截至开标时间时。
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。
（4）信用信息使用规则：对于经查询信用信息存在不良信用记录的供应商，评审委员会应取消其投标资格。
其他要求：
1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。
2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。
5.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
6.本项目不接受联合体投标。
（三）投标费用
投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（四） 促进中小企业发展
1、根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。
2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
4、符合本办法规定的小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6、中小企业参加政府采购活动，应当出具采购文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
7、根据《关于做好新冠肺炎疫情防控期间政府采购工作有关事宜的补充通知》（大财采 [2020]240号）文件要求，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同的同时约定预付款，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。
（五）政府采购信用担保
为贯彻落实财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。
（六） 支持监狱企业发展
根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。
1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
（七） 扶持残疾人福利性单位发展
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。
1.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
⑥投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，其产品报价给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
（八）依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购物业服务的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。响应报价扣除比例为相应报价的6%。
（九）关于质疑的说明
1．供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使得自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复针对同一采购程序环节提出的质疑将不予受理。
（1）接收质疑函的方式：质疑函原件书面送达招标代理人，如采用邮寄的方式寄送质疑函以招标代理人签收函件时间为准。
（2）联系人及电话：曹媛媛   0411-82820228
（3）通信地址：大连市中山区港湾街2号海景酒店14楼J室
2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。未按要求签署的质疑函招标代理人不予受理。
3.如有未尽事宜，按照《政府采购供应商质疑答复与投诉处理办法》（财政部94号令）执行。

二、招标文件
（一）招标文件构成    
1.招标文件包括：
投标邀请函
第一章    投标人须知及前附表
第二章    项目需求及技术要求
第三章    合同条款及合同格式
第四章    投标文件格式
附件1    开标一览表
附件2    评标办法
2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。
（二）招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知招标代理人，招标代理人将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。
（三）招标文件的修改
1.在投标截止时间前，招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

三、投标文件的编制
（一）投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理人就有关投标的所有往来函均应使用中文。
（二）投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括下列部分：
1.投标函；
2.投标报价表；
（1）小型和微型企业产品报价说明表（如有）；
（2）监狱企业产品报价说明表（如有）；
（3）残疾人福利性单位企业产品报价说明表（如有）；
3.商务条款偏离表；
4.资格证明文件；
5.踏勘回执；
6.服务方案；
7.服务承诺；
8.其他；
9.投标人需说明的其他问题；
10.开标一览表（要求单独密封）。
注：1-5项、10项是投标文件的必要组成部分和必须提供的证明资料，以上材料缺少任意一项（除已备注“如有”项外），投标文件无效。
（三）投标函
投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件。
（四）投标报价
1.投标人的投标文件中只允许有一个总报价，任何有选择的报价将不予接受。
2.本项目采用固定价格合同。合同价格包括乙方为完成本合同约定服务内容所需成本费、人工费、设备使用费、税费、运送等一切费用。
3.投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人在报价时应充分考虑本次招标的各种风险（包括漏项风险），在合同执行期间中标价不再实行政策性调整和变动。以可调整的价格提交的投标将作为非实质性响应投标而予以拒绝。
（五）投标货币
投标报价采用人民币报价。
（六）证明投标人资格合格的文件
1.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。
（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；
（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养和备件储存的义务。
（3）招标文件要求的其他证明投标人资格的文件。
3.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。
（七）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
1.投标人应提交本项目所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。
2.证明服务与招标文件的要求相一致，文件可以是文字资料等。投标人应提供：
（八）投标保证金
1.投标人应提交投标人须知前附表中的保证金金额作为投标保证金，并作为其投标的一部分。
2.投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到损害时可直接从投标人的投标保证金中得到补偿。
3. 投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函或信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见招标文件，支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。本项目投标保证金退还方式为电汇。
4.在开标时，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。
5.未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。
6.中标人的投标保证金，在中标人按照本招标文件规定签订合同后，五个工作日内予以退还（无息）。
7.投标人有下列情况之一的，投标保证金将被没收：
（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；
（2）在投标有效期内撤回其投标文件的；
（3）因中标人过错或过失等中标人原因被废除授标；
（4）中标人未按要求在规定时间内签订合同的；
（5）其他损害招标人利益的情形。
（九）投标有效期
1.所有投标应从开标之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。
2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝招标代理人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。
（十）投标文件的式样和签署
1. 投标文件应有章节目录，每页都有页码标注。投标文件应采用胶装。投标人应按照招标文件要求，提交投标文件正本1份和副本4份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本” 。当正本和副本不符时，以正本为准。投标人在制作密封投标文件时，应将开标一览表单独密封。
2.投标人应在投标文件中加盖投标单位的行政公章（加盖投标单位的财务章、投标专用章或其他业务章视为无效投标）。
3.投标文件的正本和所有的副本均使用永不褪色的墨水工整书写或打印。 
4.除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改，必须由投标人法定代表人或被授权人签字。

四、投标文件的递交
（一）投标文件的密封和标记
1.封皮注明：项目名称、招标编号、投标人名称、开标时间前不得开起（并加盖公章）。
2.如果未按本招标文件要求封装和标记，招标代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理人将予以拒绝，并退给投标人。
3.为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表按要求单独封装和标记，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。
4．投标人如参与两个包以上（含两包）的投标，需按上述要求分别制作、装订、密封投标文件和开标一览表。
（二）投标截止时间
1.招标代理人收到投标文件的时间不得迟于“投标邀请函”中规定的开标时间。
2.招标代理人可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
（三）迟交的投标文件
投标人在指定时间进入本项目不见面开标大厅参加项目开标、签到及投标文件解密操作，若因投标人自身原因无法在规定时间内进行解密，将无法参与项目评审，投标人自行承担相关后果。  
（四）投标文件的修改和撤回
1.投标人在递交投标文件后、投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤销通知，须在投标截止时间前以书面形式交给招标代理人，该通知须有经正式授权的投标方代理人的签字。
2.投标人的修改或撤回通知书应按本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。
3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标
（一）开标
1.招标代理人将在大连鸿沨招标代理有限公司进行开标，邀请投标人参加，评标委员会成员不得参加开标活动。
2.提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。
3. 开标时，各投标人仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格。
4.开标时，招标代理人将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。
5.招标代理人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。投标人的法定代表人或被授权人在开标记录表上签字确认。
6．投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
7.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标委员会的组成
1.本项目招标依法组建评标委员会。
2.评标委员会由采购方代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家不少于成员总数的2/3。
3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。
（三）评标过程的保密性
1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。
2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。
（四）投标文件的澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明明细文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）投标文件的审查
1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。
2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：
（1）投标人法定代表人或者授权代表未按时参加开标会议或未在唱标记录上签字；
（2）未按要求提交投标保证金（根据代理机构提供的证明材料核实）；
（3）投标有效期不满足招标文件要求；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（6）未按照招标文件规定报价或有漏项；
（7）发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料；
（8）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）对“★”条款未做出实质性响应，或发生重大偏离；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3. 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量、性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
采购文件的技术要求中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。
4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
5.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。
（六）串标
1．投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
2.在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（七）评标原则及方法
1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。
2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。
3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。
4.本项目的评标办法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。具体评分方法详见附件2。
5.评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。
6. 招标人及招标代理机构将对每份投标文件进行资格性审查。并填写“资格性审查表”。评标委员会对每份投标文件进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。资格性审查表、符合性审查表见附表。
7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会按照规定要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
8.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
9．评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列，技术部分得分相同的，按照商务部分得分由高到低的顺序排列。以上情况如果得分一致，评标委员会将按采取随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（八）中标候选人的推荐
1.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
2.招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。
3.招标代理人将评标情况形成书面评标报告，送至政府采购管理部门审查。
（九）定标
中标的标准
1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人；
2.具有良好的履行合同的能力和条件；
3.保证质量、保证供货期，按照招标文件要求提供售后服务。

六、授予合同
（一）合同授予标准
招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。
（二）资格后审
1.如果招标人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果招标人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。
2.上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及招标人认为必要的和合适的其他资料。
3.如果有必要，招标人可对中标候选人进行技术询问，或对其所选货物、竣工的项目进行实地考察。
4．招标人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的货物价格偏差很大，招标人有权利质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。
5.如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。
6.在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由招标人重新组织采购。
（三）中标通知书
1.招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。
2.中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。
3.中标公告详见《中国政府采购网》。
（四）签订合同
1.中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。
 2.如果中标人无正当理由未在规定期间内签订书面合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。
  (五)履约保证金
1.中标人在领取中标通知书后与招标人签订合同，并在合同签订之前或同时向招标人提供相当于合同总价10％的履约保证金。
2.履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或由大连市企业信用担保有限公司出具的履约担保函。
3.如果中标人未能履行合同并给招标人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给招标人。
4.履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。
（六）腐败和欺诈行为
（1）定义：
①“腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予任何有价值的东西来影响招标人的行为；
②“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。
（2）如果评标委员会所建议的中标候选人在本项目的竞争中有腐败和欺诈行为，则招标人有权拒绝接受该授标建议。
（七）招标代理人服务费
1.招标代理人向中标人收取代理服务费。
2.中标人在领取“中标通知书”时，须向大连鸿沨招标代理有限公司缴纳代理服务费。
3.招标代理服务收费标准：
	 (
招
标
类
别
费
率
中
标
金
额
（
万
元
）
)
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100--500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500--1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000--5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000--10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000--100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为100000万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5％＝1.5万元
（500-100）万元×1.1％＝4.4万元
（1000-500）万元×0.8％＝4万元
（5000-1000）万元×0.5％＝20万元
（10000-5000）万元×0.25％=12.5万元
（100000-10000）万元×0.05％=45万元
合计收费=1.5十4.4＋4＋20+12.5+45＝87.4（万元）
4.本次招标代理服务费按服务招标标准向中标人收取。
（八）其他注意事项
1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；
2.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；
3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。
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大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
项目需求及技术参数要求
项目编号：HFZN220211

一、项目说明
层流净化空调系统是采用空气洁净技术对微生物污染源采取程度不同的控制，以达到被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术等要求；并提供适宜的温度、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的空间环境，大大降低患者和医护人员的二次感染率，保证患者术后能更快更好地恢复等。
层流净化空调系统按照要求需不定期更换各级过滤器。

二、项目内容
层流净化空调系统过滤器采购及配送、拆卸、安装。

三、各级过滤器种类、规格和最高限价
	序号
	种类
	参数
	最高限价（元）

	1
	G4板式过滤器

（铝框，覆网料折叠）
	287*592*46mm
	102

	2
	
	290*290*46mm
	74

	3
	
	290x492x46mm
	95

	4
	
	290*595*46mm
	102

	5
	
	492*290*46mm
	95

	6
	
	492x492x46mm
	74

	7
	
	492*595*46mm
	135

	8
	
	592*592*46mm
	155

	9
	
	690*390*46mm
	143

	10
	F8袋式中效过滤器

（铝框）
	287*287*381-25mm*3P
	113

	11
	
	287*592*381-25mm*3P
	128

	12
	
	287*592*381-25mm*5P
	162

	13
	
	290*290*300-25mm*3P
	105

	14
	
	290*490*350-25mm*3P
	120

	15
	
	290*590*350-25mm*3P
	128

	16
	
	290*595*300-25mm*3P
	120

	17
	
	290*595*300-25mm*5P
	150

	18
	
	490*590*350-25mm*5P
	158

	19
	
	490*592*381-25mm*5P
	188

	20
	
	490*592*381-25mm*6P
	198

	21
	
	492*290*300-25mm*3P
	113

	22
	
	492*492*300-25mm*5P
	155

	23
	
	492*492*300-25mm*5P
	173

	24
	
	492*595*300-25mm*5P
	180

	25
	
	492*595*300-25mm*6P
	190

	26
	
	492x290x300-25mm*3P
	113

	27
	
	492x492x300-25mm*5P
	173

	28
	
	590*590*350-25mm*6P
	204

	29
	
	592*592*381-25mm*5P
	195

	30
	
	592*592*381-25mm*6P
	210

	31
	
	690*390*300-25mm*7P
	203

	32
	
	直径150mm
	350

	33
	亚高效过滤器

（带法兰，出风面胶条180pa+10%，效率95%（0.3um））
	287*592*292mm*4V
	424

	34
	
	490*490*292mm*4V
	570

	35
	
	490*592*292mm*4V
	608

	36
	
	592*592*292mm*4V
	714

	37
	高效过滤器H13大风量

（铝框玻纤滤料，效率99.995%）
	250*250*90mm
	398

	38
	
	340*340*93mm,液槽式
	690

	39
	
	350*250*90mm
	443

	40
	
	350*350*90mm
	495

	41
	
	610*350*70mm
	495

	42
	
	610*540*70mm
	743

	43
	
	740*340*93mm
	773

	44
	
	740*340*93mm,液槽式
	1050

	45
	
	740*740*93mm
	1125

	46
	
	740*740*93mm,液槽式
	1403

	47
	
	760*305*70mm
	743

	48
	
	760*610*70mm
	908

	49
	
	850*610*70mm
	990

	50
	
	930*640*70mm
	1073

	51
	
	940*560*70mm
	1005

	52
	
	940*650*70mm
	1110

	53
	H14无隔板高效过滤器
	1452*726*45mm，额定风量1800m³/h，初阻力≤220pa
	1750

	54
	拆卸和安装费①
	拆卸和安装各类过滤器（高效过滤器除外），200个/次
	2000

	55
	拆卸和安装费②
	拆卸和安装高效过滤器，330个/次
	3300



四、配送要求
乙方每次供货应保量保质、按时供货、保障安全运输。乙方接到甲方订货通知后，应1小时内响应回复，乙方将过滤器配送到甲方指定地点，按照约定承担包装、配送、运输、拆卸、安装等费用；乙方承担不配送或配送不及时给甲方所造成的一切损失。
㈠  乙方在接到甲方通知10个工作日内，把甲方所需数量的过滤器送到甲方指定地点，到货后3个自然日内，将过滤器安装到甲方指定位置。
㈡  乙方提供的过滤器符合国家相关执行标准，在正常运输、贮存、使用情况下，能确保层流净化空调系统正常运行，且不会对相关设施如机组过滤器固定座、洁净区彩钢板、洁净区送风口等造成不良影响，造成不良影响及后果的，乙方承担因此产生的一切经济上及法律上的责任。
㈢  乙方所供过滤器应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏。乙方应对过滤器的整个配送过程负责，包括但不限于储存、运输、装卸及安全措施。乙方需评估甲方配送地点及现场情况，乙方送货人在甲方地点发生运输事故、乙方拆卸和安装人员意外受伤等安全生产事故，由乙方承担因此产生的一切经济上及法律上的责任。
㈣  乙方无条件配合甲方入院要求。如发生疫情如新冠肺炎等，乙方人员入院时需提供甲方要求的检测报告等，产生的费用由乙方承担。

五、服务承诺
为确保合同的顺利履行，乙方承诺以下事项。
㈠  乙方承诺提供的过滤器及资料合法合规、真实有效，愿意承担由此而引起的一切责任。
㈡  如因特殊原因，乙方无法提供正常供货时，应提前30个自然日通知甲方。乙方须承担因不能及时配送、拆卸、安装产生的一切经济上及法律上的责任。
㈢  乙方每次配送时，向甲方提供过滤器质检证明及合格证明。
㈣  乙方保证所提供的过滤器为合格产品，过滤器符合《洁净室及相关受控环境 空气过滤器应用指南》GB/T 36370-2018、《高效空气过滤器》GB/T 13554-2020、《空气过滤器》GB/T 14295-2019等规范要求。如过滤器不合格而仍然提供给甲方，发生安全生产事故、层流净化空调系统配套设备设施损坏、院内感染、发生医疗事故等，由乙方承担因此产生的一切经济上及法律上的责任。
㈤  乙方在合同期间，无偿向甲方的操作人员提供相关操作等安全使用方面的技术指导。

六、考核标准
乙方工作人员在甲方工作过程中存在以下情形的，甲方有权按照1000元一次的扣罚，一年合同期内超过2次以上或情节严重的，有权停止付款并解除合同。
㈠   证实未经甲方允许，擅自发言或散布对甲方形象造成影响的；
㈡  未按照合同约定履行义务的；
㈢  乙方明确表示或已实际行为表示无法履行合同。
㈣  甲方所处行业的特殊性，乙方不得将项目转包给第三方经营，如乙方违反约定，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此对甲方造成的损失。

注：
1、招标文件中标记★号的指标为实质性的要求或条件，如投标人未响应则视其投标文件无效；招标文件中未标记“★”号的指标为非实质性要求，未响应非实质性要求指标的投标文件仍为有效，但可能影响评分。
2、本项目需求及技术规格部分提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。
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第三章

合同条款及合同格式

大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
合   同   书
（注：该合同范本供参考，如有行业内规范格式也可采用）
（甲方）委托（乙方）按时完成任务，为保证项目能够正常进行，双方就有关事宜约定如下。
一、合同范围

二、完成时间

三、合同金额
本合同金额为(大写):               万元 (￥:            万元) 人民币。
四、具体内容及基本要求
（双方根据项目具体要求自行拟定）
五、付款方式： 合同签署前乙方需向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金。甲方按月分期支付合同价款，扣除服务考核扣款等其它扣款，每月支付价款按实际发生量结算，支付时间为次月15日至25日支付上月的合同价款。
六、违约责任
1、任何一方违反本合同的约定给对方造成损失的，均应承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按应支付费用总额的3‰向乙方支付滞纳金，但因乙方延期提供相应服务导致的除外。
3、甲方支付了合作费用，乙方未提供相应服务的，每逾期一天，应按已支付费用总额的3‰向甲方支付滞纳金，但由于甲方未及时提供资料或延期付款导致的除外。
七、不可抗力事件处理
（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
（三）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
八、争议的解决
在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第      2种方法解决。
1.提交大连仲裁委员会仲裁；
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、合同生效及其他
（一）合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。
（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人主管部门审批，并签书面补充协议报采购人主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
1.维护部分报价表
2.乙方报价文件的内容及澄清内容
3.其他与本合同相关的单据
4.本合同适用的特殊条款
（四）本合同未尽事宜，遵照《民典法》有关条文执行。
（五）本合同正本一式陆份

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

授权委托代理人：                  授权委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签订地点：                        签订日期：




























第四章

投标文件格式样本



















大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
一、投 标 函
（项目编号：HFZN220211）
致：（采购人、采购代理机构）
根据贵方（招标项目名称、包号）（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本  份，副本  份。
完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：
1.我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。
2.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价为人民币金额数，（同时用文字和数字表示。）。
3.我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。
4.本投标有效期为自开标日起  90  个日历日。
5.进场服务时间：                ，合同履行期限：                。
6.我方已按招标文件规定交纳了投标保证金，并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。
7.我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
8.我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
9.我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。
投标人代表签字
投标人名称
投标人公章
日期
注：1、本格式文件内容不得擅自删改。
2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。
3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。
4、不得使用其他印章或电子制版签名。
5、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。









大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
二、报价明细表
（项目编号：HFZN220211）
	序号
	种类
	参数
	单价（元）

	1
	G4板式过滤器

（铝框，覆网料折叠）
	287*592*46mm
	

	2
	
	290*290*46mm
	

	3
	
	290x492x46mm
	

	4
	
	290*595*46mm
	

	5
	
	492*290*46mm
	

	6
	
	492x492x46mm
	

	7
	
	492*595*46mm
	

	8
	
	592*592*46mm
	

	9
	
	690*390*46mm
	

	10
	F8袋式中效过滤器

（铝框）
	287*287*381-25mm*3P
	

	11
	
	287*592*381-25mm*3P
	

	12
	
	287*592*381-25mm*5P
	

	13
	
	290*290*300-25mm*3P
	

	14
	
	290*490*350-25mm*3P
	

	15
	
	290*590*350-25mm*3P
	

	16
	
	290*595*300-25mm*3P
	

	17
	
	290*595*300-25mm*5P
	

	18
	
	490*590*350-25mm*5P
	

	19
	
	490*592*381-25mm*5P
	

	20
	
	490*592*381-25mm*6P
	

	21
	
	492*290*300-25mm*3P
	

	22
	
	492*492*300-25mm*5P
	

	23
	
	492*492*300-25mm*5P
	

	24
	
	492*595*300-25mm*5P
	

	25
	
	492*595*300-25mm*6P
	

	26
	
	492x290x300-25mm*3P
	

	27
	
	492x492x300-25mm*5P
	

	28
	
	590*590*350-25mm*6P
	

	29
	
	592*592*381-25mm*5P
	

	30
	
	592*592*381-25mm*6P
	

	31
	
	690*390*300-25mm*7P
	

	32
	
	直径150mm
	

	33
	亚高效过滤器

（带法兰，出风面胶条180pa+10%，效率95%（0.3um））
	287*592*292mm*4V
	

	34
	
	490*490*292mm*4V
	

	35
	
	490*592*292mm*4V
	

	36
	
	592*592*292mm*4V
	

	37
	高效过滤器H13大风量

（铝框玻纤滤料，效率99.995%）
	250*250*90mm
	

	38
	
	340*340*93mm,液槽式
	

	39
	
	350*250*90mm
	

	40
	
	350*350*90mm
	

	41
	
	610*350*70mm
	

	42
	
	610*540*70mm
	

	43
	
	740*340*93mm
	

	44
	
	740*340*93mm,液槽式
	

	45
	
	740*740*93mm
	

	46
	
	740*740*93mm,液槽式
	

	47
	
	760*305*70mm
	

	48
	
	760*610*70mm
	

	49
	
	850*610*70mm
	

	50
	
	930*640*70mm
	

	51
	
	940*560*70mm
	

	52
	
	940*650*70mm
	

	53
	H14无隔板高效过滤器
	1452*726*45mm，额定风量1800m³/h，初阻力≤220pa
	

	54
	拆卸和安装费①
	拆卸和安装各类过滤器（高效过滤器除外），200个/次
	

	55
	拆卸和安装费②
	拆卸和安装高效过滤器，330个/次
	

	合计
	


注：
1． 所有价格系用人民币表示，单位：元。　　　　　　　　　　　　　　　　　
2． 如果单价和总价不符时，以单价为准。本项目设有单价最高限价,投标单位的投标单价超出最高限价的，按无效投标处理。
3． 投标报价直接转入到投标函中作为投标人的最终报价。
4.本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。
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小型和微型企业产品报价说明表格式（非联合体投标时提供）

小型和微型企业产品报价说明表

	序号
	服务项目
	基本内容
	小型和微型企业
费用合计

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	总计
	



说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；
2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见供应商须知）；
3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；
4、未填报本表或未提供“中小企业声明函”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。


供应商名称：
供应商公章：

供应商代表签字：







监狱企业报价说明表格式

监狱产品报价说明表
	序号
	服务项目
	基本内容
	监狱企业
费用合计

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	总计
	


说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；
2、本表用于对监狱企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；
3、填入本表的监狱企业须提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”；
4、未填报本表或未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。


投标人名称：
投标人公章：

投标人代表签字：





残疾人福利性单位报价说明表格式

残疾人福利性单位产品报价说明表
	序号
	服务项目
	基本内容
	残疾人福利性单位
费用合计

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	总计
	


说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；
2、本表用于对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；
3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”；
4、未填报本表或未提供“残疾人福利性单位声明函”的，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。


投标人名称：
投标人公章：

投标人代表签字：







三、商务条款偏离表
（项目编号：HFZN220211）
说明：如有偏离需投标人详细填写
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	1
	（一）★进场服务时间：合同签订之日起5个日历日内；
	
	

	2
	（二）★合同履行期限：自合同签订之日起一年（在资金预算落实、服务内容和服务价格不变，双方自愿的前提下该项目可续签一年，如市财政局、卫健委等部门出台新的文件规定，按新文件执行）；
	
	

	3
	（三）★服务地点：招标人指定地点；
	
	

	4
	（4） ★付款方式：合同签署前乙方需向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金。甲方按月分期支付合同价款，扣除考勤扣款、服务考核扣款等其它扣款，每月支付价款按实际发生量结算，支付时间为次月15日至25日支付上月的合同价款。
本项目终止后，新的履行合同投标单位接管本项目前，甲方若有要求，乙方按甲方要求继续为甲方提供服务，甲方按原合同标准继续支付服务费用。
	
	

	5
	……
	
	

	…
	
	
	



供应商法定代表人或被授权人签字：

注：（1）本表中填写的内容应与实际内容相一致。存在虚假行为的，供应商应依法承担有关法律责任。
（2）商务条款偏离表中“★”条款必须逐项填写，但不仅限于“★”条款，供应商可自行填写认为有必要的条款。
（3）商务偏离中进场服务时间、合同履行期限、服务地点、付款方式的负偏离视为不响应谈判采购文件的实质性要求。
（4）本文件应按规定签署，否则响应文件无效。

四、资格证明文件

以下文件请按顺序装订：（复印件需加盖投标人公章）
（1） 无重大违法记录声明（见格式一）
（2） 投标人资格声明（见格式二）
（3） 投标人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（三证合一的只提供营业执照副本复印件）
（4） 法定代表人授权书（见格式三）
（5） 法定代表人及被授权人身份证复印件






















格式一：
无重大违法记录声明

（代理机构名称）：
我单位在参加政府采购项目（项目名称：项目编号：）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。


（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。依据《辽宁省行政处罚听证程序暂行规定》，辽宁省内的行政机关或组织对法人和其他组织作出的10000元以上罚款属于较大数额罚款，中央或其他省市的较大数额罚款数额按照有关规定执行。）


供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：(签字或盖章)

    年      月      日


格式二：
投标人资格声明

致：（采购人、采购代理机构）
为响应你方年月日的（项目编号）采购公告，下述签字人愿参与投标，提供服务要求中规定的服务内容，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。
（1）我方的资格声明，各有电子投标文件正本一份、副本四份。
（2）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
（3）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。
（4）下述签字人知道，采购人可能要求提供进一步的资格材料，我方愿意配合你方，向有关机构和单位（如银行、会计师事务所、相关企业等）查证和获得有关资料。


	投标人（公章）
	

	名称：
	授权委托人姓名、职务：

	地址：
	

	邮编：
	授权委托人签字：

	电话：
	传真：





格式三：
法定代表人授权书

兹授权(被授权人姓名) (身份证号）为我方委托代理人，参加（项目名称）（项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。


法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人公章：

注：1.本格式文件内容不得擅自删改。
2.投标人代表签字，必须是亲笔签名。
3.投标人公章必须是经公安部门备案的印章。
4.不得使用其他印章或电子制版签名。











五、踏勘回执

现场踏勘证明
大连鸿沨招标代理有限公司：
根据招标文件要求，投标人对大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目进行实地踏勘。
现有投标单位                         已于    年    月    日进行实地踏勘，获得投标所需要相关资料。
勘探地点：大连市西岗区中山路154号，大连市妇女儿童医疗中心（集团）希望广场儿童院区。
1.  七层七病房病房（新生儿病房），层流净化空调系统机组配套设备设施机房（简写：层流机组，下同）位于B楼M层；
2.  六层静配中心，层流机组位于B楼M层、B楼六层；；
3.  五层病房手术室，层流机组位于B楼M层、C楼M层；
4.  五层五病房（重症监护病房），层流机组位于B楼M层；
5.  四层血库，层流机组位于B楼四层；
6.  三层门诊手术室，层流机组位于B楼三M层；
7.  一层供应室，层流机组位于B楼一层、B楼二层；
8.  二十三病房移植仓，层流机组位于B楼二十三层；
9.  二十三病房层流床，位于B楼二十三层。

一.  经现场踏勘，该投标单位对本项目各级过滤器参数已充分了解。
二.  该投标单位若中标，不对各级过滤器参数及场地提供异议，不以各级过滤器参数、场地等问题为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务；如现场过滤器与招标参数不符，以现场为准，产生的一切差价等费用由投标人承担。
特此证明。



                       招标人（公章）：大连市妇女儿童医疗中心（集团） 
投标人（公章）：                            
六、服务方案（格式自拟）
七、服务承诺（格式自拟）
八、其 他
（二）投标人近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩一览表(以中标通知书或合同为准)

投标人：
	序号
	项目名称
	招标人
	合同签订时间或中标通知书日期
	单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、将供货中标通知书或合同复印件（须加盖公章）附在投标文件中；
2、上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请市政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

（二）其他文件和资料








































政府采购投标保证金担保函
（如采用信用担保公司出具的投标担保，须使用下列担保函格式）

　　编号： 
　　（采购人或采购代理机构）： 
　　鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （以下简称“投标人”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 
　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》（下称“主合同”）； 
　　2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。 
　　（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 
　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 
　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项到达你方账户）之日起，保证责任终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　五、免责条款 
　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 
　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为主合同约定管辖法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　保证人：（公章） 
                                                　年   月   日
大连市XXXXXXXXXXXXXXX采购 项目编号：TLCG200X-XXX
大连鸿沨招标代理有限公司                                  http://www.dlhongfeng.cn



大连鸿沨招标代理有限公司             地址：大连市中山区港湾街2号海景酒店14楼J座
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预付款银行保函格式
预付款银行保函
开具日期：
致：(招标人名称)
根据合同规定，（卖方名称）（以下简称“卖方”），向贵方提交总额为（人民币、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。
我行，（银行名称），根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次书面要求，说明买方因卖方违约或终止合同等情况发生而不能获得合同货物或已付预付款，就在七（7）个工作日内支付给买方不超过（币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。
我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。但是贵方与卖方协商变更合同且修改内容涉及本保函，卖方应同时书面向我行申请对本保函进行相应修改。
本保函在本合同规定的全部货物通过最终验收前完全有效，货物最终货验收并办理验收手续之日失效。基于本保函的任何索款要求通知，必须由贵方的授权签字人签署并加盖公章，在上述日期前以书面形式送达我行。在我行验证贵方签名和印章后，该书面通知即可生效。
本保函于到期日自动失效，并请将其正本退还买方归还我行注销。但是不论本保函正本是否归还我行，我行在本保函项下的义务和责任将于到期日之后自动解除。

出具保函银行名称：
公           章：
地           址：
邮           编：
签字人姓名和职务：
签 字 人 签 名：
电          话：
传          真：











中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） ； 承建（承接）企业为（ 企 业 名 称 ），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ）；
2. （ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） ； 承建（承接）企业为（ 企 业 名 称 ），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于（ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）


未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。























残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的项目（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）： 

日  期：                

注：1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。
2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。







九、投标人需说明的其它问题
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足招标人使用要求的理由，同时应说明对技术条件、价格、维护、检修、安装等方面的影响。




















附件1：
开标一览表
项目名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）层流净化空调系统过滤器采购服务项目
项目编号：HFZN220211
	投标总报价
（人民币/万元）
	进场服务时间
	合同履行期限

	
	
	



投标人法定代表人或被授权人签字：
投标人公章：



注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。开标时，投标文件中如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。
附件2：
评 标 方 法

评标方法：本项目采用综合评分法进行评标：
1、根据投标人的综合得分，计算出投标人的评标总得分，由高到低排出顺序，评标总得分最高的投标人推荐为中标候选人。如果投标人评标总得分相同，报价低的投标人排序在前。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2、投标人投标产品是中小企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业、微型企业给予10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
3、投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
4、监狱企业同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和监狱企业扣除率中的较大值。
5、投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
6、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。

基本评分标准：
	分项
	评分因素
	权重
	说明

	价格
	投标报价
	40
	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40
注解：1、以所有有效投标报价中最低价作为评标基准价；
2、投标人报价为开标一览表中投标总价。

	技术
	服务方案
	20
	1、优秀标准：对项目认识深刻、服务方案表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力十分优越（得20-15分）；
2、良好标准：对项目认识深刻、服务方案表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性良好，保障措施得力比较优越（得14-10分）；
3、一般标准：对项目认识一般、服务方案表述比较准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性一般，保障措施得力一般（得9-5分）；
4、差：对项目认识、服务方案表述、解决方案科学性，安全性、可操作性、保障措施等较差（得4-1分）；
5、未提供此项得0分。

	
	产品资料
	25
	评标委员会应仔细审查投标单位所投产品是否满足使用情况对此项进行综合评分。
1、优秀标准：投标人所投产品完全响应招标文件要求、产品资料介绍十分详尽、甚至更为优越，完全满足招标人使用要求（得25-17分）；
2、良好标准：投标人所投产品响应招标文件要求，产品资料介绍比较详尽，满足招标人使用要求（得16-9分）；
3、一般标准：投标人所投产品响应招标文件要求，有资料介绍、但有很小部分有不满足之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求（得8-1分）；
4、未提供此项得0分。

	商务
	业绩
	5
	投标人近三年（2019年1月1日至今）完成的与本项目类似的业绩，有一个得1分，满分5分（以合同或中标通知书为准）。未提供不得分。

	
	服务承诺
	10
	根据投标人的服务承诺措施的具体性、合理性、可行性等方面进行综合评审。
1、优秀标准（得10-8分）：投标人的服务承诺措施具体、合理，服务质量有保证，能够充分考虑本项目的实际情况，保证服务质量，服务承诺最突出。
2、良好标准（得7-5分）：投标人的服务承诺措施较具体、合理，能够考虑项目实际情况，较好地保证服务质量，服务承诺良好。
3、一般标准（得4-3分）：投标人的服务承诺措施的具体性、合理性等方面一般，不能考虑项目实际情况，服务承诺一般。
4、差（得2-1分）：投标人的服务承诺笼统且合理性差，不能结合本项目实际情况，服务承诺较差。
5、未提供此项得0分。


注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）
2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。
3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：
（1）投标价低的；
（2）技术评估得分高的；
（3）商务评估得分高的；
4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。
5、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。
6、保密要求
从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。
附件3：资格性审查表

	序
号
	审查内容
	投标人

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照、税务登记证、组织机构代码证符合要求情况
	
	
	
	

	2
	投标保证金缴纳符合要求情况（根据代理机构提供的证明材料核实）
	
	
	
	

	3
	信用记录符合要求情况
	
	
	
	

	4
	重大违法记录查询情况
	
	
	
	

	5
	供应商无重大违法记录声明情况
	
	
	
	

	审查结论
	
	
	
	

	备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由）



采购人签字：
采购代理人签字：

日期：  年  月  日


注：1、货物和服务招标项目的资格审查由采购人或代理机构进行，至少两人。其他政府采购项目由评委会或谈判小组进行审查。
2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。
3、《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。
4、代理机构应提供的供应商投标保证金缴纳证明按如下几种情况提供证明材料：
（1）以支票或汇票形式递交的，可出具所在银行盖章的银行到账证明（复印件加盖代理机构公章），或出具通过所在银行电子银行系统打印的到账证明（加盖代理机构公章）。
（2）以银行电汇形式递交的，可出具所在银行盖章的客户回单（复印件加盖代理机构公章），或出具所在银行网站打印出的电子转账凭证（加盖代理机构公章）。
（3）以保函形式递交的，可出具保函（银行保函或企信担保函，加盖代理机构公章）。
符合性审查表
	序号
	审查内容
	投标人

	1
	投标有效期满足招标文件要求
	
	
	
	

	2
	投标文件完整性符合招标文件实质性要求
	
	
	
	

	3
	投标文件签署情况符合招标文件实质性要求
	
	
	
	

	4
	按照招标文件规定报价，没有漏项
	
	
	
	

	5
	★号项没有负偏离，满足招标文件
	
	
	
	

	6
	未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料
	
	
	
	

	7
	未发现其他不符合法律法规规定的实质性要求
	
	
	
	

	审查结论
	
	
	
	

	备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由）


                    评委签字：
                                           日     期：   年  月  日


注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。
2、认定投标文件无效的依据应属于《符合性审查表》所列内容。《符合性审查表》未列明的，不得作为认定投标文件无效的依据。（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）。
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