## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 业务技术用房-建筑装饰工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 业务技术用房-建筑装饰工程
标段名称： |  |  | 黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 最高投标限价编制（审核）说明
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规划的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖填方厚度:±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3.平整方式:人工平整 |  | m2 | 200.94
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.挖掘方式:机械开挖 4.弃土:不装车，就地堆放 |  | m3 | 437.96
3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.挖掘方式:机械开挖 4.弃土:不装车，就地堆放 |  | m3 | 170.7
4 | 010102007001 | 回填方 | 1.填土方式:机械平地夯填 2.填方材料品种:素土 3.密实度要求:压实系数≥0.94 |  | m3 | 515.77
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场开挖多余的土方 2.运距:自行考虑 3.运输机械:自卸汽车 4.其他:包含消纳相关费用 |  | m3 | 92.89
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.品种规格:煤矸石实心砖240mm*115mm*53mm 2.厚度:200mm 3.砂浆强度:M10水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m以内 |  | m3 | 94.75
7 | 010401001001 | 砖基础 | 基础梁侧 1.品种规格:120厚多孔粘土砖 2.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 |  | m3 | 8.64
| A.5 | 现浇混凝土构件
8 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20泵送 |  | m3 | 19.06
9 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 29.72
10 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.柱规格形状:矩形柱、周长1.6m以内 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 20.98
11 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 1.44
12 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.梁规格形状:矩形 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 24.75
13 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25泵送 |  | m3 | 3.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 3.67
15 | 010502023001 | 过梁 | 1.梁规格形状:矩形 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 1.04
16 | 010502013001 | 实心楼板 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 77.04
17 | 010502019002 | 其他板 | 雨棚板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 2.39
18 | 010502019001 | 其他板 | 1.名称:栏板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 10.02
19 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25泵送 3.楼梯形式：直形 |  | m3 | 5.97
20 | 010502022002 | 扶手、压顶 | 窗口下方 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:70厚C20细石混凝土板泵送 |  | m3 | 2.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.截面净空尺寸:1000mm*1200mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.垫层:100厚C20商品混凝土 6.侧壁及底部:150厚C30商品混凝土 7.地沟沟壁面层:1:3水泥砂浆抹面20mm厚（单列） 地沟做法选自图集《地沟及盖板》(24J331)3-1页R1012-1型 |  | m | 58.3
22 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1.构件名称:预制混凝土沟盖板 2.构件尺寸:长1.2m、宽0.49m、厚度0.08m 3.混凝土强度等级:C20 4.灌缝混凝土强度:C20细石 5.其他:含制作、运输、安装等一切工序 地沟盖板选用24J331（4-4页B10-1钢筋混凝土盖板） |  | 套 | 117
钢筋及螺栓、铁件
23 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.875
24 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 1.357
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 1.856
26 | 010506011001 | 预制混凝土地沟盖板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.07
27 | 010506011002 | 预制混凝土地沟盖板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.211
28 | 010506004006 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.043
29 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.885
30 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.61
31 | 010506004004 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.217
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010506004005 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 1.092
33 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.187
34 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 2.239
35 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.852
36 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.356
37 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.111
38 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 3.391
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径18mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.747
40 | 010506005008 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径20mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.12
41 | 010506005010 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径25mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.016
42 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.119
43 | 010506009005 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.056
44 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.065
45 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.141
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.382
47 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.144
48 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.184
49 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.63
50 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.173
51 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.171
52 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 2.879
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.493
54 | 010506006004 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.24
55 | 010506006005 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.56
56 | 010506006006 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.233
57 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.579
58 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.012
59 | 010506008002 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、钢筋连接等一切费用 |  | t | 0.806
混凝土模板
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 42.63
61 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础、桩承台 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 38.19
62 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.墙类型:直形墙（地沟） 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 203.59
63 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.柱截面尺寸:周长1.6m以内 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 181.39
64 | 010505006001 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 504.79
65 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.构件类型:有梁板 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 316.64
66 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.类型:直形楼梯 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 53.07
67 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件类型:栏板 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 91.84
68 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.构件类型:雨篷板 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 17.37
69 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件类型:圈梁 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 41.33
70 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 40.66
71 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 36.68
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢材品种:钢管 2.单榀质量:1.5t以内 3.制作、安装方式:钢管制作、安装 4.除锈:喷砂除锈 5.涂漆:环氧云铁中间漆,涂层厚度70μm,最后两道聚氨酯面漆,涂层厚度60微米 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级二级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 |  | t | 1.051
73 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:口80x80x3.0 2.单榀质量:≤0.5t 3.安装方式:安装 4.除锈:喷砂除锈 5.涂漆:环氧云铁中间漆,涂层厚度70μm,最后两道聚氨酯面漆,涂层厚度60微米 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级二级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 |  | t | 0.326
74 | 010607002005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型:系杆 2.品种:口80x80x3.0 3.除锈:喷砂除锈 4.涂漆:环氧云铁中间漆,涂层厚度70μm,最后两道聚氨酯面漆,涂层厚度60微米 5.涂料:刷防火涂料，耐火等级二级 6.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 |  | t | 0.392
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型:水平支撑 2.品种:Q235 φ20 3.除锈:喷砂除锈 4.涂漆:环氧云铁中间漆,涂层厚度70μm,最后两道聚氨酯面漆,涂层厚度60微米 5.涂料:刷防火涂料，耐火等级二级 6.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 |  | t | 0.125
76 | 010607002006 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型:垂直支撑 2.品种:口60x40x3.0 3.除锈:喷砂除锈 4.涂漆:环氧云铁中间漆,涂层厚度70μm,最后两道聚氨酯面漆,涂层厚度60微米 5.涂料:刷防火涂料，耐火等级二级 6.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 |  | t | 0.057
77 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.类型:檩条 2.品种: C120X50X20X2.5 3.单根质量:1.5t以内 4.除锈:喷砂除锈 5.涂漆:环氧云铁中间漆,涂层厚度70μm,最后两道聚氨酯面漆,涂层厚度60微米 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级二级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 |  | t | 1.376
78 | 010605003001 | 钢屋面板 | 屋面二 金属坡屋面 1、0.6mm厚外层压型钢板 |  | m2 | 233.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类：Q235B碳素钢 2. 钢板：12mm厚钢板，规格250mm×250mm，穿孔塞焊 3. 锚筋及拉结筋：HRB400 Φ14钢筋，含竖向锚筋（锚固长度25d）、 |  | t | 0.145
门窗工程
80 | 010801001001 | 木质门 | 1.品种:实木复合单扇门（含门套、门框） 2.开启方式:平开 3.饰面形式:木纹饰面，烤漆 4.五金配件:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 |  | m2 | 24.93
81 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门名称:甲级成品钢制防火门 2.五金配件:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） |  | m2 | 5.28
82 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门名称:乙级成品钢制防火门 2.五金配件:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） |  | m2 | 4.8
83 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.门名称:丙级成品钢制防火门 2.五金配件:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） |  | m2 | 1.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门材质:钢制卷帘门 2.其他:含电动装置、控制箱，所有五金及相关配件 |  | m2 | 7.02
85 | 010802003001 | 防盗门 | 1.名称：防寒保温外门 2.包括门框灌浆、五金安装 3.水泥砂浆后塞口 |  | m2 | 15.39
86 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.名称:单框三玻铝塑铝外窗 2.五金配件:含一切安装所需的五金配件 |  | m2 | 72.36
87 | 010809001001 | 窗台板 | 1.粘结层:专用粘结剂 2.面层:石材成品窗台板 |  | m2 | 16.08
屋面及防水工程
88 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面一 不上人平屋面 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层(每1平方米设表面分隔缝) 2、3+3厚SBS改性沥青防水卷材防 3、20厚1:3防水水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚L5.0轻集料混凝土找坡 5、1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 187.42
89 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层 |  | m2 | 187.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙防水 2、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂)面层 3、刷胶黏剂(粘结面积不得小于保温板面积的80%)及用锚栓辅助固定 4、1.5厚聚氨酯防水涂料防水层 5、12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 6、界面剂1道 |  | m2 | 420.19
91 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层 |  | m2 | 26.07
92 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 有水房间墙面 1.防水材料:聚氨酯防水涂膜 2.防水厚度:1.5mm厚 |  | m2 | 91.62
93 | 010902008001 | 屋面排水板 | 窗口外侧下方 1.金属排水板 |  | m2 | 20.1
保温、隔热、防腐工程
94 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温材料:挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS) 2.材料规格:燃烧性能B1级(密度30kg/m3 ) 3.厚度:130mm |  | m2 | 157.99
95 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温材料:500宽岩棉防火隔离带 2.材料规格:80kg/m3,A级 3.厚度:130mm |  | m2 | 29.43
96 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙 1.保温材料:阻燃型聚苯板 2.厚度:150mm 3.容重:30kg/m3 4.燃烧等级:B级 5.粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)复合玻纤网格布 |  | m2 | 272.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | 外墙 1.保温材料:阻燃型聚苯板 2.厚度:250mm 3.容重:30kg/m3 4.燃烧等级:B级 5.粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)复合玻纤网格布 |  | m2 | 48.32
98 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.保温材料:500宽岩棉防火隔离带 2.厚度:150mm 3.容重:30kg/m3 4.燃烧等级:B级 5.粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)复合玻纤网格布 |  | m2 | 59.03
99 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 门窗侧壁 1.保温材料:阻燃型聚苯板 2.厚度:30mm 3.容重:30kg/m3 4.燃烧等级:B级 5.粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)复合玻纤网格布 |  | m2 | 40.77
100 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 女儿墙内侧、雨棚板、压顶上方 1.保温材料:阻燃型聚苯板 2.厚度:30mm 3.容重:30kg/m3 4.燃烧等级:B级 5.粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)复合玻纤网格布 |  | m2 | 82.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:地面2m范围内铺设 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:70厚 |  | m2 | 118.06
102 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 1.保温材料:阻燃型聚苯板线条 2.厚度:100mm 3.容重:30kg/m3 4.燃烧等级:B级 5.粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)复合玻纤网格布 |  | m2 | 17.71
103 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | 1.保温材料:成品格栅造型 2.厚度:100mm 3.容重:30kg/m3 4.燃烧等级:B级 5.粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)复合玻纤网格布 |  | m2 | 17.71
楼地面装饰工程
104 | 010502029001 | 散水 | 1.名称:水泥砂浆散水 1、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,压实赶光板 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%%% 4、150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 5、300厚中粗砂垫层 |  | m2 | 55.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 010502032001 | 台阶 | 人造大理石板面台阶(做法详见23J909-1-11-台12) 1、30厚烧毛花岗石板面层,DTG砂浆灌缝 2、20厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水) 3、界面剂1道 4、100厚C25混凝土,台阶面向外坡1%混凝土内配φ6钢筋双向中距200 5、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆) 6、300厚中粗砂垫层 |  | m2 | 20.35
106 | 010502031001 | 坡道 | 石材坡道(做法详见23J909-1-16-坡11) 1、30厚人工石材面层,,DTG砂浆勾缝 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水) 3、界面剂1道 4、100厚C20混凝土 5、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆) 6、300厚中粗砂垫层 |  | m2 | 4.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 010502031002 | 坡道 | 车行坡道(做法详见23J909-1-14-坡5A) 1、60厚C20混凝土面层留出横向凹槽,深15 2、界面剂1道 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆) 5、300厚中粗砂垫层 |  | m2 | 9.15
108 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 压实赶光配筋地面-井道 1、20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 2、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、1.5厚聚氨酯防水层（单列） 4、80厚C20混凝土垫层 5、300厚中粗砂防冻涨层 |  | m2 | 0.54
109 | 011102003001 | 块料楼地面 | 首层-地砖面层除有水房间 1、10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥粉 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土垫层 5、500厚中粗砂防冻涨层 |  | m2 | 112.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011102003005 | 块料楼地面 | 二层-地砖面层除有水房间 1、10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥粉 |  | m2 | 135.6
111 | 011102003002 | 块料楼地面 | 二层-卫生间地面瓷砖 1、10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥粉 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 |  | m2 | 21.26
112 | 011102003006 | 块料楼地面 | 首层-卫生间地面瓷砖 1、10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥粉 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4、界面剂1道 5、80厚C20混凝土垫层 6、300厚中粗砂防冻涨层 |  | m2 | 4.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 011106003001 | 块料楼梯 | 楼梯间地面一防滑地砖楼面 1、10厚防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 27.52
114 | 011109001001 | 架空地板 | 机房-架空防静电活动地板 1、150高架空防静电活动地板 2、80厚C20混凝土垫层 3、300厚中粗砂防冻涨层 4、压实填土,压实系数0.94 |  | m2 | 8.3
115 | 011102003007 | 块料楼地面 | 机房-地砖面层-楼三 1、10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥粉 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土垫层 5、500厚中粗砂防冻涨层 |  | m2 | 116.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 车库及电锅炉房-环氧地坪漆地面 环氧地坪漆地面 1、环氧自流平面层(环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子面涂总厚度为5) 2、环氧腻子超细找平层 3、环氧中涂1道 4、环氧底涂2道 5、150厚C30混凝土,内配单层 6双向钢筋网@150x150,中间设置散热管 随打随抹平涂密封固化剂 6、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层,1.5厚聚氨酯防水隔离层 7、280厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值f*>80kPa 8、压实填土,压实系数0.94 |  | m2 | 34.03
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 内墙一陶瓷墙砖(有防水层)(做法详见23J909-7-17-内8D1) 1、10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、两遍1.5厚聚氨酯防水层(单列) 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 |  | m2 | 91.62
118 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙二无机涂料饰面(做法详见23J909-7-7-内4D) 1、白色无机防潮涂料饰面（单列） 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、8厚DPM5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 |  | m2 | 716.5
119 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.地沟沟壁面层:1:3水泥砂浆抹面20mm厚 |  | m2 | 198.22
120 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚1-墙砖踢脚 1、10厚墙砖 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8~10厚DPMS砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底 并划出纹道 4、界面剂1道 |  | m | 117.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 010808003001 | 石材门窗套 | 内墙三-理石窗口 1、10厚薄石材面层(涂石材涂防污剂),用DTA砂浆或石材胶粘剂粘结 2、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 3、10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 |  | m2 | 21.72
122 | 011207003001 | 成品隔断 | 防寒保温门斗 1.隔断材料品种、规格、颜色:全玻塑钢隔断 成品 |  | m2 | 14.15
天棚工程
123 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 矿棉吸音板吊顶 1、9(11、12)厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 2、T型次龙骨,问距375,用吊件与承载龙骨联结 3、T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、 6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 5、现浇混凝土板内预留 8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀 锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) |  | m2 | 272.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 吊顶一铝合金条板(做法详见23J909-8-15-棚86) 1、铝合金条板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金条板配套的专用龙骨 3、6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、龙现浇混凝土板内预留 8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距<1200(预制混凝土板在板内预留吊环) |  | m2 | 26.21
125 | 011302003002 | 艺术造型吊顶天棚 | 1.吊顶名称:吊顶三-指挥室-软膜天花造型吊顶,石膏板边棚 2.吊顶类型:造型吊顶上人 3.龙骨做法:60系列U型轻钢龙骨 4.面层:软膜天花 5.嵌缝材料:贴自粘胶带 |  | m2 | 32.96
油漆、涂料、裱糊工程
126 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料名称:外墙平涂 2.基层类型:抹灰墙面 3.腻子做法:外墙膩子2遍，打磨平整 4.面漆:外墙涂料面漆2遍 |  | m2 | 420.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料名称:内墙无机涂料 2.基层类型:抹灰墙面 3.腻子做法:耐水膩子，打磨平整 |  | m2 | 778.67
其他装饰工程
128 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 二楼楼梯平台处不锈钢栏杆 |  | m | 3.23
129 | 010609004001 | 金属井(沟)盖及盖座 | 地沟活动盖板800*800mm |  | 套 | 2
130 | 011503001002 | 栏杆、栏板 | 1.部位:楼梯间 2.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 3.高度:1.2m 4.含全套配件的安装 5.其他:应符合设计图纸、招标文件、相关技术标准及规范规程要求 |  | m | 17.72
131 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐3KG灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 |  | 具 | 8
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 1 | 大型机械进出场及安拆费
12.1 | 011601003003 | 其他大型机械进出场及安拆
12.2
13 | 2 | 施工排水、降水费
13.1
14 | 3 | 脚手架工程费
14.1 | 011601001002 | 脚手架
14.2
15 | 4 | 垂直运输费
15.1 | 011601002002 | 垂直运输 |  | 1.部位:±0.00以上 2.建筑物檐口高度:20m（6层）内 3.结构形式:现浇框架
15.2
16 | 5 | 各类专业工程措施项目费
16.1
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 市政干扰施工增加费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1 | 暂列金额 | 941776.19
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - |  | -
合 计 |  | - |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程 |  |  | 计算基数：发包人发包的专业工程费用 费率：3%~5%
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：业务技术用房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑河边境管理支队执法执勤船艇装备管理仓新建业务技术用房项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 F。 | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  |  |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。