    - 报价明细表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

供应商名称：{供应商名称}

表1.维保服务清单及报价：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维保费单价最高限价（元/年/台） | 备注 | 单价报价（元/年/台） | 小计（单价报价*数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV高压启动离心式冷水机组CH/D-B2-4、5、6 | Ql=5626kW，N=898KW,10KV | 台 | 3 | 7800 |  |  |  |
| 2 | 低氮型卧式燃气型承压热水锅炉WB/D-B1-3、4 | Qr=5600kW，N=15KW,380V | 台 | 2 | 5200 |  |  |  |
| 3 | 超高效变频螺杆机CH-B3-1 | 1331kW,1.6MPa | 台 | 1 | 5200 |  |  |  |
| 4 | 立式管道泵（冷冻水泵） | N=75KW,380V | 台 | 3 | 2340 |  |  |  |
| 5 | 立式管道泵（热水循环泵） | N=30KW,380V | 台 | 3 | 1170 |  |  |  |
| 6 | 雾化式水处理器 | 处理流量：2000-3000m3/h，DN600 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 7 | 雾化式水处理器 | 处理流量：450-700m3/h，DN300 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 8 | 真空脱气机 | 最大处理水量：6m3/h，N=3kW | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 9 | 真空脱气机 | 最大处理水量：4m3/h，N=1.1kW | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 10 | 板式换热器EX-B2-1、2 | 900kW，1.6MPa | 台 | 2 | 2600 |  |  |  |
| 11 | 板式换热器EX-B3-1、2 | 1350kW,1.6MPa | 台 | 2 | 3900 |  |  |  |
| 12 | 板式换热器EX-B3-3、4 | 2200kW,1.6MPa | 台 | 2 | 3900 |  |  |  |
| 13 | 板式换热器EX-B3-5 | 900kW,1.6MPa | 台 | 1 | 2600 |  |  |  |
| 14 | 卧式离心泵CHP-B2-1~2 | 37kW | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 15 | 卧式离心泵CHP-B3-1~2 | 55kW | 台 | 2 | 1625 |  |  |  |
| 16 | 卧式离心泵CHP-B3-3~5 | 55kW | 台 | 3 | 1625 |  |  |  |
| 17 | 卧式离心泵CHP-B3-6 | 37kW | 台 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 18 | 卧式离心泵HP-B2-1~2 | 7.5kW | 台 | 2 | 975 |  |  |  |
| 19 | 卧式离心泵HP-B3-1~2 | 15kW | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 20 | 卧式离心泵HP-B3-3~4 | 18.5kW | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 21 | 卧式离心泵HP-B3-5 | 7.5kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 22 | 全自动软水器SW-RF7-1 | WD-8B | 台 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 23 | 全自动软水器SW-RF-1 | WD-10B | 台 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 24 | 分集器 | D=600mm，L=2780mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 | 650 |  |  |  |
| 25 | 集水器 | D=600mm，L=2780mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 | 650 |  |  |  |
| 26 | 分集器 | D=600mm，L=2980mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 | 650 |  |  |  |
| 27 | 集水器 | D=600mm，L=2980mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 | 650 |  |  |  |
| 28 | 分集器 | D=500mm，L=2430mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 | 520 |  |  |  |
| 29 | 集水器 | D=500mm，L=2430mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 | 520 |  |  |  |
| 30 | 分集器 | D=800mm，L=3800mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 | 975 |  |  |  |
| 31 | 集水器 | D=800mm，L=3800mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 | 975 |  |  |  |
| 32 | 膨胀水箱 | 3#方形膨胀水箱，公称容积1.0m3，尺寸1100x1100x1100（长X宽X高，单位：mm） | 个 | 1 | 260 |  |  |  |
| 33 | 膨胀水箱 | 5#方形膨胀水箱，公称容积2.0m3，尺寸1400x1400x1200（长X宽X高，单位：mm） | 个 | 1 | 325 |  |  |  |
| 34 | 膨胀水箱 | 6#方形膨胀水箱，公称容积2.0m3，尺寸1800x1200x1200（长X宽X高，单位：mm） | 个 | 1 | 325 |  |  |  |
| 35 | 膨胀水箱 | 6#方形膨胀水箱，公称容积2.0m3，尺寸1800x1200x1200（长X宽X高，单位：mm） | 个 | 1 | 325 |  |  |  |
| 36 | 物化式综合水处理器 | 处理流量160~300m3/h，承压：1.6MPa | 个 | 2 | 520 |  |  |  |
| 37 | 物化式综合水处理器 | 处理流量300~450m3/h，承压：1.6MPa | 个 | 1 | 650 |  |  |  |
| 38 | 物化式综合水处理器 | 处理流量80~160m3/h，承压：1.6MPa | 个 | 1 | 520 |  |  |  |
| 39 | 真空脱气机 | 最大处理水量：4T/h，最大工作压力：2.5MPa | 个 | 4 | 325 |  |  |  |
| 40 | 冷却塔P-8#-XJ-01 | 共4组，Q=300X4m3/h/组，N=7.5KWX4/组 | 台 | 3 | 3900 |  |  |  |
| 41 | 冷却塔P-L7-XJ-02 | Q=350m3/h，N=7.5kW/台 | 台 | 1 | 3900 |  |  |  |
| 42 | 循环冷却水泵P-DL-XJ-01 | Q=1150m3/h，H=45m，N=200KW | 台 | 3 | 2600 |  |  |  |
| 43 | 循环冷却水泵P-B3-XJ-01 | Q=300m3/h，H=45m，N=55KW | 台 | 1 | 1430 |  |  |  |
| 44 | 物化式综合水处理器P-DL-XJ-02 | DN500,22000m3/h，0.85kW | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 45 | 管刷在线清洗器 | WD-350GS-1.6,PN=1.6Mpa | 台 | 3 | 650 |  |  |  |
| 46 | 管刷在线清洗器 | WD-250GS-1.6,PN=1.6Mpa | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 47 | 冷却水系统补水水泵 | Q=300m3/h，H=45m,N=15KW | 台 | 3 | 520 |  |  |  |
| 48 | 冷却水系统补水气压水罐 | V=80L,PN=1.6MPa | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 49 | 组合式空调新风机组OA-B1/4-1 | 3000m3/h，1.5kW | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 50 | 组合式空调新风机组OA-B1/8-1 | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 51 | 组合式空调机组AH-B1/7-1 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 52 | 组合式空调机组AH-B1/10-1 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 53 | 组合式空调新风机组OA-B1/ ( 6+7 ) -1 | 15000m3/h，7.5kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 54 | 组合式空调机组AH-B1/ ( 12+13 ) -1 | 10000m3/h，5.5kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 55 | 组合式空调机组OA-B1/(11+12+13)-1 | 5000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 56 | 组合式空调机组OA-B1/14-1 | 2000m3/h，1.1kW | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 57 | 组合式空调新风机组OA-1/1-1 | 2000m3/h，1.1kW | 台 | 1 | 195 |  |  |  |
| 58 | 组合式空调新风机组OA-1/(2+3)-1 | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 59 | 组合式空调机组AH-1/3-1 | 10000m3/h，5.5kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 60 | 组合式空调机组AH-1/3-2 | 3000m3/h，1.5kW | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 61 | 组合式空调新风机组OA-1/5-1 | 18000m3/h，11kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 62 | 组合式空调机组AH-1/5-1 | 18000m3/h，11kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 63 | 组合式空调机组AH-1/5-2 | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 64 | 组合式空调机组AH-1/ZT-1a | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 65 | 组合式空调机组AH-1/ZT-1b | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 66 | 组合式空调新风机组OA-(2+3)/3-1 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 67 | 组合式空调机组AH-2/4-1 | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 68 | 组合式空调机组AH-2/ZT-1a | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 69 | 组合式空调机组AH-2/ZT-1b | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 70 | 组合式空调机组AH-3/2-1 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 71 | 吊顶式空调新风机组OA-3/2-1 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 72 | 吊顶式空调新风机组OA-3/2-2 | 2000m3/h，1.1kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 73 | 组合式空调机组AH-3/ZT-1a | 22000m3/h，11kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 74 | 组合式空调机组AH-3/ZT-1b | 22000m3/h，11kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 75 | 组合式空调新风机组OA-5/3-1 | 5000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 76 | 组合式空调新风机组OA-6/4-4 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 77 | 组合式空调新风机组OA-6/4-3 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 78 | 吊顶式新风机组OA-6/4-2 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 79 | 组合式空调新风机组OA-6/4-1 | 2000m3/h，1.1kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 80 | 组合式空调机组AH-6/1-1 | 25000m3/h，15kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 81 | 组合式空调新风机组OA-7/3-1 | 3000m3/h，1.5kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 82 | 组合式空调新风机组OA-7/3-2 | 15000m3/h，7.5kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 83 | 组合式空调新风机组OA-7/3-3 | 5000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 84 | 组合式空调机组AH-7/3-1 | 22000m3/h，11kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 85 | 吊顶式新风机组OA-7/2-1 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 86 | 吊顶式新风机组OA-7/1a-1 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 87 | 组合式空调机组AH-4/ZT-1~2 | 28000m3/h，15kW | 台 | 2 | 975 |  |  |  |
| 88 | 组合式空调机组AH-5/5-1~2 | 20000m3/h，11kW | 台 | 2 | 1170 |  |  |  |
| 89 | 组合式空调机组AH-6/5-1 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 90 | 组合式空调新风机组OA-8/(8-1)-1 | 7000m3/h，3kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 91 | 组合式空调新风机组OA-8/(8-1)-2 | 6000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 92 | 组合式空调新风机组OA-8/(8-2)-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 93 | 组合式空调新风机组OA-9/(9-1)-1 | 8000m3/h，3kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 94 | 组合式空调新风机组OA-9/(9-1)-2 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 95 | 组合式空调新风机组OA-9/(9-2)-1 | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 96 | 组合式空调新风机组OA-10~19/(10~19-1)-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 10 | 650 |  |  |  |
| 97 | 组合式空调新风机组OA-10~19/(10~19-2)-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 10 | 650 |  |  |  |
| 98 | 组合式空调新风机组OA-20/(20-1)-1 | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 99 | 组合式空调新风机组OA-20/(20-2)-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 100 | 组合式空调新风机组（室外型）OA-RF-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 101 | 组合式空调新风机组（室外型）OA-RF-2 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 102 | 吊顶式空气处理机组 | 3000m3/h，0.75kW | 台 | 2 | 520 |  |  |  |
| 103 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/1-1 | EN050 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 104 | 数字化节能风机EEA-1/1-1 | ET40 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 105 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/1-2 | EN080 | 台 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 106 | 数字化节能风机EEA-1/1-2 | ET90 | 台 | 1 | 1170 |  |  |  |
| 107 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/2-1 | EN030 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 108 | 数字化节能风机EEA-1/2-1 | ET20 | 台 | 1 | 260 |  |  |  |
| 109 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/2-2 | EN050 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 110 | 数字化节能风机EEA-1/2-2 | ET25 | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 111 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/5-1 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 112 | 数字化节能风机EEA-1/5-1 | ET80 | 台 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 113 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/5-2 | EN030 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 114 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/4-1 | EN070 | 台 | 1 | 910 |  |  |  |
| 115 | 数字化节能风机EEA-1/4-1 | ET70 | 台 | 1 | 910 |  |  |  |
| 116 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/1-1 | EN030 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 117 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/1-2 | EN030 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 118 | 数字化节能风机EEA-2/1-1 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 119 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/1-3 | EN050 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 120 | 数字化节能风机EEA-2/1-2 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 121 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-(2+3)/1-1 | EN070 | 台 | 1 | 910 |  |  |  |
| 122 | 数字化节能风机EEA-2/1-3 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 123 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/1-4 | EN050 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 124 | 数字化节能风机EEA-2/1-4 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 125 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/2-1 | EN080 | 台 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 126 | 数字化节能风机EEA-2/2-1 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 127 | 数字化节能风机EEA-2/2-2 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 128 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/3-1 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 129 | 数字化节能风机EEA-2/3-1 | ET25 | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 130 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/3+4-1 | EN020 | 台 | 1 | 260 |  |  |  |
| 131 | 数字化节能风机EEA-2/4-1 | ET25 | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 132 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/4-2 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 133 | 数字化节能风机EEA-2/4-2 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 134 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/4-3 | EN060 | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 135 | 数字化节能风机EEA-2/3+4-2 | ET70 | 台 | 1 | 910 |  |  |  |
| 136 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/1-1 | EN020 | 台 | 1 | 260 |  |  |  |
| 137 | 数字化节能风机EEA-3/1-1 | ET15 | 台 | 1 | 260 |  |  |  |
| 138 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/1-2 | EN60 | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 139 | 数字化节能风机EEA-3/1-2 | ET70 | 台 | 1 | 910 |  |  |  |
| 140 | 数字化节能风机EEA-3/1-3 | ET25 | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 141 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/2-1 | EN030 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 142 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/2-2 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 143 | 数字化节能风机EEA-3/2-1 | ET60 | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 144 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/3-1 | EN025 | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 145 | 数字化节能风机EEA-3/3-1 | ET25 | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 146 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/3-2 | EN50 | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 147 | 数字化节能风机EEA-3/3-2 | ET60 | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 148 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/4-1 | EN070 | 台 | 1 | 910 |  |  |  |
| 149 | 数字化节能风机EEA-3/4-1 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 150 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/4-2 | EN60 | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 151 | 数字化节能风机EEA-3/4-2 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 152 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-4/3-3 | EN070 | 台 | 1 | 910 |  |  |  |
| 153 | 数字化节能风机EEA-4/3-3 | ET90 | 台 | 1 | 1170 |  |  |  |
| 154 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-4/2-2 | EN030 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 155 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-4/2-1 | EN060 | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 156 | 数字化节能风机EEA-4/2-1 | ET100 | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 157 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/2-2 | EN050 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 158 | 数字化节能风机EEA-5/2-2 | ET60 | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 159 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/2-1 | EN080 | 台 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 160 | 数字化节能风机EEA-5/2-1 | ET80 | 台 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 161 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/1-3 | EN030 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 162 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/1-2 | EN070 | 台 | 1 | 910 |  |  |  |
| 163 | 数字化节能风机EEA-5/1-2 | ET100 | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 164 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/1-1 | EN020 | 台 | 1 | 260 |  |  |  |
| 165 | 数字化节能风机EEA-5/1-1 | ET30 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 166 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/4-4 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 167 | 数字化节能风机EEA-5/4-4 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 168 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/4-3 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 169 | 数字化节能风机EEA-5/4-3 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 170 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/4-2 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 171 | 数字化节能风机EEA-5/4-2 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 172 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/4-1 | EN030 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 173 | 数字化节能风机EEA-5/4-1 | ET30 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 174 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-6/4-2 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 175 | 数字化节能风机EEA-6/4-2 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 176 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-6/4-1 | EN040 | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 177 | 数字化节能风机EEA-6/4-1 | ET50 | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 178 | 分体空调 | 1P 制冷/加热 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 179 | 分体空调 | 1P 单冷 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 180 | 分体空调 | 1P 单冷 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 181 | 分体空调 | 3P 单冷 | 台 | 3 | 130 |  |  |  |
| 182 | 分体空调 | 3P 制冷/加热 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 183 | 分体空调 | 1.5P 制冷/加热 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 184 | 分体空调 | 1.5P 单冷 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 185 | 分体空调 | 1.5P 制冷/加热 | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 186 | 分体空调 | 2P 单冷 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 187 | 多联机室外机VRF-1/1-1 | 44HP | 台 | 1 | 1950 |  |  |  |
| 188 | 多联机室外机VRF-1/1-2 | 30HP | 台 | 1 | 1625 |  |  |  |
| 189 | 多联机室外机VRF-1/4-1 | 8HP | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 190 | 多联机室外机VRF-3/4-1 | 8HP | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 191 | 多联机室外机VRF-4/2-1 | 12HP | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 192 | 多联机室外机VRF-6/4-1 | 32HP | 台 | 1 | 1625 |  |  |  |
| 193 | 多联机室外机VRF-B1/11-1 | 14HP | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 194 | 多联机室外机VRF-B1/11-2 | 14HP | 台 | 1 | 975 |  |  |  |
| 195 | 多联机室外机VRF-B1/12-1 | 22HP | 台 | 1 | 1170 |  |  |  |
| 196 | 多联机室外机VRF-B1/12-2 | 22HP | 台 | 1 | 1170 |  |  |  |
| 197 | 多联机室外机VRF-B1/5-1 | 32HP | 台 | 1 | 1625 |  |  |  |
| 198 | 多联机室外机VRF-B1/15-1.2 | 24HP | 台 | 2 | 1170 |  |  |  |
| 199 | 多联机室外机VRF-B1/4-1 | 24HP | 台 | 1 | 1170 |  |  |  |
| 200 | 多联机室外机VRF-B1/14-1 | 10HP | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 201 | 多联室机室内机中静压风管式 | V28H | 台 | 42 | 65 |  |  |  |
| 202 | 多联室机室内机中静压风管式 | V36H | 台 | 43 | 65 |  |  |  |
| 203 | 多联室机室内机中静压风管式 | V45H | 台 | 38 | 65 |  |  |  |
| 204 | 多联室机室内机中静压风管式 | V56H | 台 | 14 | 65 |  |  |  |
| 205 | 多联室机室内机中静压风管式 | V71H | 台 | 6 | 65 |  |  |  |
| 206 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V36 | 台 | 7 | 65 |  |  |  |
| 207 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V45 | 台 | 10 | 65 |  |  |  |
| 208 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V63 | 台 | 16 | 65 |  |  |  |
| 209 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V71 | 台 | 16 | 65 |  |  |  |
| 210 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V90 | 台 | 11 | 65 |  |  |  |
| 211 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V112 | 台 | 12 | 65 |  |  |  |
| 212 | 风机盘管 | / | 台 | 2167 | 65 |  |  |  |
| 3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 特灵螺杆机组 | RTHB300RMF00UNN3F200Q0C | 台 | 2 | 5200 |  |  |  |
| 2 | 空调电路控制系统 | 空调控制柜 | 项 | 1 | 2600 |  |  |  |
| 3 | 冷冻泵 | 30kW | 台 | 4 | 1170 |  |  |  |
| 4 | 冷却泵 | 18.5kW | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 5 | 热水循环泵 | 7.5kW | 台 | 2 | 975 |  |  |  |
| 6 | 阀门 | 各型号 | 台 | 50 | 98 |  |  |  |
| 7 | 冷却水管道 | 各型号 | 套 | 1 | 4550 |  |  |  |
| 8 | 冷冻水管道 | 各型号 | 套 | 1 | 4875 |  |  |  |
| 9 | 冷却塔 | 各型号 | 台 | 4 | 1950 |  |  |  |
| 10 | 风机盘管 | 各型号 | 台 | 459 | 65 |  |  |  |
| 11 | 进出风口 | 各型号 | 个 | 459 | 3 |  |  |  |
| 12 | 新风机柜 | 各型号 | 台 | 51 | 208 |  |  |  |
| 13 | 容积式热交换器 | R2015-037 | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 14 | 板式热交换器 | / | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 2号楼、全科基地及动力中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心机组 | CVHG780 | 台 | 2 | 7800 |  |  |  |
| 2 | 螺杆机组 | RTWH350 | 台 | 1 | 5200 |  |  |  |
| 3 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC02-2P | 套 | 335 | 65 |  |  |  |
| 4 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC03-2P | 套 | 111 | 65 |  |  |  |
| 5 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC04-2P | 套 | 130 | 65 |  |  |  |
| 6 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC04-3P | 套 | 6 | 65 |  |  |  |
| 7 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC05-2P | 套 | 64 | 65 |  |  |  |
| 8 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC05-3P | 套 | 44 | 65 |  |  |  |
| 9 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-2P | 套 | 53 | 65 |  |  |  |
| 10 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-3P | 套 | 531 | 65 |  |  |  |
| 11 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-4P | 套 | 24 | 65 |  |  |  |
| 12 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC08-2P | 套 | 4 | 65 |  |  |  |
| 13 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC08-3P | 套 | 74 | 65 |  |  |  |
| 14 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC10-3P | 套 | 7 | 65 |  |  |  |
| 15 | 冷却塔 | SRN-300L/DA | 套 | 1 | 3250 |  |  |  |
| 16 | 冷却塔 | SRN-600L/MA | 套 | 2 | 3900 |  |  |  |
| 17 | 循环冷却水补水箱 | L8.0xW5.0xH1.5m | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 18 | 循环冷却水补水箱 | L7.0xW6.0xH2.0m | 套 | 2 | 520 |  |  |  |
| 19 | 循环冷却水补水泵 | 100GDL72-14×7 | 套 | 2 | 975 |  |  |  |
| 20 | 螺杆机组冷却泵 | 30kW | 台 | 2 | 1170 |  |  |  |
| 21 | 一级螺杆机组冷冻泵 | 11kW | 台 | 2 | 780 |  |  |  |
| 22 | 离心机组冷却泵 | 75kW | 台 | 2 | 1560 |  |  |  |
| 23 | 一级循环冷冻泵 | 30kW | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 24 | 二级冷冻循环泵 | 30kW | 台 | 4 | 1040 |  |  |  |
| 25 | 一级冷冻水补水泵 | 15kW | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 26 | 二级冷冻水补水泵 | 7.5kW | 台 | 2 | 975 |  |  |  |
| 27 | 螺杆热交换泵 | 3kW | 台 | 2 | 780 |  |  |  |
| 28 | 吊顶式新风处理机组OA/8-B1-5-1 | LPCQ006 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 29 | 柜式新风处理机组OA/03-3-1 | LPCQ008 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 30 | 柜式新风处理机组OA/03-3-2 | LPCQ008 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 31 | 柜式新风处理机组OA/03-3-3 | LPCQ006 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 32 | 柜式新风处理机组OA/03-3-4 | LPCQ004 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 33 | 吊顶式新风处理机组OA/8-2-1 | LPCQ004 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 34 | 柜式新风处理机组OA/03-3-5 | LPCQ016 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 35 | 柜式新风处理机组OA/8-2-2 | LPCQ006 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 36 | 柜式新风处理机组OA/03-3-6 | LPCQ006 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 37 | 柜式新风处理机组OA/03-3-7 | LPCQ006 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 38 | 柜式空调机组AH/8-B1-1 | LPCQ035 | 套 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 39 | 柜式空调机组AH/8-2-1 | LPCQ035 | 套 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 40 | 吊顶式新风处理机组0A/8-5-15-1 | LWHA041 | 套 | 11 | 260 |  |  |  |
| 41 | 吊顶式新风处理机组0A/8-5-15-2 | LWHA050 | 套 | 11 | 260 |  |  |  |
| 42 | 吊顶式新风处理机组0A/8-5-15-3 | LWHA050 | 套 | 11 | 260 |  |  |  |
| 43 | 吊顶式新风处理机组0A/8-16-1 | LWHA030 | 套 | 1 | 260 |  |  |  |
| 44 | 吊顶式新风处理机组0A/8-16-3 | LWHA060 | 套 | 1 | 260 |  |  |  |
| 45 | 吊顶式新风处理机组0A/8-16-2 | LWHA060 | 套 | 1 | 260 |  |  |  |
| 46 | 柜式新风处理机组OA/8-WD-1 | LPCQ016 | 套 | 1 | 260 |  |  |  |
| 47 | 柜式新风处理机组OA/8-WD-2 | LPCQ016 | 套 | 1 | 260 |  |  |  |
| 48 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC02-2P | 套 | 10 | 65 |  |  |  |
| 49 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC03-2P | 套 | 17 | 65 |  |  |  |
| 50 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC04-2P | 套 | 23 | 65 |  |  |  |
| 51 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC05-2P | 套 | 10 | 65 |  |  |  |
| 52 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-2P | 套 | 32 | 65 |  |  |  |
| 53 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-3P | 套 | 4 | 65 |  |  |  |
| 54 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC08-2P | 套 | 17 | 65 |  |  |  |
| 55 | 柜式新风处理机组OA/8-4-1 | LPCQ008 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 56 | 柜式新风处理机组OA/8-4-2 | LPCQ004 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 57 | 柜式新风处理机组OA/8-4-3 | LPCQ006 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 58 | 柜式新风处理机组OA/8-4-4 | LPCQ008 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 59 | 吊顶式新风处理机组OA/8-4-5 | LWHA030 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 60 | 组合式新风处理机组OA/8-4-6 | LPCQ003 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 61 | 柜式新风处理机组OA/8-5-4 | LPCQ004 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 62 | 吊顶式新风处理机组OA/8-5-5 | LWHA020 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 63 | 柜式新风处理机组OA/8-5-6 | LPCQ004 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 64 | 涡旋式风冷热泵机组 | CXAJ130×2+CXAL65 | 套 | 2 | 1690 |  |  |  |
| 65 | 涡旋式风冷热泵机组 | CXAL65 | 套 | 2 | 1690 |  |  |  |
| 66 | 全调节稳压膨胀器 | YL-800 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 67 | 全程水处理 | DN200 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 68 | 真空脱气机 | WD-AI.OQTCIA | 套 | 1 | 325 |  |  |  |
| 69 | 卧式离心泵 | ETB-080-065-315 | 套 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 70 | 电子空气净化器 | AirFC-1100ET | 台 | 2 | 390 |  |  |  |
| 71 | 室外机VR/8-B3-1-1 | RAS-960FSXNQ | 套 | 1 | 780 |  |  |  |
| 72 | 室外机VRx/8-B3-1-1 | RAS-560FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 73 | 室外机VRx/8-B3-1-2 | RAS-335FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 74 | 室外机VR/8-B3-2-1 | RAS-630FSXNQ | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 75 | 室外机VRx/8-B3-2-1 | RAS-560FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 76 | 室外机VR/8-B2-2-1 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 77 | 室外机VRx/8-B2-2-1 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 78 | 室外机VR/8-B1-1-1 | RAS-630FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 79 | 室外机VR/8-B1-3-1 | RAS-560FSXNQ | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 80 | 室外机VRx/8-B1-3-1 | RAS-450FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 81 | 室外机VR/8-B1-4-1 | RAS-560FSXNQ | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 82 | 室外机VRx/8-B1-4-1 | RAS-335FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 83 | 室外机VR/8-B1-4-2 | RAS-730FSXNQ | 套 | 1 | 780 |  |  |  |
| 84 | 室外机VRx/8-B1-4-2 | RAS-560FSXNQ | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 85 | 室外机VR/8-1-1 | RAS-960FSXNQ | 套 | 1 | 780 |  |  |  |
| 86 | 室外机VR/8-1-2 | RAS-960FSXNQ | 套 | 1 | 780 |  |  |  |
| 87 | 室外机VRx/8-1-1、2 | RAS-560FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 88 | 室外机VR/8-1-3 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 89 | 室外机VR/8-WD-1 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 90 | 室外机VR/8-WD-2 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 91 | 室外机VR/8-1-4 | RAS-450FSN6Q | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 92 | 空调室内机 | RCI-100FSKNQ | 套 | 2 | 65 |  |  |  |
| 93 | 空调室内机 | RPI-22FSN6QHC | 套 | 3 | 65 |  |  |  |
| 94 | 空调室内机 | RPI-45FSN6QHC | 套 | 8 | 65 |  |  |  |
| 95 | 空调室内机 | RPI-36FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 96 | 空调室内机 | RCI-45FSN6QHC | 套 | 2 | 65 |  |  |  |
| 97 | 空调室内机 | RCI-80FSKNQ | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 98 | 空调室内机 | RPI-28FSN6QHC | 套 | 6 | 65 |  |  |  |
| 99 | 空调室内机 | RPI-50FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 100 | 空调室内机 | RCI-36FSKNQ | 套 | 3 | 65 |  |  |  |
| 101 | 空调室内机 | RCI-140FSKNQ | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 102 | 新风处理机组 | RPI-560KFYN7QH/600 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 103 | 新风处理机组 | RPI-335KFYN7Q/300 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 104 | 空调室内机 | RPI-50FSN6QHC | 套 | 4 | 65 |  |  |  |
| 105 | 空调室内机 | RCI-56FSKNQ | 套 | 2 | 65 |  |  |  |
| 106 | 空调室内机 | RPI-56FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 107 | 新风处理机组 | RPI-560KFYN7QH/600 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 108 | 空调室内机 | RPI-36FSN6QHC | 套 | 6 | 65 |  |  |  |
| 109 | 空调室内机 | RPI-140KFN6Q | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 110 | 空调室内机 | RPI-125FSN6QHC | 套 | 5 | 65 |  |  |  |
| 111 | 空调室内机 | RPI-56FSN6QHC | 套 | 9 | 65 |  |  |  |
| 112 | 空调室内机 | RPI-28FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 113 | 新风处理机组 | RPI-450KFYN7QH/400 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 114 | 空调室内机 | RPI-45FSN6QHC | 套 | 5 | 65 |  |  |  |
| 115 | 空调室内机 | RPI-22FSN6QHC | 套 | 7 | 65 |  |  |  |
| 116 | 空调室内机 | RPI-36FSN6QHC | 套 | 9 | 65 |  |  |  |
| 117 | 新风处理机组 | RPI-335KFYN7Q/300 | 套 | 1 | 390 |  |  |  |
| 118 | 空调室内机 | RCI-63FSKNQ | 套 | 3 | 65 |  |  |  |
| 119 | 空调室内机 | RCI-45FSKNQ | 套 | 2 | 65 |  |  |  |
| 120 | 空调室内机 | RCI-84FSKNQ | 套 | 2 | 65 |  |  |  |
| 121 | 空调室内机 | RCI-63FSKNQ | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 122 | 新风处理机组 | RPI-560KFYN7QH/500 | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 123 | 空调室内机 | RCI-28FSKNQ | 套 | 10 | 65 |  |  |  |
| 124 | 空调室内机 | RCI-140FSKNQ | 套 | 4 | 65 |  |  |  |
| 125 | 空调室内机 | RPI-36FSN6QHC | 套 | 21 | 65 |  |  |  |
| 126 | 空调室内机 | RCI-36FSKNQ | 套 | 2 | 65 |  |  |  |
| 127 | 空调室内机 | RPK-50FSNQS | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 128 | 空调室内机 | RPK-63FSNQS | 套 | 2 | 65 |  |  |  |
| 129 | 空调室内机 | RPI-22FSN6QHC | 套 | 7 | 65 |  |  |  |
| 130 | 新风处理机组 | RPI-560KFYN7QH/500 | 套 | 2 | 520 |  |  |  |
| 131 | 空调室内机 | RPI-71FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 132 | 空调室内机 | RPI-56FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 133 | 空调室内机 | RPI-56FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 134 | 空调室内机 | RPI-71FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 135 | 空调室内机 | RPI-100FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 136 | 空调室内机 | RPI-71FSN6QHC | 套 | 1 | 65 |  |  |  |
| 137 | 分体空调 | KF-24GW | 套 | 4 | 130 |  |  |  |
| 138 | 分体空调 | KF-26GW | 套 | 2 | 130 |  |  |  |
| 139 | 分体空调 | KF-32GW | 套 | 5 | 130 |  |  |  |
| 140 | 分体空调 | KF-35GW | 套 | 4 | 130 |  |  |  |
| 141 | 分体空调 | KF-72GW | 套 | 10 | 260 |  |  |  |
| 142 | 分体空调 | KF-120LW | 套 | 11 | 325 |  |  |  |
| 143 | 吊式除湿机 | CFD 2.5D | 套 | 2 | 1170 |  |  |  |
| 144 | 恒温恒湿空调 | TA-A-50-HU-V-T | 套 | 1 | 975 |  |  |  |
| 145 | 直接蒸发式全新风吊顶式空调器 | MMCX180VR-PAA | 套 | 1 | 520 |  |  |  |
| 146 | 罐式热交换器 | STG-L-6467 | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 147 | 板式热交换器 | AU15L1/93PN | 台 | 2 | 1170 |  |  |  |
| 148 | 热水循环泵 | 18.5kW | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 二、净化空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.一号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式空调机组 | PAU-3-01 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 2 | 组合式空调机组 | PAU-3-02 | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 3 | 管道式风机 | P-03-01（SKH 6.3B） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 4 | 管道式风机 | P-03-02（SKH 5.6B） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 5 | 卧式数字化节能空调处理机组 | EOA-3/3-2 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 6 | 数字化节能风机 | EEA-3/3-2 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 7 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02H3 | 台 | 7 | 130 |  |  |  |
| 8 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02U3 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 9 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03H3 | 台 | 4 | 130 |  |  |  |
| 10 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03U3 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 11 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04H3 | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 12 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06U3 | 台 | 5 | 130 |  |  |  |
| 13 | 组合式空调机组 | AHU-4-01 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 14 | 组合式空调机组 | PAU-4-01 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 15 | 管道式风机 | P-04-01（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 16 | 管道式风机 | P-04-02（SDKT 2.8#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 17 | 管道式风机 | P-04-03（SDKT 3#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 18 | 管道式风机 | P-04-04（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 19 | 管道式风机 | P-04-05（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 20 | 管道式风机 | P-04-06（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 21 | 管道式风机 | P-04-07（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 22 | 管道式风机 | P-04-08（SDKT 2#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 23 | 管道式风机 | P-04-06（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 24 | 管道式风机 | P-04-06（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 25 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02HA | 台 | 7 | 130 |  |  |  |
| 26 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03HA | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 27 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04HA | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 28 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05HA | 台 | 5 | 130 |  |  |  |
| 29 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06UA | 台 | 7 | 130 |  |  |  |
| 30 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 08UA | 台 | 35 | 130 |  |  |  |
| 31 | 分体式空调（天花嵌入式） | 5P | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 32 | 卧式数字化节能空调处理机组 | EOA-5/1-1 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 33 | 卧式数字化节能空调处理机组 | EOA-5/1-2 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 34 | 卧式数字化节能空调处理机组 | EOA-5/1-3 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 35 | 数字化节能风机 | EEA-5/1-1 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 36 | 数字化节能风机 | EEA-5/1-2 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 37 | 数字化节能风机 | EEA-5/2-1 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 38 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02H3 | 台 | 5 | 130 |  |  |  |
| 39 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03H3 | 台 | 3 | 130 |  |  |  |
| 40 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04H3 | 台 | 33 | 130 |  |  |  |
| 41 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05H3 | 台 | 12 | 130 |  |  |  |
| 42 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06H3 | 台 | 13 | 130 |  |  |  |
| 43 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06HA | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 44 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06U3 | 台 | 4 | 130 |  |  |  |
| 45 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03HA | 台 | 8 | 130 |  |  |  |
| 46 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04HA | 台 | 4 | 130 |  |  |  |
| 47 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05HA | 台 | 17 | 130 |  |  |  |
| 48 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06HA | 台 | 5 | 130 |  |  |  |
| 49 | 商用分体空调 | 5P | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 50 | 组合式空调机组 | PAU-6-02 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 51 | 组合式空调机组 | PAU-6-03 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 52 | 管道式风机 | P-6-22（SDKT 2.8#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 53 | 管道式风机 | P-6-23（SKT 3.15B） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 54 | 组合式空调机组 | AHU-6-01 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 55 | 组合式空调机组 | AHU-6-02 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 56 | 组合式空调机组 | AHU-6-03 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 57 | 组合式空调机组 | AHU-6-04 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 58 | 组合式空调机组 | AHU-6-05 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 59 | 组合式空调机组 | AHU-6-06 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 60 | 组合式空调机组 | AHU-6-08 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 61 | 组合式空调机组 | AHU-6-09 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 62 | 组合式空调机组 | AHU-6-10 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 63 | 组合式空调机组 | AHU-6-11 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 64 | 组合式空调机组 | AHU-6-12 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 65 | 组合式空调机组 | AHU-6-13 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 66 | 组合式空调机组 | AHU-6-14 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 67 | 组合式空调机组 | AHU-6-15 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 68 | 组合式空调机组 | AHU-6-16 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 69 | 组合式空调机组 | PAU-6-01 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 70 | 卧式数字化节能空气处理机组 | EOA-6-01 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 71 | 卧式数字化节能空气处理机组 | EOA-6-03 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 72 | 卧式数字化节能空气处理机组 | EOA-6-04 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 73 | 管道式风机 | P-6-01（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 74 | 管道式风机 | P-6-02（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 75 | 管道式风机 | P-6-03（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 76 | 管道式风机 | P-6-04（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 77 | 管道式风机 | P-6-05（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 78 | 管道式风机 | P-6-06（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 79 | 管道式风机 | P-6-07（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 80 | 管道式风机 | P-6-08（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 81 | 管道式风机 | P-6-09（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 82 | 管道式风机 | P-6-10（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 83 | 管道式风机 | P-6-09（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 84 | 管道式风机 | P-6-10（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 85 | 管道式风机 | P-6-11（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 86 | 管道式风机 | P-6-12（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 87 | 管道式风机 | P-6-13（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 88 | 管道式风机 | P-6-14（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 89 | 管道式风机 | P-6-15（SDKT 2.8#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 90 | 管道式风机 | P-6-16（SKF 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 91 | 管道式风机 | P-6-16'（SKF 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 92 | 中效F7风机箱 | P-6-17（SDKT 3#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 93 | 管道式风机 | P-6-18（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 94 | 管道式风机 | P-6-19（SDKT 2.8#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 95 | 管道式风机 | P-6-20（SDKT 2.8#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 96 | 管道式风机 | P-6-21（SDKT 2.8#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 97 | 管道式风机 | P-6-24（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 98 | 管道式风机 | P-6-25（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 99 | 管道式风机 | P-6-26（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 100 | 管道式风机 | P-6-27（YDL-50） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 101 | 数字化节能风机 | EP-6-01 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 102 | 数字化节能风机 | EP-6-02 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 103 | 数字化节能风机 | EP-6-03 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 104 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02HA | 台 | 12 | 130 |  |  |  |
| 105 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03HA | 台 | 25 | 130 |  |  |  |
| 106 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04HA | 台 | 8 | 130 |  |  |  |
| 107 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05HA | 台 | 25 | 130 |  |  |  |
| 108 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06HA | 台 | 27 | 130 |  |  |  |
| 109 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 08HA | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 110 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 08UA | 台 | 21 | 130 |  |  |  |
| 111 | 分体式空调（天花嵌入式） | 5P | 台 | 5 | 130 |  |  |  |
| 112 | 手术室层流送风罩 | 百级 | 台 | 6 | 130 |  |  |  |
| 113 | 手术室层流送风罩 | 万级 | 台 | 8 | 130 |  |  |  |
| 114 | 组合式空调机组 | PAU-7-01 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 115 | 管道式风机 | P-7-01（SKT 2.8B） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 116 | 管道式风机 | P-7-02（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 117 | 管道式风机 | P-7-03（SDKT 2.8#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 118 | 管道式风机 | P-7-04（SDKT 2.5#） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 119 | 管道式风机 | P-7-05（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 120 | 管道式风机 | P-7-06（YDL-80） | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 121 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03HA | 台 | 7 | 65 |  |  |  |
| 122 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04HA | 台 | 1 | 65 |  |  |  |
| 123 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05HA | 台 | 12 | 65 |  |  |  |
| 124 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06HA | 台 | 7 | 65 |  |  |  |
| 125 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 08UA | 台 | 37 | 65 |  |  |  |
| 126 | 分体式空调（天花嵌入式） | 5P | 台 | 1 | 65 |  |  |  |
| 127 | 分体式空调（天花嵌入式） | 3P | 台 | 1 | 65 |  |  |  |
| 2.静脉配液中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 散流器 | 180×180（喉部尺寸） | 台 | 4 | 7 | 非净化区送风口 |  |  |
| 2 | 散流器 | 280×280（喉部尺寸） | 台 | 10 | 7 |  |  |  |
| 3 | 散流器 | 240×240（喉部尺寸） | 台 | 5 | 7 |  |  |  |
| 4 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 600×200 | 台 | 1 | 10 | 审方间回风 |  |  |
| 5 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 500×200 | 台 | 3 | 10 | 示教室，发放间，清洗间回风 |  |  |
| 6 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 400×200 | 台 | 3 | 10 | 女更，医生办，更鞋区 |  |  |
| 7 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 1200×500 | 台 | 3 | 10 | 非净化区回排孔 |  |  |
| 8 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 350×350 | 台 | 11 | 10 | 非净化区排孔 |  |  |
| 9 | 可开侧壁式铝合金回风口 | 250×350 | 台 | 5 | 7 | 净化区回风口 |  |  |
| 10 | 可开侧壁式铝合金回风口 | 500×350 | 台 | 4 | 7 |  |  |  |
| 11 | 可开侧壁式铝合金回风口 | 900×350 | 台 | 16 | 7 |  |  |  |
| 12 | 防雨百叶风口 | 1500×900 | 台 | 1 | 7 | 新风口百叶 |  |  |
| 13 | 防雨百叶风口 | 1300×1100 | 台 | 2 | 7 | 排风口百叶 |  |  |
| 14 | 密闭对开多叶调节阀 | 120×120 | 台 | 7 | 33 | 排风管用 |  |  |
| 15 | 密闭对开多叶调节阀 | 250×200 | 台 | 28 | 33 | 洁净区，非净化区回排用 |  |  |
| 16 | 密闭对开多叶调节阀 | 400×250 | 台 | 4 | 33 |  |  |  |
| 17 | 密闭对开多叶调节阀 | 200×160 | 台 | 20 | 33 |  |  |  |
| 18 | 密闭对开多叶调节阀 | 320×200 | 台 | 8 | 33 |  |  |  |
| 19 | 密闭对开多叶调节阀 | 500×320 | 台 | 1 | 33 | 洁净区，非净化区回排用 |  |  |
| 20 | 密闭对开多叶调节阀 | 160×120 | 台 | 7 | 33 |  |  |  |
| 21 | 密闭对开多叶调节阀 | 500×250 | 台 | 1 | 33 |  |  |  |
| 22 | 密闭对开多叶调节阀 | 630×500 | 台 | 1 | 33 | 非净化区回风用 |  |  |
| 23 | 密闭对开多叶调节阀 | 500×400 | 台 | 2 | 33 | 正压区和非净化区新风入口 |  |  |
| 24 | 密闭对开多叶调节阀 | 700×500 | 台 | 1 | 33 | 正压区回风 |  |  |
| 25 | 密闭对开多叶调节阀 | 800×500 | 台 | 1 | 33 | 负压区新风入口 |  |  |
| 26 | 电动调节阀 | 200×160 | 台 | 4 | 7 | 抗生素间，清洗间 |  |  |
| 27 | 电动调节阀 | 250×250 | 台 | 2 | 7 | 抗生素房间1#-2#排风 |  |  |
| 28 | 电动调节阀 | 250×200 | 台 | 3 | 7 | 抗生素间回排风用 |  |  |
| 29 | 电动调节阀 | 500×500 | 台 | 1 | 7 | 机房正压区回风口用 |  |  |
| 30 | 电动调节阀 | 500×400 | 台 | 2 | 7 | 机房正压区和非净化入口 |  |  |
| 31 | 电动调节阀 | 800×500 | 台 | 1 | 7 | 机房负压区新风入口用 |  |  |
| 32 | 电动二位密闭阀（开关型） | 320×250 | 台 | 3 | 7 | 屋顶排风用WD17-19 |  |  |
| 33 | 电动二位密闭阀（开关型） | 250×250 | 台 | 4 | 7 | 屋顶和抗生素间排风用 |  |  |
| 34 | 止回阀 | φ200 | 台 | 8 | 7 | 安全柜排风用 |  |  |
| 35 | 卫生型微孔板消声器 | 1300×1300×700 | 台 | 1 | 3 | 非净化区送风 |  |  |
| 36 | 卫生型微孔板消声器 | 800×500×2000 | 台 | 1 | 3 | 正压区送风 |  |  |
| 37 | 卫生型微孔板消声器 | 800×500×1500 | 台 | 1 | 3 | 非净化区送风 |  |  |
| 38 | 卫生型微孔板消声器 | 700×500×2000 | 台 | 1 | 3 | 正压区回风 |  |  |
| 39 | 卫生型微孔板消声器 | 630×500×2000 | 台 | 1 | 3 | 负压区送风 |  |  |
| 40 | 卫生型微孔板消声器 | 630×500×1500 | 台 | 1 | 3 | 非净化区回风用 |  |  |
| 41 | 卫生型微孔板消声器 | 500×320×1500 | 台 | 1 | 3 | 非净化区排风用 |  |  |
| 42 | 卫生型微孔板消声静压箱 | 2700×1600×1600 | 台 | 1 | 7 | 新风口 |  |  |
| 43 | 防火调节阀 | 800×500 | 台 | 2 | 10 | 正压区，非净化区送风 |  |  |
| 44 | 防火调节阀 | 700×500 | 台 | 1 | 10 | 正压区回风 |  |  |
| 45 | 防火调节阀 | 630×500 | 台 | 2 | 10 | 负压区送风，新风 |  |  |
| 46 | 防火调节阀 | 250×200 | 台 | 4 | 10 | 负压区排风管用 |  |  |
| 47 | 防火调节阀 | 250×250 | 台 | 8 | 10 |  |  |  |
| 48 | 定风量阀 | 200×160 | 台 | 2 | 10 | 负压区排风管用 |  |  |
| 49 | 定风量阀 | 250×200 | 台 | 1 | 10 |  |  |  |
| 50 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 台 | 5 | 7 | 空调机房供回水用 |  |  |
| 51 | 动态压差平衡阀 | DN65 | 台 | 1 | 7 |  |  |  |
| 52 | 动态压差平衡阀 | DN40 | 台 | 2 | 7 |  |  |  |
| 53 | Y型水过滤器 | DN65 | 台 | 1 | 7 |  |  |  |
| 54 | Y型水过滤器 | DN40 | 台 | 2 | 7 |  |  |  |
| 55 | 放气阀 | DN20 | 台 | 2 | 7 |  |  |  |
| 56 | 压力表 | 0-1.6MPa | 台 | 6 | 7 |  |  |  |
| 57 | 温度计 | 0-100℃ | 台 | 6 | 7 |  |  |  |
| 58 | 医用组合式空气净化新风机组 | 11100m3/h,650Pa | 台 | 1 | 975 | 正压区空调机组 |  |  |
| 59 | 医用组合式空气净化新风机组 | 8350m3/h,550Pa | 台 | 1 | 975 | 负压区空调机组 |  |  |
| 60 | 医用组合式空气净化新风机组 | 10000m3/h,500Pa | 台 | 1 | 975 | 非净化区空调机组 |  |  |
| 61 | 阴凉库专用空调 | DFY25ZB | 台 | 1 | 650 | 二级库专用空调 |  |  |
| 62 | 分体管道式排风机 | 200m3/h,150Pa | 台 | 1 | 130 | 污物间排风 |  |  |
| 63 | 初中效排风机箱 | 880m3/h,250Pa | 台 | 1 | 130 | 负压区一更，二更，清洗间排风 |  |  |
| 64 | 初中效排风机箱 | 810m3/h,200Pa | 台 | 1 | 130 | 正压区房间，一更，二更，清洗间排风 |  |  |
| 65 | 排风过滤机组 | 3500m3/h,250Pa | 台 | 1 | 130 | 非净化区排风 |  |  |
| 66 | 排风过滤机组 | 2400m3/h,1200Pa | 台 | 2 | 130 | 负压区生物安全柜排风 |  |  |
| 67 | 排风过滤机组 | 1600m3/h,1200Pa | 台 | 1 | 130 | 危害间生物安全柜排风 |  |  |
| 68 | 初中效排风机箱 | 2400m3/h,550Pa | 台 | 2 | 130 | 负压区房间排风 |  |  |
| 69 | 初中效排风机箱 | 1600m3/h,550Pa | 台 | 1 | 130 | 危害间房间排风 |  |  |
| 70 | 活性炭过滤箱 | 处理风量2500m3/h | 台 | 2 | 130 | 生物安全柜排风用 |  |  |
| 71 | 活性炭过滤箱 | 处理风量1600m3/h | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 72 | 高效送风口 | GB01 （484×484×220）（宽×高×深） | 台 | 17 | 325 | 正压区及负压区高效送风口用 |  |  |
| 73 | 高效送风口 | GB02（320×320×220）（宽×高×深） | 台 | 4 | 325 | 洁净区一更及清洗间，缓冲送风用 |  |  |
| 74 | 高效送风口 | GB03（630×630×220）（宽×高×深） | 台 | 5 | 325 | 负压区房间送风 |  |  |
| 自动控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 负压区控制柜 | （OA/8-1-2机组） | 台 | 1 | 390 | 抗生素仓房间送排风自动控制 |  |  |
| 2 | 电动风阀执行器 | GDB161.1E | 个 | 5 | 130 |  |  |  |
| 3 | 比例电动二通球阀 DN65 | VAF-65+GBB | 个 | 1 | 52 |  |  |  |
| 4 | 变频器 5.5kW | ACS510 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 5 | 变频器控制盘 | ACS-CP-C | 个 | 1 | 130 |  |  |  |
| 6 | 屋顶排风控制柜 | AULEHV-TH20-F-5.5 | 台 | 1 | 130 | 抗生素仓屋面排风自动控制 |  |  |
| 7 | 电动风阀执行器 | GDB161.1E | 个 | 9 | 52 |  |  |  |
| 8 | 变频器 2.2KW | ACS510 | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 9 | 变频器 1.5kW | ACS510 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 10 | 变频器 1.1kW | ACS510 | 台 | 3 | 130 |  |  |  |
| 11 | 正压区控制柜 | （AH/8-1-1机组） | 台 | 1 | 520 | 营养舱房间自动控制 |  |  |
| 12 | 电动风阀执行器 | GDB161.1E | 个 | 6 | 65 |  |  |  |
| 13 | 比例电动二通球阀 DN65 | VAF-65+GBB | 个 | 1 | 52 |  |  |  |
| 14 | 变频器 5.5kW | ACS510 | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 15 | 非净化区控制柜 | （OA/8-1-1机组） | 台 | 1 | 423 | 非净化区房间自动控制 |  |  |
| 16 | 电动风阀执行器 | GDB131.1E | 个 | 1 | 52 |  |  |  |
| 17 | 比例电动二通球阀 DN65 | VAF-65+GBB | 个 | 1 | 52 |  |  |  |
| 19 | 手机远程控制箱 | AULEHV-TH20.0 | 台 | 1 | 423 | 远程通讯用 |  |  |
| 21 | 21寸触摸屏 | 工业触摸屏 | 台 | 1 | 390 | 静配中心集中控制 |  |  |
| 3.辅助生殖中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元/年） | 备注 |  |  |
| 1 | 加湿桶 | NBL2461B02 | 个 | 3 | 260 |  |  |  |
| 2 | 风冷单元式空气调节器（室外机） | SKFZ-2791IRD6B3-C0X198Z2213S | 台 | 3 | 780 |  |  |  |
| 3 | 风机盘管 | / | 台 | 20 | 65 |  |  |  |
| 4 | 多联式空调机组室外机 | RFC800MXSLYN(E）（互联）（AA9AKA00200） | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 5 | 风冷直膨式空调机组（新风外机） | TSAX025CR | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 6 | 洁净空气调节机组 | FCAH0813A35HM | 台 | 1 | 1625 | 对应的室内机和附属设备 （含BA控制系统） |  |  |
| 7 | 组合式空调机组 | FCAH0708A25HW | 台 | 1 | 1170 |  |  |  |
| 8 | 室外空调器 | FADH05014N | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 9 | 室外空调机组 | FADH15024F | 台 | 1 | 780 |  |  |  |
| 4.成都市临床检验中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼宇自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BAS服务器电脑 | / | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 2 | BAS工作站电脑 | / | 台 | 1 | 650 |  |  |  |
| 3 | 针式打印机 | / | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 5 | 在线式UPS电源 | / | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 6 | 快速以太网交换机 | / | 台 | 1 | 325 |  |  |  |
| 7 | CP网络控制器，可带扩展 | / | 套 | 2 | 130 |  |  |  |
| 8 | 网络控制器 | / | 套 | 7 | 228 |  |  |  |
| 9 | 通用控制器 | / | 套 | 45 | 228 |  |  |  |
| 10 | 多协议网络服务器 | / | 套 | 21 | 130 |  |  |  |
| 11 | 多功能室内空气质量传感器 | / | 套 | 32 | 65 |  |  |  |
| 12 | 风管温湿度传感器 | / | 支 | 23 | 65 |  |  |  |
| 13 | 风管压力传感器 | / | 支 | 23 | 65 |  |  |  |
| 14 | 房间微压差传感器 | / | 支 | 32 | 65 |  |  |  |
| 15 | 发卡器 | / | 台 | 1 | 65 |  |  |  |
| 16 | 空气压差开关 50～500Pa | / | 支 | 43 | 65 |  |  |  |
| 17 | 空气压差开关 100～1000Pa | / | 支 | 32 | 65 |  |  |  |
| 18 | 4寸屏 | / | 台 | 32 | 65 |  |  |  |
| 19 | 7寸屏 | / | 台 | 9 | 65 |  |  |  |
| 20 | 小型控制箱体及电源 | / | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 21 | 中型控制箱体及电源 | / | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 22 | 大型控制箱体及电源 | / | 台 | 4 | 130 |  |  |  |
| 23 | 加大型控制箱体及电源 | / | 台 | 9 | 130 |  |  |  |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高静压风管式新风机4000m3/h,制冷量/制热量：45kW/27.8kw | 内机：GMV-NX450P/A(X4.0) 外机：GMV-450WM/X | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 2 | 高静压风管式新风机2000m3/h,制冷量/制热量：22kW/13.7kW | 内机：GMV-NDX224P/A 外机：GMV-252WM/X | 台 | 1 | 390 |  |  |  |
| 3 | 风机盘管 SNJ-36T2（多联机室内机 SNJ-36T2） | GMV-NDR36PS/B | 台 | 8 | 65 |  |  |  |
| 4 | 风机盘管 SNJ-40T2（多联机室内机 SNJ-40T2） | GMV-NDR40PS/B | 台 | 14 | 65 |  |  |  |
| 5 | 风机盘管 SNJ-45T2（多联机室内机 SNJ-45T2） | GMV-NDR45PS/B | 台 | 1 | 65 |  |  |  |
| 6 | 驻电极净化装置 | / | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 7 | 驻电极净化装置 | / | 台 | 22 | 130 |  |  |  |
| 8 | 四面出风嵌入式分体空调 | 2匹（天花机） | 台 | 1 | 65 |  |  |  |
| 9 | 四面出风嵌入式分体空调 | 5匹（天花机） | 台 | 11 | 65 |  |  |  |
| 10 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR28T/D | 台 | 19 | 65 |  |  |  |
| 11 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR36T/D | 台 | 15 | 65 |  |  |  |
| 12 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR45T/D | 台 | 2 | 65 |  |  |  |
| 13 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR56T/D | 台 | 5 | 65 |  |  |  |
| 14 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR71T/D | 台 | 14 | 65 |  |  |  |
| 15 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR80T/D | 台 | 4 | 65 |  |  |  |
| 16 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR90T/D | 台 | 1 | 65 |  |  |  |
| 17 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-335WM/X | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 18 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-560WM/X | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 19 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-615WM/X | 台 | 2 | 520 |  |  |  |
| 20 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-680WM/X | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 21 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-280WM/X | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 22 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-504WM/X | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 23 | 风冷型恒温恒湿空调机组 送风量 22200（m3/h），制冷量77.8kW、（机房空调） | JKFD100QS2/NaB | 台 | 3 | 1170 |  |  |  |
| 24 | 直膨机组（含空调室外机） | WKFW220CRXVZ | 台 | 2 | 520 |  |  |  |
| 25 | 直膨机组（含空调室外机） | WKFW110CRXVZ | 台 | 6 | 520 |  |  |  |
| 26 | 直膨机组（含空调室外机） | WKFW150CRXVZ | 台 | 2 | 520 |  |  |  |
| 27 | 直膨机组（含空调室外机） | WKFW90CRXVZ | 台 | 1 | 520 |  |  |  |
| 28 | 1匹空调挂机 | 1匹空调挂机 | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 29 | 2匹空调挂机 | 2匹空调挂机 | 台 | 9 | 130 |  |  |  |
| 30 | 3匹空调挂机 | 3匹空调挂机 | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 31 | 3匹空调柜机 | 3匹空调柜机 | 台 | 10 | 260 |  |  |  |
| 32 | 高效排风机2-JP-2,3-JP-2 | / | 套 | 2 | 130 |  |  |  |
| 33 | 高效排风机2-JP-3 | / | 套 | 1 | 130 |  |  |  |
| 34 | 高效排风机3-JP-3,2-JP-1,3-JP-4（接收）,3-JP-1（准备），2-JP-4 | / | 套 | 5 | 130 |  |  |  |
| 35 | 高效排风机5-JP-4 | / | 套 | 1 | 130 |  |  |  |
| 36 | 高效排风机5-JP-1.5-JP-2,5-JP-3 | / | 套 | 3 | 130 |  |  |  |
| 37 | 精密空调（室内）LY-CKA025 VKH | / | 台 | 3 | 228 |  |  |  |
| 38 | 精密空调（室外机）LY-CY0351 | / | 台 | 3 | 325 |  |  |  |
| 三、热水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲型浮动盘管半容积式水加热器 | L-1400-3.5-10-1.0/1.6-H | 台 | 2 | 130 | 1号楼 |  |  |
| 2 | 甲型浮动盘管半容积式水加热器 | L-1400-4.0-12-1.0/1.6-H | 台 | 3 | 130 |  |  |  |
| 3 | 甲型浮动盘管半容积式水加热器 | L-1600-5.0-16-1.0/1.6-H | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 4 | 甲型浮动盘管半容积式水加热器 | L-1600-4.5-14-1.0/1.6-H | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 5 | 热水系统循环泵 | TPE40-180/2-S | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 6 | 热水系统循环泵 | TPE50-180/2-S | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 7 | 热水系统循环泵 | TPE50-180/2-S | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 8 | 热水系统循环泵 | TPE32-180/2-S | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 9 | 热水系统膨胀罐（隔膜式） | G600(∅750xH1830mm) | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 10 | 热水系统膨胀罐（隔膜式） | G1000(∅1000xH2000mm) | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 11 | 热水系统膨胀罐（隔膜式） | G1000(∅1000xH2000mm) | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 12 | 热水系统膨胀罐（隔膜式） | G1000(∅1000xH2000mm) | 台 | 1 | 130 |  |  |  |
| 13 | 高区导流浮动盘管型半容积式水加热器 | / | 台 | 3 | 130 | 2号楼（含全科基地） |  |  |
| 14 | 高区热水循环泵1（病房） | / | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 15 | 高区热水循环泵2（医护） | / | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 16 | 高区膨胀罐 | / | 座 | 1 | 130 |  |  |  |
| 17 | 中区导流浮动盘管型半容积式水加热器 | / | 台 | 3 | 130 |  |  |  |
| 18 | 中区热水循环泵1（病房） | / | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 19 | 中区热水循环泵2（医护） | / | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 20 | 中区膨胀罐 | / | 座 | 1 | 130 |  |  |  |
| 21 | 低区导流浮动盘管型半容积式水加热器 | / | 台 | 2 | 130 |  |  |  |
| 22 | 低区热水循环泵1（医护） | / | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 23 | 低区热水循环泵2（医护） | / | 台 | 2 | 1040 |  |  |  |
| 24 | 低区膨胀罐 | / | 座 | 1 | 130 |  |  |  |
| 25 | 中区预热罐 | / | 台 | 3 | 130 |  |  |  |
| 26 | 3号楼热水系统 | / | 套 | 1 | 5200 | 3号楼 |  |  |
| 四、其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保范围包含维保清单中设备配套的管道、开关、控制柜、控制系统等系统范围内设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.净化空调过滤器更换清单及报价：

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 (宽×高×厚) | 单位 | 数量 | 更换次数/年 | 单价最高限价（元/个/次） | 备注 | 单价报价（元/个/次） | 小计（单价报价*数量*更换次数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1号楼净化空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | PAU-3-01（三层检验科结核、无菌实验室） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 6 | 2 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 6 | 1 | 288 |  |  |  |
| 2 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | PAU-3-02（三层检验科PCR实验室） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 6 | 2 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 6 | 1 | 288 |  |  |  |
| 3 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | PAU-4-01（四层中心供应室） |  |  |
| 4 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-4-01（四层中心供应室） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 | 288 |  |  |  |
| 5 | 初效G4 | 490×595×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | PAU-6-02（六层病理科PCR实验室） |  |  |
|  | 初效G4 | 290×595×46 | 个 | 1 | 4 | 90 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 490×592×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 290×592×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 490×592×292 | 个 | 1 | 1 | 288 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 290×592×292 | 个 | 1 | 1 | 234 |  |  |  |
| 6 | 初效G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | PAU-6-03（六层病理科NGS实验室） |  |  |
|  | 中效F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 490×490×292 | 个 | 4 | 1 | 288 |  |  |  |
| 7 | 初效G4 | 490×490×46 | 个 | 9 | 4 | 90 | PAU-6-01（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 490×490×381 | 个 | 9 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 490×490×292 | 个 | 9 | 1 | 288 |  |  |  |
| 8 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-01（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
| 9 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-02（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
| 10 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-03（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
| 11 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-04（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
| 12 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-05（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
| 13 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-06（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
| 14 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-07（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
| 15 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-08（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
| 16 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | AHU-6-09（六层手术部） |  |  |
|  | 初效G4 | 595×290×46 | 个 | 1 | 4 | 90 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×287×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
| 17 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | AHU-6-10（六层手术部） |  |  |
|  | 初效G4 | 595×290×46 | 个 | 1 | 4 | 90 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×287×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
| 18 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | AHU-6-11（六层手术部） |  |  |
|  | 初效G4 | 595×290×46 | 个 | 1 | 4 | 90 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×287×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
| 19 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | AHU-6-12（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 287×592×381 | 个 | 2 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 | 234 |  |  |  |
| 20 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | AHU-6-13（六层手术部） |  |  |
|  | 初效G4 | 595×290×46 | 个 | 1 | 4 | 90 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×287×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
| 21 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | AHU-6-14（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 | 288 |  |  |  |
| 22 | 初效G4 | 490×490×46 | 个 | 9 | 4 | 90 | AHU-6-15（六层手术部） |  |  |
|  | 中效F8 | 490×490×381 | 个 | 9 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 490×490×292 | 个 | 9 | 1 | 288 |  |  |  |
| 23 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | AHU-6-16（六层手术部） |  |  |
|  | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 1 | 4 | 90 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 1 | 4 | 110 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×592×292 | 个 | 1 | 1 | 34 |  |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 1 | 1 | 288 |  |  |  |
| 24 | 初效G4 | 490×490×46 | 个 | 9 | 4 | 90 | PAU-7-01（七层办公区） |  |  |
| 25 | 初效G4 | 710×275×46 | 个 | 3 | 4 | 90 | EOA-3/3-2（腔镜手术室） |  |  |
| 26 | 初效G4 | 500×422×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | EOA-5/1-1（五层ICU） |  |  |
| 27 | 初效G4 | 455×280×46 | 个 | 6 | 4 | 90 | EOA-5/1-2（五层ICU） |  |  |
| 28 | 初效G4 | 500×320×46 | 个 | 2 | 4 | 90 | EOA-5/1-3（五层ICU） |  |  |
| 29 | 初效G4 | 705×280×46 | 个 | 6 | 4 | 90 | EOA-6-1（六层手术部） |  |  |
| 30 | 初效G4 | 705×280×46 | 个 | 6 | 4 | 90 | EOA-6-3（六层手术部） |  |  |
| 31 | 初效G4 | 500×422×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | EOA-6-4（六层手术部） |  |  |
| 32 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 | 334 | OR-03百级层流（手术室OR-03） |  |  |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 | 334 |  |  |  |
| 33 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 | 334 | OR-04百级层流（手术室OR-04） |  |  |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 | 334 |  |  |  |
| 34 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 | 334 | OR-05百级层流（手术室OR-05） |  |  |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 | 334 |  |  |  |
| 35 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 | 334 | OR-06百级层流（手术室OR-06） |  |  |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 | 334 |  |  |  |
| 36 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 | 334 | OR-07百级层流（手术室OR-07） |  |  |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 | 334 |  |  |  |
| 37 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 | 334 | OR-08百级层流（手术室OR-08） |  |  |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 | 334 |  |  |  |
| 38 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 | 334 | OR-09万级层流（手术室OR-09） |  |  |
| 39 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 | 334 | OR-10万级层流（手术室OR-10） |  |  |
| 40 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 | 334 | OR-11万级层流（手术室OR-11） |  |  |
| 41 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 | 334 | OR-12万级层流（手术室OR-12） |  |  |
| 42 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 | 334 | OR-13万级层流（手术室OR-13） |  |  |
| 43 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 | 334 | OR-14万级层流（手术室OR-14） |  |  |
| 44 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 | 334 | OR-15万级层流（手术室OR-15） |  |  |
| 45 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 | 334 | OR-16万级层流（手术室OR-16） |  |  |
| 46 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 6 | 1 | 120 | HSG1、HSG2（结核、无菌实验室送风） |  |  |
| 47 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 7 | 1 | 234 | HSG3、HSG4、HSG5（结核、无菌实验室送风） |  |  |
| 48 | 高效H13 | 610×660×90 | 个 | 5 | 1 | 334 | HSG6（结核、无菌实验室送风） |  |  |
| 49 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 14 | 1 | 120 | HSG1、HSG2（PCR实验室送风） |  |  |
| 50 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 6 | 1 | 234 | HSG3、HSG4、HSG5（PCR实验室送风） |  |  |
| 51 | 高效H13 | 610×660×90 | 个 | 4 | 1 | 334 | HSG6（PCR实验室送风） |  |  |
| 52 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 7 | 1 | 120 | HSG1、HSG2（NGS实验室送风） |  |  |
| 53 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 9 | 1 | 234 | HSG3、HSG4、HSG5（NGS实验室送风） |  |  |
| 54 | 高效H13 | 610×660×90 | 个 | 1 | 1 | 334 | HSG6（NGS实验室送风） |  |  |
| 55 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 8 | 1 | 120 | HSG1、HSG2（PCR实验室送风） |  |  |
| 56 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 1 | 1 | 234 | HSG3、HSG4、HSG5（PCR实验室送风） |  |  |
| 57 | 高效H13 | 610×660×90 | 个 | 1 | 1 | 334 | HSG6（PCR实验室送风） |  |  |
| 58 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 15 | 1 | 120 | HSG1、HSG2（六层手术室辅助用房） |  |  |
| 59 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 40 | 1 | 234 | HSG3、HSG4、HSG5（六层手术室辅助用房） |  |  |
| 60 | 中效F8 | 1100×280×200 | 个 | 68 | 4 | 110 | 手术室回风MR/MRG（手术室OR-03~OR-16） |  |  |
| 61 | 高效H13 | 340×1040×90 | 个 | 5 | 1 | 234 | HE1（结核、无菌实验室排风） |  |  |
| 62 | 高效H13 | 340×740×90 | 个 | 2 | 1 | 120 | HE3（结核、无菌实验室排风） |  |  |
| 63 | 高效H13 | 340×640×90 | 个 | 1 | 1 | 120 | HE4（结核、无菌实验室排风） |  |  |
| 64 | 高效H13 | 340×540×90 | 个 | 1 | 1 | 120 | HE5（结核、无菌实验室排风） |  |  |
| 65 | 高效H13 | 340×440×90 | 个 | 1 | 1 | 120 | HE6（结核、无菌实验室排风） |  |  |
| 66 | 高效H13 | 340×340×90 | 个 | 3 | 1 | 120 | HE7（结核、无菌实验室排风） |  |  |
| 67 | 高效H13 | 340×1040×90 | 个 | 4 | 1 | 234 | HE1（PCR实验室排风） |  |  |
| 68 | 高效H13 | 340×540×90 | 个 | 2 | 1 | 120 | HE5（PCR实验室排风） |  |  |
| 69 | 高效H13 | 340×440×90 | 个 | 3 | 1 | 120 | HE6（PCR实验室排风） |  |  |
| 70 | 高效H13 | 340×340×90 | 个 | 11 | 1 | 120 | HE7（PCR实验室排风） |  |  |
| 71 | 高效H13 | 340×1040×90 | 个 | 1 | 1 | 234 | HE1（NGS实验室排风） |  |  |
| 72 | 高效H13 | 340×640×90 | 个 | 2 | 1 | 120 | HE4（NGS实验室排风） |  |  |
| 73 | 高效H13 | 340×540×90 | 个 | 4 | 1 | 120 | HE5（NGS实验室排风） |  |  |
| 74 | 高效H13 | 340×440×90 | 个 | 2 | 1 | 120 | HE6（NGS实验室排风） |  |  |
| 75 | 高效H13 | 340×340×90 | 个 | 7 | 1 | 120 | HE7（NGS实验室排风） |  |  |
| 76 | 高效H13 | 340×1040×90 | 个 | 1 | 1 | 234 | HE1（PCR实验室排风） |  |  |
| 77 | 高效H13 | 340×440×90 | 个 | 2 | 1 | 120 | HE6（PCR实验室排风） |  |  |
| 78 | 高效H13 | 340×340×90 | 个 | 5 | 1 | 120 | HE7（PCR实验室排风） |  |  |
| 2.静脉配液中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效板式 过滤器 | 493×595×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 非洁净控制区 |  |  |
| 2 |  | 290×595×46 | 个 | 3 | 4 | 90 | 营养仓 |  |  |
| 3 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 4 |  | 290×290×46 | 个 | 1 | 4 | 90 |  |  |  |
| 5 |  | 493×493×46 | 个 | 2 | 4 | 90 | 抗生素仓 |  |  |
| 6 |  | 493×595×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 7 | 中效袋式 过滤器 | 592×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 | 非洁净控制区 |  |  |
| 8 |  | 287×287×381 | 个 | 1 | 2 | 110 | 营养仓 |  |  |
| 9 |  | 287×592×381 | 个 | 3 | 2 | 110 |  |  |  |
| 10 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 11 |  | 592×490×381 | 个 | 2 | 2 | 110 | 抗生素仓 |  |  |
| 12 |  | 490×490×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 13 | 高效过滤器 | GB01 （484×484×220） | 个 | 17 | 1 | 234 |  |  |  |
| 14 |  | GB02（320×320×220） | 个 | 4 | 1 | 120 |  |  |  |
| 15 |  | GB03（630×630×220） | 个 | 5 | 1 | 120 |  |  |  |
| 3.辅助生殖中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效板式 过滤器 | 490×592×46 | 个 | 8 | 4 | 90 |  |  |  |
| 2 | 中效袋式 过滤器 | 490×592×381 5P | 个 | 8 | 2 | 110 |  |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | 1030×470×70 | 个 | 8 | 1 | 334 | 移植室、取卵室各4个 |  |  |
| 4 | 高效过滤器 | 690×640×70 | 个 | 8 | 1 | 334 | 移植室、取卵室各4个 |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | 320×320×95 | 个 | 8 | 1 | 120 | GB01 |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | 484×484×95 | 个 | 6 | 1 | 234 | GB02 |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | 910×550×95 | 个 | 6 | 1 | 334 | GB04 |  |  |
| 8 | 初效板式过滤器 | 285×590×46 | 个 | 4 | 4 | 90 |  |  |  |
| 9 | 中效袋式过滤器 | 285×590×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 10 | 高效过滤器 | 320×320×220 | 个 | 1 | 1 | 120 | 样本接收区 |  |  |
| 11 |  | 320×320×220 | 个 | 2 | 1 | 120 | 试剂准备区 |  |  |
| 12 |  | 320×320×220 | 个 | 1 | 1 | 120 | 样本提取区 |  |  |
| 13 |  | 482×482×220 | 个 | 2 | 1 | 120 |  |  |  |
| 14 |  | 320×320×220 | 个 | 1 | 1 | 120 | 扩增一区 |  |  |
| 15 |  | 482×482×220 | 个 | 1 | 1 | 234 |  |  |  |
| 16 |  | 320×320×220 | 个 | 2 | 1 | 120 | 扩增二区 |  |  |
| 17 |  | 482×482×220 | 个 | 2 | 1 | 234 | 常规检验区 |  |  |
| 18 |  | 320×320×220 | 个 | 1 | 1 | 120 |  |  |  |
| 4.成都市临床检验中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 2-JK-1 |  |  |
| 2 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 3 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 4 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 5 | 初效板式过滤器G4 | 490×595×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 2-JK-2（1） |  |  |
| 6 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 7 | 中效袋式过滤器F8 | 490×592×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 8 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 9 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 2-JK-2(2) |  |  |
| 10 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 11 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 12 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 13 | 初效板式过滤器G4 | 490×595×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 2-JK-3 |  |  |
| 14 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 15 | 中效袋式过滤器F8 | 490×592×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 16 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 17 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 2-JK-4 |  |  |
| 18 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 19 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 20 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 21 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 3-JK-1 |  |  |
| 22 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 23 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 24 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 25 | 初效板式过滤器G4 | 490×595×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 3-JK-2(1) |  |  |
| 26 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 27 | 中效袋式过滤器F8 | 490×592×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 28 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 29 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 3-JK-2(2) |  |  |
| 30 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 31 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 32 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 33 | 初效板式过滤器G4 | 490×595×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 3-JK-3 |  |  |
| 34 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 35 | 中效袋式过滤器F8 | 490×592×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 36 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 37 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 | 90 | 3-JK-4 |  |  |
| 38 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 39 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 | 110 |  |  |  |
| 40 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 41 | 初效板式过滤器G4 | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 | 90 | 5-JK-1 |  |  |
| 42 |  | 290×595×46 | 个 | 2 | 4 | 90 |  |  |  |
| 43 | 中效袋式过滤器F8 | 592×287×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 44 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 | 110 |  |  |  |
| 45 | 高效过滤器 | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 | 234 | 2-JP-1 |  |  |
| 46 |  | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 | 288 |  |  |  |
| 47 | 高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 6 | 1 | 288 | 2-JP-2 |  |  |
| 48 |  | 592×490×292 | 个 | 3 | 1 | 288 |  |  |  |
| 49 |  | 287×490×292 | 个 | 1 | 1 | 234 |  |  |  |
| 50 |  | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 | 234 |  |  |  |
| 51 | 高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 6 | 1 | 334 | 2-JP-3 |  |  |
| 52 | 高效过滤器 | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 | 234 | 2-JP-4 |  |  |
| 53 |  | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 | 288 |  |  |  |
| 54 | 高效过滤器 | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 | 234 | 3-JP-1 |  |  |
| 55 |  | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 | 288 |  |  |  |
| 56 | 高效过滤器 | 592×490×292 | 个 | 3 | 1 | 334 | 3-JP-2 |  |  |
| 57 |  | 592×592×292 | 个 | 6 | 1 | 334 |  |  |  |
| 58 |  | 287×490×292 | 个 | 1 | 1 | 234 |  |  |  |
| 59 |  | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 | 234 |  |  |  |
| 60 | 高效过滤器 | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 | 288 | 3-JP-3 |  |  |
| 61 |  | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 | 234 |  |  |  |
| 62 | 高效过滤器 | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 | 288 | 3-JP-4 |  |  |
| 63 |  | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 | 234 |  |  |  |
| 64 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 | 234 | 5-JP-1 |  |  |
| 65 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 | 234 | 5-JP-2 |  |  |
| 66 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 | 234 | 5-JP-3 |  |  |
| 67 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 1 | 1 | 234 | 5-JP-4 |  |  |
| 68 | 高效过滤器 | 490×592×292 | 个 | 1 | 1 | 288 |  |  |  |
| 69 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 4-XF-1 |  |  |
| 70 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 71 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 4-XF-2 |  |  |
| 72 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 73 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-PF-1 |  |  |
| 74 | 中效过滤器 | 450×493×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 75 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-PF-2 |  |  |
| 76 | 中效过滤器 | 450×493×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 77 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-PF-3（普通库房） |  |  |
| 78 | 中效过滤器 | 450×493×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 79 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-PF-4（细胞平台） |  |  |
| 80 | 中效过滤器 | 450×493×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 81 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-PF-5（消洗间） |  |  |
| 82 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 83 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-XF-1（成像平台） |  |  |
| 84 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 85 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-XF-2（成像平台） |  |  |
| 86 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 87 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-XF-3（蛋白纯化与制备区） |  |  |
| 88 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 89 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-XF-4（细胞平台） |  |  |
| 90 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 91 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 | 234 | 5-GPF-1（蛋白组学平台） |  |  |
| 92 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 | 234 | 5-GPF-2（代谢组学平台） |  |  |
| 93 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-SGPF-1 |  |  |
| 94 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 95 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 | 90 | 5-SGPF-2 |  |  |
| 96 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 | 110 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.维修费 ：固定报价：100000.00元/年。

注：总合计金额=表1合计+表2合计+100000（维修费）

供应商盖章：（加盖公章）

日期：{日期}