## 材料
附件1
分析测试实验室2024年生产材料采购需求明细表
序号 | 材料/设备名称 | 型号(规格) | 数量 | 单位 | 计划单价 | 计划费用 | 备注
1 | 氯化钙 | 500g/瓶(AR) | 1 | 瓶 | 35 | 35 | 国药试剂
2 | 明胶 | AR，500g/瓶 | 5 | 瓶 | 45 | 225
3 | 定氮催化片 | 250片/瓶 | 30 | 瓶 | 640 | 19200 | 山东海能科学仪器有限公司
4 | 甲基红 | 25g/瓶 | 4 | 瓶 | 40 | 160
5 | 溴甲酚绿 | 25g/瓶 | 10 | 瓶 | 120 | 1200
6 | 试管刷 | 300mL试管刷 | 10 | 把 | 5 | 50
7 | pH缓冲剂 | pH 4.00 | 10 | 包 | 5 | 50
8 | pH缓冲剂 | pH 6.86 | 10 | 包 | 5 | 50
9 | 移液枪 | 1mL | 3 | 把 | 820 | 2460 | 赛默飞世尔
10 | 移液枪 | 5mL | 5 | 把 | 820 | 4100 | 赛默飞世尔
11 | 移液枪 | 10mL | 4 | 把 | 820 | 3280 | 赛默飞世尔
12 | 泵管（进样） | 1320050 | 4 | 包 | 2350 | 9400 | 赛默飞世尔
13 | 泵管（废液） | 1320110 | 4 | 包 | 2700 | 10800 | 赛默飞世尔
14 | 泵管（内标） | 1320040 | 4 | 包 | 2350 | 9400 | 赛默飞世尔
15 | 进样（采样）Ni锥 | 1311870 | 6 | 个 | 12000 | 72000 | 赛默飞世尔
16 | 进样（截取）Ni锥 | 3600812 | 6 | 个 | 8000 | 48000 | 赛默飞世尔
17 | 矩管 | 1230790 | 3 | 个 | 6500 | 19500 | 赛默飞世尔
18 | 雾化器 | 4600294-03 | 1 | 个 | 18000 | 18000 | 赛默飞世尔
19 | 雾化器 | BRE0009386 | 1 | 个 | 28000 | 28000 | 赛默飞世尔
20 | 调谐液 | 1323760 | 1 | 瓶 | 9800 | 9800 | 赛默飞世尔
21 | 校准液 | 1323770 | 1 | 瓶 | 8100 | 8100 | 赛默飞世尔
22 | ICP-OES雾化器 | 842312051431 | 2 | 个 | 6600 | 13200 | 赛默飞世尔
23 | ICP-OES雾化器 | 842312051331 | 1 | 个 | 8000 | 8000 | 赛默飞世尔
24 | ICP-OES中心管 | 842312051951 | 2 | 个 | 3380 | 6760 | 赛默飞世尔
25 | ICP-OES进样管 | 842312051511 | 3 | 包 | 480 | 1440 | 赛默飞世尔
26 | ICP-OES废液管 | 842312051951 | 2 | 包 | 3100 | 6200 | 赛默飞世尔
27 | ICP-OES链接管 | 842312051481 | 1 | 包 | 80 | 80 | 赛默飞世尔
28 | ICP-OES矩管 | 842312051741 | 2 | 个 | 6200 | 12400 | 赛默飞世尔
29 | 瓷坩埚 | 10mL | 500 | 个 | 6.5 | 3250
30 | 玻璃容量瓶 | 50mL | 100 | 个 | 15 | 1500
31 | 玻璃容量瓶 | 100mL | 300 | 个 | 15 | 4500
32 | 玻璃容量瓶 | 200mL | 20 | 个 | 30 | 600
33 | 玻璃容量瓶 | 100mL | 300 | 个 | 18 | 5400
34 | 玻璃容量瓶 | 3000mL | 3 | 个 | 75 | 225
35 | 玻璃棕色容量瓶 | 100mL | 50 | 个 | 22 | 1100
36 | 玻璃锥形烧瓶 | 3000mL | 4 | 个 | 62 | 248
37 | 透明塑料瓶 | 带盖，100mL | 100 | 个 | 1.2 | 120
38 | 石英锥形瓶 | 2500mL | 6 | 个 | 1350 | 8100
39 | 玻璃烧杯 | 50mL | 200 | 个 | 3.5 | 700
40 | 高型玻璃烧杯 | 50mL | 300 | 个 | 4 | 1200
41 | 玻璃烧杯 | 100mL | 400 | 个 | 4 | 1600
42 | 玻璃烧杯 | 400mL | 205 | 个 | 8 | 1640
43 | 玻璃烧杯 | 3000ml | 8 | 个 | 80 | 640
44 | 聚四氟乙烯烧杯 | 300mL | 40 | 个 | 42 | 1680
45 | 300mL试管刷 | 300mL试管刷 | 3 | 把 | 6 | 18
46 | 玻璃比色管 | 10mL | 450 | 支 | 8 | 3600
47 | 玻璃比色管 | 50mL | 200 | 根 | 10 | 2000
48 | 玻璃比色管架子 | 50mL，60位，塑料 | 6 | 个 | 60 | 360
49 | 无磷滤纸 | 12.5cm | 40 | 盒 | 63 | 2520 | 郑州锦农科技有限公司
50 | 定性滤纸 | 12.5cm | 40 | 盒 | 13 | 520
51 | 定量滤纸 | 12.5cm | 10 | 盒 | 38 | 380
52 | 大滤纸 | 60cm×60cm | 2 | 包 | 85 | 170
53 | 活性炭 | AR，1000g/袋 | 10 | 袋 | 93 | 930 | 国药试剂
54 | 玻璃漏斗 | 40mm | 10 | 个 | 8 | 80
55 | 玻璃漏斗 | 60mm | 100 | 个 | 10 | 1000
56 | 塑料漏斗 | 60mm | 50 | 个 | 2.5 | 125
57 | 玻璃漏斗 | 90mm | 50 | 个 | 4.5 | 225
58 | 布氏漏斗 | 80mL | 200 | 个 | 18 | 3600
59 | 安全双球漏斗 | 颈长20cm，口径38mm | 3 | 个 | 39 | 117
60 | 漏斗架 | PP材质，孔径80mm，10孔位，孔间隔5cm，高30cm | 5 | 个 | 310 | 1550
61 | 氨氮泵管 | Tygon泵管0.64 | 1 | 包 | 200 | 200 | 宝德仪器有限公司
62 | 氨氮泵管 | Tygon泵管0.89 | 1 | 包 | 200 | 200 | 宝德仪器有限公司
63 | 氨氮泵管 | Tygon泵管1.02 | 1 | 包 | 200 | 200 | 宝德仪器有限公司
64 | 氨氮泵管 | Tygon泵管1.14 | 1 | 包 | 200 | 200 | 宝德仪器有限公司
65 | 滤膜 | 0.22µm | 3 | 盒 | 240 | 720 | 宝德仪器有限公司
66 | AFS-9800泵管 | 蓝黄色 | 3 | 包 | 850 | 2550 | 北京海光仪器有限公司
67 | AFS-9800泵管 | 红色 | 3 | 包 | 850 | 2550 | 北京海光仪器有限公司
68 | AFS-9800进样针 | 海光AFS-9800 | 1 | 盒 | 390 | 390 | 北京海光仪器有限公司
69 | AFS-9800一级气液分离器 | 海光AFS-9800 | 2 | 个 | 85 | 170 | 北京海光仪器有限公司
70 | AFS-9800石英炉心管 | 海光AFS-9800 | 2 | 个 | 500 | 1000 | 北京海光仪器有限公司
71 | 玻璃蒸发皿 | 100mL | 300 | 个 | 7.5 | 2250
72 | 胶塞 | 6号 | 200 | 个 | 2.5 | 500
73 | 胶塞 | 7号 | 100 | 个 | 3 | 300
74 | 玻璃酸勺 | 5mL | 9 | 把 | 16 | 144
75 | 玻璃酸勺 | 8mL | 5 | 把 | 16 | 80
76 | 玻璃酸勺 | 15mL | 5 | 把 | 16 | 80
77 | 玻璃酸勺 | 25mL | 5 | 把 | 16 | 80
78 | 玻璃酸勺 | 30mL | 5 | 个 | 16 | 80
79 | 250mL消化管接头 | 60102488 | 2 | 件 | 1150 | 2300 | 丹麦福斯KT8400
80 | 硅胶管 | 8mm×12mm（2.5m长） | 4 | 根 | 2150 | 8600 | 丹麦福斯KT8400
81 | 盖板（蒸发器） | 60031635 | 1 | 件 | 3150 | 3150 | 丹麦福斯KT8400
82 | pH复合电极 | E-201-C | 5 | 个 | 160 | 800
83 | 一次性手套 | L码 | 30 | 盒 | 45 | 1350
84 | 自封袋 | 2#，6cm*9cm， 100个/包 | 160 | 包 | 4.5 | 720
85 | 聚乙烯制样环 | 40mm*34mm*4mm | 16000 | 个 | 0.4 | 6400
86 | 脱脂棉 | 500g/包 | 20 | 包 | 30 | 600
87 | 毛刷 | 最小号（1cm） | 20 | 把 | 2.5 | 50
88 | 毛刷 | 5寸，长22cm | 50 | 把 | 4 | 200
89 | 长柄除尘刷 | 30cm*4cm*6cm | 10 | 把 | 2.5 | 25
90 | 不锈钢多用铲 | 圆柄款，11寸 | 10 | 把 | 15 | 150
91 | 石墨电极 | 上电极（打孔电极） | 15000 | 根 | 1.5 | 22500 | 湖北武汉
92 | 石墨电极 | 下电极（激发电极） | 12000 | 根 | 1.5 | 18000 | 湖北武汉
93 | 光谱缓冲剂 | 800g/瓶 | 2 | 瓶 | 3600 | 7200 | 湖北武汉
94 | 称样纸 | 8cm*8cm | 15000 | 片 | 0.1 | 1500
95 | 瓷坩埚 | 5ml | 1500 | 个 | 4 | 6000
96 | 称样勺 | 小号 | 5 | 把 | 32 | 160
97 | 玛瑙珠 | 直径3mm | 5 | 千克 | 720 | 3600
98 | 瓷盘 | 40cm*20cm | 20 | 个 | 55 | 1100
99 | 二水合柠檬酸酸钠 | AR 500g/瓶 | 60 | 瓶 | 50 | 3000
100 | 玻璃比色管 | 25mL | 300 | 个 | 9 | 2700
101 | 大肚移液管 | 5ml | 200 | 个 | 17 | 3400
102 | 雷磁温度电极 | T-820D | 2 | 只 | 600 | 1200
103 | 双圈定性滤纸 | 70mmm | 80 | 盒 | 11 | 880
104 | 长柄海绵杯刷 | 5*2*27.5cmPP+海绵材质 | 10 | 个 | 6.5 | 65
105 | 不锈钢镊子 | 30cm | 3 | 把 | 5 | 15
106 | 10mL定量加液器 | 德国eppendorf Varispenser | 4 | 个 | 3100 | 12400
107 | 玻璃量筒 | 500ml | 3 | 个 | 30 | 90
108 | 1，10-菲咯啉 | AR，5g/瓶 | 10 | 瓶 | 30 | 300
109 | 高温垫 | 402-885.017 | 4 | 包 | 4400 | 17600 | 德国耶拿分析仪器
110 | 石英棉 | 402-825.044 | 2 | 包 | 1650 | 3300 | 德国耶拿分析仪器
111 | TC预过滤器 | 402-881.229 | 4 | 个 | 1350 | 5400 | 德国耶拿分析仪器
112 | 一次性过滤器 | 402-881.228 | 5 | 个 | 650 | 3250 | 德国耶拿分析仪器
113 | 0.45μm滤膜 | PES,直径25mm，100个/盒 | 25 | 盒 | 90 | 2250 | 津腾
114 | 0.45μm滤膜 | PES，直径13mm，100个/盒 | 15 | 盒 | 95 | 1425 | 新星
115 | 0.2μm滤膜 | PES，直径13mm，100个/盒 | 15 | 盒 | 95 | 1425 | 新星
116 | 氯化铵 | AR，500g/瓶 | 1 | 瓶 | 15 | 15
117 | 纯铁助溶剂 | C型，100g/瓶 | 100 | 瓶 | 130 | 13000
118 | COREY-1助溶剂（钨粒） | 20-40目，2.5kg/瓶 | 4 | 瓶 | 1550 | 6200
119 | 碳硫专用坩埚 | 1000个/箱 | 4 | 箱 | 600 | 2400
120 | 高温燃烧管 | COREY-205(TC/S) | 4 | 支 | 480 | 1920
121 | 过滤刷（铜） | COREY-205(TC/S) | 3 | 包 | 105 | 315
122 | 过滤刷（不锈钢） | COREY-206(TC/S) | 3 | 包 | 105 | 315
123 | 酸碱通用滴定管 | 50mL | 4 | 支 | 105 | 420
124 | 标本盒 | 定做 | 1000 | 个 | 4.5 | 4500
125 | 胶水（502） | W-1 | 2 | 盒 | 145 | 290 | 成都固尔达有限公司
126 | 切片机锯片 | 内径32mm，外径300mm | 3 | 片 | 180 | 540
127 | 注射器 | 塑料，20mL | 20 | 根 | 6.5 | 130
128 | 注射器 | 塑料，50mL | 5 | 根 | 9 | 45
129 | 超滤入口泵管 | 6.1826.390 | 4 | 根 | 330 | 1320
130 | 超滤出口泵管 | 6.1826.320 | 4 | 根 | 330 | 1320
131 | 橡胶毛细管 | 外径1.2mm内径0.2mm | 2 | 米 | 7.5 | 15
132 | 微孔滤膜（62714020） | 孔径0.2um，直径47mm | 2 | 盒 | 90 | 180
133 | 薄片盒 | 白色、塑料，无锁，可装100片 | 30 | 个 | 13 | 390
134 | 薄片盒 | 可装50片 | 20 | 个 | 11.5 | 230
135 | 塑料盒（白色） | 57.6cm*39cm*15.6cm | 400 | 个 | 48 | 19200
136 | 纸箱 | 五层 BE瓦椤40cm*36cm | 200 | 个 | 4.5 | 900
137 | 吹风机 | 2500W | 6 | 个 | 185 | 1110
138 | 尼龙筛 | 20目 | 100 | 个 | 15 | 1500
139 | 尼龙筛 | 10目 | 100 | 个 | 15 | 1500
140 | 石英砂 | 2mm | 2 | 吨 | 3250 | 6500
141 | 热敏标签纸 | 50mm*30mm | 100 | 卷 | 9 | 900
142 | 条码打印色带 | 80mm*300m | 30 | 卷 | 17 | 510
143 | 牛皮袋 | 小(9cm*6cm) | 30000 | 个 | 0.5 | 15000
144 | 牛皮袋 | 中(14.5cm*10cm*3cm) | 10000 | 个 | 0.8 | 8000
145 | 牛皮袋 | 大(19.5cm*14cm*3cm) | 20000 | 个 | 0.9 | 18000
146 | 牛皮自封袋 | 大(15cm*22cm) | 10000 | 个 | 0.5 | 5000
147 | 牛皮自封袋 | 大(30cm*40cm) | 100 | 个 | 1.9 | 190
148 | 粉状碳酸钠 | 工业级 | 10 | 公斤 | 15 | 150
149 | 粉状硼砂 | 工业级 | 10 | 公斤 | 15 | 150
150 | 防腐高效溶样罐 | JKB-15FA | 150 | 个 | 1300 | 195000 | 青岛济科
151 | 高铝坩埚 | 30ml | 30 | 个 | 15 | 450
合 计 |  |  | 823992
大写：捌拾贰万叁仟玖佰玖拾贰元整
说明： | 报价已包含了购买货物的价格及运输、安装、调试、培训、保修、售后服务和所需缴纳的一切相关税、费等。