# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440001-2026-23063

#### 采购项目编号：440001-2026-23063

#### 项目名称：肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目

#### 采购人：肇庆学院

#### 采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

## 第一章投标邀请

广东省机电设备招标中心有限公司受肇庆学院的委托，采用公开招标方式组织采购肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目

采购计划编号：440001-2026-23063

采购项目编号：440001-2026-23063

采购方式：公开招标

预算金额：21,940,740.76元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(信息化平台及网络机房建设):

采购包预算金额：13,751,609.11元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 信息化平台及网络机房建设 | 1.00(批) | 详见第二章 | 否 |

本采购包涉及本国产品清单

| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他信息化设备 | 信息化平台及网络机房建设 | 具体产品名称详见附件“采购需求书”中“四、设备技术规格要求或服务要求”的设备名称 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：见“标的提供时间”要求。

采购包2(智能化基础设施建设):

采购包预算金额：8,189,131.65元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 智能化基础设施建设 | 1.00(批) | 详见第二章 | 否 |

本采购包涉及本国产品清单

| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他信息化设备 | 智能化基础设施建设 | 具体产品名称详见附件“采购需求书”中“四、设备技术规格要求或服务要求”的设备名称 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：见“标的提供时间”要求。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、参照投标（报价）函相关承诺格式内容。备注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（信息化平台及网络机房建设）：本项目为面向中小企业预留采购份额项目，预留不少于合同金额40%面向中小企业采购：投标人所提供的货物中至少40%的合同金额的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。预留份额通过以下措施进行，投标人可选择以下其中一种方式参与： 1.如投标人的投标产品中有大型企业制造的货物，则必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，接受分包合同的分包单位提供的全部货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，且分包单位承担的合同份额占合同金额的比例须达到40%或以上。【投标人需提供①符合上述比例的分包意向协议书、②分包意向协议书上述比例的全部货物的由投标人出具的《中小企业声明函》（货物），或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的货物制造商属于监狱企业的证明文件，或货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。2. 如投标人的投标产品均为中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标的，是否采取分包不作强制要求。

采购包2（智能化基础设施建设）：本项目为面向中小企业预留采购份额项目，预留不少于合同金额40%面向中小企业采购：投标人所提供的货物中至少40%的合同金额的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。预留份额通过以下措施进行，投标人可选择以下其中一种方式参与： 1.如投标人的投标产品中有大型企业制造的货物，则必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，接受分包合同的分包单位提供的全部货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，且分包单位承担的合同份额占合同金额的比例须达到40%或以上。【投标人需提供①符合上述比例的分包意向协议书、②分包意向协议书上述比例的全部货物的由投标人出具的《中小企业声明函》（货物），或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的货物制造商属于监狱企业的证明文件，或货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。2. 如投标人的投标产品均为中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标的，是否采取分包不作强制要求。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（信息化平台及网络机房建设）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 依据投标函承诺相关要求内容。

采购包2（智能化基础设施建设）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 依据投标函承诺相关要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：肇庆学院

地址：广东省肇庆市端州区肇庆大道东岗

联系方式：0758-2716689

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东省机电设备招标中心有限公司

地址：广东省肇庆市端州区肇庆学院大学科技园科创楼6楼604室

联系方式：0758-2313408

#### 3.项目联系方式

项目联系人：梁诗露、孔令聪、梁小冰

电话：0758-2313408

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）项目编号：440001-2026-23063

（二）项目名称：肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目

（三）各采购包总价最高限价如下：

| 采购包号 | 采购包名称 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息化平台及网络机房建设 | 13,751,609.11元 |
| 2 | 智能化基础设施建设 | 8,189,131.65元 |

（四）总体要求说明：

1、标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

4、投标人应对采购需求中的设备性能和技术（服务）指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致扣分。

5、节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

6、环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

7、投标人应保证，采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

8、★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。（格式自拟）

9、本项目不允许采购进口产品。如投标人提供的产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国 产品标准及相关政策的通知》的本国 产品标准的，投标人可对其提供的产品出具《关于符合本国 产品标准的声明函》（格式详见第六章投标文件格式与要求，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。有关本国产品的具体事项按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国 产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号）及《广东省财政厅广东省工业和信息化厅关于贯彻落实在政府采购中实施本国 产品标准及相关政策的通知》执行。

10、不允许中标供应商转包中标采购包的内容。

11、本项目通过合同分包方式预留份额给中小企业。采购包1中的人脸库管理平台及配套终端主要设备、有线无线网络系统主要设备、机房监控不纳入预留范围，除上述采购内容外，其余采购内容允许投标人合同分包；采购包2中的录播系统、消防报警管理系统、监控系统不纳入预留范围，除上述采购内容外，其余采购内容允许投标人合同分包。

12、关于落实中小企业政策的说明：如投标供应商符合中小企业政策扶持的，应填写《中小企业声明函》（货物/服务）（见投标文件格式）作为判定标准，《中小企业声明函》中“采购文件中明确的所属行业”，采购包1是指工业，采购包2是指工业。残疾人福利性单位填写《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）作为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（填写《中小企业声明函》时，关于中小企业划型标准请见《工信部联企业〔2011〕300号》：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）

13、如投标供应商符合中小企业政策扶持的，《中小企业声明函》应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的模板提供，关于《中小企业声明函》的更多填写指引，请见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》中“二、关于投标（响应）文件编制”的内容，网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/maincms-web/articleGd?type=article&id=20b0f8b1-766f-11ef-bf98-f4b78dd1d78b&channelName=%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%85%AC%E5%91%8A&path=%2FworkDynamicsGd。

14、★单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。采购包1的核心产品为：低代码业务中台，采购包2的核心产品为：精品录播主机。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

（五）政府采购异常低价审查

1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×55%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（六）项目概述（适用于采购包1）

本采购包将高质量建设覆盖新建楼宇及全校范围的有线无线网络，建设数据中心与网络中心机房，保障高速、稳定、安全的网络环境，并与新校园一期、原有校区各设备进行技术对接，使得新校园二期、新校园一期和原有校区组成一张无缝对接、安全可靠、高效运维的校园网；同时构建防火墙、入侵检测、数据加密等全面安全系统，依托统一身份认证平台实现安全便捷的访问控制；借助低代码业务中台与“一网通办”平台，推动业务流程数字化与智能化，快速响应业务变化，提升管理效率。

（七）项目概述（适用于采购包2）

本采购包针对肇庆学院新校区二期工程的理科实训楼、图书馆、学生发展中心、研究生宿舍及食堂、北门等区域，将系统化建设涵盖教学、管理、服务与安全的多媒体及智能化系统。具体包括：音频扩声与教学扩声系统、录播系统及教学辅助系统，以保障高质量的教学与活动环境；心理咨询室与心理健康辅导系统，支持师生身心健康管理；实训室监控系统、消防报警管理系统、智能水电管理系统、人脸识别通道及门禁管理系统、车辆出入及测速监控系统，全面提升校园安防与运行效率；线下办事大厅管理系统与电子班牌系统，优化师生服务与信息发布；通过建设以上系统，旨在为新校区构建智慧、安全、高效的音视频与综合管理支撑体系。

采购包1（信息化平台及网络机房建设）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 180日，以采购人发出采购包开工通知书的开工之日开始算起 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 肇庆学院（采购人指定地点） |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,(1)第1期:支付比例30%，在签订合同后10个工作日内，中标人应按照合同总金额的5%向采购人提交履约保证金(可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交)。采购人凭项目合同、履约保证金缴纳凭证、开工证明及与拟支付金额等额发票向中标单位支付合同总金额的30%; 2期：支付比例40%,(2)第2期:支付比例40%，在同时满足下述两个条件后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%: 1项目全部设备到货，通过采购人组织的设备到货验收;2中标人已向采购人提交与拟支付金额等额的发票； 3期：支付比例30%,（3）第3期：支付比例30%，项目终验合格后10个工作日内，采购人凭项目最终验收合格证明及与拟支付金额等额发票向中标单位支付合同总金额的30%； （4）履约保证金在采购包履约验收完成后30日内由采购人以非现金形式无息退还中标人。履约保证金不予退还的情形： ①拒绝履行合同义务的； ②履约验收不合格的。 采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金3‰的数额向中标人支付违约金。但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：货物验收程序为到货验收（到货接收、开箱验收）、质量技术验收和正式验收： 到货验收： （1）到货接收：合同约定期限内，采购人项目使用单位督促中标人根据开工通知按期供货，并做好各项准备工作，确保满足货物验收所需的场地及安装、调试、试运行等条件。发货前，采购人与中标人确定发货时间，做好前期准备，按时组织接收。到货后，采购人对货物名称、数量进行核对、清点。检查外包装是否完好，包装箱上货物名称、品牌、规格型号是否与合同一致；与合同不一致的，采购人应予拒收，并要求中标人按合同约定提供符合要求的货物。 （2）开箱验收：在采购人的监督下，中标人开箱核验。根据采购合同、装箱单等随机资料，检查货物的外观状况（有无受潮、锈蚀、损伤等），清点数量，核对货物名称、品牌、规格型号等，并做好记录，采购人和中标人双方均不得自行开箱启封。如发现问题，采购人项目使用单位应做好详细记录、拍照留证据，中标人及时处理。每次开箱核验需记录核验的时间，参与核验人员名单和监督人员要签名，每次开箱核验的记录表由采购人存档，作为验收材料之一。若中标人自行开箱躲避采购人的监督，采购人有权拒收货物，中标人应重新发货，否则因此造成验收不合格，责任全部由中标人承担。 2期：质量技术验收： 在设备安装前，采购人和中标人要对货物的功能、技术参数、质量标准、安全标准等技术指标进行检验，仪器设备的质量技术验收还应包括安装、调试与试运行。仪器设备安装、调试、培训完毕后，中标人在采购人的陪同下安排专人操作试机，逐项测试仪器设备的各项功能和技术参数，检验仪器设备的技术指标是否达到合同要求，考察仪器设备运行的稳定性、可靠性、安全性，发现性能问题或功能问题或质量问题，中标人限时修复和整改。 3期：正式验收： 货物正式验收分为使用单位验收和归口管理部门验收： （1）使用单位验收： 开展使用单位验收。采购包的全部货物到货并安装调试完成并无障碍运行（使用部门没有报故障，设备正常运行）后7天内完成项目验收，由中标人提交验收申请、设备随机资料、系统等保备案证明文件、验收自查报告（内容包括：中标人根据投标文件和合同约定，自行逐一核对各采购包明确列出的每一项参数、服务期限、标准、效率等内容是否完全实现。每一项都要标出：核查人、核查时间、是否实施完成、与需求符合的情况等，为了便于复核，应提供必要的佐证截图），采购人项目使用部门组织初步验收，验收标准为检查产品数量、参数是否符合，货物是否完整无损，安装调试是否规范，以及是否提供相关产品资料。使用单位验收合格后，双方项目负责人须在使用单位验收报告上签字确认后才能进入归口管理部门验收。若使用单位验收不合格，中标人必须完成整改并提供详细合格的整改报告后，中标人才能再次申请验收。 （2）归口管理部门验收： 通过采购人项目使用单位验收合格后，按程序提交归口管理部门验收申请，并提供采购合同、到货验收记录表、质量技术验收记录表、使用单位验收报告、系统等保备案证明文件等有关资料。采购人归口管理部门组织学校专家或第三方机构验收，项目验收小组对包括但不限于到货验收、质量技术验收、使用单位验收、设备参数与性能以及项目相关文档进行核验，并出具结论性验收意见。项目验收结果以采购人归口管理部门组织的项目验收小组意见为准。若归口管理部门验收不合格，中标人须向采购人赔偿误工费10000元/次（从履约保证金中扣除）。中标人必须完成整改并提供详细合格的整改报告后才能申请再次验收。若出现三次验收不合格的，采购人有权解除合同，中标人应退还采购人已支付的全部费用，同时中标人须向采购人支付本项目合同总金额20%的违约金。 4期：采购人按要求实施验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，中标人应在7个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则采购人有权拒收。 5期：中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：652276002785 户名：肇庆学院 开户行：中国银行肇庆端州支行 支票提交方式：非现金形式提交 汇票、本票提交方式：非现金形式提交 说明：履约保证金在采购包履约验收完成后30日内由采购人以非现金形式无息退还中标人。履约保证金不予退还的情形： ①拒绝履行合同义务的； ②履约验收不合格的。 采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金3‰的数额向中标人支付违约金。但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 报价要求，投标报价须全额包含本项目总承包管理服务费，软件平台等级保护测评、备案及配套整改、材料编制、专家对接等全部等保相关费用（系统定级标准以上级主管部门审定的安全保护等级（二级 / 三级）为准），以及本项目新建系统与学院现有存量业务系统的接口开发、联调测试、数据互通、适配调试、售后对接保障等全部系统对接相关费用；其中总承包管理服务费具体费用由中标人与总承包单位协商解决，协商不成按以下计价：以本项目现场安装、调试、部署、运维、技术实施等工程实施类工作内容对应的中标价为计费基数，不含各类纯软件采购、软件授权、平台成品采购等非工程实施类费用，总承包管理服务费按对应计费基数的1.5%计取。上述所有费用均为包干费用，已综合包含在投标总报价内，项目实施全过程不作任何调整、不另行计取。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他信息化设备 | 信息化平台及网络机房建设 | 批 | 1.00 | 13,751,609.11 | 13,751,609.11 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：信息化平台及网络机房建设

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见附件“采购需求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（智能化基础设施建设）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 180日，以采购人发出采购包开工通知书的开工之日开始算起 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 肇庆学院（采购人指定地点） |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,(1)第1期:支付比例30%，在签订合同后10个工作日内，中标人应按照合同总金额的5%向采购人提交履约保证金(可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交)。采购人凭项目合同、履约保证金缴纳凭证、开工证明及与拟支付金额等额发票向中标单位支付合同总金额的30%; 2期：支付比例40%,（2）第2期:支付比例40%，在同时满足下述两个条件后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%: 1项目全部设备到货，通过采购人组织的设备到货验收;2中标人已向采购人提交与拟支付金额等额的发票； 3期：支付比例30%,(3)第3期:支付比例30%，项目终验合格后10个工作日内，采购人凭项目最终验收合格证明及与拟支付金额等额发票向中标单位支付合同总金额的30%； （4）履约保证金在采购包履约验收完成后30日内由采购人以非现金形式无息退还中标人。履约保证金不予退还的情形： ①拒绝履行合同义务的； ②履约验收不合格的。 采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金3‰的数额向中标人支付违约金。但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：货物验收程序为到货验收（到货接收、开箱验收）、质量技术验收和正式验收： 到货验收： （1）到货接收：合同约定期限内，采购人项目使用单位督促中标人根据开工通知按期供货，并做好各项准备工作，确保满足货物验收所需的场地及安装、调试、试运行等条件。发货前，采购人与中标人确定发货时间，做好前期准备，按时组织接收。到货后，采购人对货物名称、数量进行核对、清点。检查外包装是否完好，包装箱上货物名称、品牌、规格型号是否与合同一致；与合同不一致的，采购人应予拒收，并要求中标人按合同约定提供符合要求的货物。 （2）开箱验收：在采购人的监督下，中标人开箱核验。根据采购合同、装箱单等随机资料，检查货物的外观状况（有无受潮、锈蚀、损伤等），清点数量，核对货物名称、品牌、规格型号等，并做好记录，采购人和中标人双方均不得自行开箱启封。如发现问题，采购人项目使用单位应做好详细记录、拍照留证据，中标人及时处理。每次开箱核验需记录核验的时间，参与核验人员名单和监督人员要签名，每次开箱核验的记录表由采购人存档，作为验收材料之一。若中标人自行开箱躲避采购人的监督，采购人有权拒收货物，中标人应重新发货，否则因此造成验收不合格，责任全部由中标人承担。 2期：质量技术验收： 在设备安装前，采购人和中标人要对货物的功能、技术参数、质量标准、安全标准等技术指标进行检验，仪器设备的质量技术验收还应包括安装、调试与试运行。仪器设备安装、调试、培训完毕后，中标人在采购人的陪同下安排专人操作试机，逐项测试仪器设备的各项功能和技术参数，检验仪器设备的技术指标是否达到合同要求，考察仪器设备运行的稳定性、可靠性、安全性，发现性能问题或功能问题或质量问题，中标人限时修复和整改。 3期：正式验收： 货物正式验收分为使用单位验收和归口管理部门验收： （1）使用单位验收： 开展使用单位验收。采购包的全部货物到货并安装调试完成并无障碍运行（使用部门没有报故障，设备正常运行）后7天内完成项目验收，由中标人提交验收申请、设备随机资料、系统等保备案证明文件、验收自查报告（内容包括：中标人根据投标文件和合同约定，自行逐一核对各采购包明确列出的每一项参数、服务期限、标准、效率等内容是否完全实现。每一项都要标出：核查人、核查时间、是否实施完成、与需求符合的情况等，为了便于复核，应提供必要的佐证截图），采购人项目使用部门组织初步验收，验收标准为检查产品数量、参数是否符合，货物是否完整无损，安装调试是否规范，以及是否提供相关产品资料。使用单位验收合格后，双方项目负责人须在使用单位验收报告上签字确认后才能进入归口管理部门验收。若使用单位验收不合格，中标人必须完成整改并提供详细合格的整改报告后，中标人才能再次申请验收。 （2）归口管理部门验收： 通过采购人项目使用单位验收合格后，按程序提交归口管理部门验收申请，并提供采购合同、到货验收记录表、质量技术验收记录表、使用单位验收报告、系统等保备案证明文件等有关资料。采购人归口管理部门组织学校专家或第三方机构验收，项目验收小组对包括但不限于到货验收、质量技术验收、使用单位验收、设备参数与性能以及项目相关文档进行核验，并出具结论性验收意见。项目验收结果以采购人归口管理部门组织的项目验收小组意见为准。若归口管理部门验收不合格，中标人须向采购人赔偿误工费10000元/次（从履约保证金中扣除）。中标人必须完成整改并提供详细合格的整改报告后才能申请再次验收。若出现三次验收不合格的，采购人有权解除合同，中标人应退还采购人已支付的全部费用，同时中标人须向采购人支付本项目合同总金额20%的违约金。 4期：采购人按要求实施验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，中标人应在7个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则采购人有权拒收。 5期：中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：652276002785 户名：肇庆学院 开户行：中国银行肇庆端州支行 支票提交方式：非现金形式提交 汇票、本票提交方式：非现金形式提交 说明：履约保证金在采购包履约验收完成后30日内由采购人以非现金形式无息退还中标人。履约保证金不予退还的情形： ①拒绝履行合同义务的； ②履约验收不合格的。 采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金3‰的数额向中标人支付违约金。但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 报价要求，投标报价须全额包含本项目总承包管理服务费，软件平台等级保护测评、备案及配套整改、材料编制、专家对接等全部等保相关费用（系统定级标准以上级主管部门审定的安全保护等级（二级 / 三级）为准），以及本项目新建系统与学院现有存量业务系统的接口开发、联调测试、数据互通、适配调试、售后对接保障等全部系统对接相关费用；其中总承包管理服务费具体费用由中标人与总承包单位协商解决，协商不成按以下计价：以本项目现场安装、调试、部署、运维、技术实施等工程实施类工作内容对应的中标价为计费基数，不含各类纯软件采购、软件授权、平台成品采购等非工程实施类费用，总承包管理服务费按对应计费基数的1.5%计取。上述所有费用均为包干费用，已综合包含在投标总报价内，项目实施全过程不作任何调整、不另行计取。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他信息化设备 | 智能化基础设施建设 | 批 | 1.00 | 8,189,131.65 | 8,189,131.65 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：智能化基础设施建设

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见附件“采购需求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东省机电设备招标中心有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指肇庆学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：兼投兼中：本项目划分为两个采购包，投标人可兼投多个采购包，本项目允许兼投兼中，同一投标人可同时中标多个采购包，各包评审结果互不影响。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：参照《广东省物价局关于政府采购中心招标采购代理服务费收费问题的复函》（粤价函〔2013〕1233 号）规定的其他项目招标代理服务收费标准的计费标准（80%）执行，以中标金额为计费基数，按差额定率累进法计算。 采购包1按货物类型进行计算收取，采购包2按货物类型进行计算收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以合同分包形式预留，预留比例：40%。 采购包2：面向中小企业，以合同分包形式预留，预留比例：40%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东省机电设备招标中心有限公司代收。具体操作要求详见广东省机电设备招标中心有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东省机电设备招标中心有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东省机电设备招标中心有限公司，到账情况以开标时广东省机电设备招标中心有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：林女士

电话：020-66341924

传真：/

邮箱：/

地址：广州市东风中路515号东照大厦3楼316室

邮编：510280

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(信息化平台及网络机房建设)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(智能化基础设施建设)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东省机电设备招标中心有限公司统一对外发布。

（2）对广东省机电设备招标中心有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（信息化平台及网络机房建设）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（智能化基础设施建设）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

异常低价审查。政府采购评审中出现采购文件明确的异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（信息化平台及网络机房建设）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、参照投标（报价）函相关承诺格式内容。备注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 依据投标函承诺相关要求内容。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目为面向中小企业预留采购份额项目，预留不少于合同金额40%面向中小企业采购：投标人所提供的货物中至少40%的合同金额的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。预留份额通过以下措施进行，投标人可选择以下其中一种方式参与： 1.如投标人的投标产品中有大型企业制造的货物，则必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，接受分包合同的分包单位提供的全部货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，且分包单位承担的合同份额占合同金额的比例须达到40%或以上。【投标人需提供①符合上述比例的分包意向协议书、②分包意向协议书上述比例的全部货物的由投标人出具的《中小企业声明函》（货物），或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的货物制造商属于监狱企业的证明文件，或货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。2. 如投标人的投标产品均为中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标的，是否采取分包不作强制要求。 |

采购包2（智能化基础设施建设）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供以下其中一项有效材料即可：1、针对该项作出承诺，并加盖公章（格式可参照附件《资格条件承诺函》）；2、参照投标（报价）函相关承诺格式内容。备注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 依据投标函承诺相关要求内容。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目为面向中小企业预留采购份额项目，预留不少于合同金额40%面向中小企业采购：投标人所提供的货物中至少40%的合同金额的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。预留份额通过以下措施进行，投标人可选择以下其中一种方式参与： 1.如投标人的投标产品中有大型企业制造的货物，则必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，接受分包合同的分包单位提供的全部货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，且分包单位承担的合同份额占合同金额的比例须达到40%或以上。【投标人需提供①符合上述比例的分包意向协议书、②分包意向协议书上述比例的全部货物的由投标人出具的《中小企业声明函》（货物），或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的货物制造商属于监狱企业的证明文件，或货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。2. 如投标人的投标产品均为中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标的，是否采取分包不作强制要求。 |

表二符合性审查表：

采购包1（信息化平台及网络机房建设）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期符合要求 |
| 2 | 加盖公章和签署 | 按招标文件规定加盖公章和签署 |
| 3 | 法定代表人证明书和法定代表人/负责人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人证明书和法定代表人/负责人授权委托书（投标签字代表为授权代表时需提供委托书） |
| 4 | 两份或多份内容不同的投标文件 | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的 |
| 5 | 投标价格 | 投标价格是固定价且符合报价要求 |
| 6 | 报价无重大偏差或重大不合理 | 报价无重大偏差或重大不合理 |
| 7 | “★”条款 | “★”条款满足招标文件要求 |
| 8 | 其他情形 | 未发现招标文件或法律法规明确规定可以废标的其他情形 |

采购包2（智能化基础设施建设）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期符合要求 |
| 2 | 加盖公章和签署 | 按招标文件规定加盖公章和签署 |
| 3 | 法定代表人证明书和法定代表人/负责人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人证明书和法定代表人/负责人授权委托书（投标签字代表为授权代表时需提供委托书） |
| 4 | 两份或多份内容不同的投标文件 | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的 |
| 5 | 投标价格 | 投标价格是固定价且符合报价要求 |
| 6 | 报价无重大偏差或重大不合理 | 报价无重大偏差或重大不合理 |
| 7 | “★”条款 | “★”条款满足招标文件要求 |
| 8 | 其他情形 | 未发现招标文件或法律法规明确规定可以废标的其他情形 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(信息化平台及网络机房建设):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 带“▲”号重要技术条款响应程度 (30.0分) | 根据投标人所投产品针对附件采购需求书的采购包1：信息化平台及网络机房建设中“设备技术规格要求或服务要求”中带“▲”的重要技术条款（共64条，以所属最低一级编号的条款视为一条，标题不计入）的响应情况进行评审: （1）完全满足得30分; （2）如有负偏离或不响应，则本项得分=30－负偏离或不响应条款数/64×30。计算结果保留2位小数，第三位四舍五入。【注:按以下要求提供证明材料：1.采购需求书有要求的按采购需求书要求提供证明材料；2.采购需求书中无要求的可提供所投产品彩页或技术白皮书或技术参数说明或具备 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告或产品制造商官方网站完整截图（须包含网页 URL 地址）或系统运行截图等可证明所提供的产品满足采购需求的相关证明材料。（投标人须按实际参数进行响应）】 |
|  |  | 不带“★”“▲”号的一般技术条款响应程度 (5.0分) | 根据投标人所投产品针对附件采购需求书的采购包1：信息化平台及网络机房建设中“设备技术规格要求或服务要求”中不带“★”“▲”号的一般技术条款（共795条，以所属最低一级编号的条款视为一条，标题不计入）的响应情况进行评审: （1）完全满足得5分; （2）如有负偏离或不响应，则本项得分=5－负偏离或不响应条款数/795×5。计算结果保留2位小数，第三位四舍五入。【注:按以下要求提供证明材料：1.采购需求书有要求的按采购需求书要求提供证明材料；2.采购需求无明确要求提供的证明材料，评标委员会根据投标人《技术和服务要求响应表》中的响应情况进行评定。（投标人如有负偏离或不响应的应按照实际参数列出，如不列出默认响应或无偏离）】 |
|  |  | 项目实施方案 (4.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于项目人力资源投入方案、项目设备与配套材料的到货保障方案、项目施工机械投入方案、设备安装调试方案、机房设备搬迁实施方案、新建系统与原有系统（包括无线网络系统、网络教学平台、虚拟化平台等）的统管或对接实施方案、项目总体实施进度计划及保障措施、项目实施质量与安全保障措施等内容进行评审： （1）整体方案优于采购需求，得4分； （2）整体方案满足采购需求，得2分； （3）整体方案无法完全满足采购需求，得1分； （4）未提供方案，或不具备项目落地实施保障能力的得0分。 |
|  |  | 项目技术方案 (8.0分) | 根据投标人针对附件采购需求书的采购包1：信息化平台及网络机房建设中“技术服务要求”所提供的技术方案等内容进行评审，内容包括如下： 一、各平台整体技术方案评审（共6项核心要素） 考核范围：校园安全管理平台、人脸库管理平台、低代码平台、一网通办平台四大业务平台技术方案 核心量化要素：1.各平台业务需求分析方案；2.整体业务总体架构设计方案；3.软件平台整体设计方案；4.软件功能模块细化设计方案；5.配套硬件设备的选型方案；6.硬件设备现场部署实施规划方案 二、无线网络与SDN系统融合对接方案评审（共6项核心要素） 考核范围：新建无线网络与现有网络融合、SDN系统及无线系统对接、校园现有设备平滑接入、统一运维管理等方案 核心量化要素：1.新旧无线网络整体融合组网方案；2.现有SDN系统对接适配方案；3.原有无线系统对接兼容方案；4.校园无线设备、认证系统平滑接入迁移方案；5.AP设备统一管理、配置运维方案；6.用户统一认证、计费联动管理方案 三、存储系统核心功能技术方案评审（共6项核心要素） 考核范围：存储系统各类核心功能、数据安全、容错保护专项技术方案 核心量化要素：1.数据镜像功能详细实现方案；2.NAS存储功能部署及应用方案；3.存储数据自动分层策略及实施方案；4.多路径传输技术部署及优化方案；5.磁盘损坏预警及数据保护方案；6.存储系统整体容错、数据备份兜底方案 四、现有机房改造及设备监控集成方案评审（共5项核心要素） 考核范围：机房链路对接、新旧设备集成、一体化设备监控、海量测点监测能力等方案 核心量化要素：1.机房现有链路梳理及新旧链路对接方案；2.机房新旧设备兼容集成、割接过渡方案；3.机房设备一体化集中监控架构方案；4.监控数据采集、传输、汇总实施方案；5.机房整体改造落地实施及风险防控方案 五、具体详细评分如下： （1）整体方案满足所有核心要素，方案详细合理，得8分； （2）整体方案满足所有核心要素，方案基本可行，得4分； （3）整体方案核心要素不齐全，无法完全满足采购需求，得1分； （4）未提供方案，或不具备项目落地实施保障能力的得0分。 |
|  |  | 售后服务及培训方案 (3.0分) | 根据投标人提供的方案贴合项目智能化设备运维实际，售后体系完善，提供明确长效质保、极速故障响应、常态化驻场运维、充足备品备件储备；培训体系系统化，覆盖设备操作、日常保养、故障识别、应急处置全流程，专人全程跟进教学，服务与培训举措全面细化，整体标准优于采购需求。 评审覆盖质保服务、故障处置、日常运维、备品备件、实操培训、设备养护、故障应急等全维度内容进行评审： （1）整体方案优于采购需求，得 3 分； （2）整体方案满足采购需求，得 2 分； （3）整体方案无法完全满足采购需求，得 1 分； （4）未提供方案，或不具备售后、培训落地保障能力的得 0 分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (4.0分) | 根据投标人提供2023年1月1日至投标截止时间前完成过的同类项目(同类项目是指信息化集成项目)业绩情况进行评审： （1）每提供一项得1分，本项最高得4分。 【注：须提供合同关键页扫描件（包括双方盖章、签约时间、采购内容）、验收报告，加盖投标人公章作为评审依据，时间以合同签订时间为准。】 |
|  |  | 项目负责人 (4.0分) | 根据投标人拟派项目负责人（仅限1人）具备的专业能力进行评分，本项最高得4分。 1.具有计算机/电子/通信/信息/网络类相关专业本科或以上学历或学位的，得1分； 2.具有以下（1）-（5）项证书的，每满足1项得1分，最高得3分； （1）信息系统项目管理师； （2）系统规划与管理师； （3）系统分析师； （4）系统架构设计师； （5）电子类或通信类高级工程师。 【注：同一人员不得兼任其他岗位，存在岗位兼任情况的，本项不予计分。同时提供以下证明材料：①相关证书；②人员在投标人单位任职的外部证明，如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等有效证明（需对人员名字进行标记）。以上对应证明材料不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。】 |
|  |  | 技术负责人 (4.0分) | 根据投标人拟派技术负责人（仅限1人，非项目负责人、非网络负责人、非技术团队成员）具备的专业能力进行评分，本项最高得4分。 1.具有计算机/电子/通信/信息/网络类相关专业本科及以上学历或学位的，得1分； 2.具有以下（1）-（5）项证书的，每满足1项得1分，最高得3分； （1）信息系统项目管理师； （2）系统规划与管理师； （3）系统分析师； （4）系统架构设计师； （5）电子类或通信类高级工程师。 【注：同一人员不得兼任其他岗位，存在岗位兼任情况的，本项不予计分。同时提供以下证明材料：①相关证书；②人员在投标人单位任职的外部证明，如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等有效证明（需对人员名字进行标记）。以上对应证明材料不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。】 |
|  |  | 网络负责人 (3.0分) | 根据投标人拟派网络负责人（仅限1人、非项目负责人、非技术负责人、非技术团队成员）具备的专业能力进行评分，本项最高得3分。 1.具有计算机/电子/通信/信息/网络类相关专业本科及以上学历或学位的，得1分； 2.具有以下（1）-（5）项证书的，每满足1项得1分，最高得2分； （1）网络规划设计师； （2）系统规划与管理师； （3）信息系统项目管理师； （4）系统分析师； （5）电子类或通信类高级工程师。 【注：同一人员不得兼任其他岗位，存在岗位兼任情况的，本项不予计分。同时提供以下证明材料：①相关证书；②人员在投标人单位任职的外部证明，如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等有效证明（需对人员名字进行标记）。以上对应证明材料不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。】 |
|  |  | 其他项目团队人员 (5.0分) | 根据投标人拟委派的其他项目团队人员（除项目负责人、技术负责人、网络负责人外）具备的专业能力进行评分，具有（1）-（6）项证书的，每满足1项得1分，具有（7）-（12）项证书的，每满足1项得得0.5分，本项最高得5分。 （1）网络规划设计师； （2）系统规划与管理师； （3）信息系统项目管理师； （4）系统分析师； （5）电子类高级工程师； （6）通信类高级工程师； （7）系统集成项目管理工程师； （8）信息安全工程师； （9）网络工程师； （10）信息系统管理工程师； （11）电子类中级工程师； （12）通信类中级工程师。 【注：同一人具备多个证书的按照分数最高的证书仅计分1次，多人具有同一项证书仅计分1次。存在岗位兼任情况的，本项不予计分。同时提供以下证明材料：①相关证书；②人员在投标人单位任职的外部证明，如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等有效证明（需对人员名字进行标记）。以上对应证明材料不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。】 |
| 异常低价审查 |  | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×60%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价55%的，即投标（响应）报价<最高限价×55%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(智能化基础设施建设):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 带“▲”号重要技术条款响应程度 (30.0分) | 根据投标人所投产品针对附件采购需求书的采购包1：信息化平台及网络机房建设中“设备技术规格要求或服务要求”中带“▲”的重要技术条款（共26条，以所属最低一级编号的条款视为一条，标题不计入）的响应情况进行评审: （1）完全满足得30分; （2）如有负偏离或不响应，则本项得分=30－负偏离或不响应条款数/26×30。计算结果保留2位小数，第三位四舍五入。【注:按以下要求提供证明材料：1.采购需求书有要求的按采购需求书要求提供证明材料；2.采购需求书中无要求的提供所投产品彩页或技术白皮书或技术参数说明或具备 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告或产品制造商官方网站完整截图（须包含网页 URL 地址）或系统运行截图等可证明所提供的产品满足采购需求的相关证明材料。（投标人须按实际参数进行响应）】 |
|  |  | 不带“★”“▲”号的一般技术条款响应程度 (5.0分) | 根据投标人所投产品针对附件采购需求书的采购包1：信息化平台及网络机房建设中“设备技术规格要求或服务要求”中不带“★”“▲”号的一般技术条款（共1712条，以所属最低一级编号的条款视为一条，标题不计入）的响应情况进行评审: （1）完全满足得5分; （2）如有负偏离或不响应，则本项得分=5－负偏离或不响应条款数/1712×5。计算结果保留2位小数，第三位四舍五入。【注:按以下要求提供证明材料：1.采购需求书有要求的按采购需求书要求提供证明材料；2.采购需求无明确要求提供的证明材料，评标委员会根据投标人《技术和服务要求响应表》中的响应情况进行评定。（投标人如有负偏离或不响应的应按照实际参数列出，如不列出默认响应或无偏离）】 |
|  |  | 项目实施方案 (4.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，评审内容覆盖人力配置、设备辅材供货保障、施工机具投入、设备安装调试、新建系统与存量系统（包括消防系统、班牌管理平台、教学扩声系统等）的统管或对接实施方案、整体实施进度计划、质量安全管控保障全维度内容，评标委员会结合方案贴合度、完整度、落地可行性分级打分： （1）整体方案优于采购需求，得4分； （2）整体方案满足采购需求，得2分； （3）整体方案无法完全满足采购需求，得1分； （4）未提供方案，或不具备项目落地实施保障能力的得0分。 |
|  |  | 技术整体方案 (8.0分) | 根据投标人针对附件采购需求书的采购包2：智能化基础设施建设中“技术服务要求”所提供的技术方案等内容进行评审，内容应包括如下： 一、新旧录播系统对接集成方案评审（共6项核心要素） 考核范围：新建录播系统与新校区已建录播系统对接、设备接管、资源互通、统一管控、业务联动等整体技术方案 核心量化要素：1.新旧录播系统现状调研及适配分析方案；2.新旧录播系统对接集成总体架构设计方案；3.已建系统接管新建录播设备专项技术方案；4.录播音视频资源互通共享实施方案；5.全量录播设备统一管控、权限配置方案；6.新旧系统业务联动、协同运行落地保障方案 二、电子班牌及发布平台整体技术方案评审（共6项核心要素） 考核范围：新建电子班牌及配套发布平台需求分析、架构设计、软硬件设计部署、系统兼容、无缝对接、存量系统接管等技术方案 核心量化要素：1.电子班牌及发布平台业务需求拆解分析方案；2.平台整体总体架构设计方案；3.软件发布平台功能模块、业务逻辑设计方案；4.电子班牌硬件设备的选型、参数适配方案；5.班牌硬件现场部署、安装调试实施方案；6.存量班牌系统接管新建设备、业务与数据无缝对接兼容方案 三、物联中控及教学扩声系统对接纳管方案评审（共6项核心要素） 考核范围：新建物联中控系统、教学扩声系统与校区现有音视频平台、存量设备的无缝对接、统一纳管、接口适配、参数调试等技术方案 核心量化要素：1.现有音视频平台及存量设备现状适配分析方案；2.物联中控、教学扩声系统对接总体架构方案；3.系统对接完整接口说明文档方案；4.接口参数配置、适配调试专项方案；5.接口调用方式、交互逻辑实施方案；6.对接示例代码、联调测试、统一管控落地方案 四、现有消防系统对接集成与统一监控方案评审（共6项核心要素） 考核范围：现有消防系统对接适配、新旧设备集成、数据采集获取、统一监控、集中管理等专项技术方案 核心量化要素：1.校园现有消防系统设备、协议、数据现状摸排分析方案；2.新旧消防设备兼容集成、割接融合方案；3.消防系统数据对接、采集、同步获取方案；4.消防数据标准化解析、存储、展示方案；5.消防设备一体化集中监控、运维管理方案；6.消防系统对接安全保障、故障应急处置方案 五、具体详细评分如下： （1）整体方案满足所有核心要素，方案详细合理，得8分； （2）整体方案满足所有核心要素，方案基本可行，得4分； （3）整体方案核心要素不齐全，无法完全满足采购需求，得1分； （4）未提供方案，或不具备项目落地实施保障能力的得0分。 |
|  |  | 售后服务及培训方案 (3.0分) | 根据投标人提供的方案贴合项目智能化设备运维实际，售后体系完善，提供明确长效质保、极速故障响应、常态化驻场运维、充足备品备件储备；培训体系系统化，覆盖设备操作、日常保养、故障识别、应急处置全流程，专人全程跟进教学，服务与培训举措全面细化，整体标准优于采购需求。 评审覆盖质保服务、故障处置、日常运维、备品备件、实操培训、设备养护、故障应急等全维度内容进行评审： （1）整体方案优于采购需求，得 3 分； （2）整体方案满足采购需求，得 2 分； （3）整体方案无法完全满足采购需求，得 1 分； （4）未提供方案，或不具备售后、培训落地保障能力的得 0 分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (4.0分) | 根据投标人提供2023年1月1日至投标截止时间前完成过的同类项目(同类项目是指信息化集成项目)业绩情况进行评审： （1）每提供一项得1分，本项最高得4分。 【注：须提供合同关键页扫描件（包括双方盖章、签约时间、采购内容）、验收报告，加盖投标人公章作为评审依据，时间以合同签订时间为准。】 |
|  |  | 项目负责人 (4.0分) | 根据投标人拟派项目负责人（仅限1人）具备的专业能力进行评分，本项最高得4分。 1.具有计算机/电子/通信/信息/网络类相关专业本科或以上学历或学位的，得1分； 2.具有以下（1）-（5）项证书的，每满足1项得1分，最高得3分； （1）信息系统项目管理师； （2）系统规划与管理师； （3）系统分析师； （4）系统架构设计师； （5）电子类或通信类高级工程师。 【注：同一人员不得兼任其他岗位，存在岗位兼任情况的，本项不予计分。同时提供以下证明材料：①相关证书；②人员在投标人单位任职的外部证明，如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等有效证明（需对人员名字进行标记）。以上对应证明材料不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。】 |
|  |  | 技术负责人 (4.0分) | 根据投标人拟派技术负责人（仅限1人，非项目负责人、非网络负责人、非技术团队成员）具备的专业能力进行评分，本项最高得4分。 1.具有计算机/电子/通信/信息/网络类相关专业本科及以上学历或学位的，得1分； 2.具有以下（1）-（5）项证书的，每满足1项得1分，最高得3分； （1）信息系统项目管理师； （2）系统规划与管理师； （3）系统分析师； （4）系统架构设计师； （5）电子类或通信类高级工程师。 【注：同一人员不得兼任其他岗位，存在岗位兼任情况的，本项不予计分。同时提供以下证明材料：①相关证书；②人员在投标人单位任职的外部证明，如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等有效证明（需对人员名字进行标记）。以上对应证明材料不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。】 |
|  |  | 网络负责人 (3.0分) | 根据投标人拟派网络负责人（仅限1人、非项目负责人、非技术负责人、非技术团队成员）具备的专业能力进行评分，本项最高得3分。 1.具有计算机/电子/通信/信息/网络类相关专业本科及以上学历或学位的，得1分； 2.具有以下（1）-（5）项证书的，每满足1项得1分，最高得2分； （1）网络规划设计师； （2）系统规划与管理师； （3）信息系统项目管理师； （4）系统分析师； （5）电子类或通信类高级工程师。 【注：同一人员不得兼任其他岗位，存在岗位兼任情况的，本项不予计分。同时提供以下证明材料：①相关证书；②人员在投标人单位任职的外部证明，如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等有效证明（需对人员名字进行标记）。以上对应证明材料不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。】 |
|  |  | 其他项目团队人员 (5.0分) | 根据投标人拟委派的其他项目团队人员（除项目负责人、技术负责人、网络负责人外）具备的专业能力进行评分，具有（1）-（6）项证书的，每满足1项得1分，具有（7）-（12）项证书的，每满足1项得得0.5分，本项最高得5分。 （1）网络规划设计师； （2）系统规划与管理师； （3）信息系统项目管理师； （4）系统分析师； （5）电子类高级工程师； （6）通信类高级工程师； （7）系统集成项目管理工程师； （8）信息安全工程师； （9）网络工程师； （10）信息系统管理工程师； （11）电子类中级工程师； （12）通信类中级工程师。 【注：同一人具备多个证书的按照分数最高的证书仅计分1次，多人具有同一项证书仅计分1次。存在岗位兼任情况的，本项不予计分。同时提供以下证明材料：①相关证书；②人员在投标人单位任职的外部证明，如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等有效证明（需对人员名字进行标记）。以上对应证明材料不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。】 |
| 异常低价审查 |  | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×60%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价55%的，即投标（响应）报价<最高限价×55%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：

1、合同具体事项须根据采购文件的约定及乙方投标文件的承诺执行；

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

签约地点：

合同类别：货物

签订日期：

签订类型：单项合同

合同范本：采购合同

合同期限：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日

是否包含涉密条款：否

备注：

甲方（甲方）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目招标文件（项目编号：待定，采购包     ）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同采购内容

| 序号 | 标的名称 | 品目编码 | 技术要求 | 是否进口 | 品牌 | 规格参数 | 采购数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见合同文本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合计金额人民币（大写）：                     （￥                ）

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同总额包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、合同金额

合同总金额：小写：￥                  ；大写：人民币             。

三、设备要求

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国“国家安全环保标准”。

2、货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

四、知识产权

1、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

五、交付时间、地点、方式

1、交付时间：（按采购需求要求）

2、交付地点：甲方指定地点

3、交付条件：项目验收通过

4、甲方联系人及联系电话：

5、乙方联系人及联系电话：

六、付款方式、时间及付款条件

付款时间及条件：（按照采购需求要求的付款方式）

付款方式：

七、甲乙双方的权利和义务

## 1、甲方的权利

（1）有权对乙方全部履约行为开展全过程监督检查，定期核对货物规格、数量、质量，要求乙方报送履约进度资料。

（2）有权对不符合合同约定的货物要求乙方更换、返修；货物存在重大缺陷且整改不达标的，有权拒收、解除合同并追究违约责任。

（3）享有合同约定的质保、售后保障权利；乙方拒不履行维保义务的，甲方可委托第三方处置，相关费用由乙方承担。

（4）因政策、预算、公共利益需要可依规变更、中止、终止合同；

（5）乙方严重违约的，甲方有权没收履约保证金并追偿全部损失。

## 2、甲方的义务

（1）指定专人作为项目对接人，提供货物交付、安装调试所需场地、水电等配套条件，配合乙方完成现场实施工作。

（2）乙方提交完整验收资料后，在合同约定期限内组织履约验收，存在问题一次性书面告知乙方整改要求。

（3）货物验收合格、乙方提交完整合规结算材料后，按合同约定节点足额支付合同价款，不得无故拖延、拒付货款。

（4）对乙方商业秘密、技术资料予以保密；项目实施条件、预算发生重大变动时，及时书面通知乙方协商调整履约计划。

## 3、乙方的权利

（1）全面完成供货、安装、培训、资料交付义务并经甲方验收合格，提交完整结算材料后，有权要求甲方按期足额支付货款。

（2）因甲方配套条件、人员配合不到位造成工期延误的，交付期限相应顺延，乙方不承担逾期履约违约金。

（3）甲方因公共利益、预算调整单方变更或终止合同的，乙方有权依据合同约定主张合理经济补偿。

（4）项目履约完毕、质保期满且无任何违约情形，有权要求甲方无息退还履约保证金。

## 4、乙方的义务

（1）严格按照合同约定时间、规格、标准交付全新合格货物，自行承担运输、装卸、安装、调试全部费用，交付前货物毁损灭失风险由乙方承担。

（2）随货同步交付全套原厂技术资料，按合同约定完成操作培训，完整留存培训记录，未完成培训不予通过验收新疆公共资源交易网。

（3）全面履行投标文件载明的质保、维修、备件更换服务，保证所供货物不存在任何第三方知识产权侵权责任。

（4）验收不合格须在甲方限期内无偿完成整改、换货；不得擅自转包核心供货安装工作，全部提交资质、检测材料保证真实有效。

八、质量保证期及售后服务要求、人员培训

1、质量保证期

本项目质量保证期为    年，（其中，设备（软硬件）类要求原厂质量保证期不低于       年，服务部分质量保证期不低于     年）。质量保证期自验收之日开始计算。质量保证期内所有维修、维护、系统升级等相关服务费用均已包含在投标总价内，甲方无需另行付费。

2、售后服务

（1）质保期内乙方对合同所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，相配套的软件系统需提供同步更新升级服务，上述全部服务产生的费用均包含在合同总价中，甲方无需另行支付费用。

（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。设备经维修后一个月内出现相同故障，乙方须将整机更换为同等质量的设备，由此产生的所有费用由乙方全额负责。质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（3）质保期内，乙方需配备2名或以上驻场人员提供全程技术支持服务，在接到报修后立即电话响应，30分钟内到达现场，原则上90分钟内处理完毕。若4个小时内仍不能有效解决的，应于8小时内提供备用货物供甲方临时使用，本次临时供货、设备转运及后续更换回收产生的全部费用，均由乙方自行承担。

（4）乙方未履行或未按约定时间履行质保义务的，乙方每次应按本合同总金额0.5‰的数额向甲方支付违约金，且甲方有权自行委托第三方进行维保，相关费用由乙方承担，从履约保证金中扣除，扣完为止；履约保证金扣减完毕后，乙方仍需承担后续产生的违约金及维保费用。

（5）负责售后服务维修的单位名称（如有）：

地址：

联系人：

联系电话

手机号码：

传真号码：

3、人员培训

（1）乙方需将设备技术文档及配备件、随机工具等交付给甲方，并根据招标文件采购的设备及相关技术提出全面的课程内容培训计划。培训方案征得甲方同意后实施，确保甲方的管理人员能够熟练操作、维护设备。受训人员由甲方指定，培训费用由乙方承担。

（2）培训内容包括设备的安装、检验、调试、使用和维护，以及面向系统管理员和业务人员的应用系统的使用、维护和管理方法等相关培训，使甲方的相关人员能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作。为甲方提供纸质和电子版两种形式的文字资料和讲义等培训教材，培训所使用的语言和培训教材为中文，否则须提供相应的翻译。

九、包装、到货检验、安装与调试:

1、合同货物的包装：

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、到货检验：

（1）到货接收：合同约定期限内，甲方项目使用单位督促乙方根据开工通知按期供货，并做好各项准备工作，确保满足货物验收所需的场地及安装、调试、试运行等条件。发货前，甲方与乙方确定发货时间，做好前期准备，按时组织接收。到货后，甲方对货物名称、数量进行核对、清点。检查外包装是否完好，包装箱上货物名称、品牌、规格型号是否与合同一致；与合同不一致的，甲方应予拒收，并要求乙方按合同约定提供符合要求的货物。

（2）开箱验收：在甲方的监督下，乙方开箱核验。根据采购合同、装箱单等随机资料，检查货物的外观状况（有无受潮、锈蚀、损伤等），清点数量，核对货物名称、品牌、规格型号等，并做好记录，甲方和乙方双方均不得自行开箱启封。如发现问题，甲方项目使用单位应做好详细记录、拍照留据，乙方及时处理。每次开箱核验需记录核验的时间，参与核验人员名单和监督人员要签名，每次开箱核验的记录表由甲方存档，作为验收材料之一。若乙方自行开箱躲避甲方的监督，甲方有权拒收货物，乙方应重新发货，否则因此造成验收不合格，责任全部由乙方承担。

3、合同货物的安装调试：

（1）乙方要派有资质且足够的技术人员到甲方指定地点完成合同项下设备的安装及调试工作。

（2）乙方技术人员在甲方现场进行安装及调试，所产生的一切费用由乙方负责。

（3）如因乙方责任造成的延期，所有因安装及调试延期而产生的费用由乙方负责。

（4）乙方提供安装实施计划，经甲方同意后才能实施，不得影响甲方正常的教学运行。

（5）乙方进行安装及调试时，要对各调试场地内的其他货物、设施做好保护措施；要做到安全文明施工，不损坏甲方的设备设施，因设备安装需要破坏甲方其他基础设施的，经甲方同意后方可实施，且设备安装完成后须原样恢复，否则乙方须按价赔偿给甲方。如上课期间未经甲方允许而乙方人为造成断网而影响教学的，乙方应赔偿甲方人民币壹万元/次。在项目实施过程中，出现与本项目有关的任何安全事故由乙方承担。

（6）乙方要规范施工，对相关线缆打好标签，明确标识本端与对端。提交相关设备信息表（包括：设备名、品牌型号、出厂号、管理的IP、后台和前台的登录入口网址以及账号、密码等）、产品使用说明书、出厂合格证，项目线路图、各相关设备连接拓扑图、采购包相关设备安装位置图、项目的总结资料。

十、验收：

1、甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：

（1）符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；

（2）符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（3）货物来源国官方标准。

3、国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

7、设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托国内有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

8、甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

9、当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

10、验收期限：全部货物到货并安装调试完成并无障碍运行（使用部门没有报故障，设备正常运行）后7天内完成项目验收。

十一、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付货物参数、质量、配置不符合招标文件、投标文件、合同约定的，甲方有权拒收，乙方须向甲方支付【合同总价的5%】的违约金，并在约定期限内无偿更换、整改至完全达标，提供详细合格的整改报告后才能申请再次验收；整改三次后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方还应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价的5%向甲方支付惩罚性违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于替代采购差价、教学延误损失、第三方检测费用等），乙方还应补足差额。”

2、乙方未按合同约定期限完成供货、安装调试的，每逾期一日，按【合同总价的0.03%（万分之三）】 向甲方支付违约金，逾期违约金累计最高不超过合同【总价的5%】；逾期满15日或违约金达到上限，甲方有权单方终止合同。甲方解除合同的，乙方应在收到解除通知后5个工作日内退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于替代采购差价、工期延误导致的教学安排调整费用、第三方监理费用等。”

3、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收符合合同约定的合格货物的，应当向乙方支付合同总价3%的违约金。

本条所称“正当理由”包括但不限于：

①货物品牌、规格、型号、数量、质量、技术参数不符合招标文件、投标文件或本合同约定的；

②乙方未按本合同约定提供完整的验收资料、培训记录、技术文档的；

③货物存在知识产权瑕疵、权属争议的；

④乙方未按第八条约定履行开箱验收、安装调试程序，或擅自转包的；

⑤货物存在重大安全隐患，可能影响教学秩序或人员安全的；

⑥乙方存在其他违反本合同或政府采购相关规定的行为，导致甲方无法合法接收货物的。

（2）甲方验收合格后，因财政拨款周期、国库集中支付流程、上级预算调整、审计整改、绩效评价结果未达要求等客观财政及管理原因导致逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约金，且不视为违约；甲方应在收到乙方合规发票及结算资料后，积极协调财政部门办理支付手续，并及时向乙方书面说明延迟原因。

（3）除前款约定的免责情形外，甲方逾期付款的，每逾期一日按合同总价0.02%（万分之二）向乙方支付逾期付款违约金，累计上限不超过合同总价的3%。

（4）甲方因政策调整、公共利益、预算调整等客观原因需变更、中止或终止合同的，按照本合同第十条第5款约定执行。5.

4、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，追究乙方违约的法律责任。

5.因国家政策、公共利益、财政预算、校园规划等甲方客观原因，导致本合同需要变更、中止、终止的，甲方对乙方的补偿遵循“实际损失填平、排除预期利润、分类核算”原则，具体如下：

（1）乙方尚未开始备货、生产的，甲方不予补偿；

（2）乙方已开始备货、生产但尚未交货的，甲方补偿乙方实际发生的直接损失，包括但不限于已采购原材料的合理成本、已发生的人工费用、合理的仓储物流费用，最高不超过该部分对应合同金额的3%；

（3）乙方已完成部分供货或实施的，甲方按以下方式处理：

①据实结算已完成且验收合格部分的货款；

②对未完成部分，按照本款第（2）项的标准补偿乙方实际直接损失，最高不超过未完成部分对应合同金额的3%；

（4）乙方主张补偿的，应当在收到甲方变更/终止通知后10个工作日内提交损失证明材料（包括但不限于采购合同、发票、付款凭证、人工考勤记录等），逾期未提交的，视为放弃补偿请求；

（5）乙方虚报损失、提供虚假材料的，甲方有权拒绝补偿，并要求乙方承担合同总价2%的违约金，涉嫌违法犯罪的，移送相关部门处理；

（6）本条所述补偿总额最高不超过合同总价的3%，且不包含任何预期利润、可得利益损失。

6、其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》处理。

十二、履约保证金

（按照采购需求要求）

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其他

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

2、合同一式  肆  份。甲方执  叁  份、乙执 壹 份，每份具有同等法律效力。

（以下为合同签署页）

| 甲方（公章）： 联系人： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号： 地址： 联系方式： 传真： | 乙方（公章）： 联系人： 供应商规模：（大型企业/中型企业/小微型企业/其他） 供应商特殊性质：（监狱企业/残疾人福利性单位/其他） 开户名称： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号： 供应商所在区域： 地址： 联系方式： 传真： |
| --- | --- |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2026-23063

#### 采购项目编号：440001-2026-23063

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东省机电设备招标中心有限公司

你方组织的“肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目”项目的招标[采购项目编号为：440001-2026-23063]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标中心有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目”项目采购[采购项目编号为440001-2026-23063]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：肇庆学院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东省机电设备招标中心有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目招标中获中标（采购项目编号：440001-2026-23063），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东省机电设备招标中心有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东省机电设备招标中心有限公司

我单位已登记并准备参与“肇庆学院新校区理科实训楼等楼宇信息化建设项目”项目（采购项目编号：440001-2026-23063 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日