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大连医科大学附属第二医院64排(128层)以上螺旋CT采购项目的招标公告
项目概况
大连医科大学附属第二医院64排(128层)以上螺旋CT采购项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2025年8月27日08:30（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JH23-210000-33451； DCZ202505079      
院内编号：ZYZ23-0077         
项目名称：大连医科大学附属第二医院64排(128层)以上螺旋CT采购项目
预算金额：6000000元人民币
最高限价：6000000元人民币
采购需求：64排(128层)以上螺旋CT 1台（具体内容详见招标文件第三章 货物需求）
合同履行期限：交货日期为自本合同签字日起国产设备1个月内，进口设备3个月内，以供货方将产品送达采购方指定到货地点、卸货并完成安装、调试的日期为准。
需落实的政府采购政策内容：1、中小微企业（含监狱企业）的相关规定2、促进残疾人就业政府采购政策的相关规定3、节能产品、环境标志产品的相关规定4、贫困地区农副产品的相关规定（详见招标文件）
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK2]3.1 具有供货能力的供应商；
3.2 供应商为生产厂商的须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；
3.3 供应商为经销商的须具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》并提供投标产品生产厂商的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；
3.4根据国家及各省市相关规定，遵照医疗器械分类规则和分类目录的有关要求，须进行注册、备案的医疗器械，供应商须具有所投产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或二证合一。
三、政府采购供应商入库须知
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。
四、获取招标文件
[bookmark: _Hlk96678297]时间：2025年8月6日17时00分至2025年8月14日00时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点：辽宁政府采购网
方式：在线下载
售价：免费下载
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2025年8月27日08点30分（北京时间）
地点：辽宁政府采购网（本项目采用线上开标，供应商无需到达开标现场）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
八、其他补充事宜：
1.因目前全省推广政府采购电子招投标业务，投标人需自行办理政府采购CA数字证书并学习电子投标文件制作教程，系统操作问题请咨询技术支持电话（400-128-8588），CA 办理问题请咨询CA认证机构。CA办理成功的供应商须在网上进行投标报名，如未报名将不允许参与本项目投标，报名成功后用CA操作网上电子投标等相关事宜（包括在电子投标环节填写报价、上传文件等），操作教学详见（辽宁政府采购网：http:www.ccgp-liaoning.gov.cnportalindex.do?method=getPubInfoViewOpen&infoId=31adcfa21750bd6d482-5dfd），如未按视频教学操作将导致投标文件无效。 
2.投标人应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照招标文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，投标人应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。投标人因自身操作问题导致的一切不良后果由投标人自行负责。（具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采【2020】298号）。
 3.投标文件递交方式采用线上递交,如因投标人自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标处理。 
4.请投标人自行准备电脑设备并下载好对应的CA认证证书，于提交投标文件截止时间（开标时间）起自行解密，解密时限为30分钟。 
5.投标人在电子评审活动中出现以下情形的，按如下规定进行处理： （1）因投标人或其自用设备原因造成投标文件未在规定时间内进行解密的； （2）因投标人或其自用设备原因造成的未在规定时间内前上传文件的； （3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。 出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。 
6.因本项目为不见面开标，各投标人须在投标文件的“法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书”中明确本项目的项目联系人及联系电话（建议包含手机及座机号码），并注意电话来电，以便重要事宜的通知。若因联系电话错误、关机、无法接通等无法联系到投标人，投标人自行承担相应后果 。
7、电子标书和纸质标书在开标及评标后邮寄至大连机械设备成套有限公司。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：大连医科大学附属第二医院
地址：大连市沙河口区中山路467号
联系方式：0411-84671291-7308
2.采购代理机构信息
名称：大连机械设备成套有限公司
地址：大连市沙河口区西南路350-2号
联系方式：0411-83608842-111、112
[bookmark: OLE_LINK1]邮箱地址：253372179@qq.com
开户行：招商银行大连沙河口支行
账户名称：大连机械设备成套有限公司
账  号：411 910 958 510 018
 行  号：308 222 027 034
客户号：411 910 958 5
3.项目联系方式
项目联系人：李翔、王琳琳
电　话：0411-83608842-111、112
4

[bookmark: _Toc26518_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9614]第一章 投标人须知
[bookmark: _Toc18613_WPSOffice_Level2]一 投标人须知表
	[bookmark: 招标项目基本内容及要求：Block][bookmark: sys_招标项目基本内容及要求：Block][bookmark: sys_招标项目基本内容及要求其他：Block][bookmark: 招标项目基本内容及要求其他：Block]条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：大连医科大学附属第二医院
地  址：大连市沙河口区中山路467号
联系人：曲鸿
电  话：0411-84671291-7308

	1.2
	采购代理机构
	名  称：大连机械设备成套有限公司
地  址：大连市沙河口区西南路350-2号
联系人：李翔、王琳琳
电  话：0411-83608842-111、112

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	3.1 具有供货能力的供应商；
3.2 供应商为生产厂商的须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；
3.3 供应商为经销商的须具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》并提供投标产品生产厂商的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；
3.4根据国家及各省市相关规定，遵照医疗器械分类规则和分类目录的有关要求，须进行注册、备案的医疗器械，供应商须具有所投产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或二证合一。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	是
否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	是
√否

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	有，具体产品为        
√没有

	1.3.8
	所属行业
	工业   （工信部联企业[2011] 300号）

	1.4
	是否允许联合体投标
	是
√否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	本项目不接受联合体投标

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：6000000元
最高限价：6000000元

	4
	计量单位
	√中华人民共和国法定计量单位
其他：

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	不组织
组织，时  间：  
地  点： 
联系人： 
电  话： 
组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	64排(128层)以上螺旋CT

	11.3
	样品或演示
	√不需要提供样品
需要提供样品
1、递交样品的截止时间：年月日时（北京时间）
递交样品地点：
递交样品联系人：
递交样品联系电话：
2、样品制作的标准和要求：
3、随样品提交相关检测报告要求：
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）
4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

√不需要提供演示
需要提供演示
1、演示时间：
     演示地点：
   演示顺序：
2、演示要求：（内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	√所有投标均按 人民币 货币进行报价。
其它：

	13.1
	投标保证金
	投标保证金金额：0元

	15.1
	投标有效期
	90日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	正本1份,副本2份，电子文档1份（PDF格式）
投标单位需将PDF格式的投标文件上传至辽宁政府采购网，
操作教学详见（辽宁政府采购网：http://www.ccgp-liaoning.gov.cn/portalindex.do?method=getPubInfoViewOpen&infoId=31adcfa21750bd6d482-5dfd），如未按视频教学操作将导致废标）。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	样品：
1、样品评审方法：
2、样品评审标准：

演示：
1、演示评审方法：
2、演示评审标准：

	27.2
	评标办法
	√综合评分法
最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	3

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：1
采购人委托评标委员会直接确定中标人
√采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	√本项目不收取履约保证金
本项目收取履约保证金
履约保证金金额：
履约保证金递交时间：
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇
账户信息：
    开 户 名：
    开 户 行：
    账    号：
履约保证金退还时间及规定：
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	√本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标供应商 向采购代理机构予以支付。
支付标准： 
	服务类型
费率
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%


本次招标按货物标准收取招标代理服务费。
支付形式：电汇、现金或支票。
支付时间：发布成交通知书之前由中标供应商将采购代理服务费支付至采购代理机构。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
联系单位：大连机械设备成套有限公司
联 系 人：李翔
联系电话：0411-83679403-111、112
通讯地址：大连市沙河口区西南路350-2号
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）


注：表格中“”项或“√”项为被选中项。
[bookmark: _Toc30384_WPSOffice_Level2]
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc266951048]3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc266951049]★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
[bookmark: _1.10_投标预备会]6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc10106_WPSOffice_Level2]三 招标文件
8.招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
第1章 [bookmark: _Toc188_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25935_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4961_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24604_WPSOffice_Level2]投标人须知
[bookmark: _Toc13276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2443_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31424_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32235_WPSOffice_Level2]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: _Toc16269_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7005_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4416_WPSOffice_Level2]第三章 货物需求
[bookmark: _Toc25382_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16119_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23459_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16294_WPSOffice_Level2]第四章 评标方法
[bookmark: _Toc17794_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28106_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9629_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16368_WPSOffice_Level2]第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
[bookmark: _Toc7415_WPSOffice_Level2]四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
[bookmark: _Toc31973_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22507_WPSOffice_Level2]12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
[bookmark: _Toc27725_WPSOffice_Level2]16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。
★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。
17.2所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
接收投标文件回执单
	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc988_WPSOffice_Level2]六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
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31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。
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[bookmark: _Toc6403][bookmark: _Toc17725_WPSOffice_Level1]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: 投标文件内容及格式：Block][bookmark: sys_投标文件内容及格式：Block][bookmark: _Toc2481_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1538_WPSOffice_Level2]一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


[bookmark: _Toc1266_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31052_WPSOffice_Level2]二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	[bookmark: 资格性证明材料：Document][bookmark: sys_资格性证明材料：Document]序号
	资格证明材料
	格式

	[bookmark: _GoBack]1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	11
	其它资格证明文件（按投标人须知表1.3.4要求描述）
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	


[bookmark: _Toc25206_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22359_WPSOffice_Level2]三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	10

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	11

	4
	分项报价表
	12

	5
	技术规格偏离表
	13

	6
	商务条款偏离表
	14

	7
	投标人关联单位说明
	15

	8
	无串通投标行为的承诺函、投标人在职人员情况表
	19

	9
	其他符合性证明材料：
货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等。
	


[bookmark: _Toc27769_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24432_WPSOffice_Level2]四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	2
	监狱企业证明文件
	

	3
	中小企业声明函
	17

	4
	残疾人福利性单位声明函
	18

	5
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（本项目不采用）
	

	[bookmark: _Toc24011_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23127_WPSOffice_Level2]6
	联合体协议书原件（本项目不采用）
	9

	7
	进口产品的制造厂家的授权书（国产产品除外）
	16

	
	......
	


重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1
[bookmark: _Toc21090_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26322_WPSOffice_Level2]投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	




投标文件/电子文档







所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：



投标人名称（加盖单位公章）




封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——






格式2
投标文件的封皮正本/副本











投  标  文  件









所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：


格式3
[bookmark: _Toc2304_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21414_WPSOffice_Level2]目  录
[bookmark: _Toc7636_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30940_WPSOffice_Level2]一、资格证明材料
……
[bookmark: _Toc31702_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13950_WPSOffice_Level2]二、符合性证明材料
……
[bookmark: _Toc9090_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14854_WPSOffice_Level2]三、其它材料
……



我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。




投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：

格式4
[bookmark: _Toc16924_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3401_WPSOffice_Level2]法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：，性别：，出生日期：，现任职务：，系（投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。



	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）








投标人名称（加盖单位公章）：
日期：

[bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc122_WPSOffice_Level2]
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名： 身份证号码：
住所地：	
授权委托人姓名：                   身份证号码：
工作单位：
住址：                   电话：
现委托就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）



委托人（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
详细通讯地址：      邮政编码 ：
传        真：      电     话：
日        期:

格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：


格式7
[bookmark: _Toc12037_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23728_WPSOffice_Level2]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
[bookmark: _Toc28831_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1917_WPSOffice_Level2]（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：



格式8
[bookmark: _Toc7498_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11967_WPSOffice_Level2]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。





投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：





格式9
[bookmark: _Toc30548_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16873_WPSOffice_Level2]联合体协议书（本项目不采用）
(采购人或采购代理机构)：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
[bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15561_WPSOffice_Level2]1.
[bookmark: _Toc405_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22173_WPSOffice_Level2]2.
[bookmark: _Toc23482_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7084_WPSOffice_Level2]3.
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执份。

牵头人名称(加盖单位公章)：
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：

格式10
[bookmark: _Toc24841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14782_WPSOffice_Level2]投标函
（采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本  份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1）本项目投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：。



与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：         传真：
电话：         电子邮件：
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
投标人名称（加盖单位公章）：
投标人开户银行（全称）：
投标人银行账号：
日    期：

格式11
[bookmark: _Toc2673_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11267_WPSOffice_Level2]开标一览表
                                                报价单位（元）：
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：
大写：
	0元
	
	
	



注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。





投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：



格式12
[bookmark: _Toc16044_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28271_WPSOffice_Level2]分项报价表
                                                报价单位（元）：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1、此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
2、请严格按照注册证规范填写设备名称及型号，完整一套设备按整套报总价，零件在配置清单中体现；涉及配套使用的有单独注册证的完整设备应以附属设备单独列项报价。
3、如涉及较大组件（注册证内组件与构成里可体现）详细配置可分项报价，但须与注册证完全一致，有亚型号的须在备注中体现。
4、如涉及注册证附页内容应完整体现附页亚型号及配置，在备注中体现。
请严格按照上述要求填列，由评审专家审核，否则将影响评标结果。
本项内容与后续设备协议签订、验收等各个环节相关，请注意认真填写



投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：


	配置清单一览表

	备品或附属设备名称
	产品型号
	单位（台/件）
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



格式13
[bookmark: _Toc31555_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9235_WPSOffice_Level2]技术规格偏离表
	序号：
产品名称：
数量：
是否为经过审批采购的进口产品：
是否为核心产品：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	按采购需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。



投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：

格式14
[bookmark: _Toc8488_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表

	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk85543166]1
	1.交货时间及地点：
（1）交货时间：交货日期为自本合同签字日起国产设备1个月内，进口设备3个月内，以供货方将产品送达采购方指定到货地点、卸货并完成安装、调试的日期为准。
（2）交付地点：大连医科大学附属第二医院指定。
	
	
	

	2
	2.付款方式：
本合同全部价款，将按照下述付款进度支付:(1)合同签订后7日内乙方需按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的 30%合同金额预付款保函，乙方办理预付款保函的费用己包括在合同价格内。甲方应在收到预付款保函之日起【7】日内，向乙方指定帐户支付30%合同金额的预付款。(2)乙方需在合同签订后四个月内按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的70%合同金额履约保函，乙方办理预付款保函的费用己包括在合同价格内。甲方应在收到履约保函之日起【7】日内，向乙方指定帐户支付70%合同金额的预付款。(3)设备到达甲方指定地点并收到乙方出具的正本全额增值税专用发票，甲方即退回70%履约保函，乙方提交发票的信息与合同中的收款单位、银行账户(包括银行账户名称、账号、开户行)等信息必须保持一致。乙方不得随意更改，否则影响付款的后果由乙方自行承担。乙方需按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的预付款保函及履约保函，保函需由甲方认可的商业银行以书面形式出具，保函有效期自开立之日起生效至2025年9月底。
	
	
	

	3
	3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。根据国家或地方政府规定强制检验、检测、检疫、认证证明产生的费用由供货方承担。
	
	
	

	4
	4.安装调试：
货到后，供货方须在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行安装、调试。
	
	
	

	5
	5.技术服务及培训：
免费提供产品的中文使用说明、中文维修手册、中文操作手册和现场培训，并提供维护手册电子版文件，有标准的开放数字化接口（并配合甲方完成HIS系统的对接工作）等。
自带独立软件操作系统的（一般为进口设备），需提供系统备份。
特殊专科设备在现场培训的同时，应根据院方要求提供设备临床现场使用指导服务。
如产品属于特种设备，供货方应在产品安装前或者投入使用后1个月内配合相关科室完成特种设备使用登记，取得使用登记证书。
	
	
	

	6
	6.验收标准及方法：
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。交付产品应为自验收之日前一年内生产的全新产品，否则不予验收。

	
	
	

	7
	7.质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等：
[bookmark: OLE_LINK5]产品原厂质量保证期为产品验收合格后60个月。
在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供货方应负责免费更换。对达不到技术要求及质量要求者（包括且不限于以下情况：①质保期内同类故障发生3次及以上产品；②质保期内发生故障，修复期超过14个工作日；③质保期内维修响应时间超过1天），院方可要求进行退货处理，供货方应退还采购方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
质保期内，供货方必须在接到采购方报修通知后4小时内电话反馈，24小时内维修工程师到达现场，48小时内维修配件到达现场进行维修。在产品质保期内上门免费服务，须免费维护、维修或更换系统故障部件；超过质保期的机器设备,可终生提供技术服务及维修服务,维修时只收部件费，并承诺所收部件费为全国最低价。免费质保服务应包含“人工费”、“配件费”等全部费用。除本合同另有约定外，采购方不负责其他任何费用。
	
	
	

	8
	设备安装场地提前规划、踏勘      具备
	
	
	

	9
	设备安装场地基础装修工程      具备
	
	
	

	10
	设备安装场地辐射防护工程      具备
	
	
	

	11
	现场应用培训 ≥3次              具备
	
	
	

	12
	国内备件仓库                    具备
	
	
	

	13
	省内固定维修工程师              具备
	
	
	

	14
	400免费保修电话号码             具备
	
	
	

	15
	科研、课题合作项目              具备，≥4项
	
	
	

	16
	高级应用培训                   具备，≥4人次
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：

格式15
[bookmark: _Toc9410_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20929_WPSOffice_Level2]投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
[bookmark: _Toc2074_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31070_WPSOffice_Level2]（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
[bookmark: _Toc27053_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc889_WPSOffice_Level2]（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可；
有无此以上情形（1、2条）都需附上相关软件查询截图（例如企查查、天眼查等，但不限于上述提及软件）或相关网站查询截图，以示证明投标人关联单位的说明的真实性。




投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：




格式16
[bookmark: _Toc13329_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6847_WPSOffice_Level2]进口产品制造厂家的授权书
（采购人或采购代理机构）：
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：
签字人职务和部门：
签字人姓名：
签字人（签字）：
日期：



（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）


格式17
[bookmark: _Hlk73968874][bookmark: _Hlk73969205]中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提
供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元① ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

     企业名称（盖章）：
日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



格式18
[bookmark: _Toc13566_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29880_WPSOffice_Level2]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。



注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。



投标人名称（加盖单位公章）：
日 期：
[bookmark: _Toc4498_WPSOffice_Level1]

格式19：
无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
本单位承诺：不存在上述情形，如出现上述情形的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。
投标人：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）        
日期： 年 月 日
格式19-1：
投标人在职人员情况表
	序号 
	姓名 
	性别
	职务
	身份证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   注：1、投标人须如实填写本公司在此次投标中涉及的所有在职人员，并且提供此次投标所有相关人员的社保证明材料（注：需要体现缴费单位名称、被缴费人员姓名、缴纳明细、缴纳时间的社保证明。个人缴费除外。）(包括但不限于法定代表人、投标代表人及本项目投入的其他人员，法定代表人即使不在投标供应商单位缴纳社保，也必须提供其社保证明)。如果因退休等原因不能提供的，可以附加相关证明材料。

★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日
备注：本表可根据实际情况增加行数。

[bookmark: _Toc17590]


第三章 货物需求

[bookmark: _Toc25237][bookmark: _Toc2821_WPSOffice_Level1]
64排(128层)以上螺旋CT参数
一、技术要求：
	

	
	一、
	设备名称： 
	X 射线计算机断层摄影设备

	
	二、
	产品资质：
	提供NMPA注册证

	
	三、
	注册证最后认证时间：
	不可早于2020年01月01日

	
	四、
	生产厂商：
	国产

	
	五、
	技术参数
	参数需求

	
	1
	机架系统

	
	1.1
	机架孔径
	≥70cm

	
	1.2
	机架倾角
	≥±30°

	
	1.3
	滑环类型
	低压滑环

	
	1.4
	机架控制面板 
	≥4套

	
	1.5
	焦点到探测器的距离 
	≥1,000mm

	★
	1.6
	机架冷却方式
	风冷

	
	2
	X线系统

	
	2.1
	球管阳极热容量 
	≥30MHU

	
	2.2
	阳极最大散热率 
	≥1600KHU/min

	
	2.3
	焦点个数
	≥2个

	
	2.5
	球管小焦点 
	≤0.7mm×0.7mm

	
	2.6
	球管大焦点 
	≤1.1mm×1.2mm

	
	2.7
	高压发生器功率
	≥100kW

	
	2.8
	球管电流范围
	≥800mA

	★
	2.9
	球管最低电压 
	≤60kV

	
	2.10
	球管最高电压
	≥140kV

	
	2.11
	球管电压选择范围 
	≥6档

	
	2.12
	焦点至扫描野等中心距离 
	≥550 mm

	
	2.13
	智能四重采样技术
	在X轴及Z轴同时实现双倍采样

	
	3
	数据采集系统

	
	3.1
	探测器类型 
	固体稀土陶瓷探测器或其他新型探测器

	▲
	3.2
	探测器排数
	≥128排

	
	3.3
	每排探测器物理个数 
	≥660个

	
	3.4
	每层面探测器采集通道数
	≥1300个

	
	3.5
	数据采样率 
	≥4640采样/360°

	▲
	3.6
	轴位扫描成像 
	≥256层/360°

	
	3.7
	探测器总宽度 
	≥80mm

	
	4
	扫描床

	
	4.1
	最大可移动范围 
	≥1700mm

	
	4.2
	床水平移动最大速度 
	≥400mm/s

	
	4.3
	床水平移动最小速度 
	≤0.375mm/s

	
	4.4
	床面可降至离地面最低距离 
	≤500mm

	
	4.5
	床面可升至离地面最高距离
	≥900 mm

	
	4.6
	检查床承重 
	≥200 kg 

	
	5
	控制台

	
	5.1
	操作系统 
	Windows 10

	
	5.2
	高性能主控台计算机 
	≥4核

	
	5.3
	高性能建像机 
	≥16核

	
	5.4
	主机内存 
	≥16GB

	
	5.5
	建像机内存 
	≥256GB

	
	5.6
	建像机硬盘空间
	≥4TB

	
	5.7
	图像存储空间 
	≥2TB

	
	5.8
	图像存储量 
	≥1,920,000幅（512矩阵不压缩的图像）

	
	5.9
	24英寸液晶平板彩色显示器
	≥2台

	
	5.10
	显示器分辨率
	≥1920×1200

	
	6
	高级影像后处理工作站

	
	6.1
	操作系统 
	Windows 10

	
	6.2
	内存 
	≥32GB

	
	6.3
	硬盘 
	≥2TB

	
	6.4
	图像存储 
	≥3,840,000幅

	
	6.5
	24英寸液晶平板彩色显示器
	≥2台

	
	6.6
	显示器分辨率 
	≥1920×1200

	
	7
	扫描参数与图像重建

	
	7.1
	螺旋扫描速度（360度）
	≤0.26秒

	
	7.2
	最小扫描层厚 
	≤0.625mm

	
	7.3
	扫描视野FOV 
	25cm, 33cm, 50cm

	
	7.4
	重建视野FOV 
	包含5-50cm

	
	7.5
	图像重建速度 
	≥60幅/秒

	
	7.6
	图像重建矩阵 
	≥512×512,且具备1024矩阵

	
	7.7
	拓展CT 值范围
	-32768 ~ 32767

	
	7.8
	单次连续扫描时间 
	≥100秒

	
	7.9
	最大定位片长度 
	≥1,740mm 

	
	7.10
	最大可扫描长度
	≥1,770mm

	
	7.11
	最小重建层厚 
	≤0.3125mm

	
	7.12
	扫描螺距  
	0.13-1.5（连续）

	
	7.13
	X-Y平面空间分辨率
	≥30lp/cm@0%MTF

	
	7.14
	密度分辨率 
	≥2mm@0.3％ 

	
	8
	临床应用软件
	具备

	
	8.1
	基础软件功能：
	具备

	
	8.1.01
	3D VR重组技术
	具备

	
	8.1.02
	多平面重建MPR
	具备

	
	8.1.03
	曲面重建CPR
	具备

	
	8.1.04
	最大密度投影MIP
	具备

	
	8.1.05
	最小密度投影MinIP
	具备

	
	8.1.06
	平均密度投影AIP
	具备

	
	8.1.07
	表面遮盖显示SSD
	具备

	
	8.1.08
	三维容积显示VR
	具备

	
	8.1.09
	透明显示骨骼功能
	具备

	
	8.1.10
	图像融合技术
	具备

	
	8.1.11
	模拟手术刀技术
	具备

	
	8.1.12
	1024大矩阵重建
	具备

	
	8.1.13
	轮廓分割功能 
	具备

	
	8.1.14
	CTA血管造影技术
	具备

	
	8.1.15
	CTU尿路造影技术
	具备

	
	8.1.16
	肝脏三期扫描技术
	具备

	
	8.1.17
	智能对比剂追踪技术
	具备

	
	8.1.18
	对比剂追踪自动扫描触发功能
	具备

	
	8.1.19
	动态扫描CT时间密度曲线
	具备

	
	8.1.20
	对比剂剂量报告存储功能
	具备

	
	8.2
	仿真内窥镜功能
	具备

	
	8.2.01
	气管、血管、胃肠空腔器官的仿真内窥镜
	具备

	
	8.2.02
	自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游
	具备

	
	8.2.03
	支持Dicom格式 Video录制
	具备

	
	8.3
	血管分析功能 
	具备

	
	8.3.01
	自动去除床板
	具备

	
	8.3.02
	自动去除各个检查部位的骨骼
	具备

	
	8.3.03
	自动提取感兴趣的分支血管
	具备

	
	8.3.04
	随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称
	具备

	
	8.3.05
	自动血管拉直
	具备

	
	8.3.06
	自动血管测量管腔面积，直径、狭窄率等
	

	
	8.4
	CTDSA数字减影功能
	具备

	
	8.4.01
	自动同步增强和平扫序列，进行数字减影
	具备

	
	8.4.02
	自动去除骨骼等结构
	具备

	
	8.4.03
	支持不少于2种减影模式
	具备

	▲
	8.5
	低剂量扫描技术： 
	具备

	
	8.5.01
	60kV低剂量扫描
	具备

	
	8.5.02
	60kV低剂量肺癌筛查
	具备

	
	8.5.03
	60kV儿童关爱扫描
	具备

	
	8.5.04
	60kV大范围血管检查
	具备

	
	8.5.05
	迭代函数算法
	具备

	
	8.5.06
	深度学习算法
	具备

	
	8.5.07
	智能毫安技术
	具备

	
	8.5.08
	ECG剂量调制
	具备

	
	8.5.09
	智能kV技术
	具备

	
	8.5.10
	儿童低剂量扫描协议 
	具备

	
	8.5.11
	敏感器官保护功能
	具备

	
	8.5.12
	剂量报告
	具备

	
	8.6
	齿科软件包 ： 
	具备

	
	8.6.01
	全景牙齿平铺显示
	具备

	
	8.6.02
	单个牙齿垂直显示
	具备

	
	8.6.03
	自动标注牙齿序号
	具备

	
	8.7
	虚拟结肠镜功能：
	具备

	
	8.7.01
	一键分割结肠组织
	具备

	
	8.7.02
	结肠段曲线编辑，中心线编辑
	具备

	
	8.7.03
	结肠腔内漫游
	具备

	
	8.7.04
	多模式显示、自动平铺
	具备

	
	8.7.05
	结肠息肉分析
	具备

	
	8.8
	肺结节分析：
	具备

	
	8.8.01
	肺结节提取
	具备

	
	8.8.02
	结节相关特征参数
	具备

	
	8.8.03
	量化体积变化、倍增时间等
	具备

	
	8.9
	肺密度分析软件：
	具备

	
	8.9.01
	自动分割左肺，右肺
	具备

	
	8.9.02
	自动显示肺气肿区域
	具备

	
	8.9.03
	计算肺气肿的体积，百分比
	具备

	
	8.10
	肿瘤评估软件：
	具备

	
	8.10.01
	一键病灶提取，并自动计算大小
	具备

	
	8.10.02
	VR显示病灶的形态，解剖位置
	具备

	
	8.10.03
	随访功能，并自动进行病灶对比
	具备

	
	8.11
	脂肪分析软件：
	具备

	
	8.11.01
	自动分割脂肪
	具备

	
	8.11.02
	自动计算脂肪面积
	具备

	
	8.12
	灌注功能：
	具备

	
	8.12.01
	4D灌注，反复双向床位移动
	具备

	
	8.12.02
	头灌注、体灌注扫描及分析
	具备

	
	8.12.03
	专用肝脏灌注功能包
	具备

	
	8.12.04
	肝动脉，门静脉同时检测
	具备

	
	8.12.05
	专用肿瘤灌注功能
	具备

	
	8.12.06
	灌注结果显示分析
	具备

	
	8.13
	去伪影技术：
	具备

	
	8.13.01
	去运动伪影技术
	具备

	
	8.13.02
	去后颅窝伪影技术
	具备

	
	8.13.03
	去金属伪影技术
	具备

	
	8.13.04
	去射线束硬化伪影技术
	具备

	
	8.14
	心脏成像功能：
	具备

	
	8.14.01
	单个心动周期心脏扫描
	具备

	
	8.14.02
	内置心电监护装置
	具备

	
	8.14.03
	前瞻性门控扫描
	具备

	
	8.14.04
	回顾性门控扫描
	具备

	
	8.14.05
	早搏校正功能
	具备

	
	8.14.06
	冠脉运动补偿
	具备

	
	8.14.07
	心脏成像时间分辨率 ：25毫秒
	具备

	
	8.14.08
	物理单扇区时间分辨率：0.13s
	具备

	
	8.14.09
	多种扇区自适应
	具备

	
	8.14.10
	心电编辑功能
	具备

	
	8.14.11
	整个序列多期相重建
	具备

	
	8.14.12
	单幅图像多期相重建
	具备

	
	8.14.13
	自动选择最佳期相
	具备

	
	8.14.14
	冠脉钙化分析软件
	具备

	
	8.14.15
	一键冠脉提取
	具备

	
	8.14.16
	主要血管自动命名：3支
	具备

	
	8.14.17
	自动识别血管中心线，并可编辑
	具备

	
	8.14.18
	自动识别舒张末期、收缩末期
	具备

	
	8.14.19
	心脏4D电影显示
	具备

	
	8.14.20
	冠脉及心脏的三维成像
	具备

	
	8.14.21
	冠状动脉狭窄分析
	具备

	
	8.14.22
	血管拉直分析
	具备

	
	8.14.23
	自动显示主要血管名称
	具备

	
	8.14.24
	冠状动脉斑块分析
	具备

	
	8.14.25
	四腔心分割
	具备

	
	8.14.26
	左心室长轴，短轴显示
	具备

	
	8.14.27
	全心功能分析
	具备

	
	8.14.28
	射血分数分析
	具备

	
	8.14.29
	心室舒张、收缩末期容积分析
	具备

	
	8.14.30
	搏输出量分析
	具备

	
	8.14.31
	室壁厚度牛眼图
	具备

	
	8.14.32
	室壁增厚率牛眼图
	具备

	
	8.14.33
	室壁运动牛眼图等
	具备

	
	8.14.34
	心脏轴位显示
	具备

	
	8.14.35
	心脏腔室显示
	具备

	
	8.14.36
	不同期相的心脏图像对比功能
	具备

	
	8.14.37
	冠脉彩色编码技术
	具备

	
	8.14.38
	自动心肌灌注分析功能
	具备

	
	8.14.39
	经导管主动脉瓣置换手术规划
	具备

	
	8.14.40
	提供主动脉瓣测量模板
	具备

	
	8.14.41
	自动分割并定位评估手术入路
	具备

	
	8.14.42
	提供面积，角度，长度的测量
	具备

	
	8.15
	骨密度分析功能
	具备

	
	8.15.01
	有体模和无体模两种模式分析
	具备

	
	8.15.02
	提供腰椎和股骨颈两种测量模式
	具备

	
	8.15.03
	二维骨密度测量功能
	具备

	
	8.15.04
	三维半自动腰椎骨密度测量
	具备

	
	8.15.05
	三维半自动股骨密度测量
	具备

	
	8.15.06
	骨密度平均值和T值、Z值测量
	具备

	
	8.16
	胸痛三联征专用分析
	具备

	
	8.16.01
	胸痛三联征一站式扫描
	具备

	
	8.16.02
	提供血管总览分析模式
	具备

	
	8.16.03
	主动脉单独分析模式
	具备

	
	8.16.04
	肺动脉单独分析模式
	具备

	
	8.16.05
	冠脉单独分析模式
	具备

	
	8.17
	高级脑卒中分析
	具备

	
	8.17.01
	脑出血病灶识别及测量
	具备

	
	8.17.02
	缺血性脑卒中一站式扫描
	具备

	
	8.17.03
	脑灌注参数
	具备

	
	8.17.04
	脑缺血责任血管评估
	具备

	
	8.17.05
	标注梗死核心区和缺血半暗带
	具备

	
	8.17.06
	提供Mismatch体积和比值的计算
	具备

	
	8.18
	肝脏分析功能
	具备

	
	8.18.01
	肝脏分割、分段、肝组织提取，
	具备

	
	8.18.02
	肝脏内血管的自动提取
	具备

	
	8.18.03
	虚拟切割功能
	具备

	
	8.18.04
	多期相图像的融合
	具备

	
	8.19
	超级融合：
	具备

	
	8.19.01
	同一患者数据的多应用分割融合
	具备

	
	8.19.02
	提供配准工具
	具备

	
	8.20
	自动语音功能
	具备

	
	8.21
	视觉引导功能
	具备

	
	8.22
	自动胶片打印功能 
	具备

	
	8.23
	自动降噪技术
	具备

	
	9
	CT能谱成像技术
	具备

	
	9.1
	支持单能量图伪彩显示
	具备

	
	9.2
	支持能谱曲线
	具备

	
	9.3
	有效原子序数图及电子密度图
	具备

	
	9.4
	最佳对比噪声比（CNR）曲线图
	具备

	
	9.5
	提供水、碘、钙的物质分离图
	具备

	
	9.6
	可进行物质密度测定
	具备

	
	9.7
	可提供物质成分直方图
	具备

	
	9.8
	能谱基物质成像
	具备

	
	9.9
	基物质图像上标注物质密度信息
	具备

	
	9.10
	提供虚拟平扫功能
	具备

	
	9.11
	单能量功能分析并导出平台 
	具备

	
	9.12
	主机和工作站上具备能谱分析
	具备

	
	10
	配套设备
	具备

	▲
	10.01
	智能辅助扫描定位系统
（天眼功能）
	具备

	
	10.02
	首次维保期限
	5年


二、商务要求：
1.交货时间及地点：
（1）交货时间：交货日期为自本合同签字日起国产设备1个月内，进口设备3个月内，以供货方将产品送达采购方指定到货地点、卸货并完成安装、调试的日期为准。
（2）交付地点：大连医科大学附属第二医院指定。
2.付款方式：
本合同全部价款，将按照下述付款进度支付:(1)合同签订后7日内乙方需按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的 30%合同金额预付款保函，乙方办理预付款保函的费用己包括在合同价格内。甲方应在收到预付款保函之日起【7】日内，向乙方指定帐户支付30%合同金额的预付款。(2)乙方需在合同签订后四个月内按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的70%合同金额履约保函，乙方办理预付款保函的费用己包括在合同价格内。甲方应在收到履约保函之日起【7】日内，向乙方指定帐户支付70%合同金额的预付款。(3)设备到达甲方指定地点并收到乙方出具的正本全额增值税专用发票，甲方即退回70%履约保函，乙方提交发票的信息与合同中的收款单位、银行账户(包括银行账户名称、账号、开户行)等信息必须保持一致。乙方不得随意更改，否则影响付款的后果由乙方自行承担。乙方需按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的预付款保函及履约保函，保函需由甲方认可的商业银行以书面形式出具，保函有效期自开立之日起生效至2025年9月底。
3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。根据国家或地方政府规定强制检验、检测、检疫、认证证明产生的费用由供货方承担。
4.安装调试：
货到后，供货方须在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行安装、调试。
5.技术服务及培训：
免费提供产品的中文使用说明、中文维修手册、中文操作手册和现场培训，并提供维护手册电子版文件，有标准的开放数字化接口（并配合甲方完成HIS系统的对接工作）等。
自带独立软件操作系统的（一般为进口设备），需提供系统备份。
特殊专科设备在现场培训的同时，应根据院方要求提供设备临床现场使用指导服务。
如产品属于特种设备，供货方应在产品安装前或者投入使用后1个月内配合相关科室完成特种设备使用登记，取得使用登记证书。
6.验收标准及方法：
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。交付产品应为自验收之日前一年内生产的全新产品，否则不予验收。
7.质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等：
产品原厂质量保证期为产品验收合格后 60个月。
在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供货方应负责免费更换。对达不到技术要求及质量要求者（包括且不限于以下情况：①质保期内同类故障发生3次及以上产品；②质保期内发生故障，修复期超过14个工作日；③质保期内维修响应时间超过1天），院方可要求进行退货处理，供货方应退还采购方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
质保期内，供货方必须在接到采购方报修通知后4小时内电话反馈，24小时内维修工程师到达现场，48小时内维修配件到达现场进行维修。在产品质保期内上门免费服务，须免费维护、维修或更换系统故障部件；超过质保期的机器设备,可终生提供技术服务及维修服务,维修时只收部件费，并承诺所收部件费为全国最低价。免费质保服务应包含“人工费”、“配件费”等全部费用。除本合同另有约定外，采购方不负责其他任何费用。
8. 设备安装场地提前规划、踏勘  
9. 设备安装场地基础装修工程
10.设备安装场地辐射防护工程
11.现场应用培训 ≥3次
12. 具备国内备件仓库
13. 具备省内固定维修工程师
14. 具备400免费保修电话号码
15. 具备科研、课题合作项目，≥4项
16. 具备高级应用培训，≥4人次


第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc22313_WPSOffice_Level2]一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
[bookmark: _Toc21368_WPSOffice_Level2]二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
（1） 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
（1） 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
（2） 书面说明不能证明其报价合理性的；
（3） 未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业的相关规定
6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%（10-20%）
（2）联合体投标
[bookmark: _Hlk49950968]大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除/（4-6%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
（1） 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价6%（6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予6%（6-8%）的评审加分。
★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
（1） 采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
（2） 采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
[bookmark: _Toc30297_WPSOffice_Level2]三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
[bookmark: _Toc32318_WPSOffice_Level2]
附件1 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	11
	其它资格证明文件（按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	



填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”


审查人签字：
日      期：
[bookmark: _Toc11558_WPSOffice_Level2]
附件2                  
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	8
	格式19无串通投标行为的承诺函、格式19-1投标人在职人员情况表
	1.按给定格式及填表要求填写
	
	
	

	9
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	10
	核心产品
	各投标人所投核心产品的品牌是否达到三家以上
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
2、《创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字： 
日      期：
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附件3                   
评分细则
（一）基本评分标准
	包号
	1

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
（30）
	价格得分
	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30
注解：
1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；
2、投标人报价为投标函中投标总价。
注：根据相关政策，对投标报价给与价格扣除的，用扣除后的价格参与评审。
	30

	技术部分
（48）
	满足产品技术参数规格及性能
	根据各投标人提供的技术参数偏离表，对照招标要求的技术参数进行比较，技术参数全部满足招标要求的得满分：普通技术要求每负偏离一项扣0.1分（共计234项），“▲”项技术要求不满足，每负偏离一项扣2分（共计4项），“★”项不满足，投标文件将被视为无效投标文件。
	31.4

	
	产品质量技术方案
	投标供应商提供的产品质量保证措施方案，包括但不限于1.明确产品质量目标；2.产品质量管理措施；3.产品质量控制流程；4.产品质量管理制度等内容：
（1）提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷得16.6分；
（2）方案内容存在缺陷的得10分；
（3）方案内容存在不符合项目需求的得5分；
（4）与采购需求无关或未提供或方案中缺少上述4项中任意一项内容不得分。
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容、及未针对本项目编写以及内容简单等任意一种情形；不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	16.6

	商务部分（22）
	供货、安装方案及计划
	在满足采购文件服务要求的基础上，投标人需要根据本采购项目提供的供货、安装方案及计划。供货、安装方案及计划应包括以下内容：人员配备、设备配备、供货时间、应急预案等内容。评标委员会根据到货安装方案完善度、供货时间、措施详细度、表述清晰度、针对性、可行性、充分满足用户需求进行评审。
（1）方案完善、承诺供货时间最短且保障措施详细、表述清晰、完整、严谨，针对性强，方案非常全面、合理、可行的，得9分； 
（2）方案各项均有详细描述，承诺供货时间次短于招标文件要求的交货期且保障措施基本完整、针对性不强，方案基本全面、合理、可行的得5分； 
（3）方案各项均有描述缺失不具体，承诺交货时间仅符合招标文件要求的交货期且保障措施不完整、针对性、合理性、可行性欠缺，得2分；
（4）不提供方案不得分
	9

	
	售后服务能力
	投标供应商提供的售后服务保障方案，包含但不限于：1.服务范围；2、服务保证；3.人员配备；4.保障措施；5.服务体系；6.维修响应时效,（包括分级响应，解决故障时间，人员及备件到场时效）等内容：
（1）提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷得8分；
（2）方案内容存在缺陷的得4分；
（3）方案内容存在不符合项目需求的得1分；
（4）与采购需求无关或未提供或方案中缺少上述6项中任意一项内容不得分。
注：缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8

	
	投标人业绩
	投标人每提供一份（2022年5月1日至今）相关业绩得0.5分，满分5分。(以供货合同或中标通知书为准)
	5

	合  计
	100





（2） 加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值*3%。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值*3%。
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[bookmark: _Toc19588]第五章 政府采购合同条款及格式


[bookmark: _Toc23704_WPSOffice_Level1]

（一）合同条款
[bookmark: _Toc30224_WPSOffice_Level1]政府采购合同条款

[bookmark: _Toc10117_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25596_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc398_WPSOffice_Level1]1.术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。
1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。
1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。
1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。
1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。
1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。
1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。
1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。
1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
[bookmark: _Toc750_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29737_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22454_WPSOffice_Level1]2.技术指标
2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。
2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
[bookmark: _Toc17648_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1538_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19640_WPSOffice_Level1]3.交货
3.1供方按照合同约定的时间、地点交货
3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。
[bookmark: _Toc11745_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15048_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1266_WPSOffice_Level1]4.合同金额
根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。
[bookmark: _Toc22359_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11969_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc941_WPSOffice_Level1]5.付款
[bookmark: _Toc22351_WPSOffice_Level2]5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。
[bookmark: _Toc10526_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30478_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27769_WPSOffice_Level1]6.验收
6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。
6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。
6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。
6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。
6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。
[bookmark: _Toc23127_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31292_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21868_WPSOffice_Level1]7.知识产权及有关规定
7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。
7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。
7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。
7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。
[bookmark: _Toc26796_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21090_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24765_WPSOffice_Level1]8.包装要求
8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。
8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
8.3包装费由供方承担，包装物不回收。
[bookmark: _Toc1308_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2304_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26447_WPSOffice_Level1]9.伴随服务
9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
9.2供方还应提供下列服务：
9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；
9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；
9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。
9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
[bookmark: _Toc14320_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8205_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7636_WPSOffice_Level1]10.质量保证期
10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
[bookmark: _Toc16220_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18427_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13950_WPSOffice_Level1]11.质量保证
11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。
11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。
[bookmark: _Toc24667_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29469_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9090_WPSOffice_Level1]12.技术服务和保修责任
12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
12.2供方应按如下内容提供售后服务：
12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
[bookmark: _Toc8548_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11781_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16924_WPSOffice_Level1]13.违约责任
13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；
13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；
13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；
13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
13.3延期交货的违约责任
13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。
13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。
13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
[bookmark: _Toc32310_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28610_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level1]14.不可抗力
14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。
14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
[bookmark: _Toc12037_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13390_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3262_WPSOffice_Level1]15.争端的解决
15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
[bookmark: _Toc7773_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1917_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27539_WPSOffice_Level1]16.违约终止政府采购合同
16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
[bookmark: _Toc11967_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4220_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27976_WPSOffice_Level1]17.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
[bookmark: _Toc737_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16873_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30020_WPSOffice_Level1]18.适用法律：
本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
[bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29009_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20985_WPSOffice_Level1]19.政府采购合同生效
19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。
[bookmark: _Toc12339_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20274_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc405_WPSOffice_Level1]20.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
[bookmark: _Toc3518_WPSOffice_Level2]20.1招标文件；
[bookmark: _Toc7342_WPSOffice_Level2]20.2招标文件的更正公告、变更公告；
[bookmark: _Toc576_WPSOffice_Level2]20.3中标人提交的投标文件；
[bookmark: _Toc25464_WPSOffice_Level2]20.4政府采购合同条款；
[bookmark: _Toc25590_WPSOffice_Level2]20.5中标通知书；
[bookmark: _Toc10297_WPSOffice_Level2]20.6政府采购合同的其它附件。


[bookmark: _Toc3044_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc372_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7342_WPSOffice_Level1]
（二）合同格式                                              编号：        

辽 宁 省 政 府 采 购 项 目
大连医科大学附属第二医院医疗设备采购项目
合    同
项目名称：
计划编号：
招标编号：
招标公司：
甲方（买方）：大连医科大学附属第二医院
地址：辽宁省大连市沙河口区中山路467号
联系方式:0411-84671291

乙方（卖方）：
法定代表人：
地址：
联系方式：

鉴于：
1、甲乙双方根据辽宁省政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目采购所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务。
2、依照《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本项目采购事宜协商一致订立本合同（以下简称合同）。

第一条  产品的基本信息与技术标准
产品的基本信息：见供货产品一览表


供货产品一览表
	产品名称
	数量
	规格、型号
	制造商名称
	原产地
	出厂日期（一年内）
	单价
（人民币/元）
	合计
（人民币/元）

	投标名称：
（注册证名称：）
	
	投标型号：（注册证型号：）
	
	
	（交货日期的一年内）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	配套及随机附带产品名称
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价
	  （小写）RMB            （大写）  圆整



第二条  产品的价格与货款的结算
1. 产品的价格
  (1) 人民币：（小写）    RMB（大写）     圆整。（含税）该价格已经包括了甲方履行本合同所需支付的全部费用，除此之外，甲方不负责其他任何费用。
  (2) 乙方投标的产品单价在合同的执行过程中是固定不变的，如经甲方同意，采购数量发生变更，总价按实际交付签收单结算。
2. 本合同全部价款，将按照下述付款进度支付:(1)合同签订后7日内乙方需按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的 30%合同金额预付款保函，乙方办理预付款保函的费用己包括在合同价格内。甲方应在收到预付款保函之日起【7】日内，向乙方指定帐户支付30%合同金额的预付款。(2)乙方需在合同签订后四个月内按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的70%合同金额履约保函，乙方办理预付款保函的费用己包括在合同价格内。甲方应在收到履约保函之日起【7】日内，向乙方指定帐户支付70%合同金额的预付款。(3)设备到达甲方指定地点并收到乙方出具的正本全额增值税专用发票，甲方即退回70%履约保函，乙方提交发票的信息与合同中的收款单位、银行账户(包括银行账户名称、账号、开户行)等信息必须保持一致。乙方不得随意更改，否则影响付款的后果由乙方自行承担。乙方需按照合同所附保函格式开具符合甲方要求的预付款保函及履约保函，保函需由甲方认可的商业银行以书面形式出具，保函有效期自开立之日起生效至2025年9月底。甲方支付款项前，乙方应当事前依规定提交等额的增值税发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由不履行合同。
3. 执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。根据国家或地方政府规定强制检验、检测、检疫、认证证明产生的费用由乙方承担。
4. 乙方承诺，除本次安装调试外，在设备寿命使用周期内再提供免费搬运、安装调试一次。

第三条  产品的包装与装运标记
1. 包装
(1) 乙方应提供产品运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止产品在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护产品能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起产品锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
(2) 对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。如果乙方未能及时提供上述证明或声明，乙方应赔偿甲方因此遭受的所有损失和费用，包括但不限于仓储费、滞期费、滞箱费，以及甲方在卸货港对木质包装实施除害处理、销毁处理或作退运处理所发生的所有费用。
(3) 若乙方未按照合同规定的要求进行包装，导致合同产品在清关及内陆运输过程中出现的短少、瑕疵、损坏等情况，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 装运标记
(1) 乙方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文/英文字样做出以下标记：
1) 收货人名称及地址
2) 合同号
3) 发货标记
4) 收货人编号
5) 目的地
6) 产品名称、品目号和箱号
7) 毛重／净重（用kg表示）
8) 尺寸（长×宽×高 用cm表示）
9) 发货人名称及地址
 (2) 如果单件包装箱的质量在2吨 (t) 或2吨 (t) 以上，乙方应在包装箱两侧用中文/英文和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”，以便装卸和搬运。根据产品的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其它国际贸易中使用的适当标记。
(3) 乙方保证所使用包装材料符合环境卫生标准。包装物由乙方自行回收，甲方对其完整性和循环可利用性不承担责任。
第四条  产品的装运条件、装运通知、发运通知与运输
1. 装运条件：乙方应负责安排订仓位、运输和支付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。
2. 发运通知：乙方应随时向甲方通报合同产品状态和预计交货时间，并在取得甲方同意后，发运产品。
3. 运输
  (1) 乙方应负责办理、支付将产品运至甲方住所地或合同中指定的其它目的地的一切运输事项，相关费用已包括在本合同价中。
(2) 乙方对所选择承运人，事先应负责资质和实力审慎审核，并获甲方同意。

第五条  保险
1. 乙方应对本合同下提供的产品，按本条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货币对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。
2. 乙方需按照最终用户项目现场条款办理保险，并以甲方为受益人，以合同货币为保险货币，以发票金额的110％投保一切险和战争险。保险单上应注明“可以在中国理赔”，并且在保险单上不应含有抵免条款。

第六条  产品的交货与单据
1. 产品的交货
  (1) 交货期限：交货日期为自本合同签字日起国产设备1个月内，进口设备3个月内，以乙方将产品送达甲方指定到货地点、卸货并完成安装、调试的日期为准。
  (2) 交货单位（乙方）：
  (3) 交货方法：由乙方负责送货到甲方指定地点，包括卸货、合理堆放。
  (4)到货地点和收货单位（或收货人）
    1) 到货地点：大连市沙河口区中山路467号（大连医科大学附属第二医院）
 2) 收货单位：大连医科大学附属第二医院
2. 单据
(1) 乙方应提供以下文件：
1) 乙方的资质和医疗器械的合格证明文件；
2) 产品中文说明书、中文标签。说明书、标签应当符合法律法规规定以及相关强制性标准的要求，并在说明书中载明医疗器械的原产地以及代理人的名称、地址、联系方式；
3) 招标文件中要求的其他证件或证明文件。
(2) 乙方应按本合同的规定，按时提交有关单证，并担保各单证及其内容的正确性、完整性和一致性。否则，乙方应承担由于乙方单证出现问题而产生的一切费用。

第七条  产品的验收
1. 验收标准及方法：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。交付产品应为自交货日期前一年内生产的全新产品，否则不予验收。
2.在交货前，乙方应让制造商对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给议付行的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
3. 产品运抵交货地点后，甲乙双方（含商检）应于  10 日内一同对包装箱共同开箱检验。如果任何被检验或测试的产品不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该产品，乙方应更换被拒绝的产品，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
4. 货到后，乙方须在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行安装、调试。
5. 免费提供产品的中文使用说明、中文维修手册、中文操作手册和现场培训，并提供维护手册电子版文件，有标准的开放数字化接口（并配合甲方完成HIS系统的对接工作）等。自带独立软件操作系统的（一般为进口设备），需提供系统备份。特殊专科设备在现场培训的同时，应根据院方要求提供设备临床现场使用指导服务。如产品属于特种设备，乙方应在产品安装前或者投入使用后1个月内配合相关科室完成特种设备使用登记，取得使用登记证书。
6. 甲方在产品到达目的港和/或货物交付/安装最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受产品的权利将不会因为产品在从来源国/地区启运前通过了乙方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
7. 产品抵达目的港和／或最终目的地后，甲方应向中华人民共和国国家出入境检验检疫局（以下称为“检验检疫局”）申请对产品的质量、规格、数量等进行检验，并由检验检疫局向甲方出具交货后检验证书。如果检验检疫局发现质量、规格、数量等有与合同规定不一致的地方，甲方有权在产品到达最终目的地后90日内向乙方提出索赔。

第八条  质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
1. 产品原厂质量保证期为产品验收合格后  个月。
2. 乙方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证根据本合同所交付的技术材料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。
3. 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求及质量要求者（包括且不限于以下情况：①质保期内同类故障发生3次及以上产品；②质保期内发生故障，修复期超过14个工作日；③质保期内维修响应时间超过1天），院方可要求进行退货处理，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
4. 本设备合同执行期间，如果乙方提供的设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、设备报废，乙方应立即无偿更换和修理。如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换期限应不迟于证实属乙方责任之日起国产设备一个月，进口设备三个月，修理期限应不迟于证实属乙方责任之日起5日。
5. 如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
6. 质保期内，乙方必须在接到甲方报修通知后4小时内电话反馈，24小时内维修工程师到达现场，48小时内维修配件到达现场进行维修。在产品质保期内上门免费服务，须免费维护、维修或更换系统故障部件；超过质保期的机器设备,须终生提供技术服务及维修服务,维修时只收部件费，并承诺所收部件费为全国最低价。免费质保服务应包含“人工费”、“配件费”等全部费用。除本合同另有约定外，甲方不负责其他任何费用。 
7. 质保期满后，乙方必须在接到甲方维修通知后1天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，可向甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
第九条  索赔
1. 甲方在验收中，如果发现产品的原产地、品种、型号、规格、花色和质量不合规定，或者系使用过的旧产品，应一面妥为保管，一面在60日内向乙方提出书面异议；甲方有权拒付不符合合同规定部分产品的货款。
2. 如果甲方未按照规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定，产品潜在品质缺陷除外。
3. 有证据证明产品因甲方使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4. 乙方在接到甲方书面异议后，应在30日内负责处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5. 在合同规定的质量保证期满前如果发现产品的质量或规格与合同不符，或发生产品无论任何原因引起的缺陷，包括潜在的缺陷或使用不良材料，甲方有权根据权威机构出具的检验证书等证据向乙方索赔包括诉讼（仲裁）费、律师费、鉴定费、公证费等在内的全部损失。
6. 如果在甲方发出索赔通知后30日内，乙方未做答复，应视为索赔已被乙方接受。
7. 在验收及使用过程中，一项或数项技术指标未能达到乙方在投标文件中承诺到技术指标，甲方有权按照每一未达到项扣除不少于合同总价1％向乙方进行索赔，此款项可从未支付款项中直接扣除，应付索赔金余额不足扣除的，乙方应另行支付赔偿金或罚金；同时乙方将被列入国家卫生计生委集中采购不良纪录名单。
8. 如果交付的产品不符合合同约定，乙方负责向甲方退还所收货款，并承担甲方的全部损失和费用，包括违约金、利息、银行费用、运费、运杂费、仓储保管费、验收费、鉴定费、公证费、诉讼费和律师费等。

第十条 乙方的权利和义务
1. 乙方负责合同履行中的产品供货、进口报关、商检、水陆运输、保险、安装、培训、售后服务及设备使用等所有问题。
2. 自本合同签订之日起 30 日内，提供《项目确认书》，《项目确认书》中应明确项目进度、产品质量要求、交货时间、交货地点等有关情况。
3. 除非本合同另有约定，乙方负责按照国家有关法律法规规定到国家相关行政主管部门办理项目所需的各种手续，包括不限于申请、登记、备案、许可。 
4. 收到甲方按照乙方资金使用计划支付的相关款项后及时办理对外付款，按照约定和甲方办理财务结算，办理清关、提运、保险、商检、免税、入库以及国内外运输等事宜。
5. 合同履行过程中，乙方应及时向甲方通报有关情况，及时解决出现的问题。
6. 乙方应本着诚实信用原则、谨慎勤勉的完成工作，并保证未经甲方书面同意，不得将本合同转委托第三人或将本合同项下权利和义务全部或部分转让第三人。
第十一条  甲方的违约责任
1. 甲方无故中途退货，应向乙方偿付退货部分货款3％的违约金。
2. 甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料的，交货日期顺延，如果不能提供的，按中途退货处理。
3. 甲方违反合同规定无正当理由拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。
4、乙方按照约定完全履行本合同约定的义务后，甲方应及时按照甲方的审批制度进行相应的审批工作，待审批程序完成后应及时向乙方支付合同款项。若因甲方未及时履行审批等程序而造成延迟支付款项的依照法律规定承担相应的违约责任。
第十二条 乙方的违约责任
1. 非因法定原因，乙方不得单方终止本合同。如乙方擅自终止合同，除负责返还甲方已付的合同总金额款项（并同期贷款利息）外，还要向甲方承担合同总金额5%的违约金，并赔偿甲方的全部损失。
2. 除不可抗力的情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同总价中扣除迟延交货违约金。每延误一日的迟延交货违约金，按迟交产品货价或未提供服务的服务费用的1‰计收，直至交货、提供服务或合同终止日为止。此项迟交违约金由合同总价中扣除。因乙方原因造成迟延交货超过90日时，甲方有权终止合同，甲方选择解除合同的，乙方除了按照上述约定支付违约金外，还应当承担相当于合同总价款30%的款项作为合同解除的赔偿金，并赔偿甲方的直接损失和可预期间接损失。乙方交付的货物不符合约定的，甲方有权要求退换货或维修，直至符合合同约定为止，因此造成逾期交货，按合同的有关逾期交货的违约条款处理。
3. 乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的或与提交样品不一致的，甲方有权拒绝接收，乙方应无条件退货，同时承担相应的责任，赔偿相应的损失。如果甲方同意利用，可以按质协商折价；如果甲方认为不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担尽快修理和运输，并支付实际发生的费用。乙方不能修理或者不能调换的，按乙方不能交货处理。
4. 乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，其由甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
5. 乙方产品错发到货地点或收货人的，由乙方承担全部责任。
6. 乙方保证对所售商品在交付前不存在任何物权争议、他物权或系查封扣押财产；所售产品不存在知识产权侵权和纠纷，并对此承担全部法律责任。
第十三条  不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在七日内向对方通报不能履行或能完全履行的理由，在取得有关主管机关的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条  其 他
1. 本合同的解释顺序为：（1）合同书及其附件（2）招标文件（3）甲乙双方确认的价格（4）投标文件（5）标准、规范及有关技术条件（6）甲乙双方确认的图纸
2.因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决；协商不成时合同任一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
3. 甲乙双方共同承诺遵守采购廉洁书中的相关内容，详细内容见附件1.
第十五条  本合同双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，非法定原因，双方均不得单方变更或解除合同。合同条款如须变更、修改，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式五份，具有同等法律效力。

采购方单位（甲方）： 大连医科大学附属第二医院 （公章）
代    表    人：   
开  户  银  行：   光大银行西岗支行
账          号：   75910188000055140
地          址：   辽宁省大连市沙河口区中山路467号
电          话：   0411-84671291
日          期：   

供货方单位（乙方）：             （公章）
代    表    人：   姓名（必须手签）+手机号码
如果是代表人(非企业法人)签字,请附代表人身份证复印件和法人授权委托书，PS：本行文字打印时请删除
开  户  银  行：   
账          号：   
地          址：   
公  司  电  话：   固定电话
日          期：   









附件1：
采购廉洁书
甲方（医疗卫生机构）：大连医科大学附属第二医院
乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
1. 甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。
1. 甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
1. 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
1. 严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
1. 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
1. 乙方作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
1. 乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。
1. 本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
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