## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1、招标范围：确定一家中标人，为采购人提供天河校区和科教城校区的物业管理服务和校园物业工作方案,本项目管理服务内容包括：卫生清洁服务、绿化养护服务、水电维护安装等工程设备维修保养服务、校园零星维修、汽车驾驶服务、会务服务等，满足两个校区教学正常开展、生活保障，为师生营造良好的教学和生活环境。

2、物业概况

广州市轻工职业学校创办于1958年，学校天河校区、科教城新校区总占地面积约203071平方米，建筑面积约144795平方米，其中天河校区占地面积约31437平方米，建筑面积约23811平方米，科教城校区占地面积约171633平方米，建筑面积约120983平方米。

目前在校学生约4000人，教学班级98个，在校班级84个，教职工约250人，专任教师全部具有本科以上学历。曾先后被评为“广东省重点中职学校”和“国家级重点中职学校”。天河校区地处广州市天河区长福路173号，包括 1个足球场、6个篮球场、2个羽毛球场、1条主要通道、1个半露天停车场、建筑物10栋；科教城校区包括教学区（由教学楼、实训楼、办公楼、食堂、风雨操场等共9栋建筑物）、生活区（由宿舍、食堂共7栋建筑物）、设备房、垃圾站、门卫室、地下室、室外体育活动区、校道及公共区域、广场等组成。

3、服务期：2025年8月16日-2027年7月31日。

4、合同总限额：8185000元（其中2025年预算2478119.75元，2026年预算1614380.25元，2027年预算4092500.00元）。

5、人员配置要求

| 岗位设置 |  | 人员配置 | 服务 日期 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天河校区 | 物业主管 | 1人 | 合同期内 | 详见：（九）人员经验和资质要求 | 驻校服务 |
|  | 清洁工 | 5人 | 合同期内 | 含校内垃圾清运、分类人员，详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
|  | 工程人员 | 3人 | 合同期内 | 水电工，详见：（九）人员经验和资质要求 | 24小时在校轮岗（夜班不少于1人） |
|  | 绿化工 | 1人 | 合同期内 | 详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
|  | 勤杂木工 | 1人 | 合同期内 | 木工或水泥工，详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
| 科 教 城校区 勤 | 物业经理 | 1人 | 合同期内 | 详见：（九）人员经验和资质要求 | 驻校服务 |
|  | 行政助理 | 1人 | 合同期内 | 详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
|  | 会务员 | 1人 | 合同期内 | 详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
|  | 清洁主管 | 1人 | 合同期内 | 详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
|  | 清洁工 | 24人 | 合同期内 | 含校内垃圾清运、分类人员，详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
|  | 绿化主管 | 1人 | 合同期内 | 详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
|  | 绿化工 | 9人 | 2025年12月起至合同结束 | 详见：（九）人员经验和资质要求 | 2025年12月前校园绿化无需物业维保 |
|  | 工程主管 | 1人 | 合同期内 | 详见：（九）人员经验和资质要求 | 驻校服务 |
|  | 工程人员 | 9人 | 合同期内 | 水电工、电梯工、电焊工，详见：（九）人员经验和资质要求 | 24小时在校轮岗（夜班不少于3人） |
|  | 司机 | 3人 | 合同期内 | 持有A1牌驾照，详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
|  | 勤杂木工 | 2人 | 合同期内 | 含水泥工、木工，详见：（九）人员经验和资质要求 |  |
| 合计 |  | 64人 |  |  |  |
| 项目工作量 |  | 工作日按64人/日，周末及节假日按32人/日计算。（绿化工按上岗时间核减工作量） |  |  |  |

6、其他说明：服务期内，存在学校根据科教城校区建设进度及上级部门安排，进行天河校区搬迁或与他校共用校区的情况。如发生上述情况，采购人提前一个月通知中标单位（具体时间以采购人通知为准），相应的物业服务同步调整，费用按照相关人员配置标准，在物业服务费结算阶段进行相应核减。

7、政策要求。

（1）项目属性：服务类

## 二、服务内容

### （一）清洁卫生

#### 1.主要内容：

#### 负责教学区内各办公室，各建筑物走廊、楼梯、洗手间等公共部位的清洁、保洁；生活区内学生宿舍及周边区域的清洁、保洁；校内运动场地、公共区域等的清洁、保洁；校内垃圾收集、分类、清运。垃圾处理费由采购人承担。中标人自备保洁工具、清洁剂、消毒剂等消耗品。

#### 2.服务要求:

#### （1）按采购人卫生工作有关标准，公共部位每天大清扫2次以上，拖洗1次，并进行全天候循环保洁，达到地面无灰尘、无积水，无痰迹、无口香糖迹及其它污迹；墙面、天花板基本无鞋印、球印等污渍，无蛛网；踢脚线、消防排烟口、警铃安全指示灯和各种标牌表面干净无灰尘、水迹、污迹、斑点；公共的门窗(含电动门、玻璃、窗框、窗台)明净光洁、无灰尘、污迹、斑点；扶手、栏杆光洁、无灰尘、污迹；各种设施外表(如信箱、消防栓箱等)清洁干净、无积尘、污迹；厕所无臭味，无污垢，四周墙壁贴瓷片部分每天擦抹一次；垃圾实行袋装并及时清运至校区垃圾中转站，各垃圾投放点根据需要需配置标准式分类垃圾桶（由学校统一购买或提供）；楼宇周围绿化带无杂物、垃圾。责任区域内地面整洁，无垃圾、砂子、纸屑、油迹、脏物、积水、青苔等，落叶及时清扫。

#### （2）每年寒、暑假组织清洁工对学生宿舍内洗漱间、卫生间进行全面清洁一次；每年寒、暑假组织清洁工清洗学生宿舍、教室以及实验室、教职工办公室内风扇及窗帘各一次。

#### （3）建立教室、学生宿舍等有关总务部门管辖的设备、设施的使用和管理台帐，做好检查记录，卫生清洁、消杀记录，垃圾分类统计记录，交学校存档。

#### （4）保障各会议室、阶梯课室、报告厅等会场环境卫生、整洁，为学校提供高效、优质、快捷的服务。

#### （5）按设备使用规范承担相关的安全运行、管理工作。

#### （6）如遇上级部门检查评估等特殊情况，做好相应要求的卫生保洁工作。

#### （7）节假日期间每天必需有人回校进行保洁工作。

#### （8）每学期至少协助完成一次垃圾分类宣传教育讲座。

#### （9）清洁用具、清洁用品管理和放置，协助学生管理部门组织的义务劳动或卫生大扫除工作（学校班级、部门用的清洁用品、物业用洗洁精、扫把、垃圾袋等日常清洁用具由学校购置）。

#### （10）负责明渠暗道、沙井的疏通清理，校园卫生防疫、灭四害、消毒杀菌等工作（每周一次按情况而定）。

#### （11）专项保洁：标识牌及会议室桌椅家具、各种灯具（每次会议后）清擦除尘。

#### （12）特定区域保洁：公共卫生间、活动室、阶梯课室、会议室、接待大厅、教师休息室等特定区域的保洁。卫生间每天保洁不少于二次（做好每天检查登记）。

#### （13）各楼层的垃圾或果壳箱，保持箱内外无污染；公共部位、楼梯、走廊的地面保持整洁，无随意堆放垃圾和杂物，窗、门干净、明亮，垃圾日产日清；电梯轿厢内外做到无尘、无指纹。

#### （14）会议室管理，清洁台椅，清洗水杯等。

#### （15）所有垃圾及时清理及清运。

#### 3.天河校区卫生保洁服务要求：

(1)校园外场、路道

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 外场 | 每天7:30前完成各大楼前及校园广场保洁工作，随后接着完成其他清洁，且巡回保洁。 每天上、下午用大扫把扫1遍。 正常工作时间来回巡扫。 楼外水泥地面每月用洗地机冲洗1遍。 每天对校园内明沟渠的卫生及绿化带的垃圾进行清理。 | 每天来回巡扫不少于4次 |  | 冲洗1遍 |  | 地面干净清洁、无垃圾、杂物。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
| 路道 | 每天上、下午用大扫把扫1遍。 正常工作时间来回巡扫。 楼外水泥地面每月用洗地机冲洗1遍。 每天擦拭、清洗垃圾筒卫生，及时清理垃圾筒的垃圾。 | 每天来回巡扫不少于4次 |  | 冲洗1遍 |  | 路面干净清洁、无垃圾、青苔、杂物。 路旁垃圾筒擦拭、清洗干净，表面无明显污渍、筒内垃圾能及时清空。 |  |

（2）楼层

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 大厅 | 用伸缩杆和鸡毛扫清扫天花蜘蛛网、杂质、灰尘等。 |  |  | 1次 |  | 天花角落无蜘蛛网、杂质。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
|  | 用伸缩杆和羊毛套沾全能清洁剂溶液擦洗天花上污渍。 对天花灯具进行清洁。 |  |  |  | 1次 | 天花板、灯具上无明显污渍、灰尘、印渍。 |  |
|  | 对于墙面有瓷片的，用毛巾擦洗干净，并除去表面水份。 |  | 1次 |  |  | 表面无明显污渍、灰尘，光亮 |  |
|  | 每天用毛巾擦拭消防设备、指示标牌、应急标识、开关电盒、管槽的灰尘和清理垃圾。 | 每天来回保洁清理消防设备上的垃圾 |  |  |  | 消防栓、灭火器箱上无垃圾、表面干净无明显污渍、灰尘 |  |
|  | 每天早上用喷有吸尘埃剂的尘推推尘1遍，正常工作时间来回进行推尘保洁。 发现垃圾、杂物及时清除。 | 每天来回巡扫 3 至 5 次 | 每周大清洗 1 次 |  |  | 表面无明显灰尘、污迹、杂物，干净光亮。 |  |
|  | 每天用羊毛套沾玻璃清洁剂，均匀抹于玻璃表面，来回擦抹直至干净。 用玻璃刮从上向下或从左向右刮干玻璃面水渍。 大门扶手用湿毛巾擦抹1次，正常工作时间来回擦拭保洁。 | 1次 |  |  |  | 玻璃表面通体透亮，无胶印、水印、污渍、清晰可见；扶手清洁无手印、无污渍。 |  |

（3）步行梯

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 步 行 梯 | 每天早上需先用小扫把清扫地面垃圾，对于地面有香口胶的地方用铲刀除掉，放到垃圾桶内。 用小拖把沾全能清洁剂溶液对楼道步行梯阶梯进行拖洗。 表面水份干后，用喷有吸尘埃剂的干净尘推平放来回推尘。 | 每天全面拖洗1次来回巡扫保洁不少于4次 |  | 大 清 洁 1次 |  | 地面无垃圾杂物、无尘无印渍、无香口胶。 边角无集尘沙、尘土。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
|  | 步行梯扶手每天擦抹2次，正常工作时间来回巡视保洁。 每周用全能清洁剂清洁1次。 | 2次 | 1次 |  |  | 保持扶手无灰尘、无手印及痕迹。 |  |
|  | 每月用伸缩杆或鸡毛扫清扫步行梯天花的蜘蛛网、杂质、灰尘 |  |  | 1次 |  | 保持其无灰尘、无污迹、无蜘蛛网 |  |

(4)通道走廊

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 通道走廊 | 早上对走廊地面先用小扫把清扫干净，用铲刀铲除香口胶。 用小拖把沾全能清洁剂对走廊进行拖洗。 表面水分干后，用喷有吸尘埃剂的干净尘推平放来回推尘。 对于有地毯的走道，每天用吸尘机吸尘。 | 每天全面拖洗1次来回巡扫保洁不少于4次 | 大清洁 1次 | 地面清洗1次 |  | 地面无垃圾杂物、无污渍、无香口胶。 边角无集沙，尘土。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
|  | 用伸缩杆和鸡毛扫清扫天花蜘蛛网、杂质、灰尘等。 伸缩杆和羊毛套沾全能清洁剂溶液擦洗天花上污渍。对天花上的灯具进行清洁。 |  |  | 1次 |  | 天花无明显灰尘、无蜘蛛网。 |  |
|  | 扶手每天用全能清洁剂溶液擦洗。 指示标牌、宣传栏、消防设施、应急标识、开关电盒等每天用毛巾清洗擦拭。 | 1次 | 大清洁 1 次 |  |  | 扶手无灰尘、手印；公共设施干净清洁，无灰尘、污渍、杂物。 |  |

(5)玻璃、窗户

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 楼内楼外玻璃 | 室内、外玻璃每天擦抹1次。 用羊毛套沾清洁剂均匀抹在玻璃表面，来回清擦直至干净。 用玻璃刮从上向下或从左向右刮干净玻璃表面水渍。 用毛巾抹去水痕。 | 1次 |  | 大 清 洁 1 次 |  | 玻璃表面清晰明亮，无胶印、水印、污渍。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
| 窗框窗槽窗台 | 用毛巾沾清洁溶液擦拭窗框、窗槽、窗台。 |  |  |  |  | 窗框、窗槽、窗台无灰尘、污迹及残留水渍。 |  |

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 天 花 及 墙 面 | 用伸缩杆和鸡毛扫清扫天花蜘蛛网、杂质、灰尘等。 |  | 1次 |  |  | 天花角落无蜘蛛网、杂质。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
|  | 伸缩杆和羊毛套沾全能清洁剂溶液擦洗天花上污渍。 对天花上灯具进行清洁。 |  |  | 1次 |  | 天花板、灯具上无明显污渍、灰尘、印渍。、 |  |
|  | 墙面每天用鸡毛扫进行清扫，用毛巾擦除墙面、墙边上的灰尘和墙面的脚印，保持其干净。 | 1次 |  |  |  | 表面无明显污渍、脚印、灰尘，光亮。 |  |
|  | 标示牌消防设施等墙面每天进行擦拭，保持其干净无积尘、无杂物。 | 1次 |  |  |  | 表面无污印、脚印、灰尘。 |  |

(6)天花及墙面

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 天 花 及 墙 面 | 用伸缩杆和鸡毛扫清扫天花蜘蛛网、杂质、灰尘等。 |  | 1次 |  |  | 天花角落无蜘蛛网、杂质。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
|  | 伸缩杆和羊毛套沾全能清洁剂溶液擦洗天花上污渍。 对天花上灯具进行清洁。 |  |  | 1次 |  | 天花板、灯具上无明显污渍、灰尘、印渍。、 |  |
|  | 墙面每天用鸡毛扫进行清扫，用毛巾擦除墙面、墙边上的灰尘和墙面的脚印，保持其干净。 | 1次 |  |  |  | 表面无明显污渍、脚印、灰尘，光亮。 |  |
|  | 标示牌消防设施等墙面每天进行擦拭，保持其干净无积尘、无杂物。 | 1次 |  |  |  | 表面无污印、脚印、灰尘。 |  |

(7)办公室、会议室

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 办公室、会议室 | 准备好工具和物料（必须是办公室专用工具）。 先敲门得到允许后方可进入，门不能关闭。 检查有无异样，发现问题要汇报。 及时清倒清洗茶壶茶叶、茶杯茶水、烟盅烟灰烟头和垃圾篓的垃圾。 擦拭物品（先上后下）然后擦拭办公桌椅。如果是真皮沙发要定期用蜡保养。 整理桌面用品，按原位摆放。 吸尘先里后外，先边角桌下后空旷区域。 离开时无人情况下关门关灯。 | 1次 | 大 清 洁 1次 |  |  | 办公室内物品无尘，光亮。 桌面整洁，物品原位整齐放置。 地面如是瓷片的要用专用拖把拖干净地面并保持地面干净，如是地毯要用吸尘器吸尘，并定期清洗地毯。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |

（8）洗手间

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 洗手间 | 用垃圾袋收完厕所纸篓内废纸、保持纸篓干净。 用洁厕精、厕刷刷洗大小厕盆、除去污垢、尿垢。 用玻璃刮刮净镜子表面。 用专用毛巾清洁洗手台面。 用小拖把拖干净地面。 用毛巾擦门窗、排气扇。 用除菌剂消毒。 用专用毛巾清洁擦抹四周墙壁贴瓷片部分 | 每天上下午各清洁1次，巡视保洁不少于4次 | 大清洁 2次 |  | 宿舍洗手间大清1次 | 纸篓内外干净，垃圾袋及时更换。 厕盆无污渍、尿渍、异味。 地面干净无尘、污渍、水印、水珠，无垃圾、杂物。 定期消毒杀菌。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |

（9）公共设施

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 公共门窗、标示牌、消防设施、电梯、墙壁、开关、垃圾筒。 | 每天用8成干的毛巾擦抹1次，擦拭、清洗垃圾筒，里外的卫生，及时清理筒内垃圾。 每天对电梯轿厢门、轿厢内壁、轿门内槽、轿厢地面进行清洁，轿厢门需先喷上少许不锈钢喷剂，然后用棉质软布由上而下抹净，轿厢天花板可每周清洁一次。 正常工作时间内来回巡视保洁。 | 巡视保洁 |  |  |  | 保持其无尘、无污渍、无脏物；垃圾筒表面无明显污渍、筒内垃圾能及时清空。电梯轿厢里外洁净光亮。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |

（10）楼顶天台

| 保洁内容 | 保洁程序 | 时间安排 |  |  |  | 标准要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 | 周 | 月 | 季 |  |  |
| 水泥面、顶棚 | 扫除垃圾、尘土装入垃圾袋。 彻底清理楼顶、顶棚、飘台排污管道口、旁边、附近的垃圾及尘土。 每月用水进行冲洗1次。 每天进行巡扫。 | 每天进行巡扫1次 |  | 1次 |  | 保持其无垃圾、杂物、无灰尘、无污渍。保持排污管道口、棚顶及飘台排水口无垃圾堵塞。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |

#### 4.科教城校区卫生保洁服务要求：

（1）卫生保洁范围

(1)	中标人全面负责校园、运动场、宿舍楼、办公楼、教学楼和实训楼、公共会议室、礼堂、报告厅、仓库、供电房、配电间等公共区域，包括公共走廊（含墙壁、内天花、门窗、护栏）、公共卫生间（日常学生宿舍和职工临时宿舍卫生间除外）、教师值班室和会议接待室的卫生管理和保洁工作（学生宿舍寝室、实习/试验场地、教室卫生清洁管理不含在内，但包含对外的培训教育、会议使用的实训室与教室卫生清洁管理）以及公共设备、风扇、空调、电梯等公共设施的保洁；同时包含收集生活垃圾，统一运送至垃圾站点。（相关费用均含在投标报价内）

（2）环境卫生与保洁具体需求内容

①按采购人卫生工作有关标准执行。公共部位每天大清扫2次（含2次）以上，拖洗不少于1次，并进行全天候循环保洁，达到地面无尘土、无积水，无痰迹、无口香糖迹及其它污迹；墙面、天花板无蛛网，无鞋印、球印、张贴印等污渍；踢脚线、消防排烟口、警铃安全指示灯和各种标牌表面干净无灰尘、水迹、污迹、斑点；公共门窗(含电动门、玻璃、窗框、窗台)、橱窗（宣传栏）明净光洁、无灰尘、污迹、斑点：扶手、栏杆光洁、无灰尘、污迹；各种设施外表(如信箱、消防栓箱、垃圾箱、直饮水机、充值机等)清洁干净、无积尘、污迹；厕所无臭味、无污垢、无积水；垃圾实行袋装并及时清运至校区垃圾中转站，各楼层按规定配置、按标准放置样式美观标准式分类垃圾桶（中标人负责）；楼宇周围绿化带无杂物、垃圾；校园内路面整洁、无垃圾、砂子、纸屑、油迹、脏物、积水、青苔等。

②	区域内垃圾实行袋装化，在采购人指定的各公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由专人分类、清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

③及时清扫服务区域地面积水、垃圾、烟头、枯叶等， 使保持干净、无杂物、无积水等。

④根据相关设备、场地的污染程度，定期对垃圾筒清洁或清洗，定期对停车场、室外地面进行高压冲洗。

⑤不少于每天1 次对采购人指定的公共设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。门窗、梯间内、楼梯 扶手、灯饰、栏杆、指示牌等无污渍及明显灰尘。

⑥	每天清洗及保洁各区域的洗手间。厕所内无臭无味，目视地面、坑位、小便池、洗手盆干净，无尿迹、痰迹和其它污迹，无茶渣、烟头、纸巾、果皮等垃圾存在，特殊情况需按实际加强消毒频次；中标人应负责在校举行的会议或活动期间所在区域卫生间的厕纸、擦手纸、洗手液等用品的供给及管理工作。

⑦不少于每周 1 次检查并清扫大楼天台、设备机房等部门。

⑧	作业时应小心执扫，控制扬尘，不扰民，不溅污行人衣物，避免妨碍行人和车辆正常行驶。

⑨	垃圾分类：负责处理服务区域内垃圾分类工作，配合相关部门处理特定类型的垃圾（不含实验室固体垃圾处理）。垃圾投放点按规定标注垃圾分类标志，垃圾分类标志符合 GB/T 19095 规范。

⑩垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合广东省及广州市各地有关法律、法规规定，及时装运，不摆放过夜。

⑪垃圾清运、处理的范围分为：日常办公垃圾、日常生活垃圾、公共通道、园林、道路等的综合垃圾（不含厨余垃圾、建筑垃圾、废旧家私等杂物垃圾处理）。

⑫垃圾清运、处理工作分为：收集区域内垃圾，并更换垃圾袋，不少于每天 1 次清洁垃圾筒。每日不少于三次将垃圾桶（箱）内垃圾集中清运至垃圾场（楼），做到垃圾不超过垃圾桶容量的2/3。将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

⑬洁具、垃圾收集容器和运输工具：洁具、容器和运输工具要标识清楚，及时回收，定点摆放，保持洁净。 扫帚、拖把、垃圾铲等洁具随用随清洗；运输用大垃圾桶、手推车或机动车清洗每天不少于1 次，容器和工具完好率为90％以上。

⑭果皮箱随满随掏，垃圾无爆满落地，周边无散落垃圾，无陈旧垃圾，无垃圾堆积。箱体经常擦拭、清洗，保持干净整洁，无异味、无旧污迹，无污水漫溢，箱桶周边地面整洁，无蝇、无臭。垃圾不外溢，周边无垃圾散落，无蝇、无臭、无残留或堆积垃圾。对服务区域内的清洁卫生检查工作符合 DB44/T 1047规范的要求。

⑮保洁员不定期对排水沟清扫（含明沟、暗沟）、沙井的疏通清理，保持污水管通畅。落实好校园防汛管理。

⑯保持化粪池工作正常，每月不少于 1 次检查，发现异常上报。

⑰专项保洁：地毯、踏垫定期清洗、除尘；石材地坪定期打腊抛光保养；标识牌及会议室桌椅家具、各种灯具每天（并在每次会议前后）清擦除尘。

⑱特定区域保洁：公共卫生间、活动室、学术报告厅、会议室、接待大厅、贵宾休息室等特定区域按标准进行保洁。

⑲保持各楼层的垃圾或果壳箱内外无污染；公共部位、楼梯、走廊的地面保持整洁，无随意堆放垃圾和杂物，窗、门干净、明亮，垃圾日产日清；电梯轿厢内外做到无尘、无指纹；

⑳电梯内地毯每天更换和清洗。

㉑每学期开学前和放假后一周内全面清洁毕业生学生宿舍（包括走廊、楼道、寝室、墙壁、洗手间、冲凉房、阳台、门窗、设施、设备、天花、天台等）。

㉒每年10月前对校内所有窗帘清洗一次。

㉓每年4月、8月组织清洗全校所有场地风扇各一次。

㉔管理清洁用具、清洁用品和药品，协助学校管理部门组织的义务劳动或卫生大扫除工作。

（3）校园环境管理和卫生清洁、保洁及标准与要求

①校园环境管理和卫生清洁、保洁及标准与要求：

| 项目 | 作 业 频 率 | 服 务 质 量 标 准 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路保洁 | （1） 每天按学校作息时间在上午和下午上班前完成各大楼前及校园主要道路的清洁工作，随后完成其他责任区域内清洁，且巡回保洁。 （2） 每日早、中、晚至少三次将垃圾桶（箱）内垃圾集中清运至垃圾场（楼），做到日产日清。 （3） 重大活动期间实施道路冲洗保湿。 | （1） 保持道路全天整洁干净，达到“九无”(无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴、路牙无泥沙)；“四净”(路面净、果皮箱净、树穴绿化带净、地下通道净) “一通”(下水道口通)。 （2） 下雨天气时，保证路面不积水。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
| 广场保洁 | （1） 每天上午和下午上班前完成各大楼前及校园主要广场保洁工作，随后完成其他清洁，且巡回保洁。 （2） 每日早、中、晚三次将桶、箱内垃圾集中清运至垃圾房，做到日产日清。 （3） 重大活动期间实施广场冲洗保湿。 | （1） 保持广场全天整洁干净，达到“九无”(无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴、无泥沙)；“四净”(广场面净、果皮箱净、树穴绿化带净、地下通道净)“一通”(下水道口通)。 （2） 雨水天气时，保证广场面不因异物堵塞积水。 |  |
| 校内垃圾清运 | 生活垃圾日产日清 | （1） 清运率达到100%；覆盖蓬布，密闭化运输，减少道路污染。 （2） 校内垃圾运输车每天清扫干净，做到车走地净；车容车貌保持整洁，设备完好无损。 （3） 清理完垃圾，及时关好、清洁垃圾箱（楼）门。 （4） 校内垃圾收集清运及时，垃圾桶和垃圾房每天清洗，对清运到垃圾中转收集房的垃圾， 严格二次分拣（按相关部门要求分类），严防垃圾外溢，确保垃圾规范分类、及时与环卫部门对接及时转运，落实好清洗、消杀等工作。 |  |

②教学楼、实训场地、办公楼、报告厅等特殊场馆保洁

| 项目 | 保洁范围 | 作业频率 | 服务质量标准 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼道 （含走廊） | 地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶 | 地面、楼梯、扶手、墙面、垃圾桶等每天清洁一次且巡回保洁。踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关每两周清洁不少于一次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮。墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网。公共设施表面无积尘、无污渍、光亮。不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮。窗台无积尘。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
| 办公室 | 桌椅、地面、地毯、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚灯具、设备 | 按规定进行 | 参照一级清洁标准执行 |  |
| 公共 卫生间 | 地面、墙面、天棚、踢脚线、大小便器、垃圾篓、台面、镜子、门窗、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头 | 每天上午、下午各至少冲洗2次，且巡回每一小时保洁不少于一次，每周用工业盐酸洗不少于一次。天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周清洁不少于一次。时时做好防臭处理。 | 卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理。墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网。地面无水渍、无污渍，无垃圾做到无疑味，空气清新。 |  |
| 电梯 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头 | 电梯轿厢、电 梯厅、电梯门 及门套、指示 板、厢壁、每 天清洁不少于一次，且每两小时巡回保洁。天花板、灯具、监控器探头每周清洁不少于一次。电梯地毯每天一更换，每周清洗不少于一次。 | 电梯轿厢内无积尘、无 污渍、无粘贴物；灯具 、指示板明亮。厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮。电梯门槽内无垃圾杂物。 |  |
| 会议室、接待室 | 桌椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、茶具设备 | 会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角每三日清洁不少于一次并在会议结束当日进行清理。天棚、灯具、设备每周清洁不少于一次。窗玻璃每两周清洁不少于一次。 | 会议桌椅、窗台、地面 、门楣、门套、墙面、 墙角无积尘、无污渍， 光亮；会议桌椅摆放整 齐。窗帘挂放整齐；室内无异味。窗玻璃无积尘、无污渍，明亮。 |  |
| 报告厅 | 1.舞台：台面、侧台、地面、墙面、景杆、灯杆、各道幕布、灯光音响设备及构架 | 使用准备时台面、侧台、地面、墙面、灯光音响设备构架、幕布、常用道具全面清洁不少于一次；用后及时地面保洁并整理道具等；平时每月清洁不少于一次。景杆、灯杆、各道幕布、灯光音响设备配合专业人员每年保洁不少于三次。 | 会议及演出时整体舞台清洁明亮效果好，地面、墙面无积尘、无污渍。景杆、灯杆、各道幕布、灯光音响设备表面无积尘、无污渍。 |  |
|  | 2.化妆室、道具室：化妆台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、水池、上下水管道 | 使用准备时化 妆台、座椅、 地面、窗台、 窗玻璃、门楣 、门套、墙面 、墙角、天棚 、灯具、水池 、上下水管道 全面清洁一次；用后及时保洁并整理器具等；平时每月清洁不少于一次。 | 化妆台、座椅、地面、 窗台、窗玻璃、门楣、 门套、墙面、墙角、天 棚、灯具、水池、上下 水管道无积尘、无污渍 ；窗玻璃、镜子清洁、 明亮。道具表面无积尘、无污渍，摆放整齐。 |  |
|  | 3.设备控制室：控制台、座椅、地面、窗门、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、机柜 | 使用准备时配合专业人员全面清理清洁一次。 | 控制台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、机柜无积尘、无污渍。 |  |
|  | 4.观众厅：座椅、指示标牌、地毯、门楣、门套、墙面、墙角、踢脚线、台阶、宣传窗、垃 圾桶、消防设施、灯具装、饰柱、植物花盆、饮水机 | 地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天清洁不少于一次，装饰门及门套、踢脚线等三天清洁不少于1次。墙面、天棚、消防设施、灯具每两周清洁不少于一次。地毯每周吸尘不少于一次。使用准备时全面清理保洁一次；用后及时地面保洁并整理。大型活动和外来参观检查等。 | 地毯无污渍，无垃圾， 无积尘，光亮。墙面、墙角灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网。 公共设施表面无积尘、无污渍、光亮。 不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮； 玻璃上无手印，无积尘 ，无污渍、明亮。植物花盆无积尘，无污渍。 室内空气质量好。 按照采购人要求进行清 洁保洁。 |  |

（二）绿化的养护和管理

1.绿化养护服务要求和管理范围

校园公共区域及办公室、会议室等室内所有场地花草树木的除虫、施肥、修剪（校园内大型树木及护坡树木每学期修剪不少于一次）、养护、补种；校园内办公室、会议室的绿植盆栽、盆花的摆放、养护（如有）。

2.绿化养护和管理具体服务要求内容

(1)	中标人全面负责校园绿化区的日常养护，制定切实可行的养护计划和管理措施，适时对花木（含大型树木）及时修剪枯枝、残技、对草坪、花卉、盆栽等施肥、养护和浇水，防治病虫害、防台风处理等，清除绿化区杂草。在维护原有绿化的基础上，对采购人提供的绿化花卉进行培育或进行摆放，使校园内空气清新自然，环境舒适怡人，保证绿化完好率达到98%及以上。

(2)	每月不少于2次清理绿化区域内的鼠迹、蟑迹和鼠洞堵塞，清理绿化区域内乱张贴和乱搭挂物；每天清理花盆、绿化地中的垃圾、杂物。

(3)	根据植物特性定期施肥，施用符合国家规范的肥料。

(4)	负责对校园坏死的绿化树木、枝杈进行清理（中标人负责运出校外）和迁移、补栽，因不可抗力如台风天气造成的清理等相关费用另行协商支付。

(5)中标人根据采购人会议、活动和办公室要求摆放花卉盆栽，并定期养护。

(6)	每日巡视绿化带，及时修剪、淋水、清除杂草杂物等（绿化管理所需工具由中标人自理）。

(7)	负责节假日期间、会议或重大接待活动期间（原则上一年六次及以上）的绿化物装点、布置。

(8)	草坪的养护及清洁：春夏两季每两月不少于1 次修剪，秋冬两季根据情况修剪。每次修剪后对草皮施肥不少于1 次，保持草坪常绿。草皮杂草每月不少于1 次巡查拔除，做到基本不见杂草。拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

(9)	乔灌木、花卉的养护及清洁：每月不少于1 次巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

(10)提倡生化物防治、人工防治，使用药剂须以不伤害人体健康为前提，使用高效低毒的农药。在使用农药时，须做好人员保护措施，使用喷雾器时，注意天气情况，避免药液扩散或喷溅，做好警示。每次养护工作完成后，应即时予以记录备案。

2．园林绿化养护标准及要求

| 项目 | 服务标准 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 乔灌木养护 | 1．植物配置合理。乔、灌、花、草齐全，基本无裸露土地 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
|  | 2．树木生长正常，生长达到该树种的平均生长量，存活率98%及以上 |  |
|  | 3．树冠基本完整，内膛不乱，通风透光 |  |
|  | 4．在正常条件下，生长季节无黄叶、焦叶、卷叶、落叶 |  |
|  | 5．无枯枝死杈、无死树 |  |
|  | 6．乔木根据需要适时修剪，灌木整形修剪每年大于等于3次，篱、球等按生长情况、造型要求适时修剪；修剪时截口平整，不拉伤书皮，截口需涂抹防腐剂量 |  |
|  | 7．及时除杂草，杂草留存不超过三天 |  |
|  | 8．按植物品种、生长情况、土壤条件适时适量施肥。每年普施基肥不少于一遍，花灌木增施复合肥不少于二遍，满足植物生长需要 |  |
|  | 9．以预防为主，及时采用高效、低毒、农药，使树木被啃咬的叶片每株≤3%，有蛀干害虫的株数≤2%，树木缺株≤1‰；树木基本无钉栓、捆绑现象；因人为或风雨之害造成树木倾斜应及时护正。 |  |
| 绿地养护 | 1．草坪覆盖率达到95%及以上，生长旺盛，草根不裸露 |  |
|  | 2．叶色正常，生长季节不枯黄 |  |
|  | 3．及时对绿地整治修剪，高度控制在8cm及以下 |  |
|  | 4．及时除掉杂草，每年除杂草十遍以上，杂草率≤5% |  |
|  | 5．保持有效供水，无积水 |  |
|  | 6．按土壤肥力、绿地种类、生长情况，每年适时适量施有机肥不少于三遍 |  |
|  | 7．以防为主，严格控制病虫害，发现时及时采用高效、低毒、农药进行治理 |  |
|  | 8．绿地整洁，生长良好，无杂树，无堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施基本完好，无明显人为损坏，对违法行为能及时发现和处理；绿化生产垃圾能及时清运 |  |
| 盆景、盆花 | 1. 根据采购人会议、活动和办公室要求摆放花卉盆栽 |  |
|  | 2．及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾,负责盆栽盆花的日常养护工作。 |  |
|  | 3．做好病虫害防治工作，无病虫危害 |  |
|  | 4．花盆设施保持完好 |  |

（三）工程维修与服务

1．工程维修保养范围和服务要求

(1)	水电设施维修包括供水、供电线路及相关设备日常检查和维修维护等；

(2)	设备设施维修保养包括照明系统、恒压供水系统、饮水设备前端、风扇等维修，空调及中央空调、电梯、发电机、热泵等设备日常检查，包含协助配合学校管理电信和移动系统、消防系统、热泵系统、直饮水系统、一卡通智能系统专业维修维保项目的基础设施维护、维修与管理。

(3)	房屋、道路、构筑物、景观构筑物、场地等单处面积不超过3平方米的日常零星维修包括：校区所有新建及原有设备设施、房屋、道路、所有构筑物零星维修（如瓷砖、瓷片、地面、墙面修补、补漏、粉刷、扇灰及油漆）、下水道、排污管道（沙井盖、防臭格栅等市政设施）的日常管理、维修、保养等。建筑物滴水线内墙面、地面污、损，单个面积少于一平方米由中标方负责修补（高度在3.5米以下，耗材由中标方负责）。

（4）工程维修人员必须经采购人考核合格（一般技能：万用表使用、接线、钉线槽、拆换、维修风扇、接驳水管等）方能进校工作。

2．工程维修管理服务具体服务要求内容

(1)	维修管理包含供水、供电、生活等公共设施设备的日常管理、维修、保养等。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员须符合国家、广东省以及当地相关要求。

(2)	学校设有热泵系统、直饮水系统、一卡通智能系统、电信和移动系统、消防系统等，以上设施设备的专业设备维护和保养由采购人委托专业公司另行安排。中标人需对以上系统的供电、基础附属设备进行基本维护、维修、改装、新装进行服务与管理（供电、照明、保洁、管网管道等）。

(3)	每日巡视水、电等公共设施设备，发现故障应及时维修或更换（如电器开关、插座、门窗、玻璃、锁、灯具、照明、水龙头、护拦、课桌椅、家具、窗帘，风扇、排气扇、供水、排水、排污设施、锁匙等，（相关耗材由采购人购置，中标人以旧件换新件方式领取，中标人负责派人维修维护) ；工作中与采购人各部门保持联系，随报随修；发现各室门窗、桌椅等公物损坏，应及时维修，维修合格率达到100%。

(4)	每周至少进行一次水、电、气管线、闸阀及开关、灯具的全面检查和维修，并作好检查记录。

(5)	每天至少一次对校园的房屋设施、生活设施等物产（如公共厕所、洗漱台、垃圾箱、垃圾桶、宣传栏、标识牌等）进行检查，及时发现损坏的物品并尽快维修，确保服务到位。

(6)	紧急维修快速及时，零星维修当天完成，最长不超过24小时，确保设施完好率达到99％及以上，师生满意率要达到85%及以上，保障教育、教学、办公和生活的正常秩序，为教学工作创造一个良好的环境。

(7)	每年4月、9月组织检查、加固学生宿舍、教室、办公室内吊扇、壁扇、吸顶扇各一次，每年7月组织检查加固空调室外机一次。

(8)	按设备使用规范承担相关的安全运行、管理工作。

(10)	大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理，负责各场所、设备设施各月度的水电抄表与统计工作。

(11)	明确服务区域内各设施设备的维保责任人。发现故障或其他异常时责任人应及时到场处置。设施设备的运行、维护、日常巡检等均应有明确记录。消防系统等特殊设备应按相关政策法规要求实施定期值班检查工作。

(12)	给排水、供水系统：建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。节约用水，防止冒、滴、漏，或大面积跑水事故的发生。保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况；保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。每周检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。保证排水系统的正常运转，防止阻塞。遇停水应预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

(13)	机电、照明系统管理：对服务区域内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。供电和维修人员持证上岗，并配电气主管。保证 24 小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气巡查、维保工作要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。遇停电限电预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。对临时施工工程有用电管理措施。 发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。 确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好， 发现损坏，及时调换。

(15)	电梯系统：每天检查电梯运行情况，并对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理，有问题及时上报或通知维保公司处理，每天对轿厢内部进行清洁。密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。提供电梯服务期间，须保持24小时常驻持证管理人员（安全管理员证）不少于1人。

(16)	空调系统运行维护：集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护、清洁。室内温湿度、空气质量等符合 GB/T18883的要求。建立空调运行管理制度和安全操作规程， 保证空调系统安全运行和正常使用。建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用（如有大楼空调主机房日常运行，定时开、关空调主机）。

(17)	对服务区域内建筑物外立面的装饰、修缮等相关工程的巡视，发现特殊情况及时上报。

(18)	服务区域内共用管线、井盖或路面的临时性修复。

（19） 维修人员必须经采购人考核合格（一般技能：万用表使用、接线、钉线槽、拆换、维修风扇、接驳水管等）方能进校工作。

（20）物业维修人员使用的工具由中标方解决（包括但不限于高空作业设备）

3．水、电、设备运行管理标准及服务要求（项目涉及大修由采购人另请专业公司进行维修）。

| 项目 | 作业频率 | 服务标准 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水电管理要求 | 风扇、灯管、其它照明、各种开关、插座、电源线路、水龙头、冲水阀、水管等每天巡查至少2次。 | 每天对水、电、线路、设备、设施进行2次或以上循环巡查，发现问题及时处理。对灯光、风扇、开关、插座及其它用电设备进行更换维修、保养。对各种风扇定期检查及保养。 水管、水龙头及其它用水设备无“滴、漏、冒、跑”现象。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
| 电梯管理 | 电梯日常运行检查、清洁。 | 负责电梯日常检查、运行管理，卫生管理和卫生保洁工作，每日更换一次地毯。24小时驻场人员不少于1人。 |  |
| 二次供水、排水 | 每二小时对给水设备巡查一次；管线及地下室集水井排水设备每天巡查至少一次；环境卫生保洁每周至少一次。高压水泵等设备每月保养检修至少1次。水箱每季消毒至少1次，每学期清洗至少一次（寒、暑假执行）。 | 工作人员持有效证件上岗。 保证正常生活饮用水，有停水或水污染事件发生时，有应急预案并能及时启动。由专人对水箱、水泵进行封闭式管理，有严格的管理制度并上墙公布。 每次对水泵、管道或水箱内进行维修后，及时进行清洗，符合饮用水卫生标准。保证雨季或暴雨天气地下室集水井排水设备的正常运行。 |  |

（四） 场地、设施安全应急维护、改造工作服务要求

(1)	采购人有场地、设施安全应急维护、改造服务工作需求时，中标人在接到采购人通知后半小时内响应，并有专人到现场跟进处理。

(2)	对于场地、设施安全应急维护、改造工作、零星工程修缮服务等项目（不限于新旧维修、改建、改装项目），负责单处面积不超过3平方米的日常零星基建维修，负责单处面积不超过3平方米的日常零星基建维修：建筑物滴水线内墙面、地面污、损修补修复，单处面积少于1平方米、高度在3.5米以下，由中标方负责修复（材料、人工费用由中标方负责）；超过一平方米耗材由采购人提供，中标人负责修复。

(3)	施工期间，中标人或施工单位应按照学校的相关管理制度进行施工，不得影响到学校的正常教学秩序。

(4)	场地、设施安全应急维护、改造工作实行专项管理，所产生的费用每月结算一次，按小范围维修项目规定处理。

（五）工程维修其他服务要求

(1)	做好维修、维护、保养记录。维修服务做到小修当天完成，大修不超过3天。

(2)	建筑物维修巡查和安全管理，每天两次或以上对学校公共场所的水电、物业巡回检查，当天发现问题当天处理。

(3)	宿舍铁床、衣柜、晒衣架、门窗、锁（新购除外）、消防箱等设施的维修、维护（每学期油漆）、拆卸、安装、迁移、编号、登记和管理等。

(4)	办公室、会议室、教室、实习试验室及各间室的学生桌椅、讲台、黑板、办公台椅维修、维护、拆装、搬移、管理、编号、登记等。

(5)	校舍门窗、防盗网、宣传橱窗、棚架、各种标识牌、室外运动场和运动器材（篮球架、排球架、羽毛球架、足球架、单双杠等）的维修、油漆、保养。

(6)	负责在雨季时各低洼场所的巡查工作（尤其是发生雷暴雨时），发现有积水情况立即启动紧急措施，确保校内低洼位置不发生水浸情况出现。

(7)	负责建筑物及其附属物（含门窗、盆栽植物等）、护坡、挡土墙的每日安全巡查工作，尤其是发生雷暴雨或大风时的巡查工作，发生异常情况立即报学校后勤管理部门，并将每日的巡查结果记录在专用的巡查登记表中，确保不发生门窗或盆载植物等落下伤人事故。

(8)	负责学校大型会议场地布置和场地清运等。

(9)	物业管理、服务、维修、保养标准及要求下表。

| 项目 | 作业频率 | 服务标准 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共实 物资产 管理、 维修、 维护、 配置、 拆装、 迁移等 | （1）对校内承包维护范围内的所有物业设备设施进行清点、编号和登记,并登入学校新建立的物业设备设施电脑资料档案库。 （2）巡查校内所有的物业设备设施,对发现有需要维修的尽快维修好并做好记录。 （3）负责现时学校内教室、宿舍、办公室、实训场地以及公共场所中承包范围内设备、设施的日常维修、维护、拆 装、搬迁（移）、更换等工作，归档有关工作的记录情况（相关耗材由采购人购置，中标人以旧件换新件方式领取，中标人负责派人维修维护) 。 （4）事先对现有物业设备、设施进行具体及彻底的调查、了解；在维修过程中，如设备、设施已无法维修需及时更换或报废的，应将有关情况汇总报告采购人。 | 钢木结构部分: 铁床、铁柜 、铁门、铁窗及铝窗 、学生台椅等锣丝稳固与焊接无缝并油防锈漆及面漆，确保四脚平稳、完好无损烂；门窗玻璃紧粘平稳、美观大方；门窗锁要牢固。 木结构部分:木门、 办公台椅、文件木柜等，四脚平稳无损烂 、加钉牢固。（该项目要控制报废率不能超过2%） 每天检查1次各间室门窗下班和放学后是否关好，并做好登记反馈给总务处，做好风雨天气公共区域门窗关闭工作。 | 物业工作责任区内发现有问题或工作不到位的，每发现一项在季度服务费中扣100元。对学校教育教学产生影响或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。 |
| 循环 巡查 | （1）对报装、报修、报故障的申请单或来电进行登记并处理，根据具体报修（报装）情况、地点、有关设备特点，配带工具、需要更换的设备配件，即刻到报修现场进行维修工作；维修工作完成后，对所维修的设备进行检测，确认无误后清理工作现场，由采购人相关人员签收；并及时回到办公室上交签收单及有关工作的记录情况（完成上述工作后或在其余工作时间中，继续在工作责任区内进行巡查）。 （2）根据物业设备、设施的性能、材料特性以及天气的变化情况，对设备、设施进行具体维修、保养，以延长设备、设施的使用寿命。 （3）加强对节假期前后学生离校、返校时的物业维修管理和维护，有效防止学校设备、设施的人为破坏及损坏。 （4）负责校内排水排污管道的疏通、污水池的清理及沙井盖、渠口栅盖等的维护（涉及地面开挖的疏通管道或管道改造不在承包范围）。 （5）负责各楼间室门窗日常检查。 |  |  |

### （六）汽车驾驶服务要求

1、服从调派，听从指挥，牢固树立安全及服务意识，遵守采购人各项规章制度。

2、严格按采购人指派任务出车（凭“出车单”出车）。未经同意，严禁私自将学校车辆交与校内外其他人员驾驶，杜绝公车私用。未经批准，不得私自出车。

3、定期做好车辆的清洁、检修、维护等工作，每次出车前对车况进行全面检查，严禁车辆带病上路，确保车辆安全行驶。

4、遵守坐班制度，上班时间内，如暂无出车任务，应在校内等候，不得随意离开。

5、按采购人核定公里数加油，每月月底将当月加油小票交采购人审核并存档。

6、严格遵守各项交通规则，谨慎驾驶、安全驾驶。严禁酒后驾驶、疲劳驾驶。

7、严格遵守车辆停放规定，做好车辆安全防盗工作。非工作时间，学校车辆一律须停放于校内指定地点（特殊情况下，车辆未能按时停放校内，须报采购人批准）。

8、司机必须保持24小时通讯畅通。

9、节假日或夜间如有特殊需要，或师生员工遇到特殊情况（如受伤、急病等）急需用车，司机应服从安排，主动配合。

10、司机负责做好所开车辆的相关证件年审、保险办理等工作，负责保管好所开车辆行驶证、钥匙、保险卡、加油卡等。

11、加强职业道德教育，不断提高自我修养。不做任何有损个人及采购人形象的事。

12、因司机未遵守上述规定而造成的任何后果及责任，由中标人承担。

13、因司机问题，发生出车延迟，每发现一项罚款100元；对学校教育教学产生影响、出现交通事故或其他严重事项，按照（十四）惩罚措施认定处理。

### （七）公共卫生应急管理服务要求

1．严格执行《突发公共卫生事件应急条例》等文件的要求，采购人下属分管部门成立公共卫生应急工作领导小组，制定突发公共卫生事件、防疫等相应防控措施和应急预案，在突发公共卫生事件发生时，负责做好组织、指挥、协调和服务保障工作，及时向有关部门汇报相关情况。相关管控措施符合DB44/T 1048规范的要求。

★2. 投标人需承诺，若项目中标，中标人具有调度应急机动人员的机制。为满足校园突发情况的人力调动补给，投标人承诺能提供20人及以上人员支援，1小时赶赴现场的（投标文件中提供承诺函，格式自拟）。

3．制定进入物业管理服务区域或范围内特定区域的人员管控措施方案，做好人员进出登记、管理工作。

4．按防控措施针对性做好公共区域等场所的卫生消杀工作，环境及物品以清洁为主、预防性消毒为辅。出现受污染情况时及时进行清洁消毒。

5．及时跟进所在地区的防疫政策，根据政策变化调配人手响应相关要求。

6．中标人对突发事件的处置应有应急预案，做好各类突发事件的防控及处置。

### （八）人员管理服务要求

1．进驻管理：详细审阅、熟悉所有整个物业管理服务区域的设计图纸，并从物业管理及采购人的角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。迅速熟悉服务区域内的机电设备系统、基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。对采购人提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。提供24小时热线，响应采购人反应的紧急要求。

2．考勤管理：

（1）建立各岗位人员考勤机制，联合采购人利用考勤机等信息技术手段加强考勤工作，严格按照需求人数、工作时间到位到岗，每天记录到岗人数，做好每月考勤情况汇报，提供考勤机后台数据。此项作为物业服务工作量计算的重点参照。

★（2）投标人需承诺，若项目中标，各类人员考勤由中标人和采购人双方共同负责，采购人定期根据人员出勤工作量统计结算服务费。中标人连续【15】日服务人员低于【50】人时，采购人有权解除合同，中标人返还采购人已支付的合同款项。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）

（3）服务人员节假日和寒暑假正常工作，如因采购人需求有加班情况，采购人核加工作量（预算中已涵盖加班费，采购人无需额外支付加班费）。

3.档案管理：建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。相关工作内容符合DB44/T1315规范的要求。健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。建立设备、设施、保洁、绿化等日常运作管理档案。所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱/盒/柜内。做好档案资料的保密工作，确保相关信息不外泄。

4．会务管理：

(1)	会务管理由中标人协调项目会务员、工程人员及清洁员配合采购人做好会务接待相关工作，会议资料布置、清洁卫生、检查设备、准备茶水、布置会场，会议结束后要及时检查会场，做好会场清洁及设备检查、关闭等工作，发生异常情况及时报告、处理。

(2)	根据采购人的要求，做好各项会务准备工作，提供与会议及专项活动等活动相关的一切服务。会议设备设施的正常使用，有问题及时处理，保障会务服务工作的正常开展。

(3)	按采购人需求布置会场，准备会务物资，提供会务的相关服务，以及会务宾客的迎送和指引服务等。

(4)	会务接待后勤保障，按规定对非一次性使用的会务用品进行清洗、消毒。日常巡查会议室，检查会议室的各项使用设施、设备。

(5)	接待服务人员须对参会人礼貌问候态度大方，礼貌用语声音合适。

5．公共关系管理：主动联系本服务区域的水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立联系和应急协调机制。主动联系本服务区域的公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

6．噪声污染管理：加强物业管理范围内的噪声污染管理，及时制止环境噪声污染的行为，确保正常的教育、教学、办公、学习和生活不受干扰。

7．行政管理：（1）管理机构组建完整健全；（2）管理规章制度健全，服务质量标准完善，物业管理档案资料齐全；（3）工作计划周密，贯彻落实采购人各项任务率的100%；（4）定期检查各业务部门工作计划落实情况。有实施的检查记录和整改措施；（5）每学期至少进行一次物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高；（6）分项建立公共突发事件的处理机制和应急预案；（7）公开服务标准、收费依据及标准。

8．人事、宣传管理：（1）按国家有关规定办理选聘、辞退手续。（2）结合工作实际每学期对员工业务培训不少于两次，新员工岗前培训不少于5课时。（3）建立员工档案，办理员工保险。（4）组织年终考核评比，做好晋升、降级和奖励工作。（5）建立宣传教育机制，完善企业的宣传教育工作。（6）有完整的人事、劳资管理系统。

9．校园电瓶车管理

（1）校园电瓶车由采购人自行购买，使用维护由中标人负责，在运行过程中电瓶车需保持整洁、干净的外观。

（2）电瓶车驾驶员需取得相应车型的驾驶执照，并持证上岗。

（3）采购人在大型活动、新生入学、对外接待中需使用电瓶车时，中标人需配合服务。

（4）电瓶车在营运过程中的安全及经济责任全部由中标人负责。

（九）人员经验和资质要求：

1．物业经理：（1）具有5年或以上物业管理工作经验； （2）具有本科或以上学历； （3）具有人社（劳社或人事）政府部门颁发颁发的管理相关专业的中级以上职称。

2．物业主管：（1）具有5年或以上物业管理工作经验；（2）具有本科或以上学历（3）具有人社（劳社或人事）政府部门颁发的管理相关专业的中级或以上职称。

3．行政助理：（1）大专或以上学历，具有专业的管理方面知识及经验;能够协助项目经理做好团队管理，熟悉日常考勤等工作;（2）具有物业管理工作3年或以上经验；（3）熟悉操作常用0ffice办公软件

4.会务员：（1）大专或以上学历，身体健康；（2）形象好,有亲和力，熟悉接待礼仪，能运用Word、Excel、PPT等基础软件办公，能操作音响、视频、灯光等会议相关设备，具有相关会务经验。

5.清洁主管：（1）身体健康，具有3年或以上保洁管理工作经验，具有保洁专业的技能知识并熟悉保洁工作流程、保洁工作使用；（2）具有本科或以上学历。

6.清洁工：身体健康，五官端正，初中或以上学历，不超法定退休年龄，有一定服务行业工作经验。

7．绿化主管：（1）具有3年或以上物业管理工作经验；（2）具有风景园林专业本科或以上学历，熟悉绿化服务流程； （3）具有人社（劳社或人事）政府部门颁发的风景园林专业中级或以上职称。

8. 绿化工：要求身体健康，五官端正，初中或以上学历，不超法定退休年龄，有两年或以上绿化管理、养护经验。

9．工程主管：（1）具有3年或以上物业管理工作经验； （2）具有本科或以上学历； （3）具有人社（劳社或人事）政府部门颁发的电工高级或以上证书（4）★具有特种作业操作证（高压电工作业、低压电工作业）。(投标文件中提供证书扫描件)

10．工程人员：

工程人员具有高中或以上学历，需持有有效的特种作业操作证：低压电工作业。

（1）水电工、电焊工

至少5人持有有效的特种作业操作证(高压电工作业);至少1人持需持有有效的特种作业操作证(作业类别:制冷与空调设备运行操作作业）；至少2人需持有有效的特种作业操作证(作业类别:焊接与热切割作业);至少1人需持有有效的特种作业操作证(作业类别:高处作业，操作项目:高处安装、维护、拆除作业)

（2）电梯工

至少1人持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（项目代号:T，作业项目:电梯修理）；持有特种设备安全管理和作业人员证书(作业项目:特种设备安全管理，项目代号:A)。

8.勤杂木工

具有初中或以上学历，具有2年(含)或以上水泥工、泥瓦工或木工相关工作经验，不超法定退休年龄。

9.司机

3名司机均(取得A1驾驶证)A1司机，驾龄5年或以上、3年内无重大以上交通责任事故、3年内无交通违法记满12分记录、掌握道路旅客运输法规、机动车维修和旅客急救基本知识，不超法定退休年龄。

★10．投标人需承诺，若项目中标，所有人员均须持有合法有效身份证、健康证或入职体检，无重大疾病史和传染病史，无残疾；均须进行安全背景审查，不得存在有性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等相关违法犯罪记录（项目中标后由中标人向公安机关或人民检察院进行核实，并将核实结果报告给采购人）。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）

★11．投标人应承诺依法用工，中标人应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）,中标人应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）

★12．投标人须承诺：用于投标本项目的投标文件中所用的资料（包括但不限于合同、评价、证明、证书、证件等）复印件与原件相符，且真实合法有效。产生异议时，采购人有权申请相关部门核查上述资料原件的真实合法性，如有虚假，依法处理。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）

★13．投标人需承诺，若项目中标，需根据当地环卫部门、学校相关管理部门要求做好垃圾分类工作，将校内生活垃圾收集点的垃圾（除餐厨垃圾、建筑垃圾、废旧家具等杂物之外的所有垃圾）按当地垃圾分类要求收集整理并清运至校内垃圾站。中标人对校内垃圾的压缩处理和运输须符合校内及环卫部门的相关要求和规定。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）

14．中标人应具有同类型项目管理经验，负责制订管理服务方案，建立各项规章制度，并能投入信息化管理手段，综合运用现代化智能管理手段，实现考勤、工作记录、工作总结提升等方面功能，提供更专业化、系统化的管理服务。

★15.投标人需承诺，若项目中标，中标人需派驻三名驻点负责人（科教城校区物业经理、工程主管，天河校区物业主管）负责日常管理工作。驻点负责人需24小时保持联系畅通。如更换负责人，必须提前一周以书面方式向采购人相关管理部门汇报，征得采购人同意。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）

★16.中标人须承诺：经理、主管等在校工作人员必须与标书提供的人员一致，进驻学校后更换频率不得高于1人/年（特殊情况或学校要求辞退更换的除外），否则采购人有权终止合同，中标人返还采购人已支付的合同款项。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）。

17．中标人物业管理人员行为规范。

| 管理体制 | 内 容 | 行为规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 服饰着装 | （1）工作服必须按照采购人要求配置，体现企业文化同时要与学院文化相匹配。（所需费用由中标人承担） |
|  |  | （2）上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁，非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起，不允许将衣服搭在肩上。 |
|  |  | （3）上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处。 |
|  |  | （4）鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走。 |
|  |  | （5）非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  |  | （6）男女员工均不允许戴有色眼镜（特殊工种工作时间除外）。 |
|  | 须发 | （1）女员工前发不遮眼，不梳怪异发型。 |
|  |  | （2）男员工后发根不超过衣领，不盖耳，不留胡须。 |
|  |  | （3）所有员工头发应保持整洁光鲜，不允许剃光头。 |
|  | 个人卫生 | （1）保持手部干净，指甲不允许超过指头两毫米，指甲内不允许残留污物，不涂有色指甲油。 |
|  |  | （2）员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应及时换洗。 |
|  |  | （3）上班前不允许吃有异味食品，保持口腔清洁，口气清新，早晚刷牙，饭后漱口。 |
|  |  | （4）保持眼、耳清洁，不允许残留眼屎、耳垢。 |
|  |  | （5）女员工应淡妆打扮，不允许浓妆艳抹，避免使用味浓的化妆品。 |
|  |  | （6）每天上班前应注意检查自己的仪表，上班时不能在服务对象面前或公共场所整理仪容仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 服务态度 |  | （1）服务时应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务。 |
|  |  | （2）将有关人员劝离工作场所时要文明礼貌，并做好解释及道歉工作。 |
|  |  | （3）谦虚和悦接受服务对象的评价，对服务对象的投诉应耐心倾听，并及时向采购人主管部门汇报。 |
|  |  | （4）服从学校相关部门管理，不得在校内公共场地吸烟，不得做有损采购人及其工作人员形象的行为。 |

（十）特殊器械、工具、设备配置要求

中标人必须按采购人要求为科教城校区配备包括但不限于下列专业设备，合同期满，所有设备产权归中标人所有。详见附表：《广州市轻工职业学校科教城校区物业设备配置表》

《广州市轻工职业学校科教城校区物业设备配置表》

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫地车 | 2 | 台 |  | 可供校园道路清洁使用 |
| 2 | 焊机 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 氩弧焊机 | 3 | 台 |  | 附带保护气体、气瓶 |
| 4 | 潜水泵 | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 冲击钻 | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 洗地机 | 3 | 台 |  | 可供建筑楼道、走廊使用 |
| 7 | 吸尘吸水器 | 5 | 台 |  |  |
| 8 | 管道疏通设备 | 2 | 台 |  | 可供下水道、厕所堵塞使用 |
| 9 | 垃圾中转运输工具 | 10 | 台 |  |  |
| 10 | 楼层手推清洁整理车 | 15 | 台 |  |  |
| 11 | 剪草机 | 3 | 台 |  |  |
| 12 | 高压清洗机 | 3 | 台 |  |  |
| 13 | 云梯车 | 3 | 台 |  | 根据实际场地情况安排设备类型，能维护校园内最高设备 |
| 14 | 四轮高压洗地机（含喷药功能） | 3 | 台 |  |  |
| 15 | 考勤机 | 3 | 台 |  | 可提供人脸识别功能，可提取考勤数据 |
| 16 | 垃圾转运车 | 3 | 台 |  |  |
| 17 | 静音平板车 | 10 | 台 |  |  |
| 18 | 吹叶机 | 3 | 台 |  |  |
| 19 | 打边机 | 3 | 台 |  |  |
| 20 | 绿化剪、高枝剪、花剪等绿化园林工具 | 2 | 批 |  |  |
| 21 | 室内扫拖地机器人 | 3 | 台 |  | 可提供室内自动扫拖地功能 |
| 22 | 电工常用工具 | 5 | 批 |  |  |

（十一）额外专业服务要求

1．校内搬运及其他工作： 负责公共区域物资清运、仓库物品的日常管理、校内日常搬运工作（包括课桌椅、办公台凳、实训室小型设施设备、食堂设备物资等搬运）、宿舍床柜安装搬运以及各类活动后勤保障（配合活动场地的布置及清场等）工作。

2．按采购人要求做好其它属于物业管理范围内的工作。

（十二）特殊物业场景

1．入学/毕业引导服务：每年2次配合采购人对新生入学/学生毕业时的学生及家长进行指引，维持秩序，疏导校内交通等其他迎新工作。协助采购人摆放迎新/欢送标语、标志。协助采购人进行毕业生离校物资检查清点等。

2．大型活动支援：采购人大型活动的各种后勤保障，包括会场布置（桌椅、花卉摆放等）及清场、卫生清洁、设备维修检查及供电等。采购人在服务区域内举办大型活动（开学/毕业典礼、校庆、校运动会、集中考试、外单位交流活动等）增派人员支援。为活动现场提供现场布置、秩序维护、设施设备维护、环境清洁、迎宾接待等服务。活动结束后根据采购人需要提供专项清洁打扫及垃圾清运服务。

（十三）其他服务要求说明

1．采购人与中标人的派驻服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻服务人员由中标人自行管理，因派驻服务人员所发生的计划生育、综合治理、刑事、民事、工伤、社保、员工劳保福利等一切问题责任，均由中标人承担，与采购人无涉。

2．采购人对岗位设置、人员选用与日常管理具有监督权和协调权，对工作效率低、责任心不强、违反劳动纪律等不符合学校要求的工作人员，采购人有权要求更换，中标人在接到更换通知后需在一周内做出换人处理，否则按照缺员处理，并根据情节轻重按2000-5000元/人/月的违约金扣除标准从当月物业管理服务费中予以扣除。同时，中标人必须保证所派驻的服务管理人员的稳定性，如有人员调离，需书面通知采购人。

3． 中标人根据不同的工种配备相应的工作服装，并有工作号牌等标识物及必要的装备、工具等，同时自行解决及配备各工作人员的服装、清洁用品、劳动工具等，费用自理。

4．中标人全部工作人员应专职服务本项目，如遇特殊情况需借用本项目工作人员，要报请采购人批准，并保证本项目正常运行。

5．中标人管理服务人员须遵守采购人相关规章制度规定，服从采购人指挥和合理的工作安排，如有违反或损害采购人利益的，采购人有权要求中标人予以更换，造成严重后果的，采购人将按合同违约条款，终止合同，并报监管部门处理，由此引起的一切后果，由中标人承担；对采购人带来经济损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。

6．中标人应为工作人员购买意外保险；工作人员待遇按广州市劳动用工相关标准执行；如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。

7．中标人不得将本物业的管理责任转包给第三方。

8．合同期内，如因国家出台相关政策对广州市最低工资标准进行调整，则采购人将按照国家相关政策对相关物业管理服务费用进行适当的调整。

9．新增服务范围或服务内容的，由采购人通知中标人实施接管，费用另行协商支付。

10．物业管理机构要求：物业管理服务机构健全、专业；物业管理人员具备相应的任职资格，管理人员和专业技术人员持证上岗；管理制度、服务规程、工作标准规范；具有科学合理的物业管理服务流程；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。

11．服务人员薪金待遇等要符合广州市劳动用工现行政策法规，如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。

（十四）惩罚措施（★投标文件中提供承诺函，同意采购人的惩罚措施，格式自拟）

中标人的服务程序须按照采购人指定程序文件进行操作。中标人管理服务人员因服务质量、服务态度、因管理过错出现责任事故时，按以下标准扣罚当月物业管理服务费：

1．一般过错，扣罚500元/次。

2．较大过错，扣罚1000元/次。

3．重大过错，扣罚1500元/次。

4．一般责任事故，扣罚5000元/次。

5．较大责任事故，扣罚10000元/次。

6．重大责任事故，扣罚30000元/次。

7．中标人不按照采购人要求及时更换不合格物业管理人员，或者擅自更换采购人要求保留的物业管理人员，或者中标人不能按招标文件的规定和投标文件对物业服务人员数配备的承诺，采购人有权按2000- 5000元/人/月的标准酌情扣罚当月物业管理服务费。

8．上述物业管理服务费扣罚涉及的投诉类型、过错大小、事故性质、有效性的确定由采购人与中标人另行协商予以明确，个别投诉事项可以针对具体情况由双方协商确定，如有分歧，以采购人的意见为准。

（十五）服务费用，以下费用由中标人负责（相关费用均含在投标报价内）：

1．负责单处面积不超过3平方米的日常零星基建维修：建筑物滴水线内墙面、地面污、损修补修复，单处面积少于1平方米、高度在3.5米以下，由中标人负责修复（材料、人工费用由中标人负责）；超过一平方米耗材由采购人提供，中标人负责修复。

2. 物业日常办公费用（包括但不仅限于通讯、交通等）、服装费用及固定资产投入费用；

3. 配置特殊器械、工具、设备费用；

4．按照广州市垃圾分类要求负责校区内部的生活垃圾分类、清运工作；

5．与招标需求相关的其它费用；

6．中标人自用水电费需自行承担。

不包括以下费用：

1．楼宇外墙、外立面玻璃清洗；

2．日常小额维修的耗材费用；

3. 校内日常清洁用具、清洁用品（如垃圾桶、日常清洁卫生中使用、消耗的物料、垃圾袋、消杀用品、踏垫、各种相关的警示标志和工具等）的购置费用，由物业使用的特殊器械、工具、设备除外；

4. 校园卫生防疫、灭四害、红火蚁、白蚁消杀、消毒杀菌等工作（每周最低一次，特殊情况按需增加）药物费用；

5. 生活蓄水池的清洗；

6. 特殊情况，根据防控要求，增加消杀消毒次数，涉及费用由学校提供；

7. 需要补种的校园绿化树木的购置费用，办公室、会议室、举办活动等的绿植盆栽盆花的购置费用；

8. 电梯曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、桥厢装饰的维修费用；

9. 电气设备、空调、电梯的维保、年检费用；

10. 垃圾外运费用。

## 三、其他服务要求

(一)	中标人不得将本物业的管理责任转包给第三方。中标人转包项目的，将按合同违约条款，终止合同，并报监管部门处理，由此引起的一切后果，由中标人承担。并要求中标人在规定时间内移交物业、物业管理用房及有关档案资料。

(二)	现场物业管理服务的组织机构必须完整，组织机构总人数必须足以满足采购人需求。物业管理规章制度完善，操作规范齐全，岗前培训到位，内部管理专业，有能调动服务人员工作积极性和主动性的激励机制及完善的考勤制度，为中标人提供物业工作质量保证支撑体系、质量控制与监管措施、质量持续改进措施。

（三）如因中标人的员工在工作中失职导致学校或师生财物损失，或师生生命安全受到威胁或伤害，或采购人教育教学工作或大型活动不能顺利进行的，视情节追究中标人的责任。

（四）中标人的服务人员因工作需要确需在校住宿的，经中标人与学校协商，视学校床位情况可考虑提供住宿床位，但水电费由中标人或服务人员负责。并承担安全管理责任。

（五）中标人应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用。

（六）服务费用已包括中标单位派驻人员在法定节假日、休息日、正常工作日延长工作时间加班或值班发生的各类加班费用及补贴。学校支付服务费用后，不再另行支付各类加班费用及补贴。

（七）维修人员必须经采购人考核合格（一般技能：万用表使用、接线、钉线槽、拆换、维修风扇、接驳水管等）方能进校工作。

（八）中标人须承担所属员工的疫情防控责任。

(九)	中标人配备的全部工作人员必须符合国家有关用工标准要求，中标人必须做好工作人员所需要的安全措施，保证工作人员的安全。并购买相关社会保险和人身意外保险。如中标人内部人员发生劳动纠纷或在采购方工作范围内因中标人原因发生事故造成人身意外伤亡的一切责任由中标人负责，与采购人无关。

(十)	双方根据招标文件中采购人需求的内容拟定物业管理合同附件条款。

(十一)	中标人违反规定，所提供的服务或服务人员未达到合同要求，采购人书面提出整改通知，累计发出书面整改函件提出整改通知达二次，中标人未按要求及时整改的，采购人有权终止合同，由此造成采购人经济损失的，中标人应给予赔偿。

(十二)	合同期满，中标人需在做好交接工作后2天内无条件地撤离学校。

四、考核方法（★投标文件中提供承诺函，同意采购人的考核方法，格式自拟）

## 采购人采用每学期考核的方式对中标人进行考核，并作为支付物业服务费和继续履行合同的主要依据。

## (一)物业服务费的组成:

## 1.基本物业服务费(占物业服务费的95%);

## 2.学期考核奖(占物业服务费的5%)。

## (二)物业管理费考核及结果应用

## 1.由采购人按照《学期物业服务情况考核表》的内容，每学期分别对校园的物业服务进行考核，并按照一定比例进行加权，得出物业服务学期考核分数。考核分数满分100分，90分以上(含90分)为考核达标，考核结果函告中标人。

## 2.采购人第一期、第三期付款全额支付基本物业管理费和学期考核奖。第二期、第四期物业服务费支付与该年度两个学期考核分挂钩，该年度平均分90分以上不进行扣费，90分以下按照以下计算方式扣费：N分，(90-N)/100*该年度物业管理费的5%。

## 3.采购人严格按照合同中设定的岗位数(人数)支付款项，中标人严格按照合同中设定的项目人数到岗，若有缺岗，服务费在第二期、第四期物业服务费支付按该年度实际工作量进行扣费，扣费计算方法为：（年度总工作量-年度实际工作量）/年度总工作量*该年度物业管理费的95%。

## 学期物业服务情况考核表

## 日期：     年     月      日

| ## 序号 | ## 考核指标 | ## 考核要点 | ## 评分标准 | ## 分值 | ## 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 综合管理 | ## 每月工作计划与总结 | ## 无每月工作计划和总结扣2分 | ## 15 |  |
|  |  | ## 每月各岗位工作记录 | ## 无各岗位工作记录扣2分 |  |  |
|  |  | ## 员工之间分工明确，文明礼貌，着装规范 | ## 发现1次不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | ## 每学期组织2次以上员工业务培训与安全培训 | ## 没有开展培训扣2分 |  |  |
|  |  | ## 严格遵守学校各项规章制度，服从学校安排，无安全事故 | ## 发生安全事故根据情况扣5-15分 |  |  |
|  |  | ## 物业人员按规定时间到岗，无缺岗情况 | ## 发现人员无故离岗一次扣3分 |  |  |
| ## 2 | ## 清洁保洁、垃圾分类 | ## 公共区域无垃圾、杂物，卫生间无异味，每天按时清洁；垃圾桶及时清理，按垃圾分类要求处理等。 | ## 每一处不符合质量标准或工作要求收到师生投诉扣1分;每一处未按学校要求及时完成保洁工作扣1分；垃圾处理不符合分类标准，受到城市管理综合执法机关处罚扣 15 分。 | ## 15 |  |
| ## 3 | ## 绿化养护 | ## 校内花草树木定期修剪、浇水、施肥 | ## 每一处不符合质量标准或工作要求收到师生投诉扣1分 | ## 15 |  |
| ## 4 | ## 校园水电设施设备维护与管理 | ## 校园水电供应正常无故障，定期对水电设施进行巡检与维护 | ## 发现一处水电设施问题未及时处理与上报扣1分；收到师生投诉扣1分 | ## 15 |  |
| ## 5 | ## 电梯系统运行管理与维护 | ## 校园电梯开关，电梯紧急情况处理 | ## 每一处收到师生投诉扣1分 | ## 5 |  |
| ## 6 | ## 会务服务 | ## 会议室管理 | ## 每一处未完成工作要求或收到师生投诉扣1分 | ## 5 |  |
| ## 7 | ## 司机管理 | ## 服从学校工作安排，安全完成出车任务 | ## 每一处未完成工作要求收到教师投诉扣1分 | ## 5 |  |
| ## 8 | ## 搬运管理 | ## 服从学校工作安排，完成搬运任务 | ## 每一处未按时完成工作要求扣1分 | ## 5 |  |
| ## 9 | ## 土建管理 | ## 服从学校工作安排，完成简单土建维修 | ## 每一处未按时完成工作要求扣1分 | ## 5 |  |
| ## 10 | ## 考勤管理 | ## 每月提交当月考勤表，季度实际派驻人员合计低于合同约定 | ## 每少一人扣1分，未提交考勤表不得分 | ## 15 |  |
| ## 11 | ## 加分项 | ## 较好完成学校临时交办的任务;抢险、应对突发事件成效显著;获得上级或相关部门嘉奖。 | ## 酌情加1-10分 |  |  |
| ## 12 | ## 扣分项 | ## 无故拒不执行学校临时交办的任务;在抢险、应对突发事件时不及时采取有效措施造成人员或财产损失;项目骨干人员缺岗超过一周。 | ## 根据执行情况，扣1-10分 |  |  |
| ## 13 | ## 合计 |  |  | ## 100 |  |

## 五、物业工作量计算方法

## 物业服务期为2025年8月16日-2027年7月31日，工作日按64人/日，周末及节假日按32人/日计算。（绿化工按上岗时间核减工作量）

## 六、付款方式

物业服务期为2025年8月16日-2027年7月31日，采购人每年（从合同签订日起算）支付中标价金额50%作为该年度物业服务费，每年（从合同签订日起算）分两期支付。具体如下：

(1)服务合同签订后，支付第一期物业服务费，金额为2478119.75元。

(2)服务合同签订1年（从合同签订日起算），按年度实际工作量、考核结果进行核算，支付第二期物业服务费，最高金额不超过该年度物业服务费与第一期物业服务费的差额。如实际进场作业未达到该年度工作量的，按人均费用标准据实结算支付，如有超出，采购人不再另行支付费用。

(3)服务合同签订1.5年（从合同签订日起算），支付第三期物业服务费，金额为该年度物业服务费的50%。

(4)2027年7月，按年度实际工作量、考核结果进行核算，支付第四期物业服务费，最高金额不超过该年度物业服务费与第三期物业服务费的差额。如实际进场作业未达到该年度工作量的，按人均费用标准据实结算支付，如有超出，采购人不再另行支付费用。

采购人与中标人确认支付金额后，在收到发票后5个工作日内办理支付，因采购人使用的是财政资金，在规定时间内办理支付申请手续后即视为已按期支付，实际款项到账时间以财政部门资金下达时间为准，采购人不承担任何逾期付款的违约责任。