	序号
	报价组成
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	移动式消防炮
	亚鑫
	PSKDY10/80WB-A
	14台
	29700
	415800
	/

	2
	多功能消防水枪
	亚鑫
	QLD6.0/13III
	35把
	1750
	61250
	/

	3
	穿刺式破拆水枪
	亚鑫
	QCG65
	10把
	3600
	36000
	/

	4
	手抬机动泵
	东进
	JBQ6.5/26.0
	7台
	39300
	275100
	/

	5
	高倍数泡沫发生器
	祥磊
	PFY5
	7套
	8700
	60900
	/

	6
	浮艇泵
	ZHT(捷豪）
	AMP1500
	7台
	41100
	287700
	


