项目需求

一、项目背景：

为进一步提升中华人民共和国塘沽海关大楼物业服务管理水平，充分发挥楼宇现有设备设施的功能，保证楼宇设备设施的正常运行，为海关工作人员提供良好的办公环境和对外服务窗口，按照标准化、规范化、科学化原则对楼宇实行物业服务管理。

二、服务内容及范围

（一）服务范围：

塘沽海关大楼物业服务项目采购需求包含保洁、会议、维修运行、秩序维护、洗衣、制水、委托项目（消防维保、电梯维保、空调维保、电气检测、变电室年检、防雷检测、灭火器年检、燃气报警系统年检、燃气管网巡检、病媒生物防治、绿植租摆、烟道清洗）等服务项目。

（二）物业管理服务范围（包括但不限于）：

(1)综合管理服务（客服报修接待、档案图纸管理、库房管理）；

(2)清洁卫生服务(大小会议室、大厅、走廊、卫生间、楼梯、电梯轿厢等)；

(3)会议服务（会前、会中、会后服务）；

(4)设备设施运行管理服务；（日常水电综合维修、变电运行、空调机组运行、板换供热运行）

(5)公共秩序维护服务(形象岗、巡逻岗、信件收发、车辆管理、消安防监控岗)；

(6)洗衣服务（负责滨海新区各关关服洗涤服务）；

(7)制水服务（含各楼层送水）；

(8)办公劳务服务；

(9)文体中心专项服务；

(10)委托有资质的单位进行建筑消防设施维护保养、电梯设施维护保养、电气检测、变电室年检、防雷检测、燃气报警系统年检、燃气管网巡检；

(11)委托单位进行中央空调系统维护保养、灭火器年检、病媒生物防治、绿植租摆、烟道清洗；

(12)采购人临时交办的其他无偿性服务。（如办公家具拆装搬运、会场布置及会议桌椅搬运摆放等其他采购方安排的工作任务）

三、服务标准

依据《中华人民共和国民法典》、《国务院物业管理条例》、《天津市物业管理条例》等相关法律、法规，本次招标的具体管理服务标准如下：

（一）综合管理服务标准

(1)工作人员均应经过从事行业的专门培训。

(2)工作时间统一着装、干净整洁、文明上岗。

(3)保洁、秩序维护工作是以机关正常工作秩序，营造良好的办公环境为前提，为机关提供优质、细致、周到、高效的服务为目标，物业管理企业依照合同约定，物业管理项目及标准展开工作，严格按照GB/T19001系列/ISO9001系列质量管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、GB/T45001系列/ISO45001系列职业健康安全管理体系认证标准执行管理。

(4)投标人应按照实地勘察的楼宇情况，设置保洁、秩序维护人员。

(5)投标人应在投标文件中，对所有聘用人员数、岗位设置、时间安排、工作安排、要求以及相应的标准作出详细的描述。

（二）清洁卫生服务标准

(1)楼内公共区域及楼外附属区域：对每层楼的公共区域（楼道、楼梯间、卫生间、阳台、电梯、内厅院、玻璃等）随时保洁；每日确保楼道、楼梯、扶手、阳台、电梯等公共部位无杂物、无浮土，清扫出的垃圾要及时运到指定地点，不得在楼内堆放；每日及时清理公共区域内的烟头、纸屑。对大厅及各层楼道地面推扫，确保楼道墙面无明显浮土。保持楼道内墙面整洁干净，无乱贴乱画；楼前楼外四周不能有杂物和污渍。

(2)卫生间：每日随时清洁，要确保无污渍，无异味，无水垢；确保便盆内无便痕，小便池内无水锈；洗手盆和镜子面随时保持清洁、干净、无积水、无污物；每日及时清理垃圾桶，确保无隔夜的垃圾；每周做一次彻底清扫和消毒，不得在卫生间内堆放杂物；发现设备损坏及时上报。

（三）会议服务标准

(1)要求服务热情周到，做到服务高端化、规范化、标准化、专业化。

(2)负责按照会议召开的单位、出席人数和召集的领导职务等，采取相应的服务措施。

(3)负责协调其他人员对会议室进行布置，保障会议室整洁舒适。

（四）设备设施运行管理服务标准

(1)在办公楼日常维修过程中，在物业管理范围之内，如需更换配件，投标方提供劳务，购置更换维修零配件费用单独结算。

(2)制订设备专人专管的岗位责任制，配备专人对设施设备运行管理，定期巡回检查、维修保养。

(3)设施设备运行服务：建立严格的设施设备运行制度和设备房管理制度，运行管理人员和维修人员必须持证上岗；建立运行维修值班制度，及时排除故障，零星维修合格率100%。

（五）公共秩序维护服务标准

(1)秩序维护人员在接待来访人员时，要做到礼貌、周到、不得以任何理由与来访者发生口角。

(2)对秩序维护人员要经常进行遵纪守法、消防安全知识、文明执法的教育，要求秩序维护人员熟悉楼内各区域单位的分布及设备、设施、逃生通道的位置，协助业主处理各种临时性事项。

(3)要严格避免闲杂及推销人员进入楼内，对试图进入办公楼的无关闲杂人员，要以适当的方式予以拦阻。对楼内监控系统进行实时管理，遇突发事件要及时报告相关部门或报警，并做初步处理。

(4)夜班期间要定时巡查楼内外是否有异常情况，发现问题及时处理。

(5)对机动车辆和非机动车辆进行有效疏导，并按指定地点进行停放，防止各种车辆盗窃案件发生。

（六）洗衣服务标准

负责采购方海关制服（四季）洗衣服务，熟练掌握设备安全操作和日常清洁。

（七）制水服务标准

按制水操作流程完成制纯净水工作量，洗、装桶装水，在规定时间内负责送水服务。

（八）办公劳务服务标准

乙方派驻提供便民超市管理工作，负责超市记账、库房管理、出入库登记等相关工作，负责日用杂品的采购工作及甲方安排的其他工作。

（九）文体中心专项服务标准

负责提供工作日晚间（17:30-21:30）和周六日全天（9:00-21:00）文体活动阵地、篮球场保洁、秩序服务及淋浴室开放服务。

（十）其他要求

委托项目的委托费用由物业管理企业承担，委托项目所需整改、维修及新增设施设备的费用由采购方承担。委托项目需出具报告的，物业管理企业应及时要求受委托单位出具相关报告并妥善保管备查。

四、岗位职责

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | - 1、男女均可，年龄40周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、具有较强的管理能力和团队意识，责任心强，吃苦耐劳。 - 3、具有本科以上（含本科）学历。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 2 | 文员 | 1 | - 1、女性，年龄35周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、具有大专以上（含大专）学历。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 3 | 保洁主管 | 1 | - 1、男女均可，年龄40周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持有《特种设备作业人员证（电梯安全管理）》证书。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 4 | 保洁 | 14 | - 1、男女均可，男55周岁或以下，女50周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 7：30-16:30，每天8小时，每周5天工作日 |
| 5 | 会议服务主管 | 1 | - 1、女性，年龄40周岁或以下，体态端正，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、具有大专以上（含大专）学历。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 6 | 会议服务员 | 2 | - 1、女性，年龄35周岁或以下，体态端正，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、具有大专以上（含大专）学历。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 7 | 音响师 | 1 | - 1、男性，年龄45周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 8 | 工程主管 | 1 | - 1、男性，年龄50周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持有《特种作业操作证（高压电工作业）》和《特种设备作业人员证（电梯安全管理）》证书。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 9 | 电工维修人员 | 2 | - 1、男性，年龄58周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持有《特种作业操作证（低压电工作业）》证书。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 10 | 综合维修人员 | 2 | - 1、男性，年龄58周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 11 | 空调运行工 | 3 | - 1、男性，年龄58周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持有《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业）》证书。 | 否 | 工作时间三班两运转，24小时运行值守 |
| 12 | 变电运行工 | 6 | - 1、男性，年龄58周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持有《特种作业操作证（高压电工作业）》证书。 | 否 | 工作时间三班两运转，24小时运行，每班不少于2人 |
| 13 | 秩序维护主管 | 1 | - 1、男性，年龄40周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持有《保安员》证。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 14 | 秩序维护员 | 11 | - 1、男性，年龄50周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持有《保安员》证。 | 否 | 工作时间三班两运转，24小时运行值守 |
| 15 | 消防监控员 | 6 | - 1、男性，年龄58周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持有《中华人民共和国职业资格证》（职业（工种）：建（构）筑物消防员）初级/五级或以上职业资格证书或消防设施操作员初级/五级或以上职业资格证书。 | 否 | 工作时间三班两运转，24小时运行，每班不少于2人 |
| 16 | 安防监控员 | 3 | - 1、男性，年龄45周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 | 否 | 工作时间三班两运转，24小时运行值守 |
| 17 | 理发师 | 2 | - 1、男女均可，年龄50周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 - 3、具有本岗2年及以上工作经验。 | 否 | 工作时间8：00-16:30，每天8小时，每周5天工作日 |
| 18 | 洗衣工 | 5 | - 1、男女均可，男55周岁或以下，女50周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 - 3、具有本岗2年及以上工作经验。 | 否 | 工作时间7：00-16:30，每天8小时，每周5天工作日 |
| 19 | 纯净水制（送）水工 | 1 | - 1、男性，年龄55周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 20 | 办公劳务服务人员 | 2 | - 1、女性，年龄50周岁或以下，身体健康，无任何传染性疾病。 - 2、具有大专以上（含大专）学历。 | 否 | 8：00-17:00，每天8小时，每周5天工作日 |
| 合计：66人 |  |  |  |  |  |

五、商务需求

（一）付款方式：每季度支付。（特殊情况以合同为准）

（二）服务期限：自合同签订之日起三年（2026.5.7-2029.5.6），合同为一年一签，特殊情况以合同为准，合同服务期内，由于采购方发生预算调整、需求变化等重大原因，经双方协商，可终止服务合同。

（三）服务地点：天津市滨海新区经济技术开发区宏达街15号塘沽海关大楼。

六、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定标准，本项目属于“物业管理”。