- 采购需求及参数

具体详见采购清单

化学、生物化学实验室采购项目清单

| 序号 | 名称 | 主要技术指标或参数 | 数量 | 单位（报价单位） | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：200-1000nm，波长准确度：±2nm，光谱带宽：4nm，自动调“0%T”“100%T”、浓度直读 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电子天平 | MAX100g | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | 不锈钢内胆，数显恒温，控温范围：室温+10--100℃,双列八孔 | 6 | 台 |  |  |  |
| 4 | 自动旋光仪 | 测量范围：±45°（旋光度） 小读数：0.001°(旋光度) 示值允许误差：±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度) 重复性(标准偏差δ)：≤0.01° 显示方式：刻度盘 标配试管：100mm/200mm普通型 样品透过率：10% 电源：220V±22V , 50Hz±1 Hz 准确度：0.05级 仪器尺寸：605mm×320mm ×220mm 仪器净重：26kg | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 烘箱（高温干燥箱） | 室温--500℃，不锈钢内胆及发热管，恒温数显，大尺寸落地摆放 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 真空抽滤泵 | ABS耐腐蚀 流量60L/分 抽头+止回阀：铜 泵头：聚氯乙烯 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 冰箱 | 四门家用风冷无霜节能低音 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 匀浆器 | 普通型、不加热,家用破壁机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 电热水器 | 家用一级能效80升速热JM1 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 显微熔点仪 | 测量范围：室温~320 ℃ 测量方法：目视 测量模式：毛细管法、热台法 小示值：1℃ 重复性：≤200℃±1℃，＞200±2℃ 观察方式：单目显微镜 放大镜倍数：40× 电源：220V±22V,50Hz±1Hz 仪器尺寸：215×140×395mm 仪器净重：3.5kg | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 冰柜 | 1.冷藏容积:500L以上，2.冷冻容积:500L以上，3.冷冻能力:20kg(kg/24h)及以上(kg/24h)，4电压:220V，5.产品尺寸:1650*735*880(mm)，6.产品净重:70(kg)，7.产品类型:商用冷柜，8.温区: 单温柜， 低至-18度，9.开门方式:顶开门，10.放置方式:卧式冷柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 95600 |  |