（一）采购清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外茅草棚 | - 仿真草棚：±30平方 2.尺寸：约长18m，宽1.5米，高2.5米（以现场实际尺寸为准） 3.顶布：仿真茅草 4.立柱： - 材质：方钢 - 立柱管规格：10*10cm厚度≥4mm | 平方米 | 30 |  |
| 2 | 户外养殖笼 | 养殖笼：（鸡、鸭、鸟等） 1尺寸：长200宽70高117cm 2.材质：四周304加密网格，间隙1.9cm,延伸实心钢条底座； 3.大型抽拉漏斗托盘 | 套 | 4 |  |
| 3 | 兔子房 | 1.尺寸：2.5*2.8m（不含两侧栅栏） 2.材质：优质芬兰木，不锈钢配件。 3.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 4.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 宠物屋原有草坪铲除 | 尺寸：1.8*18.5+（1.8+3.62）*4/2 | 平方米 | 45 |  |
| 5 | 宠物屋地板硬化 | 定制 | 平方米 | 45 |  |
| 6 | 水源改造 | 宠物区及种植园区（现场定制排管，按现场实际粉数量为准） | 米 | 200 |  |
| 7 | 涂鸦墙 | 1、总尺寸：1200*180cm，屋顶铺高分子树脂仿真茅草。 2、木头部分主体材质芬兰木。 3、涂鸦板：采用抗倍特板可用涂鸦，厚度不少于0.4cm； 4、涂鸦板：采用强化防爆玻璃白板，多层环保水性尺寸120*200cm,厚度不少于0.5cm； 5、顶部增加水洗软管、于地面砌筑高度 20cm 的排水沟槽，沟槽侧壁及底部铺贴瓷砖； 6、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏， 7、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 电动伸缩遮阳棚 | 1.面料：材质：340g聚乙烯 宽幅1.5m（∓5%） 断裂强力：纵向 800N 横向 650N（拉伸速率100mm/min，初始隔距200mm）符合GB/T3923.1-2013标准 甲醛含量：未检出 符合GB/18401-2010 防火等级：B1 符合GB/T5455 GB8624-2012标准, 防紫外线性能：UPF>40 T(UVA)AV<5% 符合GB/T18830-2009标准。（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。) 2.拖布杆：铝合金外径20mm,厚0.9mm,上下双槽设计，方便后续布料更换及维护。 3.牵引杆：铝合金，外径42*21mm,厚1.5mm,来回拖拽不变形，强度远超普通牵引杆。 4.吊轮：304不锈钢，12mm*10.5mm*33mm+铜轮，可采用内嵌式安装及底片防脱落螺丝式两种安装模式，根据现场真实情况可灵活变动。 5.牵引吊轮：304不锈钢，12mm*10.5mm*33mm+钢轮双吊轮设计，双轮设计防止牵引杆来回伸缩摩擦钢丝绳断裂出现安全风险。 6.电机管：铝合金（烤漆款）外径85mm,厚2.2mm,不可用钢管以防止腐蚀导致安全事故。 7.定滑轮：采用304不锈钢材质，68mm*51mm*30mm(厚28mm)支架，轮芯48mm*21.8mm双轴承。 双面配不锈钢定滑轮垫片设计，防止轴承与支架磨损。 8.电机：交流转直流管状电机，防水等级：≥IP66，电压AC210-240V,功率165W,扭力：40Nm ， RP M28,频率 50/60HZ。（需提供产品截图） 经检测符合GB/T 12350-2022 小功率电动机的安全要求。 9.卷绳器：铝合金材质，内径88mm,外径145mm,内胆设计，抗拉力更强，最大开行程可做到60米不变型。 10.牵引钢丝：304不锈钢材质，直径≥2mm，股数：7*19。 11.导向钢丝：304不锈钢材质，直径≥4mm/5mm，股数：7*19。 12.钢丝夹片：不锈钢材质，108*24mm（厚4mm），采用Z字型组合式，防止上下钢丝摩擦断裂，比传统底片钢丝捆绑方式更安全耐用。 13.遥控器，ABS材质，无线遥控距离150米，超强信号 15频道。 | 平方米 | 288 |  |
| 9 | 造型柜组合 | 1、造型柜1规格：285*35*240cm，圆最高处140cm；造型柜2规格：360*25*210cm；造型柜3规格：240*25*170cm 2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 作品壁柜 | 1、规格：375**25*260cm，绿色部分采用吸音棉材质。 2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合国家相关标准要求； 4、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； | 套 | 1 |  |
| 11 | 蔬菜种植园改造 | 尺寸：66.2+62.5米（含土培种植箱802、新菜地平整改造、菜地区域砌体砌筑、剩余位置硬化处理） | 平方米 | 73 |  |
| 12 | 泥巴区 | 尺寸：66.2+62.5米（含土培种植箱802、新菜地平整改造、菜地区域砌体砌筑、剩余位置硬化处理） | 套 | 1 |  |
| 13 | 活动室壁扇 | 规格：2000*130*240cm，地面硬化，屋顶采用高分子树脂仿真茅草用高分子塑料成分经模具压制成型，立柱直径采用89mm镀锌钢管，厚度不少于2毫米，辅助材料40*80MM厚度2毫米 | 台 | 92 |  |
| 14 | 沙水池遮阳伞 | - 规格：三挡风速度，五叶大扇叶，遥控款，额定功率60W。 - 2、材质：纯铜电机、网罩加密加粗、叶片采用ABS材料。 | 套 | 3 |  |
| 15 | 围墙加高 | 1.材质；镀锌双边1*1米柱中 9*17孔 丝径塑前3.5mm，底盘立柱48圆 2.颜色：银色或白色 3.尺寸：高1米、长1米 | 米 | 200 |  |
| 16 | 户外收纳柜 | - 规格：250*120*140CM, - 材质：镀锌钢管+铝塑板 3、铝塑板：厚度不小于4mm，双面木纹，压条采用铝合金。 4、铁件立柱：5*5cm，厚度为1.2mm，辅助材料：2*4cm、3*5cm、2*2cm，厚度1.2mm，镀锌钢管，表面光滑，抗紫外光线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 5、顶部采用双层防水沥青瓦片。门采用铝合金百合门 6、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 7、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 | 个 | 4 |  |
| 17 | 沙水池收纳柜 | - 规格：750*80*180CM - 材质：镀锌钢管+铝塑板， 3、铝塑板：厚度不小于4mm，双面木纹，压条采用铝合金。 4、铁件立柱：5*5cm，厚度不小于1.2mm，辅助材料：2*4cm、3*5cm、2*2cm，厚度不小于1.2mm，镀锌钢管，表面光滑，抗紫外光线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 5、顶部采用防水沥青瓦片。门采用铝合金百合门 6、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 7、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 | 组 | 1 |  |
| 18 | 大彩屏移动位置 | 大屏基础开挖与浇筑2*2*2，含混泥土 | 方 | 8 |  |
|  |  | 地笼 | 个 | 1 |  |
|  |  | 迁移与拆屏含吊车 | 项 | 1 |  |
|  |  | 安装调试费含布线 | 项 | 1 |  |
| 19 | 室内高清LED全彩显示屏 | 1、像素结构 SMD1515三合一LED 2、像素间距（mm）≤ 1.86 3、模组分辨率（W×H）≥ 172×86=14792 4、模组尺寸（mm）≥320×160×14.6 5、模组输入电压（V）≥5±0.1 6、模组最大电流（A）≤4 7、模组最大功耗（W）≤20 8、白平衡亮度（nits）≥450 9、色温（K ≥3000～15000可调；视角（水平/垂直°）≥ 140/120 10、亮度/色度均匀性 ≥97%；对比度 2000:1 11、箱体最大功耗（W）120；箱体平均功耗（W） 40 12、供电要求 100-240V～50/60Hz 13、换帧频率（Hz）50&amp;60；驱动方式 恒流驱动，43扫 14、灰度级别 16384；刷新率（Hz）不低于3840Hz 15、颜色处理位数 14bit；寿命典型值（hrs）≥ 100,000H。 交互控制系统 1.提供≥4个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发； 2.每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商； 3.支持≥3拨码开关(供应商需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章进行佐证，原件备查）； 4.IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x； 5.支持在本地WEB平台，管理平台、APP进行管理；支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能供应商（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章进行佐证，原件备查） 6.支持通过APP、管理平台实现接入交换机的纳管:获取设备名称、型号、IP地址、MAC地址、序列号、程序版本号等信息。 7.支持通过APP、管理平台监控接入交换机的端口信息(通断状态、端口带宽、上下行速率、上下行利用率)；支持通过APP、管理平台对接入交换机的单端口进行收发速率统计。 视频处理器 1、支持≥1路4096×2160@60Hz和≥1路1920×1080@60Hz的信号采集 2、支持≥8个千兆网口输出，最大可带载520万像素点，支持超宽≥16384、超高≥16384输出带载 3、支持两图层自由开窗展示；支持1个OSD图层，1个纯色底图图层，支持场景切换 4、支持多台同步，支持设备或输出网口冗余备份 5、支持智能控制，支持≥3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出 6、支持前面板液晶屏、旋钮、按键交互操作 7、支持≥1路HDMI2.0环路输出，可用于预监显示 8、支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制LED设备； 9、支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层操作（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕本地回显开关、锁定。（供应商需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章进行佐证，原件备查） 10、支持单独配置每一路输入接口的颜色空间范围，可以选择：有限范围、完全范围和自动。支持2路视频源同时输入，包含1路HDMI 输入，1路HDMI或DP二选一输入；支持最大8192 像素（超宽），8192像素（超高）超清视频输入。支持多台设备同步显示（供应商需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章进行佐证，原件备查） 11、具备智能防火功能（支持同时接入≥4个红外传感器），自动检测当前环境是否存在超温点，检测到超温点之后自动断电。具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入≥4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。(供应商需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章进行佐证，原件备查） 电源（缆）线：主电采用3*4平方，含安装线管辅材，总开关到屏幕. | 平方米 | 12 |  |
| 20 | 原有背景拆除 | 尺寸：6.8*3.56 定制 | 平方米 | 25 |  |
| 21 | 木作吸音背景 | 尺寸：6.8*3.56 定制 | 平方米 | 24.2 |  |
| 22 | 玻璃钢吉祥物 | 1.尺寸：高度1300cm（包含圆形10CM的底座） 2.工艺说明：三维建模，雕刻沫模型开具高精度，刮灰打磨，喷两遍环氧宫锌底表面上色 | 个 | 2 |  |
| 23 | 走廊外墙遮雨棚 | 外墙遮雨棚2.6*1.5米2个、2.8*1.5米2个、2.7*1.5米2个、3.5*1.5米2个 | 套 | 1 |  |
| 24 | 硬化及铺草皮 | 1.尺寸：长22米，宽2.2米 2.清除原有植被，并将原有场地整理平整、C25混凝土场地硬化、在原有场地上加铺人工草皮 | 平方米 | 48.4 |  |
| 25 | 膜结构遮阳棚 | 1.整体尺寸（实质性要求，尺寸不得缩小，外立面造型不可简化） 整体规格长15m×宽10m，立柱地面至顶部总高度6.5m，膜面离地净通行高度≥4m，顶部三角张拉构架外凸512mm；外观曲面造型详见项目现场附图；配套立柱数量不少于4根，尺寸依据现场场地实测确定。 2.施工包干范围（实质性要求，总价全包） 报价包含：钢结构加工、全套防腐防锈处理、白色PVDF耐候膜材裁剪张拉、全套钢索锚固件配件、材料运输、现场吊装安装、施工垃圾清运、棚下区域地面硬化平整施工；无其他隐形增项费用。 3.材料、安全设计及质保要求（实质性要求） ①主材标准：钢结构采用Q235B及以上等级碳素钢，膜材为户外耐候双面PVDF自洁白色膜材，所有材料性能、施工工艺均满足国家现行规范； ②荷载抗震标准：满足本地抗震设防烈度7度、设计基本地震加速度0.1g，基本风压≥0.45kN/㎡相关规范要求； ③防腐工艺：钢构件需做专业除锈防腐处理，满足户外长期防锈需求； ④质保年限：主体钢结构质保不少于10年，膜材质保不少于8年，质保期内非人为外力造成的锈蚀、破损，施工方免费维修、更换。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 岗亭 | 1、主体：轻钢结构 2、外墙：金属雕花板 3、内墙：石塑板 4、吊顶：石塑吊顶 5、地板：镀锌花纹板 6、窗户：铝合金推拉窗，4套1.1*1.2m 7、门：门开6m方向，钢制门*1，集装箱门*1（休息间） 8、整体尺寸：600*300cm 9、说明：平顶，含吊装、含地面混泥土硬化，硬化面积：1000*450cm厚度10cm，并在土坡接拢处砌墙，墙面光滑无锐角并包裹仿真草坪。含将旧的吊到后门。 | 间 | 1 |  |
| 27 | 足球场草坪 | 1、颜色：绿色、白色 2、草高(mm):30±1； 3、材质：大于或者等于PE8000 直丝宽度1mm-1.1mm，厚度300-350μm 行距：3/8英寸；织距：20±1(针/10cm) 每平方簇数(簇/平方):21000簇/平方， 4、说明：草皮为绿色，线条为白色仿真草坪填充，施工含拆旧并清理现场。 提供长宽为20*20的草皮样品。 | 平方米 | 182 |  |
| 28 | 内墙乳胶漆 | 1、属性:水性。 2、功能:环保、耐水性、耐候性。 3、说明:甲醛检测需符合GB 18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量标准，根据现场调色施工。 | 平方米 | 246 |  |
| 29 | 洞洞板操作墙1 | 墙面尺寸：630*96cm （详见附件-方案清单） | 套 | 1 |  |
| 30 | 洞洞板操作墙2 | 1、游戏墙-配置方案：6.5m*0.97m+配置方案一套。2、游戏墙-配置方案：4.2m*0.97m+配置方案一套。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 护墙板 | 1、材质：竹木纤维板 2、尺寸：260*40cm/片 3、说明：拆除旧板，需做除白蚁防护，根据现场施工。 | 平方米 | 165 |  |
| 32 | 陶艺电窑炉 | 1、材质： 外部：金属 内部：多晶莫来石纤维板，莫来石纤维棉 2、尺寸：外径：长860mm宽700mm高1090mm(±5mm)；内径：长390mm宽320mm高390mm(±5mm)；立方：0.0486m³ 3、电压：AC220V 4、接电要求：进线10平方线铜线63A以上空气开关 5、功率：5.5kW 6、重量：≥120kg 7、说明：使用温度：0-1280℃特性：一键启动，智能32段控温，全自动模式，可自动降温，可推动滑轮式。 8、用途：陶艺作品烧成设备 | 套 | 1 |  |
| 33 | 磁力板操作墙 | 墙面尺寸：630*96cm （详见附件-方案清单） | 套 | 1 |  |
| 34 | 户外红色军事主题游戏套装 | （详见附件-方案清单） | 套 | 1 |  |
| 35 | 碗筷消毒柜 | 1、尺寸：（宽*深*高）795*350*405mm 2、工作方式：远红外线高温+中温+紫外线 | 台 | 5 |  |
| 36 | 毛巾消毒柜 | 1、尺寸：（宽*深*高）425*340*610mm 2、工作方式：红外线+中温 | 台 | 4 |  |
| 37 | 豆浆机 | 1、规格：650X475X1270mm，50L 2、生产容量 20-50L 3、额定电压 220V 4、额定频率 50Hz 5、加热功率 5000W 6、电机功率 1200W 7、毛重：26.5kg，净重：22.7kg 8、功能：数显功能、预约烧水；豆浆、营养米糊、功能按键 果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、复位 ，豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、绿豆沙等五谷杂粮饮品。用开水1.5小时可煮两桶豆浆。 | 台 | 2 |  |
| 38 | 防爆玻璃涂鸦墙 | 1、尺寸：120*200CM 2、数量：2块 3、材质：晶玻南玻强化防爆钢化玻璃，6 层烧制工艺 4、厚度：5mm（常用） 5、安全：钢化后再次通过强化防爆处理，强度为普通玻璃 8~10 倍；破碎呈蜘蛛网状，不散落不脱脱落不易伤人 6、硬度：莫氏 7.5，抗刀划、耐撞击 7、表面：亮光（高白 / 超白）、哑光（低反光，投影专用，反光率 < 10%） 8、背板：高温烤漆，强粘合1mm 吸磁钢板，强磁性，可吸附磁钉、磁条 9、涂层：多层环保水性烤漆（白漆 + 进口漆），易写易擦、不留残痕、耐酸碱腐蚀 10、包边 / 边角：2.5D 弧形磨边 + ABS 防护包角，防磕碰、手感顺滑 | 套 | 1 |  |
| 39 | 童车车架 | 停车位5格 (含顶板带蓝白条纹雨布) 1、规格:405*125*80CM。 2、采用环保PVC塑料管，管子外径48.6mm，厚度约3mm;PP塑料连接件，PP塑料板，防雨防晒色织布 | 个 | 6 |  |
| 40 | 外墙水包砂真石漆 | 1、涂料罩面漆 2、属性:水性。 3、功能:环保、耐水性、耐候性。 4、说明:甲醛检测需符合GB 18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量标准,根据现场调色施工。 | 平方米 | 500 |  |
| 41 | 红色主题墙 | 1、材质：实木、阻燃板、石膏板 2、尺寸：6.13*2.74米 3、说明：原椭圆造型置物架上移至顶部，其余部份根据现场设计施工。 红色五角星： 1、材质：镀锌板烤漆 2、尺寸：80*80cm 底座： 1、材质：实木+密度板喷漆 2、尺寸：直径80cm*高10cm 3、说明：五角星底部会由2根钢条穿过底座后加固2块底盘固定，确保牢固不摇晃。 | 套 | 1 |  |
| 42 | 光影树屋 | 1、规格：550*250*340cm 2、材质：立柱采用Φ114mm镀锌钢管，栏杆采用38mm管，厚度不少于2毫米，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；扣件均采用铸铝合金； 3、走梯：冷轧镀锌板经激光切割，自动折弯机折弯，二氧化碳气体保护焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面再铺子母槽塑木板，塑木板板规格宽度150mm，厚度15mm，防滑、耐磨损，抗老化性能强； 4、平台：采用冷轧镀锌板经激光切割，自动折弯机折弯，冷轧钣金龙骨，方形平台直接镀锌冷轧板折弯一次成形，冷轧板厚度为2mm，连接处采用三角铁片，铁片带螺丝卡扣，二氧化碳气体保护焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，平台板采用塑木板规格宽度150mm，厚度15mm以公母槽连接方式来拼装； 5、透明及彩色造型部分采用耐力板：厚度不小于4毫米，耐撞击、坚韧安全、可塑性强。 6、造型采用耐力板（4mm或8mm）雕刻工艺，UV打印机打印。 7、塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，色粉调色，滚塑机器滚塑成型，色彩艳丽，不易退色、不变形、安全环保，无毒、无味。 8、绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。 9、五金螺丝：采用不锈钢304#子母防松螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 | 套 | 1 |  |
| 43 | 无靠背落地围树椅 | 1、材质：防腐木 2、说明：240°弧形半圆座椅，直径40cm，靠树间隔10cm，椅子宽度30cm，座椅高度30cm。 | 套 | 1 |  |
| 44 | 环创底板 | - 规格：500*80CM，材质：实木洞洞板 2、规格：470*80CM，材质：实木洞洞板 3、规格：500*60CM，材质：实木洞洞板 4、规格：520*60CM，材质：实木洞洞板 - 5、说明：1米配10个插棍（直径1.5厘米）和5块板（长20厘米*宽10厘米） | 套 | 1 |  |
| 45 | 双层床改造单层床 | 1、材质：樟子松 2、规格：外长140cm，外宽63cm，左高130cm，右高120cm改造成上下铺 | 张 | 191 |  |
| 注： - 采购清单及技术参数要求中的产品有尺寸要求且未明确尺寸偏离值的，均要求其尺寸的偏离值不超过2%（除有明确尺寸偏离值外）。 - 供应商须在响应文件中注明所投报上述所有产品的具体品牌和型号（定制类的产品可填写定制或不填写具体型号，但应注明品牌或生产厂家或制造商）； |  |  |  |  |  |