黄山职业技术学院2023年-2025年监控维保

采购项目—采购需求


一、采购要求

（一）维保服务内容：

现有监控规模：

监控设施设备至今共建设六期，现有摄像头总数963台。第一和第二期377台设备已于2020年3月过质保期；第三期179台设备2022年11月过质保期；第四期182台设备将在2023年12月质保到期。

本次维保服务范围为前端摄像机、交换机、网线、光缆线路、监控杆件等设备免费更换，更换设备性能要与原有设备性能一致。不包括：监控平台，云存储设备，磁盘阵列（包括硬盘），硬盘录像机，监控大屏系统，核心交换机等机房后端设备的硬件设备维修更换。

维保费用清单(详见附件1、附件2)：

1、对附件1、附件2进行响应及报价。 

2、维护，维修，更换，调试设备配件等含隐性费用在内所有人工费、机械费、高空作业费、税金等。

3、维护，维修，更换，调试线路（光纤线路+信号线路+电源线路）等含隐性费用在内所有人工费、挖沟、切路、回填、机械费、光纤熔接费、税金等。

4、每周上门维护的人工费用、机械费、税金等。

5、机房软件维护，更新，升级的费用（含厂家上门维护费用）。

6、维护，维修，更换，调试设备配件或者线路时所需的耗材（电胶布，水晶头，光纤熔接费，电源插头，扎带，跳线，接头，电源防水盒，电源适配器，小型支架等耗材）费用，所使用的工具（含大型机械）费用。

7、各探头清理费用，如：蜘蛛网等。

8、其它一切非材料、设备、配件费用，包含与监控维修维护有关的隐性工作量的费用。

9、人为损坏、网络线路、电路重排、更换摄像头、硬盘录像机等超过价值200元的设备不在此维保费用范围内。

10、采用材料加人工实报实销方式。
（三）维保技术要求： 

1、维护、维修、更换和调试等是完全参照原先的设备参数、型号、线路进行，如确实需要更改线路或者更改设备参数需报请院方同意后方可进行，同时绘制新的线路接线图或者接线图以备后查。 

2、按标准化施工，检修维护（每次检修维护都需要有监控维修申请表，主管部门、安保中心人员签字确认）。

3、维修后由主管部门、安保中心人员共同进行验收。
注：各投标单位须自行组织现场勘查。

（四）维保服务要求：  

1、每周上门检修维护至少1次。

2、提供全天候无间断技术服务，平时出现故障是能做到随叫随到（前端设备报修响应时间为6小时以内，3和4级节点设备报修响应时间为4小时以内，核心系统及2级节点或安保中心设备报修响应时间为2小时以内），特殊情况技术人员需1小时内到达现场。

3、保证所有数字摄像机和机房都稳定运行。

4、维护、维修过程中需要更换后端设备或配件时，需要报请校方同意后方可更换，后端设备或配件价格由校方询价确定（或者由校方自行采购配件或设备），不计人工费和调试费。

5、成交人在合同签订后5日内必须在屯溪区设有常驻的售后服务机构，在接到招标人报修后，做到及时响应和故障排查修复。

6、校园所有监控视频维护，投标人自行勘察现场报价，中标后，投标人报价不得调整。

7、中标单位提供配件时，不以欺骗手段谋取暴利，保证以市场价适当优惠供应。

8、中标单位对学校弱电各系统设立维修档案，对系统运行状况进行及时跟踪，将故障隐患在萌芽状态下得到处理解决。

9、中标单位需根据我院过保的监控设备品牌提供原厂设备维修承诺函，并承诺不得到非原厂或其授权的维修单位以外的地方进行维修，以免造成其它损失。
10、学院主管部门设立校园安防系统维保管理台帐，详细记录校园安防系统运行情况，故障发生、排除情况，电话报修时间、响应时间、故障排除时间。校园安防系统维保管理台帐是年度考核的重要依据，一年内中标方有3次不良记录就视为考核不合格，院方有权提出整改，拒不整改，院方可以解除合同。
附件1:

	维修材料费部分询价表

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	控制价/元

	1
	400W网络球机
	1、图像分辨率不低于2560×1440。具有MP2L2、G.711ulaw、G.71lalaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723、AAC设置选项。具有H.265、H.264、MPEG4、MJPEG设置选项;可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile。

2、★红外灯关闭:彩色:≤0.0002lx、黑白: ≤0.0001lx。红外灯开启时，肉眼应观察不到红外灯发光现象。 -公京检第1813162号，第1项

3、在监视画面中检测出多个移动目标(人或车非机动车)后，设备可持续(跟踪时间可设)自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于摄像机监视画面中央;目标离开监控区城后，可自动切换跟踪目标。

4、可在监视画面中点击或框选任意移动目标使设备对该目标进行跟踪。目标联动跟踪功能检验:在IE浏览器下，可设置设备跟踪目标类别，当选择的分类目标触发规则之后，设备可进行目标联动跟踪，并可设置跟踪时间和变倍倍数。

5、光学变倍不小于32倍。在IE浏览器下，具有2D、3D降噪设置选项。具有电子防抖设置选项。

6、旋转范围：水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视。键控速度：水平：0.1°/s~160°/s垂直：0.1°/s~60°/s。

7、★智能行为分析功能:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示a)区域入侵;b)停车;c)越界入侵;d)人员聚集;e)进入区域;f)离开区域;g)快速移动;h)物品移除;i)物品遗留;j)徘徊。当智能行为分析设置为区域入侵、绊线入侵、越界入侵侦测、穿越围栏、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、平衡车等进行检测。设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传抓图，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 

8、★控制功能：字符叠加(OSD)：可在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、可编辑中文字符等，宜包括：方位、角度等。叠加信息的位置、字符大小应符合GA/T751一2008中的有关规定。

9、当设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框将变为红色，并可联动报警启动录像、报警上传中心、发送邮件及上传FTP，可通过IE浏览器设置最多396块移动侦测区域。

10、可设置三个参数方案，并按设定的时间自动切换。可对经过设定区域的行人进行人脸检测和，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设。

11、★快速聚焦功能:设备变倍时可提前调整焦距范围，保证设备在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s。当设备跟踪监控区域内行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。

12、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略。

13、电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备应能正常工作。

标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件，检测报告须体现该项参数检测结果。
	1
	台
	3700

	2
	400W网络枪机
	1. 网络摄像机内置靶面尺寸≥1/1.8英寸，具有不少于1个RJ45网络接口、1个SD卡槽、1个硬件复位按钮、1个电源。

2. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约1/2。可通过IE浏览器将码率设置为8Kbps～32Mbps。

3. 最低照度检验：彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。

4. 分辨率不小于1600TVL。最大分辨率2688×1520。动态范围不小于106dB。具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应≥130。照度适应范围不小于140db。信噪比不小于62dB（RJ45输出）。开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像。

5. ★在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马设置选项。可设置时间段，在该时间段下可自动重启系统或者自动删除旧文件。可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～60帧/秒。

6. 在IE浏览器下，具有透雾设置选项。在IE浏览器下，具有数字降噪设置选项。可通过IE浏览器将监视画面进行水平/中心翻转。开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。

7. 可通过IE浏览器在视频图像上叠加10行字符，字符可选择项包括通道名称时间、地理位置可设置字符大小为大、中、小像素，字符叠加在图片上方时，可设置文字左、右对齐和叠加位置。

8. ★可识别距设备250米处的人体轮廓。在IE浏览器下,具有防红外过曝设置选项。红外灯开启时，设备可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度。可通过IE浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启。

9. 当网络断开后，设备可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中。

10. 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过IE浏览器给出报警提示a)区域入侵，b)停车;c)越界入侵;d)人员聚集;e)快速移动f)物品移除，g)物品遗留;h)徘徊i)逆行;J)攀高;k)平躺起身;l)离岗;m)进入区域;n)离开区域;设备支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式。

11. ★可通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、硬盘已满、硬盘故障、视频篡改，外部报警，非法访问、音频检测等报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音，报警提示音支持文件导入。

12. 可通过IE浏览器对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡不能在电脑、手机或者其他设备上读取。可通过客户端软件和IE浏览器对录像文件进行回放及剪辑，并可下载保存图片及录像，且可将录像转存为MP4格式。

13. 设备应能自动保存配置信息、掉电或重启后应能保存掉电或重启前得配置信息。设备软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本。

14. 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。开启视频水印功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息。

15. 设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。外壳防护等级应达到IP67等级。

标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件，检测报告须体现该项参数检测结果。
	1
	台
	600

	3
	400W网络半球
	1.可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps。

2.彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。

3.支持绊线入侵，区域入侵。

4.设备可支持50Hz和60Hz相互切换。设备可同时向两个支持GB28181协议的设备进行注册。

5.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。

6.内置高效红外补光灯，红外监控距离不低于30米。

7.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。

8.★当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示a)绊线入侵；b)区域入侵；c)物品遗留；d)物品搬移；e)徘徊；f)非法停车；g)快速移动；h)人员聚集；设备支持行为分析触发后联动抓图、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。

9.支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、录像操作、用户管理、清空日志7种类型日志信息，在IE浏览器下，可通过开始时间和结束时间检索日志信息、查看日志内容，日志内容可备份。

10.★设备可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警。符合GB/T不低于4208-2017中IP67（水下1m，1h）等级的要求。

标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件，检测报告须体现该项参数检测结果。
	1
	台
	580

	4
	400W网络半球带拾音器
	1. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。内置MIC。

2. ★设备可同时向两个支持GB28181协议的设备进行注册。设备具有RTMP协议视频码流设置选项。设备可支持50Hz和60Hz相互切换。设备的RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口。

3. 抓拍图片分辨率：2688×1520。在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤150ms。可通过IE浏览器将码率设置为8Kbps～8Mbps。

4. 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示a)绊线入侵；b)区域入侵；c)物品遗留；d)物品搬移；e)徘徊；f)非法停车；g)快速移动；h)人员聚集；设备支持行为分析触发后联动抓图、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。

5. 在互联网环境下，可通过手机app浏览设备监控画面，并具有抓拍和录像功能，在局域网环境下，可通过远程监控平台浏览设备监控画面，并具有抓拍和录像功能

6. 水平中心分辨力不小于1500TVL。灰度等级不小于11级（RJ45输出）。信噪比不小于62dB（RJ45输出）。

7. 彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）

8. 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项。不小于106dB。宽动态能力综合评价得分应≥140。照度适应范围不小于140dB。可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小，位置可设，支持自动背光补偿模式，具有数字降噪设置选项，具有电子防抖设置选项。具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。在IE浏览器下，具有强光抑制、透雾设置选项。应具有自动白平衡功能。可通过IE浏览器将监视画面进行水平/垂直/中心翻转。开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。

9. 具有自动维护功能，在IE浏览器设置时间段可自动重启系统或自动删除日志文件。具有自动和手动模式，快门速度可调。在客户端软件或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时设置选项。可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。

10. 在IE浏览器下，具有G.711A、G.711Mu、PCM、G.726、AAC、G.722.1、MPEG2-Layer2、G.729、G.723设置选项。设备在IE浏览器下，具有音频输入异常、环境噪声过滤、声强突变设置选项。

11. 可通过5个IE浏览器同时浏览主码流2688×1520（30fps）、子码流704×480（30fps）、第三码流1280×720（30fps）、第四码流1920×1080（30fps）、第五码流1280×720（30fps）的视频图像。

12. 在IE浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可设置10块感兴趣区域、6个图像质量等级。在IE浏览器下，具有可伸缩编码（SVC）设置选项。

13. 设备支持红外补光。夜晚天气晴朗无遮挡，环境照度不大于1×10-4lx，开启红外灯可识别距离设备镜头150m处的人体（1.78m×0.5m）轮廓。在IE浏览器下，具有防红外过曝设置选项。红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。

14. 当监控场景变更时，可通过IE浏览器给出相应提示信息。可根据监控场景自动调节曝光模式。支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备。支持智能模块单独进行升级，升级过程中不丢失视频画面。

15. 设备可对音视频码流加密传输。设备接入网络时，可通过客户端软件或者IE浏览器自动获取接入设备的IP地址。在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。设备支持网关ARP绑定。在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记。可对手机号码进行绑定，并通过绑定的手机号码向设备发送验证信息重置登录密码。

16. ★设备可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警。可同时采用电源适配器与PoE供电，当一路电源停止供电后，设备可使用备用电源正常工作。应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作。设备应符合GB/T 4208-2017中IP68等级的要求。

标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件，检测报告须体现该项参数检测结果。
	1
	台
	600

	5
	16PVC管
	国标
	1
	米
	1.4

	6
	20PVC管
	国标
	1
	米
	1.8

	7
	4芯光缆
	国标
	1
	米
	1.8

	8
	8芯光缆
	国标
	1
	米
	3.5

	9
	RVV2*1.0电源线
	大邦联视2*1.0无氧铜电源线
	1
	米
	2

	10
	RVV2*1.5电源线
	安普思达2*1.5无氧铜电源线
	1
	米
	4

	11
	RVV2*2.5电源线
	富利联讯2*2.5无氧铜电源线
	1
	米
	10

	12
	六类网线
	安普思达0.55无氧铜六类网线
	1
	米
	4

	13
	六类水晶头
	海康威视
	1
	个
	1.5

	14
	六类室外防水网线
	国标
	1
	米
	5

	15
	监控杆件3.5米
	国产优质
	1
	根
	950

	16
	监控杆件4.6米
	国产优质
	1
	根
	1250

	17
	监控万向结
	国产优质
	1
	个
	7

	18
	过路钢管
	国产优质
	1
	根
	400

	19
	千兆光模块
	千兆单模光模块
	1
	块
	240

	20
	万兆光模块
	万兆单模光模块
	1
	块
	1100

	21
	4芯光纤电源综合线
	国标
	1
	米
	7

	22
	8芯光纤电源综合线
	国标
	1
	米
	10

	23
	光纤跳线
	国标
	1
	米
	12

	24
	光纤法兰
	国标
	1
	个
	8

	25
	8口POE交换机
	8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。
	1
	台
	1000

	26
	16口POE交换机
	16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。
	1
	台
	2200

	27
	24口POE交换机
	24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。
	1
	台
	3000

	28
	网络机柜1.2米
	600*600*1200
	1
	台
	1000

	29
	电源插板6孔
	1.8M
	1
	个
	70

	30
	球机24V电源
	24V3A
	1
	个
	70

	31
	光缆终端盒
	4口
	1
	个
	50

	32
	防雷器
	网络部分

最大持续工作电压; 6V 

标称放电电流;  2.5kA 

最大通流容量;  6kV/3kA 

★电压保护水平Up x-PE ≤500V ；插入损耗; ≤0.2dB（防雷产品测试中心出据的型式试验报告证明）

适应数据传输速率; 100Mbps 

保护线; 1/2，3/6 

接头形式;-I/O RJ45 

电源部分   

工作电压; 220V AC 

最大持续工作电压; 275V AC 

标称放电电流;（8/20us） ≥7.5KA 

★最大通流容量;（8/20us） ≥15KA ；电压保护水平Up（In）≤900V （防雷产品测试中心出据的型式试验报告证明）

工作环境 温度;-40～+85℃，相对湿度≤95％(25℃)
	1
	台
	200


附件2:
	维修施工费部分询价表

	序号
	名称
	数量
	单位
	控制价/元

	1
	临时用工技术类施工人员
	1
	人/天
	360

	2
	临时用工普通施工人员
	1
	人/天
	280

	3
	管道井
	个
	个
	360

	4
	拌制混凝土(标号C20)
	1
	立方米
	460

	5
	水泥砂浆（1:2.5）
	1
	立方米
	240

	6
	打穿楼墙洞(砖墙)
	1
	个
	100

	7
	打穿楼墙洞(混凝土墙)
	1
	个
	150

	8
	打穿楼层洞(混凝土楼层)
	1
	个
	180

	9
	室外立杆（5m及以下）
	1
	个
	600

	10
	更换室内视频监控点（摄像机）
	1
	台
	100

	11
	更换室外视频监控点（摄像机）
	1
	台
	150

	12
	更换球机电源
	1
	台
	50

	13
	摄像机调试
	1
	台
	50

	15
	拆装壁挂显示设备
	1
	次
	300

	17
	路面开挖（混凝土路面深度150mm及以下）
	1
	平方米
	35

	18
	路面开挖（混凝土路面深度250mm及以下）
	1
	平方米
	55

	19
	路面开挖（混凝土路面深度350mm及以下）
	1
	平方米
	80

	20
	路面开挖（柏油路面深度150mm及以下）
	1
	平方米
	18

	21
	路面开挖（柏油路面深度250mm及以下）
	1
	平方米
	35

	22
	路面开挖（柏油路面深度350mm及以下）
	1
	平方米
	45

	23
	路面恢复（混凝土路面C30）
	1
	平方米
	460

	24
	路面恢复（柏油路面）
	1
	平方米
	350

	25
	布放机柜跳线
	1
	条
	2

	26
	布放桌面跳线
	1
	条
	2

	27
	制作电缆跳线
	1
	条
	5

	28
	安装配理线设备
	1
	件
	10

	29
	机柜内安装用电设备（2U及以下）
	1
	台
	35

	30
	机柜内安装用电设备(12U及以下）
	1
	台
	150

	31
	机柜内安装导轨设备（2U及以下）
	1
	台
	100

	32
	设备搬运
	1
	件
	80

	33
	光纤连接[熔接法(单模)]
	1
	芯
	45

	34
	光纤连接[熔接法(多模)]
	1
	芯
	45

	35
	安装机柜、机架(落地式)
	1
	台
	150

	36
	安装机柜(墙挂式)
	1
	台
	80

	37
	安装配电箱、接线箱
	1
	台
	100

	38
	明布网线
	1
	米
	6

	39
	穿放网线
	1
	米
	6

	40
	敷设金属线槽150宽及以下
	1
	米
	2

	41
	敷设塑料线槽100宽及以下
	1
	米
	1.5

	42
	敷设塑料线槽200宽及以上
	1
	米
	2

	43
	安装桥架
	1
	米
	25

	44
	敷设钢管φ25及以下
	1
	米
	7

	45
	敷设钢管φ50及以下
	1
	米
	10

	46
	敷设钢管φ100及以下
	1
	米
	12

	47
	敷设钢管φ200及以下
	1
	米
	15

	48
	敷设硬质PVCφ25及以下
	1
	米
	5

	49
	敷设硬质PVCφ50及以下
	1
	米
	5

	50
	敷设硬质PVCφ100及以下
	1
	米
	7

	51
	敷设硬质PVCφ200及以下
	1
	米
	9


注：供应商所报总价及各子项单价不得超过控制价，否则投标无效。
二、商务要求

	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山职业技术学院

	2
	服务期限
	2023年1月1日-2025年12月31日

	3
	货物包装运输要求
	除合同另有规定外，中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

	4
	货物质保期
	≥1年

	5
	验收
	合格

	6
	付款
	付款人：黄山职业技术学院

付款方式：自合同签订后每半年支付一次，支付时间为每半年最后一个月，支付金额根据中标单价及实际维保内容按实结算。       

	7
	履约保证金
	中标人在合同签定前按项目中标总价的2.5%款额汇入采购单位账户，作为履约保证金，履约完毕后予以退还。


