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浙江求是招标代理有限公司关于
浙江大学校史校情馆展陈服务

招 标 文 件
采 购 人：浙江大学

项目名称：浙江大学校史校情馆展陈服务

项目编号：QSZBA250104ZFGK

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司
目  录

第一章  投标邀请
第二章  采购需求
第三章  投标人须知
第四章  评标方法和评标标准
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式
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项目概况
 浙江大学校史校情馆展陈服务 招标项目的潜在投标人应在 求是招标汇采平台（https://www.aihuicai.com.cn）获取招标文件，并于2025年08月08日9:00:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：QSZBA250104ZFGK
2.项目名称：浙江大学校史校情馆展陈服务
3.合同履约期限：自合同生效之日起至2026年12月31日前完成整体布展制作，为配合校庆的后续调整完善服务截止时间为2027年5月31日。项目验收后质保期3年。

4.本项目（是）接受联合体投标。
5.采购需求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求
	是否允许采购进口产品
	预算金额
（万元）
	最高限价
（万元）

	一
	浙江大学校史校情馆展陈服务
	1
	项
	详见采购需求
	否
	2525
	2525


二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人为非联合体投标时，须同时具有设计和施工资质。
1）设计：具有有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑装饰工程设计专项甲级；
2）施工：具有建筑工程施工总承包二级(含)以上资质；安全生产许可证；具有企业主要负责人“三类人员”A类证书；拟派施工项目负责人具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师的执业资格和注册证书。
（2）投标人为联合体形式投标时，须以展陈设计实施单位为牵头单位。
1）牵头单位须具有有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑装饰工程设计专项甲级；

2）联合体成员单位须具备以下施工资质：具有建筑工程施工总承包二级(含)以上资质；安全生产许可证；具有企业主要负责人“三类人员”A类证书；拟派施工项目负责人具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师的执业资格和注册证书。
（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
1.时间：2025年07月18日至2025年08月08日（北京时间，双休日及法定节假日除外）
上午：8:30-11:30、下午：13:00-17:00。

2.地点（网址）：求是招标汇采平台（https://www.aihuicai.com.cn）

3.方式：供应商登录求是招标汇采平台，完成在线注册并获取相应项目的采购文件。
4.售价：500元整，售后不退。
收款单位（户名）：浙江求是招标代理有限公司
开户银行：工行浙大支行
银行账号：1202024609900033043

财务联系方式：0571-87666113
开票信息请发送邮件至：caiwu@qszb.net，提供：项目名称或编号、开票资料、收件信息并注明专普票。
5.投标人未按照本公告规定的方式获取招标文件的，投标文件将被拒绝。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2025年08月08日9:00:00（北京时间）
2.地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼求是招标2号会议室
备注：投标人逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.投标人代表非必须到开标现场提交投标文件，投标文件可通过邮寄的方式递交。投标人须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，尽量在开标截止时间前一个工作日内送到指定地点。在投标截止时间后送达的，将被视为“逾期送达”。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。具体要求如下：
（1）邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（刘工）收，电话：0571-87666119，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb01@qszb.net，以便查收）。
特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。
（2）请投标人确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。建议投标文件密封包装后邮寄时再进行外包装。投标人应对邮寄快递响应文件的完整性、密封性负责。
（3）投标人代表不在开标现场的，取消投标人在开标现场的书面签名确认等有关操作要求；评审现场如需要投标人澄清、说明等，均通过指定的电子邮箱（zb01@qszb.net）向投标人发送澄清、说明等通知，并要求在收到通知后半小时内以邮件形式作出澄清、说明等。

5.统一踏勘现场时间、地点：2025年7月28日上午09:00前在浙江大学紫金港校区西区主图书馆西侧广场集合，踏勘联系人：张老师 13989844118、傅老师 13857191845。

预约进校方式：踏勘前一天，采购代理机构会将入校预约链接发至报名单位邮箱，请各单位根据链接填写进校踏勘人员相关信息（请详细阅读：预约信息填报特别注意事项），逾期预约无效。并按约定时间准时到场，现场踏勘人员请携带身份证备查。未预约或未按预约时间自行前往的，谢绝进入。

预约信息填报特别注意事项：（1）以下信息为必填项：入校人员姓名、证件号、工作单位、手机号。如开车前往需填车牌号。（2）信息提交后需经过管理部门审核，因信息填报有误或不完整（如工作单位不填的），造成审核未通过而无法进校的，责任自负。预约审核通过，以收到审核通过短信为准。（3）每家投标报名单位进校可预约人数不得超过3人。

七、对本次招标提出询问、质疑请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：浙江大学

地址：杭州市西湖区余杭塘路866号
采购项目联系人：傅老师
采购项目联系方式：0571-88273131

采购部门邮箱：cgzx1@zju.edu.cn

2.采购代理机构信息
名称：浙江求是招标代理有限公司
地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼
项目联系人：陈宵、刘工

项目联系方式：0571-87666119

质疑联系人：周安琪
质疑联系方式：0571-81110356
质疑邮箱：jdkh@qszb.net
第二章  采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	不适用

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”

	4
	政府采购支持科技创新
	不适用

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”
本项目属性为：服务

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业。
中小企业划型标准：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	7
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”


二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	▲履约保证金
	签订合同时，中标人须交纳履约保证金，金额为中标价（合同总金额）的10%。中标人完成全部合同约定内容，履约期间无违约行为，在需方验收完成后，需方无息退还中标人履约保证金。但如果此时存在合同争端并且尚未解决的，则履约保证金有效期应延长到该争端最终解决且索赔处理完毕后终止。

	▲付款方式
	1、货款支付方式：

合同签订后支付合同金额的20%为预付款，中标人完成经采购人确认的设计方案并出具施工图纸支付合同金额的10%，通过空间结构调整工程竣工验收后支付合同金额的25%；中标人完成整体项目布展，通过采购人组织的初步验收，可以投入试运行后支付合同金额的25％；中标人完成配合校庆的后续调整完善服务，并通过采购人组织的最终验收后，支付至合同金额的97%；余款在项目质保期满后支付。履约保证金在整个项目验收合格后，结合合同的履行情况7天内无息退还。

中标人收取货款之前，应向采购人提交相应金额的正规的增值税专用发票，采购人凭票付款，中标人未提交发票的，采购人有权拒绝付款，在此情形下，采购人不承担逾期付款违约责任。
2、货款的结算：
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223


服务要求

（一）项目概况
1. 项目名称
浙江大学校史校情馆展陈服务
2. 项目规模
校史校情馆位于浙江大学紫金港校区西区主图书馆一、二层南侧，主入口为大楼南门。南邻浙江大学求是大讲堂。一层总面积约2263㎡（可展陈面积约1900㎡），现由一非承重墙居中区隔为东、西两段，局部跃层层高近9.5米，非跃层区域层高5米。二层为一层向东、向西错层的两段区域，两段区域面积相当，合计约1500㎡，总体层高4.5米，西段局部顶棚吊装管线设施位置偏低。

3. 服务期
自合同生效之日起至2026年12月31日前完成整体布展制作，为配合校庆的后续调整完善服务截止时间为2027年5月31日。项目验收后质保期3年。
4. 招标范围
本项目为浙江大学校史校情馆展陈设计、布展与空间改造装修一体化项目。功能布局主要包括：一楼设置序厅（兼尾厅，包括前厅、大门）、校史校情展厅、展览控制室、实物储藏室（边角空间）、接待室、卫生间；二楼设置学科故事主题展厅（理工信农医）、学科故事主题展厅（人文社科）、服务浙江展厅、校友活动空间、临特展空间、辅助用房（办公室、档案收集室、会议室、讲解准备室、实物储藏室、展览控制室、卫生间）等。具体包括：
（1）校史校情馆整体布局设计、展陈效果创作设计、施工图设计等； 

（2）电子沙盘、场景复原、视频展演、互动展项、动态演示等重点展项艺术创作设计；

（3）艺术装置、多媒体、展柜、灯光等各专项设计；
（4）要求充分考虑场馆的原有层高有利条件，通过建筑空间合理改造、装修，增加二层的展陈面积约1300㎡；
（5）基础装饰装修工程（含地面、墙面、吊顶、门窗、消防、安防、暖通、水电安装、改造等）；
（6）布展工程（包括电子沙盘、场景复原、艺术装置、多媒体展示内容等艺术创作项目的制作安装，以及灯具、强弱电、展陈展具和道具的制作安装等）；
（7）展品制作（包括实物仿制、实体模型、部分文件高仿等）；
（8）网上全景校史校情馆制作；
（9）智能导览系统及自助语音讲解系统；
（10）综合布线系统、安保技防系统、广播系统及客流量监测系统等。
（二）采购目标和设计原则
1. 建设目标
全面回顾办学历史、充分展示大学功能、广泛链接社会各界，体现“礼敬传统、宣传学校、促进交流、弘扬文化”的功能，做到大气、开放、朴实、生动，建成一个标杆性、突破性、典范性、现代性的校史校情馆。
2. 功能定位
再现学校波澜壮阔的办学历程，构筑浙大历史记忆平台；展示浙大办学成果、发展经验，成为对外交流的展示平台；凝练浙大发展历史、传承文化精神，建设师生德育教育基地；增强师生对校园的归属感和获得感，构建浙大人文化共同体；打造浙大独特文化标识，更好地向全社会传递浙大精神文化，努力成为一流大学校园文化建设的新地标。
3. 设计原则
立足历史传承与创新发展双重视角，构建具有学术价值、教育功能与艺术审美的校史校情展示空间，实现历史文献价值、文化传播效能与空间美学体验的有机统一。总体要求主题明确、立意深刻、展示新颖，能够充分利用、合理优化空间结构，整合展陈功能、统筹校内各类资源，体现高水平、高质量、高层次，在高等院校校史馆中具有领先性、示范性。

（1）历史性与现实性并重。既要系统展示学校发展的历史轨迹，又要全景展现当下发展态势，形成历史纵深与现实图景的立体化叙事体系，实现文化传承与时代创新的辩证统一。文案资料翔实，表述客观公正，展示真实生动。
（2）特色性与标识性凸显。充分运用各种陈列艺术语言，科学、艺术且富有创造性地表达展览主题，赋予校史校情展览以强烈的艺术感染力、历史震撼力和视觉冲击力；展陈设计要凸显创新性，在国内高校中具有示范引领性；文案中各级标题紧扣主题、突出特色，彰显浙江大学特色。
（3）叙事性与体验性融合。创新叙事体系打造核心记忆场，构建具有自生长力的校史校情阐释生态系统，使文化记忆的保存从静态“档案库”升级为动态“生命体”，实现历史真实与当代阐释的创造性转化。

（4）人本性与交互性协同。以满足不同层次受众需求为出发点，合理运用现代化科技表达元素及互动装置，科学设计多元观展动线，构建分层定制观展模式，通过动态导览系统满足不同参观需求，打造沉浸式校史校情文化体验场域。
（5）环保性与可持续性协调。充分考虑展馆的节能、环保和可持续发展。严格遵守展览馆建设各项标准、规范和技术要求；空间布局在兼顾美观的同时考虑低耗节能；艺术作品和数字多媒体等展项结合展览内容进行合理选择和设计；布展耗材、配色和制作既注重效果也兼顾环保；充分考虑展陈的易更换性和可扩展性，部分展区能够周期性轮展，易于后期维护，并为和后续发展预留空间。

（三）设计服务要求
本次项目的设计内容主要包括校史校情馆整体布局设计、展陈效果创作设计、施工图设计、重点展项艺术创作设计，以及艺术装置、多媒体、展柜、灯光等各专项设计等。投标人应对浙江大学校史校情有一定的理解和认识，须根据采购人的需求制作展陈设计方案，设计方案应符合采购人展馆的特色与定位。

1. 设计标准与规范
（1）紧扣校史校情馆展陈大纲进行设计，充分挖掘主题内涵，运用现代技术手段合理优化空间结构，使整体艺术设计与内容相辅相成，和谐统一。

（2）各展区展示内容不同，设计风格应有所区别，力求在统一的展览风格基础上，体现出不同展区的个性和特色。门厅部分整体要求恢弘大气，百年浙大校史部分能营造时代氛围，今日浙大部分展现迈向世界一流大学的风采。其他展区设计也应适用于不同类型和题材的展览，除常见的展板展示外，多采用显示屏展示，提供实物展示、艺术装置等的虚拟布局与效果设计、制作。临展区要求预设隐形轨道，预留展柜，设计灵活多变的展示风格。
（3）展厅平面布局设计要科学合理，应充分考虑观众参观需求与安全要求。展线设计应考虑吐纳顺畅，不回流，不对碰，不走回头路；布展高度、展线长度、参观流程等应最大限度方便参观者；展区、过道、服务区、办公区、控制室、储藏室等公共空间应纳入展陈设计范围，使其与展厅形成一个和谐的整体。

（4）应根据展陈内容合理利用声、光、电等手段，运用全息技术、VR技术、3D互动技术等，并充分考虑多媒体系统的空间布置及后期可维护性。应重视内容的可扩展和易更换性，可适当多用通用显示屏、电子相框。多媒体硬件系统大体包括：触摸屏、定向音频、环形屏幕投影视听设备等电子设备。

（5）展板内容应易于更换和增减，局部可变或可拆卸。展板大小根据内容展示决定，重要图表单独成板，图片如若集中，应作灵活性布置；展橱、展柜、展台的设计，应考虑便于保护陈设与更换增减，数量上应为后期内容增添预留空间；场景、模型、实物陈设等应与展板相呼应。布展耗材要符合节能环保要求。

（6）消防、电气、照明、通风、监控等的设计施工必须达到国家要求的相关技术标准。照明设计要在提高展览形式与内容感染力的同时，保证适度与舒适，同时兼顾安全、环保与美观，把光线给展品造成的危害和对参观者的干扰降到最低点，照明灯光跟随参观者；消防设施、空调设备及摄像监控的布点位置，应与国家现行法律法规的有关规定相一致，与外界连接设备包含在预算内；出具的施工图应通过当地住建部门的施工图审查。
（7）辅助展示手段的设计均应以展陈大纲为依据，服务主体，不能喧宾夺主。高科技互动项目的设计要做到设计布局合理，形式多样，操作简便，易于维护，质优价廉；艺术创作及场景复原设计要做到思想性与艺术性的统一，起到升华主题、深化内容、增加艺术感染力的作用；数字多媒体等现代技术的设计制作应充分考虑各系统的集成与衔接，成为展示历史的独特视角；有声资料的展示，不应破坏严肃的场馆氛围，设备之间也不能互相干扰。

（8）所有设计、材料需环保节能，在确保展览质量的前提下力求降低运行成本。在新材料、新技术、新工艺绿色环保等选择上应有所突破，设计制作的展项应具备“科学环保、美观大方、经久耐用、更新便捷”的特点。

（9）为了实现高质量的展示，设计单位应用文字的形式详细叙述将如何进行设计，包括设计的顺序、方法、具体的工程制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法；设计应包括给排水、电气、智能化、空调、节能、安防等系统的技术措施说明并应充分考虑以上系统与非布展区域该系统的衔接，并应提出满足布展需要的相关要求。
2. 设计成果要求
（1）投标人提供的设计文件必须是投标人原创。
（2）设计成果所有权：递交投标文件后，所有投标文件将不予退还，采购人享有所有投标文件中设计成果的使用权、修改权等。
（3）设计说明（说明应采用中文，度量单位采用国际通用的公制单位）：对项目的理解、设计思路、参观体验描述及对设计方案的必要说明，包括但不限于：
①陈列艺术形式设计综合说明，内含：项目策划、设计理念、设计创意、空间分析、展览定位、设计构思、展览内容解读和规划、展示分区设计、展览重点、亮点说明、展示手段与工艺运用说明、主要专业设计接口、主要技术经济指标分析说明、艺术品展项清单及创意说明，多媒体及互动展项等清单及创意说明，其它必要的说明。
②展厅、休息区、办公区、参观路线文字说明。
（4）设计图纸：
设计应包括展区及展示项目的平面、立面、剖面、顶面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数，展示项目需标注尺寸、形状、结构、材质、色彩、模型、技术、工艺、功能等，说明各种设备、材料、模型等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。
①整体效果图、展区总平面图、各分区平面图、流线图、鸟瞰图、轴测图、立面图、展馆空间改造图等，附总体形式设计文字阐述(含理念、效果描述、艺术风格、特点等)。

②序厅及各展区、单元、主要重点、亮点展示效果图。

③展标、序厅前言、展墙、版面的彩立面，含尺寸、材质、工艺、展示内容等标注。

④艺术展项效果图及详图(含项目描述、剧本、技术原理、工艺及电路技术参数等根据设计需要补充说明的图纸)。

⑤场景、艺术品设计思路、创意效果图。
⑥声、光、电等多媒体的设计思路及三维模型效果图。

⑦展厅、展柜、展墙、展台及展览设备、装置、道具等图纸(含尺寸、材质、工艺、电路技术参数等标注)。

⑧接待室、办公室、会议室、文创区、讲解准备室、卫生间等辅助用房设计图纸。

⑨中控系统、安防系统、消防系统、新风空调系统、照明系统、导览系统等的图纸设计及说明。

⑩全套施工图纸：应采取 CAD 制图标注方式，要反映真实的尺寸比例关系。应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的效果及施工设计图，设计的深度应满足布展内容要求并能按图进行施工。
（5）全馆展示内容须使用中、英文双语标题及图说，数字影片须使用中、英文双语字幕。展示内容需交由专业公司进行翻译，且翻译公司需得到采购人确认。保修期内发现翻译错误由中标单位无偿重新制作更换。
（四）制作实施要求
1. 总体要求
（1）本项目所有施工制作部分使用的材料、设备、工具应根据经采购人审核通过的深化方案进行采购。同时各类材料、设备、工具应具有符合国家或行业内规定的质量证明材料，并且应符合国家对于使用环保材料的相关规定。在实际采购前，中标人应先向采购人提供样品，获得认可后方可进行采购。展签、展板、主视觉物料及辅助图文在印制前投标人必须先向采购人提供材料和印刷小样，在采购人认可后才能实施制作。如中标人未按经采购人审核通过的深化方案进行采购、未使用符合国家规定的环保材料、未向采购人提供样品或样品未经采购人认可等情况造成实际采购时出现错买、漏买等问题或造成任何经济损失，采购人不予承担；同时采购人有权要求中标人按采购人要求对全部材料、设备、工具重新进行采购，且重新采购的费用不作为合同费用变更的依据。
（2）投标人可以将预计应用于本项目内的各种物料、设备、工具的相关材料、质量证明、资质、技术参数、检测证明等列明在投标文件中。
（3）投标人不得使用违反国家法律法规或违反文保相关条例的材料、设备、工具。如出现此类情况，则投标人失去参与投标的资格。如中标人在实际制作中出现此类情况，则采购人有权与中标人解除合同。
（4）采购人有权对中标人的实际制作部分随时进行检验，对于其中发现的问题，采购人一经提出后，中标人应无条件进行更改，且此类情况不作为合同费用增加的依据。
（5）因展览陈列制作项目的特殊性，采购人有权在施工制作阶段，根据实际需要，对部分设计或制作项目的要求进行适当微调（如颜色、尺寸、文字字数、字体、材质等）。中标人应在投标报价时将此类情况充分考虑在内。本次项目合同总价按中标价一次性包死，上述情况不作为合同费用变更的依据。
（6）投标人应根据本项目目前情况，制定详实明确的展陈实施方案。实施方案包括但不限于：展陈制作方案与技术措施；空间改造设计和施工方案；质量管理体系、施工机具、人员配置与保证措施；安全和绿色施工保障措施；展陈施工进度计划的合理安排；施工制作工期承诺以及进度网络计划、保证措施；成品保护和保修的管理措施；展品进场方案；布展安装方案；展品保护措施；宣传品的设计与制作（包括入口宣传海报等）。

（7）所有实施方案须做到清晰明确，切实可行，其中时间点应符合采购人本次项目的时间需求。同时所有实施方案是中标人实施工作的依据。中标人应根据其投标文件内所列明的实施方案，根据采购人要求严格进行各项实际工作。如中标人在实际实施中违反其投标文件内列明的实施方案且未按采购人要求进行实际工作，则采购人有权与其解除合同，同时采购人有权拒绝支付合同费用。因本项目的特殊性，在实施过程中，中标人应指派至少2名具有艺术品或文物实际安装经验的人员参与布展安装工作；应确保人员配置的多样性、合理性，保证有专业技能过硬的电工、木工、调光师及其他可能用到的工种，能够根据布展实际需要合理安排。
（8）中标人须严格服从采购人规定，为人员及车辆办理采购人场地出入证件。中标人须严格按照国家法律规定安全生产、文明施工、保障现场安全、杜绝火灾坠物等事故发生。中标人须与采购人签订《消防安全协议书》并严格遵守其内容。中标人现场实施时应匹配相应管理人员，保障每日现场实施进度，保障现场用火用电安全，保障人员安全，保障现场整洁文明施工等。

（9）中标人实际进场及撤场时，应严格根据采购人要求进行。进场时须提前做好成品保护工作，不得损坏采购人现场场地、展品或相关设备设施。

（10）在采购人或展品所有方的展品管理人员未在场时，中标人对现场展品负全部安全责任。如在此期间出现展品损伤损毁或丢失的情况，不论任何原因，均由中标人承担全部责任。中标人须根据展品所有方的报价进行双倍金额的赔偿。

2. 展板等展具技术要求
（1）展墙、展板、灯箱等应采用环保无污染材料制作，须具备优良的稳定性，不翘边、不变形、不脱落，方便拆装更换。展板布置应严格按照展陈深化设计方案进行，兼顾实用性、安全性与艺术性。保证安装到位且安全牢固，应将对展厅基础设施的损坏控制到最小范围。
（2）临特展区设置移动展墙。移动展墙应能满足各种形式展览的展示需求，为多种题材和多种材质的展览提供展示支撑。其材质和设计应在保证展览和展品安全性的前提下，充分考虑艺术性和灵活性，做到多功能，多用途，方便拆装，可灵活布置、自由组合。

（3）展具应采用环保无污染材质，形式设计应充分考虑展陈设计和展示实物的要求，应制作考究，注重细节的处理，须具备耐久性、稳定性，不应损坏展示品或因外在环境变化产生有毒有害气体或物质。
展具规格及制作要求参考如下（包括且不限于以下）：
	序号
	类别
	建议材质
	参考规格
	建议制作方式

	1
	艺术展板
	铝型材
	厚 20mm、30mm、50mm
	定制铝型材窄边框+宣绒布进口油墨高精 UV 打印画面

	2
	艺术展板
	高密度 PVC
	厚 10mm、15mm、20mm
	多层次高密度 PVC 高清 UV 打印

	3
	艺术相框
	实木边条
	边宽 30mm、50mm
	定制实木艺术框+相纸高清打印画面

	4
	艺术展板
	钢化玻璃
	厚 8mm、10mm、12mm
	钢化玻璃丝网印刷

	5
	艺术展板
	铝板
	厚不低于2mm
	铝板烤漆丝网印刷

	6
	定制灯箱
	铝型材
	厚20mm、60mm、80mm
	定制铝型材超薄灯箱+高清打印灯片画面

	7
	艺术装饰
	软膜天花
	A 级防火膜
	软膜高清打印+专用龙骨固定

	8
	艺术画面
	宣绒布
	高精
	进口油墨高精 UV 打印

	9
	艺术画面
	贴纸
	加厚、黑胶
	加厚黑胶贴纸高清打印

	10
	雕刻字
	亚克力
	5-30mm
	亚克力激光雕刻水晶字

	11
	雕刻字
	高密度 PVC
	10-30mm
	高密度 PVC 雕刻喷漆、阴雕填色

	12
	艺术造型
	高密度PVC
	10-20mm
	高密度PVC雕刻、喷漆

	13
	定制发光字
	亚克力
	10-30mm
	亚克力正发光、背发光字

	14
	定制金属字
	不锈钢
	厚不低于8mm
	实心拉丝不锈钢激光雕刻

	15
	导视
	铝型材、亚克力
	板材厚不低于
1.2mm
亚克力厚不低于
5mm
	整体折弯、批腻子、打磨、烤漆、雕刻、丝网印刷、亚克力雕刻字

	16
	门牌
	亚克力、不锈钢
	厚不低于8mm
	烤漆、雕刻、丝网印刷

	17
	艺术展托
	亚克力
	亚克力厚度不低于5mm
	透明亚克力定制成品展托

	18
	艺术展托
	铝型材
	板材厚度不低于1.2mm
	铝型材定制成品展托

	19
	艺术展托
	复合木材、亚麻布
	板材厚度不低于15mm
	亚麻布包裹，木质定制成品展托

	20
	实物说明牌
	亚克力、不锈钢
	厚不低于3mm
	平板打印、丝网印刷


3. 展柜技术要求
（1）应根据实物展品的具体展示要求及展陈设计需求配备不同形式和数量的展柜，通体展柜不少于50米，另考虑独立展柜、平柜及嵌入式展柜等多种形式。

（2）临特展区配置标准展柜不少于20个。
（3）展柜的设计、生产制造、安装过程必须符合博物馆专业展柜要求，应安全合理，结构稳固，比例适中，外观优美，材质考究，工艺精湛，制作精良，经久耐用，操作简便灵活且维护方便。

（4）展柜风格应与相应展厅的展陈风格协调统一。展厅的独立柜、独立展台应考虑相应的电源和光源，以及这些独立柜、独立展台进行一定的调整（增减、位移）时电源和光源能给予很好的配合。
详细规格要求参考如下：
	序号
	类别
	建议制作要求

	1
	展柜骨架
	1.1展示柜整体框架采用厚度不低于1.5mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）。
1.2展柜由基座骨架支撑，底板承载能力每平方米大于300kg。

	2
	外饰面
	2.1柜体外饰板、内部垫板等所使用钢板厚度采用不低于δ1.5mm(Q235)系列优质冷轧钢板。
2.2柜体钣金、上灯箱板，下底座展板和型材面通过反射观看外观应平整、光滑、光亮不得有明显凹坑打磨不均（弧度较大）和划痕处，不允许有≥100cm2的阴影区。柜体钣金、上灯箱板，下底座展板和型材外表面≤200cm2的阴影区不得多于1个。

	3
	柜体型材
	3.1展柜使用型材与玻璃连接部分的结构符合高性能展柜的要求，结构型材采用高性能铝合金材料，达到牌号6063、时效状态为T5或T6性能；壁厚（mm）≥4；抗拉强度（Rm）/（N/mm2）≥160；规定非比例延伸强度(Rpo.2)/(N/mm2）≥110；断后伸长率（%）≥8；韦氏硬度（HW）≥8。
3.2展柜使用型材化学成分需符合Si/（%）0.20-0.6；Fe/（%）≤0.35；Cu/（%）≤0.10；Mn/（%）≤0.10；Mg/（%）0.45-9；Zn/（%）≤0.10。

	4
	喷涂要求
	4.1所有金属材料表面均应做防锈防腐处理。
4.2喷涂后，表面应平滑、均匀，不允许有桔皮现象，不准有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等缺陷。

	5
	背板、侧板和展台
	5.1内部背板、侧板采用厚度为不低于15mm的中纤板，且经防火、防腐、防潮等处理，无甲醛释放量，符合绿色环保标准，环保等级达到E1级。
5.2内部背板可负重且便于拆卸，方便日后更换背部材料，背板、侧板、展台包裹材料应采用环保性纯棉或纯麻纺织物。
5.4外部背板应采用厚度为1.2mm的镀锌板做密封铺装。
5.5沿墙通柜、独立柜及平柜的展台采用不低于15mm的中纤板。

	6
	玻璃
	6.1全部采用低反射夹胶玻璃，且要求抗指纹，沿墙通柜和独立柜（中心柜）均需选用厚度不低于6mm+0.89mmSGP+6mm（mm)的低反射博物馆展柜玻璃，平柜需选用厚度不低于5mm+0.89mmSGP+5mm（mm)的低反射博物馆展柜玻璃。
6.2外露的边缘必须精抛光,外露的角必须倒安全角,平面度允许偏差为±1㎜/ｍ,侧边弯曲度允许偏差为±1㎜/ｍ,方形度允许偏差为对角线每1ｍ误差不能超过1㎜。
6.3玻璃接合处达到45°斜边粘接，无气泡、无胶痕，所有夹胶玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。

	7
	移动脚轮及支脚
	7.1柜体下部需安装脚轮，脚轮安装在箱体底部，具有水平微调装置，具有负载能力强（单支不小于300Kg）、运行平稳、安全的功能，使展柜在摆位前自由移动。
7.2柜体下部需安装固定可调节支脚，每个支脚承载不小于1000Kg。

	8
	开启方式
	8.1展柜开启方式要设计合理，应采用简便安全的方式，避免需要一个以上工作人员操作开启。通柜开启方式采用电动塞拉平移开启方式，高承重轨道且隐藏不可见。
8.2柜门开启和关闭应顺畅，进出不得有较大震动和异常响声，不得有爬行现象。
8.3独立柜开启方式采用手动合页门：90度全开门。

	9
	锁具要求
	9.1每个门需配置至少2套博物馆专业锁具。
9.2开启系统设置单独密闭的电动开关箱，箱门配备博物馆专用钥匙。一柜一锁，钥匙互不通开。
9.3锁具采用铜或锌合金材质，钥匙互换率高达15万次。

	10
	环保性能
	10.1展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。
10.2展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能。

	11
	气体密封性能
	11.1展柜闭合情况下应具有高度密闭性，防尘、防虫蛀。
11.2展柜台面与底座之间需做好完善的密封措施。
11.3展柜中所有密封材料应达到国家相关环保标准。

	12
	制作工艺
	12.1通用安全性能要求符合GB 4706.1-2005（即1.06倍的额定电压时泄漏电流≤1.5mA、电气强度为1000V不击穿）。
12.2柜体外观喷涂根据采购人提供色卡，视检无色差。
12.3柜体尺寸根据图纸要求，长、宽偏差≤±2mm，高偏差≤±5mm。
12.3.2柜体各型材连接处缝隙≤0.5mm。


4. 展陈照明技术要求
（1）照明系统根据总体形式来设计，展柜、展板、场景灯光安装配置说明及安装图纸完整（包括但不限于照明模拟图、照度分析图、照明示意图），光源选用科学合理，照射角度、显色指数、色温等参数齐全，光源位置明确，能充分体现设计原创性。
（2）照明控制系统应满足中央控制系统控制展馆灯具开闭和调节光线的要求。应支持手动控制和自动运行两种方式，可实现单灯控制、群组控制、定时控制、场景控制等多种控制方式，且应完成对单灯进行0%-100%的调光控制。同时支持有线网络和无线网络以及有线设备和无线设备对照明进行控制。投标人在照明控制系统报价内应包含灯控系统所需的桥架、布管穿线材料、调光施工安装、调试开通、维护等费用。

（3）各展览使用的各种灯具及配套设备需经采购人确认，便于同类型灯具统一管理使用。
专业照明灯具参数及规格要求参考如下：

	总体要求
	1.1展柜配备的照明灯具均应采用不会产生有害的紫外线和金属铱(IR)放射性光谱的LED安全照明方式，具有冷光低温，防紫外线性能。
1.2为保证后期布展调整、维修方便及使用安全性，通柜射灯采用低压轨道式安装，灯具与轨道间磁吸安装，轨道宽度≤30mm,灯具尺寸≤φ40mm。通柜洗墙灯采用可变投射方向的磁吸灯具，灯体尺寸≤145mm*45mm*70mm。
1.3照明系统设计与施工要把展品保护作为首要考虑的问题，尽可能的减少光照对展品的损伤，充分考虑环境的总曝光量、照度的均匀、眩光的避免等。
1.4照明系统须根据陈列内容和展品主次，以及光照对象的材质形体，进行合理布光，对受光物体的色彩、对光的吸收和反射程度，由此产生的光影效果进行综合考量，并通过数据测量达到用光环境的合适效果。
1.5照明系统设计及施工应遵循《博物馆照明设计规范GB/T 23863—2009》的科学标准和相关专业性的技术标准。
1.5.1 对于平面展品，照度均匀度不应小于0.8；对于高度大于1.4m的平面展品，照度均匀度不应小于0.4。
1.5.2眩光限制
直接型灯具的遮光角不应小于下表的规定。
光源平均亮度/（kcd/㎡）
遮光角/（°）
1～20
20～50
50～500
≥500
10
15
20
30
1.5.3展品陈列室直接照明光源的色温应小于3300K，色容差SDCM≤3。同一展品照明光源的色温应保持一致。
1.5.4立体造型的展品应通过定向照明和漫反射照明相结合的方式表现其立体感。
1.5.5应减少灯光和天然光中的紫外线辐射，使光源的紫外线相对含量小于20 µW/lm。

	技术要求
	2.1投标人在投标文件中提供照明方案。拟投入的照明设备厂家均需具备对应生产许可证。
2.2射灯光束角满足6°～60°，角度精准，光束角无级可调，调节过度顺滑自然，可满足各种照射需求。
2.3灯具发光效率不低于120 lm/W，显色性Ra大于95。
2.4每支灯具均需在任何需要照射位置可磁吸安装在轨道上，垂直可调角度不小于±90，水平不小于355°旋转。
2.5灯具与轨道连接通电时，低压两线轨道需不分正负极均可随意安装。
2.6照明灯具调节：
2.6.1具备单灯单调功能，照度能够在1%—100%范围内进行无级调光。
2.6.2照明灯与效果灯需分开控制，所有调光方式采用0-10V。

	推荐品牌
	飞利浦、松下、三雄极光、欧普、雷士或同档次及以上品牌。


5. 装修装饰技术要求
（1）装饰、布展材料工艺和材料品控必须满足国家规范标准；装饰、布展材料环保及防火要求：出于对广大师生健康安全的角度来考虑，要求使用符合绿色环保要求的材料，减少馆内施工造成的污染和安全隐患，装饰及布展材料环保等级至少需满足E1级，防火等级至少需满足B1级。若投标人设计方案用到以下材料时，其技术要求不得低于以下标准：
	序号
	材料名称
	参考规格型号或最低技术要求
	推荐品牌

	1
	玻璃
	超白玻璃的密度不小于2.5076g/cm3；可见光透射率12mm的为≥91%，15mm的为≥90%
	耀皮、台玻长江、南玻、信义或同档次及以上品牌

	2
	铝方通
	材质：铝合金；参考规格：厚度≥ 0.8mm；静电喷涂；燃烧性能等级A级
	金霸（广州）、欧佰（广州）、欧斯龙（广州）或同档次及以上品牌

	3
	铝板
	厚度不低于2.0mm，烤漆或穿孔铝板，静电喷涂
	上海吉祥、江苏丰顺、雅泰（YARET）、江西方大、上海西蒙或同档次及以上品牌

	4
	塑胶地板
	防火等级B1、防滑等级R9、总厚度≥2.6mm、耐磨层厚度≥0.3、耐磨等级T
	阿姆斯壮、洁弗乐（Gerflor）、盟多、得嘉或同档次及以上品牌

	5
	吸音板
	吸音范围125-5000Hz，甲醛释放等级不低于E1
	国产优质品牌

	6
	木工板
	9mm、12mm、15mm、18mm,不允许负公差；甲醛释放等级E0级
	兔宝宝、千年舟、莫干山或同档次及以上品牌

	7
	防潮石膏板
	2400mm-3000mm*1200mm，厚度9.5mm、12mm
	杰科（圣戈班）、拉法基、可耐福、龙牌、泰山或同档次及以上品牌

	8
	防火涂料
	消防认证产品，燃烧性能等级A级，污染控制限量≤0.1g/kg
	国产优质品牌

	9
	腻子
	环保耐水腻子，标准状态粘结强度达到0.40Mpa以上
	立邦、美巢、三棵树、多乐士或同档次及以上品牌

	10
	乳胶漆
	抗污防霉，净味系列，环保，每升乳胶漆中VOC含量不能超过200克；游离甲醛含量不超过0.01g/kg；可溶性铅、镉、铬、汞分别小于90、75、60、60mg/kg
	立邦、多乐士、三棵树、华润漆、大师漆或同档次及以上品牌

	11
	型材钢
	扁钢、方钢、角钢、工字钢等均采用国标标准
	宝钢、马钢、太钢、杭钢、沙钢或同档次及以上品牌

	12
	轻钢龙骨
	38系列，50系列，75系列，燃烧性能等级A
	可耐福、龙牌、泰山、星牌优时吉或同档次及以上品牌

	13
	阻燃板
	厚度9mm、12mm、15mm、18mmmm，燃烧性能等级B1，甲醛释放等级E0级
	兔宝宝、千年舟、莫干山或同档次及以上品牌

	14
	电线、电缆
	配电主线敷设采用WDZ-YJY电缆，照明及插座回路采用WDZA-BYJ电线，应急照明回路采用WDZCN-BYJ电线
	万马神（浙江万马）、永通（杭电股份）、远东电缆（江苏宜兴）或同档次及以上品牌

	15
	配电箱
	定做配置电箱燃烧性能等级A
	浙江金盾（杭州）、杭州杭开、浙江白象（杭州）或同档次及以上品牌

	16
	桥架
	镀锌金属桥架参考尺寸200mm*100mm、150mm*100mm、100mm*100mm
	之江远大（浙江远大）、华鹏（江苏）、卡博菲、欧宝或同档次及以上品牌

	17
	石材
	天然石材；燃烧性能等级A；干挂厚18mm
	

	18
	艺术涂料
	抗污防霉，净味系列，环保，每升乳胶漆中VOC含量不能超过200克；游离甲醛含量不超过0.01g/kg；可溶性铅、镉、铬、汞分别小于90、75、60、60mg/kg
	国产优质品牌

	19
	硅酸钙板
	2400mm-3000mm*1200mm，厚度9.5mm、12mm
	鲁泰建材、埃特尼特、海龙建材、长乐建材、台荣或同档次及以上品牌

	20
	仿石材岩板
	2400mm-3000mm*1200mm，厚度 9.5mm、12mm
	诺贝尔、斯米克、马可波罗、冠珠或同档次及以上品牌

	21
	木纹饰面板
	面漆饰面板、厚度≥3.6mm、环保等级E0级
	兔宝宝、千年舟、莫干山或同档次及以上品牌

	22
	瓷砖
	耐磨防滑、燃烧性能A级（不燃）
	诺贝尔、斯米克、马可波罗、冠珠或同档次及以上品牌

	23
	铝合金型材
	L型、一字型等各种收边条、踢脚线
	凤铝、坚美、兴发、AAG亚铝或同档次及以上品牌

	24
	配电箱（柜）内元器件
	悬挂安装
	施耐德、ABB、西门子或同档次及以上品牌

	25
	开关、插座
	不限于单联、双联等开关、五孔插座等
	西门子、松下、施耐德或同档次及以上品牌

	26
	热镀锌钢管、镀锌钢管、焊接钢管、钢塑管、螺旋焊接钢管
	国标
	天津利达、河北华岐、天津友发、浙江金洲、河北新兴或同档次及以上品牌

	27
	JDG管、KBG管
	直径20mm
	武陵源（湖南常德）、萧通（天津市萧山管业）、上海申捷、杭州天一（杭州天一钢管有限公司）或同档次及以上品牌

	28
	PVC管、PPR管等塑料管
	国标
	伟星、中财、公元、联塑或同档次及以上品牌

	29
	网线、光缆
	国标
	爱谱华顿、一舟（浙江一舟）、江苏天诚、扬州春天、西蒙、汉胜或同档次及以上品牌

	30
	洁具
	蹲便、洗手池、水龙头、小便器、纸盒等
	TOTO、科勒、美标、九牧、箭牌或同档次及以上品牌

	31
	消防报警设备
	国标
	松江、利达、海湾或同档次及以上品牌

	32
	网络摄像机
	不低于200万像素
	海康威视、大华、宇视或同档次及以上品牌

	33
	门禁出入系统
	门禁、读卡器等
	海康威视、大华、博世、西门子、霍尼韦尔或同档次及以上品牌

	34
	空调
	国标
	大金、日立、三菱或同档次及以上品牌


（2）消防的技术要求：在平面设计中要根据工作室人员容量，对人员的疏散距离、疏散通道宽度、出入口数量和尺寸等做出合理规定；展馆的耐火等级以及各部位建筑构件的耐火极限，应当达到建筑规范中的一级耐火标准；建筑内部应采用阻燃、耐火性能好的材料，消防系统采用通过国家消防电子产品质量检测中心符合国家标准的产品；设立消防自动报警系统并并入学校消防主机。
①室内消火栓灭火系统：在消防泵房内，设消火栓泵（一用一备），二根消火栓泵进出水管，分别与室内消火栓环管网相连。消火栓系统设两组墙壁式水泵接合器与室内消火栓管网相连。
②自动喷水灭火系统：自动喷水灭火系统在消防泵房内设喷洒泵两台（一用一备），每台喷洒泵设独立的吸水管。每个防火分区均设水流指示器和信号阀，在整个系统最不利点喷头处设末端试水装置，在其它防火分区最不利点设DN25的试水阀。在不吊顶的部位，采用直立型喷头，朝上安装；在吊顶下布置的喷头，采用下垂型喷头或吊顶型喷头，易受碰撞部位采用带保护罩的喷头；在重要部位采用遮挡式喷头。喷头安装时与障碍物的距离要求按规范执行。
（3）通风与空调的技术要求：在不影响建筑美观以及环境等影响的条件下，选用中央空调系统作为冷热源。多联机室内机的选型注意台数、大小搭配，以满足负荷变化的需要。采用风机盘管加新风系统，新风采自室外，处理后的新风直接送入各空调区。排风机与新风机组对应设置，排风量按满足室内允许正压值确定。气流组织为散流器顶送风，上回风方式。空调机组新风比可调，过渡季可全新风运行，并配置变频器适应负荷变化时高效节能运行。
6. 艺术创作要求
（1）艺术创作内容包括但不限于场景复原、艺术造型、互动展项等。主创人员需对浙江大学校史校情有深入的理解和认知，并且具有相关作品获奖经历。
（2）场景还原不低于8处、展陈面积不低于200平方米，由中标人根据学校的历史及人物进行自主选择展陈内容。

（3）各主题展区设置与内容相关的艺术造型和表达形式。

（4）互动展项包含但不限于：AR增强现实、VR虚拟现实、信息聚合互动查询、人机互动体验、虚实结合体验、投影互动、多人实时查询、场景还原、物体识别触摸等，不少于50处；动态演示不低于10处。
（5）制作校史校情相关视频等，不少于10个，每个视频时长不低于2分钟，要求原创。

（6）完成学校历史音像等相关视频的剪辑编辑等制作工作，视频剪辑后总时长不低于300分钟；每个视频按采购人要求添加题目、字幕、内容、馆标等。

（7）展品及实物制作。书画、手稿复制件要求高品质仿制，不低于200（件/套）；实物仿制品不低于100个；实体模型制作不低于15个。

（8）馆标设计，要求提供3种备选方案。
7. 校友活动空间、办公区域及公共空间要求
（1）一楼公共区域要求

①包括接待室、前台、存包区、放映室、实物储藏室、卫生间、展览控制室、楼梯连接和走廊等。
②接待室1间，业务设备应满足参观接待的切实需求，体现良好的服务意识。接待室设计包含在总体展陈设计之中，含硬装、灯具、窗帘等，家具另外购置。

③各类展陈边角空间做成若干实物储藏室，用于储存就近区域的展品展具等。

④需设计增加能连接二楼展厅的楼梯，符合建筑、消防和无障碍设施等国家相关标准。

⑤需增设通往东侧特展区的通道。

（2）二楼校友活动空间要求

①根据设计要求，设置讲台和屏幕，墙面设置校园风光、校友活动等镜框，并设若干展柜。

②校友活动多功能区设计包含在总体展陈设计之中，含硬装、灯具、窗帘等，家具另外购置。

（3）二楼办公区域要求

①办公区域包括校史研究、档案收集整理、日常办公等功能，具体根据功能进行办公区域划分。

②该部分设计包含在总体展陈设计之中，含硬装、灯具、窗帘等，家具另外购置。

（4）二楼公共区域要求

①包括文创区、休息区、实物储藏室、展览控制室、楼梯连接、走廊、卫生间等。

②二楼配置实物储藏室，可选用展陈边角空间。

③增设卫生间1间。

8. 网上全景校史校情馆
（1）系统功能要求：网上校史馆提供全景虚拟漫游，实现全景高清图像、视频和实物的浏览展示，可支持图像缩放、视频播放控制等基本功能；设置实时导航地图，在导航地图上显示所在的区域；设置多种游览方式，访客可以按照预设路线浏览，也可按照自主意愿进行浏览，访问观众可根据网站的箭头指示方向前进、后退，画面流畅无卡顿，具有较强的在场感。

（2）采集点及拍摄要求：采集点位疏密合理，展品无遮挡，展品观看角度及距离合理。拍摄方保证分辨率在4K，垂直拍摄角度要求达到90°，水平拍摄角度达到360°，图像质量要求确保照片曝光准确，保证细节清晰可辨认，亮部和暗部均有细节，颜色自然真实，过渡平滑，饱和度适中。拼接后的图像真实自然，无明显拼接痕迹。

（3）展示要求：图像展板能以热点形式点击后放大查看；实物通过前期的实物三维数据采集，实现实物360度欣赏；视频能点击查看，网站能够支持常见视频文件格式播放，实现视频文件播放行为管理，支持暂停、快进、全屏等功能。

（4）兼容性要求：秉承“移动优先”原则，实现多平台、多终端（包括电脑、手机、平板电脑、大屏及超大屏）的全面支持，并提供优良的用户体验。系统需支持主流浏览器的访问，可无缝对接网站、微信以及其他相应接口。

（5）安全性要求：系统应具有多级安全控制措施，实现页面级访问控制；所有的交互信息应经过内容安全过滤，且应提供版权保护；提供运行监视功能，建立系统运行的日志文件，跟踪记录每个用户的操作行为，确保数据完整、行为可控、违规可究。

（6）其它要求：在线留言，留言审核通过后可供参观者查看；背景音乐播放和控制功能；语音解说功能，语音解说包含中英文两种版本语音素材；后台管理功能，能够对展陈内容进行新增、修改和删除；实现放大、缩小、全屏等功能。在网站的实物文字、图像、视频介绍中需要添加各个社交平台的分享功能提高访问浏览量。

9. 智能导览系统及自助语音讲解系统
（1）导览信息编辑与录制：选取馆内珍贵实物、重点场景进行内容采编，制作适宜于在多媒体自助导览、互动体验设备、网上全景校史馆使用的图文资料，并编辑相应的讲解词。根据编写的讲解词录制语音讲解内容，单项内容讲解不少于90秒，包含中文和英文两种。

（2）智能导览系统：能高精度定位、智能问答、实时讲解的智能导览系统。
（3）自助语音讲解系统：通过扫描二维码，获取讲解内容及展览图片、视频的现场自助导览系统。讲解内容可通过后台管理进行更新。

（4）采购人提供导览机器人，投标人要配合采购人做好相关配套系统的预设及安装。

10. 综合布线系统、安保技防系统、广播系统及客流量监测系统等
（1）综合布线系统：应包含通信系统、计算机网络系统。

①通信系统：每个辅助用房配置一门电话，数量不低于10部，另需配置一定数量的直线电话（包括中继线、直线、传真、专线等），实际电话容量的申请数与接入方式根据实际情况确定，与公网的数据通路采用光纤接入方式。

②网络系统：设计一套千兆位到用户的标准、灵活、开放的结构化布线系统。该布线系统采用主干光纤加末端千兆六类双绞线布线，集视频、语音、数据、文字、图像于一体，应满足高速数据传输的发展要求。

（2）安保技防系统：包括监控系统、异常实时预警及入侵报警等，力求做到布局合理、控制严密、并且有扩充能力及发展余地。监控摄像机采用星光级设备，夜间可视，支持H.264/H.265/MJPEG等视频压缩标准，码率1-8Mbps可调，分辨率达3840×2160，帧率30fps，确保画面流畅、细节清晰。支持在监控室以及两间管理办公室内实时查看监控画面，其中监控室要求配置监视墙（不少于4台46寸拼接屏），管理办公室内配置工作站、监视器等。系统支持远程调取90天内历史录像（关键报警视频自动标记），并设置管理员、操作员等不同权限，敏感操作需双重认证，保障数据安全。

（3）背景音乐及消防广播系统：能够进行背景音乐播放和消防广播自动切换。背景音乐，需有音源2套，同时配一个紧急广播话筒。带微电脑的控制设备可以预置火灾报警及报警解除广播的语音合成，显示操作提示，当接收到消防联动信号，可以按消防广播规范启动相应区域广播，其它区域可正常广播。
（4）客流量监测系统：统计进出展馆及各区域的人数，分析客流高峰低谷时段与流向，辅助展馆合理安排人员及资源，优化参观体验。

①精准数据采集与展示。采用双目热成像+视频分析融合技术，双向客流量统计准确率≥99%，可同时识别30人以上同屏通过，漏检率＜1%；出入口设备准确区分进出方向，实时显示在馆人数、各区域人流分布；自动生成日/周/月报表，展示客流高峰时段、平均滞留时间等数据，辅助优化参观动线和人员配置。

②智能预警与应急联动。预设场馆最大容量，达到80%阈值时触发黄色预警（提示限流准备），达到100%时触发红色预警；对接消防系统，紧急情况下自动生成最优疏散路线，通过广播和屏幕引导快速撤离。

（五）项目服务要求
1. 项目进度
（1）应按照采购人所要求的时间、进度计划完成布展的设计深化（含提交采购人组织评议审查，并根据评议审查结果，对成果进行修改完善时间）及布展的全部工作并达到试运行要求，本项目应在2026年12月31日前完成布展实施工作并完成初步验收可以投入试运行。其中，合同签订后30日内，完成空间及展陈整体设计方案。空间设计方案确定后60天内改造施工完成；展陈深化方案确定后，150天内完成布展。
（2）各投标人须在投标文件中提供详细的项目进度实施计划（包括展陈设计、空间改造、展陈制作服务），并应提供相应的进度保障措施。如采购人对全部或部分深化设计方案不认可或未通过审核，中标人应该根据采购人的意见，及时进行修改且此种情形不能认定为设计工作完成。

（3）中标人不能按合同工期完成，应承担违约责任，采购人有权向中标人索取误期损失赔偿费。误期损失赔偿费采购人可从支付给中标人的费用中扣回。此费用的支付并不能解除中标人完成项目实施的责任或合同规定的其它责任。
2. 质量要求
（1）制作质量应遵循招标文件、投标文件以及签约后甲乙双方在深化设计中确认的标准。因投标人原因致使制作质量达不到约定的质量标准，投标人承担违约责任。
（2）采购人可随时对项目质量进行检验，一旦发现质量达不到约定标准，投标人应按采购人的要求拆除和重新制作，直到符合约定标准。因投标人原因达不到约定标准，由投标人承担拆除和重新制作的费用，工期不予顺延。
（3）整个服务过程中，须符合国家、行业和地方有关现行标准和技术规范（包括但不限于：博物馆展览内容设计规范（WW/T 0088-2018）、博物馆陈列展览形式设计与施工规范（WW/T 0089-2018）、博物馆照明设计规范（GB/T 23863-2009））、《展览建筑设计规范》（JGJ218-2010）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《砌体结构设计规范》 (GB50003-2011)、《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）、《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》（GB 4943.1-2022）等）。

（4）中标人在项目实施及配合验收过程中须符合相关标准（如：《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）等）中与本项目相关的内容，对有关操作及质量控制进行约束。
3. 人员配置
（1）投标人须构建由足够数量的各类专业服务人员组成的项目服务团队为本项目服务。
（2）项目经理、设计负责人及现场管理人员应为投标人单位正式员工，提供投标人单位为其依法缴纳社保的有效证明(近六个月内任意一个月)或其他合法用工证明；其他人员应在项目实施期间依法缴纳社保。

（3）项目经理、设计负责人及现场管理人员应是项目布展现场的实际操作管理者，并应在现场驻场。项目经理应当持有相应专业的技术职称并应具有类似项目的展览、展示项目管理经验。现场管理人员应有五年以上展览、展示项目的工作经历和经验。布展工人应具有专业布展经验。

（4）项目人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风并应按照委托时限的要求按期到位开展工作。项目组人员经采购人确认后，未经采购人同意，中标人不得随意调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。
（5）投标人应在投标文件中列明本次项目的服务人员具体信息，其中应包含人员的姓名、身份证号、职务、在本次项目中负责的工作内容、有效联系方式等。中标人必须保证其在实际实施过程中的具体服务人员及其信息与投标文件中列明的人员信息相符合。项目负责人如有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成对项目的影响由中标人负责。
（6）投标人应具备有关行业、管理部门规定的在项目现场实施本项目(包括专业项目与专业工种)所需的资质和一切手续(如有的话)，由此引起的所有有关事宜及费用由中标人自行负责。

4. 安全管理方案和突发事件应急预案
（1）投标人应制定周密、可靠的突发事件应急预案，确保在各种临时突发变更情况下展览的安全、有序。在项目实施期间为确保展陈作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行相关规定的要求积极主动落实安全、文明布展与环境保护的管理和考核等有关工作，加强和做好安全、文明布展与环境保护的管理工作，并承担相应的费用。
（2）中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心布展，做到：布展期间不干扰采购人其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；无管线事故、无伤亡事故；环境影响要最小化；现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；清洁运输；满足市文明布展要求，服从采购人和相关管理单位的统一协调，做到文明布展、安全管理。
（3）中标人应严格履行采购人关于现场临设及相关区域企业标识要求，布展区域与非布展区域应分隔，布展现场应开展相关宣传、教育工作，管理人员应佩卡上岗。
（4）中标人在项目实施期间：应配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材，经项目监理单位批准后，送采购人备案；应建立安全用电制度，确保用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝用电事故的发生。
（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明布展和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买单位员工和第三方责任保险，并列支必须的费用清单。
（6）现场布展作业应符合消防方面法律法规的要求。投标人应保证布展现场一切作业应符合国家律法规及项目现场的地方法律法规的要求。
（7）投标文件中应提供安全管理方案和突发事件应急预案的详细说明（包括但不限于：对部分展品不确定等造成临时突发变更等情况），投标文件中投标人应承诺中标后将根据采购人要求签订相关安全责任承诺书。
5. 保密要求
中标人应保证信息安全，对所提供的项目资料（如档案、数据等秘密）负有保密责任，未经授权，不得以任何形式泄露，更不得做商业用途。中标人应对参加本项目服务的所有工作人员进行保密教育，履行保密义务。布展期间严格履行档案原件、珍贵展品等的清点、交接等相关手续，确保展品、档案原件、复制件的安全保护。珍贵展品及重要档案原件、复制件须陈列在具有保护功能的展柜和橱窗内。项目交付后，中标人应销毁采购人提供的相关展陈资料。
6. 知识产权要求
（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。投标人在投标时提供的设计方案，无论最终是否中标，采购人有权在项目实施过程中参考使用，不另行支付费用。
（3）投标人优化、深化及媒体数字内容创作等设计方案必须为原创方案，拥有独立自主知识产权，由此引发的知识产权纠纷，由投标人自行负责。
（4）中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿采购人的损失。中标人不得以任何形式向采购人以外的任何单位或个人提供中标人的任何资料（包括但不限于电子档案、图纸、技术和设计创意等），如有违反，应赔偿采购人的损失并承担相应的法律责任。
（5）中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。
（6）知识产权的归属：本服务项目的所有成果内容涉及的知识产权均归采购人所有。
7. 保修服务
（1）各投标人应在投标文件中列明针对本项目的保修服务。保修服务范围包括投标人为本项目所制作或购买的所有产品。投标文件内应列明保修人员的具体信息，包括人员的姓名、身份证号、职务、有效联系方式等。

（2）本项目质保期为3年。免费质量保证期从项目验收合格后开始计算。所有软件终身免费升级维护，响应速度同保修期响应速度。

（3）售后服务标准：
①提供7×24小时售后服务热线电话，确保产品发生故障时1小时内技术响应，2小时内到达维修现场，保证设备正常运行；在24小时之内到达现场予以解决或提供备用产品更换，不影响设备正常工作。

②所有布展、装饰、装修部分、产品等在质保期内，中标人免费安排工作人员上门进行维修、更换和维护服务；若出现材料费用，由中标人承担；所有软件终身免费升级维护，响应速度同保修期响应速度。

③超出质保期出现问题，中标人有义务按照投标价对损害部分进行收费维修，所有电子产品硬件过三年免费保修期后按原价维修(按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格)。

④质量保证期满后，中标人仍应对本项目提供及时、良好的维护服务。

⑤中标人须详细列明备品备件名称、规格、数量、价格、更换周期等。质量保证期内的备品备件分批提供，保证质量和使用有效性。

⑥为保证展项的连续稳定运行，中标人须承诺定期每月对展项进行一次巡检，了解系统运行情况，及时掌握系统运行情况，对出现的问题及时解决，对出现的问题和解决的结果以书面文件的形式及时返回给采购人。

8. 设计服务标准
（1）深化设计效果图需提交6套图纸，且装订成册。施工图需提供6套蓝图。所有图纸均需电子文档1套；

（2）深化方案修改至采购人满意后，编制施工图及工程清单及造价；
（3）施工期间全程进行施工指导，现场施工遇重大与紧急问题，需在半小时内进行现场指导；

（4）深化方案需现场汇报，不限次数。
9. 验收标准
（1）按服务内容及服务标准的约定进行验收。

（2）验收时间：项目完成后7个工作日内，按采购人组织、中标人参与方式进行验收。

（3）验收范围包括但不限于：服务质量；技术资料；功能、服务标准等指标。

（4）其他：
①深化设计后，施工布展前，投标人应提交施工进场前的主材、量大辅材(如石膏板、胶水、腻子粉、地胶、颜料等)小样，且小样均须提供产品来源合格证，并符合绿色环保要求。

②依据采购文件工艺要求和材料品控要求，由采购人组织相关或专业人员对方案进行评审，达到采购人满意为最终验收标准。

③质量标准：符合国家验收标准。

④验收材料：包括但不限于竣工图纸、最终设计图纸、操作说明书等。
（六）投标报价依据与要求
1.报价依据：本招标文件明确的采购人需求内容、承包范围和招标文件规定与要求、标准、规范、资料、图纸和市场实际价格及其他投标人认为应考虑的因素等。投标人提供的应是一个完整的展示项目，除本项目招标文件中所明确列出的要求外，本项目正常运行具备的功能和设备设施，均应包括在本项目范围中。各投标人应根据本项目要求结合自身能力诚信报价。
2.本项目投标总价应是投标人履行合同所需的所有费用，包括设备、材料、运杂费、保险费、设计、展陈装饰、美工、布展、展柜、灯光、多媒体、视频、影视拍摄、甲供部分外展品征集、艺术品及场景制作、文字工作及文字翻译、人工、材料、布展机械使用、交通、管理费用、项目实施期间人员、设施、设备费用等及项目、展品等保险费用、通过有关部门的验收、质量保证期内免费维修、综合管理费、规费、税金以及其他任何有关的全部费用。项目中若发生类似知识产权归属、软件、专利费等费用，应当一并报在投标总价中。采购人原则上不再承担总报价以外的其它任何费用。
3.本项目所有明细报价应以各展示部分为单位，需列出各展示部分单独的报价并汇总出相应的总价，不得将几个展示部分混合报价。所有展示部分的设备测试与验收费用应包括在投标总价中。采购人要求投标人按照上述要求分类报价，其目的是为了便于采购人参考，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。
4.各展示部分投标报价应有细目、单价和总价。细目报价应当说明所选用的材料、设备名称、品牌、规格、型号、数量，辅材品种、相关安装等费用。投标人如将数个设备、相关服务等以一总额标价，采购人有权视情况要求投标人将每项单价分列表示。如有甲供设备，投标人需进行无条件的进场验收，并负责卸车、场内运输、堆放、抽检、保管、安装和调试等工作。任何形式的甲供均不免除投标人完成项目验收和确保项目进度的责任。
5.各投标人应认真阅读本项目招标文件及仔细了解项目需求，熟悉项目现场及周围环境条件等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料，并将需要或可能发生的费用全部列入报价中，一口报价，包干使用。无论是否开列费用，采购人将一律视为已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。采购人将一律视为总报价已包括该项费用，并已承担所有采购人所要求的展陈总承包责任。
6.投标人报价中人工工资、社会保障、社会管理等各类费用也应符合国家、地方相关管理部门的规定进行计费，并包括在总价中。
7.投标人提供的项目工作及相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

（七）附件
（附件1：校史校情馆面积总览；附件2：校史校情馆展陈大纲；附件3：校史校情馆原始平面图）
附件1：校史校情馆面积总览
	楼层
	功能区
	参考内容
	层高要求及面积占比

	一楼
	序厅

（兼尾厅）
	多功能巨型显示屏、电子校园、互动体验区域、学校文化墙等
	层高约9.5米，约占校史校情馆一楼面积的10%

	
	校史校情主题展厅
	（一）开物前民求实学（1897-1927） 
	层高约5米，约占校史校情馆一楼面积的40%

	
	
	（二）国有成均展宏图（1927-1949）
	

	
	
	（三）调整发展启新局（1949-1998）
	

	
	
	（四）四校合并以来的发展历程与成果（1998-2027）
	层高约5米，约占校史校情馆一楼面积的40%

	
	
	（五）感恩奋进模块
	

	
	公共区域
	接待室
	层高约5米，约占校史校情馆一楼面积的10%

	
	
	存包区、实物储藏室、卫生间、展览控制室、楼梯连接、走廊等
	

	二楼
	专题展览及空间
	学科故事主题展厅（理工信农医）
	层高约4.5米，约占校史校情馆二楼面积的40%

	
	
	学科故事主题展厅（人文社科）
	

	
	
	服务浙江主题展厅
	层高约4.5米，约占校史校情馆二楼面积的40%

	
	
	校友活动空间
	

	
	
	临特展空间
	

	
	办公区域
	校史研究编研、档案收集整理办公室
	层高约4.5米，约占校史校情馆二楼面积的10%

	
	
	会议室、讲解准备室
	

	
	公共空间
	文创区、休息区、实物储藏室、卫生间、展览控制室、楼梯连接、走廊等
	层高约4.5米，约占校史校情馆二楼面积的10%

	总面积：约4760 m2


附件2：校史校情馆展陈大纲
（本大纲作为基础参考，具体呈现方式及装置艺术创作等鼓励开放性创意和表达。大纲中提及的复制件展品需由投标人制作。）
前厅
前厅为入口和门厅，门厅配置需满足存包、安检、咨询、临时休息等功能。
序厅（兼尾厅）

序厅，兼作尾厅，有引导与总结的双重功能，同时这里也是校史馆的核心区域，设计应利用学校特有的历史和文化符号，彰显学校特色，庄重大气，体现首尾呼应的功能。
【艺术装置及多媒体】兼具播放七校区电子地图和校园实景、学校历史发展相关影片、ppt汇报功能的巨型LED屏墙或曲面屏及操作台。效果震撼，凸显学校特色，让人耳目一新，印象深刻。
【文化墙】校史沿革、文化展示。

【互动区】以“灿若星辰浙大人”为理念，结合艺术装置，查询校友信息、留影等。

一楼：校史校情主题展厅
模块1：开物前民求实学（1897-1927）

展陈概要
展示浙江大学前身求是书院的创建与发展历程。

介绍求是书院的创立背景、教学体系、师资力量和取得的成就，探索现代大学的办学架构。

    1.1求是书院的创立

1.11求是书院创立的历史背景

【图片】时局图、甲午海战、国人创办的最早的四所新式高等学堂。
1.12林启与廖寿丰的推进

【图片】林启照片、廖寿丰画像、求是书院照片等。
【实物】求是书院界碑1块，《奏为浙江省城专设书院兼课中西实学恭折》复制件1件。
【艺术装置】结合求是书院模型，设置求是书院办学场景复原。
    1.2求是书院至浙江高等学校

1.21办学宗旨

1.22课程设置

【实物】求是书院课程表复制件。
1.23沿革（1897-1927）

【图表】求是书院至国立第三中山大学沿革表。
【实物】《求是书院章程》线装本、林宗强毕业文凭、举陶葆廉接办浙江高等学堂总理奏章等实物复制件6件，《求己录》《明夷待访录》《赫胥黎天演论》3种学生必读书籍。
1.24招生考试

【图片】求是书院招考示、杭州府林太守启招考求是书院学生示、求是书院考题。
1.25部分校长

【图片】劳乃宣、吴震春、孙智敏、陈大齐。
1.26部分教师

【图片】宋恕、章炳麟、胡濬康、许炳堃、张宗祥、沈尹默、马叙伦。
1.27最早选送优等生出国深造

【图片】何燏时、蒋尊簋、蒋方震、钱家治、许寿裳、陈榥；钱家治与钱学森一家合影；许寿裳在日本与鲁迅合影。
【实物】《国防论》手稿、《杭州白话报》、宋恕著《六斋卑议》《浙江大学堂章程》《浙江高等学堂章程》、浙江高等学堂时期手绘地理课讲义、陈汉第致邵裴子书信复制件7件，《蒋百里全集》1套。
1.28聘请外籍教师授课

【图表】求是书院至浙江高等学堂时期聘请外籍教师统计表；欢送王令赓博士回国；3位外籍教员照片。
【显示屏】该时期办学历史展示。
1.3浙江高等工业、农业教育
1.31开创浙江高等工业教育
【图片】浙江工专校址、浙江中等农业学堂至浙江公立农业专门学校历任校长、许炳堃及李熙谋照片。
1.32开创浙江高等农业教育
【图片】浙江农专校园、许璇及谭熙鸿照片；工专、农专时期师生合影等。
【实物】浙江省立甲种工业学校毕业证书存根、甲种工业学校毕业生名册、国立第三中山大学工学院教职员录、《浙农》杂志创刊号复制件5件。
1.4部分知名学生一览（含求是书院到浙江高等学校，浙江工专、农专、医专时期）
【图片】浙江高等学校旅沪同学合影；陈独秀、马宗汉、夏元瑮、邵飘萍、何炳松、陈布雷等学生照片；韩清泉、厉家福、陈之佛、杨开渠、陈敬森、邹子侃照片；浙江公立医药专门学校校门。
【实物】马宗汉关于徐锡麟安庆起义的叙述，都锦生、沈乃熙、常书鸿入学登记卡及邹子侃学生学籍成绩表的复制件5件。
模块2：国有成均展宏图（1927-1949）
陈展概要
展示内容包括从第三中山大学的创立到竺可桢校长时期的西迁办学，以及抗战胜利后的复校情况。

重点展示著名科学家、教育家竺可桢出任校长后，浙江大学在困境中崛起的历程。抗战爆发后，竺可桢校长带领全校师生西迁，在途中1938年确定以“求是”为校训，并请马一浮先生撰写了校歌。

    2.1成立国立第三中山大学

【图片】蒋梦麟、国立第三中山大学校门、校园鸟瞰。
【实物】国立第三中山大学印鉴，国民政府令复制件、蒋梦麟宣誓就职公函复制件5件。
【艺术装置】国立第三中山大学时期办学环境复原。
2.2定名国立浙江大学

【图片】国立浙江大学校门。
【艺术装置】国立浙江大学时期办学环境复原。
2.21校名变更与学校主要负责人
【图片】国立第三中山大学至国立浙江大学沿革、国立浙江大学教室。
【实物】国立浙江大学校刊第一期、大学院训令等复制品3件，“国立浙江大学界碑”1块，“国立浙江大学关防”印1颗。
2.22院系设置
【图片】工学院、农学院、文理学院大门。
2.3国立浙江大学的早期发展

【图片】校门、图书馆、图书馆阅览室、秘书处、电机实验室、农学馆大楼、物理化学实验室、阳明馆、慈湖边的浙江大学校舍。
2.31 三位校长照片及任命
【图片】邵裴子、程天放、郭任远照片。
【实物】任命邵裴子、程天放、郭任远为国立浙江大学校长训令的复制品3件。
  2.32优秀师资执教浙大
【图片】钱宝琮、陈建功、金善宝等14位教师照片。
2.33国立浙江大学院系设置
【图表】1936年国立浙江大学院系设置；工学院办公室、文理学院男生宿舍、工学院铸工场等学习办公场所；文理学院、农学院、工学院教职员学生全体摄影；校园文化活动组图。
【实物】国立浙江大学学生注册证、教职员聘书、科学报告、考试卷、沈思岩教授作《彩虹曲》、1936年《化工》、邵裴子《水经注》汇校题记、军训结业证等16件复制件。
2.34学生爱国民主运动
【图片】学生请愿团赴南京请愿、蒋介石在南京被迫接见请愿的学生代表、农学院教师临别时的合影。
    2.4竺可桢出任校长

【图文】竺可桢照片、竺校长的宣誓、竺老两问。
【实物】《竺可桢全集》1套，公文包、中山装等实物5件，竺可桢继任国立浙江大学校长的训令、竺可桢给蔡元培的亲笔信的复制品2件。
【艺术装置】复原竺校长办公场景，结合数字人等多媒体装置。
【透明屏互动】《竺可桢日记》手稿复制件。
【触控屏】竺可桢生平介绍。
2.41聘请名师
【图片】王琎、胡刚复、王淦昌、梅光迪、罗宗洛、张其昀、张荫麟、涂长望、谈家桢、卢鹤绂、吴耕民、梁希照片。
2.5西迁办学

【实物】西迁线路图、西迁时期留下的板凳。
【艺术装置】西迁之路。
【多媒体及艺术装置】结合艺术装置营造西迁课堂。
2.51初迁浙江西天目山、建德

【图片】禅源寺留影、建德之牌坊、学生投笔从戎入伍前合影、钱塘江大桥及被炸毁照片、禅源寺周边、学校推进导师制报道、杭州文澜阁、贵阳地母洞藏书库等。
【实物】国立浙江大学文学院概况复制件等。

【艺术装置】贵阳地母洞藏书库场景。

2.52二迁江西吉安、泰和

【图片】萧氏祠堂、遐观楼、趣园等校舍，师生乘坐民船从建德赴兰溪途中、教师在大原书院前及图书馆前合影、浙大修筑的防洪大堤、协助开辟的沙村垦殖地、创设的澄江学校、张侠魂追悼会现场。
【实物】竺可桢送张侠魂的水笔1支。
2.53三迁广西宜山

【图片】竺可桢日记、宜山标营校舍炸后景况、宜山警报、落弹分布情况图、龙泉分校校舍、龙泉分校远景、生物实验室、马一浮、应尚能、竺可桢题求是精神、校歌曲谱、参加校务会议部分教授等。
【实物】日军轰炸浙大校舍时留下的哑弹1颗、在广西宜山采集的乌桕大蚕蛾标本和叶䗛标本、珍贵植物标本6件，确定“求是”校训的校务会议记录、《宜山会语》中对校歌的解释复制件2件。
2.54四迁贵州遵义、湄潭

【图片】遵义全貌、遵义子弹库浙大临时校本部等校舍、湄潭县政府官员欢迎浙大到来、湄潭文庙大成殿为浙大图书馆、浙大音乐团举行第一次音乐会等。
【实物】湄潭县捐赠给浙大的铜钟、张荫麟教授的代表著作《中国史纲》、遵义湄潭使用的桐油灯等。
    2.55东方剑桥
【图表】1946年浙江大学院系设置、国立浙江大学研究院一览（1939-1946）、西迁期间浙大在校学生及毕业生人数、数学研究所师生留影、苏步青与家人合影、王淦昌与李政道合影、李约瑟及其文章段落、西迁时期教师当选两院院士的有28位、学生有26位以及社科名家等。
【实物】国立浙江大学黔省校舍记石碑1块，国立浙江大学教职员名册、学籍卡等复制件7件，国立浙江大学研究院院旗、国立浙江大学时期部分印章一览等。
【触控屏】查询西迁时期学生毕业照。
2.6 战后复员
【图片】遵义复员归杭场景、竺可桢与浙大教授在校长办公室前合影、1945年在杭州的开学典礼、浙江大学医学院附属医院开幕纪念、国立中央研究院选举出第一届院士等。
2.61重建校园
【图片】装修一新的校舍组图。
2.62接收台北帝国大学
【图片】接收小组在讨论接收方案、接收小组合影。
2.63于子三运动
【图片】于子三与同学合影、马寅初的题词、浙大学生为于子三烈士出殡。
【实物】于子三高中毕业证书、成绩簿、于子三运动纪念刊复制件3件，“民主先锋”锦旗1面。
2.64守护学校 迎接解放
【图片】浙大师生和杭州群众一起夹道欢迎解放军进入杭城、浙大学生列队欢迎解放军、苏步青教授在应变墙开工时讲话。
【实物】竺可桢致校应变委员会正副主席严仁赓、苏步青教授的信，嘱“创新局面，而发扬浙大”复制件2件。
 模块3：调整发展启新局（1949-1998）

【陈展概要】
展示中华人民共和国成立后至四校合并前的浙江大学的发展历程。

重点介绍1952年院系调整后浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学同源并流的发展历程。

3.1新中国成立后的浙江大学到四校发展
3.11马寅初出任浙大校长
【图片】马寅初、在浙江大学校庆大会上讲话。
【实物】历任国立浙江大学校长签署的学生毕业文凭复制件5件。
3.12 1952年院系调整

【图片】院系调整图、孙中山访问之江大学、之江大学全景、浙江大学抗美援朝保家卫国大会等。
【实物】全国高等学校1952年的调整方案等文件复制件3件，抗美援朝纪念章、李天助的二等功奖状、抗美援朝战场使用的医疗器械。
【触控屏】展示院系调整具体系科和知名学者调整流向。
3.2调整后四校发展
【实物】四校校徽（25枚）

【触控屏】展示原四校校园风光图片及影像。

【艺术装置】艺术性展示四校发展。
3.21浙江大学
【图片】浙江大学校门、领导体制的变化表、历任校领导、理工结合的办学新布局、研究生教育与本科生教育并重、成为全国高校综合改革试点院校等图片70余张。
【实物】批准四个试点系的全面改革方案、刘丹书法、不同校长签署的毕业文凭、施雅风手稿、路甬祥手稿等复制件等10余件。
3.22杭州大学

【图片】杭州大学校门、历史沿革、历任校领导、加强课程建设与教学内容改革、强化基础科学研究、成为首批博士硕士学位授予单位、国际交流联合办学等图片50余张。
【实物】浙江师范学院校刊、杭州大学相关任命文件、毕业证书、手稿等复制件10余件。
     3.23浙江农业大学

【图片】浙江农业大学校门、历史沿革、历任校领导、改革课程设置、培养高级人才、提升科研水平、形成以农为主的多科协调发展的特色、加强国际合作等图片50余张。
    【实物】相关任命文件、浙江农业大学成立文件、陈鸿逵先生手稿、全国科学大会优秀科技成果奖等复制件近10件，《土壤学》等著作3套。
     3.24浙江医科大学历史沿革

【图片】浙江医科大学校门、历史沿革、历任校领导、培养医学高级人才、建设多科性医科大学、加强国际交流、附属医院的建设和发展等图片50余张。
【实物】相关任命文件、浙江医学院成立文件、题词、等复制件及教材《传染病学》、《中国高等医学教育》等10余件。
3.25四校典型成果 

【图表】全国科学大会及成果一览表、双水内冷发电机、250万幅/秒高速摄影机、离心通风机内流理论及设计计算系统的研究、硅烷法研制硅单晶、心理学研究、敦煌学研究、核农学研究、特种经济动物研究、胰十二指肠及肾一期联合移植、人工晶体设计的临床应用相关图片近20张。
【实物】250万幅/秒高速摄影机。
【互动】建议配合高速摄影机，设置互动小窗看到氢弹爆炸影像。
3.26百年校庆与进入“211工程”

【图片】百年校庆活动、浙江大学通过“211工程”部门的预审、杭州大学部门预评审会议、浙江农业大学部门预评审会议、浙江医科大学重点学科建设项目规划审定会。

求是学人
【艺术装置】设计艺术造型，展示两院院士近300人、人文社科名家近100人。
【触控屏】查询、轮播两院院士及社科名家。
【数字AI展项】建议设置求是先贤孪生数字人矩阵。
模块4：四校合并以来的发展历程与成果（1998-2027）
【陈展概要】
展示内容涵盖了自四校合并至今建校130周年间的三十年发展历程，包括新校区建设、新学院成立、历次党代会等重要事件。
重点展示学校当前阶段在学生培养、学科建设、科技创新、人文社科、社会服务、国际合作、医疗事业以及党建引领等领域的具体举措与显著成果。

4.1办学历程

【图片】历年毕业典礼、开学典礼照片，以腰带形式穿插于展厅呈现。
4.11四校合并 启航紫金港——改革发展新时期（1998-）

【图片】一九九八年以来浙江大学历任党委书记和历任校长（11人）、新浙江大学成立大会等；并校初期院系设置表、新浙江大学各学院首任院长（20人）、竺可桢学院成立、校友总会成立等；紫金港校区东西区早期规划总平面图、紫金港校区开工仪式等；与地方合作创办独立学院。
【实物】四校合并文件、四老上书的函、国家领导人题词2副、关于成立新的浙江大学筹建小组的通知、《新浙江大学成立》报道等复制件10余件；金庸办公室铜牌等实物2件。

【艺术装置】设计主题相关艺术造型或装置。
4.12探索新路 迈向一流
【图片】2005年省委常委会、中共浙江大学第十二次代表大会、新部门机构设置、成立新学院、成立七个学部、110周年校庆活动相关照片。
【实物】2005年9月讲话提纲、《关于在“十五”期间重点共建浙江大学的意向协议》、学部成立文件等复制件。
  4.13志存高远 勇立潮头
【图片】中共浙江大学第十三次代表大会、首位文科资深教授、学术委员会召开第一次全体会议、舟山校区校园、学校筹建国际联合学院、马克思主义学院成立、工程师学院首届新生开学典礼、建校120周年纪念大会、集体婚礼等相关照片。
【实物】成立学术委员会文件复制件、120周年校庆纪念品。
4.14勇担使命 勇攀高峰
【图片】中共浙江大学第十四次代表大会、医学院附属第四医院大楼、成立数学高等研究院（筹）、共建宁波“五位一体”校区、共建杭州国际科创中心、教育部与浙江省举行第一次部省会商会议、成立网络空间安全学院等学院。
【实物】《光明日报》和《浙江日报》头版头条刊发《扎根中国大地办大学——习近平同志关心浙江大学发展纪事》。

  4.15继往开来 再铸辉煌
【图片】中共浙江大学第十五次代表大会、心怀“国之大者”奋力“走在前列”主题展开幕、“使命愿景大家谈"主题活动。
【触控屏】浙江大学院系设置一览。
办学成果

4.21培养和汇聚卓越人才

【图文】厚植家国情怀、善用“大思政课”、自主培养拔尖创新人才、助推学生全面发展、激励教师争当“大先生”。
【实物】王淦昌科研手稿、两弹一星功勋奖章和证书、程开甲登记表、林俊德学生登记册和“五好学员”证书、赵九章学籍卡及学术文章、钱三强任命文件及讲话稿等复制件16件，亚运会决赛比赛服和号码布、金奖奖杯等。
【触控屏】展示杰出校友接受采访或讲课的视频、学生活动图片或视频等。
【显示屏/电子相框】建议部分需频繁更新的展示内容使用显示屏或电子相框。
【瀑布流屏】1998年后在校任教或曾经在校任教的两院院士展示与查询。
 4.22群峰竞秀的优秀学科群

【图表】浙江大学“双一流”建设学科名单、全国第四轮学科评估A+学科情况、ESI前1‰的学科、国家重点一级学科、国家重点二级学科、面向2030的学科会聚研究计划。
【显示屏/电子相框】建议部分需频繁更新的展示内容使用显示屏或电子相框。
 4.23服务高水平科技自立自强

【图片】超重力实验室、科研团队、科研基地、全国重点实验室12家、其他重要成果展示、国家级大平台展示、前沿科技展示、攻坚克难国之贡献、大合作、校地合作成果、校企合作相关图片。
【实物】国家自然科学特等、一等奖证书、国家自然科学二等奖证书21个。
【模型】实体模型7个，并预留5个模型空间。

【触控屏】突出展示12家全国（国家）重点实验室国家级大平台、前沿科技、校企合作、大合作集中展示。
【LED屏】播放学校科研成果介绍视频。
【显示屏/电子相框】建议部分需频繁更新的展示内容使用显示屏或电子相框。

【透明屏互动】国家奖查询和放大展示。
【艺术装置】结合学校科研成果介绍设置，展现浙大科研团结向上态势。
4.24繁荣哲学社会科学

【图文】哲学社会科学成果丰硕、马克思主义中国化时代化的研究阐释、赓续中华文脉传承文化基因等。
【实物】高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）一等奖获奖书籍15套、入选《国家哲学社会科学成果文库》的已出版书籍15套、“国家西部大开发突出贡献集体”称号奖牌、“一带一路”系列读本丛书、相关教材、中国历代绘画大系等。
【触控屏】历代绘画大系部分绘画作品展示。
【显示屏/电子相框】建议部分需频繁更新的展示内容使用显示屏或电子相框。

【艺术装置】结合学校科研成果介绍设置，展现浙大哲学社会科学繁荣发展态势。
4.25服务创新驱动发展战略
【图片】杭州浙大名城名校战略合作、浙大与杭州合作平台布局图、服务浙江实施“八八战略”、立足浙江、面向全国、产业帮扶案例、教育医疗综合帮扶案例相关图片。
【触控屏】展示服务浙江内容。
【显示屏/电子相框】建议部分需频繁更新的展示内容使用显示屏或电子相框。
    4.26提升国际化办学质量

【图片】汇聚全球教育资源；擦亮在地国际化品牌：国际联合学院、做强“留学浙大”品牌、“一带一路”国际医学院；向世界讲好中国故事等相关图片。
【触控屏】海宁国际校区介绍。
【显示屏/电子相框】建议部分需频繁更新的展示内容使用显示屏或电子相框。
4.27高质量发展的医疗服务事业

【图片】七家国家医学中心示意图、七大附属医院照片、建设国家医学中心和国家区域医疗中心等。
【触控屏】附属医院、国家医学中心介绍。
4.28党建引领事业发展

【图表】凝心聚魂筑牢根基、首批全国党建工作示范高校、健全全面从严治党体系方面的相关图片，以及建设一批全国党建工作标杆院系、全国先进基层党组织、全国党建工作样板支部、“双带头人”教师党支部书记工作室、五支队伍等表格数据图片。
【实物】“全国创先争优先进基层党组织”荣誉称号、全国先进基层党组织称号证书、全国五一劳动奖状。

【触控屏】党建引领事业发展内容介绍。
模块5：感恩奋进
  【图片】习近平总书记关心指导浙江大学发展相关图片。
【实物】相关信件复制件2件。
【显示屏/电子相框】展示正国级领导视察学校的照片。

【艺术装置】展现精神延续和力量传承。
二楼：学科故事主题展厅（理工信农医）
模块1：工信主题
【展陈概要】展示学校在工信领域的重大成果，向社会公众普及科学知识。

【艺术装置】展现工信学科蓬勃发展面貌。
1.1微观基石-万物至微的秩序之美
    建议设4个点位，每个点位需4个模型，1块展板，1个显示屏或触摸屏，1组标准展柜。

1.11原位电子显微学方法与仪器开发
1.12高端半导体超洁净精密流控技术
1.13冰单晶微纳光纤
1.14我的中国“芯”-集成电路成套技术与设计制造一体化成果汇总

【图文】超大规模集成电路用12英寸硅片关键技术要点、光纤发明过程（诺奖）、与传统材料光纤性能对比、浙大与南方电网联合发布FUXI芯片、国内高校唯一12吋55纳米CMOS集成电路制造成套工艺平台、嵌入式CPU在160余家芯片设计公司得到应用并首次实现国产CPU10亿颗以上规模化量产。

【实物模型】原位电子显微仪器、浸没头实物、光纤实物（光纤导光实物+制备装置）、FUXI伏羲SoC芯片、一体化MCU芯片、嵌入式芯片、浙大芯等。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
1.2宏观互联-万物共生的和谐之网
建议设5个点位，每个点位需4个模型，1块展板，1个显示屏或触摸屏，1组标准展柜。
1.21地质空间（“陆地风云”）
【图文】超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施；盾构装备自主设计制造关键技术；现代空间结构体系创新、关键技术与工程应用；燃煤机组超低排放关键技术与装备。
1.22深海探测（“深海奥秘”）
    【图文】深海水体保压气密取样器、相控阵实时声学摄像声呐系统、水下直升机。
【实物模型】航空发动机、涡轮叶片模型；铺丝机、飞机微缩模型；模拟月球表层地面、月球车模型、相机；小型盾构机模型；现代空间结构体系创新应用等微观模型；深海水体保压气密取样器模型；声呐系统实物+声学摄像实际操作；水下直升机。
1.23新一代人工智能技术、区块链技术发展
【图文】区块链与数据安全等、人工智能历史沿革和基础理论、大数据智能、人工智能应用相关、具身智能。
1.24传统工业向数字化转型
【图文】高档数控机床数字化设计关键技术、CAD基础理论与系统、高效视频编码标准化技术。
1.25打破国外垄断
【图文】大容量永磁电机设计制造关键技术及应用、天然活性物质分子辨识分离新技术及应用、高端控制装备及系统。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
1.3创新发展-万物交融的持续之源

    建议设5个点位，每个点位需4个模型，1块展板，1个显示屏或触摸屏，1组标准展柜。

1.31未来制造
【图文】原子级制造的原理和预研成果。
1.32未来信息
【图文】自主式智能移动边缘网络（Agentic AI-RAN）。
1.33未来材料
【图文】氧化石墨烯液晶及可控宏观组装材料。
1.34未来能源
【图文】大容量高压储氢容器。
1.35未来空间
【图文】自供电深海软体机器鱼。
【实物模型】石墨烯展品、软体机器鱼、深海水体保压气密取样器模型、储氢容器样品、有机太阳能电池、光伏小车或风扇。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
1.4身临其境-万物感知的奇妙之旅

建议设5个点位，每个点位需4个模型，1块展板，1个显示屏或触摸屏，1组标准展柜。

1.41全固态钙钛矿发光量子点及扩散板
【触控屏】展出采用该种技术生产的电视显示屏，让观众直接触摸操作。
1.42新型电磁隐身技术
1.43无感睡眠呼吸健康监测系统
1.44以人形机器人为代表的机器人军团展示
1.45元宇宙
【实物模型】固态钙钛矿发光量子点及扩散板；新型电磁隐身技术；无感睡眠呼吸健康监测系统；人形机器人、机器狗、球形机器人；虚拟现实技术布置场景、AI眼镜。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
模块2：农学主题
【展陈概要】展示从土地到餐桌的学科故事。

【艺术装置】结合典型农业意象，展现现代农学的智慧化、科技化发展。
    2.1种业振兴：现代农业的芯片工程
    建议设展示长廊，共8-12米,其中设置对应长度连续展板和连续展柜（展柜以外倾斜造型为主），嵌入式电视4台，立式触摸屏1个。
【图文】水稻品种、转基因抗虫玉米、大麦遗传多样性与特异种质研究、国家审定棉花品种、高品质枸杞番茄、高品质甜瓜系列新品种、浙蜜系列西瓜品种、桃新品种、葡萄新品种、全国首个实现量产的天然彩色茧蚕品种。
    【实物】相关科技成果20项。
    2.2智慧种植：植物工厂全流程革命
    建议设5个点位，每个点位需1个模型，1块展板，1个显示屏或触摸屏，组合模型展台
【图文】植物工厂全周期管理。
    【实物】轻简自控无土栽培系统（SAS）、自动跟随搬运机器人2项。
    【模型】设施农业数字孪生系统、MiST盐碱水淡化装备2项。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.3加工储运：食品科技的创新突破
    建议设展示长廊，共5-8米,其中设置对应长度连续展板和连续展柜（展柜以外倾斜造型为主），显示屏或触控屏约4个。
【实物】龙井茶国家感官分级样品。
    【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
    2.4智慧养殖：畜牧业的数字变革
    建议设9个点位，每个点位、1个模型,1块展板，1个显示屏或触摸屏。
【图文】精准饲喂与健康监测。
    【实物】水产养殖智能投饲系统、智能计数器、畜禽养殖信息智能感知和环境光调控系统、智能高效率水车增氧机及自动控制系统、智能微酸性次氯酸发生器、猪圆环病毒的免疫预防关键技术、高产高品质蛋鸡健康养殖技术、智能鱼类疫苗注射机。
    【模型】池塘膜箱循环水生态自净养殖系统、绿色智能循环水养殖工厂。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
     2.5永续发展：农业生态闭环构建
建议设展示长廊5-8米,其中设置对应长度连续展板和连续展柜，显示屏或触控屏约4个。

【图文】生态闭环构建。
    【实物】重要杂草与外来入侵植物。
【模型】秸秆还田控草与免耕种植粮油蔬果耦合技术。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
模块3：医学主题

【展陈概要】探索人体奥秘，科学拯救生命。

【艺术装置】传递医学学科对生命的探索与关爱。
3.1序章：生命本质的叩问——解码生命的“源代码

建议设展示长廊5-8米，以图片文字为主。
3.2生命之初——从胚胎到新生

建议设5个点位，每个点位1个模型，1块展板，1个显示屏或触摸屏。

【图文】新生儿疾病筛查的出生缺陷防控体系、辅助生殖技术等。

【实物】新生儿筛查体系、家用儿童性早熟智能即时检测设备、儿童特色院内自制制剂。
    【模型】儿童髋关节发育不良AI诊断。
3.3生命之盛——健康、疾病与对抗
建议设15个点位，每个点位1个模型，1块展板，1个显示屏或触摸屏。
【实物】健康浙江百万人群队列、气切留置管、乳腺皮瓣分离解剖器、可降解肠吻合支架、可降解肠转流支架、天然脱细胞脱矿骨修复材料、多通道神经肌肉电刺激仪、人工智能心电辅助诊断平台、可吸收止血凝胶、医用蚕丝材料系列成果、机器人辅助远程体外冲击波碎石系统、无线睡眠呼吸监护仪、连续血氧饱和度监测指环等。
【模型】个性化根形种植体、人工智能赋能口腔疾病精准诊疗软件平台、新发传染病防治体系重大创新和技术突破。
3.4生命之暮——衰老、退行与重生
建议设5个点位，每个点位1个模型，1块展板，1个显示屏或触摸屏。
【实物】定标活检钳、肝胆胰肿瘤精准诊治技术创新与应用等。
    【模型】干细胞与细胞免疫治疗研究与临床转化。
3.5终章：生命之问——意识、情绪与永恒

建议设5个点位，每个点位1套可切换投影显示设备，设立观影区。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
模块4：理学主题

【艺术装置】展示对理学奥秘的深邃探索。

4.1数学前沿成果

建议设7-10米展墙，其中设嵌入式电子显示屏3个，标准展柜2组。

4.2物理前沿成果

建议设7-10米展墙，其中设嵌入式电子显示屏3个，标准展柜2组。

二楼：学科故事主题展厅（人文社科）
模块1：赓续中华文脉

1.1敦煌学的传承与创新
1.11敦煌学在浙江大学的奠基、传承与发扬光大

1.111 敦煌学的百年学脉

1.112 敦煌学的引路人

1.113 敦煌学优势的奠基人

1.114 敦煌学的持续发展

1.115 敦煌学最新研究发展

1.12敦煌学的数智化与数智时代的敦煌学
1.121 敦煌写本文献缀合研究与人工智能的耦合

1.122 敦煌石窟寺保护与数字化技术的有机结合
    【图片】约50余张
【实物】47件。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
【场景还原】1处。
1.2宋学研究故事

1.21百年学脉，宋韵重光
1.211根基脉络-学者

1.212 根基脉络-领域
1.22三代学人赓续宋代词-学研究

1.221 浙江大学的宋代词学研究

1.222 三代人六十年，放翁心事得尽笺
1.23蔚然大观的宋代历史和职官研究

1.231浙江大学的宋代历史研究

1.232小推车上的进士渊薮

1.24 以贯通为核心的宋学思想研究

1.241浙江大学的宋代思想研究渊源

1.242发扬精义，重在通贯

1.25 展现艺术流变的宋代绘画研究

1.251浙江大学的宋画研究

1.252《宋画全集》引领研究高潮

1.26 传承宋学，发扬宋韵

1.261宋学大讲堂
1.262国际宋学学术讲座

1.263宋学研究系列丛书

1.264《宋学研究》辑刊
【图片】约20余张
【实物】20件。
【显示屏/触控屏】展示“历代进士登科数据库”。
模块2：扎根祖国大地
2.1农林经济学学科故事
2.11百年农经的经世济民之路

2.2民营经济学学科故事

2.21深耕民营经济实践沃土，营造学术研究高峰

2.22对接服务国家重大战略，参与政策顶层设计

2.23发扬田野调查学术传统，助力民营经济发展

【图片】约20张。
【实物】36件。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
模块3：建构中国理论

3.1构建中国自主的创新理论体系

3.11先河肇启：中国创新管理开宗之路
3.111 学习引进，首开科技管理教育先河

3.112 多个第一，为“创新型国家建设做出巨大贡献”

3.12范式鼎新：中国管理学自主知识体系构建
3.121 理论|形成创新管理原创理论矩阵

3.122 专著、期刊、教材

3.123 学科|首创数智创新管理交叉学科

3.124 研究|第一个创新管理领域的创新研究群体

3.125 育人|首创“基于创新的创业”人才培养模式

3.126 生态|搭建穿越周期的企业创新体系

3.127 案例|以管理案例推动中国自主知识体系建构

3.128 智库|战略性产业智库，以学科交叉研究赋能科技与教

3.13 根系厚土：案例扎根本土 成果服务全球
3.131 标志性成果

3.132 案例|顶天立地 引领赋能企业创新发展

3.2善治中国——治理理论建构故事

3.21传统行政理论的传承与创新：根植中国实践的学术探索

3.22中国公共管理自主知识体系的构建：学科建设与科研突破

3.23迈向包容智治的未来图景：实验室引领与团队攻坚
【图片】约30张。
【实物】87件。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
模块4：讲好中国故事
4.1培养具有国际视野的未来领导者

4.11探索百年，从“浙”里走向世界
4.12育才百年，以筑基立本开新
4.13扬声万里，鉴文明美美与共
4.2参与全球教育治理创新变革
4.21全球教育治理的浙大范式：历史传承与时代创新

4.22文脉相承：浙大参与全球教育治理的百年征程 

4.23全球践行：浙大教育治理的实践之路

4.24 全球教育治理的浙大愿景：未来开拓与创新发展

【图片】约100张。
【实物】10件。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。

  二楼：服务浙江主题展厅
【陈展概要】
设计综合性的“服务浙江”模块，旨在面向师生校友及省内外各级领导、社会大众等（重点是省内各级领导），系统展示和呈现学校服务支撑浙江发展的举措、进展、经验、成效，全面生动讲好浙大服务浙江高质量创新发展的故事。
模块1：序厅
1.1根本遵循
1.2浙大杭州名城名校融合发展及服务支撑其他10个地市总体情况

1.3支撑浙江全域创新发展

【艺术装置】展示和呈现学校高水平服务支撑浙江发展情况。
【图文】约10张。

【显示屏/触控屏】展现浙江大学服务浙江省全域创新发展总体情况，建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。

模块2：展览主体
2.1贯通创新创业链条，打造创新驱动力
【图文】全面助推浙江基础研究和战略科技力量打造：国家重大科技创新平台、全国重点实验室体系、超重力离心模拟与试验装置国家重大科技基础设施；原创科研成果、高水平科技论文持续涌现、科技成果转化应用成效显著等相关图文约15张。

【实物或模型】约10个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.2引育创新创业人才，打造人才汇聚地
2.21围绕浙江“高精尖缺”领域引育全球人才
【图文】典型案例——浙大强力打造数学“梦之队”等相关图文约5张。
    2.22培育输送浙江急需的高素质创新型人才
【图文】发挥各类人才培养试验田（特区）的作用、继续教育发展情况（非学历）、农业科技特派员队伍等相关图文约5张。
【实物或模型】约10个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.3集聚创新要素，打造创业加速器
2.31强化系统性政策供给，激发师生创新创业动能
2.32构建创新引领创业教育模式，树立“浙大系”创新创业品牌
    2.33构建支持师生校友创新创业的卓越生态
2.34“浙大系”创业力量
【图文】相关图文约10张。

【实物或模型】约5个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.4畅通良性循环，打造创新创业生态
【图文】浙江省全域创新，包括面向浙江省全域创新及重大科创平台布局、打造覆盖全省的校地合作网络、各地市创新发展方向；围绕浙江全域创新谋划重大方向和战略任务，探索大学服务区域的新模式、浙江大学湖州研究院等；教育科技人才一体服务区域经济社会高质量发展等。支持高教强省战略和“双一流196”工程。相关图文约20张。
【实物或模型】约20个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.41医疗生态
    【图文】服务“健康中国”战略，推动浙江医疗卫生事业全面发展；优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局；医疗帮扶“山海”提升工程；抗击疫情；G20杭州峰会医疗保障；亚运会/亚残会医疗保障；突发公共卫生事件应急救治；全国重大突发公共事件的核心救治示范性单位；创新医防融合举措，全国首创“平疫结合”病房；“互联网+”协同医改的行动典范；异地新建大学附属医院；国家“云上妇幼”远程医疗平台（浙江省）；引领全国开展新生儿疾病筛查工作；跨山越海促省域“口腔共富”等相关图文约20张。
【实物或模型】约5个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.42文化生态
【图文】发挥大学文化溢出效应，支撑浙江打造新时代文化高地等内容相关图文约10张。

【实物或模型】约5个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.43治理生态
【图文】勇立攻坚善治的时代潮头，支撑浙江城乡协调发展、绿色发展、省域治理现代化等内容图文约10张。
【实物或模型】约5个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.44开放生态
【图文】深入实施全球开放发展战略，支撑浙江走在开放最前列等内容图文约5张。
【实物或模型】约5个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
2.45海洋生态
【图文】发挥海洋科教特色优势，支撑浙江向海图强和海洋经济高质量发展等内容约15张。
    【实物或模型】约5个。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。

【互动】师生出海科考互动小程序。
2.5小结：探索服务浙江全域创新和新质生产力发展“六个一”的“浙大模式”
模块3：尾厅
3.1领导关怀
3.2媒体报道
【图片】约20张。

【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
二楼：校友活动空间
知名校友
选取各领域知名校友，通过照片、文字、辅助视频等形式展示其成就和贡献。
校友联络
以世界版图形式介绍浙江大学校友总会组织架构、地方校友会分布等信息。

【艺术装置】活动式全球校友会布局。
品牌活动

通过图片、视频等形式，回顾校友集体婚礼、新年音乐会、校友创新创业大赛、“求是之旅”等品牌活动。

4. 公益故事
挑选特色公益故事，以图文故事等形式讲述浙江大学教育基金会在公益活动中发挥的作用、所获得的荣誉。
5. 浙里重聚
容纳30—40人的会议区，配备桌椅、投影仪、屏幕、幕布、隔音棉等设备，可供返校班级举行会议使用。

6. 寄语未来
设置一块书法台、茶桌、合影留念区，鼓励参观校友留下墨宝、照片寄语未来，可展示在校友墙上，增强校友归属感。
【显示屏/触控屏】建议需频繁更新或拓展的展示内容使用显示屏或触控屏。
【显示屏/投影】用于汇报展示。

附件3：校史校情馆原始平面图（阴影部分为设计区域，具体见平面图电子附件）
1. 一层平面图
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2. 二层平面图
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第三章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	内容
	说明与要求

	（一）
	适用范围
	本招标文件适用于浙江大学校史校情馆展陈服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

	（二）
	招标方式
	本次招标采用公开招标方式进行。

	（三）
	投标委托
	▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。
▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2024年06月（含）以后任意一月）；
▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

	（四）
	投标费用
	1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；
3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。
4.收费标准（差额累进）：
中标金额（万元）
收费标准（费率，%）
100以下
1.05
100-500
0.56
500-1000
0.315
1000-5000
0.175
注：中标金额超过2000万元的，按2000万元计算招标代理服务费。


	（五）
	投标保证金（元）
	无。

	（六）
	联合体投标
	本项目（是）接受联合体投标。

	（七）
	转包与分包
	1.本项目不允许转包；
2.本项目不允许分包。

	（八）
	信用记录
	根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间；
（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；
（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；
（3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动。

	（九）
	资格审查要求的资格证明材料
	资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）
（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。
（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（4）本项目的特定资格要求证明材料：

投标人为非联合体投标时，须同时具有设计和施工资质。
1）设计：具有有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑装饰工程设计专项甲级；
2）施工：具有建筑工程施工总承包二级(含)以上资质；安全生产许可证；具有企业主要负责人“三类人员”A类证书；拟派施工项目负责人具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师的执业资格和注册证书。
投标人为联合体形式投标时，须以展陈设计实施单位为牵头单位。
1）牵头单位须具有有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑装饰工程设计专项甲级；

2）联合体成员单位须具备以下施工资质：具有建筑工程施工总承包二级(含)以上资质；安全生产许可证；具有企业主要负责人“三类人员”A类证书；拟派施工项目负责人具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师的执业资格和注册证书。

	（十）
	投标文件装订、份数、包装
	（1）纸质版投标文件：

装订与份数要求：报价文件单独装订成册，资格文件、商务和技术文件合并装订成册，投标方案设计成果需单独装订成册，其中正本一份、副本七份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。

（2）电子版投标文件：

装订与份数要求：电子版投标文件和报价文件一同密封包装，U盘存储一份；

内容要求：电子投标文件须为签字且加盖公章后的完整纸质投标文件正本的PDF彩色扫描件（文件扩展名为.pdf）。

电子版PDF扫描件要求：

1）扫描件必须为彩色扫描，扫描分辨率≥300dpi；

2）扫描成PDF格式，PDF文件不可修改或更改；

3）扫描成的文件要求保证信息完整不缺失，清晰端正，无黑边黑框或污点。
▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

电子版投标文件与纸质版投标文件不一致的以纸质版投标文件为准。

（3）包装：报价文件单独密封包装，资格文件、商务和技术文件合并密封包装，相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内。投标人应在投标文件包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件/资格文件、商务和技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
报价文件未按要求密封导致开标时发生报价泄露（若因投标人自身原因导致电子版投标文件错装到资格文件、商务和技术文件，从而使报价提供泄露），投标人自行承担相关责任。

	（十一）
	投标报价
	1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行或添加附件），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

	（十二）
	投标有效期
	▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

	（十三）
	评标方法和评标标准
	详见“第四章  评标方法和评标标准”。

	（十四）
	评标结果公示
	评标结果公示媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、

浙江大学采购网（http://www.zupc.zju.edu.cn/cms/e?page=cms.index）。

	（十五）
	签订合同
	中标通知书发出之日起30日内。


一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一）适用范围
本招标文件适用于浙江大学校史校情馆展陈服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“采购人”系指浙江大学；
2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；
3.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；
4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
5.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标费用
1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；
3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。
4.收费标准（差额累进）：
	中标金额（万元）
	收费标准（费率，%）

	100以下
	1.05

	100-500
	0.56

	500-1000
	0.315

	1000-5000
	0.175

	注：中标金额超过2000万元的，按2000万元计算招标代理服务费。


5.投标保证金（元）：无。
（五）投标委托
▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。
▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2024年06月（含）以后任意一月）；
▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。
（六）联合体投标
本项目（是）接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（七）转包与分包
1.本项目不允许转包；
2.本项目不允许分包。
（八）质疑和投诉
1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。
3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
（九）采购项目需要落实的政府采购政策
1.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
采购人拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，将在招标文件中明确载明，供应商相应的投标产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.支持中小企业发展

2.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.2 在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.3 对于联合体中由中小企业承担的部分，必须全部由中小企业承接。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.6 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业相关信息。

2.7 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8 供应商提供的《中小企业声明函》中，企业数据（如从业人员，营业收入，资产总额）有误的，采购组织机构或评标委员会可以要求供应商进行澄清、说明。但《中小企业声明函》出现下列情形的，《中小企业声明函》无效，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）内容未包括全部采购标的或内容填写不全的；

（2）未填写标的所属行业，或者填写的所属行业与招标文件明确的所属行业不一致；

（3）未填写企业类型、填写的企业类型不明确或填写的企业类型与实际不符（即：企业类型（中型企业、小型企业或微型企业）填写错误）。

供应商声明的类型获得了本不应获得的利益（价格扣除或者资格审查通过），属于提供虚假材料。构成“提供虚假材料谋取中标的”，依法承担法律责任。

3.支持监狱企业发展

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.促进残疾人就业

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

二、招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：
1.投标邀请
2.采购需求
3.投标人须知
4.评标方法和评标标准
5.拟签订的合同文本
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。
2.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件组成（格式详见招标文件第六章）。
投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录。
（二）投标文件的编制、份数、包装、递交、修改和撤回
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件装订、份数、包装
（1）纸质版投标文件：

装订与份数要求：报价文件单独装订成册，资格文件、商务和技术文件合并装订成册，投标方案设计成果需单独装订成册，其中正本一份、副本七份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。

（2）电子版投标文件：

装订与份数要求：电子版投标文件和报价文件一同密封包装，U盘存储一份；

内容要求：电子投标文件须为签字且加盖公章后的完整纸质投标文件正本的PDF彩色扫描件（文件扩展名为.pdf）。

电子版PDF扫描件要求：

1）扫描件必须为彩色扫描，扫描分辨率≥300dpi；

2）扫描成PDF格式，PDF文件不可修改或更改；

3）扫描成的文件要求保证信息完整不缺失，清晰端正，无黑边黑框或污点。

（3）包装要求：

报价文件单独密封包装，资格文件、商务和技术文件合并密封包装，相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内。投标人应在投标文件包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件/资格文件、商务和技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

电子版投标文件与纸质版投标文件不一致的以纸质版投标文件为准。
▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。
报价文件未按要求密封导致开标时发生报价泄露（若因投标人自身原因导致电子版投标文件错装到资格文件、商务和技术文件，从而使报价提供泄露），投标人自行承担相关责任。

3.未按规定密封或标记的投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。
4.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（三）投标文件的签署
1.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以是正本的复印件。
2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由投标人代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（四）投标文件的语言及计量
投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。
（五）投标报价
1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行或添加附件），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（六）投标有效期
▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

四、资格审查不通过、投标无效的情形
未响应招标文件“▲”标记条款要求的，投标无效。
1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求；
（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求；
（3）资格文件未按要求签署、盖章；
2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章；
（2）未提供或未按要求提供投标函、授权委托书；
（3）委托授权代表参加投标但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明；
（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表；

（5）明显不符合招标文件要求，视为采购人不能接受的附加条件；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章；
（2）未按照招标文件标明的币种报价；
（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；
（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致；
特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。

五、开  标
第一阶段
（一）开标
采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标采取先拆封资格文件、商务和技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。投标人不足3家的，不得开标。

（二）资格审查

开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。
对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

（三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间；
（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
第二阶段
（一）开启报价
商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签名确认；

拆封投标人报价文件，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表。唱标结束后，由评标委员会对报价进行评审。

六、评  标
评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
（二）比较与评价
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
（三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
（四）报价评审

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。
（五）投标人澄清、说明或者补正
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
投标人的书面澄清、说明或者补正可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb01@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（六）排序与推荐
评标方法：本项目评标方法是综合评分法，具体评标方法和评标标准详见“第四章：评标方法和评标标准”。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐2名中标候选人。
（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
七、中标与合同
（一）中标
1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告。
3.评标结果公示媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、

浙江大学采购网（http://www.zupc.zju.edu.cn/cms/e?page=cms.index）。
（二）合同
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。
八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
第四章  评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分
商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
二、评标标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格分（10）

	投标报价
	10
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

注：本项目对符合规定的小微企业报价给予【10】%的扣除后计算价格得分。

对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【4】%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	商务分（7）

	业绩
	3
	【客观分】
投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过展馆类项目（须为校史馆、博物馆、历史文化类展馆、艺术馆、纪念馆）的展陈设计施工一体化项目或EPC工程总承包项目业绩的每个得1分，最多计取3个业绩，最高得3分。

证明材料：同时提供①合同、②竣（交）工验收资料（竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表）复印件加盖公章，证明材料需体现项目实施情况，未体现或体现不完全的不得分。

	拟派设计负责人
	2
	【客观分】
拟派设计负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）以设计负责人身份完成过展馆类项目（须为校史馆、博物馆、历史文化类展馆、艺术馆、纪念馆）的展陈设计施工一体化项目或EPC工程总承包项目业绩的每个得1分，最多计取2个业绩，最高得2分。

证明材料：同时提供中标通知书（或合同）、供竣（交）工验收资料（竣工验收记录、竣工验收报告或竣工验收备案表）复印件（或扫描件）加盖公章，设计负责人信息至少在上述资料之一中体现，否则不得分。
注：与投标人业绩不重复计分。

	
	1
	【客观分】
拟派设计负责人具备一级注册建筑师执业资格且同时具备设计相关高级专业技术职称的得1分。需提供证书复印件及在投标单位近3月任意一月社保或在职证明。

	政策功能
	1
	【客观分】
投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（复印件）的得0.5分；
投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（复印件）的得0.5分。
注：政府强制采购的节能产品的除外。

	技术分（83）

	方案设计
	6
	整体方案设计【主观分】

投标人对本项目的展陈方案整体及深化设计方案，总体要求主题明确、立意深刻、展示新颖，体现高水平、高质量、高层次，在高等院校校史馆中具有一定领先性。包括但不限于：整体展陈概念陈述、展厅分区布局、展览重点和亮点说明、参观动线、多样的展示手段与工艺设计，要求功能布局合理、文化底蕴深厚呈现、创意富有感染力、深化设计图纸完整规范，充分考虑建成后场馆的运行维护方便。（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）。

	
	6
	空间优化方案【主观分】
充分尊重建筑本体原始结构，考虑层高等因素，门窗楼梯构件的通行疏散、采光通风等功能与观展动线、展陈形式的有机融合，结合现场空间条件进行空间优化，提供安全、合理、美观的设计及施工一体化解决方案。（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）。

	
	6
	重点、亮点展项【主观分】
对重要历史人物和重要历史事件等进行多元化艺术创作，要求设计理念先进，具有较高艺术性、创新性，整体效果与现场环境协调性高，专业性、艺术性、可实施性强。投标人提供重点、亮点展项的展示效果图，可包括但不限于设计稿或界面设计或创意说明及文字脚本等。（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）。

	
	19
	辅助设计及技术运用【主观分】
专项辅助设计方案体现绿色、环保、可持续理念，选用材料安全可靠、防火防潮防菌虫害；展现手法独特，技术先进，满足现代化沉浸式观展需求。
1.展柜、展墙及展具等设计专业性、安全性、实用性强（评分范围：3，2，1，0）；
2.照明系统、光环境的设计专业性、合理性、环保性强（评分范围：3，2，1，0）；
3.高科技技术、多媒体手段运用合理、新颖，观众互动性强（评分范围：3，2，1，0）；
4.消防系统、新风空调系统、智能控制管理系统、综合布线系统、安保技防系统、广播系统及人流量检测系统设计或选用专业、合理（评分范围：3，2，1，0）；
5. 办公区域及公共区域设计合理（评分范围：3，2，1，0）。
6. 网上全景校史校情馆设计先进，技术兼容性高，安全性强；导览系统设计符合现代化、智慧化校园文化特色（评分范围：4，3，2，1，0）；

	
	3
	技术经济指标【主观分】

费用控制、各类经济技术指标估算：专业、经济、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:3，2，1，0）

	方案讲解
	投标人针对项目方案进行以录制PPT或录制视频形式进行讲解，无需投标人到场，视频时间10分钟以内。未提供讲解的得0分。（视频格式为MP4,投标人需确保视频可正常播放，演示视频可与商务和技术文件一并密封递交或单独密封递交）

	
	5
	【主观分】

投标人需对设计方案、技术内容进行讲解、演示。以采购人提供的展览内容与设计要求为基础，提出对展览项目的理解程度，包括但不限于：设计创意、设计理念、设计思路、准确的展陈定位等。须对浙大校史校情有深刻的理解，体现历史传承与时代创新的平衡，实现历史文献价值、文化传播效能与空间美学体验的有机统一。（评分范围:5，4，3，2，1，0）

	现场项目实施
	4
	【主观分】

项目实施方案（包括总体设想、实施计划、设计与施工协调措施、施工重难点、新技术/新产品/新工艺/新材料应用等）：专业、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:4，3，2，1，0）

	
	4
	【主观分】

项目实施方案（包括与数据化视觉系统等硬件设备安装配合措施）：专业、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:4，3，2，1，0）

	保障措施
	5
	【主观分】

项目保障措施（包括设计各阶段进度、设备及展品购置等）：全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:5，4，3，2，1，0）

	
	5
	【主观分】

项目保障措施（包括施工各阶段进度、施工用材料/半成品/外购件质量等）：全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:5，4，3，2，1，0）

	安全管理方案
	5
	【主观分】

安全管理方案（包括安全文明施工/市政/市容/环保/消防、服从采购人协调和统一管理及配合等）：全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:5，4，3，2，1，0）

	现场安装、调试服务方案
	4
	【主观分】

投标人针对展览场内需包含网络、中央集成控制等设备配置及服务，配备专业技术人员全时保障。布展完毕后需配合采购人进行安全检查、测试和彩排。对音频、视频、灯光进行统筹管理：专业、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:4，3，2，1，0）

	项目团队
	5
	【主观分】

拟投入项目设计团队人员配置及项目经验、能力情况，人员配置齐全、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施。
（评分范围:5，4，3，2，1，0）

	
	3
	【主观分】

拟投入项目施工团队人员配置及项目经验、能力情况，派驻现场的工程技术管理人员配置情况及专业技术人员及特殊工种各阶段的投入安排情况：专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:3，2，1，0）。

	售后服务
	3
	【主观分】

售后服务方案（包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于合同履约（评分范围:3，2，1，0）


第五章  拟签订的合同文本
技术协议

项目编号：

项目名称：
                          
需方：                                      
供方：                                       
---需方签字人在审核技术协议与采购文件、供方的响应文件及补充承诺相符后，发电子稿给采购机构确认。以下由采购机构填写---
采购单号：                                                            档案编号：
采购机构：浙江求是招标代理有限公司
一、配置清单及合同价格
	序号
	项目名称
	服务内容
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	合同总价（人民币）：


二、服务期限及付款方式
服务期限：                   。
服务地点：                   。
付款方式：                   。
三、技术支持服务内容、范围和要求
详见招标文件、投标文件

四、质量考核及服务承诺
五、保密条款
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
六、其他约定
1、凡违反本合同规定，违约方将按国家有关法律法规承担违约责任。
2、在执行上述合同期间，如有争议，双方将本着友好合作的精神充分协商，以确保顺利执行。
3、执行中，如遇不可抗拒因素(自然灾害、战争等)影响，合同执行受阻，则不视同供、需任一方违约。但双方应尽早相互通报，以尽量减少双方损失。
4、除国家各部门规定情形外，未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同内容，以确保双方的商业机密。
5、需方应为供方完成各项维保工作提供有效的支持，协助供方进行日常运维操作，对供方提供的服务质量进行监督评价，对供方运维中存在的不足应及时提出意见及建议。
七、争议解决
本合同，在发生所供服务未达到招标要求时，需方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。
八、其他
严禁供方向鉴证方和需方等相关人员行贿，不能出资邀请上述人员到供方单位参观考察等活动；严禁鉴证方和需方等相关人员向供方索贿，不得故意刁难供方。
九、协议生效
本协议经双方签字、盖公章后生效。协议内容除签字人签字、单位盖章、签署日期外，其余均应打印前输入，手写无效。协议内容如与采购文件、投标文件及供方书面相关承诺等不一致的，按有利于需方为准。本协议一式陆份，供需双方及采购代理机构各执贰份。
	需方:
	
	供方:
	

	签字:
	
	签字:
	

	日期:
	
	日期:
	


根据政府采购的要求，合同需要公示，此页请单独一页，以方便公示时删去。
	双方信息

	需方签字人信息
姓名:
工号:
手机:
Email: 
	供方签字人信息
姓名:
身份证号:
手机:
Email:


	需方联系人信息（如与签字人相同，可不填）
姓名:
工号或学号:
手机:
Email:
	供方联系人信息（如与签字人相同，可不填）
姓名:
身份证号:
手机:
Email:


	设备交付地点（送货前再确认，可经双方同意后变更至校内其他地址）：

	浙江大学              校区              楼               室
                       医院              楼               室


注：1、上表内容，请打印前输入完整，不要手写；
2、需方签字人，应为项目负责人；
3、需方，应为院级单位，并盖院级公章。
以下信息请单独一页，以便公示时删去。

供方填写合同备案信息表
（预算100万元及以上项目必须填写）
	供方银行账户及相关信息

	供方指定银行转账方式结算，且指定以下账户为唯一收款账户

	账户名称：
	

	开户银行：
	

	银行账号：
	

	供方地址：
	

	绝对所有权拥有者性别：
	男
	(插入符号()
	女
	(插入符号()

	是否外商投资企业：
	是
	(插入符号()
	否
	(插入符号()

	主要产品信息(只填一个核心产品，服务项目无需填写)

	名称：
	

	数量：
	

	品牌：
	

	型号：
	

	厂家信息 (货物项目填写生产产品的生产商，服务项目填写提供服务的服务商)

	生产商或服务商名称：
	(填写完整的公司名称，如为外贸可选填英文名称)

	厂家规模：
	(填写大型、中型、小型、微型、事业单位等)

	是否政策扶持企业：
	(填写残疾人福利性单位、监狱企业等，不是填否)

	生产商国别：
	(外贸产品可能存在生产商国家与生产地国家不一样)

	出产地：
	(明确到区县一级，如为外贸可选填英文名称)


注：1、上表内容，请打印前输入完整，不要手写
上表括号()中内容为说明，请在填表时删除并填写正确的内容
供应商盖章

第六章  投标文件格式

目  录
▲1.资格文件。资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）
（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明；
（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。
（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（4）本项目的特定资格要求证明材料：（提供对应证明文件复印件）
投标人为非联合体投标时，须同时具有设计和施工资质。
1)设计：具有有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑装饰工程设计专项甲级；
2)施工：具有建筑工程施工总承包二级(含)以上资质；安全生产许可证；具有企业主要负责人“三类人员”A类证书；拟派施工项目负责人具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师的执业资格和注册证书。
投标人为联合体形式投标时，须以展陈设计实施单位为牵头单位。
1）牵头单位须具有有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑装饰工程设计专项甲级；

2）联合体成员单位须具备以下施工资质：具有建筑工程施工总承包二级(含)以上资质；安全生产许可证；具有企业主要负责人“三类人员”A类证书；拟派施工项目负责人具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师的执业资格和注册证书。
▲联合体投标的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.商务和技术文件
（1）投标函
（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
附：授权代表社保缴纳证明（2024年06月（含）以后任意一月）
（3）投标人同类合同一览表
（4）采购需求偏离表

（5）方案设计

（6）现场项目实施

（7）保障措施

（8）安全管理方案

（9）现场安装、调试服务方案

（10）项目团队

（11）售后服务

（12）节能、环保材料
（13）投标人需要说明的其他文件和材料。

注：投标方案设计成果需单独装订成册，内容包括但不限于以下内容：
（1）设计说明：设计构思理念、创意说明、平面布局说明、需要说明的其他问题等。

（2）设计方案：展陈整体设计方案、整体效果图、总平面布展图、各展区效果图、重点展项效果图、表达展陈设计意图的其他图纸，以及参观流线图、出入口分析图、展览技术设备和多媒体分布图等。设计效果图应充分表达设计理念，重点部位应加以说明，并充分考虑加固、消防、暖通等与原建筑的衔接问题（效果图不少于20张）。
3.报价文件（单独密封，如开标时发生报价泄露，自行承担相关责任）
（1）开标一览表
（2）中小企业声明函（若属于中小企业）
（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）
（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）
外层包装（封签）
____________________（投标人名称）
投 标 文 件
（资格文件、商务和技术文件）
采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学校史校情馆展陈服务

项目编号：QSZBA250104ZFGK
投标人名称（盖章）：
投标人地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
投标人代表签名：
日期：    年  月  日
资格文件、商务和技术文件封面
正本或副本
____________________（投标人名称）
投 标 文 件
（资格文件、商务和技术文件）
采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学校史校情馆展陈服务

项目编号：QSZBA250104ZFGK
投标人名称（盖章）：
投标人地址：
投标人代表签名：
日期：    年  月  日
评分索引表
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准
	自评分
	自评依据
	页码

	商务分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：本表仅为方便评标委员会评审使用，不作为判别投标文件是否有效的依据。
资格文件
资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）
（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；
4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。
（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：浙江大学、浙江求是招标代理有限公司
我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：
一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签名：
日期：     年   月   日
（3）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：无
（4）本项目的特定资格要求证明材料：（提供对应证明文件复印件）
投标人为非联合体投标时，须同时具有设计和施工资质。
1)设计：具有有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑装饰工程设计专项甲级；
2)施工：具有建筑工程施工总承包二级(含)以上资质；安全生产许可证；具有企业主要负责人“三类人员”A类证书；拟派施工项目负责人具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师的执业资格和注册证书。
投标人为联合体形式投标时，须以展陈设计实施单位为牵头单位。
1）牵头单位须具有有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑装饰工程设计专项甲级；

2）联合体成员单位须具备以下施工资质：具有建筑工程施工总承包二级(含)以上资质；安全生产许可证；具有企业主要负责人“三类人员”A类证书；拟派施工项目负责人具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师的执业资格和注册证书。
商务和技术文件
（1）投标函
致：浙江大学、浙江求是招标代理有限公司
我方参加浙江大学校史校情馆展陈服务（项目编号：QSZBA250104ZFGK）项目，为此，我方提交投标文件（报价文件、资格文件、商务和技术文件）正本一份、副本___份、电子投标文件一份。签名代表宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：
	联系人：
	

	职务：
	

	手机：
	

	电子邮箱：
	

	地址：
	

	开户银行：
	

	银行账号：
	


投标人名称（盖章）：
投标人代表签名：
日期：     年   月   日
（2）授权委托书
致：浙江大学、浙江求是招标代理有限公司
现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加浙江大学校史校情馆展陈服务项目（项目编号：QSZBA250104ZFGK）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此告知。
▲提供授权代表社保缴纳证明（2024年06月（含）以后任意一月）。
投标人名称（盖章）：
日期：     年   月   日
注：
1、投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。
（2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）
身份证件复印件
	正面：
	反面：


附：授权代表社保缴纳证明（2024年06月（含）以后任意一月）
（3）投标人同类合同一览表
	序号
	采购人
	项目名称
	数量
	合同金额
（万元）
	附件页码
	合同签订时间
	采购人联系人
联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人须提供上述业绩合同复印件；
2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；
3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。
投标人名称（盖章）：
投标人代表签名：
日期：    年  月  日
（4）采购需求偏离表
采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学校史校情馆展陈服务

项目编号：QSZBA250104ZFGK
	序号
	招标文件要求
	响应内容
	是否偏离
（提供说明）

	采购资金的支付方式、时间、条件：

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	

	服务要求

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


说明：
1.逐项按照招标文件要求填写响应规格，若无法响应采购需求的，投标人需列明负偏离，否则视为完全响应采购需求；
2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；
3.如不填写或未如实填写或缺漏内容的，自行承担投标风险。
投标人名称（盖章）：
投标人代表签名：
日期：  年  月  日
以下内容格式自拟
（5）方案设计

（6）现场项目实施

（7）保障措施

（8）安全管理方案

（9）现场安装、调试服务方案

（10）项目团队（按参考格式填写）
（11）售后服务
（12）节能环保产品证明材料
说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

（13）投标人需要说明的其他文件和材料。
注：投标方案设计成果需单独装订成册，内容包括但不限于以下内容
（1）设计说明：设计构思理念、创意说明、平面布局说明、需要说明的其他问题等。

（2）设计方案：展陈整体设计方案、整体效果图、总平面布展图、各展区效果图、重点展项效果图、表达展陈设计意图的其他图纸，以及参观流线图、出入口分析图、展览技术设备和多媒体分布图等。设计效果图应充分表达设计理念，重点部位应加以说明，并充分考虑加固、消防、暖通等与原建筑的衔接问题（效果图不少于20张）。
外层包装（封签）
____________________（投标人名称）
投 标 文 件
（报价文件）
采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学校史校情馆展陈服务

项目编号：QSZBA250104ZFGK
投标人名称（盖章）：
投标人地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
投标人代表签名：
日期：    年  月  日
报价文件封面
正本或副本
____________________（投标人名称）
投 标 文 件
（报价文件）
采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学校史校情馆展陈服务

项目编号：QSZBA250104ZFGK
投标人名称（盖章）：
投标人地址：
投标人代表签名：
日期：    年  月  日
报价文件
（1）开标一览表
采 购 人：浙江大学

项目名称：浙江大学校史校情馆展陈服务

项目编号：QSZBA250104ZFGK
	序号
	标的名称
	具体服务
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）

	1
	浙江大学校史校情馆展陈服务
	
	1项
	
	

	★以下（联合体其他成员）承担的部分：

	1
	
	
	1项
	
	

	投标总价（人民币元）

小写：_________________________
大写：_________________________



说明：

1.开标一览表应按照本招标文件“第三章 投标人须知”关于“投标报价”的规定填写；

★2.本项目总价包干，服务内容为浙江大学校史校情馆展陈服务，投标人针对该项服务内容进行报价（总价），各展示部分报价明细表须另附（不作为报价明细核算标准，仅供采购人参考）；

★3.联合体其他成员承担的部分，应在表中列明。
投标人名称（盖章）：
投标人代表签名：
日期：     年   月   日
（2）中小企业声明函（服务）（若属于中小企业）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（浙江大学）的（浙江大学校史校情馆展陈服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1.（浙江大学校史校情馆展陈服务），属于（租赁和商务服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（浙江大学校史校情馆展陈服务）），属于（租赁和商务服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：
1.标的名称，按照【招标文件】中明确的标的填写；

2.所属行业，按照【招标文件】中明确的标的“所属行业”填写；

3.服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.企业类型（包括新成立企业），按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定和【招标文件】中明确的标的“所属行业”，选择“中型企业、小型企业、微型企业”其中之一；

6.招标文件中明确的标的是能够独立发挥功能的产品，配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
说明：
一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
说明：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附件1：

投入本项目的设计负责人/施工项目负责人情况表
	1.一般情况

	姓名
	
	年    龄
	
	学    历
	

	职务
	
	本项目中
拟任职务
	

	技 术 职 称
	
	职称专业
	

	相关执业资格
	
	取得执业资格时间
	

	2.相关工作经历

	起止年月
	负责过的主要项目
	项目中任职及业绩

	
	
	

	
	
	


注：相关证书、能力证明材料可附后

设计团队人员表/施工团队人员表
	序号
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术证书（如有）
	专业
	项目经验

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：相关证书、能力证明材料可附后

附件2：联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(电子签名/公章)：
联合体成员名称(电子签名/公章)：
……
日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
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