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第一章 谈判邀请书
项目概况
云南师范大学法学与社会学学院(云南纪检监察学院)报告厅会议室政府采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年06月20日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc26468][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc54095465][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
1.项目编号：YNZC2025-J1-03091-YNSZ-0179（计划编号：4530000JH202512854)
2.项目名称：云南师范大学法学与社会学学院(云南纪检监察学院)报告厅会议室政府采购项目
3.采购方式：竞争性谈判。
4.预算金额：62.185万元；最高限价：62.185万元，单价限价详见第五章“货物需求一览表”。
5.采购需求：本项不分包，拟采购音箱、数字会议系统主机、中央控制系统主机、音频处理器、调音台等设备一批，具体要求详见第五章货物需求一览表。
	序号
	产品名称
（标的名称）
	数量
	计量单位
	
	序号
	产品名称
（标的名称）
	数量
	计量单位

	1
	互动显示系统
	1
	套
	
	19
	高清混合矩阵
	1
	台

	2
	左右主扩音箱
	2
	只
	
	20
	HDMI输入卡
	1
	张

	3
	左右主扩音箱功放
	1
	台
	
	21
	HDMI输出卡
	1
	张

	4
	辅助音箱
	4
	只
	
	22
	HDbaseT传输器（HDMI）
	1
	对

	5
	辅助音箱功放
	2
	台
	
	23
	中央控制系统主机
	1
	台

	6
	返听音箱
	2
	只
	
	24
	IVS智能云管理中心控制软件
	1
	套

	7
	返听音箱功放
	1
	台
	
	25
	8通道IP继电器控制箱
	1
	台

	8
	报告厅调音台
	1
	台
	
	26
	42U机柜
	1
	套

	9
	报告厅数字音频处理器
	1
	台
	
	27
	会议显示终端
	1
	套

	10
	数字会议系统主机
	1
	套
	
	28
	全数字会议系统主机
	1
	套

	11
	无线主席单元
	1
	台
	
	29
	会议系统代表单元
	10
	只

	12
	无线客席单元2
	7
	台
	
	30
	无线1拖2手持
	1
	套

	13
	控制信号扩展器
	1
	个
	
	31
	无源4单元两分频音柱
	4
	只

	14
	一拖二无线手持话筒
	1
	套
	
	32
	2通道数字音频功率放大器
	2
	台

	15
	天线分配器
	1
	台
	
	33
	反馈抑制器
	1
	台

	16
	天线放大器
	1
	对
	
	34
	会议室数字音频处理器
	1
	台

	17
	增益器
	2
	个
	
	35
	会议室调音台
	1
	台

	18
	电源时序器1
	2
	台
	
	36
	电源时序器2
	1
	台


★6.合同履行期限：
6.1交货期：合同签订后15个工作日内。
6.2交货地点：云南师范大学呈贡校区明德1号楼。
7.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc20920][bookmark: _Toc28486][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc54095466][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供资格证明文件，详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定条件：无。
4.参加谈判的供应商在响应文件递交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。
5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc17530][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc27743][bookmark: _Toc54095467][bookmark: _Toc35393800]三、获取采购文件
1.时间：本公告发出之日起至2025年06月19日23时59分（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取。
3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。未按上述要求获取文件的供应商视为不具备本项目的投标资格。政采云客服电话：95763。
4.售价：免费。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc54095468][bookmark: _Toc10125][bookmark: _Toc24723][bookmark: _Toc29441]四、电子响应文件提交截止时间
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc54095470][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634]1.提交电子响应文件截止时间：2025年06月20日09点00分。
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc7510][bookmark: _Toc10714][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc43368453]五、开启
解密方式：CA证书在线解密
解密时间：2025年06月20日09点00分至2025年06月20日09点30分（北京时间）
解密地点：政府采购云平台开标大厅，“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）
提交电子响应文件截止时间首次响应文件开启时，供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台电子开标大厅，按规定时间（30分钟内）对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
电子响应文件解密后至项目评审结束，供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判（含二次报价），否则后果自负。
[bookmark: _Toc24606][bookmark: _Toc17724]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc43368455][bookmark: _Toc16328][bookmark: _Toc23972][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc54095472][bookmark: _Toc35393805]七、其他补充事宜
1.采购信息发布媒体：采购信息、成交公告均在云南省政府采购网（www.yngp.com）发布。
2.本项目需要落实的政府采购政策：详见申请人的资格要求。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 
汇信CA：0571-88350735；云南CA:4006727666
云南壹证通：4000040628；福建CA：0591-87760022
3.1 办理CA数字证书供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。
3.2 注册供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。
3.3 驱动、客户端下载 供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）
3.4 获取电子招标文件供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
3.5 编制电子响应文件供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上投标，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6 提交电子响应文件供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 电子开标供应商在开标地点使用账号密码或CA数字证书登录云南省省级政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc9920][bookmark: _Toc9268]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807]名    称：云南师范大学
地    址：昆明市呈贡区聚贤街768号
项目联系人：王成
联系电话：0871-65912728
2.采购代理机构信息
名    称：云南省政府采购和出让中心
地    址：昆明市高新区科发路269号交易大厦七楼
联系方式：0871-65360873 
邮政编码：650106
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639]3.项目联系方式
项目联系人：李仪
电      话：0871-65360873
2025年06月16日
[bookmark: _Toc54095473][bookmark: _Toc337822211]

[bookmark: _Toc168][bookmark: _Toc29401]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc337822212][bookmark: _Toc27352][bookmark: _Toc9323][bookmark: _Toc86124039][bookmark: _Toc54095474]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2
	采购人
	云南师范大学

	
	采购代理机构
	云南省政府采购和出让中心

	
	项目名称
	云南师范大学法学与社会学学院(云南纪检监察学院)报告厅会议室政府采购项目

	
	项目编号
	YNZC2025-J1-03091-YNSZ-0179

	
	项目预算及最高限价
	预算金额：62.185万元；最高限价：62.185万元。

	3.1
	采购范围
	详见第五章“货物需求一览表”

	3.2
	★交货期
	合同签订后15个工作日内

	4.2
	★供应商特定条件
	见第一章“谈判邀请书”。

	4.3
	为本项目货物提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
	无

	4.5
	是否接受联合体参与谈判
	不接受  □接受

	7.3
	谈判文件澄清联系方式
	澄清联系人：李仪
电话：0871-65360873

	9.2（1）
	资格证明文件
	1.供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件，同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。

	
	
	2.供应商应提供2023年1月至今期间（税款所属时期）任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税凭证复印件或税务局出具的纳税情况相关证明复印件；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；新成立企业尚未缴纳税款的，应出具情况证明。

	
	
	3.供应商应提供2023年1月至今期间（费款所属时期）任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴费凭证复印件或社保管理部门出具的有效缴款证明复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；新成立企业尚未缴纳社保的，应出具情况证明。

	
	
	4.供应商应提供2023年度至今任意一年的财务状况报告复印件（包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表）或提供响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

	
	
	5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

	11.1
	有效期
	递交响应文件的截止日期后90天

	13.1
	电子响应文件提交截止时间
	2025年06月20日09点00分

	14
	电子响应文件解密时间和地点
	解密时间：2025年06月20日09点00分至2025年06月20日09点30分（北京时间）
解密地点：政府采购云平台开标大厅，“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

	24.1
	履约保证金金额
	由采购人收取，合同总价的2%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

	24.3
	履约保证金退还时间
	项目终验合合格后凭收据无息退回履约保证金。

	26
	采购代理服务费
	无
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[bookmark: _Toc13890][bookmark: _Toc54095475][bookmark: _Toc13983]一、总则
1 [bookmark: _Toc23618][bookmark: _Toc337822214][bookmark: _Toc4539][bookmark: _Toc54095476]项目概况
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞争性谈判条件，现对本次货物采购进行竞争性谈判采购。
1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称、项目编号、项目预算及最高限价：见“供应商须知前附表”。
2 [bookmark: _Toc337822215][bookmark: _Toc10808][bookmark: _Toc265142411][bookmark: _Toc27818][bookmark: _Toc54095477]资金来源
2.1 “供应商须知前附表”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购“货物需求一览表”所列货物。
3 [bookmark: _Toc29379][bookmark: _Toc13928][bookmark: _Toc337822216][bookmark: _Toc54095478][bookmark: _Toc265142412]采购范围及交货期
3.1 本项目采购范围：见“供应商须知前附表”。
3.2 本项目交货期：见“供应商须知前附表”。
4 [bookmark: _Toc19922][bookmark: _Toc337822217][bookmark: _Toc18613][bookmark: _Toc54095479]合格的供应商（以下简称供应商）
[bookmark: _Hlt200176664][bookmark: _Toc337822218]4.1 参加谈判的供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
4.2 参加谈判的供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见“谈判邀请书”。
4.3参加谈判的供应商不得是直接或间接地与为本次采购的货物提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。供应商名单详见“供应商须知前附表”。
若发现相关供应商参加投标的，可按本章第24项要求向云南省政府采购和出让中心或采购人提出书面质疑。
4.4若多个供应商所报产品均为同一品牌同一型号，以其中通过资格审查、符合性审查且第一次报价最低的一家供应商参加谈判；若报价相同时，按照最有利于采购人利益的原则，由谈判小组综合评定后确定一个参加谈判的供应商，其他供应商响应文件无效。
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.6“供应商须知前附表”规定接受联合体参与谈判的，联合体各方还应遵守以下规定：
4.6.1 联合体各方均应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
4.6.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方均应符合本项目的特定条件；
4.6.3 联合体各方在投标截止时间前均未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”。
4.6.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交；
4.6.5 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。
4.7符合上述条件的供应商应承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。
5 [bookmark: _Toc54095480][bookmark: _Toc18266][bookmark: _Toc14612]谈判费用
无论是否成交，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。
[bookmark: _Toc24172][bookmark: _Toc54095481][bookmark: _Toc29310][bookmark: _Toc86124047][bookmark: _Toc337822219]二、谈判文件
6 [bookmark: _Toc25316][bookmark: _Toc54095482][bookmark: _Toc26016][bookmark: _Toc337822220]谈判文件的组成
要求提供的货物、采购过程及合同条款在谈判文件中均有说明，谈判文件共六章，各章的内容如下：
第一章谈判邀请书
第二章供应商须知
第三章合同书样式及主要条款
第四章响应文件格式
第五章货物需求一览表
第六章评审办法
7 [bookmark: _Toc86124049][bookmark: _Toc337822221][bookmark: _Toc54095483][bookmark: _Toc12388][bookmark: _Toc15173]谈判文件的澄清、修改
7.1 参加谈判供应商应认真审核第五章“货物需求一览表”中的技术参数、配置及要求，如发现其中技术参数、配置有误或要求不合理的，应在递交响应文件的截止时间前一天以书面形式（加盖公章）要求采购代理机构澄清。在规定时间内，对谈判文件未提出异议，即视为默认谈判文件的全部内容。
7.2 采购代理机构将视情况予以书面或网上发布公告形式（详见发布媒体）答复所有谈判文件收受人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
7.3 谈判文件澄清联系方式见“供应商须知前附表”。
7.4 采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式或网上发布公告方式通知所有谈判文件收受人，该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，对采购代理机构和谈判供应商都有同等的约束力。
7.5采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面或网上发布公告形式通知所有谈判文件收受人。
[bookmark: _Toc337822222][bookmark: _Toc54095484][bookmark: _Toc86124051][bookmark: _Toc17829][bookmark: _Toc20315]三、响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc337822223][bookmark: _Toc86124052][bookmark: _Toc54095485][bookmark: _Toc21375]响应文件编写注意事项
8.1 供应商应仔细阅读谈判文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“货物需求一览表”）和商务条件后，编写响应文件。
8.2 对谈判文件提出的实质性要求作出响应是指供应商必须对谈判文件中规定的实质性要求作出满足或者优于原要求的承诺。
8.3 谈判文件中注★号的部分为实质性要求。
9 [bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc86124054][bookmark: _Toc54095486][bookmark: _Toc32163][bookmark: _Toc337822224]响应文件构成
[bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc54095487][bookmark: _Toc3704][bookmark: _Toc337822225]9.1本项目所述的响应文件为电子响应文件。
9.2供应商编写的响应文件应由下列部分构成：
（1）★响应文件（资格部分）
按第四章“响应文件格式”提供的格式及要求填写；
（2）响应文件（商务报价部分）
按第四章“响应文件格式”提供的格式及要求填写；
（3）响应文件（技术部分）；
按第四章“响应文件格式”提供的格式及要求，根据供应商谈判申请的货物与“货物需求一览表”中相关内容的差异填写；
……
10 [bookmark: _Toc5461]报价和报价货币
10.1 报价指货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。
10.2★供应商须就“货物需求一览表”中的货物内容作完整唯一报价。
10.3 供应商的报价应依据谈判文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行市场的设备、材料及各类价格。报价包括但不仅限于货物的设计、制造、材料采购、运输交货、安装调试、保证期内缺陷的修复补救、市场价格的变化、利润及税金等费用，该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因工作量及市场设备材料价格的变化而调整。
10.4通过资格审查及符合性审查的供应商将进行第二轮报价，第二轮报价为最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
10.5 报价货币为人民币。
11 [bookmark: _Toc337822226][bookmark: _Toc54095488][bookmark: _Toc86124058][bookmark: _Toc21866][bookmark: _Toc32407]有效期
11.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判申请失效，但供应商有权收回其保证金。
12 [bookmark: _Toc19531][bookmark: _Toc337822227][bookmark: _Toc54095489][bookmark: _Toc24244][bookmark: _Toc86124059]响应文件的书写要求
12.1 电子响应文件的签章和签名要求：按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：响应文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。
[bookmark: _Toc86124061][bookmark: _Toc337822229]12.2 因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件将会被认定为无效的谈判申请。
[bookmark: _Toc54095490][bookmark: _Toc2342][bookmark: _Toc23988]四、响应文件的提交

13 [bookmark: _Toc54095491][bookmark: _Toc337822230][bookmark: _Toc86124062][bookmark: _Toc21714][bookmark: _Toc13593]响应文件的密封与标记
[bookmark: _Toc86124064][bookmark: _Toc54095493][bookmark: _Toc337822232]13.1电子响应文件的密封、标记与提交
（1） 网上递交的电子响应文件须对文件进行加密。
（2）网上递交电子响应文件网址为“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），供应商须在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名。
注：建议供应商上传完成后，将已上传的电子响应文件重新下载下来，用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看，确保上传的文件可以正常解密打开。
（3）在规定响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的电子响应文件，无须书面形式通知采购人。修改的电子响应文件应按照有关电子响应文件规定进行编制、密封、标记和递交。
[bookmark: _Toc30450][bookmark: _Toc23160]五、谈判与评审
14 [bookmark: _Toc54095494][bookmark: _Toc3734][bookmark: _Toc15459]响应文件的解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行解密。
注：请供应商务必准备好编制响应文件时的加密数字证书登录“政采云”平台电子开标大厅，在谈判之前，须各供应商按系统生成的顺序对电子响应文件进行解密。
15 [bookmark: _Toc337822233][bookmark: _Toc25212][bookmark: _Toc54095495][bookmark: _Toc25939]谈判
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行谈判，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。
16 [bookmark: _Toc271][bookmark: _Toc337822234][bookmark: _Toc54095496][bookmark: _Toc1751]评审
16.1 评审由谈判小组负责。谈判小组由采购人的代表和有关专家按相关规定组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
16.2 评审
谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。
17 [bookmark: _Toc10053][bookmark: _Toc9010][bookmark: _Toc54095497][bookmark: _Toc337822235][bookmark: _Toc86124067]评审过程的保密
谈判开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的不公正活动，可能导致其申请被拒绝。
谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
18 [bookmark: _Toc54095498][bookmark: _Toc26926][bookmark: _Toc7479][bookmark: _Toc495485514]供应商存在下列情况之一的，响应文件无效：
（1）未按照谈判文件的规定提交保证金的；
（2）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
（3）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（4）最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
19 [bookmark: _Toc54095499][bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc495485515][bookmark: _Toc3208]有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应文件无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。
20 [bookmark: _Toc86124068][bookmark: _Toc54095500][bookmark: _Toc23833][bookmark: _Toc27236][bookmark: _Toc337822236]出现下列情形之一的，项目终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商（即提交最后报价的供应商）或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购活动终止。
[bookmark: _Toc86124069][bookmark: _Toc337822237]终止后，采购人应当将终止理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc54095501][bookmark: _Toc24876][bookmark: _Toc16787]六、成交结果
21 [bookmark: _Toc17068][bookmark: _Toc337822238][bookmark: _Toc54095502][bookmark: _Toc86124070][bookmark: _Toc19760]成交供应商的确定
21.1 采购代理机构在评审结束后两个工作日内将评审报告送采购人。
21.2 采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交供应商顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人按照以下原则确定成交供应商：优先采购节能产品、环境标志产品（详见本章“27需要补充的其他内容”）。
21.3成交供应商确定后两个工作日内，成交结果由采购代理机构在云南省政府采购网（发布媒体详见谈判邀请公告）上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
21.4 成交通知书是合同的一个组成部分。
22 [bookmark: _Toc337822240][bookmark: _Toc54095503][bookmark: _Toc3213][bookmark: _Toc15602][bookmark: _Toc86124072]签订合同
22.1 成交供应商收到成交通知书后，按谈判文件、响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。
22.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。
23 [bookmark: _Toc337822241][bookmark: _Toc31235][bookmark: _Toc86124073][bookmark: _Toc9932][bookmark: _Toc54095504][bookmark: _Toc337822242][bookmark: _Toc86124074]履约保证金
23.1签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，视成交供应商违约。
23.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
23.3履约保证金在成交供应商按合同约定验收合格后，按采购人规定的方式退还。
[bookmark: _Toc26262][bookmark: _Toc4665][bookmark: _Toc54095505]七、其他事项
24 [bookmark: _Toc54095506][bookmark: _Toc32568][bookmark: _Toc6115][bookmark: _Toc337822243]质疑和投诉
24.1 供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质原件）现场向下列部门或采购人提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料。
受理质疑部门：云南省政府采购和出让中心；电话：0871-65300229；地址：昆明高新区科发路269号交易大厦4楼政采402综合监管科办公室。
24.2供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
24.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
注：《政府采购供应商质疑函范本》详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）
24.4采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
24.5投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向云南省财政厅政府采购管理处提起投诉。
24.6递交质疑函时，若申请人为自然人的，须同时递交身份证复印件；若申请人为法人或者其他组织的，法定代表人或主要负责人本人递交质疑函时，须同时递交法定代表人或主要负责人的资格证明书；授权委托人递交质疑函时，须同时递交法定代表人或主要负责人的资格证明书，以及授权委托书。
25 [bookmark: _Toc86124075][bookmark: _Toc54095507][bookmark: _Toc3015][bookmark: _Toc32048][bookmark: _Toc337822244]采购代理服务费
无
26 [bookmark: _Toc19302][bookmark: _Toc17123][bookmark: _Toc54095508][bookmark: _Toc337822246][bookmark: _Toc86124077]实质性变动
在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
27 [bookmark: _Toc54095509][bookmark: _Toc31960][bookmark: _Toc11621]需要补充的其他内容
节能产品、环境标志产品采购按相关政策规定执行。
27.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。
节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。
27.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品。
27.3市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。
政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。
[bookmark: _Toc11950][bookmark: _Toc3002][bookmark: _Toc54095511][bookmark: _Toc86124078][bookmark: _Toc337822247]
第三章 合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc54095512][bookmark: _Toc86124079][bookmark: _Toc25883][bookmark: _Toc337822248][bookmark: _Toc3096]合同条款前附表
	序号
	内容

	1
	★交货期及交货地点:
交货期：合同签订后15个工作日内。
交货地点：云南师范大学呈贡校区明德1号楼。

	2
	付款方式：
本项目没有预付款，合同签订前乙方向甲方交纳2%的履约保证金，项目终验合合格后凭收据无息退回履约保证金。
在项目终验合格，乙方提交完整的财务资料以后，在30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的100%。







[bookmark: _Toc54095513][bookmark: _Toc16841][bookmark: _Toc86124080][bookmark: _Toc337822249][bookmark: _Toc21002]云南省省级政府集中采购（货物类）合同书（格式）

合同编号：*****                   项目编号：******
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


云南省省级政府集中采购
(委托采购)
货  物　类




合 
同 
书 




签订地点：云南省昆明市

云南省财政厅　制

甲乙双方根据云南省政府采购和出让中心按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定纳入省级政府集中采购、编号为（项目编号） “（项目名称）”（采购方式）采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：
一、货物名称、品牌及型号规格、产地、制造商名、数量、单价




货物的质量（或项目建设）符合标准及规定，并满足甲方技术要求。
货物的安装服务要求或项目集成服务范围及内容：


二、合同总价
人民币小写：
大写：
其中：资金归属（请在□内打√，其余打×）
财政资金：
小写：
大写：
自筹资金：
小写：
大写：
以上价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于货物款、税费、运输费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，并不得再有其他费用。本合同执行期间合同总价款不变。
三、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务




（二）乙方的权利和义务




四、售后服务标准及要求
1.本合同范围内的货物质保期为  年，自甲方验收合格，双方签署验收报告之日起计算。质保期内，乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。
2.甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。
乙方技术支持电话：
联系人：
3.乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。
售后服务网点地址：
负责人姓名：         
联系电话：
4.甲、乙双方约定的其他售后服务内容：


5.本项目培训方案：


五、以上内容与政府采购监督管理部门审核以及甲方确认采购和乙方中标承诺情况一致并不得改变或放弃。
六、交货期限的约定
整体项目完成时间或货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后     日内。


七、验收及验收标准
1. 货物和安装调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、谈判文件要求和乙方文件的承诺（详见响应文件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
2.项目验收：货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。一般性项目由甲方代表两人以上（应有相关技术人员）组成验收组负责项目验收；大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的有关部门参加验收工作。甲方成员应当在验收书上签字。
3.具体的验收程序、标准和要求如下：



八、合同价款结算
（一）履约保证、费用支付和采购资金保证
甲乙双方签字盖章后合同才正式生效。根据谈判文件要求签订前应缴纳履约保证金（缴纳金额按谈判文件要求）。
合同签订时，甲方应保证采购资金已落实并按照合同约定的时间及时向乙方支付合同款项。否则，由此产生的一切后果和导致的法律责任、行政责任均由甲方自行承担。
（二）非国库支付
按双方签订的合同规定日期项目执行完毕，甲方按合同规定的验收标准确认数量无误和质量合格后，按政府采购统一格式填写验收书；甲方财务部门见验收书、发票复印件并审查无误（即手续齐全）后按合同约定的付款方式支付合同款。
（三）国库集中支付
甲方按合同规定审查无误后按国库支付规定的方式和比例向云南省财政厅国库处申请付款。
国库集中支付的有关规定和手续问题由财政国库部门负责解释。
（四）本合同价款的支付办法


九、违约责任
1.乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，乙方无权请求返还履约保证金；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额仟分之一的违约金。逾期超过30日，甲方有权书面通知后单方解除合同，不承担任何违约责任，并要求乙方按上述标准支付逾期违约金。
2.甲方无正当理由拒收货物或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；由于甲方原因逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额仟分之一的违约金。



十、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
十一、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在内打√，其余打×）
向合同签订地仲裁部门申请仲裁；
向合同签订地人民法院提起诉讼。
十二、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
十三、本合同一式四份，甲方二份（含监督管理部门备案的一份），乙方二份（含用于结算支付的一份）。
十四、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章共同签订之日起生效。
十五、本合同不可分割之部分及解释顺序
1. 合同书及附件；
2. 成交通知书；
3. 供应商响应文件及澄清或谈判文件；
4. 谈判文件。
十六、附件名称（如有请在□内打√，其余打×）
1.合同货物技术参数和详细配置明细表         
2.合同货物售后服务细则                     
3.合同货物使用详细培训方案或计划           
4.合同货物技术资料清单                     
5.其他                                     


此页无正文




甲方（采购人）名      称：
地      址：
邮      编：
法定代表人:
委托代理人：
项目（技术）负责人：
电　　　话：
开户  银行：
账      号：
签订  日期：



乙方（供应商）名      称：
地      址：
邮      编：
法定代表人： 
委托代理人：
电      话：
开户  银行：
账      号：
签订  日期：




[bookmark: _Toc24135][bookmark: _Toc19263][bookmark: _Toc86124091][bookmark: _Toc23930][bookmark: _Toc27136] 第四章 响应文件格式
[bookmark: _Toc19487][bookmark: _Toc21882]格式1 响应文件（资格部分）
格式1-1供应商主体资格证明材料
供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件，同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。

格式1-2供应商缴纳税收证明材料
供应商应提供2023年1月至今期间（税款所属时期）任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税凭证复印件或税务局出具的纳税情况相关证明复印件；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；新成立企业尚未缴纳税款的，应出具情况证明。

格式1-3供应商缴纳社保证明材料
供应商应提供2023年1月至今期间（费款所属时期）任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴费凭证复印件或社保管理部门出具的有效缴款证明复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；新成立企业尚未缴纳社保的，应出具情况证明。

格式1-4供应商近期的财务状况报告
供应商应提供2023年度至今任意一年的财务状况报告复印件（包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表）或提供响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

格式1-5书面声明
供应商名称在此声明，我单位参加政府采购活动前3年内未出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）
年   月   日

格式1-6非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商
(自行承诺 格式自拟)

格式1-7单位负责人非为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。
(自行承诺 格式自拟)

格式1-8 本项目所要求的资格、资质证书等（扫描件加盖公章）（如果有）


[bookmark: _Toc8683][bookmark: _Toc30273]格式2 响应文件（商务报价部分）
[bookmark: _Toc14839][bookmark: _Toc337822252][bookmark: _Toc29166]格式2-1谈判响应承诺函
致：云南省政府采购和出让中心
根据贵方为      （采购项目名称）       （项目编号：            ）的竞争性谈判邀请，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表  （谈判供应商全称）   参加谈判。
据此申请书，签字人兹宣布同意如下：
1. 按谈判文件货物需求和报价表，总报价为人民币（大写）     元（￥       ）。
2. 我方同意在《供应商须知》规定的递交响应文件截止日期起遵循本谈判文件，并在《供应商须知》第11条规定的有效期满之前均具有约束力。如果我方报价被接受，则至合同履行完毕、质保期满为止，本承诺书保持有效。如果在谈判文件有效期内撤回谈判申请或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
4. 我方承诺严格遵守谈判文件中的各项要求及合同条款，并承担合同规定的责任义务。
5. 同意应贵方要求提供与本次谈判有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的谈判供应商为成交供应商的行为。

与本次谈判有关的正式通讯地址为：
地    址：            邮政编码：
电    话：            传    真：
开户名称：            开户银行：          帐    号：

谈判申请人：（全称）（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）
日期：  年   月  日
说明：★1. 未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。
2.本承诺函内容不得擅自修改。


[bookmark: _Toc5455][bookmark: _Toc16735]格式2-2分项报价表
项目名称：                                            项目编号：
	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	制造商/生产厂商名称
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计（总价）
	


供应商：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）
　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

★1.未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。
2.若产品为节能产品或环境标志产品（认定标准详见第二章27.1），请在“备注”栏中标明，并在响应文件中提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件；否则，不予认可。
3.若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，须按文件格式要求提供中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件）；否则，不予进行价格扣除。
4.报价指完成各项服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。包括但不限于：货物成本费（含货物以及附件、配件、备品备件、安装辅材等）、包装费、运保费、装卸费、安装费、调试费、系统集成服务、检测费、保险费、保修、售后服务、税金、利润、政策性规费等必要费用及安装附件以及为完成本项目发生的一切费用。
5.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。
6.供应商所报单价不能超过第五章所规定的预算单价。
云南师范大学法学与社会学学院(云南纪检监察学院)报告厅会议室政府采购项目        YNZC2025-J1-03091-YNSZ-0179 
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[bookmark: _Toc32653][bookmark: _Toc10549]格式2-3 商务条款偏离表
参加谈判的供应商应逐条对应谈判文件第五章“货物需求一览表”和第三章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括交货期、付款方式、交货地、履约保证金等内容，并根据实际情况如实填写本表格。
★未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。
项目名称：项目编号：
A、□我公司已详细阅读谈判文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。
B、□我公司已详细阅读谈判文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。
	序号
	谈判文件的商务条款要求
	响应文件的商务条款

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


供应商：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签名或签章）
年   月   日
表格填写说明：
1、供应商根据应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。
2、表格中“谈判文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在响应文件中的页码及条款号。
3、表格中“响应文件的商务条款”请根据实际响应情况如实、完整、准确的填写。
4、本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。
5、填表示例：（有偏离情况的）
A、我公司已详细阅读谈判文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。
B、我公司已详细阅读谈判文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。
	序号
	谈判文件的商务条款要求
	响应文件的商务条款

	1
	P25、合同条款前附表。第2条。付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的95%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付5%余款。
	付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的97%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付3%余款。

	2
	P25、合同条款前附表。第1条。交货期：签订合同后30天内到货并完成验收；
	交货期：签订合同后20天内到货并完成验收；




格式2-4
法定代表人资格证明书

供应商名称：
单位性质：
成立时间：    年   月   日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。


供应商：（盖单位公章）
年   月   日

附法定代表人身份证扫描件：


格式2-5
法定代表人授权委托书
致：云南省政府采购和出让中心
本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（项目编号：）的谈判。代理人在本项目谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

供  应  商：（全称）（盖单位公章）

法定代表人： （签名或签章）
法定代表人身份证号码：

委托代理人姓名：
职      务：
代理人身份证号码：
委托代理人详细地址：
电话：

年   月   日


附委托代理人身份证扫描件：



格式2-6若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请按谈判文件要求格式提供中小企业声明函。
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加云南师范大学的云南师范大学法学与社会学学院(云南纪检监察学院)报告厅会议室政府采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业：制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
… …
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对企业类型判断有困难的，可通过工业化和信息化部网站自测小程序，识别企业规模类型。（https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）
3.供应商填写本表时，应按格式要求填写，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），所属行业不得更改，因供应商原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。


残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位无需提供）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
               
 
              单位名称（盖章）：
日  期：
  
监狱企业证明文件
（非监狱企业无需提供）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
  
 
政府采购政策情况表
 
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《分项报价表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	     元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第   至   页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	     元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	     %

	
	节能产品证明材料见投标文件第   至   页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	1. 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容
2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	     元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见响应文件第   至   页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见响应文件第   至   页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见响应文件第   至   页。


 
               单位名称（盖章）：
日  期：


格式2-7构成响应文件商务报价部分的其它资料（如有）

格式2-8  二次报价分项报价表
项目名称：                                            项目编号：
	序号
	货物名称
	型号和规格
(须与涉及的产品认证证书中列明型号完全一致)
	数量
	制造商/生产厂商名称
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计（总价）
	



供应商：（盖单位鲜章）                     
　　　　年　　月　　日                     

注：
1.二次报价分项报价表在提交响应文件时无需提供上传，在评审当天系统开启二次报价后按此格式要求上传二次报价分项报价表。
2.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。
4.供应商所报单价不能超过所规定的预算单价。

[bookmark: _Toc23259][bookmark: _Toc14760]格式3 响应文件（技术部分）
[bookmark: _Toc22528][bookmark: _Toc337822254][bookmark: _Toc9439][bookmark: _Toc54095517]格式3-1技术规格偏离表
参加谈判的供应商应按所报产品的实际技术参数，逐条对应谈判文件的第五章“货物需求一览表”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。
★本表格将作为谈判小组对参加谈判的供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。
项目名称：项目编号：
	序号
	货物名称
	谈判文件技术规范、要求
	所报品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签名或签章）
年   月   日
表格填写说明：
1、表格中“货物名称”及“谈判文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。
2、表格中“所报品牌、型号、技术参数及配置”请根据实际所报产品情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴谈判文件要求。若由于疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由参加谈判的供应商自行承担。
3、表格中“偏离”部分，只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡响应内容与谈判文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标。
4、表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。
5、本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。
6、填表示例：
	序号
	货物名称
	谈判文件技术规范、要求
	所报品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	说明

	1
	台式电脑
	 Intel酷睿双核 E7400/Intel 芯片组/2*1G DDR2/320G SATA/256M 双头独立显卡/DVD刻录/主板集成声卡网卡/机箱电源/鼠标/键盘/硬盘保护卡/ 22″LCD 1台
	联想扬天 M5300N；AMD Athlon64 X2 7750 2.7G ；RS690V芯片组；DDR2 2GB；SATA硬盘 7200转、320GB；硬盘保护卡；光驱 DVD刻录；22寸液晶 1台；显卡 ATI Radeon HD 4350 显存512M 支持DirectX 10；板载声卡；网卡板载10-100M网卡；键盘/光电鼠标；操作系统 Windows XP Home。
	有偏离
	1、AMD Athlon64 X2 7750 2.7G；
2、RS690V芯片组
3、显卡 ATI HD 4350 显存512M 支持DirectX 10
4、操作系统 Windows XP Home

	2
	打印机
	黑白23/1200*1200（有效输出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸//A4幅面，采用零秒预热技术；
	爱普生Aculaser M8000N激光打印机；黑白23/1200*1200（有效输出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸/A4幅面，零秒预热。
	无偏离
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[bookmark: _Toc23262][bookmark: _Toc54095519][bookmark: _Toc337822256]格式3-2质量保证书
致：（采购人）
本保证书作为（供应商名称）对_______________项目（项目编号：__________）竞争性谈判提供的质量和服务的保证。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；
2. 提供的货物符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；
4. 我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
本保证书自谈判之日起有效，如我方成交，则至货物保质期满为止有效。


供应商：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）
年  月  日

[bookmark: _Toc54095520][bookmark: _Toc8585][bookmark: _Toc337822257]
格式3-3售后服务承诺书

（由供应商按第五章“货物需求一览表”中售后服务及要求自行编写）




供应商：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）
年   月   日




格式3-4构成响应文件技术部分的其它资料
（如采购需求或供应商认为所须的其他资料）

[bookmark: _Toc54095525][bookmark: _Toc14658][bookmark: _Toc337822261]

[bookmark: _Toc29819]第五章  货物需求一览表
说明：
1.本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品。同时填写技术规格偏离表。
2.凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在报价表中将其标配参数详细列明。
3.本货物需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件，供应商应必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

[bookmark: _Toc86124092][bookmark: _Toc337822264][bookmark: _Toc54095526][bookmark: _Toc5628]一、项目概况
[bookmark: _Hlk198202917]云南师范大学法学与社会学学院报告厅会议室政府采购项目，云南师范大学呈贡校区明德1号楼301报告厅和416会议室，根据法学与社会学学院学科建设及人才培养要求，本着有利于推动高质量发展，按照知识传授、能力培养，素质提高、协调发展的教育理念; 推进纪检监察工作高质量发展为核心，学院教学场地硬件设施现代化，满足学科专业建设、纪检监察、反腐败专题研修、实践实验课程教学的需要，集教学、训练、科研、学科建设为一体的教学场地。
二、需执行的国家相关标准、行业标准及规范
保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合采购需求、符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备。
保证在合同内设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
三、质量及售后服务要求：
保证提供的设备是全新（包括零部件）、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；并保证设备在报废前正常运行。
质保及服务期限：设备及主要配件质保期为验收合格之日起3年，并保证设备正常使用。主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证2小时内到达现场，简单类故障保证由售后人员或工程师在1天内修复，复杂类故障保证由售后人员或工程师在2天内修复；供应商保证在甲方指定地点供应备品备件含易损件、和配套消耗品；供应商对所提供的设备实行每6个月时间定期进行保养或维护、巡检、制度。
四、验收要求：
1.设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；
2.项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求；
3.实作性操作验收：设备是否正常运作（试运行 1个月，具体时间在签订合同时协定）。


	5、 需求及参数表

	序号
	产品（项目）名称
	数量
	计量单位
	须控制的
预算单价
	配置要求及参数（不能指定品牌）
	交货地点
（备注）

	
	
	
	
	（单位：元）
	
	

	1
	互动显示系统
	1
	套
	370000.00
	1. 点间距≤1.538mm， 物理密度：≥422500点/㎡，封装要求：SMD；显示尺寸：6.4m(W)*3.2m(H)，显示面积：20.48㎡；分辨率：4161*2080点； 
2. 功耗：峰值功耗：≤300W/㎡，平均功耗：≤110W/㎡； 
3. 色域：NTSC 色域覆盖率≥138%，具备CIE-1931 可视化色域调节能力；对比度：≥180000：1；
4. 显示画面：采用面光显示技术可避免光源直射；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）
5. 亮度均匀性(校正后)≥99.5%；整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内；刷新频率≥3840Hz，20Hz-7680Hz可调；
6. 灰度：低亮高灰，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度，20%亮度时，15bit灰度； 
7. 颜色校正：用户可以根据实际使用场合自主进行颜色校正，支持模块单点亮度及颜色校正；
★8. 裸眼3D：支持裸眼3D技术；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）
9. 最佳可视角：水平视角≥178度；垂直视角≥178度； 
10. 衰减率：≤5%（工作5年），≤10%（工作10年）；
★11. 具备跨屏融合功能、网络智能播控功能、三维视频管理功能；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
12. 驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； 
13. MTTR平均修复时间：≤5mins，可用度大于99.999%；MTBF平均无故障时间≥100000h；
14. 热成象检测：最大温度与平均温度相差在3°C以内（白屏老化50分钟转为普通视频老化状态）；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）
15. 摩尔纹抑制：消除掉 98%以上的拍摄摩尔纹现象(特定环境下可100%消除)； 
16.人眼视觉舒适度：人眼视觉舒适度（VICO指数）,0≤VICO≤1,满足CSA035.2-2017标准；
17.LED 模块：LED模块表面无塑胶结构件，采用电喷技术，模块表面墨色一致；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）
★18. 具备LED屏幕电源监控功能（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）；配手机 APP 控制软件,软件上显示实时电能质量数据;可以设定电流、电压、温湿度、烟雾等报警值，可以合闸、拉闸。实时采集电力参数及电能质量数据，并通过网络发送至后台控制系统和手机 APP，以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）；
19. 原厂三年质保服务。
	云南师范大学指定地点

	2
	左右主扩音箱
	2
	只
	1600.00
	1. 不少于2个喇叭单元，低频单元≤10″，高频单元≤1.3″，且需采用倒相式设计； 
2. 箱体采用圆弧造型设计，号角可旋转； 
3. 分频器采用LICC功率分频器； 
4. 低音单元采用CCT技术； 
5. 具备两种以上接线方式； 
6. 额定功率≥350 W； 
7. 灵敏度≥97 dB； 
8. 最大连续声压级≥122 dB ； 
9. 指向特性(-6dB)：90°±2°H×70°±2°V； 
10. 频率范围：下限≤65Hz，上限≥19.5KHz； 
11. 提供该产品第三方检测机构出具的检验报告复印件。
	

	3
	左右主扩音箱功放
	1
	台
	3000.00
	1. 固定开关频率的ClassD功放； 
2. 采用主动功率因数校正技术及谐振软开关技术；
3. 采用智能温控调速散热系统及功率智能恒定技术；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）
4. 隧道式冷风散热技术； 
5. 其电源具备双环谐振及谐振软开关技术； 
6. 选用配对性能优异对管； 
7. 机载1602 OLED屏，实时显示设备温度、音量及模式
8. 具备完善的保护功能，包含但不限于软启动保护、直流保护、短路保护、削波保护、失真保护、过热保护、过温保护等； 
9. 输出功率要求≥800W×2(8Ω)，1200W×2(4Ω)，1400W×2(2Ω) 
10. 支持桥接模式，且桥接输出功率≥2000W（1x8Ω），2400W（1x4Ω）； 
11. 总谐波失真：<0.5dB； 
12. 频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB；
13. 输入灵敏度可选：1.44V、0.775V； 
14. 阻尼系数：>500。
	

	4
	辅助音箱
	4
	只
	1250.00
	1. 不少于2个喇叭单元，低频单元≤8″，高频单元≤1.3″，且需采用倒相式设计； 
2. 箱体采用圆弧造型设计，号角可旋转；
3. 分频器采用LICC功率分频器； 
4. 低音单元采用CCT技术； 
5. 产品自带折边式加强型U型支架，并具备两种以上接线方式；
6. 额定功率≥250 W； 
7. 灵敏度≥97 dB；
8. 最大连续声压级≥121 dB ；
9. 指向特性(-6dB)：100°±2°H×60°±2°V； 
10. 频率范围：下限≤80Hz，上限≥19.5KHz； 
11. 提供该产品第三方检测机构出具的检验报告复印件。
	

	5
	辅助音箱功放
	2
	台
	1950.00
	1. 固定开关频率的ClassD功放；

2. 采用主动功率因数校正技术及谐振软开关技术；

3. 采用智能温控调速散热系统及功率智能恒定技术；

4. 隧道式冷风散热技术；

5. 其电源具备双环谐振及谐振软开关技术；

6. 选用配对性能优异对管；

7. 机载1602 OLED屏，实时显示设备温度、音量及模式；

8. 具备完善的保护功能，包含但不限于软启动保护、直流保护、短路保护、削波保护、失真保护、过热保护、过温保护等；

9. 输出功率要求≥400W×2(8Ω)，600W×2(4Ω)，700W×2(2Ω)；

10. 支持桥接模式，且桥接输出功率≥1000W（1x8Ω），1200W（1x4Ω）；

11. 总谐波失真：<0.5dB；

12. 频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB；

13. 输入灵敏度可选：1.44V、0.775V；

14. 阻尼系数：>500；

	

	6
	返听音箱
	2
	只
	1600.00
	1. 不少于2个喇叭单元，低频单元≤10″，高频单元≤1.3″，且需采用倒相式设计； 
2. 箱体采用圆弧造型设计，号角可旋转； 
3. 分频器采用LICC功率分频器； 
4. 低音单元采用CCT技术； 
5. 具备两种以上接线方式； 
6. 额定功率≥350 W； 
7. 灵敏度≥97 dB； 
8. 最大连续声压级≥122 dB ； 
9. 指向特性(-6dB)：90°±2°H×70°±2°V； 10、频率范围：下限≤65Hz，上限≥19.5KHz； 
	

	7
	返听音箱功放
	1
	台
	3100.00
	1. 固定开关频率的ClassD功放； 
2. 采用主动功率因数校正技术及谐振软开关技术； 
3. 采用智能温控调速散热系统及功率智能恒定技术；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）
4. 隧道式冷风散热技术； 
5. 其电源具备双环谐振及谐振软开关技术； 
6. 选用配对性能优异对管； 
7. 机载1602 OLED屏，实时显示设备温度、音量及模式
8. 具备完善的保护功能，包含但不限于软启动保护、直流保护、短路保护、削波保护、失真保护、过热保护、过温保护等； 
9. 输出功率要求≥800W×2(8Ω)，1200W×2(4Ω)，1400W×2(2Ω) 
10. 支持桥接模式，且桥接输出功率≥2000W（1x8Ω），2400W（1x4Ω）； 
11. 总谐波失真：<0.5dB； 
12. 频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB；
13. 输入灵敏度可选：1.44V、0.775V； 
14. 阻尼系数：>500。
	

	8
	报告厅调音台
	1
	台
	2500.00
	1. 不少于12路MIC/LINE可切换单声道输入； 
2. 不少于2组立体声/单声道可切换LINE输入； 
3. 不少于1组立体声RCA输入； 
4. 不少于1组L/R输出，2路编组输出，1路AUX输出
5. 不少于99个出厂效果FX预设模式；； 
6. 具备7段以上均衡，且MIC通道具备单独+48v幻象电源开关
7. 内置USB声卡，支持录制播放选择；
8. 内置MP3大屏播放器； 
9. 内置蓝牙播放； 
10. 具备PAN/BAL声像平衡控制旋钮； 
11. 提供该产品第三方检测机构出具的检验报告复印件。
	

	9
	报告厅数字音频处理器
	1
	台
	5300.00
	1. 18x16通道的全混音矩阵设计； 
2. 8通道独立话放/线路可选平衡输入及8通道平衡线路输出； 
3. 支持AES67跨协议、跨网段传输；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）
4. 内置AEC远程声学回声消除模块，具备自动混音、自动增益控制、自动反馈抑制、噪声抑制等功能。应对远程视频会议中网络延迟所造成的声学回声问题；
5. 可选配（插卡式）8*8通道Dante网络音频传输卡，具备网络音频传输能力； 
6. DSP输出部分每通道均具有通道预设存储功能（包含分频、参数均衡、压缩限幅数据），可针对后级设备搭配进行预置保存、调用。采用该系列产品可享用特定知名品牌音箱数据库数据； 
7. 输入部分拾音灵敏度可自适应调节，达到远近、大小声能幅度不会偏差过大； 
8. 每通道多达10种斜率可选独立高低通分频滤波器； 
9. 5段、多达9种参数均衡滤波类型可配选；
10. 每个输入通道独享（含Close）共5级反馈抑制能力，针对单个音源抑制处理而不影响整个系统链路原始音色；
11. 双引擎虚拟总线设计：针对会议类自动混音、摄像跟踪、集体均衡、压缩等DSP处理；针对效果类集中均衡、回声、混响DSP调节及直接效果输出； 
12. 可选配标准版ARC控制面板，直接对设备进行用户端简单操控； 
13. DSP软件可根据用户偏好任意联动控制及处理； 
14. 具备输入、输出两组独立的Subcotrol集控能力，即数字调音台DCA功能； 
15. 支持网络IP化联机管理，最大可级联250台设备； 
16. 本机DSP具备信号发生器功能，可用于系统信号检测、校准工作； 
17. 单机支持12个用户预设，可根据不同应用场景存储、调用。
	

	10
	数字会议系统主机
	1
	套
	8500.00
	1. 全数字会议技术，基于数字网络架构开发，支持讨论、视像跟踪功能；

2. 采用FM调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设计，加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原；

3. 不少于4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数；

4. 支持USB录音，高保真WAV格式输出；

5. 每套系统可支持不少于200个无线会议单元，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持6个主席同时发言；

6. 兼容有线会议单元同时使用，具有不少于1组共2路RJ45的话筒单元接口，支持有线网线话筒单元的双边供电，支持20个网线接口的单元。另外具有1路8芯话筒单元接口，支持30个8芯接口的单元；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）

7. 系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务；

8. 采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫；

9. 系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑、手机、平板等设备对主机进行操作设置，支持谷歌Android/微软Windows系统等操作系统；

10. 具有4x1 HDMI高清视频切换接口；

11. 具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统，并可接入物联网平台进行统一管理；

12. 不少于1路平衡音频输出接口、1路非平衡音频输出接口，1路非平衡音频输入接口、1路警报信号输入接口。
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	无线主席单元
	1
	台
	1600.00
	1. 符合人体工程学的金属面板设计； 
2. 采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度; 
3. 内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，
4. 话筒头部带三个LED显示灯，用于显示发言状态，
5. 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色
6. 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等；
7. 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 
8. 话筒带发言计时功能； 
9. 主席单元不受发言人数限制； 
10. 提供该产品第三方检测机构出具的检验报告复印件。
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	无线客席单元2
	7
	台
	1600.00
	1. 符合人体工程学的金属面板设计； 
2. 采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度； 
3. 内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出； 
4. 话筒头部带三个LED显示灯，用于显示发言状态； 
5. 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色；
6. 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况； 
7. 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 
8. 话筒带发言计时功能； 
9. 主席单元不受发言人数限制； 
10. 提供该产品第三方检测机构出具的检验报告复印件。
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	控制信号扩展器
	1
	个
	900.00
	1. 支持无线会议主机控制信号扩展覆盖，单个收发半径≥38米； 
2. 电压≥DC24V； 
3. 传输方式：双向 UHF无线方式； 
4. 信道数≥20; 
5. 调制方式：FSK。
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	一拖二无线手持话筒
	1
	套
	3100.00
	1. 双色LCD面板液晶显示屏，直观显示各项功能数据; 
2. 接收机以飞梭旋钮取代传统的按键操作，
3. 数字导频及噪音抑制技术，提升信号稳定性，有效去除无线射频干扰（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）；
4. 具备可使用传输频道搜索功能，拥有互不干扰的频率可以设定及变换（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）；
5. 自动选讯接收技术，消除短讯，延长接收距离及稳定性（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）; 
6. 红外自动同步技术，可自动快速的与发射器对频（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）; 
7. 频率自动扫描功能，可查看实时频率干扰信号，并快速搜索不受干扰的频道（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）； 
8. 工作范围优于100m;
9. 音频响应优于20Hz-18KHz；
10. 总谐波失真＜0.7%；
11. 频率范围：UHF603-699MHz；
12. 信噪比≥105dB。
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	天线分配器
	1
	台
	1500.00
	1. 有源天线分配器，支持4路DC 12V电源输出，并具备2个天线级联接口；

2. 射频波段下限≤410MHz，上限≥950MHz；

3. 阻抗≥50Ω；

4. 具备信号增益可调，调节下限≤2.5dbm，上限≥12dbm；

5. 不少于10个BNC射频端口。
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	天线放大器
	1
	对
	1500.00
	1. 射频波段下限≤410MHz，上限≥950MHz；
2. 阻抗≥50Ω；
3. 指向特性：90°±3°H×60°±2°V；
4. TNC接口。
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	增益器
	2
	个
	350.00
	1. 可提供12V 150mA增幅电压，可补偿≥34米线缆线损；
2. 具备不少于2挡可调增益
3. 频率范围下限≤450MHz，上限≥960MHz；
4. 阻抗≥50Ω。
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	电源时序器1
	2
	台
	3300.00
	1. 不少于15路可控通道； 
2. 额定总电流≥90A，且单路输出电流≥16A; 
3. 1000级延时可调； 
4. 自带不小于2寸彩色液晶显示屏，显示电压、时间及通道状态等信息；
5. 必须具备欠压、过压等保护功能，支持定时功能；
6. 可实现远程集中控制及级联控制。
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	高清混合矩阵
	1
	台
	5700.00
	1. 可将任意的输入信号源切换到任意输出； 
2. 支持不少于8路音视频输入、8路音视频输出； 
3. 支持音频加嵌及解嵌功能； 
4. 支持4K信号输入输出； 
5. 具备倍频倍线功能，支持将不同分辨率的信号统一处理输出； 
6. 具备EDID管理，兼容HDCP；
7. 具备多种控制方式，包括面板按钮、IR、RS232，且可扩展TCP/IP控制；
8. 支持热拔插及掉电保护功能。
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	HDMI输入卡
	1
	张
	1450.00
	1. 不少于4路HDMI输入，支持音频同步传输，
2. 支持EDID管理，且兼容HDCP，
3. 支持热拔插。
	

	21
	HDMI输出卡
	1
	张
	1900.00
	1. 不少于4路HDMI输出，支持音频同步传输；
2. 支持EDID管理，且兼容HDCP，
3. 支持热拔插。
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	HDbaseT传输器（HDMI）
	1
	对
	1000.00
	1. 包含发射器（TX）和接收器（RX）。基于PoC技术，1080p HDMI信号经网线传输的距离可达70米，4K信号可达35米； 
2. 支持双向IR和RS232透传控制功能，
3. 支持HDMI1.4，符合HDCP2.2； 
4. 4Kx2K信号传输距离达35米，1080p信号达70米； 
5. 支持双向IR和RS232透传控制； 
6. 支持双向12V PoC供电； 
7. 支持CEC；
8. RS232模式选择开关：控制，升级。
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	中央控制系统主机
	1
	台
	13500.00
	1. 云中央控制系统；

2. 基于云端网络通讯型的中央控制主机采用多线程多核双核处理器，主核处理能力最高可达1.4GHz；

3. ≥4核CPU，≥1G内存，≥8G闪存；

4. 可级联使用，最大可达30台；

5. 可多级权限管理分配，三种以上管理模式；

6. 支持DMX512控制协议；

7. 支持有线、无线WiFi控制；

8. 支持自动时钟同步功能及时间轴多线程事件编辑功能。（需提供第三方权威机构检测报告证明复印件）
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	IVS智能云管理中心控制软件
	1
	套
	3200.00
	1. 定制化操作界面； 
2. 跨平台控制系统，支持安卓、IOS、Windows系统； 
3. 支持底层开发，丰富的逻辑判断能力，
4. 可支持三种自定义变量，含模拟量、数字量、字符串变量；
5. 可支持“宏”的保存与调用； 
6. 具备软件著作权。
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	8通道IP继电器控制箱
	1
	台
	3200.00
	1. 8路大电流带常开/常闭触点继电器； 2. 自带配线架，3. 机架式安装，4. CAN总线通讯，RS232，TCP/IP；
5. 任意变换的网路IP设置，6. 支持手动及总线控制方式。7. 支持RS232级联控制功能。
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	42U机柜
	1
	套
	3500.00
	1. ≥W*D*H/600mm*600mm*2000mm，≥42U网络机柜，19英寸标准安装，前后单开平板网孔门；
2. 方孔条和安装梁为耐指纹镀铝锌板，其余为SPCC优质冷轧钢板，方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其他≥1.2mm；静载≥800公斤； 
3. 防护等级≥IP20； 
4. 配置：8位新国标电源排插≥1只，固定板≥3块，风扇部件≥1套，支脚和脚轮各≥4只，螺钉≥40套，内六角扳手≥1套。
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	会议显示终端
	1
	套
	78000.00
	一、整机设计。
1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 
2. 整机屏幕采用≥110英寸液晶屏，整机屏占比≥89%以上，整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9,分辨率3840×2160；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）；
3. 嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥8GB，存储空间≥128GB；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）；
4. 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控；
5. 整机内置2.1声道扬声器，前朝向功率≥15W中高音扬声器2个，后朝向功率≥20W低音扬声器1个，额定总功率50W；
6. 整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示； 
7. 为方便使用，前置物理按键≤1个，支持交互一体机待机、开关机；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）；
8. 无线模块采用插拔式快拆结构，无需拆卸整机背板即可快速拆除； 
9. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号≥LMP 11； 
10. 整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能；
★11.整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接),在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
12. 整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
13. 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电，支持65W快充。
14. 外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面； 
15. 整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可返回全屏状态； 
16. 支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体；
二、内置OPS
1. .和整机的连接接口针脚数≤80pin和独立电源接口，支持直流电源12V～19V范围，电流≤8.0A，
2. CPU≥Intel 12代酷睿i7系列CPU； 
3. 内存≥16GB，硬盘容量≥512GB； 
4. 具有独立非外拓展的电脑USB接口，至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个Type-C 接口；至少具有1个HDMI out 接口；至少具有1个DP接口； 
5. 和整机的连接采用万兆级网口，传输速率≥10Gbps。
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	全数字会议系统主机
	1
	套
	9800.00
	1. 完全数字化的会议控制主机，音频信号采用专用的高性能 DSP进行处理； 
2. 内置监听扬声器，可直接应用于小型会议室而无需扩音设备； 
3. 每个会议单元具备全球唯一的 ID 号，可方便安装并避免 ID 号重复； 
4. 可将任一台代表发言单元设定为 VIP 单元，只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过6台（包括主席/代表/VIP 单元），VIP代表发言单元就可以自由开启（VOICE 模式除外）256×64 OLED 显示屏，可显示会议系统主机状态及系统设置菜单； 
5. 2 路会议单元输出端口通过连接多台扩展单元，可连接多达 255 台发言单元； 
6. 不使用 WEB 页面控制时，作为一套基本的会议系统，具备以下功能； 
7. 发言人数限制功能（1/2/3/4），可以设置同时开启的代表发言单元数量；
8. 可为发言代表设定发言时间限制（1~240 分钟），“OPEN”模式，达到开机数量后有请求发言登记功能，“OVERRIDE”模式，达到开机数量后可将正在发言的话筒越权关闭，“VOICE”（声控）模式，灵敏度连续可调，自动关闭时间可调，内置“Flash-on”技术，声音启控更快速，“APPLY”模式，由系统中具有控制功能的主席单元批准或否决代表发言申请，“PTT” (Push To Talk) 模式，代表按着话筒开关键开启话筒发言，松开后话筒即关闭； 
9. 具备 WEB 页面控制功能，可通过 WEB 页面访问控制主机，集中进行话筒管理配合摄像机、视频切换台，通过 WEB 页面预设后，可进行摄像自动跟踪；
10. 频率响应40 ~ 16000 Hz；
11. 信噪比>90 dBA； 
12. 动态范围>94 dB；
★13. 总谐波失真<0.05%,需提供国家相关部门提供的检测报告；
14. 输出阻抗>1 kΩ； 
15. 最大功耗152 W。
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	会议系统代表单元
	10
	只
	2200.00
	1. 符合 ISO22259 国际标准；

2. 面板按键配置盲文标识，方便视障人士使用；

3. 会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术；

4. 支持32 kHz音频采样频率，频率响应可达40 Hz ~ 16 KHz；

5. 可以独立调节增益；

6. 内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分；

7. 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；

8. 内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音；

9. 超强抗手机干扰能力；

10. 具有话筒开关键；

11. 会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单元分配 ID；

12. 发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元；

13. 具有 OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式；

14. 配合摄像机和高清视频跟踪矩阵，通过 WEB 页面预设后，可进行摄像机自动跟踪
一个 Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调；

15. 可以通过主机前面板将代表单元设置为VIP单元，通过主机前面板可将代表发言单元设定为 VIP 单元，最多可以设置 32 台VIP单元，只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过6台（包括主席/代表/VIP 单元），VIP代表发言单元就可以自由开启（VOICE 模式除外）；

16. 输出频率响应≥40 ~ 16000 Hz；

17. 最大功耗≤2 W。
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	无线1拖2手持
	1
	套
	3800.00
	1. 载波频段:UHF620~680MHz； 
2. 通道数:≥2通道； 
3. 调制方式:FM； 
4. 灵敏度:输入6dBv时，S/N>60Db；
5. 频带宽度:30MHz； 
6. 信道间隔:±25KHz；
7. 综合S/N比:>105dB； 
8. 综合T.H.D:<0.7% @1KHz； 
9. 综合频率响应:45Hz~18KHZ ±3dB； 
10. 供电:DC 12V~16V 10W； 
11. 手持咪参数:；
12. 载波频段:UHF620~680MHz；
13. 振荡方式:PLL相位锁定频率合成； 
14. 谐波幅射:<-65dBm； 
15. 最大偏移度:±45KHz； 
16. 频率响应:≥45Hz~18KHZ +3dB； 
17. 频带宽度:≥120MHz； 
18. 音头:超心型电容； 
19. RF功率输出:≥15MW； 
20. 连续工作时间:12小时输出插座:XLR平行式及6.3非平行式插座； 
21. 工作有效距离:≥100M。
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	无源4单元两分频音柱
	4
	只
	3500.00
	1. 两分频单驱动全音域音柱； 
2. 频率响应：≥80Hz-20kHz（±3dB）/60Hz-25kHz(-10dB)； 
3. 灵敏度：≥98dB；
4. 标称阻抗：≥8 Ohm ；
5. 额定功率：≥200W(AES)； 
6. 中音单元：不少于4个4〞中音单元（单元结构不大于4〞）； 
7. 高音单元：不少于12个0.75〞高音单元（单元结构不大于0.75〞）； 
8. 标称覆盖角：≥100°(H)×40°(V)(+15°/-25°)； 
9. 最大声压级：≥121dB SPL，127 dB SPLpeak。
	

	32
	2通道数字音频功率放大器
	2
	台
	4700.00
	1. 采用D类功放技术和开关电源技术，常规使用下的效率≥80%，
2. 通过背面板开关切换工作模式，具有多种工作模式：立体声、单声道、桥接模式，放大器增益可选；
3. 配有卡侬头音频输入接口和Speakon音频输出接口，输入信号通过卡农公座可环出到下一台功放，削波限幅器：放置功放输出削波损坏喇叭，功放输出直流保护：放置输出端输出次声信号，短路保护机制，提供不间断声音输出，温度功率控制，过温保护，电源欠压保护；
4. 额定功率（THD=1%，1 kHz）：2×450 W （8 Ω/立体声）；2×600 W （4 Ω/立体声）；1×900 W （16 Ω/桥接）；1×1200 W （8 Ω/桥接）； 
5. RMS输出电压（THD=1%，1 kHz）：60 V；
6. 输入灵敏度（额定输出功率，1 kHz）： 1 Vrms，0.775 Vrms； 
7. 频率响应（10%额定输出功率；8Ω，20 Hz - 20 kHz）： ±0.2 dB； 
8. 输入阻抗： 20 kΩ（平衡）；10 kΩ（非平衡）； 
9. 阻尼系数（8 Ω，20 Hz - 200 Hz）： ≥1000； 
[bookmark: _GoBack]10.信噪比（A计权，20 Hz – 20 kHz）： ≥105 dB。
	

	33
	反馈抑制器
	1
	台
	4200.00
	1. 采用高性能DSP处理器和自适应反馈抑制和回声消除算法，有效抑制声学反馈的发生； 
2. 采用AI算法，极强的自学习能力，有效滤除房间混响，实现消除声学反馈的目的，同时大幅度改善了直通和反馈处理后的音色差异；
3. ≥48 kHz音频采样，≥20 ~ 20000 Hz频率响应；内置自适应反馈抑制（AFC）和自动回声消除（AEC）开关；
4. 频率响应：≥20 ~ 20000 Hz； 
5. 采样频率：≥48 kHz； 
6. 信噪比：≥90 dBA； 
7. 总谐波失真：≤0.1%；
8. 输入阻抗：≥10 kΩ； 
9. 输出阻抗：≥1kΩ；
10. 反馈抑制时间：≤400 ms；
11. 信号延时：≤11 ms； 
12. 噪音消除量：≤15 dB; 
13. 回声消除能力:≥65 dB；
14. 与会议系统主机同一品牌。
	

	34
	会议室数字音频处理器
	1
	台
	6100.00
	1. 系统处理器具有与用户界面耦合的4个输入和8个输出，可以控制每一输入的增益、延时、和6个滤波器；

2. 不少于4组输入、8组输出；

3. 可指定任意输入至输出；

4. 具有分频、均衡、延时和限幅功能；

5. 频率响应：20Hz~20kHz, ±0.25dB；

6. 总谐波失真：<0.01%@1kHz, +20dBu；

7. 动态范围：>110dB (20Hz~20kHz)；

8. 输出噪声：<－90dBu。
	

	35
	会议室调音台
	1
	台
	3000.00
	1. ≥8路MIC单声通道+ ≥4路立体声输入； 
2. 带4编组输出+4组AUX母线辅助输出（包括EFF)；
3. 1组立体声返回（可分配主输出或编组输出）；
4. 一组监听耳机输出；
5. 来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调），
6. USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台，
7. 内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关；
8. 主输出9段立体声图示均衡器； 
9. USB可与一路立体声切换，USB可独立调节； 
10. 单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）； 
11. 每通道3段参量均衡，80Hz； 
12. 单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz； 
13. 每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑100MM行程推子器。
	

	36
	电源时序器2
	1
	台
	3300.00
	1. 不少于15路可控通道； 
2. 额定总电流≥90A，且单路输出电流≥16A;
3. 1000级延时可调； 
4. 自带不小于2寸彩色液晶显示屏，显示电压、时间及通道状态等信息；
5. 必须具备欠压、过压等保护功能，支持定时功能；
6. 可实现远程集中控制及级联控制。
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[bookmark: _Toc16390]第六章  评审办法（最低评标价法）
[bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc86124093][bookmark: _Toc191374457][bookmark: _Toc2064][bookmark: _Toc54095527][bookmark: _Toc337822265]评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	资格
审查
标准
	资格条件
	符合第二章“谈判供应商须知”第4条的规定

	
	
	保证金
	无

	2.2
	符合
性审
查标
准
	响应文件格式
	响应文件按谈判文件格式及内容要求签署、盖章

	
	
	谈判响应承诺函
	有法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；符合谈判文件给定格式及内容；

	
	
	法定代表人资格证明书
	符合谈判文件给定格式及内容,并加盖单位公章；

	
	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；符合谈判文件给定格式及内容；

	
	
	
	注：响应文件（包括谈判过程中的澄清、说明或者补正）由法定代表人签署的，不审查该项。

	
	
	报价
	完整且只有一个有效报价且不超过须控制的预算

	
	
	有效期
	符合第二章“谈判供应商须知”第11条的规定

	
	
	实质性条件
	实质性响应谈判文件中标注★条款要求

	
	
	响应文件无效
	无谈判文件规定的其他响应文件无效情形

	2.3
	最后报价价格扣除标准
	1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算最后报价。
2若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请按响应文件要求格式提供中小企业声明函（详见第四章响应文件商务部分格式），经谈判小组核实方可获得价格扣除；
3、对小型和微型企业产品、服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除）；
4、残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业产品、服务，享受同等价格扣除；


[bookmark: _Toc86124094][bookmark: _Toc446494209][bookmark: _Toc337822266]
[bookmark: _Toc5153][bookmark: _Toc54095528][bookmark: _Toc10304]1. 评审方法
谈判小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件按最后报价由低到高顺序排列推荐成交候选人；最后报价相同的并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。
注：本办法所述价格排序使用的最后报价为落实政府采购政策进行价格扣除后的供应商最后报价。
[bookmark: _Toc9792][bookmark: _Toc22227][bookmark: _Toc54095529]2. 评审标准
[bookmark: _Toc482351221]2.1 资格审查标准
资格审查标准：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格；见评审办法前附表。
2.2 符合性审查标准
符合性审查标准：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应；见评审办法前附表。
2.3 最后报价价格扣除标准
最后报价价格扣除标准：依据法律法规和谈判文件的规定，对符合价格扣除条件的供应商最后报价进行价格扣除，经价格扣除后的最后报价作为谈判小组排序推荐成交候选人的依据。
[bookmark: _Toc24508][bookmark: _Toc446494211][bookmark: _Toc54095530][bookmark: _Toc2821][bookmark: _Toc191374451][bookmark: _Toc86124098][bookmark: _Toc337822270]3. 评审程序
3.1 资格审查
谈判小组依据本章第2.1项规定的标准对响应文件进行资格审查。有一项不符合评审标准的，响应文件无效。
注：合格供应商不足3家的，不再进入下一评审程序，项目终止。
3.2 符合性审查
谈判小组依据本章第2.2项规定的标准对资格审查合格的响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，响应文件无效。
3.3供应商有以下情形之一的，取消其谈判资格：
（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。
3.4 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述规定修正后的报价经供应商确认后对供应商起约束作用。如果供应商不确认修正后的报价，则其响应文件无效。
[bookmark: _Toc191374453][bookmark: _Toc86124100][bookmark: _Toc48271433][bookmark: _Toc337822272][bookmark: _Toc446494213][bookmark: _Toc191374454][bookmark: _Toc86124101]3.5谈判
3.5.1谈判小组所有成员集中与通过资格审查、符合性审查的单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。
3.5.2谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。
3.5.3为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。
3.5.4谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.5供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.5.6谈判小组将要求所有供应商在规定时间内进行最后报价，并对响应文件及供应商按要求提交的澄清、说明或补正进行综合比较和评价。
3.5.7供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
[bookmark: _Toc446494214][bookmark: _Toc337822273]3.6 评审结果
3.6.1 谈判小组按最后报价由低到高顺序推荐成交候选人，并提出书面评审报告。
3.6.2 采购人根据谈判小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。


