- 货物需求、技术参数及其他要求

一、货物需求

| 项 目 名 称 内 容 | 鹰潭市城投远大建筑工业有限公司ALC板采购项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 约2000立方（具体数量以际测量数据为准） |
| 供货期 | 二年 |
| 规格尺寸 | 中标后现场测量（具体以实际测量数据为准） |
| 交货期 | 采购人下单后15日 |
| 交货地点 | 鹰潭市城投远大建筑工业有限公司（鹰潭市月湖区童家创业园鹰雄大道中石加油站对面500米） |

二、技术参数要求：

- ①容重：ALC板容重轻，B04等级：（绝干）YO<425Kg/m3; B05等级：（绝干）YO<525Kg/m3; B06等级：（绝干）YO<625Kg/m3;

②强度：立方体抗压强度≥4MPa，单点吊挂力≥1200N；

- ③隔音性：100厚的ALC板平均隔音量40.8dB,150厚ALC的平均隔音量45.8dB；

④耐火性：作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火级限>4小时；

⑤干燥收缩值

⑥抗冻性：经冻融试验后质量损失<1.5%，强度损失<5%；⑦抗压强度（2分）

⑧导热系数：W/（mk）≤=0.15；

⑨吸水率