比价采购需求书

项目名称：福州机场出入境边防检查站空气净化器采购
二〇二六年十月

采购需求
一、项目概况
1.需求单位：福州机场出入境边防检查站。

2.项目名称：福州机场出入境边防检查站空气净化器采购。

3.采购控制价：本项目所有报价均为含税总价，单台空气净化器采购预算不得高于 1600 元，超出预算的报价按无效报价处理。
	序号
	内容
	供货周期
	采购预算
（人民币/元）

	1
	福州机场出入境边防检查站空气净化器采购，合计 100 台
	分两批供货；第一批 30 台：合同签订后 10 日内供货到位；第二批 70 台：按甲方指定时间、地点完成供货到位
	单台≤1600 元，总预算不超过 160000 元


4.采购内容：空气净化器整机 100 台，含原厂配套滤芯；供应商须将设备配送至福州机场 T2 航站楼、边检保障楼内甲方指定具体摆放点位，完成就位摆放。
二、供应商资质及质量要求

1.要求供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.供应商具备空气净化器家电产品批发零售相关资质和完成本采购项目履约能力。所供空气净化器及配套滤芯必须是全新、合格、未拆封原厂正品，无污染、损坏及其他安全隐患；无侵权行为，不存在所有权、知识产权争议，货源渠道合法正规；产品合格证、说明书、保修卡等包装附随资料齐全；产品质量符合 GB/T18801‑2022《空气净化器》国家标准及行业安全标准，严禁提供假冒伪劣、翻新、改装产品。若产品出现质量问题，采购单位有权要求更换、退货退款，有权要求供应商提供商品来源证明资料，供应商须无条件配合。

3.所报产品须全部满足以下要求，否则视为无效报价：

（1）官方标注适配面积不得低于30㎡；
（2）颗粒物 CADR≥400m³/h，甲醛 CADR≥300m³/h；颗粒物 CCM 达到 P4 等级，甲醛 CCM 达到 F4 等级（提供第三方检测报告，原件备查）；

（3）最大档位噪音≤65dB （提供第三方检测报告，原件备查）；

（4）支持滤网寿命提醒功能；配备显示屏，数据可实时随环境浓度变化。

（5）整机原厂质保不少于 2 年，核心电机部件质保不少于 3 年；质保期内非人为损坏故障，提供免费上门维修、更换配件服务。

（6）能效等级为二级及以上能效。

4.比价评比内容：

本项目比价以设备单价作为唯一成交依据，评审按设备单价由低到高排序，价格最低者优先成交。（备注：如供应商所报总价与分项金额累加结果不一致的，以分项明细相加金额为准；如供应商所报价格一致，则由评标小组优选指标更优者）

5.供货就位要求：

分两批供货。第一批 30 台，合同签订后 10 天内全部送抵甲方指定点位；第二批 70 台，按照甲方后续通知的时间、地点，将设备运送至指定摆放点位就位；送货就位产生的搬运费、人工费、运输费全部由供应商承担，甲方不支付任何额外费用。

6.验收要求：

本项目每批次独立验收，验收依据为本采购需求、供应商响应承诺文件。验收不合格，甲方可选择整批退货或限期7天内整批换货，并按合同追究违约责任。供应商应积极配合采购单位开展设备质量监督，对检验发现的产品质量问题按甲方要求完成整改。

 三、获取需求书

公告之日起3个工作日内直接在该网页下载附件。
报价文件递交

2026 年 11 月 5 日 09 时 00 分之前直接送达或邮寄至福州市长乐区漳港街道翔通一路7号（孙警官收，13799339893）。

报价文件包含：

1.营业执照复印件

2.法定代表人身份证明（附法人身份证复印件）或法定代表人授权委托书（格式自拟，附法人、被授权人身份证复印件）
3.比价采购登记表（见附件）

4.项目相关资质文件（如有）

以上全部文件均须加盖单位公章；不如实反映情况、提供虚假材料、缺少上述佐证截图、恶意竞标的，一律视为无效文件。

五、支付方式

1.合同签订后，按实际到货验收合格的批次进行结算。供应商按批次提供完整送货清单，采购单位完成单据审核无误后，供应商提供与当期应付金额等值的中国大陆地区合法有效发票；采购单位收到合规发票后 15 个工作日内，以银行转账方式支付该批次货款。

2.因供应商注册信息等正当原因造成银行账户信息变更的，应在银行信息变更后 3 个工作日内书面通知采购单位，并提交合法有效的证明材料；因通知不及时造成资金拨付相关损失，全部由供应商自行承担。

六、采购单位、地址和联系方式
单位：福州机场出入境边防检查站
地址：福州市长乐区漳港街道翔通一路7号福州机场边检站
项目需求咨询：孙警官，13799339893
采购政策咨询：赖警官，0591-28615768

    纪检监督：    郭警官，0591-28620011
比价采购登记表
	项目名称
	福州机场出入境边防检查站空气净化器采购

	公司名称
	

	地  址
	

	公司法人
（法人代表）
	
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	

	公司概况
	注册资金
	XX万元

	
	统一社会信用代码
	

	产品报价
	（品牌型号） 
	XX元/台

	产品总价
	100台
	XX元

	备   注
	 （可填写其他承诺事项如质保年限等）


 此表需加盖公章

