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第一章 磋商邀请
上海浦成机电设备招标有限公司就上海国际旅行卫生保健中心（上海海关口岸门诊部）所需的一号楼三层通风系统改造项目进行竞争性磋商采购，兹邀请合格的供应商前来报名参加竞争性磋商活动。
一、 项目概况	
1 采购方：上海国际旅行卫生保健中心（上海海关口岸门诊部）
2 项目编号：PCMET-22132C0163 
3 项目名称：一号楼三层通风系统改造项目
4 预算：  19.5万元，供应商的报价不能超过此预算
5 最高限价：19.5万元，供应商的报价不能超过此限价
6 资金性质：自筹资金
7 招标内容：详见磋商文件
	包件号
	包件内容
	工期

	1
	一号楼三层通风系统改造
	45日历天


    有意向的合格供应商可在上海浦成机电设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅磋商文件。

二、供应商的资格要求
1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
[bookmark: 联合投标]2．其他资质要求：
1) 投标方在中华人民共和国境内注册，有独立承担民事责任的能力；
2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有健全的财务会计制度；
3）本项目不接受联合体投标；
4）本项目非专门面向中小企业；
5) 近3年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 
6）供应商应具有机电工程施工总承包资质三级及其以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质三级及其以上资质。
投标人信用信息查询以采购人或者采购代理机构在评标活动开始前查询为准，时间2019.1.1-开标时间前；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：相关网站截图；信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将视为无效投标。
三、报名时须提交的资料
1  营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（复印件一份）；
2  法人代表授权书(原件一份) ；
3  被授权人代表身份证（原件及复印件一份）；
4  在“供应商的资格条件”中提到的资质证明文件（复印件一份）；
注：以上材料在报名购买磋商文件时递交复印件（加盖公章），并提供原件备阅。

四、磋商文件发售时间和地点
凡愿参加投标的合格供应商可于2022年4月1日至4月11日（工作时间上午9：30-11：30，下午13：00-15：00），到下述招标代理单位购买磋商文件。磋商文件售价为每本500元人民币，售后不退。

五、递交响应文件截止时间：2022年4月19日14:00

[bookmark: _GoBack]六、递交响应文件地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼

七、开户银行（人民币）：上海银行白玉支行   帐号（人民币）：03003166286

委托单位：上海国际旅行卫生保健中心（上海海关口岸门诊部）
联系地址：上海市长宁区金浜路15号
联系人: 张老师   	 
联系电话：021-62686171
传真：/
招标代理单位：上海浦成机电设备招标有限公司
联系地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼
联系人：曹星辰
联系电话：021-50934532
传真：021-50934522
邮箱：cedar721@163.com
上海浦成机电设备招标有限公司
2022年03月
                                                                             竞磋文件
1) 
11

[bookmark: _Toc70245453] 第二章   竞争性磋商须知
一、对供应商的资格要求：
1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2．其他资质要求：
1) 投标方在中华人民共和国境内注册，有独立承担民事责任的能力；
2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有健全的财务会计制度；
3）本项目不接受联合体投标；
4）本项目非专门面向中小企业；
5) 近3年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 
6）供应商应具有机电工程施工总承包资质三级及其以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质三级及其以上资质。

二、服务期限：
工期45日历天

三、报价范围：
1 报价及优惠条件，请在响应文件中明确。
2响应文件报价书应包括：设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料所有税款，含增值税、商检费、仓储杂费等）以及安装调试、检验验收、技术培训、技术服务（包括技术资料、软件开发费、软件测评费、管理费等）、售后服务、质保期保障和快速的维修保养服务、相关接口费用等相关服务的全部费用。应谈人必须针对本磋商文件里所有的货物及相关服务进行应谈报价，不能只对部分货物及服务进行应谈报价。竞争性磋商响应单位如有漏报，视为对采购人的优惠，今后一律不补。

四、付款方式和报价方式：
付款方式：1、合同签定后七日内甲方按照合同总金额的 30 %向乙方支付定金.
2、项目验收完毕或实际使用，在乙方提出支付申请的15日内，甲方向乙方支付合同总金额的45 %。
3、剩余5%为质保金，在质保期满后支付给乙方或签订质保协议并由乙方向甲方提供相应金额和期限的银行保函后，可提前支付给乙方。
报价方式：本合同的货币币种为人民币，请响应单位提供人民币报价。

五、响应文件的组成
1响应承诺书；
2报价一览表；
3分项报价表； 
4商务条款偏离表；
5技术条款偏离表；
6响应单位的财务情况表；
7 最近三年内完成的类似或相同项目业绩清单（对其中所列的主要项目应附合同复印件）；
8 整体项目方案；
9 拟派人员构成情况及资格证书；
10中小企业声明
11资质文件：
表1   法定代表人授权书；
表2   法定代表人身份证、被授权代表身份证（复印件加盖单位公章）；
表3   营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（复印件加盖单位公章）；
表4   提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（需提供最近6个月内任意一次的纳税证明材料和社会保险费缴纳证明材料。）；
表5   磋商保证金底单复印件；
表6   无利害关系声明和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
表7  对响应文件的真实性、合法性承诺函；
表8  供应商信用信息记录查询截图（通过“信用中国”、中国政府采购网查询违法失信行为记录等的其他相关材料，此项内容采购代理机构在磋商当天进行核查，近三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的将提交磋商小组对其按照无效处理，拒绝其参与政府采购活动）
表9 其他相关资质文件；

12 供应商认为需加以说明的其他内容。

本项目报价有效期为90天。
各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。

六、答疑
任何要求对磋商文件进行澄清的竞争性磋商响应单位,须在购标书截止之日下午16：00之前将须答疑的内容书面传真（并提供e-mail）至招标代理机构。
传真号码：021-50934522
邮箱地址：cedar721@163.com

七、项目实施
供应商应本着认真负责的态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

八、其它具体要求
1 买方有权对服务的量予以一定的增、减，供应商不得拒绝，其中增、减部份价格按供应商原报价单价计算。
2 所供货物必须具备安全保障，否则由此产生的责任由供应商承担。
3 最终供货商在安装时应严格遵守国家规定的施工规范和安全生产方面的相应规则，如因供应商原因引起的各类安全事故一切由供应商负责。
4 其它技术指标按照本文件之附件执行。
5 本文件未明确之处应按国家相应的规范、规程执行。
6请各供应商如实填写投标货物、系统的规格参数，一旦发现供应商填写的技术参数严重偏离事实，磋商小组保留将该响应文件视同废标的权利。

九、报价一览表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

十、 竞争性磋商响应单位在制作响应文件时，应一式叁份，其中一份正本、贰份副本，并请在封面首页注明“正本”或“副本”字样，各包件分别单独密封装入袋内，在密封处加盖公司公章，并请提供用光盘为载体的包括全部响应文件内容的电子文档1份，密封在响应文件的正本内，该电子载体不再退还。各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。
未满足前述密封要求的响应文件，将被取消报价资格，并原样退回。

另请备好敲好公章的空白的最终报价表（附表2-2）不用密封进响应文件中，在二次报价时使用（注：若第二次报价未作变动，仍须提供一份敲公章的最终报价表）。

响应文件若有差错时，将按下列程序、原则进行修正：
1、 当正本内容与副本内容不一致时，以正本为准。
2、 若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
3、 当单价与数量的乘积之和同总额不一致时，以单价为准。但若采购方认为单价有明显的小数点错位，则以总额为准，并修改单价；分项实计之和与合计数不一致时，以分项实计之和为准。
4、 采购方将按上述原则调整响应文件的报价金额。如果供应商不接受根据上述修改方法而调整报价，采购方将否决其报价，并没收保证金。

十一、磋商时间、地点和程序：
1、磋商时间：2022年4月19日14:00（北京时间）
2、磋商地点：商城路618号良友大厦8楼  
上海浦成机电设备招标有限公司
3、供应商按签到顺序递交响应文件（各供货商的价格不公开）；（被授权代表应提供授权书及身份证复印件）
4、磋商小组对供应商的响应文件进行审核，资格文件不符的供应商不能进入谈判程序；
5、按照签到顺序，由磋商小组与供应商分别进行谈判；
6、磋商小组对设备的技术参数、配置、售后服务及商务条款等进行商讨；
7、第一轮谈判结束后，各竞争性磋商响应单位进行再次报价；（附表2-2）
8、超过采购预算价不能成交；
9、第二次报价后，由磋商小组根据成交、打分原则，确定成交供应商；

十二、响应文件的评价和比较：
1、磋商小组成员
磋商小组由两名外聘专家和一名采购人或三名外聘专家代表组成。
2、竞争性磋商成交原则
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商。
评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
评审程序：
1） 初步评审：检查响应文件是否实质性响应磋商文件，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；
2） 磋商：磋商小组与实质性响应的供应商分别进行磋商；
3） 实质性评审：磋商小组独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。


评审方法：综合评分法
	序号
	评审因素（100分）
	分值

	1
	对竞争性磋商文件的响应程度
根据投标文件对竞争性磋商文件要求的响应程度：全部响应竞争性磋商文件条款的得满分10分，一项条款负偏离扣2分，扣完为止。
	10

	2
	整体技术服务方案：
根据供应商提供的针对本项目的技术方案可行性、可操作性进行综合评审，包括但不限于
1.对项目背景、项目需求的理解
2.服务承诺措施与服务承诺
3.对项目现状的了解
4.整体的服务方案等
综合评审整体方案的可行性、可操作性、安全性，措施针对性，能够完全保证本项目顺利实施。
1）方案完整科学合理且针对性强、内容较优的，得 18-25分；
2）方案较完整、针对性一般，缺乏一定科学合理性的、内容一般，得8-17分；
3）方案内容缺漏、体现不出针对性、合理性的，得0-7分。
	25

	3
	设备的合理性、先进性
对投标货物的技术参数、质量性能等技术指标和货物的合理性、先进性进行评定。
优秀的得10-15分，一般的得5-9分，较差的得0-4分。
	15

	4
	类似业绩：
根据供应商提供的2019年1月1日起至今的类似项目业绩，每1个业绩得2分，满分10分。（须附合同复印件并加盖企业公章，以提供的合同复印件为准）
	10

	5
	应急服务方案：
根据响应方提供的应急响应服务方案进行综合评审，包括但不限于紧急事件处置措施、以及各类突发事件的保障措施，方案全面完整具体的4-5分， 方案一般得2-3分，方案不合理、有缺漏得0-1分。
	5

	6
	人员配备情况：
根据各响应单位针对本项目提供的技术服务团队实力综合评审，依据为本项目配备的专业服务人员的资质、人员的稳定性服务经验、技术实力、工作年限、驻场服务能力、证书的齐全程度等进行综合评审：优秀得8-10分，一般得4-7分，较差得0-3分。
	10

	7
	管理制度：
依据响应方提供的内部管理规章制度进行综合评分。包括但不限于响应方的项目管理制度、人员管理制度、安全管理制度、考核制度、奖惩制度和保密制度等。提供的制度完善全面详细得8-10分; 提供的制度较完善内容一般得4-7分,提供的制度有缺漏得0-3分。
	10

	8
	满足竞争性磋商文件要求且最终响应报价最低为评审基准价，其价格分为满分。其他响应报价的价格分为按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最终响应报价）*10%*100。
注：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号等相关规定
1、中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。
2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，以扣除后的价格作为评审价格。
3、根据《财库〔2014〕68号》及《财库〔2017〕141号》采购政策，监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策，其中残疾人福利性单位须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的则其价格不予扣除。
4、参加政府采购活动的中小企业应当按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定提供《中小企业声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
	10

	9
	投标人情况：
投标单位的企业信誉、组织架构、管理制度等方面（证明材料：如第三方机构颁发的有关企业的荣誉证书、企业内部的组织架构和管理制度等），证明投标人实力的材料，评定为优秀的得3分，一般的得2分，较差的得1分。
	5

	
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分。
	



3、无效标的处理：
磋商小组对供应商的响应文件进行符合性审查，有下列情况之一的，作无效标处理：
1) 响应文件有效期不足；
2) 响应文件无或漏缺单位盖章、法定代表人或被授权代表签字或盖章的；
3) 由被授权代表投标，但未提供法人代表授权书的；
4) 竞争性磋商响应单位未提供磋商保证金或磋商保证金金额不足或磋商保证金的形式不符合规定的；
5) 不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性要求的； 
6) 竞争性磋商响应单位的资格不符合要求的；
7) 竞争性磋商响应单位的响应文件、资格证明未提供或不符合磋商文件要求的；
8) 响应文件出现明显缺陷或有技术偏差的；
9) 响应文件密封情况不符合磋商文件要求的；
10) 逾期送交的响应文件的；
11) 响应文件字迹模糊无法辨认的；
12) 报价超出采购预算的；
13) 不满足磋商文件“★”条款的；（如有）；
14) 响应单位的单位负责人相同、或者存在直接控股关系、管理关系等情形。

十三、保证金
1、保证金金额：人民币7000元整。投标保证金的有效期为90天。
2、投标保证金币种应与磋商报价币种相同，竞争性磋商响应单位应以电汇、网银形式提交投标保证金,投标保证金应在递交响应文件的截止时间前到账。电汇或网银底单应密封在响应文件正本中。
如办理电汇或网银的保证金应付至以下帐号：
开户名：上海浦成机电设备招标有限公司
开户银行：上海银行白玉支行
银行帐号：03003166286
摘要：PCMET-22132C0163  投标保证金 
3、发生下列情况之一，保证金将被没收：
1）竞争性磋商响应单位在投标有效期内撤回响应文件；
2）入选单位未在约定的期限内与买方签订合同；
3）不按约定接受调整后的报价。
4、中标服务费将由保证金中抵扣，剩余部分会以银行划帐的形式退还。响应单位需提供我司开具的保证金收据及退款帐号，以便我司及时办理退款。

十四、中介服务费
成交单位应向代理机构按如下标准和规定支付中介服务费：
 1、以《成交结果通知书》中确定的采购金额作为收费的计算基数。
 2、招标公司向成交供应商收取中标服务费，预算金额50万以下项目（含50万）收取中标服务费人民币7000元整。预算金额50万以上项目，招标服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发改委计价格[2002]1980号）所规定的货物招标的费率下浮20%进行收费。
附：招标代理服务收费标准
	服费务类率型
中标金额（万元）
	服务招标

	100万元以下
	1.5%


3、成交单位应在收到《成交结果通知书》后的一周之内，向代理机构支付中介服务费。

十五、中标供应商应在收到《成交结果通知书》的7天之内与甲方签订合同。

十六、本须知解释权归买方及上海浦成机电设备招标有限公司所有，当供应商对本磋商文件理解产生歧义时，采购方与上海浦成机电设备招标有限公司将依据“公开、公平、公正”的原则进行相应解释。

十七、甲方：上海国际旅行卫生保健中心（上海海关口岸门诊部）。


十八、质疑
1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号第十条，以书面形式向招标人、招标代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。
2、招标人、招标代理机构将拒收未在法定质疑期内发出的质疑函。
3、接受质疑函的方式：书面形式（盖单位公章）
联系人：曹星辰
联系电话：021-50934532
通讯地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼

十九、中小企业划分标准所属行业
根据本项目采购标的，本项目中小企业划分标准所属行业为：“建筑业”。

[bookmark: _Toc70245454]第三章      技术规格及要求
[bookmark: _Toc70245461]一、工程概述：
1、 实验室现状及不足：
上海国际旅行卫生保健中心结核实验室2009年建成投入使用距今已13年，现空调设备、自控设备、电气设备已严重老化；目前实验室空调制冷在夏季无法满足实验室温湿度要求；压差自控时有偏差，无法满足实验室压差梯度要求。
2、 实验室改造的必要性：
现中心的结核实验室已无法满足《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017），《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T-CECS 662-2020），《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008 ， 《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011标准、规范中的实验室温湿度、压差要求。给工作人员造成浑身湿透的困扰，对实验室的操作微生物有外泄一定的风险。如需要符合以上标准、规范要求须对中心结核实验室进行改造。
3、 改造前后效果及改造结果：
（1） 改造前：结核实验室由于空调、自控设备的年久老化，在夏季节无法满足实验室的温度要求；无法满足实验室压差梯度要求，无法满足实验室现行规范要求。
（2） 改造后：将原空调机房内的空调机组及自控箱拆除；更换一套数码变容量全新风组合式空调机组，空调机组具体参数：送风量3000m³/h、制冷量47KW、机外压力700Pa、加湿量24kg/h。更换新的PLC自动控制系统，控制系统与新的空调机组、压差传感器、风阀执行器通信联接。
实验室改造后，实验室运行环境温度需要维持在18℃-22℃，压差梯度其中设备室-20Pa、消毒室-30 Pa、检测操作室-40 Pa，压力波动≤±5 Pa且均可通过安装在实验室的自控智能控制面板调节。改造完成后的实验室压力、温湿度、照明、插座、控制、实时监控和数据记录等等各项功能，不得低于改造前的水平。满足《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017），《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T-CECS 662-2020），《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008 ， 《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011等现行标准、规范的要求。
4、 实验室改造实施方案：
（1） 空调外机放置位置：由于实验室在三楼，本次改造空调机组时，由于原空调机组外机放置在楼顶，空调机组氟利昂铜管太长及管井狭窄，影响机组制冷效率，本次空调机组外机外机需放置在一楼北面围墙内边上，并做好防护措施。
（2） 为不影响其他实验室正常使用，严格控制现场的清洁工作，所有拆除的设备及安装产生的垃圾随时产生随时清理。保证安装无垃圾。把改造工作对中心正常实验工作的影响减少的最小。

二、工期：45日历天。

三、工程地点：上海市长宁区金浜路15号1幢。

四、质量要求：一次性验收合格。工程质保期：二年，设备参照根据国家规范要求。

五、施工要求：
1. 供应商一旦成交必须严格遵守采购方的各项规章制度，服从统一管理。供应商必须按照以下要求，制定完善的治理服务计划和安全技术措施。
2. 因甲方单位性质特殊，中标人需提供全部施工人员的书面证明，内容包括：现实工作表现，确保为人正直，现实表现良好，无犯罪前科；
3. 根据防疫要求，全部施工人员至少需接种两针新冠疫苗和48小时内核酸检测报告阴性证明；
4. 施工时间根据甲方通知，主要以周末施工为主，工作日施工会提前沟通确定，施工的进行和停止要完全听取甲方意见。施工时间为早8点30至中午11点30，下午2点至6点，工作过程中需控制噪音和粉尘污染，保证单位办公不受影响，每天施工后对施工现场进行清扫，保证单位环境整洁。必须满足设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；取得政府主管部门批准所需的报监、质检及其他手续。
5. 中标单位在组织工作人员进场工作前，工作人员凭有效证件进行登记，工作人员应相对固定，不得随意更换。工作时间：工作日时间根据采购方工作时间进行调整，如果产生非工作时间的服务，则全程有采购方的陪同。
6. 中标单位应做好对工作人员的安全培训；如有调换工作人员的应得到采购方的允许。
7. 采购方不额外提供任何材料、设备，所有可能用到的材料均由供应商自行提供，所购材料必须满足国家相关规定，如：国家及上海市的环保材料标准。
8. 在服务过程中文明工作，不得损坏任何物品。发生设施设备遗失，发生因使用不当或操作不当而造成损坏的，由成交方承担赔偿责任。
9. 拟投入本项目工作人员须持对应的证件上岗。


第四章     服务采购合同
                                                       合同统一编号：
                                                  合同内部编号：
合同各方：
甲方：                                  乙方： 
地址：                                  地址： 
邮政编码：                              邮政编码： 
电话：                                  电话： 
传真：                                  传真： 
联系人：                                联系人： 
 
 
     根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：
1．乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：
1．1乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。
2. 合同价格、服务地点和服务期限
2．1合同价格
本合同价格为（    ）元整。
乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。
合同价为暂定价，在项目结算时进行结算审价，按审定结算最终费用，且乙方承担相关审价费用。
2．2服务地点：
2．3服务期限
本服务的服务期限：  年  月  日起至   年  月  日。
3．质量标准和要求
3．1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
3．2 乙方所交付的（   ）服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。  
4．权利瑕疵担保
4．1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。
4．2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
4．3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4．4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
5．验收
5．1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
5．2如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。
5．3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。
5．4甲方根据合同的规定对服务验收合格后，乙方开具相应金额的发票，甲方收取发票并签署验收意见。
6．保密
6．1如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。
7．付款
7．1 本合同以人民币付款（单位：元）。
7．2 本合同款项按照以下方式支付。
7．2．1付款内容：（分期付款）
7．2．2付款条件：
	支付批次
	支付条件
	支付比例（%）

	 
	 
	 


8．甲方（甲方）的权利义务
8．1甲方有权在合同规定的范围内享受（   ）服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。
8．2如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成（   ）的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。
8．3由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关（   ）或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
8．4甲方在合同规定的服务期限内有义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。
8．5当（  ）或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。
8．6如果甲方因工作需要对原有（   ）进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。
9．乙方的权利与义务
9．1乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。
9．2乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。
9．3如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。
9．4由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。
9．5乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。
9．6乙方在履行服务时，发现（  ）存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证（  ）正常运行。
9．7如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。
9．8乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
10．补救措施和索赔
10．1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
10．2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。
（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。
（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
11．履约延误
11．1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。
11．2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。
11．3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。
12．误期赔偿
12．1除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
13．不可抗力
13．1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
13．2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
13．3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14．履约保证金
14．1在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为（   ）元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后15日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。
14．2履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。
14．3如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。
15．争端的解决
15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。
15．2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。
15．3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
16．违约终止合同
16．1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。
16．2  如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。
17．破产终止合同
17．1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
18．合同转让和分包
18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。
19．合同生效
19．1 本合同在合同各方签字盖章后生效。
19．2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
20. 合同附件
20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件
20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。
20. 3合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。
21．合同修改
21．1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
[bookmark: _Toc70245462]签约各方：

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签章）：                     法定代表人或授权委托人（签章）：
日期：    年   月   日                  日期：    年  月   日                                


本合同版本为格式文件。

[bookmark: _Toc70245463]
第五章 响应文件格式


响  应  文  件


招标编号：PCMET-22132C0163 
项目名称：一号楼三层通风系统改造项目
 



采购方：上海国际旅行卫生保健中心（上海海关口岸门诊部）
采购代理机构：上海浦成机电设备招标有限公司



竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：_____________________

2022年    月

响应文件的格式
1响应承诺书；
2报价一览表；
3分项报价表； 
4 商务条款偏离表；
5技术条款偏离表；
6响应单位的财务情况表；
7 最近三年内完成的类似或相同项目业绩清单（对其中所列的主要项目应附中标通知书或合同复印件）；
8 整体项目方案；
9拟派人员构成情况及资格证书；
10 中小企业声明
11资质文件：
表1   法定代表人授权书；
表2   法定代表人身份证、被授权代表身份证（复印件加盖单位公章）；
表3   营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（复印件加盖单位公章）；
表4   提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（需提供最近6个月内任意一次的纳税证明材料和社会保险费缴纳证明材料。）；
表5   磋商保证金底单复印件；
表6   无利害关系声明和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
表7  对响应文件的真实性、合法性承诺函；
表8  供应商信用信息记录查询截图（通过“信用中国”、中国政府采购网查询违法失信行为记录等的其他相关材料，此项内容采购代理机构在磋商当天进行核查，近三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的将提交磋商小组对其按照无效处理，拒绝其参与政府采购活动）
表9 其他相关资质文件；
12 供应商认为需加以说明的其他内容。




各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。
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附件1                    响应承诺书

 上海浦成机电设备招标有限公司  ：     
                                       （竞争性磋商响应单位全称）授权            （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                       （项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对                          
               进行投标。为此：
1) 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、贰份副本；
2) 投标的总投标价为（大写）：                 元整人民币，服务期限为                         。
3) 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4) 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5) 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6) 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
7) 本投标自开标之日起90个日历日内有效。
8) 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：                
电话：           
传真：               



竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
日     期：



附件2－1                  报价一览表（1）
首轮报价表
竞争性磋商响应单位名称：__________________________
项目编号：____________________________
包件号：____________________________
	投标保证金
	金额（大写）：人民币           万元整
形式：

	总报价
	总报价（大写）：              

	总报价
	总报价（小写）：

	服务期限
	            

	磋商响应书份数
	一份正本
贰份副本




注：供应商必须据实填写此表，应与响应文件的有关内容一致。



竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日




附件2－2                 报价一览表（2）
最终报价表
竞争性磋商响应单位名称：______________________
项目编号：___________________________
包件号：____________________________
	最终总报价
	磋商报价（大写）： 
小写：

	服务期限
	             

	首轮参考报价
	￥：               

	其他说明和承诺
	


注  1、供应商必须据实填写此表，应与响应文件的有关内容一致；
2、 拟做第二次报价的，要随身携带此报价表一式两份并加盖公章以备谈判时填写，作二次报价的以二次报价为准；
   3、该表无需放入响应文件内，只需在第二次报价中提供。



竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日


附件3                 分项报价表
竞争性磋商响应单位名称：_____________________
项目编号：__________________________
包件号：____________________________
  
竞争性磋商响应单位结合工程量清单自行拟定。

竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

附件4                  商务条款偏离表
竞争性磋商响应单位名称：______________________
项目编号：__________________________
包件号：____________________________
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

 附件5                   技术条款偏离表
竞争性磋商响应单位名称：______________________
项目编号：__________________________
包件号：____________________________
	序号
	名称
	磋商文件技术要求
	响应文件的技术内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

附件6          竞争性磋商响应单位的财务情况表（格式）
竞争性磋商响应单位名称：______________________
项目编号：__________________________
包件号：____________________________
	一、基本资料

	资  产
	
	
	固定资产
	

	总  额
	
	
	流动资产
	

	负  债
	
	
	长期负债
	

	总  额
	
	
	流动负债
	

	营业收入（万元）
	

	资产总额（万元）
	

	企业性质（所属行业）
	

	从业人员
	

	二、近三年完成的营业额

	年    度
	完成金额

	2018
	

	2019
	

	2020
	


★注：提供以下材料（2020年财务报表或审计报告）。
竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

主要股东或出资人信息
	序号
	名称
（姓名）
	统一社会信用代码
（身份证号）
	出资方式
	出资金额
（万元）
	占全部股份比例
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为虚假应标即取消。如未提供完整的“附件6、响应单位的财务情况表”作无效标处理。
注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

响应单位被授权代表签字：_____________________
响应单位名称（公章）：_____________________
日期：年    月    日

附件7        类似或相同项目业绩清单（近三年）
竞争性磋商响应单位名称：______________________
项目编号：__________________________
包件号：____________________________
	序号
	用户名称
	项目名称及所在地
	合同金额及
系统名称
	合同完成情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：对其中所列的主要项目应附合同复印件
竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

附件8              整体项目方案

内容自拟包括但不限于：整体技术服务方案、技术服务装备说明、应急服务方案、管理制度

竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件9        拟派人员构成情况及资格证书
	拟派人员及构成情况

	项目管理部
管理人员
	  （人）
	有职称管理人员

	
	
	高级
	中级
	初级

	
	
	
	
	

	姓名
	年龄
	专业
	学历
	职称
	在本项目
拟担任职务
	工作年限
	主要工作业绩

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	上述拟派现场组织机构各主要岗位的职责概述


注：附项目负责人、团队成员的身份证、资格证书、职称证书等证明材料的复印件。

                             竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
                             竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                             日期：   年   月   日


附件10   中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单 位 名 称）的（项 目 名 称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标 的 名 称），属于（采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业）；承建（承接）企业为（企  业  名  称），从业人员         人，营业 收入为	万元，资产总额为  万元¹，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员               人，营业 收入为             万元，资产总额      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日 期：



[bookmark: _bookmark0]1   从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目中小企业划分标准所属行业为：“建筑业”。
附件11                  资质文件
目录
表1   法定代表人授权书；
表2   法定代表人身份证、被授权代表身份证（复印件加盖单位公章）；
表3   营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（复印件加盖单位公章）；
表4   提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（需提供最近6个月内任意一次的纳税证明材料和社会保险费缴纳证明材料。）；
表5   磋商保证金底单复印件；
表6   无利害关系声明和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
表7  对响应文件的真实性、合法性承诺函；
表8  供应商信用信息记录查询截图（通过“信用中国”、中国政府采购网查询违法失信行为记录等的其他相关材料，此项内容采购代理机构在磋商当天进行核查，近三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的将提交磋商小组对其按照无效处理，拒绝其参与政府采购活动）
表9   其他相关资质文件；



表1    法定代表人授权书
致：上海浦成机电设备招标有限公司
本授权书声明：注册于__________（地方名称）的________________公司（响应单位全称），在下面签字的_______________________（被授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目                                    （项目名称）合同投标及合同执行、完成有关服务事项，以本单位名义全权处理一切与之有关事宜。
法定代表人签字（盖章）：_____________
响应单位全称（公章）：_____________
日         期：_____________
代理人（被授权人）签字（盖章）：_____________
职    务：_____________
通讯地址：_____________           邮    编：_____________
电    话：_____________            传    真：_____________

表2   法定代表人身份证、被授权代表身份证
（复印件加盖单位公章）

表3   营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照
（复印件加盖单位公章）

表4   提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录
需提供最近6个月内任意一次的纳税证明材料和社会保险费缴纳证明材料。
（复印件加盖单位公章）

表5   磋商保证金底单复印件
（复印件加盖单位公章）

竞争性磋商响应单位退款账号
竞争性磋商响应单位名称：                            
开户银行：                                
账号：                                    
注：请填写开户银行和帐号，以方便招投标项目结束时，保证金的退回。
竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日


表6  无利害关系声明和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与代理机构不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日






表7    对响应文件的真实性、合法性承诺函
我方承诺对所递交响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

响应单位被授权代表签字：
响应单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

表8  供应商信用信息记录查询截图
通过“信用中国”、中国政府采购网查询违法失信行为记录等的其他相关材料）

表9 其他相关资质文件；


附件12                供应商认为需加以说明的其他内容
各竞争性磋商响应单位应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消其中标资格。
           
竞争性磋商响应单位被授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日


附：关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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