问卷调研信息
项目名称：汕头市濠江区疾病预防控制中心仪器设备
采购项目
设备名称：                       
联系人：                         
联系电话：                       
供应商名称：                

日期：     年     月     日
备注：供应商参加本调研时，需针对所有设备进行调研，按照格式填写相应设备的信息。
一、项目概况

目前，濠江区疾控中心需加强能力建设，配齐实验室检测工作所需仪器设备，具体内容如下。
（一）交货地点

采购人指定地点

（二）设备报价方式
供应商根据实际情况报价，可提供不少于2种档次的不同型号设备并报价，供采购人选择。

（三）开展采购活动的时间安排

采购时间计划为2023年10月到11月。

（四）采购标的汇总表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	功能、用途、基本参数和使用场景
	是否允许进口

	1
	电感耦合等离子体质谱仪 ICP-MS
	1
	台
	
	否

	2
	微生物快速富集系统
	1
	台
	
	否

	3
	高速冷冻离心机
	1
	台
	
	否

	4
	全自动洗瓶机器皿清洗机
	1
	台
	
	

	5
	低本底αβ测量仪
	1
	台
	
	

	6
	微生物快速检测系统
	1
	台
	
	

	7
	立式高压蒸汽灭菌器
	1
	台
	
	

	8
	生物安全柜
	1
	台
	
	

	9
	程控定量封口机
	1
	台
	
	

	10
	便携式多参数水质测定仪
	1
	台
	需开通COD、氨氮、余氯、温度、PH、悬浮物、浊度
	

	11
	全自动菌落计数器 
	1
	个
	
	

	12
	手持式ATP快速荧光检测仪（细菌检测仪）
	1
	台
	
	

	13
	化学法毒物快速检测箱
	1
	台
	
	

	14
	个人辐射剂量仪
	1
	台
	
	

	15
	空气质量检测仪
	1
	台
	需开通甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 、温度、湿度
	

	16
	冰箱
	2
	台
	容量≥300升
	

	17
	数控超声波清洗器
	1
	台
	
	

	18
	恒温水浴锅
	1
	台
	
	

	19
	手提式紫外检测灯 366nm 6W
	1
	台
	
	

	20
	高级台式封闭电炉
	2
	台
	
	

	21
	冰箱电子数显温湿度计
	10
	个
	
	

	22
	红外线干燥灯250W
	1
	台
	
	

	23
	电子温湿度计
	10
	个
	
	

	24
	放大镜
	1
	台
	直径≥98MM，高贵银超清玻片
	

	25
	全玻璃蒸馏器一体化蒸馏仪装置
	1
	台
	蒸馏瓶规格500mlx6
	

	26
	螺口平底刻度比色管
	20
	个
	50mL
	

	27
	螺口平底刻度比色管
	20
	个
	25mL
	

	28
	螺口平底刻度比色管
	20
	个
	10mL
	

	29
	单道可变量程移液器2-20uL
	2
	支
	
	

	30
	单道可变量程移液器20-200uL
	2
	支
	
	

	31
	单道可变量程移液器100-1000uL
	2
	支
	
	

	32
	单道可变量程移液器0.5-5mL
	2
	支
	
	

	33
	单道可变量程移液器1-10mL
	2
	支
	
	

	34
	容量瓶1000mL 
	20
	个
	透明,高硼硅玻璃A级
	

	35
	容量瓶1000mL 
	20
	个
	棕色,高硼硅玻璃A级
	

	36
	容量瓶500mL 
	20
	个
	透明,高硼硅玻璃A级
	

	37
	容量瓶250mL
	20
	个
	透明,高硼硅玻璃A级
	

	38
	容量瓶250mL 
	20
	个
	棕色,高硼硅玻璃A级
	

	39
	容量瓶100mL
	20
	个
	透明,高硼硅玻璃A级
	

	40
	容量瓶50mL
	20
	个
	透明,高硼硅玻璃A级
	

	41
	容量瓶25mL
	20
	个
	透明,高硼硅玻璃A级
	

	42
	容量瓶10mL
	20
	个
	透明，高硼硅玻璃A级
	

	43
	250mL锥形瓶（敞口三角瓶）
	20
	个
	
	

	44
	150mL锥形瓶（敞口三角瓶）
	20
	个
	
	

	45
	50mL锥形瓶（敞口三角瓶）
	20
	个
	
	

	46
	碘量瓶（锥形瓶，带盖子）250mL
	40
	个
	
	

	47
	烧杯2000mL
	20
	个
	
	

	48
	烧杯1000mL
	20
	个
	
	

	49
	烧杯500mL
	20
	个
	
	

	50
	烧杯100mL
	20
	个
	
	

	51
	玻璃量筒带刻度计量筒1000mL
	2
	个
	高硼硅玻璃A级
	

	52
	玻璃量筒带刻度计量筒500mL
	2
	个
	高硼硅玻璃A级
	

	53
	玻璃量筒带刻度计量筒100mL
	5
	个
	高硼硅玻璃A级
	

	54
	酸式碱式滴定管25mL
	5
	支
	棕色,高硼硅玻璃A级
	

	55
	酸式碱式滴定管10mL
	5
	支
	棕色,高硼硅玻璃A级
	

	56
	酸式碱式滴定管25mL 
	5
	支
	透明,高硼硅玻璃A级
	

	57
	酸式碱式滴定管10mL 
	5
	支
	透明,高硼硅玻璃A级
	

	58
	大理石滴定台配蝴蝶夹
	2
	个
	规格≥30*15*60cm
	

	59
	玻璃砂芯漏斗100mL
	5
	个
	
	

	60
	玻璃棒30cm
	1
	件
	
	

	61
	500mL塑料洗瓶
	20
	个
	
	

	62
	玻璃培养皿直径90mm
	40
	个
	
	

	63
	定量滤纸9cm 中速
	20
	盒
	
	

	64
	高硼硅玻璃三角漏斗
	20
	个
	75mm
	

	65
	高硼硅玻璃三角漏斗
	20
	个
	90mm
	

	66
	陶瓷蒸发皿圆底
	40
	个
	125mL
	

	67
	塑料烧杯
	20
	个
	50mL
	

	68
	塑料烧杯
	20
	个
	250mL
	

	69
	实验室玻璃干燥器, 
	2
	个
	内径350 mm，棕色
	

	70
	实验室玻璃干燥器 
	2
	个
	内径300 mm，透明
	

	71
	玻璃采样瓶
	40
	个
	500mL透明
	

	72
	塑料方壶带盖子
	40
	个
	500mL PE材料
	

	73
	棕色试剂瓶
	20
	个
	中性料棕大口1000mL，磨砂口密封
	

	74
	棕色试剂瓶
	20
	个
	中性料棕大口500mL，磨砂口密封
	

	75
	棕色试剂瓶
	20
	个
	中性料棕大口250mL，磨砂口密封
	

	76
	棕色试剂瓶
	20
	个
	中性料棕大口60mL，磨砂口密封
	

	77
	白色试剂瓶
	10
	个
	中性料棕大口1000mL，磨砂口密封
	

	78
	白色试剂瓶 
	10
	个
	中性料棕大口500mL，磨砂口密封
	

	79
	白色试剂瓶 
	10
	个
	中性料棕大口250mL，磨砂口密封
	

	80
	白色试剂瓶
	10
	个
	中性料棕大口60mL，磨砂口密封
	

	81
	高硅硼玻璃样品瓶 
	100
	个
	棕色瓶黑色盖，15mL，内口2cm
	

	82
	高硅硼玻璃样品瓶
	100
	个
	棕色瓶黑色盖，30mL，内口2cm
	

	83
	棕色滴定瓶125mL
	20
	个
	
	

	84
	 密封玻璃瓶称量带盖
	20
	个
	30*50mm
	

	85
	称量纸
	2
	个
	100x100mm
	

	86
	镍铬接种环
	10
	支
	3mm
	

	87
	有机玻璃试管架
	10
	个
	40孔 0.5 mL, 孔径:8mm
	

	88
	有机玻璃试管架
	15
	个
	48孔 1.5～2 mL, 孔径:11mm
	

	89
	有机玻璃试管架
	20
	个
	40孔 5 mL, 孔径:14mm
	

	90
	有机玻璃试管架
	20
	个
	40孔 10～15 mL, 孔径:17mm
	

	91
	有机玻璃试管架
	10
	个
	12孔 25 mL, 孔径:21mm
	

	92
	有机玻璃试管架
	10
	个
	20孔 50 mL, 孔径:30mm
	

	93
	加厚不锈钢试管架
	20
	个
	孔径16mm：60孔
	

	94
	加厚不锈钢试管架
	20
	个
	孔径19mm：60孔
	


二、产品资料书
市场调研产品资料书

第一部分：市场需求情况
（一）相关产业发展
1、现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：
2、可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：
3、涉及的相关标准和规范：
（二）市场供给
1、市场竞争程度：
2、价格水平或价格构成：
3、潜在供应商的数量及市场占比情况：
4、履约能力及售后服务能力：
（三）后续采购情况
1、运行维护：
2、升级更新：
3、备品备件、耗材：
（四）其他有关事项

第二部分：设备
1、设备报价表：完整配置的设备报价（包含名称、产地、品牌、型号、配置清单、技术参数、免费保修期、市场报价及优惠价、免费维保期内的维保价格、单次上门维修价格。格式详见附件一。

2、配置清单及技术参数：提供产品完整的配置清单及技术参数。格式详见附件一。
3、中小企业声明函（针对制造商）（如是中小企业需提供）：格式详见附件二。

4、设备的注册证：（提供复印件）有效期至：                （医疗器械提供医疗器械注册/备案证、计量器具提供计量证、消毒类设备提供卫生部门批件）

5、销售业绩清单：提供近一年对疾控中心或医院的销售业绩清单。

6、厂家三证：医疗器械生产许可证、营业执照（三证合一）。

7、代理公司三证：医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗设备可不提供）、营业执照（三证合一）。

8、产品彩图：产品彩页要有完整的技术参数及标准配置清单。
9、对产品的相关描述：厂家简况、产品介绍、产品性能与优势、用户清单等。
10、售后服务方案。格式详见附件五。
第三部分：设备配套耗材

1、如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需耗材的保证函。

2、如需要使用配套耗材或试剂，按要求填写设备配套耗材，格式详见附件三。

第四部分：维修零配件报价

1、维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。格式详见附件四。
销售给其他同类医院的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具的说明函。

2、设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。

第五部分 ：其他要求（需包含以下内容）
1、要求与市场上主流的品牌进行对比，至少与两个品牌进行对比。

（1）设备特点：大部分品牌没有，贵品牌有产品优势的功能、技术。

（2）设备优点：贵公司产品比其他产品优势的地方。

（3）参数对比表：

	参数内容
	贵品牌型号产品
	竞品1
	竞品2
	竞品3

	
	
	
	
	


2、可操作性：设备使用操作方面的优点。

3、要求与国产设备进行对比。如贵公司产品为国内设备，与国产同类设备进行对比。

	序号
	贵品牌型号产品参数内容
	国产设备参数内容
	优势/劣势

	1
	
	
	


4、市场占有及销售记录：

①提供广东省内疾控中心或医院客户清单或全国知名医院用户清单，以及相关能证明贵品牌产品市场占有率的文件。

②提供其它至少三家疾控中心或医院成交记录（广东省内疾控中心或医院优先），并提供医院合同（含配置清单）复印件、中标通知书复印件及进口关单复印件（如有）。如没有广东省内疾控中心或医院记录，则提供其他医院成交记录作参考，同时提供合同（含配置清单）复印件、中标通知书复印件及进口关单复印件（如有）。
	序号
	医院名称
	购买时间
	成交单价（万元）
	成交总价（万元）

	1
	甲医院
	
	
	

	2
	乙医院
	
	
	

	3
	丙医院
	
	
	


5、安装需求（如有）：提交设备安装的场地需求文件，包括用水、用电、安装面积、承重等要求。

   附件一：设备报价表（每个设备需单独填写）

	报名公司盖章：


	设备名称
	

	数量
	
	产地
	

	品牌
	
	型号
	

	市场价（含税单价）
	
	市场价（含税总价）
	

	贵司优惠价（含税）
	
	供货期
	

	免费保修期
	

	单次上门维修费
	

	详细参数
	

	设备价格组成部分及关键部件单价，详见如下

	关键部件1名称
	
	优惠单价
	

	关键部件2名称
	
	优惠单价
	

	关键部件3名称
	
	优惠单价
	

	......
	......
	......
	......

	耗材1名称
	
	平台采购价格
	

	耗材2名称
	
	平台采购价格
	

	耗材3名称
	
	平台采购价格
	


附件二：中小企业声明函（针对制造商）
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件三：医用耗材报价函（如有，每个设备单独填写）

	报名公司名称

（盖章）
	

	序号
	交易平台产品编码
	耗材名称（以医疗注册证为准）
	商品名
	注册证规格
	注册证型号
	产品

规格
	产品

型号
	生产

企业
	包装

规格
	最小计量单位
	最小计量单位单价
	项目单价（人份）
	耗材功能需求

	
	省
	市
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：设备维修零配件报价表
（如有，每个设备单独填写）

报名公司盖章：

	名称
	制造商
	规格型号
	市场报价
	优惠单价
	使用同期/寿命
	是否需匹配原厂配件

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件五：售后服务方案
（需提供体现履约及售后服务能力的具体内容，格式自拟）
12

