## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 电气拆除工程
1.2 |  | 电气改造工程
1.3 |  | 给排水拆除工程
1.4 |  | 排水改造工程
1.5 |  | 给水改造工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
| 1 | 电气拆除工程
1 | 03B023 | 吸顶灯拆除 | 1.名称:吸顶灯 220V LED-1x22W 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | 盏 |  | 268.00
2 | 03B024 | 防尘防水灯拆除 | 1.名称:防尘防水灯 220V LED-1x36W 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | 盏 |  | 16.00
3 | 03B025 | 换气扇拆除 | 1.名称:换气扇 40W 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | 盏 |  | 16.00
4 | 03B026 | 单联单控暗开关拆除 | 1.名称:单联单控暗开关 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | 盏 |  | 36.00
5 | 03B027 | 双联单控暗开关拆除 | 1.名称:双联单控暗开关 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | 盏 |  | 16.00
| 2 | 电气改造工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
6 | 030412001003 | 配管 PVC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性塑料保护管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 1146.40
7 | 030412004003 | 管内配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:无卤低烟阻燃铜芯电线 5.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 3439.20
8 | 030413001005 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:220V LED-1x22W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 套 |  | 100
9 | 030413001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:220V LED-1x36W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 套 |  | 168
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
10 | 030413001006 | 防尘防水灯 | 1.名称:防尘防水灯 2.型号:220V LED-1x36W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 套 |  | 56
11 | 030405015003 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:40W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 台 |  | 48
12 | 030413013007 | 单联单控暗开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3米 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 套 |  | 36
13 | 030413013008 | 双联单控暗开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.材质:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其它:未注详见施工图纸和相关规范 | 套 |  | 16
14 | 030413013009 | 手动控制按钮 | 1.名称:手动控制按钮 2.安装方式:安装在配电箱面板上 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 套 |  | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 030405004003 | 时间控制器 | 1.名称:时间控制器 2.接线端子材质、规格:安装在原有配电箱内 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 台 |  | 4
16 | 030405005003 | 交流接触器 | 1.名称:交流接触器 2.接线端子材质、规格:安装在原有配电箱内 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 台 |  | 4
17 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.其他:满足设计、施工及验收等相关规范要求 | 个 |  | 52
18 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:满足设计、施工及验收等相关规范要求 | 个 |  | 204
| 3 | 给排水拆除工程
19 | 03B028 | UPVC排水管拆除-DN100 | 1.名称:UPVC排水管-DN100拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 74.50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
20 | 03B029 | PPR冷水管拆除-DN25 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN25拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 12.00
21 | 03B030 | PPR冷水管拆除-DN32 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN32拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 18.00
22 | 03B031 | PPR冷水管拆除-DN40 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN40拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 15.00
23 | 03B032 | PPR冷水管拆除-DN50 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN50拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 18.00
24 | 03B033 | PPR冷水管拆除-DN65 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN65拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 40.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
25 | 03B034 | PPR冷水管拆除-DN80 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN80拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 34.70
| 4 | 排水改造工程
26 | 031003006003 | 蹲式大便器 | 1.类型:蹲式大便器 2.安装方式:成品安装，含五金等成套配件 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 组 |  | 120
27 | 031003008005 | 拖布池 | 1.材质:拖布池 2.组装形式:成品安装 3.附件名称、数量:含五金等成套配件 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 组 |  | 16
28 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.附件名称、数量:成品安装，含五金等成套配件 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 套 |  | 96
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
29 | 031001008019 | UPVC排水管-DN75 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 50.80
30 | 031001008020 | UPVC排水管-DN110 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 366.50
31 | 031003008006 | 地漏 | 1.类型:地漏 2.规格:75 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 组 |  | 144
| 5 | 给水改造工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
32 | 031001007009 | 钢塑复合管 DN25 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 12.00
33 | 031001007010 | 钢塑复合管 DN32 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 18.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
34 | 031001007011 | 钢塑复合管 DN40 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 24.60
35 | 031001007012 | 钢塑复合管 DN50 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 18.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
36 | 031001007013 | 钢塑复合管 DN65 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 141.10
37 | 031001007014 | 钢塑复合管 DN80 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 34.70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
38 | 031001007015 | 钢塑复合管 DN100 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 9.60
39 | 031001008021 | PPR冷水管 DN15 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 233.60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
40 | 031001008022 | PPR冷水管 DN20 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 23.20
41 | 031001008023 | PPR冷水管 DN25 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 38.40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
42 | 031001008024 | PPR冷水管 DN32 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 60.40
43 | 031001008025 | PPR冷水管 DN40 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 53.50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
44 | 031001008026 | PPR冷水管 DN50 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 68.80
45 | 031001008027 | PPR冷水管 DN65 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 78.60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
46 | 031001008028 | PPR热水管 DN15 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 84.00
47 | 031001008029 | PPR热水管 DN20 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 16.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
48 | 031001008030 | PPR热水管 DN25 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 36.80
49 | 031001008031 | PPR热水管 DN32 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 51.20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
50 | 031001008032 | PPR热水管 DN40 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 8.00
51 | 031001008033 | PPR热水管 DN50 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 21.60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
52 | 031001008034 | PPR热水管 DN65 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | m |  | 85.60
53 | 031002003023 | 截止阀 DN15 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 个 |  | 312
54 | 031002003024 | 截止阀 DN25 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 个 |  | 10
55 | 031002003025 | 截止阀 DN40 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 个 |  | 2
56 | 031002003026 | 截止阀 DN65 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 个 |  | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
57 | 031002003027 | 止回阀 DN65 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 个 |  | 4
58 | 031002003028 | 混合龙头 DN15 | 1.名称:混合龙头 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 个 |  | 40
59 | 031002003029 | 普通龙头 DN15 | 1.名称:水龙头 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 个 |  | 16
60 | 031002011003 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN100 3.含截止阀、止回阀等所有配件 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 | 组 |  | 1
61 | 03B035 | 太阳能集热装置 | 1.名称:太阳能集热装置 2.含支架及附件 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | m² |  | 16.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
62 | 031005016005 | 热水水箱 | 1.名称：热水水箱 2.规格：6立方米 3000*2000*1000 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | 台 |  | 2
63 | 031005014003 | 自洁消毒器 | 1.名称：自洁消毒器 2.规格：综合 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 | 台 |  | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
| 1 | 电气拆除工程
1 | 03B023 | 吸顶灯拆除 | 1.名称:吸顶灯 220V LED-1x22W 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | 盏
2 | 03B024 | 防尘防水灯拆除 | 1.名称:防尘防水灯 220V LED-1x36W 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | 盏
3 | 03B025 | 换气扇拆除 | 1.名称:换气扇 40W 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | 盏
4 | 03B026 | 单联单控暗开关拆除 | 1.名称:单联单控暗开关 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸 |  | 盏
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
和相关规范
5 | 03B027 | 双联单控暗开关拆除 | 1.名称:双联单控暗开关 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | 盏
| 2 | 电气改造工程
6 | 030412001003 | 配管 PVC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性塑料保护管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
7 | 030412004003 | 管内配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:无卤低烟阻燃铜芯电线 5.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
8 | 030413001005 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:220V LED-1x22W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 套
9 | 030413001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:220V LED-1x36W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 套
10 | 030413001006 | 防尘防水灯 | 1.名称:防尘防水灯 2.型号:220V LED-1x36W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 套
11 | 030405015003 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:40W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 台
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
12 | 030413013007 | 单联单控暗开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3米 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 套
13 | 030413013008 | 双联单控暗开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.材质:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其它:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 套
14 | 030413013009 | 手动控制按钮 | 1.名称:手动控制按钮 2.安装方式:安装在配电箱面板上 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 套
15 | 030405004003 | 时间控制器 | 1.名称:时间控制器 2.接线端子材质、规格:安装在原有配电箱内 3.其他:未注详见施 |  | 台
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
工图纸和相关规范
16 | 030405005003 | 交流接触器 | 1.名称:交流接触器 2.接线端子材质、规格:安装在原有配电箱内 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 台
17 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.其他:满足设计、施工及验收等相关规范要求 |  | 个
18 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:满足设计、施工及验收等相关规范要求 |  | 个
| 3 | 给排水拆除工程
19 | 03B028 | UPVC排水管拆除-DN100 | 1.名称:UPVC排水管-DN100拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
范
20 | 03B029 | PPR冷水管拆除-DN25 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN25拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
21 | 03B030 | PPR冷水管拆除-DN32 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN32拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
22 | 03B031 | PPR冷水管拆除-DN40 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN40拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
23 | 03B032 | PPR冷水管拆除-DN50 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN50拆除 2.拆除方式：保护性拆除 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.其他：未注详见施工图纸和相关规范
24 | 03B033 | PPR冷水管拆除-DN65 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN65拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
25 | 03B034 | PPR冷水管拆除-DN80 | 1.名称:PPR冷水管拆除-DN80拆除 2.拆除方式：保护性拆除 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
| 4 | 排水改造工程
26 | 031003006003 | 蹲式大便器 | 1.类型:蹲式大便器 2.安装方式:成品安装，含五金等成套配件 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 组
27 | 0310030080 | 拖布池 | 1.材质:拖 |  | 组
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
| 05 |  | 布池 2.组装形式:成品安装 3.附件名称、数量:含五金等成套配件 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范
28 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.附件名称、数量:成品安装，含五金等成套配件 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 套
29 | 031001008019 | UPVC排水管-DN75 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.其他:未注详见施工图纸和 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
相关规范
30 | 031001008020 | UPVC排水管-DN110 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
31 | 031003008006 | 地漏 | 1.类型:地漏 2.规格:75 3.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 组
| 5 | 给水改造工程
32 | 031001007009 | 钢塑复合管 DN25 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范
33 | 031001007010 | 钢塑复合管 DN32 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
34 | 031001007011 | 钢塑复合管 DN40 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范
35 | 031001007012 | 钢塑复合管 DN50 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
36 | 031001007013 | 钢塑复合管 DN65 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范
37 | 031001007014 | 钢塑复合管 DN80 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
38 | 031001007015 | 钢塑复合管 DN100 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
39 | 031001008021 | PPR冷水管 DN15 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
40 | 031001008022 | PPR冷水管 DN20 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
41 | 031001008023 | PPR冷水管 DN25 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
42 | 031001008024 | PPR冷水管 DN32 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
43 | 031001008025 | PPR冷水管 DN40 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
44 | 031001008026 | PPR冷水管 DN50 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
45 | 031001008027 | PPR冷水管 DN65 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（冷水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
46 | 031001008028 | PPR热水管 DN15 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
47 | 031001008029 | PPR热水管 DN20 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
48 | 031001008030 | PPR热水管 DN25 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
49 | 031001008031 | PPR热水管 DN32 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
50 | 031001008032 | PPR热水管 DN40 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
51 | 031001008033 | PPR热水管 DN50 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | m
52 | 031001008034 | PPR热水管 DN65 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水（热水） 7.其他:未 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
53 | 031002003023 | 截止阀 DN15 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 个
54 | 031002003024 | 截止阀 DN25 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 个
55 | 031002003025 | 截止阀 DN40 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 个
56 | 031002003026 | 截止阀 DN65 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未 |  | 个
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
注详见施工图纸和相关规范
57 | 031002003027 | 止回阀 DN65 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 个
58 | 031002003028 | 混合龙头 DN15 | 1.名称:混合龙头 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 个
59 | 031002003029 | 普通龙头 DN15 | 1.名称:水龙头 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未注详见施工图纸和相关规范 |  | 个
60 | 031002011003 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN100 3.含截止阀、止回阀等所有配件 |  | 组
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.其他:未注详见施工图纸和相关规范
61 | 03B035 | 太阳能集热装置 | 1.名称:太阳能集热装置 2.含支架及附件 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | m²
62 | 031005016005 | 热水水箱 | 1.名称：热水水箱 2.规格：6立方米 3000*2000*1000 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | 台
63 | 031005014003 | 自洁消毒器 | 1.名称：自洁消毒器 2.规格：综合 3.其他：未注详见施工图纸和相关规范 |  | 台
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 031401001003 |  | 脚手架 | 1.脚手架
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
1.9 | 031401017003 |  | 特殊地区施工增加 | 1.特殊地区施工增加费 海拔高度 3000~3500（m）
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 031401001003 |  | 项目名称 | 脚手架
项目特征 | 1.脚手架 |  |  | 计量单位 | 项 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备与线缆安装工程) |  | 元 | 1
2.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
7 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 031401017003 |  | 项目名称 | 特殊地区施工增加
项目特征 | 1.特殊地区施工增加费 海拔高度 3000~3500（m） |  |  | 计量单位 | 天 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 特殊地区施工增加费 海拔高度 3000~3500（m） |  | 元 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
1.1 | 031401001003 | 脚手架
2 | 2 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 3 | 临时专用防护棚
4 | 4 | 施工操作平台
5 | 5 | 临时支撑架
6 | 6 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 7 | 吊装加固
8 | 8 | 胎（模）具
9 | 031401017003 | 特殊地区施工增加
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401012001 | 临时设施
3 | 031401010001 | 文明施工
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
11 | 031401022001 | 其他措施
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 110000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计 |  |  | 110000

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1 | 供暖设备保护性拆除及安装 | 45500.00 | 4500.00 |  | 50000.00 |  |  |  |  | 建设单位预留
2 | IC卡智能计时控水系统（含IC 卡水控机、发卡器+管理软件、电源集中供电/适配器、含辅材及调试、安装） | 54600.00 | 5400.00 |  | 60000.00 |  |  |  |  | 建设单位预留
本页小计 |  | 100100.00 | 9900.00 |  | 110000.00
合计 |  | 100100.00 | 9900.00 |  | 110000.00
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 专业工程造价（元） |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程 |  |  |  | 详见本标准表E.4.6
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计
合 计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：女生宿舍-安装改造工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州第一中学女生宿舍维修改造建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。