广州海建工程咨询有限公司

项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

采购项目编号：GZHJ-20231123
招标文件

采购人：国家海洋局南海调查技术中心

采购代理机构：广州海建工程咨询有限公司

日期：二〇二三年十二月

目录

0H0H0H
2

第一章 招标公告

第二章 投标人须知
6
21

第三章 用户需求书

第四章 合同（样本）
40

第五章 开标、评标和定标
49
第六章 附件（格式）
60


第一章 招标公告

国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

招标公告

广州海建工程咨询有限公司受国家海洋局南海调查技术中心的委托，对国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商（本项目除包组3和包组4外均属于专门面向中小企业采购的项目。）参加投标。现将该项目招标文件（采购项目编号：GZHJ-20231123）进行公示，期间为自2023年12月6日至2023年12月12日五个工作日。

采购项目编号：GZHJ-20231123
采购项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目
采购方式：公开招标。

项目类别：货物类
项目总投资：¥675万元。包括浮标备品备件-气象、浮标备品备件-水文、油气平台观测系统、无人机测量系统、浅地层剖面仪（单缆单道海底地震数据勘探系统）。
项目内容及需求：

项目内容：

	包组号
	货物类


	采购数量

（套/项）

	是否专门面向中小企业
	预算金额

(万元)
	备注

	1
	浮标备品备件-气象
	1
	属于专门面向中小企业
	70
	各包组投标总报价高于最高限价（预算金额）的将直接导致投标文件无效。

	
	浮标备品备件-水文
	1
	属于专门面向中小企业
	60
	

	2
	油气平台观测系统
	2
	属于专门面向中小企业
	150
	

	3
	无人机测量系统
	1
	不属于专门面向中小企业
	300
	

	4
	浅地层剖面仪（单缆单道海底地震数据勘探系统）
	1
	不属于专门面向中小企业
	95
	

	合计
	6
	
	675
	


采购项目技术规格、参数及要求：详见本招标文件《用户需求书》。

项目要求：

(1)产品（货物或服务）详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中《用户需求书》部分。

(2)投标人可对其中一个包组或全部包组进行投标，但投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对包组内其中一部分内容进行的投标均被视为无效投标。

（3）本项目除包组4外均属于面向国产仪器设备采购。
供应商资格：

参加本项目投标的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件：

具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照且具有相关经营范围；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

参加本项目投标的供应商还必须符合下列要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，提供以下资料：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；（提供营业执照副本复印件，如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照复印件。）

（2）2022年财务状况报告或者资信证明（若新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）；

（3）投标截止之日前六个月任意一个月依法缴纳税收相关证明材料；如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税；

（4）投标截止之日前六个月任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；（提供书面声明）

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

落实政府采购政策需满足的资格需求：本项目除包组3和包组4外均属于专门面向中小企业采购的项目。
供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；（提供全国企业信用信息公示系统相关信息截图或书面声明）

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标；（提供书面声明）

本项目不接受联合体投标；

已登记报名并领购本项目采购文件的供应商。

符合资格的供应商应当在2023年12月6日起至2023年12月12日期间（工作日上午9：30-11：30和下午2：00-4：00时，法定节假日除外）到广州海建工程咨询有限公司（详细地址：广州市海珠区滨江中路308号广州海运大厦17楼市场发展部）购买招标文件，招标文件工本费人民币 ￥500.00 元/套/包组，售后不退。
   招标文件工本费不接受现金方式，须转入以下账户（转账时注明简要项目名称及包组号）：

   收款单位名称：广州海建工程咨询有限公司

   开户银行：招商银行广州海珠支行

   账号：200681384210001

    本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至采购代理机构释疑。投标人自行前往现场踏勘。

8.1
获取招标文件方式：现场获取或邮件获取；

8.2投标人如选取“邮件”方式取得招标文件，应将上述资料（包括招标文件工本费转账截图）加盖单位公章后彩色扫描以电子邮件的形式发送至招标代理机构邮箱，招标代理机构确认后即可获取招标文件。招标代理机构将用邮件的形式发出招标文件电子版。

投标截止时间：2023年12月26日09时30分。

投标文件递交地点：广州市海珠区滨江中路308号广州海运大厦17楼1708室。

开标评标时间：2023年12月26日09时30分。

开标评标地点：广州市海珠区滨江中路308号广州海运大厦17楼1708室。

发布公告的媒介本项目相关公告在以下媒体发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和广州海建工程咨询有限公司网站（http://haijian.gz.coscoshipping.com）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。
联系事项
（一）采购项目联系人（代理机构）：方工
        联系电话：020-84103108

      采购项目联系人（采购人）：马工            联系电话：020-84191240

（二）采购代理机构：广州海建工程咨询有限公司
地址：广州市海珠区滨江中路308号17楼
      联系人：方工
                            联系电话：020-84103108

   
  电子邮箱：gzhjzdb@163.com                 邮编：510230

（三）采购人：国家海洋局南海调查技术中心
    地址：广州市新港西路155号1栋
      联系人：马工
                            联系电话：020-84191240

      传真：
                                邮编：510300

广州海建工程咨询有限公司

2023年12月5日

第二章 投标人须知

投标人须知一览表

	序号
	项目
	主要内容

	
	投标保证金
	本项目投标保证金按包组收取，投标保证金为：
包组1：本包组无需缴纳投标保证金；

包组2：本包组无需缴纳投标保证金；

包组3：本包组无需缴纳投标保证金；

包组4：本包组无需缴纳投标保证金；

投标保证金的形式：银行、电子转账汇款或保函（银行保函、工程保证保险保单）。

	
	投标保证金到账时间
	投标保证金应在投标截止前到账(以收款行收到时间为准)。

投标保函方式：投标保函原件最迟应于投标截止时间前送达招标代理机构。

	
	保证金汇入户址
	收款单位名称：广州海建工程咨询有限公司

开户银行：招商银行广州海珠支行

账号：200681384210001

	
	统一结算币种
	均不计息，以人民币元结算

	
	投标有效期
	自从投标截止日起90天，中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止

	
	投标文件数量
	叁份（一份正本、贰份副本）、电子文档一份（要求U盘介质，WORD格式及盖章版的PDF格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）、唱标信封一份。

	
	投标文件的递交时间
	2023年12月26日09时00分至2023年12月26日09时30分。

	
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	开标时间
	详见招标公告

	
	★投标限价
	包组1：招标控制价130万元（其中：浮标备品备件-气象：70万元；浮标备品备件-水文：60万元）；
包组2：招标控制价150万元；
包组3：招标控制价300万元；

包组4：招标控制价95万元；

（各包组投标总报价高于最高限价（预算金额）的将直接导致投标文件无效。）

	
	评审方法
	综合评分法

	（12）
	招标代理服务费
	包组1：招标代理服务费按1.95万元包干（其中：浮标备品备件-气象：1.05万元；浮标备品备件-水文：0.9万元）；
包组2：招标代理服务费按2.05万元包干；

包组3：招标代理服务费按3.7万元包干；

包组4：招标代理服务费按1.425万元包干；

上述各包组招标代理服务费由各包组中标人支付，在领取中标通知书之前一次性支付上述费用给招标代理单位。

收款单位名称：广州海建工程咨询有限公司

开户银行：招商银行广州海珠支行

账号：200681384210001

	（13）
	其他
	1、本采购项目每个包组独立，若某包组招标失败，不影响其它包组的采购活动。

2、如投标人参投多个包组的，投标文件需按包组分别编制，装订。


说明
招标适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个报价和方案，否则将作无效投标处理。
定义

“采购人”系指国家海洋局南海调查技术中心。

“采购代理机构”系指广州海建工程咨询有限公司。

“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

“甲方”系指采购人。

“乙方”系指中标单位。

“日期”指公历日,“时间”指北京时间。

“书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

“中标人”系指法定程序确定并授予合同的投标人。

“实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和货物保障的重大偏离或保留。

“重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

合格的投标人

投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
合格的投标人

具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

具有独立承担民事责任的能力。

符合投标邀请“供应商资格”要求的特殊条款。

不得参与本采购项目竞争的供应商

不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受同时参与本采购项目竞争的供应商：

彼此存在投资与被投资关系的。

彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的或法定代表人为同一个人的。

法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。

合格的货物和服务
“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
“服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。
投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

投标费用

投标人应承担所有编写投标文件和参加投标的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
招标文件

招标文件的编制依据与构成

本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》。
要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。
招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）用户需求书

（4）合同（样本）

（5）开标、评标和定标

（6）附件（格式）

投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和货物要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十八日以前通知招标采购单位。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复，答复中不包括问题的来源。
投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
除非需要，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至政府采购代理机构，投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。
招标文件的修改

无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，政府采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应当于开标前15天在政府采购指定媒体通知所有已获取招标文件的投标人，投标人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式（加盖单位公章，传真有效；或者提交法定代表人或委托代理人签署的回执原件）予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足十五天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
根据采购项目的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在政府采购指定媒体上发布公告，并通知所有报名的供应商。

招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。
投标文件的编制

投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和己印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为两部分：①商务、技术响应文件（包括投标一览表）；②唱标信封。投标文件应包含但不限于以下内容：

①按规定填写的投标函、投标一览表；

②按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

③按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，而且符合招标文件的规定；

④按规定提交投标保证金；

⑤对招标文件第三章做出的书面响应，包括但不限于服务及商务要求等；

⑥投标人认为须提交与评分内容相关的其他资料。
投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

投标人应当对投标文件进行装订成册，编制目录和页码，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实核对原件的要求。
如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

投标报价

投标人应按照“第三章　用户需求书”中采购项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《投标一览表》及《报价明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。
报价明细表内容应包含：

招标文件要求全部服务所需的费用；

投标报价包含履行合同所有相关服务所需的费用；

投标报价均应包含所有的税费；

其他一切隐含及不可预见的费用；

投标报价为本次招标内容的总投标报价，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。
投标人在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，采购人将不再支付任何费用。
对于报价免费的项目须标明“免费”。

投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
除招标文件中另有规定，本次招标不接受选择性报价及备选方案，否则将被视为无效投标。

除招标文件中另有规定，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。否则，将导致其投标无效。
投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

证明提供货物的合格性和符合招标文件规定的文件
投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
证明提供的货物与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

提供的货物主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

对照招标文件内容与要求，逐条说明所提供的货物已对招标文件的内容与要求做出了实质性的响应，并申明与货物内容要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投货物的彩页和具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的工程内容、要求和标准，投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

投标保证金

投标人应向采购代理机构交纳《投标人须知一览表》中规定金额的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
投标保证金为人民币，必须于《投标人须知一览表》中规定的时间以银行划账或电汇的方式到达以下账户（以收款行收到日期为准）：

收款单位名称：广州海建工程咨询有限公司
开户银行：招商银行广州海珠支行
账号：200681384210001
请在银行进账单事由栏中注明“国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目（包组    ）投标保证金”
投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。

递交投标文件时请将投标保证金汇款声明函（加盖公章，格式详见第五章）封入“唱标信封”里。

投标人未按上述规定交纳足额投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。

所有投标人的投标保证金以支票或转账的方式予以退还。
中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

拒绝履行合同义务的；

中标人被依法取消中标资格的。

采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：
（1）由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具；

（2）采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；
（3）有效期超过投标有效期30天；

（4）采用其他方式提交投标保证金的，不需要提交《政府采购投标担保函》。
投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为《投标人须知一览表》中规定的时间。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。
特殊情况下，在原投标有效期截止之前，政府采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝政府采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
投标文件的式样和签署

全部投标文件数量参看《投标人须知一览表》，所有投标文件应用A4规格纸打印装订成册（如采购需求要求提交设计方案展示图纸，图纸规格统一按A0(约1189mm×841mm)规格编制）。于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。
投标文件的签署：
投标文件的正本需打印，投标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件正本每一页均要求加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

投标文件中的任何重要的插字、涂改、增删和修正，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

投标文件的递交

投标文件的密封和标记

唱标信封的密封和标记：
投标人应将投标一览表、投标保证金汇款声明函和电子文件单独一起密封提交，并在信封上标明“唱标信封”的字样。
投标文件递交及封装：

所有投标文件及样板（如有）应在投标截止时间前送达投标文件递交地点（时间及地点以第一章投标邀请为准），并当面交予采购代理机构专责人员，采购代理机构将拒绝以下情况之一的投标文件：

（1）迟于投标截止时间递交的；

（2）以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；

（3）密封不严、册装不整的；

（4）未提交或未足额提交投标保证金的。

正本单独封装，副本单独封装，唱标信封单独封装，封套表面标明“正本”、“副本”或“唱标信封”字样。在每一封套上按以下顺序标明如下字样，注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样，如：

	收件人名称：广州海建工程咨询有限公司

项目编号：

项目名称：

包组号：

包装内容：投标文件正本/副本/唱标信封

投标人名称：

投标人地址：

联 系 人：

联系电话：

传真电话：

在规定的开标时间    年  月  日  时  分前不得启封


采购代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

如果未按本须知上款要求加写标记和密封，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

投标截止期

投标人应在不迟于招标文件规定的截止日期和时间将投标文件递交至政府采购代理机构，递交地点应是招标文件中指明的地址。
采购代理机构将拒绝在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章和密封，在投标截止时间之前密封好提交，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

开标与评标

开标

开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
开标由采购人或采购代理机构主持，邀请所有投标人代表持法定代表人证明书、法定代表人授权书（如适用）参加。
在招标文件规定的投标截止时间到点时，主持人应当宣布投标截止时间已到，以后递交的投标文件一律不予接受。

主持人宣读开标大会会场纪律。

在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时，由递交投标文件的前三名投标人授权代表作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。
如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。
评标委员会和评标方法

评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家（含采购人代表）不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求其回避：

本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或参与该采购项目的供应商发生过法律纠纷；
任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员、或与该供应商存在其他经济利益关系；
评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；
同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；
其他可能影响评审工作公正性情形。
评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会将按照招标文件确定的评审标准、程序和方法进行评标。

投标文件的符合性审（检）查

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性审（检）查。供应商有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：
1）供应商不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2）投标文件没有供应商盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；

3）供应商不符合资格条件；

4）投标文件提供虚假材料；

5）投标文件未完全满足采购文件中带“★”号的条款或指标；
6）投标报价不确定或没有在采购文件规定的投标报价范围内报价的；

7）投标人未按采购文件要求交纳足额投标保证金的；

8）评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容；

9）供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正；

10）法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

评审委员会进行资格性、符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，即现场告知供应商并说明理由。如其投标文件被认定为无效投标即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格等的后续评审。

投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章的书面形式作出。如供应商没有按评标委员会的要求提交经法定代表人或授权代表签字或盖章的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质内容的，可判定投标无效。
投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

投标文件详细评审

对通过符合性审（检）查投标文件，按招标文件的要求进行商务、技术和价格的评审。
评审方法采用综合评分法。商务、技术部分、经济部分权重详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分由高到低排定名次并推荐候选中标单位。

定标原则与授标

评标委员会按照招标文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。
采用综合评分法的，按评审后综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分评分的高低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会投票决定。评委会按上述排列向采购人推荐综合总得分第一名为中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后政府采购代理机构将在刊登本项目招标邀请的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，政府采购代理机构不再以其他方式另行通知。

评审结果确定后，采购代理机构可以应采购人要求，通知评委会推荐的中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人核对与投标人响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标的投标人；核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按投标无效处理。

因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与采购人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

质疑与回复

质疑书应当包括下列主要内容：

质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

具体的质疑事项及事实依据；

提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。
投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、进行虚假质疑及投诉情节严重的，禁止参加政府采购活动一至三年。
政府采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、政府采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。
中标通知书

中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门法定的媒体上发布公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。
《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。
中标人应当根据采购人及采购代理机构要求签收《中标通知书》。

授予合同

合同的订立

中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

合同的履行

政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的不相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同的前提下，可以与供应商签订补充合同。签订补充合同的必须按规定备案。
招标代理服务费

中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费：

中标服务费按采购代理服务费收费依据及方法按《投标人须知一览表》中规定执行。

中标人不按规定缴纳采购代理服务费的，采购代理机构将以中标人的投标保证金抵扣服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

中标服务费不在投标报价中单列。
其他

本项目相关公告在以下媒体发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和广州海建工程咨询有限公司网站（http://haijian.gz.coscoshipping.com）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

其他未尽事宜，依照《中华人民共和国政府采购法》和省市相关法律、法规执行。

用户需求书

各包组技术参数要求

包组1.1：浮标备品备件-气象

	设备名称
	浮标备品备件-气象

	采购数量
	1套

	技

术

指

标
	1、功能描述

1.1 本次集中采购内容为浮标气象备品备件。

1.2 浮标采集监测系统具备同时连续观测平均风速、平均风向、最大风速、最大风速的风向、极大风速、极大风速的风向、瞬时风速、瞬时风向、气温、湿度、水温、气压、表层海流流速、表层海流流向、有效波高、有效波周期、平均波高、平均波周期、最大波高、最大波周期、十分之一波高、十分之一波周期、波向、盐度、剖面海流流速、剖面海流流向、方位、经度、纬度等参数的功能。

1.3 浮标要求配置全球定位系统、雷达反射器和方位传感器。

1.4 具备数据采集、处理、存储平台系统，具有数据采集、处理、存储功能，确保仪器在断电情况下，数据不丢失。

1.5 配置北斗卫星数据传输及点对点接收功能，确保数据传输的保密性和可靠性。

1.6 具备系统自动报警监测功能：开关电源、电池电压、舱盖开启、舱内是否进水等，能远程查看系统的状态。

1.7 浮标标志灯必须符合海上浮标与航标灯的相关国家标准，工作周期不小于3年。

2、极限工作环境

2.1 水深：大于60m。

2.2 最大风速：75m/s。

2.3 波高：±20m。

2.4 流速：±5m/s。

2.5 海上连续工作时间大于3年。

3、技术指标

3.1 气象传感器系统技术指标

（1）风速

测量范围：0m/s～65m/s

准确度：1%

分辨率：≤0.1m/s
（2）风向

测量范围：0°～360°

准确度：±5°

分辨率：≤1°

（3）气压

测量范围：800hPa～1100hPa

准确度：±0.3hPa

分辨率：≤0.1hPa

（4）气温

测量范围：-20℃～+50℃

准确度：±0.3℃

分辨率：≤0.1℃

（5）相对湿度

测量范围：0～100%

准确度：±5%

分辨率：≤1%

（6）方位
测量范围：0°～360°

准确度：±5°

分辨率：≤1°

▲3.2 控制采集系统技术指标

测量参数:平均风速、平均风向、最大风速、最大风速的风向、极大风速、极大风速的风向、瞬时风速、瞬时风向、气温、湿度、水温、气压、表层海流流速、表层海流流向、有效波高、有效波周期、平均波高、平均波周期、最大波高、最大波周期、十分之一波高、十分之一波周期、波向、盐度、剖面海流流速、剖面海流流向、方位、经度、纬度等。

观测方式：常规观测方式为每30分钟一次（所有观测要素）。

控制采集系统中数据存储器可以连续记录不小于一年的所有观测资料。

3.3 警报系统

3.3.1 安装锚灯1套

（1）采用LED节能灯。

（2）视程大于等于3海里。

（3）颜色为橙黄色，闪莫“O”12秒。

3.3.2 AIS系统1套

过往船只可以在航行中进行识别，规避浮标，保障浮标安全。
3.4 资料传输、接收系统

通讯方式：采用北斗卫星通讯，并设置地面接收站及接收系统，采用点对点通讯方式，直接接收浮标资料。配备相应的接收软件。通过卫星每0.5小时传输一次数据，并可以根据采集系统自动加密设置进行自动加密传输。数据实时接收率不小于90％；数据延时不超过15分钟。

浮标配备GPS定位系统，每0.5小时传输1次坐标位置到岸站。

★配备独立电池供电定位系统：每小时发送一组数据，可以连续工作一年及以上，配备数据接收系统。

整套浮标系统的观测、接收按北京时间设置。软件系统包括接收、后处理等，能实现报表输出。软件界面为中文界面。

	配

置

要

求
	序号

名称

数量

备注

数据采集控制器

2套

2套同时工作
风向风速仪

3套

2套同时工作
气压传感器
2套

2套同时工作
温湿传感器
3套

2套同时工作
百叶箱（温湿）
2套

方位传感器
3套

2套同时工作
北斗通讯机（发送）
3套

2套同时工作
北斗适配器

2套

2套同时工作
GPS天线

3套

2套同时工作
北斗独立定位终端

1套

AIS系统

1套

锚灯

2套

锚灯检测器

1套

水警

1套

门警

1套

岸站接收系统

1套

兼容现有数据格式

1、北斗终端所需北斗卡由采购人提供。

2、中标人提供的仪器设备需经专业机构检测且出具在有效期内的检测报告，检测报告的仪器设备委托单位或送检单位应为采购人。

3、中标人提供的仪器设备需提供配套水密插头及线缆（10米浮标）。

★4、所有仪器设备可接入采购人现有浮标系统，数据格式与采购人现有岸站接收系统数据格式兼容（投标人提供承诺函）。


	是否专门面向中小企业及不面向中小企业原因说明
	是

	售

后

服

务
	保修维修：中标人须对所提供的设备提供不少于一年质保期，时间从设备验收合格之日算起。并提供终身维修。质保期内的工作应包括设备的免费维修和保养等工作，中标人须负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，所发生的费用由中标人承担。具体的内容须在投标时说明。

由中标人提供样本，使用及安装、调试、维修手册。并列明设备的保质期及相关的售后服务条款（如仪器的校准等）。要求供应商在国内设有维修中心，在用户提出维修要求的24小时内做出答复，并在仪器出现故障后能迅速到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题。

技术支持：提供中文操作手册；必要时共同开发仪器，建立检测方法；在技术更新、升级以后，及时提供软硬件的技术更新和升级改造信息，在不涉及更改硬件的情况下，免费提供软件升级服务。

培训：免费提供1名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。
质量保证期内，中标人应保证备件的供应。质量保证期满后，如生产厂家将要停止备件生产，中标人应事先通知用户单位，以使用户单位有足够的时间采购所需的备件。否则，因备件问题导致设备无法使用，用户单位有权向中标人追索全部整机损失。

	交货期
	合同签订后90天内

	交货地点
	广东省广州市


包组1.2：浮标备品备件-水文

	设备名称
	浮标备品备件-水文

	采购数量
	1套

	技

术

指

标
	1、功能描述

1.1 本次集中采购内容为浮标水文备品备件。

1.2 浮标采集监测系统具备同时连续观测平均风速、平均风向、最大风速、最大风速的风向、极大风速、极大风速的风向、瞬时风速、瞬时风向、气温、湿度、水温、气压、表层海流流速、表层海流流向、有效波高、有效波周期、平均波高、平均波周期、最大波高、最大波周期、十分之一波高、十分之一波周期、波向、盐度、剖面海流流速、剖面海流流向、方位、经度、纬度等参数的功能。

1.3 供电系统在连续20天阴雨天仍能向浮标观测系统正常供电，不影响系统正常工作；太阳能板表面使用钢化玻璃，水密性能好、耐腐蚀、使用寿命长。

2、极限工作环境

2.1 水深：大于60m。

2.2 最大风速：75m/s。

2.3 波高：±20m。

2.4 流速：±5m/s。

2.5 海上连续工作时间大于3年。

3、技术指标

3.1 表层水温传感器技术参数

量程：-5°C~45°C

准确度：±0.01°C

分辨率：≤0.01℃

3.2 波浪传感器技术参数

（1）波高

测量范围：0.5m～25m

准确度：±0.2m

分辨率：≤0.1m

（2）周期

测量范围：3s～30s

准确度：0.5s

分辨率：≤0.1s

（3）波向

测量范围：0°～360°

准确度：±10°

分辨率：≤1°

3.3 单点海流计技术参数

（1）流速

测量范围：±5m/s

准确度：所测流速的1%±0.5cm/s
测量剖面层位置：0.35m-5m

（2）流向

测量范围：0°～360°

精度：≤2°
（3）压力

测量范围：0～200 m

测量精度：±0.05% FS

3.4 剖面海流计技术参数
（1）流速
声学频率:0.4MHz

最大剖面范围：60～90m

层厚：2～8m

流速范围：±10m/s

精度：0.5cm/s
（2）温度传感器

内置热敏电阻式温度传感器

范围：-4℃到40℃

精度/分辨率：0.1℃/0.01℃

响应时间：10分钟。

（3）罗盘：磁通门

最大倾角：±15°

精度/分辨率：2°/0.1°

（4）压力

测量范围：0～200 m

测量精度：±0.05% FS
3.5 供电系统技术指标

（1）用高效率太阳能板和免维护蓄电池组合供电方式。

（2）供电系统在连续20天阴雨天（不出太阳）仍能向浮标观测系统正常供电，不影响系统正常工作。

（3）太阳能板表面使用钢化玻璃，水密性能好、耐腐蚀、使用寿命长。

（4）电池容量不小于500安时。

3.6 资料处理系统
屏幕尺寸：13.5英寸-14.2英寸；

内存容量：≥32G；

固态硬盘（SSD）：≥1T；

处理器：CPU主频1.3GHz  线程数：八线程；

显卡：不小于4G。

	配

置

要

求
	序号

名      称

数量

备注

配电箱

1套

太阳能控制器

2套

2套同时工作

太阳能板

12块

蓄电池

28块

波浪传感器
2套

2套同时工作
表层水温传感器
3套

单点海流计
1套

剖面海流计
1套

资料处理系统

1套
1、中标人提供的仪器设备需经专业机构检测且出具在有效期内的检测报告，检测报告的仪器设备委托单位或送检单位应为采购人。

2、中标人提供的仪器设备需提供配套水密插头及线缆（10米浮标）。
★3、所有仪器设备可接入采购人现有浮标系统，数据格式与采购人现有岸站接收系统数据格式兼容（投标人提供承诺函）。

	是否专门面向中小企业及不面向中小企业原因说明
	是

	售

后

服

务
	1.保修维修：中标人须对所提供的设备提供不少于一年质保期，时间从设备验收合格之日算起。并提供终身维修。质保期内的工作应包括设备的免费维修和保养等工作，中标人须负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，所发生的费用由中标人承担。具体的内容须在投标时说明。

2.由中标人提供样本，使用及安装、调试、维修手册。并列明设备的保质期及相关的售后服务条款（如仪器的校准等）。要求供应商在国内设有维修中心，在用户提出维修要求的24小时内做出答复，并在仪器出现故障后能迅速到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题。

3.技术支持：提供中文操作手册；必要时共同开发仪器，建立检测方法；在技术更新、升级以后，及时提供软硬件的技术更新和升级改造信息，在不涉及更改硬件的情况下，免费提供软件升级服务。

4.培训：免费提供1名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。
5.质量保证期内，中标人应保证备件的供应。质量保证期满后，如生产厂家将要停止备件生产，中标人应事先通知用户单位，以使用户单位有足够的时间采购所需的备件。否则，因备件问题导致设备无法使用，用户单位有权向中标人追索全部整机损失。

	交货期
	合同签订后90天内

	交货地点
	广东省广州市


包组2：油气平台观测系统

	设备名称
	油气平台观测系统

	采购数量
	2套

	技

术

指

标
	一、系统

油气平台观测系统主要用于测量并固态存储所在海域的风向风速、气压、气温、湿度、潮位、有效波高和周期（H1/3）、十分之一波高和周期（H1/10）、最大波高、平均周期、最大周期等数据，并通过显示屏自动显示各水文气象参数，同时通过成熟稳定的北斗卫星网络向岸站实时发送观测数据信息。

★满足海上石油平台安全生产相关要求。
观测频率：每分钟观测一次。采用北斗卫星的方式进行数据的传输，每小时传输一次的数据（传输时间间隔可根据用户需求定制）。

油气平台观测系统主要由传感器、数据采集器、通讯系统、终端软件等四个分系统组成。整套系统还包含北斗卫星等数据接收设备和数据接收、处理及显示软件系统。

波浪潮位传感器采用微带平面阵列天线、频率调制连续波（FMCW）技术原理，传感器外壳密封性好，耐腐蚀，适用于高盐、高温、高湿等环境，同时尺寸小，重量轻，便于安装和维护。固定传感器的一些机架件、结构件、支架杆子等采用优质不锈钢材料。传感器工作温度：-40～+85℃，防护等级：IP65。

二、系统主要技术指标

测量参数：风向风速、气压、气温、湿度、能见度、潮位、有效波高和周期H 1/3、十分之一波高和周期H 1/10、最大波高、平均周期、最大周期等。

数据固态存储量：每分钟的风向风速、气压、气温、湿度、能见度、潮位、有效波高和周期H 1/3、十分之一波高和周期H 1/10、最大波高、平均周期、最大周期等的数据存储量不少于10年。

通信 ：标准RS232通信口。

输入电压：DC24V±20% 电源。具有自动充电功能并配备不间断电源。

显示内容：当前系统工作时间、风向风速、气压、气温、湿度、能见度、潮位、有效波高和周期H 1/3、十分之一波高和周期H 1/10、最大波高、平均周期、最大周期等的每分钟数据。

通讯方式：北斗卫星通信或直接连接等方式；

系统功耗：DC24V供电时≤3.0W。

数据采集器

数据采集器主要实现各种传感器的数据采集，以及数据上传至主站，各传感器电源输出控制、数据处理、信号控制、界面显示等；数据采集器内部采用集成电路及芯片微组装工艺，体积小、高性能、高可靠性。

程序通信响应时间

采集板采集观测数据速度：<1秒。

采集板与数据采集器响应速度：<1秒。

北斗卫星响应速度：<60秒。

波浪潮位传感器

采用雷达式测波潮传感器，同时进行波浪和潮位观测，体积小、精度高、安装方便、维护成本低，方便安装在油气平台，其主要技术参数如下：

工作原理：FMCW调频雷达

波高测量范围：0m～50m

波高测量误差：±1cm

波周期测量范围：0.5s～30s

波周期测量误差：±0.5s

波束角：≤8°

采用频率：4Hz

采样时间长度：10分钟

采样间隔：可任意设置，为采样时间的倍数

工作电压：7～32VDC

接口：RS485

风速风向传感器

采用海洋型风速风向传感器进行风速风向的数据采集。其主要技术参数如下：

风速：

测量范围：0～100m/s

测量精度：±0.3m/s

分辨率：0.1m/s

风向：

测量范围：0°～360°

测量精度：±3°

分辨率：±0.1°

温湿度传感器

主要技术指标如下：

气温：

测量范围：-40℃～60℃；

测量精度：±0.1℃

湿度：

测量范围：0%～100%

测量精度：±2%RH（小于90%RH）；±3%RH（大于90%RH）           

分辨率：1%

气压传感器

主要技术指标如下：

测量范围：800hpa～1100hpa

测量精度：±0.2hpa；

分辨率：±0.1hpa

能见传感器

主要技术指标如下：

测量范围：10m～50000m

测量准确度：≤4.2% at 600m  ≤5.1% at 2km    ≤6.8% at 5km 

    ≤9.6% at 10km  ≤12.3% at 15km  ≤14.8% at 20km 

 ≤17.1% at 25km   ≤19.4% at 30km

分辨率：1m或10m（默认）

	配

置

要

求
	1.产品的详细清单、中文操作手册，足够的易损配件，提供详细的系统结构图纸。

2.必备设备与配件：
(1)北斗卫星通信系统2套，数据采集器2套，波浪潮位传感器2套，风速风向传感器4套，温湿度传感器2套，气压传感器2套，能见度传感器2套。

(2)2套软件和完整的文件，检定校准报告和相应的参数配置文件；配套工具，仪器配件清单。

(3)电缆支架等辅助材料。

(4)卫星通讯设备及2年北斗卫星通讯费。

(5)2台UPS不间断电源，在断电的情况下能供电8小时以上。

(6)台式数据采集计算机2台，硬件配置如下：显示器屏幕：22英寸以上；处理器： 6核，2.0 GHz 或更高主频；内存：不小于16GB，6个插槽;光驱：DVD+RW；网卡：集成双千兆；硬盘：不小于1T，7000转速。1个MOXA卡（不少于8个RS232端口9针串口）。

(7)移动式数据采集及处理器2台，硬件配置如下：处理器：英特尔i7处理器，处理器加速频率5.0GHz或更高主频；内存：不小于16GB；硬盘：不小于1T。
(8)接收软件：数据接收软件与当前运行数据接收与传输系统兼容，数据格式和通讯协议完全匹配，可直接接入现有系统使用。

	是否专门面向中小企业及不面向中小企业原因说明
	是


	售

后

服

务
	1.保修维修：中标人须对所提供的设备提供不少于两年质保期，时间从设备验收合格之日算起。并提供终身维修。质保期内的工作应包括设备的免费维修和保养等工作，中标人须负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，所发生的费用由中标人承担。具体的内容须在投标时说明。

2.由中标人提供样本，使用及安装、调试、维修手册。并列明设备的保质期及相关的售后服务条款（如仪器的校准等）。要求供应商在国内设有维修中心，在用户提出维修要求的24小时内做出答复，并在仪器出现故障后能迅速到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题。

3.技术支持：提供中文操作手册；必要时共同开发仪器，建立检测方法；在技术更新、升级以后，及时提供软硬件的技术更新和升级改造信息，在不涉及更改硬件的情况下，免费提供软件升级服务。

4.培训：免费提供至少1名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。
5.质量保证期内，中标人应保证备件的供应。质量保证期满后，如生产厂家将要停止备件生产，中标人应事先通知用户单位，以使用户单位有足够的时间采购所需的备件。否则，因备件问题导致设备无法使用，用户单位有权向中标人追索全部整机损失。

	交货期
	合同签订后90天内

	交货地点
	广东省广州市


包组3：无人机测量系统

	设备名称
	无人机测量系统

	采购数量
	1套

	技

术

指

标
	一、无人机飞行平台技术指标： 
（一）飞行平台技术指标：
1、无人机须采用航空复合材料机身，须采用固定翼与多旋翼结合的复合翼布局形式。
★2、无人机翼展长须≤4.5m，机身长须≤2.2m。（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料） 

3、无人机最大起飞总重量须≤35kg。
▲4、无人机最大任务载荷须≥6.5kg。（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料） 

5、无人机载荷小于5kg时，最大航时须≥300min；载重6.5kg时，航时须≥150min。（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料） 

6、无人机巡航速度须≥70km/h，最大平飞速度须≥120km/h。
7、无人机降落精度须≤30cm；

8、无人机须配备民用频率夜航灯，提高夜间作业可见性。（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料） 

9、抗风等级不小于7级；

10、无人机的多旋翼结构，迎风侧（靠近机头）的电机/螺旋桨须具备自锁功能，以减小平飞巡航时的整机阻力。
11、无人机须采用纯电动动力系统。
▲12、无人机可在不小于4000m 海拔高度完成起飞、降落。（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料） 

13、为提高复杂环境的运行可靠性，无人机的空速管须具有自动加热及排水的功能。
14、无人机工作温度范围须不少于-20℃~50℃；

15、无人机须具有扩展性，可实现光电吊舱、激光雷达、相机等多传感器搭载。

▲16、单个电池容量不小于12s-27000mAh，配备不少于6块(3组)；需要配备180~240V的充电器2个；

▲17、配备自动应答功能。
（二）导航与飞控系统技术指标：
▲1、为保障无人机系统整体具有较高匹配度，无人机的飞控与导航系统和飞行平台须为同一厂家产品，保证能够根据需求进行合法编写定制化需求。
▲2、无人机须具有仿地飞行功能。（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料）
▲3、无人机获得遥测数据须支持实时传输到云平台，通过云平台可追踪飞机轨迹。（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料）
▲4、无人机航向须采用双差分定向获得精确的定位结果（配相应账号的免费CORS账号系统6年）。
5、无人机的GPS和磁罗盘须采用冗余设计，主传感器失效后可平台切换到备份传感器。
▲6、无人机的GPS信号丢失、数据链丢失、高度超出设置高度，无人机应能自动返航。（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料）
7、无人机的差分GNSS系统须至少支持GPS、GLONASS、BDS三星六频信号和中国精度。 
8、无人机须具有近地规避功能的应急处置能力。
9、无人机的所有传感器须在-20℃~50℃范围内都能进行温度补偿。
10、无人机须具有3轴加速度计，3轴角速度计，磁传感器，动静压传感器。
11、无人机的黑匣子，须支持以50Hz的频率工作时可以存储不少于4小时的详细飞行数据。
12、无人机的航路点数量须≥800个。

13、无人机的更新频率须≥200Hz。

★14、需与机载激光雷达集成，保证接口兼容性。

配置清单：至少包含无人机飞行平台1套（包含2年的0免赔额的设备保险），电池3组，充电器2套，遥控器1个（欧美手），控制终端1台，配件包1个。

二、机载激光雷达系统技术指标：
（一）机载激光雷达主机技术指标：
▲1、激光测距能力：≥1800m（自然目标ρ≥80%反射率）； 

2、最大发射频率：≥150万点/秒；

3、最小测量距离：≤1.5m；

4、测量精度：≤±15mm；

5、重复精度：≤±5mm；

6、多周期回波（MTA）处理功能；

▲7、可接收回波次数：≥15次； 

8、扫描速度：10-200线/秒；

▲9、视场角：360°； 

角度分辨率：≤±0.001°；

输入电源电压24V（13-24V）；

防护等级IP64。

（二）定位定姿单元

1、俯仰/横滚：≤±0.005°；

▲2、航向：≤±0.010°； 

3、后处理位置精度：水平±1cm，±高程2cm；

4、数据更新率：≥100Hz；

5、卫星系统：同时支持GPS、GLONASS、北斗等卫星数据。

（三）相机单元

▲1、影像分辨率：≥4500万像素； 

2、焦距：21mm；

3、感光尺寸：36×24mm（8184×5460）；

4、视场角：81×59.5mm；

5、像元大小：≤4.4μm；

6、最小拍照间隔：1s；

7、支持TIFF和JPG等格式的影像存储格式，存储量不少于512GB固态硬盘。
（四）激光雷达系统

1、绝对精度：平面：≤±5cm，高程：≤±5cm；

▲2、重量：≤4.5kg（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料）

3、拷贝速度：≥160M/s；

▲4、多平台：支持无人机载、车载模式、；（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的检测报告作为证明材料）， 预设支持背包扩展接口；
5、防护等级：IP64

三、配套机载激光点云数据预处理软件技术指标：
1、软件全自主国产化，具备软件授权管理、到期提醒功能；

2、软件支持多种语言切换；

▲3、基于GNSS、IMU数据，一键实现融合解算，生成高精度POS轨迹。嵌入云基站服务，作业现场可不架设基站，数据解算时可以从云端下载基站数据；（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的测试报告作为证明材料，软件功能提供截图）
4、采用多指标对轨迹质量进行评估，并根据评估结果对轨迹进行渲染，根据选择的轨迹导出对应路段的轨迹文件，方便后期外业补采或者采集控制点做纠正；可查看POS精度曲线；

5、支持点选、矩形框选、多边形选择、时间段选择等多种方式方便选中解算的区域，输出成果。

6、涵盖国内外常用的多个椭球基准和投影方式，支持椭球基准转换、平面转换，支持平面和曲面的高程拟合。点云支持输出投影坐标系、大地坐标系等成果；

7、新建任务有向导指引，对新手入门友好，使用向导可完成新建任务、坐标系设置、POS解算、兴趣区域选择、成果处理设置等全流程，实现激光点云等多种成果的输出；

8、一键式实现点云解算、照片整理、点云着色等流程批处理，更加简单便捷。点云解算时提供视场角、距离、灰度值、去噪、精化等多种滤波方式。支持多点云格式（las、laz、pts、e57）输出，并支持点云按文件大小或者航迹分段输出；

▲9、含空三加密、正射影像拼接和三维建模等影像重建功能，并支持导入控制点进行空三优化。正射和建模区分高质量和高效率两种模式，软件预估每种模式的耗时，可根据需要进行选择；（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的测试报告作为证明材料，软件功能提供截图）
10、建模后可输出LOD分层分级模型osgb、obj等通用兼容三维模型格式；融合人工智能技术，软件在模型重建过程中自动进行网型优化和纹理优化，生成的模型成果中建筑物、道路等地物平面平，直线直；

11、支持影像数据的解析处理，生成拍摄点的位置姿态信息，支持自定义照片的尺寸；并支持高清影像和激光点云数据的融合，对点云进行着色得到彩色点云；支持影像与点云的叠加显示；

12、支持导入高程、平面、三维控制点纠正POS轨迹的位置和姿态，并支持单工程内部与多工程间重复点云数据的匹配拼接，提高数据精度；

▲13、同时一个任务下可导入多个工程，实现多工程同时解算，同时多工程之间处理和操作互不影响，并支持多工程的轨迹和点云数据同时显示（提供软件截图）；（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的测试报告作为证明材料，软件功能提供截图）
14、集成数据拷贝工具，原始数据和解算数据进行分离管理，方便数据的集中管理与拷贝。并在拷贝时进行原始数据的质量检查，实现有问题早发现。

四、配套激光点云数据处理软件技术指标：
（1）基础模块

1、海量点云渲染：软件可将*.las、*.txt、*.csv、*.pts、*.xyz等格式优化后生成结构化点云数据文件，可实现海量点云数据的快速可视化。涵盖高程、强度、真彩色、类别、单色、时间、回波次数、回波序号等常规渲染，提供多色带、高程与强度混合和组合模式渲染，EDL特效进一步增强渲染效果；

2、数据漫游：实现点云、矢量和影像的场景漫游，根据视角位置进行视点漫游，通过设置浏览路径进行轨迹漫游；

3、点云裁剪：提供点云的矩形、多边形选择，实现点云的范围内裁剪、范围外裁剪、清空和保存功能；

4、预处理：提供点云数据的合并和采样等预处理功能；

5、基础量测：提供点云的单点、多点、距离、面积、密度和角度量测；

6、密度质检：支持自定义范围内提供点云的密度质检，可以一键生成点云密度报告；

7、剖面分析：允许绘制多个剖面，移动剖面位置、调整剖面宽度，允许同时打开多个剖面进行对比分析。

（2）地形模块

▲1、点云一键生成DEM，实现点云的自动滤波分类，用户可根据地形情况（平地、丘陵、山地等），自动输出满足精度要求的DEM成果；（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的测试报告作为证明材料，软件功能提供截图）
2、智能分块：根据点云密度或范围，快速智能分块并生成分块工程；

3、点云滤波：针对平地、丘陵、山地三种不同地形提供推荐参数，可快速、准确提取复杂地形下的地面点，并自动对孤立点滤波处理；

▲4、手动编辑分类点云：滤波后点云快速构建TIN，方便查看地形。提供点云二三维手动编辑、点云编辑结果同步渲染到TIN、剖面编辑等快速分类功能，类别保存、修改和导出等功能，提升用户体验的同时，确保可以输出符合作业要求的分类成果点云；（须提供CNAS和CMA同时认证专业检测机构出具的测试报告作为证明材料或软件功能提供截图）
5、DEM二三维视图联动：二三维视图同步联动更新方式，能够快速实现DEM数据的更新。二维视图加载大数据量DEM，方便作业人员查看整体DEM数据，快速定位接边部分需要修改的区域范围。二维视图中框选指定区域，即可同步显示到三维视图，三维视图对DEM进行编辑处理，同时将编辑结果实时更新保存到整体DEM数据；

6、DEM编辑：DEM编辑提供高程置平、平滑、高程删除、修补无效值、去除钉状物等多种编辑方式，快速对DEM成果进行修编。

（3）智能提取模块

1、智能化提取：提供全自动、半自动等多种智能化提取手段，支撑120种以上道路及城市部件要素的快速提取；

2、影像与点云融合提取：实现点云、轨迹和全景数据的同步浏览，便捷高效提取道路要素地物；

3、道路边线提取：实现马路牙线、道路边线的批量自动提；

4、箭头智能识别：箭头智能识别和一键提取，快速自动提取18类箭头标志；

5、标线提取：可自动获取市政道路与高速公路的实线、虚线等多种线宽及线类型参数；支持道路上下边线、栏杆等线对象的半自动追踪提取；

▲6、杆状物提取：支持行道树、杆类（灯杆、电杆、交通信息指示杆等）批量智能提取，同时提取行道树树高、胸径和冠幅；支持批量提取检查功能，可快速标记提取错漏结果；支持垃圾桶、箱体（电力箱、电信箱）、牌类（交通指示牌、广告牌）选一点拟合，同时提取箱体中心落地位置、箱体高度等参数；（软件功能提供截图）
7、智能编辑：针对自动、半自动提取后的矢量，提供了移动、合并、打断、智能修剪、智能延伸、快捷加点、快捷删点、线落地、高程修改、顶点纠正等编辑功能。

（4）体积模块

1、三角网处理功能：点云2D、3D构网，实现格网的平滑、过滤、获取指定区域内的三角网数据以及孔洞填充，过滤主要是对构网过程中误构网的三角面片进行删除；平滑主要对一些钉状物进行光滑处理；孔洞填充主要对三角网上的孔洞进行填充修复；

2、体积量算：计算指定区域内三角网的封闭体积、投影到指定参考面的挖填方体积以及不可见煤层的体积，可以word形式输出体积报告；

3、多期数据比对：选择多期数据，可对变化区域进行检测，支持自动计算变化区域变化量，并以word形式输出比对报告；
五、配套GNSS差分基站技术指标：
 （1）定位性能

1、GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS五星解算，支持北斗三代，支持5星21频；

▲2、通道数：≥1408；

3、初始化可靠性：≥99.90%

4、信号捕获灵敏度：典型值-162dbm，捕获弱信号能力更强；

▲5、支持星链续航，差分信号中断5分钟内也可测量或支持差分信号中断后切换到精密单点ppp厘米级定位测量；

6、精度：

静态精度：平面±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程±(5+0.5×10-6×D) mm；

RTK精度：平面±(8+ 1×10-6×D) mm，高程±(15+1×10-6×D) mm；

（2）GNSS+IMU性能

1、定位方式：GNSS卫星导航定位+IMU惯性导航双重组合定位；

2、IMU更新率：≥200Hz；

3、倾斜测量：支持0°~60°范围内任意倾斜角度测量；

4、倾斜补偿精度：10 mm + 0.7 mm/°tilt；

5、超级惯导：支持惯导初始化完成后不会退出。

（3）摄像头

1、像素：2MP；

2、视场（H,V）：75°，75°；

3、照度：星光级摄像头，0.01lux照度下依然保持全彩画面；

（4）电气化参数

▲1、电池：内置6600mAh锂电池移动站典型续航 16h以上；

2、外接电源：支持type-C外接供电；

3、重量：0.8 Kg（含电池）；

4、材质：镁合金；

5、尺寸：≤Φ133 mm*87.6 mm；

▲6、快充：支持快充，充电1小时，恢复70%电量；

▲7、内置存储：主机标配内置存储≥8GB支持静态数据自动循环存储；

（5）环境适应性

▲1、工作温度：-45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃；

▲2、三防性能： IP68防水防尘等级（防30分钟水下1米浸泡）；

3、防冷凝：100%防冷凝；

（6）工业三防手簿

▲1、三防性能： IP68防水防尘等级，提供检测报告；

2、操作系统：Android 10及以上，保障两年无需升级；

▲3、CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz；

▲4、液晶屏：≥5.5寸高清显示屏，1440×720 HD+；

▲5、电池：典型续航14小时；

6、网络：4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量；

7、蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频；

（7）测量软件要求

1、内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习；

2、支持快速代码，用户可以配置代码面板，加快外业代码采集效率；

3、用户可以指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号；

▲4、支持导入shp、jpg、tiff、dxf、mbtiles等其中最少三种以上格式的栅格图做底图，用于航飞补点；

5、支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点更方便；

▲6、自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件，找文件超快；

▲7、提供软件著作权证书及软件功能截图。

（8）配置清单

▲1、配置外接电台（含外置电源、充电器）和天线；脚架1套；

2、配备上述器材的运输箱。
六、小型化无人机平台（4套）：

1、机身及重量：四轴四旋翼机，不大于950g；

2、尺寸：折叠：长宽高 不大于225mm*100mm95mm；

3、最大上升速度8 米/秒（运动挡）、最大下降速度
6 米/秒（运动挡）；

4、最大水平飞行速度（海平面附近无风）15 米/秒（普通挡），最大抗风速度
12 米/秒；

5、最大起飞海拔高度
6000 米（空载飞行）；最长飞行时间（无风环境）
45 分钟；

▲6、最大续航里程32 公里；最大可倾斜角度35°（运动挡）；

▲7、定位精度：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时）；

8、每套飞机配相应大容量电池4块和电池管家1套（具有充放电功能），配置专业运输箱。
七、旋翼机激光雷达（1套）

（1）飞行平台

1、尺寸重量：长宽高：810mm×670mm×430mm；＜3.6kg；

2、最大起飞重量：9kg；

3、四轴四旋翼无人机。

（2）激光雷达

1、尺寸重量：长宽高：155mm×128mm×176mm；＜1kg；

2、防护等级IP54；

▲3、支持机型：经纬M300RTK（需配合DJIRCPlus使用）；Matrice350RTK
4、量程：450m（反射率50%，0klx)；250m（反射率10%，100klx)；最小测量距离3m；

5、点云数据率：单回波：最大240000点/秒；多回波：最大1200000点/秒；

6、系统精度：平面精度：±5cm@150m；高程精度：±4cm@150m；

▲7、测距精度（RMS1σ）±2cm@150m；

8、最大支持回波数量5次数；扫描模式：非重复扫描，重复扫描；

▲9、激光发散角水平±0.2mrad，垂直±0.6mrad；激光波长905nm；激光光斑大小水平4cm，垂直12cm@100m（FWHM）；激光脉冲发射频率

240kHz；激光安全等级Class1（IEC60825-1:2014）。

（3）惯导系统

1、IMU更新频率:200Hz；
2、加速度计量程：±6g；

3、角速度计量程：±300dps；

4、航向精度（RMS1σ）实时：0.2°，后处理：0.05°；俯仰/横滚精度（RMS1σ）实时：0.05°，后处理：0.025°；

5、水平定位精度：RTKFIX：±1cm+1ppm；垂直定位精度：RTKFIX：±1.5cm+1ppm。

（3）其他

1、测绘相机：4/3 CMOS，有效像素 2000 万；

2、云台：稳定系统3 轴（俯仰，横滚，偏航）；

3、电池配2组，电池管家1套（具有充放电功能）。
八、数据采集和处理平台技术指标：

（1）数据采集平台（移动工作站）2套
▲1、处理器：搭载CPU 1颗；主频 ≥3GHz；缓存30MB；

2、屏幕尺寸：16英寸；分辨率1920×1200；

3、内存：插槽2个；内存容量64GB；内存频率4800MHz；
4、硬盘：固态硬盘，接口方式M.2，容量1TB；

▲5、显卡：独立显卡，16GB GDDR6；

6、显存：16GB；

7、电池：93Wh；

8、有线网卡和无线网卡：支持；
（2）数据处理平台（图形工作站）2套
▲1、处理器：搭载CPU 1颗；CPU缓存256MB，主频 ≥4GHz；

▲2、显存：24G；
3、内存：ECC内存，插槽8个，内存量256G；
4、硬盘：6T（2*1T SSD+1*4TSATA）；
5、集成声卡、有线网卡；

6、屏幕尺寸：27英寸。
 （3）数据采集电脑（台式电脑）3套

▲1、处理器：搭载CPU 1颗；CPU 12核，主频 ≥2.1GHz；

2、显存：24G；
▲3、内存：内存量64G；内存频率4800MHz；插槽4个；
4、硬盘：512GB+2T（1*512GB  SSD+1*2TSATA）；
5、显卡：256 GDDR6X；
6、有光驱、有线网卡；

7、屏幕尺寸：27英寸。

（4）外业打印机 1台

1、打印速度：27页面/min；

2、彩色分辨率：600*600dpi；

3、支持有限网络打印；支持WiFi和USB打印；

4、支持A4打印；一级能效；

5、平板式和馈纸式，具备复印打印扫描功能；

6、自动双面打印。

九、保险

1、无人机机身险（若出现全损使用方无需承担费用）
2、激光雷达机身险（若出现全损使用方无需承担费用）

3、无人机100万第三者责任险

	配

置

要

求
	1、无人机飞行平台1套；

2、机载激光雷达系统1套；

3、机载激光点云数据预处理软件套装1套；

4、激光点云数据处理软件套装1套；

5、GNSS差分基站1套；

6、小型化无人机平台4套；

7、旋翼机及激光雷达1套；

8、数据采集平台2套；

9、数据处理平台2套；

10、数据采集电脑3套；

11、外业打印机1套。

	是否专门面向中小企业及不面向中小企业原因说明
	否，因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制或者提供特定公共服务等原因，无法专门面向中小企业供应商采购。

	售

后

服

务
	1.保修维修：中标人须对所提供的设备提供不少于两年质保期，时间从设备验收合格之日算起。并提供终身维修。质保期内的工作应包括设备的免费维修和保养等工作，中标人须负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，所发生的费用由中标人承担。具体的内容须在投标时说明。

2.由中标人提供样本，使用及安装、调试、维修手册。并列明设备的保质期及相关的售后服务条款（如仪器的校准等）。要求供应商在国内设有维修中心，在用户提出维修要求的24小时内做出答复，并在仪器出现故障后能迅速到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题。

3.技术支持：提供中文操作手册；必要时共同开发仪器，建立检测方法；在技术更新、升级以后，及时提供软硬件的技术更新和升级改造信息，在不涉及更改硬件的情况下，免费提供软件升级服务。

4.培训：免费提供1名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。
5.质量保证期内，中标人应保证备件的供应。质量保证期满后，如生产厂家将要停止备件生产，中标人应事先通知用户单位，以使用户单位有足够的时间采购所需的备件。否则，因备件问题导致设备无法使用，用户单位有权向中标人追索全部整机损失。

6.无人机供应商需提供2人的无人机飞手操作培训和考证工作。

	交货期
	合同签订后60天内

	交货地点
	广东省广州市


包组4：浅地层剖面仪（单缆单道海底地震数据勘探系统）

	设备名称
	浅地层剖面仪（单缆单道海底地震数据勘探系统）

	采购数量
	1套

	技
术
指
标
	系统规格

★组成部分不少于：水下声学拖体发射单元，甲板能量发射单元，水下单道地震接收单元，甲板采集处理单元，采集与后处理软件等，各部分具有良好的兼容性，组成单元各部分需均为同一厂家生产产品。
主要技术指标

2.1．★电磁薄膜声源发射能量范围：100—1000J能量震源发生器；具备可扩展性，其中2KJ可扩展至7KJ能量箱；
2.2．便携能量箱：重量≤50Kg；
2.3．机电震源发射能量：优于2次爆破500J/秒，或4次爆破250K/秒；
2.4．水下发射单元声学主频：2000-4000Hz；
2.5．声源深入：水面下10-20cm可调；
2.6．海底穿透深度：≥100ms；
2.7．能量箱输出电压：产生负高压，-2000V到-5600V可调；
2.8．▲接收水听器灵敏度变化：
频率：1Hz到 1KHz时，灵敏度≤ +/-0.25dB；
频率：1KHz到10KHz时，灵敏度≤ +/-2dB；
深度：1000m范围内，灵敏度≤0.5dB
温度：每变化1摄氏度时，灵敏度≤0.03dB
2.9.高分辨率地震采集系统：
兼容水听器：≥24单元水听器
触发方式：可编程
功能：软件自动更新，实时导航地图
采样率：24位采集
记录格式：标准SEG-Y，数据样本以32位整数编码，并可以输出XTF格式；
采集单元内置采集软件，质保期内免费升级。
2.10. 海洋地震数据处理3D解译软件：具有二维和三维显示功能，具有地震数据信号滤波等处理功能，具有界面自动选取功能、相交线三维解析、地震解译等功能。

	配
置
要
求
	提供产品的详细清单，中文操作手册，足够的易损配件，提供详细的系统结构图纸。
必备配件：
采集软件1套，软件狗1只
后处理软件1套，软件狗1只
高压电缆1根
水听器电缆1根
甲板电缆1根
移动采集单元1套
数据处理系统2套（CPU主频不低于2.6GHz，6核，12线程，独立显卡，显存不低于16GB，GDDR6技术，内存≥32G，硬盘≥1TSSD，4K OLED屏幕）
2T移动存储固态硬盘10个
数据成果输出终端1套（具有彩色打印和扫描功能，支持自动双面和自动多页扫描功能）

	售
后
服
务
	1.保修维修：中标人须对所提供的设备提供1年质保期，时间从设备验收合格、用户单位接受使用之日算起。并提供终身维修。质保期内的工作应包括设备的免费维修和保养等工作，中标人须负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，所发生的费用由中标人承担。具体的内容须在投标时说明。

2.由中标人提供样本，使用及安装、调试、维修手册。并列明设备的保质期及相关的售后服务条款（如仪器的校准等）。要求供应商在国内设有维修中心，在用户提出维修要求的24小时内做出答复，并在仪器出现故障后能迅速到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题。

3.技术支持：提供中文操作手册；必要时共同开发仪器，建立检测方法；在技术更新、升级以后，及时提供软硬件的技术更新和升级改造信息，在不涉及更改硬件情况下，免费提供软件升级服务。

4.培训：免费提供1名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。

5.质量保证期内，中标人应保证备件的供应。质量保证期满后，如中标人将要停止备件生产，应事先将停产计划通知用户单位，以使用户单位有足够的时间采购所需的备件。否则，因备件问题导致设备无法使用，用户单位有权向中标人追索全部整机损失。

	交货期
	合同签订后60天内

	交货地点
	广东省广州市


2、商务要求

2.1.质量要求

2.1.1产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准货货物来源国官方标准；

2.1.2产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和中标供应商投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

2.1.3中标供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.2.包装:

全部设备均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

2.3.安装、调试：

2.3.1中标供应商投标报价应包含合同项下设备的购置、运输、安装、调试、税金、培训、售后服务、以及招标文件中要求投标人提供的专项服务等一切费用。

2.3.2中标供应商须委派专门的技术人员负责设备的调试并现场讲解，安装调试时须对各安装场地内的其它设备、设施实施良好保护措施。

2.4.验收：

2.4.1中标货物安装调试完成，正常工作15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标供应商双方共同参与下进行。

2.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定的情况，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。

2.4.3如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。

3、售后服务要求:按各包组的要求。

4、付款方式

   4.1.签订合同后，采购人凭中标人提供的等额正式发票支付不低于合同总价30%的货款，首款支付时中标人需提供银行履约保函，银行履约保函金额为合同总额的10%；

   4.2.全部货物安装调试、验收合格后，采购人凭验收合格文件及中标人提供的等额正式发票支付合同的剩余货款；

   4.3.合同货物交付到采购人指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

    1）合同

2）中标人开具的正式发票

3）验收调试报告（加盖采购人公章）

4）中标通知书

注：在分期付款时，采购人负责在付款期限内将合同款支付手续提交进入财政统一支付流程，并及时跟进付款进度。因此，付款期限仅限于采购人向政府采购支付部门提交支付手续的时间，而非款项实际支付时间。在规定时间内提交付款申请即视采购人已履行付款义务，中标供应商不得以资金付款期限已过，向采购人索赔或要求支付违约金。

第四章合同（样本）
(此合同样本仅供参考,合同具体细则以中标双方协定为准)

货物（设备）采购合同

甲方：                                           合同编号：               

乙方：                                           合同编号：               

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目（项目编号：GZHJ-20231123）包组（   ）的招标文件和乙方的投标承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：
一、标的

	序号
	名 称
	品牌
	规格型号
	生产供货商
	产地
	数量
	计量

单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	


以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1、合同总价：（大写）人民币                     （￥         ）

2、合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验、包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、商业风险、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务等的全部费用。

3、本合同价格为固定不变价。

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1、货物为                全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1、交货地点：  甲方指定地点   。合同设备所有权自合同设备交付时起由乙方转移至甲方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担。

2、乙方自合同签订生效之日起    天内完成供货、验收并交付甲方使用。（具体进度计划可以附件列明）。

五、包装、装运和运输

1、包装必须与运输方式相适应，乙方负责确定适合长途运输、多次搬运和装卸的包装方式。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，并保证设备完好，零件齐全。由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

2、 包装费、运费已包含在合同总价内。

    六、保险

货物到达交货地点并交付给甲方之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其它有关险种，以及有关费用由乙方负责。

   七、付款（具体按照用户需求书执行）
1、签订合同后，甲方在收到乙方提供的银行履约保函、首期款等额正式增值税专用发票后支付合同总额     %的首期款，即人民币：   （￥    ）；
  银行履约保函金额为合同总额的10%，即人民币：   （￥   ）；履约保证期间为：自保函开具之日至验收合格后   天内。
2、全部货物安装调试、验收合格后，甲方凭验收合格文件及乙方提供的等额正式增值税专用发票支付合同总价   %的尾款，即人民币：    （￥     ）；

3、合同货物交付到甲方指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

1）合同

2）乙方开具的正式发票

3）验收调试报告（加盖甲方公章）

4）中标通知书

    八、知识产权

1、乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

九、项目服务

1、安装与调试

1.1货物到达交货地点后，乙方即按合同执行时间进度计划派出有经验的工程技术人员到本项目现场进行安装。

1.2甲方应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由甲方给予的必要的配合。

    2、检验及验收

    2.1验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

2.2到货验收

（1）乙方在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同的规定相符。该证明书将成为向甲方要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能和数量/重量来说，不能成为最终的证明。乙方所作检验的详细情况和结果必须写出报告，该报告应附在质量检验证书中。

（2）所有货物到达交货地点后5个工作日内全部完成。在甲方指定人员的参与下，由甲方和乙方共同进行现场开箱检验。乙方须在现场开箱检验前3天，通知甲方开箱日期。

（3）现场检验发现短缺，破损或与合同规定的数量，型号及外形不符，则甲乙双方应作记录并确认，如乙方未能在规定时间内到场参与现场检验的，甲方可选择单方面开箱检验并制作记录。上述记录可作为甲方向乙方索赔的有效文件，与商检局出具的现场检验记录和证明具有同等效力。在现场检验发现的问题解决之前，甲方有权推迟支付有问题货物对应比例的货款。

（4）现场检验发生因乙方过失引起的更换或补充而致使规定的时间表延迟，则甲方有权向乙方索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向乙方要求全额补偿由于上述更换或补充直接引起的由甲方承担的额外开支以及工时。

（5）现场检验并不解除合同项下乙方义务。

（6）参加现场检验的乙方代表的所有费用概由乙方自理。

（7）因货物的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.3 安装调试后验收

货物安装调试完毕之日起 7 个工作日内，由合同双方共同进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书一式  2  份。

2.4货物不符质量要求或与招标文件所描述不符，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者经广州市政府采购管理部门审核批准解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

    3、培训 

3.1乙方负责提供操作、维修培训方案及一式   份培训资料。

3.2乙方提供技术支持、操作培训、免费现场培训（包括但不得低于提供至少    年免费上门保修、终身维护服务的标准，多人的简单操作和维护保养人员的培训）。

 3.3 培训的时间、地点和目标如下：培训时间：根据用户情况而定；地点：国内用户现场；目标：达到用户相关人员独立操作水平 。

4、交付  
货物经验收合格、所有文件交付甲方且乙方对甲方人员进行必要培训，保障甲方可自主无障碍使用货物后，合同约定的货物才能视为交付至甲方，货物毁损、灭失的风险自此由乙方转移至甲方。

    十、质保期及服务

1、货物质保期为甲乙双方签署验收合格证书之日起计算：质保期为   年。质保期后，乙方应该继续提供货物使用的技术支持，包括故障排除及零件的供应。

2、乙方必须提供 24 小时电话服务热线，保证在接到故障电话后 48 小时到场，并在 72 小时内修复。在质保期内，如 72 小时内无法修复设备，乙方必须提供替代设备（不低于故障货物规格、型号、性能的备用货物）给甲方使用，直到故障设备修复为止。

3、本设备合同执行期间，如果乙方提供的设备有缺陷和技术资料有误，或者由于乙方技术人员疏忽和错误，造成设备返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用。

4、如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间作相应的延长。如合同设备在质保期内发现属乙方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其质保期将自该缺陷修正后开始计算年。
    十一、异议索赔  

     1、乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任，乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

    2、对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

    3、如果在甲方发出索赔通知后 5 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 5 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

    十二、不可抗力

 1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

 2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

 3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、或政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，此为乙方已考虑的应承担的风险，不属于不可抗力范围。

十三、违约责任

1、乙方履行义务不符合合同约定（包括逾期交货或者货物与合同不符或未能妥善包装致货物受损或验收不合格等），乙方构成违约，应承担合同总价5 ％的违约金，甲方均有权拒收。对安装、试运行有重大影响的设备延迟交付，乙方构成违约，甲方有权向乙方收取合同总价5%的违约金，同时，甲方有权终止部分或全部合同。如乙方未按合同或附件的规定按时向甲方提供技术资料的，乙方构成违约，甲方有权向乙方收取合同总价5%的违约金。乙方提交违约金后，仍有义务向甲方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。
2、如乙方超过合同规定交货期限 30 天仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。乙方不能交货，则按合同总价 10 ％支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权向乙方提出索赔。

3、乙方货物未能一次性通过验收，亦构成违约，乙方应按合同要求进行整改或换货，并应承担合同总价5 ％的违约金。在第一次验收结束之日起  15 天内重新组织验收，第 2 次验收仍不合格的，甲方有权单方面解除合同，且乙方应按合同总价 10 ％支付违约金给甲方。如因此给甲方造成其它损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、如果甲方逾期付款，则按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算延迟支付的违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的1%。前述付款时间指的是甲方向财政请款时间，由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。

5、甲方依合同约定或法律规定解除合同的,乙方须在接到甲方解约通知之日起 15 天内退回甲方已支付的价款并向甲方支付违约金。上述15日期满后乙方未退款的，按合同总金额的千分之五计收每日滞纳金。

6、违约方应承担相对方为维护自身权益所支出的费用，包括并不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。

十四、争议解决方式

1、因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第 (2) 种方式解决：

（1）向   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的法院提出诉讼。

3、在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其它部分仍应继续履行。

   十五、通知及送达地址

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中载明的对方地址。甲乙双方因履行本合同而相互发出或提供的通知、文件、资料，均以本合同所列明的地址、联系人的微信、电子邮箱、QQ等送达，如一方变更地址或联系方式，应及时书面通知对方。当面交付文件的即为送达；通过传真方式的，发出传真时即为送达；以邮寄方式的，寄送到合同约定地址即为送达。 

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其它

1、本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式   份，双方各执   份，采购代理机构执   份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件

1、中标通知书

2、货物的技术规格、性能指标；

3、货物清单；

4、培训计划及售后服务方案；

5、合同执行时间进度计划。 
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：              
地址：                                  地址：                    
法定代表人：                            法定代表人：               
经办人：                                经办人：                
电话：                                  电话：                     

开户银行：                              开户银行：                 

账号：                                  账号：                     

税号：                                  税号：                    

签约时间：    年  月  日                签约时间：    年  月  日

签约地点：     

第五章 开标、评标和定标

开标

开标程序见招标文件第二章投标人须知的相关条款。

评标

本次招标依法组建评标委员会。评标委员会成员按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

专家的回避制度依照招标文件第二章投标人须知相关条款执行。

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

包组1、2、4评分比重：
	评分项目
	技术部分
	商务部分
	价格部分
	合计

	权重
	40%
	30%
	30%
	100%


包组3评分比重：
	评分项目
	技术部分
	商务部分
	价格部分
	合计

	权重
	55%
	15%
	30%
	100%


投标文件中投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

资格性审查和符合性审查

评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

无效投标的认定依照招标文件第二章投标人须知22.1相关内容执行。

资格性审查及符合性审查结论评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评审委员会对该情形的认定结论。

招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或是其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

技术、商务评定

由评委对所有有效投标文件的技术、商务响应方案进行审核和分析，填写《技术响应评分表》或《商务响应评分表》。评审内容见附表。

将每一个评委的评分汇总，将所有评分进行算术平均，得出该投标人的技术、商务得分。

价格评定

价格核准：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评委先对入围投标人的投标报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

对投标货物/服务的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理。

对投标货物/服务的非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。对投标货物/服务的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价，若其获得中标资格，该项目的中标价为其原来的开标一览表价格，其漏项部分风险自担，视作已含在投标报价中，并以开标一览表价格签订合同。

对数量的评审，以用户需求书中所明示数量为准；用户需求书中未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评标委员会审定通过方为有效。按上述修正错误的方法调整后的投标报价，需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

小型和微型企业产品价格扣除：(面向中小企业采购项目的包组,本条款不适用。)
投标人为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为10%），即：评标价＝核实价-小微企业产品核实价×K1 ；

投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予K2的价格扣除（K2的取值为4%），即：评标价＝核实价-小微企业产品核实价×K2；

本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第五部分投标文件格式）。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间不得存在投资关系；

本条款中a)和b)两种价格扣除规则不得同时适用。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上价格扣除政策。

监狱企业、残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

价格评分：评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正得出评标价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过初步评审）且价格最低的有效投标报价（指修正后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x价格分值（四舍五入后，精确到0.01）。

综合评分的计算

综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。
各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会投票决定。评委会按上述排列向采购人推荐综合总得分第一名为中标候选供应商，第二名为中标后选供应商，第三名为中标后选供应商。

项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

定标

评审结果确定后，采购代理机构应通知评委会推荐的中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标的供应商；核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按投标无效处理。
凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

提供虚假材料谋取中标的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人。

采购代理机构将中标结果在指定媒体上以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标人发出《采购代理服务费缴费通知书》。

中标人凭采购代理机构开具的《采购代理服务费缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到采购代理机构开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

签约

中标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内办理履约保函，并按照招标文件和中标人投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件A  资格性审查及符合性检查表

附件B  商务部分评分标准 

附件C  技术部分评分标准 

附件D  价格评审表

附件A                    资格性审查及符合性检查表

项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目
项目编号：GZHJ-20231123
包组号：

	序号
	                 投标人名称

符合性审查内容
	
	
	
	
	

	1
	投标函及投标有效期符合要求
	
	
	
	
	

	2
	按招标文件规定加盖公章和签署
	
	
	
	
	

	3
	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件要求提供法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；
	
	
	
	
	

	4
	符合供应商资格条件
	
	
	
	
	

	5
	按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
	
	
	
	
	

	6
	投标价格固定唯一，且在采购文件规定的报价范围内报价的
	
	
	
	
	

	7
	投标商务技术没有实质性不响应或重大偏离
	
	
	
	
	

	8
	投标文件完全满足采购文件中带“★”号的条款或指标
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	不通过的理由
	
	
	
	
	


备注：1．表中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。

2．在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评审委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                            日期：   年  月  日

附件B     商务部分评分标准（总分30分）（适用于包组1、2、4）
项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123
包组号：1、2、4
	序号
	评审内容
	分配

分数
	评分细则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分
	D投标人得分

	1
	同类项目经验
	10
	投标人能提供近5年（2018年1月1日至今）同类项目的合同，根据合同数，每个合同得1分，满分10分。

投标人须提供合同首尾页及标的所在页复印件和中标通知书（或项目对应发票），材料缺一不可，否则不得分。评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。
	
	
	
	

	2
	提供同类项目用户单位提供的用户满意度证明材料
	10
	每提供一项得1分（需提供用户满意度证明材料、合同首尾页及标的所在页复印件和中标通知书或项目对应发票），最高为10分。
	
	
	
	

	3
	管理体系认证
	10
	具有质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证、信息安全管理体系和知识产权管理体系认证：每项得2分；没有不得分。

注：提供证书复印件。
	
	
	
	

	合计
	30
	得分合计
	
	
	
	


备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

评委签名：             日期：   年  月  日

附件B     商务部分评分标准（总分15分）（适用于包组3）
项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123
包组号：3
	序号
	评审内容
	分配
分数
	评分细则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分
	D投标人得分

	1
	投标人综合实力
	9
	（1）同时提供质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、安全管理体系认证证书得3分，没有或者不完善不得分，需提供证书复印件；

（2）提供本地化维修服务机构及相关证明材料（营业执照及房屋租赁合同）的得2分，未提供不得分；

（3）投标产品生产制造商须具有垂直起降固定翼无人机驾驶员培训能力，得2分（提供ALPA颁发的培训机构证书复印件，未提供不得分）；

（4）自2020年1月1日起，每具有一项与本项目相同类型供货业绩（提供合同复印件），得1分，满分2分；
	
	
	
	

	2
	售后服务承诺
	3
	技术指标中“一”至“五”项（即无人机飞行平台、机载激光雷达系统、配套机载激光点云数据预处理软件、配套激光点云数据处理软件、配套GNSS差分基站）须提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函，如有一项不提供不得分。
	
	
	
	

	3
	保险服务承诺
	2
	提供机身险（包括无人机、激光雷达系统）不低于140万元和第三者责任险不低于100万元，保险期限1年；满足上述要求的得2分，不满足不得分。
	
	
	
	

	4
	投标文件规范性
	1
	投标文件有目录索引、编页、排版等制作规范，证件复印正文内容清晰，得1分。
	
	
	
	

	合计
	15
	得分合计
	
	
	
	


备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

评委签名：             日期：   年  月  日

附件C   技术部分评分标准（总分40分）（适用于包组1、2、4）
项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123
包组号：1、2、4
	序号
	评审内容
	分配

分数
	评分细则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分
	D投标人得分

	1
	总体方案
	10
	提供详细的方案，且具体的方案操作性高，针对性强为优：10分；

方案具体可行，操作性一般为良：7分；

方案勉强可行，但针对性较差为合格：4分；

方案不可行，不具针对性为不合格：1分。
	
	
	
	

	2
	产品质量及安 全保证措施
	10
	根据投标人投标产品配置的先进性和质量稳定性、质量保证措 施等评审： 产品配置先进、质量稳定，安全性能高得 10分； 

产品配置较好，质量和安全性能稳定得 7分； 

产品配置一般、质量和安全性能一般得4分；

产品配置一般、质量和安全性能差得 1 分。
	
	
	
	

	3
	安装调试、验收方案
	10
	安装、调试及验收方案具体详细，可操作性强得10 分； 

安装、调试及验收方案较详细，可操作性一般得 7分； 

安装、调试及验收方案简单、可操作性较差得4分； 

无提供相应内容得 1 分。
	
	
	
	

	4
	售后服务方案
	10
	根据各投标人的售后服务方案，包括但不限于免费保修期、保 修内容（包括费用）、应急维修时间安排、免费保修期及质保 期满后的承诺、培训计划及人员安排等。 

方案详细具体、具有针对性、可操作性强得 10分； 

方案一般、针对性一般、可操作性一般得 7分； 

方案不具有针对性、可操作性较差得 4分； 

无提供相应内容得 1 分。
	
	
	
	

	合计
	40
	得分合计
	
	
	
	


备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
评委签名：             日期：   年  月  日

附件C   技术部分评分标准（总分40分）（适用于包组3）
项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123
包组号：3

	序号
	评审内容
	分配
分数
	评分细则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分
	D投标人得分

	1
	技术参数响应
	50
	根据供应商所投产品对采购人需求中标注“▲”技术参数（规格）要求条款的响应情况进行评审： 

标注 “▲”的技术参数（规格）要求条款如有负偏离，每有一项负偏离扣3分，最低可扣至0分；

注：

（1）供应商不得完全复制粘贴磋商文件技术参数作为磋商响应，否则此项技术分为0分。

（2）供应商须对本磋商文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本磋商文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释。对于“采购人需求”中有要求提供证明材料的，供应商须按文件要求提供相应的佐证文件，否则视为负偏离。

（3）所有供应商须提供所投产品加盖原厂公章的原版彩页或盖厂家公章的使用说明书或检测报告复印件作为技术证明文件，否则磋商小组有权判定相应技术参数响应不符合要求。

（4）技术指标中“一”至“五”项（即无人机飞行平台、机载激光雷达系统、配套机载激光点云数据预处理软件、配套激光点云数据处理软件、配套GNSS差分基站）中带“▲”的技术指标须提供专业机构出具的检测报告作为证明材料。
	
	
	
	

	2
	所投产品的技术先进性、可靠性
	3
	据各投标人所投产品的技术先进性、质量可靠性，软件的兼容性以及附件、配件等配置齐全合理进行评价：
（1）先进、质量可靠，软件兼容性好，附件、配件等配置齐全，得3分；
（2）技术较先进、质量较可靠，软件兼容性较好，附件、配件等配置比较齐全，得2分；
（3）技术、质量一般，软件兼容性一般，附件、配件等不够配置齐全，得1分；
（4）技术、质量差，软件兼容性差，无附件、配件等配置，得0分。
	
	
	
	

	3
	项目实施方案及进度计划
	2
	（1）项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量,按时保质地完成产品选货、交货、验收等：方案完整合理，切实可行，完全满足用户需求，得2分；
（2）方案一般，有一定可行性，基本满足用户需求，得1分；
（3）方案差，无法满足用户需求，得0分。
	
	
	
	

	合计
	55
	得分合计
	
	
	
	


备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
评委签名：             日期：   年  月  日

附件D     价格评审表（30分）
项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123

包组号：1、2、3、4
	有效投标人

序号及简称
	评审分项
	价格得分

	
	经评审的

投标报价
	评标基准价
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过初步评审）且价格最低的有效投标报价（指修正后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x价格分值（四舍五入后，精确到0.01）。

评委签名：
日期：   年  月  日

第第六章附件（格式）

投标文件（商务、技术响应文件）

	序号
	内容
	是否提交
	页码范围
	备注

	一
	投标报价文件
	
	
	

	1.1
	投标函（附件1）
	
	
	

	1.2
	投标一览表(附件2)
	　
	　
	　

	1.3
	报价明细表（附件3）
	　
	　
	　

	二
	资格审查文件
	
	
	

	2.1
	投标人营业执照或事业法人证书副本复印件（经年检合格）
	　
	　
	　

	2.2
	法定代表人证明书(附件4)
	
	
	

	2.3
	法定代表人授权书(附件5)
	
	
	

	2.4
	资格声明函(附件6)
	
	
	

	2.5
	公平竞争承诺书(附件15)
	
	
	

	2.6
	实质性条款响应一览表（附件13）
	
	
	

	2.7
	投标人认为有必要说明的其他文件（附件18）
	
	
	

	三
	商务评审文件
	
	
	

	3.1
	投标人简介（格式自定）
	
	
	

	3.2
	同意招标文件条款说明（附件7）
	　
	　
	　

	3.3
	项目业绩情况一览表（附件8）
	
	
	

	3.4
	拟派本项目负责人及主要人员情况表（附件9 ）
	
	
	

	3.5
	合同条款响应表(附件10)
	
	
	

	3.6
	投入的设备一览表格式（附件12）
	
	
	

	3.7
	投标人基本情况表(附件14)
	　
	　
	　

	3.8
	商务部分评分材料
	
	
	

	3.9
	工程量清单报价表（附件16）（如适用）
	
	
	

	3.10
	中小企业声明函（附件17）
	
	
	

	3.11
	投标人认为有必要说明的其他文件（附件18）
	
	
	

	四
	技术文件目录表
	
	
	

	4.1
	总体方案（附件11）
	
	
	

	4.2
	投标人认为有必要说明的其他文件（附件18）
	
	
	


注：如提交的文件为复印件，需加盖公章。所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内。

唱标信封内容

唱标信封必须单独密封（该信封不要放入其它信封内），封口加盖公章，与投标文件一同递交，其内装以下内容：

（1）投标一览表

（2）投标函（加盖公章，仅作退保证金时用）

（3）法定代表人证明书、法定代表人授权书

（4）电子文档一份

（5）中小企业声明函

附件1  投标函
致：广州海建工程咨询有限公司

根据你方（项目编号）项目的招标文件要求，现正式授权（被授权人职务及名称）以投标人（投标人单位名称）的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本 壹 份（内装纸质投标文件1份，投标报价表及投标文件电子文档各1份），副本 贰 份。我方在此声明并同意：

我方决定参加：项目编号为             （包组   ）的投标。投标报价为         元。

我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的（项目名称），按招标文件的要求提供报价。

我方同意本投标文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。

我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送:

地址：

邮政编码：.
电话：

传真：.

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字)：

日期：

附件2  投标一览表

项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123

包组号：
	投标内容
	
	备注

	投标总报价
	￥          元

大写人民币          元整
	


注: 1.投标人应按“用户需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标报价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2.投标报价所计算价格包括了中标单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标单位要求获得的利润以及应由中标单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.本投标报价为固定不变值；

4.报价以元为单位，保留小数点后两位，例如：X.XX元；

5.本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在 “唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   

日期：

附件3  报价明细表（含税费）
项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123

包组号：                                                             [货币单位：人民币元]

	序号
	报价内容
	单价
	数量
	单位
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计（投标总报价）
	￥          元

（大写人民币          元整）


法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               

注：1.此表为《投标一览表》的服务总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，招标人无须另外支付任何费用。

2. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   

日期：

附件4  法定代表人证明书

现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：
附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：
工商注册号：
企业类型：_____________________________________

经营范围：
	法定代表人

居民身份证复印件粘贴处




注：本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字)：

日期：

附件5  法定代表人授权书

致:广州海建工程咨询有限公司

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（供应商名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的投标（项目编号为：）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字）：

被授权人(供应商授权代表)（签字）：

	被授权人(供应商授权代表)

居民身份证复印件粘贴处


注：本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。如是法定代表人作为投标人代表，则无需提交此资料。

附件6  资格声明函

广州海建工程咨询有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目（项目编号：GZHJ-20231123，包组号：    ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）在参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或违纪记录，也没有正在被司法机关立案调查。

特此声明！

投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或其授权代表（签字）:
地址：
邮编：
电话：
传真：
日期：
附件7  同意招标文件条款说明

致：广州海建工程咨询有限公司
为响应你方组织的项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目的招标（项目编号：GZHJ-20231123，包组号：    ），我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字)：

日期：

附件8   项目业绩一览表

项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123

包组号：
	序号
	业主名称
	项目名称
	服务内容
	合同总价

（单位/万元）
	数量
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字)：

日期：

附件9  拟派本项目负责人及主要人员情况表（如适用）

项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123

包组号：
	拟派项目经理资料情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	电话
	

	参加工作时间
	
	从事同类项目负责人年限
	

	注册资格
	

	已完成的部分同类项目情况

	项目

单位
	项目名称
	主要工作内容
	项目金额
	完工日期
	成果质量

等级评定

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	拟参与本项目主要技术人员情况

	姓名
	性别
	年龄
	职称（注册资格）
	专业
	学历
	经验年限

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

…


投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字)： 

日    期：  

附件10   合同条款响应一览表
说明：1、供应商必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

	序号
	合同条款条目
	完全

响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


注：1、供应商对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

2、本表提供空表的视为完全响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日期：

附件11  技术服务方案

（格式自定）：

投标人名称（盖公章）：
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期:

附件12 投入的设备一览表格式

	序号
	货物名称
	品牌
	货物型号
	产地
	备注
	数量

	1


	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…


	
	
	
	
	
	


投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字)：

日期：
附件13  实质性条款响应一览表（如适用）

项目名称：国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目

项目编号：GZHJ-20231123

包组号：
	序号
	带“★”号响应内容
	是否响应
	偏离说明
	响应页码

	1
	合格投标人资格要求
	
	
	

	2
	投标文件格式带“★”内容
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人必须对应招标文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、本表提供空表的视为完全响应。

投标人全称（加盖公章）:

日期：

附件14  投标人基本情况表

1、公司名称：                                电话号码：
2、地    址：                                传真：
3、注册资金：                                经济性质：

4、公司开户银行名称及帐户：                  地址：

5、公司规模（综合实力、注册资金、员工人数等）

6、供应商获得资质和荣誉证书一览表（后附相关文件复印件，加盖公章）

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


我/我们声明以上所述准确无误，您有权进行您认为有必要的所有调查。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日期：

附件15 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与国家海洋局南海调查技术中心2023年度第五批仪器设备采购项目（项目编号：GZHJ-20231123，包组号：    ）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日期：

附件16  工程量清单报价表（如适用）
注：1.此表为《投标一览表》的报价明细表。

2.报价人须针对项目实际情况编制完整详细的详细报价清单。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日期：

附件17中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

（标的名称） ，属于             行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

 （标的名称） ，属于            行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                               企业名称（盖章）：

                     日 期：

注：1、投标人须根据自身所在行业确定企业类型。

附件18 投标人认为有必要说明的其他文件

22
22
0

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


