## 一、项目内容

A包海甸校区年度计划使用163万元作为日常五金材料经费，遴选2家定点服务供应商。

## 二、采购需求一览表

| 序号 | 耗材名称（采购品目名称） | 单位 | 参数、保质期、规格等要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼顶扇 | 台 | 220V、3个月、合格及检验证 |
| 2 | 吊扇 | 台 | 220V、3个月、合格及检验证 |
| 3 | 吊扇叶 | 付 | 1.4米、220V、3个月、合格及检验证 |
| 4 | 百叶窗排气扇 | 台 | 10寸、220、V、3个月、合格及检验证 |
| 5 | 管道排气扇 | 台 | 10寸、220V、3个月、合格及检验证 |
| 6 | 工业扇 | 台 | 50公分、220V、3个月、合格及检验证 |
| 7 | 壁扇 | 台 | 508X300X607mm、220V、3个月、 合格及检验证 |
| 8 | LEDT8灯管 | 支 | 1.2米、80/220V/6K、3个月、 合格及检验证 |
| 9 | LEDT8灯架 | 支 | 1.2米、220V、12个月、合格及检验证 |
| 10 | LEDT8灯架（双) | 支 | 1.2米、220V、12个月、合格及检验证 |
| 11 | LEDT8灯管 | 支 | 0.6米、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 12 | LEDT8灯架 | 支 | 0.6米、220V、12个月、合格及检验证 |
| 13 | LEDT灯管 | 支 | 0.9米、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 14 | LEDT灯架 | 支 | 0.9米、220V、12个月、合格及检验证 |
| 15 | T5灯管（细） | 支 | 60cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 16 | T5灯管（细） | 支 | 120cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 17 | T8灯管 | 支 | 40W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 18 | 灯贴 | 个 | 12W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 19 | 灯贴 | 个 | 18W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 20 | 变光灯贴 | 个 | 72W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 21 | LED球灯泡 | 个 | 36W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 22 | LED球灯泡 | 个 | 32W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 23 | LED球灯泡 | 个 | 3W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 24 | LED球灯泡 | 个 | 5W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 25 | LED红色灯泡 | 个 | 15W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 26 | 雷达感应人体LED球泡 | 个 | 9W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 27 | LED柱形灯泡 | 个 | 16W、3个月、合格及检验证 |
| 28 | LED柱形灯泡 | 个 | 13W、3个月、合格及检验证 |
| 29 | LED灯条一拖二 | 条 | 20W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 30 | 声控灯泡 | 个 | 7W、3个月、合格及检验证 |
| 31 | 声控灯头 | 个 | 明、3个月、合格及检验证 |
| 32 | 二角插头 | 个 | 10A、220V、3个月、合格及检验证 |
| 33 | 三角插头 | 个 | 10A、220V、3个月、合格及检验证 |
| 34 | LED吸顶灯 | 个 | 17W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 35 | LED投光灯 | 个 | 200W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 36 | LED投光灯 | 个 | 400W暖光、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 37 | LED投光灯 | 个 | 50W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 38 | LED平板灯 | 个 | 30*30cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 39 | LED平板灯 | 个 | 30*45cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 40 | LED平板灯 | 个 | 30*60cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 41 | LED平板灯 | 个 | 60*60cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 42 | LED灯盘 | 个 | 60*120cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 43 | 格栅灯盘 | 个 | 60*60cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 44 | 筒灯 | 个 | 7W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 45 | 筒灯 | 个 | 9W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 46 | LED路灯 | 个 | 100W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 47 | LED路灯头 | 个 | 150W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证 |
| 48 | 无线插排 | 个 | 15孔、220V、3个月、合格及检验证 |
| 49 | 三孔插座 | 个 | 明、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 50 | 三孔插座 | 个 | 暗、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 51 | 五孔插座 | 个 | 暗、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 52 | 五孔插座 | 个 | 明、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 53 | 十孔插座 | 个 | 明、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 54 | 一位五孔插座 | 个 | 暗、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 55 | 二位五孔插座 | 个 | 暗、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 56 | 一位双控开关 | 个 | 暗、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 57 | 微电脑时控开关 | 个 | 220V、合格及检验证 |
| 58 | 螺口灯座 | 个 | 明装圆、220V、12个月、合格及检验证 |
| 59 | 螺口灯座 | 个 | 明装方、220V、12个月、合格及检验证 |
| 60 | 一位开关 | 个 | 明、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 61 | 一位开关 | 个 | 暗、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 62 | 二位开关 | 个 | 明、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 63 | 二位开关 | 个 | 暗、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 64 | 三位开关 | 个 | 明装、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 65 | 三位开关 | 个 | 暗装、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 66 | 四位单控 | 个 | 明装、86形/220V、12个月、合格及检验证 |
| 67 | 空气开关 | 个 | 1P20A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 68 | 空气开关 | 个 | 1P25A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 69 | 空气开关 | 个 | 1P32A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 70 | 空气开关 | 个 | 1P40A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 71 | 空气开关 | 个 | 1P60A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 72 | 空气关开 | 个 | 1P100A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 73 | 空气开关 | 个 | 2P80A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 74 | 空气开关 | 个 | 2P63A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 75 | 空气开关 | 个 | 2P40A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 76 | 空气开关 | 个 | 2P20A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 77 | 空气开关 | 个 | 2P32A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 78 | 空气开关 | 个 | 2P100A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 79 | 空气开关 | 个 | 3P100A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 80 | 空气开关 | 个 | 3P32A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 81 | 空气开关 | 个 | 4P100A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 82 | 时控开关 | 个 | 220V、3个月、合格及检验证 |
| 83 | 智能声光控开关 | 个 | 暗装、220V、3个月、合格及检验证 |
| 84 | 电漏保 | 个 | 2P32A、12个月、合格及检验证 |
| 85 | 电漏保 | 个 | 1P63A、12个月、合格及检验证 |
| 86 | 电漏保 | 个 | 4P63A、12个月、合格及检验证 |
| 87 | 电漏保 | 个 | 1P32A、12个月、合格及检验证 |
| 88 | 电漏保 | 个 | 2P80A、12个月、合格及检验证 |
| 89 | 冲水阀 | 个 | 32Ø、3个月、合格及检验证 |
| 90 | 铜球阀 | 个 | 1寸、3个月、合格及检验证 |
| 91 | 铜球阀 | 个 | 6分、3个月、合格及检验证 |
| 92 | 铜球阀 | 个 | 4分、3个月、合格及检验证 |
| 93 | PVC球阀 | 个 | 20Ø、12个月、合格及检验证 |
| 94 | PVC球阀 | 个 | 25Ø、12个月、合格及检验证 |
| 95 | PVC球阀 | 个 | 32Ø、12个月、合格及检验证 |
| 96 | PVC球阀 | 个 | 40Ø、12个月、合格及检验证 |
| 97 | PVC球阀 | 个 | 50Ø、12个月、合格及检验证 |
| 98 | PVC球阀 | 个 | 63Ø、12个月、合格及检验证 |
| 99 | 铜闸阀 | 个 | 4分、12个月、合格及检验证 |
| 100 | 铜闸阀 | 个 | 6分、12个月、合格及检验证 |
| 101 | 铜闸阀 | 个 | 1寸、12个月、合格及检验证 |
| 102 | 铜闸阀 | 个 | 50、12个月、合格及检验证 |
| 103 | PPR闸阀 | 个 | 40Ø、12个月、合格及检验证 |
| 104 | PPR闸阀 | 个 | 32Ø、12个月、合格及检验证 |
| 105 | PPR闸阀 | 个 | 20Ø、12个月、合格及检验证 |
| 106 | PPR闸阀 | 个 | 25Ø、12个月、合格及检验证 |
| 107 | 冷热水龙头 | 个 | 4分、304、3个月、合格及检验证 |
| 108 | 洗菜盆水龙头 | 个 | 4分、304、3个月、合格及检验证 |
| 109 | 洗脸盆水龙头 | 个 | 4分、304、3个月、合格及检验证 |
| 110 | 水龙头 | 个 | 4分、铁、3个月、合格及检验证 |
| 111 | 洗衣机水龙头 | 个 | 4分、304、3个月、合格及检验证 |
| 112 | 三角阀 | 个 | 4分、304、3个月、合格及检验证 |
| 113 | 沐浴喷头 | 个 | 3个月、合格及检验证 |
| 114 | 硬管 | 条 | 80cm、3个月、合格及检验证 |
| 115 | 硬管 | 条 | 60cm、3个月、合格及检验证 |
| 116 | 硬管 | 条 | 30cm、3个月、合格及检验证 |
| 117 | 304软管 | 条 | 60cm、3个月、合格及检验证 |
| 118 | 304软管 | 条 | 80cm、3个月、合格及检验证 |
| 119 | PVC补芯 | 个 | 32*25、合格及检验证 |
| 120 | PVC补芯 | 个 | 25*20、合格及检验证 |
| 121 | PVC补芯 | 个 | 50*40、合格及检验证 |
| 122 | PVC补芯 | 个 | 75*50、合格及检验证 |
| 123 | PVC补芯 | 个 | 63*50、合格及检验证 |
| 124 | PVC内牙直接 | 个 | 20Ø、合格及检验证 |
| 125 | PVC内牙直接 | 个 | 25Ø、合格及检验证 |
| 126 | PVC内牙直接 | 个 | 32Ø、合格及检验证 |
| 127 | PVC内牙直接 | 个 | 63Ø、合格及检验证 |
| 128 | PVC外牙直接 | 个 | 20Ø、合格及检验证 |
| 129 | PVC外牙直接 | 个 | 25Ø、合格及检验证 |
| 130 | PVC外牙直接 | 个 | 32Ø、合格及检验证 |
| 131 | PVC外牙直接 | 个 | 75Ø、合格及检验证 |
| 132 | PVC外牙直接 | 个 | 63Ø、合格及检验证 |
| 133 | PVC内牙直接 | 个 | 6Ø 变4Ø、合格及检验证 |
| 134 | PVC大小头 | 个 | 25Ø变20Ø、合格及检验证 |
| 135 | PVC大小头 | 个 | 32Ø变20Ø、合格及检验证 |
| 136 | PVC大小头 | 个 | 32Ø变25Ø、合格及检验证 |
| 137 | PVC大小头 | 个 | 40Ø变32Ø、合格及检验证 |
| 138 | PVC大小头 | 个 | 50Ø变32Ø、合格及检验证 |
| 139 | PVC大小头 | 个 | 50Ø变40Ø、合格及检验证 |
| 140 | PVC大小头 | 个 | 63Ø变25Ø、合格及检验证 |
| 141 | PVC大小头 | 个 | 63Ø变50Ø、合格及检验证 |
| 142 | PVC大小头 | 个 | 75Ø变50Ø、合格及检验证 |
| 143 | PVC弯头 | 个 | 20Ø、合格及检验证 |
| 144 | PVC弯头 | 个 | 25Ø、合格及检验证 |
| 145 | PVC弯头 | 个 | 32Ø、合格及检验证 |
| 146 | PVC内牙弯头 | 个 | 20Ø、合格及检验证 |
| 147 | PVC内牙弯头 | 个 | 25Ø、合格及检验证 |
| 148 | PVC内牙弯头 | 个 | 32Ø、合格及检验证 |
| 149 | PVC内牙弯头 | 个 | 63Ø、合格及检验证 |
| 150 | PVC直接 | 个 | 20Ø、合格及检验证 |
| 151 | PVC直接 | 个 | 25Ø、合格及检验证 |
| 152 | PVC直接 | 个 | 32Ø、合格及检验证 |
| 153 | PVC直接 | 个 | 40Ø、合格及检验证 |
| 154 | PVC内牙三通 | 个 | 20Ø、合格及检验证 |
| 155 | PVC内牙三通 | 个 | 25Ø、合格及检验证 |
| 156 | PVC内牙三通 | 个 | 32Ø变20Ø、合格及检验证 |
| 157 | PVC三通 | 个 | 20Ø、合格及检验证 |
| 158 | PVC三通 | 个 | 32Ø、合格及检验证 |
| 159 | PVC三通 | 个 | 40Ø变20Ø、合格及检验证 |
| 160 | PVC活接 | 个 | 32Ø、合格及检验证 |
| 161 | PVC活接 | 个 | 40Ø、合格及检验证 |
| 162 | PVC供水管 | 条 | 4分、合格及检验证 |
| 163 | PVC供水管 | 条 | 6分、合格及检验证 |
| 164 | PVC供水管 | 条 | 1寸、合格及检验证 |
| 165 | PVC供水管 | 条 | 50Ø、合格及检验证 |
| 166 | PVC供水管 | 条 | 63Ø、合格及检验证 |
| 167 | PVC给水直接 | 个 | 63Ø、合格及检验证 |
| 168 | PVC管卡 | 个 | 6分、合格及检验证 |
| 169 | PVC线管 | 个 | 40Ø、合格及检验证 |
| 170 | PVC管卡 | 个 | 40Ø、合格及检验证 |
| 171 | PVC管卡 | 个 | 50Ø、合格及检验证 |
| 172 | PVC线卡 | 个 | 6厘、合格及检验证 |
| 173 | PVC线卡 | 个 | 8厘、合格及检验证 |
| 174 | PVC线卡 | 个 | 10厘 、合格及检验证 |
| 175 | PVC活接 | 个 | 50Ø、合格及检验证 |
| 176 | PVC活接 | 个 | 63Ø、合格及检验证 |
| 177 | PVC弯头 | 个 | 50*45度、合格及检验证 |
| 178 | PVC弯头 | 个 | 50*90度、合格及检验证 |
| 179 | PVC堵头 | 个 | 4分、合格及检验证 |
| 180 | PVC堵头 | 个 | 6分、合格及检验证 |
| 181 | PVC堵头 | 个 | 1寸、合格及检验证 |
| 182 | PVC法兰 | 个 | 63Ø、合格及检验证 |
| 183 | 法兰软接头 | 个 | 65Ø、合格及检验证 |
| 184 | 下水器 | 个 | 长、304、3个月、合格及检验证 |
| 185 | 下水器 | 个 | 短、304、3个月、合格及检验证 |
| 186 | 马桶盖 | 个 | 079B、3个月、合格及检验证 |
| 187 | 水表 | 个 | 15Ø、3个月、合格及检验证 |
| 188 | 水表 | 个 | 20Ø、3个月、合格及检验证 |
| 189 | 水表 | 个 | 50Ø、3个月、合格及检验证 |
| 190 | 水表 | 个 | 25Ø、3个月、合格及检验证 |
| 191 | 大门锁 | 把 | 不锈钢、35mm*55mm、3个月、 合格及检验证 |
| 192 | 球形锁 | 把 | 钢、6公分、3个月、合格及检验证 |
| 193 | 卷闸门锁 | 把 | 钢、6210、3个月、合格及检验证 |
| 194 | 电子表 | 个 | 5A-40A、220V、3个月、合格及检验证 |
| 195 | 电子表 | 个 | 10-40A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 196 | 电子表 | 个 | 10-100A、220V、12个月、合格及检验证 |
| 197 | 电子表 | 个 | 10-100A三相、380V、12个月、合格及检验证 |
| 198 | 保险座 | 个 | 3P/380V、380V、3个月、合格及检验证 |
| 199 | 塑壳断路器 | 个 | 200A、380V、12个月、合格及检验证 |
| 200 | 塑壳断路器 | 个 | 250A、380V、12个月、合格及检验证 |
| 201 | 塑壳断路器 | 个 | 120A三相、380V、12个月、合格及检验证 |
| 202 | 单孔锁体 | 付 | 240、合格及检验证 |
| 203 | 铜直接 | 个 | 35平方、合格及检验证 |
| 204 | 铜直接 | 个 | 25平方、合格及检验证 |
| 205 | 铜直接 | 个 | 16平方、合格及检验证 |
| 206 | 线管 | 条 | 6分、合格及检验证 |
| 207 | 波纹管 | 扎 | 6分、合格及检验证 |
| 208 | 发热管 | 支 | 15千W（铜）、380V、3个月、合格及检验证 |
| 209 | 发热管 | 支 | 15千W（304）、380V、3个月、合格及检验证 |
| 210 | 配电箱 | 个 | 4位、220V、3个月、合格及检验证 |
| 211 | T5镇流器 | 个 | 28W、220V |
| 212 | 感应水龙头（加长杆） | 套 | 4分、12V、3个月、合格及检验证 |
| 213 | 启动器 | 个 | 220V |
| 214 | 小便斗感应器 | 套 | 暗装、3个月、合格及检验证 |
| 215 | 小便斗感应器 | 套 | 明装上进水、3个月、合格及检验证 |
| 216 | 小便斗感应器 | 套 | 明装后进水、3个月、合格及检验证 |
| 217 | 进水阀 | 个 | 3个月、合格及检验证 |
| 218 | 出水阀 | 个 | 3个月、合格及检验证 |
| 219 | 水箱 | 个 | 3个月、合格及检验证 |
| 220 | 暗杆法兰闸阀 | 个 | 80、3个月、合格及检验证 |
| 221 | 暗杆法兰闸阀 | 个 | 100、合格及检验证 |
| 222 | 线槽 | 条 | 四线、明线、合格及检验证 |
| 223 | 线槽 | 条 | 六线、明线、合格及检验证 |
| 224 | 线槽 | 条 | 十线、明线、合格及检验证 |
| 225 | 小便阀 | 个 | 暗装、3个月、合格及检验证 |
| 226 | 小便阀 | 个 | 明装、3个月、合格及检验证 |
| 227 | 射钉 | 盒 | 2公分 |
| 228 | 铜内直接 | 个 | 4分、合格及检验证 |
| 229 | 铜内直接 | 个 | 6分、合格及检验证 |
| 230 | 水泥钉 | 盒 | 10公分 |
| 231 | 水泥钉 | 盒 | 3厘*2.5 厘 |
| 232 | 不锈钢自攻螺丝 | 盒 | 304、5厘*16厘 |
| 233 | 膨胀螺丝 | 盒 | 8厘*6厘、合格及检验证 |
| 234 | 膨胀螺丝 | 盒 | 10厘*6厘、合格及检验证 |
| 235 | 冲击钻头 | 个 | 6厘*110厘、合格及检验证 |
| 236 | 冲击钻头 | 个 | 8厘*110厘、合格及检验证 |
| 237 | 冲击钻头 | 个 | 10厘*160厘、合格及检验证 |
| 238 | 加长杆水龙头 | 个 | 304/4分、3个月、合格及检验证 |
| 239 | LED软灯带 | 米 | 白光、80/220V/6K、合格及检验证 |
| 240 | 软灯带电源插头 | 个 | 220V、合格及检验证 |
| 241 | 双开玻璃门锁 | 把 | 304、合格及检验证 |
| 242 | 纤维自攻钉 | 盒 | 4厘*16厘 |
| 243 | PPR热水管 | 条 | 32Ø、合格及检验证 |
| 244 | PPR冷水管 | 条 | 6分、合格及检验证 |
| 245 | PPR三通 | 个 | 32Ø变25Ø、合格及检验证 |
| 246 | PPR直接 | 个 | 20Ø、合格及检验证 |
| 247 | PPR直接 | 个 | 25Ø、合格及检验证 |
| 248 | PPR直接 | 个 | 32Ø、合格及检验证 |
| 249 | PPR内牙弯头 | 个 | 4分、合格及检验证 |
| 250 | PPR内牙弯头 | 个 | 6分、合格及检验证 |
| 251 | PPR堵头 | 个 | 4分、合格及检验证 |
| 252 | PPR堵头 | 个 | 6分、合格及检验证 |
| 253 | PPR堵帽 | 个 | 4分、合格及检验证 |
| 254 | PPR堵帽 | 个 | 6分、合格及检验证 |
| 255 | PPR弯头 | 个 | 4分、合格及检验证 |
| 256 | PPR弯头 | 个 | 6分、合格及检验证 |
| 257 | PPR弯头 | 个 | 1寸、合格及检验证 |
| 258 | 铜耳 | 个 | 30A、合格及检验证 |
| 259 | 减压阀 | 个 | 100Ø、合格及检验证 |
| 260 | 浮球阀 | 个 | 100铜、合格及检验证 |
| 261 | 外牙浮球阀 | 个 | 80铜、合格及检验证 |
| 262 | 庭院灯头 | 个 | 460*460*430、铝/220V、合格及检验证 |
| 263 | 镀锌铁弯头 | 个 | 50Ø、合格及检验证 |
| 264 | 镀锌内牙直接 | 个 | 50Ø、合格及检验证 |
| 265 | 镀锌外牙直接 | 个 | 50Ø、合格及检验证 |
| 266 | 镀锌水管 | 条 | 65Ø、合格及检验证 |
| 267 | 镀锌水管 | 条 | 80Ø、合格及检验证 |
| 268 | 抢修头 | 个 | 65Ø、合格及检验证 |
| 269 | 直通抢修接头 | 个 | 80Ø、合格及检验证 |
| 270 | 扎带 | 包 | 250*500、合格及检验证 |
| 271 | 铜耳 | 个 | 10平方、合格及检验证 |
| 272 | PVC三通检查口 | 个 | 110、合格及检验证 |
| 273 | 黄体自攻钉 | 盒 | 25*1、合格及检验证 |
| 274 | 黄体自攻钉 | 盒 | 12*1、合格及检验证 |
| 275 | 黑体自攻钉 | 盒 | 25*20、合格及检验证 |
| 276 | 黑体自攻钉 | 盒 | 25*2.5、合格及检验证 |
| 277 | 三相交流接触器 | 个 | 3P/380V、380V、合格及检验证 |
| 278 | 脚踩冲水阀阀弯头 | 个 | 6分、合格及检验证 |
| 279 | 脚踩阀弯头 | 个 | 1寸、合格及检验证 |
| 280 | 电磁阀 | 个 | 25铜、合格及检验证 |
| 281 | 铁钉 | 斤 | 2公分 |
| 282 | 铁钉 | 斤 | 4公分 |
| 283 | 铁丝 | 斤 | 8号、合格及检验证 |
| 284 | 铁丝 | 斤 | 16号 |
| 285 | 镀锌堵头 | 个 | 4厘、合格及检验证 |
| 286 | 镀锌堵头 | 个 | 6厘、合格及检验证 |
| 287 | 麻花钻头 | 支 | 3*2厘、合格及检验证 |
| 288 | 麻花钻头 | 支 | 4*2厘、合格及检验证 |
| 289 | 麻花钻头 | 支 | 5.2厘、合格及检验证 |
| 290 | 麻花钻头 | 支 | 6厘、合格及检验证 |
| 291 | 麻花钻头 | 支 | 7厘、合格及检验证 |
| 292 | 麻花钻头 | 支 | 8厘 、合格及检验证 |
| 293 | 铜鼻子 | 个 | 35平方、合格及检验证 |
| 294 | 铜鼻子 | 个 | 25平方、合格及检验证 |
| 295 | 铜鼻子 | 个 | 10平方、合格及检验证 |
| 296 | 冲击钻头 | 支 | 10厘35公分、合格及检验证 |
| 297 | 冲击钻头 | 支 | 12厘35公分、合格及检验证 |
| 298 | 不锈钢玻璃门锁 | 把 | 304、合格及检验证 |
| 299 | 交流接触器 | 个 | 220V、合格及检验证 |
| 300 | 特厚铝梯 | 把 | 1.2米、铝材、合格及检验证 |
| 301 | 特厚铝梯 | 把 | 1.5米、铝材、合格及检验证 |
| 302 | 特厚铝梯 | 把 | 1.8米、铝材、合格及检验证 |
| 303 | 特厚铝梯 | 把 | 2米、铝材、合格及检验证 |
| 304 | 特厚铝梯 | 把 | 2.3米、铝材、合格及检验证 |
| 305 | 特厚铝梯 | 把 | 2.5米、铝材、合格及检验证 |
| 306 | 特厚铝梯 | 把 | 3米、铝材、合格及检验证 |
| 307 | 特厚铝梯 | 把 | 3.5米、铝材、合格及检验证 |

## 三、服务要求、内容及标准

1.成交供应商根据学校需求的耗材及品牌要求进行供货，学校组织成交供应商进行市场询价论证，确定每种耗材的市场价格，每种耗材询价论证后的市场价格乘以供应商的成交计费率（折扣）所得的价格为每种物品的结算价格。在合同执行过程中，成交服务商根据学校要求进行发货，按实际发生的货物数量进行结算，若有出现学校与成交方经多次市场询价论证后无法对某种物品的价格达成一致意见的，学校有权选择其他供应商，年累计次数达到3次，学校有权暂停或取消其供货资格并终止合同。

2.成交服务供应商提供的货物必须是原厂全新正品（包括零部件），且符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

3.在供货区域必须有实体门店或储货仓库，接到采购人通知订单后，须按时按量将订单物品送达采购人指定的交货地点。急需物品要求在2小时内送达交货地点，常规物品要求在24小时内送达交货地点。

4.成交服务供应商提供的货物出现质量问题或与学校需求不符，必须无条件立即调换或退货，不能调换或退货的，按不能交货处理，在保质期内的货物因质量问题发生损坏，必须无条件免费更换和安装完毕。

5.成交服务供应商提供的货物，其塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，如因包装材料、运输环节等被处罚，或由于包装和运输过程中造成货物损坏，一切责任由服务供应商负责。

6.成交服务供应商送货到货后，应配合学校对商品的种类、质量、规格、数量、包装、合格证进行验收入库，送货订单必须注明货物的品名、规格、数量、价格。

7.成交服务供应商未能按时按采购要求供货及提供服务，或提供的货物为假冒伪劣产品且不给予更换的，累计3次。采购人有权暂停或取消其供货资格，并有权对其追究相关责任，且赔偿由此造成采购人的经济损失。

8.在合同履行过程中，如遇不可抗拒的因素，成交服务供应商和学校双方协商解决;合同未尽事宜和新增内容，由双方协商补充增加协议条款。