[bookmark: _GoBack]一、项目内容
A包海甸校区年度计划使用163万元作为日常五金材料经费，遴选2家定点服务供应商。
二、采购需求一览表
	序号
	耗材名称（采购品目名称）
	单位
	参数、保质期、规格等要求

	1
	楼顶扇
	台
	220V、3个月、合格及检验证

	2
	吊扇
	台
	220V、3个月、合格及检验证

	3
	吊扇叶
	付
	1.4米、220V、3个月、合格及检验证

	4
	百叶窗排气扇
	台
	10寸、220、V、3个月、合格及检验证

	5
	管道排气扇
	台
	10寸、220V、3个月、合格及检验证

	6
	工业扇
	台
	50公分、220V、3个月、合格及检验证

	7
	壁扇
	台
	508X300X607mm、220V、3个月、
合格及检验证

	8
	LEDT8灯管
	支
	1.2米、80/220V/6K、3个月、
合格及检验证

	9
	LEDT8灯架
	支
	1.2米、220V、12个月、合格及检验证

	10
	LEDT8灯架（双)
	支
	1.2米、220V、12个月、合格及检验证

	11
	LEDT8灯管
	支
	0.6米、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	12
	LEDT8灯架
	支
	0.6米、220V、12个月、合格及检验证

	13
	LEDT灯管
	支
	0.9米、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	14
	LEDT灯架
	支
	0.9米、220V、12个月、合格及检验证

	15
	T5灯管（细）
	支
	60cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	16
	T5灯管（细）
	支
	120cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	17
	T8灯管
	支
	40W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	18
	灯贴
	个
	12W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	19
	灯贴
	个
	18W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	20
	变光灯贴
	个
	72W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	21
	LED球灯泡
	个
	36W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	22
	LED球灯泡
	个
	32W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	23
	LED球灯泡 
	个
	3W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	24
	LED球灯泡 
	个
	5W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	25
	LED红色灯泡
	个
	15W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	26
	雷达感应人体LED球泡
	个
	9W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	27
	LED柱形灯泡
	个
	16W、3个月、合格及检验证

	28
	LED柱形灯泡
	个
	13W、3个月、合格及检验证

	29
	LED灯条一拖二
	条
	20W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	30
	声控灯泡
	个
	7W、3个月、合格及检验证

	31
	声控灯头
	个
	明、3个月、合格及检验证

	32
	二角插头
	个
	10A、220V、3个月、合格及检验证

	33
	三角插头
	个
	10A、220V、3个月、合格及检验证

	34
	LED吸顶灯
	个
	17W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	35
	LED投光灯
	个
	200W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	36
	LED投光灯
	个
	400W暖光、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	37
	LED投光灯
	个
	50W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	38
	LED平板灯
	个
	30*30cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	39
	LED平板灯
	个
	30*45cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	40
	LED平板灯
	个
	30*60cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	41
	LED平板灯
	个
	60*60cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	42
	LED灯盘
	个
	60*120cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	43
	格栅灯盘
	个
	60*60cm、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	44
	筒灯
	个
	7W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	45
	筒灯
	个
	9W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	46
	LED路灯
	个
	100W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	47
	LED路灯头
	个
	150W、80/220V/6K、3个月、合格及检验证

	48
	无线插排
	个
	15孔、220V、3个月、合格及检验证

	49
	三孔插座
	个
	明、86形/220V、12个月、合格及检验证

	50
	三孔插座
	个
	暗、86形/220V、12个月、合格及检验证

	51
	五孔插座
	个
	暗、86形/220V、12个月、合格及检验证

	52
	五孔插座
	个
	明、86形/220V、12个月、合格及检验证

	53
	十孔插座
	个
	明、86形/220V、12个月、合格及检验证

	54
	一位五孔插座
	个
	暗、86形/220V、12个月、合格及检验证

	55
	二位五孔插座
	个
	暗、86形/220V、12个月、合格及检验证

	56
	一位双控开关
	个
	暗、86形/220V、12个月、合格及检验证

	57
	微电脑时控开关
	个
	220V、合格及检验证

	58
	螺口灯座
	个
	明装圆、220V、12个月、合格及检验证

	59
	螺口灯座
	个
	明装方、220V、12个月、合格及检验证

	60
	一位开关
	个
	明、86形/220V、12个月、合格及检验证

	61
	一位开关
	个
	暗、86形/220V、12个月、合格及检验证

	62
	二位开关
	个
	明、86形/220V、12个月、合格及检验证

	63
	二位开关
	个
	暗、86形/220V、12个月、合格及检验证

	64
	三位开关
	个
	明装、86形/220V、12个月、合格及检验证

	65
	三位开关
	个
	暗装、86形/220V、12个月、合格及检验证

	66
	四位单控
	个
	明装、86形/220V、12个月、合格及检验证

	67
	空气开关
	个
	1P20A、220V、12个月、合格及检验证

	68
	空气开关
	个
	1P25A、220V、12个月、合格及检验证

	69
	空气开关
	个
	1P32A、220V、12个月、合格及检验证

	70
	空气开关
	个
	1P40A、220V、12个月、合格及检验证

	71
	空气开关
	个
	1P60A、220V、12个月、合格及检验证

	72
	空气关开
	个
	1P100A、220V、12个月、合格及检验证

	73
	空气开关
	个
	2P80A、220V、12个月、合格及检验证

	74
	空气开关
	个
	2P63A、220V、12个月、合格及检验证

	75
	空气开关
	个
	2P40A、220V、12个月、合格及检验证

	76
	空气开关
	个
	2P20A、220V、12个月、合格及检验证

	77
	空气开关
	个
	2P32A、220V、12个月、合格及检验证

	78
	空气开关
	个
	2P100A、220V、12个月、合格及检验证

	79
	空气开关
	个
	3P100A、220V、12个月、合格及检验证

	80
	空气开关
	个
	3P32A、220V、12个月、合格及检验证

	81
	空气开关
	个
	4P100A、220V、12个月、合格及检验证

	82
	时控开关
	个
	220V、3个月、合格及检验证

	83
	智能声光控开关
	个
	暗装、220V、3个月、合格及检验证

	84
	电漏保
	个
	2P32A、12个月、合格及检验证

	85
	电漏保
	个
	1P63A、12个月、合格及检验证

	86
	电漏保
	个
	4P63A、12个月、合格及检验证

	87
	电漏保
	个
	1P32A、12个月、合格及检验证

	88
	电漏保
	个
	2P80A、12个月、合格及检验证

	89
	冲水阀
	个
	32Ø、3个月、合格及检验证

	90
	铜球阀
	个
	1寸、3个月、合格及检验证

	91
	铜球阀
	个
	6分、3个月、合格及检验证

	92
	铜球阀
	个
	4分、3个月、合格及检验证

	93
	PVC球阀
	个
	20Ø、12个月、合格及检验证

	94
	PVC球阀
	个
	25Ø、12个月、合格及检验证

	95
	PVC球阀
	个
	32Ø、12个月、合格及检验证

	96
	PVC球阀
	个
	40Ø、12个月、合格及检验证

	97
	PVC球阀
	个
	50Ø、12个月、合格及检验证

	98
	PVC球阀
	个
	63Ø、12个月、合格及检验证

	99
	铜闸阀
	个
	4分、12个月、合格及检验证

	100
	铜闸阀
	个
	6分、12个月、合格及检验证

	101
	铜闸阀
	个
	1寸、12个月、合格及检验证

	102
	铜闸阀
	个
	50、12个月、合格及检验证

	103
	PPR闸阀
	个
	40Ø、12个月、合格及检验证

	104
	PPR闸阀
	个
	32Ø、12个月、合格及检验证

	105
	PPR闸阀
	个
	20Ø、12个月、合格及检验证

	106
	PPR闸阀
	个
	25Ø、12个月、合格及检验证

	107
	冷热水龙头
	个
	4分、304、3个月、合格及检验证

	108
	洗菜盆水龙头
	个
	4分、304、3个月、合格及检验证

	109
	洗脸盆水龙头
	个
	4分、304、3个月、合格及检验证

	110
	水龙头
	个
	4分、铁、3个月、合格及检验证

	111
	洗衣机水龙头
	个
	4分、304、3个月、合格及检验证

	112
	三角阀
	个
	4分、304、3个月、合格及检验证

	113
	沐浴喷头
	个
	      3个月、合格及检验证

	114
	硬管
	条
	80cm、3个月、合格及检验证

	115
	硬管
	条
	60cm、3个月、合格及检验证

	116
	硬管
	条
	30cm、3个月、合格及检验证

	117
	304软管
	条
	60cm、3个月、合格及检验证

	118
	304软管
	条
	80cm、3个月、合格及检验证

	119
	PVC补芯
	个
	32*25、合格及检验证

	120
	PVC补芯
	个
	25*20、合格及检验证

	121
	PVC补芯
	个
	50*40、合格及检验证

	122
	PVC补芯
	个
	75*50、合格及检验证

	123
	PVC补芯
	个
	63*50、合格及检验证

	124
	PVC内牙直接
	个
	20Ø、合格及检验证

	125
	PVC内牙直接
	个
	25Ø、合格及检验证

	126
	PVC内牙直接
	个
	32Ø、合格及检验证

	127
	PVC内牙直接
	个
	63Ø、合格及检验证

	128
	PVC外牙直接
	个
	20Ø、合格及检验证

	129
	PVC外牙直接
	个
	25Ø、合格及检验证

	130
	PVC外牙直接
	个
	32Ø、合格及检验证

	131
	PVC外牙直接
	个
	75Ø、合格及检验证

	132
	PVC外牙直接
	个
	63Ø、合格及检验证

	133
	PVC内牙直接
	个
	6Ø 变4Ø、合格及检验证

	134
	PVC大小头
	个
	25Ø变20Ø、合格及检验证

	135
	PVC大小头
	个
	32Ø变20Ø、合格及检验证

	136
	PVC大小头
	个
	32Ø变25Ø、合格及检验证

	137
	PVC大小头
	个
	40Ø变32Ø、合格及检验证

	138
	PVC大小头
	个
	50Ø变32Ø、合格及检验证

	139
	PVC大小头
	个
	50Ø变40Ø、合格及检验证

	140
	PVC大小头
	个
	63Ø变25Ø、合格及检验证

	141
	PVC大小头
	个
	63Ø变50Ø、合格及检验证

	142
	PVC大小头
	个
	75Ø变50Ø、合格及检验证

	143
	PVC弯头
	个
	20Ø、合格及检验证

	144
	PVC弯头
	个
	25Ø、合格及检验证

	145
	PVC弯头
	个
	32Ø、合格及检验证

	146
	PVC内牙弯头
	个
	20Ø、合格及检验证

	147
	PVC内牙弯头
	个
	25Ø、合格及检验证

	148
	PVC内牙弯头
	个
	32Ø、合格及检验证

	149
	PVC内牙弯头
	个
	63Ø、合格及检验证

	150
	PVC直接
	个
	20Ø、合格及检验证

	151
	PVC直接
	个
	25Ø、合格及检验证

	152
	PVC直接
	个
	32Ø、合格及检验证

	153
	PVC直接
	个
	40Ø、合格及检验证

	154
	PVC内牙三通
	个
	20Ø、合格及检验证

	155
	PVC内牙三通
	个
	25Ø、合格及检验证

	156
	PVC内牙三通
	个
	32Ø变20Ø、合格及检验证

	157
	PVC三通
	个
	20Ø、合格及检验证

	158
	PVC三通
	个
	32Ø、合格及检验证

	159
	PVC三通
	个
	40Ø变20Ø、合格及检验证

	160
	PVC活接
	个
	32Ø、合格及检验证

	161
	PVC活接
	个
	40Ø、合格及检验证

	162
	PVC供水管
	条
	4分、合格及检验证

	163
	PVC供水管
	条
	6分、合格及检验证

	164
	PVC供水管
	条
	1寸、合格及检验证

	165
	PVC供水管
	条
	50Ø、合格及检验证

	166
	PVC供水管
	条
	63Ø、合格及检验证

	167
	PVC给水直接
	个
	63Ø、合格及检验证

	168
	PVC管卡
	个
	6分、合格及检验证

	169
	PVC线管
	个
	40Ø、合格及检验证

	170
	PVC管卡
	个
	40Ø、合格及检验证

	171
	PVC管卡
	个
	50Ø、合格及检验证

	172
	PVC线卡
	个
	6厘、合格及检验证

	173
	PVC线卡
	个
	8厘、合格及检验证 

	174
	PVC线卡
	个
	10厘 、合格及检验证

	175
	PVC活接
	个
	50Ø、合格及检验证

	176
	PVC活接
	个
	63Ø、合格及检验证

	177
	PVC弯头
	个
	50*45度、合格及检验证

	178
	PVC弯头
	个
	50*90度、合格及检验证

	179
	PVC堵头
	个
	4分、合格及检验证

	180
	PVC堵头
	个
	6分、合格及检验证

	181
	PVC堵头
	个
	1寸、合格及检验证

	182
	PVC法兰
	个
	63Ø、合格及检验证

	183
	法兰软接头
	个
	65Ø、合格及检验证

	184
	下水器
	个
	长、304、3个月、合格及检验证

	185
	下水器
	个
	短、304、3个月、合格及检验证

	186
	马桶盖
	个
	079B、3个月、合格及检验证

	187
	水表
	个
	15Ø、3个月、合格及检验证

	188
	水表
	个
	20Ø、3个月、合格及检验证

	189
	水表
	个
	50Ø、3个月、合格及检验证

	190
	水表
	个
	25Ø、3个月、合格及检验证

	191
	大门锁
	把
	不锈钢、35mm*55mm、3个月、
合格及检验证

	192
	球形锁
	把
	钢、6公分、3个月、合格及检验证

	193
	卷闸门锁
	把
	钢、6210、3个月、合格及检验证

	194
	电子表
	个
	5A-40A、220V、3个月、合格及检验证

	195
	电子表
	个
	10-40A、220V、12个月、合格及检验证

	196
	电子表
	个
	10-100A、220V、12个月、合格及检验证

	197
	电子表
	个
	10-100A三相、380V、12个月、合格及检验证

	198
	保险座
	个
	3P/380V、380V、3个月、合格及检验证

	199
	塑壳断路器
	个
	200A、380V、12个月、合格及检验证

	200
	塑壳断路器
	个
	250A、380V、12个月、合格及检验证

	201
	塑壳断路器
	个
	120A三相、380V、12个月、合格及检验证

	202
	单孔锁体
	付
	240、合格及检验证

	203
	铜直接
	个
	35平方、合格及检验证

	204
	铜直接
	个
	25平方、合格及检验证

	205
	铜直接
	个
	16平方、合格及检验证

	206
	线管
	条
	6分、合格及检验证

	207
	波纹管
	扎
	6分、合格及检验证

	208
	发热管
	支
	15千W（铜）、380V、3个月、合格及检验证

	209
	发热管
	支
	15千W（304）、380V、3个月、合格及检验证

	210
	配电箱
	个
	4位、220V、3个月、合格及检验证

	211
	T5镇流器
	个
	28W、220V

	212
	感应水龙头（加长杆）
	套
	4分、12V、3个月、合格及检验证

	213
	启动器
	个
	220V

	214
	小便斗感应器
	套
	暗装、3个月、合格及检验证

	215
	小便斗感应器
	套
	明装上进水、3个月、合格及检验证

	216
	小便斗感应器
	套
	明装后进水、3个月、合格及检验证

	217
	进水阀
	个
	3个月、合格及检验证

	218
	出水阀
	个
	3个月、合格及检验证

	219
	水箱
	个
	3个月、合格及检验证

	220
	暗杆法兰闸阀
	个
	80、3个月、合格及检验证

	221
	暗杆法兰闸阀
	个
	100、合格及检验证

	222
	线槽
	条
	四线、明线、合格及检验证

	223
	线槽
	条
	六线、明线、合格及检验证

	224
	线槽
	条
	十线、明线、合格及检验证

	225
	小便阀
	个
	暗装、3个月、合格及检验证

	226
	小便阀
	个
	明装、3个月、合格及检验证

	227
	射钉
	盒
	2公分

	228
	铜内直接
	个
	4分、合格及检验证

	229
	铜内直接
	个
	6分、合格及检验证

	230
	水泥钉
	盒
	10公分

	231
	水泥钉
	盒
	3厘*2.5 厘

	232
	不锈钢自攻螺丝
	盒
	304、5厘*16厘

	233
	膨胀螺丝
	盒
	8厘*6厘、合格及检验证

	234
	膨胀螺丝
	盒
	10厘*6厘、合格及检验证

	235
	冲击钻头
	个
	6厘*110厘、合格及检验证

	236
	冲击钻头
	个
	8厘*110厘、合格及检验证

	237
	冲击钻头
	个
	10厘*160厘、合格及检验证

	238
	加长杆水龙头
	个
	304/4分、3个月、合格及检验证

	239
	LED软灯带 
	米
	白光、80/220V/6K、合格及检验证

	240
	软灯带电源插头
	个
	220V、合格及检验证

	241
	双开玻璃门锁
	把
	304、合格及检验证

	242
	纤维自攻钉
	盒
	4厘*16厘

	243
	PPR热水管
	条
	32Ø、合格及检验证

	244
	PPR冷水管
	条
	6分、合格及检验证

	245
	PPR三通
	个
	32Ø变25Ø、合格及检验证

	246
	PPR直接
	个
	20Ø、合格及检验证

	247
	PPR直接
	个
	25Ø、合格及检验证

	248
	PPR直接
	个
	32Ø、合格及检验证

	249
	PPR内牙弯头
	个
	4分、合格及检验证

	250
	PPR内牙弯头
	个
	6分、合格及检验证

	251
	PPR堵头
	个
	4分、合格及检验证

	252
	PPR堵头
	个
	6分、合格及检验证

	253
	PPR堵帽
	个
	4分、合格及检验证

	254
	PPR堵帽
	个
	6分、合格及检验证

	255
	PPR弯头
	个
	4分、合格及检验证

	256
	PPR弯头
	个
	6分、合格及检验证

	257
	PPR弯头
	个
	1寸、合格及检验证

	258
	铜耳
	个
	30A、合格及检验证

	259
	减压阀
	个
	100Ø、合格及检验证

	260
	浮球阀
	个
	100铜、合格及检验证

	261
	外牙浮球阀
	个
	80铜、合格及检验证

	262
	庭院灯头
	个
	460*460*430、铝/220V、合格及检验证

	263
	镀锌铁弯头
	个
	50Ø、合格及检验证

	264
	镀锌内牙直接
	个
	50Ø、合格及检验证

	265
	镀锌外牙直接
	个
	50Ø、合格及检验证

	266
	镀锌水管
	条
	65Ø、合格及检验证

	267
	镀锌水管
	条
	80Ø、合格及检验证

	268
	抢修头
	个
	65Ø、合格及检验证

	269
	直通抢修接头
	个
	80Ø、合格及检验证

	270
	扎带
	包
	250*500、合格及检验证

	271
	铜耳
	个
	10平方、合格及检验证

	272
	PVC三通检查口
	个
	110、合格及检验证

	273
	黄体自攻钉
	盒
	25*1、合格及检验证

	274
	黄体自攻钉
	盒
	12*1、合格及检验证

	275
	黑体自攻钉
	盒
	25*20、合格及检验证

	276
	黑体自攻钉
	盒
	25*2.5、合格及检验证

	277
	三相交流接触器
	个
	3P/380V、380V、合格及检验证

	278
	脚踩冲水阀阀弯头
	个 
	6分、合格及检验证

	279
	脚踩阀弯头
	个
	1寸、合格及检验证

	280
	电磁阀
	个
	25铜、合格及检验证

	281
	铁钉
	斤
	2公分

	282
	铁钉
	斤
	4公分

	283
	铁丝
	斤
	8号、合格及检验证

	284
	铁丝
	斤
	16号

	285
	镀锌堵头
	个
	4厘、合格及检验证

	286
	镀锌堵头
	个
	6厘、合格及检验证

	287
	麻花钻头
	支
	3*2厘、合格及检验证

	288
	麻花钻头
	支
	4*2厘、合格及检验证

	289
	麻花钻头
	支
	5.2厘、合格及检验证

	290
	麻花钻头
	支
	6厘、合格及检验证

	291
	麻花钻头
	支
	7厘、合格及检验证

	292
	麻花钻头
	支
	8厘 、合格及检验证

	293
	铜鼻子
	个
	35平方、合格及检验证

	294
	铜鼻子
	个
	25平方、合格及检验证

	295
	铜鼻子
	个
	10平方、合格及检验证

	296
	冲击钻头
	支
	10厘35公分、合格及检验证

	297
	冲击钻头
	支
	12厘35公分、合格及检验证

	298
	不锈钢玻璃门锁
	把
	304、合格及检验证

	299
	交流接触器
	个
	220V、合格及检验证

	300
	特厚铝梯
	把
	1.2米、铝材、合格及检验证

	301
	特厚铝梯
	把
	1.5米、铝材、合格及检验证

	302
	特厚铝梯
	把
	1.8米、铝材、合格及检验证

	303
	特厚铝梯
	把
	2米、铝材、合格及检验证

	304
	特厚铝梯
	把
	2.3米、铝材、合格及检验证

	305
	特厚铝梯
	把
	2.5米、铝材、合格及检验证

	306
	特厚铝梯
	把
	3米、铝材、合格及检验证

	307
	特厚铝梯
	把
	3.5米、铝材、合格及检验证



三、服务要求、内容及标准
    1.成交供应商根据学校需求的耗材及品牌要求进行供货，学校组织成交供应商进行市场询价论证，确定每种耗材的市场价格，每种耗材询价论证后的市场价格乘以供应商的成交计费率（折扣）所得的价格为每种物品的结算价格。在合同执行过程中，成交服务商根据学校要求进行发货，按实际发生的货物数量进行结算，若有出现学校与成交方经多次市场询价论证后无法对某种物品的价格达成一致意见的，学校有权选择其他供应商，年累计次数达到3次，学校有权暂停或取消其供货资格并终止合同。
    2.成交服务供应商提供的货物必须是原厂全新正品（包括零部件），且符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。
3.在供货区域必须有实体门店或储货仓库，接到采购人通知订单后，须按时按量将订单物品送达采购人指定的交货地点。急需物品要求在2小时内送达交货地点，常规物品要求在24小时内送达交货地点。
4.成交服务供应商提供的货物出现质量问题或与学校需求不符，必须无条件立即调换或退货，不能调换或退货的，按不能交货处理，在保质期内的货物因质量问题发生损坏，必须无条件免费更换和安装完毕。
5.成交服务供应商提供的货物，其塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，如因包装材料、运输环节等被处罚，或由于包装和运输过程中造成货物损坏，一切责任由服务供应商负责。
6.成交服务供应商送货到货后，应配合学校对商品的种类、质量、规格、数量、包装、合格证进行验收入库，送货订单必须注明货物的品名、规格、数量、价格。
7.成交服务供应商未能按时按采购要求供货及提供服务，或提供的货物为假冒伪劣产品且不给予更换的，累计3次。采购人有权暂停或取消其供货资格，并有权对其追究相关责任，且赔偿由此造成采购人的经济损失。
8.在合同履行过程中，如遇不可抗拒的因素，成交服务供应商和学校双方协商解决;合同未尽事宜和新增内容，由双方协商补充增加协议条款。
