辽宁政府采购项目

服务类公开招标

招标文件

项目名称：义县县域医共体与第三方医学检验机构联合建设区域检验与病理中心项目

项目编号：JH25-210727-00058

编制单位：锦州华隆项目管理有限公司

目  录

招标公告	.............-1-

第一章 投标人须知	-4-

第二章 投标文件内容及格式	-23-

第三章 服务需求	-28-

第四章 评标方法	-74-

第五章 政府采购合同条款及格式	-83-

义县县域医共体与第三方医学检验机构联合建设区域检验与病理中心项目招标公告

项目概况

义县县域医共体与第三方医学检验机构联合建设区域检验与病理中心项目的潜在投标单位应在线上获取招标文件并于2025年10月14日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210727-00058

项目名称：义县县域医共体与第三方医学检验机构联合建设区域检验与病理中心项目

包组编号：001

预算金额（元）：3,520,000.00

最高限价（%）：检验项目外送服务收费最高限价为辽宁省政府相关规定的收费标准的55%

采购需求：在义县医共体检验、病理中心基础上由中标方负责投资建设高标准的区域检验及病理中心，打造区域检验共享平台、远程病理会诊平台。按照检验结果互认规则，推行义县区域检验中心内所有医疗机构间检验结果互认。检验中心将由中标方与采购人利用双方各自优势，以IS015 189标准规划建设。

合同履行期限：5年。合同期届满后双方无异议，可续签合同，续签期不超过3年。

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。

本项目（否）接受联合体投标

二、投标单位的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）第六条（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形规定，本项不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：截至递交投标文件截止时间止，“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目；参加采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录且被裁判文书网载入行贿判决的不得参加本采购项目。

三、政府采购投标单位入库须知

参加辽宁省政府采购活动的投标单位未进入辽宁省政府采购投标单位库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购投标单位入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购投标单位入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198 号）。

四、获取招标文件

时间：2025年09月18日 00时00分至2025年09月26日 00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：线上

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月14日09时00分（北京时间）

地点：电子投标文件上传至辽宁政府采购网，电子备份文件递交至锦州市公共资源交易中心（锦州市凌河区胜河里150号）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、质疑与投诉

投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1、本项目在“辽宁政府采购网”、“全国公共资源交易平台（辽宁省·锦州市）”同时发布招标公告。 供应商应随时关注网上关于本项目的更正信息，如因自身未及时知悉更正公告相关内容而产生的任何问题，由供应商自行负责。

2、投标文件同时采用辽宁政府采购网线上递交电子投标文件及现场递交U盘形式存储的可加密备份文件两种方式，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。投标单位仅提交备份文件的，投标（响应）无效。

3、投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因投标人原因造成投标（响应）文件未解密的；

（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密【解密时限为30分钟】、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

4、参与本项目的投标单位须自行办理好CA锁，具体操作流程请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统投标单位操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）及相关通知，请按照相关规定，及时办理相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由投标单位自行承担。投标单位应自行准备好CA锁及可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名	称：义县卫生健康局

地	址：锦州市义县迎宾路32-19号

联系方式：0416-7799011

2.采购代理机构信息

名	称：锦州华隆项目管理有限公司

地	址：锦州经济技术开发区锦港大街二段大港莱茵华庭19-甲

联系方式：杨雪  0416-3566667

邮箱地址：hualong88518@163.com

开户行：锦州银行天桥支行

账户名称：锦州华隆项目管理有限公司

账号：410100682005158

3.项目联系方式

项目联系人：杨雪

电话：0416-3566667

锦州华隆项目管理有限公司

2025年09月17日

第一章 投标人须知

一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：义县卫生健康局 地 址：锦州市义县 项目联系人：荣先生 联系电话：0416-7799011 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：锦州华隆项目管理有限公司 级别：中华人民共和国政府采购代理机构甲级(现备案制) 地 址: 锦州经济技术开发区锦港大街二段大港莱茵华庭19-甲 本项目代理负责人员：杨雪 职务：部长 其他代理人员名单： 姓名：邵晶晶 职务：工作人员 姓名：高天晴 职务：工作人员 姓名：关婧涵 职务：工作人员 联系人：杨雪 电 话：0416-3566667 传 真：0416-3596622 电子邮件：hualong88518@163.com |
| 1.3.4 | 合格投标人还要满足的其它资格条件 | 详见公告 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | 一、是否为专门面向中小企业采购 □是 ☑否 二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业； |
| 1.3.6 | 是否有政府强制采购的节能产品 | 有 没有 |
| 1.3.7 | 是否有《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务 | 有 没有 |
| 1.4 | 是否允许 联合体投标 | 是 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、 最高限价 | 预算金额：3,520,000.00元 最高限价：检验项目外送服务收费最高限价为辽宁省政府相关规定的收费标准的55% |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 |
| 5 | 费用承担方式 | 投标人应自行承担所有与参加本次招标有关的费用。不论结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 6.1 | 现场考察、 开标前答疑会 | 不组织 组织， 时 间： 地 点： 联系人： 电 话： 组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 9.2 | 招标文件 完整性检查 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。 |
| 11.3 | 样品或演示 | 不需要提供样品 需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） - 样品的封存及退回：成交投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交投标人自行领回或经未成交投标人同意后自行处理。 不需要提供演示 需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | 所有投标均按 人民币 货币进行报价 |
| 13.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数及要求 | 一、备份文件递交方式： 1.纸质备份投标文件： 正本 2 份,副本 3 份（现场递交仅限备案使用） 报价一览表 1 份（单独与正本密封） 2.电子备份文档 1 份（与辽宁政府采购网线上递交的投标（响应）文件内容一致的U盘） 3.电子备份文档加密后于提交投标文件截止时间前递交至指定地点，如未递交电子备份文档的按照响应无效处理，投标人仅提交电子备份文档而没有进行网上递交投标文件的，响应无效。 注：⑴投标人上传于辽宁政府采购网的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。 ⑵上传的电子投标文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子投标文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评标活动。 二、参加会议方式： ⑴现场参加：法定代表人或授权委托人携带备份文件及授权委托书到锦州市公共资源交易中心（锦州市凌河区胜河里150号）参加开标会，开标室详见一楼大屏幕。 ⑵网络会议参加：如供应商采取网络会议参加的，请自行下载“觅讯”视频会议APP，或从网页/微信小程序复制以下链接直接加入会议：https://www.mixlink.com/meet/ZnJvbT1lem10JnJtaWQ9NDYxZmQ4NGZkZGU2NDgxYzhkMWJmZjkwZGNlZGExMjcmdWlkPTMxMzhjNjhiNDM0NDQwOTVhYWYzY2E5MzI3NTdkNmE2。会议号：92833214。供应商须在会议开始前10分钟进入等候室同时修改名称为供应商名称，参会过程中，未经代理机构允许，不得私自开启语音和屏幕共享。 注：建议供应商现场递交及现场参加招标会议，如采用备份文件邮寄递交及网络会议参加的供应商，在会议前，请将单位名称、应急联系人姓名、应急联系电话发送至hualong88518@163.com，并要求在项目开标环节、评审环节保持电话畅通。如因供应商原因导致无法接通，供应商自行承担后果。 |
| 16.3 | 装订方式 | 1.纸质投标文件装订要求： ⑴一律使用A4 纸打印或复印（推荐双面打印）； ⑵应用总目录及页数说明，每页页脚下方有页码； ⑶投标文件采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式（采用活页夹方式的投标文件不予接收）； ⑷一律在左侧装订，要求装订规范、剪切整齐； ⑸复印件必须清晰可辨。 ⑹单独成册。 2.电子版文件要求：所有要求的扫描件U盘 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。 |
| 17.1 | 封套上应 载明的信息 | 外层包封应写明： （1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。 （2）加盖投标人单位公章。 开标结束前不得开启 电子版投标文件包封写明：（注：1份包封一起） （1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。 （2）加盖投标人单位公章，与正本包装在一起。 投标文件规范封套： ⑴内封套：正本与副本应分开包装，封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。 ⑵统一密封：完成正本与副本的单独密封后，请将密封好的正本和副本统一放置在一个外层密封包装内再次密封。 ⑶外封套：外封套的封口处加盖投标人单位公章。 ⑷报价一览表另外单独用信封密封一份，与正本包装在一起。 ⑸法人身份证明、授权委托书原件为手持件，单独一份递交至开标现场。 |
| 17.2 | 投标文件签字 或盖章要求 | 1、凡纸质文件规定名章印鉴签章处均由投标人法定代表人或授权委托人逐一签署及加盖有效印章； 2、在不能避免的涂改、行间插字或删除处逐一签署及加盖有效印章。 注：未按照招标文件规定要求签署、盖章的投标文件无效 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 由采购人、采购代理机构同时在政府组建的采购专家库随机抽取，与采购人代表组成评审专家小组。 评标小组确定方式：辽宁省专家评委库随机抽取 |
| 22 | 资格性审查 | 详见招标文件第四章评分办法 |
| 23 | 符合性审查 | 详见招标文件第四章评分办法 |
| 26.1 | 采购人当场拒绝开标的情况 | ⑴相关人员未按时参加开标会的； ⑵投标文件未按规定要求进行提交的，投标单位不满足法定家数的； ⑶投标文件未按招标文件的要求进行密封、标识（签署、盖章）和装订； ⑷系统检测到两家（含两家）及以上供应商在下载采购文件及投标过程中，所使用的设备网络IP地址存在重复情况的； ⑸不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 27.2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 29.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 按评审得分从高到低排序推荐中标候选人数：3名 |
| 30 | 保密原则 | 1、评标将在严格保密的情况下进行。 2、有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1名 采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | 一、本项目收取履约保证金 履约保证金金额：人民币壹拾万元整 履约保证金递交方式：保函 电汇 履约保证金递交时间：合同签订前，将保函原件交至采购人或由中标人基本账户电汇至采购人指定账户。 履约保证金退还时间及规定：采购人按规定时间对移交范围内资产核查验收通过，并于服务期满后3个月内未发生实质性影响使用功能问题，按照合同约定退还履约保证金，中标方应持相关授权证明材料至采购人办理履约保证金退还手续。若移交资产核查验收中发现不能符合正常运行需求，将要求中标方限期维修，维修后再次进行核查验收，若中标方未能于限期内完成维修工作或服务期满后3个月内出现实质性影响使用功能问题，采购人有权委托第三方机构进行评估维修，所需费用于履约保证金中扣除，若履约保证金不足以补偿损失，采购人有权依据合同约定要求服务供应商进行赔付。 二、其它要求 履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函，保函受益人应为采购人。 |
| 36 | 造价咨询费、采购代理服务费 | - 采购代理服务费由中标供应商缴纳 支付标准：采购代理服务费根据与采购人签订的采购代理委托合同中约定采购代理费75,000.00元整，向中标供应商收取。 支付形式： 现金、电汇 支付时间： 成交单位确定成交后请及时与代理机构取得联系缴纳代理服务费并领取成交通知书。 采购代理服务费缴纳账号： 单位名称：锦州华隆项目管理有限公司松山分公司 开户银行：锦州银行锦州分行营业部 银行账号：410 100 678 001 687 中标人确定中标后请及时与代理机构取得联系交纳代理服务费并领取中标通知书。 |
| 38 | 人员回避 | 投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位： 锦州华隆项目管理有限公司 联 系 人： 杨雪 联系电话： 0416-3566667 通讯地址： 锦州经济技术开发区锦港大街二段大港莱茵华庭19-甲 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
| 40 | 履约验收 | 由代理机构组织政府采购相关当事人抽取验收专家小组进行项目验收，执行《辽宁省政府采购相关机构及人员行为规则》[辽财采〔2008〕95号]、《政府采购合同履约验收管理的通知》[辽财采[2017]603号]规定签署最终验收文件。 |
| 41 | 需要补充的其他内容 |  |
| 41.1 | 质量承诺 | 符合国家及行业规范。 |
| 41.2 | 履约地点 | 采购人指定地点。 |
| 41.3 | 电子文件报送及解密的时限 | 电子文件报送时限：2025年10月14日 09时00分 解密时限截至：30分钟；因非供应商自身原因导致解密时间延长的除外。 |
| 41.4 | 电子标解密等 相应责任 | 投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理： （1）因投标人原因造成投标文件未解密的； （2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密（解密时限为投标截止时间后30分钟内）、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的； （3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。 出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。 |
| 41.5 | 导致电子评审系统无法正常运行的处理 | 采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理： （1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问； （2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在 30 分钟内对问题进行鉴定，将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中： （1）接收投标、投标文件截止时间前出现上述情形影响投标单位上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，的， 可使用其备份文件进行评审。 （2）接收投标、投标文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。 （3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。 |
| 41.6 | 无效的投标文件 | ⑴符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质性响应的投标单位不足法定三家的； ⑵不能完全满足招标文件实质性要求的,未按招标文件要求（含变更公告、澄清文件等）向代理机构提交相关材料的； ⑶投标人对所投包的采购内容必须全投，否则其投标无效。 ⑷投标人未按规定格式填写或内容不全、关键字迹模糊不清、无法辨认或难以确认； ⑸未按照招标文件规定要求签署、盖章的； ⑹不具备招标文件中规定的资格要求的； ⑺与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标； ⑻投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； ⑼属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形； ⑽投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； ⑾不同投标文件之间的内容或数据大量雷同具有明显的互相抄袭现象； ⑿投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的或资格后审不合格的； ⒀投标人的报价均超过采购预算，采购方不能支付的； ⒁评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理； 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 ①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； ②总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； ③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 ⒃因重大变故，采购任务取消的; ⒄出现影响采购公正的违法、违规行为的； |
| 41.7 | 强制采购节能产品、信息安全产品、优先采购环境标志产品 | 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。 提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。 提供产品属于政府强制采购节能产品的，投标单位应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效地节能认证证书复印件。 |
| 41.8 | - 1、本次采购资格审查方式为资格后审。 - 2、在参加本次谈判会议时，法定代表人或委托代理人务必严格按照以下要求携带相关证件资料： - ①法定代表人亲自出席会议的，须携带本人身份证原件，并手持法人身份证明书。（法人身份证明书上应清晰附上法定代表人身份证正反面复印件。） - ②委托代理人出席会议的，需携带本人身份证原件、法人身份证明书以及参加谈判会议的授权委托书。（法人身份证明书应清晰附上法定代表人身份证正反面复印件，授权委托书应附上法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件。）谈判会议上将检验授权委托书、授权人身份证原件（授权书与到场人员不符将拒收投标文件）。 - 根据《辽财采〔2020〕298号关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》、《辽财采函[2021]363号关于完善政府采购电子评标业务流程等有关事宜的通知》本项目为全流程电子化采购项目，现场需要网上解密，投标单位须做好相应准备工作，如因投标单位自身原因导致不能进行解密的，后果自行承担。 - 未尽事宜按国家相关法律、法规执行。 |  |

注：表格中“”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“服务需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章服务需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）参加采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录且被裁判文书网载入行贿判决的不得参加本采购项目。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：投标人须自行在相关网站查询本企业的信用记录并将网页截图（投标人对其提供的网页截图真实性负责）附在投标文件中，评标委员会根据投标人提供截图，进行审查。投标人存在不良信用记录的，其响应将被认定为投标无效。如采购人或采购代理机构查询的内容与投标人提供的截图不符，以采购人或采购代理机构查询的为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

- 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

- 需要补充的其他内容

具体内容详见投标人须知前附表

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标单位，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 其它资格证明文件（按投标人须知表1.3.4要求描述） |  |
| 12 | 信用记录截至报名结束前，经“信用中国”、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。参加采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录且被裁判文书网载入行贿判决的不得参加本采购项目。 |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 9 |
| 2 | 报价一览表 | 10 |
| 3 | 投标货物清单 | 11 |
| 4 | 服务需求响应表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 电子备份文件与现场递交的投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函，格式自拟要求进行签字、盖章 | 16 |
| 9 | 其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料均可） | 17 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 中小企业声明函（服务） | 18 |
| 3 | 残疾人福利性单位声明函 | 19 |
| 4 | 聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函 | 20 |
| 5 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
| 6 | 投标人认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料 | 21 |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

格式1

投标文件/电子文件U盘外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文件U盘 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

格式2

投标文件的封皮

正本/副本

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：         ，性别：     ，出生日期：           ，现任职务：          ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目提交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单、经营（活动）异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目；参加采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录且被裁判文书网载入行贿判决的不得参加本采购项目。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

格式9

投标函

（采购人或采购代理机构名称）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）。提交下述文件正本2份、副本3份及电子投标文件1份。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标报价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通信请寄

地    址：                            传    真：

电    话：                            电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

日    期：

格式10

报价一览表

包号：                                                                        报价单位：%

| 服务名称 | 投标报价 | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 外送服务 | 检验项目外送服务收费最高限价为辽宁省政府相关规定的收费标准的55%为基准价，投标人承诺检验项目外送服务收费为基准价的 %。（保留小数点后两位） |  |  |  |

注：1、此表中，响应总价应和服务价格明细表的总价相一致。

投标人（加盖单位公章）:

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:

日期：

## 格式11

服务价格明细表

包号：001

| 序号 | 服务名称 | 最高限价（%） | 投标折扣（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (001)义县县域医共体与第三方医学检验机构联合建设区域检验与病理中心项目 |  |  |

注：1.此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致。

2.本表须根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式12

服务需求响应表

| 包号/序号： 服务内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按第三章服务需求填写 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表说明：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况作详细说明。

投标人（加盖单位公章）:

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:

日           期：

格式13

技术规格偏离表

| 序号：1 产品名称：全自动生化免疫流水线(根据实验室具体情况更新） 数量：1台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.全自动生化免疫流水线需具备：至少一台生化分析仪和一台化学发光分析仪以上数量进行连接。 ★2.生化模块测试速度：单模块生化比色分析速度≥2000测试/小时，单模块ISE速度≥600测试/小时。 3.生化模块系统：试剂盘≥120个试剂位。 4.生化模块最小反应体积：80ul。 5.化学发光免疫模块测试速度：配置最大测试速度≥500T测试/小时。 6.检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、心标记、降钙素原等检测，全部检测项目要≥40 项。 ★7.化学发光单台或单模块试剂位：≥30个。 |  |  |  |  |

| 序号：2 产品名称：全自动血液分析流水线(根据实验室具体情况更新） 数量：1台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| ★1.全自动血液分析流水线由至少2台全自动五分类血液细胞分析仪及1台糖化血红蛋白分析仪通过轨道连接组成。 2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个，CRP报告参数≥2 个。 3.血细胞分析仪单机检测速度：CBC＋DIFF≥100个样本/小时。 4.糖化血红蛋白分析仪检测速度：≥30样本/小时。 |  |  |  |  |

| 序号：3 产品名称：全自动尿液分析流水线(根据实验室具体情况更新） 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| ★1.设备构成：由尿液干化学分析模块、尿液有型成分分析模块、样本装载与传输轨道模块及上位机操作分析软件系统构成。 2.检测项目：不少于干化学测试项目14项，同时能提供微量白蛋白和肌酐的比值（ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）；理学、颜色（RGB 三原色法）、浊度（散射法）、比重（折射法）；有形成分自动识别测试项目≥25项。 3.测试速度：单模块干化学检测：≥240测试/小时，单模块有形成分检测：≥120测试/小时。 4.样本装载容量：一次装载≥60个标本。 5.干化学试纸装载量：≥200条。 |  |  |  |  |

| 序号：4 产品名称：急诊全自动生化免疫流水线 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.生化模块仪器类型：分立式全自动生化分析仪。 2.样本进样数量：≥220个样本上机检测。 ★3.生化模块测试速度：单模块生化比色分析恒速≥1000测试/小时，选配ISE速度≥600测试/小时。 4.生化模块系统：试剂盘≥120个试剂位。 5.反应波长数量：≥13个 6.化学发光免疫模块测试速度：≥240个测试/小时。 |  |  |  |  |

| 序号：5 产品名称：血培养仪 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.检测原理：采用显色测量技术，支持瓶外非侵入式、多种菌群的培养和实时检测。 2.检测容量：≥60瓶位。 3.检测方法：多种检测运算方法，缩短报阳时间，降低误报率。 4.报警功能：提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声、光、色报警功能。 |  |  |  |  |

| 序号：6 产品名称：全自动微生物鉴定药敏分析系统 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.测试方法：比色法和透射比浊法。 2.鉴定细菌种类：检测不少于500余种细菌。 3.标本容量：可同时进行≥60块测试卡测定。 4.检测波长：≥4波长，保障检测灵敏度。 5.测试性能：鉴定准确性≥95%，药敏准确性 CA≥95%，药敏重现性≥95%。 |  |  |  |  |

| 序号：7 产品名称：血液细胞分析仪（17 家乡镇卫生院+义县妇幼保健院） 数量：18 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。 ★2.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。 3.检测速度：五分类+CRP模式≥60 个样本/小时。 4.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。 5.用血量：五分类+CRP 模式≤35μl 6.检测参数：≥25 项可报告参数（不含散点图和直方图）。 |  |  |  |  |

| 序号：8 产品名称：尿液分析仪（17 家乡镇卫生院） 数量：17 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| ★1.测试项目：≥11项 2.测定原理：反射率及色品分析 ★3.测定速度：≥600个/小时 4.测定波长：≥3个 |  |  |  |  |

| 序号：9 产品名称：荧光免疫分析仪 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.检测方法：荧光免疫 2.检测速度：≥160T/H 3.检测通道：≥20 个 4.通讯支持：支持LIS 链接 5.工作模式：支持多项目同时检测 |  |  |  |  |

| 序号：10 产品名称：全自动血型分析仪 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.用途：全自动完成 ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验 2.处理速度：自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥42 卡/小时 3.加样通道：≥2 个加样通道，液体置换加样原理。采用固定 式的永久性加样钢针，避免加样针耗材费用，保证气密性及 便于吸取红细胞样本。 4.标本位：≥96个，原始标本试管上机 5.离心机：每台离心机卡位≥24卡位，转速：0～2000r/min。 |  |  |  |  |

| 序号：11 产品名称：全自动过敏原检测仪 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.操作系统:中文操作界面 2.检测通道:≥7通道,实现多卡联检。 3.检测速度:测试7份样本时间≤60秒 4.检测能力:可持续不间断测。 5.联机功能:可连接医院LIS 系统 6.检测项目:至少包含过敏原及食物不耐受 |  |  |  |  |

| 序号：12 产品名称：实验室用纯水机 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.原水水质：城市自来水 2.脱盐装置：反渗透+离子交换，脱盐率高达98%以上 ★3.产水量：≥100L/H（25℃) ★4.产水水质：10MΩ•cm 以上（绝对满足生化分析机的用水要求）符合GB6682-92《分析实验用水规格及试验方法》的用水标准 |  |  |  |  |

| 序号：13 产品名称：显微镜 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.光学系统：齐焦距离为≦45 mm 2.放大倍率：≥40-1000 倍 3.照明系统： 内置 LED 光源，使用寿命≥60000 小时 4.物镜：包含 4X、10X、40X、100X |  |  |  |  |

| 序号：14 产品名称：病理远程会诊系统 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| 1.扫描速度（组织区域 15*15mm）：20X≤40s；40X≤100s 2.扫描模式：支持单层、多层及多层融合扫描 3.对焦方式：全自动/手动 4.区域识别：自动识别组织区域 5.含图像浏览管理软件 |  |  |  |  |

| 序号：15 产品名称：液基细胞学制片机(TCT) 数量：1 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 | 证明 资料 |
| 1.设备原理：采用膜式沉降技术原理 2.制片染色机：一批处理量≥20 个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色。 3.样本保存瓶直接上机，无需离心处理，分离、制片、染色一站式全自动完成。 4.自动独立染色，可任意选定起始步骤。 5.染色制片程序全程由电脑控制，无批间差。 6.可实现移动终端(平板电脑)对设备的本连接操作、控制和信息实时显示。 7.具备安全保护上液位过低报警及电机停转报警。 8.图文报告系统：中文报告系统。 |  |  |  |  |

| 序号：16 产品名称：离心机 数量：4 台 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注(“★ ”必须标注在序号前）， ★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 | 证明 资料 |
| 1.最高转速：≥6000rpm±10rpm，最大相对离心力：≥5500xg 2.工作程序选择：≥20 组 3.升降速档：≥15加速档/15减速档 4.具备定速计时功能、启动计时功能 |  |  |  |  |

## 格式14

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★履约期限：5年。合同期届满后双方无异议，可续签合同，续签期不超过3年。 |  |  |  |
| 2 | ★履约地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：甲乙双方合同中约定。 |  |  |  |
| 4 | ★验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。 验收程序：本项目采购人或委托的采购代理机构。 验收报告：采购人或采购代理机构出具 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| 5 | ★热线支持：7×24小时全天候服务，指派专人电话支持； 现场支持：7×24小时全天候现场服务，1小时内响应，2小时内到达。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况作详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）:

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）:

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:

日期：

格式16

电子备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函，格式自拟要求进行签字、盖章

投标人名称（加盖单位公章）:

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:

日期：

## 格式17

其他符合性证明材料：

货物主要技术指标和性能的详细说明

（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料均可）

格式18

中小企业声明函（服务）

本公司（供应商）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（供应商）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

格式20

聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函

本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明

注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

格式21

投标人认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的

其它资料
第三章 服务需求

义县县域医共体与第三方医学检验机构

联合建设区域检验与病理采购需求

一、背景及依据

1.《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（国卫基层发﹝2023﹞41号）和《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的实施意见》（辽卫发﹝2024﹞37号）文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，坚持基本医疗卫生事业公益性，深化“三医”联动改革，围绕“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”目标，通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源，推进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体，加快建设紧密型县域医共体，大力提升基层医疗卫生服务能力，让群众就近就便享有更加公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，为健康中国建设和乡村振兴提供有力保障。

2.《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》(国卫医政发〔2024〕37号)要求坚持“以保障质量安全为底线，以营造适宜制度环境为重点，以区域信息平台建设为依托，以便利患者为导向，以满足诊疗需求为根本，以接诊医师判断为标准”的原则，不断完善激励保障措施，健全监测反馈机制，加强宣传引导，积极有序推进互认工作。

到2025年底，各紧密型医联体（含城市医疗集团和县域医共体）实现医联体内医疗机构间全部项目互认，各地市域内医疗机构间互认项目超过200项。到2027年底，各省域内医疗机构间互认项目超过300项；京津冀、长三角、成渝等区域内医疗机构互认项目数超过200项。到2030年，全国互认工作机制进一步健全完善，检查检验同质化水平进一步提高，结果互通共享体系基本建立，基本实现常见检查检验结果跨区域、跨医疗机构共享互认。

二、项目目标

引进专业的区域检验中心建设与运营服务商，在义县县人民医院检验科基础上建立覆盖义县内所有医共体成员单位的一流水平的区域医学检验中心为目标。合作方充分利用自身区域检验信息化平台、互联网检验平台、区域医学检验中心建设与运营经验、及专家资源等方面的优势，使所有医共体单位检验标准化，结果互认，降低群众就诊费用，促进城乡居民看病“小病不出村、大病不出县、康复在乡镇”，让群众在家门口即可享受优质、高效、实惠的医学检验和病理诊断服务。具体如下：

1.提升检验服务质量与效率

协助打造符合 ISO15189 标准的区域化医学实验室，建设区域医学检验病理中心的标杆整合第三方在检验技术、设备及专业人才方面的资源优势，与医共体的基层医疗网络相结合。引入先进的自动化检验设备与精准的检测方法，大幅缩短检验报告出具时间，提高检验准确性与可靠性，确保患者能及时获取高质量的检验结果，为临床诊断提供有力支持。

2.拓展检验项目范围

借助第三方医学检验机构广泛开展的检验项目菜单，医共体检验中心能够突破传统检验项目的局限。除常规的生化、血常规检验外，新增如罕见病诊断的特殊蛋白检测、肿瘤早期筛查的肿瘤标志物高灵敏度检测、感染性疾病的高通量病原体测序等项目，满足不同患者群体多样化、个性化的检验需求，提升医共体整体医疗服务水平与疾病诊断能力。检验检测服务项目新增200余项。

3.降低运营成本与资源优化配置

通过共建共享模式，避免医共体内部各医疗机构重复性购置昂贵的检验设备、及培训专业检验人员。降低设备闲置率与减少浪费现象，集中采购服务降低成本，将节省的资源投入到其他医疗服务薄弱环节的建设中，如基层医疗设施改善或医护人员培训，实现医共体内资源的高效优化配置，提高整体运营效益。

4.推进分级诊疗体系建设

强化医共体内部各级医疗机构之间的协作关系。基层医疗机构负责样本采集与基础检验项目的开展，对于复杂或超出自身能力的检验项目，通过便捷的样本转运体系送至医共体区域检验病理中心进行检测。检验中心及时将结果反馈至基层，使患者在基层就能享受到全面、精准的检验服务，减少不必要的向上级医院转诊，促进患者分流，推动分级诊疗制度的有效落地实施，缓解上级医院医疗资源压力，提升基层医疗服务的信任度与利用率。

5.加强人才培养与技术交流

第三方检验机构凭借其在专业领域的技术优势与丰富经验，为医共体检验中心及基层医疗机构的检验人员提供系统的培训课程与实践指导。包括新技术应用培训、质量控制培训、检验数据分析培训等，提升医共体内检验人员的专业素养与技能水平。

三、项目需求

# 我局同牵头医院对现有医共体的各家医院实验室整体情况进行了调查分析，医共体总院义县人民医院实验室设备已经严重老化、故障频出，已经无法满足目前医院检验需求，急需新增检验检测流水线；基层乡镇单位需更新血液、尿液检测设备，经过多次调研全国标杆医共体项目在结合本项目目标，列明需求如下表：

| 序号 | 需求内容 | 数量 | 单位 | 需求要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验中心信息平台建设服务 | 1 | 项 | 医共体内检验信息互联互通 | 服务商按照信息化和物流建设的要求至少覆盖县医院、县中医院、妇幼保健院和17家乡镇医院。所产生的硬件和软件费用由服务商承担。 |
| 2 | 样本物流体系建设服务 | 1 | 项 | 满足医共体内成员单位的标本送检需求 |  |
| 3 | 互联网远程检验平台建设服务 | 1 | 项 | 互联网远程检验服务 |  |
| 4 | 区域检验和病理诊断中心运营服务 | 1 | 项 | 保障区域检验和病理诊断中心的有效运营 |  |
| 5 | 质量管理提升及ISO15189认可辅导服务 | 1 | 项 | 按照ISO15189搭建质量体系，协助通过认可 |  |
| 6 | 学术培训与人才培养服务 | 1 | 项 | 学术培训、人才培养、进修等。 |  |
| 7 | 中心实验室及17家乡镇医院设备完善服务 | 1 | 项 | 按医院发展需求、满足中心实验室设备要求。17家乡镇医院更新三大常规设备。 | 服务商应负责检验科设备的维修、维护保养、校准服务等，设备的维修、维护保养费用由服务商负责。 |
| 8 | 医共体检验外送项目服务 | 1 | 项 | 满足医共体内所有医疗机构外送的项目（包括公卫项目），并实现对接回传报告。 | 每月按辽宁省省管公立医院医疗服务项目价格（辽价发[2017]62号）收费标准 |
| 9 | 中心实验室设计与装修 | 1 | 项 | 符合《实验室生物安全通用要求》、《病原微生物实验室生物安全 管理条例》等国家规范，符合《临床实验室设计总则》等指导性要求，符合 ISO15190《医学实验室安全要求》等国际标准；实验室装修符合建筑、消防安全等规范。 |  |

四、服务要求

（一）整体服务要求

### 1.区域检验及病理信息平台服务要求

#### （1）能提供医疗机构配置区域医学检验信息系统软件，实现与各医疗机构HIS系统双向对接；

#### （2）在所有基层医院内配置条形码打印系统，实现直接在基层医院录入和打印条码；

#### （3）实现基层医院信息的实时上传、存储、查询，双向通讯；

#### （4）除总院已实现的提交申请单、下载报告、查看报告功能外，区域平台需延展以下功能：可以按照不同医院对送检项目数量和总金额进行统计，并可导出打印各医院每月的送检项目对账清单，内容包括：条形码、姓名、性别、年龄、检查项目内容、标准收费、打折后收费，并对各项内容进行合计（总金额和标本数）。

#### （5）检验信息系统具有较强的兼容性，检验信息系统能实现在线申请、在线支付、链接物流系统并实现标本状态跟踪、检验报告查询和打印等全服务流程功能。

#### (6)病理信息系统具备功能及要求：1.常规与冰冻病理申请单管理；2.取材、包埋、制片、染色等湿实验管理;3.切片管理; 4.病例管理；5.质控管理;6.可视化病理分析大屏；7.宫颈细胞学AI辅助诊断；8.AI智能语音录入；9.智能申请单识别；10.病理异常结果智能预警；11.支持远程病理诊断服务能力；12.信息系统获得国家信息安全等级保护三级认证；13.具备计算机软件著作权登记证书。

#### （7）提供区域医学检验中心端大屏展示功能，实时显示各医疗机构送检标本、送检项目和标本量等。

### 2.区域样本物流体系服务要求

（1）供应商需根据自身的项目建设方案配置服务人员，以满足现有县级各医疗机构以及后续县域内所有基层医疗机构的检验业务发展需求。

（2）供应商物流运输团队具有的GPS卫星定位系统，可通过GPS系统保证标本的及时送检。

（3）供应商负责区域检验中心及覆盖公立医疗机构的标本接收工作，按照医院要求，对区域检验中心及覆盖公立医疗机构提供日常样本接收服务。

（4）标本核收：为区域检验中心提供经过系统培训和严格考核并通过的专业配送人员，负责院方日常外送样本的接收及标本的前处理工作。配备专业的温控样本接收箱，严格按照《检验前管理程序》进行接收，每个员工必须按照SOP(标准操作规程)要求穿戴工作服、使用一次性手套、到达医院进行时间及温控登记、及时更换样本接收箱中的冰块，确保分析前的质量。

（5）转运：按标本保存要求进行符合生物安全的冷链运输，保证标本的可靠性和有效性。

（6）运输器具及人员消毒：运输用标本箱及人员按国家规定相关要求进行消毒处理。

（7）物流应急方案：服务方应建立完善的应急预案机制，针对突发事件如自然灾害、重特大事故及人为破坏等可能造成的人员伤亡、标本意外、信息中断等实施分等级应急管理与救援计划，以实现强有力的应急救援保障体系。

（8）标本绿色通道：当出现紧急标本需要送检时，应启动物流绿色通道，完成标本的转运。

（9）报告单发放紧急预案：遇到实验室LIS系统出现瘫痪或电信网络传输故障时，应启动紧急预案，使用内部网络将报告生成PDF数据格式，结合实际情况采用传真、人工递送等方式确保报告单能及时到达区域医院，建立区域检验中心危急值报告制度及流程。

### 3.互联网远程检验平台服务要求

#### （1）线上可查询医共体外送的所有检测项目与相关检测信息；

（2）可在线开具电子检验申请单、可查看样本状态并追踪；可在线查看检验报告以及下载打印功能；

（3）保障医学检验中心所使用的所有信息系统正常运行，当发生故障时承诺排除故障响应时间小于30分钟。

### 4.区域检验和病理诊断中心运营服务要求

（1）供应商须指定该项目专职运营主管至少1名，全程负责对接、协助、管理项目实施与运营工作；

（2）供应商负责协调卫生管理部门、义县医共体牵头医院、医共体成员医院的政策、信息对接，做好区域检验和病理诊断中心运营所需的标本物流体系、信息对接、检测项目、质量控制、生物安全等协同工作，达到结果互认、双向转诊的目标；

（3）供应商须定期对义县医共体成员医院进行技术培训，且每年不少于四次，培训内容包括：项目临床意义、报告解读等、切实提高义县医共体内医学检验和病理诊断中心整体服务水平；

（4）为保证区域检验和病理诊断中心的顺利可持续性运营，供应商须协助医院对中心实验室和医共体成员医院建立合理的绩效考核机制，并提供相应绩效方案，以有效促进和提高医共体成员医院和中心实验室的工作积极性。

（5）供应商须提供医共体基层医院标准化服务方案，包括基层医院检验科的设备配置、检验流程、检验项目、检验质量、实验室环境等提升和优化的方案。

### 5、质量管理提升与ISO15189辅导服务要求

（1）须提供至少1人给予对应的ISO15189认可辅导，需具备检验相关专业背景及副主任及以上的高级职称，辅助科室进行ISO15189辅导工作，协助建设管理体系；

（2）须协调实验室主要设备生产厂家提供ISO15189辅导工作；

（3）须制定详细的辅助方案和时间安排；

（4）协助医院建立符合三级医院等级评审要求。

### 6.学术培训与人才培养服务要求

（1）对区域医学检验和病理诊断中心定期进行学术培训，提高中心实验室技术水平；

（2）对医共体牵头医院临床科室定期进行学术培训，提高医院诊治水平；

（3）对医共体内成员医院检验科定期进行学术培训，包括但不限于：仪器使用、保养、质控、校准等，提高基层诊疗技术水平；

（4）对医共体内成员医院临床医师定期进行学术培训，包括但不限于：检测项目申请、临床意义、报告解读、诊断方法等，提高基层诊治水平，为双向转诊提供技术支持；

（5）每年不少于一次的各主要设备厂家的现场技术培训，提供新技术新项目的交流培训。

### 7.中心实验室及17家乡镇医院设备完善服务要求

（1）服务机构根据检验中心现有的设备进行完善须满足医院未来5-8年的发展需求，全面覆盖医院现有检测项目，提高自动化程度和信息化水平，实现标准化流程，乡镇医院更新三大常规设备，保证同质化设备。

（2）服务机构须保证升级设备的运行质量，包括但不限于：检测结果的准确性、重复性、精密性，以及保证设备的使用、维护保养、室间质质控、设备校准等管理符合实验室质量管理体系的要求；

### 8.医共体检验外送项目要求

# 提供区域检验中心所需信息化及负责辖区内所有公立医疗机构标本外送检验服务，实现对接回传报告，保证检验检测全覆盖，但不限于新项目，并保证检测质量符合临床要求；

### 9.中心实验室设计及装修要求

# 实验室设计符合《实验室生物安全通用要求》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》等国家规范，符合《临床实验室设计总则》等指导性要求，符合 ISO15190《医学实验室安全要求》等国际标准；实验室装修符合建筑、消防安全等规范。升级建设区域医学检验中心实验室，预计装修面积500平方米；

## （二）新增设备要求

1.在医院现有设备基础上，按照医共体提出的新增设备标准，由供应商负责区域检验科中心所需一切实验设备，并且在合作期内独立承担设备的添置更新、设备的定期检定、校准、年检以及维护保养（包括仪器配件耗材）等（新增设备需求见下表）。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化免疫流水线(根据实验室具体情况更新） | 1台 | 1.全自动生化免疫流水线需具备：至少一台生化分析仪和一台化学发光分析仪以上数量进行连接。 ★2.生化模块测试速度：单模块生化比色分析速度≥2000测试/小时，单模块ISE速度≥600测试/小时。 3.生化模块系统：试剂盘≥120个试剂位。 4.生化模块最小反应体积：80ul。 5.化学发光免疫模块测试速度：配置最大测试速度≥500T测试/小时。 6.检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、心标记、降钙素原等检测，全部检测项目要≥40 项。 ★7.化学发光单台或单模块试剂位：≥30个。 |
| 2 | 全自动血液分析流水线(根据实验室具体情况更新） | 1台 | ★1.全自动血液分析流水线由至少2台全自动五分类血液细胞分析仪及1台糖化血红蛋白分析仪通过轨道连接组成。 2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个，CRP报告参数≥2个。 3.血细胞分析仪单机检测速度：CBC＋DIFF≥100个样本/小时。 4.糖化血红蛋白分析仪检测速度：≥30样本/小时。 |
| 3 | 全自动尿液分析流水线(根据实验室具体情况更新） | 1台 | ★1.设备构成：由尿液干化学分析模块、尿液有型成分分析模块、样本装载与传输轨道模块及上位机操作分析软件系统构成。 2.检测项目：不少于干化学测试项目14项，同时能提供微量白蛋白和肌酐的比值（ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）；理学、颜色（RGB 三原色法）、浊度（散射法）、比重（折射法）；有形成分自动识别测试项目≥25项。 3.测试速度：单模块干化学检测：≥240测试/小时，单模块有形成分检测：≥120测试/小时。 4.样本装载容量：一次装载≥60个标本。 5.干化学试纸装载量：≥200条。 |
| 4 | 急诊全自动生化免疫流水线 | 1台 | 1.生化模块仪器类型：分立式全自动生化分析仪。 2.样本进样数量：≥220个样本上机检测。 ★3.生化模块测试速度：单模块生化比色分析恒速≥1000测试/小时，选配ISE速度≥600测试/小时。 4.生化模块系统：试剂盘≥120个试剂位。 5.反应波长数量：≥13个 6.化学发光免疫模块测试速度：≥240个测试/小时。 |
| 5 | 血培养仪 | 1台 | 1.检测原理：采用显色测量技术，支持瓶外非侵入式、多种菌群的培养和实时检测。 2.检测容量：≥60瓶位。 3.检测方法：多种检测运算方法，缩短报阳时间，降低误报率。 4.报警功能：提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声、光、色报警功能。 |
| 6 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 1台 | 1.测试方法：比色法和透射比浊法。 2.鉴定细菌种类：检测不少于500余种细菌。 3.标本容量：可同时进行≥60块测试卡测定。 4.检测波长：≥4波长，保障检测灵敏度。 5.测试性能：鉴定准确性≥95%，药敏准确性 CA≥95%，药敏重现性≥95%。 |
| 7 | 血液细胞分析仪（17家乡镇卫生院+义县妇幼保健院） | 18台 | 1.仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。 ★2.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。 3.检测速度：五分类+CRP模式≥60 个样本/小时。 4.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。 5.用血量：五分类+CRP 模式≤35μl 6.检测参数：≥25 项可报告参数（不含散点图和直方图）。 |
| 8 | 尿液分析仪（17家乡镇卫生院） | 17台 | ★1.测试项目：≥11项 2.测定原理：反射率及色品分析 ★3.测定速度：≥600个/小时 4.测定波长：≥3个 |
| 9 | 荧光免疫分析仪 | 1台 | 1.检测方法：荧光免疫 2.检测速度：≥160T/H 3.检测通道：≥20 个 4.通讯支持：支持LIS 链接 5.工作模式：支持多项目同时检测 |
| 10 | 全自动血型分析仪 | 1台 | 1.用途：全自动完成 ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验 2.处理速度：自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥42 卡/小时 3.加样通道：≥2 个加样通道，液体置换加样原理。采用固定 式的永久性加样钢针，避免加样针耗材费用，保证气密性及 便于吸取红细胞样本。 4.标本位：≥96个，原始标本试管上机 5.离心机：每台离心机卡位≥24卡位，转速：0～2000r/min。 |
| 11 | 全自动过敏原检测仪 | 1台 | 1.操作系统:中文操作界面 2.检测通道:≥7通道,实现多卡联检。 3.检测速度:测试7份样本时间≤60秒 4.检测能力:可持续不间断测。 5.联机功能:可连接医院LIS系统 6.检测项目：至少包含过敏原及食物不耐受 |
| 12 | 实验室用纯水机 | 1台 | 1.原水水质：城市自来水 2.脱盐装置：反渗透+离子交换，脱盐率高达98%以上 ★3.产水量：≥100L/H（25℃) ★4.产水水质：10MΩ•cm 以上（绝对满足生化分析机的用水要求）符合GB6682-92《分析实验用水规格及试验方法》的用水标准 |
| 13 | 显微镜 | 1台 | 1.光学系统：齐焦距离为≦45 mm 2.放大倍率：≥40-1000 倍 3.照明系统： 内置 LED 光源，使用寿命≥60000 小时 4.物镜：包含 4X、10X、40X、100X |
| 14 | 病理远程会诊系统 | 1台 | 1.扫描速度（组织区域 15*15mm）：20X≤40s；40X≤100s 2.扫描模式：支持单层、多层及多层融合扫描 3.对焦方式：全自动/手动 4.区域识别：自动识别组织区域 5.含图像浏览管理软件 |
| 15 | 液基细胞学制片机(TCT) | 1台 | 1.设备原理：采用膜式沉降技术原理 2.制片染色机：一批处理量≥20 个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色。 3.样本保存瓶直接上机，无需离心处理，分离、制片、染色一站式全自动完成。 4.自动独立染色，可任意选定起始步骤。 5.染色制片程序全程由电脑控制，无批间差。 6.可实现移动终端(平板电脑)对设备的本连接操作、控制和信息实时显示。 7.具备安全保护上液位过低报警及电机停转报警。 8.图文报告系统：中文报告系统。 |
| 16 | 离心机 | 4台 | 1.最高转速：≥6000rpm±10rpm，最大相对离心力：≥5500xg 2.工作程序选择：≥20 组 3.升降速档：≥15加速档/15减速档 4.具备定速计时功能、启动计时功能 |

2.新增检验及配套设备等产权属提供设备的供应商。合同到期后医共体成员单位有永久使用权。

3.新增设备仅代表检验中心初期需投入的主要设备，并非指合作期内检验中心为了开展项目所需要的所有设备。后期如有需要新增设备时由临床发起设备需求，采购方与供应商协商达成一致后，由供应商进行设备增加。

### 4供应商提供的仪器设备必须是国内知名品牌的原装设备。

5.同一医疗单位同一项目在多台仪器检测时，所用的仪器原则上均应保证是同一品牌、同一方法。

6.设备需在供货时提供医疗器械注册证。

## （三）仪器、冷链物流及学科建设等的相关要求

1.在合作期间，供应商需保障区域检验中心日常检测所需的全部仪器、辅助设备供应；如需新增设备，（如全自动智能化流水线轨道、全自动凝血分析仪）应经双方沟通达成一致后由供应商落实，且供应商在提供仪器及辅助设备时，需优先征求医共体意见。

2.新增临床检验项目和新增设备投入必须按医院相关医疗器械管理制度规定实行同质化管理。

3.根据医共体所列的新增设备清单，供应商必须详细列出新增设备投入的实施细则方案（投入时间表、辅助设备等）。提供相对应的设备品牌、型号、技术参数、生产厂家、性能、售后服务等内容。

### 4.关于仪器需要更换或更新的相关要求：

4.1使用中的仪器在合作期间需要更换时，供应商应至少提供3个同档次且当前最新型号的品牌交医共体选择，供应商必须对新更换的仪器进行性能验证，验证通过后，经医共体审核同意方可更换。

#### 4.2供应商承担仪器更新后性能验证所需要的全部费用。

- 5.关于设备维护、维修的相关要求：

- 供应商需按医共体的设备管理制度要求，对区域检验中心的所有新增仪器设备实施日常保养、计划性的预防性维护、故障维修、属于第三方维护、状态检查、校准、计量等，由供应商负责联系执行，以上所有费用由供应商支付，相关维护、状态检查、校准、计量等报告需上交医共体归档。

### 6.关于新项目开展的相关要求：

6.1为满足临床诊疗的不断需求，实现可持续发展，供应商应保证且在医院原有的检测项目基础上，不断优化检验项目、开展实验室检测的新项目、新技术。

6.2供应商必须配合医共体对新项目、新技术开展的必要性和可行性进行充分论证，避免开展利用率不高、临床意义不明、检测方法不可靠之类的无效“新”项目。

### 7.关于区域检验中心学科建设的其他相关要求

7.1供应商应在学术会议的筹备、科研项目的申报、科研论文的写作、业务培训、人员进修、各类上岗证培训、ISO15189内审员培训等一切与学科建设相关的方面向医共体提供支持。

7.2供应商对区域检验中心学科建设的支持应至少应满足以下几方面要求：

#### （1）根据医院学科发展邀请省内外专家来院（中心）学术讲座；

（2）根据检验中心需要安排专业组长、业务骨干或中级以上人员外出学术交流或继续教育；

（3）协助区域检验中心申请省市Ⅰ类或Ⅱ类学分继教班；

（4）协助申请省、市级科研课题或配合科研工作，包括协助专业人员论文的撰写和发表；

（5）对临床护理人员和标本采集人员进行分析前质量控制的理论培训或现场培训。

## （四）运营管理服务要求

### 1.管理团队：

(1)供应商应提供本项目的管理实施人员名单，注明相关人员的资历经验、技术资质、特点等。

(2)	供应商应列明拟为项目提供支持的专家团队名单，附相关人员介绍。

### 2.运营管理服务内容：

#### 2.1 业务运营：

(1)协助区域检验中心维持日常标本采集、运输、检测、结果报告、质量管理、人员培训、学科建设等全部工作。

(2)供应商在医院原开展检验项目的基础上，不断优化检验项目、拓展符合国家规范的新技术、新项目。

#### 2.2 质量控制：

(1)提供质量控制体系建设服务，要求每年室内及室间质控成绩优异，协助科室通过等级医院评审。

(2)供应商负责区域实验室医共体区域检验、病理中心信息化系统安装调试及后期的维护（升级）费用。

##### (3)供应商提供全区自主室内质控和室间质评软件。

(4)供应商必须支持区域中心学科建设发展，严格按照合作文件要求协助区域检验中心搭建ISO15189质量管理体系。

#### 2.3 人力成本管理：

区域检验中心检验科工作人员的人力成本由各医疗机构承担（包括合作后业务量提升绩效分配）；供应商工作人员的人力成本由供应商承担。

#### 2.4 设备管理：

(1)服务期间，供应商必须严格按照国家相关卫生行业标准和ISO15189的规定，对区域中心实验室的仪器设备进行定期的校准和检定，不得弄虚作假；尤其应重视高压灭菌锅等强制检测的设备检定。

(2)服务期间，旧设备淘汰、业务扩充新增、开展新项目新增设备的更换、添加时须报经院方审验通过。

(3)服务期间，如果仪器设备（包括实验室原有继续使用的设备和所有新增设备）发生故障，或检定不合格时，供应商需要承担仪器配件、耗材以及维修等相应的费用，或免费更换符合国家标准的新的仪器设备满足临床需求。

#### 2.5 区域实验室的管理：

(1)供应商提供完善的配送体系负责区域实验室的标本配送物流。

(2)供应商负责区域实验室医共体区域检验、病理中心信息化系统后期维护（升级）的相关软件投入。

#### 2.6 其他成本管理：

区域中心实验室所需场地以及水电费用均由医疗机构承担，装修建设费用由供应商承担。

#### 2.7医疗纠纷的责任处置：

因设备及供应商工作人员等因素造成的损失，或者是在标本被区域中心实验室接收前，因标本处理、运输、温控不当、丢失、生物泄露、信息网络数据传输错误等因素造成的标本安全问题，责任由供应商承担。因院方工作人员因素造成的损失由医共体承担，原因不明确存在争议的由双方协商解决。

#### 2.8 意外事故的责任处置：

操作中发生意外事件导致人员伤亡以及水、火、电、生物安全意外的，因院方工作人员违规操作造成的事故，其人员部分的损失由医共体承担责任；因设备质量原因造成的事故均由供应商承担责任，原因不明确存在争议的由双方协商解决。

### 3.服务标准及承诺：

(1)供应商应当根据医共体要求的医院科室的建设标准，提供可靠的服务，如：新项目开展管理、检测质量控制、质量体系建设与管理、专家团队支持、样本冷链物流配送、增值服务等。

(2)供应商应提供必要的的先进管理经验供医院参考，参与增收节支方面的管理，支持学科建设发展，并保证提供ISO15189质量体系认证所要求的体系建设，在技术上给予支持，定期开展继续医学教育项目等。

(3)供应商可以提供的特色服务和优惠措施，并如实说明需医共体配合的内容。

(4)由于供应商单方面原因造成本项目未能正常实施进行的，视同合作到期，供应商须承担相关责任。

### 4.运营管理监控机制：

#### 4.1 运营管理监控要求：由医共体制定运营管理考核方案，供应商应负责导入更先进的运营管理理念，通过技术和服务的提供带动科室管理水平的提升和学科建设的发展。

#### 4.2 考核方式：由医共体和供应商组成运营管理考核小组对检验中心的运营进行年度考核；具体考核方案中标后另行商定。

4.3 其他监控内容（在实施具体考核的基础上还应做好以下内容的监测和管控）：

(1)运营情况监测，例如医院就诊人数、接诊率监测；

(2)信息发布，例如向公众发布医疗收费价格；

(3)定期报告，项目管委会按月或按季提交绩效情况报告；

(4)保证相关信息的真实性、准确性和完整性等。

(5)人员配备的情况（人员水平、配备的及时性）

5.风险管理：

如因收费标准变化或国家政策性因素变化，则根据相关法规双方协商解决。

### 6.合作期满后项目移交：

#### 6.1 项目移交范围包括：

##### (1)项目设施；

(2)与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产；

##### (3)运营维护项目设施所要求的技术和技术信息；

(4)与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）；

(5)移交项目所需的其他文件；

(6)上述条件在合作期满后均须无偿移交给医共体。

#### 6.2 项目移交条件和标准：

(1)权利方面的条件和标准：项目正常实施至合作期满，医共体与供应商进行项目移交；如出现特殊情况，医院或供应商单方面提出需提前终止项目实施导致项目移交，必须提前6个月以书面形式告知对方，经双方协商后进行项目资产评估清算，由违约方承担移交费用之后再行移交。

(2)技术方面的条件和标准：项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的可持续运营状况。

#### 6.3 项目移交程序：

(1)评估和测试：项目移交前，由项目管委会负责对项目的资产状况进行评估并对项目状况能否达到合同约定的移交条件和标准进行测试，以确保项目在移交时满足约定要求。

##### (2)移交手续办理：由项目管委会负责办理移交相关的手续。

(3)技术转让：供应商应在移交时将项目运营和维护所需要的技术（包含项目实施涉及的所有技术含软件后期的免费使用），全部移交给医共体，并确保医共体不会因使用这些技术而遭受任何侵权索赔。

## （五）其他要求

## （1）针对区域检验和病理诊断中心建设，服务机构须承诺在签订合同后6个月内完成相关信息软件和物流信息平台的建设，同时配套好物流运输车辆和专职物流运输人员；

（2）针对外送检测服务，按照约定账期，根据每月外送费用按合同比例支付检验检测服务费；若有相关政策变动，按照政策规定执行。

（3）区域医学检验病理中心所使用的信息系统，包括但不限于区域检验信息平台软件、物流管理软件、互联网云检验平台软件、实验室信息管理系统应用软件。

（4）项目考核：医院将组织相关部门定期对区域检验和病理诊断中心项目运行实施监督、考核，内容包括但不限于：实验室质量管理体系、生物安全防范体系、标本物流运输体系、区域检验信息平台系统等。如考核不合格则发出整改通知书，如整改不合格或整改合格后再次出现考核不合格的情况，则医院有权单方面取消合作。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知22条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标单位财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的  10%

6.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品、服务价格给予  6%  （6-10%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。投标单位应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）投标单位应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.4对于贫困地区农副产品的相关规定

对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标单位，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的   2    %。

6.5对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  6%   （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 12 | 信用记录：截至递交投标文件截止时间止，“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单、经营（活动）异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目；参加采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录且被裁判文书网载入行贿判决的不得参加本采购项目。 | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 7 | 其他符合性证明材料：货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料均可） | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 9 | 电子备份文件与现场递交的投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函，格式自拟要求进行签字、盖章 | 1.按要求提供 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

（综合评分法适用）

- 基本评分标准

| 包号 | 001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分（10） | 投标报价 | 1.评标基准价:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分10分。 2.投标报价得分按照下列公式计算:投标报价得分等于(评标基准价/投标报价)×10。 3.得分保留至小数点后两位。 | 10 |
| 技术部分（77分） | 总体服务方案 | - 根据投标人提供的总体运营管理服务方案进行评审，内容包括但不限于以下： - 1）自身管理优势： - 内容详细、完善、科学、合理、可行得8分； - 内容完整、合理、条理清晰,得5分； - 内容简略、合理，得2分； - 不提供不得分。 | 13 |
|  |  | - 2）运营管理服务理念及设想： - 内容详细、完善、科学、合理、可行得5分； - 内容完整、合理、条理清晰,得3分； - 内容简略、合理，得1分； - 不提供不得分。 |  |
|  | 质量保证 | - 根据投标人提供的医学检验实验室质量管理整体解决措施以确保检验试验结果可靠性的方案进行评审： - 具体措施内容详细、完善、科学、合理、可行得8分； 内容完整、合理、条理清晰,得5分； 内容简略、合理，得2分； 不提供不得分。 | 13 |
|  |  | - 根据投标人协助采购人相应科室参加室间质评和参照等级医院的要求开展室内质控方案进行评审： - 具体措施内容详细、完善、科学、合理、可行得5分； 内容完整、合理、条理清晰,得3分； 内容简略、合理，得1分； - 不提供不得分。 |  |
|  | 团队配备 | 根据投标人针对本次项目配备的管理班组及技术人员的符合性、资质资格、经验技能等方面进行综合评审： 符合采购需求、满足项目实际、描述详细、完善、科学、合理、可行得5分； 描述完整、合理、条理清晰,得3分； 描述简略、合理，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
|  | 仪器设备 | 投标人提供的仪器设备将依据技术偏离表非★项进行评估，对于每一项负偏离，将扣除0.2分，直至扣满10分为止。 | 10 |
|  | 物流服务 | 根据投标人提供的检验样本外送服务方案（包括但不限于样本收集、运送方式、是否采用冷链物流、运输线路、发送报告单方式、时效性等）的科学性、严密性、合理性、可靠性、时效性进行评审： 描述详细、完善、科学、合理、可行得5分； 描述完整、合理、条理清晰,得3分； 描述简略、合理，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
|  | 信息化服务 | 投标人提供区域信息化检验平台，能够使区域检验中心、乡镇医院、中心实验室三方对接。社区医院可以通过区域平台提交申请单、下载报告、查看报告。 区域检验中心可以通过区域平台提交申请单、下载报告、查看报告，查看标本全流程可视化，区域数据分析、区域内医院参考收入、多层多角色区域化管理、区域质控中心、危急值分析等。 提供详细、完善、科学、合理、可行的检验信息化平台方案得7分 提供完整、合理、条理清晰的检验信息化平台方案得4分 描述简略、合理的检验信息化平台方案得1分 | 7 |
|  | 售后服务方案 | - 根椐投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务内容及承诺、服务响应时间等）的合理性、可靠性进行评审： - 描述详细、完善、科学、合理、可行得5分； 描述完整、合理、条理清晰,得3分； 描述简略、合理，得1分； 不提供不得分。 | 10 |
|  |  | - 针对现有仪器设备出现故障提供的处理方案（包括但不限于故障维修、响应及维修时间、备用设备的方案等）的合理性、可靠性进行评审： - 描述详细、完善、科学、合理、可行得5分； 描述完整、合理、条理清晰,得3分； 描述简略、合理，得1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 应急服务 | - 根椐投标人提供的应急处置方案（包括但不限于物流应急能力、检验报告出具应急预案、信息传输故障应急预案等）的科学性、合理性、可靠性进行评审： - 描述详细、完善、科学、合理、可行得5分； 描述完整、合理、条理清晰,得3分； 描述简略、合理，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
|  | 人员培训 | 对检验人员培训的详细方案（包括但不限于培训频次、时长、地点、方式、人员安排等）的科学性、合理性、可靠性进行评审： 描述详细、完善、科学、合理、可行得5分； 描述完整、合理、条理清晰,得3分； 描述简略、合理，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
|  | 增值服务 | 能提供的有利于医院条款、检验科长足发展的增值服务： 内容详细、完善、科学、合理、可行得4分； 内容完整、合理、条理清晰,得3分； 内容简略、合理，得1分； 不提供不得分。 | 4 |
| 商务部分（13分） | 企业综合实力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全体系证书，每有1项得1分，最高4分。 | 4 |
|  |  | - 投标人质量体系认证，已通过ISO15189评审，得1分，未通过不得分 | 1 |
|  |  | - 投标人同时具备《医学检验生物样本冷链物流运作规范》国家标准达标证书、《药品冷链物流运作规范》试点证书，得3分。 | 3 |
|  | 拟派服务团队 | - 义县县域医共体成员单位内现已有医学检验相关专业本科学历并具有检验主任技师职称的人员，为更好服务义县医共体项目，投标人配备项目负责人应对区域检验中心进行定期指导：①同时具有医学检验相关专业博士学位及临床医学检验主任技师职称证书的得3分；②同时具有医学检验相关专业硕士（或以上）学位及临床医学检验副主任（或以上）技师职称证书的得2分；③同时具有医学检验相关专业学士（或以上）学位及临床医学检验副主任（或以上）技师职称证书的得1分；以上三项同时满足的按最优得分只计算一次。 - 说明：⑴项目负责人为本单位员工需提供社保缴纳证明，如为退休返聘人员，需提供聘用协议（合同）。⑵如供应商不具备以上人员，可与该类型人才双方签订意向合作协议并提供相关人员证书，同时必须承诺中标后能够胜任本项目项目负责人，也可计分，中标后不到岗的做出相应补偿，并在合同中约定。 | 3 |
|  | - 业绩 | - 投标人提供2021年以后类似项目业绩，每提供一份业绩得2分，满分2分。 - 注：业绩证明材料包括区域检验中心合同（协议）投标文件中提供合同（协议）复印件、注明用户联系方式及运行情况的用户证明。否则不予计分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：1、凡有变更事项，须提供相关行政主管部门出具的证明；

2、评标结束后，采购人有权向有关主管部门核实以上证明材料的真实性，经查实存在弄虚作假的取消其中标资格，并向相关部门通报。

第五章 政府采购合同条款及格式

合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序.按照招标文件投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件.附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料.燃料.设备.产品.硬件.软件.安装材料.备件及专用器具.文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输.保险.安装.测试.调试.培训.维修.提供技术指导和支持.保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装.调试.使用.维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和.或使用指南.操作手册.维修指南.服务手册.电路图.产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人.法人或其它经济组织。

1.12“法律.法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律.行政法规.地方性法规.规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间.地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书.产品合格证以及招标文件.投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式.条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术.服务等要求组织对投标单位履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术.服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种.规格.性能.质量.数量.外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，  需方向供方收取本政府采购合同第3.3款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格.同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权.专有技术权.商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料.样件.图纸及其他与质量.技术.经营相关信息（包括但不限于价格.数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权.著作权.商标权等争议，供方负责交涉.处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输.防潮.防震.防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价.换货.拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录.图纸.操作手册.使用说明.维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装.启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督.维修.保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装.启动.运行.维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的.经过合法销售渠道取得的.全新的.未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌.规格型号.技术性能.配置.质量.数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装.正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件.投标文件确定的性能。由于设计.工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号.配置.技术性能.原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件.投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件.投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统.设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理.更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话.电子邮件.Web.现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件.故障处理.软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间.取费标准按招标文件.投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应.借故推脱.无理由拒绝需方提出的维修.更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修.更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物.或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物.提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格.质量和性能要求的新零件.部件或货物来更换有缺陷的零件.部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度.损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息.银行手续费.运费.保险费.检验费.仓储费.装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争.严重火灾.洪水.台风.地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行.违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果调解不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方.采购代理机构.财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告.变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等.自愿.公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一.政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告.变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二.政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三.政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四.政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称.数量.分项报价等，并作为合同组成部分。

五.付款方式及条件

1.付款时间：

2.付款方式：

3.付款条件：

六.交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七.验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八.违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九.争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十.合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：                             供方(公章)：

法定代表人或授权代表人(签字):             法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                                    地址：

联系人：                                  联系人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮编：                                    邮编：

日期：                                    日期：