## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：给排水及消防工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一、生活给水
1.2 | 二、消防给水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 12417.55
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一、生活给水
1 | 031006001002 | 变频给水设泵 | 1.设备名称:变频给水泵 2.型号、规格:Q=10m/h,H=31m3,N=1.1Kw 3.附件名称、规格、数量:控制箱1台 |  | 套 | 2
2 | 031006004002 | 稳压罐 | 1.名称:稳压罐 2.按设计要求综合考虑 |  | 台 | 1
3 | 031006015002 | 水箱 | 1.名称：成品不锈钢生活水箱 2.容积：12m³ |  | 台 | 1
4 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称：紫外线消毒仪 2.其他:一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定 |  | 台 | 1
5 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.附件配置:水表组DN50（2*闸阀1*水表1*止回阀1*Y型过滤器） |  | 组 | 1
6 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.倒流防止器（带1个闸阀、1个Y型过滤器） 2.DN50 |  | 套 | 1
7 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.软接头(软管) 2.按设计要求 |  | 个 | 1
8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式;法兰连接 |  | 个 | 1
9 | 030503006001 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.规格:按设计图纸 |  | 支 | 1
10 | 031003001002 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 1
11 | 031001007003 | 溢流管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 8.1
12 | 031001007010 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管内衬塑 2.介质:给水 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001007011 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管内衬塑 2.介质:给水 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 7.8
14 | 031003010008 | 不锈钢波纹管 | 1.类型:不锈钢波纹管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:法兰 4.满足招标图纸、清单规范及其他相关规范标准 |  | 个 | 1
15 | 03B004 | 单法兰钢制喇叭口 | DN200*100 |  | 个 | 1
16 | 03B005 | 铜丝网罩 |  |  | 个 | 2
17 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
18 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 |  | 个 | 1
19 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:综合考虑 |  | kg | 60
二、消防给水
20 | 030109001002 | 消防主泵 | 1.名称:消防主泵 2.型号:XBD 4/30-80G/1-L 3.规格:Q=25L/s,H=0.40MPa,N=30Kw |  | 台 | 2
21 | 031006002002 | 消防稳压装置3L/S | 1.设备名称:消防稳压水泵 2.型号、规格:ZW(L)-II-Z-C H=20m,Q=1.11L/s,N=1.5KW 3.附件名称、规格、数量:控制箱1台 |  | 套 | 2
22 | 031006004001 | 消防气压罐 | 1.名称:气压罐 2.按设计要求综合考虑 |  | 台 | 1
23 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式;法兰连接 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式;法兰连接 |  | 个 | 1
25 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式;法兰连接 |  | 个 | 1
26 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 |  | 组 | 1
27 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN32 3.连接方式;螺纹连接 |  | 个 | 1
28 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
29 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN132 |  | 个 | 2
30 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.附件配置:水表组DN80（2*闸阀1*水表1*止回阀1*Y型过滤器） |  | 组 | 1
31 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN150 |  | 台 | 1
32 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 5
33 | 080902006001 | UG-1玻璃液位计 | 1.名称:玻璃液位计 2.其他:满足设计要求及施工规范 |  | 支 | 1
34 | 031001002001 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001002002 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 6
36 | 031001002003 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 18
37 | 031001002004 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 8
38 | 031003010005 | 不锈钢波纹管 | 1.类型:不锈钢波纹管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰 4.满足招标图纸、清单规范及其他相关规范标准 |  | 个 | 4
39 | 031003010007 | 不锈钢波纹管 | 1.类型:不锈钢波纹管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰 4.满足招标图纸、清单规范及其他相关规范标准 |  | 个 | 1
40 | 03B004 | 单法兰钢制喇叭口 | DN200*100 |  | 个 | 2
41 | 03B005 | 铜丝网罩 |  |  | 个 | 3
42 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 4
43 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
44 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN80 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:综合考虑 |  | kg | 120
46 | 031002002001 | 成套抗震支架 | 1、 名称：抗震支架 2、规格型号：详设计图纸及规范要求 3、抗震支架及配件（详设计图纸及要求） |  | 套 | 5
措施项目
47 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 52 页
项目编码 |  | 031006001002 |  | 项目名称 | 变频给水设泵 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-6-3 | 变频给水设备 设备重量(t以内) 0.8 | 套 | 1
C4-4-27 | 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 0.5
C5-2-12 | 抗震底座安装 | 个 | 4
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 变频恒压给水泵Q=10m/h,H=31m3,N=1.1Kw |  |  |  |  | 套 | 1
| 抗震底座 |  |  |  |  | 个 | 4
| 水泵控制箱 品种:控制配电箱;型号:XM;外形尺寸(mm):600×500×200 |  |  |  |  | 台 | 0.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 52 页
项目编码 |  | 031006004002 |  | 项目名称 | 稳压罐 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-6-22 | 气压罐 罐体直径(mm以内) 1000 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 稳压罐SN600*1.0 |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 52 页
项目编码 |  | 031006015002 |  | 项目名称 | 水箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-6-104 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 15 | 台 | 1
C10-6-56 | 水箱自洁器 外置式 出口管径(mm) 25 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 卧式不锈钢生活水箱 18m3 |  |  |  |  | 台 | 1
| 水箱自洁器 |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 52 页
项目编码 |  | 031006011001 |  | 项目名称 | 紫外线杀菌设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-6-72 | 紫外线杀菌设备 进口管径(mm以内) 150 | 台 | 1
C4-4-27 | 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 紫外线杀菌设备 |  |  |  |  | 台 | 1
| 紫外线消毒器控制箱 |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003013001 |  | 项目名称 | 水表 |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-287 | 焊接法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径(mm以内) 50 | 组 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)T-16Q DN50 |  |  |  |  | 个 | 2
| 法兰旋启式止回阀 H44H-16C DN50 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN50 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 7
| 法兰水表 DN50 |  |  |  |  | 个 | 1
| Y型过滤器DN50 |  |  |  |  | 组 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003012001 |  | 项目名称 | 倒流防止器 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-246 | 倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径(mm) 50 | 组 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| Y型碳钢法兰过滤器 DN50 |  |  |  |  | 个 | 1
| 闸阀 Z41H-40C DN50 |  |  |  |  | 个 | 1
| 倒流防止器 DF41X-16C DN50 |  |  |  |  | 个 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003010002 |  | 项目名称 | 软接头(软管) |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-191 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰可曲挠橡胶软接头 DN50 1.6MPa |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN50 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003003002 |  | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)X-16Q DN100 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN100 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 52 页
项目编码 |  | 030503006001 |  | 项目名称 | 液位计 |  |  |  | 计量单位 |  | 支 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-3-81 | 其他传感器及变送器安装 液位计 普通型 | 支 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 液位计 |  |  |  |  | 支 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003001002 |  | 项目名称 | 浮球阀 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-15 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 螺纹浮球阀 DN20 |  |  |  |  | 个 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 52 页
项目编码 |  | 031001007003 |  | 项目名称 | 溢流管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 8.1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-53 | 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1
C12-3-38 | 管道 环氧、酚醛树脂漆 两遍 | 10m2 | 0.0333
C12-3-40 | 管道 冷固环氧树脂漆 两遍 | 10m2 | 0.0333
C12-3-52 | 管道 环氧银粉漆 两遍 | 10m2 | 0.0333
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧富锌底漆 |  |  |  |  | kg | 0.0737
| 环氧漆 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  | kg | 0.1053
| 丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  |  |  | kg | 0.1153
| 衬塑复合管 DN100,4mm |  |  |  |  | m | 0.968
| 钢塑复合管管件 DN100 |  |  |  |  | 个 | 0.36
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 52 页
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  |  |  |  | 套 | 0.8656
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 52 页
项目编码 |  | 031001007010 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 13
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-395 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0185
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0305
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.0639
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.14
| 钢塑复合管内衬塑 DN50 |  |  |  |  | m | 1.002
| 室内钢塑给水管接头零件 DN50 |  |  |  |  | 个 | 0.661
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 52 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 66.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 52 页
项目编码 |  | 031001007011 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 7.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-391 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0179
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0103
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0296
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.0621
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.1436
| 钢塑复合管 DN20 |  |  |  |  | m | 0.991
| 室内钢塑给水管接头零件 DN20 |  |  |  |  | 个 | 1.21
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 52 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003010008 |  | 项目名称 | 不锈钢波纹管 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-180 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢波纹管(波纹补偿器) 品种:不锈钢波纹管补偿器¦公称直径DN(mm):65¦公称压力PN(MPa):2.5¦接口形式:法兰式¦结构形式:伸缩器说明:16KG(25)¦型号:SLBD-25Q |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN65 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 52 页
项目编码 |  | 03B004 |  | 项目名称 | 单法兰钢制喇叭口 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 52 页
项目编码 |  | 03B005 |  | 项目名称 | 铜丝网罩 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 52 页
项目编码 |  | 031002003005 |  | 项目名称 | 套管 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-47 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1
C10-2-63 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板 |  |  |  |  | kg | 23.9
| 焊接钢管 |  |  |  |  | kg | 7.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 52 页
项目编码 |  | 031002003004 |  | 项目名称 | 套管 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-45 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1
C10-2-62 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板 |  |  |  |  | kg | 13.5
| 焊接钢管 |  |  |  |  | kg | 4.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 52 页
项目编码 |  | 031002001002 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 60
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 1.05
| 预拌水泥砂浆(湿拌) 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0008
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 52 页
项目编码 |  | 030109001002 |  | 项目名称 | 消防主泵 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C1-6-14 | 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.5 | 台 | 1
C5-2-12 | 抗震底座安装 | 个 | 4
C4-4-27 | 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 0.5
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 消防泵Q=25L/s H=0.4MPa |  |  |  |  | 台 | 1
| 抗震底座 |  |  |  |  | 个 | 4
| 水泵控制箱 品种:控制配电箱;型号:XM;外形尺寸(mm):600×500×200 |  |  |  |  | 台 | 0.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 52 页
项目编码 |  | 031006002002 |  | 项目名称 | 消防稳压装置3L/S |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-6-9 | 稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.8 | 套 | 1
C1-8-241 | 设备减振台座安装 台座重量(t以内) 1 | 座 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 消防稳压装置3L/S |  |  |  |  | 套 | 1
| 设备减振台座 |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 52 页
项目编码 |  | 031006004001 |  | 项目名称 | 消防气压罐 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-6-22 | 气压罐 罐体直径(mm以内) 1000 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 消防气压罐SN1000*1.0 |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003003003 |  | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-36 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)X-16Q DN150 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN150 1.6mPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003003005 |  | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)X-16Q DN100 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN100 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003003004 |  | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-36 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 节能消声止回阀 H7B41DN150 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN150 1.6mPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003008001 |  | 项目名称 | 除污器(过滤器) |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-142 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| Y型碳钢法兰过滤器 DN150 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN150 1.6mPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003001003 |  | 项目名称 | 螺纹阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-4 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 闸阀 Z45X-16Q DN32 |  |  |  |  | 个 | 1.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003010003 |  | 项目名称 | 软接头(软管) |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-196 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰可曲挠橡胶软接头 DN150 1.6MPa |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN150 1.6mPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 32 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003010004 |  | 项目名称 | 软接头(软管) |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-190 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰可曲挠橡胶软接头 DN32 1.6MPa |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN32 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 33 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003013002 |  | 项目名称 | 水表 |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-288 | 焊接法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径(mm以内) 80 | 组 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)X-16Q DN80 |  |  |  |  | 个 | 2
| 法兰旋启式止回阀 H44H-16C DN80 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN80 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 7
| 法兰水表 DN80 |  |  |  |  | 个 | 1
| Y型过滤器DN80 |  |  |  |  | 组 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 34 页 共 52 页
项目编码 |  | 080902007001 |  | 项目名称 | 流量计 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C6-1-73 | 电磁流量计 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电磁流量计DN150 |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 35 页 共 52 页
项目编码 |  | 030601002001 |  | 项目名称 | 压力表 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C6-9-47 | 压力表 | 块 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 压力表 Y100 0~2.5MPa |  |  |  |  | 块 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 36 页 共 52 页
项目编码 |  | 080902006001 |  | 项目名称 | UG-1玻璃液位计 |  |  |  | 计量单位 |  | 支 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C6-1-108 | 直读玻璃管(板)液位计 管(板)长(mm以下) 1700 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| UG-1玻璃液位计 |  |  |  |  | 个 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 37 页 共 52 页
项目编码 |  | 031001002001 |  | 项目名称 | 热镀锌钢管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 22
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-55 | 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.05
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.065
| 醇酸防锈漆 C53-1 |  |  |  |  | kg | 0.0735
| 室内钢管沟槽管件 |  |  |  |  | 个 | 0.188
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  |  |  |  | 套 | 0.4904
| 镀锌钢管 DN150 4.5mm |  |  |  |  | m | 0.978
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 38 页 共 52 页
项目编码 |  | 031001002002 |  | 项目名称 | 热镀锌钢管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-53 | 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0333
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0433
| 醇酸防锈漆 C53-1 |  |  |  |  | kg | 0.049
| 镀锌钢管 DN100 |  |  |  |  | m | 0.968
| 室内钢管沟槽管件 |  |  |  |  | 个 | 0.36
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  |  |  |  | 套 | 0.8656
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 39 页 共 52 页
项目编码 |  | 031001002003 |  | 项目名称 | 热镀锌钢管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-52 | 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0278
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0361
| 醇酸防锈漆 C53-1 |  |  |  |  | kg | 0.0408
| 镀锌钢管 DN80 |  |  |  |  | m | 0.968
| 室内钢管沟槽管件 |  |  |  |  | 个 | 0.414
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  |  |  |  | 套 | 0.981
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 40 页 共 52 页
项目编码 |  | 031001002004 |  | 项目名称 | 热镀锌钢管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-15 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 0.1
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0125
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0163
| 醇酸防锈漆 C53-1 |  |  |  |  | kg | 0.0184
| 镀锌钢管 DN32 3.0mm |  |  |  |  | m | 0.991
| 空调冷热水室内镀锌钢管室内镀锌钢管管件 DN32 |  |  |  |  | 个 | 0.983
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 41 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003010005 |  | 项目名称 | 不锈钢波纹管 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-184 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢波纹管(波纹补偿器) 品种:不锈钢波纹管补偿器¦公称直径DN(mm):150¦公称压力PN(MPa):1.6¦接口形式:法兰式¦结构形式:伸缩器¦说明:16KG(25)¦型号:SLBD-16Q |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN150 1.6mPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 42 页 共 52 页
项目编码 |  | 031003010007 |  | 项目名称 | 不锈钢波纹管 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-181 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢波纹管(波纹补偿器) 品种:不锈钢波纹管补偿器¦公称直径DN(mm):80¦公称压力PN(MPa):1.6¦接口形式:法兰式¦结构形式:伸缩器¦说明:16KG(25)¦型号:SLBD-16Q |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN80 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 43 页 共 52 页
项目编码 |  | 03B004 |  | 项目名称 | 单法兰钢制喇叭口 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 44 页 共 52 页
项目编码 |  | 03B005 |  | 项目名称 | 铜丝网罩 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 45 页 共 52 页
项目编码 |  | 031002003001 |  | 项目名称 | 套管 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-49 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
C10-2-63 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板 |  |  |  |  | kg | 29.46
| 焊接钢管 |  |  |  |  | kg | 11.8
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 46 页 共 52 页
项目编码 |  | 031002003002 |  | 项目名称 | 套管 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-47 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1
C10-2-63 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板 |  |  |  |  | kg | 23.9
| 焊接钢管 |  |  |  |  | kg | 7.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 47 页 共 52 页
项目编码 |  | 031002003003 |  | 项目名称 | 套管 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-46 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1
C10-2-63 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板 |  |  |  |  | kg | 21.4
| 焊接钢管 |  |  |  |  | kg | 6.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 48 页 共 52 页
项目编码 |  | 031002001001 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 120
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 1.05
| 预拌水泥砂浆(湿拌) 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0008
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 49 页 共 52 页
项目编码 |  | 031002002001 |  | 项目名称 | 成套抗震支架 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
F-5-9 | 抗震成品支(吊)架安装 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成套抗震支架 |  |  |  |  | 套 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 50 页 共 52 页
项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 51 页 共 52 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1
BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1
BM303 | 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1
BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：给排水及消防工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 52 页 共 52 页
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 12417.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 12417.55
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水及消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13