## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：室外给水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一、厂区内消防工程
1.2 | 二、厂区内给水
1.3 | 三、厂区外给水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 46667.66
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一、厂区内消防工程
1 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管 2.介质:消防给水 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 332
2 | 031001007006 | 复合管 | 1.名称:钢丝网骨架 塑料(聚乙烯) 复合管 2.介质:消防给水 3.规格:DN150 4.连接形式:电熔连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 234
3 | 031001007016 | 复合管 | 1.名称:钢丝网骨架 塑料(聚乙烯) 复合管 2.介质:消防给水 3.规格:DN65 4.连接形式:电熔连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 105
4 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS150/80-1.6 |  | 套 | 7
5 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式;法兰连接 |  | 个 | 4
6 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.连接方式;法兰连接 |  | 个 | 14
7 | 040504001002 | 阀门井 | 1.砖砌阀门井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2×1.4×1.4 |  | 座 | 3
8 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:综合考虑 |  | kg | 181.94
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 |  | m3 | 203.4
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 20.34
11 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 183.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:运至业主指定地点 |  | m3 | 20.34
二、厂区内给水
13 | 031001007010 | 复合管 | 1.安装部位:地面明敷 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管内衬塑 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:法兰连接 6.除锈、刷油、防腐 |  | m | 190
14 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:地面明敷 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管内衬塑 4.型号、规格:DN80mm 5.连接方式:法兰连接 6.除锈、刷油、防腐 |  | m | 20
15 | 031001007015 | 复合管 | 1.名称:钢丝网骨架 塑料(聚乙烯) 复合管 埋地 2.介质:消防给水 3.规格:DN65 4.连接形式:电熔连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 350
16 | 031001007014 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管内衬塑 明敷 2.介质:给水 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 332
17 | 031001007013 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管内衬塑 2.介质:给水 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001007012 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管内衬塑 2.介质:给水 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.防腐:按设计要求 |  | m | 26.53
19 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN32 3.连接方式;螺纹连接 |  | 个 | 13
20 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式;螺纹连接 |  | 个 | 2
21 | 031003002001 | 给水栓 | 1.类型:给水栓 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 4
22 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:综合考虑 |  | kg | 181.94
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 |  | m3 | 318
24 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 31.8
25 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 286.2
26 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:-般土壤和碎(砾)石 2.运距:运至业主指定地点 |  | m3 | 31.8
三、厂区外给水工程
27 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外架空 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管内衬塑 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:法兰连接 6.除锈、刷油、防腐 |  | m | 720.5
28 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.介质:给水 2.材质、规格:钢塑管 |  | 处 | 1
29 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.附件配置:水表组DN100（2*闸阀1*水表1*Y型过滤器） |  | 组 | 1
31 | 040504001001 | 阀门井 | 1.砖砌阀门井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2×1.4×1.4 |  | 座 | 1
32 | 031003001001 | 排气阀 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 1
措施项目
33 | 041101005001 | 井字架 |  |  | 座 | 14
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007002 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 332
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-400 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0499
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0499
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0824
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.1728
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.6992
| 衬塑复合管 DN150,4.25mm |  |  |  |  | m | 1.002
| 室内钢塑给水管接头零件 DN150 |  |  |  |  | 个 | 0.341
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007006 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 234
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-367 | 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0499
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0499
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0824
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.1727
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.6988
| 钢骨架塑料复合管 DN150 |  |  |  |  | m | 1.015
| 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 |  |  |  |  | 个 | 0.174
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007016 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 105
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-363 | 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0235
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0235
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0388
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.0814
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.3293
| 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65 |  |  |  |  | 个 | 0.281
| 钢骨架聚乙烯（PE）塑料复合管道 DN65,3.5mm |  |  |  |  | m | 1.015
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 47 页
项目编码 |  | 030901011001 |  | 项目名称 | 室外消火栓 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-106 | 室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 深150型 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板平焊法兰 DN150 1.6mPa |  |  |  |  | 副 | 0.5
| 室外地上消火栓 SS150/80-1.6 |  |  |  |  | 套 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 47 页
项目编码 |  | 031003003006 |  | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-36 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)X-16Q DN150 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN150 1.6mPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 47 页
项目编码 |  | 031003003008 |  | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-32 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)T-16Q DN65 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN65 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 47 页
项目编码 |  | 040504001002 |  | 项目名称 | 阀门井 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D4-3-35 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2.75×1.50×1.40 | 座 | 1
借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 1.78
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 煤焦油沥青漆 L01-17 |  |  |  |  | kg | 0.519
| 铸铁井盖、井座 φ760mm |  |  |  |  | 套 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 47 页
项目编码 |  | 031002001002 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 181.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.01
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0211
| 预拌水泥砂浆(湿拌) 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0008
| 热轧等边角钢 Q235 ∠50×5 |  |  |  |  | kg | 1.0503
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 47 页
项目编码 |  | 040101002001 |  | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 203.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.0009
借D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.0005
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 47 页
项目编码 |  | 040103001001 |  | 项目名称 | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 20.34
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.0098
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 47 页
项目编码 |  | 040103001002 |  | 项目名称 | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 183.06
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.0149
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 47 页
项目编码 |  | 040103002001 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 20.34
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.001
借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.001
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007010 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 190
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-398 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0339
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0339
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0559
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.1173
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.4745
| 钢塑复合管内衬塑 DN100 |  |  |  |  | m | 1.002
| 室内钢塑给水管接头零件 DN100 |  |  |  |  | 个 | 0.415
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007011 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-397 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.028
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.028
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0462
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.0969
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.392
| 钢塑复合管 DN80 |  |  |  |  | m | 1.002
| 室内钢塑给水管接头零件 DN80 |  |  |  |  | 个 | 0.463
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007015 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 350
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-363 | 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0235
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0235
借D8-4-60 | 更换标识牌 | 100个 | 0.0006
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0388
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.0815
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.3296
| 钢骨架塑料复合管 DN65 |  |  |  |  | m | 1.015
| 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65 |  |  |  |  | 个 | 0.281
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 47 页
| 标志牌 不锈钢 塑料扁形 |  |  |  |  | 个 | 0.0606
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007014 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 332
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-396 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0236
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0236
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0389
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.0815
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.3298
| 钢塑复合管内衬塑 DN65 |  |  |  |  | m | 1.002
| 室内钢塑给水管接头零件 DN65 |  |  |  |  | 个 | 0.526
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007013 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 150
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-393 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 0.1
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0125
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0125
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0207
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.0434
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.1755
| 钢塑复合管内衬塑 DN32 |  |  |  |  | m | 0.991
| 室内钢塑给水管接头零件 DN32 |  |  |  |  | 个 | 0.983
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007012 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 26.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-392 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.0999
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0102
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0102
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0168
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.0352
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.1425
| 钢塑复合管 DN25 |  |  |  |  | m | 0.9899
| 室内钢塑给水管接头零件 DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.1387
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 47 页
项目编码 |  | 031003001007 |  | 项目名称 | 螺纹阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 13
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-4 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 截止阀 J41T-16 DN32 |  |  |  |  | 个 | 1.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 47 页
项目编码 |  | 031003001008 |  | 项目名称 | 螺纹阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-3 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 截止阀 J41T-16 DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 47 页
项目编码 |  | 031003002001 |  | 项目名称 | 给水栓 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-7 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 给水栓DN65 Z15W-16T DN65 |  |  |  |  | 个 | 1.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 32 页 共 47 页
项目编码 |  | 031002001001 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 181.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.01
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0211
| 热轧等边角钢 Q235 ∠50×5 |  |  |  |  | kg | 1.0503
| 预拌水泥砂浆(湿拌) 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0008
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 33 页 共 47 页
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 34 页 共 47 页
项目编码 |  | 040101002003 |  | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 318
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.0009
借D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.0005
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 35 页 共 47 页
项目编码 |  | 040103001005 |  | 项目名称 | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 31.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.0101
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 36 页 共 47 页
项目编码 |  | 040103001006 |  | 项目名称 | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 286.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.0149
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 37 页 共 47 页
项目编码 |  | 040103002003 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 31.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.0009
借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.0009
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 38 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001007004 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 720.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-398 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1
C10-2-16 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 0.3331
C12-3-52 换 | 管道 环氧银粉漆 两遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0339
C12-5-180 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 10m2 | 0.0339
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环氧树脂 |  |  |  |  | kg | 0.0559
| 环氧煤沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.1173
| 玻璃布 0.5mm |  |  |  |  | m2 | 0.4747
| 室内钢塑给水管接头零件 DN100 |  |  |  |  | 个 | 0.415
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 39 页 共 47 页
| 不锈钢管码DN100 |  |  |  |  | 套 | 0.3498
| 钢塑复合管内衬塑 DN100 |  |  |  |  | m | 1.002
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 40 页 共 47 页
项目编码 |  | 031001011001 |  | 项目名称 | 室外管道碰头 |  |  |  | 计量单位 |  | 处 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D4-1-157 | 钢塑管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 处 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 黑玛钢活接头 DN100 |  |  |  |  | 个 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 41 页 共 47 页
项目编码 |  | 031003003001 |  | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)X-16Q DN100 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN100 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 42 页 共 47 页
项目编码 |  | 031003013001 |  | 项目名称 | 水表 |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-282 | 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100 | 组 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式闸阀 Z41(5)X-16Q DN100 |  |  |  |  | 个 | 2
| 法兰水表 DN100 |  |  |  |  | 个 | 1
| Y型碳钢法兰过滤器 DN100 |  |  |  |  | 个 | 1
| 钢板平焊法兰 DN100 1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 43 页 共 47 页
项目编码 |  | 040504001001 |  | 项目名称 | 阀门井 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D4-3-35 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2.75×1.50×1.40 | 座 | 1
借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 1.78
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 煤焦油沥青漆 L01-17 |  |  |  |  | kg | 0.519
| 铸铁井盖、井座 φ760mm |  |  |  |  | 套 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 44 页 共 47 页
项目编码 |  | 031003001001 |  | 项目名称 | 排气阀 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-12 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 自动排气阀 DN25 |  |  |  |  | 个 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 45 页 共 47 页
项目编码 |  | 041101005001 |  | 项目名称 | 井字架 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D5-6-93 | 钢管井字架 井深(m以内) 2 | 座 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 46 页 共 47 页
项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：室外给水工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 47 页 共 47 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 44829.46 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 44829.46
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13