泉州中泰招标代理有限公司关于福建省石狮供水股份有限公司水质监测站实验室改造项目的询价函
泉州中泰招标代理有限公司受福建省石狮供水股份有限公司的委托需对水质监测站实验室改造项目（采购编号：QZT2022JC14）进行市场询价，现邀请潜在的供应商前来提供报价。
1、 项目名称：水质监测站实验室改造项目
二、技术要求： 

	序号
	项目
	数量
	单位
	施工工艺及材料说明

	1
	拆原吊顶及隔墙
	50.00
	m2
	人工费

	2
	切割拆除原大理石柜体
	1.00
	项
	人工费

	3
	垃圾外运
	5.00
	m3
	外运车运费

	4
	原地面自流平处理
	30
	m2
	水泥沙及人工费

	5
	防火岩面板隔墙
	27.05
	m2
	材料及人工费

	6
	防火岩面板吊顶
	21.5
	m2
	材料及人工费

	7
	车间门
	5
	扇
	材料及人工费

	8
	过道生态木门
	1
	扇
	材料及人工费

	9
	无尘传递口
	3.00
	个
	材料费

	10
	割砖墙门洞
	2
	项
	人工费

	11
	门洞修复
	2.00
	项
	材料及人工费

	12
	准备室石材柜
	3.00
	m
	　

	13
	灭菌室石材柜
	1.90
	m
	　

	14
	试剂配制室石材柜 
	4.80
	m
	　

	15
	培养室石材柜 
	1.40
	m
	　

	16
	地面PVC地胶铺贴
	30
	m2
	环保地胶

	17
	局部强电改造工程
	56.7
	m2
	国标电线、PVC线管

	18
	开关插座面板
	1
	项
	欧普普通白色款

	19
	LED灯具照明200*1200mm
	6
	个
	普通品牌

	20
	排气扇300*300mm规格
	2
	个
	普通品牌

	21
	紫外灯1200mm
	7
	个
	普通品牌

	22
	原空调拆除
	1
	项
	人工费

	23
	无菌室、培养室空调更换
	1
	项
	格力3P天花机一拖二

	24
	设备搬运下楼
	1
	项
	人工费

	25
	设备搬运上楼
	1
	项
	人工费

	26
	垃圾清理费
	　
	　
	　

	27
	材料搬运费
	　
	　
	　

	28
	文明施工费
	　
	　
	　


三、报价文件及报送要求：
1、报价单位需：

1.1投标人应具备独立法人营业执照；

1.2报价方需提供营业执照、法人身份证等相关证明文件复印件；
2、报件文件必须装订密封；
3、报价开始时间：2022年6月17日17:00时(北京时间)。
4、递交报价文件截止时间：2022年6月24日17:00时(北京时间),不符合本公告的规定或逾期收到的报价文件恕不接受。
5、邮寄报价文件地点：泉州市鲤城区义全街水产大厦13楼。
6、招标代理联系人：田先生      联系电话：0595-28017005

    采购单位联系人：苏达阳      联系电话：15980099133
7、本次询价包含报价含货物价格、运输费、搬运费、验收费、检测费、保险费、取样送样费、税金以及所有不可预见的费用。报价人在提供书面报价的同时，请把电子报价文件同时发送至我司邮箱（ztzbcg@163.com）。询价公告发布在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。
          泉州中泰招标代理有限公司
                                    2022年6月17日  
附件1
报价书
致：泉州中泰招标代理有限公司
    根据贵方为的询价邀请,签字代表(姓名、职务)经负责人（姓名）            （身份证号码）正式授权并代表供应商(供应商名称、地址)提交：
1.报价一览表；
    2．下述文件：
       ⑴按采购方要求提供的全部文件（加盖公章）；
       ⑵按采购方要求提供的资格证明文件（加盖公章）；
          据此函，签字代表宣布同意如下：
    3．所附报价中规定的应提供和交付的服务总价。
    4．供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
    5．供应商已详细审查全部询价文件(含修改文件)，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。
    6．询价有效期自询价开始之日起3个工作日（贵方通知延长询价有效期的以通知的询价有效期为准）。
    7.供应商同意提供按照贵方要求的与其询价有关的一切数据或资料。
    8．与本询价有关的一切正式往来通讯、汇款请寄：
    地址：福建省泉州市鲤城区义全街水产大厦13楼     邮编：362000
    联系人：田先生    电话：0595-28017005
 供应商代表姓名、职务：
   供应商代表签字：           电话：
 供应商名称：（盖章）
日  期：   年  月  日       
一、开标一览表 
采购编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价(单价）
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：    
（小写金额）
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）                        
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日 
二、投标分项报价表 
招标编号：          
货币及单位：人民币元
请投标人根据询价函“二、技术要求”按照实际情况编制填写

投标人：（全称并加盖单位公章）                        
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日  
三、投标人的资格及资信证明文件
三-1单位负责人授权书（若有）
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（采购编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、采购、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：          手机：   
投标人代表：       身份证号：              手机：      
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）                             
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 
 

三-2营业执照等证明文件
致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）                       
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
6

