## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规划的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| 01 | 1#化粪池
1 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 1492.87
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 60.63
4 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 60.44
5 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 278.5
6 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 1093.3
7 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 399.57
8 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPEHDPE缠绕管 DN300，20mm岩棉保温，玻璃丝布一道 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 260
9 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.名称：污水检查井D1250 2.含模板、钢筋、井子架等 |  | 座 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040203007001 | 水泥混凝土拆除与恢复 | 1.混凝土强度等级:c30 2.厚度:200 3.16cm6%水泥稳定砂砾 4.40cm砂砾垫层 5.拆除20cm混凝土路面 |  | m2 | 18
| 02 | 2#化粪池
11 | 040504009002 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 18.3
13 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 1.4
14 | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 1.55
15 | 040103001007 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 6.43
16 | 040103001008 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 8.92
17 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 9.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE缠绕管 DN300 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 6
| 03 | 3#化粪池
19 | 040504009003 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
20 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 439.04
21 | 040103001009 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 21.5
22 | 040103001010 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 21.43
23 | 040103001011 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 98.76
24 | 040103001012 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 297.35
25 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 141.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPEHDPE缠绕管 DN300，20mm岩棉保温，玻璃丝布一道 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 98.2
27 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.名称：污水检查井D1250 2.含模板、钢筋、井子架等 |  | 座 | 4
28 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 1.基层材料种类规格:种植土 2.草（灌木）籽种类:早熟禾 |  | m2 | 280
| 04 | 4#化粪池
29 | 040504009004 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
30 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 18.3
31 | 040103001013 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 1.4
32 | 040103001014 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 1.55
33 | 040103001015 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 6.43
34 | 040103001016 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 8.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 9.38
36 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE缠绕管 DN300 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 6
| 05 | 5#化粪池
37 | 040504009005 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
38 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 100.49
39 | 040103001017 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 5.13
40 | 040103001018 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 5.11
41 | 040103001019 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 23.57
42 | 040103001020 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 66.68
43 | 040103003005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 33.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE缠绕管 DN300 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 22
45 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1.名称：污水检查井D1250 2.含模板、钢筋、井子架等 |  | 座 | 2
46 | 040203007002 | 水泥混凝土拆除与恢复 | 1.混凝土强度等级:c30 2.厚度:200 3.16cm6%水泥稳定砂砾 4.40cm砂砾垫层 5.拆除20cm混凝土路面 |  | m2 | 20
47 | 040501019001 | 毛石排水沟拆除及利旧恢复 | 1.断面规格:300*400 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:毛石利旧 |  | m | 2.4
48 | 040402017001 | 沟道盖板 | 拆除及利旧恢复混凝土盖板 |  | m | 8
49 | 040204001001 | 人行道块料拆除及恢复 | 1.块料品种、规格:步道砖利旧 |  | m2 | 6.5
50 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 拆除及利旧恢复混凝土路边石 |  | m | 10
| 06 | 6#化粪池
51 | 040504009006 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 41.8
53 | 040103001021 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 1.7
54 | 040103001022 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 1.7
55 | 040103001023 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 7.82
56 | 040103001024 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 30.58
57 | 040103003006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 11.22
58 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE缠绕管 DN300 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 7.3
| 07 | 7#化粪池
59 | 040504009007 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
60 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 339.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 040103001025 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 16.56
62 | 040103001026 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 16.5
63 | 040103001027 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 76.05
64 | 040103001028 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 230.57
65 | 040103003007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 109.11
66 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE缠绕管 DN300，20mm岩棉保温，玻璃丝布一道 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 71
67 | 040504002004 | 现浇混凝土井 | 1.名称：污水检查井D1250 2.含模板、钢筋、井子架等 |  | 座 | 2
68 | 040203007003 | 水泥混凝土拆除与恢复 | 1.混凝土强度等级:c30 2.厚度:200 3.16cm6%水泥稳定砂砾 4.40cm砂砾垫层 5.拆除20cm混凝土路面 |  | m2 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 040501019002 | 毛石排水沟拆除及利旧恢复 | 1.断面规格:300*400 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:毛石利旧 |  | m | 2.4
70 | 040402017002 | 沟道盖板 | 拆除及利旧恢复混凝土盖板 |  | m | 8
71 | 040204001002 | 人行道块料拆除及恢复 | 1.块料品种、规格:步道砖利旧 |  | m2 | 6.5
72 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 拆除及利旧恢复混凝土路边石 |  | m | 10
| 08 | 8#化粪池
73 | 040504009008 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
74 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 43.68
75 | 040103001029 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 2.33
76 | 040103001030 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 2.32
77 | 040103001031 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 10.71
78 | 040103001032 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 28.32
79 | 040103003008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 15.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE缠绕管 DN300 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 10
81 | 040203007004 | 水泥混凝土拆除与恢复 | 1.混凝土强度等级:c30 2.厚度:200,内配@200双层双向钢筋 Φ16 3.16cm6%水泥稳定砂砾 4.40cm砂砾垫层 5.拆除20cm混凝土路面 |  | m2 | 28
| 09 | 9#化粪池
82 | 040504009009 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
83 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 135.6
84 | 040103001033 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 6.76
85 | 040103001034 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 6.74
86 | 040103001035 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 31.06
87 | 040103001036 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 91.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 040103003009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 44.56
89 | 031001008009 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE缠绕管DN300 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 29
| 10 | 10#化粪池
90 | 040504009010 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³ 3.尺寸:见图集14SS706p25 4.包括依据图集14SS706施工的挖方、回填、整体化粪池安装等所有施工内容 |  | 座 | 1
91 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:见设计 3.含放坡 |  | m3 | 44.28
92 | 040103001037 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:垫层砂 200mm 2.含工作面 |  | m3 | 1.8
93 | 040103001038 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:中粗砂 2.含工作面 |  | m3 | 1.79
94 | 040103001039 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:回填混砂 2.含工作面 |  | m3 | 8.25
95 | 040103001040 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:填土回填 2.含工作面 |  | m3 | 32.44
96 | 040103003010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.含工作面 |  | m3 | 11.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 031001008010 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE缠绕管 DN300 4.连接形式:承插电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 |  | m | 7.7
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产措施费 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 041201016001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
3 | 041201017001 | 文明施工费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 041201018001 | 环境保护费 |  | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
5 | 041201020001 | 冬季施工增加费 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 041201020002 | 雨季施工增加费 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
7 | 041201021001 | 夜间施工增加费 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
8 | 041201022001 | 特殊地区施工增加费 |  | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
9 | 041201023001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
10 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费 |  | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
11 | 041201025001 | 既有建（构）筑物保护费 |  | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | --
措施项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 市政干扰施工增加费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - |  | -
合 计 |  | - |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  |  | 标段：塔河县规划三街南化粪池维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计