应急管理部森林消防局昆明航空救援支队污水处理厂维修项目（三次）

竞争性磋商文件

项目编号：QHZX-202607KM0071

采   购   人：昆明航空救援支队

采购代理机构：云南谦和工程咨询有限公司

日        期：二○二六年八月

目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章 磋商程序及方法	16

第四章  合同书样式及主要条款	25

第五章 项目需求	31

第六章  响应文件格式	35

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

应急管理部森林消防局昆明航空救援支队污水处理厂维修项目（三次）的潜在供应商应在昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元11层获取采购文件，并于2026年9月7日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：QHZX-202607KM0071

2.项目名称：应急管理部森林消防局昆明航空救援支队污水处理厂维修项目（三次）

3.采购方式：竞争性谈判 ■竞争性磋商 询价

4.预算金额：25.00万元

5.最高限价：25.00万元

6.采购需求：

| 序号 | 标段代码 | 项目（产品）名称 | 数量 | 计量单位 | 简要的服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 应急管理部森林消防局昆明航空救援支队污水处理厂维修项目（三次） | 1 | 项 | 预处理系统、水解酸化系统、好氧系统、斜管沉淀系统、深度处理系统、消毒与回用系统：次氯酸钠消毒、自控与电气系统、管道阀门等维修维护。 |

注：1）本项目共1个标段，供应商需对标段内所有采购内容进行整体响应，不得缺项漏项，否则其响应文件按无效响应处理。

7.具体项目需求详见竞争性磋商文件第五章“项目需求”。

8.合同履行地点：采购人指定地点。

9.服务期：45个日历天。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商为自然人的提供自然人身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：可提供以下1）、2）、3）三者之一；若供应商成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的供应商，则提供以下2）、3）二者之一。

1）提供近三年任意一年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http://acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

2）自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）

3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

1.3供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1纳税证明材料的时间范围：缴税所属时间在磋商截止日期之前12个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证，或磋商截止日期之前12个月内税务局出具纳税情况的相关证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。（工商登记注册之日起至磋商截止时间不满三个月的不需提供）；

1.4.2缴纳社会保险证明材料的时间范围：缴纳社会保险所属时间在磋商截止日期之前12个月内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证，或磋商截止日期之前12个月内社保管理部门出具的有效的社保缴纳情况的相关证明材料，依法免缴社会保险费的，应提供依法免缴的相关证明文件。（工商登记注册之日起至磋商截止时间不满三个月的不需提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面说明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》相关要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝其参与本次政府采购活动。（注：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将否决其磋商资格）。

1.6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）

1.6.3为本项目提供过整体设计、技术方案及规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。（提供承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

本项目（否）接受联合体。

## 三、获取采购文件

时间：2026年8月28日至2026年9月3日，每天上午9:00至12:00，下午13:30至18:00（北京时间，法定公休日、法定节假日除外）。

地点：昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元11层。

方式：现场获取或电汇获取。

凡有意参加供应商，供应商可从昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元11层云南谦和工程咨询有限公司获取采购文件和相关资料，时间从2026年8月28日至2026年9月3日，（法定公休日、法定节假日除外），每天9:00-12:00，13:30-18:00出售，采购文件每套售价200元，售后不退。

联系电话：0871-63333561   E-mail：2130383470@qq.com。

## 四、响应文件提交

截止时间：2026年9月7日14点30分（北京时间）

地    点：昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元11层

## 五、开启

时    间：2026年9月7日14点30分（北京时间）

地    点：昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元11层

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目的竞争性磋商公告在《中国政府采购网》和《中国招标投标公共服务平台》公开发布。

2.文件费、代理服务费缴纳账户

账户：云南谦和工程咨询有限公司

账号：8719 1054 7310 201

开户行：招商银行昆明分行营业部

3.保证金缴纳账户

账户：云南谦和工程咨询有限公司

账号：8719 1054 7310 903

开户行：招商银行昆明分行铂金大道支行

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：昆明航空救援支队

地  址：云南省安宁市县街

联系方式：孔老师0871-66032051

2.采购代理机构信息

名  称：云南谦和工程咨询有限公司

地  址：昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元11层

联系方式：0871-63333561

3.项目联系方式

项目联系人：樊惠、邓树兰、王逗

电    话：0871-63333561

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 昆明航空救援支队 |
|  | 采购代理机构 | 云南谦和工程咨询有限公司 |
|  | 项目名称 | 应急管理部森林消防局昆明航空救援支队污水处理厂维修项目（三次） |
|  | 项目编号 | QHZX-202607KM0071 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3.1 | 项目范围 | 具体详见竞争性磋商文件第五章“项目需求” |
| 3.2 | 服务期、合同履行地点 | 服务期：见竞争性磋商文件第一章“竞争性磋商公告” 合同履行地点：见竞争性磋商文件第一章“竞争性磋商公告” |
| 4.1 | 申请人的资格要求 | 见竞争性磋商文件第一章“竞争性磋商公告” |
| 4.2 | 采购人根据本项目的特殊要求规定的特定条件 | 见竞争性磋商文件第一章“竞争性磋商公告” |
| 4.6 | 联合体 | 不接受 |
| 7.5 | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能变动的内容 | 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、项目需求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容（资格条件、评审标准）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| ★10.1 | 采购预算 | 见竞争性磋商文件第一章“竞争性磋商公告” |
| 11.1 | 有效期 | 递交响应文件的截止日期后90天 |
| 12.4 | 响应文件份数 | 响应文件正本壹份，副本贰份； 电子版响应文件贰份，以U盘形式提交： 1、格式为Word或WPS格式一份； 2、PDF格式一份，与纸质版响应文件正本一致的PDF彩色扫描件。 |
| 13.1 (2) | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：1000.00元。 提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 磋商保证金应当从其基本账户转出。 提交时间：以磋商保证金实际到账时间为准，到账截止时间为响应文件递交截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 账户信息： 账户：云南谦和工程咨询有限公司 账号：8719 1054 7310 903 开户行：招商银行昆明分行铂金大道支行 保证金退还： 保证金退还时，不退现金。采购代理机构以网上银行的方式将磋商保证金退还至供应商公司账户，请供应商准确提供公司账户信息。 磋商保证金利息计算方式从磋商保证金到账之日起计息，止息日为退还磋商保证金当日，利率为退还磋商保证金当日银行的活期利率。 磋商保证金有效期与磋商有效期一致。 |
| 15.1 | 递交响应文件的截止时间 | 2026年9月7日14点30分（北京时间） |
| 15.2 | 递交响应文件地点 | 昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B座1单元11层 |
| 15.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 16.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2026年9月7日14点30分（北京时间） 磋商地点：昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B座1单元11层 |
| 16.2 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表和随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 22 | 代理服务费 | 按《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知-云建招协[2026]11号规定收费标准范围下浮20 %收取，由采购人支付 。 |
| 25 | 履约保证金 | 不收取。 |
| 26 | 需要补充的其他内容： |  |
| 递交响应文件时，供应商应提交核验的证照资料： 1.法定代表人参加磋商时，需提供： ①法定代表人身份证明书（原件） ②法定代表人身份证（原件） 2.授权委托代理人参加磋商时，需提供： ①法定代表人身份证明书（原件） ②法定代表人授权委托书（原件） ③授权委托代理人身份证（原件） 若提交核验的证件（或资料）密封于响应文件包装内，供应商应主动向工作人员说明，并由工作人员记录，交由磋商小组审查。 |  |  |

## 一、总  则

- 项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获批准，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

- 资金来源及落实情况

2.1 资金来源：见“供应商须知前附表”。

2.2 资金落实情况：见“供应商须知前附表”。

- 项目范围

3.1项目范围：见“供应商须知前附表”。

3.2服务期、合同履行地点：见“供应商须知前附表”。

- 合格的供应商

4.1供应商应具备“供应商须知前附表”中规定的资格条件；

4.2供应商应符合采购人根据本项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见“供应商须知前附表”。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。

4.5根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.6本项目是否接受联合体，详见“供应商须知前附表”

- 磋商费用

无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

- 磋商文件的组成

6.1 本项目磋商文件由目录所列内容组成，磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  磋商程序及方法

第四章  合同书样式及主要条款

第五章  项目需求

第六章  响应文件格式

6.2 根据本章第7.1款、7.3款、7.5款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

- 磋商文件的澄清、修改

7.1 参加供应商应认真审核磋商文件，如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问的，供应商可以在磋商截止时间前以澄清函形式（加盖单位公章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。

7.2 采购代理机构将以书面形式答复所有购买磋商文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

7.3 采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

7.4 采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

7.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、项目需求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容（资格条件、评审标准）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见“供应商须知前附表”。

三、响应文件

- 响应文件编写注意事项

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、项目需求和商务条件后，编写响应文件。

8.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

- 响应文件构成

供应商编写的响应文件应按第六章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

- 报价和报价货币

10.1 本项目采购预算详见“供应商须知前附表”。

10.2 供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的竞争性报价，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

10.3磋商报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。

10.4通过实质性要求审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最后报价。

10.5最后报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间统一密封递交。若已递交的最后报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。

10.6供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

10.7评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

10.8磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

10.9采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

10.10供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

- 磋商有效期

11.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

- 响应文件的编制

12.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按磋商文件有签署要求的地方按规定格式由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（或盖签字章）。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

12.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或供应商法定代表人或其授权的代理人签字确认。

12.3 响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一亲笔签字（或盖签字章），要求盖章处应盖单位公章，若以“投标专用章”或“合同专用章”代替的，须出具供应商单位公章对“投标专用章”或“合同专用章”的授权函原件。

12.4 响应文件应准备正本一份，并按“供应商须知前附表”中规定的数量准备文件的副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准。

12.5 响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

- 磋商保证金

13.1 磋商保证金为人民币。供应商应在递交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额缴纳保证金，并在磋商有效期内保持有效。

13.2 未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。磋商保证金利息计算方式详见“供应商须知前附表”。

13.3 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件、磋商通知书认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

四、响应文件的提交

- 响应文件的密封与标记

14.1 供应商应将正、副本文件加以密封，并在封皮处盖密封章（或公章）。

14.2 响应文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称、详细通讯地址、邮政编码。

- 递交响应文件的截止时间和地点

15.1 响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。未密封或密封不完好的，以及逾期送达的响应文件，采购人不予接收。

15.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。

15.3 除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

五、磋商

- 磋商

16.1 采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

16.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组的组成见“供应商须知前附表”。

16.3 磋商原则

磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人3人，并标明排列顺序。

16.4 磋商程序及方法

磋商小组按照第三章“磋商程序及方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。

16.5 磋商文件第三章“磋商程序及方法” 前附表资格及符合性评审标准为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。

16.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商过程的保密

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

- 关于重新开展采购活动

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交结果

- 成交人的确定

19.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的原则确定成交人。

- 成交通知书

20.1 成交人确定后，成交结果由采购代理机构在中国政府采购网(ccgp.gov.cn)和《中国招标投标公共服务平台》上公告,并向成交人发出成交通知书，同时向未成交人发出采购结果通知书。

20.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

20.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

20.4 采购代理机构无义务向未成交人解释未成交原因和退回响应文件。

- 签订合同

21.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和项目需求等事项签订采购合同。

21.2 成交人拒绝签订采购合同的，采购人可以借鉴《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、其他事项

- 代理服务费

见“供应商须知前附表”。

- 质疑和投诉

23.1质疑

23.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

23.1.2供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）提出质疑的日期。

受理质疑部门：

云南谦和工程咨询有限公司综合办公室，电话：0871-63333561。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

23.2投诉

质疑供应商提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

23.3名词及术语

采购人/招标人/甲方：昆明航空救援支队

供应商/当事人/申请人：指参加本次项目投标，在本项目中对采购人负总责的法律主体。

成交人/乙方：供应商通过招投标竞标中标后，与采购人签订合同即成为项目的成交人。

采购代理机构：云南谦和工程咨询有限公司。

- 磋商文件编制依据

本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

- 履约保证金

履约保证金金额：详见“供应商须知前附表”。

- 需要补充的其他内容

见“供应商须知前附表”。

# 第三章 磋商程序及方法

磋商方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 |  |  | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格评审标准 | 资格条件 |  |  | 符合第二章“供应商须知”第4项规定，且提供了磋商文件要求提供的证明材料。 |
| 1.2 | 符合性评审标准 | 磋商申请函 |  |  | 按要求签字或盖章、盖单位公章； 符合第六章“响应文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 |  |  | 符合磋商文件规定的格式及内容，并盖单位公章；响应文件正本中法定代表人身份证明书为原件。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  | 有法定代表人签字或盖章，并盖单位公章；符合磋商文件规定的格式及内容；响应文件正本中法定代表人授权委托书为原件。 |
|  |  | 技术及商务条款偏离表 |  |  | 按要求签字或盖章、盖单位公章； 符合第六章“响应文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  |  | 报价 |  |  | 最后报价未超过磋商文件中规定的最高限价。 |
|  |  | 磋商有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第11.1项规定。 |
|  |  | 磋商保证金 |  |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第13.1项规定。 |
|  |  | 响应文件无效 |  |  | 1）竞争性磋商文件中规定的：服务期、付款方式不允许负偏离，否则其响应文件按无效处理； 2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 3）法律、法规和磋商文件明确规定的其他无效情形； |
| 2.1 | 详细评审标准 | 2.1 | 总得分 | 100分 | 供应商的总得分满分100分， 供应商的总得分= F1+F2+F3 1、F1、F2、F3分别为报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； 2、权重： 磋商报价得分F1：分值为30分。 技术部分F2：分值为42分。 商务部分F3：分值为28分。 |
|  |  | 2.2 | 报价评分F1 | 30分 | 报价评分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30 即：F1=C/（B1，B2，…，Bn）×30 注： 1.C为磋商基准价，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价； 2.B1，B2，…，Bn为第n个经实质性审查合格的最后报价。 |
| 2.3 | 详细评审标准 | 2.3 | 技术部分评分F2 | 42分 | 评审内容包括 |
|  |  | 1） | 需求分析评审评分 | 9分 | 包括但不限于：①项目拟达成的目标及需求理解；②对项目实施过程中的重点难点理解及解析及分析；③对项目实施过程中可能存在的问题及解决方案等内容。 (1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，能有效保证项目实施的，得3分。 (2)每有一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，得2分。 (3)每有一项内容虽进行阐述但内容简略的，难以保障项目有效实施的，得1分。 (4)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。 注：3项内容累计计分，满分9分。 |
|  |  | 2） | 维护服务方案评审评分 | 18分 | 包括但不限于：①设备维修维护服务方案；②维修服务保障（维修时效保障、配件保障、沟通保障）；③维修流程管理等内容。 (1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，能有效保证项目实施的，得6分。 (2)每有一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，得4分。 (3)每有一项内容虽进行阐述但内容简略的，难以保障项目有效实施的，得2分。 (4)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。 注：3项内容累计计分，满分18分。 |
|  |  | 3） | 服务质量承诺及保障措施评审 | 15分 | 包括但不限于：①服务响应承诺及保证措施；②服务质量承诺及保障措施；③突发事件应急质量承诺及保障措施等内容。 (1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，能有效保证项目实施的，得5分。 (2)每有一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，得3分。 (3)每有一项内容虽进行阐述但内容简略的，难以保障项目有效实施的，得1分。 (4)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。 注：3项内容累计计分，满分15分。 |
|  |  | 2.3 | 商务部分评分F3 | 28分 | 评审内容包括 |
|  |  | 1） | 项目团队人员配备方案评分 | 12分 | 包括但不限于：①人员配备情况；②人员分工与职责等2项内容。 (1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，能有效保证项目实施的，得6分。 (2)每有一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，得4分。 (3)每有一项内容虽进行阐述但内容简略的，难以保障项目有效实施的，得2分。 (4)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。 注：1.2项内容累计计分，满分12分。 2.项目配备人员资料包括：身份证、学位/学历证书、专业技术职称证书（如有）。上述资料均须提供原件复印件加盖公章，未提供资料或提供资料不齐全或不具有上述资料的不得分。 |
|  |  | 2） | 供应商履约能力评审评分 | 16分 | 根据供应商在本项目响应文件提交截止时间前已完成的类似项目履约情况进行打分，每提供一项类似项目履约能力证明材料得4分，本项满分16分。 注：响应文件中须提供《供应商履约能力情况表》及相对应的履约能力证明材料，履约能力证明材料为供应商与委托方签订的合同（合同包括：合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或委托方出具委托证明，无证明材料或证明材料不明确、无法体现履约能力内容的，不予认可。 |
| 备注：磋商小组成员对各供应商的响应文件进行独立评审。 |  |  |  |  |  |

一、磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐3个成交候选人。

二、评审标准

### 1.初步评审标准

1.1资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，见“磋商方法前附表”。

1.2符合性评审标准：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，见“磋商方法前附表”。

### 2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）报价：见“磋商方法前附表”；

（2）技术部分：见“磋商方法前附表”；

（3）商务部分：见“磋商方法前附表”。

2.2基准价计算方法：见磋商方法前附表。

2.3 评分标准

按磋商文件中规定的磋商方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）报价评分F1标准：见“磋商方法前附表”；

（2）技术部分评分F2标准：见“磋商方法前附表”；

（3）商务部分评分F3标准：见“磋商方法前附表”。

三、磋商程序

### 1.初步评审

1.1磋商小组依据本章评审标准第1.1项、第1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合磋商标准的，不通过初步审查，不再参与磋商。当响应磋商文件实质性要求的供应商少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。

1.2磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

### 2.磋商程序及最后报价

2.1磋商小组所有成员集中与通过实质性审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.7 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述规定修正后的报价经供应商确认后对供应商起约束作用。如果供应商不确认修正后的报价，则其响应文件无效。

2.8供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初步审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

### 3.评分

3.1 磋商小组按本章评审标准中第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的磋商总得分。对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对磋商报价计算出，得分F1；

（2）按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定对商务部分评分，得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算总得分。

3.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 4.磋商结果

4.1磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出书面评审报告。

4.2 采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。

## 四、其他

1.关于中小企业

1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库【2020】46号文）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）本办法所称中小企业划分标准，是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2） （2.1）货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2.2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（2.3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.3本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 项目（产品）名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急管理部森林消防局昆明航空救援支队污水处理厂维修项目（三次） | 其他未列明行业 |

### 2、关于监狱企业：

2.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 3、关于残疾人福利性单位：

3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 4.其他

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止磋商工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第四章  合同书样式及主要条款

## 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 服务期 | 45个日历天。 |
|  | 合同履行地点 | 采购人指定地点。 |
| 二 | 付款方式 | 乙方施工完成验收并经过双方确认，乙方按照甲方要求开具相应发票后，甲方以银行转账方式20个工作日内支付最终确认金额的全款。 |

合同编号：; 合同自编号：; 项目编号：.

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

合

同

书

签订地点:

甲方（采购人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 项目（技术）负责人：. 电 话：. 签订日期：. 乙方（供应商公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 经办人：. 电 话：. 签订日期：. 丙方（鉴证方公章）名 称：云南谦和工程咨询有限公司. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 经办人：. 电 话：.

（注：本合同样式仅供参考，具体合同内容以采购方和中标供应商签订的合同为准）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、“应急管理部森林消防局昆明航空救援支队污水处理厂维修项目（三次）(项目编号:QHZX-202607KM0071)”竞争性磋商结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协定达成一致，签订以下内容:

第一条  服务内容、服务期限、合同总价

1.服务内容:

2.服务期限：45个日历天

3.合同总价：大写人民币          （小写：¥        元）

第二条  甲方的权利和义务

第三条  乙方的权利和义务

第四条  付款方式及合同金额

1.合同金额：小写：¥       元 （大写：人民币              ）。

2.付款方式：乙方施工完成验收并经过双方确认，乙方按照甲方要求开具相应发票后，甲方以银行转账方式20个工作日内支付最终确认金额的全款。

第五条  双方账号信息

第六条  违约责任

1.本合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同所约定的义务。除本合同另有约定外，任何一方不履行合同义务或无正当理由要求解除合同的均为违约，违约方应当向守约方支付合同总金额【  】%的违约金，违约金不足以弥补守约方所受损失的，守约方有权要求违约方赔偿其全部损失(包含守约方因维护自身权益提诉讼产生的案件受理费、保全费、保险费、执行费、律师费等全部损失)。

2.乙方未按甲方要求的服务响应、故障修复完成时间、服务频次、服务方式等提供服务的，经甲方书面通知后，乙方应在该通知指定的期限内更正，并应在收到甲方的书面通知之日起【5】个工作日内向甲方支付合同总金额的【  】%作为违约金；若乙方在该通知指定的期限内仍未更正的，甲方有权解除合同，乙方应在收到甲方的书面解除通知之日起【5】个工作日内返还甲方已支付的合同金额并应赔偿甲方遭受的全部损失。乙方未按甲方要求的服务交付时间、项目实施要求完成服务的，甲方有权解除合同，乙方应在收到甲方的书面解除通知之日起【5】个工作日内返还甲方已支付的合同金额并应赔偿甲方遭受的全部损失。若因此造成事故的，由乙方承担因此造成的全部责任并返还甲方已支付的合同金额，同时应赔偿甲方遭受的全部损失。

3.乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方在收到甲方解除通知之日起【5】个工作日内退还甲方已经支付的款项，并有权要求乙方按本合同总金额的【  】%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失：

（1）乙方提供服务不符合本合同约定及甲方的要求，经甲方要求乙方限期整改而乙方未在规定的期限内进行整改的；

（2）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的；

（3）乙方未经甲方书面同意将本合同项下全部或者部分权利义务转让给第三人；

（4）乙方恶意串通第三方损害甲方利益；

（5）乙方及乙方工作人员有其他恶意损害甲方权益情形。

4.乙方有其他违约行为（包括但不限于未履行或未完全履行本合同约定或履行义务不符合本合同约定的），经甲方书面通知后，乙方应在该通知指定的期限内更正，并应在收到甲方的书面通知之日起【5】个工作日内向甲方支付合同总金额的【  】%作为违约金；若乙方在该通知指定的期限内仍未更正且致使本合同目的无法实现的，甲方有权解除合同，乙方应在收到甲方的书面解除通知之日起【5】个工作日内返还甲方已支付的合同金额并应赔偿甲方遭受的全部损失。

5.对于乙方应向甲方支付的违约金、损害赔偿金等，甲方有权从其应支付给乙方的本合同金额中扣除或者从其他项目中甲方对乙方的应付款项中扣除，不足部分，甲方保留继续追索的权利。

6.甲方无正当理由拒绝验收使乙方造成经济损失的应依法赔偿。

第七条  本合同因下列事由终止

1.本合同期限届满，双方不再续签合同的；

2.双方通过书面协议解除本合同；

3.因不可抗力致使合同目的不能实现的；

4.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

5.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

第八条  声明及保证

甲方：

1.甲方有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

乙方：

1.乙方有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

第九条  保密

双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第十条  验收及验收标准（按相关标准和实际使用需求拟定）

第十一条  合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知出5天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十二条  合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第十三条  合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，丙方   份，具有同等法律效力。

第十四条  其他约定事项

1.甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷的，双方协商解决，有必要可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。若协商未果，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理，也可直接向甲方住所地人民法院起诉；

2.本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

第十五条  本合同不可分割之部分

1.竞争性磋商文件；

2.成交人（乙方）的响应文件及其澄清文件；

3.采购人发出的《成交通知书》；

4.合同书附件。

# 第五章 项目需求

说明：

1.供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。本项目工作成果所有权归采购人拥有，在没有经过甲方认可情况下，不得向第三方转让。乙方需在验收合格时向甲方交付全套维修竣工资料，包括但不限于竣工图纸、新换设备说明书及质保凭证、调试运行记录、水质自检报告、操作培训手册等，资料所有权归甲方所有。

2.供应商应对在项目服务的过程中，涉及到甲方的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对工作中涉及的技术情报和资料进行保密。

| 昆明航空救援支队污水处理厂维修最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| 一 | 预处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 提篮格栅 | 栅隙3~5mm，800*1500 | 1 | 台 | 650 | 650 | 304不锈钢 |
| 1.2 | 污水提升泵 | Q=10-15m³/h，H=8-12m，N=1.1kW | 2 | 台 | 1400 | 2800 | 1用1备 |
| 1.3 | 电磁流量计 | DN50，0-20m³/h，4-20mA | 1 | 台 | 1300 | 1300 |  |
| 1.4 | 浮球液位计 | 0-5m，高低液位控制 | 3 | 套 | 200 | 600 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 5350 |  |
| 二 | 水解酸化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 潜水搅拌机 | N=4kW，叶轮直径260mm；含导轨 | 1 | 台 | 7000 | 7000 |  |
| 2.2 | 弹性填料 | φ150mm，间距150mm | 60 | m³ | 110 | 6600 |  |
| 2.3 | 填料支架 | 碳钢防腐：φ14mm | 30 | m² | 200 | 6000 |  |
| 2.4 | 布水系统 | UPVC穿孔管 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 21400 |  |
| 三 | 好氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 微孔曝气盘 | φ215mm，2-3m³/h·个 | 100 | 个 | 30 | 3000 | EPDM膜片 |
| 3.2 | 曝气管路 | PVC | 1 | 套 | 2700 | 2700 |  |
| 3.3 | 罗茨鼓风机 | Q=4.9m³/min，P=44.1kPa，N=7.5kW | 2 | 台 | 1800 | 3600 | 利旧：维修保养 |
| 3.4 | 溶解氧仪 | 0-10mg/L，4-20mA | 2 | 台 | 7000 | 14000 |  |
| 3.5 | 污泥回流泵 | Q=10-15m³/h，H=6-10m，N=1.1kW | 2 | 台 | 1400 | 2800 | 1用1备 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 26100 |  |
| 四 | 斜管沉淀系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 导流管 | Φ200；碳钢防腐 | 5 | M | 240 | 1200 |  |
| 4.2 | 斜管填料 | φ80mm，倾角60°，L=1m | 25 | M3 | 290 | 7250 | PP材质 |
| 4.3 | 斜管支架 | 碳钢防腐：30*50方管 | 25 | M2 | 120 | 3000 |  |
| 4.4 | 泥斗 | 砖砌：5000*5000；45°角;抹面找平 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |  |
| 4.5 | 污泥回流泵 | Q=15m³/h，H=16m，N=2.2kW | 1 | 台 | 1000 | 1000 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 20450 |  |
| 五 | 深度处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 中间水泵 | Q=10-15m³/h，H=20-30m，N=2-4kW | 2 | 台 | 2000 | 4000 | 1用1备 |
| 5.2 | 石英砂过滤器 | φ1400×2400mm，碳钢防腐 | 1 | 项 | 3000 | 3000 | 利旧；清理废旧滤料 |
| 5.3 | 石英砂滤料 | 0.8-1.2mm | 4 | t | 2500 | 10000 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 17000 |  |
| 六 | 消毒与回用系统：次氯酸钠消毒 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 加药装置 | 有效氯200g/h，N=1.0kW | 1 | 台 | 4000 | 4000 |  |
| 6.2 | 回用水泵 | Q=12-20m³/h，H=20-40m，N=4kW | 2 | 台 | 2800 | 5600 | 变频 |
| 6.3 | 余氯在线监测仪 | 0-5mg/L，4-20mA | 1 | 台 | 5000 | 5000 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 14600 |  |
| 七 | 自控与电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | PLC控制柜 | 含触摸屏、CPU模块、I/O模块含现场柜 | 1 | 套 | 25000 | 25000 | 物联网远程控制 |
| 7.2 | 变频器 | 7.5kW | 2 | 台 | 1500 | 3000 |  |
| 7.3 | 电缆及桥架 | 配套 | 1 | 批 | 3300 | 3300 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 31300 |  |
| 八 | 管道阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 管道阀门 | 工业级UPVC，配套 | 1 | 批 | 6000 | 6000 |  |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 现有设备拆除 | 机械格栅、调节池水泵、折板、曝气装置、滗水器、电控、砂滤罐等 | 1 | 项 | 18358 | 18358 | 送至甲方指定场地堆放 |
| 9.2 | 全站清淤 | 15米*15米；上层水泵出，下层淤泥采用吸粪车清运 | 1 | 项 | 28600 | 28600 |  |
| 9.3 | 运输 |  | 1 | 项 | 8000 | 8000 |  |
| 9.4 | 安装 | 含辅材 | 1 | 项 | 13000 | 13000 |  |
| 9.5 | 调试 |  | 1 | 项 | 2800 | 2800 |  |
| 9.6 | 培训 | 2个日历天 | 1 | 项 | 1200 | 1200 |  |
| 9.7 | 污泥/菌种 |  | 1 | 项 | 4200 | 4200 |  |
| 9.8 | 水质检测 | 自检至合格 | 1 | 项 | 3800 | 3800 |  |
| 9.9 | 文明措施费 | 3%（含地下水池强制通风、有毒气体检测） | 1 | 项 | 7200 | 7200 |  |
| 9.10 | 税费 | 9%增值税 | 1 | 项 | 20642.2 | 20642.22 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 107800.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 250,000 |  |

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

响应文件

项目编号：

供应商名称：               （盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

日     期：      年   月    日

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 磋商报价 （元） | 合同履行地点 | 服务期 | 磋商保证金金额及形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 供应商（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日 期： |  |  |  |  |

说明：

1.此报价一览表，供应商应放在响应文件封面后第一页。

2.此表中的“磋商报价”应与“磋商申请函”和“报价明细表”中的“磋商报价”一致。

一、资格证明文件

### 营业执照等材料

1、供应商基本情况介绍；

2、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商为自然人的提供自然人身份证明；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：可提供以下1）、2）、3）三者之一；若供应商成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的供应商，则提供以下2）、3）二者之一。

1）提供近三年任意一年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http://acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

2）自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）

3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件；

4、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

5.1纳税证明材料的时间范围：缴税所属时间在磋商截止日期之前12个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证，或磋商截止日期之前12个月内税务局出具纳税情况的相关证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。（工商登记注册之日起至磋商截止时间不满三个月的不需提供）；

5.2缴纳社会保险证明材料的时间范围：缴纳社会保险所属时间在磋商截止日期之前12个月内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证，或磋商截止日期之前12个月内社保管理部门出具的有效的社保缴纳情况的相关证明材料，依法免缴社会保险费的，应提供依法免缴的相关证明文件。（工商登记注册之日起至磋商截止时间不满三个月的不需提供）；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面说明）；

7、法律、行政法规规定的其他条件：

7.1根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》相关要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝其参与本次政府采购活动。（注：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将否决其磋商资格）。

7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）

7.3为本项目提供过整体设计、技术方案及规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。（提供承诺函）

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

以上材料应满足本项目对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人的资格要求的，其响应文件无效。

未要求提供原件的可提供复印件。

### 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：                        （采购人名称）：

（供应商自行承诺及说明，内容自拟）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（盖单位公章）：

日 期：

注：

1、供应商应对是否满足“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”进行说明和承诺；

2、若采购文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：                        （采购人名称）：

（供应商自行承诺，内容自拟）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（盖单位公章）：

日 期：

注：

1、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 中小企业声明函

（不属于中小企业时无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 监狱企业声明函

（不属于监狱企业的无需填写）

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
    根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：                 。

本公司为参加            （项目名称） （项目编号：              ）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

注：

若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品单价和总价。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 其他资料

磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其他资料。

二、商务文件

### 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证复印件。

供应商：                    （盖单位公章）

年       月        日

### 法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（项目编号：          ）的磋商采购。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供  应  商：        （全称）      （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

职      务：

代理人身份证号码：

年       月        日

附：授权代理人有效的身份证复印件

注：代理人出席磋商会议时，应提供本人有效的身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由磋商小组核验。

### 磋商申请函

致：               （采购人名称）

我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：          ）项目竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表  （供应商全称）   参加磋商，并提交响应文件正本一份，副本   份。

据此申请书，签字人兹宣布同意如下：

1. 按竞争性磋商文件要求，磋商报价：      元。

2. 我方同意在磋商文件规定的递交响应文件截止日期起遵循本磋商文件，并在规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。如果我方报价被接受，则至合同履行完毕、质保期满为止，本承诺书保持有效。如果在磋商文件有效期内撤回磋商申请或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

3.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为该磋商文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人的行为。

与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

供应商：              （全称）                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                             （签字或盖章）

日期：            年       月       日

### 报价明细表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 | 所投单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） |  |
| 一 |  | 预处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 提篮格栅 |  | 栅隙3~5mm，800*1500 | 1 | 台 | 650 |  |  | 304不锈钢 |
| 1.2 | 污水提升泵 |  | Q=10-15m³/h，H=8-12m，N=1.1kW | 2 | 台 | 1400 |  |  | 1用1备 |
| 1.3 | 电磁流量计 |  | DN50，0-20m³/h，4-20mA | 1 | 台 | 1300 |  |  |  |
| 1.4 | 浮球液位计 |  | 0-5m，高低液位控制 | 3 | 套 | 200 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 水解酸化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 潜水搅拌机 |  | N=4kW，叶轮直径260mm；含导轨 | 1 | 台 | 7000 |  |  |  |
| 2.2 | 弹性填料 |  | φ150mm，间距150mm | 60 | m³ | 110 |  |  |  |
| 2.3 | 填料支架 |  | 碳钢防腐：φ14mm | 30 | m² | 200 |  |  |  |
| 2.4 | 布水系统 |  | UPVC穿孔管 | 1 | 套 | 1800 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 好氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 微孔曝气盘 |  | φ215mm，2-3m³/h·个 | 100 | 个 | 30 |  |  | EPDM膜片 |
| 3.2 | 曝气管路 |  | PVC | 1 | 套 | 2700 |  |  |  |
| 3.3 | 罗茨鼓风机 |  | Q=4.9m³/min，P=44.1kPa，N=7.5kW | 2 | 台 | 1800 |  |  | 利旧：维修保养 |
| 3.4 | 溶解氧仪 |  | 0-10mg/L，4-20mA | 2 | 台 | 7000 |  |  |  |
| 3.5 | 污泥回流泵 |  | Q=10-15m³/h，H=6-10m，N=1.1kW | 2 | 台 | 1400 |  |  | 1用1备 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 斜管沉淀系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 导流管 |  | Φ200；碳钢防腐 | 5 | M | 240 |  |  |  |
| 4.2 | 斜管填料 |  | φ80mm，倾角60°，L=1m | 25 | M3 | 290 |  |  | PP材质 |
| 4.3 | 斜管支架 |  | 碳钢防腐：30*50方管 | 25 | M2 | 120 |  |  |  |
| 4.4 | 泥斗 |  | 砖砌：5000*5000；45°角;抹面找平 | 1 | 项 | 8000 |  |  |  |
| 4.5 | 污泥回流泵 |  | Q=15m³/h，H=16m，N=2.2kW | 1 | 台 | 1000 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 深度处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 中间水泵 |  | Q=10-15m³/h，H=20-30m，N=2-4kW | 2 | 台 | 2000 |  |  | 1用1备 |
| 5.2 | 石英砂过滤器 |  | φ1400×2400mm，碳钢防腐 | 1 | 项 | 3000 |  |  | 利旧；清理废旧滤料 |
| 5.3 | 石英砂滤料 |  | 0.8-1.2mm | 4 | t | 2500 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 消毒与回用系统：次氯酸钠消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 加药装置 |  | 有效氯200g/h，N=1.0kW | 1 | 台 | 4000 |  |  |  |
| 6.2 | 回用水泵 |  | Q=12-20m³/h，H=20-40m，N=4kW | 2 | 台 | 2800 |  |  | 变频 |
| 6.3 | 余氯在线监测仪 |  | 0-5mg/L，4-20mA | 1 | 台 | 5000 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 自控与电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | PLC控制柜 |  | 含触摸屏、CPU模块、I/O模块含现场柜 | 1 | 套 | 25000 |  |  | 物联网远程控制 |
| 7.2 | 变频器 |  | 7.5kW | 2 | 台 | 1500 |  |  |  |
| 7.3 | 电缆及桥架 |  | 配套 | 1 | 批 | 3300 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  | 管道阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 管道阀门 |  | 工业级UPVC，配套 | 1 | 批 | 6000 |  |  |  |
| 九 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 现有设备拆除 |  | 机械格栅、调节池水泵、折板、曝气装置、滗水器、电控、砂滤罐等 | 1 | 项 | 18358 |  |  | 送至甲方指定场地堆放 |
| 9.2 | 全站清淤 |  | 15米*15米；上层水泵出，下层淤泥采用吸粪车清运 | 1 | 项 | 28600 |  |  |  |
| 9.3 | 运输 |  |  | 1 | 项 | 8000 |  |  |  |
| 9.4 | 安装 |  | 含辅材 | 1 | 项 | 13000 |  |  |  |
| 9.5 | 调试 |  |  | 1 | 项 | 2800 |  |  |  |
| 9.6 | 培训 |  | 2个日历天 | 1 | 项 | 1200 |  |  |  |
| 9.7 | 污泥/菌种 |  |  | 1 | 项 | 4200 |  |  |  |
| 9.8 | 水质检测 |  | 自检至合格 | 1 | 项 | 3800 |  |  |  |
| 9.9 | 文明措施费 |  | 3%（含地下水池强制通风、有毒气体检测） | 1 | 项 | 7200 |  |  |  |
| 9.10 | 税费 |  | 9%增值税 | 1 | 项 | 20642.2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、★此表为固定格式，供应商不得做任何更改，所投单价不得超过单价最高限价，否则其响应文件作无效处理。

2、“磋商报价”价格应与“报价一览表”和“磋商申请函”中“磋商报价”报价一致。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

商务条款偏离表

请对应采购文件的“第四章 合同书样式及主要条款”和“第五章 项目需求”中要求的主要商务等要求，请认真填写该表。

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.如无偏差，供应商不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应竞争性磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

## 项目团队人员配备方案

(内容自拟)

## 供应商履约能力情况表

| 序号 | 项目名称 | 用户 | 合同签订时间 | 备注（业主评价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：响应文件中须提供《供应商履约能力情况表》及相对应的履约能力证明材料，履约能力证明材料为供应商与委托方签订的合同（合同包括：合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或委托方出具委托证明，无证明材料或证明材料不明确、无法体现履约能力内容的，不予认可。

### 其他商务资料

（1）保证金缴纳凭证；

（2）磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其他商务资料。

三、技术文件

## 需求分析

(内容自拟)

## 维护服务方案

(内容自拟)

## 服务质量承诺及保障措施

(内容自拟)

其他技术资料

磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其他技术资料。

### 最后报价明细表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 | 所投单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） |  |
| 一 |  | 预处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 提篮格栅 |  | 栅隙3~5mm，800*1500 | 1 | 台 | 650 |  |  | 304不锈钢 |
| 1.2 | 污水提升泵 |  | Q=10-15m³/h，H=8-12m，N=1.1kW | 2 | 台 | 1400 |  |  | 1用1备 |
| 1.3 | 电磁流量计 |  | DN50，0-20m³/h，4-20mA | 1 | 台 | 1300 |  |  |  |
| 1.4 | 浮球液位计 |  | 0-5m，高低液位控制 | 3 | 套 | 200 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 水解酸化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 潜水搅拌机 |  | N=4kW，叶轮直径260mm；含导轨 | 1 | 台 | 7000 |  |  |  |
| 2.2 | 弹性填料 |  | φ150mm，间距150mm | 60 | m³ | 110 |  |  |  |
| 2.3 | 填料支架 |  | 碳钢防腐：φ14mm | 30 | m² | 200 |  |  |  |
| 2.4 | 布水系统 |  | UPVC穿孔管 | 1 | 套 | 1800 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 好氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 微孔曝气盘 |  | φ215mm，2-3m³/h·个 | 100 | 个 | 30 |  |  | EPDM膜片 |
| 3.2 | 曝气管路 |  | PVC | 1 | 套 | 2700 |  |  |  |
| 3.3 | 罗茨鼓风机 |  | Q=4.9m³/min，P=44.1kPa，N=7.5kW | 2 | 台 | 1800 |  |  | 利旧：维修保养 |
| 3.4 | 溶解氧仪 |  | 0-10mg/L，4-20mA | 2 | 台 | 7000 |  |  |  |
| 3.5 | 污泥回流泵 |  | Q=10-15m³/h，H=6-10m，N=1.1kW | 2 | 台 | 1400 |  |  | 1用1备 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 斜管沉淀系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 导流管 |  | Φ200；碳钢防腐 | 5 | M | 240 |  |  |  |
| 4.2 | 斜管填料 |  | φ80mm，倾角60°，L=1m | 25 | M3 | 290 |  |  | PP材质 |
| 4.3 | 斜管支架 |  | 碳钢防腐：30*50方管 | 25 | M2 | 120 |  |  |  |
| 4.4 | 泥斗 |  | 砖砌：5000*5000；45°角;抹面找平 | 1 | 项 | 8000 |  |  |  |
| 4.5 | 污泥回流泵 |  | Q=15m³/h，H=16m，N=2.2kW | 1 | 台 | 1000 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 深度处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 中间水泵 |  | Q=10-15m³/h，H=20-30m，N=2-4kW | 2 | 台 | 2000 |  |  | 1用1备 |
| 5.2 | 石英砂过滤器 |  | φ1400×2400mm，碳钢防腐 | 1 | 项 | 3000 |  |  | 利旧；清理废旧滤料 |
| 5.3 | 石英砂滤料 |  | 0.8-1.2mm | 4 | t | 2500 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 消毒与回用系统：次氯酸钠消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 加药装置 |  | 有效氯200g/h，N=1.0kW | 1 | 台 | 4000 |  |  |  |
| 6.2 | 回用水泵 |  | Q=12-20m³/h，H=20-40m，N=4kW | 2 | 台 | 2800 |  |  | 变频 |
| 6.3 | 余氯在线监测仪 |  | 0-5mg/L，4-20mA | 1 | 台 | 5000 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 自控与电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | PLC控制柜 |  | 含触摸屏、CPU模块、I/O模块含现场柜 | 1 | 套 | 25000 |  |  | 物联网远程控制 |
| 7.2 | 变频器 |  | 7.5kW | 2 | 台 | 1500 |  |  |  |
| 7.3 | 电缆及桥架 |  | 配套 | 1 | 批 | 3300 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  | 管道阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 管道阀门 |  | 工业级UPVC，配套 | 1 | 批 | 6000 |  |  |  |
| 九 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 现有设备拆除 |  | 机械格栅、调节池水泵、折板、曝气装置、滗水器、电控、砂滤罐等 | 1 | 项 | 18358 |  |  | 送至甲方指定场地堆放 |
| 9.2 | 全站清淤 |  | 15米*15米；上层水泵出，下层淤泥采用吸粪车清运 | 1 | 项 | 28600 |  |  |  |
| 9.3 | 运输 |  |  | 1 | 项 | 8000 |  |  |  |
| 9.4 | 安装 |  | 含辅材 | 1 | 项 | 13000 |  |  |  |
| 9.5 | 调试 |  |  | 1 | 项 | 2800 |  |  |  |
| 9.6 | 培训 |  | 2个日历天 | 1 | 项 | 1200 |  |  |  |
| 9.7 | 污泥/菌种 |  |  | 1 | 项 | 4200 |  |  |  |
| 9.8 | 水质检测 |  | 自检至合格 | 1 | 项 | 3800 |  |  |  |
| 9.9 | 文明措施费 |  | 3%（含地下水池强制通风、有毒气体检测） | 1 | 项 | 7200 |  |  |  |
| 9.10 | 税费 |  | 9%增值税 | 1 | 项 | 20642.2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商自行打印最后报价明细表，带到评审现场，最后报价明细表将由通过资格审查及符合性审查的供应商逐一进行磋商报价并盖章签字确认，最后报价明细表为最终报价，最后报价明细表只能等于或者低于一次报价，若最后报价明细表高于一次报价的则视为无效，其磋商按无效响应处理。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：