弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次）

（项目编号：HHZC2025-C2-02715-XXGC-0006）

竞争性磋商文件

采购人：弥勒市疾病预防控制中心

采购代理机构：云南鑫迅工程咨询有限公司

日期：二〇二五年十一月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	1

一、项目基本概况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取采购文件	3

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点	3

五、公告期限	4

六、其它补充事宜	4

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	4

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

3.为保障项目合同备案顺利进行，供应商在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。	7

供应商须知正文	8

一、总  则	8

1.项目概况	8

2.资金来源及预算情况	8

3.采购范围、计划工期、项目地点及质量要求	8

4.合格的供应商	8

5.磋商费用	9

二、竞争性磋商文件	9

6.竞争性磋商文件的组成	9

7.竞争性磋商文件的澄清、修改	9

三、响应文件	9

8.响应文件编写注意事项	9

9.响应文件构成	10

10.报价和报价货币	10

11.响应文件有效期	10

12.响应文件的编制	10

13.磋商保证金	10

四、响应文件的提交	11

14.响应文件的密封与标记	11

15.递交响应文件的截止时间和地点	11

五、磋商	11

16.磋商	11

17.磋商过程的保密	12

18.关于重新开展采购活动	12

六、成交结果	12

19.成交人的确定	12

20.成交通知书	12

21.签订合同	12

22.履约保证金	13

七、其他事项	13

23.质疑和投诉	13

24.采购代理服务费	14

25.磋商文件编制依据	14

26.需要补充的其他内容	14

第三章  合同书样式及主要条款	15

第一部分 合同协议书	15

第二部分 通用合同条款	19

第三部分 专用合同条款	20

6.1安全文明施工	25

第四部分 工程质量保修书	39

第五部分 安全生产合同	41

第六部分 工程廉政合同	43

第四章  响应文件格式	45

一、 资格证明文件	46

★营业执照等资格证明材料	46

★承诺书	48

★供应商关联企业情况声明	49

联合体协议	50

二、报价文件部分	51

★磋商报价一览表	51

三、商务文件	62

法定代表人身份证明书	62

法定代表人授权委托书	63

磋商申请函	64

商务条款偏离表	65

中小企业声明函（工程）	66

监狱企业声明函	67

残疾人福利性单位声明函	68

其它商务资料	69

施工项目管理机构配置情况	70

四、技术文件	72

施工组织设计	72

节能产品信息表	77

环境标志产品信息表	78

其它技术资料	79

竞争性磋商最终报价表及承诺书	80

第五章 采购需求	81

第六章 磋商程序和方法	91

磋商方法前附表	91

一、磋商方法	95

二、评审标准	95

1.初步评审标准	95

2.分值构成与评分标准	96

三、磋商程序	96

1.初步评审	96

2.磋商及最后报价	96

3.评分	97

4.磋商结果	97

四、其它	98

1.关于中小企业	98

2.关于监狱企业	99

3.关于残疾人福利性单位	99

4.政府采购节能产品、环境标志产品政策	99

5.其他	100

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次）的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年12月02日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本概况

1.项目编号：HHZC2025-C2-02715-XXGC-0006；

2.项目名称：弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次）；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：70万元；

5.最高限价：70万元；

6.采购需求：为达到鼠疫生物安全实验室生物安全要求，须进行全面改造，改造后将新增独立试剂间、核酸提取间、PCR扩增间以及独立人流和物流通道，人流物流满足生物安全流程，空间布局满足试剂配置、鼠种鉴定、蚤类鉴定、鼠体解剖、细菌学检测、血清学检测、鼠疫耶尔森氏杆菌PCR检测以及其他实验室监测需求。

7.工程范围与内容：

完成本项目招标范围施工图设计包含的所有工作内容的工程施工，组织各阶段的验收及竣工验收工作，完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。具体工作内容及要求以采购人实际委托的为准。

8.项目实施地点：弥勒市疾病预防控制中心（建设方指定位置）。

9.施工工期：接到施工通知之日起60日历天（施工工期）；全过程协助业主方完成弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次）施工相关手续办理，并与业主方、造价、监理共同完成工程的各项竣工验收及办理工程竣工结算审计工作；

10.质保期：根据《房屋建筑工程质量保修办法》执行，自验收合格之日起算。

11.合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束。

12.技术标准：按照施工图设计要求完成弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次）；确保满足项目使用需求及功能满足；达到本工程项目中列明的技术质量要求。

13.质量要求：施工部分符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求，确保工程一次性验收合格。

14.验收标准：施工符合国家、行业及地方现行标准、规范和规程的要求，确保工程一次性验收合格。

15.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：供应商须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织；（①若供应商是企业，提供有效的“营业执照”；②若供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若供应商是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件。）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（1）具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与项目备案资料一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入“信用中国”网站“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，其响应无效。（此部分不需要供应商提供证明材料）

（2）具有健全的财务会计制度

①供应商须提供2023年或2024年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②供应商须提供在提交响应文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（1）依法缴纳税收：供应商须提供缴税所属时间在2024年1月1日起至提交响应文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

（2）依法缴纳社会保障资金：供应商须提供缴费所属时间在2024年1月1日起至提交响应文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

1.6其他资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商关联企业情况声明）。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

（3）分公司可以参与投标，但必须获得总公司的授权，并使用总公司的资质。同时，分公司还需要满足竞争性磋商文件和法律规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须同时具备以下资质：

①建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；②有效期内的安全生产许可证。

3.2项目经理：须具备建筑工程专业二级及以上或机电工程专业二级及以上注册建造师注册资格证书，具备有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他正在建设工程项目的项目经理；项目经理的上述资格证书及安全生产考核合格证（B证）注册单位须与供应商名称一致。

三、获取采购文件

1.时间：2025年11月19日至2025年11月26日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；

2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）；

3.方式：1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

2）未在公告规定的时间、地点获取竞争性磋商文件的潜在供应商不得参与本项目。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1.截止时间：2025年12月02日14点30分（北京时间）。

2.地点：

提交响应文件地点：供应商应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密响应文件后在响应文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，供应商须在投标截止时间前完成所有电子响应文件的上传，投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。供应商在"政采云"平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

开启地点：云南鑫迅工程咨询有限公司（昆明市五华区万彩荟14栋3306），供应商无需到达开启地点，须在"政采云"平台进行远程解密电子版响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.发布公告的媒介：本次竞争性磋商公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：弥勒市疾病预防控制中心

地    址：云南省弥勒市弥阳街道民康路

联系人：陈老师

联系电话：13466297764

2.采购代理机构信息

名    称：云南鑫迅工程咨询有限公司

地  址：昆明市五华区万彩荟14栋3306

联系人：倪伟、郑旭、雷蕾、匡玉娟

联系电话：0871-63354123

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 弥勒市疾病预防控制中心 |
|  | 采购代理机构 | 云南鑫迅工程咨询有限公司 |
|  | 项目名称 | 弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次） |
|  | 项目编号 | HHZC2025-C2-02715-XXGC-0006 |
| 2.1 | 资金来源及预算情况 | 资金来源：财政资金 预算金额：详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3.1 | 采购范围 | 具体详见竞争性磋商文件第五章“采购需求” |
| 3.2 | 计划工期 | 详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 3.3 | 项目地点 | 详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 3.4 | 质量要求 | 施工部分符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求，确保工程一次性验收合格。 |
| 4.2 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 说明：需提供的证明材料以本项目竞争性磋商文件“响应文件格式”章节部分要求为准。 |
| 4.4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商 | 设计单位 监理单位 |
| 4.5 | 是否接受联合体参与磋商 | ■不接受 □接受 联合体资质应符合法律法规及本项目资格要求的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。 |
| 7.1 | 竞争性磋商文件的澄清、修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 7.5 | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能变动的内容 | 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容（资格条件、评审标准）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| ★10.2 | 报价要求 | 1、报价方式：以总价报价的方式进行。 2、本项目设有最高限价（700000.00元），报价超过最高限价的，按否决响应文件处理。供应商应结合自身情况和项目实际情况，充分考虑建设期间内可能发生的各种风险因素自主报价，报价均包括完成招标范围内工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、税金等所有费用。 注：本项目后期若有变更，变更范围仅限于本次招标的范围内，具体变更金额以变更内容为准，据实结算。 |
| 11.1 | 响应文件有效期 | 递交响应文件的截止之日起90天 |
| 12.4 | 响应文件份数 | 按“政采云”要求，上传电子响应文件壹份。供应商应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制响应文件，生成加密标书后进行上传。 |
| 13.1 | 磋商保证金 | 不要求提供 要求提供： |
| 15.1 | 递交响应文件的截止时间 | 详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 15.2 | 递交响应文件地点 | 详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 15.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 16.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同递交响应文件的截止时间 磋商地点：同递交响应文件地点 |
| 16.4 | 磋商程序和方法 | 详见竞争性磋商文件第六章 磋商程序和方法 |
| 22.1 | 履约保证金 | □不收取 ☑收取 缴纳金额：合同款项的5%； 缴纳时间：合同签订前5日； 缴纳方式：公对公转账、银行保函、支票、汇票、本票； 退还时间：终验通过后无息退还。 |
| 23.1.9 | 接收质疑 | 接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南鑫迅工程咨询有限公司招标；联系人、联系电话：郑旭0871-63354123；通讯地址：昆明市五华区万彩荟14栋3306。 |
| 24.1 | 本项目采购代理服务费收费标准 | 参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的工程标准向成交人收取。请各供应商在进行报价时充分考虑此部分费用，该项费用综合包含在总报价中但不单独列报。 |
| 26.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 踏勘现场 | ☑不组织：经采购人允许供应商可自行前往工程所在地踏勘，发生的费用、风险由供应商自行承担。 □集中组织， 踏勘时间： 年 月 日 （北京时间）。 踏勘集中地点： 踏勘联系人： 联系电话： |
| （2） | 是否允许分包 | ☑否 □是，允许分包的内容： |
| （3） | 其他注意事项 | 1.供应商在关联标书环节时须将整本响应文件电子版（含封面）的标书关联至“商务技术部分”，并签字盖章。 2.以下情况视为供应商同意撤回已上传系统的响应文件或其响应文件无效： （1）政采云电子平台显示供应商未上传响应文件； （2）因供应商原因上传的响应文件在开启文件时无法解密。 （3）因供应商自身原因导致未在规定时间内完成响应文件解密。 3.为保障项目合同备案顺利进行，供应商在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。 |

供应商须知正文

一、总  则

1.项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获批准，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

2.资金来源及预算情况

2.1 本项目的资金来源及预算情况：见“供应商须知前附表”。

3.采购范围、计划工期、项目地点及质量要求

3.1 本项目采购需求：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目工程范围与内容：见“供应商须知前附表”。

3.3本项目实施地点：见“供应商须知前附表”。

3.4本项目施工工期：见“供应商须知前附表”。

3.5本项目质保期：见“供应商须知前附表”。

3.6本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。

3.7本项目技术标准：见“供应商须知前附表”。

3.8本项目质量要求：见“供应商须知前附表”。

4.合格的供应商

4.1 供应商应符合申请人的资格要求，申请人的资格要求：详见《供应商须知前附表》。

4.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。

4.4 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商：详见《供应商须知前附表》；为本采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

4.5 《供应商须知前附表》规定接受联合体参与磋商的，除应符合本章第4.1～4.4项和《供应商须知前附表》的要求外，还应遵守以下规定：

(1)采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合采购人规定的特定条件；

(2)联合体各方之间应当签订共同参与联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参与联合体协议连同响应文件一并提交；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中参与磋商。

4.6 如供应商为满足供应商资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应竞争性磋商文件，供应商响应文件将按无效处理。

5.磋商费用

无论是否成交，供应商自行承担所有与参加本次竞争性磋商采购活动所产生的全部费用。

二、竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件的组成

6.1本项目竞争性磋商文件由目录所列内容组成，竞争性磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  采购需求

第六章  磋商程序及方法

6.2根据本章第7.1款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

7.竞争性磋商文件的澄清、修改

7.1 参加供应商应认真审核竞争性磋商文件，如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后应当及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

7.2采购人、采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。

7.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容：见“供应商须知前附表”。

三、响应文件

8.响应文件编写注意事项

8.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容、技术要求和商务条件后，编写响应文件。

8.2 对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

9.2本项目若分包（标段）时，供应商同时参与多个包（标段）采购的，响应文件应按包（标段）分别编制，单独成册。

10.报价和报价货币

10.1本项目报价采用的币种为人民币。

10.2报价要求：见“供应商须知前附表”。

11.响应文件有效期

11.1 在“供应商须知前附表”规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

12.响应文件的编制

12.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按竞争性磋商文件有签署要求的地方按规定格式由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（或盖签字章）。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

12.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加加盖供应商公章或供应商法定代表人或其授权的代理人签字确认。

★12.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一亲笔签字（或盖签字章），要求盖章处应加盖供应商公章，若以“投标专用章”或“合同专用章”代替的，须出具供应商单位公章对“投标专用章”或“合同专用章”的授权函原件。

12.4 响应文件份数：见“供应商须知前附表”。

13.磋商保证金

13.1磋商保证金为人民币。供应商应在递交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额缴纳保证金，并在磋商有效期内保持有效。

13.2采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内向未成交供应商退还磋商保证金及同期银行存款利息，在采购合同签订后5个工作日内向成交供应商退还磋商保证金及同期银行存款利息。

13.3 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件、磋商通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

四、响应文件的提交

14.响应文件的密封与标记

14.1 按“政采云”要求，上传电子响应文件壹份。供应商应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制响应文件，生成加密标书后进行上传。

15.递交响应文件的截止时间和地点

15.1 响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。

15.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。

15.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

五、磋商

16.磋商

16.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

16.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由从专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。

16.3 磋商原则

磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人3人，并标明排列顺序。

16.4 磋商程序和方法

磋商小组按按照 “供应商须知前附表”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。

16.5竞争性磋商文件第六章“磋商程序和方法” 前附表资格及符合性评审标准为竞争性磋商文件的实质性内容，未实质性响应竞争性磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。

16.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

17.磋商过程的保密

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

18.关于重新开展采购活动

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

六、成交结果

19.成交人的确定

19.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的的原则确定成交供应商。

20.成交通知书

20.1 采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商文件确定的发布公告媒介上公告,同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

20.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

20.4 采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

21.签订合同

21.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.2采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

21.3除采购人与成交供应商在合同中另行商定将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，成交供应商在成交后将成交项目分包的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

21.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21.5除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21.6成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.履约保证金

22.1在签订政府采购合同前，成交供应商应向采购人提交履约保证金，履约保证金递交的金额及形式详见《供应商须知前附表》。

22.2 签订合同后，除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，视为自动放弃，采购人将没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

23.质疑和投诉

23.1质疑

23.1.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

23.1.2竞争性磋商文件第二章《供应商须知》23.1.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
    23.1.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
    23.1.4供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.1.5供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

23.1.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

23.1.7采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
    23.1.8供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告同级财政主管部门。

23.1.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门、联系、联系电话、通讯地址，见“供应商须知前附表”。

23.2投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

24.采购代理服务费

24.1本项目采购代理服务费收费标准：见“供应商须知前附表”。

24.2成交人在领取成交通知书时一次性向代理机构支付代理服务费。

25.磋商文件编制依据

本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章进行编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

26.需要补充的其他内容

26.1需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

# 第三章  合同书样式及主要条款

（本项目最终施工合同以实际签订为准）

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包，除发包人明确直接发包工程外，均由承包人负责施工，具体内容如下：

上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅合同文件的其他部分，去完全了解本合同的实际范围与工作内容。

发包人有权将增减承包范围，承包人不得拒绝施工。

二、合同工期

计划开工日期：20  年  月  日。

计划竣工日期：20  年  月  日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家、地方现行相关质量标准及验收规范，并一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式：采用固定单价合同（本合同固定单价是指成交工程量清单综合单价）合同形式，按实际完成工程量结算。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺协同发包人办理施工许可等相关手续。

3.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于  年  月  日签订。

九、签订地点

本合同在签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

（签字页，无正文）

发包人：(公章)                             承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

法定代表人：                    法定代表人：  

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：  

传  真：                        传  真：  

邮政编码：                    邮政编码： 

电子信箱：                      电子信箱： 

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）的“通用合同条款”。

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：；

监理人代表：；

联系电话：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在履行合同过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》等国家颁布的现行法律、法规和相关技术规范。本合同只执行本项目响应文件及其附件递交截止日期时，工程所在地建设行政主管部门发布的计价方法及有关配套计价文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家及云南省、昆明市现行的有关标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   无    。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款“1.5 合同文件的优先顺序”。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方另行协商；

发包人向承包人提供图纸的数量：双方另行协商；

发包人向承包人提供图纸的内容：合同范围内的所有施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行协商；

承包人提供的文件的期限为：双方另行协商；

承包人提供的文件的数量为：双方另行协商；

承包人提供的文件的形式为：双方另行协商；

发包人审批承包人文件的期限：按发包人相关管理规定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款“1.6.5 图纸和承包人文件的保管”。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：；

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：  /   。

1.8 严禁贿赂

如果承包人或其任何分包商，代理人或雇员向任何人提出给予或同意给予或给予任何人以任何贿赂、礼品、赏金或佣金，作为引诱或报酬，使该员采取或不采取与该合同或与项目发包人订立的任何其它合同有关的行动，则项目发包人可以终止雇用该承包人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工图红线范围内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包括在投标报价中。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面履行本合同。代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查，协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程质量和现场签证进行确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 双方协商确定。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）发包人向承包人提供相应的水源点、电源点，由承包人自行协调并装表计量且负责管理和保护相应的水、电设备，发生费用由承包人承担。（2）承包人据实用量和相应的耗损交纳水电费，并负责看管和维护相应水电设备及设施，发生费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /。

发包人是否提供支付担保： 否。

发包人提供支付担保的形式： 无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供完整竣工资料及竣工资料电子文档并满足昆明市城建档案馆或发包人档案接收要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后     天内承包人向发包人提供完整的、符合归档要求的竣工图及竣工档案资料，一式   套（含电子档案），因承包人原因造成逾期的，逾期一天向发包人支付壹仟元违约金，以逾期天数累计计算。给发包人造成损失的，还须赔偿损失。

承包人提交的竣工资料形式要求：满足规范要求。

（10）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提交经发包人批准的《施工组织设计（施工方案）》及安全、文明施工的保证措施，每月5日前向发包人提交上月完成的工程量报表、下月的施工进度计划安排和下月资金使用计划一式六份。

②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人自负并承担费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目全过程施工管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按工作进度的要求到场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：           /        。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：          /        。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前提供。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人或监理工程师发现承包人派驻现场的人员与拟派、投标时不符，不能满足项目实施要求，有权利要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行；拒不执行，发包人有权利对承包人按3.3.5条规定进行处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要人员离开工地，应由总监理工程师书面批准、发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：          /        。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /   。

其他关于分包的约定：  /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 执行通用条款“3.5.4 分包合同价款”。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至工程竣工验收，本项目为改造工程，承包人要对原有的成品及半成品进行保护，如损坏照价赔偿或者按原样恢复。

3.7 履约担保

缴纳金额：合同款项的5%；

缴纳时间：合同签订前5日；

缴纳方式：公对公转账或银行保函等非现金形式；

退还时间：工程竣工验收合格后一次性无息退还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本施工项目施工阶段、保修阶段、材料、设备以及设计变更的控制等环节的监理服务。

关于监理人的监理权限：

（1）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托人作出书面报告。

（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人整改、返工、停工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

（9）其它：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1依照现行的国家、省、市、区相关法律法规要求，达到国家相关验收标准，满足发包人要求并一次性验收合格。

5.1.2特殊质量标准和要求：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：严格按安全管理条件及安全操作规程进行施工，如因承包人原因发生安全事故，所造成的一切损失由承包人负责，并执行“通用条款”第20、21、22条及中华人民共和国国务院第302号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》以及本项目的相关管理规定和办法，若因发包人原因发生安全事故，由发包人承担所有责任和损失 。

承包人必须严格按照国家安全生产、安全施工的相关规定组织施工，如发现无安全防护等违章作业，承包人完全承担由此引发的安全事故责任。本项目专职安全管理人员必须具有相应的执业资格证，并确实做到持证上岗，以备随时查验。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  施工现场的治安保卫由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人编制 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：现场安全施工、文明施工、工期管理等除满足国家及当地相关部门要求外，应服从发包人项目建设管理部门及监理工程师的统一管理 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按项目所在地建设行政主管部门的相关规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：双方协商。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后  日内，承包人向发包人提供可行的施工组织设计，并提供施工进度计划及资金使用计划，经发包人批准后实施。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述资料后7天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

施工进度计划应包括但不限于以下内容：

（1）按合同工期要求。列出完成各单位工程、各分项（分部）工程所需的时间，最早开始和最迟结束时间，完成工程内容的关键线路；

（2）列出各单位工程或分部工程的施工方案、施工方法、计划完成的实物工程量、形象进度及各施工阶段所需的机具、设备、材料用量和劳动力安排；

（3）工程重点、难点的施工安排、技术措施、安全措施等；

（4）列出分项（分部）工程、单位工程的试验检验和验收计划，并说明工程试验和验收应完成的各项准备工作。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到资料后5天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：双方协商。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方协商。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方协商。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1在履行合同过程中，除合同其他条款约定由于非承包人原因造成工期延误而相应顺延工期外出现以下情况导致属于可证明的关键线路工作的工期延误时，承包人亦有权根据对合同履行之影响提出工期顺延申请，经发包人确认后顺延工期，竣工日期应当随此延长的合同工期做相应的调整，但承包人应当通过调整工作安排尽量减少损失。

7.5.2工期延误的违约处理

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按照协议书约定的完工日期或工程师同意顺延的工期完工的，承包人承担每天人民币叁仟元处罚，累计计算且不超过合同金额的5%。并且发包人有权要求承包人赔偿由此造成的全部经济损失，工期延误超过30天，发包方有权解除合同，除按日计算的迟延违约金外，并承担由此给发包方造成的全部损失；

若遇不可抗力的因素，双方均不承担工期延误责任，工期顺延，工期顺延天数由发包方和承包方签证确认，承包方必须依法在不可抗力发生后7个日历天内，提供有效的不可抗力证明并经发包方派驻的工程师签字认可；

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：双方另行协商 。

（1）如果承包人未能在合同工期内或按照合同约定延长了的时间内完成本合同工程内容，承包人应当按照合同专用条款约定向发包人支付误期违约金。在合同履行的过程中，如果可能发生无法按合同的约定正常完工、竣工之情形，承包人应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因、解决措施通知发包人，以防止发包人所受损失的扩大。

（2）误期违约金将从按照合同应当支付或将会支付给承包人的款项中扣除，或要求承包人偿还。如果发包人提供切实证据，证明承包人按照本条支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因误期竣工给发包人造成的损失，承包人应当另行向发包人支付赔偿金；发包人有权在支付给承包人款项扣除此赔偿金，承包人无权提出异议。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：双方协商。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人认为有必要时，可随时自行向承包人做出暂停进行部分或全部工程的指示，承包人应当按照发包人指令暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，承包人均应当按照发包人的指令负责保护、照管该暂停施工的部分或全部工程，以免遭受损失或损害。

7.8.2由于发包人的原因需要暂停施工，且发包人未及时下达暂停施工指令的，承包人可先暂停施工，并及时向发包人提出暂停施工的书面请求。发包人应当在接到书面请求后的24小时内予以答复。

7.9工程暂停的责任

7.9.1如果因下列原因引起本工程的暂停，承包人应承担所有费用及工期责任：

(1)承包人违约引起的暂停施工；

(2)承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

(3)承包人擅自暂停施工；

(4)承包人的原因引起的安全事故，导致暂停施工；

(5)承包人的其他原因引起的暂停施工；

(6)承包人所负责的有关机械施工批文所引致的延误；

(7)承包人所负责有关政府或其委托机构对相关施工的批文所引致的延误；

(8)合同其他条款约定不予顺延的情形。

7.9.2因发包人原因导致工期延期的，工期延期90日内，发包人均不补偿承包人误工机械费、误工人工费等任何费用，超出90日，双方另行协商。

8. 材料与设备

8.2 承包人供应材料与工程设备

合同当事人对承包人供应材料与工程设备的其他要求：施工过程中所需的设备材料由承包人按响应文件承诺品牌组织供应。承包人提供的材料、设备技术标准必须达到国家、行业现行最新版本标准或规范及采购人的要求，否则采购人有权要求承包人选用响应文件所列品牌，且综合单价均不予调增。设备材料进场须经发包人及监理工程师核准后方可使用。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

合同当事人对承包人供应材料与工程设备的其他要求：

承包人必须设置相应的临时仓库；承包人须提供专项设备临时放置场地㎡。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按政府相关管理部门要求确定，根据发包人要求双方协商确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规范。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规范。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规范。

9．2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按相关规范。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：由于发包人原因或施工需要造成的工程量清单漏项、数量增减、工程设计变更、施工条件变更、现场签证等引起的变化，工程量据实结算。

10.1.1已标价工程量清单项目工程量增（减）的，工程量作相应调整，且工程量无论发生如何变化，结算时投标报价中的综合单价均不予调整。

10.1.2已标价工程量清单项目取消的，结算时按照取消清单项目工程量和承包人投标报价时所报综合单价及相应规费、税金、措施费予以扣减。

10.1.3新增项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行“云建科[2023]54号文”云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知。

合同专用条款10.1.3新增单价按照成交价与拦标价的下浮率进行优惠，下浮率=（1-成交价➗拦标价）*100%（综合单价下浮，安全文明施工费、规费、税金不下浮）。

a、新增项目综合单价中主要材料价格的确定：如果投标书已有相同的材料时，价格按投标报价执行；如果投标书中没有相同的材料时，按照当期昆明市价格指导执行，如当期昆明市价格指导没有的按照当期云南省价格信息执行，如当期云南省价格信息没有的，材料价格由承包人进行上报，需经造价咨询单位、监理单位、项目管理单位、发包人等审核确定，并书面通知承包人。

b、新增项目、变更项目的组价原则：响应文件中已有适用于新增项目、变更项目综合单价的，参照相应价格执行，不另组价；响应文件中没有适用项目综合单价的，但有类似项目综合单价可以参照的，参照相应价格执行，不另组价；没有适用或类似于变更工程的价格项目综合单价可以参照的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的综合单价（材料价按照当期昆明市价格指导执行，如当期昆明市价格指导没有的按照当期云南省价格信息执行，如当期云南省价格信息没有的材料价格由承包人进行上报，需经造价咨询单位、监理单位、项目管理单位、发包人等审核确定，并书面通知承包人。

10.1.4发包人提出的设备、材料变更，结算时该设备、材料价格准予调整。

10.1.5需由发包人甄选确定的材料，综合单价结算时按实际定价进行结算。

10.1.6合同价款应包括全部材料费、设备费（采购人自购材料及设备除外）、施工费、人工费、安装费、管理费、台班费、检验费（桩基检测除外）、施工耗损、利润、税金、临时工程费、工程维护费、缺陷修复费用、工程一切险、第三者责任险、国家或地方行政管理部门强制要求承包人承担的险种的费用、施工技术措施费用、施工单位范围内报建相关手续的费用、一切施工所必需的因素所需费用，以及合同中明确的其他责任、义务。为保证工期而发生的赶工费，投标报价在工程量清单范围内遗漏项目等，发包人认为承包人不收取这方面的费用或视为其报价已包括在其它项目中，在合同执行中不予增补。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 涉及工程价款的变更，承包人应在施工前提出，经发包人确认后实施。承包人在双方确定变更后14天内不向发包人提出增加工程价款报告，逾期发包人将不予确认，视为该项变更不涉及工程价款的增加。发包人收到承包人报告14天内不答复视为认可承包人报告。

10.5 承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：双方协商。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：详见工程量清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定（详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）10.7.1内容）。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定或双方协商，涉及到的材料，须按发包人要求报送样品（详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）10.7.2内容）。

10.8 暂列金额

发包人暂列金、暂估价、计日工费及相应规费、税金属于发包人所有，实际发生时承包人报发包人审批后使用，未发生由发包人扣回。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

价格调整：采用第②种方式，采用造价信息进行价格调整。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

因市场价格波动调整合同价格，采用“通用条款11.1 市场价格波动引起的调整”规定的“第2种方式：采用造价信息进行价格调整”，并符合以下约定：

①关于基准价格的约定： 优先选用递交响应文件截止日期前28天当期云南省昆明市发布的《价格指导》，在《价格指导》上查找不到的材料价格，采用同期《云南省建设工程材料及设备价格信息》中昆明市价格。

②调差计算方式：差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期（招标工程为递交响应文件截止日期前28天）当期的材料指导价格的差额。 施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：施工期材料加权平均指导价=∑（每月实际使用量×当期材料指导价）／同类材料总用量 。
    ③因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

④人工费及机械台班费不予调整。

⑤专业工程暂估价按专用条款第12条执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同采用固定单价合同形式（本合同固定单价是指磋商报价时已标价工程量清单中的综合单价），工程量按实际完成工程量结算。已包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、市场风险费、税费以及为完成本项目发生的各种成本。若因现场其他因素造成的特殊情况由双方协商解决。

合同价款中包括的风险范围：

（1）材料市场价格波动风险：不论投标范围内的主要材料市场单价发生上涨或下降合同固定单价都不作调整。承包人在投标书中承诺的材料、设备生产厂家、产地、质量、规格、型号等承包人不得擅自更改；承包人在投标书中承诺的材料价格、品牌与实际采购不相符合,结算扣减。

（2）政策性调价风险：本合同只执行本项目响应文件递交截止日期时工程所在地建设行政主管部门发布的计价方法及有关配套计价文件，承包人自行承担投标期间政策性调价风险。

（3）已有清单项目工程量增减的风险，实施过程中，由于工程设计变更、施工条件变更、签证引起的已有清单项目工程量的变化，结算时，投标报价中的综合单价均不予调整。新增项目在已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。报价浮动率按下列公式计算：报价浮动率=（1—签约合同价/控制价）×100%。（注：项目过程中，发包人有权对各项价格进行核查，对于严重超过市场价格被认定为不合理、不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于发包人的单价进行认定。）

（4）采购范围内的工程量清单项目取消时，按其工程量清单数量乘合同综合单价及对应规费、税金全部扣减。

（5）承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，由承包人全部承担。

2、总价合同：/ 。

3、其他价格方式：/ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   双方自行协商   。

预付款支付期限：   双方自行协商   。

预付款扣回的方式：    双方自行协商   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量、计价

12.3.1 计量、计价原则

执行标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、“云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知及造价管理部分发布的相关配套文件（云建科[2023]54号文）”。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按月计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

收到甲方项目负责人审核确认的申请单后7日内，按审核后的工程已完进度额度的   ％支付当月已完工程进度款项，工程竣工验收合格后，支付到合同总价的    ％，施工单位完成工程结算资料报送发包人委托的审计单位，取得最终审计结算报告后30天内支付至工程结算金额的    ％，留    ％作为工程质量保修金，在工程保修期满后无质量问题在30天内不计息退还，如出现质量问题，按实际双方协商的情况不计息退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按相关要求执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  每月提交 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限： 申请资料报送齐全，达到月度支付条件，款项支付金额经发包人审核通过之日起15日内支付 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按相关要求执行     。

合同价款付款方式：公对公转账。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求，延期最长不得超过48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行“通用条款13.2.2 竣工验收程序”。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行“通用条款13.2.5 移交、接收全部与部分工程”。

关于承包人无正当理由不移交工程的违约责任的约定：按通用条款执行 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30日内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：上级主管部门下达审计批复意见后20日内。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到承包人递交的完整的竣工结算资料后60个工作日内（以接受最后一份结算资料开始起算）进行审批，结果并由双方核对完毕后，签订《结算协议书》。

发包人完成竣工付款的期限：按12.4.1和双方签订的《结算协议书》规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：              。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

关于承包人提交最终结清申请单的份数的约定：    一式三份 。

关于承包人提交最终结算申请单的期限的约定：通过竣工验收后30天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

关于最终结清证书和支付的约定：

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：双方协商。

（2）发包人完成支付的期限：双方协商 。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

关于缺陷责任期的具体期限的约定：24个月 。

15.2 质量保证金

工程竣工验收后，经最终审计部门审计完成出具审计报告后十个工作日支付至审计部门审定金额的97%，留审定结算价款的3%为质量保证金。

质量保证期：根据《房屋建筑工程质量保修办法》确定；

退还时间：待质保期(二年)满后二十天内不计利息一次性付清。

(质量保证期：年，质保期从工程竣工验收合格之日开始计算)。

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条执行。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》约定。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

关于发包人违约的其他情形的约定：                   。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同《通用条款》第26执行

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同《通用条款》第33执行

双方约定的发包人其他违约责任：__未经承包人同意，发包人不得将合同约定范围内的工程项目承包给第三方_。

16.1.2 发包人违约的责任

关于发包人违约责任的承担方式和计算方法的约定：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：               。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：双方协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                                     。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的约定：             。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                     。

16.3其他义务

16.3.在通用条款本款后增加：

16.3.1 所有的工程款在工程结束之前，都必须专用于本合同，不能调拨或挪作它用。

16.3.2 与承包人管理范围内的其他承包人的配合与协调

（1）对包括其他承包人工作在内的工程总体施工进度计划的安排、日常协调和管理；

（2）为其他承包人及时提供足够的和无障碍的工作面；

（3）临时水、电接口其他临时设施的支持配合，包括临时用水用电和电的计量设施；

（4）在其他承包人完成工作并将工作面移交给发包人后，承包人应采取成品保护措施；

（5）提供其他承包人工作所需的基准定位线、主要轴线和其它定位点；

（6）协助其它承包人完成垃圾清运；

（7）现场已搭设的脚手架施工脚手架，且应保证脚手架符合有关安全操作要求；

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：双方协商 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 45 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人对争议评审方式的约定：将工程争议提交争议评审小组决定，执行“20.3 争议评审”

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，关于解决方式约定：向工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款

21.1 承包人须遵守本项目建设指挥部制定的相关管理规定，做好安全、质量、进度和文明施工等管理工作，如违反相关管理规定的，按相应处罚条款给予处罚。

21.2 安全防护、文明施工措施费用参照《云南省住房和城乡建设厅公告2010年第28号》《云南省建设厅关于将意外伤害保险、安全防护文明施工费列入建安工程造价的通知》（云建标〔2005〕661号）规定执行。

21.3 特殊专业、工种、岗位工作人必须持证上岗，否则停工整改，经发包人确认整改合格后方能复工，承包人承担停工期间工期和费用损失。

21.4 农民工工资支付管理执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部{2021}53号）和《云南省农民工工资支付保障规定》（政府令第166号）。将开设农民工工资（劳务费）专用账户及存入证明、农民工工资保证金交存证明或免交证明、专用账户监管部门备案及与开户银行签订资金管理协议等资料需提交发包人备案。

21.5 承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况。制定切实可行的施工组织计划。对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排。若因排水排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担。

21.6 施工过程必须严格执行《建设工程质量管理条例》，采取严格措施确保不合格材料和设备不用于工程，对未经检验或复验而用于工程所造成的损失由承包人自行承担。

21.7 承包人采购材料设备

（1）本工程所使用的材料由承包人自行采购。但工程量清单（或招标控制价）中所列的暂估价材料（如有时）由承包人提交样品并经发包人同意后，发包人询价并选定后由承包人进行采购，所购材料必须符合设计规范，并经发包人验收后方可使用。对材料和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量保证书和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检测报告，材料必须经发包人同意后才能进场使用，确保工程质量，杜绝不合格材料进场。

（2）对设计和质量标准要求不符合的材料，发包方代表可拒绝验收，并由承包人按发包人代表要求的时间退出施工现场。重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。
  （3）对材料设备供应商，承包人未按材料设备供贷合同支付相应款项的影响工程进度和结算的，发包人有权从工程款中直接支付相应价款给材料设备供应商（承包人必须出具付款委托给发包人）。

（4）承包人在响应文件中承诺的设备、材料生产厂家、产地、质量、规格、型号等承包人不得擅自更改；承包人若需更改，必须经发包人书面认可，但必须按下列原则进行调价：即材料、设备采购价低于原投标报价的，结算时综合单价给予相应调低；材料、设备采购价高于原投标报价的，结算时综合单价不予调整（发包人提出的、井书面下达通知变更设备、材料的，可参照本合同约定据实进行调整）。

（5）在工程实施过程中，承包人不能因与发包人在材料价格审核进度款审核等方面存在争议而拖延材料采购及工程施工，否则造成的工期延误责任由承包人承担。

（6）在项目实施过程中承包人需对暂定价材料及项目（如有时）提出实施建议和方案并报送相关材料样品方案，经发包人审核认可后确定。暂定价材料及项目的暂定价仅做为工程款支付的依据，结算时按发包人审定价格进行计价。

（7）钢材、水泥等主要原材料应使用规模较大厂商合格产品，混凝土使用商品混凝土，砂浆必须采用预拌砂浆。

21.8 如果工程师对承包人所用材料有疑虑，以云南省质量技术监督局或其它专业资质机构鉴定结果为准，若检验不合格，检验费用由承包人承担；若检验合格，检验费用由发包人承担。

21.9 质量保修制度和保修期限：按《建设工程质量管理条例》（国务院第279号文）及投标承诺执行。

21.10 保修金：工程保修款按国家相关规定确定的保修款按各分部工程保修年限退还比例、退还时间执行。

21.11 本工程造价管理实行全过程跟踪审核，承包人应配合跟踪审核及工程竣工结算的相关审核工作。

21.12 在施工全过程中承包人必须配备能够胜任本项目的专职计量造价技术管理人员（具有注册造价师执业资格）。

21.13 承包人若因报价过低致使合同履行中无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的。按下列规定执行：

（1）不严格和不全面履行合同的，发包人有权改变合同约定的发包范围另行委托其他单位完成该项工作。同时还应承担由此造成发包人的实际损失，由此造成的承包人损失由承包人自行承担。此外，发包人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。

（2）在合同履行中，承包人无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，发包人不给予调整，可视情况终止合同。由此造成发包人的实际损失由承包人承担赔偿责任，由此造成的承包人损失由承包人自行承担。发包人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。

21.14 工程结算时，承包人应报送正式结算送审稿及完整的结算支撑资料，包括竣工图、签证、变更及其他为支撑结算数据构成的各项资料。

21.15 承包人的法人营业执照、组织机构代码证、施工资质（含等级）证的复印件（须加盖本单位红色印章）在本合同签订前必须提交发包人备查，并作为本合同的附件。

21.16 其他条款合同治谈另行协商。

21.17 未尽事宜双方协商解决处理，并形成纪要作为合同附件。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：承包人提供的材料和工程设备一览表

附件3：工 程 质 量 保 修 书

附件4：安全生产合同

附件5：廉 政 合 同

第四部分 工程质量保修书

发包人（全 称）：

承包人（全 称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规，经协商一致，对　　　　　　　　　签订工程质量保修书。

1．工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括拆除工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：保修范围为由乙方建设实施的施工图范围内所示的全部内容（含响应文件及附件部分）。

2．质量保修期

2.1 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为　　年；

（3）装修工程为　　年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为　　年；

（5）供热与供冷系统为　　个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为　　年

（7）其他项目保修期限约定如下：                  。

2.2质量保修期自工程竣工验收（初验）合格之日起计算（由验收方在验收报告中明确具体起止日期）。

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费从质量保修金内扣除。

3.2 发生须紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保所承包工程主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

3.4 工程竣工验收合格，质量保修完成后，由甲方组织验收。

4．其他

4.l 双方约定的其他工程质量保修事项：

暂无，如发生，甲乙双方友好协商解决。

4.2本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                  乙方（公章）：

法定代表人　　　                法定代表人

或委托代理人：　　　　　　　　　或委托代理人：

电    话：                       电    话：

日    期：                       日    期：

第五部分 安全生产合同

为在　　　　　　　　　　　　　　的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主(以下简称“甲方”)与乙方　　  （以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同共拾份，其中正本贰份，发包人壹份，承包人壹份；副本捌份，发包人肆份，承包人肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                              乙方：

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：　　　　　　　　　    或委托代理人：

电    话：                          电    话：

日期：                              日期：

第六部分 工程廉政合同

发包人（全 称）：

承包人（全 称）：

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用以及投资效益，本项目业主（以下简称“甲方”)  与乙方　　　　　以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及住建部的有关规定。

（2）严格执行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期

甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．合同生效条件

经合同双方签字盖章生效。

8．本合同共十份，其中正本贰份，发包人壹份，承包人壹份；副本八份，发包人肆份，承包人叁份，送交财政主管部门备案壹份。

甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

或委托代理人：　　　　　　　　　　　　　　或委托代理人：

电    话：                                电    话：

日    期：                                日    期：

# 第四章  响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

（项目编号：）

响应文件

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或其授权代理人：     （签名或签章）

日     期： 年月日

- 资格证明文件

★营业执照等资格证明材料

供应商提供的资格证明材料应满足本项目磋商公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其响应文件无效。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：供应商须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织；（①若供应商是企业，提供有效的“营业执照”；②若供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若供应商是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件。）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（1）具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与项目备案资料一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入“信用中国”网站“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，其响应无效。（此部分不需要供应商提供证明材料）

（2）具有健全的财务会计制度

①供应商须提供2023年或2024年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②供应商须提供在提交响应文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（1）依法缴纳税收：供应商须提供缴税所属时间在2024年1月1日起至提交响应文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

（2）依法缴纳社会保障资金：供应商须提供缴费所属时间在2024年1月1日起至提交响应文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

1.6其他资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商关联企业情况声明）。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

（3）分公司可以参与投标，但必须获得总公司的授权，并使用总公司的资质。同时，分公司还需要满足竞争性磋商文件和法律规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须同时具备以下资质：

①建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；②有效期内的安全生产许可证。

3.2项目经理：须具备建筑工程专业二级及以上或机电工程专业二级及以上注册建造师注册资格证书，具备有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他正在建设工程项目的项目经理；项目经理的上述资格证书及安全生产考核合格证（B证）注册单位须与供应商名称一致。

★承诺书

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

- 上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日

★供应商关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.供应商名称（按营业执照的全称填写）：                   。

2.供应商的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”

联合体协议

（如有）

、      及       就“（项目名称）”       包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由      牵头，      、      参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

二、联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、      负责      ，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

六、      负责      ，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

七、      负责      （如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为      元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）      为□大型企业、□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为      元；

（2）      为□大型企业、□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为      元；

（…）      为□大型企业、□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为      元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定（如有）：                 。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：                          联合体成员名称：

盖章：                                      盖章：

联合体成员名称：

盖章：

日期：       年       月       日

注：

1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合体协议》，否则响应无效。

- 2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

二、报价文件部分

### ★磋商报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总报价（元） | 小写： 元 大写： |
| 项目实施地点 |  |
| 施工工期 |  |
| 质保期 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 技术标准 |  |
| 质量要求 |  |
| 验收标准 |  |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

注：因本项目为电子采购项目，上述磋商报价一览表中供应商填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：弥勒市疾病预防控制中心 |  |  | 工程名称：弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 一 | 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土建墙拆除 | 原有实验室拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 手工中空玻镁板（墙板） | 50系列、0.45mm，A级防火 | m2 | 475.54 |  |  |  |
| 3 | 手工中空玻镁板（顶板） | 50系列、0.45mm，A级防火 | m2 | 196.80 |  |  |  |
| 4 | 铝合金专用接件 | 50系列 | m2 | 672.34 |  |  |  |
| 5 | 铝合金槽铝 | 50系列 | m | 1344.68 |  |  |  |
| 6 | 顶板加固件 | T型铝、吊杆吊件、膨胀螺栓、花兰 | m2 | 196.80 |  |  |  |
| 7 | 铝合金内圆弧 | R=50 | m | 790.40 |  |  |  |
| 8 | 内圆弧底座 | PVC | m | 790.40 |  |  |  |
| 9 | 铝合金外圆弧 | R=50 | m | 52.00 |  |  |  |
| 10 | 铝合金门封头 | R=50 | 只 | 72.00 |  |  |  |
| 11 | 铝合金内三通 | R=50 | 只 | 170.00 |  |  |  |
| 12 | 铝合金外圆封两通 | R=50 | 只 | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 钢制成品密闭单开门 | 800×2100（含观察窗，门锁、门碰、升降扫地条） | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 钢制成品密闭单开门 | 1000×2100（含观察窗，门锁、门碰、升降扫地条） | 樘 | 17.00 |  |  |  |
| 15 | 逃生门 | 1000×2100 | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 成品密闭窗 | 1800×1100（中空双层钢化玻璃） | 樘 | 7.00 |  |  |  |
| 17 | 五金件配件 | 铆钉、螺栓、扎线、2X3角铝 | m2 | 672.34 |  |  |  |
| 18 | 密封件 | 密封胶、密封垫 | m2 | 672.34 |  |  |  |
| 19 | 地面处理 | 自流坪找平 | m2 | 196.80 |  |  |  |
| 20 | 2mm塑胶地板 | 厚2mm、重量2850g/m³ 、耐磨等级T级，热压玻纤基卷材 | m2 | 190.80 |  |  |  |
| 21 | 空气压差表 | 0～60Pa | 套 | 17.00 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢单层传递窗 | 600×600×600，304不锈钢材质，紫外线杀菌消毒，电子互锁设置 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢双层传递窗 | 800×800×1200，304不锈钢材质，紫外线杀菌消毒，电子互锁设置（定制） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 干手器 | AK2030 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 手消毒器 | AK3137 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 暖通部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿组合式空调机组 | 风量：12200，新风量：3000，制冷量：80kw，电加热：40kW，电极加湿：20kW；变频电机 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 排风机 | 风量9050-17500m3/h,压力750Pa | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 空调控制箱 | 风阀控制面板 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 铜管 | 1.材质:磷脱氧铜管 2.规格:Φ15.88，含保温管 | 米 | 80.00 |  |  |  |
| 5 | 铜管 | 1.材质:磷脱氧铜管 2.规格:Φ28.8，含保温管 | 米 | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 冷凝水管 | 1.材质:PVC-U 2.规格:Φ25 | 米 | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 工程保温管扎带 |  | 卷 | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 制冷剂 | R410 | 桶 | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 设备减震件 | 橡胶减震垫 | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 设备底座 |  | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 分体式高效送风口 | 320*320*90，含静压箱、铝板扩散板、高效过滤器 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 12 | 分体式高效送风口 | 484*484*90，含静压箱、铝板扩散板、高效过滤器 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 13 | 分体式高效送风口 | 630*630*90，含静压箱、铝板扩散板、高效过滤器 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 14 | 铝合金可调百叶风口 | 250×250(带过滤网，调节阀，可开式） | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 15 | 铝合金可调百叶风口 | 400×250(带过滤网，调节阀，可开式） | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 铝合金可调百叶风口 | 400×320(带过滤网，调节阀，可开式） | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 铝合金可调百叶风口 | 500×320(带过滤网，调节阀，可开式） | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 18 | 防雨百叶风口 | 1200×630 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 电动密闭阀 | 400×250，电压24v，含执行器 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 电动密闭阀 | 1000×400，电压24v，含执行器 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 防火阀（70℃） | 500×320，70℃熔断，矩形钢制 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 手动调节阀 | 200×200，矩形钢制 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 23 | 手动调节阀 | 250×200，矩形钢制 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 手动调节阀 | 320×200，矩形钢制 | 个 | 14.00 |  |  |  |
| 25 | 手动调节阀 | 320×250，矩形钢制 | 个 | 0.00 |  |  |  |
| 26 | 手动调节阀 | 400×200，矩形钢制 | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 27 | 手动调节阀 | 400×250，矩形钢制 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 28 | 手动调节阀 | 1000×400，矩形钢制 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 29 | 微孔消声器 | 1000×400×1000,微孔板直径1.0 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 静压箱 | 厚度=1.0 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 31 | 镀锌铁皮 | d=1.0 | m2 | 47.50 |  |  |  |
| 32 | 镀锌铁皮 | d=0.75 | m2 | 95.00 |  |  |  |
| 33 | 镀锌铁皮 | d=0.6 | m2 | 332.50 |  |  |  |
| 34 | 软接口 |  | 只 | 54.00 |  |  |  |
| 35 | 法兰型钢 | 材质：Q235 | 吨 | 1.43 |  |  |  |
| 36 | 吊杆吊件 | φ10、φ8（含膨胀螺栓、花兰） | m | 280.00 |  |  |  |
| 37 | 五金件及密封 | 螺栓、铆钉、扎线 | m2 | 250.00 |  |  |  |
| 38 | 风管保温 | δ=20 mm,B1级 | m2 | 250.00 |  |  |  |
| 39 | 保温用胶水 | 10Kg/桶 | m2 | 250.00 |  |  |  |
| 40 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED净化专用洁净灯 | 900*300,36W | 套 | 22.00 |  |  |  |
| 2 | LED净化专用洁净灯 | 1200*300,48W | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 应急电源装置 | 220V/3.7V，应急90min | 套 | 17.00 |  |  |  |
| 4 | 安全出口灯 | 暗装 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 单向疏散指示灯 | 暗装 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 紫外线灭菌灯 | 1×30W | 套 | 33.00 |  |  |  |
| 7 | 电线 | BV-2.5mm2 | 米 | 1300.00 |  |  |  |
| 8 | 电线 | BV-4mm2 | 米 | 1500.00 |  |  |  |
| 9 | 电线 | BV-6mm2 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 10 | 动力线 | YJV-5×4 | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 动力线 | YJV-5×16 | 米 | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 动力线 | YJV-4×35+1×16 | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 动力线 | YJV-4×70+1×35 | 米 | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 开关 | 86系列，单开单控 | 只 | 16.00 |  |  |  |
| 15 | 开关 | 86系列，双开单控 | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 定时开关 |  | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 单相插座 | 86系列、五孔 | 只 | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 网络插座 | 86系列 | 只 | 14.00 |  |  |  |
| 19 | 终端控制箱 | 实验室内大型仪器配置 | 只 | 4.00 |  |  |  |
| 20 | 控制配电箱 | 满足实验室配置要求，含断路器、电流互感器等 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 空调插座箱 | 满足实验室配置要求 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 照明插座箱 | 满足实验室配置要求 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 控制屏蔽电缆 | RVVP-2*1.0 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 24 | 控制屏蔽电缆 | RVVP-3*1.0 | 米 | 150.00 |  |  |  |
| 25 | 网络线 |  | 米 | 700.00 |  |  |  |
| 26 | 槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 55.00 |  |  |  |
| 27 | 阻燃PVC管 | Φ25 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 28 | 阻燃PVC管 | Φ20 | 米 | 400.00 |  |  |  |
| 29 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢洗手池 | 304不锈钢材质，550×550×800 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢感应龙头 | 220v，带托盘 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢拖把池 | 550×500×600,304不锈钢材质，配龙头 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢洁净地漏 | φ75，材质不锈钢 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 给排水 | 弯头、专用胶水、直接、生丝带等 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | PVC-U管 | DN110 | m | 10.00 |  |  |  |
| 7 | PVC-U管 | DN75 | m | 75.00 |  |  |  |
| 8 | PVC-U管 | DN50 | m | 110.00 |  |  |  |
| 9 | PPR管 | DN32 | m | 50.00 |  |  |  |
| 10 | PPR管 | DN25 | m | 120.00 |  |  |  |
| 11 | PPR管 | DN20 | m | 150.00 |  |  |  |
| 12 | 地面开槽 | 地面开槽预埋排水管，再恢复 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 台柜部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 转角台 | 1000×1000×800 钢木结构，默认黑色 | 组 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 水槽套装 | 550×450×310，PP材质，全铜三联化验水咀 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 单口洗眼器 | 桌面抽取式 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 4 | 岛式插座 | 双位十孔，含4平方接线 | 个 | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 实验台 | 长×750×800 钢木结构，默认黑色台面，空位 | m | 44.00 |  |  |  |
| 6 | 中央台 | 长×1500×800 钢木结构，默认黑色台面，空位 | m | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计报价： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.工程量清单中“总计（投标报价）元”必须与磋商报价一览表中“磋商总报价一致”，表格可自行增加。

- 2.已标价分项报价清单必须标明拟投入设备品牌及详细设备参数。

- 3.本次采购预算（拦标价）为700000.00元，已包括该项目所需设备费、运输费、安装、售后培训服务费、人工成本差旅费等、缺陷修复费，合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润、税金等完成该项目所需全部费用，供应商应充分结合自身情况后报出合理报价。

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

供应商（加盖供应商公章）：

日 期：

三、商务文件

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：     性别：    年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：（加盖供应商公章）

年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（项目编号：）的磋商采购。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

法定代表人：（签名或签章）

供应商：（加盖供应商公章）

签发日期：     年   月   日

附：

委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

注: 委托代理人身份证扫描件附在此页。

磋商申请函

致：               （采购人名称）

我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：        ）项目竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表  （供应商全称）   参加磋商，并提交电子响应文件一份。

据此申请书，签字人兹宣布同意如下：

1.按竞争性磋商文件要求，我单位磋商总报价详见“报价一览表”及“竞争性磋商最终报价表及承诺书”中磋商总报价。

2.我方同意在磋商文件规定的递交响应文件截止日期起遵循本磋商文件，并在规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。如果我方报价被接受，则至合同履行完毕、质保期满为止，本承诺书保持有效。如果在磋商文件有效期内撤回磋商申请或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

3.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为该磋商文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。

与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地    址：           邮政编码：

电    话：           传    真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商：              （全称）                     （加盖供应商公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：   年  月  日

商务条款偏离表

请对应磋商文件的“ 供应商须知前附表”、“技术要求”和“合同书样式及主要条款”中要求的主要商务条件（项目实施地点、施工工期、付款方式、质保期、合同履行期限、技术标准、质量要求、履约保证金、违约责任）等要求，请认真填写该表。

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

注：如无偏差，供应商不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

中小企业声明函（工程）

（供应商参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

供应商（加盖供应商公章）：

日 期：

注:1、供应商应按上述格式如实填写并出具《中小企业声明函》。

2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱企业声明函

（不属于监狱企业的无需填写）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

供应商（加盖供应商公章）：

日 期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

其它商务资料

1. 施工项目管理机构配置情况；（格式附后）

2. 质量承诺及保证措施；

3. 供应商企业类似项目业绩；（业绩证明材料为合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。格式自拟）

4. 磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其它商务资料。

施工项目管理机构配置情况

#### 1.项目经理简历

| 职 务 |  |  | 姓 名 |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 学 历 |  | 职 称 |  |  |
| 个 人 业 绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 |  |  | 担 任 职 务 |  | 实 施 时 间 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

后附：

身份证、学历证、资格证书、职称证（如有）、劳动合同、养老保险等相关证照扫描件。

#### 2.施工项目管理团队组成表

（格式自拟）

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附人员身份证、岗位证书（资格证书）、劳动合同、养老保险证明材料。

四、技术文件

施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法、拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

施工组织设计应包括以下内容：

（1）施工技术方案；

（2）施工主要工序；

（3）安全文明施工保证措施；

（4）施工进度计划及工期保证措施；

（5）应急措施及应急预案；

（6）劳动力计划安排；

（7）材料投入计划；

（8）工程拟投入的主要施工机械设备情况；

（9）其他需说明的内容。

2.施工组织设计除采用文字表述外可参考附下列图表，图表及格式，供应商根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

#### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （kw） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本项目的仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

节能产品信息表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 材料设备名称 | 制造商、厂家 | 品牌、规格型号及主要参数 | 是否属于节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

注：

1、供应商须按上述格式要求提供节能产品的规格型号、品牌、厂家等信息，在是否属于节能产品列结合实际应标情况填写“是”或“否”。

- 2、供应商所投产品除强制节能外为经国家认定的节能产品，并根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号}的通知，供应商所投产品认定为节能产品，供应商提供节能产品或环保产品认证证书扫描件或中国政府采购网查询结果截图或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台打印的证书资料扫描件。

- ★3、请供应商自行核对“工程量清单”中是否具有政府采购政策认定的强制节能产品。即响应产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，则提供在有效期内的符合规定的节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网查询结果截图或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台打印的证书资料，否则视为未实质性响应竞争性磋商文件。（备注：供应商所提供的证明材料中须能体现与本项目所投同型号产品的相应信息）

环境标志产品信息表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 材料设备名称 | 制造商、厂家 | 品牌、规格型号及主要参数 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| .... | …… |  |  |  |

注：1、供应商须按上述格式要求提供环境标志产品的规格型号、品牌、厂家等信息，在是否属于环境标志产品列结合实际应标情况填写“是”或“否”。

2、供应商所投产品为经国家认定的节能产品或环境标志产品的，根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号}的通知，供应商所投产品认定为环境标志产品，供应商提供环保产品认证证书扫描件（认证机构须为中环联合（北京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心或天津华诚认证有限公司之一）或环保产品认证证书扫描件或中国政府采购网查询结果截图或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台打印的证书资料扫描件。

其它技术资料

磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其它技术资料。

竞争性磋商最终报价表及承诺书

| 项目名称：弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次） |  |
| --- | --- |
| 项目编号：HHZC2025-C2-02715-XXGC-0006 |  |
| 承诺内容： |  |
| 最终报价 | 小写： 元； 大写： 大写： |
| 备注 |  |
| 供应商（加盖供应商公章）： 法定代表人或其委托代理人（签名或签章）： 日 期： |  |

注：1.此表不需放入响应文件中，在最终报价时上传附件使用（如要求）。

- 2.按竞争性磋商文件要求进行二次报价，磋商时以二轮次承诺的报价为最终报价。

- 3.成交供应商签订合同时提交工程量清单报价明细表，所提交的明细表总价须与二次报价总价一致。

# 第五章 采购需求

一、项目概况

1.项目编号：HHZC2025-C2-02715-XXGC-0006；

2.项目名称：弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次）；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：70万元；

5.最高限价：70万元；

6.采购需求：为达到鼠疫生物安全实验室生物安全要求，须进行全面改造，改造后将新增独立试剂间、核酸提取间、PCR扩增间以及独立人流和物流通道，人流物流满足生物安全流程，空间布局满足试剂配置、鼠种鉴定、蚤类鉴定、鼠体解剖、细菌学检测、血清学检测、鼠疫耶尔森氏杆菌PCR检测以及其他实验室监测需求。

7.工程范围与内容：

完成本项目招标范围施工图设计包含的所有工作内容的工程施工，组织各阶段的验收及竣工验收工作，完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。具体工作内容及要求以采购人实际委托的为准。

8.项目实施地点：弥勒市疾病预防控制中心（建设方指定位置）。

9.施工工期：接到施工通知之日起60日历天（施工工期）；全过程协助业主方完成弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次）施工相关手续办理，并与业主方、造价、监理共同完成工程的各项竣工验收及办理工程竣工结算审计工作；

10.质保期：根据《房屋建筑工程质量保修办法》执行，自验收合格之日起算。

11.合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束。

12.技术标准：按照施工图设计要求完成弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目（二次）；确保满足项目使用需求及功能满足；达到本工程项目中列明的技术质量要求。

13.质量要求：施工部分符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求，确保工程一次性验收合格。

14.验收标准：施工符合国家、行业及地方现行标准、规范和规程的要求，确保工程一次性验收合格。

二、工程要求

1.供应商进场先设计，方案通过使用科室等确认后编制施工图，施工图审查完成由建设方确认后开始施工。

2.供应商应符合有关国家法律法规，具备相关资质并严格按照国家现行工程建设标准规范、安全管理规范建设工程，包括建筑物装修、结构、给排水、强弱电、暖通、安防、消防、医用气体管网系统、建筑物内部装修、原结构拆除、内部环境等按照施工图进行装修施工；

3.严格按照国家现行工程建设标准规范、安全管理规范，按照施工图设计要求完成拆除、装修工程；确保满足项目使用需求及功能满足；达到本工程项目中列明的技术质量要求，完工工程必须符合相关建设等行业管理部门的有关规定一次验收合格。

4.成交供应商在合同履行期间非经建设单位同意不得更换磋商时的项目管理机构配备情况表中项目经理、技术负责人及主要管理人员。

5.不得借用其他企业资质或以其他弄虚作假的方式参与磋商，以借用资质或以其他弄虚作假的方式骗取成交的成交无效，并赔偿因此给采购人造成的经济损失和承担相应的法律责任；

6.拟投入主要施工机械设备情况：须满足本工程施工需要；

7.安全文明施工要求：有施工过程中对安全文明施工的专项说明；

8.工期保证要求：有工期保证的相关措施说明；

9.环境保护要求：有在施工工程中对环境保护措施的专项说明；

10农民工工资支付管理：对按规定及时支付农民工工资作出承诺；

11.廉政自律承诺：承诺企业及相关人员在本项目实施期间廉洁自律、拒绝商业贿赂。

- 三、驻场人员要求：

施工期间项目经理须按施工要求驻场，须具备建筑工程专业二级及以上或机电工程专业二级及以上注册建造师注册资格证书，具备有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他正在建设工程项目的项目经理；项目经理的上述资格证书及安全生产考核合格证（B证）注册单位须与供应商名称一致。

- 四、本项目工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：弥勒市疾病预防控制中心 |  |  | 工程名称：弥勒市疾病预防控制中心鼠疫实验室改造项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 一 | 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土建墙拆除 | 原有实验室拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 手工中空玻镁板（墙板） | 50系列、0.45mm，A级防火 | m2 | 475.54 |  |  |  |
| 3 | 手工中空玻镁板（顶板） | 50系列、0.45mm，A级防火 | m2 | 196.80 |  |  |  |
| 4 | 铝合金专用接件 | 50系列 | m2 | 672.34 |  |  |  |
| 5 | 铝合金槽铝 | 50系列 | m | 1344.68 |  |  |  |
| 6 | 顶板加固件 | T型铝、吊杆吊件、膨胀螺栓、花兰 | m2 | 196.80 |  |  |  |
| 7 | 铝合金内圆弧 | R=50 | m | 790.40 |  |  |  |
| 8 | 内圆弧底座 | PVC | m | 790.40 |  |  |  |
| 9 | 铝合金外圆弧 | R=50 | m | 52.00 |  |  |  |
| 10 | 铝合金门封头 | R=50 | 只 | 72.00 |  |  |  |
| 11 | 铝合金内三通 | R=50 | 只 | 170.00 |  |  |  |
| 12 | 铝合金外圆封两通 | R=50 | 只 | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 钢制成品密闭单开门 | 800×2100（含观察窗，门锁、门碰、升降扫地条） | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 钢制成品密闭单开门 | 1000×2100（含观察窗，门锁、门碰、升降扫地条） | 樘 | 17.00 |  |  |  |
| 15 | 逃生门 | 1000×2100 | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 成品密闭窗 | 1800×1100（中空双层钢化玻璃） | 樘 | 7.00 |  |  |  |
| 17 | 五金件配件 | 铆钉、螺栓、扎线、2X3角铝 | m2 | 672.34 |  |  |  |
| 18 | 密封件 | 密封胶、密封垫 | m2 | 672.34 |  |  |  |
| 19 | 地面处理 | 自流坪找平 | m2 | 196.80 |  |  |  |
| 20 | 2mm塑胶地板 | 厚2mm、重量2850g/m³ 、耐磨等级T级，热压玻纤基卷材 | m2 | 190.80 |  |  |  |
| 21 | 空气压差表 | 0～60Pa | 套 | 17.00 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢单层传递窗 | 600×600×600，304不锈钢材质，紫外线杀菌消毒，电子互锁设置 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢双层传递窗 | 800×800×1200，304不锈钢材质，紫外线杀菌消毒，电子互锁设置（定制） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 干手器 | AK2030 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 手消毒器 | AK3137 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 暖通部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿组合式空调机组 | 风量：12200，新风量：3000，制冷量：80kw，电加热：40kW，电极加湿：20kW；变频电机 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 排风机 | 风量9050-17500m3/h,压力750Pa | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 空调控制箱 | 风阀控制面板 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 铜管 | 1.材质:磷脱氧铜管 2.规格:Φ15.88，含保温管 | 米 | 80.00 |  |  |  |
| 5 | 铜管 | 1.材质:磷脱氧铜管 2.规格:Φ28.8，含保温管 | 米 | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 冷凝水管 | 1.材质:PVC-U 2.规格:Φ25 | 米 | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 工程保温管扎带 |  | 卷 | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 制冷剂 | R410 | 桶 | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 设备减震件 | 橡胶减震垫 | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 设备底座 |  | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 分体式高效送风口 | 320*320*90，含静压箱、铝板扩散板、高效过滤器 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 12 | 分体式高效送风口 | 484*484*90，含静压箱、铝板扩散板、高效过滤器 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 13 | 分体式高效送风口 | 630*630*90，含静压箱、铝板扩散板、高效过滤器 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 14 | 铝合金可调百叶风口 | 250×250(带过滤网，调节阀，可开式） | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 15 | 铝合金可调百叶风口 | 400×250(带过滤网，调节阀，可开式） | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 铝合金可调百叶风口 | 400×320(带过滤网，调节阀，可开式） | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 铝合金可调百叶风口 | 500×320(带过滤网，调节阀，可开式） | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 18 | 防雨百叶风口 | 1200×630 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 电动密闭阀 | 400×250，电压24v，含执行器 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 电动密闭阀 | 1000×400，电压24v，含执行器 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 防火阀（70℃） | 500×320，70℃熔断，矩形钢制 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 手动调节阀 | 200×200，矩形钢制 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 23 | 手动调节阀 | 250×200，矩形钢制 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 手动调节阀 | 320×200，矩形钢制 | 个 | 14.00 |  |  |  |
| 25 | 手动调节阀 | 320×250，矩形钢制 | 个 | 0.00 |  |  |  |
| 26 | 手动调节阀 | 400×200，矩形钢制 | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 27 | 手动调节阀 | 400×250，矩形钢制 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 28 | 手动调节阀 | 1000×400，矩形钢制 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 29 | 微孔消声器 | 1000×400×1000,微孔板直径1.0 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 静压箱 | 厚度=1.0 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 31 | 镀锌铁皮 | d=1.0 | m2 | 47.50 |  |  |  |
| 32 | 镀锌铁皮 | d=0.75 | m2 | 95.00 |  |  |  |
| 33 | 镀锌铁皮 | d=0.6 | m2 | 332.50 |  |  |  |
| 34 | 软接口 |  | 只 | 54.00 |  |  |  |
| 35 | 法兰型钢 | 材质：Q235 | 吨 | 1.43 |  |  |  |
| 36 | 吊杆吊件 | φ10、φ8（含膨胀螺栓、花兰） | m | 280.00 |  |  |  |
| 37 | 五金件及密封 | 螺栓、铆钉、扎线 | m2 | 250.00 |  |  |  |
| 38 | 风管保温 | δ=20 mm,B1级 | m2 | 250.00 |  |  |  |
| 39 | 保温用胶水 | 10Kg/桶 | m2 | 250.00 |  |  |  |
| 40 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED净化专用洁净灯 | 900*300,36W | 套 | 22.00 |  |  |  |
| 2 | LED净化专用洁净灯 | 1200*300,48W | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 应急电源装置 | 220V/3.7V，应急90min | 套 | 17.00 |  |  |  |
| 4 | 安全出口灯 | 暗装 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 单向疏散指示灯 | 暗装 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 紫外线灭菌灯 | 1×30W | 套 | 33.00 |  |  |  |
| 7 | 电线 | BV-2.5mm2 | 米 | 1300.00 |  |  |  |
| 8 | 电线 | BV-4mm2 | 米 | 1500.00 |  |  |  |
| 9 | 电线 | BV-6mm2 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 10 | 动力线 | YJV-5×4 | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 动力线 | YJV-5×16 | 米 | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 动力线 | YJV-4×35+1×16 | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 动力线 | YJV-4×70+1×35 | 米 | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 开关 | 86系列，单开单控 | 只 | 16.00 |  |  |  |
| 15 | 开关 | 86系列，双开单控 | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 定时开关 |  | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 单相插座 | 86系列、五孔 | 只 | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 网络插座 | 86系列 | 只 | 14.00 |  |  |  |
| 19 | 终端控制箱 | 实验室内大型仪器配置 | 只 | 4.00 |  |  |  |
| 20 | 控制配电箱 | 满足实验室配置要求，含断路器、电流互感器等 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 空调插座箱 | 满足实验室配置要求 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 照明插座箱 | 满足实验室配置要求 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 控制屏蔽电缆 | RVVP-2*1.0 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 24 | 控制屏蔽电缆 | RVVP-3*1.0 | 米 | 150.00 |  |  |  |
| 25 | 网络线 |  | 米 | 700.00 |  |  |  |
| 26 | 槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 55.00 |  |  |  |
| 27 | 阻燃PVC管 | Φ25 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 28 | 阻燃PVC管 | Φ20 | 米 | 400.00 |  |  |  |
| 29 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢洗手池 | 304不锈钢材质，550×550×800 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢感应龙头 | 220v，带托盘 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢拖把池 | 550×500×600,304不锈钢材质，配龙头 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢洁净地漏 | φ75，材质不锈钢 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 给排水 | 弯头、专用胶水、直接、生丝带等 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | PVC-U管 | DN110 | m | 10.00 |  |  |  |
| 7 | PVC-U管 | DN75 | m | 75.00 |  |  |  |
| 8 | PVC-U管 | DN50 | m | 110.00 |  |  |  |
| 9 | PPR管 | DN32 | m | 50.00 |  |  |  |
| 10 | PPR管 | DN25 | m | 120.00 |  |  |  |
| 11 | PPR管 | DN20 | m | 150.00 |  |  |  |
| 12 | 地面开槽 | 地面开槽预埋排水管，再恢复 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 台柜部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 转角台 | 1000×1000×800 钢木结构，默认黑色 | 组 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 水槽套装 | 550×450×310，PP材质，全铜三联化验水咀 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 单口洗眼器 | 桌面抽取式 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 4 | 岛式插座 | 双位十孔，含4平方接线 | 个 | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 实验台 | 长×750×800 钢木结构，默认黑色台面，空位 | m | 44.00 |  |  |  |
| 6 | 中央台 | 长×1500×800 钢木结构，默认黑色台面，空位 | m | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

五、本项目施工图纸。

六、标的物所属行业

根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 业务用房装修改造建设 | 建筑业 |

# 第六章 磋商程序和方法

磋商方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格评审标准 | 资格条件 | 符合第二章“供应商须知”第4项规定，且提供了磋商文件要求提供的证明材料。 |
| 1.2 | 符合性评审标准 | 磋商报价一览表及磋商申请函 | 按要求签名或签章、加盖供应商公章； 符合第四章“响应文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合磋商文件规定的格式及内容，并加盖供应商公章。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人签名或签章或盖章，并加盖供应商公章；符合磋商文件规定的格式及内容。 |
|  |  | 磋商报价 | 未超过最高限价； |
|  |  | 最后报价 | 完整，只有一个有效报价且未超过磋商文件设定的最高限价。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章“供应商须知”第11.1项规定 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合第二章“供应商须知”第13.1项规定 |
|  |  | 其他实质性条件 | 实质性响应磋商文件中标注★条款内容或响应文件中未出现竞争性磋商文件中规定的其他无效情形。 |
| 2.1 | 分值构成与评分标准 | （1）评审总得分计算公式 | 供应商的评审总得分＝F1＋F2＋F3 其中：F1、F2、F3分别为报价部分、商务部分、技术部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | （2）评分因素权重 | 报价部分F1：30分。 商务部分F2：20分。 技术部分F3：50分。 |
|  |  | （3）报价评分F1（满分30分） | 根据供应商最后报出总报价计算最后报价得分。 报价评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30 即：F1=C/（B1，B2，…，Bn）×30 说明： 1）C为磋商基准价，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价； 2）B1，B2，…，Bn为第n个经实质性审查合格的最后报价。 注： 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，请按第四章响应文件格式规定填写“中小企业声明函”，经磋商小组核实方可获得价格扣除； 3）对于非专门面向中小企业的项目，在计算磋商报价得分时，对小微型企业的供应商投标总报价给予4%的扣除，用扣除后的报价参与评审； 4）残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，供应商仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受； 5）计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
|  |  | （4）商务部分得分F2 （满分21分） | 1）施工项目管理机构配置评审（满分2分） 供应商拟派往本施工项目管理机构配置其他成员（除项目经理外）中，每1人具备国家人社部门承认的中级（或高级）专业技术职称（建筑专业）或二级及以上注册建造师执业资格的加1分、不重复加分，此部分最多得2分。 注：提供上述成员身份证、劳动合同、证书复印件或扫描件。 |
|  |  |  | 2）质量承诺及保证措施评审评分（满分8分） 第一个档次（8分）：质量承诺满足竞争性磋商文件要求，质量管理机构健全，职责分工明确；质量管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；质量违约责任承诺、处罚标准具体； 第二个档次（5分）：质量承诺满足竞争性磋商文件，质量管理机构健全，职责分工较明确；质量管理制度较齐全，实施与监控措施较完整；质量违约责任承诺、处罚标准具体； 第三个档次（3分）：质量承诺满足竞争性磋商文件，质量管理机构基本健全，职责分工基本明确；质量管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整；质量违约责任承诺、处罚标准不具体； 第四个档次（1分）：质量承诺简单，相关质量管理措施、制度与项目实际不相符；无具体的质量违约处罚标准； 第五个档次（0分）：未提供质量承诺及保证措施的。 |
|  |  |  | 3）供应商企业类似项目业绩评审评分（满分10分） 供应商每提供1个2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似项目有效业绩得1分，满分10分。 注：响应文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同（合同包括：合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。 |
|  |  | （5）技术部分得分F3 （满分50分） | 1）施工技术方案评审评分（满分10分） 第一个档次（10分）：施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的，完全满足本项目要求的； 第二个档次（7分）：施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的，能满足项目施工要求； 第三个档次（5分）：提供施工技术方案，对施工指导性较差，提供的施工措施无针对性，施工部署不太全面，基本能满足本项目要求的； 第四个档次（1分）：施工技术方案、施工措施、施工部署存在有明显错误的； 第五个档次（0分）：未提供施工技术方案的。 |
|  |  |  | 2）施工主要工序评审评分（满分10分） 第一个档次（10分）：施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对本项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的； 第二个档次（7分）：施工主要工序有阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对本项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的； 第三个档次（5分）：施工主要工序阐述基本全面，且对本项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，解决方案和保证措施不可行的； 第四个档次（1分）：有施工主要工序阐述，但不符合本项目要求的； 第五个档次（0分）：未提供施工主要工序的。 |
|  |  |  | 3）安全文明施工保证措施评审评分（满分7分） 第一个档次（7分）：安全文明施工保证措施内容完整、规范，对防火、防滑、安全用电、材料堆放、垃圾清运、场容场貌，现场围挡、安全警示等有具体描述、可行性强，针对性好； 第二个档次（5分）：安全文明施工保证措施内容基本完整，对防火、防滑、安全用电、材料堆放、垃圾清运、场容场貌，现场围挡、安全警示等描述不清晰、可行性一般，具有一定针对性； 第三个档次（3分）：安全文明施工保证措施内容缺漏，对防火、防滑、安全用电、材料堆放、垃圾清运、场容场貌，现场围挡、安全警示等描述间漏、可行性差，无针对性，或未提供安全文明施工措施； 第四个档次（0分）：未提供安全文明施工保证措施的。 |
|  |  |  | 4）施工进度计划及工期保证措施评审评分（满分6分） 第一个档次（6分）：工期承诺满足竞争性磋商文件要求；施工进度计划内容全面，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行；有具体的工期违约责任承诺； 第二个档次（4分）：工期承诺满足竞争性磋商文件要求；施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理；措施可行；有具体的工期违约责任承诺； 第三个档次（2分）：工期承诺满足竞争性磋商文件要求；施工进度计划内容基本全面，线路基本清晰，计划编制基本合理；措施基本可行；工期违约责任承诺不具体； 第四个档次（0分）:无工期违约责任承诺或工程进度计划与保证措施的不得分。 |
|  |  |  | 5）应急措施及应急预案评审评分（满分6分） 第一个档次（6分）：应急预案、应对措施、保障手段全面、完善、科学、可行性较强的； 第二个档次（4分）：应急预案、应对措施、保障手段基本全面、完善、科学、基本可行的； 第三个档次（2分）：应急预案、应对措施、保障手段不够全面、科学、可行性一般的； 第四个档次（0分）：无应急措施及应急预案的不得分。 |
|  |  |  | 6）劳动力安排评审评分（满分6分） 第一个档次（6分）：劳动力安排与施工进度计划呼应，能较好满足施工需要，调配投入计划合理，能指导施工且针对性好的； 第二个档次（4分）：劳动力安排与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性一般的； 第三个档次（2分）：劳动力安排与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性的； |
|  |  |  | 7）施工机械设备投入评审评分（满分5分） 第一个档次（5分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，施工机械搭配合理、准确且明确的有相对应的费用的； 第二个档次（3分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确且有相对应的费用的； 第三个档次（1分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，基本满足工程要求，但施工机械搭配不当的； 第四个档次（0分）：未提供施工机械投入的。 |

一、磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐3名成交候选人；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。

二、评审标准

### 1.初步评审标准

1.1资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，见“磋商方法前附表”。

1.2符合性评审标准：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，见“磋商方法前附表”。

### 2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）报价：见“磋商方法前附表”；

（2）技术部分：见“磋商方法前附表”；

（3）商务部分：见“磋商方法前附表”。

2.2 基准价计算方法：见磋商方法前附表。

2.3 评分标准

按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）磋商报价评分标准：见“磋商方法前附表”；

（2）技术部分评分标准：见“磋商方法前附表”；

（3）商务部分评分标准：见“磋商方法前附表”。

三、磋商程序

### 1.初步评审

1.1磋商小组依据本章评审标准第1.1项、第1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合磋商标准的，不通过初步审查，不再参与磋商。当响应磋商文件实质性要求的供应商少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。

1.2磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

### 2.磋商及最后报价

2.1磋商小组所有成员集中与通过初步审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.7 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述规定修正后的报价经供应商确认后对供应商起约束作用。如果供应商不确认修正后的报价，则其响应文件无效。

2.8供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初步审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

### 3.评分

3.1 磋商小组按本章评审标准中第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的磋商总得分。对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对磋商报价计算出得分F1；

（2）按本章前附表的规定对商务部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算总得分。

3.2商务部分（F2）和技术部分（F3）得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 4.磋商结果

4.1磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出书面评审报告。

4.2 采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。

四、其它

### 1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8供应商提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民 共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.9根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号精神，调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%-10%提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件规定的3%—5%执行。本项目价格扣除优惠幅度以评审办法中明确为准。

### 2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 4.政府采购节能产品、环境标志产品政策

4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

4.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品。

响应产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，并提供在有效期内的符合规定的节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网查询结果截图或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台打印的证书资料。（备注：供应商所提供的证明材料中须能体现与本项目所投同型号产品的相应信息）

4.3市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。

政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

### 5.其他

5.1磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止磋商工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

5.2 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125 号》相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。