采购需求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

一、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物送达指定地点经验收合格后付至合同价款的97%，剩余作为质保金待质保期结束后一次性付清。质保期自验收合格后一年。 |
| 2 | 供货地点 | 安庆市高新区 |
| 3 | 供货期 | 合同签订后30日历天完成供货。 |

二、技术要求一览表

1

| 种类 | 规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |  |  | 是否需要检测（指在生产厂家以外，单独送检的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全工器具柜 | 除湿，恒温 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 绝缘手套 | 35kV | 付 | 4 |  |  |  | 需要检测报告 |
| 绝缘靴 | 35kV | 双 | 3 |  |  |  |  |
| 绝缘靴 | 10kV | 双 | 3 |  |  |  |  |
| 操作杆 | 110kV，6m | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 操作杆 | 35kV，6m | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 操作杆 | 10kV，6m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 操作杆 | 10kV，4m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 验电器 | 110kV | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 验电器 | 35kV | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 验电器 | 10kV | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 接地线 | 110kV，35平方毫米 | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 接地线 | 35kV，25平方毫米 | 组 | 9 |  |  |  |  |
| 接地线 | 10kV，25平方毫米 | 组 | 9 |  |  |  |  |
| 安全带 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 安全带 | 五点、双钩3米 | 付 | 2 |  |  |  |  |
| 安全帽 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 梯子 | 组合式 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 梯子 | 普通，人字 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 梯子 | 普通，单梯 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 红布 |  | 米 | 15 |  |  |  |  |
| 安全围栏 | 15m | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 防火服 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 绝缘上下凳 | 80*30*60cm，两层，黄色 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 二、仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻测试仪 |  | 个 | 1 | 福禄克 | 德优 | 德国高美 |  |
| 红外热成像仪 |  | 个 | 1 | 福禄克 | 高德智感 | 紫川科技 |  |
| 手持式sf6气体检漏仪 |  | 个 | 1 | TIF | 博为 | 新宇宙 |  |
| 相位测序仪 |  | 个 | 1 | 福禄克 | 德力西 | 胜利 |  |
| 测温枪 |  | 个 | 1 | 福禄克 | 德力西 | 博世 |  |
| 万用表 |  | 个 | 1 | 福禄克 | 胜利 | 正泰 |  |
| 兆欧表 | 500V | 个 | 1 | 德力西 | 正泰 | 胜利 |  |
| 兆欧表 | 1000V | 个 | 1 | 德力西 | 正泰 | 胜利 |  |
| 兆欧表 | 2500V | 个 | 1 | 德力西 | 正泰 | 胜利 |  |
| 兆欧表 | 5000V | 个 | 1 | 德力西 | 正泰 | 胜利 |  |
| 验电笔 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 钳形电流表 |  | 个 | 1 | 福禄克 | 德力西 | 正泰 |  |
| 三、防毒面具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防毒面具 |  | 个 | 4 | 保为康 | 海顾 | 3M |  |
| 正压式空气呼吸器 |  | 个 | 2 | 勒科斯弗 | 兴安消防 | 霍尼韦尔 |  |
| 四、工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具套装 |  | 套 | 1 | 世达 | 捷科 | 卡玛顿 |  |
| 工具箱 |  | 箱 | 1 | 史丹利 | 捷科 | 绿林 |  |
| 力矩扳手 | 配M6到M24的扳手接头，最大力度为300N·M | 把 | 1 | 世达 | 捷科 | 卡玛顿 |  |
| 铜制活动扳手 | 12寸 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 绝缘一字螺丝批 | 65-412-14 4x100mm | 个 | 6 | 史丹利 | 世达 | 卡玛顿 |  |
| 绝缘一字螺丝批 | 65-412-14 4x100mm 双色柄 | 个 | 6 | 史丹利 | 世达 | 卡玛顿 |  |
| 绝缘十字螺丝批 | 65-974-22 绝缘 PH2x100mm | 个 | 6 | 史丹利 | 世达 | 卡玛顿 |  |
| 活动扳手 | 8#寸47250 | 个 | 4 | 世达 | 史丹利 | 卡玛顿 |  |
| 活动扳手 | 12#寸47252 | 个 | 2 | 世达 | 史丹利 | 卡玛顿 |  |
| 活动扳手 | 18#寸47254 | 个 | 2 | 世达 | 史丹利 | 卡玛顿 |  |
| 开口扳手 | 8件全抛光两用快扳组套 | 套 | 2 | 世达 | 史丹利 | 卡玛顿 |  |
| 螺丝批 | 13件套，09913 | 套 | 1 | 世达 | 史丹利 | 卡玛顿 |  |
| T形内六角扳手组套 |  | 套 | 1 | 史丹利 | 世达 | 卡玛顿 |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对讲机 |  | 个 | 4 | 摩托罗拉 | 小米 | 宝峰 |  |
| 强光户外手电筒 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 平口耐高温玻璃试管 | 20*200mm | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 器皿 | 125mL、250mL、500mL | 个 | 各1 |  |  |  |  |
| 望远镜 |  | 个 | 1 | 倍视能 | 尼康 | 蔡司 |  |
| 标签机 |  | 个 | 1 | 兄弟 | 得力 | TSC |  |
| 标签带 | 黄、白色，9mm、12mm、18mm、24mm、36mm适用于兄弟标签机 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 便携式药箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 执法记录仪 |  | 个 | 3 | 惠普 | 飞利浦 | 爱国者 |  |
| 温湿度仪 |  | 个 | 5 | 美德时 | 得力 | 德力西 |  |

注：1.本技术要求不限制品牌，推荐品牌仅作为参考；

2.需要单独送检的产品，检测费用投标人在投标单价中综合考虑。

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。标注需要检测报告的，由投标人送检后合格后再供货，检测费用包含在报价中。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3.检测要求：技术标准一览表中要求检测的工器具必须在供货同时提供检测报告，并在安全工器具上贴好标签。检测报告出具机构必须应具有相应资质。

五、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。