招标编号：CXZB-XY-202409-CJ04

祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目

招

标

文

件

采购人：祥云县人民医院

采购代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司

日期：二〇二四年九月

注意事项

各投标供应商：

一、投标供应商仅支持远程解密；

二、投标供应商选择远程解密电子投标文件的，登录政采云平台电子开标厅完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若有不清楚操作的，提前查看视频学习（https://e-learning.zcygov.cn/live/detail?roomId=2044）；

三、不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制。

四、因政采云投标文件编制系统中格式问题，请投标单位将完整的投标文件上传至商务技术响应文件板块，其余板块按要求进行上传。

目录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

一、总  则	13

二、招标文件	14

三、投标文件	15

四、投标文件的提交	17

五、开标与评标	17

六、中标结果	20

七、其他事项	20

第三章 合同书样式及主要条款	21

第四章 投标文件格式	25

一、报价部分	25

格式：封面	25

格式1：开标一览表	26

格式2：投标函	28

二、资格审查	30

格式1：基本资格要求	30

格式2：中小企业优惠政策	32

格式3：特定资格要求	36

三、商务技术部分	37

格式：封面	37

一、技术部分	38

格式1：技术部分响应表	38

二、商务部分	39

格式1：开标一览表	39

格式2：投标函	41

格式3：法定代表人（负责人）身份证明书	43

格式4：法定代表人（负责人）授权委托书	44

格式5：合同履约承诺书	45

格式6：投标人信息表	46

格式7：商务条款偏离表	47

格式8：服务方案	48

格式9：服务人员团队资质能力	48

格式10：服务承诺及保障措施	48

格式11：售后服务保障方案	49

格式12：企业实力	49

格式13：类似案例	50

格式14：用户评价	51

格式15：企业相关资料	51

第五章 服务内容及技术要求	52

第六章 资格审查	59

第七章 评标方法（综合评分法）	60

评标方法前附表	60

（一）符合性评审	60

（二）详细评审	60

（三）评标内容及标准（满分为100分）	62

（四）统分原则	65

（五）推荐	65

（六）评标报告	65

第一章 招标公告

祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目

公开招标公告

项目概况：祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年10月14日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购计划编号：4532923JH202400732（招标编号：CXZB-XY-202409-CJ04）

项目名称：祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：2000000.00元

最高限价：2000000.00元

采购需求：本项目不划分标段，具体采购内容为层流室内、室外机组、送风天花、自控系统、自动门、洗手池、洁净墙地面等的维护保养工作以及过滤网更换（滤网由投标人按要求提供）、清洁保养、设备维修维护的全面维保工作，包含洁净手术室、ICU、眼科手术室、儿科静配中心、消毒供应中心、感染科等区域的所有塑胶地面打蜡维保。手术室维保面积：2194㎡，ICU一病区维保面积：325㎡，ICU二病区维保面积：275㎡，儿科静配中心维保面积：45㎡，医技楼眼科手术室维保面积：692㎡，中心消毒供应室维保面积：240㎡，感染科维保面积：480㎡。合计约4251㎡。

服务期限：3年（合同一次签订，每年服务期结束前医院会对服务进行年度考评，若考评不合格甲方有权无责终止合同）

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2信誉要求：根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，在投标截止时间前投标人未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024年9月23日（发布之日起）至2024年9月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

（3）如有问题可拨打政采云客户服务热线：95763进行咨询，CA数字证书问题可咨询24小时技术支持热线：0871-67276028（紧急办理可拨：19988166369）

注：供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业CA数字证书的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

售价：0；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年10月14日14时30分（北京时间）；

地点：云南省大理白族自治州大理市太和街道龙泉社区居委会第九居民小组109号二楼开标室一（政采云平台电子开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.电子投标文件的编制

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190或5763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

2.投标文件的递交

2.1本项目评标采用电子评标，投标供应商需在网上递交电子投标文件。

2.2供应商应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

2.3网上递交时间：公告发布之日起至开标时间前，均可递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

3.其他事宜

3.1各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.采购信息、中标公告均在以下媒体发布：云南省政府采购网及政府采购云平台网站，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及内容概不负责。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：祥云县人民医院

地址：祥云县祥城镇清红路223号

联系方式：宋先生0872-3121129

2.采购代理机构信息

名称：云南晨兴招标咨询有限公司

地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村）

联系方式：王康兴、赵文晨、杨晓霞、董平贵、段殷荣0872-2211699

3.项目联系方式

项目联系人：王康兴、赵文晨、杨晓霞、董平贵、段殷荣

电话：13987280788、18313157695、0872-2211699

日期：2024年9月23日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：祥云县人民医院 地址：祥云县祥城镇清红路223号 联系人：宋先生 联系电话：0872-3121129 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司 地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村） 联系人：王康兴、赵文晨、杨晓霞、董平贵、段殷荣 联系电话：13987280788、18183729256、0872-2211699 |
|  | 项目名称及招标编号 | 项目名称：祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目 招标编号：CXZB-XY-202409-CJ04 |
| 2 | ▲招标范围及预算金额 | 招标范围：详见《第五章 服务内容及技术要求》 采购预算价：2000000.00元 最高限价：2000000.00元 资金来源：自筹资金 注：投标报价总价不能高于最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 3 | ▲服务期限及要求 | 服务范围：本项目不划分标段，具体采购内容为层流室内、室外机组、送风天花、自控系统、自动门、洗手池、洁净墙地面等的维护保养工作以及过滤网更换（滤网由投标人按要求提供）、清洁保养、设备维修维护的全面维保工作，包含洁净手术室、ICU、眼科手术室、儿科静配中心、消毒供应中心、感染科等区域的所有塑胶地面打蜡维保。手术室维保面积：2194㎡，ICU一病区维保面积：325㎡，ICU二病区维保面积：275㎡，儿科静配中心维保面积：45㎡，医技楼眼科手术室维保面积：692㎡，中心消毒供应室维保面积：240㎡，感染科维保面积：480㎡。合计约4251㎡。 服务期限：3年（合同一次签订，每年服务期结束前医院会对服务进行年度考评，若考评不合格甲方有权无责终止合同） 服务标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，年检检测结果必须符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《洁净手术部通用技术要求》（GBT42392-2023）中对洁净手术室的技术规范。 服务地点：祥云县人民医院（采购人指定地点） |
| 4 | 投标人资格要求 | 见第一章“招标公告”（二、申请人的资格要求） |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 7 | 构成投标文件的其他资料 | 1、服务机构技术力量说明； 2、第五章“服务内容及技术要求”中要求提供的其他资料； 3、招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 8 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 9 | ▲无效投标 | （1）投标文件未按要求上传； （2）在投标文件中整包价格出现1个以上的报价； （3）传真投标； （4）在投标截止时间后送达的投标文件； （5）未提交投标保证金或投标保证金提交不足； （6）投标文件无法定代表人（负责人）签字/签章，或有签字/签章但无法定代表人（负责人）有效委托书的； （7）投标有效期不足的； （8）投标内容有损国家的形象和公民的利益； （9）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （10）投标报价总价高于最高限价的； （11）提供虚假的资料； （12）投标明细缺项漏项的。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳保证金 |
| 11 | 投标文件份数 | 各投标供应商按规定要求上传电子投标文件。 注：中标供应商在领取中标通知书前需向采购代理机构及甲方各提交一份纸质投标文件（文件为电子投标文件的打印件，可双面打印）。 |
| 12 | 电子投标文件提交时间和地点 | 网上递交时间：公告发布之日起至投标截止时间前，均可递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 网上递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），供应商应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式（选择远程解密的投标供应商填写）。 |
| 13 | 电子投标文件截止时间和地点 | 时间：2024年10月14日14时30分（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年10月14日14时30分（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 15 | 投标方式 | 纸质投标 电子投标 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17 | 付款方式 | 经双方合同签订后甲方按每月支付当月工资（具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定的内容为准）。 |
| 18 | 中标服务费及相关费用 | 收费标准：中标供应商参照国家发改委文件价格[2011]534号文中收费标准优惠18%后向采购代理机构支付。 |
|  | 中标服务费计算公式 | 国家发改委(2011)534号文件(招标代理收费新标准) 国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范 收费行为等有关问题的通知 附件一：调整后的招标代理服务收费标准（2011） 费率中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. 注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30％计收。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×l.0％＝1万元 （500－100）万元×o.7％＝2.8万元 （1000-500）万元×o.55％＝2.75万元 （5000－1000）万元×o.35％＝14万元 （6000－5000）万元×o.2％＝2万元 合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55（万元） |
|  | 收款信息账户 | 开户银行：中国工商银行股份有限公司大理牡丹支行 开户名称：云南晨兴招标咨询有限公司 账号：2515029609200021259 联系电话：0872-2211699 基本户联行号：102751015073 |
| 19 | ▲本次采购标的名称 | 洁净手术室层流净化系统维保服务 |
| 20 | ▲本项目所属行业 | 其他未列明行业 |
| 21 | 中小企业合同融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。 “云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 “中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com |
| 22 | 解密要求 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起完成对电子响应文件在线解密（具体解密时间以现场下达时间为准）。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 解密方式：远程解密 |
| 23 | 政府采购中小微企业扶持政策 | 1.根据财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，本项目为非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业价格给予 10 ％的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。 3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 24 | 履约保证金 | 1.履约保证金递交的形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式提交； 2.履约保证金金额：按中标价的5%进行收取，待合同履约结束后退还于中标单位。 |

一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人资金来源为自筹资金，用于采购“服务内容及技术要求”所列服务。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目服务期限、服务地点及服务标准等相关要求：见“投标人须知前附表”。

4. 合格的投标人

4.1投标人应符合招标文件“招标公告”中规定的条件。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用以及“投标人须知前附表”中所包含的费用。

5.2本项目采购人将不统一组织现场踏勘。若投标人认为必要时，可与采购人联系进行考察，但由此产生的费用和风险由投标人自行承担。

6.质疑

6.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购公告期限届满之日（报名结束之日）起7个工作日内提出。

受理质疑部门：

采购人：祥云县人民医院

采购代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司

公司地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村）

联系人：王康兴、赵文晨

电话：0872-2211699、13987280788、18183729256

6.2投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，且供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章的原件。

6.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

6.4参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的服务内容、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  服务内容及技术要求

第六章  资格审查

第七章  评标方法（综合评分法）

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加单位盖章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2采购代理机构将以书面形式答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“服务内容及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如特别注明需提供原件的，可提供原件的扫描件。

13.2构成投标文件的其他资料：详见“投标人须知前附表7”要求。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

15.1供应商须就“服务内容及技术要求”中的所投标段服务内容作完整唯一报价；

15.2供应商应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标服务的投标报价。投标报价包括服务项目时所产生的一切费用，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作费用。投标人在投标报价时，应将中标服务费用包含在所报的投标报价内，投标人在编制投标文件时应充分考虑。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18. 投标文件的编制

18.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

18.2如投标人提交的电子标书不符合18.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

18.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或电子签章）确认。

18.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

18.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

18.6投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件等证明材料均为扫描件。

19. 投标保证金

19.1投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

四、投标文件的提交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

20.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

20.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

21. 提交投标文件截止时间和地点

21.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达的投标文件，采购人不予接收。

21.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

21.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

五、开标与评标

22. 开标

22.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会（电子开标室），如投标人代表未出席开标会，视为其默认现场唱标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

22.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标。

22.3开标程序：

开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起完成对电子响应文件在线解密（具体解密时间以现场下达时间为准）。

（2）发起解密指令之时（以现场下达解密命令为准）投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章 24.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

22.4 开标工作人员将做开标记录。

22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23. 评标

23.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

23.2评标原则及方法

23.2.1评标原则

评标应遵循下列原则：

1.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

2.全面分析，综合评审。

23.2.2评标纪律

1.对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

2.评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露；

3.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

4.所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

5.评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担；

6.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；

7.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；

8.评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

23.2.3评标程序

评标只对有效投标文件进行评审。评标按：资格审查→符合性评审→详细评审→评标报告的程序进行。

23.3评标方法

本项目按“第七章 评标方法（综合评分法）”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。“第七章 评标方法（综合评分法）”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

23.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

23.5 在评标过程中，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.采购活动的终止：

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

24.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.3若出现24.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果

25. 中标人的确定

25.1根据评标委员会给出的评审综合得分由高到低对供应商进行推荐排序三名中标候选供应商，并由采购人确定第一中标候选供应商为中标人。

26. 中标通知书

26.1中标人确定后，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并公示中标结果。

26.2中标通知书是合同的组成部分。

27. 签订合同

27.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、其他事项

28. 中标服务费

28.1中标服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

28.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清中标服务费。

29. 招标文件编制依据

29.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）及相关法律法规编制。

- 验收

30.1验收标准：符合国家现行相关规范和行业标准，满足功能使用要求，内容全面、科学合理。详见《第五章 服务内容及技术要求》。

第三章 合同书样式及主要条款

合同编号：                      合同自编号：                    招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

云南省财政厅  制

甲方（采购人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

甲方（全称）：                             。

乙方（全称）：                             。

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）招标编号：

（3）项目内容：

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、根据采购文件的约定需支付预付款的，须在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。（签订时另行约定）

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如有）

（7）标准、规范及有关技术文件（如有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份、投标人执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

注：此范本仅为普通格式合同范本，仅供参考。采购双方可根据最终达成的成交内容进行调整、修改、补充，正式合同以采购双方根据合同法有关规定并参照此范本格式进行签订为准。

- 投标文件格式

注、因政采云投标文件编制系统中格式问题，请投标单位将完整的投标文件上传至商务技术响应文件板块，其余板块按要求进行上传。

## 一、报价部分

### 格式：封面

祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目

投 标 文 件

（报价部分）

供应商名称：                                (电子签章)

法定代表人（负责人）或委托代理人：                    （签字或电子签章）

日期： 20   年     月     日

### 格式1：开标一览表

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 内容 | 供应商承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 （元/3年） | 大写： 小写： |
| 2 | 投标报价 （元/年） | 大写： 小写： |
| 3 | 服务期限 | 3年（合同一次签订，每年服务期结束前医院会对服务进行年度考评，若考评不合格甲方有权无责终止合同） |
| 4 | 服务标准 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，年检检测结果必须符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《洁净手术部通用技术要求》（GBT42392-2023）中对洁净手术室的技术规范。 |
| 5 | 项目负责人 |  |
| 供应商名称（电子签章）： 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）： 日期： |  |  |

注：

- 1.表中“投标报价”应与格式2“投标函”中 “投标报价”一致。

- 2.开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标分项报价表

若有请提供，格式不限，自行拟定。

### 格式2：投标函

投 标 函

祥云县人民医院：

我方仔细研究了（项目名称）   （招标编号：          ）项目招标文件的全部内容，正式授权委托代理人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （供应商名称）   参加投标，并提交电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件招标项目定点供应实施要求，投标总价3年（含税价）：大写        ， (小写        元 )，在承诺的服务期限内组织完成服务内容。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话，没有填无)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果，遵守国家有关法律法规和规章。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在本投标有效期自开标日起90日历日满之前均具有约束力。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、我们郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内在经营活动中无重大违法活动。

6、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

7、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

（4）我公司承诺，假若我公司中标严格按照相应的技术要求及规范实施，在履行项目的过程中由此产生的安全责任事故由我方自行负责。

（5）我公司和法定代表人（负责人）无任何违法犯罪及不良失信记录。如有虚假，一经查实，自愿放弃中标人资格并承担全部后果。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（1）我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

（2）如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；

（3）如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件地承认，收到该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；

（4）本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

10、                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

注：后附开户许可证（基本存款账户信息）。

- 二、资格审查

### 格式1：基本资格要求

1-1：供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；

①提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；

②或法人登记证书副本或其他具备独立承担民事责任能力的证明材料；

③或自然人身份参与投标的，需提供有效身份证。

注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，扫描件加盖电子签章即可。

1-2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①提供2021年至今任一年度的经会计师事务所（审计机构）审计出具的无保留意见的财务报告及会计报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益表及附注（复印件加盖公章））；

②或可提供自投标文件提交截止时间前六个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；

③或专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构）；

④或新成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表/相关说明（加盖电子签章）；

⑤或提供相关承诺书加盖电子签章。

注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，扫描件加盖电子签章即可。

1-3：投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或自行承诺加盖电子签章）；

1-4：投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①需同时提供以下证明（1）供应商须提供有依法缴税的相关证明，依法免税的或新成立不足半年的企业未纳税的应提供相关证明材料/相关说明（扫描件加盖电子签章）；（2）供应商须提供有依法缴纳社保的相关证明，依法免缴的或新成立不足半年的企业未缴纳社保的应提供相关证明材料/相关说明（扫描件加盖电子签章）。

②或提供相关承诺书加盖电子签章。

注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

- 1-5：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）自行承诺（加盖电子签章）。

### 格式2：中小企业优惠政策

（一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加祥云县人民医院的祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （洁净手术室层流净化系统维保服务） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于     企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于中小企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号文)的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（此表仅供投标单位参考，投标时无需提供）

（二）残疾人福利性单位声明函

（不享受残疾人福利性单位优先政策的供应商不需填写此表，请认真核对）

祥云县人民医院：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加祥云县人民医院的祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

注：根据自身情况请在“”里打“√”。

（三）监狱企业证明

（不是监狱企业的无需提供证明材料）

注：如是，请提供证明材料；若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具证明材料；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：1、投标供应商只需提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件中任一有效证明文件均可给予小微企业折扣。

2、以上三份声明函请各投标单位真实填写。

### 格式3：特定资格要求

3-1：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供证明材料或自行承诺加盖电子签章）。

3-2：其余内容自行提供。

- 三、商务技术部分

### 格式：封面

祥云县人民医院2024年洁净手术室层流净化系统维保服务项目

投 标 文 件

（商务技术部分）

供应商名称：                                (电子签章)

法定代表人（负责人）或委托代理人：                    （签字或电子签章）

- 日期： 20   年     月     日

### 一、技术部分

### 格式1：技术部分响应表

技术部分响应表

供应商应按所能提供的各种服务，逐条对应招标文件的“第五章 服务内容及技术要求”中要求的服务规范如实、完整、准确地填写该表。

▲本表格将作为评标委员会对供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性评审。

| 序号 | 项目名称 | 招标文件服务内容及技术要求 | 投标文件响应服务承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件响应服务承诺”一列中写明技术参数。

- 2、序号应对应《第五章 服务内容及技术要求》中的序号。

3、若有证明资料后附。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

### 二、商务部分

### 格式1：开标一览表

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 内容 | 供应商承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 （元/3年） | 大写： 小写： |
| 2 | 投标报价 （元/年） | 大写： 小写： |
| 3 | 服务期限 | 3年（合同一次签订，每年服务期结束前医院会对服务进行年度考评，若考评不合格甲方有权无责终止合同） |
| 4 | 服务标准 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，年检检测结果必须符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《洁净手术部通用技术要求》（GBT42392-2023）中对洁净手术室的技术规范。 |
| 5 | 项目负责人 |  |
| 供应商名称（电子签章）： 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）： 日期： |  |  |

注：

- 1.表中“投标报价”应与格式2“投标函”中 “投标报价”一致。

- 2.开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标分项报价表

若有请提供，格式不限，自行拟定。

### 格式2：投标函

投 标 函

祥云县人民医院：

我方仔细研究了（项目名称）   （招标编号：          ）项目招标文件的全部内容，正式授权委托代理人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （供应商名称）   参加投标，并提交电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件招标项目定点供应实施要求，投标总价3年（含税价）：大写        ， (小写        元 )，在承诺的服务期限内组织完成服务内容。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话，没有填无)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果，遵守国家有关法律法规和规章。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在本投标有效期自开标日起90日历日满之前均具有约束力。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、我们郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内在经营活动中无重大违法活动。

6、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

7、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

（4）我公司承诺，假若我公司中标严格按照相应的技术要求及规范实施，在履行项目的过程中由此产生的安全责任事故由我方自行负责。

（5）我公司和法定代表人（负责人）无任何违法犯罪及不良失信记录。如有虚假，一经查实，自愿放弃中标人资格并承担全部后果。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（1）我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

（2）如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；

（3）如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件地承认，收到该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；

（4）本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

10、                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

注：后附开户许可证（基本存款账户信息）。

### 格式3：法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

注:后附法定代表人（负责人）身份证扫描件。

供应商名称：（电子签章）

年       月        日

### 格式4：法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：  （供应商名称） 的法定代表人（负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（招标编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商全称：（电子签章）

法定代表人/负责人：（签字或电子签章）

签发日期：

________________________________________________________________________________________

| 附：委托代理人身份证扫描件 |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名（签名）： | （手写签名） |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 电 话： |  |

注：1.法人参与开标会议无需授权或无需填写此表；

2.本格式需要投标人先打印，然后委托代理人签字扫描上传电子投标文件格式中最后再签章。

### 格式5：合同履约承诺书

合同履约承诺书

祥云县人民医院：

若我公司有幸成为本项目中标供应商，我公司对下列内容进行无条件承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位严格按招标文件确定的技术及商务要求等履行。

(二)按招标要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必需的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

(三)我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公示后，积极、主动地与招标单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

（四）...其他内容自行承诺。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

### 格式6：投标人信息表

投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 统一社会信用代码： |  |  |  |
| 注册资金： |  | 邮政编码： |  |
| 公司成立日期： |  | 投标人规模： |  |
| 企业电话： |  | 通讯地址： |  |
| 公司简介： |  |  |  |
| 经营范围： |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

注：投标人规模根据自身情况填写：大、中、小、微型企业。

### 格式7：商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件《第二章 投标人须知前附表》中要求的服务范围、服务地点、服务期限、服务标准、付款方式等要求。

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格中“响应情况说明”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

### 格式8：服务方案

服务方案

(各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）

### 格式9：服务人员团队资质能力

服务人员团队资质能力

(各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）

### 格式10：服务承诺及保障措施

服务承诺及保障措施

(各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）

### 格式11：售后服务保障方案

售后服务保障方案

(各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）

### 格式12：企业实力

企业实力

(各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）

### 格式13：类似案例

类似案例（近三年）

| 序号 | 被服务单位名称 | 项目名称 | 金额 | 服务内容 | 数量 | 服务年份 | 联系人及联系方式 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

注：①附业绩材料：中标通知书或协议书或合同扫描件；②投标人请如实填写该表，若有用户评价意见，请附后；③合同履约情况：已完结或正在履行。

### 格式14：用户评价

用户评价

(各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）

### 格式15：企业相关资料

企业相关资料

1、公司介绍、公司实力证明材料、公司获奖证书等（若有）；

2、投标时所需提供的相关证明材料等等。

注：投标文件中要求提交的其他投标资料以及投标人自身认为可提供的相关资料。

# 第五章 服务内容及技术要求

采购需求

一、维保范围（参数1）

维保服务点位：（1）二号住院部二楼ICU病房；（2）二号住院部楼二楼、三楼所有手术室；（3）医技楼眼科手术室；（4）儿科配液中心；（5）消毒供应中心；（6）感染科洁净区域中在用的层流系统、洁净系统、中央空调等全功能属性维修、维护保养；（7）CCU、耳鼻喉科洁净塑胶地面维护。

维保服务范围主要为：层流室内、室外机组、送风天花、自控系统、自动门、洗手池、洁净墙地面等的维护保养工作以及过滤网更换（滤网由投标人按要求提供）、清洁保养、设备维修维护的全面维保工作，包含洁净手术室、ICU、眼科手术室、儿科静配中心、消毒供应中心、感染科等区域的所有塑胶地面打蜡维保。手术室维保面积：2194㎡，ICU一病区维保面积：325㎡，ICU二病区维保面积：275㎡，儿科静配中心维保面积：45㎡，医技楼眼科手术室维保面积：692㎡，中心消毒供应室维保面积：240㎡，感染科维保面积：480㎡。合计约4251㎡。

二、维保内容和方式（参数2）

（1）维保公司需驻守在我院两名维保人员巡回检查层流各系统，24小时待岗，发现问题，立即解决;

（2）每两周清洗初效过滤网一次；

（3）每三个月更换初效过滤网一次；中效过滤器3个月更换一次、高效过滤器每年更换一次 ；（根据使用地区使用科室实际使用量进行更换,随着周边环境变化,过滤器每年使用数量要求有增无减)；

（4）每1个月检测及调试一次手术部各相关使用参数，包含：压差、风量、尘埃粒子、光照度；

（5）每3个月自测一次空气洁净度和温湿度；

（6）每年进行一次手术室、感染科、供应室、儿科配液中心、眼科手术室层流必测项目：温度、相对湿度、静压差、换气次数、风速、风速不均匀度、室内压力、照度、噪声、悬浮粒子、沉降菌等的第三方检测并出具经CMA认证的检验报告。

（7）每年进行一次手术部洁净手术室、心内科CCU、ICU、眼科手术室、耳鼻喉科、儿科配液中心、感染科等面积为5573平方米的所有塑胶地面清洗、打蜡、保养（辅助增加心内科CCU：1122㎡、耳鼻喉科手术室：200㎡）

（8）所有净化手术室、净化区、洁净区电源电力控制系统、强电、弱电、系统维护检测；

（9）机房自带冷热源空气处理机制，新风机组、消声器、分管、电加热、电控箱、控制器、风量调节阀、新风口、过滤网、中效过滤器、风机组、风机皮带；

（10）手术室控制面板、观片灯、书写台、器械柜、药品柜、麻醉柜、送风天花、高效过滤器、回风口；

（11）维保区域内的装饰装修、照明电控系统维修、保养、更换、隐患排除符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《洁净手术部通用技术要求》（GBT42392-2023）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）的通知中附表的相关要求》《医院消毒供应中心：第一部分：管理规范》（WS310.1-2009）所述技术管理规范的要求和行业标准；

（12）驻点人员需保证 7×24H 在祥云县人民医院内值班待命，及时响应医院工作需求，不得推诿。遇有重大和较紧急的维保任务增派维保人员，1小时内到场，以保证临时维保任务的顺利实施。对一小时内不能排除的问题，应立即通知科室以及监管部门做好应急准备，同时立即制定出解决方案。

（13）对一些需要经常更换的易耗品和配件，服务公司应预先储备，设立台账及出入库管理制度，避免临时短缺及采购、运输不到位。设施设备、过滤网等均应符合国家标准，有产品合格证、全新未经使用的，且与现有系统必须匹配，建立使用管理台账与医院形成三方监管痕迹资料备查。

（14）按照每日、每周、每月、每季度、每年度开展日常巡查及维护保养工作，并做好登记备查。

（15）根据感染科管理要求，对住院部新风系统进行日常维护，维保方在基础量清单上另行做好方案。

（16）眼科手术室温湿度及风速等的特殊需求必须按照其规范要求进行维护保养。

三、维保项目清单（不低于下表要求）（参数3）

| 序号 | 维保项目 | 维保要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 清洗 | 每月1次 |
| 2 | 回风过滤网 | 清洗 | 每周1次 |
| 3 | 初效过滤器 | 更换 | 每季度1次 |
| 4 | 中效过滤器 | 更换 | 每半年1次 |
| 5 | 高效过滤器 | 更换 | 每年1次 |
| 6 | PVC地板 | 清洗、保养、打蜡 | 每年1次 |
| 7 | 年检 | 温度、湿度、换气次数、噪声、照度、尘埃粒子、沉降等的检测。检测结果要求符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《洁净手术部通用技术要求》（GBT42392-2023）中对洁净手术室的技术规范。 | 每年1次 |

- 四、设备巡检任务清单（不低于下表要求）（参数4）

| - 巡检项目 | - 巡检内容 | - 周期 |
| --- | --- | --- |
| - 净化空调系统 | - 检查新风机组内部卫生情况 | - 每月1次 |
|  | - 清洗新风、排风、回风过滤网 | - 每周1次 |
|  | - 检查空气处理机组内部清洁情况 | - 每月1次 |
|  | - 机组箱门、壁板密封性检测 | - 每月1次 |
|  | - 机组密封情况检查 | - 每月1次 |
|  | - 轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度 | - 每月1次 |
|  | - 检查机组皮带松动情况及张力 | - 每月1次 |
|  | - 检查轴承有无磨损及润滑油泄漏 | - 每月1次 |
|  | - 冷盘管检查、清扫、维护 | - 每月1次 |
| - 水、气系统方面 | - 蒸汽用过滤器检查 | - 每月1次 |
|  | - 电动三通阀外观及运行状况检查 | - 每月1次 |
|  | - 供水管水过滤器检查、清洗 | - 每半年1次 |
|  | - 电磁阀检查、清洗 | - 每半年1次 |
| - 电气系统 | - 强弱电系统运行情况检查 | - 每月1次 |
|  | - 动力电箱分电箱螺丝松紧 | - 每半年1次 |
|  | - 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | - 每年1次 |
|  | - 应急照明电池组充放电 | - 每年1次 |
| - 装饰系统 | - 感应门检修 | - 每月1次 |
|  | - 手推门检修 | - 每月1次 |
|  | - 室内配置器具使用情况检查 | - 每月1次 |
|  | - 洗手池检修 | - 每月1次 |
|  | - 气密灯罩密性检查 | - 每月1次 |
|  | - 墙地面装饰面层完好性检查（必要时修正） | - 每月1次 |
|  | - 室内污垢检查（提供清洁指导及清洗剂代购） | - 每月1次 |
| - 净化机组 | - 对电机、风机、皮带、轴承、冷热表冷器、压差开关、电动执行器、电动密闭阀、温度传感器进行维修及维护 | - 每月1次 |
| - 送风机组 | - 对电机、风机、皮带、轴承、冷热表冷器、压差开关、电动执行器、电动密闭阀、温度传感器进行维修维护 | - 每月1次 |
| - 净化机组过滤器 | - 对初效、中效过滤器情况进行检查 | - 每月1次 |
| - 各区域送、回、排风口 | - 对送、回、排风口；送回排风管道上的手动调节阀、定风量阀、止回阀、防火阀进行维修及维护 | - 每月1次 |
| - 风机盘管 | - 维护控制器、电机、冷盘管、风机 | - 每月1次 |
| - 机组供水管路 | - 检查、清洗Y型过滤器、水管截止阀、止回阀、过滤器、软接及水封 | - 每半年1次 |
| - 净化机组百叶口 | - 维修及维护送、回风口、排风口 | - 每年2次 |
| - 逆变电源、隔离电源系统 | - 维修及维护UPS电源（最大输出3A）、电池、应急照明 | - 每月1次 |
| - 照明系统 | - 检查、维修灯管、整流器、开关、插座、所有需要更换的电线电缆 | - 每月1次 |
| - 一般配电柜、配电箱 | - 检查、维护电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯 | - 每月1次 |
| - 气密门、塑钢门、洗手池 | - 检查、维护门体、门锁、洗手池热水器、控制器、感应水龙头、照明灯、水龙头、截止阀 | - 每月1次 |
| - 医气系统 | - 日常检查、维修气体终端、电极电压力表、设备带及其主要零部件 | - 每月1次 |
| - 呼叫、广播系统 | - 检查、维修扬声器、功放、分区控制器、麦克风、DVD、摄像头、监控主机、画面分割器、监控显示屏、呼叫主机、走廊显示屏、所有需要更换的弱电线 | - 每月1次 |
| - 医气系统 | - 检测及维修麻醉废气泵旋片、轴承、止回阀、控制器、气体终端 | - 每月1次 |

- 五、层流系统初中高效过滤器规格清单（不低于下表要求）（参数5）

- （一）过滤器型号参数（不低于下表要求）

| 位置 | 名称 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 手术室 | - G4板式初效过滤器 | - 493*493*96 |  |
|  | - G4板式初效过滤器 | - 490*590*96 |  |
|  | - G4板式初效过滤器 | - 290*595*96 |  |
|  | - G4板式初效过滤器 | - 592*592*96 |  |
|  | - G4板式初效过滤器 | - 310*620*96 |  |
|  | - F8中效袋式过滤器 | - 490*590*300*6 |  |
|  | - F8中效袋式过滤器 | - 490*490*300*6 |  |
|  | - F8中效袋式过滤器 | - 287*592*300*6 |  |
|  | - F8中效袋式过滤器 | - 592*592*300*6 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 610*305*292 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 320*320*96 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 484*484*96 |  |
|  | - F5中效板式过滤器 | - 785*262*69 |  |
|  | - F5中效板式过滤器 | - 585*262*69 |  |
| - 儿科静配中心 | - G4板式初效过滤器 | - 490*590*96 |  |
|  | - F8袋式中效过滤器 | - 490*590*300*6 |  |
|  | - F5折叠式过滤器 | - 585*265*69 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 320*320*220 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 484*484*96 |  |
| - 供应室 | - G4板式初效过滤器 | - 592*592*96 |  |
|  | - G4板式初效过滤器 | - 290*595*96 |  |
|  | - F8中效袋式过滤器 | - 590*592*300*6 |  |
|  | - F8中效袋式过滤器 | - 287*592*300*4 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 320*320*96 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 484*484*220 |  |
| - 眼科手术室 | - G4初效板式过滤器 | - 590*590*95 |  |
|  | - G4初效板式过滤器 | - 290*590*95 |  |
|  | - F8中效袋式过滤器 | - 590*590*381*6p |  |
|  | - F8中效袋式过滤器 | - 290*590*381*3p |  |
|  | - 亚高效过滤器 | - 590*590*292 |  |
|  | - 有隔板高效过滤器 | - 320*320*220 |  |
|  | - 无隔板高效过滤器 | - 600*345*70 |  |
|  | - 无隔板高效过滤器 | - 465*345*70 |  |
|  | - 无隔板高效过滤器 | - 1195*345*70 |  |
|  | - 无隔板高效过滤器 | - 900*345*70 |  |
|  | - 无隔板高效过滤器 | - 835*290*50 |  |
|  | - 无隔板高效过滤器 | - 1180*290*50 |  |
|  | - 无隔板高效过滤器 | - 340*340*50 |  |
|  | - 高效过滤器 | - 946*462*69 |  |
| - 感染科 | - G4板式初效过滤器 | - 490*592*46 |  |
|  | - G4板式初效过滤器 | - 490*490*46 |  |
|  | - F7中效袋式过滤器 | - 592*490*380*6P |  |
|  | - F7中效袋式过滤器 | - 592*287*381 |  |
|  | - F7中效袋式过滤器 | - 490*490*380 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 726*484*220 |  |
|  | - H14高效过滤器 | - 484*484*220 |  |
|  | - H12组合式过滤器 | - 583*490*292*4 |  |

- （二）过滤网数量（不低于下表要求）

| 位置 | 名称 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - G4板式初效过滤器 | - 493*493*96 | - 45 |  |
| - G4板式初效过滤器 | - 490*590*96 | - 121 |  |
| - G4板式初效过滤器 | - 290*595*96 | - 135 |  |
| - G4板式初效过滤器 | - 592*592*96 | - 75 |  |
| - G4板式初效过滤器 | - 590*590*95 | - 40 |  |
| - G4板式初效过滤器 | - 290*590*95 | - 10 |  |
| - G4板式初效过滤器 | - 310*620*96 | - 10 |  |
| - G4板式初效过滤器 | - 490*592*46 | - 24 |  |
| - G4板式初效过滤器 | - 490*490*46 | - 24 |  |
| - F7袋式中效过滤器 | - 592*490*380*6P | - 24 |  |
| - F7袋式中效过滤器 | - 592*287*381 | - 24 |  |
| - F7袋式中效过滤器 | - 490*490*380 | - 12 |  |
| - F5折叠式过滤器 | - 585*262*69 | - 10 |  |
| - F8中效袋式过滤器 | - 490*590*300*6 | - 150 |  |
| - F8中效袋式过滤器 | - 490*490*300*6 | - 25 |  |
| - F8中效袋式过滤器 | - 287*592*300*6 | - 115 |  |
| - F8中效袋式过滤器 | - 592*592*300*6 | - 110 |  |
| - F8中效袋式过滤器 | - 590*590*381*6P | - 25 |  |
| - F8中效袋式过滤器 | - 290*590*381*3P | - 10 |  |
| - H14高效过滤器 | - 610*305*292 | - 50 |  |
| - H14高效过滤器 | - 320*320*96 | - 20 |  |
| - H14高效过滤器 | - 484*484*96 | - 43 |  |
| - H14高效过滤器 | - 484*484*220 | - 15 |  |
| - H14高效过滤器 | - 320*320*220 | - 3 |  |
| - 亚高效过滤器 | - 590*590*292 | - 2 |  |
| - 有隔板高效过滤器 | - 320*320*220 | - 10 |  |
| - 无隔板高效过滤器 | - 600*345*70 | - 8 |  |
| - 无隔板高效过滤器 | - 465*345*70 | - 4 |  |
| - 无隔板高效过滤器 | - 1195*345*70 | - 8 |  |
| - 无隔板高效过滤器 | - 900*345*70 | - 4 |  |
| - 无隔板高效过滤器 | - 835*290*50 | - 18 |  |
| - 无隔板高效过滤器 | - 1180*290*50 | - 2 |  |
| - 无隔板高效过滤器 | - 340*340*50 | - 4 |  |
| - 高效过滤器 | - 946*462*69 | - 4 |  |
| - H14高效过滤器 | - 726*484*220 | - 19 |  |
| - H14高效过滤器 | - 484*484*220 | - 19 |  |
| - H12组合式过滤器 | - 592*490*292 | - 44 |  |
| - F5中效板式过滤器 | - 785*262*69 | - 40 |  |
| - F5中效板式过滤器 | - 585*262*69 | - 160 |  |
| - 上述数量为统计量，包括但不限于以上基础量。 |  |  |  |

- 六、常规耗材清单（不低于下表要求）（参数6）

| - 序号 | - 品名 | - 规格 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 紫外线杀菌灯管 | - T5 18W、20W |  |
| - 2 | - 镇流器 | - T8 36W |  |
| - 3 | - 风柜机电皮带 | - 根据各机柜风机皮带型号配备 |  |
| - 4 | - 继电器 | - 220/240VAC |  |
| - 5 | - 高压管 | - 按需配置 |  |
| - 6 | - 室外机制冷剂 | - 按需配置 |  |
| - 备注：其他包括但不限于以上所列日常耗材备件清单、服务方在此基础上根据工作需求详细名列 |  |  |  |

- 备注：感染科所涉及净化及负压病房收治特殊传染病患者后需根据实际情况更换单次使用所有初中高效及组合式滤网，服务方需在投标方案中制定相关服务方案。

- 七、痕迹管理（参数7）

- 维保公司根据维护维保内容制定日常巡查记录表、月度维修保养表、季度维修保养表、半年维修保养表、年度维修保养表等所有痕迹资料，所有表格资料由使用科室、服务方、监管方共同签字认可，资料备查。

# 第六章 资格审查

根据《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。”

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1资格评审标准 | 1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明； |
|  | 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  | 1.3 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  | 1.4 | 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  | 1.5 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
|  | 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目； |
|  | 3 | 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件： |
|  | 3.1 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 3.2 | 根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，在投标截止时间前投标人未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；在投标截止后代理机构进行查询，以代理机构查询为准，投标单位无需提供。 |
|  | 3.3 | 本次招标不接受联合体投标。 |

注：以上证明材料详见“投标文件格式：资格审查”。

# 第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表

## （一）符合性评审

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 符合性评审标准 | 投标报价表 | 未按第四章“投标文件格式”报价部分要求编写 |
|  |  | 投标函 | 不符合第四章“投标文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  |  | 法定代表人（负责人）身份证明书 | 不符合招标文件规定的格式及内容； |
|  |  | 法定代表人（负责人）授权委托书 | 不符合招标文件规定的格式及内容； |
|  |  | 投标报价 | 报价不完整或有多个报价方案 |
|  |  | 无效投标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第9项规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 不符合第四章“投标文件格式”中规定的要求 |
|  |  | 其他实质性条件 | 1.关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的，无电子签章并无法定代表人（负责人）或其委托代理人签字的； |
|  |  |  | 2.投标文件如果出现计算或表达上的错误，投标人不接受按招标文件第七章《评标方法》（二）详细评审第1条款规定的原则进行修正的； |
|  |  |  | 3.未响应其他招标文件中规定的实质性内容的。 |
|  |  |  | 4.未响应招标文件中带“▲”号条款内容。 |

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## （二）详细评审

1.投标文件的修正

1.1评委将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

1.2.评委将按上述修正错误的方法调整投标书中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

1.3.评委将允许修正投标书中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

2.采用的评标方法

2.1本次招标所采用的评标方法为中华人民共和国财政部令(2017)第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定的“综合评分法”，即：综合评分法，是指投标文件满足招标文件实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2评标委员会按以下评审内容计算出投标人的总得分，推荐3名中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列。

3.政府采购政策

3.1关于中小企业:

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号文)的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3残疾人福利性单位

残疾人福利性单位制造的货物的，视同为小微企业，享受预留份额。

根据财库【2022】9号文：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。若项目专门面向中小微型企业采购项目，将不存在价格扣除优惠政策。

3.4节能、环境标志产品

3.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

3.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

★3.4.3本项目采购内容中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

3.5涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

3.6强制或优先采购环境标志产品、节能产品的相关规定：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购。

- （三）评标内容及标准（满分为100分）

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 |  | 分值构成 | 采用综合评分法：满分100分 本次招标评标采用为综合评分法，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 评审评分 |
| 详 细 评 审 | （一）投标报价得分（满分10分） | 1、投标报价评审得分（满分10分） | 投标报价的评分方法：报价得分按照低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，如此类推，计算出所有投标报价得分。（小数点后保留两位） 注：1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 - 评标基准价为进入综合评分（即通过资格评审和符合性评审）的投标价格小型、微型企业的价格扣除后，所有扣除后价格最低的有效投标报价，其价格为满分。根据财库【2020】46号、财库【2014】68号和财库【2022】19号的规定：满足中小企业优惠政策条件的供应商，其价格给予对应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 3、投标人所投产品为小型、微型企业生产的或者监狱企业生产的。 4、评标委员会根据投标人提供的中小企业优惠政策内容的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。 5、享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件： （1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分） （2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品 6、根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供残疾人福利性单位声明函并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 7、对环境标志产品及节能产品的评审：不适用 适用 |
|  | （二）技术部分（满分14分） | 1、服务内容响应评审得分(满分14分)； | 1、服务内容完全响应的得14分； 2、服务内容不满足一项扣2分，扣完为止； 注：正偏离不加分，每一大项为一项内容。 |
|  | （三）商务部分（满分76分） | 1、服务方案（满分30分） | 根据投标人提供的以下6项方案进行综合评审，评审规则如下：（满分30分） ①整体服务工作流程； ②服务时间安排； ③突发应急事件预案； ④故障响应时间； ⑤维修服务标准及流程； ⑥巡检服务安排等； 以上6项内容进行评价，逐项打分，每项5分，本项满分30分；每项评审标准：提供的内容完整、详实可行，有针对性及可操作性，得5分/项；提供了常规、通用的内容，不完善（不全面）或有瑕疵的，得3分/项；提供的方案欠佳或方案不可行或出现重大偏差的，得1分/项；未提供相应方案，得0分/项。 注：1.内容不完善（不全面）或有瑕疵是指：内容与项目实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑混乱以及不可能实现的夸大情形等。 2.出现重大偏差是指：内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 |
|  |  | 2、服务人员团队资质能力（满分9分） | 根据投标人服务于本项目的人员配置情况进行评分； （1）维保人员具有洁净工程师证书的每提供一个人员证书得1分，最多得3分； （2）维保人员具有空调或电气专业等相关证书的每提供一个人员证书得1.5分，最多得6分。 注：投标文件须提供人员相关证书复印件及劳动合同扫描件。 |
|  |  | 3、服务承诺及保障措施（满分12分） | 根据投标人提供的以下3项方案进行综合评审，评审规则如下：（满分12分） ①服务质量保证承诺。 ②若出现质量问题的详细的惩罚方案。 ③违约措施等。 以上3项内容进行评价，逐项打分，每项4分，本项满分12分；每项评审标准：提供的内容完整、详实可行，有针对性及可操作性，得4分/项；提供了常规、通用的内容，不完善（不全面）或有瑕疵的，得2分/项；提供的方案欠佳或方案不可行或出现重大偏差的，得1分/项；未提供相应方案，得0分/项。 注：1.内容不完善（不全面）或有瑕疵是指：内容与项目实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑混乱以及不可能实现的夸大情形等。 2.出现重大偏差是指：内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 |
|  |  | 4、售后服务保障方案（满分12分） | 根据投标人提供的以下6项方案进行综合评审，评审规则如下：（满分12分） ①售后服务人员配置方案； ②响应、处理及解决问题的响应方案； ③售后服务保障措施； ④售后备品备件准备方案； ⑤完善的管理制度； ⑥定期回访方案； 以上6项内容进行评价，逐项打分，每项2分，本项满分12分；每项评审标准：提供的内容完整、详实可行，有针对性及可操作性，得2分/项；提供了常规、通用的内容，不完善（不全面）或有瑕疵的，得1分/项；提供的方案欠佳或方案不可行或出现重大偏差的，得0.5分/项；未提供相应方案，得0分/项。 注：1.内容不完善（不全面）或有瑕疵是指：内容与项目实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑混乱以及不可能实现的夸大情形等。 2.出现重大偏差是指：内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 |
|  |  | 5、企业实力（满分3分） | 投标人具备质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分、环境管理体系认证证书且在有效期内得1分、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得1分；每缺一项不得分。 注：提供全国认证认可信息公共服务平台官方网站查询的认证结果截图及证书复印件扫描件。 |
|  |  | 6、企业服务保障能力（满分5分） | 投标人提供近三年以来（近三年指递交投标文件截止日往前推三年）完成的类似维保案例证明，每提供一份得2.5分，最高得5分。 注：提供类似案例中标通知书或协议书或合同扫描件，未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 7、用户评价（满分5分） | 投标人提供近三年承接过的类似项目案例（与上述“类似案例”对应，且符合要求，未对应不得分）的服务反馈评价意见，整体好评优秀或满意的，每提供1份得2.5分，最多得5分。（评价意见须加盖客户公章扫描件） |

## （四）统分原则

1、评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，并由各评委自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示，并进行汇总。

2、统分原则：所有评委得分的算术平均值为投标人的最终得分（得分保留小数点后两位）。

## （五）推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评标总得分相等时，按投标报价得分由高到低顺序排列；评标总得分相等且投标报价得分相同时，按商务部分得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按服务方案得分高优先、服务人员团队资质能力得分高优先的顺序推荐。

## （六）评标报告

评标委员会根据评审情况建议推荐3名中标供应商名单并提出书面评标报告。

本项目评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。