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第一章   投标邀请
受淮安市洪泽区疾病预防控制中心的委托，江苏嘉华工程咨询有限公司就该单位的实验室检测能力提升项目进行网上公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。
	项目概况：洪泽区疾病预防控制中心实验室检测能力提升项目的潜在投标人应在代理公司获取招标文件，并于2024年2月7日下午14:30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSJH-HZZFCG-GK-2024002
项目名称：洪泽区疾病预防控制中心实验室检测能力提升项目
预算金额：贰拾陆万元整（¥：260000.00元）
最高限价：贰拾陆万元整（¥：260000.00元）
采购需求：详见招标文件第五章。
合同履行期限：合同签订生效后30日内完成本项目。
本项目不接受联合体投标。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业制造业。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2、财务状况报告，提供承诺书；
3、依法缴纳税收和社会保障资金情况正常，提供承诺书；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6、投标人须提供所投全部设备的质保承诺书；（质保期一年）
（二）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询结果扫描并加盖投标人电子签章上传到投标文件中）；
说明：本次公开招标采用资质后审方式，即在评标开始前由采购人对投标人的资质进行审查，若发现投标人资质条件不符合招标文件要求，可取消其继续参加评审的资格。
[bookmark: _GoBack]（三）落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小微型企业参与本项目投标。（中小企业声明函，如示范格式五，必须提供）
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
2、本项目通过以下第   种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。
三、获取招标文件
1.招标公告在中国政府采购网站发布。
2.公告期限、招标文件获取时间：2024年1月15日-2024年1月22日，招标文件材料费：人民币400元/每份（售后不退）。未购买投标文件的供应商的响应文件将被拒绝。
特别提醒:各供应商在文件截止时间前,应连续登录网站查看采购信息,如有采购信息的更正或修改，而因供应商未能连续登录网站查看，其责任由供应商自行承担。 
四、响应文件接收信息：
响应文件递交开始时间: 2024年2月7日下午14:00分
响应文件接收截止时间: 2024年2月7日下午14:30分
五、开标时间及地点：
开标时间:2024年2月7日下午14:30分
开标地点:淮安市洪泽区丽景花园9-3号（江苏嘉华开标室）   
六、其他事项：
1.根据江苏财政厅发布的苏财购[2020]52号规定，本项目不收取投标保证金。
2.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、凡对本次投标文件内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：淮安市洪泽区疾病预防控制中心　　　　　　　　　　　
地 址：淮安市洪泽区人民北路6号  　　　　　　　　　　　
联系人：岳主任          联系电话：0517-80920886　
  2.采购代理机构信息
名  称：江苏嘉华工程咨询有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：淮安市洪泽区丽景花园9#3号　　　　　　　　　　　　
联系人：孙工            联系电话：15896157915　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：孙工        联系电话：15896157915　　　　　　　　　　　
第二章  投标人须知
一、总 则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市洪泽区疾病预防控制中心（以下简称采购人）和江苏嘉华工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标服务费：中标价*1.5%。（评审费按实计取）此项费用含在投标报价中，无需单独立项，由中标单位在中标公示结束后两日内支付给采购代理机构。
二、招标文件
5.招标文件由以下部分组成:
5.1投标邀请
5.2投标人须知
5.3评标标准
5.4合同格式及条款
5.5项目采购需求
5.6投标文件
6.招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式通知采购人和采购代理机构，（时间以采购人接收书面文件日为准，递交文件时须提供投标人法定代表人资格证明（提供法定代表人资格证明原件）或法定代表人授权委托书。（被授权人必须提供开标前六个月任意一个月由人社部门出具的由本单位缴纳的养老保险证明）采购人和采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人和采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在中国政府采购网进行公告，同时通过所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡
8.1投标文件以及投标人与采购人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。
8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。
9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。
10.开标一览表
10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。
10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。
11.投标报价
11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。
11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。
11.4投标报价应以人民币为货币单位。
12.技术要求响应偏离
12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。
13.服务承诺
13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。
14.证明投标人资格的文件
14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。
15.投标保证金
15.1根据江苏财政厅发布的苏财购[2020]52号规定，本项目不收取投标保证金。
16.投标有效期	
16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.投标文件份数和签署
17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式伍份投标文件（包括一份正本和肆份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。
17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。
四、投标文件的递交
18.投标文件的密封和标记
18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封。
18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、项目编号。
18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
19.投标截止时间
19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
19.2采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.迟交的投标文件
20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
[bookmark: _Toc162083530]五、开标及评标
22.开标
22.1采购人或采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及采购人认为合适的其他详细内容。
22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。
22.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，采购人经过本单位协商一致形成纪要后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，采购人根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，可以与该两家投标人进行竞争性谈判或竞争性磋商。
23.评标
23.1评标组织
23.1.1评标工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
23.2评标程序
23.2.1投标文件的资格审查。
23.2.1.1采购人将依法对投标人的资格进行审查。
23.2.1.2资格性审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。
23.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
23.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
23.2.2投标文件的符合性审查
23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中的商务和技术要求。
23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。
23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2.2.7使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理: 
（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；
（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
（11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（12）未提供方案或经三分之二评委会认定方案存在重大偏差的。
23.2.2.9 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照22.4款执行。
23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人: 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
25.评审及中标
25.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。 
25.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，最后按照得分由高到低顺序推荐第一名为中标候选人。任何单项因素的最优不能作为中标的保证，中标候选人将在中国政府采购网上公告。 
26.评标过程的保密
26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。
26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。 
26.3 在评审期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。 
26.4 采购人和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
六、定标及合同签订
27.确定中标人
27.1 采购人应根据25.2评委会推荐的中标候选人确认中标人。
28.中标通知书
28.1采购人在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。
28.2中标人在接到采购人通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。
28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。
29.签订合同
29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。
29.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。
30.货物和服务的减少
30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
31.履约保证金
31.1根据淮审批发【2022】23号文件精神及相关部门要求，本项目不收取履约保证金
31.2如果中标人没有按照28条、29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。
七、质疑处理
32.质疑处理
32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。 
32.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。  
32.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
32.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
32.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
32.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期； 
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 
32.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。 
32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。
第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。
三、具体标准:
	一、投标报价（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
                         投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

	二、技术参数（40分）

	[bookmark: _Hlk129438631]投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得40分，标注“★”的技术参数为核心参数，有一项不满足扣5分，其他未标注技术参数，有一项不满足扣2分，扣完为止。 
 注：投标人针对本项评分内容须对照技术参数要求逐条列出并对比，并在投标文件《技术规格响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，功能或技术参数以制造商的产品样本（彩页）、产品说明书、第三方检测机构的检测报告或制造商原厂的原文数据表为准，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，评审小组可以认定其所投产品相应技术参数为负偏离，提供复印件并加盖投标人公章装订在响应文件中。

	三、成功案例（6分）

	1、投标人或制造商自2020年以来承担过（微波消解仪）销售的成功案例，每提供一个案例得1分，本项最高限得3分。
2、投标人或制造商自2020年以来承担过（全自动高锰酸盐指数分析仪）销售的成功案例，每提供一个案例得1分，本项最高限得3分。
注：提供合同加盖投标人公章装订在响应文件中，案例时间以合同签订时间为准。

	四、实施方案及售后服务方案（24分）

	1、评审小组根据投标人提供的实施方案及售后服务方案酌情评分,方案至少具备下列各项要求，如无重大偏差，每项得分不得低于该项分值的60%，分项方案未提供的或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。（提供方案须加盖供应商公章）
（1）总体方案：至少包括总体计划等（6分）；
（2）项目实施方案：至少包括项目进度控制、质量控制、项目验收等（6分）；
（3）项目培训方案：至少包括人员配置、免费培训计划、培训内容等（5分）；
（4）项目售后方案：至少包括售后响应、售后管理等（设备故障响应时间、常规维修配件报价及配件折扣、备品有备件库的承诺以及48小时内无法修复的处理方法）（5分）。
2、投标人承诺的质保期为1年，质保期每延长1年的得1分，本项最高限得2分。


第四章 合同格式及条款
一、合同主要条款
1.本次项目付款按下列条件进行：
合同签订，安装完成，交付使用，经采购人验收合格后，一次性付清，不计利息。
2.供货时间:合同签订生效后30日内完成本项目。
3.供货地点:由采购人指定。

二、合同通用条款
1.定义
本合同中下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。
（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。
（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位）。
（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务）的投标人。
2.技术规范
2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 
3.专利权
3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5.装运标志
5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： （l收货人 ）（2合同号） （3装运标志） （4收货人代号 ）（5目的地） （6货物）（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号 （7毛重／净重） （8尺寸）（长X宽X高，以厘米计 ）
5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。 
5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。
6.付款方式
6.1本合同以人民币付款。
6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验证书等；
（3）装箱单；
（4）验收合格证；
（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。
7.伴随服务
7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 
8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。 
8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。 
8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。
9.检验及安装
9.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 
9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。 
9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 
9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。
9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。 
9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。
10.索赔
10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。 
10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。
（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。 
10.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.拖延交货
11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。 
11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿和／或终止合同。 
11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 
13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。
14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
15.履约保证金
根据淮审批发【2022】23号文件精神及相关部门要求，本项目不收取履约保证金。
16.仲裁
16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。 
16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。 
16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。 
17.违约终止合同
17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。 
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）； 
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。 
17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
18.破产中止合同
    18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
19.转让
    19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
 20.合同生效及其它
20.1甲方发布的招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。
20.2本合同应在甲方、乙方双方签字盖章后生效。
20.3本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方、代理公司各执贰份。
20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
20.5如需修改或补充合同内容，乙方、甲方协商并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。






三、合同格式
甲方: 
乙方:
甲、乙双方根据项目编号JSJH-HZZFCG-GK-2024002          的采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:
一、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的报价明细表。
三、供货时间和地点
本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。
四、付款
本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。
五、验收
甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:    /    ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 
6、 履约保证金
根据淮审批发【2022】23号文件精神及相关部门要求，本项目不收取履约保证金。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下     处理：
1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
八、合同生效及其它
本合同应在甲方、乙方双方签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商。本合同一式陆份，以中文书。甲方、乙方、代理公司各执贰份。
九、组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、招标文件和乙方的投标文件； 
3、中标通知书； 
4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:
单位盖章:                          单位盖章:
代表签字:                          代表签字:
洪泽区疾病预防控制中心实验室检测能力提升项目公开招标文件
签定日期:                          签定日期:
- 13 -

第5章  采购需求
一、微波消解仪（1台）
1、基本性能
消解方式：微波密闭消解模式，批量处理，确保挥发性元素回收率，用于土壤、食品、农产品、工作场所等各类样品前处理，为AAS，ICP，ICP-MS等仪器提供样品制备。
（1）工作环境
1 工作电压:220V±10%
2 工作温度:5-40℃
3 工作湿度:15-80%
（2）技术参数
1、微波系统：
1.1.安装功率：≥1800W，微波能量密度≥42.86W/dm ³
1.2.微波工作方式：连续、非脉冲模式微波发射，0-100%功率全程自动连续可调
2、炉腔系统：
2.1.批处理能力：可同时处理≥ 16位消解罐转子
2.2.腔体材料：整体由316L不锈钢无缝焊接而成
2.3.为提高操作便捷性及安全性，炉门开启方式必须为侧开，非顶部开门或下开式方式
2.4.炉门及门锁结构：高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门
2.5.安全与标准：炉门具有缓冲浮动设计，可在腔内压力过大时浮动释放部分压力后再密闭，并有异常自动急停功能和报警功能，安全性符合国标《GB/T 26814-2011》和国际CE标准
2.6.炉腔质保：腔体5年质量保证，非人为损坏、如出现形变或腐蚀生锈，免费更换（制造商需出具的5年质量保证承诺书）
2.7.耐腐蚀排风系统，消解过程中及时带走消解罐管壁外多余热量，延长消解罐使用寿命，消解结束后快速冷却，如出现形变或腐蚀生锈，免费更换。（制造商需出具的一年质量保证承诺书）
3、温度及压力测控系统：
3.1.测温方式： 采用非接触式全罐透射红外测温技术，而非采用普通红外。（透射红外与普通红外测温对比，在测定5mm聚四氟乙烯挡板200°热源测定时透过率大90%，提供第三方检测报告）
3.2.智能全罐控压技术：定量控压技术实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，超压释放，确保反应安全，可长期反复使用无须更换耗材。
4、软件控制系统：
4.1.采用主机一体式控制系统，历史实验数据可保存并在主机回看 
4.2.仪器内置应用方法库，即调即用。
4.3.运行前自动检测转子匹配、微波源、风机、马达等核心部件的状态，确保反应安全，并自带温度校准功能。（须提供主机软件相关自动检测程序界面截图佐证）
4.4.彩色图形界面，主机可实时显示温度、功率、步骤、时间等消解数据和曲线 
5、消解罐：
5.1.分体式消解转子设计，无需整体式搬动，安装方便（提供实物照片）
5.2.批处理量≥16位
5.3.罐体容积≥ 60mL
5.4.内罐材质：由TFM（改性聚四氟乙烯）制作，且带字母+数字编码，无需手写
5.5.缓泄压结构设计，超压后多余的压力缓缓从双侧泄压通道释放，避免垂直泄压导致的样品损失。
5.6.定向开罐泄压设计，压力从垂直泄压通道释放，避免酸气四散，保护人员安全。
5.7.护套材质：由疏水性高强度PEEK（聚醚醚酮）材料或金属材质制作，防爆裂并支持水洗易于清洁。（须提供PEEK或金属材质护套实物照片和材料性能报告佐证）
5.8.最高耐受压力：≥ 1500psi
5.9.最高耐受温度：≥ 300℃
（3）安全保护：
每个消解罐都含有独立的定量控压功能模块，内含可拆解弹性结构体，定量可计量，超压自动泄压并可自动复原，即可保证实验的安全性又保证实验连续性，拒绝破损性泄压结构。
（4）配置清单：
1.微波消解仪主机……………………………………………………………1台
2.非接触式底部透射红外测温系统…………………………………………1组
3.全罐控压系统………………………………………………………………1组
4.智能软件触摸屏操作系统…………………………………………………1组
5.高通量16位转盘…………………………………………………………・1个
6.消解内罐……………………………………………………………………6套
7.外罐…………………………………………………………………………6套
8.防腐蚀排风系统……………………………………………………………1组
9.配套工具包…………………………………………………………………1套
二、全自动高锰酸盐指数分析仪（1台）
（1）设备要求：
适用于生活饮用水、地表水、水源水等样品高锰酸盐指数项目的自动滴定分析。
（2）技术要求：
1、整机要求：
1.1设备要求符合GB/T5750.7-2023中生活饮用水高锰酸盐指数（以O2计）的测定方法，不接受组合或拼凑的设备，要求配套≥20通道沸水浴消解，实现各类样品无人值守自动测定分析。（提供加盖制造商公章的实物图片证明）
1.2为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备五星售后服务认证。（提供五星售后服务复印件证明）
2、样品盘单元要求：
2.1不少20位样品位。
2.2要求自适应三轴机械臂系统，实现样品自动加液，自动混匀等国标分析步骤。不接受占空间噪音大的空压机气驱动抓取方式，避免管路漏气，样品转移过程中样品杯掉落影响。
2.3采用创新的加液和水浴消解一体化结构，实现在同一工位，既能实现硫酸、高锰酸钾等试剂在此通道内添加，又能在此通道进行水浴消解，保证试剂与样品充分混合。
3、消解系统要求：
3.1样品消解≥20个一体化沸水浴通道，满足20个以上样品同时消解，样品循环消解处理。（提供加盖制造商公章的实物图片证明）
3.2要求国标沸水浴消解方式，开机可选择单独开启预热，样品循环计时消解，水浴消解能够自动计时，并自动补水，消解结束自动停止水浴加热。
4、滴定系统要求：
4.1要求颜色移动判断滴定终点，减少固定颜色传感器孔状侦测对样品终点的误判，全色域多角度广角识别样品滴定终点，颜色传感器非固定安置可移动不同位置判断样品滴定终点。
5、数据工作站系统要求： 
5.1在线自动补水系统，系统自动检测液位状态，并自动补给。确保实验有效进行。
5.2 内置一体式电脑，可直接在线触屏控制，高效的同时节省实验室空间。（提供加盖制造商公章的实物图片证明）
6、签订采购合同之前采购人有权要求中标人提供中标仪器验证是否真实响应招标文件技术参数，如确定投标，各投标人提前准备，验证合格后方可签订采购合同。不满足招标技术要求的取消中标资格并提交区政府采购监管部门。
三、指标要求：
1.样品盘：≥20位样品位
2.消解通道：≥20个有效通道一体化沸水浴模式
3.排废通道：1个独立带清洗排废通道
4.试剂通道：四路高精度加液系统，确保试剂溶液加液精度，不交叉污染
5.高锰酸钾：两套独立的高锰酸钾定量注射泵，1套10ml试剂添加，1套滴定分析
6.样品分析时间：<2.8min/个样品的循环分析速率，（提供分析软件实物照片）
7.滴定液体积：0.02mL
8.测量范围IMN：高锰酸盐指数最低检测浓度为0.05mg/L；检测范围：0-5.0mg/L（100mL样品）（样品不稀释测定范围）
9.RSD<2.0%
四、配置要求：
4.1 两个高精度滴定泵
4.2 四路高精度加液系统
4.3 一个清洗蠕动泵
4.4 一个三轴机械臂系统
4.5 一个搅拌模块
4.6 一个高精度RGB检测模块
4.7 一个双温区恒温水浴系统
4.8 一个液位检测补水系统
4.9 一个低残留清洗位
4.10 一个加液精度自动校准系统
4.11 一个触摸屏幕
4.12 70根50mm*130mm样品管
4.13 分析软件
4.14 打印机
中标投标人在服务期内对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标投标人在服务中做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。



















第六章   投  标  文  件





项目名称:





项目编号:






投 标 人:







二0二四年    月    日


尊敬的投标人:
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分。

















一、投标函
（采购人）:
关于          采购项目（项目编号:         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）           元整 （RMB￥：            元）并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。
2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
3、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。
7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。


投标人名称（投标人公章）:           
地址:             邮编:             
     电话:             传真:             
法定代表人（委托受托人）签字:       
职务:                               
          日期:       年     月     日


二、开标一览表
	项目名称
	洪泽区疾病预防控制中心实验室检测能力提升项目

	投标报价
总计
	（小写）¥ 
（大写）人民币   佰   拾   万   仟   佰   拾   元整

	供货时间
	按招标文件要求执行。



投标人:        （投标人公章）       
法定代表人或委托受托人:（签章或签字）
注:
（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。
[bookmark: _Toc157775459][bookmark: _Toc136924766]（2）开标一览表格式不得自行改动。
[bookmark: _Toc157775468]















三、报价明细表
单位:人民币/元
	序号
	货物名称
	规格和型号
	品牌
	单价
	数量
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	



投标人:        （投标人公章）       
法定代表人或委托受托人:（签章或签字）
注：
1、所有价格系人民币表示。
2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。
3、表格不够填写由投标人自行增加。




四、技术规格响应偏离表
（注:根据招标文件技术参数要求内容填写）
	序号
	项目采购需求中技术或服务
条款描述
	所报产品或服务相应参数等描述
	偏离
情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


投标人:     （投标人公章）           
法定代表人或委托受托人:（签章或签字） 
注:（1）此表为表样，行数可自行添加。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

[bookmark: _Toc157775469]五、服务承诺
（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

























六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1.投标人提供下列材料之一
1.1投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第十部分示范格式一）和法定代表人身份证（加盖公章装订在响应文件中）；
1.2投标人提供授权委托书和受托人身份证（原件、必须提供，格式按照第十部分示范格式二）（被授权人必须提供由人社部门出具的由本单位缴纳的社保证明，加盖公章装订在响应文件中）。
2.投标人必须提供下列材料之一
2.1投标人为企业的:提供营业执照（三证合一）（加盖公章装订在响应文件中，必须提供）。
2.2投标人为事业单位的:提供事业法人证书（加盖公章装订在响应文件中，必须提供）。
3.财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金情况正常，（示范格式四，必须提供）；
4.投标人须提供所投全部设备的免费质保承诺书；（提供承诺书，格式自拟，并加盖公章装订在响应文件中，质保期一年）
5.落实政府采购政策需满足的资格要求。（提供符合本项目要求的中小企业声明函，监狱企业、残疾人福利性单位提供响应声明函或证明材料）
6.拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
6.1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（示范格式三，必须提供）
6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；（示范格式三，必须提供）
6.3投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询结果加盖公章装订在响应文件中或审查小组现场审查）；
7.本项目不接受联合体投标人参与投标。（未见联合体即可）
注:1.上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报区行政审批局对其进行严肃处理。





七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件




八、综合评分时投标人需提供的证明文件
（请投标人仔细阅读招标文件第三章评标标准，并按照要求提供）



九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由投标人自定，加盖投标人公章）
[bookmark: _Toc157775454]
         十、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。

                 投标人:    （投标人公章）
                法定代表人:（签章或签字）
日   期:     年   月   日


注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证原件扫描件并加盖委托单位电子签章）。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。



示范格式二
授权委托书
致:
本授权书宣告:
委托方:             地址:
法定代表人:
受托人:姓名         性别:       出生日期:   年  月  日
所在单位:职务:
身 份 证:           联系方式:
兹委托受托人代表我公司参加江苏嘉华工程咨询有限公司组织的 （项目编号:      ） （项目名称：           ）采购项目的政府采购采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


             投标人:     （投标人公章）    
法定代表人:（签章或签字）     
            日  期:      年    月  日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证原件扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。


示范格式三
承   诺  书

致：（采购人）
我方在（项目名称及项目编号：）的投标过程中，做如下承诺：
一、我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；
二、我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此承诺！

投标人：  （投标人公章）                      
法定代表人或委托受托人:（签章或签字）                  
                          日  期：     年     月     日




示范格式四
关于《政府采购法》第二十二条规定的声明函
致：（采购人）
我方在（项目名称及项目编号）的投标过程中，做如下承诺：
一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此声明！                    



                               投标人：（投标人公章） 
法定代表人或委托受托人:（签章或签字）                                       
                              日 期：       年      月    日

示范格式五

中小企业声明函（货物）
致采购人:
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业的具体情况如下： 
 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                                 
                                  
                                  企业名称（盖章）：
日 期：


示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （加盖公章）     
                             法定代表人或委托受托人:（签章或签字）
          日  期: 年  月  日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
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