
成都中医药大学附属生殖妇幼医院7楼手术室装修采购项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

    1.1工程名称：成都中医药大学附属生殖妇幼医院7楼手术室装修采购项目
1.2 建设单位：成都中医药大学附属生殖妇幼医院
1.3工程概况：本工程为成都中医药大学附属生殖妇幼医院7楼手术室装修采购项目，位于成都市人民南路四段17号院内。

二、工程量清单编制范围
2.1编制范围
2.1.1控制价编制范围：招标人提供的施工图范围内，包括建筑与装饰工程、安装工程等。

2.1.2本次清单未包括的范围：无。

三、工程量清单编制依据
3.1《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范；
3.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

3.3招标人提供的施工现场实测工程量；
3.4有关的规范、标准、技术资料；

3.5施工现场实际情况、工程特点；

3.6本工程控制价人工费调整按川建价发（2021）39号文执行；

3.7安全文明施工费计价说明：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关说明执行，其中环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费按基本费率双倍计取；

3.8销项增值税额：按川建造价发〔2019〕181号 文四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知执行；销项增值税按税率9%计算；

3.9附加税：2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，按0.313%计取；

3.10规费按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关说明执行，按9.34%计取；

3.11材料价格执行2022年第3期成都市《工程造价信息》价格，若信息价上没有的执行市场价；

3.12本工程未计取暂列金；
3.13其他相关资料。

四、本工程招标控制总价为953405.61元。
1
1

