## Sheet1
花都大队采购装备主要功能意见征集表
序号 | 规范器材名称 | 单位 | 主要功能需求 |  |  |  | 单价 | 合计
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
一、消防车辆（表2此栏内容与表1内容相一致，不可调整名称及顺序）
1 | 18吨泡沫消防车 | 辆 | 1: 罐容积（L）（水、泡沫）; 2: 消防泵流量（L/S@Mpa); 3: 消防炮流量（L/S@Mpa)
2 | 压缩空气泡沫消防车 | 辆 | 1: 罐容积（L）(水、A类、B类); 2: 消防泵流量(L/s@Mpa); 3: 消防炮流量(L/s@Mpa)
3 | 40米以上举高喷射消防车 | 辆 | 1: 最大工作高度(m); 2: 消防泵流量（L/S@Mpa); 3: 消防炮流量(L/s@Mpa)
4 | 40米以上登高平台消防车 | 辆 | 1: 最大工作高度(m); 2: 工作斗额定载荷(kg); 3: 消防炮流量(L/s@Mpa)
5 | 80米以上登高平台消防车 | 辆 | 1: 最大工作高度(m); 2: 工作斗额定载荷(kg); 3: 消防炮流量(L/s@Mpa)
6 | 抢险救援消防车 | 辆 | 1: 照明灯照度：50m处各测试点照度(lx); 2: 随车吊最大起吊质量(kg); 3: 绞盘额定拉力(kN)
7 | 供气消防车 | 辆 | 1: 空压机排量(m³/h); 2: 单个6.8L空气呼吸器充气时间(s)
二、消防器材（表2此栏内容与表1内容相一致，不可调整名称及顺序）
8 | 消防头盔 | 顶 | 1: 冲击吸收性能高温预处理最大冲击力(N); 2: 阻燃性能损毁长度(mm)
9 | 消防腰斧 | 把 | 1: 硬度(HRC)
10 | 消防手套 | 双 | 1: 整体热防护性能（手套）(cal/cm²); 2: 力学性能刺穿力（掌心）(N)
11 | 消防护目镜 | 个 | 1: 防护性能
12 | 防静电内衣 | 件 | 1: 防静电性能
13 | 消防安全腰带 | 条 | 1: 正立方向静拉力(kN)
14 | 手持电台（400兆） | 台 | 1: 工作距离(m); 2: 连续工作时间(h)
15 | 消防员呼救器 | 个 | 1: 连续报警时间(min); 2: 报警声级强度(dB)
16 | 应急逃生自救安全绳 | 条 | 1: 安全绳长度(m); 2: 安全绳破断强度（kN）
17 | 消防员灭火防护服 | 件 | 1: 整体热防护性能TPP(cal/cm²); 2: 阻燃性能外层经向、纬向损毁长度(mm); 3: 热稳定性能舒适层变化率(%)
18 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 1: 阻燃性能：经向、纬向损毁长度(mm); 2: 热稳定性能：尺寸变化率(%)
19 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 1: 抗刺穿性能(N); 2: 防砸性能（冲击/静压力）(mm)
20 | 正压式消防空气呼吸器 | 套 | 1: 配置; 2: 气瓶容积(L)
21 | 消防员抢险救援头盔 | 顶 | 1: 冲击吸收性能高温预处理最大冲击力(N); 2: 阻燃性能损毁长度(mm)
22 | 消防员护膝、护肘 | 套 | 1: 防护性能
23 | 消防员抢险救援靴 | 双 | 1: 靴底抗刺穿性能(N); 2: 靴帮抗刺穿性能(N)
24 | 骨传导通话装置 | 套 | 1: 组成结构
25 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 1: 照明灯照度(lx); 2: 连续工作时间(h)
26 | 二级化学防护服 | 套 | 1: 抗化学品渗透性能（h）
27 | 一级化学防护服 | 套 | 1: 抗化学品渗透性能（h）
28 | 消防员防蜂服 | 件 | 1: 防蛰刺性能; 2: 耐磨性能
29 | 电绝缘装具 | 套 | 1: 耐电压性能
30 | 防静电服 | 套 | 1: 防静电性能; 2: 阻燃性能
31 | 消防员降温背心 | 件 | 1: (举例：由阻燃面料的马甲，蓄能袋，隔冷袋和隔冷板四部分构成）; 2: 接触温度（℃）
32 | 移动供气源 | 个 | 1: 工作时间（h）
33 | 激流救生衣 | 件 | 1: 浮力（N）
34 | 消防救生衣 | 件 | 1: 救生衣固有浮力材料提供的浮力（N）
35 | 消防坐式半身安全吊带 | 套 | 1: 负荷能力
36 | 消防全身式安全吊带 | 套 | 1: 负荷能力
37 | 消防轻型安全绳 | 条 | 1: 破断强度（kN）; 2: 直径（mm）
38 | 消防通用安全绳 | 条 | 1: 破断强度（kN）; 2: 直径（mm）
39 | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 1: 器材组成; 2: 荷载强度（kN）
40 | 水域救援漂浮救生绳 | 条 | 1: 破断强度（kN）
41 | 消防员水域救援防护服 | 件 | 1: 织物厚度（mm）
42 | 救生圈 | 个 | 1: 漂浮能力（kg）
43 | 干式水域救援服 | 件 | 1: 安全性能; 2: 防水密封性能
44 | 水域救援服 | 件 | 1: 透湿率; 2: 防水密封性能
45 | 湿式水域救援服 | 件 | 1: 保温效果（h）; 2: 防水密封性能
46 | 水面潜水训练套装 | 件 | 1: 工作时间（h）
47 | 水下救生手环 | 套 | 1: 防水密封性能
48 | 水域救援个人携行包 | 套 | 1: 容积（m³）
49 | 水域救援手套 | 套 | 1: 防护性能
50 | 水域救援靴 | 套 | 1: 防护性能
51 | 消防员水域救援头盔（配备可佩戴式高清执勤记录仪） | 套 | 1: 冲击吸收性能最大冲击力(N)≥
52 | 躯体固定气囊 | 套 | 1: 工作时间（h）
53 | 肢体固定气囊 | 套 | 1: 工作时间（h）
54 | 婴儿呼吸袋 | 套 | 1: 密封性性能
55 | 消防过滤式自救呼吸器 | 套 | 1: 密封性性能
56 | 救生照明线 | 套 | 1: 工作时间（h）; 2: 长度(m)
57 | 折叠式担架 | 套 | 1: 承重能力(kg)
58 | 多功能担架 | 套 | 1: 承重能力（kg)
59 | 消防救生气垫 | 套 | 1: 使用高度
60 | 救生缓降器 | 套 | 1: 荷载强度（kN）; 2: 使用高度(m)
61 | 医药急救箱 | 套 | 1: 容量（cm³）; 2: 药品配置
62 | 气动起重气垫 | 套 | 1: 配置; 2: 最大工作压力（Mpa）; 3: 起重能力（T）
63 | 救援支架 | 套 | 1: 配置; 2: 工作状态最大高度（mm）; 3: 质量（kg）
64 | 救生抛投器 | 套 | 1: 配置; 2: 抛射性能（射程，角度）
65 | 高性能救援艇(加强装甲) | 套 | 1: 成员（人）; 2: 吃水（排水状态时满载排水量）（m）
66 | 敛尸袋 | 套 | bar: 1
67 | 救生软梯 | 套 | 1: 额定荷载（kN）; 2: 长度（m）; 3: 重10kg
68 | 自喷荧光漆 | 套 | 1: 容积（L）; 2: 承载能力（kN）
69 | 支撑保护套具 | 套 | 1: 配置; 2: 单柱纵向支撑力（T）; 3: 额定工作压力（Mpa）
70 | 稳固保护附件 | 套 | 1: 配置; 2: 最大承载力（kg/cm²）
71 | 舟艇舷外机 | 套 | 1: 输出功率（kW）; 2: 排气量(cm³）
72 | 割绳刀 | 套 | 1: 抗锈能力
73 | 脚踏绳 | 套 | 1: 最大承载（kN）
74 | 紧绳器 | 套 | 1: 最大承载（kN）; 2: 类型
75 | 漂浮担架 | 套 | 1: 最大承载（kN）≥1470; 2: 漂浮能力（N）
76 | 锚点扁带 | 套 | 1: 最大承载（kN）
77 | 漂浮救援板 | 套 | 1: 载重（kg）
78 | 射绳枪 | 套 | bar: 1
79 | 绳索保护垫 | 套 | bar: 1
80 | 绳索保护器滑轮组 | 套 | 1: 工作负荷（kN）; 2: 工作效率
81 | 水面救援救生浮桥 | 套 | 1: 漂浮能力（kN）; 2: 面积（㎡）
82 | 水域救援横渡套装 | 套 | 1: 配置; 2: 额定荷载（kN）
83 | 水域救援拦截网 | 套 | 1: 面积（㎡）
84 | 水域抛绳包 | 套 | 1: 配置（举例:配备可装30米绳的绳包1个、30米绳一条）; 2: 断裂强力（kN）
85 | 有毒气体探测仪 | 套 | 1: 检测气体种类; 2: 稳定工作时长（h）
86 | 可燃气体检测仪 | 套 | 1: 检测毒剂种类; 2: 稳定工作时长（h）
87 | 电子气象仪 | 套 | 1: 风速量程范围（m/s）
88 | 无线复合气体探测仪 | 套 | 1: 检测气体种类; 2: 稳定工作时长（h）; 3: 检测时间（s）
89 | 生命探测仪 | 套 | 配置：由四种不同探头组成，红外音视频探头、带LED灯水下探头、主机控制旋转探头，管道用硬质线缆支撑可弯曲探头。主机为金属外壳，显示器对角线尺寸应≥18CM，配有降噪型头戴式耳机 | 探测距离（m）≥ M | 稳定工作时长（h）≥ 小时 | 探头分辨率：1920*1080，电动旋转探头的直径≤ mm
90 | 消防用红外热像仪 | 套 | 1: 稳定工作时长（h）＞ 小时; 2: 测试温度范围（℃）：- ℃～ ℃; 3: 温度灵敏度： ℃- ℃
91 | 漏电探测仪 | 套 | 1: 探测电压（V） V 或 V Kv或 kV; 2: 稳定工作时长（h）＞
92 | 电子酸碱测试仪 | 套 | 1: 测试范围：0.00―14.00PH ；; 2: 精确度：±0.1。; 4: 精度值
93 | 激光测距仪 | 套 | 1: 测程（m）：0-2000m; 2: 测量误差（mm）±1
94 | 水流测速仪 | 套 | 1: 测速（m/s）：V=0.10-4.0米/秒; 2: 测流误差±1; 3: 续航10小时以上
95 | 手动破拆工具组 | 套 | bar: 1
96 | 液压破拆工具组 | 套 | bar: 1
97 | 混凝土液压破拆工具组 | 套 | bar: 1
98 | 机动链锯 | 套 | 1: 功率(kW)
99 | 无齿锯 | 套 | 1: 功率(kW)
100 | 双轮异向切割锯 | 套 | 1: 功率(kW)
101 | 液压开门器 | 套 | 1: 最大开启力(kN); 2: 最大开启距离(mm)
102 | 手持式钢筋速断器 | 套 | 1: 最大钢筋直径(mm)
103 | 凿岩机 | 套 | 1: 冲击力度(J); 2: 冲击频率(次/分)
104 | 冲击钻 | 套 | 1: 转速(转/分)
105 | 毁锁器 | 套 | bar: 1
106 | 多功能挠钩 | 套 | bar: 1
107 | 绝缘剪断钳 | 套 | 1: 耐电压(kV); 2: 剪切硬度(HRC)
108 | 多功能刀具 | 套 | 1: 配置（举例：具备钳子、十字螺丝刀、双面戳刀、木锯刀、小刀、开瓶器、一字改锥、斧子、扭螺丝；、锤子等）
109 | 外封式堵漏袋 | 套 | 1: 配置; 2: 工作压力（Mpa）
110 | 捆绑式堵漏袋 | 套 | 1: 封堵范围; 2: 工作压力(Mpa)
111 | 金属堵漏套管 | 套 | 1: 堵漏压力(Mpa); 2: 适用管道直径(mm)
112 | 无火花工具 | 套 | bar: 1
113 | 阀门堵漏套具 | 套 | 1: 压力(Mpa)
114 | 注入式堵漏工具 | 套 | 1: 液压油泵额定压力(Mpa); 2: 液压油泵流量(L/s)
115 | 磁压式堵漏工具 | 套 | 1: 额定起重力（kg/f）; 2: 最大拉脱力（kg/f）
116 | 木制堵漏楔 | 套 | 1: 配置; 2: 承受泄漏介质压力（kg/cm2）
117 | 气动吸盘式堵漏器 | 套 | 1: 充气压力(Mpa); 2: 封堵面积(㎡); 3: 真空压力
118 | 堵漏枪 | 套 | 1: 工作压力(Mpa); 2: 充气时间(s)
119 | 防爆输转泵 | 套 | 1: 工作压力(Mpa); 2: 流量(L/s); 3: 自吸高度(m)
120 | 有毒物质密封桶 | 套 | 1: 容量(L)
121 | 围油栏 | 套 | 1: 体积(m³); 2: 高度(m)
122 | 集污袋 | 套 | 1: 容积(L)
123 | 单人洗消帐篷 | 套 | 1: 配置：由充气帐篷(含气柱、蓬布)、风浪绳、充排气泵、喷淋装置等组成的用于洗消的装置; 2: 充气保持时间：在工作压力下持续1h后，压力下降不大于工作压力的5%。; 3: 充气时间：充气架设时间≤5min.
124 | 简易洗消喷淋器 | 套 | 1: 组成结构; 2: 驱动压力： bar
125 | 强酸、碱洗消器 | 套 | 1: 容量(ml)：ml/瓶
126 | 强酸、碱清洗剂 | 套 | 1: 容量(ml)：ml/瓶
127 | 移动式排烟机 | 套 | 驱动形式 | 排烟量(m³/h)≥m3/h | 重量≤Kg | 额定功率：kw
128 | 大型水力排烟机 | 套 | 1: 排烟量(m³/h）≥m³/h; 2: 供水流量 ≥L/s
129 | 移动照明灯组 | 套 | 发电机功率(kW)≥ | 照明灯照度(lx)≥x | 最大工作高度(m)≥ | 一次注油连续工作时间≥小时,光通量≥×lm
130 | 移动发电机 | 套 | 1: 发电机功率(kW)≥Kw
131 | 坑道小型空气输送机 | 套 | 1: 功率(kW) ≥; 2: 送风量(m³/h)≥
132 | 物资运输箱（滚塑箱） | 套 | 1: 容积(L):≥; 2: 重量(kg)≤ kg
133 | 应急指挥帐篷 | 套 | 1: 面积(㎡)≥; 2: 材质
134 | 水成膜泡沫灭火剂 | 吨 | 1: 发泡倍数：≥
135 | 干粉灭火药剂 | 吨 | 松密度：≥g/ml | 主要组分含量：NH4H2PO4（≥%），（NH4）2SO4(≥%) | 粒度分布：0.250mm-0.125mm：约%，0.125mm-0.063mm：约%，0.063mm-0.040mm：约% | 含水率：≤%
136 | 大流量移动消防炮 | 台 | 1: 流量≥L/s; 2: 射程≥m
137 | 空气充填泵 | 台 | 充气量(m³/h)≥ | 同时充气气瓶数量≥ | 最大压力：≥（Bar） | 功率：≥（Kw）
138 | 防化服清洗烘干器 | 台 | 功率(kW)≥ | 同时烘干数量≥5 | 烘干温度：0℃～100℃ | 清洗压力：8~10bar
139 | 消防机动泵 | 台 | 1: 功率(kW)≧ KW; 2: 流量(L/s):吸程3米流量／压力：≧ L/s 0.6MPa； L/s/0.8MPa; 3: 抽真空时间：1米吸程（ 秒）；7米吸程（ 秒）
140 | 灭火救援指挥箱 | 套
141 | 异型异径接口 | 套 | 1: 接口在水压强度测试压力( MPa)水压下，不出现可见裂缝或者断裂现象; 2: 接口型式为： 80 雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌
142 | 高倍数泡沫发生器 | 台 | 1: ，发泡倍数（倍）: -; 2: 重 量： KG; 3: 发泡量（立 方米/min): -；
143 | 无人机 | 台 | 飞行器配置:电动四旋翼无人机，对角线电机轴距:≤ mm，最大起飞重量≤ g、 空机重量(含两块电池) :≤ g遥控器屏幕尺寸: ≥ 英寸1080p 高亮显示屏:控制模式:支持高级双控模式，最大亮度≥ cd/m2，最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） - GHz：≥ km（FCC）；≥ km（CE/SRRC/MIC） | 连续工作时间(h): h | 最大防护等级≥IP | 配备视觉感知系统、配备红外感知系统
144 | 水面遥控救援机器人 | 台 | 连续工作时间(h)≥ h | 遥控距离(m)> m | 大容量高性能锂电池，充电电流 A，充电时间≤ 小时，最大放电电流 A。带GPS定位功能，实时提供距离、舵角方向等参数。 | 最大乘员2人，最大救援能力6人 （2人登艇，4人水中攀附在艇两侧）空载航速> km/h，。续航里程> 公里
145 | 4G单兵图传 | 台
146 | 消防用浅水域水下搜救机器人 | 台 | 2: 功率(kW)≥ W; 3: 下潜深度(m)≥ 米; 4: 配置:远程遥控距离>1000m，带GPS定位功能，实时提供距离、舵角方向等参数。大容量高性能锂电池，充电电流 A，充电时间≤ 小时，最大放电电流 A。空载航速> km/h，续航时间≥ h。续航里程> 公里
147 | 背负式高压细水雾灭火装置 | 套 | 1: 容量(L)≥ 升; 2: 工作压力(Mpa)≥; 3: 工作流量：≥ 升/分钟
148 | 消防水带带压堵漏装置 | 套 | 1: 工作压力(Mpa):封堵压力≥1.6MPa，封堵操作时间≤ s; 2: 抽芯铆钉式封堵压力：1.6MPa ，封堵孔洞尺寸：5mm，封堵时间： S; 3: 捆绑式水带堵漏装置：封堵压力：1.6MPa ，封堵孔洞尺寸：20mm，封堵时间： S
149 | 消防移动储水装置 | 套 | 1: 储水容积(m³)≥ 吨
150 | 多功能消防水枪 | 把 | 1: 直流流量(L/s@Mpa) — L/S ，多档可调; 2: 直流射程(m)≥ m，; 3: 喷雾角度可调范围：0－ °
151 | 直流水枪 | 把 | 1: 直流流量(L/s@Mpa)≥ L/S; 2: 直流射程(m)≥ m
152 | 铝制两节拉梯 | 把 | 1: 工作长度(m)6+0. 2m); 2: 承重≥ kg
153 | 折叠式救援梯 | 把 | 1: 工作长度(m)30+0. 2m); 2: 承重≥ kg
154 | A类泡沫灭火药剂 | 吨
155 | 手持电台800兆 | 台
156 | 警戒标志杆 | 个
157 | 锥型事故标志柱 | 个
158 | 隔离警示带 | 套
159 | 出入口标志牌 | 套
160 | 危险警示牌 | 套
161 | 闪光警示灯 | 个
162 | 手持扩音器 | 个
163 | 消防安全钩 | 个
164 | 多功能消防腰包 | 个
165 | 备用气瓶 | 个
166 | 滤水器 | 个
167 | 集水器 | 个
168 | 止水器 | 个
169 | 水带背包 | 个
170 | 水带护桥 | 个
171 | 水带挂钩 | 个
172 | 水带包布 | 个
173 | 夜明式指南针 | 个
174 | 夜明式指北针 | 个
175 | 多功能夜视仪 | 台
176 | 望远镜 | 台
177 | 消防大锤 | 把
178 | 消防平斧 | 把
179 | 消防尖斧 | 把
180 | 消防铁铤 | 把
181 | 挂钩梯 | 把
182 | 森林灭火防护头盔 | 顶
183 | 森林灭火护目镜 | 个
184 | 2号灭火工具 | 台
185 | 割灌机 | 台
186 | 高音哨 | 个
187 | 机械抓绳器 | 个
188 | 水域头灯 | 个
189 | 水域方位灯 | 个
190 | 便携式水域救援急救箱 | 套
191 | 高空救援头盔 | 顶
192 | 高空救援手套 | 双
193 | 高空救援靴 | 双
194 | 分力板 | 个
195 | 护绳板 | 个
196 | 转角保护器 | 个
197 | 胸式上升器 | 个
198 | 手式上升器 | 个
199 | 脚式上升器 | 个
200 | 无柄上升器 | 个
201 | 滑轮 | 个
202 | 单滑轮 | 个
203 | 双滑轮 | 个
204 | 侧板滑轮 | 个
205 | 过结大滑轮 | 个
206 | Mpd自锁滑轮 | 个
207 | 钢缆滑轮 | 个
208 | 万向单滑轮 | 个
209 | 万向双滑轮 | 个
210 | 镜像滑轮 | 个
211 | 万向节 | 把
212 | 信号烟雾弹 | 个
213 | 4G布控球 | 台
214 | 卫星电话 | 台
215 | 铱星卫星电话 | 台
216 | 数字集群车载台 | 台
217 | 扁带120CM | 根 | 2: 断裂负荷：≥ KN
218 | 扁带150CM | 根 | 2: 断裂负荷：≥ KN
219 | 扁带200CM | 根 | 2: 断裂负荷：≥ KN
220 | 0型自锁安全钩 | 个 | 2: 材质：铝合金; 3: 开口尺寸：≥ mm；开口拉力：≥ KN; 4: 纵向拉力：≥ KN，横向拉力：≥ KN
221 | 止坠器 | 个 | 3: 适用直径：单绳 mm; 4: 重量：≤ g
222 | IDS（D4）下降器 | 个
223 | 牛角八字环 | 个 | 材料：铝 | 绳索兼容性：大孔内径50mm（±2），小孔内径25mm（±2） | 工作负荷极限： kg； | 断裂负荷：≥ KN
224 | 10.5mm静力绳（100米） | 根 | 1: 长度：100米，破断强度：≥ KN; 2: 在温度204℃时间 MIN环境下，不融熔、焦化; 3: 当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率：≤ %
225 | 10.5mm静力绳（50米） | 根 | 1: 长度：50米，破断强度：≥ KN; 2: 在温度204℃时间 MIN环境下，不融熔、焦化; 3: 当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率：≤ %
226 | 10.5mm静力绳（30米） | 根 | 1: 长度：30米，破断强度：≥ KN; 2: 在温度204℃时间5MIN环境下，不融熔、焦化; 3: 当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率：≤ %
227 | 地上消火栓扳手 | 把 | 1: 重量：≤ kg; 2: 长：40-44cm 宽：≥ cm
228 | 戒指剪切钳 | 把 | 时间：≤ 秒钟内完成 | 剪切硬度≤HRC ； | 重量：≤ KG | 电压：≥ V
229 | 800兆固定电台 | 台 | 1: 工作频段：806MHz～821 MHz（移动终端发、基站收），851MHz～866MHz（基站发、移动终端收）; 2: 待机时间（TMO 5/5/90工作模式）大于 小时; 3: 防尘防水性能满足IP68标准,
230 | 遥控移动水炮 | 台 | 1: 额定工作压力1.0Mpa，流量≥ L/S; 2: 固定流量射程≥ m
231 | 捕蛇夹 | 台 | 1: 文旅城填写
232 | 风速仪 | 台 | 1: 文旅城填写
233 | 40型65水带 | 盘 | 1: 水带口径直径65mm; 2: 爆破压力≥ MPa; 3: 标准工作压力 MPa
234 | 40型80水带 | 盘 | 1: 标准工作压力：≥ Mpa; 2: 爆破压力≥ Mpa，无断经现象
235 | 水域救援牛尾绳 | 条 | 1: 牛尾绳主要由O型环、快挂钩、高强度弹力绳、尼龙织带组成; 2: 扁带断裂强力：≥ KN; 3: 长度≥ cm，伸展长度可达≤ cm
236 | 高空救援牛尾绳 | 条 | 1: 牛尾绳主要由O型环、快挂钩、高强度弹力绳、尼龙织带组成; 2: 扁带断裂强力：≥ KN; 3: 长度≥ cm，伸展长度可达≤ cm
237 | 25型80mm*50m水带 | 盘 | 水带口径直径80mm | 爆破压力≥ MPa | 标准工作压力4.0MPa | 长度50m
238 | 轻型三分水器 | 个 | 1: 公称压力2.5MPa/强度压力3.75MPa/阀门通孔直径≥ mm; 2: 阀门开启力≤90N，重量≤ kg
239 | 轻型两分水器 | 个 | 1: 公称压力2.5MPa/强度压力3.75MPa/阀门通孔直径≥ mm; 2: 阀门开启力≤90N，重量≤ kg
240 | 自摆水炮 | 台 | 1: 额定工作压力1.0Mpa，流量≥ L/S; 2: 固定流量射程≥ m