# 2025年普洱市澜沧县大山乡大山村农村公益事业

# 建设财政奖补项目（普惠）

# 竞争性磋商文件

项目编号：YNCSZC-0057

采 购 人：澜沧拉祜族自治县大山乡人民政府

采购代理机构：云南淳胜招标代理有限公司

二○二五年八月

目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章   磋商申请人须知	6

第三章  采购需求	27

第四章  技术标准及要求	28

第五章  合同书格式及主要条款	29

第六章 磋商程序及方法	33

第七章  响应文件格式	40

# 第一章  竞争性磋商公告

2025年普洱市澜沧县大山乡大山村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）

竞争性磋商公告

项目概况

2025年普洱市澜沧县大山乡大山村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）的潜在磋商申请人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年09月05日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：YNCSZC-0057

- 政采云项目编号：PEZC2025-C2-01091-YNCS-0036

- 项目名称：2025年普洱市澜沧县大山乡大山村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：970000.00元（大写：玖拾柒万元整）

- 最高限价：969752.69元（大写：玖拾陆万玖仟柒佰伍拾贰元陆角玖分）

- 采购需求：（1）公共基础设施建设工程：①新建农村综合性活动场所1间，建筑面积80㎡，②场地硬化200㎡；③新建国旗杆一套；④道路硬化2413㎡，砂石垫层厚度10cm，C25水泥混凝土路面浇筑；⑤新建防护体，高1.2m，长100m；

- （2）生活污水整治工程：①新建排污管道2690m，管道采用UPVC材质。其中1670m规格为DN200，1020m规格为DN110；②新建污水收集池34座，每座砖砌700*700*120mm；③新建集中式污水处理设施1座，处理能力5m³/d，有效容积16m³；

- （3）农村人居环境治理工程：①新建牲畜粪便堆放池17座，设计规模为4m³/座，占地面积约10㎡；②新建三格式沉淀池17座，每座使用PE成品，规格760×560×520mm；（详见工程量清单）。

- 8. 合同履行期限：3个月。

- 9. 本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。需提供中小微企业声明函，否则不予认可。

依据财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号 ）；支持监狱企业政策执行（财库〔2014〕68号）；支持残疾人福利性单位政策执行财库〔2017〕141号。在计算投标报价得分时，不再进行价格扣除。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证；

- 3.2项目经理资格要求：拟派项目经理需具备建筑工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书B证；拟派项目经理的注册建造师证书及安全生产考核证注册单位需与投标人单位名称一致，且为本单位在职人员。拟派项目经理未担任其他在建建设工程项目的项目经理，且在今后实施过程中未得到采购人同意不允许更换，并不得兼任其他项目的管理人员；

- 3.3技术负责人要求：具有中级及以上相关专业技术职称，在今后实施过程中未得到采购人同意不允许更换，且不得兼任其他项目管理人员；

- 3.4其它要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

## 三、获取采购文件

1.时间：2025年08月25日至 2025年09月01日，每天上午06:00至12：00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台线上获取。

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料（如有）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。电子响应文件制作需要基于政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取的竞争性磋商文件编制。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书(CA)绑定才可以使，数字证书（CA）详见其办理流程。如果磋商申请人已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书CA，直接绑定即可，无需重复办理。此外，磋商申请人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。按上述要求获取文件的磋商申请人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。此为获取采购文件的唯一途径。

4.售价（元）：0元。

## 四、响应文件提交

1.截止时间：2025年09月05日14时30分（北京时间）。

2.地点：请登录政采云投标客户端投标。

注：申请人应通过“政采云投标客户端”编制电子响应文件，并用数字证书（CA）对响应文件进行加密，在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台。响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。磋商申请人在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。磋商申请人使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件，因磋商申请人原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。

“政采云投标客户端”及 CA 驱动下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.91c6cff0db1311ec8cfbc9f613d30204 。

“政采云”平台操作过程中如有问题可拨打政采云服务热线95763 （服务时间：工作日8：00-20：00）。

## 五、响应文件开启

1.时间：2025年09月05日14时30分（北京时间）

2.地点：政府采购云平台、云南淳胜招标代理有限公司开标室（澜沧县勐朗镇拉祜广场步行街7-2-8）。

注：本项目采用网上开标，远程解密响应文件，远程参与磋商和二次报价。本项目远程解密时间为30分钟，签名确认时间为5分钟，请申请人持加密数字证书在规定的时间内完成响应文件解密和签名确认工作。若在规定的时间内不能成功完成网上远程解密的，则视为申请人放弃此次采购；若未在签名确认时间内完成签名确认，则视为对本次磋商无异议。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

2.是否需要缴纳投标保证金：是

保证金金额：10000.00元

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、银行保函、保证保险。

保证金缴纳截止时间：2025年09月05日14时30分（北京时间）

3.其他：公告发布媒体：云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。磋商申请人在参加磋商申请之前务必认真阅读竞争性磋商公告全部内容；竞争性磋商公告或竞争性磋商文件如有变更，将在以上网站发布，采购人、采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：澜沧拉祜族自治县大山乡人民政府

地    址：普洱市澜沧拉祜族自治县大山乡卫生院附近

联系方式：0879-7621002

2.采购代理机构信息

名称：云南淳胜招标代理有限公司

地址：澜沧县勐朗镇伴山观澜小区旁县交通局正对面

联系方式：0879-7228978

3.项目联系方式

项目联系人：叶金梅、闵斌

电　话：17787930004、18082790098

- 第二章   磋商申请人须知

## 磋商申请人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：澜沧拉祜族自治县大山乡人民政府 地址：普洱市澜沧拉祜族自治县大山乡卫生院附近 联系人：廖星 联系电话：0879-7621002 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 名称：云南淳胜招标代理有限公司 地址：澜沧县勐朗镇伴山观澜小区旁县交通局正对面 联系人：叶金梅、闵斌 联系电话：17787930004、18082790098 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2025年普洱市澜沧县大山乡大山村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 澜沧县大山乡大山村（采购人指定地点）。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | - （1）公共基础设施建设工程：①新建农村综合性活动场所1间，建筑面积80㎡，②场地硬化200㎡；③新建国旗杆一套；④道路硬化2413㎡，砂石垫层厚度10cm，C25水泥混凝土路面浇筑；⑤新建防护体，高1.2m，长100m； - （2）生活污水整治工程：①新建排污管道2690m，管道采用UPVC材质。其中1670m规格为DN200，1020m规格为DN110；②新建污水收集池34座，每座砖砌700*700*120mm；③新建集中式污水处理设施1座，处理能力5m³/d，有效容积16m³； - （3）农村人居环境治理工程：①新建牲畜粪便堆放池17座，设计规模为4m³/座，占地面积约10㎡；②新建三格式沉淀池17座，每座使用PE成品，规格760×560×520mm；（详见工程量清单）。 |
| 1.3.2 | 承包方式 | 招标发包 |
| 1.3.3 | 合同履行期限 | 3个月。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，一次性验收合格。 |
| 1.3.5 | 标段划分 | 本项目不划分标段 |
| 1.4.1 | 磋商申请人资格条件 | 详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，费用自理。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。如有疑问请各磋商申请人在磋商申请人须知前附表2.2.1规定的时间前以书面形式提出。 |
| 1.11 | 偏离 | 允许，磋商申请人可在竞争性磋商文件要求的条件上，作出正偏离的承诺（如工期提前、质量标准提高，处罚额度增大等）。 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 采购人以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。 |
| 2.2.1 | 磋商申请人要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 响应文件递交截止时间5日前。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年09月05日14时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 磋商申请人确认收到竞争性磋商澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 磋商申请人确认收到竞争性磋商修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.2.1 | 计价方式 | 工程量清单计价 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 从提交响应文件截止之日起90日历天。 |
| 3.4.1 | 保证金 | （一）保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、银行保函、保证保险 （二）保证金金额(人民币)：10000.00元（大写：壹万元整） （三）保证金的递交相关事项： 1.银行转账：保证金应以投标申请人自身的名义提交；投标申请人向招标文件中载明的保证金专户转入保证金；如未按要求提交保证金，而影响资格的，采购代理机构将视其为非响应性文件而予以拒绝。 保证金账户信息： 账户名称：云南淳胜招标代理有限公司 账号：2408 9201 0400 259 99 开户银行：中国农业银行股份有限公司澜沧拉祜族自治县支行 联系人：闵斌 联系方式：18082790098 注：缴纳保证金时，需在转账凭证注明项目编号或项目名称。 2.银行保函：保函申请人必须是投标申请人，受益人必须是采购人；银行保函必须正确填写受益人和投标申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。 3.保证保险：在投标保证保险中，投标申请人为投保人，采购人为被保险人。当投标申请人未能按照招响应文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。 （四）采用汇票、本票、保函、保险提交的，由采购人或采购代理机构自行收取。投标人如按上述方式（汇票、本票、保函、保险）办理保证金的请在开标截止时间前将相关保证金凭证扫描件发送至采购代理机构邮箱：2911828752@qq.com。 （五）保证金缴纳截止时间：2025年09月05日14时30分（北京时间） （六）保证金的退还：（1）中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的保证金，未中标人提供盖公章开户许可证扫描件发送至采购代理机构邮箱公司邮箱2911828752@qq.com； （2）自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的保证金，中标人需递交与采购人签订的合同原件扫描件及盖公章开户许可证扫描件发送至采购代理机构邮箱公司邮箱2911828752@qq.com。 |
| 3.6.5 | 签字、盖章要求 | 响应文件应按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：需要企业、法定代表人电子签章及电子签名；只在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 |
| 3.6.8 | 响应文件份数 | 登录“政采云”平台递交加密电子响应文件一份，成交人需在领取成交通知书时提供与加密电子响应文件一致的纸质版（正本一份、副本二份，电子U盘一份（PDF））。 |
| 3.6.9 | 响应文件形式 | 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。响应文件全部采用电子文档，磋商申请人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章及加密。 |
| 4.2 | 递交响应文件时间及地点 | 递交地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 递交响应文件截止时间：2025年09月05日14时30分（北京时间） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年09月05日14时30分（北京时间） 开标地点：政府采购云平台、云南淳胜招标代理有限公司开标室（澜沧县勐朗镇拉祜广场步行街7-2-8）。 开标方式：采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商申请人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 6.1.1 | 评审专家的组建 | 磋商小组构成：三人，其中 采购人代表 一人，其余专家在云南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.3.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否，由评审小组根据评标办法的相关规定推荐1-3名成交候选人，采购人根据相关规定确定成交人。 |
| 7.2 | 成交结果公示媒介 | 在成交通知书发出之前，采购人将成交结果公告的情况在本项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。 |
| 7.4 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账、保证保险、银行保函等非现金形式。 履约担保的金额：本项目不要求。 |
| 10.1.1 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见》（云建招协〔2024〕58号）的规定和采购人与采购代理机构签订的委托代理协议约定计取，由成交单位领取成交通知书时一次性付清。 1、招标代理服务费接受以下形式：银行汇款、网银转账。 2、代理机构账号信息： 户 名：云南淳胜招标代理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司澜沧拉祜族自治县支行 账 号：24089201040025999。 |
| 10.3 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.3.1 采购控制价 |  |  |
|  | ## 采购控制价：969752.69元 高于拦标价的投标报价视为无效投标，响应文件按无效投标处理，采购人将以拒绝，不再进行下一步评标程序。 |  |
| 10.3.2 知识产权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，磋商申请人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.3.3 投标费用 |  |  |
|  | 磋商申请人应承担其参与本此投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人无义务亦无责任承担这些费用。磋商申请人可要求采购人提供投标准备和签约所需要的有关资料，有关费用由磋商申请人自行承担。 |  |
| 10.3.4 同义词语 |  |  |
|  | 构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“磋商申请人”进行理解。 |  |
| 10.3.5 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动应当接受澜沧拉祜族自治县财政局及采购人监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.3.6 备选投标方案 |  |  |
|  | 磋商申请人不得递交备选投标方案。 |  |
| 10.3.7名词解释 |  |  |
|  | 行政处罚是指：因违法、违规经营或诉讼原因受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 10.3.8解释权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、磋商申请人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 10.3.9 电子响应文件的编制 |  |  |
|  | 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。响应文件全部采用电子文档，磋商申请人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 注：资格响应文件部分需按编制系统提示内容上传；报价要求响应文件部分需上传磋商报价一览表、磋商函、已标价工程量清单；商务技术响应文件部分需上传完整的竞争性磋商响应文件。 |  |
| 10.3.10 | 本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场。 |  |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见磋商申请人须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见磋商申请人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见磋商申请人须知前附表。

1.1.5 本采购项目建设地点：见磋商申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见磋商申请人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见磋商申请人须知前附表。

1.3 采购内容、承包方式、合同履行期限、质量要求、标段划分

1.3.1 本次采购内容：见磋商申请人须知前附表。

1.3.2本采购项目承包方式：见磋商申请人须知前附表。

1.3.3本采购项目的合同履行期限：见磋商申请人须知前附表。

1.3.4本采购项目的质量要求：见磋商申请人须知前附表。

1.3.5本采购项目的标段划分：见磋商申请人须知前附表。

1.4 磋商申请人资格要求

1.4.1 磋商申请人应具备承担本项目施工的资质条件，详见磋商申请人须知前附表。

1.4.2 磋商申请人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和磋商申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 磋商申请人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理、夫妻关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

1.5 费用承担

本项目采购代理服务费参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见》（云建招协〔2024〕58号）的规定和采购人与采购代理机构签订的委托代理协议约定计取，由成交单位领取成交通知书时一次性付清，领取成交通知书时一次付清并提供纸质响应文件正本一份、副本二份，电子U盘一份（PDF）。

磋商申请人应承担其参与本工程投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人无义务亦无责任承担这些费用。磋商申请人可要求采购人提供投标准备和签约所需要的有关资料，有关费用由磋商申请人自行承担。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 磋商申请人须知前附表规定自行组织踏勘现场。

1.9.2 磋商申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，磋商申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，磋商申请人在编制响应文件时参考，采购人不对磋商申请人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5采购人声明采购人提供的工程图纸等相关资料是以诚实可信的态度提供给磋商申请人参考的，除非竞争性磋商文件中另有约定，采购人不对以上资料的准确性负责，亦不对磋商申请人由此而做出的推论、理解和结论负责。磋商申请人有义务自行核查这些资料的准确性。

1.10 投标预备会

本采购项目不召开投标预备会，如有疑问请各磋商申请人以书面形式提出，采购人在磋商申请人须知前附表规定的时间内，将对磋商申请人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的磋商申请人。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11 偏离

磋商申请人须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 分包

本项目不允许非法分包。

## 2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1竞争性磋商文件的组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商申请人须知

第三章  采购需求

第四章  技术标准及要求

第五章  合同书格式及主要条款

第六章  磋商程序及方法

第七章  响应文件格式

2.1.2 根据本章第1.10款和第2.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3磋商申请人获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺或附件不全，应及时向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；磋商申请人同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果磋商申请人的响应文件没有按照竞争性磋商文件要求递交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由磋商申请人自行承担。实质上不响应竞争性磋商文件要求的响应文件视为无效标被拒绝。

2.2 竞争性磋商文件的澄清和修改

2.2.1对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或修改的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在政府采购监督管理部门指定的采购信息发布媒体（云南省政府采购网）上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.2.2采购人可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和磋商时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在政府采购监督管理部门指定的采购信息发布媒体（云南省政府采购网）上发布变更公告。

## 3. 响应文件

3.1 响应文件组成部分详见第七章响应文件文件格式。

3.1.1磋商申请人须知前附表规定不接受联合体投标的，或磋商申请人没有组成联合体的，响应文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价为磋商申请人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，投标函附录作为投标报价文件的重要组成部分，磋商申请人必须严格依照竞争性磋商文件格式填写。

3.2.2磋商申请人的投标报价，应是完成本须知第1.3.1条和合同条款上所列采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为磋商申请人计算单价或总价的依据。

3.3.3结算方式：本项目采用竞争性磋商，成交磋商申请人在合同完成后报送已完成项目结算审计资料，结算审计以成交磋商申请人第一轮报价所报的响应文件中的“已标价工程量清单”进行审计，在审计后的结算价基础上乘以(1-本合同约定优惠率)，即得到该工程审计结算价（应支付实际工程款）。

合同约定优惠率＝（第一轮报价-第二轮报价）/第一轮报价*100%。

3.3 磋商有效期

3.3.1在磋商申请人须知前附表规定的磋商有效期内，磋商申请人不得要求撤销或修改其响应文件且其授权委托书委托期限应与磋商有效期一致。

3.3.2在磋商有效期内，磋商申请人撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有磋商申请人延长磋商有效期。磋商申请人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商申请人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 保证金

3.4.1磋商保证金：见磋商申请人须知前附表。

3.4.2下列情况发生时，投标保证金将不予退还。

（1）磋商申请人在磋商有效期内撤销投标的；

（2）成交人成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）成交人将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）成交人拒绝履行合同义务的。

3.5 资格审查资料

本次采购采用资格后审的方式进行，按照磋商申请人资格要求的规定提供相关证明材料。

3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件的编制

①响应文件全部采用电子文档，磋商申请人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

②如磋商申请人提交的电子标书不符合文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

3.6.2响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由磋商申请人的法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）确认。

3.6.3关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件。

3.6.4响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

3.6.5响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定（电子签名或电子签章）处盖（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章），具体要求见磋商申请人须知前附表。

3.6.6 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.7响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.8 响应文件份数要求见磋商申请人须知前附表。

3.6.9响应文件的形式要求见磋商申请人须知前附表。

## 4. 投标

4.1磋商申请人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。招标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

4.3为确保网上操作合法、有效和安全，磋商申请人应当在响应文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 磋商申请人应在本章磋商申请人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 磋商申请人递交响应文件的地点：见磋商申请人须知前附表。

4.2.3 除磋商申请人须知前附表另有规定外，磋商申请人所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1响应文件的递交（上传）不得迟于“磋商申请人须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达（上传）的响应文件，采购人不予接收。

4.3.2磋商申请人必须在规定时间内将响应文件递交（上传）到“磋商申请人须知前附表”规定的地点（平台)。

4.3.3除“磋商申请人须知前附表”另有规定外，磋商申请人所递交的响应文件不予退还。

4.3.4在投标截止时间前，磋商申请人可以撤回在网上已递交的响应文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

4.3.5修改的响应文件应按照本章第3.6条要求进行重新编制、加密和递交。

4.4.6在投标截止时间后递交的响应文件不予撤回。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和磋商申请人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 开标由采购代理机构主持，采购人纪检监察机关进行现场监督。

5.2 开标程序

5.2.1采购代理机构将在“磋商申请人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各磋商申请人代表准时参加线上开标会。如磋商申请人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2.2投标截止后磋商申请人不足3家的，不得开标。

5.2.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商申请人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和竞争性磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内磋商申请人还未进行解密的，代理机构可通知磋商申请人，磋商申请人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到磋商申请人在规定时限内进行解密的，视为撤回响应文件。

5.2.4 开标工作人员将做开标记录。

5.2.5 磋商申请人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对磋商申请人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 开标异议

磋商申请人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。否则后果自负。

## 6.评审

6.1 评审小组

6.1.1评审由采购人依法组建的评审小组负责。评标专家确定方式：由采购人代表和开标前在云南省政府采购专家库中随机抽取的技术、经济类的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见磋商申请人须知前附表。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）磋商申请人或磋商申请人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与磋商申请人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与磋商申请人有其他利害关系。

6.2评审原则

6.2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2本评标过程，将采用平等竞争、公平合理、对所有磋商申请人一视同仁的原则。评审小组将对磋商申请人的报价、资源投入情况及施工组织设计的针对性、合理性等方面进行综合评审，按照公正、科学、客观、平等竞争的要求，选择技术方案优、企业经营好、项目班子素质高、设备先进并落实、具有丰富施工经验和良好信誉、综合实力强的队伍推荐给采购人。

6.2.3参与评标的有关人员必须严格遵守有关工程招标投标的有关保密规定，不得透露与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标公正性的任何活动。如有违反将按国家有关法律及有关规定严肃处理。

6.2.4 磋商申请人不得采取任何方式干扰评标工作，一经发现，取消其参加本项目其他工程的任何投标资格。

6.2.5 本竞争性磋商文件已经备案，并发放给各磋商申请人，成为本次招标活动的“评标定标”准则，评审小组应严格按照本工程竞争性磋商文件（特别是本评标定标的原则）的规定执行，不得任意更改。

6.3 评审

6.3.1评审小组按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2本次评审活动应当接受采购人及采购人邀请到场的监督单位依法实施的监督。

6.4.废标、中止

6.4.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的磋商申请人或者对竞争性磋商文件作实质响应的磋商申请人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)磋商申请人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有磋商申请人。

6.4.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.3出现6.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

除磋商申请人须知前附表规定评审小组直接确定成交人外，采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐成交候选人的人数见磋商申请人须知前附表。

7.2 成交结果公示

采购人在磋商申请人须知前附表规定的媒介公示成交结果公示。

7.3 成交通知

7.2.1成交磋商申请人确定后，成交结果由采购代理机构云南省政府采购网上发布公告，公示期结束后向成交磋商申请人发出成交通知书。公示期不少于1个工作日。

7.2.2评成交通知书是合同的一个组成部分

7.4 履约担保（本项目不要求）

7.4.1签订合同前，成交人应按“磋商申请人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保。否则，视为放弃中标项目。

7.4.2签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应当对造成的损失部分予以赔偿。

7.5.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得透露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对磋商申请人的纪律要求

磋商申请人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；磋商申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评审小组成员的纪律要求评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.质疑和投诉

1.1磋商申请人认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

接收质疑函的方式：以书面形式递交签字并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

受理质疑部门：云南淳胜招标代理有限公司     电    话：0879-7228978

采 购 人：澜沧拉祜族自治县大山乡人民政府   电    话：0879-7621002

1.2磋商申请人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）明确的请求和必要的证明材料；

（3）质疑理由及事实依据；

（4）质疑对象；

（5）联系电话和地址；

（6）质疑的日期；

（7）质疑人签章。

质疑书实行实名制，并应由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

1.3 采购人或磋商申请人对成交磋商申请人提出质疑时，被质疑人应配合质疑处理部门的调查、处理工作，根据需要对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。

1.4采购人、采购代理机构将在收到磋商申请人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

  - 10.其他事项

10.1. 采购代理服务费

10.1.1 采购代理机构按“磋商申请人须知前附表”中的收费标准向成交人收取代理服务费。

10.2.2 成交人应在接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

10.2 竞争性磋商文件编制依据

本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

10.3 需要补充的其他内容

见“磋商申请人须知前附表”。

- 第三章  采购需求

- 一、基本情况

- 1、项目名称：2025年普洱市澜沧县大山乡大山村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）

2、合同履行期限：3个月。

3、项目建设地点：澜沧县大山乡大山村（采购人指定地点）。

- 4、建设内容：（1）公共基础设施建设工程：①新建农村综合性活动场所1间，建筑面积80㎡，②场地硬化200㎡；③新建国旗杆一套；④道路硬化2413㎡，砂石垫层厚度10cm，C25水泥混凝土路面浇筑；⑤新建防护体，高1.2m，长100m；

- （2）生活污水整治工程：①新建排污管道2690m，管道采用UPVC材质。其中1670m规格为DN200，1020m规格为DN110；②新建污水收集池34座，每座砖砌700*700*120mm；③新建集中式污水处理设施1座，处理能力5m³/d，有效容积16m³；

- （3）农村人居环境治理工程：①新建牲畜粪便堆放池17座，设计规模为4m³/座，占地面积约10㎡；②新建三格式沉淀池17座，每座使用PE成品，规格760×560×520mm；（详见工程量清单）。

5、质量要求：符合国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，一次性验收合格。

6、本项目（否）接受联合体投标。

二、招标工程量清单（另册提供）

- 第四章  技术标准及要求

一、本项目在实施过程中设计、施工、材料必须符合现行中华人民共和国以及省、自治区直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、本项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、自治区直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。

三、根据项目所处地域当地政府的相关规定，该项工程的材料、设备、施工必须达到现行标准或规范及其最新相关的要求。

- 第五章  合同书格式及主要条款

注：合同范本仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

## 合同模板仅供参考

合同编号：

（项目名称）

合 同 书

甲方：

乙方：

签订地点：

签订时间：    年  月  日

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                            。

2.工程地点：                                    。

3.工程批准文号：                                 。

4.资金来源：                                         。

5.工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 工程承包范围：                             。

二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）     (¥      元)；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）     (¥     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    (¥      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      (¥      元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）         (¥          元)。

2.合同价格形式：                           。

五、项目经理

承包人项目经理：                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                  生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：

地  址：                             地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

第二部分   通用条款

第三部分   专用条款

（按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行，磋商申请人自行下载）

- 第六章 磋商程序及方法

## 一、磋商程序和方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，已按“第七章响应文件格式”中的“资格文件”提供相关资料 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，已按“第七章响应文件格式”中的“资格文件”提供相关资料 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，已按“第七章响应文件格式”中的“资格文件”提供相关资料 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，已按“第七章响应文件格式”中的“资格文件”提供相关资料 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，已按“第七章响应文件格式”中的“资格文件”提供相关资料 |
|  |  | 信用情况 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，已按“第七章响应文件格式”中的“资格文件”提供相关资料 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业采购,磋商申请人必须提供中小企业声明函。（符合划型标准的个体工商户、监狱企业、残疾人福利性单位在政府采购活动中视同中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位提供对应声明函）。 |
|  |  | 特定资格要求 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 响应文件格式 | 符合第七章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 签字、盖章要求 | 符合竞争性磋商文件的规定，在竞争性磋商文件要求签字盖章处签字盖章。 |
|  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第1.3.4项规定 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第3.4.1项规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | 磋商申请人报价方式符合磋商文件要求，只有一个有效报价。 |
|  |  | 实质性条件 | 未实质性响应磋商文件明确规定的； 未按规定的格式填写，内容不全或关键内容存在“模糊、无法辨认”的情况。 |
|  |  | 其他 | 响应文件不符合磋商文件约定的其他情形或附有采购人不能接受的条件或不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |

## 二、投标报价评分与技术部分评审

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 投标报价： 30分 技术部分： 70 分 供应商总得分＝F1＋F2 |
| 评分标准 |  |  |
| 投标报价评分 |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 评标价 | 落实政府采购政策的相关要求详见投标人须知前附表。 最终报价=二次报价 |
|  | 评标基准价 | 本项目报价分采用低价优先法，即经过初步评审的合格投标人，投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分； |
|  | 投标报价评分 | 报价得分=（评标基准价/最后报价）×30（保留小数点后二位数）； 评标基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格 投标总报价超过采购上限价的投标供应商，投标将被否决； 对各投标人的投标总报价及分项报价进行审查。存在1项或多项漏报价的情况，视作总报价中已经包括了相关报价，结算时不再增加价款； 过低的投标人报价，评审小组将核查其报价的合理性。投标人不能说明或无可靠资料证明其报价合理性的，本部分的报价分按0分计算。 |
| 技术部分评审（满分70分） |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 评分标准 |
| 2.2.3 （技术部分评审标准） | 施工技术方案评分 （满分10分） | （1）有施工技术方案、施工程序、施工大纲的得6-10分。 （2）有施工技术方案但施工程序及施工大纲有错误的得1-5分； （3）没有施工技术方案的不得分。 |
|  | 质量承诺及保证措施审查评分 （满分10分） | （1）质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，对工程质量保证措施有阐述的得6-10分。 （2）质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到要求但存在一些问题的得1-5分； （3）质量承诺满足磋商文件，有违约责任承诺但不具体的不得分； 对质量无承诺或质量承诺不满足磋商文件的为重大偏差，应按规定作废标处理。 |
|  | 安全文明施工保证措施审查评分（满分10分） | （1）上年度投标人的建筑业施工企业安全资格证书年检结论为合格或持有安全生产许可证书；投标书中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，并符合国家、省、州（市）的有关规定的得6-10分 （2）上年度投标人的建筑业施工企业安全资格证书年检结论为基本合格以上或持有安全生产许可证书；投标书中有安全文明施工实施保证措施，并符合国家、省、州（市）的有关规定的得1-5分； （3）安全资格证书（安全生产许可证书）或建设行政主管部门出具的证明的复印件未装订在投标书中；没有安全文明施工保证措施的，该项评审不得分。 |
|  | 工期承诺及保证措施审查评分 （满分10分） | （1）工期承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，有施工进度计划，且能保证工期的得6-10分； （2）工期承诺满足磋商文件且有奖罚条件和有施工进度计划，但有错误（如：与投标工期有矛盾等）的得1-5分； （3）无施工进度计划的不得分。 |
|  | 施工主要工序审查评分 （满分10分） | （1）施工主要工序阐述明细、合理，主要工种施工方法得当且有针对性的得6-10分； （2）施工主要工序有阐述、安排基本合理，有主要工种施工方法的得1-5分； （3）施工主要工序无阐述、安排和主要工种施工方法的不得分。 |
|  | 施工机械审查评分 （满分10分） | （1）投入的施工机械能满足施工要求，且搭配适当的得6-10分。 （2）投入的施工机械基本能满足施工要求，但搭配不当的得1-5分； （3）投入的施工主要机械不能满足工程要求的不得分。 |
|  | 项目管理人员配置审查评分 （满分5分） | （1）投标人拟定的项目经理符合磋商文件规定项目经理的资格条件，项目经理资质证书年检合格，项目管理人员配置针对工程实际且合理，能满足工程管理需要的得3-5分； （2）投标人拟定的项目经理符合磋商文件规定项目经理的资格条件，项目经理资质证书年检合格，项目管理人员配置基本合理，基本满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的得1-2分； （3）投标人拟定的项目经理不符合磋商文件规定项目经理的资格条件、项目经理资质证书年检不合格、对项目管理人员没有说明的不得分。 注：磋商文件规定项目经理的资格条件应与资格审查时资格条件相一致。 |
|  | 施工总平面图审查评分 （满分5分） | （1）施工总平面图布置合理的得满分3-5分； （2）施工总平面图布置存在明显问题的得1-2分； （3）无施工总平面图布置不得分。 |

  - 一、 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组所有成员集中与满足竞争性磋商文件初步评审要求的磋商申请人分别进行磋商，磋商结束后，磋商小组要求所有实质响应的磋商申请人在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商申请人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商申请人的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人；评审总得分相等时，按最后报价由低到高顺序排列；评审总得分相等且最后报价相同时，按技术商务部分得分高低顺序排列。

  - 二、 评审标准

    - 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定磋商申请人是否具备竞争性磋商资格；见评审办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应；见评审办法前附表。

    - 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价部分：见磋商程序和方法前附表；

（2）技术部分：见磋商程序和方法前附表；

2.2.2 磋商基准价：见磋商程序和方法前附表。

2.2.3 评分标准

按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价部分评分标准：见磋商程序和方法前附表；

（2）技术商务部分评分标准：见磋商程序和方法前附表。

  - 三、 评审程序

    - 3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 磋商申请人有以下情形之一的，取消其磋商资格：

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

    - 3.2 详细评审

3.2.1比较与评价

（1）磋商小组所有成员集中与通过初审的单一磋商申请人分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商申请人的技术资料、价格、折扣和其他信息。

（2）磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的磋商申请人。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

（3）为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对磋商申请人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受磋商申请人主动提出的澄清、说明或补正。

（5）磋商申请人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（6）磋商小组将要求所有磋商申请人在规定时间内进行最后报价，并对响应文件及磋商申请人按要求提交的澄清、说明或补正进行综合比较和评价。

    - 3.2.2详细评审

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商申请人后，磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出磋商申请人的评审总得分。

a.按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分F1；

b.按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术商务部分计算出得分F2；

c.按本章第2.2.1项所列公式计算评审总得分。

（2）技术商务部分（F2）得分由磋商小组成员独立评分，计算各磋商申请人得分的算术平均值计入各磋商申请人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（3）磋商小组发现磋商申请人的报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该磋商申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。磋商申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该磋商申请人以低于成本报价的，取消其磋商资格。

    - 3.3 评审结果

3.3.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选磋商申请人，并编写评审报告。

3.3.2采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人名单，确定成交磋商申请人。

# 第七章  响应文件格式

2025年普洱市澜沧县大山乡大山村农村

公益事业建设财政奖补项目（普惠）

竞争性磋商响应文件

项目编号：

磋商申请人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章或电子签名）：

日期：       年       月       日

目录

磋商申请人根据响应文件格式内容自行编制

## 一、磋商报价一览表

  - 项目名称：

  - 项目编号：

| 名称 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价 （人民币、元） | 小写： 大写： |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 质量承诺 |  |  |
| 磋商保证金 |  |  |
| 项目经理姓名 及注册证书编号 |  |  |
| 磋商申请人（电子签章）： 法定代表人或其委托代理人（电子签章或电子签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注：此磋商报价一览表，磋商申请人应放在响应文件封面后第一页。 |  |  |

## 二、磋商函

致：       （采购人）

我方仔细研究了      （项目名称）（项目编号：              ）竞争性磋商文件的全部内容，正式授权    （姓名和职务）全权代表申请人        （申请人全称）参加磋商，提交电子响应文件  1   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按竞争性磋商文件的采购需求和报价一览表，磋商总报价为（人民币大写）：         ，小写：￥                。合同履行期限：        ，质量承诺：               。

2.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（澄清文件）（若有）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3.磋商有效期：从提交响应文件截止之日起     日历天。

4.同意申请人须知中关于磋商保证金不予退还的规定。

5.同意应贵方要求提供与本磋商有关的任何数据或资料，并保证数据和资料 的完整性和真实性。

6.完全理解贵方不一定要接受最低报价的申请人为成交人的行为。

7.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

8.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9.                            （其他补充说明）。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

磋商申请人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章或电子签名）：

日  期：           年            月          日

- 三、已标价工程量清单

  - 四、法定代表人身份证明书

磋商申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：      性别：        年龄：       职务：

系                        （磋商申请人）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证复印件或扫描件

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

磋商申请人（电子签章）：

日  期：        年      月      日

## 五、法定代表人授权委托书

本人    （姓名）    系       （磋商申请人）      的法定代表人，现授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）  响应文件，签订合同和处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证复印件或扫描件

| 委托代理人身份证（人像面） | 委托代理人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

磋商申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日    期：          年          月         日

- 如法定代表人出席磋商会议，则不需要提供本授权委托书。

- 六、磋商保证金缴纳凭证

附：磋商保证金缴纳凭证复印件或扫描件

- 七、资格文件

### （一）磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.表后附营业执照或其他法定证明文件等。

### （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度或2024年度财务报表（至投标文件提交截止时间成立时间不足一年的可视实际情况提供财务报表）或提供投标人开户银行出具的资信证明或信用等级证明或存款证明，以上资料提供其一即可

- （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

磋商申请人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】。

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供至今半年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或提供依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)

- （五）没有重大违法记录的书面声明

- 磋商申请人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指磋商申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）【提供书面声明】。

- （六）信用情况

磋商申请人在响应文件截止日期前未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、“重大税收违法失信主体”、政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”。【提供承诺函】

- 政府采购政策需满足的资格要求材料

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；   承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；   承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：1、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）价格扣减条件的申请人需提供《中小企业声明函》。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.不享受中小企业优先采购政策的供应商不需填写《中小企业声明函》。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本次采购标的属于 建筑业 。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

- 各行业划型标准为：

            - （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

            - （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

            - （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

            - （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

            - （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

            - （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

            - （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

            - （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

            - （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

            - （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

            - （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

            - （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

            - （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

            - （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

            - （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

            - （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【 2017】 141 号 ) 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的     单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

监狱企业证明文件

根据根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014 〕68 号 ），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：  年   月   日

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

### （八）特定资格要求材料

磋商申请人按照特定资格要求自行编制。

  - 八、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图标形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点,提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、负责环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）施工技术方案；

（2）质量承诺及保证措施；

（3）施工主要工序；

（4）安全文明施工保证措施；

（5）工期承诺和保证措施；

（6）施工进度计划；

（7）劳动力安排和材料投入计划及其保证措施；

（8）施工机械投入；

（9）拟任项目经理及项目管理人员配置；

（10）施工总平面图。

- 九、竞争性磋商文件要求或申请人认为有必要提供的其他材料

    - 二次（最终）报价表

项目名称：

项目编号：

| 二次（最终）总报价 （人民币、元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 其他承诺及保证 |  |
| 磋商申请人（盖章或电子签章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）： 日期： 年 月 日 |  |

备注：1、按竞争性磋商要求进行二轮报价，磋商时以第二轮承诺的报价为最终报价。最终报价不得高于第一次报价，否则视为无效报价。

- 2.磋商申请人在线上进行二次报价时须将“二次报价表”作为附件上传至政府采购云平台。