## 招标控制价
2026年丰泽区27所中小学周边非电子类交通安全设施提升工程项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 305539元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 叁拾万零伍仟伍佰叁拾玖圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2026年05月19日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 305539
合 计 |  | 305539

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程 | 305539
合 计 |  | 305539

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 单项工程 市政工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 305539
1.1 | 交通管理设施 | 258561
1.2 | 绿化带破复 | 4671
1.3 | 人行道破复（水泥路面） | 12586
1.4 | 机动车道破复（沥青路面） | 11373
1.5 | 机动车道破复（水泥路面） | 18348
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 305539

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
交通管理设施 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040205020001 | 监控摄像机 | (1)违停球-8寸 (2)400万专智能红外网络球机-新8寸 (3)传感器类型：1/1.8英寸CMOS； (4)像素：400万； (5)最大分辨率：2560×1440； (6)最低照度：彩色：0.001lux@F1.6； 黑白：0.0001lux@F1.6； 0lux（红外灯开启）； (7)最大补光距离：250m（红外）； (8)补光类型：红外； (9)雨刷功能：雨刷； (10)镜头焦距：5.5mm～220mm； (11)镜头光圈：F1.6～F4.9； (12)视场角：水平：63.9°～2.1°； 垂直：37.3°～1.2°； 对角：71.2°～2.4°； (13)光学变倍：40倍； (14)定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； (15)可视域功能：支持； (16)智能分类：专智能； (17)违法停车：抓拍距离半径：165m（多场景巡航）、70m（单预置点）；支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持预违停和伏击式抓拍模式；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； (18)卡口抓拍：支持覆盖2车道范围；可实现多种行为检测抓拍：过车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶 | 台 | 14 | 5635.31 |  | 78894.34
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态； (19)电子警察：支持覆盖2车道范围；可实现多种行为检测抓拍：过车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速； (20)智能说明：违停抓拍、卡口抓拍、电子警察彼此互斥使用，但可在不同预置点分别开启； (21)防抖功能：电子防抖； (22)透雾功能：电子透雾； (23)网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； (24)音频输入：1路（LINE IN；裸线）； (25)音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； (26)语音对讲：支持； (27)报警输入：7路，开关量输入（0～5V DC）； (28)报警输出：2路； (29)供电方式：DC36V/2.23A±25%； (30)防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； (31)球机尺寸：8寸； (32)接口类型：RJ45接口；RS485接口
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2 | 030501012001 | 交换机 | (1)桌面式全千兆5口交换机 (2)交换容量：10Gbps 传输速度：10/100/1000M自适应 | 台 | 7 | 856.54 |  | 5995.78
3 | 030501010001 | 收发器 | (1)光纤收发器 单模单纤千兆光纤收发器 传输速度：10/100/1000M自适应 波长：1310/1550NM 传输距离：3KM 光口类型：SC 供电电压：DC-5V 工作温度：0-70 产品尺寸：94*70.5*26MM | 台 | 7 | 536.97 |  | 3758.79
4 | 040804001001 | 配管 | (1)规格:缆线保护管Φ75mm, (2)材料品种:PE管 | m | 210 | 28.62 |  | 6010.2
5 | 040804001003 | 配管 | (1)规格:缆线保护管Φ20mm，材料品种:PE管 | m | 210 | 7.41 |  | 1556.1
6 | 040804001004 | 配管 | (1)规格:缆线保护管Φ50mm，材料品种:PE管 | m | 210 | 15.48 |  | 3250.8
7 | 040804001005 | 配管 | (1)规格:缆线保护管Φ75mm, (2)材料品种:SC管 | m | 210 | 61.75 |  | 12967.5
8 | 040804001006 | 配管 | (1)规格:缆线保护管Φ20mm，材料品种:SC管 | m | 210 | 16.02 |  | 3364.2
9 | 040804001007 | 配管 | (1)规格:缆线保护管Φ50mm，材料品种:SC管 | m | 210 | 35.88 |  | 7534.8
10 | 030502014001 | 光纤连接 | (1)光纤熔接 | 端口 | 14 | 323.8 |  | 4533.2
11 | 040205003003 | 标杆 | (1)抱杆支架 (2)4米横杆 | 根 | 8 | 766.45 |  | 6131.6
12 | 040804002001 | 管内穿线 | (1)管内穿线 | m | 1260 | 21.44 |  | 27014.4
13 | 040803001001 | 电缆 | (1)3*2.5铠装电源线 | m | 420 | 21.44 |  | 9004.8
14 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)国标超五类非屏蔽网线 | m | 210 | 5.69 |  | 1194.9
15 | 030502007001 | 光缆 | (1)4芯铠装光缆 | m | 1680 | 11.11 |  | 18664.8
16 | 040801008001 | 抱杆箱 | (1)400*500*300，含空开、插座 | 台 | 14 | 798.11 |  | 11173.54
17 | 040205004001 | 标志板 | (1)附着式监控抓拍标识牌（字牌分离），规格：80CM*120CM | 块 | 14 | 623.48 |  | 8728.72
18 | 040801028001 | 小电器 | (1)规格:防雷、防浪涌保护 (2)名称:电源避雷器 | 台 | 14 | 90.19 |  | 1262.66
19 | 040205003002 | 电子警察杆件1 | (1)材质:Q235钢； (2)类型：电子警察八角形杆件6.5x4M（±2%） | 根 | 6 | 3395.75 |  | 20374.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)油漆品种：镀锌； (4)规格尺寸：立杆八角形6.5m*8mm厚（±2%），横杆八角形4m*6mm厚（±2%）。
20 | 04B004 | 杆件基础1 | (1)≥1.8m*1.8 m*1.8m 基础钢筋笼 (2)混凝土基础 ≥1.8m*1.8 m*1.8m （C35） (3)灯杆地脚笼 H=1.8m（±2%） (4)土方开挖、外运 5KM (5)基础养护、水泥罩面 | 项 | 6 | 4524.21 |  | 27145.26
绿化带破复 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
21 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 42 | 3.8 |  | 159.6
22 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用现场 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 35 | 7.32 |  | 256.2
23 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:20株/m2 (2)苗木、花卉种类:福建茶 (3)株高或蓬径:50cm | m2 | 70 | 60.79 |  | 4255.3
人行道破复（水泥路面） | [8 empty] | 分项工程(17市政)
24 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:水泥混凝土 (2)厚度:20cm (3)含外运5km | m2 | 60 | 23.57 |  | 1414.2
25 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:水泥稳定层 (2)厚度:10cm (3)含外运5km | m2 | 60 | 7.68 |  | 460.8
26 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 36 | 3.8 |  | 136.8
27 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用现场 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 30 | 7.32 |  | 219.6
28 | 040103001003 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设 | m3 | 24 | 84.14 |  | 2019.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂
29 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 24 | 22.04 |  | 528.96
30 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:20Cm (2)混凝土强度等级:C20 | m2 | 60 | 83.19 |  | 4991.4
31 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)石料规格:Φ10～25 (3)厚度:10Cm | m2 | 60 | 46.91 |  | 2814.6
机动车道破复（沥青路面） | [8 empty] | 分项工程(17市政)
32 | 041001001003 | 拆除路面 | (1)材质:沥青混凝土 (2)厚度:14cm | m2 | 30 | 12.92 |  | 387.6
33 | 041001001004 | 拆除路面 | (1)材质:水泥混凝土 (2)厚度:20cm | m2 | 30 | 23.57 |  | 707.1
34 | 041001003003 | 拆除基层 | (1)材质:水泥稳定层 (2)厚度:15cm (3)部位:基层 | m2 | 30 | 11.53 |  | 345.9
35 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 18 | 3.8 |  | 68.4
36 | 040103001006 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用现场 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 15 | 7.32 |  | 109.8
37 | 040103001007 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 15 | 84.14 |  | 1262.1
38 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 15 | 22.04 |  | 330.6
39 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:AC-13C (2)厚度:5cm厚 (3)沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 30 | 64.91 |  | 1947.3
40 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:AC-20C (2)厚度:8cm (3)沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 | m2 | 30 | 87.42 |  | 2622.6
41 | 040203003001 | 透层、粘层 | (1)材料品种:PC-3乳化沥青粘层油(04~0.6 L/m2) | m2 | 30 | 1.86 |  | 55.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
42 | 040203004001 | 封层 | (1)厚度:1cm (2)材料品种:ES-3乳化沥青稀浆封层(1.1~1.3Kg/m2) | m2 | 30 | 16.1 |  | 483
43 | 040203003002 | 透层、粘层 | (1)材料品种:PC-2乳化沥青透层(07~15L/m2) | m2 | 30 | 5.41 |  | 162.3
44 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)厚度:20Cm (2)混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 (3)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 30 | 96.35 |  | 2890.5
机动车道破复（水泥路面） | [8 empty] | 分项工程(17市政)
45 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)材质:水泥混凝土 (2)厚度:20cm | m2 | 30 | 23.57 |  | 707.1
46 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)材质:水泥稳定层 (2)厚度:15cm (3)部位:基层 | m2 | 30 | 11.53 |  | 345.9
47 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 30 | 3.8 |  | 114
48 | 040103001004 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用现场 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 15 | 7.32 |  | 109.8
49 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 15 | 84.14 |  | 1262.1
50 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:20Cm (2)混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 (3)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 30 | 96.35 |  | 2890.5
51 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)石料规格:Φ10～25 (3)厚度:15Cm | m2 | 30 | 58.51 |  | 1755.3
52 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)≥800mm*600mm*800mm承重型 (2)交通信号控制机接线沙井 (3)钢筋砼井盖 (4)C25混凝土压顶 (5)井盖设置有公安交警字样 (6)管道到井底的距离≥20cm | 座 | 6 | 1255.74 |  | 7534.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)M5彻筑砂浆内侧及底部抹灰
53 | 04B005 | 人工工日 | (1)零星设备维护人工 | 工日 | 3 | 103.31 |  | 309.93
54 | 04B006 | 机械台班 | (1)零星设备维护皮卡车使用台班 | 台班 | 3 | 500.05 |  | 1500.15
55 | 04B007 | 机械台班 | (1)9吨吊车 | 台班 | 3 | 606.27 |  | 1818.81
合 计 | [7 empty] | 305538.74

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
交通管理设施
绿化带破复
人行道破复（水泥路面）
机动车道破复（沥青路面）
机动车道破复（水泥路面）
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
交通管理设施 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
绿化带破复 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
人行道破复（水泥路面） | [8 empty] | 分项工程(17市政)
机动车道破复（沥青路面） | [8 empty] | 分项工程(17市政)
机动车道破复（水泥路面） | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
交通管理设施 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040205020001 | 监控摄像机 (1)违停球-8寸 (2)400万专智能红外网络球机-新8寸 (3)传感器类型：1/1.8英寸CMOS； (4)像素：400万； (5)最大分辨率：2560×1440； (6)最低照度：彩色：0.001lux@F1.6； 黑白：0.0001lux@F1.6； 0lux（红外灯开启）； (7)最大补光距离：250m（红外）； (8)补光类型：红外； (9)雨刷功能：雨刷； (10)镜头焦距：5.5mm～220mm； (11)镜头光圈：F1.6～F4.9； (12)视场角：水平：63.9°～2.1°； 垂直：37.3°～1.2°； 对角：71.2°～2.4°； (13)光学变倍：40倍； (14)定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； (15)可视域功能：支持； (16)智能分类：专智能； (17)违法停车：抓拍距离半径：165m（多场景巡航）、70m（单预置点）；支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持预违停和伏击式抓拍模式；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； (18)卡口抓拍：支持覆盖2车道范围；可实现多种行为检测抓拍：过车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车 | 台 | 14 | 64.87 | 5100.23 |  | 4.91 |  |  |  | 465.3 | 5635.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态； (19)电子警察：支持覆盖2车道范围；可实现多种行为检测抓拍：过车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速； (20)智能说明：违停抓拍、卡口抓拍、电子警察彼此互斥使用，但可在不同预置点分别开启； (21)防抖功能：电子防抖； (22)透雾功能：电子透雾； (23)网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； (24)音频输入：1路（LINE IN；裸线）； (25)音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； (26)语音对讲：支持； (27)报警输入：7路，开关量输入（0～5V DC）； (28)报警输出：2路； (29)供电方式：DC36V/2.23A±25%； (30)防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； (31)球机尺寸：8寸； (32)接口类型：RJ45接口；RS485接口
1.1 | 40205058T | 违停球-8寸-400万专智能红外网络球机-新8寸 | 套 | 1 | 58.97 | 5100.15 | [5 empty] | 464.32 | 5623.44
1.2 | 30502078 | 测试(4对双绞线缆) | 链路 | 1 | 5.9 | 0.08 |  | 4.91 |  |  |  | 0.98 | 11.87
2 | 030501012001 | 交换机 (1)桌面式全千兆5口交换机 (2)交换容量：10Gbps 传输速度：10/100/1000M自适应 | 台 | 7 | 353.84 | 421.74 | 402.66 | 10.24 |  |  |  | 70.72 | 856.54
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
2.1 | 30501085 | 桌面式全千兆5口交换机 交换容量：10Gbps 传输速度：10/100/1000M自适应 | 台 | 1 | 353.84 | 421.74 | 402.66 | 10.24 |  |  |  | 70.72 | 856.54
3 | 030501010001 | 收发器 (1)光纤收发器 单模单纤千兆光纤收发器 传输速度：10/100/1000M自适应 波长：1310/1550NM 传输距离：3KM 光口类型：SC 供电电压：DC-5V 工作温度：0-70 产品尺寸：94*70.5*26MM | 台 | 7 | 58.97 | 375.84 | 362.83 | 57.82 |  |  |  | 44.34 | 536.97
3.1 | 30501073 | 光纤收发器 单模单纤千兆光纤收发器 传输速度：10/100/1000M自适应 波长：1310/1550NM 传输距离：3KM 光口类型：SC 供电电压：DC-5V 工作温度：0-70 产品尺寸：94*70.5*26MM | 台 | 1 | 58.97 | 375.84 | 362.83 | 57.82 |  |  |  | 44.34 | 536.97
4 | 040804001001 | 配管 (1)规格:缆线保护管Φ75mm, (2)材料品种:PE管 | m | 210 | 9.54 | 16.72 | [5 empty] | 2.36 | 28.62
4.1 | 40904039T | PE管Φ75mm | m | 1 | 9.54 | 16.72 | [5 empty] | 2.36 | 28.62
5 | 040804001003 | 配管 (1)规格:缆线保护管Φ20mm，材料品种:PE管 | m | 210 | 4.68 | 2.12 | [5 empty] | 0.61 | 7.41
5.1 | 40904035 | PE管Φ20mm | m | 1 | 4.68 | 2.12 | [5 empty] | 0.61 | 7.41
6 | 040804001004 | 配管 (1)规格:缆线保护管Φ50mm，材料品种:PE管 | m | 210 | 6.87 | 7.33 | [5 empty] | 1.28 | 15.48
6.1 | 40904037 | PE管Φ50mm | m | 1 | 6.87 | 7.33 | [5 empty] | 1.28 | 15.48
7 | 040804001005 | 配管 (1)规格:缆线保护管Φ75mm, (2)材料品种:SC管 | m | 210 | 24.26 | 31.86 |  | 0.53 |  |  |  | 5.1 | 61.75
7.1 | 40904005T | SC管Φ75mm | m | 1 | 24.26 | 31.86 |  | 0.53 |  |  |  | 5.1 | 61.75
8 | 040804001006 | 配管 (1)规格:缆线保护管Φ20mm，材料品种:SC管 | m | 210 | 7.01 | 7.49 |  | 0.2 |  |  |  | 1.32 | 16.02
8.1 | 40904001T | SC管Φ20mm | m | 1 | 7.01 | 7.49 |  | 0.2 |  |  |  | 1.32 | 16.02
9 | 040804001007 | 配管 (1)规格:缆线保护管Φ50mm，材料品种:SC管 | m | 210 | 13.54 | 18.99 |  | 0.39 |  |  |  | 2.96 | 35.88
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
9.1 | 40904003T | SC管Φ50mm | m | 1 | 13.54 | 18.99 |  | 0.39 |  |  |  | 2.96 | 35.88
10 | 030502014001 | 光纤连接 (1)光纤熔接 | 端口 | 14 | 141.52 | 106.32 |  | 49.24 |  |  |  | 26.72 | 323.8
10.1 | 30502064T | 光纤连接(熔接法 单模) | 芯 | 4 | 35.38 | 26.58 |  | 12.31 |  |  |  | 6.68 | 80.95
11 | 040205003003 | 标杆 (1)抱杆支架 (2)4米横杆 | 根 | 8 | 181.94 | 402.76 |  | 118.47 |  |  |  | 63.28 | 766.45
11.1 | 40205001T | 交通标志杆制作(标杆、门架制作)立柱 | t | 0.085 | 1407.24 | 4738.41 |  | 409.25 |  |  |  | 589.94 | 7144.84
11.2 | 40205007T | 标志杆安装(L型杆) | 根 | 1 | 62.32 |  |  | 83.68 |  |  |  | 13.14 | 159.14
12 | 040804002001 | 管内穿线 (1)管内穿线 | m | 1260 | 6.93 | 12.6 |  | 0.14 |  |  |  | 1.77 | 21.44
12.1 | 40903027T | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1KV 3×2.5 | m | 1 | 6.93 | 12.6 |  | 0.14 |  |  |  | 1.77 | 21.44
13 | 040803001001 | 电缆 (1)3*2.5铠装电源线 | m | 420 | 6.93 | 12.6 |  | 0.14 |  |  |  | 1.77 | 21.44
13.1 | 40903027T | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1KV 3×2.5 | m | 1 | 6.93 | 12.6 |  | 0.14 |  |  |  | 1.77 | 21.44
14 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)国标超五类非屏蔽网线 | m | 210 | 1.53 | 3.66 |  | 0.03 |  |  |  | 0.47 | 5.69
14.1 | 30502021T | 双绞线缆 UTP6 | m | 1 | 1.53 | 3.66 |  | 0.03 |  |  |  | 0.47 | 5.69
15 | 030502007001 | 光缆 (1)4芯铠装光缆 | m | 1680 | 1.42 | 8.74 |  | 0.03 |  |  |  | 0.92 | 11.11
15.1 | 30502024 | 4芯铠装光缆 | m | 1 | 1.42 | 8.74 |  | 0.03 |  |  |  | 0.92 | 11.11
16 | 040801008001 | 抱杆箱 (1)400*500*300，含空开、插座 | 台 | 14 | 282.13 | 450.08 | [5 empty] | 65.9 | 798.11
16.1 | 40901036 | 杆上配电设备安装(配电箱) | 台 | 1 | 282.13 | 450.08 | [5 empty] | 65.9 | 798.11
17 | 040205004001 | 标志板 (1)附着式监控抓拍标识牌（字牌分离），规格：80CM*120CM | 块 | 14 | 120.28 | 381.55 |  | 70.17 |  |  |  | 51.48 | 623.48
17.1 | 40205009T | 标志板安装(面积1m2以内) | 块 | 1 | 40.2 | 240.65 |  | 70.17 |  |  |  | 31.59 | 382.61
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
17.2 | 40205017T | 标志板安装(贴反光膜) | m2 | 1.728 | 46.34 | 81.54 | [5 empty] | 11.51 | 139.39
18 | 040801028001 | 小电器 (1)规格:防雷、防浪涌保护 (2)名称:电源避雷器 | 台 | 14 | 40.1 | 36.27 |  | 6.37 |  |  |  | 7.45 | 90.19
18.1 | 31110044T | 绝缘性能测试、保护装置安装(保护装置安装 浪涌保护器) | 个 | 1 | 40.1 | 36.27 |  | 6.37 |  |  |  | 7.45 | 90.19
19 | 040205003002 | 电子警察杆件1 (1)材质:Q235钢； (2)类型：电子警察八角形杆件6.5x4M（±2%） (3)油漆品种：镀锌； (4)规格尺寸：立杆八角形6.5m*8mm厚（±2%），横杆八角形4m*6mm厚（±2%）。 | 根 | 6 | 699.8 | 2146.5 |  | 269.07 |  |  |  | 280.38 | 3395.75
19.1 | 40205007T | 标志杆安装(L型杆) | 根 | 1 | 62.32 |  |  | 83.68 |  |  |  | 13.14 | 159.14
19.2 | 40205001T | 交通标志杆制作(标杆、门架制作)立柱 | t | 0.453 | 1407.24 | 4738.41 |  | 409.25 |  |  |  | 589.94 | 7144.84
20 | 04B004 | 杆件基础1 (1)≥1.8m*1.8 m*1.8m 基础钢筋笼 (2)混凝土基础 ≥1.8m*1.8 m*1.8m （C35） (3)灯杆地脚笼 H=1.8m（±2%） (4)土方开挖、外运 5KM (5)基础养护、水泥罩面 | 项 | 6 | 651.55 | 3170.78 |  | 328.34 |  |  |  | 373.55 | 4524.21
20.1 | 40902067T | 基础制作(C35预拌非泵送普通混凝土基础) 非泵送砼 | m3 | 5.832 | 69.98 | 394.71 |  | 44.21 |  |  |  | 45.8 | 554.7
20.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ14) | t | 0.078 | 598.45 | 3182.31 |  | 62.2 |  |  |  | 345.87 | 4188.83
20.3 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ16) | t | 0.136 | 598.45 | 3136.06 |  | 62.2 |  |  |  | 341.7 | 4138.41
20.4 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.024 | 1353.92 | 3243.39 |  | 73.27 |  |  |  | 420.35 | 5090.93
20.5 | 40304018T | 铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件) | t | 0.018 | 3583.69 | 4350.98 |  | 360.44 |  |  |  | 746.56 | 9041.67
20.6 | 40902065T | 基础制作(地脚螺栓安装) | t | 0.011 | 1440.72 | 3449.64 |  | 364.32 |  |  |  | 472.92 | 5727.6
20.7 | 40101064 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 5.832 | 0.4 |  |  | 4.27 |  |  |  | 0.42 | 5.09
20.8 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 1 | 0.18 |  |  | 20.04 |  |  |  | 1.82 | 22.04
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
绿化带破复 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
21 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 42 | 0.4 |  |  | 3.09 |  |  |  | 0.31 | 3.8
21.1 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 1 | 0.4 |  |  | 3.09 |  |  |  | 0.31 | 3.8
22 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用现场 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 35 | 2.62 | 0.36 |  | 3.74 |  |  |  | 0.6 | 7.32
22.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 1 | 2.62 | 0.36 |  | 3.74 |  |  |  | 0.6 | 7.32
23 | 050102007001 | 栽植色带 (1)单位面积株数:20株/m2 (2)苗木、花卉种类:福建茶 (3)株高或蓬径:50cm | m2 | 70 | 14.34 | 39.86 |  | 1.64 |  |  |  | 4.95 | 60.79
23.1 | 50101157 | 栽植地被植物 高60cm以内 片植 | m2 | 1 | 7.49 | 0.12 | [5 empty] | 0.68 | 8.29
23.2 | 501BC001 | 福建茶:株高或蓬径:50cm | 株 | 20 |  | 1.93 | [5 empty] | 0.17 | 2.1
23.3 | 50101001 | 绿地整理(整理绿化地) | m2 | 1 | 3.57 |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.39 | 4.72
23.4 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 日常养护期3个月 | m2 | 1 | 3.28 | 1.14 |  | 0.88 |  |  |  | 0.48 | 5.78
人行道破复（水泥路面） | [13 empty] | 分项工程(17市政)
24 | 041001001001 | 拆除路面 (1)材质:水泥混凝土 (2)厚度:20cm (3)含外运5km | m2 | 60 | 0.98 |  |  | 20.65 |  |  |  | 1.95 | 23.57
24.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 0.2 | 4.23 |  |  | 61.57 |  |  |  | 5.92 | 71.72
24.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 0.2 | 0.47 |  |  | 7.64 |  |  |  | 0.73 | 8.84
24.3 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 0.2 | 0.18 |  |  | 34.03 |  |  |  | 3.08 | 37.29
25 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 60 | 0.25 |  |  | 6.81 |  |  |  | 0.64 | 7.68
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)材质:水泥稳定层 (2)厚度:10cm (3)含外运5km
25.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 | 0.1 | 1.81 |  |  | 26.39 |  |  |  | 2.54 | 30.74
25.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 0.1 | 0.47 |  |  | 7.64 |  |  |  | 0.73 | 8.84
25.3 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 0.1 | 0.18 |  |  | 34.03 |  |  |  | 3.08 | 37.29
26 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 36 | 0.4 |  |  | 3.09 |  |  |  | 0.31 | 3.8
26.1 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 1 | 0.4 |  |  | 3.09 |  |  |  | 0.31 | 3.8
27 | 040103001002 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用现场 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 30 | 2.62 | 0.36 |  | 3.74 |  |  |  | 0.6 | 7.32
27.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 1 | 2.62 | 0.36 |  | 3.74 |  |  |  | 0.6 | 7.32
28 | 040103001003 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 24 | 2.12 | 73.25 |  | 1.82 |  |  |  | 6.95 | 84.14
28.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 1 | 2.12 | 73.25 |  | 1.82 |  |  |  | 6.95 | 84.14
29 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 24 | 0.18 |  |  | 20.04 |  |  |  | 1.82 | 22.04
29.1 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 1 | 0.18 |  |  | 20.04 |  |  |  | 1.82 | 22.04
30 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)厚度:20Cm (2)混凝土强度等级:C20 | m2 | 60 | 6.87 | 69.45 | [5 empty] | 6.87 | 83.19
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
30.1 | 40204023T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土人行道(厚度20cm) | m2 | 1 | 6.87 | 69.45 | [5 empty] | 6.87 | 83.19
31 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)水泥含量:5% (2)石料规格:Φ10～25 (3)厚度:10Cm | m2 | 60 | 21.66 | 18.61 |  | 2.77 |  |  |  | 3.87 | 46.91
31.1 | 40202057T | 水泥稳定层(人工摊铺 厚度15cm) 厚度小于15cm | m2 | 1 | 15.81 | 18.61 |  | 1.18 |  |  |  | 3.2 | 38.8
31.2 | 40107048 | 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) | m3 | 0.102 | 17.56 |  |  | 14.46 |  |  |  | 2.88 | 34.9
31.3 | 40105015 | 混凝土(沥青)混合料运输(运混凝土(沥青)混合料 人力车 运距50m以内) | m3 | 0.102 | 27.54 | [6 empty] | 2.48 | 30.02
31.4 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 1 | 1.25 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 1.49
机动车道破复（沥青路面） | [13 empty] | 分项工程(17市政)
32 | 041001001003 | 拆除路面 (1)材质:沥青混凝土 (2)厚度:14cm | m2 | 30 | 0.47 |  |  | 11.38 |  |  |  | 1.07 | 12.92
32.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路沥青混凝土路面 | m3 | 0.14 | 2.72 |  |  | 39.58 |  |  |  | 3.81 | 46.11
32.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 0.14 | 0.47 |  |  | 7.64 |  |  |  | 0.73 | 8.84
32.3 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 0.14 | 0.18 |  |  | 34.03 |  |  |  | 3.08 | 37.29
33 | 041001001004 | 拆除路面 (1)材质:水泥混凝土 (2)厚度:20cm | m2 | 30 | 0.98 |  |  | 20.65 |  |  |  | 1.95 | 23.57
33.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 0.2 | 4.23 |  |  | 61.57 |  |  |  | 5.92 | 71.72
33.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 0.2 | 0.47 |  |  | 7.64 |  |  |  | 0.73 | 8.84
33.3 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 0.2 | 0.18 |  |  | 34.03 |  |  |  | 3.08 | 37.29
34 | 041001003003 | 拆除基层 (1)材质:水泥稳定层 (2)厚度:15cm | m2 | 30 | 0.37 |  |  | 10.21 |  |  |  | 0.95 | 11.53
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)部位:基层
34.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 | 0.15 | 1.81 |  |  | 26.39 |  |  |  | 2.54 | 30.74
34.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 0.15 | 0.47 |  |  | 7.64 |  |  |  | 0.73 | 8.84
34.3 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 0.15 | 0.18 |  |  | 34.03 |  |  |  | 3.08 | 37.29
35 | 040101002004 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 18 | 0.4 |  |  | 3.09 |  |  |  | 0.31 | 3.8
35.1 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 1 | 0.4 |  |  | 3.09 |  |  |  | 0.31 | 3.8
36 | 040103001006 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用现场 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 15 | 2.62 | 0.36 |  | 3.74 |  |  |  | 0.6 | 7.32
36.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 1 | 2.62 | 0.36 |  | 3.74 |  |  |  | 0.6 | 7.32
37 | 040103001007 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 15 | 2.12 | 73.25 |  | 1.82 |  |  |  | 6.95 | 84.14
37.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 1 | 2.12 | 73.25 |  | 1.82 |  |  |  | 6.95 | 84.14
38 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 15 | 0.18 |  |  | 20.04 |  |  |  | 1.82 | 22.04
38.1 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 1 | 0.18 |  |  | 20.04 |  |  |  | 1.82 | 22.04
39 | 040203006001 | 沥青混凝土 (1)沥青品种:AC-13C (2)厚度:5cm厚 (3)沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 30 | 2.91 | 55.03 |  | 1.61 |  |  |  | 5.36 | 64.91
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
39.1 | 40203037T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度5cm) | m2 | 1 | 2.91 | 55.03 |  | 1.61 |  |  |  | 5.36 | 64.91
40 | 040203006002 | 沥青混凝土 (1)沥青品种:AC-20C (2)厚度:8cm (3)沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 | m2 | 30 | 5.24 | 73.42 |  | 1.54 |  |  |  | 7.22 | 87.42
40.1 | 40203033T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度8cm) | m2 | 1 | 5.24 | 73.42 |  | 1.54 |  |  |  | 7.22 | 87.42
41 | 040203003001 | 透层、粘层 (1)材料品种:PC-3乳化沥青粘层油(04~0.6 L/m2) | m2 | 30 | 0.09 | 1.55 |  | 0.07 |  |  |  | 0.15 | 1.86
41.1 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 | 1 | 0.09 | 1.55 |  | 0.07 |  |  |  | 0.15 | 1.86
42 | 040203004001 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:ES-3乳化沥青稀浆封层(1.1~1.3Kg/m2) | m2 | 30 | 1.19 | 11.24 |  | 2.34 |  |  |  | 1.33 | 16.1
42.1 | 40203059T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(乳化沥青稀浆封层 厚度5mm) | m2 | 1 | 1.19 | 11.24 |  | 2.34 |  |  |  | 1.33 | 16.1
43 | 040203003002 | 透层、粘层 (1)材料品种:PC-2乳化沥青透层(07~15L/m2) | m2 | 30 | 0.16 | 4.66 |  | 0.14 |  |  |  | 0.45 | 5.41
43.1 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) | m2 | 1 | 0.16 | 4.66 |  | 0.14 |  |  |  | 0.45 | 5.41
44 | 040203007003 | 水泥混凝土 (1)厚度:20Cm (2)混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 (3)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 30 | 15.76 | 71.46 |  | 1.18 |  |  |  | 7.95 | 96.35
44.1 | 40203041T | C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 1 | 15.5 | 71.46 |  | 0.28 |  |  |  | 7.85 | 95.09
44.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 1 | 0.26 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.1 | 1.26
机动车道破复（水泥路面） | [13 empty] | 分项工程(17市政)
45 | 041001001002 | 拆除路面 (1)材质:水泥混凝土 (2)厚度:20cm | m2 | 30 | 0.98 |  |  | 20.65 |  |  |  | 1.95 | 23.57
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
45.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 0.2 | 4.23 |  |  | 61.57 |  |  |  | 5.92 | 71.72
45.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 0.2 | 0.47 |  |  | 7.64 |  |  |  | 0.73 | 8.84
45.3 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 0.2 | 0.18 |  |  | 34.03 |  |  |  | 3.08 | 37.29
46 | 041001003002 | 拆除基层 (1)材质:水泥稳定层 (2)厚度:15cm (3)部位:基层 | m2 | 30 | 0.37 |  |  | 10.21 |  |  |  | 0.95 | 11.53
46.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 | 0.15 | 1.81 |  |  | 26.39 |  |  |  | 2.54 | 30.74
46.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 0.15 | 0.47 |  |  | 7.64 |  |  |  | 0.73 | 8.84
46.3 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 0.15 | 0.18 |  |  | 34.03 |  |  |  | 3.08 | 37.29
47 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 30 | 0.4 |  |  | 3.09 |  |  |  | 0.31 | 3.8
47.1 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 1 | 0.4 |  |  | 3.09 |  |  |  | 0.31 | 3.8
48 | 040103001004 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用现场 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 15 | 2.62 | 0.36 |  | 3.74 |  |  |  | 0.6 | 7.32
48.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 1 | 2.62 | 0.36 |  | 3.74 |  |  |  | 0.6 | 7.32
49 | 040103001005 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 15 | 2.12 | 73.25 |  | 1.82 |  |  |  | 6.95 | 84.14
49.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 1 | 2.12 | 73.25 |  | 1.82 |  |  |  | 6.95 | 84.14
50 | 040203007002 | 水泥混凝土 | m2 | 30 | 15.76 | 71.46 |  | 1.18 |  |  |  | 7.95 | 96.35
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)厚度:20Cm (2)混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 (3)路床(槽)整形(路床碾压检验)
50.1 | 40203041T | C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 1 | 15.5 | 71.46 |  | 0.28 |  |  |  | 7.85 | 95.09
50.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 1 | 0.26 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.1 | 1.26
51 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)水泥含量:5% (2)石料规格:Φ10～25 (3)厚度:15Cm | m2 | 30 | 22.67 | 27.64 |  | 3.38 |  |  |  | 4.83 | 58.51
51.1 | 40202057T | 水泥稳定层(人工摊铺 厚度15cm) | m2 | 1 | 15.81 | 27.64 |  | 1.18 |  |  |  | 4.02 | 48.65
51.2 | 40107048 | 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) | m3 | 0.152 | 17.56 |  |  | 14.46 |  |  |  | 2.88 | 34.9
51.3 | 40105015 | 混凝土(沥青)混合料运输(运混凝土(沥青)混合料 人力车 运距50m以内) | m3 | 0.152 | 27.54 | [6 empty] | 2.48 | 30.02
52 | 040504001001 | 砌筑井 (1)≥800mm*600mm*800mm承重型 (2)交通信号控制机接线沙井 (3)钢筋砼井盖 (4)C25混凝土压顶 (5)井盖设置有公安交警字样 (6)管道到井底的距离≥20cm (7)M5彻筑砂浆内侧及底部抹灰 | 座 | 6 | 280.78 | 846.99 |  | 24.29 |  |  |  | 103.69 | 1255.74
52.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.614 | 209.71 | 296.25 |  | 4.24 |  |  |  | 45.92 | 556.12
52.2 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.168 | 58.11 | 336.39 |  | 0.71 |  |  |  | 35.57 | 430.78
52.3 | 40106028T | C25压顶(现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.108 | 169.29 | 428.18 |  | 20.65 |  |  |  | 55.63 | 673.75
52.4 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 2.24 | 26.67 | 4.14 |  | 0.4 |  |  |  | 2.81 | 34.02
52.5 | 40501026T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井底) | m2 | 0.48 | 17.33 | 4.14 |  | 0.4 |  |  |  | 1.97 | 23.84
52.6 | 40501048T | 井盖、井箅安装(钢纤维砼井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 55.91 | 551.07 |  | 18.25 |  |  |  | 56.27 | 681.5
53 | 04B005 | 人工工日 (1)零星设备维护人工 | 工日 | 3 | 94.78 | [6 empty] | 8.53 | 103.31
53.1 | 40107042 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | 工日 | 1 | 94.78 | [6 empty] | 8.53 | 103.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
54 | 04B006 | 机械台班 (1)零星设备维护皮卡车使用台班 | 台班 | 3 |  |  |  | 458.76 |  |  |  | 41.29 | 500.05
54.1 | 40107043T | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | 台班 | 1 |  |  |  | 458.76 |  |  |  | 41.29 | 500.05
55 | 04B007 | 机械台班 (1)9吨吊车 | 台班 | 3 |  |  |  | 556.21 |  |  |  | 50.06 | 606.27
55.1 | 40107043T | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | 台班 | 1 |  |  |  | 556.21 |  |  |  | 50.06 | 606.27

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
交通管理设施 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
绿化带破复 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
人行道破复（水泥路面） | [13 empty] | 分项工程(17市政)
机动车道破复（沥青路面） | [13 empty] | 分项工程(17市政)
机动车道破复（水泥路面） | [13 empty] | 分项工程(17市政)

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 56898.66
二 |  | 材料
1 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 0.487 | 2973.45 | 1447.24
2 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 0.849 | 2929.2 | 2485.84
3 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 0.067 | 2929.2 | 197.19
4 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 11.277 | 7.3 | 82.32
5 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 1.276 | 7.67 | 9.79
6 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.002 | 8.52 | 0.02
7 | 01090060 | 镀锌圆钢 | Φ10 | kg | 8.68 | 3.81 | 33.07
8 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.147 | 3097.35 | 454.94
9 | 01291090 | 热镀锌钢板 | δ10 | t | 0.114 | 3823.01 | 435.59
10 | 01510070 | 铝合金型材 | 氧化白材 | t | 0.14 | 23274.34 | 3255.15
11 | 01530001 | 封铅 |  | kg | 17.136 | 11.75 | 201.35
12 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 3.15 | 3.796 | 11.96
13 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 1.176 | 3.23 | 3.8
14 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 8.4 | 12.63 | 106.09
15 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 0.406 | 3 | 1.22
16 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.4 | 5.17 | 7.24
17 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 35.148 | 1.49 | 52.37
18 | 03010001 | 紧固件 | 综合 | 套 | 28 | 4.07 | 113.96
19 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 4.683 | 9.43 | 44.16
20 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 28.56 | 0.21 | 6
21 | 03012030 | 镀锌锁紧螺母 | 3×50 | 个 | 14.28 | 0.6 | 8.57
22 | 03012050 | 镀锌锁紧螺母 | 3×80 | 个 | 14.28 | 0.96 | 13.71
23 | 03013190 | 镀锌精制带帽螺栓 | M12×40 | 套 | 212.058 | 0.73 | 154.8
24 | 03013200 | 镀锌精制带帽螺栓 | M12×50 | 套 | 57.12 | 0.86 | 49.12
25 | 03013660 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×75 | 套 | 514.08 | 0.33 | 169.65
26 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 26.88 | 0.73 | 19.62
27 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 62.847 | 6.86 | 431.13
28 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 26.88 | 3.66 | 98.38
29 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 29.4 | 0.23 | 6.76
30 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 8.748 | 5.44 | 47.59
31 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 78.62 | 0.37 | 29.09
32 | 04010070 | 袋装水泥 | 32.5R | kg | 0.055 | 0.327 | 0.02
33 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 18940.156 | 0.319 | 6041.91
34 | 04010190 | 散装水泥 | 42.5R | kg | 442.903 | 0.327 | 144.83
35 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.361 | 101.94 | 36.82
36 | 04030172 | 机制砂 | 用于混凝土、砂浆 | m3 | 0.959 | 101.94 | 97.76
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 63.342 | 62.14 | 3936.07
38 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 37.841 | 101.94 | 3857.48
39 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 6.269 | 97.09 | 608.63
40 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 40.256 | 92.23 | 3712.84
41 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 9.402 | 97.09 | 912.84
42 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 1.555 | 101.81 | 158.36
43 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 0.729 | 101.81 | 74.23
44 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 0.78 | 101.81 | 79.44
45 | 04050360 | 碎石（沥青用） | Φ10-20mm | m3 | 0.975 | 101.81 | 99.31
46 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 4245.511 | 0.18 | 764.19
47 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 264.31 | 0.76 | 200.88
48 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 2007.412 | 0.35 | 702.59
49 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.212 | 1442 | 305.55
50 | 09330040 | 真丝绸布 | 宽900 | m | 0.7 | 5.49 | 3.84
51 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 1.152 | 10.62 | 12.23
52 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 14.721 | 10.27 | 151.18
53 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 1.68 | 13.18 | 22.14
54 | 13310010 | 乳化沥青 |  | kg | 154.005 | 2.971 | 457.55
55 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 245.821 | 3.45 | 848.08
56 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 10.466 | 3.63 | 37.99
57 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 4.5 | 7.78 | 35.01
58 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 12.6 | 7.56 | 95.26
59 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 3.696 | 6.94 | 25.65
60 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.84 | 7.79 | 6.54
61 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.135 | 2.92 | 0.39
62 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 0.252 | 21.45 | 5.41
63 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 251.782 | 3.57 | 898.86
64 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 24.897 | 4.01 | 99.84
65 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 8.299 | 21.35 | 177.17
66 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 12.096 | 10.67 | 129.06
67 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 216.3 | 5.634 | 1218.63
68 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 216.3 | 16.435 | 3554.89
69 | 17010510 | 焊接钢管 | DN75 | m | 216.3 | 28.087 | 6075.22
70 | 17030270 | 热镀锌钢管 | DN200以上 | t | 3.738 | 4150.03 | 15511.98
71 | 17250620 | 塑料软管 | DE8 | m | 42 | 0.33 | 13.86
72 | 17250850 | PE管Φ20mm |  | m | 222.747 | 1.56 | 347.49
73 | 17250870 | PE管Φ50mm |  | m | 225.456 | 5.98 | 1348.23
74 | 17250890 | PE管Φ75mm |  | m | 250.278 | 13.18 | 3298.66
75 | 18036460 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN20 | 个 | 28.833 | 2.28 | 65.74
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 18036500 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN50 | 个 | 14.406 | 6.28 | 90.47
77 | 18036520 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN75 | 个 | 14.406 | 14.6 | 210.33
78 | 18150550 | 硬塑料管接头 | DN20 | 个 | 41.895 | 2.14 | 89.66
79 | 18150570 | 硬塑料管接头 | DN50 | 个 | 41.895 | 4.31 | 180.57
80 | 18150580 | 硬塑料管接头 | DN70 | 个 | 41.895 | 4.8 | 201.1
81 | 28010330 | 裸铜绞线 | 16mm2 | m | 63 | 8.45 | 532.35
82 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 28.56 | 3.91 | 111.67
83 | 28110320 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1KV | 3×2.5 | m | 1696.8 | 9.02 | 15305.14
84 | 28250001 | 4芯铠装光缆 |  | m | 1713.6 | 8.55 | 14651.28
85 | 28270120 | 双绞线缆 | UTP6 | m | 220.5 | 3.45 | 760.73
86 | 29060060 | 钢管塑料护口 | 15-20 | 个 | 28.56 | 0.05 | 1.43
87 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 14.28 | 0.55 | 7.85
88 | 29060140 | 钢管塑料护口 | 80 | 个 | 14.28 | 0.84 | 12
89 | 29090520 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 42.56 | 1.89 | 80.44
90 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 119.448 | 30.17 | 3603.75
91 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 393.12 | 3.15 | 1238.33
92 | 30130130 | 光纤连接器材 |  | 套 | 56.56 | 13.68 | 773.74
93 | 30130160 | 尾纤 | 0.5m单头 | 根 | 56 | 11.5 | 644
94 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 119 | 0.44 | 52.36
95 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 31.255 | 6.9 | 215.66
96 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 2.106 | 0.46 | 0.97
97 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 8.092 | 0.68 | 5.5
98 | 34110050 | 煤 |  | kg | 12.909 | 0.769 | 9.93
99 | 34110080 | 水 |  | m3 | 82.358 | 3.01 | 247.9
100 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 100.8 | 0.88 | 88.7
101 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.02 | 6.19 | 0.12
102 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 36.392 | 5.75 | 209.25
103 | 35020001 | 钢模支撑 |  | kg | 31.843 | 6.19 | 197.11
104 | 36010320 | 钢纤维混凝土井盖井座 | 800*600mm | 套 | 6.18 | 520 | 3213.6
105 | 36210160 | 反光膜 |  | m2 | 24.192 | 75 | 1814.4
106 | 36290020 | 违停球-8寸-400万专智能红外网络球机-新8寸 |  | 套 | 14 | 5024.779 | 70346.91
107 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 2357.024 | 1 | 2357.02
108 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 169.372 | 1 | 169.37
109 | 49011001 | 绝缘性能测试、保护装置安装(保护装置安装 浪涌保护器) |  | 个 | 14 | 34 | 476
110 | 49011003 | 福建茶:株高或蓬径:50cm |  | 株 | 1400 | 1.93 | 2702
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
111 | 49011004 | 杆上配电设备安装(配电箱) |  | 台 | 14 | 442.478 | 6194.69
112 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  | 275.557 | 0.03
113 | 80010150 | 砌筑水泥砂浆 | M5(32.5) | m3 | 0.354 | 187.022 | 66.23
114 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.013 | 164.148 | 166.21
115 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 13.203 | 318.58 | 4206.25
116 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 12.838 | 328.32 | 4214.88
117 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 35.517 | 356.64 | 12666.74
118 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 2.424 | 893.81 | 2166.6
119 | 80250440 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | AC-13 C 骨料 | m3 | 1.521 | 1066.37 | 1621.95
120 | 80251090 | 稀浆封层 | ES-3 | m3 | 0.303 | 1112.431 | 337.07
121 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 10.658 | 175.99 | 1875.61
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 桌面式全千兆5口交换机 | 交换容量：10Gbps 传输速度：10/100/1000M自适应 | 台 | 7 | 402.655 | 2818.59
2 | 79011001 | 光纤收发器 单模单纤千兆光纤收发器 传输速度：10/100/1000M自适应 波长：1310/1550NM 传输距离：3KM 光口类型：SC 供电电压：DC-5V 工作温度：0-70 产品尺寸：94*70.5*26MM |  | 台 | 7 | 362.832 | 2539.82
四 |  | 施工机具
1 | 98030030 | 精密交直流稳压电源 |  | 台班 | 0.602 | 69.93 | 42.1
2 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.21 | 6.03 | 1.27
3 | 98050080 | 精密标准电阻箱 |  | 台班 | 0.56 | 16.96 | 9.5
4 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 5.152 | 6.83 | 35.19
5 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 0.56 | 4.35 | 2.44
6 | 98150050 | 手持光损耗测试仪 |  | 台班 | 2.8 | 11.49 | 32.17
7 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 9.87 | 5.51 | 54.38
8 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.42 | 152.75 | 64.16
9 | 98350030 | 光纤测试仪 |  | 台班 | 1.4 | 278.84 | 390.38
10 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 8.54 | 10.24 | 87.45
11 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.14 | 5.79 | 0.81
12 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.386 | 1457.583 | 562.51
13 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.238 | 759.385 | 180.7
14 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 1.192 | 1711.2 | 2039.69
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
15 | 99050070 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量200L | 台班 | 0.481 | 321.422 | 154.48
16 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.4 | 17.925 | 7.17
17 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.4 | 23.636 | 9.46
18 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.425 | 891.719 | 378.71
19 | 99070480 | 载货汽车 | 装载质量2t | 台班 | 3 | 458.756 | 1376.27
20 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 1.952 | 541.245 | 1056.6
21 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.449 | 554.001 | 248.83
22 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.026 | 633.984 | 16.42
23 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 3.762 | 630.617 | 2372.13
24 | 99070640 | 自卸汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.144 | 760.242 | 109.47
25 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 4.63 | 286.269 | 1325.38
26 | 99090230 | 轮胎式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 2.4 | 695.264 | 1668.63
27 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 1.656 | 507.448 | 840.27
28 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.168 | 846.388 | 142.19
29 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.863 | 501.367 | 432.49
30 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.046 | 169.287 | 7.8
31 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.142 | 520.695 | 73.73
32 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.089 | 761.847 | 67.65
33 | 99130190 | 振动压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.108 | 722.4 | 78.02
34 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.188 | 971.36 | 182.71
35 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 0.102 | 71.478 | 7.29
36 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 0.011 | 847.813 | 8.9
37 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 3.62 | 27.16 | 98.31
38 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 0.024 | 1055.032 | 25.32
39 | 99130940 | 稀浆封层机 | 宽度2.5-3.5m | 台班 | 0.019 | 2760 | 51.34
40 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.154 | 39.466 | 6.06
41 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.302 | 24.085 | 7.27
42 | 99190001 | 普通车床 | 工件直径×工件长度400×1000mm | 台班 | 0.403 | 291.587 | 117.38
43 | 99190200 | 立式钻床 | 钻孔直径35mm | 台班 | 0.863 | 10.342 | 8.92
44 | 99190410 | 剪板机 | 厚度×宽度 32×4000mm | 台班 | 0.014 | 678.543 | 9.75
45 | 99190450 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径100mm以内 | 台班 | 0.714 | 52.72 | 37.64
46 | 99191590 | 手提式砂轮机 | 直径150 | 台班 | 1.668 | 14.95 | 24.93
47 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.29 | 24.444 | 7.09
48 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 0.288 | 22.003 | 6.34
49 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.518 | 6.02 | 3.12
50 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 3.528 | 55.604 | 196.17
51 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.642 | 89.46 | 57.43
52 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.29 | 81.393 | 23.58
53 | 99250040 | 交流弧焊机 | 容量42kVA | 台班 | 6.901 | 113.491 | 783.19
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2026年丰泽区27所中小学周边电子类交通安全设施提升工程项目清单 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
54 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.444 | 85.525 | 37.96
55 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.116 | 104.82 | 12.11
56 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.074 | 611.991 | 44.98
57 | 99370001 | 高架车 | 9m | 台班 | 1.176 | 294.15 | 345.92
58 | 99390060 | 光纤熔接机 |  | 台班 | 5.6 | 117.4 | 657.44
59 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.753 | 15.964 | 12.02