昭通市民族中学安防建设（二次）

招标文件

项目编号：ZTZC2025-G1-01083-ZYZB-0030

招标编号：YNZY-2025-051

采购人：昭通市民族中学

采购代理机构：云南正扬招标代理有限公司

2025年9月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同书样式及主要条款	19

第四章 投标文件格式	24

第五章 货物需求及其他要求	59

第六章 资格评审标准	69

第七章 评标办法	70

- 第一章 招标公告

项目概况

昭通市民族中学安防建设（二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年10月09日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZTZC2025-G1-01083-ZYZB-0030

招标编号：YNZY-2025-051

项目名称：昭通市民族中学安防建设（二次）

▲预算金额（万元）：66；

▲最高限价（万元）：66；

采购需求：采购监控、视频监控管理平台、存储及数据安全等安防设施设备一批。（详细内容见招标文件“第五章 货物需求及其他要求”）

▲是否接受进口产品：否

▲注：投标人需对所有项目内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则作实质性不响应招标文件处理。

合同履行期限：按合同约定执行。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。采购代理机构将于开标结束后对投标人上述信用信息进行查询核对。投标人存在不良信用记录的，不得参与政府采购活动。

3.3本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

- 时间：2025年9月17日23时59分至2024年9月24日23时59分（北京时间，法定节假日除外）；

- 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 方式：1. 凡 有 意 参 加 投 标 者 ， 须 在 政 采 云 平 台 办 理 数 字 证 书 （ CA ），CA申领 链 接 ：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022 年 1月 1 日前办理的云南 CA 需到云南 CA 办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用，无需重复办理。

- 2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

- 售价：0元

- 四、投标文件提交

- 截止时间：2025年10月09日09时30分（北京时间）；

- 地点：供应商应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

- 五、开启

- 时间：2025年10月09日09时30分（北京时间）

- 地点：政采云平台电子开标厅

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：否

本次采购公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布。采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

其他：

1.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

▲2.交货时间：自合同签订之日起30工作日内完成供货并安装调试完毕。

▲3.交货地点：采购人指定地点。

▲4.交货方式：现场安装调试验收完成。

▲5.质保和维保期限：新增监控及设备质保三年，原有监控及设备维修保养两年。。

6.质量要求：按投标人所承诺的交货时间及所投产品完成交货，须达到国家及行业验收标准，一次性验收合格。

- 7.服务效率：提供7天X24小时服务，在接到设备故障通知或服务要求后，普通问题乙方应在4小时内解决，重大问题48小时内派出维修人员到现场解决存在问题。

- 注：1.本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；

- 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

- 3.各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

- 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666； 云南CA紧急联系方式：15288315056；云南壹证通CA操作问题，请致电：4000040628，云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昭通市民族中学

地址：昭通市昭阳区北部新区大关路

联系人：卯老师

联系方式：0870-3189903

2.采购代理机构信息

名 称：云南正扬招标代理有限公司

地址：昭通市昭阳区双院子新区26栋23单元

联系方式：13308705369

3.项目联系方式

项目联系人：张念苏

电　话：13308705369

- 第二章 投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 昭通市民族中学 |
|  | 采购代理机构 | 云南正扬招标代理有限公司 |
|  | 项目名称 | 昭通市民族中学安防建设（二次） |
| 2 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 3.1 | 招标范围 | 详见第一章 招标公告货物需求 |
| 3.2 | 交货时间、交货地点、交货方式 | ▲交货时间：自合同签订之日起30工作日内完成供货并安装调试完毕。 ▲交货地点：采购人指定地点。 ▲交货方式：现场安装调试验收完成。 |
| ▲4.1.1 | 投标人必须具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照）等证明文件；若投标人为自然人的需提供身份证明；独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的，需出具相关证明或说明。 |
| ▲4.1.2 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）经审计的单位提供2022-2024年度任意1个年度经审计的财务会计报表（新成立或成立不满1年的投标人根据实际情况提供），包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表； （2）未经审计的单位提供2022-2024年度任意1个年度的财务会计报表（新成立或成立不满1年的投标人根据实际情况提供）； （3）提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或银行存款证明或其他财务说明； （4）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。 备注：1.投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。2.非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。 |
| ▲4.1.3 | 纳税证明材料 | 缴税所属时间在2024年1月至今任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。新成立的投标人根据实际情况提供。依法免缴的提供相关证明材料。 |
| ▲4.1.4 | 缴纳社会保险证明材料 | 缴费所属时间在2024年1月至今任意1个月的的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。新成立的投标人根据实际情况提供。依法免缴的提供相关证明材料。 |
| ▲4.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见第一章 招标公告 “申请人的资格要求” |
| ▲4.3 | 本项目的特定资格要求 | 见 “第一章 招标公告二、申请人的资格要求” |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 13.1.1 | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 1、提供有效的项目业绩的证明材料（如中标/成交通知书复印件或合同复印件等有效证明文件）； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.2 | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章“货物需求及其他要求”中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ▲15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 见第一章“招标公告” |
| ▲17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ☑本项目不得分包。 □本项目中，可以分包。 |
| 20 | 投标文件的编制 | 1、投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 2、如供应商提交的电子标书招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。 3、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（签名或盖章）确认。 4、关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。 5、投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
| ▲21 | 投标保证金 | - 本项目不缴纳投标保证金 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 见招标公告 |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 见招标公告 |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 24.1 | 开标时间和地点 | 见招标公告 |
| 26.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 31.1 | 履约保证金 | 无 |
| 66 | 备选方案 | 不接受 |
| 32.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1） | 采购代理服务费：本项目招标（采购）代理服务费按照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协【2024】58号）计费标准收取。招标（采购）代理服务费，由中标人（成交人）在领取中标（成交）通知书时向代理机构一次性支付。 |  |

- 一、总则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源：“投标人须知前附表”中所述的资金，用于采购“货物需求”所列内容。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目交货时间、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。

▲4. 合格的投标人

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须具有独立承担民事责任的能力，需提供法人或者其他组织的营业执照（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照）等证明文件；若投标人为自然人的需提供身份证明；独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的，需出具相关证明或说明；

4.1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，内容详见“供应商须知前附表”；

4.1.3投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；

4.1.4投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件；

4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见“投标人须知前附表”。

4.3本项目的特定资格要求，详见 “投标人须知前附表”。

4.4本项目不接受联合体投标。

4.5符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1 投标人认为投标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标人知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对采购结果提出质疑的，为采购结果公告期限届满之日。（采购结果公告发布之日起七个工作日内）

6.2投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

受理质疑部门：

云南正扬招标代理有限公司                          电话：13308705369

通讯地址：昭通市昭阳区双院子新区26栋23单元      邮编：657000

邮    箱：1435220903@qq.com

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

- 二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求及其他要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标办法

9.招标文件的澄清

9.1 投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在投标截止时间前，凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，以在线形式要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。

9.2 采购代理机构将以书面形式答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.4投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

- 三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“货物需求”）和商务条件后，编写投标文件。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

13.1.1构成投标文件商务部分的其他资料：①提供有效的项目业绩的证明材料（如中标/成交通知书复印件或合同复印件等有效证明文件）；②招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

13.1.2构成投标文件技术部分的其他资料：①第五章“货物需求及其他要求”中要求提供的其他资料；

②招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

▲15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“货物需求”中的采购范围作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的竞争性报价。投标总价应包括完成本项目所需的一切费用。该报价应符合市场行情，应考虑到市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1 本项目不允许分包。

“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

▲20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。

▲20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

20.6投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标保证金形式：投标保证金应按“投标人须知前附表”规定的形式提交。

21.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.5 投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

- 四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1 投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

22.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

- 五、开标与评标

24. 开标

24.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。

24.2 投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章 27.2电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4 开标工作人员将做开标记录。

24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

26.评标

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

26.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

26.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

▲26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

▲26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

▲26.7（适用于综合评分法）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保和维保期限长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲26.8（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会将依次按主要技术指标高优先、质保和维保期限长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

26.9若为非单一产品采购，对于招标文件第五章规定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按前两款规定处理。

27.采购活动的终止

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当将废标理由通知所有投标人。

27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 六、中标结果

28. 中标人的确定

28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

29. 中标通知书

29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约担保

31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、其他事项

32.需要补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

- 第三章 合同书样式及主要条款

合同编号： 合同自编号： 项目编号：

本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

招标文件内本章合同条款及格式仅作为参考，最终以双方共同商定的合同为准！

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:

云南省财政厅　制

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲乙双方根据项目编号为 （项目编号）  “（采购项目名称）”公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、设备(产品)名称、品牌、型号规格、技术参数和数量、单价、总价：

| 设备名称 | 国别品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  | 小写（元） |  |  |  |

详细的设备明细附后。

二、费用及付款方式

（一）合同总价（大写）：               （人民币小写：       元）

以上价格含税，为甲方指定地点统一交货价并包含人工、设备采购、安装运输调试等乙方完成本项目全部费用。

（二）付款方式

1、合同价款支付：

甲方收到履约保证金后，30日内向乙方支付合同总价     %，即￥      元（人民币大写：      元整），甲方付款前乙方应提交项目全额发票，否则，甲方有权延迟付款。

2、整个项目安装调试验收完成后，30日内甲方向乙方支付合同总价     %，即￥       元（人民币大写：          元整）。

（三）开票信息和银行账户信息

1、甲方开票资料信息如下：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

开户银行：

账号：

2、乙方的银行帐户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

发票类型:

开票内容：

三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、合同签订后负责监管及配合项目实施的工作；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按技术、服务要求完成项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合技术要求规定、符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；设备质保和维保期限        ，质保和维保期限自设备验收合格之日起计算，质保和维保期限内免费服务，若同一设备在质保和维保期限内发生重大质量问题，经两次维修后仍不能正常使用的，乙方必须为甲方退换设备并承担相应违约责任。

2、保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3、严格遵守商务谈判中标所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

四、售后服务

1、服务标准：

质保和维保期限内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；

质保和维保期限满后，仅收取维修成本费（自然灾害及人为故意损坏除外）。乙方向甲方提供3次设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护、升级及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或投标文件有承诺的），具体时间为   天、地点为        ，其他由甲乙双方协定。

- 2、服务效率：

3、乙方应将项目所涉及配件的清单及详细参数以表格的形式向采购方提供，并保证在项目所涉仪器设备实际使用年限内持续供应。

五、验收

1、到货验收：

设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合项目及甲方要求。乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。在此过程中，甲方发现设备及配件存在质量问题的，甲方有权拒收，并要求乙方及时做换新处理，费用由乙方自行承担。

- 2、项目验收：

- 乙方完成整个项目后，甲方测试是否合格并满足技术要求；验收合格后，甲乙双方共同在《验收报告》上签字盖章。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担，并应向甲方承担延期交付违约责任。

- 六、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

（1）24小时响应制度：提供24小时故障响应并处理，尤其是重大疑难故障的技术支持服务；

- （2）远程支持服务：提供7*24小时电话和邮件的远程技术支持；

（3）乙方技术支持电话：          ，联系人：       。

七、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金。因乙方不能按期交付设备或完成安装调试和所交设备或安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

八、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁。对仲裁结果发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

九、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十、本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，代理机构壹份。

十一、本合同自签订之日起生效。

- 第四章 投标文件格式

昭通市民族中学安防建设（二次）

投标文件

项目编号：

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或签章）

年       月       日

（封面格式仅做参考）

  - 一、开标一览表

▲开标一览表

项目名称：昭通市民族中学安防建设（二次）

项目编号：

| 供应商名称 | 投标总报价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |

注：

- 此表中 “投标总报价”应与“投标函”及“投标报价汇总表”中“投标总报价”一致。

此表应放于投标文件封面后第一页。

  - 二、资格证明文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

    - （一）投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：公司简介。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人：        （电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名或签章）：

年        月        日

    - （二）提供法人或者其他组织的营业执照（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照）等证明文件；若投标人为自然人的需提供身份证明；独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的，需出具相关证明或说明。

（扫描件）

    - （三）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人/单位负责人身份证（扫描件）。

投标人：        （电子公章）

年        月        日

    - （四）法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人全称）的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：      ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：        （电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名或签章）：

签发日期：        年        月        日

__________________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详细地址： |  |
| 电话： |  |

    - （五）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

详见“投标人须知前附表”4.1.2款规定。

    - （六）投标人依法缴纳税收的证明材料

详见“投标人须知前附表”4.1.3款规定。

    - （七）投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

详见“投标人须知前附表”4.1.4款规定。

- （八）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- （投标人自行承诺说明，内容自拟）

    - （九）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（投标人自行承诺说明，内容自拟）

注：

1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （十）招标文件第一章“申请人的资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

- 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（投标人自行承诺说明，格式内容自拟）

- 2.本项目不接受联合体投标。

（投标人自行承诺说明，格式内容自拟）

  - 三、商务部分

    - （一）▲投标函

致：采购人

我方仔细研究了（昭通市民族中学安防建设（二次））项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价：（大写：       ），人民币（￥         ），在  （交货时间）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　　　　　邮政编码：

电话：　　　　　　　　　传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

投标人（电子公章）：

法定代表人/单位负责人（电子签名或签章）：

年　　月　　日

- （二）投标报价汇总表

项目名称：昭通市民族中学安防建设（二次）

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物报价 |  |  |
| 2 | 备品备件 |  | 如有（随机配件及备件除外），不计入总报价。 |
| 3 | 专用工具 |  | 如有 |
| 4 | 技术服务费 |  |  |
| 5 | … |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |
| 投标总报价（元）=1+3+4+5+6 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注：1、“投标总报价”项价格应与“开标一览表”中投标总报价一致。

### （三）▲投标价格组成表

项目名称： 昭通市民族中学安防建设（二次）

项目编号：

|  | - 序号 | - 产品名称 | - 规格（mm）/技术参数 | - 制造商名称、国别 | 是否小型或微型企业产品 | - 数量 | - 单位 | - 单价(元) | - 合价(元) | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - PTZ快球 |  |  |  | - 95 | - 台 |  |  |  |
|  | - 2 | - 图搜智能摄像机 |  |  |  | - 272 | - 台 |  |  |  |
|  | - 3 | - 多摄全结构化系列摄像机 |  |  |  | - 40 | - 台 |  |  |  |
|  | - 4 | - 文搜智能超脑 |  |  |  | - 3 | - 台 |  |  |  |
|  | - 5 | - 目标识别超脑 |  |  |  | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  | - 6 | - 双路通用算力平台 |  |  |  | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  | - 7 | - 双路通算力用平台 |  |  |  | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  | - 8 | - 教育综合安防管理平台 |  |  |  | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  | - 9 | - 超高清解码器 |  |  |  | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  | - 10 | - 拼接屏55寸 |  |  |  | - 9 | - 台 |  |  |  |
|  | - 11 | - LCD拼接屏支架 |  |  |  | - 9 | - 台 |  |  |  |
|  | - 12 | - 16口POE千兆交换机 |  |  |  | - 21 | - 台 |  |  |  |
|  | - 13 | - 24口POE千兆交换机 |  |  |  | - 9 | - 台 |  |  |  |
|  | - 14 | - 核心框式交换机套包 |  |  |  | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  | - 15 | - 千兆光模块 |  |  |  | - 48 | - 台 |  |  |  |
|  | - 16 | - 万兆光模块 |  |  |  | - 4 | - 台 |  |  |  |
|  | - 17 | - 视频防火墙 |  |  |  | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  | - 18 | 五类网线 |  |  |  | 50 | 箱 |  |  |  |
|  | - 19 | 电源线 |  |  |  | 20 | 卷 |  |  |  |
|  | - 20 | 光纤线 |  |  |  | 4000 | 米 |  |  |  |
|  | - 21 | 线管 |  |  |  | 7100 | 米 |  |  |  |
|  | - 22 | 室内安防箱 |  |  |  | 14 | 台 |  |  |  |
|  | - 23 | 水晶头 |  |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
|  | - 24 | 网络机箱 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
|  | - 25 | 插线版 |  |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
|  | - 26 | PDU |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | - 27 | 学校原有监控进行重新安装及维护费（二年） |  |  |  | 190 | 个 |  |  |  |
|  | - 28 | 尾纤 |  |  |  | 104 | 条 |  |  |  |
|  | - 29 | 企业级硬盘 |  |  |  | 27 | 块 |  |  |  |
|  | - 30 | PC |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | - 31 | 普通摄像机支架 |  |  |  | 313 | 个 |  |  |  |
|  | - 32 | 外接音箱 |  |  |  | 69 | 个 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

注：1、投标人必须将招标文件第五章“货物需求”中采购货物填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价，必须按本表格式填写，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。

2、	此表中 “合计”应与“投标函”及“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3、在“是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业”项中如实填写小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，并按招标文件要求提供声明函（小微企业、残疾人福利性单位）/证明文件（监狱企业），否则不予进行价格扣除。

投标人（电子公章）：

法定代表人/单位负责人（电子签名或签章）：

年　　月　　日

### （四）中小企业声明函

（根据投标人自身情况如实提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目所属行业类型为：工业。

企业名称（盖章）：

日  期：　　年　　月　　日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    - （五）残疾人福利性单位声明函

（根据投标人自身情况如实提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子公章）：

日期：　　年　　月　　日

注：中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - （六）监狱企业证明文件

（根据投标人自身情况如实提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

    - （七）节能产品/环境标志产品承诺书

（如有，根据投标人自身情况如实提供）

致（采购人名称）：

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况，证书编号为：（产品证书编号）。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：　  　（电子公章）

法定代表人/单位负责人：　  　（电子签名或签章）

年　　月　　日

- （八）投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：（采购人名称）

（投标人名称）现对我公司参与的（项目名称）投标中，所提供的所有投标材料的真实性郑重声明如下：

1、我公司参与本项目投标所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）、技术参数材料等均是真实的。

2、我方投标文件中提供的证明材料满足采购人依照本招标文件有关规定进行核查的要求。若根据我方提供的证明材料无法进行核查或者核查结果证明我方提供的证明材料不实，我方愿意承担相应的后果。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。

投标人（电子公章）：

法定代表人/单位负责人：　        　（电子签名或签章）

年　　月　　日

- （九）质量保证书

（以下格式供参考）

致：（采购人）

本书作为（投标人名称）对（项目名称）（项目编号：     ）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1．提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证书）的货物；

2．提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求及配套范围；

3．保证“售后服务承诺”全部内容的满足。

4.拟投产品（产品1名称）质保和维保期限为（期限）；拟投产品（产品2名称）质保和维保期限为（期限）；拟投产品（产品3名称）质保和维保期限为（期限）……

5.……（其他，若有）

本保证书自投标之日起90天内有效，如我方中标则按照招标文件要求的保质期要求执行。

投标人（电子公章）：

法定代表人/单位负责人：　        　（电子签名或签章）

年　　月　　日

- （十）质量保证承诺及质量保障措施

（格式内容自拟）

- （十一）售后服务方案

（格式内容自拟）

- （十二）售后服务承诺及保障措施

（格式内容自拟）

- 项目供货、安装方案

（格式内容自拟）

- （十四）类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 采购人联系人和联系方式 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附：提供成交/中标通知书或合同或业主证明，扫描件加盖电子公章，证明材料需与表中所列业绩项逐一对应，并保证所提证明材料的真实性，如经采购人核实存在伪造证明材料，虚假应标情形，后果自负。

投标人：            （加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年    月    日

    - （十四）商务条款偏离表

请对应招标文件的“ 投标人须知前附表”、“技术要求”和“合同条款”中要求的主要商务条件，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件中要求的交货时间、交货方式、交货地点、质量要求、付款方式、违约责任等要求。

项目名称：昭通市民族中学安防建设（二次）

项目编号：

| 序号 | 招标文件页码 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料页码在标注在“备注”中。

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：　  　（电子公章）

法定代表人/单位负责人：　  　（电子签名）

年　  　月　  　日

    - （十五）构成投标文件商务部分的其他资料

  - 四、技术部分

### （一）技术规格偏离表

投标人应按所投产品的实际技术参数，对应招标文件的第五章“货物需求及其他要求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表，该表不能作为所投产品的技术支持资料。

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 技术支持资料 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

2、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。供应商如果复制粘贴招标文件技术规范、要求而未提供技术支持资料或说明的，视为不响应该条技术参数要求。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。

4、各投标人必须对招标文件第五章项目需求及技术要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术支持资料支持应答的，视为不响应该条技术参数要求。（第五章“货物需求及技术要求”另有规定提供除外）。

5、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（指技术支持资料所在投标文件中的页码等）标注在“技术支持资料索引”一栏中，未进行标注或标注不准确造成的不利后果，由投标人承担。

投标人：　    　（电子公章）

法定代表人/单位负责人：　     　（电子签名）

年　  　月　  　日

### （二）技 术 文 件

应包括（但不限于）以下内容：

1、包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，不利后果由投标人自行承担。

2、货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3、货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；

4、货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

### （三）构成投标文件技术部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4条，请自拟格式。

# 第五章 货物需求及其他要求

一、项目概况

1.项目名称：昭通市民族中学安防建设（二次）

2.项目地点：昭通市民族中学

3.采购预算：66万元

二、采购内容

（一）监控部分

采购新监控设备407路摄像头，利旧安装139路摄像头，维修维护已掉线调监控144路，安装位置分布如下：

（1）立心楼和立人楼

立心楼和立人楼共69间教室，立人楼、立心楼共10层楼，楼梯出入口35个。每间教室更换监控1个，共计69个。楼道及楼梯全覆盖需要新增119个监控，立心楼和立人楼新装监控需要195个。更换下来的老监控有139个利旧到图书馆2楼、3楼、地下停车场、尚行楼、敦行楼、怀璞楼，覆盖区域：过道、教室、楼梯，达到教学楼全覆盖。

①教学楼教室：69间教室内更换400万像素，4倍光学变焦，16倍数字变焦，支持数字降噪、数字宽动态、强光抑制、ROI等图像功能，内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能（线路利旧），外接20W监控扩音器，每班班主任能使用终端设备查看本班时时情况和语音对讲。年级主任能查看本年级内所有教室内的时时情况和语音对讲。学校能查看所有教室监控及全部视频监控同时有的老师也能通过终端设备查看全校班级情况。

②教学楼楼梯口、过道监控：全部替换摄像头，更换126路2K高清摄像头和10个4k广角1800高清摄像头，确保摄像头实时在线。

（2）俊雄楼和雅娴楼（男女生宿舍）

需要新增147个高清摄像头，修复原有摄像头61个，覆盖5栋宿舍楼过道和楼梯区域,最终宿舍共有208路监控在线。

（3）实验及计算机教室

需要新增25个全彩4k高清摄像头。化学实验室5个房间安装10个、生物实验室5个房间安装10个、计算机教室每间安装高清摄像机，共5台，合计25台。

（4）学校重点区域人员布控

新增40路多摄双目筒机及人脸识别服务器一台。用于校门口、教学楼、尚行楼、怀璞楼、宿舍等楼房入口安装29个人脸识别监控、操场出入口安装5个人脸识别监控、校园关键位置安装6个人脸识别监控。实现学生在校活动轨迹快速查找。支持对识别记录进行识别信息、抓拍原图、人员路线、录像回放的查看，识别信息中可查看该人员近3天出现的次数统计，人员路线中可按开始时间、结束时间、相似度过滤查询人员的路线。支持通过上传目标人脸图片，搜索比对结果；上传的人脸照片支持单图单脸或单图多脸，单图多脸模式时，一张多人脸的照片会分析形成多张单人脸照片，可在分析结果中选择要搜索的目标人脸，查询人员活动轨迹。

（5）其他区域

①图书馆及地下停车场

修复教学楼更换下来的监控78个，同时修复图书馆原有掉线监控25个，最终图书馆和地下车库在线正常工作的监控共计103个，实现重点区域全覆盖。

②尚行楼

修复教学楼更换下来的监控34个和尚行楼原有监控58个，最终尚行楼在线正常工作的监监控共计92个，实现重点区域全覆盖。

③敦行楼

目前监控共有13个，修复教学楼更换下来的监控利旧3个，最终敦行楼在线正常工作的监监控共计16个，实现重点区域全覆盖。

④怀璞楼

目前监控共有8个，损坏1个，修复教学楼更换下来的监控利旧24个。最终怀璞楼楼在线正常工作的监监控共计32个，实现重点区域全覆盖。

（二）视频监控管理平台

①新增视频信息管理应用平台，将现有（周界系统、大华系统、学校原有428路）及新增设备集成到统一平台，平台功能：负责对视频资源、存储资源、用户等进行统一管理和配置，用户可通过应用平台进行视频预览、回放。平台至少能够接入1000路摄像头，确保学校所有监控设备在线。通过手机APP将事件推送到指定负责人，2D平面图查看监控点位，便于调取监控录像。新增超高清解码器完成视频的解码、拼接、上墙控制，实现对前端所有种类视频信号的接入，完成视频信号以多种显示模式的输出。

②新增9台55英寸拼缝普亮液晶拼接屏及LCD拼接屏支架更换门卫室电视墙。

③将原有的老电视拆装到每栋宿舍楼值班室，确保值班室能实时观看本栋楼的楼道及楼梯情况。

④ 增多个监控调取点，各年级办公室能查看本年级区域内的监控实时视频和回放视频，门卫室和政教处能调取全校的监控实时视频和回放视频，同时能够通过手机查看视频监控。

⑤增加学校访客系统，在学校微信公众号上增加访客功能，来访人员扫码关注学校微信公众号进入访客界面，通过填写身份信息并拍照上传后，由被访教师审核通过后方可进入学校。

⑥增加图搜功能，可以根据人员着装照片搜寻人员活动轨迹，至少可支持128路摄像头。

（三）存储及数据安全

1、存储部分满足视频监控产生的视频存储业务需求，符合平安校园的建设要求，实现校园内监控视频存储时间达90天。监控监控系统的存储采用本地集中式的存储方式部署在中心机房用于存储。

2、新增防火墙设备1台，确保数据安全。

（四）质保和维保

新增监控及设备质保三年，原有监控及设备维修保养两年。

三．风险承担要求

1.供应商必须完全服从甲方的管理，遵守校方的管理规定施工过程中应与甲方保持密切沟通，不得影响校方的正常工作秩序，供货商应负责施工场地的安全，包括施工人员项目内设备场地设施等安全，如发生安全事故，由供应商自行承担，校方不承担任何责任。

2.供应商保证项目完成以后符合校方设计要求，满足校方的应用需要，并对配套的产品质量数量达到配置方案一致，如因乙方产品配置不符合、存在质量问题，或施工技术问题造成的损失，全部由乙方承担，校方不承担任何责任。

3.供应商按照设备清单内的设备完成施工，同时按照校方要求完成利旧设备的安装确，保其正常使用。按照维修维护的监控数量完成监控设备维修，确保项目完工后各栋楼的在线监控数量与需求方案中数量一致。

4.若施工完成后达不到校方的采购需求，校方有权的终止合同，追究供应商相应法律责任，并对供应商处以合同总金额30%的罚款。

- 四、采购设备的配置清单

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 69间教室、实验室、计算机房内更换400万像素，4倍光学变焦，16倍数字变焦，内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能（线路利旧，换机换新），外接20W监控扩音器 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | PTZ快球 | ★主码流视频分辨率为2560×1400@30fps，400万像素，可识别距设备 20m处的人体轮廓,红外波长 850nm 支持4倍光学变倍（2.8-12mm），16倍数字变倍，靶面尺寸均不低于1/2.7英寸 支持数字降噪、数字宽动态、强光抑制、ROI等图像功能 内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能 支持最大512GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux 支持水平手控速度不小于100°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90° ★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于125ms ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135 ★设备与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 ★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ★具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作 符合《GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 (标★项提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）) | 台 | 95 |
| 立心楼和立人楼，新增125个图搜及文搜智能摄像机。 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 图搜智能摄像机 | 在2560x1440@25fps下，400万像素，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。靶面尺寸均不低于1/1.8英寸 ★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 ★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 ★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V或POE供电。 | 台 | 125 |
| 俊雄楼、雅娴楼（男女生宿舍），更换147个图搜及文搜智能摄像机。 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 图搜智能摄像机 | 在2560x1440@25fps下，400万像素，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。靶面尺寸均不低于1/1.8英寸 ★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 ★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 ★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V或POE供电。 | 台 | 147 |
| 人脸抓拍摄像机：立心楼、立人楼、尚行楼、怀璞楼、俊雄楼、雅娴楼和校园内关键路口 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多摄全结构化系列摄像机 | 分辨率设置为2560×1440@25fps，400万像素，分辨力不小于1400TVL。 ★内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸。 ★内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 ★内置GPU芯片。 内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度。 动态范围不小于120dB。 ★最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@8fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片。 人脸检出率不小于99%。 人脸抓拍重复率不大于1%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 不低于IP67防尘防水等级。 内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 (标★项提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）) | 台 | 40 |
| 文搜智能超脑、目标识别超脑、平台算力 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 文搜智能超脑 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；内置5个16T硬盘 ★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 ★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 ★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 支持16路视频流人脸识别，支持48路图片流人脸识别 ★支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 ★支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 ★支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录 ★支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 ★支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps (标★项提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）) | 台 | 3 |
| 2 | 目标识别超脑 | ★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置8块SATA3.0接口硬盘。 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入； ★支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps 可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 ★支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096×2160）异源输出，单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出 可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz、8K（7680×4320)/30Hz选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 ★支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 ★可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 ★支持8路视频流人脸识别，支持24路图片流人脸识别。 ★人脸库建模成功率不低于 99.99%。 支持64路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序 人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% 支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可将人脸库的部分或全部人脸图片复制到另一个人脸库。人脸库支持 4 个自定义标签 ★可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能 支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC 支持客流数据实时统计，支持数据定时上传中心，时间间隔1～60分钟可设 (标★项提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）) | 台 | 1 |
| 3 | 双路通用算力平台 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置32G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 台 | 1 |
| 4 | 双路通算力用平台 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4510处理器，单颗核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR5，16个内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中5个PCIe 5.0 网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 台 | 1 |
| 平台软件 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教育综合安防管理平台 | 面向单体校，依托视频智能，通过对物联数据的多维度分析处理，提供视频采集、智能安防、智能消防、宿管考勤、校门口管理、智能门锁、人车管控、AR实景一张图、数据驾驶舱等应用，助力管理者从多个业务维度提升校园综合管理能力。 1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 2. 要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 3. 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 4. 支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式 5. 要求支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 6. 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 7. 支持按人员维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括拥有设备的权限以及人员本身的资源数据（包括卡片，人脸数据等） 8. 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 9. 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨¦迹，用于描述目标人员在该区域的移动路¦线 10. 支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 11. 支持按人员特征、以图搜图、门禁记录模糊检索系统中人员通行记录；支持同时查询多个后端设备的记录 支持视频监控授权850路、设备网络运维诊断850路、图搜应用、视频网路级联、事件处置、人脸库应用。具备支持视频采集、智能安防、智能消防、宿管考勤、校门口管理、智能门锁、人车管控、AR实景一张图等应用能力。 | 单元 | 1 |
| 2 |  | 一、事件汇聚 1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等 b.支持AI事件接入，如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等 c.支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等" 2.事件标准化：对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展 3.事件规则：支持组合事件与事件在时空维度的关联关系，组合局部的事件成整体的事件，如指定时间段、指定资源、指定区域、指定发生频率、指定发生关系等等 二、事件闭环处理 1.预案管理:支持对各级各类应急预案的数字化管理，如电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作、标准话术等 2.事件接收 a.事件信息可视化展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件位置信息，完成事件研判 b.事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒 3.事件处置 a.支持执行事件关联的预案步骤，如执行电梯困人预案：紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等 b.支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环 c.支持上传现场图片、视频信息 4.事件联动:根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓图、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅助用户提升事件处理效率 5.多端处理: a.支持web端进行事件闭环处理 b.支持CS端进行事件闭环处理 三、事件统计 1.事件趋势统计:按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持 2.事件分布统计:根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数 3.事件处理效率统计:对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等 四、事件可视化 1.门户可视化:工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息 | 单元 | 1 |
| 3 |  | 1、支持监控点数量10W个。2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 。 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 | 路 | 1000 |
| 4 |  | 1、最大级联监控点数量20W个； 2、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台； 3、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 。 | 单元 | 1 |
| 5 |  | 1、人脸库最大人脸数量30W个。2、人脸事件接收最大并发数量200条/秒。 | 单元 | 1 |
| 6 |  | 1、人脸库最大人脸数量30W个。 2、人脸事件接收最大并发数量200条/秒。 | 单元 | 1 |
| 7 |  | 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时 | 单元 | 1000 |
| 8 |  | 学校定制版访客登记系统（微信公众号方式） | 单元 | 1 |
| 监控中心显示大屏 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 超高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 支持8路3200W、或8路2400W、或16路1200W、或32路800W、或40路分辨率为600W、或64路400W、或128路200W、或256路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 ★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 ★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。 支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。 支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。 支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 ★烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 ★值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 ★高空抛物场景：支持接入具有高空抛物检测功能的前端摄像机，支持高空抛物检测信息叠加，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 ★支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能。（需搭配键盘使用） 可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。（需搭配LCD拼接屏使用） (标★项提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）) | 台 | 1 |
| 2 | 拼接屏55寸 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W | 台 | 9 |
| 3 | LCD拼接屏支架 |  | 台 | 9 |
| 集成服务网络设备部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 16口POE千兆交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 台 | 21 |
| 2 | 24口POE千兆交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 台 | 9 |
| 3 | 核心框式交换机套包 | 支持槽位数≥3，3个业务板槽，业务板卡集成主控能力，无需独立主控板卡，支持电源冗余，整机高度≤4U 支持独立的console管理串口 交换容量：38.4Tbps 转发性能：7200Mpps 单台配置千兆光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥2个； ★支持802.3ad规定的链路聚合功能 ★支持MAC地址绑定功能 支持静态路由、支持OSPFv2、支持RIPv1/v2、支持等价路由，策略路由、支持VRRP ★支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 支持设备内存、CPU等运行时特殊状态告警 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌 (标★项提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）) | 台 | 1 |
| 4 | 千兆光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 台 | 48 |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-8.2～0.5dBm 接收灵敏度（低值）:-14dBm | 台 | 4 |
| 6 | 视频防火墙 | 下一代防火墙 【一】精细化的多维管控 （1）支持丰富的用户认证方式，包括TACACS+、RADIUS、LDAP 等外部服务器用户认证，以及本地认证、Web认证、802.1x认证等。 （2）支持针对用户实施精细化的访问控制、应用限制、带宽保证等管控手段。 （3）支持深度应用识别技术，可根据协议特征、行为特征及关联分析等准确识别数千种网络应用，为用户提供包括应用类别、应用风险等级、所用技术、应用特征分布等多维可视化信息。 （4）支持根据应用类型进行策略阻止、会话限制、流量管控、应用引流或时间限制等操作。 （5）支持针对SSL加密流量进行解密并对解密后的流量进行应用识别，支持对SSL解密流量开启安全防护功能，如IPS、AV、URL过滤、数据安全防护等功能。 （6）支持近百种主流文件类型的特征码及后缀名双重识别，并支持基于文件类型、文件大小、文件名称进行数据传输安全控制。 【二】协议识别与控制功能 （1）支持基于协议的访问控制，能够实现用户自定义安全策略，其控制条件可以是IP地址、端口、协议类型和时间的组合。 （2）支持基于HTTP、FTP、SMTP和POP3等应用对文件类型进行访问控制，包括文件类型的上传、下载等动作。 【三】全面的威胁检测与安全防护 （1）支持对ARP欺骗、IP地址欺骗、IP地址扫描、端口扫描攻击的防护，并支持设置边界流量过滤规则。 （2）支持对SQL 注入、跨站脚本、CC等攻击进行检测与过滤；支持外链检查防护和自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP。 （3）具备百万级的病毒特征库规则列表，支持对RAR、ZIP、GZIP、BZIP2、TAR等压缩文件类型的病毒检测，并支持基于安全策略和安全域启用防病毒功能。 【四】丰富的VPN接入能力 （1）支持常见的主流VPN技术，包括IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、PnPVPN、拨号VPN、GRE over IPSec VPN等VPN接入方式。 （2）支持国家商用密码算法SM2/SM3/SM4。 【五】全面支持IPv6 （1）支持基于IPv6的访问控制、攻击防护、IPv6路由、应用识别与管控。 （2）支持隧道、DNS64/NAT64、IPv6 OVER IPv4 GRE隧道等多种过渡技术。 【六】智能链路选择及负载均衡技术 （1）支持动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发。 （2）支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择，并支持在多个链路上实现负载分担。 【七】高可靠技术 （1）支持主-主和主-备模式，支持HA设备之间的会话自动同步。 （2）主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 | 台 | 1 |
| 集成服务辅材部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 五类网线 | • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 • PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 • 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证 | 箱 | 50 |
| 2 | 电源线 | 2芯RVV电源线（1mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：1mm2 | 卷 | 20 |
| 3 | 光纤线 | 芯数：4芯； 纤芯类型：G652D； 外径：10.4mm±0.2mm； 颜色：黑色； 工作温度：-40℃~+70℃； 执行标准：YD/T 901-2018 | 米 | 4000 |
| 4 | 线管 | 2.5PVC防火线管 | 米 | 7100 |
| 5 | 室内安防箱 | 通体0.6板材（室内室外） | 台 | 14 |
| 6 | 水晶头 | 材质：LG环保PC高透材质 插片：1U三插镀金片 弹片：高韧弹片耐弯折、耐按压 过福禄克(FLUKE)测试、过盐雾测试 | 台 | 8 |
| 7 | 网络机箱 | 加厚600*1000*1.6米，33U 1.6米，2风机2台板1PDU6位插座 钢化玻璃，通体1.0立柱2 | 台 | 2 |
| 8 | 插线版 | 一体铜条； 750℃阻燃；； 整体式面板； | 个 | 24 |
| 9 | PDU | 一体铜条； 750℃阻燃；； 整体式面板； | 个 | 2 |
| 10 | 学校原有监控进行重新安装及维护费（二年） | 服务费用，学校原有监控必须进行从新规划和充分利用，维护年限不少二年 | 个 | 190 |
| 11 | 尾纤 | 单模大方头3米 | 条 | 104 |
| 12 | 企业级硬盘 | 1、单盘容量：16TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA | 块 | 27 |
| 14 | PC | i5-12400 16G内存 512G硬盘 | 台 | 1 |
| 15 | 普通摄像机支架 | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 | 个 | 313 |
| 16 | 外接音箱 | 远距离传送,匹配网络监控摄像机音频输出实现语音喊话功能 电压：DC12 功率：20W 阻抗8欧姆 频率响应：380-10KHZ 灵敏度：106db 声压级:121db 外形尺寸：275*200*108mm | 个 | 69 |

- 第六章 资格评审标准

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构将在开标结束后对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若存在任意一条评审内容不符合标准，则资格审查不合格，不进入到下一步符合性评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： |  |
|  | 1.1 | 投标人必须具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照）等证明文件；若投标人为自然人的需提供身份证明；独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的，需出具相关证明或说明。 |
|  | 1.2 | 财务状况报告： （1）经审计的单位提供2022-2024年度任意1个年度经审计的财务会计报表（新成立或成立不满1年的投标人根据实际情况提供），包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表； （2）未经审计的单位提供2022-2024年度任意1个年度的财务会计报表（新成立或成立不满1年的投标人根据实际情况提供）； （3）提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或银行存款证明或其他财务说明； （4）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。 备注：1.投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。2.非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。 |
|  | 1.3 | 纳税证明材料：缴税所属时间在2024年1月至今任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。新成立的投标人根据实际情况提供。依法免缴的提供相关证明材料。 |
|  | 1.4 | 缴纳社会保险证明材料：缴费所属时间在2024年1月至今任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。新成立的投标人根据实际情况提供。依法免缴的提供相关证明材料。 |
|  | 1.5 | 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 1.6 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。 |  |
|  | 本项目的特定资格要求： |  |
|  | 3.1 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  | 3.2 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。采购代理机构将于开标结束后对投标人上述信用信息进行查询核对。投标人存在不良信用记录的，不得参与政府采购活动。 |
|  | 3.3 | 本项目不接受联合体投标 |

- 第七章 评标办法

  - 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 符合性评审标准 |  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件需按招标文件的要求签署、盖章； |
|  |  |  | 投标保证金 | 投标人需按照招标文件的规定提交投标保证金； |
|  |  |  | 投标报价 | 投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价； |
|  |  |  | 实质性条件 | 投标文件需实质性响应招标文件中标注▲号的条款内容； |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.1 |  |  | 分值构成 （满分100分） | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。 |
|  |  |  |  | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：20分。 商务部分F3：50分。 |
| 3.2.2（1） |  | 投标报价F1评分标准 | 投标报价评分计算公式 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注：1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除。 2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。 |
| 3.2.2（2） |  | 技术部分 F2 评分标准 | 技术指标的响应程度 （满分20分） | 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： 评标委员会根据招标文件第五章“采购需求”的技术参数要求及第四章“投标文件格式”中“四 技术部分”偏离情况进行评分： 所有技术参数无偏离或正偏离的得满分20分； 技术参数标注“★”为重要参数，每出现一个负偏离扣0.3分；其余技术参数每出现一个负偏离扣0.15分；分数扣至0分为止。注：若投标文件中技术支持资料参数与技术指标响应偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求，按负偏离扣分。 |
| 3.2.2（3） |  | 商务部分 F3 评分标准 | 质保和维保期限、质量承诺及保障措施 (满分14分) | 1.拟投产品质保和维保期限（2分） 在招标文件要求的基础上，质保和维保期限每增加6个月（不足6个月的不计）加1分，加满为止。 2.质量保证承诺及质量保障措施（12分） 第一个档次[12]分：提供了质量保证承诺，并制定了完备的质量保障措施，还提供了相对应的如若出现质量问题的详细的惩罚方案； 第二个档次8]分：提供了质量保证承诺和相对应的质量保障措施，提供的如出现质量问题的惩罚方案内容有欠缺； 第三个档次[3]分：质量保证承诺不具体不完整，质量保障措施简单没有针对性和可行性，未提供如出现质量问题的惩罚方案或提供的惩罚方案简单无针对性； 第四个档次[0]分：未提供质量保证承诺的不得分。 |
|  |  |  | 售后服务方案 （6分） | 评审内容：投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①质保和维保期限内的维护保养、相关技术支持方案②服务保障力度③出现故障响应时间承诺④质保和维保期限过后维护保养、相关技术支持方案⑤本地化服务机构、服务保障、相关技术支持方案。 评审标准：售后服务方案详细可行，无漏项。满足五点得6分，满足四点得4分，满足三点得2分，满足一点得1分，不满足或未提供不得分。 |
|  |  |  | 售后服务承诺及保障措施 （满分12分） | - 第一个档次[12]分：投标人制定了售后服务承诺，明确提供了质保和维保期限内每年承诺的现场巡检、回访次数且制定了完备的巡检、回访计划大纲，编制了应急解决方案，同时明确了具体的违约处罚措施。 - 第二个档次[7]分：投标人制定了售后服务承诺，质保和维保期限内每年承诺的现场巡检、回访次数和巡检、回访计划大纲能够确保排除潜在的故障，使设备保持良好的运行状态，但内容存在欠缺或提供的应急解决方案或违约处罚措施有缺漏。 - 第三个档次[3]分：投标人制定了售后服务承诺，质保和维保期限内有承诺每年进行现场巡检、回访，但未明确次数或制定的回访计划简单或无应急解决方案和违约处罚措施。 - 第四个档次[0]分：投标人未提供售后服务承诺。 |
|  |  |  | 项目供货、安装方案 （满分12分） | - 投标人针对本项目有专业的项目实施团队，完善的供货方案，包括但不限于①成立专项组、②产品生产计划③生产工艺④生产设备⑤材料供应质量控制措施 ⑥生产质量控制措施⑦原材料及配件采购控制程序⑧仓库货物安全管理⑨针对本项目的生产质量控制措施⑩针对本项目的成品质量控制措施⑩针对本项目的货物运输时间安排⑪车辆运输管理制度⑫工期进度安排⑬运输保证⑭针对本项目的安装进度安排⑮安装人员安全措施 - 评审标准： - 满足十五点得12分，满足十二点得9分，满足九点得6分，满足六点得3分，满足三点得1分，未满足或未提供不得分。 |
|  |  |  | 业绩 （满分6分） | 投标人每提供一个2023年至今拟投设备的供货业绩证明材料的得1分，加至满分为止； 注：应提供成交/中标通知书或合同或业主证明，扫描件加盖单位公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行打分。 |  |

  - 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务，所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，由评标委员会采用记名投票方式，以少数服从多数原则推荐中标候选人。

  - 2. 政府采购政策

2.1中小企业

2.1.1根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的规定，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中型企业制造货物，又有小微企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。只有全部货物均是小型或微型企业制造货物才享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

中小企业提供本企业制造的货物参与政府采购活动时应当出具《中小企业声明函》；提供其他中小企业制造的货物参与政府采购活动时还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.1.3依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

▲2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按未实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人提供的产品为节能/环境标志产品时，应在投标文件中承诺，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》/《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，或可直接提供符合要求的节能产品/环境标志产品认证证书复印件/扫描件。

2.5政府采购在同等条件下，优先采购列入品目清单内非强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购优质优价的可追溯产品,优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务。

  - 3. 评审标准

    - 3.1符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

    - 3.2分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

3.2.2评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

  - 4. 评标程序

    - 4.1符合性评审

依据本章第3.1项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

    - 4.2详细评审

4.2.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第3.2.2（1）目规定的评分因素和分值对投标报价计算出得分F1；

（2）按本章第3.2.2（2）目规定的评分因素和分值对技术部分计算出得分F2；

（3）按本章第3.2.2（3）目规定的评分因素和分值对商务部分计算出得分F3；

（4）按本章第3.2.1项所列公式计算评标总得分。

4.2.2投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2.3技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

▲4.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.2.6评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

    - 4.3投标文件的澄清和补正统计分数原则

4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.3.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

    - 4.4评标结果

4.4.1评标委员会按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4.4.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动。发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。