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	序号
	试剂名称
	技术参数及要求
	规格
	数量
	备注

	1
	腹泻病毒10重病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	▲1.本试剂用于人类粪便样本或其他相关类型样本中轮状病毒A/B/C/H组、诺如病毒 GⅠ/GⅡ/GⅣ、扎如病毒、腺病毒和星状病毒的定性检测。适用于多种多通道的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、CY5和ROX检测通道；
▲2.试剂采样实时荧光PCR技术，通过收集PCR扩增产生的荧光信号，可对以上10种病毒核酸进行定性检测；
3.最低检出限为500copies/ML，CT值的CV≤5%；    4.到货时有效期不少于10个月。
	50T/盒
	10盒
	1、2项来源于不同生产厂家（不满足此要求为无效投标）

	2
	腹泻病毒10重病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	▲1.本试剂用于人类粪便样本或其他相关类型样本中轮状病毒A/B/C/H组、诺如病毒 GⅠ/GⅡ/GⅣ、扎如病毒、腺病毒和星状病毒的定性检测。适用于多种多通道的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、CY5和ROX检测通道；
▲2.试剂采样实时荧光PCR技术，通过收集PCR扩增产生的荧光信号，可对以上10种病毒核酸进行定性检测；
3.最低检出限为500copies/ML，CT值的CV≤5%；    4.到货时有效期不少于10个月。
	50T/盒
	10盒
	

	3
	诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR试剂盒
	▲1.试剂用于定性检测从粪便或污染食品中提取的诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸，适用于多种多通道的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)和ROX检测通道。
▲2.试剂采样实时荧光PCR技术，通过收集PCR扩增产生的荧光信号，可对以上2种病毒核酸进行定性检测；
3.每一个反应体系中均含有检测其2种病毒的特异性引物和荧光探针，可对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阳性；
4.最低检出限为500copies/ML；                   5.到货时有效期不少于10个月。
	50T/盒
	8盒
	/

	4
	肠道病毒通用核酸检测试剂盒
	










▲1.基于荧光RT-PCR的技术，可用于检测病人咽拭子、粪便、血清、脑脊液中该病毒核酸定性检测；
2.试剂盒含内标；
3.到货时有效期不少于10个月。
	50T/盒
	6盒
	/

	5
	水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	4盒
	/

	6
	麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	4盒
	/

	7
	人疱疹病毒6型实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	2盒
	/

	8
	EB病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	2盒
	/

	9
	人细小病毒B19核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	2盒
	/

	10
	单纯疱疹病毒1型/2型/水痘-带状疱疹病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	2盒
	/

	11
	猴痘病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	1盒
	/

	12
	寨卡病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	1盒
	/

	13
	登革病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	1盒
	/

	14
	基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	
	50T/盒
	1盒
	/

	15
	发热伴出疹症候群核酸检测试剂盒（TaqMan 探针法）
	▲1.基于荧光RT-PCR的技术，用于定性检测从血液、咽拭子、疱疹液、结痂等样本中提取的风疹病毒、麻疹病毒、单纯疱疹病毒1型/2 型、水痘-带状疱疹病毒、肠道病毒、登革病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体和普氏立克次体核酸；
2.试剂盒含内标；
3.到货时有效期不少于10个月。
	10T/盒
	2盒
	含13种病原，分五组

	16
	病毒全基因组测序试剂盒
	▲1.检测内容：覆盖134个属共1383种病毒全基因组。2.标本类型：适用于废水、空气、排泄物、分泌物、血液、血浆、体液等样本。
3.适用于游离核酸检测：能有效检测短于150bp的游离核酸片段。                                   4.污染控制：采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下。                                           5.检测周期：≤24h；检出限：≤50copies/mL。     6.自动化：配套自动化分析系统实现突变可视化结果展示，自动生成报告，具有统计功能。
7.质量控制：测序时间≤5.5h，测序读长100bp，Q30≥80%，单样本数据量≧1M reads。
8.延展功能：可根据检测结果进行进化树构建和其它生物信息学分析，保证检测准确性和稳定性需求。最终提供的结果为一致性序列、样本基因文库、突变分析、基因进化树等生物信息学分析结果；
9.到货时有效期不少于10个月。
	48T/盒
	1盒
	含提取试剂、测序制备试剂、杂交捕获反应液（1杂4，共12反应）及逆转录试剂

	17
	病毒DNA/RNA提取试剂盒
（核心产品）
	▲1.通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 
2.样本适用性：血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等；
▲3.仪器匹配性：能够匹配天隆NP968系列（含NP968-C、含NP968-S）、GeneRotex 96全自动核酸提取仪；PANA9600 S 全自动工作站；
4.试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序；
5.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装；
6.配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。
7.操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等；
▲8.单次提取时间：≤20分钟；
9.规格：64T/盒（16T/板×4板）；
10.配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。
11.支持最小1个样本提取试剂；
12.储存及有效期：室温保存条件下，有效期为12个月；
13.到货时有效期不少于10个月。
	64T/盒
	110盒
	/



二、其他要求
1.交货期：合同签订后30日历天。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.质保期：自验收合格之日起10个月，在质保期内，如产品出现质量问题，供应商应免费提供更换服务。
4.支付进度：货物安全运抵甲方指定地点并经采购人验收合格后 15 个工作日内，甲方支付合同总价款的100%。


