JYJFXF2024-008                                         特勤大队保障楼厨房设施采购项目公开招标文件


无锡市消防救援支队特勤大队政府采购

公开招标文件

政府采购编号：JYJFXF2024-008
采购项目名称：特勤大队保障楼厨房设施采购项目
采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二四年一月

目  录

第一部分    投标邀请 

第二部分    投标供应商须知 

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

	序号
	内容

	1
	项目名称：特勤大队保障楼厨房设施采购项目 
采购编号：JYJFXF2024-008
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市消防救援支队特勤大队。
采购人地址：无锡市天丰路33号。

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

采购代理机构地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号7楼。

	3
	（一）采购项目概况、要求：

（1）项目概况：特勤大队保障楼厨房设施采购项目，具体要求详见招标文件“三.项目技术要求和有关说明”；
（2）采购范围：清单范围内的厨房设备采购、安装及售后；
（3）供货期：收到采购人供货通知之日起15个日历天内完成供货及安装；

（4）质保期：整体质保2年；
（5）质量标准：符合国家相关规定且满足采购人要求；

（6）本项目所属行业：工业；

（7）本项目是否专门面向中小企业的采购项目：是；
（二）本项目预算金额为人民币60万元报价。
（三）本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为53.873万元。

	4
	投标供应商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；[提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）]；
2、投标供应商2022年度财务审计报告或者近三个月任意一个月财务报表；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求：

1、授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具投标供应商为其缴纳的2023年10月-2023年12月缴费证明；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目  不接受  联合体投标（接受/不接受）；

注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

	5
	采购文件提供期限：本项目公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:00-16：00 时。

售价：壹佰元，现金支付，招标文件售后不退。

采购文件提供地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号7楼）。

投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	提疑截止时间：2024年1月29日10:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。

答疑时间：2024年1月29日17:00时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名供应商。

	7
	投标有效期：投标截止之日起90天。

	8
	投标文件开始接收时间：2024年2月18日13:30时始。

投标文件接收截止时间：2024年2月18日14:00时止。

投标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼）开标室

	9
	开标时间：2024年2月18日14:00时。

开标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼）开标室 

	10
	确定中标单位时间：2024年2月18日评审结束。

确定中标单位地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼）评标室1

	11
	投标文件正本份数：1份

投标文件副本份数：4份

投标文件电子光盘（或U盘）一份。

	12
	本项目无需递交投标保证金

	13
	采购人：无锡市消防救援支队特勤大队
联系地址：无锡市天丰路33号
联系人：陶杰
联系电话：0510-68788096
采购代理机构联系人：刘婷婷、邱天

联系电话、传真：18112381889、13861820327

电子邮件地址：244290207@qq.com
联系地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号7楼

邮政编码：214000

有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系 


第二部分. 投标供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏建圆建方工程管理咨询有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

（三）招标文件的解释

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮件或传真件形式提出" 项目需求澄清问题"，并于2023年12月22日10:00前发送至采购代理机构邮箱（244290207@qq.com），传真号0510-88207527，并于答疑会时递交盖章原件。答疑会信息详见投标邀请第6项。
2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在中国政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有投标供应商，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力，投标供应商应立即以书面形式回复江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件。

（五）投标文件的组成

投标文件需装订成一册，同时提供投标文件电子光盘（或U盘）一份（应包含所有投标内容）。
1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

关于资格的声明函（格式见附件）；

投标供应商有效期内企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件，三证合一的单位只需提供营业执照即可）；
投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

授权委托人与企业签订的劳动合同复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件，法定代表人亲自参加的除外）；

授权委托人的由社保机构出具的投标供应商为其缴纳2023年10月-2023年12月的缴费证明复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件，法定代表人亲自参加的除外）；

投标供应商2022年度财务审计报告或者近三个月任意一个月(不含投标当月)财务报表复印件并加盖公章（投标时提供原件）；

投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收级社保资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）；

中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件加盖公章；
承诺书(格式见附件）；

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件（包括评分细则要求提供的原件及投标供应商认为有必要的证明原件）必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

第二部分：补充证明文件：

投标供应商简介和经营情况说明；

2.开标一览表（格式见附件）

3.明细报价表（格式见附件）

4.技术方案

5.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（六）投标报价说明：

1、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、耗材及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。
2. 结算方式为固定单价，具体按实际安装数量结算。
（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

7.投标文件的份数：投标文件份数一正四副，供应商应将投标文件正本、电子光盘（或U盘）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”，将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。 招标文件中资格证明文件部分及评标标准中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。
8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
9.投标费用自理。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

投标文件未按规定的期限、地点送达的；

投标文件未按要求签署、盖章的；

供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

未按要求提供电子光盘（或U盘）或光盘（或U盘）内容不全、格式不符要求的；

报价超过招标文件中规定的预算价的；

经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各投标分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的。

未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

不同供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；

不同供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同供应商的投标文件相互混装；

投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

投标文件内容不全或不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九） 开标、评标：

1．由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2．投标文件出现不一致情形的处理：

2.1商务标和技术标的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；
2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.开标工作程序

3.1密封性审查：
由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；
3.2初步资格性审查:
由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
3.2.1投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书；

3.3唱标
3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。
3.3.2唱标内容仅涉及响应函和投标报价文件。

3.3.3唱标结束，投标供应商退场。

4.信用信息查询

4.1采购人或采购代理机构在投标文件接收截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5.评标工作程序：
5.1 投标文件资格性检查。
5.1.1投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构负责。
5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
5.1.3对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。
5.2投标文件符合性检查。
5.2.1 投标文件的符合性检查由评标委员会负责。
5.2.2对投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。
5.2.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.3 比较与评价
5.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
5.3.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
5.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
5.3.4评标方法和主要因素：

本次评标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定或按技术标得分由高到低的顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

5.3.5评标方法：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选单位。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

6.评标标准：

（1）报价：（50分)

价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／所投报价)×价格分。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

(2)投标人评价（12分）
1）投标人2021年1月1日以来承担过类似项目业绩合同的，每提供一份得2分，最多得4分【投标文件中提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分】。

2）人员配备情况（8分）：

①投标人拟派焊接人员具有《焊接与热切割作业证》的，有一个得2分，最高2分。

②投标人拟派电工人员具有电工作业证书的，有一个得2分，最高2分。

③投标人拟派人员中具有燃气燃烧具安装维修工证书的，有一个得2分，最高4分。

【项目组成员须为投标人企业员工，投标文件中提供上述人员证书复印件加盖公章，同时提供其与投标人签订的劳动合同复印件及投标人其缴纳的近三个月（不含投标当月）社会保险证明缴费清单（如果企业在2023年10月后成立，则提供成立时间以来的社保缴费证明））复印件。投标时须提供上述资料原件，不提供或提供不全不得分】
（3）技术文件（38分)
1）项目进度计划，进度保证措施，拟派人员合理完整配合。（6分）

方案理解完整深刻、针对应强、能够贴合采购人需求的得6分；理解基本完整、针对性较强的得3分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的1分；无方案不得分。
2）安装、调试、验收方案的质量保证措施 。（6分）

科学合理并针对性强的得6分；满足采购需求，有简单说明且合理的得3分；基本合理略有瑕疵的1分；无方案不得分。
3）运输安装安全措施及环境保护措施。（6分）

措施方案可行性强，效果突出的得6分；措施方案可行性较强，效果相对较好的得3分；措施方案可行性一般，效果一般的1分；无方案不得分。
4）机械及人员投入计划。（6分）

机械使用得当，人员投入计划合理的得6分；机械使用计划可行，人员投入计划较好的得4分；机械使用计划一般，人员投入计划一般的2分；无方案不得分。
5）对人员的培训方案。（4分）

培训方案内容详细，培训方案合理且与本项目采购需求相契合，可行性强的得4分；培训方案内容较全面，培训方案较合理且与本项目采购需求较匹配，可行性较强的得3分；培训方案一般且与本项目采购需求匹配度不高，可行性一般的2分；无方案不得分。
6）提供本项目合理的厨房平面布置及水点位、电点位、排烟图、燃气设备点位设计图。（4分）

图纸清晰、点位合理的得4分；图纸较清晰、点位较合理的得2分；图纸模糊、点位不合理的得1分；无方案不得分。
7）售后服务方案。（6分）

根据投标供应商提供的售后服务方案（包括一般故障响应修复时间、重大故障响应修复时间、更换或退货响应时间、零部件从预定至到货时间、维护保养计划等）进行评审。售后服务方案考虑周全，方案内容详实，可行性强的得6分；售后服务方案考虑较全面，方案内容较好，可行性较强的得4分；售后服务方案考虑不够，方案内容一般，可行性一般的2分；无方案不得分。
评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。推荐前3名为第一、第二、第三中标候选单位。评分办法及评分细则的解释权归属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将为推荐中标候选人。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在中国政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在“政府采购信用评价管理系统”，并按相关规定处理。

2．投标、开标及定标的整个过程均接受相关部门的监督。

3．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.  未中标供应商的投标文件正本、中标投标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。
（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二） 围标与串标的确认：

1.投标供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标供应商的企业资料报名、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标供应商开标的；

（2）不同投标供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标供应商撤回投标文件的；

（4）不同投标供应商的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（5）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）在资格审查或开标时不同投标供应商的投标资料相互混装的；

（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；

（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；

（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

2.在评标过程中评标委员会发现投标供应商除（八）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）不同投标供应商的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时拟报财政部门，进行相应的处罚。
（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

（十四）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

2．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

1.参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（货物招标）规定的70%收取。以中标价为计算基数。

2.本次招标的代理服务费由中标单位支付。

3.本次招标的专家评审费由采购人支付。
（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商自行承担。
采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.本项目为特勤大队保障楼厨房设施采购项目、安装及售后（详见清单）。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。
    按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。

二、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1．质量标准：符合国家相关规定且满足采购人要求。
2．质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的3%至采购人作为质量违约金。
3. 技术要求：报价供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保质量。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购标的数量：1个标段，具体详见清单。
2.供货期：收到采购人供货通知之日起15个日历天内完成供货及安装；

误期违约金：延误供货期承包人应按照合同价的万分之五／天支付违约金给采购人，不设上限。

3.质保期：整体质保2年。

故障响应时间：在免费质保期内，一旦产品无法正常使用，中标供应商需在接到电话通知1小时内赶到现场，2小时内恢复正常使用。

4.能够提供每年至少2次（上半年、下半年）走访用户，保证设备正常使用。
5.实施地点：招标人指定位置。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.本项目按照满足国家、行业标准和江苏地区相应的规定进行验收。

2.中标供应商须确保所投产品规格完全满足现场实际要求，保证采购人正常使用；如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。 
五、采购标的的其他技术、服务等要求：其他技术、服务等国家强制性规定的要求。
1.付款要求：本项目的合同设备到采购人指定地点交付安装并验收合格后，中标人需提供下列资料：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标人开具符合采购人财务要求的正式发票；

2.付款方式：合同签订生效后，货物全部到达现场安装完毕并经采购人最终验收合格后经甲方审计部门组织结算审计，按照审计后的价格一次性付清。付款时中标人须出具全额的含供货清单明细的税金发票。

3.竣工验收：安装完毕需现场随机抽查合格，抽查合格率需为100%；采购人有权要求中标供应商出具第三方检测报告，费用有中标单位承担。
5.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安全措施、安装调试、检测费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

6.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

六、采购清单及技术要求：

本项目中的核心产品为油烟净化一体机。投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离（参考尺寸除外，实际尺寸按投标单位布置图纸合理即可）。
	消防厨具报价清单

	序号
	名称
	参数
	规格
	单位
	数量
	参考图片

	主食库

	1
	米面架
	1.台面,框架全部采用优质304不锈钢板材,厚度≥1.5mm与采用直径38mm*38mm的不锈钢方管作为的 支架焊接而成。

2.平面冲孔,四角圆角处理,防碰撞。
	1200*500*300
	台
	3
	[image: image1]

	2
	四层货架
	1、采用优质304不锈钢拉丝板；
2、层板采用1.5mm不锈钢板，三折边工艺处理；
3、腿采用Ф48*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.5mm方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；
4、带四个可调节子弹脚。"
	1200*500*1550
	台
	1
	[image: image5.png]




	副食库

	1
	四层货架
	1、采用优质304不锈钢拉丝板；
2、层板采用1.5mm不锈钢板，三折边工艺处理；
3、腿采用Ф48*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.5mm方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；
4、带四个可调节子弹脚。
	1200*500*1550
	台
	5
	[image: image6.png]




	厨房

	1
	四层花格货架
	1.设备采用优质304不锈钢板材,厚度≥1.5mm； 

2.层板采用厚度≥1.5mm的304不锈钢板材,折边工艺处理,所有焊接点均采用满焊处理方法,每层板下面焊接不锈钢螺丝固定宽度为15cm,厚度≥2.0mm的304不锈钢横称加强筋不少于4根。 

3.调节腿为厚度≥1.5mm的304不锈钢管制作，需配调节脚。
	1200*500*1600
	台
	2
	[image: image7.png]




	2
	单孔收餐工作台（带靠背）
	1.设备采用304不锈钢板材,厚度≥1.5mm,配加厚不锈钢子弹式调节脚。 

2.最少不低于4根拉筋。拉筋采用38*25不锈钢方管。
3、内配塑料垃圾桶1只
	1000*700*800
	台
	1
	[image: image8.png]




	3
	单星水池
	1、采用304不锈钢板,台面:1.5mm;
2、星盆:1.5mm;
3、脚通:φ48X1.5mm不锈钢管,横通φ25x1.5mm;
4、不锈钢隔渣网下水器。
5、配置不锈钢可调子弹脚
6、配水龙头、角阀、进水软管，进水接口为标准1/2"内螺纹。
	1000*700*800
	台
	1
	[image: image9.png]




	4
	高抛水龙头
	冷热双控，万向旋转防溅，精铜铸造，防锈耐用
	
	个
	1
	[image: image10.png]




	5
	双星水池
	1、采用304不锈钢板,台面:1.5mm;
2、星盆:1.5mm;
3、脚通:φ48X1.5mm不锈钢管,横通φ25x1.5mm;
4、不锈钢隔渣网下水器。
5、配置不锈钢可调子弹脚
6、配水龙头、角阀、进水软管，进水接口为标准1/2"内螺纹。
	1800*700*800
	台
	1
	[image: image11.png]




	6
	高抛水龙头
	冷热双控，万向旋转防溅，精铜铸造，防锈耐用
	
	个
	2
	[image: image12.png]




	7
	简易工作台下栅格带靠背
	1、采用优质304不锈钢拉丝板；
2、工作台台面采用1.5mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板；
3、下层板采用1.5mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。
4、面板及层板下用38*25*1.0mm方管加固
	1000*700*800
	台
	1
	[image: image13.png]




	8
	简易工作台下栅格
	1、采用优质304不锈钢拉丝板；
2、工作台台面采用1.5mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板；
3、下层板采用1.5mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。
4、面板及层板下用38*25*1.0mm方管加固
	1800*800*800
	台
	2
	[image: image14.png]




	9
	绞切机
	生产能力：切肉片400kg/h，切肉丝200kg/h，绞肉100kg/h；肉片厚度：3mm、5mm，功率：1.1kw，刀轴转速：470r/min，绞龙转速：302r/min，额定频率：50Hz，防水等级：IPX1，机器重量：80kg配备急停开关，带安全保护功能
	400型
	台
	1
	[image: image15.png]




	10
	双温六门高身柜（工程款）
	电压：220V；功率：0.36kw；温度：0°C 〜10°C/-6°C〜12°C；201优质不锈钢，配备移动滑轮，数字显示屏 双温内铜（上藏下冻） 制冷方式：直冷。箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长。
* 能效达到一级国家标准（具有相关的检测报告以及能效标识 ）
* 需具有冷藏柜CCC认证证书，符合CNCA-C07-01：2017的要求 
	1800*700*1800
	台
	1
	[image: image16.png]




	11
	单星工作台
	1、采用304不锈钢板,台面:1.5mm;
2、星盆:1.5mm;
3、脚通:φ48X1.5mm不锈钢管,横通φ25x1.5mm;
4、不锈钢隔渣网下水器。
5、配置不锈钢可调子弹脚
6、 配水龙头、角阀、进水软管，进水接口为标准1/2"内螺纹。
	1200*700*800
	台
	1
	[image: image17.png]




	12
	高抛水龙头
	冷热双控，万向旋转防溅，精铜铸造，防锈耐用
	
	个
	1
	[image: image18.png]




	13
	冷藏操作台（工程款）
	1.直冷式制冷方式。

2.温度：冷藏-5度至+10度。

3.全不锈钢板外壳及内胆。

4.环保型高压发泡，内置全紫铜管。

5.微电子中央处理器，精确控温，液晶数字显示温度。

7.适应43℃的环境温度条件。

8.使用环保型R134A/R404A制冷剂。

9.可调节重力脚，可根据地面调节高度。

10.优质不锈钢板，整体发泡，底板、门衬板一次性拉伸成型。

11、自动回归铰链。
* 能效达到一级国家标准（具有相关的检测报告以及能效标识 ）
*需具有冷藏柜CCC认证证书，符合CNCA-C07-01：2017的要求 
	1800*800*800
	台
	2
	[image: image19.png]




	14
	单通工作台
	1、采用304不锈钢板，工作台面采用 1.5mm不锈钢板，面板下衬18mm厚的密度纤维板，层板、两侧板及门板均为1.5mm不锈钢板，吊拉门；
2、台面及层板下衬38*25*1.2mm不锈钢加强筋；
3、配不锈钢可调重力脚。
	1800*800*800
	台
	2
	[image: image20.png]




	15
	电力蒸饭柜
	用料：采用国产优质304不锈钢板，板材：外层≥1.5㎜，内层钢板及托盘架≥1.5㎜不锈钢板材,柜体骨架50*50*5㎜角铁,防锈处理,蒸饭盒≥1.0㎜不锈钢板,蒸箱门采用聚酯发泡填充,密度到位,在人字型顶部开4个分气孔,手柄全部采用不锈钢材料,螺丝,铆钉采用不锈钢材料.电量：24KW/380V，整体发泡
	双门24盘
	台
	1
	[image: image21.png]




	16
	四头煲仔炉
（带自动熄火保护装置）
	采用优质不锈钢板制作，炉台面采用304不锈钢板；炉身及炉背板≥1.5mm不锈钢，炉体骨支架40*40国标角铁；炉通脚Ф50mm钢管套不锈钢通；炉膛采用高级耐火材料隔热以及耐火砖；不锈钢炉面板与炉架之间用高级隔热材，炉通脚内含支承炉身的钢柱及可调式的不锈钢子弹脚。
	800*800*800
	台
	1
	[image: image22.png](1]





	17
	燃气单炒单温单大锅（带自动熄火保护装置）
	面板采用304优质不锈钢拉丝板面板:1.5mm厚,炉围一次冲压成型;侧板,围板,背板1.5mm厚不锈钢;炉面底板采用2.00mm厚黑铁板加衬,面板与底板之间填充一层25M发泡剂隔热绝缘;炉膛2.0mm；炉骨架:40X40X4mm国标角铁;炉头:采用低噪音静音炉头,热负荷:48KW;风机:250W/220v*2;熄火保护:离子检测熄火保护;脉冲电子点火;前面板可视观火窗，直接看到火力大小，全钢摇摆水龙头，符合一体式控制器设计，点火安全时间应符合GB35848-2018中规定的≤10s，控制器的结构外观要求应符合GB14536.6-2008的要求。
	2000*1100*800
	台
	1
	[image: image23.png]




	18
	燃气单头节能大锅灶
（带自动熄火保护装置）
	面板采用304优质不锈钢拉丝板面板:1.5mm厚,炉围一次冲压成型;侧板,围板,背板1.5mm厚不锈钢;炉面底板采用2.00mm厚黑铁板加衬，,面板与底板之间填充一层25M发泡剂隔热绝缘;炉膛2.0mm；炉骨架:40X40X4mm国标角铁;炉头:采用低噪音静音炉头,热负荷:48KW;风机:250W/220v*1;熄火保护:离子检测熄火保护;脉冲电子点火;前面板可视观火窗，直接看到火力大小，全钢摇摆水龙头，符合一体式控制器设计，点火安全时间应符合GB35848-2018中规定的≤10s，控制器的结构外观要求应符合GB14536.6-2008的要求。
	1100*1100*800
	台
	1
	[image: image24.png]




	19
	炉拼台
	采用304不锈钢磨砂贴塑板厚1.5mm；
工艺免边处理，圆角模压成型，不锈钢加强筋。配不锈钢可调脚。
	400*1100*800
	台
	3
	[image: image25.png]




	20
	油烟净化一体机
	1.机械静电光解复合式集烟罩技术，由烟罩、烟室、净化器、紫外灯管、风机、甩油器等一体式组成。
2.整机采用不锈钢材质1.0MM厚；利用冷凝碰撞原理、动态处理物理屏蔽、中效过滤原理、电子静电原理，净化处理之后复合油烟净化率超过96.5%，达到低空排放的最高境界；
3.内置低噪音双进风外转子风机；全触屏操作，分别可实现：开/关、照明除油、净烟、排风等功能；具有开路、短路、闪路、过温、过流电路保护功能；
4.电压380V，1.8kw/节。
5.★每组设备关键元器件需包括电场2块、高压电源2个、绝缘子材质为瓷质、镇流器1个、紫外灯管2只、动态分离器5个，K型热电偶温度计测量范围应为（-50~300）℃。
	7200*1300
	㎡
	9.36
	[image: image26.png]




	21
	烟罩后封墙板
	不锈钢材质，板材厚1.5mm。
	7200*1800
	㎡
	13
	

	22
	烟罩上封板
	不锈钢材质，板材厚1.5mm。
	L*1200
	㎡
	13
	

	23
	洗地龙头
	金属开放式卷盘，11M高压橡胶管，3/8NPT,配高压水枪。
	10m
	台
	2
	[image: image27.png]I0F TisNE

I





	24
	自动灭火系统
	1，采用机械式启动，同时须具有电气控制系统，具备声光报警和设备状态显示功能，并可向消防控制中心输出信号；

2，单瓶组每套灭火剂量须为14.5kg，灭火剂有效期为6年；驱动气体瓶贮存压力须达到13MPa，经过减压阀后的出口压力须达到0.6MPa；                                                                                                                                                          

3，启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动；

4，灭火剂喷放时间在18s以上，灭火时间：3～8s；                                                                                                                                                                            

5，启动时，在喷放完灭火剂须继续喷放冷却水，应在喷放灭火剂后5s内自动切换至喷放冷却水状态。
	L=7200
	台
	1
	[image: image28.png]




	25
	豆浆机
	一次豆浆产量为不小于30L，全自动。
	30L
	台
	1
	[image: image29.png]




	开放式取餐区

	1
	单通工作台带靠背
	1、采用304不锈钢板，工作台面采用 1.5mm不锈钢板，面板下衬18mm厚的密度纤维板，层板、两侧板及门板均为1.5mm不锈钢板，吊拉门；
2、台面及层板下衬38*25*1.2mm不锈钢加强筋；
3、配不锈钢可调重力脚。"
	1800*600*800
	台
	4
	[image: image30.png]




	2
	四格拉门保温台
	采用304-2B不锈钢板，台面1.5mm；微电脑控制面板；一次成型分数盆；台脚采用φ48mm*1.5mm不锈钢圆管，配不锈钢可调性子弹脚；电压：220V，50HZ。配带盖4个1/1份数盆。
	1500*700*800
	台
	2
	[image: image31.png]




	3
	保温汤饭车
	全部采用304不锈钢,板材厚度1.5mm。推手采用不锈钢 φ30mm厚度1.2mm圆管脚轮 ，4寸动、定负重静音轮各 2 个，动轮带刹车。
	700*700*800
	台
	2
	[image: image32.png]




	4
	售餐台
	1、采用优质304不锈钢拉丝板；
2、工作台台面采用1.5mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板；
3、下层板采用1.5mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.5mm不锈钢管，下配可调子弹脚。
4、面板及层板下用38*25*1.5mm方管加固。
	1400*700*800
	台
	1
	[image: image33.png]




	自行洗碗区

	1
	电热水器
	1.外壳不锈钢，内胆材质304不锈钢 

2.容积为120L，每小时出水不断。

3.内胆保温采用阻燃材料。

4.具有缺水保护，防干烧，电流过载保护。
	3KW
	台
	2
	[image: image34.png]




	2
	洗碗机（长龙）
	洗碗机采用优质不锈钢板制作食品级材质，洗碗机与食品接触板材部分均采用食品级材质，无重金属污染，食品安全卫生标准符合国家标准GB4806.9-2016标准、抗菌标准符合YB/T4171-2020国家标准,对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥99.9%，检测合格；保证消毒完餐具不会二次污染，保证食品卫生安全；洗完碗机所用塑料制品及橡胶制品采用食品级材质，符合食品接触产品安全认证GB4806.11-2016、GB4806.7-2016标准；有效洗涤宽度不低于560mm；洗涤温度：80°-90°洗涤能力不低于每小时约1500碟；加热方式：电加热；具备缺水和流量监控等保护装置；传送电机优先选择无注油减速机；具备一键（全自动）启动触摸开关；为保证水箱内胆在长时间温湿、高温等环境下不会出现锈蚀、裂纹、气泡等，设备所用不锈钢板经≥900h中性盐雾试验（GB/T10125-2021）后，检验面需无锈蚀现象且检测合格
	2800*850*1860
	台
	1
	[image: image35.png]




	3
	配套洗碗机双星收餐入碟机带高压花洒
	1、采用304优质不锈钢拉丝板,台面:1.5mm;
2、星盆:1.5mm;
3、脚通:φ48X1.2mm不锈钢管,横通φ25x1.0mm;
4、（收残、双星水池、入碟台）不锈钢防臭下水器。
5、配置不锈钢可调子弹脚
6、配套不锈钢水龙头花洒龙头及软管
	2000*800*850
	台
	1
	[image: image36.png]




	4
	配套洗碗机洁碟台（异形）
	1、采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.5mm；
2、脚通:φ48厚1.2mm不锈钢圆管，
3、配不锈钢子弹脚。
	900*800*850
	台
	1
	[image: image37.png]




	5
	高抛水龙头
	冷热双控，万向旋转防溅，精铜铸造，防锈耐用
	
	个
	5
	[image: image38.png]




	6
	双孔收餐工作台带靠背
	1.设备采用304不锈钢板材,厚度≥1.5mm,配加厚不锈钢子弹式调节脚。 

2.最少不低于4根拉筋。拉筋采用38*25不锈钢方管。

3、内配塑料垃圾桶1只
	1500*600*800
	台
	1
	[image: image39.png]




	7
	高抛水龙头
	冷热双控，万向旋转防溅，精铜铸造，防锈耐用
	
	个
	5
	[image: image40.png]




	8
	热风循环消毒保洁柜
	双玻璃门结构，功率：4.4Kw、220V；主材为304不锈钢；内、外胆采用1.2mm不锈钢板制作；中间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水分烘干；配有自动温控系统（具有0～130℃可调温度控制及130℃超温保护功能，0～99分钟可调时间控制功能等），四根脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。      

*、需具有消毒产品生产企业卫生许可证
	700*600*1800
	台
	1
	[image: image41.png]




	9
	紫外线消毒多格碗柜
	柜身：SUS304不锈钢板厚度1.5mm；采用：整体聚氨酯发泡；内胆：SUS304不锈钢板厚度1.5mm；层板：SUS304不锈钢板厚度1.5mm；柜门：SUS304不锈钢板厚度1.5mm；胶条：嵌入式硅胶条；功率：4.4KW电压：220V；频率：50HZ；控温范围：50-80度,采用自动控温、操作方便；热量均匀、无死角、紫外线高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求
	1250*400*1800
	台
	1
	[image: image42.png]




	10
	消毒碗柜
	柜身：SUS304不锈钢板厚度1.5mm；采用：整体聚氨酯发泡；内胆：SUS304不锈钢板厚度1.5mm；层板：SUS304不锈钢板厚度1.5mm；柜门：SUS304不锈钢板厚度1.5mm；胶条：嵌入式硅胶条；功率：4.4KW电压：220V；频率：50HZ；控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求
	1000*425*1480
	台
	1
	[image: image43.png]




	11
	碗柜
	1.材质及工艺要求：采用优质#304不锈钢板制作；

2.柜身：采用1.5mm厚的磨砂贴膜不锈钢板； 

3.后背、拉门采用：1.5mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；

4.柜门采用双层吊辘挂式结构；

5.立柱：51不 锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。
	1000*425*1480
	台
	1
	[image: image44.png]




	排烟系统

	1
	环保风柜
	箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：7.5KW。
	7.5KW
	台
	1
	[image: image45.png]




	2
	送风风柜
	箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：5.5KW。
	5.5KW
	台
	1
	[image: image46.png]I





	3
	不锈钢管道
	采用SUS304#，厚度1.5mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定
	
	㎡
	125
	[image: image47.png]I





	4
	镀锌送风管道
	采用厚度1.5mm的优质镀锌板材制作
	定制
	㎡
	80
	[image: image48.png]




	5
	底座
	采用6#槽钢制作，涂层防锈漆
	设备配套
	台
	2
	

	6
	接驳吊码
	现场定制
	
	台
	1
	

	7
	风柜降压启动控制箱
	避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。风机降压启动装置到风机基座的电缆线由甲方提供。风机启动箱防水等级≧IPX5；
	
	台
	1
	[image: image49.png]





注：投标单位根据上表中的参数及数量内容进行投标报价，实际数量按时计算，实际价格按实结算。

第四部分  合同书（格式文本）

需方（采购人）：                 

供方（中标方）：                       

采购编号：                                 
采购内容：                                                 
中标总金额：（大写）                ；（小写）          元
质量和包装要求及验收标准：                
交货期或完工期：                          
交货地点和方式：                              
货款支付步骤和办法：                               

售后服务：                                           
违约责任：                                                             
解决争议的方式：                                                       
其它事项：                                                             
合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

合同备案：

合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，监管机构壹份，采购代理机构壹份。

合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经                      见证后生效。

需方（采购人）：             （盖章）  供方（中标方）：             （盖章）
法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：                 

        年      月       日                    年      月       日  

见证方：                （盖章）      供方户名：                             

见证人：                              供方开户银行：                         

          年      月       日         供方账号：                             
★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同
合同条款（格式）
根据编号               招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。
(一)合同内容：需方向供方购买                             。
(二)价格及支付：
1. 合同总标的额为             元。 结算方式为固定单价，具体按实际安装数量结算
投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安全措施、安装调试、检测费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。
付款方式：合同签订生效后，货物全部到达现场安装完毕并经采购人最终验收合格后经甲方审计部门组织结算审计，按照审计后的价格一次性付清。付款时中标人须出具全额的含供货清单明细的税金发票。
竣工验收：安装完毕需现场随机抽查合格，抽查合格率需为100%；采购人有权要求中标供应商出具第三方检测报告，费用有中标单位承担。

审计费用约定：项目结算审减率超过 10%以上的，审核费用由供货单位和采购单位各承担一半，从结算价款中扣除。
2. 知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

质量与检验：
1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
(五)交货条件：
1．交货日期(或完工期)：   日历天 ；质保期： 
2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
(六)安装调试及售后服务：
供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
供方提供的服务全部满足国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
5. 质量保修期内提供免费上门质保服务（包括但不限于人工、维修和备件等所有费用）。故障响应时间：在免费质保期内，一旦发生故障，中标供应商需在接到电话通知1小时内赶到现场，2小时内修复；如中标供应商在接到通知后3小时内没有答复或处理问题，则视为其承认质量问题并承担由此发生的一切责任。免费质保期内如同一故障发生三次，或在5个工作日内无法修复，由中标供应商负责无条件换货；如免费质保期内因故障导致无法使用，按故障时间的双倍顺延免费质保期，并承担由此产生的一切后果。
6. 能够提供每年至少2次（上半年、下半年）走访用户，保证设备正常使用。

7. 其他售后服务由双方协商再定
七 、违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照500元/天的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的 20%向需方支付违约金，因采购活动产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的10%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
7.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
八、合同生效及其它：
1．合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。
2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。
3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

第五部分．附件
一、封面格式：

               项目公开招标投标文件

采购编号: 

                              

项目名称：

                              


投标文件内容：


                     



年    月    日     时    分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：
          （签字或盖章）

日  期：    年    月     日

（一）响应函（格式）：

致：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为            的    （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥        的价格，按招标文件中的要求、技术规范、采购清单的条件承包本采购项目的完工。
二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料
  三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日期之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

 (二)(投标供应商)关于资格的声明函(格式)：
关于资格的声明函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司(单位)愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

                                  投标供应商(盖章)：

                        法定代表人(签字或盖章)：

(三)(投标供应商)法定代表人授权委托书(格式)：
法定代表人授权委托书

                           政府采购编号： 

                                          日期：

致：                              

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：  

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：               

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标供应商法定代表人身份证复印件：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


      

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 (四)产品承诺书(格式)：
承诺书

                              （投标供应商名称）在此承诺：

本公司对本项目所供原材料质量均符合国家相关法律法规，因质量问题引起的安全事故由本公司负全责。本公司愿意遵守采购文件的各项规定，并履行相关责任和义务。在院服务期间服务规范，无违纪违规现象发生。保证所递交的响应文件、资质证书、中标后的各项评价报告所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）开标一览表（格式）：
开标一览表 

投标供应商名称（盖章）                                   

	项目名称
	特勤大队保障楼厨房设施采购项目

	投标总价（元）
	大写：                                  

小写：                              

	供货期
	

	质保期
	

	质量标准
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（六）明细报价表（格式）：
明细报价表格式

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	金额大写                            元


备注：以上报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、耗材及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。最终报价须与开标一览表投标总价一致。

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。
投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

 (七)（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：

日　　　  　　期：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（八）服务承诺(格式)：

服务承诺

投标供应商名称(盖章)                           政府采购编号：  

内容要求：

投标供应商须针对本招标文件作出实质性响应(格式由投标供应商自定)。
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表：

投标偏离表 

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：按照招标文件“第三部分 采购需求”相关要求填写，否则，视作未响应招标文件，按无效标处理。上表如需要自行延长。
投标供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十）投标供应商简介和经营情况说明：

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2022年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2022年12月股东权益
	       万元
	2022年业务收入
	         万元

	2022年实现利润
	万元
	
	

	办公面积


	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

（十一）其他投标供应商认为有必要提供的其它资料




法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








被授权人身份证复印件


（正面）








被授权人身份证复印件


（反面）








47

