## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 907159.55
1.1 | 单项工程 |  | 907159.55
1.1.1 | 黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 907159.55
2 | 措施项目费 |  | 45423.93
2.1 | 安全生产措施费 |  | 17343.68
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价 |  | 952583.48
5 | 增值税 |  | 85732.51
6 | 合 计 |  | 1038315.99
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 单项工程 | [6 empty] | 907159.55
|  | 黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 | [6 empty] | 907159.55
|  | 太保乡村冠军文化广场 | [6 empty] | 285609.5
|  | 地面铺装 | [6 empty] | 133512.81
1 | 011101003005 | 新建丙烯酸路面 |  | 1.3~5mm厚弹性丙烯酸面层 2.专业加强层(二道) 3.弹性涂层(二道) 4.水性环氧底漆(一道) 5.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 6.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.100厚C20混凝土垫层 8.100厚级配碎石稳定层 9.素土夯实(压实度≥93%) | m2 | 161.86 |  | 164.06 | 26554.75
2 | 011101003008 | 加铺丙烯酸路面 |  | 1.3~5mm厚弹性丙烯酸面层 2.专业加强层(二道) 3.弹性涂层(二道) 4.水性环氧底漆(一道) 5.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 6.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.原有混凝土层土结构打磨 | m2 | 370.97 |  | 83.4 | 30938.9
3 | 040205007001 | 标线 |  | 1.100mm白色丙烯酸划线 | m2 | 60.6 |  | 12.37 | 749.62
4 | 011101003006 | 硅PU地面 |  | 1.3~5mm硅PU面层 2.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 3.原有混凝土层土结构打磨 | m2 | 491.45 |  | 71.52 | 35148.5
本页小计 | [8 empty] | 93391.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 040205008002 | 标记 |  | 1.聚氨酯划线白漆图案 | m2 | 18.42 |  | 33.71 | 620.94
6 | 011501001014 | 预制大理石长椅 |  | 1.预制大理石长椅 | 个 | 11 |  | 500 | 5500
7 | 011501001015 | 健身设施 |  | 1.健身设施 | 个 | 5 |  | 600 | 3000
8 | 011501001016 | 乒乓球桌 |  | 1.乒乓球桌 | 个 | 1 |  | 1352.91 | 1352.91
9 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.表面清洗干净(已有满足规范得防水层) 2.涂刷透明硅丙树脂防水涂料 3.刮涂外墙型腻子耐水膏两遍,将墙面打磨平整 4.绘制创意图案(图案由业主自定) | m2 | 109.65 |  | 201.16 | 22057.19
10 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:台湾草 | m2 | 330 |  | 23 | 7590
|  | 排水沟 | [6 empty] | 778.73
11 | 040101002009 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 2.77 |  | 9.1 | 25.21
12 | 040103001014 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 1.26 |  | 20.27 | 25.54
13 | 040103003015 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 1.51 |  | 22.43 | 33.87
14 | 010501001012 | 基础垫层 |  | 1.100厚碎石 | m2 | 7.19
15 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1.截面尺寸：360*210mm 2.C25混凝土 3.15厚水泥抹面 | m | 19.98 |  | 34.74 | 694.11
|  | 花基 | [6 empty] | 3104.57
16 | 040101002008 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 5.44 |  | 9.1 | 49.5
17 | 040103001013 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 3.51 |  | 20.27 | 71.15
18 | 040103003014 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 1.93 |  | 22.43 | 43.29
本页小计 | [8 empty] | 41063.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010501001011 | 基础垫层 |  | 1.100厚C25素混凝土层 | m3 | 0.76 |  | 494.31 | 375.68
20 | 010401001006 | 砖基础 |  | 1.M5砂浆砌MU10砖 | m3 | 1.88 |  | 452.64 | 850.96
21 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 6.2 |  | 25.27 | 156.67
22 | 011203001005 | 石材墙、柱面 |  | 1.280x400x20厚芝麻灰烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 4.23 |  | 152.75 | 646.13
23 | 011203001007 | 石材墙、柱面 |  | 1.100x400x20厚芝麻灰烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 1.51 |  | 98.75 | 149.11
24 | 011102001006 | 石材楼地面 |  | 1.300x600x20厚芝麻黑烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 4.53 |  | 168.23 | 762.08
|  | 树池 | [6 empty] | 16747.52
25 | 040101002010 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 29.38 |  | 9.1 | 267.36
26 | 040103001015 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 18.98 |  | 20.27 | 384.72
27 | 040103003016 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 10.4 |  | 22.43 | 233.27
28 | 010501001013 | 基础垫层 |  | 1.100厚C25素混凝土层 | m3 | 4.08 |  | 494.31 | 2016.78
29 | 010401001008 | 砖基础 |  | 1.M5砂浆砌MU10砖 | m3 | 10.13 |  | 452.63 | 4585.14
30 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 33.46 |  | 25.27 | 845.53
31 | 011203001006 | 石材墙、柱面 |  | 1.280x400x20厚芝麻灰烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 22.85 |  | 152.76 | 3490.57
32 | 011203001008 | 石材墙、柱面 |  | 1.100x400x20厚芝麻灰烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 8.16 |  | 98.76 | 805.88
本页小计 | [8 empty] | 15569.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011102001007 | 石材楼地面 |  | 1.300x600x20厚芝麻黑烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 24.48 |  | 168.23 | 4118.27
|  | 篮球场一新建篮球架 | [6 empty] | 8000
34 | 011501001018 | 拖厢式篮球架 |  | 1.拖厢式篮球架 | 个 | 2 |  | 4000 | 8000
|  | 篮球场一钢结构看台座凳二 | [6 empty] | 13629.48
35 | 010608001006 | 钢构件制作 |  | 1.LX50x50x4厚镀锌方钢 | t | 1.024 |  | 7413.79 | 7591.72
36 | 010605002004 | 钢板墙板 |  | 1.4厚镀锌钢板 | m2 | 31.2 |  | 77.82 | 2427.98
37 | 011402003005 | 金属面油漆 |  | 1.喷深灰色氟碳漆 | m2 | 31.2 |  | 41.26 | 1287.31
38 | 011104002004 | 竹、木(复合)地板 |  | 1.28厚定制转角栗色竹木 2.LX95X28留缝5mm(深色仿红木) | m2 | 20.22 |  | 114.86 | 2322.47
|  | 镀锌钢格栅 | [6 empty] | 44082.96
39 | 040101002013 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 9.43 |  | 9.1 | 85.81
40 | 040103001028 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 6.09 |  | 20.27 | 123.44
41 | 040103003031 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 3.34 |  | 22.43 | 74.92
42 | 010501001024 | 基础垫层 |  | 1.100厚C20素混凝土层 | m3 | 1.45 |  | 469.77 | 681.17
43 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.64 |  | 475.88 | 2208.08
44 | 010505002022 | 基础模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 5.9 |  | 33.44 | 197.3
45 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1.基础梁模板 | m2 | 23.2 |  | 65.99 | 1530.97
46 | 010506025002 | 预埋铁件 |  | 1.320*320*14厚钢板 | t | 0.637 |  | 9722.71 | 6193.37
47 | 010608001008 | 钢构件制作 |  | 1.LX50x50x2厚镀锌方钢 | t | 3.234 |  | 5334.15 | 17250.64
本页小计 | [8 empty] | 54093.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 011402003007 | 金属面油漆 |  | 1.喷黄色/白色氟碳漆 2.遍数：2遍 | m2 | 208.8 |  | 57.87 | 12083.26
49 | 011501001036 | 50厚PVC字体、50厚PVC宣传栏、20厚PVC字体、30厚PVCLOGO |  | 1.50厚PVC字体、50厚PVC宣传栏、20厚PVC字体、30厚PVCLOGO | m2 | 104.4 |  | 35 | 3654
|  | 羽毛球(匹克球) | [6 empty] | 7610.77
50 | 011501001019 | 可移动羽毛球架 |  | 1.可移动羽毛球架 | 套 | 1 |  | 300 | 300
51 | 040203007001 | 羽毛球场面 |  | 1.3~5mm硅PU面层（含划线） 2.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 3.原有混凝土层土结构打磨 | m2 | 102.22 |  | 71.52 | 7310.77
|  | 标识牌一、二 | [6 empty] | 7695.36
52 | 040101003011 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 4.25 |  | 9.1 | 38.68
53 | 040103001020 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 3.26 |  | 20.27 | 66.08
54 | 040103003022 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 0.99 |  | 22.43 | 22.21
55 | 010201010006 | 褥垫层 |  | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 0.37 |  | 270.07 | 99.93
56 | 010502001011 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:普通商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.62 |  | 480.49 | 297.9
57 | 010505002014 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 3.23 |  | 56.83 | 183.56
58 | 011501001020 | 标识牌一造型 |  | 1.标识牌一造型 2.预埋件 | 个 | 1 |  | 5587 | 5587
59 | 011501001021 | 标识牌二造型 |  | 1.标识牌二造型 2.预埋件 | 个 | 1 |  | 1400 | 1400
|  | 太保冠军文化广场入口标识 | [6 empty] | 38168.46
60 | 040101003012 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 8.71 |  | 9.1 | 79.26
本页小计 | [8 empty] | 31122.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 040103001022 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 4.47 |  | 20.27 | 90.61
62 | 040103003024 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 4.24 |  | 22.43 | 95.1
63 | 010501001018 | 基础垫层 |  | 1.100厚C20素混凝土层 | m3 | 0.75 |  | 469.78 | 352.34
64 | 010502001012 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:普通商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.75 |  | 480.49 | 2282.33
65 | 010505002016 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 11.08 |  | 56.83 | 629.68
66 | 010505002017 | 基础模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 1.4 |  | 33.44 | 46.82
67 | 011102001008 | 石材楼地面 |  | 1.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2.300x300x20厚烧面芝麻黑 | m2 | 4.46 |  | 143.76 | 641.17
68 | 011203001009 | 石材墙、柱面 |  | 1.300x250x20厚芝麻灰烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 3.25 |  | 125.01 | 406.28
69 | 010506002007 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.047 |  | 4557.35 | 214.2
70 | 011501001023 | 太保冠军文化广场入口标识造型 |  | 1.太保冠军文化广场入口标识造型 2.预埋件 | 个 | 1 |  | 33330.67 | 33330.67
|  | 舞台改造 | [6 empty] | 12278.84
71 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.表面清洗干净(已有满足规范得防水层) 2.涂刷透明硅丙树脂防水涂料 3.刮涂外墙型腻子耐水膏两遍,将墙面打磨平整 4.绘制创意图案(图案由业主自定) | m2 | 30 |  | 201.16 | 6034.8
本页小计 | [8 empty] | 44124
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 040204001013 | 人行道块料铺设 |  | 1.600x300x20厚荔枝面浅灰色芝麻灰PC砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.现状地面拉毛 | m2 | 54.14 |  | 87.25 | 4723.72
73 | 040204001014 | 人行道块料铺设 |  | 1.300x300x20厚荔枝面浅灰色芝麻灰PC砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.现状地面拉毛 | m2 | 2.34 |  | 69.82 | 163.38
74 | 011107004001 | 块料台阶 |  | 1.600x300x20厚荔枝面浅灰色芝麻灰PC砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平 | m2 | 2.52 |  | 215.11 | 542.08
75 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.300x300x20厚荔枝面浅灰色芝麻灰PC砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平 | m2 | 9 |  | 90.54 | 814.86
|  | 黄坌旱田口袋体育公园 | [6 empty] | 484029.32
|  | 地面铺装 | [6 empty] | 268683.74
76 | 040204001009 | 人行道块料铺设 |  | 1.浅灰色60厚透水砖 2.30厚1:3干硬性砂浆上撒素水泥 3.20厚1:2.5水泥砂浆 4.200厚3:7灰土垫层 5.素土夯实 | m2 | 137.13 |  | 139.21 | 19089.87
77 | 040204001010 | 人行道块料铺设 |  | 1.深灰色60厚透水砖 2.30厚1:3干硬性砂浆 3.M5水泥砂浆砌MU10砖 | m2 | 38.21 |  | 183.4 | 7007.71
本页小计 | [8 empty] | 32341.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 011101003015 | 新建丙烯酸路面(跑道) |  | 1.3~5mm厚弹性丙烯酸面层 2.专业加强层(二道) 3.弹性涂层(二道) 4.水性环氧底漆(一道) 5.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 6.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.100厚C20混凝土垫层 8.100厚级配碎石稳定层 9.素土夯实(压实度≥93%) | m2 | 274.03 |  | 164.06 | 44957.36
79 | 011101003016 | 新建丙烯酸路面做法(车行) |  | 1.3~5mm厚弹性丙烯酸面层 2.专业加强层(二道) 3.弹性涂层(二道) 4.水性环氧底漆(一道) 5.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 6.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.200厚C20混凝土垫层 8.100厚级配碎石稳定层 9.素土夯实(压实度≥93%) | m2 | 11.89 |  | 215.62 | 2563.72
80 | 040205007002 | 标线 |  | 1.100mm白色丙烯酸划线 | m2 | 88.31 |  | 12.37 | 1092.39
81 | 011101003017 | 硅PU地面 |  | 1.3~5mm硅PU面层 2.60mm厚C20细石混凝土找平层 3.200厚C25混凝土结构层 4.100mm厚级配碎石 5.素土夯实(压实度≥93%) | m2 | 518.89 |  | 232.47 | 120626.36
本页小计 | [8 empty] | 169239.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 040205008004 | 标记 |  | 1.聚氨酯划线白漆图案 | m2 | 21.38 |  | 21.26 | 454.54
83 | 040204001011 | 人行道块料铺设 |  | 1.80厚“八”字形植草砖,砖孔及砖缝处填种植土,内掺草籽 2.30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) 3.100厚C20无砂大孔混凝土基层 4.300厚天然级配砂石碾实 5.路基碾压,压实系数≥0.93 | m2 | 149.18 |  | 224.68 | 33517.76
84 | 040204001012 | 混凝土路面 |  | 1.200厚C25混凝土垫层 2.100厚级配碎石稳定层 3.素土夯实(压实度≥93%) | m2 | 55.92 |  | 132.22 | 7393.74
85 | 040204005001 | 现浇侧(平、缘)石 |  | 1.120X600X300预制混凝土路沿石 2.20厚DSM15 3.C20砼基座 4.150厚级配碎石稳定层 | m | 40.84 |  | 75.67 | 3090.36
86 | 080405003001 | 车止石 |  | 1.圆柱直径为∅32cm,采用预制,表面抛光 | 处 | 4 |  | 204.67 | 818.68
87 | 011501001030 | 预制大理石长椅 |  | 1.预制大理石长椅 | 个 | 7 |  | 500 | 3500
88 | 011501001031 | 健身设施 |  | 1.健身设施 | 个 | 7 |  | 600 | 4200
89 | 011501001032 | 乒乓球桌 |  | 1.乒乓球桌 | 个 | 1 |  | 1352.91 | 1352.91
90 | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土承插口管 DN300 | m | 5.46 |  | 111.82 | 610.54
91 | 010103001001 | 平整场地 |  | 1.场地清表 100厚 2.方式：机械清表 3.运距：5km | m2 | 1000 |  | 3.25 | 3250
92 | 010403006001 | 栏杆 |  | 1.现状仿木栏杆翻新 | m | 117.34 |  | 20 | 2346.8
93 | 050103015002 | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:台湾草 | m2 | 557 |  | 23 | 12811
本页小计 | [8 empty] | 73346.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 篮球场灯 | [6 empty] | 19921.1
94 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.型号:BVV-3*4 | m | 256.31 |  | 13.23 | 3390.98
95 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:PE 3.规格:DN25 4.铺设方式:埋地 | m | 130 |  | 17.19 | 2234.7
96 | 040805001001 | 球场灯 |  | 1.灯杆材质、高度:金属灯杆，7米 2.光源数量、技术要求:LED光源，2*100W 3.附件配置要求:剩余电流动作保护器，灯杆法兰 | 套 | 4 |  | 1573.01 | 6292.04
97 | 040101002011 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:人机配合挖沟槽土方 一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 32.18 |  | 9.1 | 292.84
98 | 040103001024 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.材料品种:中粗砂 | m3 | 32.11 |  | 217.65 | 6988.74
99 | 040103003027 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.自卸汽车运土方 运距5km内 | m3 | 32.18 |  | 22.43 | 721.8
|  | 篮球场一新建篮球架 | [6 empty] | 6735.39
100 | 011501001033 | 篮球架 |  | 1.篮球架（包含预埋钢板及柱脚锚栓） | 个 | 2 |  | 2525 | 5050
101 | 040101003015 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 9.68 |  | 9.1 | 88.09
102 | 040103001025 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 7.77 |  | 20.27 | 157.5
103 | 040103003028 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 1.91 |  | 22.43 | 42.84
104 | 010201010008 | 褥垫层 |  | 1.150厚级配碎石垫层 | m3 | 0.39 |  | 270.07 | 105.33
本页小计 | [8 empty] | 25364.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 010502001015 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:普通商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.73 |  | 491.9 | 359.09
106 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.79 |  | 611.12 | 482.78
107 | 010505002019 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 2.64 |  | 56.83 | 150.03
108 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 4.54 |  | 66.02 | 299.73
|  | 篮球场一围网 | [6 empty] | 54311.02
109 | 040101003016 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 80.31 |  | 9.1 | 730.82
110 | 040103001026 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 66.91 |  | 20.27 | 1356.27
111 | 040103003029 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 13.4 |  | 22.43 | 300.56
112 | 010501001020 | 基础垫层 |  | 1.100厚C20素混凝土层 | m3 | 3.54 |  | 469.75 | 1662.92
113 | 010502001016 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:普通商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.86 |  | 480.49 | 3296.16
114 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.22 |  | 599.71 | 1331.36
115 | 010503016001 | 其他构件 |  | 1.构件名称:二次浇筑混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.78 |  | 916.22 | 714.65
116 | 010505002020 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 33.46 |  | 56.83 | 1901.53
117 | 010505002021 | 基础模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 13.87 |  | 33.44 | 463.81
118 | 010505004006 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 28.56 |  | 60.33 | 1723.02
本页小计 | [8 empty] | 14772.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.204 |  | 4557.35 | 929.7
120 | 010506002010 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.17 |  | 4708.58 | 800.46
121 | 010506002011 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.068 |  | 5989.54 | 407.29
122 | 050307007001 | 围栏 |  | 1.围网:优质低碳钢丝,编织焊接,外包蓝色PE钢丝φ3.8,网格:50x50菱形 2.75X75X2.5mm厚镀锌管pvc包塑立管 3.60X60X2.0mm厚镀锌管pvc包塑横管 4.含围网开口 | m2 | 400.77 |  | 86.72 | 34754.77
123 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.预埋铁件 | t | 0.405 |  | 9722.71 | 3937.7
篮球场一钢结构看台座凳一
|  | 篮球场一排水沟 | [6 empty] | 10934.81
124 | 040101002012 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 40.53 |  | 9.1 | 368.82
125 | 040103001027 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 18.92 |  | 20.27 | 383.51
126 | 040103003030 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 21.61 |  | 22.43 | 484.71
127 | 010501001021 | 基础垫层 |  | 1.100厚C25素混凝土层 | m3 | 5.98 |  | 494.31 | 2955.97
128 | 010401001009 | 砖基础 |  | 1.M5砂浆砌MU10砖 | m3 | 6.86 |  | 452.63 | 3105.04
129 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 73.92 |  | 25.27 | 1867.96
130 | 010401010003 | 排水沟盖板 |  | 1.300X500X50厚预制混凝土排水沟盖板 | m | 88 |  | 20.1 | 1768.8
|  | 现状挡墙拆除修复 | [6 empty] | 123443.26
本页小计 | [8 empty] | 51764.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 011501001035 | 仿木栏杆 |  | 1.仿木栏杆 | m | 22.5 |  | 177.33 | 3989.93
132 | 010501001023 | 基础垫层 |  | 1.10cmC20素砼 | m3 | 6.57 |  | 469.76 | 3086.32
133 | 010403004001 | 石挡土墙 |  | 1.C25片石砼 | m3 | 239.28 |  | 454.37 | 108721.65
134 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.C25砼压顶 | m3 | 6.64 |  | 767.45 | 5095.87
135 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.08 |  | 4557.35 | 364.59
136 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.093 |  | 4849.82 | 451.03
137 | 080208006001 | 桥面排(泄)水管 |  | 1.材质:∅100mmPVC管 | m | 32.4 |  | 37.12 | 1202.69
138 | 060302003001 | 反滤层铺筑 |  | 1.300~400g/m2 土工布 2.1~4mm粒径砂 3.20mm粒径碎石 4.夯实粘土 | 个 | 18 |  | 29.51 | 531.18
|  | 雷村全民健身小广场 | [6 empty] | 137520.73
|  | 地面铺装 | [6 empty] | 63922.47
139 | 040204001008 | 混凝土路面 |  | 1.200厚C25混凝土垫层 2.100厚级配碎石稳定层 3.素土夯实(压实度≥93%) | m2 | 104.72 |  | 132.22 | 13846.08
140 | 011101003012 | 加铺丙烯酸路面(跑道) |  | 1.3~5mm厚弹性丙烯酸面层专业加强层(二道) 2.弹性涂层(二道) 3.水性环氧底漆(一道) 4.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 5.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.原有混凝土层土结构打磨 | m2 | 301.32 |  | 83.4 | 25130.09
141 | 040205007003 | 标线 |  | 1.100mm白色丙烯酸划线 | m2 | 30.63 |  | 12.37 | 378.89
142 | 040205008003 | 标记 |  | 1.聚氨酯划线白漆图案 | m2 | 7.79 |  | 21.26 | 165.62
本页小计 | [8 empty] | 162963.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
143 | 011501001025 | 预制大理石长椅 |  | 1.预制大理石长椅 | 个 | 4 |  | 500 | 2000
144 | 011501001026 | 健身设施 |  | 1.健身设施 | 个 | 5 |  | 600 | 3000
145 | 011501001027 | 乒乓球桌 |  | 1.乒乓球桌 | 个 | 1 |  | 1352.91 | 1352.91
146 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.表面清洗干净(已有满足规范得防水层) 2.涂刷透明硅丙树脂防水涂料 3.刮涂外墙型腻子耐水膏两遍,将墙面打磨平整 4.绘制创意图案(图案由业主自定) | m2 | 68 |  | 201.16 | 13678.88
147 | 050103015003 | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:台湾草 | m2 | 190 |  | 23 | 4370
|  | 雷村宣传栏 | [6 empty] | 16301.61
148 | 040101003013 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 8.48 |  | 9.1 | 77.17
149 | 040103001023 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 6.1 |  | 20.27 | 123.65
150 | 040103003025 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 2.38 |  | 22.43 | 53.38
151 | 010201010007 | 褥垫层 |  | 1.150厚级配碎石垫层 | m3 | 0.68 |  | 270.07 | 183.65
152 | 010502001013 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:普通商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.7 |  | 456.06 | 775.3
153 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.027 |  | 4557.35 | 123.05
154 | 010505002018 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 5.55 |  | 56.83 | 315.41
155 | 011501001028 | 雷村宣传栏 |  | 1.雷村宣传栏造型 2.预埋件 | 个 | 1 |  | 14650 | 14650
|  | 雷村公厕改造 | [6 empty] | 16623.68
156 | 011501001008 | 墙体拆除 |  | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.废料外运5km | m3 | 0.39 |  | 181.71 | 70.87
本页小计 | [8 empty] | 40774.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
157 | 011501001009 | 门窗拆除 |  | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.废料外运5km | m2 | 3.96 |  | 33.21 | 131.51
158 | 010802001001 | 金属门 |  | 1.新建铝合金玻璃门 | m2 | 3.45 |  | 411.03 | 1418.05
159 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.新建木门 | m2 | 2.3 |  | 374.33 | 860.96
160 | 010608001004 | 钢构件制作 |  | 1.200X60X2厚镀锌方通 2.200X30X1厚镀锌方通@30 | t | 0.546 |  | 7413.79 | 4047.93
161 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.铲除原外墙面层(腻子和面漆),露出水泥砂浆抹灰层 2.表面清洗干净 3.刷配套专用界面处理剂 4.外挂纤维网 5.2.5mm厚抗裂砂浆 6.刮涂外墙型腻子耐水膏两遍,将墙面打磨平整 7.抗碱封闭底漆+真石漆喷涂两道+抗污染透明罩光漆 | m2 | 100.81 |  | 85.05 | 8573.89
162 | 011508001001 | 美术字 |  | 1.2mm厚红色金属烤漆工艺LOGO字体 | 个 | 7 |  | 180 | 1260
163 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 117.86 |  | 2.21 | 260.47
|  | 羽毛球(匹克球) | [6 empty] | 13116.44
164 | 011501001029 | 可移动羽毛球架 |  | 1.可移动羽毛球架 | 套 | 2 |  | 300 | 600
165 | 040203007002 | 羽毛球场面 |  | 1.3~5mm厚弹性丙烯酸面层 2.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 3.原有混凝土层土结构打磨 | m2 | 190.48 |  | 65.71 | 12516.44
|  | 花基 | [6 empty] | 27556.53
166 | 040101002006 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.人机配合 | m3 | 41.13 |  | 9.1 | 374.28
本页小计 | [8 empty] | 30043.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 040103001011 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 26.57 |  | 20.27 | 538.57
168 | 040103003012 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 14.55 |  | 22.43 | 326.36
169 | 010501001009 | 基础垫层 |  | 1.100厚C25素混凝土层 | m3 | 5.71 |  | 494.31 | 2822.51
170 | 010401001004 | 砖基础 |  | 1.M5砂浆砌MU10砖 | m3 | 14.6 |  | 452.63 | 6608.4
171 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 46.84 |  | 25.27 | 1183.65
172 | 011203001003 | 石材墙、柱面 |  | 1.280x400x20厚芝麻灰烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 31.99 |  | 152.76 | 4886.79
173 | 011203001010 | 石材墙、柱面 |  | 1.100x400x20厚芝麻灰烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 11.42 |  | 98.76 | 1127.84
174 | 011102001004 | 石材楼地面 |  | 1.200x400x20厚芝麻黑烧面花岗岩 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 34.27 |  | 282.7 | 9688.13
本页小计 | [8 empty] | 27182.25
合计 | [8 empty] | 907159.55

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 45423.93
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程 |  |  | 45423.93
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 45423.93
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施 |  |  | 9084.79
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施 |  |  | 8258.9
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施 |  |  | 10736.56
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施 |  |  | 17343.68
本页小计 | [5 empty] | 45423.93
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.4.1 | 011601001002 |  | 脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [5 empty] | 45423.93 | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  | 标段：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 952583.48 |  | 9 | 85732.51
合计 | [6 empty] | 85732.51

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 182312.286 | 1 | 182312.29
2 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0949 | 3585.55 | 340.27
3 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 0.367 | 3550.47 | 1303.02
4 | 01010120 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.2428 | 3545.79 | 860.92
5 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 38.0558 | 5.63 | 214.25
6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 3.229 | 5.63 | 18.18
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 30.5778 | 5.63 | 172.15
8 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 23.6357 | 3.66 | 86.51
9 | 01130001 | 75X75X2.5mm厚镀锌管pvc包塑 | m | 146.6177 | 22.91 | 3359.01
10 | 01130001 | 60X60X2.0mm厚镀锌管pvc包塑 | m | 312.4804 | 14.66 | 4580.96
11 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 0.0395 | 4.01 | 0.16
12 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0961 | 180 | 17.3
13 | 02030120 | 橡皮密封条20×4 | m | 54.0696 | 4.8 | 259.53
14 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 0.9065 | 0.26 | 0.24
15 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.6151 | 11.47 | 7.06
16 | 02270070 | 土工布 | m2 | 45.4123 | 5 | 227.06
17 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 14.9028 | 1.89 | 28.17
18 | 03010040 | 铝拉铆钉综合 | 十个 | 10.92 | 0.87 | 9.5
19 | 03010131 | 自攻螺钉M6×25 | 十套 | 20.28 | 0.93 | 18.86
20 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 117.2567 | 5.58 | 654.29
21 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 3.264 | 5.94 | 19.39
22 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 2.3659 | 5.38 | 12.73
23 | 03012545 | 六角螺栓M12×14~75 | 十套 | 1.632 | 7.3 | 11.91
24 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 4.5365 | 2.65 | 12.02
25 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 3.28 | 1.75 | 5.74
26 | 03016431 | 防水胶垫圈 | 个 | 202.8 | 0.5 | 101.4
27 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.5041 | 7.55 | 3.81
28 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 23.578 | 7.55 | 178.01
29 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 18.6489 | 0.77 | 14.36
30 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 40.9668 | 6.87 | 281.44
31 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 33.2532 | 6.87 | 228.45
32 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0769 | 47.01 | 3.62
33 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.3588 | 52.47 | 18.83
单位工程人材机汇总表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.0283 | 4.74 | 0.13
35 | 03139141 | 合金钢钻头φ6~13 | 个 | 0.1872 | 8.12 | 1.52
36 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.3 | 0.43 | 0.56
37 | 03210080 | 围网:优质低碳钢丝,编织焊接,外包蓝色PE钢丝φ3.8,网格:50x50菱形 | m2 | 420.8085 | 13.98 | 5882.9
38 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1053.98 | 4.87 | 5132.88
39 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.234 | 315 | 388.71
40 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0204 | 324.8 | 6.63
41 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.7313 | 209.02 | 152.86
42 | 04030015 | 机制砂 | m3 | 41.4219 | 149.47 | 6191.33
43 | 04030025 | 黄土粗砂(砂:土=1:1) | m3 | 0.2954 | 119.51 | 35.3
44 | 04050005 | 碎石20~40 | m3 | 120.2107 | 125.63 | 15102.07
45 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.0541 | 119.73 | 6.48
46 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.8262 | 125.63 | 103.8
47 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 83.8376 | 125.63 | 10532.52
48 | 04050045 | 碎石60 | m3 | 34.3524 | 125.63 | 4315.69
49 | 04050180 | 片石 | m3 | 268.4722 | 91.39 | 24535.67
50 | 04070045 | 石屑 | m3 | 17.0745 | 99.52 | 1699.25
51 | 04090015 | 生石灰 | t | 6.4451 | 394.02 | 2539.5
52 | 04090090 | 粘土 | m3 | 30.4429 | 38.33 | 1166.88
53 | 04090135 | 余土外运 | m3 | 19.9245
54 | 04090155 | 熟耕土(松方) | m3 | 19.9245 | 30 | 597.74
55 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 22.3266 | 297.35 | 6638.81
56 | 05010040 | 松杂原木φ100~280 | m3 | 0.0124 | 787.69 | 9.77
57 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.9774 | 1599.01 | 1562.87
58 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0748 | 1549.95 | 115.94
59 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 17.1086 | 51.11 | 874.42
60 | 07010023 | 300x300x20厚荔枝面浅灰色芝麻灰PC砖 | m2 | 9.36 | 27.91 | 261.24
61 | 07050060 | 瓷质梯级砖300×280 | m2 | 2.6712 | 35.51 | 94.85
62 | 07050080 | 瓷质梯级砖300×150 | m2 | 0.975 | 35.51 | 34.62
63 | 07130001 | 28厚定制转角栗色竹木 | m2 | 21.231 | 73.56 | 1561.75
64 | 08030050 | 280x400x20厚芝麻灰烧面花岗岩 | m2 | 60.2514 | 82.35 | 4961.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 08030050 | 100x400x20厚芝麻灰烧面花岗岩 | m2 | 21.5118 | 29.41 | 632.66
66 | 08030050 | 300x250x20厚芝麻灰烧面花岗岩 | m2 | 3.315 | 55.14 | 182.79
67 | 08030080 | 200x400x20厚芝麻黑烧面花岗岩 | m2 | 34.7841 | 235 | 8174.26
68 | 08030080 | 300x300x20厚烧面芝麻黑 | m2 | 4.5269 | 98.12 | 444.18
69 | 08030080 | 300x600x20厚芝麻黑烧面花岗岩 | m2 | 29.4452 | 122.23 | 3599.09
70 | 09270030 | 耐碱网格布 | m2 | 4.3348 | 3.99 | 17.3
71 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 28.0353 | 13.43 | 376.51
72 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 2 | 7.75 | 15.5
73 | 13010200 | 弹性丙烯酸 | kg | 288.321 | 7 | 2018.25
74 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 10.1845 | 22.22 | 226.3
75 | 13010250 | 弹性丙烯酸 | kg | 3970.9665 | 7 | 27796.77
76 | 13010260 | 弹性丙烯酸 | kg | 1225.3644 | 7 | 8577.55
77 | 13030473 | 真石漆 | kg | 415.3372 | 1 | 415.34
78 | 13030475 | 真石面漆 | kg | 31.1503 | 4.5 | 140.18
79 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 114.3185 | 1.5 | 171.48
80 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 1 | 14.97 | 14.97
81 | 13050160 | 聚氨酯面层主剂 | kg | 1735.5936 | 14.86 | 25790.92
82 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 1809.009 | 11.95 | 21617.66
83 | 13050280 | 喷面漆 | kg | 22.2512 | 13 | 289.27
84 | 13050310 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 357.592 | 13.26 | 4741.67
85 | 13090030 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 77.6334 | 80 | 6210.67
86 | 13090035 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 58.1184 | 80 | 4649.47
87 | 13110001 | 画线漆主剂 | kg | 11.1256 | 38.62 | 429.67
88 | 13110010 | 氯化橡胶马路划线漆 | kg | 19.875 | 24 | 477
89 | 13350030 | 防水密封胶 | kg | 12.48 | 32.61 | 406.97
90 | 13350260 | 腻子膏防水型 | kg | 429.8355 | 5.15 | 2213.65
91 | 14010001 | 防腐油 | kg | 3.0856 | 31.33 | 96.67
92 | 14010010 | 清油 | kg | 0.4419 | 13.07 | 5.78
93 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.5005 | 8.84 | 4.42
94 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 3.8621 | 14.94 | 57.7
95 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.6916 | 9.26 | 15.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
96 | 14090070 | 石蜡 | kg | 4.0053 | 3 | 12.02
97 | 14310050 | 草酸 | kg | 1.5048 | 5.59 | 8.41
98 | 14310110 | 氟化钠 | kg | 2.661 | 1.2 | 3.19
99 | 14350140 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 3.1453 | 14.88 | 46.8
100 | 14350170 | 底层硬化剂 | kg | 220.7319 | 10 | 2207.32
101 | 14350180 | 底层主剂 | kg | 661.9733 | 10 | 6619.73
102 | 14350230 | 防重流添加剂 | kg | 34.7119 | 10.65 | 369.68
103 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 13.343 | 7.05 | 94.07
104 | 14350273 | 氟碳漆固化剂 | kg | 6.5256 | 63 | 411.11
105 | 14350290 | 画线漆硬化剂 | kg | 11.1256 | 38.62 | 429.67
106 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 1.0185 | 31.25 | 31.83
107 | 14350390 | 聚氨酯面层硬化剂 | kg | 867.7968 | 17.53 | 15212.48
108 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 145.9451 | 16.7 | 2437.28
109 | 14390070 | 氧气 | m3 | 26.6045 | 5.16 | 137.28
110 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 14.633 | 13.3 | 194.62
111 | 14410060 | 903胶 | kg | 4.5365 | 5.5 | 24.95
112 | 14410150 | 单液粘结剂 | kg | 74.0966 | 31.08 | 2302.92
113 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.13 | 14.02 | 1.82
114 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 35.0322 | 1.88 | 65.86
115 | 15550160 | 玻璃纤维网 | m2 | 110.891 | 2.71 | 300.51
116 | 17250080 | UPVC排水管φ110 | m | 33.048 | 27.88 | 921.38
117 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.0056 | 21.88 | 0.12
118 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.2547 | 2.4 | 10.21
119 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 26.78 | 0.53 | 14.19
120 | 32270020 | 有机肥 | t | 16.155 | 432 | 6978.96
121 | 32350001 | 植草砖 | m2 | 152.1636 | 40.24 | 6123.06
122 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 2.0862 | 11.47 | 23.93
123 | 34110010 | 水 | m3 | 252.0056 | 4.58 | 1154.19
124 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 18.0686 | 3.88 | 70.11
125 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 2 | 4.23 | 8.46
126 | 80070180 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 277.2275 | 1.82 | 504.55
127 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2400.2057 | 1 | 2400.21
128 | BCCLF13 | 太保冠军文化广场入口标识造型 | 个 | 1 | 33330.67 | 33330.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
129 | BCCLF17 | 标识牌一造型 | 个 | 1 | 5587 | 5587
130 | BCCLF21 | 标识牌二造型 | 个 | 1 | 1400 | 1400
131 | BCCLF26 | 雷村宣传栏 | 个 | 1 | 14650 | 14650
132 | BCCLF26 | 预制大理石长椅 | 个 | 22 | 500 | 11000
133 | BCCLF26 | 乒乓球桌 | 个 | 3 | 1352.91 | 4058.73
134 | BCCLF26 | 仿木栏杆 | m | 22.5 | 177.33 | 3989.93
135 | BCCLF26 | 健身设施 | 个 | 17 | 600 | 10200
136 | BCCLF3 | 篮球架 | 个 | 2 | 2525 | 5050
137 | BCCLF3 | 拖厢式篮球架 | 个 | 2 | 4000 | 8000
138 | BCCLF33 | 美术字 | 个 | 7 | 180 | 1260
139 | BCCLF6 | 可移动羽毛球架 | 套 | 3 | 300 | 900
140 | BCCLF8 | 50厚PVC字体、50厚PVC宣传栏、20厚PVC字体、30厚PVCLOGO | m2 | 104.4 | 35 | 3654
141 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0538 | 1 | -0.05
142 | MC1-40 | 成品套装平开门(含框、扇) | m2 | 2.3 | 374.33 | 860.96
143 | MC1-97 | 铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮 | m2 | 3.45 | 411.03 | 1418.05
144 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 7460.612 | 1 | 7460.61
145 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 213.2148 | 375.21 | 80000.33
146 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 79.8474 | 399.4 | 31891.05
147 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2.8684 | 410.69 | 1178.02
148 | 80010675 | 预拌水泥砂浆 M5 | m3 | 94.037 | 339.16 | 31893.59
149 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 10.0632 | 339.16 | 3413.03
150 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 5.6553 | 373.14 | 2110.22
151 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 9.6154 | 382.85 | 3681.26
152 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 22.6255 | 367.31 | 8310.57
153 | 01290470 | 4厚镀锌钢板 | m2 | 33.696 | 16.31 | 549.58
154 | 14310040 | 丙烯酸 | kg | 81.5111 | 15 | 1222.67
155 | 17290070 | 承插式钢筋砼排水管DN300 | m | 5.5146 | 92.67 | 511.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：黄坌镇全民健身场地设施建设及提档升级项目 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
156 | 25610020 | LED光源2*100W | 套 | 4.04 | 465.93 | 1882.36 |  | 无限创意 | 深圳市无限创意光电科技有限公司
157 | 28030410 | 铜芯软电线RVV4(三芯) | m | 276.8148 | 10.7 | 2961.92
158 | 29060140 | 刚性难燃管PE25 | m | 143 | 7.12 | 1018.16
159 | 29190100 | 金属灯杆7米 | 根 | 4 | 700 | 2800
160 | 32070050 | 台湾草件装 30cm×30cm/件 | m2 | 1130.85 | 6.84 | 7735.01
161 | 33010640 | 镀锌方钢 | t | 0.546 | 4159.29 | 2270.97
162 | 33010640 | 镀锌方钢50x50x4厚 | t | 1.024 | 4159.29 | 4259.11
163 | 33010640 | 镀锌方钢50x50x2厚 | t | 3.234 | 2079.65 | 6725.59
164 | 36050020 | 60厚透水砖 | m2 | 178.8468 | 34.38 | 6148.75
165 | 36050020 | 600x300x20厚荔枝面浅灰色芝麻灰PC砖 | m2 | 55.2228 | 45 | 2485.03
166 | 36050020 | 300x300x20厚荔枝面浅灰色芝麻灰PC砖 | m2 | 2.3868 | 27.91 | 66.62
167 | 36070001 | 120X600X300预制混凝土路沿石 | m | 41.4526 | 27.37 | 1134.56
168 | SZB02005 | 石质(砼质)车止石 | 根 | 4 | 150 | 600
169 | 补充主材001 | 绘制创意图案 | m2 | 207.65 | 150 | 31147.5
170 | 补充主材002 | 现状仿木栏杆翻新 | m | 117.34 | 20 | 2346.8
171 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 17.6855 | 230 | 4067.67
172 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2178.7195 | 1 | 2178.72
173 | 99450640 | 检修费 | 元 | 568.7146 | 1 | 568.71
174 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1692.7808 | 1 | 1692.78
175 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 458.399 | 1 | 458.4
176 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 28.9467 | 9.26 | 268.05
177 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 463.2063 | 8.36 | 3872.4
178 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1305.0216 | 1 | 1305.02
179 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.1794 | 1 | -0.18
|  | 合计 |  |  |  | 824376.27