一，货物需求
普通传染病病房楼
	序号
	名称
	尺寸型号
	技术参数
	单位
	数量

	1. 
	医用钢制室内门
	M0822单开
	1、门洞口尺寸：800*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	58.08

	2. 
	医用钢制室内门
	M1022单开
	1、门洞口尺寸：1000*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	325.60

	3. 
	医用钢制室内门
	M1222单开
	1、门洞口尺寸：1200*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	261.36

	4. 
	医用钢制室内门
	M1522双开
	1、门洞口尺寸：1500*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	95.70

	5. 
	医用钢制室内门
	M1822双开
	1、门洞口尺寸：1800*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	23.76


1#传染病病房楼
	序号
	名称
	尺寸型号
	技术参数
	单位
	数量

	1. 
	医用钢制室内门
	M1022单开
	1、门洞口尺寸：1000*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	132.00

	2. 
	医用钢制室内门
	M1122单开
	1、门洞口尺寸：1100*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	433.18

	3. 
	医用钢制室内门
	M1322单开
	1、门洞口尺寸：1300*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	180.18

	4. 
	医用钢制室内门
	M1522双开
	1、门洞口尺寸：1500*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	155.10

	5. 
	医用钢制室内门
	M1822双开
	1、门洞口尺寸：1800*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	15.84


综合楼
	序号
	名称
	尺寸型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	医用钢制室内门
	M1122单开
	1、门洞口尺寸：1100*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	26.62

	2
	医用钢制室内门
	M1322单开
	1、门洞口尺寸：1300*2200mm
2、门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm,标准框外宽114mm
3、门扇厚度40mm，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条
4、内部填充优质蜂窝纸板，标准优质不锈钢把手
5、联动插入式锁体，扳把同齿锁芯或双面钥匙锁芯（具体按业主需求）,优质门吸及合页等按要求配齐五金
6、其他要求：门及门套制作安装，门洞调整，门边修复、灌浆等一次安装到位，投标人根据现场实际情况，自行报价，结算时不得调整单价          
	m2
	137.28


二、技术参数要求
	钢质门技术参数要求

	规范要求
	医用钢质门规范
	由钢质门框、钢制门扇、五金附件组成的，符合医院场景应用、满足功能 性需求及其它要求。
《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50067-1997 (2005 版)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995 (2001 版)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

《钢门窗 GB/T20909-2007》GB/T20909-2007

《抗菌涂料 (漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》GB/T21866-2008  《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008 其它相关的国家或部颁规程规范与标准。

	钢质门参数要求
	门扇技术参数
	钢板品牌：宝钢、本钢及同等产品（★提供供货有效证明材料）
门扇钢板厚度 0.8mm，钢板厚度满足国家标准，采用无油热镀锌冷轧钢板。 门扇板四边齐平，门体表面平整，无包边，易于清洁，无甲醛等有害物质， 环保节能， 门扇标准符合《钢门窗 GB/T20909-2007》。
门扇厚度40mm，门扇合页固定在内部的合页衬板并于门扇齐平，门扇结构 采用单边拼缝抽屉形式，四周整体钢质龙骨，双开室内门门扇有一体成型 盖缝条，采用联体设计，与门扇板连成整体。

	
	门框技术参数
	钢板品牌：：宝钢、本钢及同等产品（★提供供货有效证明材料）
门框为三边框，门框钢板厚度 1.5mm，门框宽度115，钢板厚度满足国家标准，采用无油热镀锌冷轧钢板， 门框要求一次折弯成形并带有内嵌式多腔结构消声密封条，表面整体无焊点，墙体采用膨胀螺栓连接。
标准门框厚度为门扇侧 40mm,对立侧 55mm， 门框采用焊接方式， 矩框，左右上角为 90°连接，三侧镶嵌内嵌式多腔结构消声密封条，与门 框一次折弯凹槽结合。现场安装打膨胀螺丝焊接方式与墙体固定，浇灌水泥砂浆加固。

	
	喷塑质量标准
	静电粉末喷塑：塑粉采用荷兰阿克苏、澳大利亚老虎、艾仕得华佳等同类品牌（★提供供货有效证明材料），喷涂厚度 65 μm~80μm，膜层 厚度 0.03mm~0.12mm，使用中保证耐磨性、耐腐蚀性，并且易清洁，适合 医院环境，耐溶剂性：面纱布浸渍 C6H4 (CH3)2 后在漆膜表面来回擦拭 10 次无异常，符合 JG/T 3045.2-1998 和 GB/T 15607-1995 标准。

	
	填充物技术指标
	采用高强度蜂窝纸板，蜂窝孔直径≤15mm，使用高强度环保胶剂粘合与钢板充分粘结，保证门 扇强度及抗冲击性，敲击无空洞声，平压强度≥1.57kg/cm2 ，符合 QB/T 4369-2012 蜂窝纸芯规范。

	
	玻璃视窗参数、 与门扇结合大样
	玻璃品牌：新福兴及同类品牌
双层玻璃视窗：视窗型式为双层 5mm 圆角平面窗 (无压边钢化玻璃结构)，标准尺寸 200*800mm,与门扇钢板处于同一平面，整个门扇无钉头外露，更加符合医院等洁净场所。

	
	卫生间钢质门百
叶参数、与门扇
结合大样
	采用铝合金百叶标准尺寸 400*150mm，百叶安装方式为 AB 面对扣压边安 装，叶片为 V 字形，侧面采用隐藏式不锈钢螺丝固定。

	
	密封条技术参数
	内嵌式多腔结构消声密封条，具有良好的抗疲劳性和抗冲击性，温度升高 时保持良好性能，很好起到减震、隔音、气密的功能，符合 JG/T 187 建 筑门窗用密封胶条标准。

	五金及配件要求
	合页、把手、门 锁等配件
	品牌参考：坚朗，多玛、ECO 等同档次。
合页：4BB 标准不锈钢合页，厚度 3mm，且安装时合页与门框门体表面齐 平，无突起现象。
子母门：配暗插销，铰页平面平整、光洁，无明显凹凸陷、锈迹、划痕。
把手：采用高档不锈钢 U 型把手，管筒圆正，确保高频率不低于 20 万次 不松脱。
锁具锁芯：根据使用环境可选单面或双面锁芯
病房卫生间门锁：使用专业卫浴锁，卫生间门内部锁上后可由医院工作人 员在外部以特殊方式打开。

	其他
要求
	性能要求
	1. 隔声性能 31dB≥30db，符合 GB/T 8485-2008 标准（★提供第三方检测报告）
2. 洁净抗菌性能：选用抗菌塑粉可以满足抗菌性能，满足抗腐蚀和易清 洁，符合 GB21868-2008 漆膜抗菌性测试标准，抗菌性能达99.99%（★提供第三方检测报告）
3. 抗风压性能：根据 GB/T7106-2019测试标准。达到P1级，★提供相应检测报告
4. 产品耐软重物撞击性能符合GB/T14155-2008标准的 6 级要求（★提供相应检测报告）
5.产品符合Q/ONC 025-2022（钢制手动平开门）相关要求（★提供相应检测报告）

	
	认证体系要求
	生产企业具有官方相关部门的以下认证：
具有ISO13485 医疗器械-质量管理体系认证、ISO9001质量、ISO14001 环境、ISO45001 职业健康安全管理体系认证


注：供应商须承诺所提供的产品符合或优于以上钢质门技术参数要求，★条款须逐条响应。
三、安装、验收要求
1、进场安装前，须提供各型号医用钢制门产品质量检查报告、合格证相关材料。

四、附件
详见图纸、采购清单、招标文件
