遂宁市消防救援支队2024年度器材装备集中      采购项目（第三批）

项目编号：HZZB公开（2025）027号

招

标

文

件

中国 · 四川 （遂宁）

采购人：遂宁市消防救援支队

采购代理机构：四川华招项目管理有限公司

共同编制

二〇二五年四月

目    录

第一章  投标邀请 ........................................................1

第二章  投标人须知 ......................................................7

第三章  投标文件格式 ...................................................23

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 ...............46

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 .... 48

第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求 ...............................50

第七章  评标办法 .......................................................71

第八章 政府采购格式合同样本 ..........................................81

# 第一章  投标邀请

四川华招项目管理有限公司 （采购代理机构）受 遂宁市消防救援支队 （采购人） 委托，拟对 遂宁市消防救援支队2024年度器材装备集中采购项目（第三批）进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目名称：遂宁市消防救援支队2024年度器材装备集中采购项目（第三批）。

二、项目编号：HZZB公开（2025）027号。

三、预算金额：406.08万元。

四、招标项目概况：

本项目为遂宁市消防救援支队2024年度器材装备集中采购项目（第三批），共2个包，由遂宁市消防救援支队为支队本级及所属预算相关使用大队统一采购器材装备一批。

包 1和包 2总预（概）算 406.08万元，最高限价 406.08万元。

注：单项控制单价见采购清单

包 1 （泡沫）预算： 121.33万元。

（支队本级的预算:104.1万元          安居大队的预算:2万元

大英大队的预算:12.6万元           射洪大队的预算:2.63万元)

包 2 （常规灭火）预算： 284.75万元。

（支队本级的预算:227.2万元         船山大队的预算:27.1714万元

高新大队的预算:4.48万元          经开大队的预算:3.842万元

安居大队的预算:15.821万元        大英大队的预算:2.53万元

蓬溪大队的预算:1.9116万元        射洪大队的预算:1.794万元)

使用单位采购明细表

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 数量 | 遂宁市消防救援支队本级 |  | 遂宁市船山区消防救援大队 |  | 遂宁市高新区消防救援大队 |  | 遂宁市经开区消防救援大队 |  | 遂宁市安居区消防救援大队 |  | 大英县消防救援大队 |  | 蓬溪县消防救援大队 |  | 射洪市消防救援大队 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） |
| 合计： |  |  |  | 406.08 | 3551 | 3007 | 331.3 | 114 | 27.1714 | 57 | 4.48 | 49 | 3.842 | 158 | 17.821 | 71 | 15.13 | 76 | 1.9116 | 19 | 4.424 |
|  | 水成膜泡沫 | 吨 | 0.63 | 57.33 | 91 | 70 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.6 | 0 | 0 | 1 | 0.63 |
|  | A类泡沫 | 吨 | 2 | 64 | 32 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | 移动式五合一复合炮 | 套 | 16.5 | 82.5 | 5 | 5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 直流水枪 | 件 | 0.03 | 0.9 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 三分水器 | 件 | 0.094 | 0.658 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二分水器 | 件 | 0.045 | 0.315 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 止水器 | 件 | 0.049 | 0.245 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 泡沫钩管 | 件 | 0.1967 | 0.1967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 多功能消防水枪 | 把 | 0.085 | 3.23 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0.85 | 0 | 0 | 12 | 1.02 | 6 | 0.51 | 0 | 0 | 10 | 0.85 | 0 | 0 |
|  | 穿刺式破拆水枪 | 把 | 0.15 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 移动式消防炮 | 门 | 2.4 | 4.8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 高倍数泡沫发生器 | 门 | 0.53 | 1.59 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 移动式排烟机 | 台 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 浮艇泵 | 台 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 移动水囊 | 套 | 1.7977 | 1.7977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 手抬机动泵 | 台 | 6.6 | 19.8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 消防员隔热防护服 | 件 | 0.25 | 4.75 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | 件 | 0.005 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 消防过滤式综合防毒面具 | 件 | 0.044 | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0.88 | 0 | 0 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 灭火毯 | 件 | 0.01 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 灭火毯（大型） | 套 | 0.35 | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80水带（25型） | 盘 | 0.05 | 30.5 | 610 | 600 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5 |
|  | 80水带（20型） | 盘 | 0.04 | 26.4 | 660 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 65水带（25型） | 盘 | 0.04 | 28.8 | 720 | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.8 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 65水带（20型） | 盘 | 0.035 | 21 | 600 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25-80-20轻质水带 | 盘 | 0.1 | 25 | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25-65-20轻质水带 | 盘 | 0.08 | 20 | 250 | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 65快速公口转40卡口（森林泵专用） | 件 | 0.022 | 0.132 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.044 |
|  | 异形接口 | 件 | 0.0136 | 1.9856 | 146 | 0 | 0 | 20 | 0.272 | 50 | 0.68 | 20 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.7616 | 0 | 0 |

五、供应商参加本次政府采购活动，应当具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）采购包1专门面向中小企业（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

（2）采购包2不专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

（1）采购包1：无

（2）采购包2：无

4、其他类似效力要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定；

（2）投标供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

（3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。
（4）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料；

（5）按规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

六、招标文件发售时间、地点、方式：

现场获取：招标文件获取时间自2025年05月22日至2025年05月28日上午09:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外），经办人应手持以下资料并加盖公章在 遂宁市船山区五彩缤纷路854号普罗旺斯4楼出电梯左转 获取：供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明。供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。采购代理机构在收到报名资料审查无误并供应商缴费后获取纸质招标文件。

本项目招标文件有偿获取，招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让）。

七、投标截止时间：2025年07月08日13:30（北京时间）

开标时间：2025年07月08日13:30（北京时间）

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。 本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：遂宁市船山区五彩缤纷路854号普罗旺斯4楼出电梯左转

九、本投标邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：遂宁市消防救援支队

地址：遂宁市河东新区德水南路 119 号

联系人：刘先生

联系电话：0825-2680030

采购代理机构：四川华招项目管理有限公司

通讯地址：蓬溪县映山街映山公馆A幢3楼5号

联系人：蒋先生

联系电话： 0825-5181166

# 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：406.08万元（其中采购包1采购预算为：121.33万元，采购包2采购预算为：284.75万元） 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：406.08万元（其中采购包1最高限价为：121.33万元，采购包2最高限价为：284.75万元） （超过最高限价作无效投标处理） |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（1小时以内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 3、供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（残疾 人福利性单位、 监狱企业视同小 微企业）价格扣 除（实质性要求） | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目采购包1专门面向中小企业采购，采购包2不专门面向中小企业采购（价格扣除的相关内容详见综合评分明细表）。 本项目中小企业划分标准所属行业：制造业。 2、支持监狱企业发展根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。投标人为监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（影印件加盖投标人公章）。 3、促进残疾人就业根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。 向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位视同小型、微型企业的。 注：以上1-3政策不重复享受政策。 |
| 4 | 联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 5 | 评标情况公告 | 评标结果将在中国政府采购网上予以公告。 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 7 | 履约保证金 | 金额：合同总额的5%。 交款方式：中标供应商可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），所有提交方式均以到账时间为准。 收款单位：遂宁市消防救援支队。 账号：22320201040002807 开户行：中国农业银行股份有限公司遂宁河东新区支行 交款时间：中标通知书发放后，合同签订前。 注：其他具体详见本招标文件第六章“三、商务要求（各包同等适用）中第10条”（以第六章“三、商务要求（各包同等适用）中第10条”规定为准） |
| 8 | 招标文件咨询 | 联系人：蒋先生 联系电话： 0825-5181166 |
| 9 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：蒋先生 联系电话： 0825-5181166 |
| 10 | 中标通知书领取 | 中标公告在中国政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件（介绍信或委托书、经办人身份证复印件）到四川华招项目管理有限公司领取中标通知书。 联系人：蒋先生 联系电话： 0825-5181166 地址：蓬溪县映山街映山公馆A幢3楼5号 |
| 11 | 招标代理服务费 | 采购代理服务费向采购包1中标供应商收取15612元，向采购包2中标供应商收取31790元。 |
| 12 | 供应商询问 | 供应商询问由采购人或者代理机构答复。 |
| 13 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件服务要求部分的质疑答复，代理机构负责采购文件服务要求部分以外的质疑答复。 联系人：蒋先生。 联系电话：0825-5181166。 地址：蓬溪县映山街映山公馆A幢3楼5号。 邮编：629000。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：同级财政部门。 注：根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。 |
| 15 | 投标文件份数 | 资格性投标文件：正本壹份、副本肆份； 其他响应性投标文件：正本壹份、副本肆份； 电子文档（U 盘或光盘）：壹份（采用U盘制作，电子文档须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质响应文件正本完全一致）； 用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表 ”：壹份。 |
| 16 | 节能、环境标志产品政府采购政策 | 节能、环境标志产品政府采购政策：本项目优先采购节能产品：A02051901离心泵；本项目优先采购环境标志产品：无。 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。 2.本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求） 3.本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《评标办法》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理；财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 |

- 二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次 招标的采购人是遂宁市消防救援支队。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本 次招标的采购代理机构是四川华招项目管理有限公司 。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务 的供应商。

3. 合格的投标人 （实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

4. 投标费用 （实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施 （实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、 采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证 意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得

参与本项目政府采购活动。

5.5 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采

购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，

不得参加本项目政府采购活动。

5.7 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，

应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者

近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 三、招标文件

6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。

投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或 者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在中国政府采购网上发布更正公 告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标 文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商 的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日

前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《中国政府采购网》查询本项目的更 正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于

未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供 应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为

收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单

位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8．答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限 截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场

考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

- 四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面 文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标

人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说

明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应

的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计

量单位。

11．投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12．联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

13．知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生 因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专

利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提 供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技 术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在

该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识

产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件包括下

列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

严格按照招标文件要求提供以下四个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表 ”，本次招标报价

要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投

标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每个项目只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，

任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

（二）服务部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）项目总体服务方案、项目具体实施方案、应急方案；

（2）服务应答表；

（3）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

（三）商务部分。

投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下

内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料；

（四）其他部分。投标人按照投标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注 ”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注 ”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

17．投标有效期（实质性要求）

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。

17.2 本项目投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.3 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.4 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分为“资格性投标文件 ”和“其他响应性投标文件 ”两部分，且该两部分应分册装订。“资格性投标文件 ”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查，“其他响应性投标文件 ”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。

18.2 投标人应按 18.1 准备两部分投标文件，“资格性投标文件 ”包含正本壹份、副本肆份；“其他响应性投标文件 ”包含正本壹份、副本肆份；电子文档壹份；以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表 ”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本 ”或“副本 ”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3“开标一览表 ”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，

如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或 U 盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表 ”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.6 投标文件正本和副本应当装订成册，不得散装。

18.7 投标文件正副本应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有

遗漏，将被视为无效投标。

18.8 投标文件统一用 A4 纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印

等方式复制的材料。

19．投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、采购项目编号、项目名称、分包号（如有分包）及投标时间 ”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、 电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表 ”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表 ”单独密封。

19.3 投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览

表/电子文档、投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.4 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人公司印章）。

19.5 未按要求进行密封的投标文件将被拒收。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密 封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2 投标人递交投标文件时需同时递交法定代表人授权书或公司介绍信原件 1 份、 法定代表人和授权代表身份证复印件各 1 份；未提供或提供不全的采购人、采购代理机构将拒收或者在开标截止时间前，按要求补充完整后接收。

20.3 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.4 本次招标不接受邮寄的投标文件。

注：递交投标文件的人员需与投标文件中“法定代表人授权书 ”上的被授权人一致，若不一致按无效投标处理。（实质性要求）

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知四川华招项目管理有限公司。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标人须知第 18 条、第 19 条之规定编制、密封和标注，并在密封袋上标注“修改 ”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

- 五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况， 经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表 ”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表 ”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表 ”不一致的，以“开标一览表 ”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表 ”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23．开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据 情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表 ”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表 ”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标 文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在 评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在中国政府采购网上查询。

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。不接受事后质疑。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24．开评标过程存档

### 开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25．评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项 汇总得分情况、评标结果等将在中国政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的； （2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

27．中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改 变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规 定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通 知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者 重新开展采购活动。

27.4 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件 到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）。

- 六、签订及履行合同和验收

28．签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标 人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相 关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中 标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人 投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中 标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

29．合同分包

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主 要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包 供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号） 规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业， 中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.4 本次政府采购活动不允许合同分包。

30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31．补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32. 履约保证金

32.1 中标人应在中标通知书发放后，合同签订前，交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内， 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（中国政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工 作日内通过中国政府采购网报同级财政部门备案。

35．履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

36．验收

36.1 政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

36.2 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

验收合格采购人向中标供应商出具《政府采购项目履约验收报告》。

37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资 金付款详见第六章商务要求中付款方式。

- 七、投标纪律要求

38．投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益； （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同； （7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况； （12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的， 同时将取消中标资格或者认定中标无效。

- 八、询问、质疑和投诉

39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中 华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的 通知》。

- 九、其他

40．本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的 相关法律制度规定执行。本章和第七章中“ 1.总则、2.评标方法、3.评标程序 ”规定的 内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关 法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

41.（实质性要求）若投标产品中有属于政府强制采购节能产品的,投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件）。否则以符合性审查不通过处理。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不 具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏， 由投标人根据自身投标情况作 解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无

关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写， 但应当注明。

第一部分 “资格性投标文件”格式

格式 1-1

封面：

（正本/副本）

项目

### 资格性投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

包号：

投标时间：    年   月   日

格式 1-2

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：          性别：     身份证号码：                       年龄：

职务：             系                （供应商） 的法定代表人。

特此证明。

供应商 :                         （盖章）

日  期 :         年       月       日

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件粘贴处：

格式 1-3

### 二、法定代表人授权书

四川华招项目管理有限公司：

本授权声明：           （投标人名称）         （法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方“         ”项目（项目编号：          ） 投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等

一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

投标人名称：       （盖单位公章）

投标日期：

说明：

1、如法定代表人参加投标的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人 身份证明书（包含：法定代表人身份证复印件）。

2、如委托代理人参加投标的，响应文件中必须提供授权委托书、法定代表人和委托代理

人的身份证复印件。

格式 1-4

### 三、无行贿犯罪记录承诺书

采购项目名称：

四川华招项目管理有限公司：

（投标单位）  在此承诺，我方参加本次政府采购活动前，我公司及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

我方对此承诺负全部法律责任，特此承诺！

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

格式 1-5

### 四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （采购人名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于（    ） 行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称） ，属于（    ） 行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商名称：（单位盖章）

## 法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式 1-6

### 五、监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68 号）的规定，本公司为  监狱  企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定

的划分标准，本公司为  监狱  企业。

2.本公司参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXXX（请填写：中型、小型、微型或监狱）

企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

注：

1、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除 等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应 当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、如供应商不属于监狱企业单位，可不填写或不提供此声明函。

### 格式 1-7

### 六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本 单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

注：

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额， 计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、如供应商不属于残疾人福利性单位，可不填写或不提供此声明函。

## 格式 1-9

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的

相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格

式要求的格式自拟。

第二部分 “其他响应性投标文件”格式

格式 2-1

封面：

（正本/副本）

项目

### 其他响应性投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

包号：

投标时间：    年   月   日

格式 2-2

### 一、投标函（实质性要求）

四川华招项目管理有限公司：

我方全面研究了“                   ”项目（项目编号：      ）招标文件，决定 参加贵单位组织的本项目投标。我方授权            （姓名、职务）代表我方

（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

### 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

### 三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本肆份，电子文档壹份，用于开标唱标的“开标一览表 ”一式壹份。

### 四、我方同意本次招标的投标有效期为   XX   天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已

提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

投标日期：  年   月    日

格式 2-3

### 二、承诺函（实质性要求）

四川华招项目管理有限公司：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞 争预防措施、进口产品、国家规定的强制采购范围、投标费用、充分、公平竞争保障措 施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投 标有效期、合同分包、合同转包等实质性要求），如对招标文件有异议，已依法进行维 权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法

目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管 理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设 计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其

他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，

同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服

务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供 的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文

件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

六、我单位和投标产品符合国家或行业主管部门要求的技术标准、质量标准和资格

资质条件等强制性规定。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，

我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：       （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

格式2-4

### 三、开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 总价（元） | 报价合计小写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 报价合计大写 |  |
| 备注： 1、报价应包含完成本项目的全部费用及招标文件要求的其他费用，因供应商 自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 2、“开标一览表 ”除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供，如有 遗漏，将视为无效投标。 3、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。 |  |  |

附：分项报价明细表

投标人名称：     （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

附：分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 产品名称（标的名称） | 规格型号 | 制造商家 | 货物品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

格式 2-5

### 四、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章“三、商务要求 ”全部列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

### 格式 2-6

### 五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术 职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术 职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

格式 2-7

### 六、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同 金额 | 完成项目 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

格式 2-8

### 七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

格式 2-9

### 八、技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 装备名称（标的名称） | 招标文件要求（技术参数） | 投标文件应答（技术参数） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.按照招标项目标的名称及技术参数的顺序逐项对应填写。
2.技术参数中有要求提供相关资料或供应商自愿提供相关资料的，将材料附此应答表之后。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

格式 2-10

### 九、其他服务内容要求应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

格式 2-11

- 十、项目实施方案、售后服务方案等由投标人自行编写

格式 2-12

### 十一、供应商诚信情况承诺函

致四川华招项目管理有限公司：

本单位               （投标人名称）参加             （项目名称及采购编号）

的政府采购活动，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有失信行为         次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如

零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法

律责任和后果。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在中国政府 采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为 1 年。工商部门、税务部门、审判机关

及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以扣分进行惩戒。

### 格式 2-13

### 十二、关于知识产权的相关承诺

（代理机构名称）：

本公司作为“     （项目名称）        ” 编号：              采购项目的投标 人，郑重承诺：我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产 生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因

专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等 技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方

在该项目后续开发的使用权）。

如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取

该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具体为：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）采购包1专门面向中小企业（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

（2）采购包2不专门面向中小企业采购。
3、本项目的特定资格要求：

（1）采购包1：无

（2）采购包2：无

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定；

（2）投标供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

（3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

（4）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料；

（5）按规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

注：1.本章资格要求第（5  款）中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 ”中的重大违法记录是指：投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准以财库〔2022〕3 号文为准，即：认定为 200  万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于 200  万元的，从其规定。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、资格要求相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力；

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”。

②供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

注：以上证明材料均提供复印件。

2、具有良好的商业信誉；

①供应商可提供相应证明材料复印件。

②供应商也可提供承诺函，承诺函格式自拟。

3、健全的财务会计制度；

①供应商可提供2022-2024年任意一年年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注） 。

②供应商也可提供2022-2024年任意一年年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）。

③供应商也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明 （复印件。

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

①供应商提供承诺函，承诺函格式自拟。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

①供应商提供2024年1月1日至投标截止日任意一个月社保缴纳证明复印件和纳税证明复印件。

②供应商也可做出承诺，承诺函格式自拟。

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

①供应商提供承诺函，承诺函格式自拟。

7、法律、行政法规规定的其他条件；

①采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。

8、本项目采购包1专门面向中小企业（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

- ①供应商应当提供中小企业声明函原件，格式详见第三章投标文件格式第一部分。

二、资质性要求相关证明材料：无

三、其他类似效力要求相关证明材料：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定；（单独提供承诺函）

- 2、投标供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；（单独提供承诺函）

- 3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。（由采购代理机构查询并提供）

- 4、授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料：法定代表人身份证明书或法定代表人授权书原件；【注：1、如法定代表人参加投标的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明书（包含：法定代表人身份证复印件，提供二代身份证正、反两面）；2.如委托代理人参加投标的，响应文件中不需提供法定代表人身份证明书，但必须提供授权委托书、法定代表人和委托代理人的身份证复印件（提供二代身份证正、反两面）。】

- 5、按规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。（代理机构将报名资料交采购人查验。）

注：1、除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

3、针对投标人既可提供承诺函，也可提供其他证明材料的证明事项，若投标人同时提供了承诺函及其他证明材料的，以投标人提供的证明材料为准。

# 第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求

本章标注“★”项为实质性要求，不允许负偏离。

★一、采购清单

| 序号 | 包件 | 产品名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 控制单价（万元） | 合计限价（万元） | 包最高限价(万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 泡沫 | 水成膜泡沫 （核心产品） | 91 | 吨 | 0.63 | 57.33 | 121.33 |  |
|  |  | A类泡沫 | 32 | 吨 | 2 | 64 |  |  |
| 2 | 包2 常规灭火 | 移动式五合一复合炮 （核心产品） | 5 | 套 | 16.5 | 82.5 | 284.75 |  |
|  |  | 直流水枪 | 30 | 件 | 0.03 | 0.9 |  |  |
|  |  | 三分水器 | 7 | 件 | 0.094 | 0.658 |  |  |
|  |  | 二分水器 | 7 | 件 | 0.045 | 0.315 |  |  |
|  |  | 止水器 | 5 | 件 | 0.049 | 0.245 |  |  |
|  |  | 泡沫钩管 | 1 | 件 | 0.1967 | 0.1967 |  |  |
|  |  | 多功能消防水枪 | 38 | 把 | 0.085 | 3.23 |  |  |
|  |  | 穿刺式破拆水枪 | 3 | 把 | 0.15 | 0.45 |  |  |
|  |  | 移动式消防炮 | 2 | 门 | 2.4 | 4.8 |  |  |
|  |  | 高倍数泡沫发生器 | 3 | 门 | 0.53 | 1.59 |  |  |
|  |  | 移动式排烟机 | 3 | 台 | 1.5 | 4.5 |  |  |
|  |  | 浮艇泵 | 2 | 台 | 1.6 | 3.2 |  |  |
|  |  | 移动水囊 | 1 | 套 | 1.7977 | 1.7977 |  |  |
|  |  | 手抬机动泵 | 3 | 台 | 6.6 | 19.8 |  |  |
|  |  | 消防员隔热防护服 | 19 | 件 | 0.25 | 4.75 |  |  |
|  |  | 过滤式消防自救呼吸器 | 20 | 件 | 0.005 | 0.1 |  |  |
|  |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 25 | 件 | 0.044 | 1.1 |  |  |
|  |  | 灭火毯 | 10 | 件 | 0.01 | 0.1 |  |  |
|  |  | 灭火毯（大型） | 2 | 套 | 0.35 | 0.7 |  |  |
|  |  | 80水带（25型） | 610 | 盘 | 0.05 | 30.5 |  |  |
|  |  | 80水带（20型） | 660 | 盘 | 0.04 | 26.4 |  |  |
|  |  | 65水带（25型） | 720 | 盘 | 0.04 | 28.8 |  |  |
|  |  | 65水带（20型） | 600 | 盘 | 0.035 | 21 |  |  |
|  |  | 25-80-20轻质水带 | 250 | 盘 | 0.1 | 25 |  |  |
|  |  | 25-65-20轻质水带 | 250 | 盘 | 0.08 | 20 |  |  |
|  |  | 65快速公口转40卡口（森林泵专用） | 6 | 件 | 0.022 | 0.132 |  |  |
|  |  | 异形接口 | 146 | 件 | 0.0136 | 1.9856 |  |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 装备名称（标的名称） | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 泡沫 | 水成膜泡沫 | ★1.符合《泡沫灭火剂》（GB 15308-2006）标准要求。 ▲2.凝固点（温度处理前）：≤-15℃。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ★3.抗冻结、融化性能：符合温度处理前、后无可见分层和非均相。 ★4.比流动性：符合温度处理前、后泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值。 5.pH值：温度处理前：6.0-9.0；温度处理后：6.5-9.0。 6.表面张力/(mN/m)：温度处理前≤17。 7.界面张力/(mN/m)：温度处理前≤2.5。 8.扩散系数/(mN/m)：温度处理前：≥6；温度处理后：≥6.5。 ▲9.腐蚀率/[mg/(d・dm2)]：温度处理前：Q235A钢片：≤4.6；温度处理前：3A21铝片：≤0.5。 （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ▲9.发泡倍数：温度处理前、后适用于淡水：≥7.0。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 10.25%析液时间/min：温度处理前、后：≥4。 ★10.IA级别灭火时间：温度处理前、后：≤3min。 11.IA级别抗烧时间：温度处理前、后：≥11min。 ★12.混合比：6%。 ★13.供货时，每桶须按照25kg容量进行装置和存储。 |
| 2 | 包1 | 泡沫 | A类泡沫 | ★1.符合《A类泡沫灭火剂》（GB 27897-2011）标准要求。 ▲2.凝固点（温度处理前）：≤-15℃。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ★3.抗冻结、融化性能：符合温度处理前、后无可见分层和非均相。 ★4.比流动性：符合泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值。 5.pH值：温度处理前：7.0-9.0 ；温度处理后：7.0-9.0 。 6.表面张力/(mN/m)：温度处理前，在混合比为1.0%的条件下，表面张力≤22.0。 7.湿润性：温度处理前，在混合比为1.0%的条件下，湿润性≤5.3。 8.腐蚀率/[mg/(d・dm2)]：温度处理前：Q235A钢片：≤6.0 ；温度处理前：3A21铝片：≤1。 ▲9.灭A类火发泡倍数：≥21.0 。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 10.25%析液时间/min：温度处理前、后，在混合比为HA、发泡倍数与特征值FA偏差不大于20%的条件下，25%析液时间≥10min。 11.隔热防护性能（适用于淡水）：温度处理前或后，在混合比为HG的条件下，25%析液时间≥22.0min，发泡倍数≥35.0倍。 ▲12.灭A类火性能（适用于淡水）：温度处理前、后，在混合比为HA、发泡倍数与特征值FA偏差不大于20%的条件下，灭火时间≤76.0s。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ▲13.灭A类火混合比：≤0.8%（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ★14.供货时，每桶须按照25kg容量进行装置和存储。 |
| 3 | 包2 | 常规灭火 | 移动式五合一复合炮 | ★1.组成部分：由炮座主体≥1个、移动式消防炮头≥1个、移动式中倍数泡沫消防炮头≥1个、双头枪座≥1个、低倍数泡沫枪≥2支、中倍数泡沫枪≥2支、高倍数泡沫枪≥2支组成。 2.炮座主体 2.1材质：铝合金。 2.2接口数量：≥2个，接口口径：≥DN80mm。 3.安装移动式消防炮头后整体参数 ▲3.1额定压力：≥0.8MPa，额定流量：≥60L/s，额定压力射程：≥70m。 3.2俯仰角度：俯角≥30°，仰角≥70°。 3.3外形尺寸（长*宽*高）：≤800*400*500（mm），重量：≤30kg。 4.安装移动式中倍数泡沫消防炮头后整体参数 ▲4.1额定压力：≥0.6MPa；额定流量：≥48L/s；额定压力射程：≥50m。 4.2俯仰角度：俯角≥30°，仰角≥70°；外形尺寸（长*宽*高）：≤1200*700*1000mm；重量：≤40kg。 4.3泡沫混合比：≥6%，发泡倍数：≥25倍。 5.安装双头枪座及配件后整体参数 ▲5.1外形尺寸（长*宽*高）：≤1400*550*1100（mm）；重量：≤36kg。 5.2安装的低倍数泡沫枪 5.2.1单把枪流量：≥16L/s。 5.2.2额定压力：≥0.7MPa。 5.2.3射程：≥30m。 5.2.4发泡倍数：≥15倍。 5.3安装的中倍数泡沫枪 5.3.1单把枪流量：≥16L/s。 5.3.2额定压力：≥0.7MPa。 5.3.3射程：≥15m。 5.3.4发泡倍数：≥48倍。 5.4安装的高倍数泡沫枪 5.4.1单把枪流量：≥1.7L/s。 5.4.2额定压力：≥0.6MPa。 5.4.4发泡倍数：≥500倍。 |
| 4 | 包2 | 常规灭火 | 直流水枪 | ★1.额定流量：≥7.5L/s。 ★2.额定喷射压力：≥0.35MPa。 ★3.直流射程≥28m。 ★4.手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，且此两个位置有限位功能。 ★5.接口公称通径：65mm。接口型式：卡式接口。 6.产品重量：≤1.6kg。 ★7.符合《消防水枪》（GB8181-2005）标准要求。 （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证） |
| 5 | 包2 | 常规灭火 | 三分水器 | 1.进水口 ★1.1形式：卡式接口。 ★1.2公称通径：80mm。 ★1.3数量：≥1个。 2.出水口 ★2.1形式：卡式接口。 ★2.2公称通径：65mm。 ★2.3数量：≥3个。 ▲3.工作压力：≥2.5MPa。 4.每个阀门上设置单独开关，并使用螺杆或把手限位开关。 5.重量：≤9kg。 ★6.符合《分水器和集水器》（XF868-2010）标准要求。 |
| 6 | 包2 | 常规灭火 | 二分水器 | 1.进水口 1.1形式：快速接口。 ★1.2公称通径：65mm。 ★1.3数量：≥1个。 2.出水口 2.1形式：快速接口。 ★2.2公称通径：65mm。 ★2.3数量：≥2个。 ★3.工作压力：≥1.6MPa。 4.每个阀门上设置单独开关，并使用螺杆或把手限位开关。 5.重量：≤6kg。 ★6.符合《分水器和集水器》（XF868-2010）标准要求。 |
| 7 | 包2 | 常规灭火 | 止水器 | ★1.公称压力≥2.5MPa。 2.爆破压力：≥4.0MPa。 ★3.接口公称通径：65mm。 4.开关方式：在阀门上方设置把手开关，限位开关。 5.重量≤1.6Kg。 6.接口连接方式：卡式接口。 ★7.符合《消防接口 第1部分消防接口通用技术条件》（GB12514.1-2005）、《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。 |
| 8 | 包2 | 常规灭火 | 泡沫钩管 | 1.工作压力≥0.5MPa。 ★2.泡沫钩管长度≥3.5米，泡沫钩管由管牙接口、空气泡沫产生器、泡沫管三部分组成。钩管上部有弯形喷管。 3.泡沫钩管下端为空气泡沫发生器，装有65mm管牙接口，用水带连接，输送空气泡沫混合液。 ▲4.混合液流量≥16L/s。 |
| 9 | 包2 | 常规灭火 | 多功能消防水枪 | 1.喷射压力≥0.6MPa， 2.★额定流量：≥8升/秒 3.▲射程：≥32m（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证） 4.★具备直流、开花、喷雾、泡沫射水功能 5.可在枪头调节流量 6.枪体进水口为DN65快速进水口 |
| 10 | 包2 | 常规灭火 | 穿刺式破拆水枪 | 1.阀门材质：金属材料；枪头材质：铝合金或不锈钢。 2.▲流量：5（±8%）L/S 3.▲枪头具备穿刺≥1mm金属材料的能力，可进行泡沫和水切换射流，枪体可拆卸。 4.进水口径≥65mm。 5.卡口为快速接口。 6.能直接穿透障碍物进行灭火，能扑救吊顶夹层以及堆垛火灾等常规水枪难以施展的场合火灾。 7.▲枪管长度≥1m 8.▲重量：≤5kg 9.▲射程:≥10m（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证） |
| 11 | 包2 | 常规灭火 | 移动式消防炮 | 1.★符合GB19156-2019《消防炮》标准要求； 2.炮体材质：铝合金或不锈钢等同强度材质 3.★流量≥80L/s； 4.最大工作压力：≥1.2MPa； 5.▲射程：≥80m；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证） 6.最小仰角范围范围:+30°～+70°; 7.最大喷雾角：≥90° 8.水平回转角范围：-45°～+45° 9.▲重量：≤40kg 10.★消防炮可无线遥控操作上下左右摇摆，可无线遥控开花、直流变换，遥控距离：≥100m |
| 12 | 包2 | 常规灭火 | 高倍数泡沫发生器 | 1.▲泡沫倍数：≥200倍 2.工作压力范围：≥0.3Mpa 3.▲发泡量：≥200m³/min（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证） 4.▲重量：≤30kg 5.泡沫溶液流量：≥4L/s 6.泡沫混合比：3-6 |
| 13 | 包2 | 常规灭火 | 移动式排烟机 | 1.★符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准 2.▲重量≤45kg； 3.额定转速≥3600转/分； 4.▲额定风量≥40000m³/h；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证） 5.额定功率≥2kw； 6.▲运行时间≥120min（全速运行）； |
| 14 | 包2 | 常规灭火 | 浮艇泵 | 1.发动机类型：四冲程单缸风冷。 2.最大功率：≥15HP。 3.起动方式：至少包括电起动、手拉起动。 4.进水口径：≥65mm。 5.出水口径：≥65mm。 6.水泵型式：单级离心泵。 ▲7.最大流量：≥14L/s。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证） ▲8.扬程：≥40m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证） ▲9.净重：≤65kg。 10.外形尺寸（长*宽*高）：≤770*770*600（mm）。 11.最大扭拒及转速：≥22N.m/2600rpm。 12.油箱容量：≥ 2L。 13.燃油类型：汽油。 ★14.符合《消防泵》（GB6245-2006）标准要求。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证） |
| 15 | 包2 | 常规灭火 | 移动水囊 | 1.▲容积：≥30t 2.材料：采用高密度聚乙烯材质(PVC)（均为PVC材质） 3.▲阀门：设有进、出水阀门。 4.环境温度范围：-20℃～30℃ 5.增加尺寸：盛满水状态下水池外形尺寸：≥5*1.2m 6.备件：配备补漏备件不低于20件套。 |
| 16 | 包2 | 常规灭火 | 手抬机动泵 | 1.▲输出功率：≥30KW 2.真空泵为碳纤维活片无油式 3.进水口口径：≤80mm 4.▲出水口口径：65mm 5.★扬程：≥70m 6.★额定流量：≥16L/s 7.额定压力：≥ 0.55MPa 8.重量：≤100kg |
| 17 | 包2 | 常规灭火 | 消防员隔热防护服 | 1.★全套服装由头罩、上衣、背带裤、手套、护脚盖组成。 2.热辐射反射率：能反射70%以上的辐射热。 3.耐辐射高温性能：接近300℃为1h及以上，500℃为30min及以上，瞬间接近最高温度≥800℃，也能在辐射热通量为≥10W/cm2(约900-1000℃)的高温场所进行抢险作业。 ★4.阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象。 ★5.撕破强力：≥100N。 ★6.断裂强力：≥650N。 ★7.抗渗水性能耐静水压 ≥17kPa。 8.空呼佩戴内置式。 ★9.火焰和辐射热防护性能的TPP值 ≥28.0cal/cm2。 10.重量：≤6kg。 ★11.符合《消防员隔热防护服》（XF634-2015）标准要求。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证） |
| 18 | 包2 | 常规灭火 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1.防护时间≥30min。 ★2.吸气阻力≤800Pa，呼气阻力≤300Pa。 3.防护对象：一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒物。 4.滤烟性能：滤烟效率≥95％。 ★5.符合《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》（GB 21976.7-2012 ）。 |
| 19 | 包2 | 常规灭火 | 消防过滤式综合防毒面具 | ★1.由全面罩、导气管、过滤件组成。 2.吸气阻力：在85L/min时≤100Pa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证） 3.呼气阻力：在160L/min时≤200Pa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证） 4.重量（不含滤件）：≤500g。 ★5.总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35°。 6.防护时间：≥30min。 7.面屏材质：聚碳酸酯。 ★8.符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》（GB 2890-2022）标准要求。 |
| 20 | 包2 | 常规灭火 | 灭火毯 | 1.尺寸：长≥1.5m、宽≥1.5m。 ★2.可重复使用，本身不燃烧。 3.整体重量≤4.5kg。 ▲4.最高工作温度：≥800℃。 |
| 21 | 包2 | 常规灭火 | 灭火毯（大型） | ★1.材质：二氧化硅。 ▲2.克重：≥600g/m2。 ★3.二氧化硅含量：≥80%。 4.拉伸强度：≥1000N/inch。 5.撕裂强度：≥50N。 ▲6.工作温度：≥1000℃。 ▲7.尺寸（长*宽）：≥6*8（m）。 |
| 22 | 包2 | 常规灭火 | 80水带（25型） | ★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。 ★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。 ★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。 ★4.内径规格：80。设计工作压力：2.5MPa。 ★5.经线、纬线材质：涤纶长丝，内衬材质：聚氨酯。 ★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。 ▲7.单位长度质量：≤470g/m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ▲8.最小爆破压力：≥7.6MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 9.附着强度：≥38N/25mm。 10.扯断强度：≥50MPa。 11.扯断伸长率：≥290%。 |
| 23 | 包2 | 常规灭火 | 80水带（20型） | ★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。 ★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。 ★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。 ★4.内径规格：80。设计工作压力：2.0MPa。 ★5.经线、纬线材质：涤纶长丝，内衬材质：聚氨酯。 ★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。 ▲7.单位长度质量：≤380g/m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ▲8.最小爆破压力：≥6.5MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 9.附着强度：≥60N/25mm。 10.扯断强度：≥50MPa。 11.扯断伸长率：≥410%。 |
| 24 | 包2 | 常规灭火 | 65水带（25型） | ★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。 ★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。 ★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。 ★4.内径规格：65。设计工作压力：2.5MPa。 ★5.经线、纬线材质：涤纶长丝，内衬材质：聚氨酯。 ★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。 ▲7.单位长度质量：≤340g/m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ▲8.最小爆破压力：≥8.0MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 9.附着强度：≥37N/25mm。 10.扯断强度：≥50MPa。 11.扯断伸长率：≥330%。 |
| 25 | 包2 | 常规灭火 | 65水带（20型） | ★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。 ★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。 ★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。 ★4.内径规格：65。设计工作压力：2.0MPa。 ★5.经线、纬线材质：涤纶长丝，内衬材质：聚氨酯。 ★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。 ▲7.单位长度质量：≤302g/m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ▲8.最小爆破压力：≥7.0MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 9.附着强度：≥45N/25mm。 10.扯断强度：≥50MPa。 11.扯断伸长率：≥380%。 |
| 26 | 包2 | 常规灭火 | 25-80-20轻质水带 | ★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。 ★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。工作压力2.5MPa，接口材质：铝镁合金。锻造方式生产。 ★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。 ★4.内径规格：80。设计工作压力：2.5MPa。 ★5.经线、纬线材质：聚乙烯纤维丝，内衬材质：聚氨酯。 ★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。 ▲7.单位长度质量：≤230g/m。 （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ▲8.最小爆破压力：≥10.5MPa。 （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 9.延伸率试验：≤2.5%，膨胀率试验：≤3%。 10.附着强度：≥25N/25mm。 11.扯断强度：≥45MPa。 12.扯断伸长率：≥430%。 |
| 27 | 包2 | 常规灭火 | 25-65-20轻质水带 | ★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。 ★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。工作压力2.5MPa，接口材质：铝镁合金。锻造方式生产。 ★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。 ★4.内径规格：65。设计工作压力：2.5MPa。 ★5.经线、纬线材质：聚乙烯纤维丝，内衬材质：聚氨酯。 ★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。 ▲7.单位长度质量：≤180g/m。 （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） ▲8.最小爆破压力：≥7.5MPa。 （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 9.延伸率试验：≤2%，膨胀率试验：≤2.5%。 10.附着强度：≥25N/25mm。 11.扯断强度：≥45MPa。 12.扯断伸长率：≥400%。 |
| 28 | 包2 | 常规灭火 | 65快速公口转40卡口（森林泵专用） | ★材质：铝合金；异径异型接口，65mm 快速接口转40mm快速接口 |
| 29 | 包2 | 常规灭火 | 异形接口 | ★1.符合《消防接口 第1部分消防接口通用技术条件》（GB12514.1-2005）。 ★2.密封性能达到水带接口成对连接后，在0.3 MPa水压和公称压力水压下均不应发生渗漏现象。 ▲3.工作压力≥2.5MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证） 4.爆破压力≥3.0MPa。 ★5.投标人须在中标后根据采购人要求供应相关65、80等卡式、内扣式转换接口。 |

★三、商务要求（各包同等适用）

1、交货时间：合同签订后60天内交货。

若中标供应商因遇不可抗力或其他特殊情况导致无法交货或无法按时交货的（不可抗力包括战争、叛乱、严重火灾、水灾、地震等人力无法抗拒的原因，及双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件），中标供应商应当在不可抗力发生后3日内通知采购人（若因通讯未恢复无法按时在前述时间内向对方通报的，则需在通讯恢复后次日向对方通报）。同时，中标供应商须取得有关权威机关出具的不可抗力证明并在取得证明后的3日内向采购人提供，采购人有权对其真实性、合法性进行审查并决定是否采纳。中标供应商不得因自身履约能力不足或者因正常的商业风险导致的无法交货或者无法按时交货向采购人主张不可抗力。确定由不可抗力造成的损失，免于承担赔偿责任，但任何一方违约后发生的不可抗力情形，并不能免除违约方应当承担的违约责任。

2、履约（实施）地点:遂宁市德水南路119号。

3、付款条件（进度和方式）：

3.1合同签订生效后，采购人及所属预算相关使用单位自收到中标供应商出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料之日起7个工作日内以转账方式预付其相应货款的50%到中标供应商指定账户。

3.2全部货物验收合格并经采购人结算审计后，采购人及所属预算相关使用单位自收到中标供应商出具的合法有效完整的完税发票（或收据）及凭证资料之日起10个工作日内以转账方式支付其相应剩余货款到中标供应商指定账户。

3.3中标供应商未按照前述规定提供付款所需票据凭证资料的，采购人及所属预算相关使用单位付款期限相应顺延且不承担任何违约责任。

3.4中标供应商变更收款账户的，应当在变更后1个工作日内书面通知采购人及所属预算相关使用单位，因中标供应商未及时通知导致的不利后果，由中标供应商自行承担。在变更通知到达采购人及所属预算相关使用单位前，采购人及所属预算相关使用单位按原合同约定的账户信息进行价款支付的，视为已完成支付义务。

4、履约验收：

4.1中标供应商应在交货时间内以原厂包装形式交货到采购人指定地点。依据国家消防装备质量检验检测中心产品抽查检验目录，凡是国家消防装备质量检验检测中心能检验的装备品目，验收时必须抽样送检；不属于国家消防装备质量检验检测中心检验的装备品目若采购人要求中标供应商交货验收时提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，中标供应商必须无条件配合。检验范围包括但不限于：货物及所属配件的质量性能等。如第三方检验机构出具的检验报告结果为合格，采购人可以视为中标供应商交付货物通过了采购人组织的抽样送检。如第三方检验机构出具的检验报告结果为不合格，则视为中标供应商交付货物未通过采购人组织的抽样送检。

中标供应商交付货物未通过采购人组织的抽样送检时，采购人有权要求中标供应商无条件更换货物。采购人收到更换货物后，原则上须向中标供应商退还不合格产品；但如货物已使用，采购人有权自行对不合格产品进行处理，且无需针对不合格产品向中标供应商支付任何费用。如中标供应商拒不配合更换，则视为供应商交付的货物不符合合同规定，采购人有权按照双方签订的合同要求中标供应商承担违约责任。

抽样检查合格，则相关检测费用由采购人支付。抽样检查不合格，则相关检测费用由中标供应商支付。

4.2中标供应商应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料一并递交。

4.3中标供应商提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。具体附（辅）件及资料包含产品彩色图片PDF、产品说明书(操作手册)PDF、检测报告及3C认证PDF（如涉及）（PDF发送至采购人指定邮箱）。

4.4采购人在到货后的15个工作日内统一组织验收，如采购人确有原因无法如期组织验收的，应该在货物验收期满前通知中标供应商并告知原因，双方另行协商验收时间。

货物验收时，验收双方必须同时在场，严格按照政府采购相关法律法规的要求，通过中标供应商提供的货物、文件、检测报告等，逐项对比采购文件、投标文件、采购合同，确认是否完全满足各项要求。中标供应商所交付的货物不符合规定的，采购人有权拒收，并做出详尽的现场记录或在验收清单上注明具体验收情况，由双方签字确认，此现场记录或验收清单可用作补充缺失货物、更换损坏货物的有效证据。中标供应商应按采购文件、投标文件、采购合同规定和采购人要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为中标供应商按本合同规定完成交货，由此产生的时间延误与费用由中标供应商承担，验收期相应顺延。

4.5验收合格的，由双方共同签署《履约验收登记表》。

4.6采购人可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

4.7货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。中标供应商应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，中标供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相应的违约责任。

4.8本项目所涉产品的知识产权及所有权等合法权益的，中标供应商在交货时应保证完整无瑕疵，采购人验收合格后产品的知识产权及所有权等合法权益全部归属采购人及所属预算相关使用单位，如果采购人收货后发生知识产权或所有权等相关争议，由中标供应商承担责任的，则按照本项目政府采购合同中违约责任的相关规定执行。

4.9验收方法：单位内部验收。

4.10验收标准：根据财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求，按照本项目招标文件、中标人的投标文件、本项目政府采购合同约定进行验收。

4.11 货物毁损、灭失的风险，自验收合格后由中标供应商转为采购人承担。

5、售后服务：

5.1质量保证期为自货物验收合格之日起【3】年，若国家有明确规定的质量保证期、供应商承诺的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定或供应商承诺的质量保证期（以最长的期限计算质量保证期）。

5.2 中标供应商应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

5.3 中标供应商应对不符合本项目规定要求的货物在【2】日内进行调换，调换本身并不影响采购人及所属预算相关使用单位就其损失向中标供应商索赔的权利。

5.4 货物验收合格后，中标供应商应继续向采购人及所属预算相关使用单位提供良好的技术支持，应当由专门队伍从事此项工作，并提供【7*24】小时的热线技术支持服务，应当在收到采购人及所属预算相关使用单位所反映的任何问题后【2】小时之内做出及时响应，同时【24】小时之内赶到现场实地解决问题，并在赶到现场后【5】小时内完成维修或更换，同时承担维修调换所引起的费用。

5.5 若问题、故障在检修5个小时后仍无法解决，中标供应商应在24小时内提供备件并完成更换。

5.6因货物质量问题导致采购人及所属预算相关使用单位或第三方人身或财产损害时，中标供应商应全额赔偿且承担由此产生的一切责任，采购人及所属预算相关使用单位有权根据人身或财产损害的情形，就中标供应商未提供质量合格货物的违法/犯罪行为向有管辖权的行政机关/司法机关进行移送。

6.违约责任

6.1采购人及所属预算相关使用单位违约责任：

（1）采购人及所属预算相关使用单位无正当理由拒收货物、拒付货款的，采购人及所属预算相关使用单位应向中标供应商偿付拒收或拒付其货款1％的违约金。

（2）采购人及所属预算相关使用单位无正当理由未按合同规定的期限向中标供应商支付货款的，每逾期1日，采购人及所属预算相关使用单位向中标供应商偿付其应付而未付款总额0.1‰的违约金，但累计违约金总额不超过应付而未付款总额的1％。若因财政年终决算关账、财政资金收回或财政资金未下达等客观原因导致采购人及所属预算相关使用单位未按合同约定支付相应款项的，不视为违约，不承担任何违约责任。

（3）采购人及所属预算相关使用单位偿付的违约金不足以弥补中标供应商损失的，还应按中标供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标供应商。

6.2中标供应商违约责任：

（1）中标供应商无正当理由逾期交付货物的，每逾期1日，中标供应商向采购人偿付逾期交货部分货款总金额3%的违约金。如中标供应商逾期交货达10日，采购人有权解除合同，采购人解除合同的通知自到达中标供应商时生效。在此情况下，中标供应商给采购人造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分中标供应商应予以赔偿。

（2）除另有约定外，中标供应商所交付的货物不符合本合同规定的，则采购人有权拒收并向中标供应商收取合同总金额10％的违约金，且中标供应商应向采购人退还相应款项及利息，同时采购人有权向市场监督管理等行政部门反映，由相关行政部门对其违法行为进行查处。

同时，采购人有权选择以下任一方式继续处理：

① 中标供应商应在采购人要求的期限内重新完成货物交付，若未在前述期限内完成交付，则采购人有权向供应商另行收取对应货物金额2%的违约金并解除合同。

② 直接解除合同。

（3）除另有约定外，中标供应商未按照《投标文件》承诺和本合同约定提供服务的，每出现一次违约，中标供应商应按合同总金额的1%向采购人支付违约金，并按照采购人要求限期整改。未按采购人要求整改或出现2次及以上违约的，采购人有权直接解除合同，解除通知自到达中标供应商时生效，中标供应商还应另按合同总金额的10%向采购人支付违约金。

（4）中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利，由中标供应商承担经济责任的，采购人有权无条件解除合同并有权要求中标供应商退还已收取的相应费用及利息，同时中标供应商还应另按合同总金额的20%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

（5）未经双方协商一致，中标供应商不得单方面变更、中止、解除或终止本合同，否则中标供应商应承担合同总金额10%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。

（6）中标供应商未经采购人书面同意，不得擅自分包、转包，否则采购人有权立即终止合同，并要求中标供应商停止分包、转包行为，同时有权要求中标供应商承担合同总金额10%的违约金。

（7）合同签订后，若发现供应商在本项目中存在以虚假材料谋取中标等违反政府采购法律法规的行为，采购人有权无条件解除本合同并要求中标供应商退还相应费用及利息。

（8）中标供应商违反本合同约定的，应当按照本合同约定支付违约金，并赔偿由此给采购人及所属预算相关使用单位造成的全部损失，包括采购人及所属预算相关使用单位因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费等费用。

（9）如因中标供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及所属预算相关使用单位造成损失或侵害，包括但不限于采购人及所属预算相关使用单位本身的财产损失、由此而导致的采购人及所属预算相关使用单位对任何第三方的法律责任等，要求供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

（10）本文件所称“利息”按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准，从采购人支付之日起计算。

7.争议管辖：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。不能协商一致的，任何一方可向采购人所在地有管辖权的法院提起诉讼。在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。

8.报价要求：报价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的一切含税费用。

9.交货时需提供由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或RFID，进行永久标识或相对固定标识）。

10.履约保证金：

10.1履约保证金由采购人统一收取，所属预算相关使用单位不再收取。中标通知书发放后，合同签订前，中标供应商需要向采购人缴纳履约保证金，缴纳金额为合同金额的5%。履约保证金作为违约金的一部分用于补偿采购人及所属预算相关使用单位因中标供应商不能履行及瑕疵履行合同义务而蒙受的损失。

10.2交款方式：中标供应商可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），所有提交方式均以到账时间为准。

注：出具保函的主体应当是金融机构、担保机构等依法成立且具有相关资质和偿付能力的机构，否则视为中标供应商放弃中标资格。

收款单位：遂宁市消防救援支队。

开 户 行：中国农业银行股份有限公司遂宁河东新区支行。

银行账号：22320201040002807。

出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：

a.保函应为见索即付的独立保函，并载明验证方法；

b.保函的受益人为遂宁市消防救援支队；

c.保函的内容包括但不限于供应商名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、担保金额、保函的有效期（考虑到交货、验收等不确定因素，采用保函形式提交履约保证金的，保函有效期应不短于提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天为止）、担保的内容（即：如因供应商原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由开立人向受益人足额支付履约保证金）；

10.3履约保证金的退还：货物验收合格满一年后，采购人在收到中标供应商履约保证金退还申请书后14日内无息退还。

退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。

无论履约保证金、独立保函是否退还，采购人随时都有权对由中标供应商提供的仍在质量保证期内的产品发生的质量问题向中标供应商主张索赔。

10.4履约保证金不予退还的情形：①中标供应商未履行合同义务的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；②中标供应商瑕疵履行合同义务而需承担相应违约责任的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金款项，对于违约金超过履约保证金数额的部分，中标供应商应于15日内予以补足。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。

10.5逾期退还履约保证金的违约责任：采购人无正当理由向中标供应商逾期退还履约保证金的，每逾期1天，采购人向中标供应商偿付履约保证金总额的0.1‰违约金，但累计违约金总额不超过履约保证金总额的1％。

四、与供应商履约相关的其他要求

1.供应商应结合自身技术能力充分了解项目背景和各项政策，针对本项目提供项目实施方案，内容须包括：（1）货源组织及货物运输过程的安全保障措施，（2）项目管理人员、技术人员配备方案，（3）交货进度计划保障措施，（4）供货质量保障措施，（5）针对项目实施过程中各种突发事件及对应的应急方案。

2.供应商应结合自身技术能力及本项目实际情况，针对本项目提供售后服务方案，内容须包括：（1）售后技术支持方案，（2）售后服务响应时间，（3）备件（易耗品）供应方案，（4）售后服务人员方案（具体需包含售后服务人员姓名、联系方式基本信息），（5）售后服务培训方案（具体须包含培训计划、目的、内容及方式）。

# 第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一） 熟悉和理解招标文件；

（二） 审查供应商（已通过资格审查）的投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三） 根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四） 推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五） 起草评标报告并进行签署；

（六） 向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七） 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻 求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、  评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1） 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2） 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3） 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4） 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5） 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6） 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7） 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理， 评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2 投标文件 （包括单独递交的开标一览表） 有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一） 正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二） 存在个别地方 （不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三） 除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四） 以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五） 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一） 投标文件正副本数量不足的；

（二） 投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三） 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（四） 商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求（明确不允许负偏离）的；

（五） 未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量，配置清单与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（六） 没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中无效投标的情形。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列， 由采购人自主采取随机抽取 的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低 顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同 的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评 审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一） 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二） 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三） 评标方法和标准；

（四） 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五） 评标结果和中标候选供应商排序表；

（六） 评标委员会授标建议；

（七） 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件 规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者 招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面 反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字） 要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一） 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二） 投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表 （报价表）为准；

（二） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章 3.8.1-3.8.3 的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别） 、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的， 由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的， 由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一） 分值汇总计算错误的；

（二） 分项评分超出评分标准范围的；

（三） 客观评分不一致的；

（四） 经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的， 由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一） 招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二） 招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三） 招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四） 招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评 标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格 和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3 综合评分明细表

采购包1：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／投标报价)*30分 |  |
| 2 | 技术指标和配置 35% | 35分 | - 投标人所提供产品的技术参数完全满足招标文件第六章技术参数要求的，得35分；投标人所提供产品的技术参数不满足招标文件技术参数及要求的： - （1）带▲参数得分=（投标人满足带▲技术参数条款的数量÷招标文件中带▲技术参数条款的总数量）*20分。 - （2）一般技术参数得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*15分。 - 注：1.采购文件有具体明确证明材料的，以具体证明材料为准，未明确具体证明材料的以投标人投标文件对招标文件第六章技术参数要求响应为准。 - 2.一般技术参数条款是指除各标段中标注“▲”“★”参数条款外的，每一个最小序号为一条的参数条款。 |  |
| 3 | 项目实施方案 15% | 15分 | - 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案包括：①货源组织及运输保障；②安全保障措施；③进度计划保障措施；④质量保障措施；⑤应急预案。 - 以上五项（以序号①、②、……为项数）方案内容齐全且无缺陷的得15分；每有一项内容缺失或未提供的扣3分，每项内容中每有一处缺陷的扣1.5分，该项分值扣完为止。 - （注：“缺陷”是指项目名称错误、地点区域错误、仅有框架或标题、内容与项目需求不符、引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误、内容与本项目无关的任意一种情形） |  |
| 4 | 售后服务15% | 15分 | - 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案包括：①售后技术支持；②服务响应时间；③备件（易耗品）保障方案；④售后服务人员及联系方式；⑤培训方案。 - 以上五项（以序号①、②、……为项数）方案内容齐全、无缺项且无缺陷的得15分；每有一项内容缺失或未提供扣3分，每项内容中每有一处缺陷的扣1.5分，该项分值扣完为止。 - （“缺陷”是指项目名称错误、地点区域错误、仅有框架或标题、内容与项目需求不符、引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误、内容与本项目无关的任意一种情形） |  |
| 5 | 履约能力 5% | 5分 | - 投标人每提供一个类似业绩得2.5分，本项最高得5分。 - 注：提供中标（中选、成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人鲜章。 |  |

采购包2：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | - 满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／投标报价)*30分 - 注：对符合条件的小型和微型企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。（ 监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 35% | 35分 | - 投标人所提供产品的技术参数完全满足招标文件第六章技术参数要求的，得35分；投标人所提供产品的技术参数不满足招标文件技术参数及要求的： - （1）带▲参数得分=（投标人满足带▲技术参数条款的数量÷招标文件中带▲技术参数条款的总数量）*20分。 - （2）一般技术参数得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*15分。 - 注：1.采购文件有明确具体证明材料的，以具体证明材料为准，未明确具体证明材料的以投标人投标文件对招标文件第六章技术参数要求响应为准。 - 2.一般技术参数条款是指除各标段中标注“▲”“★”参数条款外的，每一个最小序号为一条的参数条款。 |  |
| 3 | 项目实施方案 15% | 15分 | - 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案包括：①货源组织及运输保障；②安全保障措施；③进度计划保障措施；④质量保障措施；⑤应急预案。 - 以上五项（以序号①、②、……为项数）方案内容齐全且无缺陷的得15分；每有一项内容缺失或未提供的扣3分，每项内容中每有一处缺陷的扣1.5分，该项分值扣完为止。 - （注：“缺陷”是指项目名称错误、地点区域错误、仅有框架或标题、内容与项目需求不符、引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误、内容与本项目无关的任意一种情形） |  |
| 4 | 售后服务15% | 15分 | - 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案包括：①售后技术支持；②服务响应时间；③备件（易耗品）保障方案；④售后服务人员及联系方式；⑤培训方案。 - 以上五项（以序号①、②、……为项数）方案内容齐全、无缺项且无缺陷的得15分；每有一项内容缺失或未提供扣3分，每项内容中每有一处缺陷的扣1.5分，该项分值扣完为止。 - （“缺陷”是指项目名称错误、地点区域错误、仅有框架或标题、内容与项目需求不符、引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误、内容与本项目无关的任意一种情形） |  |
| 5 | 履约能力 4.5% | 4.5分 | - 投标人每提供一个类似业绩得2.25分，本项最高得4.5分。 - 注：提供中标（中选、成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人鲜章。 |  |
| 6 | 优先采购节能、环境标志产品 0.5% | 0.5分 | - 供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得 0.5 分，本项最高可得0.5分。 - 说明： - 1、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 - 2、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 3、本项目优先采购节能产品：A02051901离心泵；本项目优先采购环境标志产品：无。 - 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 |  |

评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5、废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4） 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在中国政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在中国政府采购网上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一） 遵守评审工作纪律；

（二） 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三） 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四） 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五） 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六） 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七） 法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一） 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二） 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三） 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四） 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五） 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六） 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七） 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章 政府采购格式合同样本

附件

政府采购合同（草案）

遂宁市消防救援支队2024年度器材装备集中采购项目（第三批）

第     包

采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

使用单位（丙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

5、交货时需提供由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或RFID，进行永久标识或相对固定标识）。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为：XXXXXXXX。交货地址为：XXXXXXXX。若乙方因遇不可抗力或其他特殊情况导致无法交货或无法按时交货的（不可抗力包括战争、叛乱、严重火灾、水灾、地震等人力无法抗拒的原因，及双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件），乙方应当在不可抗力发生后3日内立即通知甲方（若因通讯未恢复无法按时在前述时间内向对方通报的，则需在通讯恢复后次日向对方通报）。同时，乙方须取得有关权威机关出具的不可抗力证明并在取得证明后的3日内向甲方提供，甲方有权对其真实性、合法性进行审查并决定是否采纳。乙方不得因自身履约能力不足或者因正常的商业风险导致的无法交货或者无法按时交货向甲方主张不可抗力。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

2.1乙方应在交货时间内以原厂包装形式交货到甲方指定地点。依据国家消防装备质量检验检测中心产品抽查检验目录，凡是国家消防装备质量检验检测中心能检验的装备品目，验收时必须抽样送检；不属于国家消防装备质量检验检测中心检验的装备品目若甲方要求乙方交货验收时提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，乙方必须无条件配合。检验范围包括但不限于：货物及所属配件的质量性能等。如第三方检验机构出具的检验报告结果为合格，甲方可以视为乙方交付货物通过了甲方组织的抽样送检。如第三方检验机构出具的检验报告结果为不合格，则视为乙方交付货物未通过甲方组织的抽样送检。

乙方交付货物未通过甲方组织的抽样送检时，甲方有权要求乙方无条件更换货物。甲方收到更换货物后，原则上须向乙方退还不合格产品；但如货物已使用，甲方有权自行对不合格产品进行处理，且无需针对不合格产品向乙方支付任何费用。如乙方拒不配合更换，则视为供应商交付的货物不符合合同规定，采购人有权按照双方签订的合同要求中标供应商承担违约责任。

抽样检查合格，则相关检测费用由甲方支付。抽样检查不合格，则相关检测关费用由乙方支付。

2.2乙方应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料一并递交。

2.3乙方提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。具体附（辅）件及资料包含产品彩色图片PDF、产品说明书(操作手册)PDF、检测报告及3C认证PDF（如涉及）（PDF发送至甲方指定邮箱）。

2.4甲方在到货后的15个工作日内统一组织验收，如甲方确有原因无法如期组织验收的，应该在货物验收期满前通知乙方并告知原因，双方另行协商验收时间。

货物验收时，验收双方必须同时在场，严格按照政府采购相关法律法规的要求，通过乙方提供的货物、文件、检测报告等，逐项对比采购文件、投标文件、采购合同，确认是否完全满足各项要求。乙方所交付的货物不符合规定的，甲方有权拒收，并做出详尽的现场记录或在验收清单上注明具体验收情况，由双方签字确认，此现场记录或验收清单可用作补充缺失货物、更换损坏货物的有效证据。乙方应按采购文件、投标文件、采购合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货，由此产生的时间延误与费用由乙方承担，验收期相应顺延。

2.5验收合格的，由双方共同签署《履约验收登记表》。

2.6甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

2.7货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

2.8本项目所涉产品的知识产权及所有权等合法权益的，乙方在交货时应保证完整无瑕疵，甲方验收合格后产品的知识产权及所有权等合法权益全部归属甲方，如果甲方收货后发生知识产权或所有权等相关争议，由乙方承担责任的，则按照本项目政府采购合同中违约责任的相关规定执行。

2.9验收方法：单位内部验收。

2.10验收标准：根据财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求，按照本项目招标文件、乙方的投标文件、本项目政府采购合同约定进行验收。

2.11 货物毁损、灭失的风险，自验收合格后由供应商转为甲方承担。

五、履约保证金

1.履约保证金：履约保证金由甲方统一收取，丙方（所属预算相关使用单位）不再收取。中标通知书发放后，合同签订前，乙方需要向甲方缴纳履约保证金，缴纳金额为本项目合同金额的5%，即      元。履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方及丙方因乙方不能履行及瑕疵履行合同义务而蒙受的损失。

2.交款方式：乙方可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），所有提交方式均以到账时间为准。

注：出具保函的主体应当是金融机构、保险机构、担保机构等依法成立且具有相关资质和偿付能力的机构，否则将取消乙方的中标资格，甲方将重新确定乙方，并依法追究法律责任。

收款单位：遂宁市消防救援支队。

开 户 行：中国农业银行股份有限公司遂宁河东新区支行。

银行账号：22320201040002807。

采用金融机构出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：

a.保函应为银行出具的合法保函，且应为无条件保函，并载明验证方法；

b.保函的受益人为遂宁市消防救援支队；

c.保函的内容包括但不限于供应商名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、履约金额、保函的有效期（考虑到交货、验收等不确定因素，采用保函形式提交履约保证金的，保函有效期应不短于提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天为止）、银行担保的内容（即：如因供应商原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由银行向受益人足额支付履约保证金）；

3.履约保证金的退还：货物验收合格满一年后，采购人在收到中标供应商履约保证金退还申请书后14日内无息退还。

退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。

无论履约保证金、独立保函是否退还，甲方随时都有权对由乙方提供的仍在质量保证期内的产品发生的质量问题向乙方主张索赔。

4.履约保证金不予退还的情形：①乙方未履行合同义务的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；②乙方瑕疵履行合同义务而需承担相应违约责任的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金款项，对于违约金超过履约保证金数额的部分，乙方应于15日内予以补足。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。

5.逾期退还履约保证金的违约责任：甲方无正当理由向乙方逾期退还履约保证金的，每逾期1天，甲方向乙方偿付履约保证金总额的0.1‰违约金，但累计违约金总额不超过履约保证金总额的1％。

六、付款方式

1.合同签订生效后，甲方及丙方自收到乙方出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料之日起7个工作日内以转账方式预付其相应货款的50%，即     元到乙方指定账户。

2.全部货物验收合格后并经甲方结算审计后，甲方及丙方自收到乙方出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料之日起10个工作日内以转账方式支付其相应剩余货款，即     元到乙方指定账户。

3.乙方未按照前述规定按时发出书面申请、提供付款所需票据凭证资料的，甲方及丙方付款期限相应顺延且不承担任何违约责任。

4.若因财政年终决算关账、财政资金收回或财政资金未下达等客观原因导致甲方及丙方未按合同约定支付相应款项的，不视为违约，不承担任何违约责任。同时，乙方不得以甲方及丙方未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。

5.乙方变更收款账户的，应当在变更后1个工作日内书面通知甲方及丙方，因乙方未及时通知导致的不利后果，由乙方自行承担。在变更通知到达甲方前，甲方及丙方按原合同约定的账户信息进行价款支付的，视为已完成支付义务。

七、售后服务

1.质量保证期为自货物验收合格之日起【3】年，若国家有明确规定的质量保证期、供应商承诺的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定或供应商承诺的质量保证期（以最长的期限计算质量保证期）。

2.乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.乙方应对不符合本项目规定要求的货物在【2】日内进行调换，调换本身并不影响甲方及丙方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物验收合格后，乙方应继续向甲方及丙方提供良好的技术支持，应当由专门队伍从事此项工作，并提供【7*24】小时的热线技术支持服务，应当在收到甲方及丙方所反映的任何问题后【2】小时之内做出及时响应，同时【24】小时之内赶到现场实地解决问题，并在赶到现场后【5】小时内完成维修或更换，同时承担维修调换所引起的费用。

5. 若问题、故障在检修5个小时后仍无法解决，乙方应在24小时内完成更换。

6.因货物质量问题导致甲方及丙方或第三方人身或财产损害时，乙方应全额赔偿且承担由此产生的一切责任，甲方及丙方有权根据人身或财产损害的情形，就乙方未提供质量合格货物的违法/犯罪行为向有管辖权的行政机关/司法机关进行移送。

八、违约责任

1、甲方及丙方违约责任

（1）甲方及丙方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方及丙方应向乙方偿付拒收或拒付其货款1％的违约金。

（2）甲方及丙方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1日，甲方及丙方向乙方偿付其应付而未付款总额0.1‰的违约金，但累计违约金总额不超过应付而未付款总额的1％。若因财政年终决算关账、财政资金收回或财政资金未下达等客观原因导致采购人及所属预算相关使用单位未按合同约定支付相应款项的，不视为违约，不承担任何违约责任。

（3）甲方及丙方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1日，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总金额的3%的违约金。如乙方逾期交货达10日，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（2）除另有约定外，乙方所交付的货物不符合本合同规定的且拒不配合更换，则甲方有权拒收并向乙方收取合同总金额10％的违约金或与乙方解除合同，且乙方应向甲方退还相应款项及利息，同时甲方有权向市场监督管理等行政部门反映，由相关行政部门对其违法行为进行查处。

同时，甲方有权选择以下任一方式继续处理：

① 乙方应在甲方要求的期限内重新完成货物交付，若未在前述期限内完成交付，则甲方有权向供应商另行收取对应货物金额2%的违约金并解除合同。

② 直接解除合同。

（3）除另有约定外，乙方未按照《投标文件》承诺和本合同约定提供服务的，每出现一次违约，乙方应按合同总金额的1%向甲方支付违约金，并按照甲方要求限期整改。未按甲方要求整改或出现2次及以上违约的，甲方有权直接解除合同，解除通知自到达乙方时生效，乙方还应另按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利，由乙方承担经济责任的，甲方有权无条件解除合同并有权根据合同履行情况要求乙方退还已收取的相应费用及利息，同时乙方还应另按合同总金额的20%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）未经双方协商一致，乙方不得单方面变更、中止、解除或终止本合同，否则，乙方应承担合同总金额10%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（6）乙方未经甲方书面同意，不得擅自分包、转包，否则甲方有权立即终止合同，并要求乙方停止分包、转包行为，同时有权要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

（7）合同签订后，若乙方存在违法违规行为的，甲方有权无条件解除本合同并根据合同履行情况要求乙方退还相应费用及利息。

（8）乙方违反本合同约定的，应当按照本合同约定支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括甲方因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费等费用。

（9）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方及丙方造成损失或侵害，包括但不限于甲方及丙方本身的财产损失、由此而导致的甲方及丙方对任何第三方的法律责任等，要求乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（10）以上所称“利息”按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准，从甲方支付之日起计算。

九、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。不能协商一致的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。

十一、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

丙方：     （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地    址：

开户银行：

账号：                                                                     电话：

签约日期：XX年XX月XX日 			   签约日期：XX年XX月XX日

合同附件1：遂宁市消防救援支队采购项目履约验收登记表

| 验收组织单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收类型 | □货物 □ 服务 □ 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 到货时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收次数 | 本次系该合同第（ ）次验收 |  |  |  |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| …（可增加页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同一致性 验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能测试运行测试 验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收小组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 | 部职别 | 验收人签字 |  | 联系方式 |  |  | 备注 |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| …（可增加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 单位名称 （签章） | Xxx | 供应商代表签字 |  |  |  |  |  |
|  |  | 供应商联系方式 |  |  |  |  |  |
| 需求单位意见 （签章） |  | 采购办意见 （签章） |  | 资料齐全 □资料不齐全 |  |  |  |
| 备注：1、货物类一致性主要为产品规格、型号和数量验收。2、服务类一致性主要为产品服务质量验收。3、工程类一致性主要为工程清单、质量和相关配套验收。4、特殊项目验收登记表格可自行制定，但必须要素和内容齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同附件2

- 廉洁协议书

为了增强甲乙双方依法廉洁履约，防止发生违法违纪行为，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条  甲、乙双方的共同义务

（一）严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（法律法规另有规定除外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的义务：

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（二）不向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；

（三）不参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（四）不在乙方及/或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（五）不要求、暗示或接受乙方及/或相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

（七）不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不违反《中国共产党廉洁自律准则》等规定的内容。

第三条  乙方的义务：

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由为甲方及/或相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不以任何理由向甲方负责人及/或其工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

（三）不准为甲方、与甲方相关的单位及/或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（四）不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（五）乙方不得向甲方员工及/或其利益代言人提供任何形式的借款；

（六）乙方的股东、董事、监事、经理、高级管理人员、合作项目负责人及项目成员系甲方员工或其利益代言人的，应在合作前以书面方式如实、全面告知甲方。

（七）合作过程中，乙方不得允许甲方员工及/或其配偶持有或由第三方代持有乙方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5%的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或利益代言人的信托方式持有的股份除外），亦不得聘用甲方员工（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等其他形式）。乙方如有聘用甲方员工配偶及其他利益代言人任职于乙方的，应在聘用之日起三日内以书面方式如实、全面告知甲方。

（八）发现甲方工作人员有违反本廉政协议书及党和国家相关法律、法规等文件规定的，应向甲方单位举报，甲方会对所有信息提供者及所提供的全部资料严格保密。

第四条  相关责任

（一）甲方员工违反本廉政协议书第一、二条规定的，一经查实，严格按照管理权限，依据有关党纪、法律法规、规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）乙方违反本廉政协议书第一、三条规定的，一经查实，甲方有权单方部分或全部终止与乙方的合同，同时乙方应向甲方支付所涉订单（合同）金额的10%作为违约金。乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除。同时，甲方有权向有管辖权的行政机关反映，由有管辖权的行政机关予以处决。乙方涉嫌犯罪的，甲方将依法移送司法机关依法追究其刑事责任。

（三）若乙方违反本协议第三条第（六）款及/或第（七）款之规定，除应根据上述第（二）款之规定承担违约责任外，乙方还应将因此行为所得的全部收益支付给甲方。乙方应于甲方发现该等违约行为之日起5个工作日内向甲方支付其所得的全部收益，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方进行追偿。

（四）对于乙方，无论是主动还是被动发生第一条、第二条、第三条所示行为的，如果主动向甲方提供有效信息，甲方可以给予乙方相应的奖励，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权，乙方认可并自愿接受处理结果。

第五条  协议书生效及法律效力

（一）本廉政协议书经双方签字盖章后生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉政协议书，否则本廉政协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条  其他

（一）本廉政协议书作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

（二）甲乙双方确认在签订本廉政协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉政协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）:                  乙方（盖章）：

年    月     日                年    月   日

注：本合同只作为参考文本，合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。