遮岛镇中心小学学生食堂改造项目

竞争性磋商文件

采购编号：YNJT2026-028

采购人：梁河县教育体育局

采购代理机构：云南骏腾招标有限公司

目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知前附表	6

第三章   磋商须知	12

第四章  工程量清单	20

第五章  合同书样式及主要条款	21

第六章  磋商文件格式	74

第七章  磋商评审办法	103

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

遮岛镇中心小学学生食堂改造项目 采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）获取采购文件，并于2026年7月2日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：YNJT2026-028；

2.项目名称：遮岛镇中心小学学生食堂改造项目；

3.采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价；

4.预算金额：100万元；

5.最高限价（如有）：99.560817万元；

6.采购需求：（1）新建客货电梯梯房、独立基础、钢架结构、水泥板外墙、外墙喷刷涂料，屋面为楼承板不上人屋面；（2）改造原有学生餐厅及宿舍楼，该建筑总建筑面积：1616.40㎡，地上四层，改造部分除楼梯间及蒸饭间外均改造，本次内容包括墙体封堵、门窗 、栏板；楼地面新贴防滑地砖、墙面新贴内墙砖、内墙及天棚新抹水泥砂浆喷刷涂料、烹饪区/分配区新做吊顶；给排水部分新建给排水管及卫生器具及设备；（详见工程量清单）；

7.工期：55日历天；

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供自然人有效身份证明或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

良好的商业信誉：①供应商应在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人；②供应商应在信用中国（www.creditchina.gov.cn）中未被列入重大税收违法失信主体；③供应商应在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（注：以上网站均由采购人或采购代理机构在评审时查询，若供应商有不良信誉，视为不满足资格要求，响应文件无效）；

健全的财务会计制度（内容可为以下二者之一）：①提供2023年至今任意一年经第三方审计机构审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的供应商提供自行编制的自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供自响应文件提交截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

1.5参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1本项目属于专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；参加本项目的供应商应当符合“统计上大中小微型企业划分标准”中的“建筑业”划分标准，中小微企业需提供中小企业声明函）；

2.2本项目需要落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 具有建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质；具备有效安全生产许可证；当前未被建设行政主管部门取消投标资格；

3.2拟派的建造师（项目经理）必须具有建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格，具备合格有效的安全生产考核合格证书；

3.3项目经理无在建项目承诺。

三、获取采购文件

1.时间：2026年6月18日6:00—2026年6月26日23:59。

2.地点：供应商须在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）

3.方式：凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。注：供应商通过CA证书获取采购文件的视为合法获取了项目采购文件，具备本项目的投标资格。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取的采购文件编制。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年7月2日09点00分（北京时间）

2.地点：云南骏腾招标有限公司开标室（德宏州梁河县遮岛镇金塔温泉小镇30-02号），请各供应商登录政采云投标客户端参与采购活动并递交响应文件。

五、开启

时间：2026年7月2日09点00分（北京时间）

地点：云南骏腾招标有限公司开标室（德宏州梁河县遮岛镇金塔温泉小镇30-02号）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.相关费用：招标代理服务费按《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》下浮20%计算收取，由中标单位承担。

2.保证金：根据《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5 号）的相关要求，本项目无需递交磋商保证金。

3.磋商响应文件解密

响应人可根据自身情况选择到现场解密、报价或者网上远程解密响应文件、报价。

- 现场解密：请各位响应人携带本公司企业CA数字证书及编制响应文件时的加密CA数字证书、具有摄像头及话筒的笔记本电脑参加磋商开启会议，在会议现场对所投标书进行解密。

- （2）网上远程解密（推荐）：在招标人（代理机构）发布远程解密文件的即时消息后，响应人用企业CA数字证书直接对文件进行解密，响应人应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成采购活动。

①响应人必须在规定的时间内完成解密工作，响应文件网上远程解密时间为：2026年7月2日09时00分至09时30分；由于响应人操作失误或自身原因造成没有按时进行远程解密的，视为自动撤回申请文件。

②解密结束后，招标人（代理机构）开启异议签字时段，响应人按提示完成签字。

4.采购信息发布及结果公告网站

采购信息、中标公告仅在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上发布，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：梁河县教育体育局

地址：梁河县遮岛镇勐底路下段大金塔旁

联系人：杨跃府

联系电话：13578280420

2.采购代理机构信息

名    称：云南骏腾招标有限公司

地　　址：德宏州梁河县遮岛镇金塔温泉小镇30-02号

联系人：孙新廷

联系方式：18213554650

3.项目联系方式

项目联系人：孙新廷

电　　 话：18213554650

4.纪检监督联系电话：0692-12388 行政监督部门联系电话：0692-3019055

5.质疑投诉:供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以线上形式向采购人提出质疑。质疑函应在政采云平台上递交，并附送相关证明材料。

第二章  磋商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 梁河县教育体育局 |
| 2 | 采购代理机构 | 云南骏腾招标有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 遮岛镇中心小学学生食堂改造项目 |
| 4 | 采购预算 | 99.560817万元（此价为最高限价） |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购内容 | （1）新建客货电梯梯房、独立基础、钢架结构、水泥板外墙、外墙喷刷涂料，屋面为楼承板不上人屋面；（2）改造原有学生餐厅及宿舍楼，该建筑总建筑面积：1616.40㎡，地上四层，改造部分除楼梯间及蒸饭间外均改造，本次内容包括墙体封堵、门窗 、栏板；楼地面新贴防滑地砖、墙面新贴内墙砖、内墙及天棚新抹水泥砂浆喷刷涂料、烹饪区/分配区新做吊顶；给排水部分新建给排水管及卫生器具及设备；（详见工程量清单）。 |
| 7 | 项目建设地点 | 遮岛镇中心小学 |
| 8 | 建设工期 | 55日历天 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家和行业相关标准和规范要求，一次验收合格。 |
| 10 | 磋商单位资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供自然人有效身份证明或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件； 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 良好的商业信誉：①供应商应在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人；②供应商应在信用中国（www.creditchina.gov.cn）中未被列入重大税收违法失信主体；③供应商应在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（注：以上网站均由采购人或采购代理机构在评审时查询，若供应商有不良信誉，视为不满足资格要求，响应文件无效）； 健全的财务会计制度（内容可为以下二者之一）：①提供2023年至今任意一年经第三方审计机构审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的供应商提供自行编制的自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供自响应文件提交截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明； 1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 1.5参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购项目。 3.本项目的特定资格要求： 3.1 具有建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质；具备有效安全生产许可证；当前未被建设行政主管部门取消投标资格； 3.2拟派的建造师（项目经理）必须具有建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格，具备合格有效的安全生产考核合格证书； 3.3项目经理无在建项目承诺。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 12 | 是否接受联合体 | 否 □是 |
| 13 | 踏勘现场 | 本次招标不举行现场踏勘，由供应商自行踏勘。 |
| 14 | 磋商费用 | 供应商应承担： （1）参加磋商活动及编制响应文件的相关费用，无论成交与否，均由供应商自行承担； （2）代理服务费及其他费用：《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》下浮20%计算收取，由中标单位承担 。 |
| 15 | 磋商保证金 | 根据《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5 号）的相关要求，本项目无需递交磋商保证金。 |
| 16 | 竞争性磋商文件的提交及份数 | - （1）递交截止时间：2026年 7月2日09:00； （2）在政采云平台上递交1份响应文件。 |
| 17 | 磋商文件澄清截止时间 | 提交响应文件截止时间5日前。 |
| 18 | 响应文件递交地点及截止时间 | 磋商开启时间：同磋商文件递交截止时间 递交地点：政采云平台 |
| 19 | 磋商时间及地点 | 磋商开启时间：同磋商文件递交截止时间 磋商开启地点：云南骏腾招标有限公司（梁河县遮岛镇金塔温泉小镇30-02号），请各申请人登录政采云投标客户端参与采购活动并递交响应文件。 |
| 20 | 磋商报价 | 供应商的报价必须包含采购清单要求、图纸所示范围、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 22 | 磋商开启程序 | 磋商开启顺序：按照系统生成顺序当众开启。 |
| 23 | 磋商小组组建 | 评标委员会人数： 3人及以上单数 评标专家确定方式：在评审专家库中随机抽取的专家及采购人代表组成。 注：特殊情况经审批后确定。 |
| 24 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 是 否，磋商小组依据本竞争性磋商文件规定的评标标准和方法，按最终得分从高到低的顺序推荐出3名中标候选人。采购人依据磋商小组推荐的中标候选人排序确定第一中标候选人为本项目的中标人。 |
| 25 | 成交公示 | 按财政部87号令规定，公示期为1个工作日 |
| 26 | 签字或盖章的具体要求 | 1.响应文件的盖章要求：供应商在响应文件中的单位公章均指与 供应商名称全称一致的标准公章或电子签章，不得使用其他形式 （如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 - 2.响应文件的签署要求：竞争性磋商文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处应签字或盖章或电子签章，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。 - 3.已标价的工程量清单需造价工程师加盖造价资格证章。 |
| 27 | 评审中价格扣除及优先采购 | （1）小微企业：本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）监狱企业优惠政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受。 （3）残疾人福利性单位优惠政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 （4）按财库〔2019〕9号文及财库〔2019〕18号通知，采购的产品属于环境标志产品政府采购品目清单时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购或强制采购。磋商响应人投标产品是否为环境标志产品，由磋商响应人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 （5）按财库〔2019〕9号文及财库〔2019〕19号通知，采购的产品属于节能产品政府采购品目清单时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购或强制采购。磋商响应人投标产品是否为节能产品，由磋商响应人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 28 | 解释权 | （1）本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部19号、94号令、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行相关法律法规的规定以及参照国际惯例编制，构成本磋商文件的各个组成文件应互为补充、互为说明、互为解释；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。供应商须知正文与前附表不一致的以前附表为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 （2）供应商若接受本磋商文件的所有条款可继续参与磋商，否则可放弃磋商。 |
| 29 | 最高投标限价 | 99.560817万元，超过此报价的作废标处理 |
| 30 | 报价方式 | 磋商响应人二次报价 |
| 31 | 类似业绩 | 类似业绩是指：无 |
| 32 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 33 | 招标人补充的其他内容 | 一、磋商响应文件解密 响应人可根据自身情况选择到现场解密、报价或者网上远程解密响应文件、报价。 - 现场解密：请各位响应人携带本公司企业CA数字证书及编制响应文件时的加密CA数字证书、具有摄像头及话筒的笔记本电脑参加磋商开启会议，在会议现场对所投标书进行解密。 - （2）网上远程解密（推荐）：在招标人（代理机构）发布远程解密文件的即时消息后，响应人用企业CA数字证书直接对文件进行解密，响应人应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成采购活动。 ①响应人必须在规定的时间内完成解密工作，响应文件网上远程解密时间为：2026年7月2日09时00分至09时30分；由于响应人操作失误或自身原因造成没有按时进行远程解密的，视为自动撤回申请文件。 ②解密结束后，招标人（代理机构）开启异议签字时段，响应人按提示完成签字。 - 二、本项目所属行业：建筑业。 |

第三章   磋商须知

# 1  总则

# 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2 本项目采购人：见磋商单位须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见磋商单位须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见磋商单位须知前附表。

# 1.2 磋商采购范围、计划工期、质量要求

1.2.1 本次磋商采购范围:见磋商单位须知前附表。

1.2.2 本项目的工期: 见磋商单位须知前附表。

1.2.3 本项目的质量要求：见磋商单位须知前附表。

# 1.3 磋商单位资格要求

1.3.1磋商单位应具备承担项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见磋商单位须知前附表；

（2）财务要求：见磋商单位须知前附表；

（3）信誉要求：见磋商单位须知前附表；

（4）业绩要求：见磋商单位须知前附表；

（5）其他要求：见磋商单位须知前附表；

1.3.2 本项目不接受联合体磋商

1.3.3 磋商单位不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本标段提供采购代理服务的；

(4) 被责令停业的；

(5) 被暂停或取消磋商资格的；

(6) 财产被接管或冻结的；

(7) 在近年内有骗取中标或严重违约的。

# 1.5 费用承担

磋商单位准备和参加磋商活动发生的费用自理。

招标代理费按《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》收取，由中标单位承担。

# 1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

本项目不组织现场踏勘，供应商自行前往踏勘。

# 1.10 磋商预备会

# 本项目不召开磋商预备会。

# 1.11 分包

# 本项目不允许分包。

# 1.12 偏离

# 磋商文件不允许偏离竞争性磋商文件的实质性要求和条件。

# 2  竞争性磋商文件

# 2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括:

（1）竞争性磋商公告

(2) 磋商须知前附表

（3）磋商须知

（4）工程量清单

（5）合同书样式及主要条款

（6）磋商文件格式

（7）磋商评审办法

根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

# 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 磋商单位应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在磋商截止时间2天前以书面形式提出澄清申请，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在磋商截止时间5天前，以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的磋商单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的通知发出的时间距磋商截止时间不足5天，磋商截止时间应相应延长。

2.2.3 磋商单位在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知采购人，确认已收到该澄清通知。

# 2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在磋商截止时间5天前，采购人可以书面形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的磋商单位。如果修改竞争性磋商文件的时间距磋商截止时间不足5天，相应延长磋商截止时间。

2.3.2 磋商单位收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知采购人，确认已收到该修改通知。

# 3. 磋商响应文件

# 3.1 磋商响应文件的组成如下：

一、资格审查部分

二、报价部分

三、商务技术部分

# 3.2 磋商报价

3.2.1供应商应按照供应商须知前附表约定的方式和工程量清单进行报价，报价货币为人民币。

3.2.2供应商就“工程量清单”中的内容作完整唯一报价。任何有选择的报价将不予接受，本次招标只允许有一个有效报价。在磋商响应文件中，供应商投报两个或多个标书、方案或有两个或多个报价，又未书面声明其中哪一个有效的，按废标处理。

3.2.3本项目招标采用工程量清单，招标人在发布招标文件的同时向供应商提供工程量清单电子文件，或将工程量清单电子文件上传至磋商须知前附表载明的网站供供应商自行下载。供应商填写工程量清单中各子目的单价及总价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入响应文件。供应商未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

供应商根据招标人提供的工程量清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。

3.2.4 供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，评标小组可以取消该供应商的成交候选资格。

3.2.5磋商阶段的工程量与实际发生的工程量发生变化时，以实际发生为准（实际发生的工程量变化指：实际发生的，经采购单位审定的数量）。实际工程量按实际交接工作量据实计量，详见第四章工程量清单。

3.2.6投标报价应不超过上限价。

3.2.7安全文明施工措施费按现行清单规范和云南省定额标准固定费率计入。

3.2.8通过实质性审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

注：磋商响应人最终报价在一次报价的基础上“浮动比例”将作为工程量清单每项单价在第一次报价基础上的浮动比例，并作为工程结算价依据。

3.2.9最终报价在规定的时间内统一递交。若已递交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2.10报价货币为人民币。

# 3.3 磋商有效期

3.3.1 在磋商单位须知前附表规定的磋商有效期内，磋商单位不得要求撤销或修改其磋商文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有磋商单位延长磋商有效期。磋商单位同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商文件；磋商单位拒绝延长的，其磋商失效，但磋商单位有权收回其磋商保证金。

# 3.4 磋商保证金

3.4.1 磋商单位在递交磋商文件的同时，应按磋商单位须知前附表规定的金额、担保形式和第六章"磋商文件格式"规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其磋商文件的组成部分。

3.4.2 磋商单位不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，其磋商文件作不响应处理。

3.4.3 采购人与磋商成交单位签订合同后5个工作日内，向未成交的磋商单位退还磋商保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

(1) 磋商单位在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商文件；

(2) 磋商成交单位在收到磋商成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

# 3.5 资格审查资料

详见磋商须知前附表第10条磋商单位资格要求及招标文件中其他资格要求。

# 3.6 备选磋商方案： 本次磋商不允许备选方案。

# 4  磋商电子文件递交

4.1磋商文件电子光盘不再递交。

4.1.1须提供的文件材料等：详见磋商须知前附表

4.2磋商文件的递交

4.2.1磋商单位应在磋商截止时间前递交磋商文件。

4.2.2磋商单位须知前附表另有规定外，磋商单位所递交的磋商文件不予退还。

4.2.3逾期送达的或者未送达指定地点的磋商文件，采购人不予受理。

4.3磋商文件的修改与撤回

4.3.1在磋商须知前附表规定的磋商截止时间前，磋商单位可以修改或撤回已在网上递交的磋商文件，无须书面形式通知采购人。

4.3.2修改的磋商文件应按照本章第4条规定进行密封、标记和递交。

# 5  磋商

# 5.1 磋商时间和地点

采购人在须知前附表规定的磋商截止时间和磋商规定的地点公开磋商，并邀请所有磋商单位的法定代表人或其委托代理人准时参加。

# 5.2 磋商程序

5.2.1磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

5.2.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。 由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5.2.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.2.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.2.6对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.2.7供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.2.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.2.9磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.2.10最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。若采购项目为市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，或采购项目为政府购买服务项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.2.11 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按照《评分 细则》对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.2.12 所有供应商报价虚高、远远高于磋商小组集体商定的合理价格的，经磋商小组集体商定，可重新进行磋商。

# 6  磋商

# 6.1 磋商小组

6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见磋商单位须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避:

(1) 采购人或磋商单位的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与磋商单位有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

(4) 曾因在采购、招标、评标及其他与政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

# 6.2 原则：磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 成交

磋商小组按照"成交办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商文件进行评审。成交办法"没有规定的方法、评审因素和标准，不作为成交依据。

# 7. 合同授予

# 7.1 成交方式

磋商小组推荐3名成交候选人，并标明推荐顺序。采购人依据磋商小组推荐的预成交候选人顺序进行合同磋商后确定磋商成交单位。

# 7.2成交通知

在规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向磋商成交单位发出磋商预成交通知书，并在云南省政府采购网网上查询，同时以此代替通知未成交的磋商单位。

# 7.3 履约担保

# 磋商后双方在合同中约定。

# 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和磋商成交单位应当自磋商成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和磋商成交单位的磋商文件订立书面合同。磋商成交单位无正当理由拒签合同的，采购人取消其磋商成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，磋商成交单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出磋商成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向磋商成交单位退还磋商保证金，并按磋商保证金双倍的金额补偿磋商单位损失。

第四章  工程量清单

各投标单位自行在“其他附件等文件”下载

第五章  合同书样式及主要条款

（此合同格式仅供参考，具体内容由双方协商规定）

合同签订：依据《招标文件》、《投标文件》、以及磋商过程中所承诺的内容进行签订合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。合同文本由第一部分“合同协议书”、第二部分“通用合同条款”、第三部分“专用合同条款”共三部分组成，通用合同条款直接引用示范文本第二部分“通用合同条款”，其余主要条款及格式以如下内容为基础进行磋商和签订。

    - 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

    - 账  号：          账  号：

    - 第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

    - 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     



。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    

                                     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：          

                              。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                   。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          

  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  

                             。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                                           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                        。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                     

                                   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

                                         。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

                               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

  。

2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                                             。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                                           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                            。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：                                                                                          。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                            。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                                     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                                                        。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     

                                         。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                                          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                              。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                          。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                           。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                  
                                                         。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：

。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下简称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下简称“承包人”）与

# （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，须征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

# 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

第六章  磋商文件格式

封面：

（项目名称）

响 应 文 件

磋商响应人：_____________________________ （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_______________ （签字或盖章）

____年____ 月____ 日

目录

响应人应根据自身响应文件的实际内容，自行编制文件目录，并添加页码，以便磋商小组审阅。

。

资格审查部分

- 一、具有独立承担民事责任的能力

提供自然人有效身份证明或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。（提供扫描件或复印件)

- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

健全的财务会计制度（内容可为以下二者之一）：

①提供2023年至今任意年度经第三方审计机构审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的供应商提供自行编制的自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；

②提供自响应文件提交截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

（提供扫描件或复印件)

- 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。（格式自拟）

- 四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（提供扫描件或复印件）

- 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

声　　明

致：        （招标人）

我公司在参加本次  （项目名称）  采购活动前3年内没有在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等重大违法记录。

供应商：	           (加盖公章或电子公章)

法定代表人或其委托代理人：	           (签字或电子签名或电子签章)

日期：      年     月    日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、法律、行政法规规定的其他条件

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺书，格式自拟）
七、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购项目

    - 附件一：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    - 附件二：

    - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程/提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应人：_________________________（加盖公章）

法定代表人：                   （签字）

年        月       日

    - 附件三：

    - 监狱企业证明材料

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014） 68 号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象， 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

磋商响应人：_________________________（加盖公章）

法定代表人：                   （签字）

年        月       日

- 八、本项目的特定资格要求

（1）具有建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质；具备有效安全生产许可证；当前未被建设行政主管部门取消投标资格（格式自拟）；

（2）拟派的建造师（项目经理）必须具有建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格，具备合格有效的安全生产考核合格证书；

（3）项目经理无在建项目承诺（格式自拟）。

报价部分

    - 一、报价 （唱标）一览表

工程名称：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（元） |  |
| 2 | 项目经理 |  |
| 3 | 工期(日历天) |  |
| 4 | 质量承诺 |  |
| 5 | 说 明 |  |

磋商响应人：___________________________（加盖公章）

法定代表人：                   （签字）

年        月       日

    - 二、已标价的工程量清单

附：已标价的工程量清单

注：加盖公司公章及造价工程师加盖造价资格证章。

商务技术部分

（注：▲请供应商在政采云投标系统中将完整响应文件上传至本部分，无法关联的分项关联至响应文件首页，由磋商小组进行全部审查）

一、磋商函

（采购人名称):

1. 我方已仔细研究了                （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元(￥         元)的总报价进行磋商，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到              。

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本响应文件。

3. 随同本磋商函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写)         元(￥       元)。

4. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到磋商通知书后，在磋商通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分；

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                        (其他补充说明)。

磋商响应人：                    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人:        （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月       日

二、磋商函附录

工程名称：__________________

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（建造师） |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  | 个月 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |  |
| 6 | 质量违约金 |  | 若因承包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款 元，并承担全部返工费用。 |  |
| 7 | 磋商有效期 |  | 90日历天 |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：磋商响应人在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

磋商响应人（加盖公章）：__________________

法定代表人（签字）：_______________

日期：_________年______月______日

## 三、法定代表人身份证明

磋商响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：      身份证号码：

职务：              系                             （磋商响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件

磋商响应人：               （加盖公章）

年      月       日

## 四、授 权 委 托 书

本人         (姓名)系            (磋商响应人名称)的法定代表人，现委托       (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           (项目名称)磋商文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：加盖公章的授权委托人身份证彩色扫描件

磋商响应人：                         （加盖公章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                          (签字)

身份证号码：

年        月       日

## 五、磋商响应人基本情况表

| 磋商响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、项 目 管 理 机 构 表

附件1 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

    - 附件2 项目经理简历表

（采购工程名称）   工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理(建造师)年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理执业资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

注：附拟派往本工程的项目经理的注册证书、执业资格证书、身份证、职称证（如有）、学历证等复印件。

    - 附件3 主要项目管理人员简历表

（采购工程名称）    工程

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

备注：主要项目管理人员指技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其他主要人员，附以上人员执业或职业资格证书、身份证、职称证（如有）、学历证、劳动合同、社会保障金缴纳证明等相关资料复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

## 七、施工组织设计

1．供应商按以下要点编制施工组织设计（根据评审要求进行编制）：

（1）施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与措施

（4）环境保护管理体系与措施

（5）工程进度计划及保证措施

（6）资源配备计划

（7）项目管理机构配置

（8）施工总平面布置图

（9）其他应说明的事项

## 八、其他材料

磋商文件要求的其他资料和磋商响应人认为有必要提供的资料。

第七章  磋商评审办法

1.根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、财政部第19、94号令、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行相关法律法规的规定及磋商文件制定本办法。

2.采购人将根据本次采购项目的性质和特点依法组建磋商小组，磋商小组按照法律法规的规定，在严格的保密条件下进行评审工作，任何人及单位不得干扰磋商小组的正常工作。

3.评标原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”的原则。

4.评标办法：本次采购采用综合评分法，磋商小组将根据评审办法计算出各服务单位的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按方案部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐3个成交候选人。

5.评标程序：资格审查→符合性审查→磋商过程→在规定的时间内提交最终报价→详细评审→综合评估评分。

5.1初审（分为资格审查和符合性审查）：具体内容详见评审标准

（1）资格性审查: 只有通过资格性审查的响应文件才能进入最终磋商报价(未通过资格审查的响应文件应作废标处理)。

（2）符合性审查：未通过符合性审查的响应文件应作废标处理。

（3）如果响应文件实质上不响应磋商文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.2最终磋商报价

（1）本次评标采用综合评分法，磋商小组将根据评审办法计算出各服务单位的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按方案部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐3个成交候选人。

6.统分原则

（1）除磋商最终报价得分外，技术部分和商务部分由各评委自主评分并签字确认。

（2）所有评委有效评分的算术平均分值为磋商响应人的技术部分的得分（保留小数点后两位）。

（3）最后得分统分办法：磋商最终报价得分和技术部分得分之和即为磋商响应人最后得分。

（2）评审标准

| 2.1初步评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 符合第二章“磋商须知前附表”第10项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“磋商须知前附表”第10项规定 |
|  |  | 专业技术能力 | 符合第二章“磋商须知前附表”第10项规定 |
|  |  | 税收及社保 | 符合第二章“磋商须知前附表”第10项规定 |
|  |  | 无重大违法记录声明 | 符合第二章“磋商须知前附表”第10项规定 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合第二章“磋商须知前附表”第10项规定 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合第二章“磋商须知前附表”第10项规定 |
|  |  | 本项目的特定资格要求 | 符合第二章“磋商须知前附表”第10项规定 |
| 2.1.2 | 符 合 性 审 查 | 格式要求 | 磋商响应人须按磋商文件规定的格式填写，内容须齐全且关键字迹须清楚 |
|  |  | 签字盖章 | 磋商响应文件按要求签字盖章的 |
|  |  | 资格证明材料 | 磋商响应文件中按要求提供资格证明材料的 |
|  |  | 授权委托书 | 按磋商文件要求法定代表人委托代理人磋商，须提供代表人授权委托书的 |
|  |  | 报价 | 磋商响应人只能提供一份磋商响应文件，在一份响应文件中对同一招标的项目只有一个报价，投标报价按磋商文件规定进行报价，报价不得超过预算价，无选择性报价情形，未出现招标文件规定的低于成本价的情形 |
|  |  | 实质性响应 | 磋商响应人须对磋商文件作出实质性响应 |
|  |  | 无效投标 | 磋商小组认为不存在应当作无效投标的其他情况 |

（3）详细评审

| - 评 分 因 素 |  |  |  |  | - 分 值 分 配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 磋商最终报价部分得分（A） |  |  |  |  | - 10 |
| - 详细评审部分得分（B） |  |  |  |  | - 90 |
| - 合计 |  |  |  |  | - 100 |
| - 序号 | - 评分内容及分值 | - 评分标准 |  |  |  |
| 1 | 磋 商 最 终 报 价 评 分 （10分） | 报价评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为磋商基准价，满足磋商基准价得满分；其他供应商的报价得分按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10分 |  |  |  |
| 2 | 详 细 评 审 评 分 （技术部分）（90分） | 施工方案与技术措施 | 20分 | 根据供应商提供的施工方案与技术措施进行评审，至少包括：①总体概况表述；②部署及措施（组织结构设置、总体部署等）；③项目主要及关键方案；④环保、安全、文明生产措施。 以上四项，每项5分。 以上四项内容完整、表述清楚、针对本项目的背景、现状完全贴合项目需求的得满分20分，方案中每有一项内容要素存在缺失的扣5分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣2.5分，单项内容要素扣减分值不超过5分，扣完为止。 注：以上涉及的描述缺陷是指：内容生搬硬造、阐述存在逻辑错误、内容不合理、无针对性、内容简略不全面、不清晰、可行性操作性不高、前后矛盾、涉及内容无重点、与实际情况不匹配、不适用于本项目、与本项目无关、数据错误或名称错误或地点错误或专业术语及符号错误或文字表述错误或存在照搬其他地区及项目的内容等任意一种情形。 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 15分 | 根据供应商提供的质量管理体系与措施进行评审，至少包括:①质量承诺；②质量管理机构及职责分工；③质量管理制度；④实施与监控措施；⑤项目质量不合格的处理方案等内容。 以上五项，每项3分。 以上四项内容完整、表述清楚、针对本项目的背景、现状完全贴合项目需求的得满分15分，方案中每有一项内容要素存在缺失的扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1.5分，单项内容要素扣减分值不超过3分，扣完为止。 注：以上涉及的描述缺陷是指：内容生搬硬造、阐述存在逻辑错误、内容不合理、无针对性、内容简略不全面、不清晰、可行性操作性不高、前后矛盾、涉及内容无重点、与实际情况不匹配、不适用于本项目、与本项目无关、数据错误或名称错误或地点错误或专业术语及符号错误或文字表述错误或存在照搬其他地区及项目的内容等任意一种情形。 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 16分 | - 根据供应商提供的安全管理体系与措施进行评审，至少包括:①安全承诺；②安全管理机构及职责分工；③安全管理制度；④实施与监控措施。 以上四项，每项4分。 以上四项内容完整、表述清楚、针对本项目的背景、现状完全贴合项目需求的得满分16分，方案中每有一项内容要素存在缺失的扣4分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣2分，单项内容要素扣减分值不超过4分，扣完为止。 - 注：以上涉及的描述缺陷是指：内容生搬硬造、阐述存在逻辑错误、内容不合理、无针对性、内容简略不全面、不清晰、可行性操作性不高、前后矛盾、涉及内容无重点、与实际情况不匹配、不适用于本项目、与本项目无关、数据错误或名称错误或地点错误或专业术语及符号错误或文字表述错误或存在照搬其他地区及项目的内容等任意一种情形。 |  |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 12分 | 根据供应商提供的环境保护管理体系与措施进行评审，至少包括:①环保管理承诺；②环保管理机构及职责分工；③环保管理制度；④实施与监控措施环境管理。 以上四项，每项3分。 以上四项内容完整、表述清楚、针对本项目的背景、现状完全贴合项目需求的得满分12分，方案中每有一项内容要素存在缺失的扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1.5分，单项内容要素扣减分值不超过3分，扣完为止。 注：以上涉及的描述缺陷是指：内容生搬硬造、阐述存在逻辑错误、内容不合理、无针对性、内容简略不全面、不清晰、可行性操作性不高、前后矛盾、涉及内容无重点、与实际情况不匹配、不适用于本项目、与本项目无关、数据错误或名称错误或地点错误或专业术语及符号错误或文字表述错误或存在照搬其他地区及项目的内容等任意一种情形。 |  |
|  |  | 工程进度计划及保证措施 | 6分 | 根据供应商提供的工程进度计划与保证措施进行评审，至少包括:①工期承诺；②施工进度计划；③保证措施。 以上三项，每项2分。 以上三项内容完整、表述清楚、针对本项目的背景、现状完全贴合项目需求的得满分6分，方案中每有一项内容要素存在缺失的扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1分，单项内容要素扣减分值不超过2分，扣完为止。 注：以上涉及的描述缺陷是指：内容生搬硬造、阐述存在逻辑错误、内容不合理、无针对性、内容简略不全面、不清晰、可行性操作性不高、前后矛盾、涉及内容无重点、与实际情况不匹配、不适用于本项目、与本项目无关、数据错误或名称错误或地点错误或专业术语及符号错误或文字表述错误或存在照搬其他地区及项目的内容等任意一种情形。 |  |
|  |  | 资源配备计划 | 12分 | 根据供应商提供的资源配备计划进行评审，至少包括：①劳动力计划；②周转材料计划；③拟投入本项目的主要施工机械设备情况及进场计划；④主要材料一次性需用量计划。 以上四项，每项3分。 以上四项内容完整、表述清楚、针对本项目的背景、现状完全贴合项目需求的得满分12分，方案中每有一项内容要素存在缺失的扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1.5分，单项内容要素扣减分值不超过3分，扣完为止。 注：以上涉及的描述缺陷是指：内容生搬硬造、阐述存在逻辑错误、内容不合理、无针对性、内容简略不全面、不清晰、可行性操作性不高、前后矛盾、涉及内容无重点、与实际情况不匹配、不适用于本项目、与本项目无关、数据错误或名称错误或地点错误或专业术语及符号错误或文字表述错误或存在照搬其他地区及项目的内容等任意一种情形。 |  |
|  |  | 项目管理机构配置 | 5分 | 根据供应商提供的项目管理机构配置进行评审，项目管理人员针对工程实际配置合理，能满足工程管理需求且针对性强，专业搭配合理、职责、分工明确，项目管理人员持证上岗的得5分；持证上岗或专业配置较低的扣2.5分，未提供不得分。 注：需提供人员身份证、执业或职业资格证书、职称证(如有)、劳动合同、社会保障金缴纳证明材料复印件。 |  |
|  |  | 施工总平面布置图 | 4分 | 根据供应商提供的施工总平面布置图进行评审，施工总平面图布置合理、图示标识准确，且针对工程实际的得4分；施工总平面图标识不够清楚、准确，针对性差的，扣2分，未提供的不得分。 |  |

5.3磋商报价

（1）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

（2）为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

（3）磋商小组将要求所有供应商在规定时间内进行最后报价，并对响应文件及供应商按要求提交的澄清、说明或补正进行综合比较和评价。

5.4推荐成交候选人

（1）磋商小组将根据评审办法计算出各服务单位的综合得分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。磋商小组全体成员在《评标报告》上签名确认。

（2）成交人确定后，成交结果将在云南省政府采购网上发布，公告时间为发布公告之日起1个工作日。采购人对供应商未成交的原因不予解释。

5.5评标纪律

（1）磋商开启和评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

（2）遵守回避制度，凡参加磋商开启会的磋商小组及有关工作人员与供应商有利害关系，或遇到需回避的情形，主动申请回避。

（3）评委必须公平、公正评标。认真履行职责，严格按照磋商文件和有关法律法规的规定进行评标。

（4）评委在评标开始前，应关闭随身携带的各种通信工具。

（5）评委在评标过程中，未经许可不得中途离开评标现场，不得迟到或早退。

（6）对有关评标的情况严格保密，评委和工作人员不得透露评标过程中的讨论情况和评标结果。

（7）评委在评标过程中不得将自己的观点，强加给其他评委，评委应自主发表见解，根据民主集中制原则择优推荐中标人。

（8）及时反映或举报评标过程中出现违法违规行为和不正常现象。