月度考核标准暨评分表

年  月

| 项目 | 检查标准内容 | 标准 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩序 | 1、馆内发生重大安全事故，实行一票否决制，并追究主要责任人和直接责任人的责任。 | （1）发生重大安全事故，能及时发现控制，未造成较大损失或影响。 | 每次扣5-10分 |
|  |  | （2）发生重大安全事故，未能及时发现控制，造成较大损失或影响较坏。 | 每次扣20-30分并赔偿损失 |
|  | 2、要控制噪音，制止喧闹现象。 | （1）未能及时制止喧闹、防止社会闲杂人员随意走动等乱象。 | 每次扣3分 |
|  |  | （2）发现不明“教会”聚集演讲、“唱词”未及时制止。 | 每次扣3分 |
|  | 3、重要出入口（门禁处）24小时值班、24小时监控；办公区域做到24小时有安全护卫人员巡查，。并且要有巡查点检查记录。 | （1）未按规定安排人员在重要出入口（门禁处）实施24小时值班。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）未按安排路线在馆内安排秩序维护人员实施24小时巡查，缺少巡查。 | 每次扣5-10分 |
|  | 4、负责好防盗、防火工作，确保无重大火灾。要有消防检查记录备查；需有消防组织架构及管理责任制，建立义务消防队伍，定期进行消防法规、消防知识技能培训，员工会使用消防器材，消防演习必须有记录并留存；消防栓系统标识清楚，部件齐全。 | （1）因中标人管理疏忽而引起的重大火灾。 | 每次扣20分 |
|  |  | （2）没有制定详细的消防管理制度、培训计划、实施方案（包括演练方案）及组织消防知识培训。 | 每次扣5分 |
|  |  | （3）每月至少检查一次全馆消防标识、消防栓箱、灭火器、火警报警器、小型消防站、安全出口等消防安全设施设备，确保部件齐全、标识清晰、状态完好，抽查发现未检查记录。 | 每次扣2分 |
|  |  | （4）员工对消防器材不熟悉，没有定期进行消防演练并做好记录存档。 | 每次扣2分 |
|  | 5、对突发事件有应急处理计划和措施，必要时及时报警并告知相关责任人，防止事态进一步恶化，协助保护现场。突发应急预案必须在明显处悬挂。 | （1）没有制定突发事件应急处理预案并上墙。 | 每次扣5分 |
|  |  | （2）发生突发事件时，没有及时调配充足人员在5分钟内赶到现场处理，未报警或报告采购人。 | 每次扣5分 严重的扣10分 |
|  | 6、秩序人员熟悉岗位流程、熟悉周边巡查重点、清楚监控范围；熟练使用安防系统及技巧；岗位职责清晰、巡查要求明确。 | （1）秩序人员对工作范围不清晰、对安防操作系统操作不熟练。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）秩序人员未按要求在重点区域进行巡查、监控。 | 每次扣1分 |
|  |  | （3）因岗位职责不清晰，工作要求不明确，导致事故发生或造成不良后果的。 | 每次扣5-10分 |
|  | 7、秩序人员着装统一整洁、行为规范、训练有素、举止文明；保安指挥停车等手势规范。 | （1）秩序人员要统一着装、仪表端庄、精神饱满、文明用语，男性不准留长发和胡须。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）加强管理监督，所有秩序人员要在规定的区域巡逻或指定位置站岗，规定着装，精神饱满，文明礼貌。 | 每次扣1分 |
|  | 8、责任区域内无重大案件和资产（井盖、消防设施、设备、公用设施）丢失案件、交通事故、恶性案件发生率为零，一般性治安案件有效控制。 | （1）因中标人责任，发生案件和资产（井盖、消防设施、设备、公用设施、丧属遗物）丢失案件。 | 一般5-10分 恶性20-30分 |
|  |  | （2）发现可疑情况，要立即通知当值主管前去调查处理，并在5分钟内到达现场；发现各类违法犯罪活动时，应第一时间上报领导并采取应急处理办法。 | 未按此要求做到每次扣5分；造成严重后果的，视情扣10-30分 |
|  | 9、有突发应急处理方案，反应快捷，对区域内公共设施巡逻、防盗及时，没有监守自盗现象；保守采购人工作秘密。 | （1）无突发应急处理方案。 | 每次扣2分 |
|  |  | （2）在馆内发生监守自盗或失窃事件。 | 造成影响或损失，每次扣10分； 情况严重，视情扣10-30分。并赔偿采购人损失。 |
|  |  | （3）不按规定配置秩序维护工具或秩序维护工具已破损未及时更换。 | 每次扣1-2分 |
|  |  | （4）遇到异常情况或馆内人员紧急求助时，没有在5分钟内赶到现场处理。 | 每次扣2分 严重扣10-30分 |
|  |  | （5）没有依规定执行巡逻任务，未对重点区域（与采购人协商确定）设置流动巡逻岗，并做到每小时至少巡查一次。 | 每次扣1分 |
|  |  | （6）擅自公开采购人内部情况、商业机密及私人信息。 | 每次扣5分 造成不良影响扣10-30分 |
|  | 10、禁止利用岗位便利向采购人服务对象介绍租车服务或伙同殡葬中介售卖殡葬用品，不得从事与秩序维护、清洁、绿化工作无关的其他事宜。 | 发现向采购人服务对象介绍租车服务或伙同殡葬中介售卖殡葬用品，从事与秩序维护工作无关的其他事宜。 | 每次扣10-30分 |
| 清洁 | 1、房屋立面、公共楼梯、车库、广场和道路等公共区域保持整洁，无垃圾或堆放杂物现象。 | 房屋立面、楼梯、车库、广场和道路整洁等公共区域，发现垃圾或堆放杂物现象， | 每次每处扣1分； 经采购人通知尚不及时清理的，每次扣2分，整改通知下达仍不整改的扣5-10分。 |
|  | 2、区域内走道、办公（工作）场所、建筑物内外、公共场所、员工生活区、沟、井和标识牌、宣传栏等宣传设施定期进行保养清洁，保持整洁、明亮、无污迹。 | （1）馆内走廊、办公（工作）场所、建筑物内外、员工生活区（员工宿舍、饭堂）和公共场所地面做到每日清拖2次，每周全面清扫1次，每季度打蜡1次，并做好保洁记录；发现污迹或垃圾。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）馆内沟渠、雨、污水井及井盖每周清理一次，每月全面清理一次，确保通畅，无异物异味；发现堵塞或堆积异物。 | 每次扣1分 |
|  |  | （3）馆内标识牌、公布栏、宣传栏等宣传设施每周擦抹一次，确保明亮、无污迹，做好保洁记录，发现污迹或无亮度。 | 每次扣1分 |
|  | 3、对采购人范围内的场所进行定期清扫，保持干净整洁，做到全天候、全方位保洁；清洁区域明确划分并落实责任人。 | （1）综合办公楼、员工宿舍、饭堂、骨灰楼、火化车间、车库、告别厅、绿化带和公共区域等范围内的所有场所，每天至少清扫清拖1次并做好保洁记录，发现垃圾或污迹。 | 每次每处扣1分 |
|  |  | （2）馆内的公共部分必须在不影正常业务情况下每天清洁一次,包括地面、墙面、玻璃窗、门、楼梯、通道、厕所等，保证办公人员上班前清理干净，不影响办公人员工作，之后每小时循环保洁一次并做好记录，未遵照此执行。 | 每次扣1分 |
|  | 4、特别对卫生间做到按标准定人定点定时管理、巡查、监督；上岗统一服装，带工作牌。 | （1）卫生间无专人定点定时清洁、巡查，导致脏乱差。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）清洁人员上班服装不统一，不注意仪容仪表，发现不文明用语，不戴工作牌（或不穿公司带标识制服）等现象。 | 每次扣1分 |
|  |  | （3）卫生间（含大小便池）每天冲水、清拖二次，之后每小时循环保洁一次，每周用清洁剂清洗二次，发并做好保洁记录；发现脏乱差现象。 | 每次扣1分 |
|  |  | （4）洗手盆及水龙头每天清抹四次，每周用清洁剂清抹一次，确保无污渍或水锈渍；发现水迹、污迹、生锈现象。 | 每次扣1分 |
|  |  | （5）每天上岗前检查一遍卫生间，未按规定配置清洁用品、工具等卫生用品。 | 每次扣1分 |
|  | 5、卫生保洁工具用品配备齐全，设置保洁用品仓库，集中存放并摆放整齐。 | （1）卫生保洁工具、用品没有按要求存放到卫生用品仓库。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）卫生保洁工具及用品没有按要求配备齐全或损坏后未及时更换的。 | 每次扣1分 |
|  | 6、垃圾的收集、清运，做到垃圾日产日清，统一按规定堆放到指定地点，按时清洗工作车辆。 | 每天的垃圾未能做到日产日清（含日常工作垃圾、火化车间烟灰、洗车场垃圾和修剪清除残枝枯叶清运），按规定堆放到指定地点。 | 每次扣2分 |
|  | 7、定期检查消杀四害情况，并做到无滋生源。需留存相关记录。 | （1）在馆内卫生间投放10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等入面，每月一次；每月用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次；每月于老鼠经常出没处投放鼠药毒饵一次，几种鼠药轮换投放，并做好相关记录存档；未按此执行 。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）在馆内污水井、污水沟、垃圾站投放10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等入面，每月一次；每次用家虫清、奋斗呐悬浮剂、球形芽孢等喷洒，每年4至9月最少每半月杀灭一次，其他月份不少于一次；每月于老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵一次，几种鼠药轮换投放，并做好相关记录存档；未按此执行。 | 每次扣1分 |
|  |  | （3）未能做到每周一次对饭堂周围消杀（蟑螂、蚊、蝇、虫）、灭鼠，并做好记录存档。 | 每次扣1分 |
|  |  | （4）每月检查报告白蚁虫害情况，及时采取相关措施，做好相关记录；未按此执行。 | 每次扣1分 |
|  | 8、污水排放通畅，定期清理化粪池、垃圾箱、下水沟、雨水井、天面。 | （1）化粪池未能做到每季度清理一次，出现堵塞，有异味等脏乱差现象。 | 每次扣2分 |
|  |  | （2）垃圾箱未能做到每日清倒，每周用清洁剂清刷一次，发现有污迹、灰尘。 | 每次扣2分 |
|  |  | （3）下水沟、下水筒、雨水井等未能做到每周清理一次，每月至少全面清理一次，导致出现堵塞或有异物异味等现象。 | 每次扣2分 |
|  |  | （4）天面及灯饰未能做到每周至少清扫二次，每月清抹一次，发现有灰尘、蜘蛛网等。 | 每次扣2分 |
|  |  | （5）未能做到每日至少巡查二次给排水系统设备，每年疏通二次雨、污水管道，出现堵塞、有异味等现象。 | 每次扣2分 |
|  | 9、业务综合楼、悼念礼厅、休息室、骨灰楼、火化车间、送殡厅和员工宿舍等建筑物内过道、窗户、玻璃、门、扶手和地面定期进行卫生保洁，确保明亮、无污迹。 | （1）馆内业务综合楼、悼念礼厅、休息室、骨灰楼、火化车间、送殡厅和员工宿舍等建筑物内过道、走廊和室内地面，要求做到每季度清洗打蜡一次，每周清洗一次，每日清拖二次；发现污迹、无亮度。 | 每次扣2分 |
|  |  | （2）馆内业务综合楼、悼念礼厅、休息室、骨灰楼、火化车间、送殡厅和员工宿舍等建筑物内窗户、玻璃、门、扶手和窗帘布等，要求每周清洗一次，每日清抹二次；发现污迹、无亮度。 | 每次扣2分 |
| 绿化管理 | 1、绿化长势良好，修剪整齐，无明显缺漏，及时补苗，如遇暴风雨等特殊情况，第一时间恢复。 | （1）未能做到按时修剪树木、花卉、草丛等绿化植物，发现植物长势歪曲、修剪不齐或有明显缺漏。 | 每次扣2分 |
|  |  | （2）植物下苗后，发现缺苗断垄没有及时补苗。 | 每次扣2分 |
|  |  | （3）如遇暴风雨、台风等特殊情况，没有第一时间清理倒伏植物或不协助采购人做好恢复工作。 | 每次扣5分 |
|  | 2、绿化养护定期松土、施肥、修剪、浇水、补种等。 | （1）花卉类植物每天早或晚浇水一次并做好记录，干旱时可适当多浇水，树木草坪在旱季时应适时补浇水；发现植物有缺水枯萎现象。 | 每次扣2分 |
|  |  | （2）树木每年12月15日前施基肥，3月15日前施追肥各一次；草坪在每年3月15日和9月15日前各施肥一次，根据实际情况需要可进行追补施肥；花卉每月施肥二次，酌情补追。每季度施肥计划与肥料、农药等进场需经采购人确认，并做好施肥记录；未按此执行，出现植物缺肥、发育不良现象。 | 每次扣2分 |
|  |  | （3）按照不同季节以及不同树木的生长习性做好养护工作并做好记录，适时灌溉、喷洒药剂和补种，发现植物枯枝叶黄。 | 每次扣2分 |
|  | 3、绿化工统一服装，带工作牌，仪表整洁，文明规范。 | 绿化工着装不统一（不穿工作服），不注意仪容仪表，不文明用语，不带工牌或做出有损采购人形象的行为。 | 每次扣1分 |
|  | 4、有绿化养护制度及绿化保养记录。 | （1）没有制定相关绿化养护管理制度和明确绿化工工作职责，或贯彻执行不到位。 | 每次扣2分；情况严重，扣5-20分。 |
|  |  | （2）绿化工作时间参照清洁工工作时间，绿化工应将绿化保养情况详细记录并做好存档；未按此执行。 | 每次扣1分 |
|  | 5、无大面积病虫害、无枯死、斑秃现象。 | （1）防病虫害：树木类绿化物每季度喷打一次药，早发现虫害早喷打药物；草坪夏、秋季各打药一次，早发现早喷打药物；花卉类植物每月喷药一次，早发现早喷打药；做好病虫害的防治，随时发现随时治理，虫害高发期，酌情增打药物次数。未按此执行，发现疾病虫害现象。 | 每次扣3分 |
|  |  | （2）每天一次在责任区内除杂草、落叶，观察植物生长情况；花卉类植物每天早或晚浇水一次，干旱时可适当多浇水；树木草坪在旱季时应适时补浇水。绿化植物应叶片茂盛，枝条均匀，花朵鲜艳，成活率达95%以上，绿化完好率达99%以上，古树、名木成活率达100％；未按此执行，发现植物枯死或斑秃现象。 | 每次扣5分 |
|  | 6、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用等现象。 | 对绿地使用保护不到位，出现人为破坏、践踏、占用等损害绿地使用情况。 | 每次扣1-5分 |
|  | 7、室内外花卉摆放、更换、养护及时。 | 未及时给室内外花卉浇水、施肥、松土、清除病残枝和清抹枝叶，花卉病菌虫害未能早预防、早治理，彻底清除虫害，导致花卉枯萎、发育不良或有灰尘。 | 每次扣1分 |
|  | 8、绿化工具及用品配备齐全，设置绿化工具用品仓库集中存放并摆放整齐。 | （1）绿化工具用品没有按要求存放到仓库。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）绿化工具及用品没有按要求配备齐全或损坏后没有及时更换的。 | 每次扣1分 |
| 设施设备维护及项目管理 | 1、按规定配水电（维修）工，持证上岗、具备水电维修相关技能，能够及时维护馆内相关设施设备。 | （1）中标人未按要求配置水电（维修）工1名（持有电工上岗证（中标后提供原件备查），有相关工作经验2年），或配置不具备水电维修相关技能的人员。 | 视情每天扣3-5分 |
|  |  | （2）水电工不及时响应采购人要求（30分钟内需到达现场）进行抢修、养护。 | 每次扣1分；“出工不出力”视情扣2-5分。 |
|  | 2、对馆内外所有照明灯具、线路、开关的日常维护检修，确保正常、安全使用。 | （1）上班前例行检查，保证水电供应，发现漏水或用电故障不及时排查，每次扣1分；突发性断电、断水事故，不及时抢修（1小时内不到岗）。 | 每次扣2-5分；造成工作事故，视情扣5-10分。 |
|  |  | （2）中标人要配合采购人做好灯具节能改造和照明灯具、线路和开关等日常维护检修工作，确保馆内外照明安全正常使用，如发生事故。 | 视情每次扣1-5分。 |
|  | 3、每季度对生活水池、污水池进行一次清洗消毒。 | 未按规定每季度对生活水池、污水池进行一次清洗消毒。 | 每次扣2分 |
|  | 4、对公共设施楼层、架空层、停车场、门窗、玻璃、内外墙面、地面、天花、应急照明、护栏、扶手、楼梯、避雷设施等要定期巡检，做好记录，发现故障要及时汇报。 | 公共设施楼层、架空层、停车场、门窗、玻璃、内外墙面、地面、天花、应急照明、护栏、扶手、楼梯、避雷设施等馆内所有设施设备未按要求巡检并做好记录，造成故障或事故。 | 每次扣2分 |
| 清扫冰雪 | 1、以雪为令，对公墓的主停车场、主路、墓区主道、支道、前后平台 | 主路清理出基本车行道；墓区主道、支道清理出基本人行道（含艺术墓内草坪祭奠通道），墓区前后平台清理完毕，主路须露出马路边石，两边积雪堆积平整，园区内陡坡易滑结冰路段必须扬撒炉灰。如因为积雪清理不及时造成人员滑到摔伤。 | 每次扣5分 |
|  | 2、对殡仪馆、殡仪中心内、外停车场、礼宾抬灵通道、火化间至焚烧区道路及全部道路、停车场以雪为令进行清扫。 | 殡仪中心礼宾抬灵通道、殡仪馆火化间至焚烧区道路；殡仪中心、殡仪馆全部道路、停车场第一时间使用清雪器械和人员共同作业，清理出可保障出殡、祭祀人群安全行进的通道；如夜间下雪，务必在次日上班前清理完毕，日间下雪，视实际情况第一时间清理完毕。如因清理不及时影响出殡和百姓祭祀。 | 每次扣5分 |
|  | 3、中标方须在合同规定的时限内清理完毕。 | 大雪（5厘米以上）7天内清理完毕，中雪（3厘米至5厘米）3天内清理完毕，小雪、阵雪（3厘米以下）1天内清理完毕。如因降雪清理不及时影响出殡和百姓祭祀，或因清雪不及时造成人员滑到摔伤，出现上述情况之一的。 | 每次扣5分 |
|  | 4、在墓区进行清雪作业时要符合墓区要求。 | （1）降雪当日公墓开门时，主停车场清理出基本停车位。（2）降雪次日墓区推出一米宽祭奠通道，要求美观，每个墓前按墓地宽度推出一米距离，墓区（除）地铺上积雪清理完毕；草坪葬、树葬要求碑上无积雪，左右积雪高度不得超过地铺上沿；花坛葬禁止任意堆积。 （3）墓区所有积雪清理完毕，要求过道、碑盖上、地铺上、碑后及相邻墓碑间无积雪。如未能完成标准要求，影响家属祭祀的。 | 每次扣5分 |
|  | 5、中标方须视降雪量自行投入清雪设备和人员，快速、高效地进行清雪作业。 | 每场中雪及以上雪量，须第一时间投入自备清雪设备。如因清雪设备或人员配备不足，影响清雪时效。 | 每次扣5分 |
|  | 6、要保证清雪人员数量。 | 中标方要保证每日清雪人数，如因人员不足影响扫雪进度。 | 每次扣5分 |
| 职工食堂管理 | 1、须按照合同内规定的各项要求准备正餐。 | （1）每份正餐套餐必须含有1主荤、1副荤、1靓汤、1素菜，1米饭（馒头、花卷等）。（2）各类菜肴的分量要求为：主荤不少于120克，副荤不少于150克，青菜不少于150克，菜品要每天变更。（3）酱油、醋、辣椒油等调味料免费供应。（4）正餐制作时要干净卫生、制作精细，色香味俱全，烹饪调配营养健康。如未达到到上述要求，出现上述任意一项，导致职工意见较大。 | 每次扣5分 |
|  | 2、中标方负责统计汇总食材采购清单计划。 | 职工食堂每天食材采购清单计划由各单位厨师长提前一天负责统计汇总；由采购人食堂管理员审核食材采购计划并进行采购。如不符合上述要求，出现任意一项。 | 每次扣5分 |
|  | 3、中标方须按照合同规定做好食材管理工作。 | （1）食堂物资出入仓库由仓库管理员负责验收、记录和统计。 （2）必须遵守国家规定的卫生管理条例，严格执行《食品安全法》，必须保证所采用的肉类、干货、蔬菜、果品、主食及其它副食品等新鲜、保质期内，且符合卫生标准。（3）中标方若发现食品存在腐烂变质、过期等质量问题的，应当全部销毁，立即采取补救措施。如不符合上述要求，出现任意一项。 | 每次扣5分 |
|  | 4、中标方须妥善保管和及时维修各种厨具设备。 | 中标人要妥善保管和及时维修各种厨具设备，定期清理两次沉油池和油烟设备并做好记录。如不符合上述规定。 | 每出现一项扣5分 |
|  | 5、食堂运营管理的其他要求。 | （1）食堂工作人员具有符合规定的健康证。 （2）上班期间必须穿戴工作服，保持干净卫生。 （3）管理好食堂内的固定资产，非正常的损坏或丢失由中标方负责维修或赔偿。 | 违反上述任意一项，扣5分 |
| 工作纪律 | 1、不服从采购人的监管，未按时完成合同内的工作任务并造成不良后果。 | 不服从采购人的监管，未按时按质完成合同内的工作任务。 | 每次扣5分；因此造成不良后果，视情扣10-30分 |
|  | 2、驻场负责人不作为、缺勤或督查不严、导致工作出现重大失误，使采购人形象受损或造成较大经济损失。 | （1）驻场负责人未按要求制定健全物业公司的各类规章制度、工作纪律和防范措施，指导物业人员队伍处置公共突发事件的组织指挥和各种处置方法的拟制、演练。 | 每次扣5分 |
|  |  | （2）驻场负责人应每周组织一次工作例会，每月组织一次全体员工大会，通过会议贯彻公司的服务宗旨和质量方针，落实各项工作，及时协调各班组工作关系，对员工进行培训和教育，促进服务质量的提高；未按此执行。 | 每次扣2分 |
|  |  | （3）驻场负责人没有做到每天指导检查物业秩序维护情况、人员配置、考勤、消防设施设备、清洁卫生、环境绿化和美化等日常工作。 | 每次扣5分 |
|  |  | （4）驻场负责人没有管理好物业秩序维护、绿化、保洁、水电维修、考勤等工作，出现工作失误。 | 视情每次扣10分 |
|  |  | （5）驻场负责人每周要完整地对全馆范围内进行一次深入巡视，以便全面检查服务工作质量以及安全情况，未按此执行。 | 每次扣5分 |
|  |  | （6）驻场负责人不作为、缺勤或督查监管不严、工作出现失误，使采购人形象受损或造成严重后果。 | 每次扣10-30分 |
|  |  | （7）驻场负责人没有及时完成采购人交办的其他工作任务或“出工不出力”敷衍对待。 | 每次扣10分 |
|  | 3、破坏团结、搬弄是非，工作推委拖沓。 | 发现中标人工作人员行为不规范、破坏团结、搬弄是非，工作推委拖沓等不良现象。 | 每次扣2分 |
|  | 4、员工管理规范，无打架斗殴等不良情况。 | （1）发现中标人人员当班饮酒或酒后上岗。 | 每次扣5分 |
|  |  | （2）中标人员工出现打架斗殴、醉酒闹事或其他违规违法活动。 | 视情每次扣5-10分 |
|  | 5、当班期间擅离职守、串岗、脱岗、睡觉，扎堆闲聊、上网玩游戏、看电影等于工作无关的事。 | 上班时间，发现擅离职守、串岗脱岗、睡觉、玩游戏、看电影片等与工作内容无关的行为。 | 每次扣2分 |
|  | 6、按规定足额配备人员，排班合理，员工上岗不存在迟到、早退、旷工现象。 | （1）上下班时间违反《考勤制度》，出现人员早退、迟到或未请示报备采购人擅自离岗的情况。 | 每次扣3分 |
|  |  | （2）上班人员情况与排班表安排情况不一致时（特殊情况需填写请/调假单并提前告知报采购人）。 | 每人/次扣3分 |
|  | 7、员工福利待遇 | 员工工资支付低于哈尔滨市最低工资标准的。 | 扣5分每人次 |
| 服务管理 | 1、要建立资料的收集、分类整理、归档管理制度。 | 没有制定资料归档管理制度，包括实施管理和服务工作中的各种制度、规程、流程、记录、图表函件等。 | 每次扣2分 |
|  | 2、在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、绿化养护、卫生保洁、24小时巡查、消防检查等登记制度。 | （1）严格执行各种交接班制度，交接班双方人员必须做好交接班准备，交接班时应查看运行记录、设备维修情况以及检查设备状况、清点仪表、工具等，确认无误后双方办理交接班手续，并在交接班记录上签字。每日交接班记录由项目经理抽查监督，月底汇总后交采购人存档，检查时每有或填写敷衍。 | 每次扣1-3分 |
|  |  | （2）建立项目故障与维修、保养登记制度，无认真做好设施设备保养维修检查记录，同时确保文件资料的完整、系统、准确、真实性。 | 每次扣2分 |
|  |  | （3）建立绿化养护、卫生保洁、消防检查、24小时巡查和设施设备维护保养等登记制度，无认真做好绿化养护、卫生保洁、消防检查、24小时巡查和设施设备维护保养等记录存档。 | 每次扣2分 |
|  | 3、工作人员统一工作服，戴工作牌，使用标准服务用语，工作规范。 | （1）中标人工作人员没有统一穿工作服、佩戴工牌、言行不文明、不注意仪容仪表、公众形象差。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）中标人工作人员不服从采购人安排、服务态度恶劣、有抵触情绪、敷衍对待、或与他人发生口角、争执等恶劣行为。 | 视情每次扣2-5分；造成严重后果的，每次扣10分 |
|  | 4、定期做好工作回访记录，及时处理投诉和合理处置外来单位损坏采购人财物。 | （1）项目负责人接有效投诉处理及时率100%，工作人员满意率90%以上，每月有针对性的走访各部门，并做好记录。 | 少一次扣1分 |
|  |  | （2）礼貌对待投诉，如态度恶劣，甚至顶撞家属和采购人工作人员，引起争执。 | 每次扣2分 |
|  |  | （3）采购人相关部门提出投诉及建议时，要详细、认真做好记录，并及时向主管汇报，由项目负责人决定采取或制定整改计划，工作不到位或无及时整改，每次扣1分；造成不良影响的。 | 每次扣2-5分 |
|  |  | （4）外来单位（人员）损坏采购人财物时，项目经理需及时响应，妥善处置好相应的赔偿工作；未按此执行。 | 每次扣5分 |
|  | 5、有物业项目的整体管理方案、明确各部门岗位职责、工作目标、具体落实办法等。 | （1）拟定相关管理规章制度和档案管理规范，使管理项目有章可循，有法可依，抽查时没有或不规范。 | 每次扣1分 |
|  |  | （2）中标人制定详细的秩序维护、绿化、保洁、消防和电工等岗位责任说明书、明确各岗位职责、值勤时间等，经采购人审核后严格遵照实施，抽查时没有或不规范。 | 每次扣1分 |
|  |  | （3）制定工作标准，做到服从安排、文明执勤、注意形象、时刻维护采购人利益，切实参照岗位职责开展工作，不得越权处事。 | 每违规一次扣1分 |
|  | 6、有完善的员工培训计划及实施计划记录。 | 中标人要制定培训计划，培训重点体现在技能、知识、态度三方面，加强人员综合素质，并做好培训记录，抽查时没有或不规范。 | 每次扣2分 |
| 其它 | 1、配合采购人完成各项活动的场地布置工作。 | 中标人需协助采购人完成各项活动的场地布置工作及配备足够人数，因中标人不配合，耽误工作。 | 每次扣3分 |
|  | 2、采购人交办的其它临时性任务。 | 中标人需配合协助完成采购人交办的其他任务，如不配合或没有按要求完成工作任务。 | 每次扣3分 |
| 每分20元从当月物业费中扣除 |  |  |  |