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  温馨提示：根据“大理州优化营商环境促进经营主体倍增领导小组办公室关于印发《大理州严厉打击围标串标违法行为“九要九严禁”》的通知”，供应商要依法诚信参加投标，投标时签订《不参与围标串标信用承诺书》，与响应文件一并上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/），以下为通知内容。
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附件
不参与围标串标信用承诺书

本人作为经授权的供应商（供应商）代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位参与投标的材料均真实、有效、合法。

三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，不参与围标串标。

四、我单位如被查实在本项目投标活动中存在围标串标的，本人和单位接受相应行政处罚和失信惩戒，承担直接责任人法律责任。

承诺单位（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）或授权人（签字）：

年    月    日

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

大理市民族团结进步示范市建设项目—凤仪镇三哨村仿野生食用菌种植项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年07月29日09：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：DLZC2026-C1-00698-YNYL-0006
2.项目名称：大理市民族团结进步示范市建设项目—凤仪镇三哨村仿野生食用菌种植项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：1000000.00元
5.最高限价：995600.00元
6.采购需求及技术标准：

	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	★单价最高限价（元）
	简要技术（服务）需求

	1
	工厂种植方舱
	座
	2
	98500.00
	1.建设工厂种植方舱2个，单个方舱容积≥648m³，种植面积≥340㎡，及整体雨棚和设置配置。

2.移动种植方舱2个，单个移动种植方舱容积≥122m³，种植面积≥94㎡，以及整体雨棚和设置配置。

3.小型移动冷库1座及设置配置，冷库总存储容积≥31.25m³。

4.附属工程:包括分拣区、排水沟、围栏建设和监控系统等。
5.所有采购产品符合相关标准、国家相关行业规范，确保质量合格、性能稳定，可直接投入使用，适配基地规模化、标准化、智能化仿野生食用菌种植需求。

	2
	工厂种植方舱温度调节设备
	台
	2
	54500.00
	

	3
	工厂种植方舱湿度调节设备
	台
	8
	4800.00
	

	4
	工厂种植方舱种植设施
	组
	8
	15400.00
	

	5
	工厂种植方舱通风设备
	台
	16
	750.00
	

	6
	工厂种植方舱照明设备
	盏
	32
	70.00
	

	7
	工厂种植方舱控制系统设备
	套
	2
	4500.00
	

	8
	工厂种植方舱给水系统
	套
	1
	3800.00
	

	9
	移动种植方舱
	座
	2
	52500.00
	

	10
	移动种植方舱温度调节设备
	台
	2
	44500.00
	

	11
	移动种植方舱湿度调节设备
	台
	2
	4800.00
	

	12
	移动种植方舱种植设施
	组
	6
	9800.00
	

	13
	移动种植方舱通风设备
	台
	4
	750.00
	

	14
	移动种植方舱照明设备
	盏
	8
	70.00
	

	15
	移动种植方舱控制系统设备
	套
	2
	4500.00
	

	16
	移动种植方舱给水系统
	套
	1
	3250.00
	

	17
	小型移动冷库
	座
	1
	16450.00
	

	18
	小型移动冷库制冷设备
	套
	1
	14500.00
	

	19
	小型移动冷库温度控制系统
	套
	1
	3600.00
	

	20
	雨棚
	平方米
	500
	240.00
	

	21
	围栏
	米
	100
	180.00
	

	22
	监控系统
	项
	1
	16000.00
	

	23
	混凝土排水沟
	米
	65
	80.00
	

	24
	方舱排水设施
	米
	150
	60.00
	

	25
	零星地面处理
	平方米
	100
	80.00
	

	26
	供电及辅材
	项
	1
	12000.00
	


注：
（1）本项目共设1个标段，供应商必须对所参与标段内所有内容作出完整唯一的响应报价，且不得出现缺项、漏项或无报价情况，否则响应文件将按无效处理。
（2）具体要求等详见本竞争性磋商文件第五章《采购需求》。
7.合同履行期限（交货期）：签订合同后40日历天内完成全部内容。

8.交付（或实施）地点：大理市凤仪镇三哨村民委员会万马伍小组（万马伍搬迁安置点旁）。

9.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力：供应商须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若供应商是企业，提供有效的“营业执照”；②若供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若供应商是社会团体或非企业专业服务机构等其他形式的组织，提供有效的法定证明文件；④若供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购代理机构的实际查询时间为投标截止时间前；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。（此部分不需要供应商提供证明材料，以采购人或采购代理机构查询为准）；

1.2.2具有健全的财务会计制度
①供应商须提供2024年或2025年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（包括：财务审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）、所有者权益变动表及其附注）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。 

②供应商须提供在提交响应文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.3.1 依法缴纳税收：供应商须提供缴税所属时间在2025年1月1日起至提交响应文件截止之日内任意连续2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

1.3.2 依法缴纳社会保障资金：供应商须提供缴费所属时间在2025年1月1日起至提交响应文件截止之日内任意连续2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或其他证明材料）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商关联企业情况声明）。

1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：无。


三、获取采购文件

时间：2026年07月13日至2026年07月20日每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）。

方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys；2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

四、响应文件提交

截止时间：2026年07月29日09：00（北京时间）。
地点：供应商应按照本项目竞争性磋商文件和云南省政府采购电子交易平台（政采云）的要求编制、加密响应文件后在响应文件提交截止时间前上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云），供应商须在响应文件提交截止时间前完成所有电子响应文件的上传，响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。供应商在云南省政府采购电子交易平台（政采云）提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商须在云南省政府采购电子交易平台（政采云）进行远程解密电子版响应文件。
五、开启

时间：2026年07月29日09：00（北京时间）。
地点：云南元琳工程项目管理有限公司开标厅（云南省大理白族自治州大理市经济技术开发区金辰满江印9栋904号）。供应商须在云南省政府采购电子交易平台（政采云）进行远程解密电子版响应文件。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1.本次竞争性磋商公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业、政府采购实施本国产品标准及相关政策等。

3.本项目实行网上投标，采用电子响应文件。供应商按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

4.采购代理服务费：本项目的采购代理服务费参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知（云建招协[2026]11号）的相关规定收取，以成交总价为计费基数。由成交供应商在领取中标或成交通知书时向采购代理机构一次性支付。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息 

名    称：大理市凤仪镇人民政府
地    址：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇凤鸣兴凤路6号
联系方式：罗主任 18708725950
2.采购代理机构信息

名    称：云南元琳工程项目管理有限公司

地    址：总公司（云南省昆明市西山区日新路中段广福城（A3地块）2幢29层2902号）；大理办事处（云南省大理白族自治州大理市经济技术开发区金辰满江印9栋904号）
联系方式：叶星堂、张海婷0872-3079733、18187211880、15096973996

3.项目联系方式

项目联系人：叶星堂、张海婷
电      话：0872-3079733、18187211880、15096973996

第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	采购人
	大理市凤仪镇人民政府

	1.2
	采购代理机构
	云南元琳工程项目管理有限公司

	2.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：大理市民族团结进步示范市建设项目—凤仪镇三哨村仿野生食用菌种植项目
项目编号：DLZC2026-C1-00698-YNYL-0006

	2.2
	预算金额及最高限价
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.3
	采购需求
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》，具体要求等详见本竞争性磋商文件第五章《采购需求》

	2.4
	合同履行期限（交货期）
	见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.5
	交付（或实施）地点
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	3.1
	供应商的资格要求
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	3.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	3.3
	本项目的特定资格要求
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	4.1
	是否接受联合体
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	5.1
	现场考察
	☑不组织 
□组织：

考察时间：   年   月    日   点   分 
考察地点：____________ 

	6.1
	磋商前答疑会
	☑不召开
□召开

召开时间：   年   月    日   点   分 
召开地点：____________ 

	10.1
	询问
	供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	10.3
	询问联系方式
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	11.1
	竞争性磋商文件澄清、修改时间
	提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

	11.5
	磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容
	在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

	17.1
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起90天

	18.1
	磋商保证金
	(不要求提供
(要求提供：
磋商保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。

磋商保证金金额： / （￥ / 元）
磋商保证金按规定数额从供应商基本账户缴纳至：

开户名称：云南元琳工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司大理龙山支行

账    号：53050171607200000517

磋商保证金交纳说明：

（1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的供应商应持有效凭证（纸质原件）至

云南元琳工程项目管理有限公司财务室换取保证金收据。     

（2）供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，其响应无效。

	19.4
	响应文件盖章及签署
	响应文件应按本竞争性磋商文件中响应文件格式规定的签名或签章处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处盖供应商电子签章。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。

	20.1
	报价
	（1）磋商报价：磋商报价须包含采购过程中发生的各类设备及其配套设施和配套辅助产品材料的采购费及采购代理服务费，产品采购、运输、安装、调试、辅料、税费等所有相关费用，风险（不可预见费），无隐形收费，技术培训、技术服务及售后维护服务等全部相关费用，供应商最终报价不得超过采购预算（最高限价）。

（2）最终总报价为一次性包干总价。供应商一旦成交，成交价即作为合同价款签订合同，合同履行过程中，合同价款将不作调整。

	21.1
	响应文件的加密
	供应商应按照云南省政府采购电子交易平台（政采云）的要求编制、加密响应文件。

	22.1
	响应文件提交截止时间及地点
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	26.2
	磋商小组
	磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数（采购预算金额在200万元以上成员人数为5人以上单数；采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组应当推选磋商组长，但采购人代表不得担任组长。

	27.1
	评审方法
	本项目评标方法采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	33.3
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
(不允许 
(允许，具体要求： 
（1）可以分包履行的具体内容：      /      ； 
（2）允许分包的金额或者比例：      /      ； 
（3）其他要求：      /      。 

	34.1
	履约保证金
	(不要求提供

(要求提供：
履约保证金金额：履约保证金金额为合同金额的  %。；
履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约担保期限及退还：项目整体验收通过后，甲方向乙方无息返还100%履约保证金。

	37.1
	采购代理服务费
	本项目的采购代理服务费参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知（云建招协[2026]11号）的相关规定收取，以成交总价为计费基数。由成交供应商在领取中标或成交通知书时向采购代理机构一次性支付。

	38
	需要补充的其他内容： 

	38.1
	为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商
	(无；

(有：

供应商名称：     /      。

	38.2
	符合要求供应商家数
	符合以下要求的供应商只有2家时可以继续进行采购活动：

①采用竞争性磋商采购方式组织实施的市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目；

②政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目）。

备注：本项目不属于上述两类情形，评审时符合要求的供应商不足3家的，应当终止采购活动。

	38.3
	类似业绩
	(无；

(有：

类似业绩是指：/；

业绩证明材料：/。

	38.4
	撤回响应文件或其响应文件无效情形
	以下情况视为供应商同意撤回已上传系统的响应文件或其响应文件无效： 

（1）政采云电子平台显示供应商未上传响应文件； 

（2）因供应商原因上传的响应文件在开启文件时无法解密。

（3）因供应商自身原因导致未在规定时间内完成响应文件解密。

	38.5
	知识产权
	构成本项目竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	38.6
	解释权
	（1）构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

（2）竞争性磋商文件中引用某一供应商的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在供应商的意思，供应商所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。

（3）供应商须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。

	38.7
	中小企业合同融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。

“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 

“中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com


一、总则
1.采购人、采购代理机构

1.1采购人：详见《供应商须知前附表》。

1.2采购代理机构：详见《供应商须知前附表》。

2.项目基本情况
2.1项目名称及项目编号：详见《供应商须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价：详见《供应商须知前附表》。

2.3采购需求：详见《供应商须知前附表》。

2.4合同履行期限（交货期）：详见《供应商须知前附表》。

2.5交付（或实施）地点：详见《供应商须知前附表》。

3.供应商资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《供应商须知前附表》。
3.2落实采购政策需满足的资格要求：详见《供应商须知前附表》。
3.3本项目的特定资格要求：详见《供应商须知前附表》。
3.4供应商为满足供应商的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应竞争性磋商文件，响应文件按无效处理。
4.联合体

4.1《供应商须知前附表》规定接受联合体磋商的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。成交后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足竞争性磋商文件中对供应商的资格要求，竞争性磋商文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下磋商。

5.现场考察

5.1《供应商须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取竞争性磋商文件的潜在供应商现场考察。 
5.2现场考察所发生的费用由潜在供应商自理。
5.3 除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在供应商在编制响应文件时参考，采购人不对潜在供应商据此作出的判断和决策负责。
6.磋商前答疑会

6.1《供应商须知前附表》规定召开磋商前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取竞争性磋商文件的潜在供应商召开磋商前答疑会。

7.费用承担

7.1无论是否成交，供应商自行承担所有与参加本次竞争性磋商采购活动所产生的全部费用。
二、磋商文件

8.竞争性磋商文件编制依据

8.1本项目竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。
9.竞争性磋商文件的组成

9.1采购人要求提供的货物、工程或者服务及合同条款在竞争性磋商文件中均有说明，竞争性磋商文件共六章，各章的内容如下：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知
第三章 合同书样式及主要条款
第四章 响应文件格式
第五章 采购需求

第六章 评审方法
9.2 根据本章规定对竞争性磋商文件所做的澄清、修改构成竞争性磋商文件的组成部分。
10.竞争性磋商文件的询问

10.1供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
10.2 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。
10.3磋商文件询问联系方式：详见《供应商须知前附表》。

11.竞争性磋商文件的澄清、修改

11.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证供应商能重新下载并用于编制响应文件。

11.3竞争性磋商文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
11.4供应商应在电子响应文件提交截止时间前及时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

11.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

三、响应文件

12.响应文件编写注意事项

12.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容和商务条件后，根据竞争性磋商文件要求编写响应文件。
12.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商的响应文件必须对竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效响应处理。

13.语言文字

13.1供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.响应文件的组成

15.1供应商编写的响应文件按第四章《响应文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2响应描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由供应商自行承担责任。
16.响应文件的格式要求

16.1供应商应按第四章《响应文件格式》提供的格式编写。

17.响应文件有效期

17.1在《供应商须知前附表》规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
17.2因特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应文件中所有内容及磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

18.磋商保证金（本项目不要求递交磋商保证金）

18.1供应商应按《供应商须知前附表》规定的金额、形式向采购代理机构交纳磋商保证金，磋商保证金须在响应文件提交截止时间前从供应商基本账户交纳到云南元琳工程项目管理有限公司指定的账户，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

18.2采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。
19.响应文件的编制

19.1本项目实行网上响应，采用电子响应文件。供应商按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败的，自行承担责任。
19.2供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至云南省政府采购电子交易平台（政采云）网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其响应文件将不予受理。

19.3响应文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由供应商自行承担。

19.4响应文件盖章及签署：详见《供应商须知前附表》。

20.报价和报价货币

20.1响应报价：详见《供应商须知前附表》。
20.2供应商的报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于供应商不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。

20.3异常低价审查（仅针对最后报价进行审查）

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.4供应商应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
20.5报价货币：人民币。
四、提交电子响应文件

21.响应文件的加密

21.1 供应商应按照云南省政府采购电子交易平台（政采云）的要求编制、加密响应文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在云南省政府采购电子交易平台（政采云）的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。
22.响应文件的提交
22.1响应文件提交截止时间、响应文件提交的地点：详见《供应商须知前附表》。

22.2本项目采用电子采购，供应商应按照本项目采购文件和云南省政府采购电子交易平台（政采云）的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云），响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在云南省政府采购电子交易平台（政采云）提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签名、签章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2供应商应按照本项目竞争性磋商文件和云南省政府采购电子交易平台（政采云）的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前重新上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云），响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。
五、响应文件开启及响应文件解密

24.响应文件的开启及解密
24.1各供应商在开标前应确保成为云南省政府采购电子交易平台（政采云）供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

24.2采购代理机构将在《供应商须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后供应商不足3家的，不得开标。

24.4开标时，供应商登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若供应商未在规定时间完成所有响应文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和磋商文件的规定登录到云南省政府采购电子交易平台（政采云）电子开标大厅，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。

（2）如供应商成功解密响应文件，但未在云南省政府采购电子交易平台（政采云）电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

24.6开标工作人员将做开标记录。

24.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

六、磋商

26.磋商小组

26.1磋商小组将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加线上磋商。

26.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

27.评审

27.1评审方法：详见《供应商须知前附表》。

27.2评审原则：磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则。
27.3磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

27.4在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。评审结束后，至确定成交供应商与采购人签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较、推荐成交候选供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

28.响应文件的澄清和补正原则
28.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、 说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

29.报价修正原则

29.1 响应文件报价出现前后不一致的，除响应文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

（3）分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。 

（5）如果供应商不接受对其错误的更正，其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

30.采购活动终止
30.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

七、成交结果

31.成交供应商的确定

31.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

32.成交通知书

32.1成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。
32.2成交通知书是合同的一个组成部分。

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

33.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33.3采购人允许采用分包方式履行合同的，成交人可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
33.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.5除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

33.6成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34.履约保证金

34.1《供应商须知前附表》规定收取履约保证金的，供应商应按《供应商须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体成交的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃成交项目，磋商保证金将不予退还。

34.2签订合同后，如供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

35.质疑

35.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
35.2竞争性磋商文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
35.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.4供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
35.5供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
35.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
35.7采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
35.8供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
35.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南元琳工程项目管理有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：总公司（云南省昆明市西山区日新路中段广福城（A3地块）2幢29层2902号）；大理办事处（云南省大理白族自治州大理市经济技术开发区金辰满江印9栋904号）。
36.投诉

36.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。
九、其他事项
37.采购代理服务费

37.1采购代理服务费收费标准详见《供应商须知前附表》。

37.2付费方应按委托代理合同约定或在成交人接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

38.需要补充的其他内容

38.1其他需要补充的其他内容：详见《供应商须知前附表》。
第三章  合同书样式及主要条款

一、合同条件

	序号
	内   容
	要   求

	▲1
	合同履行期限（交货期）
	签订合同后40日历天内完成全部内容。

	2
	交付（或实施）地点
	大理市凤仪镇三哨村民委员会万马伍小组（万马伍搬迁安置点旁）

	▲3
	付款方式
	预付款30%，安装完成后付至80%，剩余20%验收完成后支付（具体付款比例，以双方签订的正式合同约定为准）。


二、合同格式

说明：合同格式以签订时财政部门的格式为准。
 合同书样式（参考文本）

	合同编号：
		合同自编号：
			项目编号： 
	

	

	●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


	云南省政府采购

	（委托采购） 


	合

	同

	书


	签订地点：    

	云南省财政厅　制


甲    方：大理市凤仪镇人民政府（以下简称甲方）
乙    方：（以下简称乙方）
根据《大理市民族团结进步示范市建设项目—凤仪镇三哨村仿野生食用菌种植项目》政府采购的竞争性磋商采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，在真实、充分地表述各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定和竞争性磋商文件的实质精神，达成如下协议，并由双方共同恪守。
一、采购项目
项目名称：大理市民族团结进步示范市建设项目—凤仪镇三哨村仿野生食用菌种植项目
合同总金额：大写：                 ，小写：¥                元。
采购内容：①建设工厂种植方舱2座,以及整体雨棚和设备配置；②移动种植方舱2个,以及整体雨棚和设备配置；③小型移动冷库1座及设备配置；④附属工程。本项目需求参数基于《大理市凤仪镇食用菌种植基地设计方案》制定，所有采购产品需符合方案设计标准、国家相关行业规范，确保质量合格、性能稳定，可直接投入使用，适配基地规模化、标准化、智能化种植需求。
本合同总金额包含本次采购所有内容，包含采购过程中发生的各类设备及其配套设施和配套辅助产品材料的采购费及采购代理服务费，产品采购、运输、安装、调试、辅料、税费等所有相关费用，风险（不可预见费），无隐形收费，技术培训、技术服务及售后维护服务等全部相关费用，供应商最终报价不得超过采购预算（最高限价），即：凡属该项目谈判响应文件中涉及的或者是为完成本次采购所必需的各项费用，以及乙方为完成本次采购而漏报的费用，均视为已包括在乙方所报的总报价和相应单价中。
产品名称、价格、数量，采购清单详见下表：
	序号
	名称
	规格和型号
	生产厂家、品牌、产地
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


二、产品质量规格标准
1.乙方提供的产品质量应符合国家规定的标准、行业标准、竞争性磋商文件中载明的各类产品采购需求技术标准、磋商响应文件（乙方递交的磋商响应文件载明的技术要求声明全部满足采购需求，无负偏离）；乙方提供的产品，应当是符合甲方要求的全新的、经出厂检验合格的、符合采购需求的合格产品。
2.乙方须严格按甲方要求的产品参数提供产品并保证供货，供货交付时须提供全部拟供厂家的供货确认函、出厂合格证明等相关证明文件，确保产品质量和施工安全。
三、交货安装要求
1.合同履行期限：      

2.交货安装地点：甲方指定地点；
3.交货方式：乙方按甲方指定的项目实施地点进行送货，一切费用由乙方承担；
4.安全责任：供货运输中的安全责任概由乙方负责。已验收合格的产品，因使用不当等原因导致的安全责任概由甲方负责。
5.交货时乙方须完整提交采购商品的产品质量合格证说明书及相关资料。
四、采购项目的验收
甲方将组织专业人员，对照本招采需求参数及设计方案，对所有采购产品、施工工程进行全面验收；验收过程中，供应商需全程配合，提供相关证明文件、检测报告等资料；验收合格后，双方签署验收报告，完成交付；验收不合格的，供应商需在规定期限内整改，直至验收合格，整改费用由供应商承担。
五、乙方售后服务
1.为保障采购产品的售后服务要求，乙方应具有完善的售后服务体系，须针对本项目采购产品提供    年的免费质保期，供应商需在24小时内响应，免费维修、更换损坏部件；质保期外提供终身维护服务，收取合理成本费用。
2.售后服务：供应商需提供技术培训服务，指导甲方工作人员掌握设备操作、日常维护及简单故障排查方法；提供完善的售后服务体系，确保基地运营过程中设备出现问题可及时解决。
3.在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。乙方技术支持电话：        ，联系人：           
售后服务网点地址：        ，售后服务负责人姓名：       ，联系电话：      。
六、付款方式和付款期限：预付款30%，安装完成后付至80%，剩余20%验收完成后支付（具体付款比例，以双方签订的正式合同约定为准）。
七、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、负责合同签订后项目协调的工作（如与乙方的具体联系和衔接，产品运输、交付或交货时进行监管控制）；
2、负责提供产品交货存储安置所必需的场地和环境；
3、甲方将组织专业人员，对照本招采需求参数及设计方案，对所有采购产品、施工工程进行全面验收；验收过程中，供应商需全程配合，提供相关证明文件、检测报告等资料；验收合格后，双方签署验收报告，完成交付；验收不合格的，供应商需在规定期限内整改，直至验收合格，整改费用由供应商承担；
4、按合同规定享有乙方提供的设备或项目服务。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方保证按本合同条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、数量配置齐全、符合采购文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；按合同质保条款提供售后服务，终身负责保修。
2、乙方在合同约定的时间内完成全部货物的交付安装。
3、乙方保证向甲方提供的设备（有配套软件的还包括软件产品）不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，保证向甲方部署的系统具有软件著作权证明文件，否则承担给甲方造成的一切损失（包括且不限于为实现权利而产生的律师费、差旅费、担保费等）。
4、严格按照合同约定履行好售后服务义务；
5、严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；
6、参与甲方共同进行设备和项目的验收。
八、违约责任
（一）乙方逾期履行本合同约定义务时，每逾期一日，应当按本合同总价的    %向甲方支付履约逾期违约金；逾期超过    个工作日的，甲方有权单方解除本合同，并扣除全部履约保证金并要求乙方退还全部或部分已收合同款，如给甲方造成的经济损失的，乙方应当承担全部违约责任并按实际损失额向甲方全额赔偿。
（二）除本合同另有约定，乙方违约的，甲方有权扣除履约保证金并限期催告乙方停止违约行为、采取有效补救措施（包括但不限于继续履行合同、扣除履约保证金、赔偿甲方经济损失等）。如乙方未在甲方指定期限内采取相关措施并经甲方验收合格的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还全部或部分已收合同款，如给甲方造成经济损失的，乙方应当承担全部违约责任并按实际损失额向甲方全额赔偿。
（三）乙方必须向甲方提供全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。若乙方所供货物是假货或走私等非法来源货物的，甲方有权扣除履约保证金并无条件解除本合同，乙方必须无条件向甲方支付合同总价10倍的违约赔偿金。
（四）乙方向甲方开具等额、真实、合法的有效发票，若乙方提供的发票存在虚假、过期、失效或违法等情形的，乙方向甲方支付合同总价双倍的违约金并承担由此而发生的全部违约责任。
（五）任意一方违约，另一方可采取法律手段保护自己的合法权益，过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、财产保险费、评估费、执行费、拍卖费、律师费、差旅费等，均由违约方承担；
（六）甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
九、合同纠纷
甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在□内打√，其余打×）
□向合同签订地仲裁部门申请仲裁；
√向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同其他未尽事宜
本合同其他未尽事宜，按国家《民法典》有关规定处理。
十一、保密责任
（一）本合同内容以及乙方因签订、履行本合同所获悉的甲方、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经甲方书面同意，乙方不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，乙方须承担因泄密而引发的全部责任。
 （二）乙方在本合同签订、履行期间及终止后，无条件负有本合同约定的保密义务。
 十二、不可抗力
（一）如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、自然灾害（火灾、水灾、台风、地震、重大疫情等）、政治动乱等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
（二）受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后10日内，将有关部门出具的证明文件直接送达另一方。
（三）如果不可抗力影响导致合同迟延履行30日以上的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，按照甲方要求执行。
十三、合同的生效
本合同经双方签字并盖章后生效。本合同一式4份，甲方持2份，乙方持2份，具有同等法律效力。
十四、质量保障期限
质量保障期限：所有产品质保期≥1年，质保期内出现质量问题，供应商需在24小时内响应，免费维修、更换损坏部件；质保期外提供终身维护服务，收取合理成本费用。
十五、其它
本合同未尽事宜可签署补充协议，补充协议是本合同的重要组成，与本合同具有同等法律效力。
十六、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：
1、合同书附件；2、竞争性磋商文件；3、成交通知书；4、乙方递交的磋商响应文件；5、甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。
甲方（采购人公章）名称： 大理市凤仪镇人民政府 乙方（供应商单位章）名称：
地址：                                          地址：
邮编：                                          邮编：
法定代表人：                                    法定代表人：
委托代理人：                                    委托代理人：
电话：                                          项目负责人：
开户银行：                                      电话：
账号：                                          开户银行：
账号：
第四章  响应文件格式

供应商编制文件须知
1.供应商按照本部分的要求编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则响应无效。未标记▲号的格式文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。 
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。
大理市民族团结进步示范市建设项目—凤仪镇三哨村仿野生食用菌种植项目
项目编号：              

响 应 文 件
供应商：                                （加盖供应商公章）
法定代表人或委托代理人：                   （签名或签章）
     年     月    日
一、资格证明文件部分

▲（1）资格证明材料

供应商提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其响应文件无效。

格式1：

具有独立承担民事责任的能力：供应商须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若供应商是企业，提供有效的“营业执照”；②若供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若供应商是社会团体或非企业专业服务机构等其他形式的组织，提供有效的法定证明文件；④若供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明）。
格式2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购代理机构的实际查询时间为投标截止时间前；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。（此部分不需要供应商提供证明材料，以采购人或采购代理机构查询为准）；

2.具有健全的财务会计制度：

①供应商须提供2024年或2025年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（包括：财务审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）、所有者权益变动表及其附注）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。 

②供应商须提供在提交响应文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

格式3：

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、依法缴纳税收：供应商须提供缴税所属时间在2025年1月1日起至提交响应文件截止之日内任意连续2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

2、依法缴纳社会保障资金：供应商须提供缴费所属时间在2025年1月1日起至提交响应文件截止之日内任意连续2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

格式4：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或其他证明材料）。

格式5：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

格式6：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商关联企业情况声明）。

▲供应商关联企业情况声明
我方郑重声明如下：

1.供应商名称：                   。
2.供应商的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

	直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称
	对本单位的控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	

	直接下级控股/管理单位名称
	本单位控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

	其他兄弟单位名称
	同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）
3、本项目的特定资格要求：无。

格式7：

承诺书

致：                        （采购人名称）： 
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：  
（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 

    （3）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织； 

（4）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。
供应商：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日
格式8：
二、报价文件部分
▲磋商报价一览表

	供应商名称
	

	磋商总报价（元）
	

	合同履行期限（交货期）
	

	交付（或实施）地点
	

	备注
	


注：因本项目为电子采购项目，上述磋商报价一览表中供应商填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。
▲磋商分项报价表
	序号
	标的名称
	品牌
	规格参数及技术标准
	数量
	计量单位
	单价

（元）
	合价（元）
	产地
	制造商
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	磋商总报价（元）：


填表说明：

1.▲供应商需对本项目采购范围包括的标的进行逐一报价，单价不得超过最高限价，并按磋商文件第五章“采购需求”采购需求一览表中的标的及其顺序逐项填报此表，不得缺项、漏项。

2.磋商报价须包含采购过程中发生的各类设备及其配套设施和配套辅助产品材料的采购费及采购代理服务费，产品采购、运输、安装、调试、辅料、税费等所有相关费用，风险（不可预见费），无隐形收费，技术培训、技术服务及售后维护服务等全部相关费用，供应商最终报价不得超过采购预算（最高限价）。

必不可少的专用工具报价表
（如有）

	序号
	名称
	规格和

型号
	材质
	数量
	计量单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	生产厂家/品牌

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：此表由供应商按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。
备品备件、易损件表

（如有）

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸成交，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供成交产品的备品备件、易损件。
	序号
	名称
	品牌、规格和型号
	材质
	数量
	单位
	单价

（元）
	优惠

比例
	实际投标单价
	是否已含在总报价中

	
	
	
	
	
	
	
	  %
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  %
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  %
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入磋商总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！
备注：此表由供应商按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。
格式9：

三、技术商务文件部分
▲技术规格偏离表

请按实际响应内容，逐条对应竞争性磋商文件的第五章《采购需求》中的“二、技术要求-（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”认真填写该表。
	序号
	标的名称
	竞争性磋商文件技术规范、要求
	响应文件应答情况
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表格填写说明：
注：
1.序号应对响应产品在第五章《采购需求》中的序号。
2.供应商根据本项目竞争性磋商文件第五章《采购需求》”作出全面、真实的反映，技术规范、要求逐条对应答复，并在“响应文件响应情况”一列中写明详细情况，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。响应文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。供应商除如实填写技术要求偏离表外，响应文件中提供最新的证明材料。
3.表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应产品技术规格高于竞争性磋商文件要求的，按“正偏离”填写；低于竞争性磋商文件要求的，按“负偏离”填写；满足竞争性磋商文件要求的，按“无偏离”填写。

4.产品参数响应程度评审应结合所列产品技术规格偏离表、技术支持资料（含：产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测（检验）报告或产品制造商出具的产品技术性能介绍材料等证明材料。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。

采购需求应答
供应商除如实填写技术要求偏离表外，需对采购需求进行响应（采购需求要求提供相应证明材料的需提供相关证明材料）。
格式9-1：

生产、供货、运输保障、安装方案

(由供应商按第五章《采购需求》及第六章《评审方法》等相关要求自行编制，格式自拟)

格式9-2：

质量承诺、保证措施及质保

(由供应商按第五章《采购需求》及第六章《评审方法》等相关要求自行编制，格式自拟)

格式9-3：

售后服务方案（含承诺及保证）、应急方案

(由供应商按第五章《采购需求》及第六章《评审方法》等相关要求自行编制，格式自拟)

格式9-4：

人员培训计划

(由供应商按第五章《采购需求》及第六章《评审方法》等相关要求自行编制，格式自拟)

格式10：

▲商务条款偏离表
请对应竞争性磋商文件的合同履行期限（交货期）、交付（或实施）地点、付款方式、验收标准、售后服务要求、其他等的要求认真填写该表。

A、□我公司已详细阅读竞争性磋商文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。
B、□我公司已详细阅读竞争性磋商文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。
	序号
	磋商文件条目号
	竞争性磋商文件商务要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表格填写说明：
1、供应商根据应根据实际响应情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。
2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：(
格式11：

类似业绩（若有）

	序号
	业绩名称
	委托人
	联系电话
	项目金额
	项目时间
	评价意见

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：供应商可根据实际情况拓展本表，但不得改变格式。
格式12：

其它报价资料
（1）供应商认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

格式13：

中小企业声明函
（供应商参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写和提供）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（工程的承接单位全部为符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     
万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
注：
①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据竞争性磋商文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏。 

格式14：

监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。
格式15：

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：
注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式16：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：       年    月    日
[image: image6.jpg]Z B AW LIENQ E IR RS E]
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1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：供应商提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，可不填写本声明函。
关于符合本国产品标准的声明函
本国产品支持政策价格评审优惠声明函

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）
日    期：     年     月      日
格式17：
政府强制采购节能产品明细表（适用于货物）
	序号
	产品名称
	生产者 （制造商）
	规格型号
	证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。 
2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。
3、此表由供应商根据《竞争性磋商文件》要求填写此表，若《竞争性磋商文件》无政府强制采购节能产品则此表可不提供。
政府优先采购的节能、环保产品汇总表（适用于货物）
	序号
	产品名称
	生产者 （制造商）
	规格型号
	证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。
2、此表由供应商按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。
格式18：

▲磋商申请函
致：（采购人名称）
我方仔细研究了 （采购项目名称）  （项目编号：        ）项目磋商文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）  全权代表供应商  （供应商全称）   参加磋商，并提交响应文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按磋商文件及采购需求，以响应文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在供应商须知规定的开启日期起遵循本响应文件，并在供应商须知前附表规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如我方响应被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货、服务或工程，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在竞争性磋商文件有效期内撤回响应或者有其他违约行为，我方的磋商保证金（如有）可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本磋商有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：             
电话：                               传真：　　　　　　　　　

开户名称：                        开户银行：                    

账    号：                       
供应商：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）
日    期：     年     月      日
格式19：

▲法定代表人（单位负责人）身份证明书

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。
供应商：（盖章）

日期：　　　年　 　月　 　日
格式20：

法定代表人（单位负责人）授权委托书
本授权书声明：  （供应商全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的磋商，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至磋商有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
供应商：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或签章）

日    期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：              

职务：                  
身份证号码：                  
详细地址：                  
电话：                  
附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。 
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

格式21：

自然人授权委托书

(适用于自然人参加磋商)
本授权书声明：我  （姓名、身份证号码） 系自然人，现授权委托 （姓名、身份证号码）以本人名义参加（采购项目名称）（项目编号：        ）的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至磋商有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
                                        供应商：（签名或签章）　　　　

日   期：     年   月   日

附：自然人及被授权委托代理人身份证正反面电子件。

格式22：

构成响应文件的其他资料

（自拟格式)

1.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

2.响应文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

3.成交通知书送达确认的承诺。

格式23：

▲成交通知书送达确认的承诺

致：云南元琳工程项目管理有限公司
如我公司有幸中标/成交    （项目名称）      项目，我公司同意贵单位将成交通知书（非原件）以电子邮件方式发送至我单位下述电子邮箱，并承诺在电子邮件进入我方电子邮箱时间的第二天内,由授权代表到贵公司办理领取成交通知书原件的签收及相关事宜，否则贵公司可视为我公司已签收了成交通知书。

收件人姓名：

收件人电话号码：

收件人电子邮箱：

以上内容如果因我方原因填写不正确，导致最终未收到代理机构发的邮件，一切造成的后果由我司承担。

格式24：

▲不参与围标串标信用承诺书

本人作为经授权的供应商（供应商）代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位参与投标的材料均真实、有效、合法。

三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，不参与围标串标。

四、我单位如被查实在本项目投标活动中存在围标串标的，本人和单位接受相应行政处罚和失信惩戒，承担直接责任人法律责任。

承诺单位（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）或授权人（签字）：

年    月    日

第五章  采购需求

说明：

1.各供应商必须对磋商文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若响应文件中未对磋商文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而供应商又未在响应文件中作出说明和解释的，磋商小组在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.供应商应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.供应商应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.供应商应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照成交人响应文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

采购需求及技术标准一览表

	序号
	标的名称
	规格参数及技术标准要求
	计量单位
	数量
	★单价最高限价（元）

	1
	工厂种植方舱
	单座长≥18米×宽≥8米×高≥4.5米，容积≥648m³，种植面积≥340m²。

舱体骨架：采用≥60×60×1.2mm镀锌方管搭建，无漏镀、锈蚀，骨架承载力≥200kg/㎡，焊接牢固，焊缝平整无毛刺，符合钢结构施工规范。

墙体材料：≥5cm厚聚氨酯彩钢板，彩钢板厚度≥0.325mm，聚氨酯密度40±2kg/m³，导热系数≤0.024W/(m·K)，具备良好保温、隔热、防潮性能，无破损、起鼓，安装后密封严密。

屋顶（整体雨棚）：采用≥80×80×3mm镀锌方管制作三角桁架，桁架间距≤2.5米，屋顶覆盖≥0.4mm厚840型彩钢瓦楞板，瓦楞板搭接严密，防水、防晒，无漏雨隐患，屋顶承载力≥100kg/㎡，可抵御日常风雨冲击。

制作要求：工厂预制，含焊接加工费，整体模块化设计，安装后舱体垂直度偏差≤3mm/m，整体无变形、松动。
	座
	2
	98500.00

	2
	工厂种植方舱温度调节设备
	一体式风冷空气源冷暖热泵机组（温度调节系统），国标额定工况下,制热量≥45kW，制冷量≥28kW，制热 / 制冷工况整机总输入功率（含压缩机、全部风机、电控）≤20.5kW。

含全套通风管道系统，管道连接密封严密，无漏风；热泵可实现5-35℃精准控温，升温/降温速率≥1℃/h，节能等级≥1级，运行噪音≤75dB，具备自动启停、温度反馈调节功能。
	台
	2
	54500.00

	3
	工厂种植方舱湿度调节设备
	≥28L/H超声波雾化系统。

含配套管道系统，雾化均匀，无滴水现象，可将舱内湿度控制在80%-95%，雾化颗粒直径≤10μm，具备湿度自动调节、缺水保护功能，运行稳定无故障。
	台
	8
	4800.00

	4
	工厂种植方舱种植设施
	种植层架，每组规格≥16米×≥0.9米×≥5层。

层架采用耐腐蚀材料（镀锌钢材）制作，层架间距≥15cm，每层承载力≥50kg，层板平整光滑，无毛刺、变形，可灵活摆放菌袋、菌瓶，便于拆卸、安装和日常管护，工厂预制含焊接加工费。
	组
	8
	15400.00

	5
	工厂种植方舱通风设备
	≥2500m³/h通风扰流风机。

  风机材质为防腐塑料或镀锌钢板，风量偏差≤±5%，风压≥200Pa，运行噪音≤55dB，具，可实现舱内空气快速流通，配套风阀，调节灵活，密封严密。
	台
	16
	750.00

	6
	工厂种植方舱照明设备
	单盏功率≥18WLED三防灯（防水、防尘、防腐）。

亮度均匀，使用寿命≥50000小时，防护等级≥IP65，适配高湿度环境，安装牢固，便于更换。
	盏
	32
	70.00

	7
	工厂种植方舱控制系统设备
	含1组二氧化碳传感器、1组温湿度传感器及1台控制器。

传感器测量精度：温度±0.5℃，湿度±5%RH，二氧化碳±50ppm，数据传输实时准确，延迟≤10s；控制器具备数据可视化显示、参数设置、异常报警、历史数据查询功能，可联动温度、湿度、通风设备自动运行，支持手动/自动切换。
	套
	2
	4500.00

	8
	工厂种植方舱给水系统
	含不锈钢立式水箱、水泵、PE管及管件材料。

提供2座方舱供水，水箱容积≥1000L，材质为食品级不锈钢，无异味、无渗漏；水泵扬程≥15m，流量≥10m³/h，运行稳定，管件材质为PE管，连接严密，无漏水，适配方舱内用水需求。
	套
	1
	3800.00

	9
	移动种植方舱
	单座长≥12米×宽≥3.5米×高≥3.5米，容积≥122m³，种植面积≥94m²。具备可移动吊装功能，移动灵活、固定牢固。

舱体骨架：采用镀锌C型钢材搭建，镀锌层厚度≥80μm，无漏镀、锈蚀，骨架承载力≥250kg/㎡，焊接牢固，焊缝平整无毛刺，适配移动过程中的碰撞、颠簸，确保结构稳定。

墙体材料：≥7.5cm厚聚氨酯彩钢板，彩钢板厚度≥0.325mm，聚氨酯密度40±2kg/m³，导热系数≤0.024W/(m·K)，保温、隔热、防潮性能优于工厂种植方舱，无破损、起鼓，安装后密封严密，可有效维持舱内小环境稳定。

制作要求：工厂预制，含焊接加工费，整体模块化设计，安装后舱体垂直度偏差≤3mm/m，整体无变形、松动，移动过程中无部件脱落。
	座
	2
	52500.00

	10
	移动种植方舱温度调节设备
	一体式风冷空气源冷暖热泵机组（温度调节系统），国标额定工况下,制热量≥26kW，制冷量≥16kW，制热 / 制冷工况整机总输入功率（含压缩机、全部风机、电控）≤12kW。

含全套通风管道系统，连接密封严密；热泵可精准控温，适配菌种培育、食用菌种植温度需求，升温/降温速率≥1℃/h，节能等级≥1级，运行噪音≤75dB，具备自动启停功能。
	台
	2
	44500.00

	11
	移动种植方舱湿度调节设备
	≥28L/H超声波雾化系统。

含配套管道系统，雾化均匀，无滴水，可灵活调节舱内湿度，避免局部干燥或过湿，具备湿度自动调节、缺水保护功能，运行稳定。
	台
	2
	4800.00

	12
	移动种植方舱种植设施
	种植层架，每组规格≥9米×≥0.7米×≥5层。

层架采用耐腐蚀材料制作，层架间距≥15cm，每层承载力≥40kg，层板平整光滑，贴合移动方舱尺寸，可固定牢固，避免移动过程中晃动，工厂预制含焊接加工费，便于菌袋摆放和日常管护。
	组
	6
	9800.00

	13
	移动种植方舱通风设备
	≥2500m³/h通风扰流风机。

风机材质为防腐塑料或镀锌钢板，风量偏差≤±5%，风压≥200Pa，运行噪音≤55dB，具备正反转功能，可实现舱内空气流通，配套风阀，调节灵活。
	台
	4
	750.00

	14
	移动种植方舱照明设备
	单盏功率≥18WLED三防灯（防水、防尘、防腐）。

亮度均匀，使用寿命≥50000小时，防护等级≥IP65，适配高湿度环境，安装牢固，便于更换。
	盏
	8
	70.00

	15
	移动种植方舱控制系统设备
	含1组二氧化碳传感器、1组温湿度传感器及1台控制器。

传感器测量精度：温度±0.5℃，湿度±5%RH，二氧化碳±50ppm，数据传输实时准确，延迟≤10s；控制器具备数据可视化显示、参数设置、异常报警、历史数据查询功能，可联动温度、湿度、通风设备自动运行，支持手动/自动切换。
	套
	2
	4500.00

	16
	移动种植方舱给水系统
	含不锈钢立式水箱、水泵、PE管及管件材料。 

提供2座方舱供水，水箱容积≥500L，材质为食品级不锈钢，无异味、无渗漏；水泵扬程≥10m，流量≥5m³/h，运行稳定，管件材质为PE管，连接严密，无漏水，适配方舱内用水需求。
	套
	1
	3250.00

	17
	小型移动冷库
	单座长≥5米×宽≥2.5米×高≥2.5米，总存储容积≥31.25m³。具备可移动功能，底部配备可固定万向轮，轮载≥500kg/个，移动灵活、固定牢固。            

库体结构：采用≥10cm厚聚氨酯彩钢板搭建，彩钢板厚度≥0.325mm，聚氨酯密度40±2kg/m³，导热系数≤0.024W/(m·K)，具备优异的保温、隔热、防潮、防水性能，库体密封性能良好，无漏冷、漏气现象。

辅助结构：U型包边采用≥1.0mm厚镀锌Q235板材，长度≥80m，包边平整、牢固，无毛刺、锈蚀；库房密封门为定制款，尺寸1.2m×2m，密封性能良好，开关灵活，具备保温、防水功能；结构密封胶密封施工后，无脱落、开裂；紧固件采用，材质为镀锌钢材，无锈蚀，强度达标。
	座
	1
	16450.00

	18
	小型移动冷库制冷设备
	≥5HP制冷机组，含全套管道；制冷效率高、运行稳定，可将库内温度精准控制在0-5℃，降温速率≥1℃/h，制冷量≥12kW，运行噪音≤70dB，具备自动启停、温度恒温控制功能，适配冷库保温需求，无漏氟隐患。
	套
	1
	14500.00

	19
	小型移动冷库温度控制系统
	恒温控制电气柜；具备温度实时显示、参数设置、异常报警功能，控温精度±0.5℃，可联动制冷机组自动运行，支持手动/自动切换，操作便捷，运行稳定。
	套
	1
	3600.00

	20
	雨棚
	总面积≥500㎡，屋顶材料采用≥80×80×3mm镀锌方管+≥0.4mm厚840型彩钢瓦楞板；镀锌方管无漏镀、锈蚀，焊接牢固，彩钢瓦楞板搭接严密，防水、防晒，无漏雨隐患。

骨架承载力≥100kg/㎡，可抵御日常风雨冲击，安装平整，无变形、松动，施工完成后无漏雨、渗水现象。
	平方米
	500
	240.00

	21
	围栏
	围栏高度≥1.8米，采用镀锌钢管+浸塑网搭建，立柱间距≤2米，钢管厚度≥1.2mm，无漏镀、锈蚀，浸塑网直径≥3mm，矩形网孔规格 ＜10×10cm；围栏大门为定制款，尺寸适配基地入口，开关灵活，具备防盗功能，与围栏连接牢固。

围栏垂直度偏差≤3mm/m，牢固稳定，无晃动，大门密封严密，防盗性能良好，安装完成后整体美观、实用。
	米
	100
	180.00

	22
	监控系统
	≥16路高清网络摄像头，含全套监控设备（硬盘录像机、显示器、支架、线缆等）；摄像头分辨率≥1080P，夜视距离≥30米，具备移动侦测、声光报警功能；硬盘录像机存储容量≥1TB，可存储录像≥30天，支持远程查看、报警信息推送。

安装在基地关键区域（工厂种植方舱入口、移动种植方舱周边、冷库门口、围栏边界及排水沟重点路段），安装牢固，角度合理，无监控盲区；系统调试正常，可实现异常情况（无关人员翻越、牲畜闯入、设施异常移动）自动推送声光报警信息至指定终端，监控画面清晰、稳定。
	项
	1
	16000.00

	23
	混凝土排水沟
	U型排水沟，净宽度≥0.3米、净深度≥0.3米，壁厚≥0.2米，采用C25混凝土浇筑，浇筑抹面平整、光滑，无裂缝、渗漏。

安装要求：坡度合理（≥3‰），确保排水通畅，避免雨天场地积水；浇筑抹面质量达标，无脱落、开裂，施工完成后进行试水，无积水、渗漏现象，保护舱体结构和种植环境。
	米
	65
	80.00

	24
	方舱排水设施
	每个方舱每条过道各布置排水管道至排水沟，设置≥PVC-U75排水管。含开挖、预埋排水管、回填、硬化。
	米
	150
	60.00

	25
	零星地面处理
	对基地内零星地面进行平整、硬化处理，采用C25混凝土，硬化厚度≥10cm，地面平整、光滑，无裂缝、起砂，承载力≥150kg/㎡，适配方舱、冷库摆放及人员、设备通行需求，质量符合相关标准。
	平方米
	100
	80.00

	26
	供电及辅材
	根据基地及设备情况满足需求配备的电缆、电柜及其他辅材，确保基地内所有设备设施正常运行。
	项
	1
	12000.00


备注：▲供应商需对本项目采购需求包括的标的进行逐一报价，单价不得超过最高限价。

二、技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标
所有采购产品符合相关标准、国家相关行业规范，确保质量合格、性能稳定，可直接投入使用，适配基地规模化、标准化、智能化仿野生食用菌种植需求。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：满符合国家各项强制性规范及安全标准。

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、本项目货物需求表中配置、规格或详细性能要求仅为参考，如果其中出现引用、参考某品牌或型号的某一特定的专利、技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

三、商务要求

1、合同履行期限（交货期）：签订合同后40日历天内完成全部内容。  

2、交付（或实施）地点：大理市凤仪镇三哨村民委员会万马伍小组（万马伍搬迁安置点旁）。  

3、售后服务要求：供应商需提供技术培训服务，指导甲方工作人员掌握设备操作、日常维护及简单故障排查方法；提供完善的售后服务体系，确保基地运营过程中设备出现问题可及时解决。

4、质量保障期限：所有产品质保期≥1年，质保期内出现质量问题，供应商需在24小时内响应，免费维修、更换损坏部件；质保期外提供终身维护服务，收取合理成本费用。

5、验收标准：符合国家现行相关标准。 

6、付款时间及条件：

供应商： 不需要     （需要/不需要）提供履约保证金。

付款方式：采购人与成交供应商合同约定。

7、采购标的需执行的国家标准、行业标准：符合国家各项强制性规范及安全标准。

8、本项目不接受联合体磋商。

9、本项目 不允许 成交供应商向其他供应商分包本项目。

10、本次采购项目  不接受  进口产品。本项目中标产品原产地为中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。

11、本项目专门面向中小企业采购项目。

12、标的物所属行业

根据“《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：
	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	工厂种植方舱
	工业

	2
	工厂种植方舱温度调节设备
	工业

	3
	工厂种植方舱湿度调节设备
	工业

	4
	工厂种植方舱种植设施
	工业

	5
	工厂种植方舱通风设备
	工业

	6
	工厂种植方舱照明设备
	工业

	7
	工厂种植方舱控制系统设备
	工业

	8
	工厂种植方舱给水系统
	工业

	9
	移动种植方舱
	工业

	10
	移动种植方舱温度调节设备
	工业

	11
	移动种植方舱湿度调节设备
	工业

	12
	移动种植方舱种植设施
	工业

	13
	移动种植方舱通风设备
	工业

	14
	移动种植方舱照明设备
	工业

	15
	移动种植方舱控制系统设备
	工业

	16
	移动种植方舱给水系统
	工业

	17
	小型移动冷库
	工业

	18
	小型移动冷库制冷设备
	工业

	19
	小型移动冷库温度控制系统
	工业

	20
	雨棚
	建筑业

	21
	围栏
	建筑业

	22
	监控系统
	工业

	23
	混凝土排水沟
	建筑业

	24
	方舱排水设施
	建筑业

	25
	零星地面处理
	建筑业

	26
	供电及辅材
	工业


注：1.供应商在填写《中小企业声明函》时，按照所投标段对应填写标的名称即可。

2.第 26 项 “供电及辅材” 配套用于设备、控制系统、监控系统标的物。供应商填报本项《中小企业声明函》时，可自行选择设备、控制系统、监控系统任一标的物对应的生产厂家信息填写。
《中小企业划型标准规定》
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕 36 号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国 务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。
第六章  评审方法（综合评分法）

评审方法前附表

	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1
	资格审查标准
	资格条件
	符合第二章“供应商须知”第3项规定；

	2.2
	符合性评审标准
	响应文件有效期
	符合第二章“供应商须知”第17.1项规定；

	
	
	磋商保证金
	符合第二章“供应商须知”第18.1项规定；

	
	
	磋商申请函
	按竞争性磋商文件要求填写，内容齐全、关键字迹清晰（可辨）；

	
	
	竞争性磋商文件中要求盖章、签名或签章的地方
	按竞争性磋商文件要求盖章、签名或签章；

	
	
	报价
	最后报价未超过预算金额或最高限价；

	
	
	其它实质性条件
	1）竞争性磋商文件中响应文件格式部分标注▲号的，供应商必须按竞争性磋商文件要求填写，否则其响应文件按无效响应处理；
2）响应文件中出现其他不满足竞争性磋商文件中标注▲号条款内容，其响应文件按无效响应处理

3）法律、法规和竞争性磋商文件明确规定的其他响应无效情形。

	2.3
	详细评审标准
	1）评审得分计算公式
	供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

①F1、F2、F3分别为磋商报价、技术部分、服务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2）评审因素权重
	磋商报价F1：30分。

技术部分F2：55分。
服务部分F3：15分。

	
	
	3）磋商报价得分F1（满分30分）
	磋商报价计算公式= 评标基准价/磋商最后报价×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
说明：C为磋商基准价，即实质性要求审查合格且磋商价格最低的有效磋商报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效磋商报价。
注：
1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价；
2）本项目专门面向中小企业采购，不再执行中小企业价格评审优惠的扶持政策。
适用于单一产品采购：
3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按第四章响应文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。
适用于多种产品采购：
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按第四章响应文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。

	
	
	4）技术部分得分F2（满分55分）
	产品参数的响应程度（满分15分）

磋商小组根据项目采购需求所载明的产品技术要求并结合供应商递交的响应文件中“技术规格偏离表”所载明的拟供产品技术参数和相应的技术支持资料进行综合评审：

1.技术参数全部满足磋商文件要求的得15分，每出现一项技术参数负偏离的扣1分，分数扣完为止。

2.技术参数负偏离：

技术参数每存在一项负偏离扣1分，分数扣完为止。供应商拟供产品所显示技术参数为负偏离的，无论是否提供相关技术证明材料，均按负偏离数量进行扣分。

注：

（1）技术偏离包括无偏离、正偏离、负偏离，存在技术指标偏离时必须做出相应说明。正偏离指供应商拟供产品的技术响应情况优于磋商文件公布的产品技术要求；负偏离指供应商拟供产品的技术响应情况低于磋商文件公布的产品技术要求；无偏离指供应商拟供产品的技术响应情况满足磋商文件公布的产品技术要求。

（2）产品参数响应程度评审应结合所列产品技术规格偏离表、技术支持资料（含：产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测（检验）报告或产品制造商出具的产品技术性能介绍材料等证明材料。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。

（3）在产品参数响应程度评审时，响应文件中所提供的技术支持资料的技术参数与技术规格偏离表应答不一致的，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评审的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，则视为对应的技术规格偏离表评审不予认可，并按负偏离扣除1分，分数扣完为止。

	
	
	
	生产、供货、运输保障、安装方案（满分30分）

（1）生产方案详细，内容全面、具体，针对性强，能够很好的满足项目需求的得7.5分；供货方案内容完整，有一定的针对性，基本能满足项目需求的得4.5分；供货方案内容基本完整，针对性较差，不能满足项目需求的得2.5分；无供货方案的得0分。

（2）供货方案详细，内容全面、具体，针对性强，能够很好的满足项目需求的得7.5分；供货方案内容完整，有一定的针对性，基本能满足项目需求的得4.5分；供货方案内容基本完整，针对性较差，不能满足项目需求的得2.5分；无供货方案的得0分。

（3）运输保障方案详细，内容全面、具体，针对性强，能够很好的满足项目需求的得7.5分；供货方案内容完整，有一定的针对性，基本能满足项目需求的得4.5分；供货方案内容基本完整，针对性较差，不能满足项目需求的得2.5分；无供货方案的得0分。

（4）安装方案详细，内容全面、具体，针对性强，能够很好的满足项目需求的得7.5分；安装方案内容完整，有一定的针对性，基本能满足项目需求的得4.5分；安装方案内容基本完整，针对性较差，不能满足项目需求的得2.5分；无安装方案的得0分。

	
	
	
	质量承诺、保证措施及质保（满分10分）

（1）质量承诺能够完全满足项目需求，内容全面、合理，针对性、可行性强，综合评审优的得4分；质量承诺内容基本全面、合理，有一定的针对性、可行性，综合评审一般的得2分；质量承诺内容不全面，不合理，无针对性、可行性，综合评审差的得1分；无质量承诺的得0分。

（2）质量保证措施能够完全满足项目需求，内容全面、合理，针对性、可行性强，有具体的违约承诺的得4分；质量保证措施内容基本全面、合理，有一定的针对性、可行性，有违约承诺的得2分；质量保证措施内容不全面，不合理，无针对性、可行性，没有违约承诺的得1分；无质量保证措施的得0分。

（3）设备质保期优于采购需求的得2分，满足采购需求的得1分，不满足的不得分。

	
	
	备注：磋商小组对各供应商响应文件的技术部分独立进行打分。

	
	
	5）服务部分得分F3（满分15分）
	售后服务方案（含承诺及保证）、应急方案（满分10分）

（1）售后服务方案、服务承诺及保证措施详细、合理，针对性强，售后服务体系完整度高，保障性强，售后服务人员搭配科学合理、专业技术能力强，完全满足采购人实际需求的得5分；售后服务方案全面，针对性欠缺，售后服务体系完整度较好，保障性一般，售后服务人员搭配合理、专业技术能力欠缺，基本能满足采购人实际需求的得3分；售后服务方案不完整，针对性差，售后服务体系一般，保障性一般，售后服务人员搭配不合理、专业技术能力欠缺，不能满足采购人实际需求的得1分；没有售后服务方案的得0分。

（2）应急方案内容全面具体、思路清晰，方案科学、详细，操作性、针对性、适用性强，能够很好地满足项目需求；保障措施完善具体，完全能够保障项目的开展的得5分；应急方案内容全面具体、思路清晰，方案科学、详细，具有一定的操作性、针对性、适用性，基本能满足项目需求；具有保障措施，基本能保障项目的开展得3分；应急方案内容不完整、思路不清晰，方案一般，有一定的操作性、针对性、适用性，基本能满足项目需求；没有保障措施得1分；未提供应急方案的得0分。

	
	
	
	人员培训计划（满分5分）

（1）人员培训计划全面完善、详细，针对性强，保证措施有力，能够很好的满足本项目需求的得5分；

（2）人员培训计划详细，有一定的针对性，有保证措施，基本能满足本项目需求的得3分；

（3）人员培训计划差，无针对性，保证措施差，不能满足本项目需求的得1分；无人员培训计划的得0分。

	
	
	备注：磋商小组对各供应商响应文件的服务部分独立进行打分。


一、评审方法
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准
1.资格审查标准

磋商小组依据竞争性磋商文件第六章《评审方法》2.1资格审查标准规定的内容，对供应商响应文件进行审查，未通过竞争性磋商文件资格审查标准的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商，供应商不得再继续参加磋商。

2.符合性评审

磋商小组依据竞争性磋商文件第六章《评审方法》2.2符合性评审标准规定的内容，对供应商响应文件进行审查，未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商，供应商不得再继续参加磋商。

3.磋商及最后报价

3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.3磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（符合供应商须知前附表规定的允许符合要求的供应商只有2家时可以继续进行采购活动的情形，提交最后报价的供应商可以为2家），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商，其磋商保证金按规定的时间予以退还。

4.详细评审及统分原则

4.1磋商小组各成员将按照竞争性磋商文件中规定的详细评审标准独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，最终按以下公式计算出各供应商的评审得分。

评审得分=F1＋F2＋F3

其中：F1、F2、F3分别为报价评分、技术部分评分、服务部分评分3项评审因素的汇总得分。

4.2磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.3磋商小组对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.4供应商各项评分因素得分为该项因素各成员评分的算术平均值。

5.推荐成交候选供应商及确定成交供应商

5.1磋商小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商（符合供应商须知前附表规定的允许符合要求的供应商只有2家时可以继续进行采购活动的情形，可以推荐2 家成交候选供应商），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

三、其它

1.关于中小企业
1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。
1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.10供应商提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在响应文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若供应商在响应文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书磋商小组在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果供应商自行承担。

5.关于本国产品相关政策

5.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.2按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.3供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.4对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.5评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与磋商（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.异常低价审查（仅针对最后报价进行审查）
6.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

6.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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