磋商内容及采购要求
[bookmark: _Toc6989][bookmark: _Toc19349][bookmark: _Toc6391]一、工程概况
略阳县消防救援大队营房墙面真石漆粉刷及楼顶防水工程采购项目，建设单位为汉中市消防救援支队，该项目为工程类，建设地点为略阳县消防救援大队，建设内容主要包括消防站改造项目(屋面防水)、消防站改造项目(外墙)等。
[bookmark: _Toc14473][bookmark: _Toc22025][bookmark: _Toc3612]二、编制依据
1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》；
2、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额（2004）》《全统修缮定额土建工程（2001）》《陕西省安装工程消耗量定额（2004）》《陕西省建设工程消耗量定额（2004）》补充定额及其配套的 2009 年《价目表》；
3、《陕西省建设工程量清单计价费率（2009）》；
4、略阳县消防救援大队营房墙面真石漆粉刷及楼顶防水工程采购项目施工图纸等；
5、主要材料价格按《汉中建设工程造价信息(2026)》第8期及市场价；
6、陕西省住房和城乡建设厅《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发【2019】45 号文件。
7、陕西省住房和城乡建设厅《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》陕建发【2021】1097 号文件。
8、陕西省住房和城乡建设厅《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》陕建发【2019】1246号文；
[bookmark: _Toc30987][bookmark: _Toc5873][bookmark: _Toc5741]三、工程质量：合格。
[bookmark: _Toc25127][bookmark: _Toc10084][bookmark: _Toc3413]四、图纸和工程量清单 
图纸和工程量清单另附（电子招标文件的其他材料）
[bookmark: _Toc2709][bookmark: _Toc4933][bookmark: _Toc13235]五、针对本项目的其他服务要求
1、工程质量等级：合格
2、质量标准规范：工程施工应按国家现行标准和相应的行业技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。
3、质保期：本项目竣工验收合格通过之日起2年，每季度例行巡检，日常发现问题随时检修。
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