
怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生

辐射力项目
采购编号：YNSH-2025-007
招

标

文

件
采   购   人：怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心
采购代理机构：云南晟禾项目工程管理有限公司
日        期：2025年04月

注    意    事    项
致各投标人：

本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间时登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。
目  录


4

第一章  招标公告

9

第二章  投标人须知

24

第三章  合同样式及主要条款

30

第四章 投标文件格式

60

第五章  采购需求

70

第六章 资格审查

73

第七章 评标办法



第一章 招标公告

怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目公开招标公告
项目概况
怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年06月06日09时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

1.采购编号：YNSH-2025-007

2.项目名称：怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目

3.预算金额：¥126.30万元，其中标包一：85.50万元、标包二：40.80万元。
4.最高限价：¥126.30万元，其中标包一：85.50万元、标包二：40.80万元。

5.采购内容：本次采购涉及采购清单内的设备及其配套辅助材料（工具）、装卸配送、安装、调试、试运行、检验验收、技术培训、指导及售后服务等，采购清单详见下表，具体采购需求参数详见招标文件。
	序号
	标包
	设备名称
	是否进口
	数量
	单位
	预算单价（元）
	合价（元）

	1


	标包一
	★生物安全柜（双人）
	否
	6
	台
	75000.00
	450000.00

	
	
	高压灭菌器
	否
	9
	台
	45000.00
	405000.00

	2
	标包二
	污水处理系统
	否
	1
	套
	408000.00
	408000.00

	注：标注★设备为核心产品。


6.标段划分：本项目共划分为2个标包，拟参与投标的投标人可根据自身实力选择一个或多个标包提出投标申请，每个标包必须整体投标不得拆分。

7.合同履约期限（交货期）：标包一：合同签订后30个日历天内完成相关设备的交货、安装调试，交付采购人正常使用；标包二：合同签订后60个日历天内完成相关设备的交货、安装调试，交付采购人正常使用。

8.项目实施地点：采购方指定地点。

9.质量要求：符合国家及行业相关质量要求，一次性验收合格。
10.付款方式：采购人与中标人合同约定
11.中标供应商负责相关设备与院内信息系统的对接，并承担在用软件供应商所需的接口费用。

12.质保期：设备及附属设备质保≥3年（自验收合格之日起）。
13.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力； 

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求
 促进中小企业发展政策：评审时小型、微型企业提供的产品（提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物）价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》（云政办发〔2022〕42号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
本项目特定资格要求

标包一特定资格要求：
1.所投产品为医疗器械的，投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营备案证/医疗器械经营许可证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证。医疗器械生产或经营许可证（或备案凭证）生产或经营范围须覆盖其所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理部门《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供真实的证明材料。如国家另有规定，则适用其规定）；

2.投标人拟投产品中属于医疗器械的，必须提供该产品的医疗器械备案凭证/医疗器械注册证，及其生产方的医疗器械生产备案凭证/医疗器械生产许可证（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。
3.信誉要求：投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，有不良记录的单位投标将被拒绝（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
标包二特定资格要求：
1.信誉要求：投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，有不良记录的单位投标将被拒绝（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、招标文件的获取：

1.时间：2025年05月12日至2025年5月19日（五个工作日），每天06时30分至12时00分，12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外 ）；
2.地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

3.方式：投标人请于本公告规定招标文件获取时间内，需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），凭借单位数字证书（CA）在网上报名并获取电子采购文件及其他相关资料（如有）；未办理数字证书（CA） 的投标人请登录该网站进行注册（如已注册电子卖场账号则无需重复注册）并在网上申请办理证书，以便获取文件（原筑龙系统的云南CA无法在政采云平台使用，请供应商联系云南CA公司进行CA升级）；

4.售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间： 2025年06月06日09点00分（北京时间）；

2.地点：云南晟禾项目工程管理有限公司会议室（怒江州泸水市山水新城8号苑商铺S3-2），本次采购采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，投标文件递交要求如下：

（1）网上递交：投标人网上递交需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），须在投标文件提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，投标文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回投标文件。

（2）本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间时登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目投标保证金金额：

标包一：¥6000.00元（大写：人民币陆仟元整）；

标包二：¥2000.00元（大写：人民币贰仟元整）；

2.本项目投标保证金形式为转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接收现场缴纳现金），采用转账的方式提交投标保证金的，投标保证金缴纳账户如下：
	投标保证金交纳专用账户

	开户名称：云南晟禾项目工程管理有限公司

	开户银行：中国工商银行股份有限公司怒江排路坝支行

	账号：2513 0479 0920 0029 975

	汇入地址：云南省泸水市

	业务咨询电话：0886-6669111

	联系人：罗先生

	注：

1.投标保证金的缴纳：投标人缴纳投标保证金须从单位基本户对公账户转出，并注明项目名称或采购编号及标包号。
2.投标保证金的退还：未中标投标人的投标保证金，将在中标公示生效后不计利息予以退还。中标投标人的投标保证金在合同签订后5日内不计利息予以退还。


3.公告发布媒体

3.1本项目公开招标公告发布媒体：云南省政府采购网（网址：www.yngp.com）。
3.2投标单位在参加投标之前务必认真阅读公开招标公告全部内容；公开招标公告或招标文件如有变更，将在以上网站或以书面形式发布。采购意向公开情况：根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，本项目采购意向公开信息在云南省政府采购网发布，采购意向公开信息网址为“http://www.yngp.com/viewPurchaseInfo.html?sys_purchaseintention_id=2d6d452.194644e65ec.-7ce7”。
4.招标代理服务费：参照计价格（云建招协﹝2024﹞58号）文货物类的标准收取；中标服务费由中标供应商支付。
5.监督电话：怒江傈僳族自治州财政局:0886-3622743。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心

地    址：怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心（新建村大南茂）      

联系电话：0886-3630682
2.采购代理机构信息

名    称：云南晟禾项目工程管理有限公司

地　　址：怒江州泸水市山水新城8号苑商铺S3-2

联系方式：0886-6669111  

3.项目联系方式

采购人项目联系人：和先生
电　　 话：0886-3630682
采购代理机构项目联系人：罗先生

电　　 话：0886-6669111  13988689879 

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	编    列    内    容

	1
	1.1
	项目名称
	怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目

	2
	1.2
	采购编号
	YNSH-2025-007

	3
	1.3
	采购人
	怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心

	4
	1.4
	采购代理机构
	云南晟禾项目工程管理有限公司

	5
	1.5
	合同履约期限（交货期）
	标包一：合同签订后30个日历天内完成相关设备的交货、安装调试，交付采购人正常使用；标包二：合同签订后60个日历天内完成相关设备的交货、安装调试，交付采购人正常使用。

	6
	1.6
	项目实施地点
	采购方指定地点。

	7
	1.7
	质量要求
	符合国家及行业相关质量要求，一次性验收合格。

	8
	1.7
	质保期
	设备及附属设备质保≥3年（自验收合格之日起）。

	9
	2.2
	是否接受联合体
	否

	10
	/
	采购内容
	详见《招标文件第五章采购需求》。

	11
	3.2
	中标服务费
	代理服务费收取标准参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协﹝2024﹞58号）计算收取，中标服务费由中标人支付。

	12
	/
	采购预算
	¥126.30万元，其中标包一：85.50万元、标包二：40.80万元。

	13
	/
	最高限价
	¥126.30万元，其中标包一：85.50万元、标包二：40.80万元。
注：任何超过本项目各标包采购最高限价及单价的投标报价，采购人不予接受，按无效投标处理。

	14
	5.1
	投标人要求招标文件澄清的截止时间
	投标截止期 10 日前。

	15
	11.1
	投标有效期
	90日历天。

	16
	2.1
	资格要求
	（一）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求
 促进中小企业发展政策：评审时小型、微型企业提供的产品（提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物）价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》（云政办发〔2022〕42号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）本项目特定资格要求

标包一特定资格要求：
1.所投产品为医疗器械的，投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营备案证/医疗器械经营许可证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证。医疗器械生产或经营许可证（或备案凭证）生产或经营范围须覆盖其所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理部门《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供真实的证明材料。如国家另有规定，则适用其规定）；

2.投标人拟投产品中属于医疗器械的，必须提供该产品的医疗器械备案凭证/医疗器械注册证，及其生产方的医疗器械生产备案凭证/医疗器械生产许可证（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。
3.信誉要求：投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，有不良记录的单位投标将被拒绝（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
标包二特定资格要求：
1.信誉要求：投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，有不良记录的单位投标将被拒绝（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	17
	9.1
	投标报价
	投标人须就“第五章采购需求”中的全部内容作完整唯一报价。报价须包含采购过程中发生的产品、设施设备交付必备辅助材料和备品备件的采购费、包装费、上下车费、运输费、安装调试费，以及开展本项目所需的人工费，差旅费，相关保险，税费，风险（不可预见费），技术服务、技术培训等全部相关费用。

	18
	10
	投标保证金
	1.投标保证金相关信息

项目名称：怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目

投标保证金形式：银行转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接受现场缴纳现金）

标包一：¥6000.00元（大写：人民币陆仟元整）；

标包二：¥2000.00元（大写：人民币贰仟元整）。

2.投标保证金的提交方式

投标保证金形式：银行转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接受现场缴纳现金），投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式，有关部门、单位和企业不得以任何方式排斥、限制或拒绝接受。

2.1采用银行转账：
（1）投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。

本次项目投标保证金专用账号转账信息如下（唯一账户）：

投标保证金指定账户：

户名：云南晟禾项目工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司怒江排路坝支行

账号：2513 0479 0920 0029 975
汇入地址：云南省泸水市
汇款缴纳查询电话：0886—6669111、13988689879
联系人：罗先生

投标人需在投标保证金缴纳截止时间前递交保证金，保证金单据内要注明项目名称或采购编号及标包号（内容须填写完整），到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标保证金缴纳截止时间前到账的保证金视为未提交，为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各投标人预留充足时间。在跨行转账时请考虑以下因素：1.按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午四点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2.跨行转账尽量采用电汇方式。

注意事项：

1.保证金必须从投标人的基本账户划出；

2.保证金转账仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效；

3.到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在缴纳保证金截止时间前到账的保证金无效；

2.2采用银行保函：

保函申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与采购文件规定的名称一致，以免造成投标无效。投标人需在投标截止时间前提供银行纸质保函。投标人持确认函参加投标。

2.3采用保证保险：

须按照国家关于保证保险的要求购买保证保险，投标人持保证保险材料参加投标。保险受益人（采购人）：怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心（社会统一信用代码：（125333004329651990）。

3.对未足额提交投标保证金的投标人提交的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

4.未中标投标人的投标保证金，将在中标公示生效后不计利息予以退还。中标投标人的投标保证金在合同签订后5日内不计利息予以退还。

5.下列任何情况之一发生时，投标保证金将被没收:

(一)投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(三)除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

(四)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(五)招标文件规定的其他情形。

	19
	13.1
	投标文件份数和递交
	本次采购采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，投标文件递交要求如下：

（1）网上递交：投标人网上递交需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），须在投标文件提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，投标文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回投标文件。

（2）本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间时登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

（3）投标人若有幸中标，须在签收采购合同前向采购人提交纸质投标文件一份。

	20
	14
	投标文件递交截止时间
	2025年06月06日09时 00 分（北京时间）。

注：投标人须在投标文件提交截止时间以前将电子投标文件上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。逾期上传电子投标文件或逾期未能到达指定地点进行投标文件解密的或未能上传电子投标文件的，其投标文件将视为不合格并拒绝。

	21
	/
	投标文件递交地点
	云南晟禾项目工程管理有限公司开标室（怒江州泸水市山水新城8号苑商铺S3-2）。

	22
	15.1
	开标时间
	2025年06月06日09 时 00 分（北京时间）。

	
	
	开标地点
	云南晟禾项目工程管理有限公司开标室（怒江州泸水市山水新城8号苑商铺S3-2）。

	23
	/
	资格审查方式
	资格后审。

	24
	23
	付款方式
	采购人与中标人合同约定

	25
	（1）
	中小微型企业有关政策
	中小微型企业有关政策
本项目对小微企业的评审： eq \o\ac(□,√)适用  □不适用。
中小微型企业有关政策
1.根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》（云政办发〔2022〕42号）规定执行；

2.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行；
3.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；
4.按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

5.价格扣除幅度：小型、微型企业产品（提供本企业制造的货物、承担的服务或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物）价格给予10%的扣除。

	
	（2）
	环境标志产品及节能产品有关政策


	本项目对环境标志产品及节能产品的评审：☑ 适用  □不适用
1.落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。执行政策文件：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕5 号）。 

2.鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。执行政策文件：《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）。 

3.根据《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）， 

如果投标人拟供的产品属于“节能产品政府采购清单”中的，投标人须提供证明材料（请提供在中国政府采购网“节能产品清单”中产品查询结果截图），否则评标时不予认可。 

4.根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）、《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），如果投标人拟供的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中的，投标人须提供证明材料（必须提供在中国政府采购网“环保标志产品清单” 中产品查询结果截图），否则评标时不予认可。


投 标 人 须 知
一、总   则
1、项目概况

1.1项目名称及内容: 见“投标人须知前附表”。
1.2采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.3采购人：见“投标人须知前附表”。

1.4招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.5合同履约期限（交货期）：见“投标人须知前附表”。

1.6项目实施地点：见“投标人须知前附表”。

1.7质保期：见“投标人须知前附表”。
2、投标人资格要求：

2.1投标人资格要求：见“投标人须知前附表”。

2.2是否接受联合体：见“投标人须知前附表”。

2.3其他资格要求：见“投标人须知前附表”。
3、投标费用

3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3.2代理服务费收取标准参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协﹝2024﹞58号）货物类计算收取，中标人须按“投标人须知前附表”规定的标准，向云南晟禾项目工程管理有限公司交纳中标服务费。

3.3其他费用：见“投标人须知前附表”规定。
二、招标文件
4、招标文件的构成

4.1招标文件由目录所列内容组成。
4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，则其投标将可能被拒绝。
5、招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在“投标人须知前附表”规定的时间前按投标邀请书的通讯地址以书面形式如电传、电报、传真等通知招标代理单位，招标代理单位对投标截止期前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止期15日前，采购人可对已发出的招标文件进行必要澄清或修改。
6.2采购人所作的补充、修改或者更正、澄清一并构成招标文件的组成部分。

6.3为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以自行决定，酌情延长投标截止日期, 并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件的编制
7、投标的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与云南晟禾项目工程管理有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。
7.2非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。
7.3 投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用公制。
8、投标文件的组成

8.1投标文件由“投标人须知前附表”的规定内容组成。

8.2招标文件第四章投标文件格式中提供格式的，请按照附件的格式填写。

9、投标报价

9.1 本项目采购预算详见“投标人须知前附表”，超过采购预算的报价将按无效处理。 

9.2 投标人须就“采购需求”中所有采购内容作完整唯一报价。 

9.3 报价货币为人民币。

9.4投标单位应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准，小写与大写不符的，以大写为准。如果投标单位不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

9.5投标单位须就采购需求中的招标项目内容作完整唯一报价（一次性报价）。

9.6投标报价：投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的投标报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

9.7属标配的软硬件必须配置齐全，不得分解报价。

9.8投标单位不得哄抬报价或低价倾销，否则将被拒绝。

10、投标保证金
10.1投标保证金作为投标文件的组成部分之一，投标人应按招标文件所附《投标保证金》格式填写，并按招标文件“投标人须知前附表”所规定数额、时限及交纳方式将投标保证金提交至云南晟禾项目工程管理有限公司。

10.2采购人拒绝非招标文件规定的其他方式提交的投标保证金；委托在怒江或其他地方、其他单位或无法人资格的办事机构代交的须有委托书和双方签字盖章认可的声明。
10.3未按上述10.1规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
10.4下列任何情况之一发生时，投标保证金将被没收:
(一)投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的；
(三)除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
(四)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
(五)招标文件规定的其他情形。
11、投标有效期

11.1 投标文件从投标截止日期后90天内有效，在“投标人须知前附表”规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

11.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式如电传、传真等。投标人可以拒绝采购人的这种要求但不被没收投标保证金，同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。
12、投标文件的式样和签署

12.1招标文件中要求签字或印章或加盖单位公章之处，必须由法定代表人或授权代理人签字或印章或加盖单位公章。

12.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人在修改错漏处签字或盖公章（可电子签章）。

投标文件的递交

13、投标文件的递交

13.1本项目采取在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间的登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

13.2本次采购采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，采购过程具体操作流程请各投标人在政府采购云平台（https://www. zcygov.cn/）的网站操作指南中下载《供应商操作指南》查看操作或在该网站中采购学院中观看《政府采购电子交易供应商线上培训》相关视频。
13.3投标文件的修改及撤回

投标单位在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构补充、修改的内容须密封提交为投标文件的组成部分。

投标文件的修改和撤回通知应按交易系统要求递交。

在投标截止日期后，投标单位不得对其投标做任何修改。

在投标截止期后的投标有效期内，投标单位不得撤回其投标文件，否则其全部投标保证金将被没收。

13.4纸质投标文件

本项目开标时无需提供纸质投标文件。中标结果公示后，中标人按采购人的要求提供纸质投标文件，纸质投标文件须与电子投标文件保持完全一致，按招标文件要求编录页码并装订成册，装订不得采用活页夹，否则文件失散引起的后果由中标人自行承担。

14、投标文件递交截止时间

14.1 投标文件的递交不得迟于“投标人须知前附表”规定的递交投标文件截止时间。逾期送达的投标文件，采购人不予接收。

14.2 投标人必须在规定时间内将投标文件递交到“投标人须知前附表”规定地点或指定网站。

14.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

五、开标与评标
15、开标

15.1开标时间和地点：采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

15.2投标文件解密方式:网上递交投标文件后，投标人可以通过网上远程解密的方式，在开标时间根据系统操作流程进行远程解密。投标人应在投标截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件，在开标阶段若发生相关问题请及时与采购代理机构联系。
15.3若因投标人原因不按时参加开标会或因操作不当电子投标文件不能进行正常解密或者不能正常打开的，视为撤回投标文件，由此带来的后果由投标人自行承担。

16、评标
16.1采购人将根据本次招标采购项目的性质和特点依法组建评标委员会，并邀请相关监督代表参加；
16.2评标原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则；
16.3评标方法：本项目按照中华人民共和国财政部令（2017）第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十二条规定的“综合评分法”进行评标，具体内容详见第七章《评标办法》。

16.4本招标文件第六章“资格审查”规定的内容，为投标人必须具备的资格条件，凡有一条不满足的投标人不得再参与本项目投标。请各投标人仔细阅读资格审查标准。
17、中标条件
17.1投标文件能够全部满足招标文件实质性要求且评标总得分最高。

18、投标文件的澄清

18.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，可分别要求对拟中标人进行技术质疑、询问，要求澄清，或对拟中标人进行实地考察，或要求拟中标人提供所需的有关资料。有关要求和答复可现场进行，也可以书面形式包括电传、传真提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

六、中标通知和合同授予
19、定标

19.1采购人将根据评标委员会的推荐情况确定中标人。
19.2采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

19.3在招标采购活动中，出现下列情形之一的，可视为废标：
19.3.1开标时有效投标人不足三家导致招标失败的；

19.3.2符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

19.3.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3.4投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
19.3.5因重大变故，采购任务取消的。

20、中标通知

20.1定标后，云南晟禾项目工程管理有限公司根据结果签发《中标通知书》并进行公布。
20.2 对落标的投标人，采购人在中标通知书发出后退还未中标人的投标保证金；对中标人在签订合同后 5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。
七、合同签订及主要内容
21、合同签订方式

21.1中标人须向云南晟禾项目工程管理有限公司支付中标服务费后方可领取《中标通知书》。

21.2中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。
21.3 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书，均作为签订合同内容的依据。

21.4签订合同时，采购单位与中标人协商约定交纳履约保证金。

22、合同书不可分割之部分：

22.1招标文件；

22.2中标人的投标文件及澄清文件；
22.3中标通知书；

22.4合同书附件。

23、付款方式：
23.1详见“投标人须知前附表”的规定。

24、其他

24.1 其他内容将依照相关法律法规的规定，在合同签订时具体约定。
八、其他事项

25、解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《云南省政府采购条例》《财政部令第 87 号、第 94 号、第 101 号》等有关法律法规以及参照国际惯例编制，解释权属本招标人。

26、质疑

26.1投标单位认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。投标人在提出质疑时应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构应当在 7个工作日内对投标单位依法提出的质疑做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标单位知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

26.2投标单位提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

受理质疑部门：1.云南晟禾项目工程管理有限公司，

地址：怒江州泸水市山水新城8号苑商铺S3-2，电话：0886-6669111。

2.怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心，

地 址：怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心（新建村大南茂） ，联系电话：0886-3630682。
质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，递交原件到受理质疑部门。

27、投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

第三章 合同样式及主要条款

（此合同格式仅供参考，最终以双方合同协商时签订为准）
怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目采购合同
购货方（甲方）：                                

供货方（乙方）：                                

签订时间：                                
根据怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心采用_________采购_______________项目（采购编号：____________）的采购结果，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、诚实信用的基础上，经充分协商，特订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 合同目的

甲方因             项目需要，现向乙方采购   具体见第三条表格所列内容。

第二条 乙方承诺保证

乙方保证按照现行有效的法律规定，其有权、有相应资质履行本合同，对其向甲方所提供的产品享有完整的所有权、知识产权和处分权，不存在任何权利瑕疵。若因乙方原因导致甲方无法对货物享有完整的所有权，知识产权和处分权，由乙方负责处理一切相关纠纷，并赔偿由此给甲方及相关方造成的损失。

第三条 产品名称、规格型号、数量、价格

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：
	人民币 元整                                        （￥ 元）


注：本合同合计金额包含所有产品的材料费、包装费、运输费、装卸费、利润、管理费、税费等与本采购项目相关的一切费用，除上述费用外，甲方无需向乙方支付其他任何费用，最终按照实际供货数量结算。

第四条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

按保护产品安全的正常包装标准进行包装，且包装物不回收，包装物的费用由乙方承担，因货物包装不符合合同约定、包装不当造成产品损坏或灭失的，由乙方承担产品损失责任及因此带来的迟延交货违约金责任。

第五条 随附必备品、配件、工具的数量及提供办法。

第六条 所有权转移

产品所有权自甲方验收合格签收时转移，产品毁损、灭失的风险自所有权转移给甲方时由甲方承担。此条约定，不免除乙方未按照本合同约定向甲方提供产品应承担的责任。

第七条 交货方式及期限

一、交货地点：乙方根据甲方的通知负责送货至甲方指定地点。且交货前的一切费用及风险均由乙方承担；产品在运输、装卸、交货等过程中因乙方或其人员的原因发生的人身伤害、财产损失，由乙方承担责任与相关费用。交货时乙方必须同时提供产品合格证、说明、检验报告等所有附随单证、材料。

二、交货期限：                         

三、乙方在运输过程中应保证车辆尾气排放达标、不携带泥土上路，如由此引发的一切罚款等责任均由乙方承担。车辆进入现场后，需服从甲方的管理要求，在装卸货物时须避免和减少扬尘、噪声对环境的污染。

第八条 货款结算及发票

一、结算：采购人与中标人合同约定
二、甲方付款以乙方开具正规税务发票为依据，否则甲方有权拒绝付款。

1、发票开具类型及时间：乙方向甲方（甲方是一般纳税人）开具增值税普通发票，本合同总价为含税价格，甲方将合同款转账到乙方指定账户。

2、如果乙方为甲方开具汇总的增值税普通发票，则乙方必须提供防伪税控系统开具的《销售货物清单》，并加盖财务章或发票专用章。

3、乙方保证开具的发票规范、合法并及时送到甲方财务部。

三、发票：因乙方原因导致其向甲方提供的发票不能抵扣或出现其他税务问题时，乙方应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。

四、履约保证金：本项目乙方收到中标/成交通知书后7日内向甲方支付合同价款的   %作为履约保证金（支付方式为提供支票、本票、汇票或者金融机构、担保机构提供的保函），甲方在设备安装、调试、验收合格后30个工作日内无息返还给乙方。

第九条 产品质量标准、验收

一、产品质量标准：

乙方提供的产品必须符合现行国家标准及甲方所要求的质量标准，若导致甲方无法正常使用，甲方有权提出更换或退货，在甲方指定时间内乙方没有更换或退货，或虽已更换或退货但甲方不能正常使用的，甲方有权单方解除合同，不向乙方支付相应款项，已支付的乙方应向甲方退还，同时，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

二、验收 

1、货到现场后，甲方依据现行国家规范及合同约定的相关标准对乙方供应的产品进行验收。

2、验收人员验收完毕后签订收货单，其他人员签订的收货单无效，甲方不予承认。验收人员仅有权在验收及收货单签字确认收货产品数量及结算数量，其余签字（包括但不限于借款、贷款、付款等）超出甲方授权，甲方不予认可，由此导致的乙方损失由乙方自行承担。

3、经甲方验收合格且验收人员在收货单上签字认可视为产品交付完成。

第十条 质量异议

    一、发生以下任一情形的，甲方有权向乙方提出质量异议：

1、通过验收，甲方如发现产品数量、外观、品种、型号、规格、质量和使用存在明显不符合规定或约定要求的，甲方有权拒收产品，向乙方提出质量异议；乙方负责自行保管甲方拒收的产品，并承担相应的费用。

2、甲方通过验收接受了乙方供应的产品，但产品存在通过外观或短期使用都无法发现的质量问题，甲方有权在发现质量问题之日起 10 日内向乙方提出质量异议，并通知乙方运回质量异议的产品；在乙方运回之前，甲方在代保管质量异议产品期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均由乙方承担，同时不免除因乙方交付产品不符合规定而带来的延迟交货责任。

二、质量异议的处理

1、乙方应在甲方指定时间内无条件更换或退换产品，并承担由此而产生的费用和赔偿甲方的损失；在乙方未按本合同约定（或甲方要求）向甲方提供符合本合同约定的产品前，甲方有权不向乙方支付相应未付款项，并有权要求退还已付设备款项，且按照本合同约定的货款总金额的10%承担违约责任。

2、如双方对产品质量问题存在异议，可由双方认可的第三方或国家法定检测部门进行检测，如检测结果不合格，则因检测而产生的相关费用及给甲方所造成的一切损失皆由乙方承担。

第十一条 售后条款

1、产品自安装、调试，验收合格之日起整机质保   年。在质保期内，因设备质量问题而无法正常使用设备的，由乙方免费更换同种型号设备；若非因设备质量问题而无法正常使用设备的，由乙方免费对设备进行维修及保养维护，所需材料由乙方免费提供，甲方不承担任何费用。产品出现故障做到半小时内响应，6小时到达甲方现场解决问题，一般问题在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，在48小时内解决或者提出解决方案。乙方在合同期内未按售后服务承诺进行服务的，甲方有权选择第三方提供服务，由此产生的费用由乙方承担，同时乙方应按照本合同货款金额的 10%承担违约责任

2、负责对甲方技术人员、操作人员进行免费业务培训，培训内容包括设备操作、设备维护等，培训保证甲方技术人员、操作人员能独立熟练操作。

3、质保期外更换配件时只收取零部件成本费，维修费和差旅费全免，提供长期技术支持。

第十二条 违约责任

一、因乙方原因导致甲方无法对产品享有完整的所有权、知识产权和处分权，则由乙方负责处理一切相关纠纷，承担相关费用，并赔偿甲方及相关方的损失；甲方有权单方解除本合同，有权不向乙方支付合同价款，已支付部分乙方负责向甲方返还。

二、乙方未按约定向甲方交付产品的（包括但不限于时间、地点、数量、质量等），乙方除自费承担更换、退货、赔偿损失责任外，还应向甲方支付违约金，违约金标准为： 合同总价的  ％，违约金不足以弥补甲方损失的，不足部分由乙方向甲方补足。

第十三条 不可抗力

一、如在履行合同期间发生不可抗力，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在3天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

二、发生不可抗力导致合同履行出现困难，双方互不承担责任，由此给双方带来的损失由各方自己承担。不可抗力消除后，双方应恢复合同的履行。如不可抗力导致合同无法履行或不能实现合同签订目的，双方任一方均可以解除合同且不承担责任。

三、如因任何一方延迟履行合同后遭遇不可抗力事件，由延迟履行的一方承担责任，同时不免除延迟履行而应该承担的责任，仍应按第十二条承担违约责任。如迟延履行导致相对方合同目的不能实现,则相对方可以解除合同，同时不免除延迟履行一方的违约责任。

第十四条 通知

甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照本合同签字页载明的地址、方式发出。通知若采取电子邮件与短信形式的，则发送至本合同约定的电子邮箱、手机号码，一经发送则视为送达。在合同有效期内，任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

第十五条 合同的生效、变更、解除

本合同经双方签字或盖章后生效，履行完毕或双方协商一致或发生本合同约定单方解除情形时失效。

双方协商一致可就变更合同内容及未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

若乙方不按约定履行本合同及补充协议，则甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第十六条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条 保密条款

乙方应对在履行本合同中知悉的，从非公开渠道无法获知的甲方信息、资料、文件予以保密，未经甲方书面同意，不得自用或对第三方披露（法律规定的情形除外），保密义务不因合同终止而终止。违反本条约定的，乙方应负责承担由此导致的责任与费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。

第十八条 其他

一、本合同中，乙方赔偿甲方损失的范围包括但不限于：差旅费、鉴定费、评估费、检测费、甲方支付的律师费、诉讼费、甲方因乙方违反本合同约定而向相关方支付的违约金，赔偿的损失、甲方因乙方违反本合同约定而被处罚的罚款等实际损失和本合同履行后可以获得的利益。

二、乙方根据本合同向甲方支付的任何费用（包括但不限于违约金、赔偿损失等），甲方均有权在其应向乙方支付的价款中予以直接扣除，不足部分由乙方负责向甲方补足。

三、本合同壹式 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份，具有同等法律效力。

四、文件构成

1、本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）采购文件；

（3）响应文件；

（4）其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容的，应以最新签署或出具的为准。

配置清单

	名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（本行以下为签字页）

	购货方（甲方）：
	供货方（乙方）：

	单位名称（章）: 
	单位名称（章）：

	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	授权委托人（签字）：
	授权委托人（签字）：

	职能部门负责人（签字）：
	

	经办人： 
	联系人：

	使用科室：
	联系方式：

	签字日期：    年   月  日
	签字日期：    年    月   日

	付款账号：
	收款账号：

	开户银行：
	开户银行：


第四章 投标文件格式

附：投标文件封面格式

怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目

投 标 文 件

采购编号：                
标包号：                  
投标人全称：                           (加盖公章)
地  址：                                        

联系人：                  联系电话：            

日  期：                     
目  录

注：1.请自行编制响应文件目录，并标注页码。

2.建议在政府采购云平台上传电子响应文件时，将完整的电子响应文件上传到商务技术部分中，以避免出现遗漏情况。

一、资格审查部分

（一）资格审查申请函
致：            （采购人全称）
1.按照招标文件的要求，我方          （申请人）递交的资格审查申请文件，用于你方（怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心）审查我方参加  （项目名称、采购编号、标包号） 招标的投标资格申请。 

2.我方的资格审查申请文件包含招标文件 “第二章投标须知及投标须知前附表”规定的全部内容。 

3.我方接受你方授权代表进行调查，以审查我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。 

4.你方授权代表可通过           （联系人及联系方式）得到进一步的资料。 

5.我方在此声明，所递交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实和准确、合法有效，且不存在任何弄虚作假的情形。

投标单位：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
电话：                                            

传真：                                            
申请人地址：                                      

邮 政 编 码：                                     

（二）投标人应具有独立承担民事责任的能力

投标人有效的《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》（或统一社会信用代码证）或其他组织证件或自然人身份证明。
（三）法定代表人（负责人）身份证明书

投标人名称：                            
单 位 性 质 ：                          
成 立 时 间 ：       年       月       日 

经 营 期 限 ：                          
姓名：               性别：      年龄：      职务：       

系                       （投标单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                     （盖单位公章）
日期：       年       月       日

	附：法定代表人（负责人）身份证复印件正面
	附：法定代表人（负责人）身份证复印件背面


（四）法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标时无需填写此表）
本授权书声明：                         （投标人全称）的法定代表人          （负责人）代表本公司授权            （委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                （项目名称、采购编号、标包号）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

                               法定代表人（负责人）：           (签字或盖章)

                             投标人：                       （盖单位公章）
                    日期：       年       月       日

附：

委托代理人：          （签字或盖章）职务：          
身份证号码：                                        
详细地址：                                          

联系电话：                                          
	附：委托代理人身份证复印件正面
	附：委托代理人身份证复印件背面


（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 
 提供投标人2022以来任意一年度经审计的财务报告或财务报表；投标人（含新成立的单位）无法提供相应年度经审计的财务报告或财务报表的，可提供银行出具的资信证明或担保机构出具的投标担保函等能证明具有健全的财务会计制度的证明材料。

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

6.1提供投标人近一年（2024年1月至今）任意一个月份的依法缴纳税收凭证证明材料。 

6.2提供投标人近一年（2024年1月至今）任意一个月份的缴纳社会保险证明材料。 

注： 

1. 依法缴纳税收凭证：税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件，投标人若有免税情况，请出具税务机关出具的免税证明材料，未发生税收的请提供纳税零申报证明材料。 

2. 依法缴纳社会保险证明：社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件，本年度新成立的公司提供社会保障登记证等相关证明材料。

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供书面声明或承诺（格式自拟）。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

格式自拟（加盖公章确认）

投标人：                                     （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）
日期：            年       月         日

（九）投标人特定资格要求
1.所投产品为医疗器械的，投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营备案证/医疗器械经营许可证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证。医疗器械生产或经营许可证（或备案凭证）生产或经营范围须覆盖其所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理部门《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供真实的证明材料。如国家另有规定，则适用其规定）；

2.投标人拟投产品中属于医疗器械的，必须提供该产品的医疗器械备案凭证/医疗器械注册证，及其生产方的医疗器械生产备案凭证/医疗器械生产许可证（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。

注：标包一提供相关证明材料，标包二提供情况说明即可。
（十）投标人认为需要提供的其他资格证明材料

二、投标函及商务部分

（一）投标函

致                                (采购人全称) ：

根据贵方项目           （项目名称、采购编号、标包号）的公开招标情况，授权代表           （全名、职务）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址）提交下述文件电子文件一份。

1、我单位认真研究了                 招标文件遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部令第87号、第94号、第101号》等有关法律法规的规定，愿意遵守本招标文件的所有条款，并按招标文件的投标须知、承包方式、合同条款、技术参数、规格型号、采购清单和有关文件，愿以投标总价为    （大写）（小写）的投标报价承包本次采购包含各类医疗设备及其配套设施和配套辅助产品材料的采购、运输配送、安装、调试、试运行、检验验收，项目完成期限、技术培训指导及售后服务等，并承担任何质量缺陷责任。

2、质量标准:符合国家及行业相关质量要求，一次性验收合格；

3、投标在合同约定合同履行期限内，每逾期一天按      罚款，累计计算；

我方承诺已具备参加采购招标投标活动的投标人应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3）我方同意所提交的投标文件在招标文件中所规定的投标有效期内有效，如我方中标，我方将受招标文件中各种条款的约束；

4、除非另达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为双方签订条款的依据。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括     （澄清文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

7、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、我方保证遵守：在整个招标过程中对本产品做出的任何承诺，否则，招标人可当我方违约处理，并追究我方的违约责任同时可没收我方提交的投标保证金。

如果中标，我单位将忠实地履行本投标书的承诺，在规定时间内与贵单位签订购销合同，承担承包方应承担的全部责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

法定代表人（负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）
投标人：                                       （盖单位公章）

日  期：     年   月   日

（二）投标保证金

         

  （采购人名称）：

我方于    年   月   日参加         （项目名称、采购编号、标包号）的投标，        （投标人名称，以下简称“我方”）保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，我方承担相关责任。

本承诺在投标有效期内保持有效。

投标人：                                  （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或其授权代表：        （签字或盖章）
地    址：


                                 

邮政编码：





                     


电    话：                                              

传    真：                                              
        年      月      日

投标保证金缴纳凭证
	（复印件粘贴处）


（三）投标报价一览表
项目名称：                          
采购编号：                                                 标包号：                     
	投标人名称
	

	报  价（元）
	大写：                             小写：

	合同履约期限（交货期）
	                                         

	质量要求
	

	质保期
	

	投标保证金

递交方式：                             金额：                   （元）

	投标人：               （盖单位公章）
法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）
日期：    年    月    日


投标分项报价一览表

项目名称：                          
采购编号：                                                  标包号：                     
	序号
	产品

名称
	规格和型号
	生产厂家/品牌
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、若表格不够填写，可自行扩展；2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝；4、各投标人须注明设备设施厂家产地、品牌、规格型号等，产品须满足国家及行业的质量、安全技术标准。

投标人：                   （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：               （签字或盖章）
日期：          年      月         日

（五）备品备件清单表（如有）

项目名称：                          
采购编号：                                                    标包号：                
	序号
	产品

名称
	规格和型号
	主要技术指标
	产地
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、若表格不够填写，可自行扩展。

投标人：               （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：                （签字或盖章）
日期：        年       月         日

（六）投标人综合实力介绍

包含但不限于：投标人简介、综合实力介绍、社会信用证明材料等。

（七）投标单位近三年（2021年 1 月 1 日至今）类似项目经验
	序号
	用户名称
	项目状况
	服务起讫时间
	合同总价
	用户联系人姓名及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1.投标单位应在本表中列出正在经营的及已完成的同类或类似项目经验证明材料，如有虚假，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.投标单位应附合同或中标（成交）通知书的扫描件为项目实施经验证明文件，缺漏项目实施经验证明材料在评标时将不予考虑。

投标人：               （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：                 （签字或盖章）
日期：         年       月         日

（八）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）

附件材料（如有时提供）

（1）《中小企业声明函》格式

中小企业声明函（货物）

（不属于小型、微型企业的无需填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、采购编号、标包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）    行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员 
人，营业收入为      
万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）    行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员 
人，营业收入为      
万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.本项目为货物类采购，所属行业为工业（制造业）。

（2）《残疾人福利性单位声明函》格式

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目（标包号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（若投标文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

投标人（盖章）：

日 期：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）《监狱企业声明函》格式

监狱企业声明函

（不属于监狱企业的无需填写）

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：   。

本公司为参加（项目名称、采购编号、标包号）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商（盖章）：

日 期：

注：

若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（九）投标人认为需要提供的其他资料及招标文件中要求的其他商务证明材料

三、技术部分

（一）投标产品介绍
项目名称：                        

采购编号：                                                       标包号：                     
	序号
	名称
	生产厂家
	品牌/规格型号
	数量
	性能说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标产品介绍相关证明材料包含且不限于：拟供产品的配置清单、产品生产厂家的相关资质证书、产品相关认证证书、第三方检测机构出具的产品检测报告（若检测报告不是中文版的须同时提供中文翻译版本）、产品技术性能介绍证明材料及实物图片（产品中包含软件的须提供软件产品的功能技术说明和软件功能对应界面的截图）、产品宣传彩页，拟供产品用户使用意见或评价（如有），产品技术和功能介绍证明材料、产品市场情况以及招标文件第五章采购需求要求提供的产品相关证明材料等。
投标人：               （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月       日

（二）技术偏离表

项目名称：                        

采购编号：                                                      标包号：                      

	序号
	名称
	招标技术规格
	投标技术规格
	偏离

情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表填报内容作为投标文件的重要的组成部分，任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的，评审时不予认可。

2.偏离包括正、负偏离，存在技术指标偏离时必须做出相应说明。负偏离指投标人拟供产品的技术响应情况低于招标文件公布的产品技术要求（对单一产品中单一技术指标出现不满足的情况做出偏离说明，并与产品检验报告或产品宣传彩页中载明详细的产品技术指标相呼应，否则评审时不予认可），无偏离指投标人拟供产品的技术响应情况满足招标文件公布的产品技术要求，正偏离指投标人拟供产品的技术响应情况优于招标文件公布的产品技术要求或针对采购需求属于技术性能实质性有效扩增的情况（属于技术优越或技术性能实质性有效扩增的应提供相应正偏离说明和技术证明材料，否则不予认可）。

3.投标人应针对招标文件采购需求中各类产品技术指标提供相应的佐证材料，并在本表中注明佐证材料的主要信息，并注明对应技术证明材料的所在位置。

4.技术参数出现偏离的技术原因以及涉及投标产品对应技术参数的技术材料所在位置（投标文件页码，并请在产品技术材料中进行圈注）。
投标人：              （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章） 
日期：         年      月       日

（三）项目实施方案
（格式自拟）

项目实施方案应包含且不限于：

1.项目组织实施进度计划方案；

2.应急处理方案；

3.产品的安装、调试、试运行技术方案；

4.项目组织验收进度计划及验收技术方案。

（四）售后服务方案及培训方案

（格式自拟）
售后服务方案及培训方案包含且不限于：

1.售后服务能力介绍；

2.售后服务方案；

3.培训方案；

4.投标人可根据自身情况及实力自行安排与本次采购项目涉及设备的相关服务。

（五）产品质量保证及承担本项目的相关承诺

（格式自拟）

产品质量保证及承担本项目的相关承诺包含且不限于：

1.关于产品质量保证期和其他产品质量承诺及保证措施；

2.承担本项目的相关承诺（如合同履行期限保证承诺、廉政承诺及保证措施、违约承诺）；

3.投标人认为需要的其他承诺或保证措施。
第五章 采购需求
	怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目（标包一）

	序号
	设备名称
	是否进口
	数量
	单位
	预估单价（元）
	预估总价（元）
	设备参数

	1
	★生物安全柜（双人）
	否
	6
	台
	75000
	450000
	1、双人1.8米 生物安全柜

2、适合双人使用。柜体内部工作区尺寸范围：宽度≥1800mm，深度≥630mm，高度≥780mm；外部尺寸：宽度≤1900mm，深度≤800mm，高度≤1568mm（高度为不含支架的柜体外部高度）。

3、设备配置手动可调高度支架，可提供760毫米至965毫米高度的支撑高度，调节步进为55毫米。

4、配有彩色触摸屏。图形用户界面（GUI）实时显示下降风速和流入风速，显示性能标准，且为其性能提供颜色编码指示器。

5、触摸屏界面可显示HEPA已使用时间、HEPA剩余使用时间、UV灯工作时间及总工作时间等。以确保用户知道何时需要更换HEPA过滤器，紫外线或安排日常服务，确保用户在安全条件下工作。

6、触摸屏显示的报警信息可直接显示文字信息，非仅显示代码标号，便于用户第一时间确认报警源。

7、HEPA 过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤器符合标准。 HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%。 0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%。

8、红黄绿图标显示安全柜运行状态，通过颜色及图像信息，反馈正常运行，状态提醒及状态警报。

9、前窗工作高度：≥250毫米。前窗最大开启高度：≥535 毫米。

10、噪音：< 65dB

11、双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。

12、风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警（图像+状态灯）提醒用户。

13、安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。方便随时启用，节能环保。

14、设备配置254nm紫外灯。消毒程序可编程，时间从0至23小时可调，步进为15分钟。可实现紫外灯消毒预约功能，用户可设定特定时间自动开启紫外灯，方便用于更灵活安排实验工作。

15、设备采用LED灯照明。照明和杀菌系统应有互锁功能。

16、前窗倾角：10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适。

17、触感反馈：设备应具有特别的设置，当前窗玻璃到达工作高度时，操作者会被给出一个触感的反馈。

18、前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。

19、柜体材料: 内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型。

20、柜体侧壁采用双层负压设计，以提供更大的保护。采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。

21、左右侧壁各标配三个服务阀孔，用于安装气阀，水阀和真空阀。

22、工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条，以便于清洁。

23、设备配置两个可拆卸式搁手架，卡入式设计，操作方便舒适。

24、选配的后背覆盖板套件可以用于覆盖后背板的配重模块，从而提高安全柜的清洁效率。

25、排气 / 进气量：878 (立方米/小时) ；排气量，套管连接：1141(立方米/小时)。

26、生物安全柜的能耗，运行时≤400W，节能模式时≤120 W。

27、选配污染净化模块，采用臭氧和365nm紫外协同作用，5分钟去除仪器腔体RNase，细菌，病毒，真菌等的污染，无残留，免冲洗。辐照范围：≥3立方米。配置双光源，每个光源的长度13-15cm，需提供实物图片证明双光源的长度或检测报告。

28、标准配置：主机，紫外灯，LED灯，搁手架，可调高度支架。

29、每台生物安全柜需提供法定计量部门检定校准证书1套。

	2
	高压灭菌器
	否
	9
	台
	45000
	405000
	1、容量：80～90升,立式结构，底部带脚轮，可放入直径38CM，高度56CM的灭菌架；

2、压力容器设计温度≥153度；容器设计压力：0.42MPa；

3、灭菌工作温度105～138度；

4、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护方式的装置；

5、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；

6、多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态；

7、快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从解除联锁到腔门完全敞开整个过程；

8、人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转，摒弃了女性使用者在提放重物样品过台面带来的不便；

9、腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险；

10、合理的台面高度：地面到操作台面的高度不超过90cm；

11、水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；

12、安全阀起跳压力（最大使用压力）：≥0.30Mpa；提供校验合格证。

13、定时：灭菌时间1～6000分钟，保温时间1～7777分钟；预约灭菌时间0～9天；

14、六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

15、集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；

16、标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；

17、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；

18、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电保护、过流与短路保护；

19、配置清单：不锈钢提篮（3个）、冷却风扇（1套）、增配备用压力表（提供检定合格证）（1块）、增配备用安全阀（提供校验合格证）1（块）。

	合计
	
	
	
	
	855000
	


	怒江州疾病预防控制中心提升公共卫生辐射力项目（标包二）

	序号
	设备名称
	是否进口
	数量
	单位
	预估单价（元）
	预估总价（元）
	设备参数

	1
	污水处理系统
	否
	1
	套
	408000
	408000
	一、设备技术要求：

1.日处理量≥ 24 吨/天，全自动运行。

2.设备尺寸：长*宽*高≥7000*2000*2100mm，电源输入：220V/380V，功率：≤10kw。

3.控制模式：全自动控制，同时可手动操作。

4.工艺流程符合《化学实验室废水处理装置技术规范》GB/T40378-2021相关要求。主体处理工艺流程：“废水收集→PH调节→微电解及重金属捕捉→混凝沉淀→高级氧化→光催化氧化装置→厌氧池（水解酸化 ）→好氧池（接触氧化）→二沉池→复合式杀菌消毒→多介质过滤”。

5.处理后水质标准：污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值），《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 最高允许排放浓度。

二、设备配置：

1.设备结构材质：设备采用集装箱型，外壳采用5mm热轧钢板，双面焊接，煤油测试渗漏，内外丙烯酸防腐漆3遍，丙烯酸防腐面漆2遍，防雨，防晒，防腐蚀；集装箱外涂漆膜理化厚度平均值不小于115um,附着力应不低于2级，中性盐雾试验耐腐蚀等级≥10级，保护评级RP为≥10级，铜加速乙酸盐雾试验保护评级RP≥10级，外观评级RA≥10级，乙酸盐雾试验保护评级RP≥10级，外观评级RA≥10级。

2.收集池：通过液位传感器自动控制进水泵及设备运行，提升泵一用一备；配备隔油池，不锈钢材质，对食堂含油废水进行预处理。

3.配套筛网：配套200 目左右筛网，用于拦截去除废水中混入的杂质，以确保系统的稳定运行。

4.中和单元包括：

4.1PH调节池；在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能；配置pH调节装置，配套 PH 传感器。根据 PH 实测值，系统自动调整 pH 值至设定值。

4.2酸液药箱：药箱容积≥100L,含加药装置、计量泵。

4.3碱液药箱：药箱容积≥100L,含加药装置、计量泵。

4.4有全自动汽浮混合搅拌系统。
5.混凝沉降单元包括：

5.1混凝池：全自动汽浮混合搅拌系统确保混凝沉降和处理效果。

5.2混凝剂药箱：药箱容积≥100L,含液位传感器、含加药装置、计量泵。消毒剂药箱：药箱容积≥100L,含液位传感器、含加药装置、计量泵。

5.3配置微电解和重金属捕捉装置，通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。

6.配置斜管沉降池：包含布水器（碳钢防腐）、导流管（碳钢防腐）、斜管填料（蜂窝式填料PP材质）、出水堰（碳钢防腐）、污泥泵、排泥管路系统（UPVC)

7.配置高级氧化反应装置，利用臭氧氧化的高级氧化处理技术，主要用于水的消毒、去除水中酚、氰等污染物质，水的脱色、除去水中铁、锰等金属离子，除异味和臭味。在规定的时间和场所内，臭氧消毒器检测结果：样品浓度≥16.5mg/L，臭氧产量≥5.00g/h；样品接通电源运行60min后，臭氧泄漏量平均浓度≤0.06mg/m³，该样品以臭氧投加量 10mg儿对 20L医疗污水消毒处理12min，处理后医疗污水中粪大肠菌群、沙门氏菌和志贺氏菌均未检出。

8.吸附过滤单元：配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。

9.（1）配置光催化氧化装置。（2）配置消毒单元：采用氯法消毒、臭氧消毒、紫外消毒多重消毒。

10.设备配备COD在线监测仪、悬浮物/污泥浓度在线分析仪、余氯在线检测仪、PH、在线检测仪监测出水水质。

三、控制系统：

1.设备采用可编程序智能控制系统和人机界面操作屏：能够实时显示仪器的运行状态信息。系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，用户可以根据现场的水量、水质和成本要求，通过对各处理模块设备的科学组合，设定出符合用户需求、性价比最高的一体化自控软件系统。

2.全自动PLC控制系统，≥7寸彩色触摸液晶大屏，LED全中文操作页面，能够实时显示各处理流程的运行状态信息，实现污水处理真正的可视化监测运维管控。

3.设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机。

4.自动清洗及校正：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。自动清洗功能：每一段时间处理结束后，可操作自动清洗仪器管路、阀门等部件。

5.远程控制功能：远程监控：可兼容 WIFI、手机卡、网线，能①远程访问系统；②远程管理：实现连接两端的资源共享，用于远程办公等；③远程控制：开关机，重启、注销及定本地或远端程序等；支持多种通讯方式，包括RS232、RS485、GSM、GPRS、TCP/IP、UDP及3G网络，需具备综合废水处理远程控制系统软件，客户通过 PC端及手机 APP 管理系统软件上监测实时了解污水处理系统运行情况，远程控制功能终身免费升级免费使用。

6.COD在线监测仪（含环保认证和CEP动态管控装置和自动清洗功能）（含测控软件）,测量方法:重铬酸盐分光光度法,示值误差 15 mg/L-200mg/L,20%FS＜±6%,50%FS＜±3%,80%FS＜4.2%,200mg/L-2000 mg/L ≦±2%,符合国家标准HJ355-2019。

7.余氯在线监测仪：1、DPD标准比色法  2、连续运行30天内无需更换试剂，操作简单，运行维护费用低  3、具有自动清洗功能，减少维护量（可设定清洗周期、时间和次数） 4、具有数据存储功能  5、测量范围：0-10mg/L余氯 6、准确度：0-5mg/L为±5%或0.03mg/L取舍大，5-10mg/L为±10%。

8.悬浮物/污泥浓度在线分析仪，形式：90°和 140°双光束红外散射光光度计检测技术，应用 ISO7027方法，可以消除样品颜色的影响，测量范围：0.01-200 mg/L，0.01-2000 mg/L，测量精度：小于测量值的 ±10%重复性：±2%分辨率：0.01~1mg/l，视不同量程而定。

9.pH 在线分析仪，形式：复合电极，有 PT1000 温度补偿功能，测量范围：pH：0-14pH；温度：0-80℃，碱误差：0.2pH(1mol/L Na+ pH14)（25℃）。

10.超声波流量计，大屏幕液晶背光显示，信息容量大，可同屏显示瞬时流量、累积流量，显示液位、时间和瞬时流量，分辨率0.1m³/h，液位盲区0.35-0.4m，发射开角6°-12°，并同时具备模拟输出、开关输出、数字输出。

11.为确保设备的适用性以及安全性能，需提供实验室废水处理系统整机质检报告，质检内容包含不限于耐腐蚀性能、PP板性能、自动和报警、水质检测等。

12.污水处理系统安装配套工程及设备安装图纸，在线监测设备均设置在污水排放口，监测污水排放口所排放污水，确保达标后排放、在线监测设备间管路改造需满足排污口监测的要求，在线监测设备间改造自动换气设备，便于废气排出，并加装水质自动采样器、环保数据采集器对PH、流量、SS、COD、余氯等在线监测设备检测数据进行采集，客户可实现在办公室电脑实时查看在线监测数据，远程控制终身免费升级、免费使用、免费分批次提供PH、余氯、COD、SS三年以上的试剂耗材（PH、余氯每天测两次、COD、SS每周测2次）。

四、设备性能

1.噪音:为了环境友好，不会造成周围噪音污染，该设备需要进行降噪处理，废水处理设备运转噪声依据《声环境质量标准》GB3096-2008标准，噪声:设备房四周外侧1m处;1次/天，厂界环境噪音(昼间)检测结果≤55dB(A)，（夜间）检测结果≤45dB（A）。

2.安全：设有分级密码管理功能，管理员可对远程监控和控制端操作员的权限进行设定读写或只读，以免操作员误操作，多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行，设备需要具备综合废水处理系统安全控制管理平台软件。

3.采用一体式、模块化设计，同时为保证产品质量及服务。

	合计
	
	
	
	
	408000
	


二、项目商务要求及相关说明
（一）项目实施地点：采购人指定地点。
（二）付款方式：：采购人与中标人合同约定
（三）合同履行期限（项目完成期限）：第1标段：合同签订后30个日历天内完成相关设备的交货、安装调试，交付采购人正常使用；第2标段：合同签订后60个日历天内完成相关设备的交货、安装调试，交付采购人正常使用。
（四）质保期：设备及附属设备质保≥3年。
（五）高压灭菌器需要交钥匙项目：中标人需协助采购人办理《特种设备使用登记证》，并到相关质检部门完成备案手续。
（六）投标人须是采购产品的生产厂家或经销商，产品必须满足现行国家、行业标准的规定。
（七）投标文件须提供投标产品的检验检测报告及其他证明材料，所投产品应保证是全新、未使用过的，完全符合采购要求规定的质量、规格、性能和技术规范的要求，所供的产品必须具有出厂产品质量合格证，国家有关质量检测合格、手续齐全且合法的产品。
（八）采购标的验收标准为：按照完全满足采购要求中约定的各产品技术规范、要求由采购人及相关部门进行验收。
（九）投标人若有幸中标，所供产品必须为最近一年内生产的产品，须按照投标文件中所承诺的产品技术性能指标、质量和相关承诺进行供货，若在交货时发现提供的产品达不到以上要求，采购单位有权终止合同，并依法向成交单位追究相应的法律责任以及追偿经济损失。

（十）其它商务、服务要求及情况说明:在接到报修通知后，在2小时内做出响应，24小时内到达用户现场给予维修，直到解除故障为止。

第六章 资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构或二者共同对投标人提交的资格证明进行审查，以确定投标单位是否具备投标的资格，资格审查为通过性评审，投标人按招标文件注意事项、招标公告第二条及投标须知前附表规定提供能满足本条要求的相关证件、证明文件参与资格审查评审内容详见如下表：

	投标申请人资格审查内容及相关因素

	评审内容
	评审因素

	投标人具有独立承担民事责任的能力
	投标人有效的《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》（或统一社会信用代码证）或其他组织证件或自然人身份证明。
	审查其提供材料的完整性及有效性

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供投标人2022以来任意一年度经审计的财务报告或财务报表；投标人（含新成立的单位）无法提供相应年度经审计的财务报告或财务报表的，可提供银行出具的资信证明或担保机构出具的投标担保函等能证明具有健全的财务会计制度的证明材料。
	审查其是否提供

	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人近一年（2024年1月至今）任意一个月份的依法缴纳税收凭证证明材料。 

提供投标人近一年（2024年1月至今）任意一个月份的缴纳社会保险证明材料。 
	审查其是否提供

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供书面声明或承诺（格式自拟）。


	审查其是否提供

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	审查其是否提供

	特定资格要求
	标包一特定资格要求：
1.所投产品为医疗器械的，投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营备案证/医疗器械经营许可证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证。医疗器械生产或经营许可证（或备案凭证）生产或经营范围须覆盖其所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理部门《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供真实的证明材料。如国家另有规定，则适用其规定）；

2.投标人拟投产品中属于医疗器械的，必须提供该产品的医疗器械备案凭证/医疗器械注册证，及其生产方的医疗器械生产备案凭证/医疗器械生产许可证（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。
3.信誉要求：投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，有不良记录的单位投标将被拒绝（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
标包二特定资格要求：
1.信誉要求：投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，有不良记录的单位投标将被拒绝（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	审查其提供材料的完整性及有效性

	特别提示：1.本表中所列内容均提供彩色扫描件或加盖投标申请人行政章（公章）的复印件；

投标申请须按本表要求提供能充分证明其有资格投标的证明材料；

投标申请人须对所提供的全部证明材料的真实性及合法性负全部责任；

4.本表所列内容任何一项缺失或不通过，其投标资格将被取消，只有通过资格审查的投标单位提交的投标文件才能进入下一阶段（第七章评标办法）的评审。


第七章 评标办法

一、评标委员会

根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人及技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、 评标工作的基本原则

（1）认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

（2）保护发包人的各项合法利益。

（3）客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

（4）招标文件是评标的依据。   
三、评标方法前附表

	条款内容
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	符合性评审标准
	签字盖章
	单位盖章、法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权的代理人签字或盖章，符合招标文件及格式要求的。

	
	法定代表人（负责人）身份证明书及法定代表人（负责人）授权委托书
	法定代表人（负责人）资格证明书或法定代表人（负责人）出具的授权委托书，符合招标文件规定格式及内容。

	
	投标文件格式
	按招标文件规定的格式填写，投标文件内容没有出现不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况。

	
	投标报价
	1.投标人没有递交两份或多份内容不同的投标文件；或没有在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的。

2.投标报价未超过采购预算和最高限价的。

3.评标委员会认为投标人的填报报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

	
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求的；

	
	投标保证金
	按招标文件要求提交足额的投标保证金；

	
	投标文件偏离情况
	投标文件没有招标文件中规定重大偏离的情况。重大偏离系指所投产品质量、设备配置情况、采购数量、合同履行期限、产品质量保证期等不能满足招标文件的要求；

	
	澄清说明
	投标人按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的（如有澄清事项，评标委员会须对本项目进行审查，若无澄清事项的则认定为符合招标文件要求）；

	
	其他要求
	1.投标文件的内容中没有采购人不能接受的条件；

2.不符合法律法规和招标文件中规定的其他要求的。

	
	实质性响应
	投标人对招标文件作出实质性响应的，实质性要求详见招标文件“投标人须知前附表”。


详细评审标准

标包一
	详细评审标准
	1.评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、服务及信誉部分3项评分因素的汇总得分；

	
	2.评分因素权重
	投标报价F1：30分；

技术部分F2：24分；

服务及信誉F3：46分。

	
	3.投标报价得分F1

（满分30分）
	（1）投标报价评审计算公式：

投标报价计算公式=（评标基准价/该投标人投标报价）×30

即：F1=[P/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：P为评标基准价，即经初步评审审查合格且投标报价最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为通过符合性评审的有效投标报价，n为通过符合性评审的有效最终报价的个数。

（2）小微企业报价的确定：

①小型、微型企业提供参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》。

②如投标人为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③如投标人为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。

对小型、微型企业的投标产品（提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物）的价格给予10%的扣除。投标人拟供全部产品均为小微企业制造，则全部投标报价执行价格给予扣除，否则不予执行本条。（不重复享受政策，只能扣减一次）

小型、含微型企业报价计算公式：B小=B*(1-10%)，该报价作为评审价格。

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	
	4.技术部分得分F2
（满分24分）
	设备参数的响应程度（满分24分）

招标文件第五章“采购需求”共48条技术参数，全部满足（或优于）采购需求的得24分。

上述48条参数每有一条为负偏离的扣0.5分，分值扣完为止。
评审办法：
评标委员会成员依据投标文件中所列产品技术参数偏离情况、相关证明材料等进行综合评审。未提供证明材料或证明材料不能证明参数无偏离的按负偏离扣分，分值扣完为止。
备注：技术偏离情况是指单一产品中单一技术指标出现优于或不满足的情况。

	
	
	注：技术部分按以上原则进行评分：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行详细审查后，综合评审评分。

	
	5.服务及信誉部分得分F3（满分46分）
	项目实施方案（满分15分）

投标人结合对本项目的理解与项目需求提供项目实施方案，包括：①项目组织实施进度计划方案；②应急处理方案；③产品的安装、调试、试运行技术方案；④项目组织验收进度计划及验收技术方案。
1.投标文件中对项目实施方案内容理解全面、完整、合理可行，针对医院的特点进行了具体分析，充分考虑了医院使用科室的特点和需求，科学合理，保障措施针对性强的得15分；

2.投标文件中对项目实施方案内容理解不全面，对应部分描述较为详细、完整，内容合理、可行性一般的得10分；
3.投标文件中对项目实施方案内容方案对应的内容存在缺陷对应部分描述较为简单、基本完整，内容基本合理、可行性较差的得5分；

4.投标文件中无项目实施方案的得0分。

	
	
	售后服务及培训方案（满分15分）

投标人结合本项目的理解与项目需求提供售后服务及培训方案，包括：①售后服务能力介绍；②售后服务方案；③培训方案；④投标人可根据自身情况及实力自行安排与本次采购项目涉及设备的相关服务。
1.投标文件中对售后服务及培训方案针对内容特别全面、细致（售后服务能力有保证、有切实可行的售后承诺、有详细的物资设备、专业技术人员支持），科学合理，能很好的满足招标要求，且按照招标文件要求提供证明材料的，保障措施针对性强的得15分；

2.投标文件中对售后服务及培训方案全面、合理、可行，能基本满足招标要求，且按照招标文件要求提供证明材料的得10分；
3.投标文件中对售后服务及培训方案内容不具体、不合理或存在缺陷，计划较粗略，但少部分能满足招标要求的，且按照招标文件要求提供证明材料的得5分；

4.无售后服务及培训方案的得0分。

	
	
	产品质量保证及承担本项目的相关承诺（满分15分）

投标人结合本项目的理解与项目需求提供产品质量保证及承担本项目的相关承诺，包括：①关于产品质量保证期和其他产品质量承诺及保证措施；②承担本项目的相关承诺；③投标人认为需要的其他承诺或保证措施。
1.投标文件中产品质量保证及承担本项目的相关承诺的内容描述详细、齐全完整，内容描述科学合理、可行性强，违约责任承诺详细具体的得15分；
2.投标文件中产品质量保证及承担本项目的相关承诺的内容描述较为详细、完整，内容合理、可行性一般，违约责任承诺得当的得11分；

3.投标文件中产品质量保证及承担本项目的相关承诺的内容描述较为简单、基本完整，内容基本合理、可行性较差，违约责任承诺粗略的得7分；

4.投标文件中产品质量保证及承担本项目的相关承诺的内容描述简单，且存在瑕疵或存在前后逻辑错误，对应的内容存在缺陷、可行性差，违约责任承诺简单的得3分；

5.投标文件中无产品质量保证及承担本项目的相关承诺的得0分。

	
	
	节能产品、环境标志产品（满分1分）

1.投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分。
2.投标产品认定为环境标志产品的得0.5分。
未提供相关证明材料的，不得分。

	
	
	注：服务及信誉部分按以上原则进行评分：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行详细审查后，综合评审评分。


标包二
	详细评审标准
	1.评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、服务及信誉部分3项评分因素的汇总得分；

	
	2.评分因素权重
	投标报价F1：30分；

技术部分F2：28分；

服务及信誉F3：42分。

	
	3.投标报价得分F1

（满分30分）
	（1）投标报价评审计算公式：

投标报价计算公式=（评标基准价/该投标人投标报价）×30

即：F1=[P/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：P为评标基准价，即经初步评审审查合格且投标报价最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为通过符合性评审的有效投标报价，n为通过符合性评审的有效最终报价的个数。

（2）小微企业报价的确定：

①小型、微型企业提供参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》。

②如投标人为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③如投标人为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。

对小型、微型企业的投标产品（提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物）的价格给予10%的扣除。投标人拟供全部产品均为小微企业制造，则全部投标报价执行价格给予扣除，否则不予执行本条。（不重复享受政策，只能扣减一次）
小型、含微型企业报价计算公式：B小=B*(1-10%)，该报价作为评审价格。

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	
	4.技术部分得分F2
（满分28分）
	设备参数的响应程度（满分28分）

招标文件第五章“采购需求”共35条技术参数，全部满足（或优于）采购需求的得24分。

上述48条参数每有一条为负偏离的扣0.5分，分值扣完为止。
评审办法：
评标委员会成员依据投标文件中所列产品技术参数偏离情况、相关证明材料等进行综合评审。未提供证明材料或证明材料不能证明参数无偏离的按负偏离扣分，分值扣完为止。
备注：技术偏离情况是指单一产品中单一技术指标出现优于或不满足的情况。

	
	
	注：技术部分按以上原则进行评分：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行详细审查后，综合评审评分。

	
	5.服务及信誉部分得分F3（满分42分）
	项目实施方案（满分15分）

投标人结合对本项目的理解与项目需求提供项目实施方案，包括：①项目组织实施进度计划方案；②应急处理方案；③产品的安装、调试、试运行技术方案；④项目组织验收进度计划及验收技术方案。
1.投标文件中对项目实施方案内容理解全面、完整、合理可行，针对医院的特点进行了具体分析，充分考虑了医院使用科室的特点和需求，科学合理，保障措施针对性强的得15分；

2.投标文件中对项目实施方案内容理解不全面，对应部分描述较为详细、完整，内容合理、可行性一般的得10分；
3.投标文件中对项目实施方案内容方案对应的内容存在缺陷对应部分描述较为简单、基本完整，内容基本合理、可行性较差的得5分；

4.投标文件中无项目实施方案的得0分。

	
	
	售后服务及培训方案（满分15分）

投标人结合本项目的理解与项目需求提供售后服务及培训方案，包括：①售后服务能力介绍；②售后服务方案；③培训方案；④投标人可根据自身情况及实力自行安排与本次采购项目涉及设备的相关服务。
1.投标文件中对售后服务及培训方案针对内容特别全面、细致（售后服务能力有保证、有切实可行的售后承诺、有详细的物资设备、专业技术人员支持），科学合理，能很好的满足招标要求，且按照招标文件要求提供证明材料的，保障措施针对性强的得15分；

2.投标文件中对售后服务及培训方案全面、合理、可行，能基本满足招标要求，且按照招标文件要求提供证明材料的得10分；
3.投标文件中对售后服务及培训方案内容不具体、不合理或存在缺陷，计划较粗略，但少部分能满足招标要求的，且按照招标文件要求提供证明材料的得5分；

4.无售后服务及培训方案的得0分。

	
	
	产品质量保证及承担本项目的相关承诺（满分11分）

投标人结合本项目的理解与项目需求提供产品质量保证及承担本项目的相关承诺，包括：①关于产品质量保证期和其他产品质量承诺及保证措施；②承担本项目的相关承诺；③投标人认为需要的其他承诺或保证措施。
1.投标文件中产品质量保证及承担本项目的相关承诺的内容描述详细、齐全完整，内容描述科学合理、可行性强，违约责任承诺详细具体的得11分；
2.投标文件中产品质量保证及承担本项目的相关承诺的内容描述较为详细、完整，内容合理、可行性一般，违约责任承诺得当的得8分；

3.投标文件中产品质量保证及承担本项目的相关承诺的内容描述较为简单、基本完整，内容基本合理、可行性较差，违约责任承诺粗略的得5分；

4.投标文件中产品质量保证及承担本项目的相关承诺的内容描述简单，且存在瑕疵或存在前后逻辑错误，对应的内容存在缺陷、可行性差，违约责任承诺简单的得2分；

5.投标文件中无产品质量保证及承担本项目的相关承诺的得0分。

	
	
	节能产品、环境标志产品（满分1分）

1.投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分。
2.投标产品认定为环境标志产品的得0.5分。
未提供相关证明材料的，不得分。

	
	
	注：服务及信誉部分按以上原则进行评分：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行详细审查后，综合评审评分。


四、评审程序

1.评标方法：

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件初步评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分由高到低顺序排序。
2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1符合性评审标准：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标方法前附表； 

（2）服务及信誉部分：见评标方法前附表；

（3）投标报价：见评标方法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）技术部分评分标准：见评标方法前附表；

（2）服务及信誉部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标方法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章“评标方法前附表”符合性评审标准规定的标准对投标文件进行符合评审。有一项不符合评审标准的，该投标文件按无效投标处理。

3.1.2投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，视为未实质性响应招标文件要求。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对投标报价计算出得分F1；

按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F2；

按本章前附表的规定对服务及信誉部分评分，得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算评标总得分。

3.2.2技术部分（F2）由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3服务及信誉部分（F3）由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.3核心产品同一品牌中标候选人确定方式：

根据《财政部87号令》规定，提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后总得分最高的产品同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；总得分且投标报价相同的，按技术评分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。

3.4 投标文件的澄清

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

3.5 评标结果

3.5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，当排序第一的投标人的报价超过了采购预算，且采购人不能支付时，将不推荐为中标候选人，顺延排序第二的投标人，以此类推，并提出书面评标报告。

3.5.2评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
6

