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第 1 页

[bookmark: _Toc14553][bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc35393797]第一章 竞争性磋商公告
项目概况
瑞丽市第一期示范性国门学校建设设施设备结余资金配备项目A包：监控设备的潜在供应商应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)获取采购文件，并于2026年06月22日15：00（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]1.项目名称：瑞丽市第一期示范性国门学校建设设施设备结余资金配备项目A包：监控设备；
2.招标编号：RLHSCG（竞）2026-018   
3.采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014]4.预算金额（最高限价）：1186807.98元（含运输、安装、培训、售后、税费等所有费用）
5.采购需求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	备注

	1
	摄像机-枪机
	260
	台
	否
	

	2
	摄像机-半球
	47
	台
	否
	

	3
	摄像机-球机
	24
	台
	否
	

	4
	摄像机-枪球一体机
	20
	台
	否
	

	5
	接入交换机1
	38
	台
	否
	

	6
	接入交换机2
	20
	台
	否
	

	7
	汇聚交换机
	3
	台
	否
	

	8
	核心交换机
	2
	台
	否
	

	9
	录像机1
	1
	台
	否
	

	10
	录像机2
	2
	台
	否
	

	11
	监控硬盘
	16
	块
	否
	

	12
	存储服务器
	2
	台
	否
	

	13
	综合安防管理平台
	1
	套
	否
	

	14
	平台管理单元
	1
	台
	否
	

	15
	网上巡查流媒体输出分发平台
	1
	套
	否
	

	16
	解码器1
	1
	台
	否
	

	17
	解码器2
	1
	台
	否
	

	18
	网络键盘
	2
	套
	否
	

	19
	管理终端
	1
	台
	否
	

	20
	拼接屏
	3
	块
	否
	

	21
	相机
	1
	台
	否
	

	22
	相关辅材配件
	1
	批
	否
	

	23
	其它集成安装服务
	1
	批
	否
	



6.合同履行期限：签订合同后30个日历天内安装完成。
7.本项目不接受联合体投标。
二、投标人资格要求：
[bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）营业执照：具有独立承担民事责任的能力，提供自然人有效身份证或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。
（2）财务要求：提供2024年度或2025年度经非本单位专业审计机构出具的财务报表及审计报告（成立未满一年的公司，无需提供审计报告，提供公司成立至今的财务报表）。
（3）税收和社保要求：提供2025年7月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证（如公司成立未满一个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件或情况说明证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料）。
（4）专业技术能力：提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。
（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
（6）信誉要求：供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。（注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若供应商存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。）
（7）其它要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小型企业采购；根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合采购文件要求的小型或微型企业给予价格扣除10%，用扣除后的价格参与评审；监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。
3.本项目的特定资格要求：无 
三、获取采购文件
1.时间：2026年06月03日06:00至2026年06月10日23：59；
2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”及其他采购资料；
3.方式：网上获取
（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/ca0035.html，云南壹证通CA可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19988166369）。政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。（注：投标人如之前已办理过云南CA数字证书的，直接在政采云平台绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA数字证书需到云南CA办理处进行升级），云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。）
（2）数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件（操作路径：登录政采云平台-我的工作台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）获取的采购文件编制。    4.采购文件售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
1.截止时间：2026年06月22日15：00；
2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），供应商登录政采云投标客户端，应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，请于开标当日供应商在“政采云”平台中等待磋商小组通知最后磋商报价。
3.如遇平台相关问题，请及时联系政府采购云平台客服进行咨询，咨询电话：95763。供应商在在“政采云”平台中等待磋商小组通知最后磋商报价
4.操作指南：https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=luban.luban-PC-1514.161-market-menubar-pc.20.d37010404f7811edb5ec8fd9c5fe1d40。
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802]五、开启
1.时间：2026年06月22日15：00；
2.地点：“政采云”平台开标大厅，会议地点为瑞丽市宏顺招标服务有限公司三楼开标室。
3.开启方式：网上开标，供应商必须在规定的时间内完成解密，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]六、公告期限
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc4129_WPSOffice_Level1]1.是否需要缴纳投标保证金：是
（1）投标保证金缴纳金额：¥10000.00元。
根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%的要求，本项目投标保证金降幅严格按照要求执行。
（2）截止时间：递交投标文件截止时间；
（3）交纳形式：可以采用“银行转账”、“银行保函”、“投标保证保险”任一方式，其中采用“银行转账”方式的，投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式汇入指定账户：
开户银行：中国工商银行股份有限公司瑞丽支行 
户名：瑞丽市宏顺招标服务有限公司
账号： 2511027709200005210    
财务室联系电话：0692-4124466
2.采购信息发布及结果公告网站
[bookmark: _Toc10992][bookmark: _Toc5218][bookmark: _Toc4031][bookmark: _Toc25185]本公告在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com/）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _GoBack]3.行业监督部门及联系电话
行政监督部门及联系电话：瑞丽市财政局0692-4129739 
纪检监督联系电话： 0692-12388
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393808]1.招标人信息
名称：瑞丽市教育体育局  
地址：瑞丽市新建路2号              
电 话：13988208973
2.招标代理机构信息
名称：瑞丽市宏顺招标服务有限公司
地址：瑞丽市人民路45号三楼
联系电话：0692-4124466
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
[bookmark: _Toc7864]马丛明（招标人）13988208973   欧工（代理机构） 电话：13808788080





第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc10320][bookmark: _Toc17499]供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	采购人
	名称：瑞丽市教育体育局      
单位地址：瑞丽市新建路2号 
联系人及联系方式：马丛明 13988208973

	1.1.2
	采购代理机构
	代理机构：瑞丽市宏顺招标服务有限公司 
公司地址：瑞丽市人民路45号三楼
联系人及联系方式：欧工 13808788080

	1.1.3
	项目名称
	瑞丽市第一期示范性国门学校建设设施设备结余资金配备项目A包：监控设备；

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实；

	1.3.1
	采购需求(采购内容)
	具体内容及设备参数详见《第三章 采购需求》；

	1.3.2
	交货期
	签订合同后30个日历天内安装完成；

	1.3.3
	质保期
	3年；

	1.3.4
	质量标准
	符合国家、行业现行相关技术规范、标准，设备安装调试完毕且试运行后，相关功能满足采购人的要求。

	1.3.5
	交货地点
	采购人指定地点。

	1.4.1
	供应商资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）营业执照：具有独立承担民事责任的能力，提供自然人有效身份证或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。
（2）财务要求：提供2024年度或2025年度经非本单位专业审计机构出具的财务报表及审计报告（成立未满一年的公司，无需提供审计报告，提供公司成立至今的财务报表）。
（3）税收和社保要求：提供2025年7月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证（如公司成立未满一个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件或情况说明证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料）。
（4）专业技术能力：提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。
（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
（6）信誉要求：供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。（注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若供应商存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。）
（7）其它要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小型企业采购；根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合采购文件要求的小型或微型企业给予价格扣除10%，用扣除后的价格参与评审；监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。
3.本项目的特定资格要求：无 

	1.4.2
	是否接受联合体
	否             是

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织         组织  

	1.10.1
	磋商预备会
	不召开         召开

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间和方法
	即获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
接收质疑函的方式：纸质书面接收或电子邮件接收
电子邮箱：1823000485@qq.com
联系方式：0692-4124466
通讯地址：瑞丽市人民路45号三楼

	1.10.3
	采购人澄清或修改的时间和方法
	（1）时间：磋商截止时间至少5日前；
（2）方法：采购人通过“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)发出采购文件澄清或修改。所有获取了采购文件的潜在供应商登录“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清或修改内容。

	1.11
	分包
	不允许 
允许：分包内容要求：/

	1.12
	偏离
	□不允许
☑允许：除采购货物参数允许偏离外，其余内容不允许偏离。

	2.2.1
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	同1.10.2的时间要求。响应人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容，如发现磋商文件缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)或以书面形式向采购人、采购代理机构提出澄清申请，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

	2.2.2
	磋商截止时间

	2026年06月22日15：00。

	2.2.3
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	磋商文件的澄清和补遗全部通过“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)通知所有供应商，如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商截止时间不足5日，并且澄清内容影响磋商响应文件编制的，应相应延长磋商截止时间。

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	供应商自行登录“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	3.1.1
	构成磋商响应文件的其他材料
	响应文件的澄清、补充、修改、答疑及供应商最后磋商报价、承诺等。

	3.2
	磋商报价
	（1）本次磋商报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物成本价格、运输、安装、辅材配件、培训、售后、税费等所有费用。
（2）磋商报价不得低于成本价。
（3）响应人应承担所有与参加磋商有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

	3.2.1
	最高限价
	1186807.98元（含运输、安装、辅材配件、培训、售后、税费等所有费用）

	3.3.1
	磋商有效期
	90日历天（自递交响应文件截止时间之日起）。

	3.4.1
	磋商保证金
	(1)投标保证金缴纳金额：¥10000.00元。
(2)可以采用“银行转账”、“银行保函”、“投标保证保险”任一方式，其中采用“银行转账”方式的，投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式汇入指定账户：
开户银行：中国工商银行股份有限公司瑞丽支行 
户名：瑞丽市宏顺招标服务有限公司
账号： 2511027709200005210    
财务室联系电话：0692-4124466

	3.4.3
	投标保证金的退还
	投标保证金退还到投标人的基本账户

	3.5.2
	资格审查方式
	资格后审

	4.1.1
	响应文件的加密
	（1）供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示；
（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告；
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.1.2
	响应文件签字或盖章要求
	按照响应文件格式要求，采用单位电子公章及电子签名。投标文件格式需要加盖电子公章及电子签名的地方进行电子签章，其余部分须逐页加盖电子公章。

	4.1.3
	竞争性磋商响应文件的提交方式
	登录“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子响应文件。注：响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密。

	4.2.2
	响应文件递交地点及截止时间
	截止时间：同磋商截止时间
递交地点：“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）。 

	4.2.3
	响应文件解密
	（1） 采购代理机构在电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为无效响应。
（2） 发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。

	5.1
	磋商时间及地点
	开标时间：同响应文件递交截止时间
开标地点：“政采云”平台开标大厅（https://www.zcygov.cn/），会议地点为瑞丽市宏顺招标服务有限公司三楼开标室。

	6.1.1
	磋商小组组建
	磋商小组人数：3人。
评标专家确定方式：在云南省政府采购网评审专家库中随机抽取的专家及采购人代表组成，其中：评审专家不得少于评审组成员的三分之二；采购人应当授权代表参加评审组，人数不得超过评审组成员总数的三分之一，采购人代表不得以评审专家身份参加评审或者担任评审组长。
注：特殊情况经审批后确定。

	7.1
	是否授权磋商
小组确定成交
供应商
	是
否，推荐的成交候选人数：3人，磋商小组依据本磋商文件规定的评标标准和方法，对按最终得分从高到低的顺序推荐出3名成交候选人。采购人依据磋商小组推荐的成交候选人排序确定第一成交候选人为本项目的成交人。

	7.2
	成交公示
	公告媒介同竞争性磋商公告发布媒介，公示期为1个工作日

	7.3
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□要求
履约保证金的金额：/。                             
☑不要求

	8
	重新采购
	见供应商须知

	9
	纪律和监督
	见供应商须知

	10
	知识产权
	见供应商须知

	11
	监  督
	见供应商须知

	12
	解释权
	（1）本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部94号、101号令、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行相关法律、法规的规定以及参照国际惯例编制，构成本磋商文件的各个组成文件应互为补充、互为说明、互为解释；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告（磋商邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。供应商须知正文与前附表不一致的以前附表为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
（2）供应商若接受本磋商文件的所有条款可继续参与磋商，否则可放弃磋商。

	13
	确定成交供应商
	采购人（或采购人授权的磋商小组）按照磋商小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。

	14
	需要补充的其他内容

	14.1
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	14.2
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：瑞丽市第一期示范性国门学校建设设施设备结余资金配备项目A包：监控设备 ；
所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；
划分标准：符合国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）工业行业划分标准。

	14.3
	评审中价格扣除及优先采购
	1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定，本次采购项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除。是否为小微企业磋商响应人提供中小企业声明函；
2.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策； 
3.按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策； 
4.评审价格=最后磋商报价-（最后磋商报价×扣除比例）；
注：评审价格仅为评审计算依据，不作为最终的成交价格。
5.按财库[2019]9号文及财库[2019]18号通知，采购的产品属于环境标志产品政府采购品目清单时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购或强制采购。磋商响应人投标产品是否为环境标志产品，由磋商响应人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
6.按财库[2019]9号文及财库[2019]19号通知，采购的产品属于节能产品政府采购品目清单时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购或强制采购。磋商响应人投标产品是否为节能产品，由磋商响应人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
7.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除。
依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。
（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：评审价格仅为评审计算依据，不作为最终的成交价格。

	14.4
	其他
	1. 为避免上传投标文件失误导致投标文件信息缺失、影响投标，建议在某一模块上传一份完整的投标文件，确保评审时可以查询到完整的投标文件。
2. 本次采购不接受进口产品，（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
3.本磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。
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[bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc18107]供应商须知
[bookmark: _Toc9473][bookmark: _Toc10180]1. 总则
[bookmark: _Toc262675309][bookmark: _Toc260172642][bookmark: _Toc209498805][bookmark: _Toc382901542][bookmark: _Toc11761][bookmark: _Toc491246636][bookmark: _Toc13054][bookmark: _Toc247277929][bookmark: _Toc381278378][bookmark: _Toc199321872]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。
[bookmark: _Toc199321873]1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc199321874]1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc27656][bookmark: _Toc18685][bookmark: _Toc382901543][bookmark: _Toc381278379][bookmark: _Toc274249368]1.1.5 本项目服务地点：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc6783][bookmark: _Toc748]1.2  资金来源和落实情况
[bookmark: _Toc14995][bookmark: _Toc14475]1.2.1 本项目资金来源：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc10201][bookmark: _Toc26336]1.2.2 本项目出资比例：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc14874][bookmark: _Toc20360]1.2.3本项目资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc262675311][bookmark: _Toc247277931][bookmark: _Toc491246638][bookmark: _Toc260172644][bookmark: _Toc209498807][bookmark: _Toc199321877][bookmark: _Toc381278383][bookmark: _Toc382901547][bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc28873]1.3 磋商采购需求及采购规模、工期、质量标准
1.3.1 本次磋商采购需求:见供应商须知前附表。
1.3.2 本项目的服务期限: 见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc15190][bookmark: _Toc6811]1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc31283][bookmark: _Toc25358]1.4	供应商资格要求
[bookmark: _Toc274249369][bookmark: _Toc382901544][bookmark: _Toc381278380]1.4.1 供应商资质条件、能力和信誉；（详见供应商须知前附表）
1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3响应人不得存在下列情形之一：
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2)为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；
(3)为本采购项目的监理人；
(4)为本采购项目的代建人；
(5)为本采购项目提供招标代理服务的；
(6)与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
(7)与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
(8)与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
(9)被责令停业的；
(10)被暂停或取消投标资格的；
(11)财产被接管或冻结的；
[bookmark: _Toc24283][bookmark: _Toc25233]1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目磋商。
[bookmark: _Toc7177][bookmark: _Toc25160]1.5 费用承担
招标代理服务费的收取：
	中标服务费
	（1）招标代理服务费：由中标人向招标代理机构支付，代理服务费金额依据关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知云建招协〔2024〕58号计算收取。标准如下：
	计价金额
	服务类型

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	
	费  率

	50万元及以下
	0.7万元

	50万元—100万元（含）
	1.5%

	100万元—500万元（含）
	1.3%
	1.3%
	1%

	500万元—1000万元（含）
	1%
	0.5%
	0.7%

	1000万元—5000万元（含）
	0.7%
	0.4%
	0.4%

	5000万元—1亿元（含）
	0.25%
	0.1%
	0.25%

	1亿元—5亿元（含）
	0.05%

	5亿元—10亿元（含）
	0.035%

	10亿元以上
	0.008%

	说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算以单个项目（或标段）中标通知书的中标金额为计算基数。中标金额大于50万时，50万元以内的固定收费金额不参与累进，直接以50万元—100万元（含）的费率进行计算。


（2）投标人应承担其参加本投标活动编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。



（1）供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。
（2）中标服务费用应由成交人支付。
1.6保密
参与磋商采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
磋商文件及响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
[bookmark: _Toc30318][bookmark: _Toc26910]1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的相关内容组织响应人踏勘项目现场。
[bookmark: _Toc29018][bookmark: _Toc1629]1.9.2响应人踏勘现场发生的费用自理。
[bookmark: _Toc14949][bookmark: _Toc13919]1.9.3除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc28480][bookmark: _Toc29262]1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10 磋商预备会
[bookmark: _Toc28919][bookmark: _Toc10374]1.10.1供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的相关内容召开磋商预备会，澄清采购人提出的问题。
[bookmark: _Toc21791][bookmark: _Toc9035]1.10.2采购人应在供应商须知前附表规定的时间前，所有获取了磋商文件的供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)或以书面形式向采购人、采购代理机构提出，采购人或采购代理机构需对所有供应商进行统一回复。
[bookmark: _Toc28754][bookmark: _Toc26180]1.10.3磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对采购人所提问题的澄清，由采购人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，统一通过“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)向供应商回复。
[bookmark: _Toc19827][bookmark: _Toc20581]1.11 分包
[bookmark: _Toc16679][bookmark: _Toc27074]采购人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的相关规定。
[bookmark: _Toc18592][bookmark: _Toc31287]1.12 偏离
[bookmark: _Toc18401][bookmark: _Toc16107]供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。
2. [bookmark: _Toc5172][bookmark: _Toc10262][bookmark: _Toc199321878]磋商文件
2.1 磋商文件的组成
2.1.1本竞争性磋商文件包括:
（1）竞争性磋商公告   
（2）供应商须知
（3）采购需求  
（4）评审办法  
（5）合同条款及格式
（6）竞争性磋商响应文件格式        
（7）含本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改及补充文件等，构成招标文件的组成部分。
2.2 磋商文件的澄清
[bookmark: _Toc14324][bookmark: _Toc29155]2.2.1同1.10.2的时间要求。响应人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容，如发现磋商文件缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)中以书面形式向采购人、采购代理机构提出澄清申请。
[bookmark: _Toc30842][bookmark: _Toc2116]2.2.2磋商截止时间：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc8645][bookmark: _Toc7862]2.2.3磋商文件的澄清和补遗全部通过“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)通知所有供应商，如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商截止时间不足5天，并且澄清内容影响磋商响应文件编制的，应相应延长磋商截止时间。
2.3 竞争性磋商文件的修改
[bookmark: _Toc23225][bookmark: _Toc28620]2.3.1 在磋商截止时间5天前，采购人可以通过“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)发布变更、澄清或补遗修改竞争性磋商文件，竞争性磋商文件的修改作为竞争性磋商文件的组成部分，并具有约束力。但如果修改竞争性磋商文件的时间距磋商截止时间不足5天，并且修改内容影响响应文件编制的，应相应延长磋商截止时间。供应商自行登录“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)收取修改内容。供应商应在磋商截止时间前自行查看“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)中有关该项目竞争性磋商文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的磋商损失自负。
[bookmark: _Toc28946][bookmark: _Toc7093]2.3.2 供应商自行登录“政采云”平台（网址：https://www.zcygov.cn/)获取澄清、补充、修改、答疑等，无须回复确认。
[bookmark: _Toc25898][bookmark: _Toc2908]3. 磋商响应文件
[bookmark: _Toc431][bookmark: _Toc24877]3.1 磋商响应文件的组成如下：
[bookmark: _Toc30615][bookmark: _Toc25646][bookmark: _Toc381278396][bookmark: _Toc260172660][bookmark: _Toc382901560][bookmark: _Toc262675327][bookmark: _Toc209498823][bookmark: _Toc491246652][bookmark: _Toc199321902][bookmark: _Toc247277947]详见“第六章 竞争性磋商响应文件格式”。
[bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc20968]3.2 磋商报价
[bookmark: _Toc199321903][bookmark: _Toc31432][bookmark: _Toc491246653][bookmark: _Toc247277948][bookmark: _Toc260172661][bookmark: _Toc382901561][bookmark: _Toc381278397][bookmark: _Toc6873][bookmark: _Toc262675328][bookmark: _Toc209498824]3.2.1供应商应按照供应商须知前附表约定的方式及“响应文件格式”的要求在初次报价表中进行报价，磋商报价不得超过预算金额或最高限价，报价货币为人民币。
3.2.2投标人结合自身实力填报价格。本次磋商报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物成本价格、运输、安装、辅材配件、培训、售后、税费、中标服务费等本项目所涉及的一切费用，以人民币为结算单位，采购人将不再另行支付其他费用。
3.2.3 供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。
3.2.4通过资格审查及符合性审查的供应商在系统上“政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”等待评审小组通通知最后磋商报价，第二轮报价为最后磋商报价，最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。
3.2.5若已递交的最后磋商报价出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最后磋商报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。
3.3 磋商有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商文件。
3.3.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc382901562][bookmark: _Toc209498825][bookmark: _Toc21731][bookmark: _Toc260172662][bookmark: _Toc262675329][bookmark: _Toc19884][bookmark: _Toc199321904][bookmark: _Toc381278398][bookmark: _Toc247277949][bookmark: _Toc491246654]3.4 磋商保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。
3.4.3 招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
[bookmark: _Toc32408](3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc5053][bookmark: _Toc491246655][bookmark: _Toc260172663][bookmark: _Toc209498826][bookmark: _Toc381278399][bookmark: _Toc382901563][bookmark: _Toc199321905][bookmark: _Toc5070][bookmark: _Toc247277950][bookmark: _Toc262675330]3.5 资格审查资料
3.5.1详见供应商须知前附表第1.4.1条供应商资格要求及招标文件中其他资格要求。
3.5.2资格审查方式：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc19722][bookmark: _Toc382901565][bookmark: _Toc209498828][bookmark: _Toc260172665][bookmark: _Toc491246657][bookmark: _Toc262675331][bookmark: _Toc199321908][bookmark: _Toc381278401][bookmark: _Toc247277952][bookmark: _Toc11933]3.6 磋商响应文件的编制
[bookmark: _Toc26191][bookmark: _Toc15546][bookmark: _Toc199321914][bookmark: _Toc262675332][bookmark: _Toc260172666][bookmark: _Toc382901566][bookmark: _Toc491246658][bookmark: _Toc247277953][bookmark: _Toc209498829]3.6.1供应商登录“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。如供应商提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标（响应）文件将不予受理。
[bookmark: _Toc17496][bookmark: _Toc5828]3.6.2本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc28422][bookmark: _Toc27914]4. 磋商响应文件加密及递交
4.1磋商响应文件的加密和签章：
4.1.1（1）供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示；（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告；（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
4.1.2响应文件签字或盖章要求：详见供应商须知前附表。
4.2磋商响应文件的递交
4.2.1竞争性磋商响应文件的提交方式：登录“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子响应文件。注：响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密。
4.2.2响应文件递交地点及截止时间：详见供应商须知前附表。
4.2.3响应文件解密：详见供应商须知前附表。
4.3磋商响应文件的修改与撤回
4.3.1在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的磋商响应文件，无须任何形式通知采购人。
4.3.2修改的磋商响应文件应按照本章第3.6条、第4条规定进行编制、加密和递交。
[bookmark: _Toc382901571][bookmark: _Toc247277957][bookmark: _Toc262675337][bookmark: _Toc260172670][bookmark: _Toc199321920][bookmark: _Toc209498833][bookmark: _Toc491246662][bookmark: _Toc19981][bookmark: _Toc29697]5. 磋商
[bookmark: _Toc381278408][bookmark: _Toc247277958][bookmark: _Toc260172671][bookmark: _Toc23785][bookmark: _Toc382901572][bookmark: _Toc209498834][bookmark: _Toc262675338][bookmark: _Toc19333][bookmark: _Toc491246663]5.1 磋商时间和地点
[bookmark: _Toc247277959][bookmark: _Toc260172672][bookmark: _Toc382901573][bookmark: _Toc262675339][bookmark: _Toc381278409][bookmark: _Toc491246664][bookmark: _Toc209498835]采购人在供应商须知前附表规定的磋商时间及地点公开磋商，时间和地点详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc19877][bookmark: _Toc26104]5.2 磋商程序
[bookmark: _Toc14616][bookmark: _Toc2022]5.2.1磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
5.2.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5.2.3供应商的澄清、说明或者更正应当在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）本项目界面中进行。
5.2.4磋商文件能够详细列明采购标的的要求的，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后磋商报价的供应商可以为2家。
5.2.5磋商文件不能详细列明采购标的的要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后磋商报价。
5.2.6最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。若采购项目为市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，或采购项目为政府购买服务项目，提交最后磋商报价的供应商可以为2家。
5.2.7 提交最后磋商报价后，由磋商小组按照《评分标准》对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。
[bookmark: _Toc382901574][bookmark: _Toc199321921][bookmark: _Toc491246665][bookmark: _Toc209498836][bookmark: _Toc262675340][bookmark: _Toc260172673][bookmark: _Toc247277960][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc4479]6. 磋商小组与评审  
[bookmark: _Toc199321922][bookmark: _Toc247277961][bookmark: _Toc262675341][bookmark: _Toc260172674][bookmark: _Toc209498837][bookmark: _Toc491246666][bookmark: _Toc382901575][bookmark: _Toc29308][bookmark: _Toc19368][bookmark: _Toc381278411]6.1 磋商小组
6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避:
(1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；
(4) 曾因在采购、招标、评标及其他与政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc491246667][bookmark: _Toc260172675][bookmark: _Toc262675342][bookmark: _Toc247277962][bookmark: _Toc199321923][bookmark: _Toc209498838][bookmark: _Toc382901576][bookmark: _Toc18909][bookmark: _Toc12889][bookmark: _Toc381278412]6.2 评标原则：磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc381278413][bookmark: _Toc209498839][bookmark: _Toc262675343][bookmark: _Toc247277963][bookmark: _Toc260172676][bookmark: _Toc491246668][bookmark: _Toc199321924][bookmark: _Toc382901577][bookmark: _Toc9424][bookmark: _Toc30134]6.3 评审
磋商小组按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为成交依据。
[bookmark: _Toc209498840][bookmark: _Toc247277964][bookmark: _Toc491246669][bookmark: _Toc260172677][bookmark: _Toc199321925][bookmark: _Toc382901578][bookmark: _Toc24692][bookmark: _Toc262675344][bookmark: _Toc22003]7. 合同授予
[bookmark: _Toc260172678][bookmark: _Toc262675345][bookmark: _Toc2218][bookmark: _Toc382901579][bookmark: _Toc247277965][bookmark: _Toc209498841][bookmark: _Toc381278415][bookmark: _Toc29827][bookmark: _Toc491246670][bookmark: _Toc199321926]7.1 成交方式
除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交候选人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc486][bookmark: _Toc491246671][bookmark: _Toc382901580][bookmark: _Toc381278416][bookmark: _Toc247277966][bookmark: _Toc260172679][bookmark: _Toc262675346][bookmark: _Toc23321][bookmark: _Toc209498842]7.2 成交通知
在本章第3.3 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向磋商成交单位发出成交通知书，并在公告发布媒介上发布成交结果公告，同时以此代替通知未成交的供应商。
[bookmark: _Toc381278417][bookmark: _Toc260172680][bookmark: _Toc199321927][bookmark: _Toc32524][bookmark: _Toc491246672][bookmark: _Toc6130][bookmark: _Toc247277967][bookmark: _Toc209498843][bookmark: _Toc382901581][bookmark: _Toc262675347]7.3 履约担保
[bookmark: _Toc10569][bookmark: _Toc20925][bookmark: _Toc199321928]磋商后双方在合同中约定。
[bookmark: _Toc247277968][bookmark: _Toc262675348][bookmark: _Toc4242][bookmark: _Toc260172681][bookmark: _Toc11568][bookmark: _Toc382901583][bookmark: _Toc381278419]7.4 签订合同
7.4.1 采购人和磋商成交单位应当自磋商成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和磋商成交单位的磋商文件订立书面合同。磋商成交单位无正当理由拒签合同的，采购人取消其磋商成交资格；给采购人造成的损失，磋商成交单位应当予以赔偿。
7.4.2 发出磋商成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，应补偿供应商损失。
[bookmark: _Toc28663][bookmark: _Toc19064]8. 重新采购
有下列情形之一的，采购人将重新采购：
(1)磋商报名截止时间止，磋商响应人少于3家的；
(2)经磋商小组评审后通过资格审查且有竞争力的供应商少于2家的。
(3)法律、法规规定的应当重新采购的其他情形。
[bookmark: _Toc7290][bookmark: _Toc9513]9．纪律和监督
9.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对磋商响应人的纪律和法律要求
9.2.1对磋商响应人的纪律要求：磋商响应人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；磋商响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员应严格遵守国家、省相关法律、法规和规章，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对采购文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5质疑提出与答复
9.5.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.5.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
9.5.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.5.4 接收质疑函的方式、联系电话和通讯地址
对磋商文件、采购过程、中标(成交)结果有质疑的，以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签名或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达以邮件交邮日期为准。
联系单位：瑞丽市宏顺招标服务有限公司
电子邮箱：1823000485@qq.com
联系方式：0692-4124466
通讯地址：瑞丽市人民路45号三楼
9.5.6 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。
9.5.7 质疑答复应当包括下列内容：
（一）质疑供应商的姓名或者名称；
（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；
（五）质疑答复人名称；
（六）答复质疑的日期。
质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
9.5.8 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
9.5.2投诉
9.5.2.1磋商响应人或者其他利害关系人认为采购投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起15个工作日内向有关行政监督部门提出书面投诉，其他利害关系人是指磋商响应人以外的，与采购项目或者采购活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。
9.5.2.2就本章9.5条规定事项投诉的，应当先向采购人提出质疑，质疑答复期间不计算在前款规定的期限内。
9.5.2.3投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：
（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（四）事实依据；
（五）法律依据；
（六）提起投诉的日期。
投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。
9.5.2.4投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍采购投标活动的正常进行。
9.5.2.5投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
9.5.2.6有下列情形之一的投诉，不予受理；
（一）投诉人不是所投诉采购投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；
（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过投诉时效的；
（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；
（六）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。
9.5.2.7未尽事宜，按国家现行有关法律法规、中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定执行。
[bookmark: _Toc22414][bookmark: _Toc31014]10．知识产权
构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，磋商响应人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人磋商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
[bookmark: _Toc21456][bookmark: _Toc9840]11．监  督
本项目的采购磋商活动及其相关当事人应当接受有管辖权的财政部门、监督部门依法实施的监督。
[bookmark: _Toc30504][bookmark: _Toc23744]12．解释权
详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc24088][bookmark: _Toc27941]13．确定成交供应商
采购人（或采购人授权的磋商小组）按照磋商小组推荐成交候选人的顺序确定成交供应商。
14. [bookmark: _Toc31206][bookmark: _Toc28492][bookmark: _Toc9904_WPSOffice_Level1]需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表；
注：在领取成交通知书的同时，由成交人向采购代理机构支付中标服务费，收费标准详见磋商公告。成交人与采购人签订合同后，将合同副本报采购代理机构备案。

[bookmark: _Toc11191][bookmark: _Toc20996]附件一：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：              
                （投标人）：
（项目名称） 招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正：
1.
2.
请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日    时前密封递交至 （详细地址）或以扫描件发送至          （邮箱号码）。采用扫描件发送方式的，应在     年   月   日   前将原件递交至	             （详细地址）。
 
 
                             评标委员会：	           （签字）
 
日期：      年     月     日

附件二：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
编号：             
（项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.                                           
2.                                           
……
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
                投标人：              （盖单位章）
法定代表人：              （签字）
       年     月    日
 
[bookmark: _Toc31826]

第三章 采购需求
[bookmark: _Toc14742_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc16726_WPSOffice_Level1] 一、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	备注

	1
	摄像机-枪机
	260
	台
	否
	核心产品

	2
	摄像机-半球
	47
	台
	否
	

	3
	摄像机-球机
	24
	台
	否
	

	4
	摄像机-枪球一体机
	20
	台
	否
	

	5
	接入交换机1
	38
	台
	否
	

	6
	接入交换机2
	20
	台
	否
	

	7
	汇聚交换机
	3
	台
	否
	

	8
	核心交换机
	2
	台
	否
	

	9
	录像机1
	1
	台
	否
	

	10
	录像机2
	2
	台
	否
	

	11
	监控硬盘
	16
	块
	否
	

	12
	存储服务器
	2
	台
	否
	核心产品

	13
	综合安防管理平台
	1
	套
	否
	

	14
	平台管理单元
	1
	台
	否
	

	15
	网上巡查流媒体输出分发平台
	1
	套
	否
	

	16
	解码器1
	1
	台
	否
	

	17
	解码器2
	1
	台
	否
	

	18
	网络键盘
	2
	套
	否
	

	19
	管理终端
	1
	台
	否
	

	20
	拼接屏
	3
	块
	否
	

	21
	相机
	1
	台
	否
	

	22
	相关辅材配件
	1
	批
	否
	

	23
	其它集成安装服务
	1
	批
	否
	


二．技术要求

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	摄像机-枪机（★）
	1、传感器类型：1/1.8"Progressive Scan CMOS；
2、最低照度：彩色≤0.0005 Lux；
3、宽动态：≥120dB； 
4、焦距：2.8mm～8mm可选； 
5、补光距离：≥30m；
6、防补光过曝：支持；
7、补光灯类型：柔光灯；
8、图像尺寸：≥2560×1440；
9、视频压缩标准：主码流支持H.265/H.264，支持超级智能编码，子码流支持H.265/H.264/MJPEG，第三码流支持H.265/H.264；
10、音频：≥1路内置麦克风，≥1路内置扬声器；
11、网络：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
12、恢复出厂设置：支持；
13、启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）；
14、供电方式：支持DC12V±25%，支持防反接保护，支持PoE供电。
	260
	台

	2
	摄像机-半球（★）
	1、传感器类型：1/1.8"Progressive Scan CMOS；
2、最低照度：彩色≤0.0005 Lux；
3、宽动态：≥120dB； 
4、焦距：2.8mm～8mm可选； 
5、补光距离：≥30m；
6、防补光过曝：支持；
7、补光灯类型：柔光灯；
8、图像尺寸：≥2560×1440；
9、视频压缩标准：主码流支持H.265/H.264，支持超级智能编码，子码流支持H.265/H.264/MJPEG，第三码流支持H.265/H.264；
10、音频：≥1路内置麦克风，≥1路内置扬声器；
11、网络：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
12、恢复出厂设置：支持；
13、启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）；
14、供电方式：支持DC12V±25%，支持防反接保护，支持PoE供电。
	47
	台

	3
	摄像机-球机（★）
	1、传感器类型：1/2.7＂progressive scan CMOS；
2、最低照度：彩色≤0.05Lux@(F1.5，AGC ON)；黑白≤0.005Lux@(F1.5，AGC ON)；0Lux with IR；
3、宽动态：支持真宽动态；
4、焦距：2.8~12mm，至少4倍光学变倍；
5、补光灯距离：≥30m；
6、水平范围：水平≥350°；
7、垂直范围：垂直0°-90°；  
8、水平速度：水平键控速度：0.1°-40°/s,速度可设；水平预置点速度：≥40°/s；
9、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-40°/s,速度可设；垂直预置点速度：≥40°/s；
10、主码流帧率分辨率至少包含：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 
60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；
11、视频压缩标准：至少支持H.265,H.264,MJPEG；
12、网络接口：≥1个RJ45网口；
13、扩展：内置Micro SD卡插槽，支持≥512G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；
14、报警：≥1路报警输入、≥1路报警输出；
15、音频：支持麦克风和对讲功能，≥1路音频输入，≥1路音频输出；
16、供电方式：支持DC12V和PoE(802.3at)供电。
	24
	台

	4
	摄像机-枪球一体机（★）
	1、传感器类型：【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS；
2、最低照度：【全景】彩色≤0.0005Lux@（F1.0，AGC ON），0Lux with Light；【细节】彩色≤0.005Lux@（F1.6，AGC ON），黑白≤0.001Lux@（F1.6，AGC ON），0Lux with IR；
3、焦距：【全景】≤4mm；【细节】4.8mm~110mm，≥23倍光学变倍；
4、视场角：【全景】水平视场角≥88.7°，垂直视场角≥44.7°，对角视场角≥105°；【细节】水平视场角55°~2.7°（广角~望远），垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远），对角视场角61.5°~3.1°（广角~望远）；
5、补光灯距离：【全景】≥30m，【细节】≥150m；
6、水平范围：360°；
7、垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；
8、水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：≥240°/s；
9、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：≥200°/s；
10、主码流帧率分辨率至少包含：【全景】50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720），60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720），【细节】50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720），60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）；
11、视频压缩标准：至少支持H.265/H.264/MJPEG；
12、宽动态：支持真宽动态；
13、音频：≥1路内置麦克风，≥1路音频输入，≥1路音频输出；
14、报警：≥2路报警输入，≥1路报警输出；
15、网络接口：≥1路RJ45网口；
16、扩展：内置Micro SD卡插槽，支持≥512GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；
17、供电方式：DC36V±25%；
18、工作温度：-30℃-65℃。
	20
	台

	5
	接入交换机1
	1、端口：≥8个千兆PoE电口+2个千兆光口；
2、浪涌防护：支持≥6kV防浪涌（PoE口）；
3、整机功耗：≤120W；
4、整机供电功率：≥110W；
5、端口供电功率：≥30W；
6、支持VLAN；支持链路聚合；支持终端安全防护；支持风暴控制；支持端口统计；支持流量控制；支持所有端口收、发方向限速；支持SNMP；支持端口隔离；支持STP/RSTP；支持端口镜像；支持LLDP协议；支持SSH；支持PoE看门狗；支持MAC地址表获取；支持拓扑页面展示；支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警；支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置。 
7、交换容量：≥20Gbps；
8、包转发率：≥14.88Mpps。
	38
	台

	6
	接入交换机2
	1、端口：≥24个千兆PoE电口+2个千兆光口；
2、整机功耗：≤400W；
3、浪涌防护：支持≥6kV防浪涌（PoE口）；
4、端口供电功率：≥30W；
5、整机供电功率：≥370W；
6、支持VLAN；支持链路聚合；支持终端安全防护；支持风暴控制；支持端口统计；支持流量控制；支持所有端口收、发方向限速；支持SNMP；支持端口隔离；支持STP/RSTP；支持端口镜像；支持LLDP协议；支持SSH；支持PoE看门狗；支持MAC地址表获取；支持拓扑页面展示；支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警；支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置。 
7、交换容量：≥20Gbps；
8、包转发率：≥14.88Mpps。
	20
	台

	7
	汇聚交换机
	1、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
2、包转发率：≥126Mpps；
3、端口：≥24个100/1000Base-X SFP光口（≥8个Combo口），≥4个10G/1G BASE-X SFP+万兆光口；
4、流量控制：支持IEEE802.3x流控（全双工）。
5、设备功能：支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制；支持LACP；支持8个端口聚合组；支持端口镜像；支持流镜像；支持QoS；支持802.1p/DSCP；支持队列调度机制；支持优先级标记；支持基于流的包过滤；支持基于流的流量统计；支持基于流的限速；每个端口支持8个输出队列；支持基于端口的VLAN；支持STP/RSTP/MSTP；支持端口隔离；支持ARP入侵检测功能；支持IP+端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口+MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能；支持防Dos攻击；支持CPU保护；支持用户分级管理和口令保护；支持IEEE802.1X认证/集中MAC地址认证。
	3
	台

	8
	核心交换机
	1、交换容量：≥38.4Tbps；
2、业务槽位数量：≥3位；
3、包转发率：≥7200Mpps；
4、端口数：≥24个千兆电口、≥24个千兆光口、≥2个万兆光口；
5、整机最大功耗：≤350W；
6、设备功能：支持4K VLAN；支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持VOICE VLAN；支持私有VLAN；支持QinQ；支持IEEE802.3ad LACP、静态链路聚合；支持IGMP Snooping；支持STP/RSTP/MSTP；支持环路检测；支持风暴控制；支持流量抑制。
	2
	台

	9
	录像机1
	1、存储接口：≥4个SATA接口；
2、视频接口：≥2路HDMI接口、≥2路VGA接口；
3、网络接口：≥2路RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
4、反向供电：支持≥1路DC12V1A反向供电；
5、串行接口：≥1路RS-232接口、≥1路全双工RS-485接口；
6、USB接口：≥2路USB2.0、1路USB3.0接口；
7、扩展接口：≥1路eSATA接口；
8、输入带宽：≥256Mbps；
9、输出带宽：≥160Mbps；
10、接入能力：支持至少16路H.264、H.265格式高清码流接入；
11、解码能力：支持16×1080P解码；
12、显示能力：支持4K+1080P异源输出。
	1
	台

	10
	录像机2
	1、存储接口：≥9个SATA接口；
2、视频接口：≥2路HDMI接口、≥2路VGA接口；
3、网络接口：≥2路RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
4、报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出（其中至少有1路要支持CTRL 12V）；
5、反向供电：支持≥1路DC12V1A反向供电；
6、串行接口：≥1路RS-232接口、≥1路全双工RS-485接口；
7、USB接口：≥2路USB2.0接口、1路USB3.0接口；
8、扩展接口：≥1路eSATA接口；
9、输入带宽：≥256Mbps；
10、输出带宽：≥160Mbps；
11、接入能力：支持至少32路H.264、H.265格式高清码流接入；
12、解码能力：支持16×1080P解码；
13、显示能力：支持4K+1080P异源输出。
	2
	台

	11
	监控硬盘
	1、标称容量：≥8TB；
2、外形规格：3.5-inch；
3、接口类型：SATA；
4、刻录技术：CMR；
5、转速：≥5400RPM；
6、缓存：≥256MB；
7、读取速度：≥215MB/s；
8、接口传输速率：≥6.0Gb/s；
9、年负荷（TB/年）：≥180TB；
10、工作状态温度(°C)：0-65℃。
	16
	块

	12
	[bookmark: OLE_LINK6]存储服务器（★）
	1、处理器：≥1颗64位多核处理器；
2、系统内存：≥24GB（可扩展至64GB）；
3、系统盘：≥240GB SSD；
4、数据盘：≥960GB SSD；
5、存储接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置至少16块≥12TB企业级硬盘；
6、网络接口：≥4个2.5G数据网口，≥1个千兆管理口；
7、其他接口：≥1路COM口，≥2路USB2.0（前置），≥2路USB3.0（后置），≥1路VGA接口（前置），≥1路HDMI接口（后置）；
8、整机电源：≥800W，1+1冗余电源；
9、以文搜图：支持≥550路以文搜图IPC摄像机；
10、检索数量：≥350W/天；
11、视频性能：支持接入≥550路、接入带宽≥1375Mbps；
12、图片性能：支持≥50张/S（单张图片≥500KB）；
13、回放性能：支持≥55路2Mbps同时回放；
14、事件录像：支持≥200路2Mbps事件录像；
15、前端接入能力：支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，支持对图片中的目标进行多模态大模型建模；
16、大模型图文建模：内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系；
17、大模型以文搜图：内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
18、设备其它功能：支持视频流、图片直写；支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议；支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；支持全局热备局部重构、原盘或其克隆盘拔出设备后再插回、未被覆盖数据可快速恢复；支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能。
	2
	台

	13
	综合安防管理平台
	1、支持管理组织数≥5万个，组织层级≥20级；
2、支持管理区域数≥5万个，区域层级≥20级；
3、支持管理人员数量≥100万；
4、支持管理卡片数量≥100万；
5、支持管理最大数量≥3万；
6、支持用户数量≥20万，在线用户数≥1万个，并发登录用户数≥500个；
7、支持事件并发处理≥500条/秒；
8、支持联动上墙并发1次/秒；
9、支持每秒联动≥100个不同的视频点位进行抓图；
10、支持每秒联动≥100个不同的视频点位进行录像；
11、支持联动并发邮件≥2封/秒；
12、支持短信联动；
13、支持事件存储≥7200万条；
14、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
15、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力；
16、支持智能规则展示的能力；
17、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
18、支持全景视频监控预览能力。
	1
	套

	14
	平台管理单元（★）
	1、CPU：配置1颗C86架构国产处理器，核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz，TDP≥135W，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200MHz；
2、内存：≥64G DDR5，≥4根内存插槽；
3、硬盘：≥2块1.2T SAS盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；
4、阵列卡：≥1块SAS+HBA卡(支持RAID0/1/10)；
5、PCIE扩展：支持≥4个PCIe4.0扩展插槽；
6、网口：≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；
7、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口；≥2个VGA接口，≥1个位于机箱后部、≥1个位于机箱前部；≥5个USB接口，≥2个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部，≥1个位于机箱内部；机箱前部≥1个Type-C Debug接口；
8、电源：≥550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源。
	1
	台

	15
	网上巡查流媒体输出分发平台（★）
	1、平台功能：可将巡查摄像机视频安全共享到教学及其他平台，支持转码输出RTSP视频流，同时支持RTSP、ONVIF协议的前端摄像机接入，具备全平台视频观看能力，支持WebRTC、RTMP、HLS、HTTP-FLV、Websocket-FLV、RTSP分发。单台支持≥128路视频接入。本平台只负责协议转换，不改变或者降低原来摄像机的设置，原有的摄像机码率和清晰度不变；
2、流媒体及分发能力：支持RTSP、ONVIF等协议的前端摄像机接入；支持提供无插件直播；在同一网络环境下，支持全平台（PC/Android/iOS/微信/H5等）观看；支持WebRTC/RTMP/HLS/HTTP-FLV/WS-FLV/RTSP分发,支持微信扫码观看；支持点播、组播及广播；支持极低延迟的信号转发、媒体流的分发功能；支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制；多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户；单台设备视频分发能力支持≥128路；
3、前端设备控制能力：支持云台控制，焦距缩放；支持视频码率、传输协议等参数配置；
4、硬件参数：1U机架式服务器；配置1颗国产≥8核处理器，频率≥2.8GHz；配置≥32GB DDR4内存；≥块40G SSD硬盘；支持≥4块3.5寸（兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，单盘位最大支持12TB；具有≥1个千兆网口；
5、软件及操作系统：内置国产正版操作系统，内置“网上巡查流媒体输出分发平台软件”。
	1
	套

	16
	解码器1
	1、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入；
2、支持HDMI1.4视频信号输出，支持4K分辨率超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260W；
3、至少支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出；
4、支持H.264/H.265编码标准，支持子码流及主码流编码；
5、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；
6、具备≥160个解码通道，支持≥80路200W，或≥160路720P视频同时解码上墙；
7、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示；
8、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持至少4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机最大支持256个平台预案轮巡组；
9、支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙；
10、支持电视墙界面对网络信号源云台自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作；
11、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作；
12、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG等；
13、解码分辨率：≥3200万像素；
14、视频解码通道：≥160路；
15、单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36；
16、场景数量：≥64；
17、视频输出分辨率：3840×2160@30Hz及向下兼容；
18、视频输出接口类型：至少10路HDMI1.4，支持4K。
	1
	台

	17
	解码器2
	1、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持至少2路1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI1.4本地输入，HDMI可内嵌音频；
2、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入；
3、支持HDMI1.4视频信号输出，支持4K分辨率输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260万；
4、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出；
5、支持H.264/H.265编码标准，支持子码流及主码流编码；
6、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；
7、支持≥3200万分辨率解码，具备≥256个解码通道，支持≥128路200万或≥256路720P视频同时解码上墙；
8、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示；
9、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持至少4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组；
10、支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙；
11、支持电视墙界面对网络信号源云台自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作；
12、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作。
	1
	台

	18
	网络键盘
	1、支持网络方式接入摄像机等设备；
2、支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上；
3、支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局；
4、支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用；
5、支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放；
6、支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器；
7、支持添加≥8000台设备；
8、支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入；
9、两级用户权限，支持≥32个用户 ，1个admin管理员用户和≥31个操作员用户；
10、支持U盘升级及导入/导出配置文件；
11、支持接入综合安防平台；
12、支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作；
13、显示屏：≥10.1英寸TFT LCD。
	2
	套

	19
	管理终端
	1、处理器：配备1颗国产C86、≥8核/≥8线程/主频≥2.7 GHz；
2、内存：≥16GB DDR4；
3、硬盘：≥512G SSD；
4、显卡：≥4G独立显卡，支持HDMI+VGA输出；
5、电源：≥450W；
6、键鼠：USB有线键鼠；
7、显示器：≥23.8英寸，支持HDMI+GA输入；
8、操作系统：国产正版操作系统； 
9、USB接口：前置≥2个USB3.0,≥2个USB2.0接口，后置≥4个USB3.0,≥2个USB2.0接口；
10、音频接口：前置≥1个Mic in，≥1个headphone out；后置≥1个line in，≥1个line out，≥1个Mic in；
11、网络接口：≥1个RJ45 1000兆以太网口（10M/100M/1000M自适应），支持网络唤醒；
12、其他接口：≥1个RS232串口。
	1
	台

	20
	拼接屏
	1.LCD显示单元为55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率至少达到1920×1080，对比度至少达到1000：1。
2.LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩≥16.7M，亮度≥500cd/㎡，图像显示清晰度≥1000TVL。
3.内置MPEG、JPEG和Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
4.屏幕支持防灼烧功能。
5.具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
6.支持4比3、16比9、点对点等比例显示。
7.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。
8.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。                                    9.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
10.支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示，待机功耗低于0.5W。
11.含模块化落地支架。
	3
	块

	21
	相机
	1.APS-C画幅，≥4020万像素；机身至少5轴防抖；最高可达8K/30P视频拍摄；机械快门≥15张/秒连拍。     2.镜头等效全画幅24-122mm，覆盖广角到中长焦，F4恒定光圈；至少16片镜片（至少包含3片非球面和1片ED非球面镜片），纳米GI镀膜；≥6档光学防抖（OIS），内对焦+步进马达，最近对焦距离≤35cm，最大放大倍率≥0.25x；镜筒至少10处密封，支持防尘防滴，可在-10°C环境下工作。                                   3.配128G相机内存卡2片，1TB移动硬盘1块。
	1
	台

	22
	相关辅材配件
	1、枪机支架：≥230套，铝合金材质，承重≥2KG，支持水平360°、垂直-45°~45°调节；
2、围墙支架：数量≥30套，铝合金材质，≥1.2米L型壁装支架，承重≥15KG；
3、球机支架：数量≥16套，铝合金材质，表面做喷塑处理，带有安装调试口，安装方式壁装或吊装；
4、监控网线：数量≥26250米，超五类及以上国标纯铜8芯线；
5、电源线：数量≥12000米，国标RVV2*1.5纯铜护套线缆；
6、光纤线缆：数量≥6300米，24芯；
7、复合光纤：数量≥3000米，8芯+RVV2*1.5纯铜电源线；
8、光纤收发器：数量≥67对，10KM千兆单模；
9、监视器：数量5台，≥23.8防蓝光、护眼LED，支持HDMI+VGA输入；
10、服务器机柜：2套，42U服务器专用；
11、其它：满足设备安装及实现相应功能的楼层9U壁挂机柜、室外防水机柜、监控立杆、插线排、水晶头、PVC管卡、绝缘胶带、光纤收纳箱、光纤盒、尾纤、操作台等。 
	1
	批

	23
	其它集成安装服务
	对校点前期建设室的486个监控点进行位置更改和并网安装。将拆卸性能正常的旧有摄像机、录相机、解码器、硬盘、网络键盘等设备进行二次安装集成调试。
	1
	批



三、商务需求
1.合同履行期限：签订合同后30个日历天内安装完成。
2.合同履行地点：招标人指定地点。
3.付款方式：所有货物按规定的日期、地点向招标人交货及安装完毕并验收合格后，招标人根据当地财政部门资金安排，款项拨到招标人账户后的7个工作日内支付货款（合同也照此签订）。
4.产品要求
（1）提供的产品必须是全新的、具有有关部门注册或检验或商检及生产厂家质量合格证明的产品。
（2）质保期：至少提供3年质保，质保期自设备安装验收合格且所有配件、备件齐全之日起计算，质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损坏保证免费负责修理和更换；质保期满后，提供终身维修服务（优价向采购方提供零部件）；无论质保期内外，用户有应用方面的疑问，都将提供工程师电话解答和现场应用支持，免除费用，质保期满后，各项服务只收取材料成本费用，免收人工服务费用。
5.质量标准:符合国家、行业现行相关技术规范、标准，设备安装调试完毕且试运行后，相关功能满足采购人的要求。
6.设备维护要求：终身负责系统设备的巡检，质保期内一年两次巡检，质保期外一年一次，时间由招标人指定。终身负责系统设备的维修、优化、软件升级服务。







































第四章 评审办法

1.根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、财政部第94、101号令、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行相关法律、法规的规定及磋商文件制定本办法。
2.采购人将根据本次采购项目的性质和特点依法组建磋商小组，磋商小组按照法律、法规的规定，在严格的保密条件下进行评审工作，任何人及单位不得干扰磋商小组的正常工作。
3.评标原则：依照“公平、公正、科学、择优”的原则。
4.评标办法：采用综合评分法。
磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。评审因素为审查要求，评审标准为评审要求说明。
5.评标程序：初步评审→磋商过程→在规定的时间内提交最后磋商报价→详细评审→综合评估评分。
[bookmark: _Toc26135_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32042_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc20321_WPSOffice_Level3]5.1初步评审（分为资格评审、符合性评审）：磋商小组根据竞争性磋商文件进行初步评审和详细评审，具体内容详见评审标准。
（1）资格评审：未通过资格评审的响应文件应作无效标处理。
（2）符合性评审: 未通过符合性评审的响应文件应作无效标处理。
（3）只有通过初步评审的响应文件才能进入最后磋商报价。
（4）如果响应文件实质上不响应磋商文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
（5）提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，按照最有利于采购人利益的原则，由评标委员会综合评定后确定一个投标人获得成交人推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。
[bookmark: _Toc18004_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31486_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc713_WPSOffice_Level3]5.2磋商报价
通过资格审查及符合性审查的磋商申请人才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最后磋商报价。第一轮报价为投标文件中的初次报价。
最后磋商报价应在规定的时间内统一在政采云平台远程最终报价。若最终报价出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容(算术性错误修正的除外)。
通过资格审查及符合性审查的供应商在系统中等待磋商小组通知最后磋商报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。
5.3详细评审
磋商小组根据本章详细评审评分办法对通过初步评审及进行最后磋商报价的响应人进行量化打分。                                         
5.4磋商报价
（1）在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。（本项目为通过资格审查及符合性审查的供应商在系统中等待磋商小组通知最后磋商报价）
（2）为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行。
（3）磋商小组将要求所有供应商在规定时间内进行最后磋商报价，并对响应文件及供应商按要求提交的澄清、说明或补正进行综合比较和评价。
[bookmark: _Toc5833_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25258_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc27138_WPSOffice_Level3]5.5推荐成交候选人
（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
评审报告应当包括以下主要内容：
(一)供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
(二)响应文件开启日期和地点；
(三)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
(四)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
(五)提出的成交候选供应商的排序名单及理由。                                                                                                                                                                                                                                                                          
（2）采购人依据磋商小组推荐的成交候选人排序确定第一成交候选人为本项目的成交人。
（3）成交供应商确定后，成交结果将在发布磋商公告的媒介上发布，公告时间为发布公告之日1个工作日。采购人对供应商未成交的原因不予解释。
[bookmark: _Toc5864_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10253_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10650_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc492634044]5.6评标纪律
（1）开标和评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
（2）遵守回避制度，凡参加开标会的磋商小组及有关工作人员与供应商有利害关系，或遇到需回避的情形，主动申请回避。
（3）评委必须公平、公正评标。认真履行职责，严格按照磋商文件和有关法律、法规的规定进行评标。
（4）评委在评标开始前，应关闭随身携带的各种通信工具。
（5）评委在评标过程中，未经许可不得中途离开评标现场，不得迟到或早退。
（6）对有关评标的情况严格保密，评委和工作人员不得透露评标过程中的讨论情况和评标结果。
（7）评委在评标过程中不得将自己的观点，强加给其他评委，评委应自主发表见解，根据民主集中制原则择优推荐中标人。
（8）及时反映或举报评标过程中出现违法违规行为和不正常现象。
6.评审专家的职责
（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，供应商自行在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）上查看评审结果。
（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
7.统分原则
（1）除最后磋商报价得分外，商务技术部分由各评委自主评分并签字确认。
（2）所有评委有效评分的算术平均分值为磋商响应人的商务技术部分的得分（保留小数点后两位）。
（3）最后得分统分办法：最后磋商报价得分和商务技术部分得分之和即为磋商响应人最后得分。


[bookmark: _Toc27827_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1636_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3575_WPSOffice_Level3]初步评审：
（一）资格审查
	序号
	评审因素
	资格评审标准

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力，提供自然人有效身份证或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。

	2
	财务要求
	提供2024年度或2025年度经非本单位专业审计机构出具的财务报表及审计报告（成立未满一年的公司，无需提供审计报告，提供公司成立至今的财务报表）。

	3
	税收和社保要求
	提供2025年7月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证（如公司成立未满一个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件或情况说明证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料）。

	4
	专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。

	5
	无重大违法记录声明
	提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	6
	信誉要求
	供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。（注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若供应商存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。）

	7
	其它要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	8
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目非专门面向中小型企业采购；根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合采购文件要求的小型和微型企业报价给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。


不符合下列情形之一的响应文件不能通过资格审查： 
（二）符合性审查
磋商小组依据符合性评审标准对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。
	序号
	评审因素
	符合性评审标准

	1
	响应文件格式
	响应文件按第六章“竞争性磋商响应文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰。

	2
	响应文件的签章
	按磋商文件的要求签字、盖章。

	3
	响应文件的完整性
	响应文件内容符合磋商文件要求。

	4
	采购内容  
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项规定。

	5
	交货期
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项规定。

	6
	质保期
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项规定。

	7
	质量标准
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项规定。

	8
	交货地点
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.5项规定。

	9
	磋商有效期
	符合竞争性磋商文件要求。                       

	10
	落实政府采购政策要求
	须按照招标文件作出实质性响应。

	11
	投标报价
	未超过采购预算金额（或最高限价），未出现缺项、漏项。

	12
	低于成本价的
情形
	磋商小组认为存在低于成本价投标的情况。

	13
	其他无效情形
	（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。



（三）详细评审
强化政府采购异常低价审查
　　1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　　（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
　　（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
　　（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
　　（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
　　2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审阶段合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审阶段可不再重复提交。 
　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审阶段及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
3.各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
	评 分 因 素
	分 值 分 配

	最后磋商报价部分得分
	30

	商务技术部分得分
	70

	合计
	100

	序号
	评分内容及分值
	评分标准

	1
	最后磋商报价评分
（30分）
	(评标基准价/报价)×报价分值（小数点保留两位）
评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格统一按上述报价公式计算。
备注：
[bookmark: OLE_LINK1]①根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）：当投标人的报价属于异常低价的情形之一，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序。投标人应在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理；
②计算结果不为整数时保留2位小数；
③执行《中小企业划型标准规定》《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品、工程或者服务供应商的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。请投标人根据自身情况提供制造商小微企业声明函（货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标），无小微企业声明函的在价格评分时不对投标报价进行扣除。
④本国产品价格评审优惠：在本项目有本国产品与非本国产品共同参与竞争的前提下，投标人提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占其提供的全部产品成本之和的比例达到80%及以上的，对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，即：评标价=投标报价-(投标报价*20%)。
⑤多重优惠政策价格评审优惠：投标人同时满足上述小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）及本国产品价格扣除条件的，在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审，即：评标价=投标报价-(投标报价*10%)-(投标报价*20%)。   
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商务技术
评分
（70分）
	技术参数响应评审（32分）
	磋商小组视供应商的投标产品技术参数打分：23类产品中，带“★”的7类产品为重要设备，不允许负偏离，如其参数出现负偏离本项得0分；其它16类产品，每有一类参数出现负偏离扣2分，该项分值扣完为止。
[bookmark: OLE_LINK5]备注：重要设备参数需提供相关佐证材料（佐证材料包括但不限于检测报告，或产品彩页，或官网截图等），不提供的视为负偏离；中标后采购人对设备进行功能验证，若虚假应标，由投标人承担相应责任，已签订合同的合同无效。

	
	
	

实施方案
（18分）
	投标人提供供货安装方案，包括但不限于6项内容：1、项目规划设计；2、供货周期保障；3、运输安全保障；4、安装前准备（场地、人员、安全）；5、安装调试检测（安装操作、运行效果）；6、新老设备调配及融合方案。
每分项设计科学合理、内容清晰，适用于本项目，则每分项得3分，本项最多得18分；每分项存在缺陷或不足，则每分项得1分；每缺失1项扣3分。
备注：缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际，或不符合国家法规政策，或方案内容与实际情况不符，或方案内容过于简略，或内容逻辑漏洞，或原理错误。

	
	
	


售后服务
（15分）
	1、质量保证期达到招标文件3年基本要求的前提下，每增加1年加4分（提供投标供应商质保及违约承诺书），本项最多得8分；
2、为确保学校的监控安防设备在出现故障时能第一时间到场开展售后，保障校园安全底线，在接收到应急处理通知时应在1小时内到达现场，供应商提供响应故障处理措施或承诺书，承诺书包含：明确承诺快速响应时间、作出故障处理超时违约承诺。磋商小组根据供应商的响应文件响应程度赋分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得7分，每有一项缺项漏项的扣3.5分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣1.5分，分数扣完为止。未提供的不得分。
注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；对相关方案内容不具体或不明确，不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。
备注：
本地化服务须提供相关证明材料，供应商成交后，在签订合同时带以下所对应的材料，未按要求提供证明材料的采购人拒绝签订合并取消中标资格：
①如瑞丽市区服务网点属于投标人本企业分支机构的，须提供相关登记证明等材料；
②如瑞丽市区服务网点属于投标人合作关系的，须提供合作协议、合作方营业执照、合作方能完全履行该项目售后及承担相关责任的声明函等材料。

	
	
	类似业绩
（5分）
	投标人自2024年1月1日以来实施类似项目业绩情况，每提供一个得1分，本项最高5分。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]备注：证明材料指中标通知书或采购合同扫描件。评委对业绩进行核查，提供虚假业绩、伪造业绩合同的依法报主管部门处理。




[bookmark: _Toc2389]第五章  合同条款及合同书样式
（此合同仅供参考，以最终签订的为准）
合同编号：            合同自编号：            项目编号：
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
云南省省级政府采购

（委托采购） 


合
同
书 

签订地点:
  签订日期:    年　 月　日 
云南省财政厅　制 


甲方（招标人公章）名称：
 	    地址： 
	    邮编：
 	    法定代表人或委托代理人：
 	    项目（技术）负责人：
 	    电话：
 	  
  乙方（中标人公章）名称：
 	    地址：
 	    邮编：
 	    法定代表人：
 	    委托代理人：          电话： 
 	    开户银行：
 	    账号：

 
[bookmark: _Toc30944][bookmark: _Toc18973][bookmark: _Toc14649]
甲方：

[bookmark: _Toc19301][bookmark: _Toc30665][bookmark: _Toc27007]乙方： 
根据项目编号：           公开招标结果，甲、乙双方在平等、互利、友好的基础上，经过共同协商,甲方和乙方签订合同如下：
1.合同文件
本合同包含下列文件
1.1 本合同
1.2 投标文件
2.合同标的及价格
2.1采购清单
	名称
	品牌/厂家
	项目特征规格、技术参数、性能要求
	数量
	单位
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2 本合同设备总价为人民币¥           整（大写人民币       .元）
上述合同总价包括：本项目所有产品、产品的运输装卸、安装、调试、验收、维护费、保险、质保、后续服务、各种税费、中标服务费等全部费用。
3.付款方式    
                                                                     。
4. 交货、运输
4.1交货日期：本合同“设备”的制造、运输由乙方负责，上述工作须在合同生效后         天完成。
4.2交货地点：                 
4.3乙方根据装卸及搬运不同货物特点及不同要求，每一包装上应标明惯用的标志及图示，显著标明“小心轻放”、“此端向上”、“防潮”等字样或图案。每箱货应当有一份详细的装箱单，装箱单中同时标明净重和毛重。乙方应对不充分或不适当包装造成的货物损坏或灭失承担责任。对于箱内和捆内的散装部件，乙方均应系加标签并注明部件名称以及该部件在装配图上的位号和零件号。对于备件和工具，除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
4.4 乙方应在不迟于每批货物备妥待运前_____日通知甲方如下内容：
4.4.1 合同号；
4.4.2 货物备妥待运日；
4.4.3 货物总体积；
4.4.4 货物总毛重/总包数；
4.4.5 发运站名称；
4.4.6 发运货物的详细清单，包括合同号、分项号、合同设备的名称、规格、型号、数量、单价/总价、单位重量、单件体积/总体积，每件货物的外包装尺寸（长×宽×高）、总件数和发运站；
4.4.7 有关合同设备在储存和运输中特殊注意事项的说明。
4.5   在每批货物的交货清单中都应附有下列单据：
4.5.1 装箱明细单副本一式两份；
4.5.2 质量合格证副本一式两份；
4.5.3 相关设备的技术资料一份；
4.5.4 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份
4.6 凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，乙方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因乙方在包装和唛头标记方面发生的错误造成货物的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。
5.验收
5.1甲方按照本合同约定的产品质量、规格、材料、数量及国家、行业的相关标准对乙方提供的设备进行验收。乙方应将所有资料、备件备品备齐，并保证设备性能和技术参数达到合同要求。
5.2乙方保证上述所有验收项目一次性通过验收。反之，每增加一次验收程序，乙方向甲方支付    元的违约金，如果经过3次验收程序，合同设备仍不能通过验收，甲方有权拒绝接收设备并解除合同，乙方应在解除合同之日起3日内，返还甲方已付货款，并承担甲方由此造成的损失。
5.3 双方以样品验收的，乙方应提前   日将甲方订购的设备样品封存，并将样品交甲方保管。
5.4由乙方设备验收不合格所产生的费用由乙方承担，且交货期不顺延。
6.所有权和风险的转移
    在验收合格后，设备交付给甲方时，该设备硬件的所有权、风险从乙方转移到甲方，甲方获得该设备的所有权。
7.设备保证、保修及售后服务
7.1设备保证
7.1.1 乙方对其出售的产品享有完整的所有权，保证不被第三人追索和占有。若因乙方权利瑕疵所产生的一切后果及给甲方造成的损失，由乙方承担。乙方须自付费用为甲方取得继续使用该产品的权利。    
7.1.2 乙方保证其供应的本合同的“设备”的技术水平达到国家同类设备的技术指标，提供的所有设备及元器件是全新的并按最佳方案设计和制造。设备和材料的选型均符合工艺、安全运行操作以及长期使用的要求，并符合本合同附件的规定的各项运行指标及国家、行业有关的技术标准。     
7.1.3 设备在验收和保修期内运行性能和质量达不到设备技术规范要求，乙方无条件满足甲方要求。更换设备的一切费用由乙方负责，且交货期不顺延。
7.1.4 乙方对本合同“设备”的保修期为     月，自“设备”验收合格之日起计算。
7.1.5  在设备保修期内如设备出现故障、乙方应立即对甲方的故障器件进行修理、更换，并应自收到甲方报修通知的    天内完成更换、修理及返件工作。新更换和补充修复部件保修期经甲方验收后重新开始计算。若由于乙方的迟延造成甲方不能正常工作或致使返修的故障设备超过保修期，则由此产生的修理费用及甲方损失由乙方负责。
7.1.6 本合同“设备”使用期间内，乙方应向甲方持续提供维护支持、技术支持和备件支持。乙方向甲方提供的备件价格不得高于当时同种型号的市场价格。
8.索赔
8.1如果设备在制造、验收和保证期内乙方未能履行其在本合同项下所承担的义务，甲方有权寻求本条款规定的任意或全部救济方式。
8.2在本合同“设备”使用期内，如发现乙方提供的“设备”有缺陷或不符合合同规定时，甲方有权凭有关管理部门的检验证书或验收文件向乙方提出索赔。乙方应立即无偿换货或退货，并负担由此产生的费用和损失。乙方对整体设备及配件的更换期限或退款期限不迟于收到甲方通知后      日。如乙方不能按期派遣人员到工作现场，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。
8.3 由乙方自付费用以新设备替换有缺陷的合同设备，同时乙方应在重新起算的保证期内对替换后的设备作出质量保证。乙方应自负风险和费用将替换后的设备或补供的设备运抵工作现场。
8.4 乙方按质量低劣的程度、甲方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。
8.5 乙方赔偿由乙方违约引起的甲方所受损失。
8.6 乙方应在收到甲方索赔要求后       日内作出回复。乙方应在甲方发出索赔通知后       日内，按照甲方同意的方法解决索赔事宜。
[bookmark: _Toc181673968]8.7 如果乙方在收到甲方索赔要求后      日内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后     日内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从乙方开具的履约保证金及设备保修金中扣回或要求乙方支付索赔金额。
[bookmark: _Toc47151588]9.履约保证金
9.1 乙方应在与甲方签订合同      日内，向乙方提交履约保证金，并要求：
9.1.1. 履约保证金金额为合同总价的百分之     ％) 。
9.1.2 履约保证金采用银行保函、支票、现金方式提交。
9.2 如果乙方在合同有效期内未能履行本合同项下乙方的义务，甲方有权从履约保证金中扣除或追索。
9.3 本合同规定的保修期期满后，履约保函失效，履约保证金甲方退还乙方。
10.不可抗力
    如部分或者全部因下列人力不可控制的原因而致使合同义务没有或延迟履行,合同各方均不承担任何违约责任，包括且限于：战争、叛乱暴动、地震、洪水。在上述情况下，受不可抗力影响的一方应当及时将不可抗力的情况以书面方式通知本合同的另一方，并将预计的或者实际延迟期限以及有关细节通知另一方。如果不可抗力导致的延迟期限达到了       天，而且合同双方未能就本合同的进一步执行和修改达成合同的话，任何一方在向另一方提前     天发出书面通知之后，可以解除本合同。
11.违约责任
11.1 如果乙方有下述违约行为，在不妨碍甲方其它救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，并要求乙方承担合同总金额的    %的违约金。
11.1.1 乙方在合同规定的交货期后____日内仍未能交付合同设备； 
11.1.2 乙方未能使设备达到规定的最低技术性能和保证指标；
11.1.3 乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后____日内仍未能对其违约行为作出补救。
11.2  由于乙方原因未能按期向甲方交付验收合格的“设备”时，每逾1天，乙方向甲方支付合同金额    %的违约金。如果逾期   天，乙方仍不能交付设备的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
11.3  在甲方全部或部分终止合同的情况下，甲方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的设备和/或服务，乙方应承担甲方由此发生的额外费用。
11.4合同签订后，双方均不得无故更改或终止合同。若因一方原因而导致合同无法继续履行，违约方应赔偿因此而给守约方带来的损失，并承担合同金额的    %的违约金。
12.公开
任何一方，如果没有得到另一方的书面同意，不得对外公布任何与本合同有关的消息。
13.适用法律
本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。
14.转让
除非合同双方另有约定，任何一方都不得将本合同以及本合同项下的任何权利义务，直接或者间接地转让给任何第三方。
15.其他约定事项
15.1本合同在履行过程中如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，均可向人民法院起诉。
15.2本合同双方签字盖章后正式生效。
15.3本合同一式    份，甲方执    份，乙方执     份，均具有同等法律效力。
15.4本合同未尽事宜，双方协商解决或另立合同，但不得与本合同抵触。
15.5本合同履行完后自动终止。
合同各方授权代表签字如下：
甲方：                                     乙方： 
法定代表人签字：                           法定代表人签字：
地址：                                     地址：
电话：                                     电话： 
开户行：                                   开户行：
账号：                                     账号：
邮政编码：                                 邮政编码：
[bookmark: _Toc30039][bookmark: _Toc9996]  签订时间：                                 签订时间：
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竞争性磋商响应文件









[bookmark: _Toc15875][bookmark: _Toc25855]        招标编号：_________________________                      
供应商名称：_____________________________ （加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：_______________ （电子签章或电子签名）
______年____月____日
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1、 资格审查部分
2、 报价部分
3、 商务技术部分


















一、资格审查部分
1.供应商基本情况表
	供应商名称
	

	税号
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	其他
	

	备注
	


注：（1）投标供应商关联企业情况(说明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标)，提供相关证明材料或提供承诺书（格式自拟）。
（2）以上表格若无所填内容可以填“/”；
（3）投标供应商认为需要提供的其他材料。




2.营业执照：具有独立承担民事责任的能力，提供自然人有效身份证或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件，提供相关材料的复印件或扫描件或打印件。

3.财务要求：提供2024年度或2025年度经非本单位专业审计机构出具的财务报表及审计报告（成立未满一年的公司，无需提供审计报告，提供公司成立至今的财务报表）。
[bookmark: _Toc27492][bookmark: _Toc22983][bookmark: _Toc23070][bookmark: _Toc1632]4.税收和社保要求：提供2025年7月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证（如公司成立未满一个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件或情况说明证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料）。提供相关材料的复印件或扫描件或打印件。
5.专业技术能力：提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。

6.无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
格式如下：
声　　明

我公司在参加此次（项目名称）公开采购前3年内没有在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等重大违法记录。
供应商名称（电子公章）：
日期：年  月 日

[bookmark: _Toc478214728]7.信誉要求：供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。（注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若供应商存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。）
8.其它要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9.《中小企业声明函》（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称）   ，属于   （招标文件中明确的所属行业）   行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）   ；
2.   （标的名称）   ，属于   （招标文件中明确的所属行业）   行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）   ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：                        
日期：        年     月     日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；2、供应商须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。如提供虚假材料的后果自负；3、如供应商不属于小微企业则不需填写，《中小企业声明函》格式保留即可。



10.监狱企业声明函
（不属于监狱企业的无需填写）
公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。 
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：                    。
本公司为参加	（项目名称） （项目编号：         ）采购活动提供本企业     （填写提供的服务，由本企业承担服务）。

本条所称服务不包括使用大型企业注册商标的服务。 
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商全称（加盖电子公章）：                
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
日期：　　　年　　月　　日


注：若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

11.残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc20904][bookmark: _Toc12907]（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	         单位的	              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 单独列出所供残疾人福利性单位提供的服务单价和总价。
（若投标文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）


供应商全称（加盖电子公章）：                
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
日期：　　　年　　月　　日


注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。招标代理机构在随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。







12.节能环保产品清单（若有）

	序号
	货物名称
	依据标准
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	



注：
1、本表不填写不构成废标条款。
2、节能、环保产品认证证书附后。


供应商名称（加盖电子公章）：                                   
法定代表人或委托代理人（签字或电子签名或电子签章）：                      
日期：        年     月     日















第二部分 报价部分
1.初次报价一览表

	项目名称
	

	 磋商报价（元）
	小写：              大写：

	交货期
	

	质保期
	

	交货地点
	

	质量标准
	

	项目负责人
	

	备注
	


                               
注：1.投标报价为全包价（包括货物成本价格、运输、安装、辅材配件、培训、售后、税费、中标服务费等本项目所涉及的一切费用，以人民币为结算单位，采购人将不再另行支付其他费用。
2.投标报价超过预算价（或最高限价）作无效标书处理。
3.报价小数点后保留2位，第三位四舍五入。


供应商名称：                        （加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
       年     月     日

附件一
关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。































关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3. ……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（电子公章）： __________________
日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日
注：
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。
7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。
8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。
9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格评审优惠政策。
附件二
[bookmark: _Toc219899150]1.本国产品支持政策价格评审优惠声明函
（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例及本国产品的报价具体内容如下：

	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。




供应商名称：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
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2.分项报价表

项目名称：                             
  
	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	制造商/生产厂商名称
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合   计（总价）
	




注：1.此表顺序应与采购项目清单一致，数量不能有差异，否则将被判定为无效投标。
2.可根据实际需要增加横栏。
3.《分项报价表》合计应与《初次报价一览表》投标报价相同，否则有可能被评标专家判定为投标无效的风险由投标人自行承担。





供应商名称：_______________________（电子签章）
法定代表人：                       （电子签章）
       年     月    日
第三部分、商务技术部分

1、磋商函

                            （采购人名称):
1. 我方已仔细研究了                          （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元(¥            元)的投标报价进行磋商，交货期         ，按合同约定实施，服务质量符合              。
2. 我方承诺在磋商有效期内不补充、修改、替代或者撤回本磋商响应文件。
3. 如我方中标：
(1) 我方承诺在收到磋商通知书后，在磋商通知书规定的期限内与你方签订合同；
(2) 随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分；
(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同约定内容。
4. 我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。	
5.                                    (其它补充说明)。

供应商名称：                         （加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人:            （电子签章或电子签名）
地址：                               
网址：                               
电话：                               
传真：                               
邮政编码：                           
                   
       年     月     日





[bookmark: _Toc255659854][bookmark: _Toc29691][bookmark: _Toc488678616][bookmark: _Toc265654040][bookmark: _Toc265955104][bookmark: _Toc265954807][bookmark: _Toc837][bookmark: _Toc199322166]2、法定代表人身份证明

磋商响应人名称：                           
单位性质：                              
地址：                                  
成立时间：          年       月       日
经营期限：                              
姓名：              性别：       年龄：          身份证号码：                       
职务：              系                             （磋商响应人名称）的法定代表人。

特此证明。


附：法定代表人身份证的扫描件或复印件



[bookmark: _Toc265955105][bookmark: _Toc199322167][bookmark: _Toc31219][bookmark: _Toc2343][bookmark: _Toc265654041][bookmark: _Toc255659855][bookmark: _Toc265954808][bookmark: _Toc488678617]

供应商名称人：                         （加盖电子公章）
     
      年    月     日




3、授权委托书

本人            (姓名)系           (磋商响应人名称)的法定代表人，现委托            (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           (项目名称)磋商文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                               。
代理人无转委托权。
附：授权委托人身份证的扫描件或复印件。



供应商名称：                         （加盖电子公章）
法定代表人：                         （电子签章或电子签名）
身份证号码：                         
委托代理人：                         （签字）
联系电话：                                      
身份证号码：                         
    年    月   日

注：1、供应商在整个投标活动中不得变更授权代理人，否则采购人将拒绝其参加本项目的投标活动；
2、授权代理人必须在授权委托书上亲笔签名后扫描上传。
3、如果供应商由授权代理人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，则必须按本格式规定办理授权委托书，若授权委托书不符合规定要求，投标文件将不予通过；

[bookmark: _Toc280207969][bookmark: _Toc280207903]4、如果由供应商的法定代表人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，则不需提交授权委托书
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4、商务条款偏离表
[bookmark: _Hlk478972650][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK120]请对应磋商文件中第三章采购需求“三、商务需求”的要求认真填写该表。
A.□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。
B.□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
	序号
	[bookmark: OLE_LINK121]磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...


[bookmark: OLE_LINK196]表格填写说明：
1.投标人根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。
2.“偏离”系指“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
3.勾选示例：


[bookmark: _Toc30179][bookmark: _Toc10419][bookmark: _Toc18022][bookmark: _Toc265955107][bookmark: _Toc10055][bookmark: _Toc265954810][bookmark: _Toc265654043][bookmark: _Toc255659857]




供应商名称：                       （加盖电子公章）
法定代表人：                 （电子签章或电子签名）
                                                      年    月   日
5、磋商承诺书

致：       （采购人名称）        
我方认真阅读了       （项目名称）        的竞争性磋商文件，我方知道在采购活动中必须按照法律法规和磋商文件的规定参与磋商，如违反将会导致磋商响应文件无效、和其他违法后果。在此，我方郑重承诺，我方遵守政府采购法律法规的规定，愿意接受磋商文件的所有条款规定参与上述项目的磋商，不围标，不串通投标，提供的所有投标资料真实有效，采购人有权对提供的投标资料进行查询，一旦查出有弄虚作假或故意隐瞒行为，将取消投标资格，已经中标的中标无效，并承担一切法律责任和经济损失。
     特此承诺！


供应商名称：                       （加盖电子公章）
法定代表人：                 （电子签章或电子签名）
                                 年    月   日






6.技术参数偏离表

	序号
	名称
	磋商文件技术参数
	响应文件技术参数
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.供应商必须对应磋商文件第三章采购需求中的全部货物参数内容逐条响应。
2.供应商应按投标货物实际数据填写实际参数。
3.表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于采购文件要求的，按“正偏离”填写；低于采购文件要求的，按“负偏离”填写；满足采购文件要求的，按“无偏离”填写。并在“响应文件技术参数”一列中写明技术参数。
4.表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。
5.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切的，按照不完全响应或者完全不响应处理。
6.本表可根据实际需求自行增减行数，但内容不得擅自修改。
7.后附相关证明材料。

供应商名称（加盖电子公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名或电子签章）：　　　　　　　　　　
日期：   年   月   日 
7、实施方案
注：以上内容投标人根据评标办法结合自身实际情况编写，格式自拟。

8、售后服务
注：以上内容投标人根据评标办法结合自身实际情况编写，格式自拟。



9、2024年1月1日以来实施类似项目业绩情况
	项目名称
	


	项目所在地
	


	采购人名称
	


	采购人地址
	


	采购人电话
	


	合同价格
	


	交货期
	


	承担的工作
	


	质量要求
	


	项目负责人
	


	项目描述
	





	备注
	





10、最终轮磋商报价格式

最终报价一览表
	项目名称
	

	磋商报价（元）
	小写：              大写：

	交货期
	

	质保期
	

	交货地点
	

	质量标准
	

	项目负责人
	

	备注
	


                               
注：1.投标报价为全包价（包括货物成本价格、运输、安装、辅材配件、培训、售后、税费、中标服务费等本项目所涉及的一切费用，以人民币为结算单位，采购人将不再另行支付其他费用。
2.最终报价可以等于一次报价，但不得高于一次报价，供应商的报价不可以超过最高限价，否则按废标处理。
3.报价小数点后保留2位，第三位四舍五入。



供应商名称：                        （加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
       年     月     日
最终分项报价表
致：     （采购人）     
	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	制造商/生产厂商名称
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合   计（磋商总价）
	



注：
1.此表顺序应与第三章《采购需求》设备清单一致，数量不能有差异，否则将被判定为无效投标。
2.可根据实际需要增加横栏。
3.《最终分项报价表》合计应与《最终报价一览表》投标报价相同，否则有可能被磋商小组判定为投标无效的风险由投标人自行承担。
4.报价小数点后保留2位，第三位四舍五入。
5.本项目开启最终轮磋商报价后供应商需按《最终报价一览表》、《最终分项报价表》
格式填报作为最终轮磋商报价并上传至政采云平台“报价模版或其他附件”。




供应商名称：                        （加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
       年     月     日

11、磋商文件要求以及供应商认为有必要提供的资料
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