	序号
	标的名称
	数量
	单位
	品牌型号
	总价（元）

	
	工程部分
	1
	项
	洁盟-JM156
	14228023.53

	1
	一、负压病房 
	

	2
	1、感染科大楼六层装饰部分
	
	
	
	

	3
	医用彩钢板单开门（带透视窗）
	12
	樘
	华翱（MG1021）
	

	4
	医用彩钢板单开门（带透视窗）
	21
	樘
	华翱（MG0921）
	

	5
	医用彩钢板单开门（带透视窗）
	2
	樘
	华翱（MG0721）
	

	6
	医用彩钢板子母门（带透视窗）
	5
	樘
	华翱（MG1221）
	

	7
	医用彩钢板双开门（带透视窗）
	5
	樘
	华翱（MG1521）
	

	8
	电动侧开门
	3
	樘
	华翱（MD1221）
	

	9
	电动侧开门
	4
	樘
	华翱（MD1421）
	

	10
	吊塔
	1
	套
	佳蕴（DT1000）
	

	11
	2、感染科大楼七层装饰部分
	
	
	
	

	12
	医用彩钢板单开门（带透视窗）
	12
	樘
	华翱（MG1021）
	

	13
	医用彩钢板单开门（带透视窗）
	21
	樘
	华翱（MG0921）
	

	14
	医用彩钢板单开门（带透视窗）
	2
	樘
	华翱（MG0721）
	

	15
	医用彩钢板子母门（带透视窗）
	5
	樘
	华翱（MG1221）
	

	16
	医用彩钢板双开门（带透视窗）
	5
	樘
	华翱（MG1521）
	

	17
	电动侧开门
	3
	樘
	华翱（MD1221）
	

	18
	电动侧开门
	4
	樘
	华翱（MD1421）
	

	19
	吊塔
	1
	套
	佳蕴（DT1000）
	

	20
	3、感染科大楼（六楼空调部分）
	
	
	
	

	21
	直膨式净化空调机组
	1
	台
	盾安（DALM6000）
	

	22
	直膨式净化空调机组
	1
	台
	盾安（DALM6500）
	

	23
	直膨式净化空调机组
	1
	台
	盾安（DALM7500）
	

	24
	高效排风机
	1
	台
	绿岛风（LGF5800）
	

	25
	高效排风机
	1
	台
	绿岛风（LGF7200）
	

	26
	高效排风机
	1
	台
	绿岛风（LGF10800）
	

	27
	空气质量探头
	2
	台
	洁盟（JMKQ1000）
	

	28
	风压探头
	4
	台
	洁盟（JMFY1000）
	

	29
	冷媒紫铜管
	75
	m
	上海飞轮(TP2Φ19.05)
	

	30
	冷媒紫铜管
	25
	m
	上海飞轮(TP2Φ34.93)
	

	31
	冷媒紫铜管
	50
	m
	上海飞轮(TP2Φ41.28)
	

	32
	空调冷凝管（带保温）
	30
	m
	联塑(PPRφ32)
	

	33
	水管闸阀
	2
	个
	塘沽(TG-DN20)
	

	34
	水管软接管
	2
	个
	国标(RG-DN20)
	

	35
	防火阀 70℃（常开）
	3
	个
	中境(ZJF800*400mm)
	

	36
	防火阀 70℃（常开）
	2
	个
	中境(ZJF630*400mm)
	

	37
	防火阀 70℃（常开）
	2
	个
	中境(ZJF630*500mm)
	

	38
	防火阀 70℃（常开）
	2
	个
	中境(ZJF800*500mm)
	

	39
	手动对开多叶调节阀
	3
	个
	中境(ZJSF800*400mm)
	

	40
	手动对开多叶调节阀
	1
	个
	中境（ZJSF500*320）
	

	41
	手动对开多叶调节阀
	1
	个
	中境（ZJSF320*250）
	

	42
	手动对开多叶调节阀
	2
	个
	中境（ZJSF320*200）
	

	43
	手动对开多叶调节阀
	25
	个
	中境

（ZJSF250*200）
	

	44
	手动对开多叶调节阀
	47
	个
	中境（ZJSF200*200mm）
	

	45
	中央控制塔
	2
	个
	洁盟(JM3000)
	

	46
	系统软件（中央集成模块化控制系统）
	2
	个
	洁盟(JM3000-V1.0)
	

	47
	离子空气处理主机
	7
	个
	洁盟(JM5000)
	

	48
	静压等量调节落地式导流装置
	31
	个
	洁盟(JM1000)
	

	49
	电离活氧分流装置 
	28
	个
	洁盟(JM4000)
	

	50
	送风口
	18
	个
	中境（ZJSF400*400mm）
	

	51
	排风口
	17
	个
	中境（ZJPF400*400mm）
	

	52
	排风口
	8
	个
	中境（ZJPF200*200mm）
	

	53
	文丘里阀
	14
	个
	中境

（ZJWF100mm）
	

	54
	电动调节阀
	1
	个
	中境（ZJDF630*400mm）
	

	55
	电动调节阀
	2
	个
	中境（ZJDF500*400mm）
	

	56
	电动调节阀
	6
	个
	中境（ZJDF320*250mm）
	

	57
	电动调节阀
	7
	个
	中境

（ZJDF320*200）
	

	58
	电动调节阀
	15
	个
	中境

（ZJDF250*200）
	

	59
	电动调节阀
	8
	个
	中境（ZJDF200*200mm）
	

	60
	双层微穿孔消音器
	1
	个
	中境

（ZJWX800×500×2000）
	

	61
	双层微穿孔消音器
	3
	个
	中境

（ZJWX800×400×2000）
	

	62
	双层微穿孔消音器
	1
	个
	中境

（ZJWX630×500×2000）
	

	63
	双层微穿孔消音器
	1
	个
	中境

（ZJWX630×400×2000）
	

	64
	防雨百叶
	1
	个
	中境

（ZJFY2000*800）
	

	65
	防雨百叶
	1
	个
	中境

（ZJFY1000*800）
	

	66
	镀锌钢板风管（带保温）
	390
	m2
	鞍钢(AG0.6)
	

	67
	镀锌钢板风管（带保温）
	513
	m2
	鞍钢(AG0.75)
	

	68
	镀锌钢板风管
	185
	m2
	鞍钢(AG1.0)
	

	69
	柔性软接
	40
	m2
	国标(FB200)
	

	70
	风管管道支架及吊杆
	1
	项
	国标（定制）
	

	71
	设备基础
	1
	项
	国标（定制）
	

	72
	水管管道支架及吊杆
	1
	项
	国标（定制）
	

	73
	感染科大楼（七楼空调部分）

通风空调风系统
	
	
	
	

	74
	直膨式净化空调机组
	1
	台
	盾安（DALM6000）
	

	75
	直膨式净化空调机组
	1
	台
	盾安（DALM6500）
	

	76
	直膨式净化空调机组
	1
	台
	盾安（DALM7500）
	

	77
	高效排风机
	1
	台
	绿岛风（LGF5800）
	

	78
	高效排风机
	1
	台
	绿岛风（LGF7200）
	

	79
	高效排风机
	1
	台
	绿岛风（LGF10800）
	

	80
	空气质量探头
	2
	台
	洁盟（JMKQ1000）
	

	81
	风压探头
	4
	台
	洁盟（JMFY1000）
	

	82
	冷媒紫铜管
	75
	m
	上海飞轮(TP2Φ19.05)
	

	83
	冷媒紫铜管
	25
	m
	上海飞轮(TP2Φ34.93)
	

	84
	冷媒紫铜管
	50
	m
	上海飞轮(TP2Φ41.28)
	

	85
	空调冷凝管（带保温）
	30
	m
	联塑(PPRφ32)
	

	86
	水管闸阀
	2
	个
	塘沽(TG-DN20)
	

	87
	水管软接管
	2
	个
	国标(RG-DN20)
	

	88
	防火阀 70℃（常开）
	3
	个
	中境(ZJF800*400mm)
	

	89
	防火阀 70℃（常开）
	2
	个
	中境(ZJF630*400mm)
	

	90
	防火阀 70℃（常开）
	2
	个
	中境(ZJF630*500mm)
	

	91
	防火阀 70℃（常开）
	2
	个
	中境(ZJF800*500mm)
	

	92
	手动对开多叶调节阀
	3
	个
	中境(ZJSF800*400mm)
	

	93
	手动对开多叶调节阀
	1
	个
	中境（ZJSF500*320）
	

	94
	手动对开多叶调节阀
	1
	个
	中境（ZJSF320*250）
	

	95
	手动对开多叶调节阀
	2
	个
	中境（ZJSF320*200）
	

	96
	手动对开多叶调节阀
	25
	个
	中境

（ZJSF250*200）
	

	97
	手动对开多叶调节阀
	47
	个
	中境（ZJSF200*200mm）
	

	98
	中央控制塔
	2
	个
	洁盟(JM3000)
	

	99
	系统软件（中央集成模块化控制系统）
	2
	个
	洁盟(JM3000-V1.0)
	

	100
	离子空气处理主机
	7
	个
	洁盟(JM5000)
	

	101
	静压等量调节落地式导流装置
	31
	个
	洁盟(JM1000)
	

	102
	电离活氧分流装置
	28
	个
	洁盟(JM4000)
	

	103
	送风口
	18
	个
	中境（ZJSF400*400mm）
	

	104
	排风口
	17
	个
	中境（ZJPF400*400mm）
	

	105
	排风口
	8
	个
	中境（ZJPF200*200mm）
	

	106
	文丘里阀
	14
	个
	中境

（ZJWF100mm）
	

	107
	电动调节阀
	1
	个
	中境（ZJDF630*400mm）
	

	108
	电动调节阀
	2
	个
	中境（ZJDF500*400mm）
	

	109
	电动调节阀
	6
	个
	中境（ZJDF320*250mm）
	

	110
	电动调节阀
	7
	个
	中境

（ZJDF320*200）
	

	111
	电动调节阀
	15
	个
	中境

（ZJDF250*200）
	

	112
	电动调节阀
	8
	个
	中境（ZJDF200*200mm）
	

	113
	双层微穿孔消音器
	1
	个
	中境

（ZJWX800×500×2000）
	

	114
	双层微穿孔消音器
	3
	个
	中境

（ZJWX800×400×2000）
	

	115
	双层微穿孔消音器
	1
	个
	中境

（ZJWX630×500×2000）
	

	116
	双层微穿孔消音器
	1
	个
	中境

（ZJWX630×400×2000）
	

	117
	防雨百叶
	1
	个
	中境

（ZJFY2000*800）
	

	118
	防雨百叶
	1
	个
	中境

（ZJFY1000*800）
	

	119
	镀锌钢板风管（带保温）
	390
	m2
	鞍钢(AG0.6)
	

	120
	镀锌钢板风管（带保温）
	513
	m2
	鞍钢(AG0.75)
	

	121
	镀锌钢板风管
	185
	m2
	鞍钢(AG1.0)
	

	122
	柔性软接
	40
	m2
	国标(FB200)
	

	123
	风管管道支架及吊杆
	1
	项
	国标（定制）
	

	124
	设备基础
	1
	项
	国标（定制）
	

	125
	水管管道支架及吊杆
	1
	项
	国标（定制）
	

	126
	二、医用气体
	

	127
	1.医用供氧系统
	
	
	
	

	128
	液氧罐
	2
	套
	东泰/4990L-0.8MPA
	

	129
	空温式汽化器Q=300m3/h
	2
	套
	东泰/DT-300
	

	130
	减压装置
	1
	套
	东泰/DT--16P
	

	131
	液氧站监测报警系统
	1
	台
	东泰/DTX
	

	132
	氧气分气缸，两进四出
	1
	只
	东泰/DN100-4
	

	133
	紧急备用氧气汇流排，5+5瓶组
	1
	组
	联邦/LB-HLP-P20
	

	134
	低温截止阀 DN25
	6
	个
	沃茨/DN25
	

	135
	低温安全阀 DN25
	2
	个
	沃茨/DN25
	

	136
	截止阀 DN25
	6
	个
	沃茨/DN25
	

	137
	单向阀 DN25
	2
	个
	沃茨/DN25
	

	138
	2.医用压缩空气系统
	
	
	
	

	139
	住院楼医用空气一体式机组
	1
	套
	捷工/GAM-1
	

	140
	感染楼医用空气一体式机组
	1
	套
	捷工/GAM-1
	

	141
	储气罐，外置空气储罐，V=1.0m3
	2
	只
	隆威/1.0m3
	

	142
	空气分气缸 Ф218，一进三出
	1
	套
	隆威 /Ф218
	

	143
	单向阀DN35
	2
	个
	沃茨/DN35
	

	144
	安全阀DN25
	2
	个
	沃茨/DN25
	

	145
	压力表
	4
	台
	红旗/Y100
	

	146
	电力电缆 YJV-3×6mm2+1×4mm2
	60
	m
	广州电缆/YJV-3×6mm2+1×4mm2
	

	147
	3.医用真空吸引系统
	
	
	
	

	148
	住院楼医用真空一体式机组
	1
	套
	捷工/GVM-1
	

	149
	感染楼楼医用真空一体式机组
	1
	套
	捷工/GAM-2
	

	150
	医用真空储罐 V=2.0m3
	2
	只
	隆威/2.0m3
	

	151
	医用真空储罐 V=1.0m3
	2
	只
	隆威/1.0m3
	

	152
	负压分气缸，Ф218，一进三出
	1
	套
	隆威/Ф218
	

	153
	排气灭活装置，处理量 500Nm3/h，效率99.995%
	1
	只
	百策/GZZ-55X
	

	154
	排气灭活装置，处理量 200Nm3/h，效率99.996%
	1
	只
	百策/GZZ-25X
	

	155
	集污罐
	2
	个
	捷工/50L
	

	156
	电力电缆 YJV-3×6mm2+1×4mm2
	60
	m
	广州电缆/YJV-3×6mm2+1×4mm2
	

	157
	电力电缆 YJV-3×10mm2+1×6mm2
	60
	m
	广州电缆/YJV-3×10mm2+1×6mm2
	

	158
	4.医用气体管道
	
	
	
	

	159
	脱脂紫铜管Ф76*2.0
	99.6
	m
	海亮/Ф76*2.0
	

	160
	脱脂紫铜管Ф67*2.0
	14
	m
	海亮/Ф67*2.0
	

	161
	脱脂紫铜管Ф54*2.0
	97.8
	m
	海亮/Ф54*2.0
	

	162
	脱脂紫铜管Ф35*1.2
	1112.2
	m
	海亮/Ф35*1.2
	

	163
	脱脂紫铜管Ф28*1.2
	784.64
	m
	海亮/Ф28*1.2
	

	164
	脱脂紫铜管Ф22*1.2
	2088.32
	m
	海亮/Ф22*1.2
	

	165
	脱脂紫铜管Ф15*1.2
	152
	m
	海亮/Ф15*1.2
	

	166
	脱脂紫铜管Ф12*0.8
	3423.3
	m
	海亮/Ф12*0.8
	

	167
	脱脂紫铜管Ф10*0.8
	6846.6
	m
	海亮/Ф10*0.8
	

	168
	气体针型截止阀截止阀φ12
	264
	个
	沃茨/φ12
	

	169
	气体针型截止阀φ10
	528
	个
	沃茨/φ10
	

	170
	黄铜球阀DN80带紫铜焊管活接
	10
	个
	沃茨/DN80
	

	171
	黄铜球阀φ54带紫铜焊管活接
	6
	个
	沃茨/DN50
	

	172
	黄铜球阀φ35带紫铜焊管活接
	11
	个
	沃茨/DN32
	

	173
	黄铜球阀φ28带紫铜焊管活接
	6
	个
	沃茨/DN25
	

	174
	黄铜球阀φ22带紫铜焊管活接
	6
	个
	沃茨/DN20
	

	175
	黄铜球阀φ15带紫铜焊管活接
	6
	个
	沃茨/DN15
	

	176
	镀锌钢管JDG25
	2214
	m
	文兴/JDG25
	

	177
	管架制作安装
	1625
	KG
	国优
	

	178
	5.医用设备带
	
	
	
	

	179
	医疗设备带
	1366.7
	m
	翔云/XY3800
	

	180
	6.医用气体终端
	
	
	
	

	181
	氧气终端
	503
	个
	宇峰/YF-O2
	

	182
	负压吸引终端
	503
	个
	宇峰/YF-O2
	

	183
	压缩空气终端
	503
	个
	宇峰/YF-O2
	

	184
	7.医用报警系统
	
	
	
	

	185
	医用气体系统中央监测报警系统
	1
	套
	宇峰/YF-PTGYX2-SL01
	

	186
	二级减压箱
	18
	套
	宇峰/YF-FMX1-2
	

	187
	三气阀门箱
	18
	个
	利华/YQJ-LCD
	

	188
	三气区域报警器
	18
	套
	利华/LZR-200W
	

	189
	氧气流量计
	18
	台
	广州电缆/RVV-2*0.75mm2
	

	190
	报警信号线 RVV-2*0.75mm2
	360
	m
	海康威视/UTP-CAT6
	

	191
	超六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6
	42
	m
	宇峰/YF-PTGYX2-SL01
	

	192
	医用气体系统工程

措施项目
	
	
	
	

	193
	高层施工增加
	1
	项
	/
	

	194
	脚手架搭拆费
	1
	项
	/
	

	以上均为国产产品


