                                                                 项目编号：GDZC24DA1021Z 

[image: image1.png]$

I"FwHE




公开招标文件
项目编号:GDZC24DA1021Z
项目名称:广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）
广东中程招标代理有限公司
2024年8月
特别提醒：投标注意事项
1． 投标截止时间一到，本招标代理机构不接收投标人的任何投标文件及相关资料。为此，请适当提前到达。
2． 投标保证金最好在投标截止时间前一个工作日到达我公司账户（投标保证金账户：广东中程招标代理有限公司，账号：9902000267613784，开户银行：中国民生银行广州新城支行）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前二个工作日转账。
3． 投标人请注意区分邮购招标文件、投标保证金及招标代理服务费各收款账号的区别。务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。邮购招标文件、招标代理服务费存入指定的招标代理服务费缴费账户。
4． 请正确填写《开标一览表》。如有多包项目请仔细检查包组号，包组号跟包组内容必须一致。
5． 请仔细检查招标文件要求盖公章、签名、签署日期之处。
6． 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
7． 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
8． 加★号的条款必须一一响应。
9． 投标文件应按顺序编制页码。
10． 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）
目  录
4第一章  投 标 邀 请 函


8第二章  采 购 需 求 书


22第三章  投 标 须 知


42第四章  合同书格式


48第五章  投标文件格式




第一章  投 标 邀 请 函
投 标 邀 请 函
各（潜在）投标人：
广东中程招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广东省外语艺术职业学院（以下简称“招标人”）委托，对广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。
1． 项目编号：GDZC24DA1021Z
2． 项目名称：广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）
3． 招标内容及需求
	招标内容
	完工期限
	招标预算

	校园门禁 AI 通道建设（一期）
	合同签署之日起，60天内完成所有货物的送达、安装和系统调试，并验收完毕。
	人民币882300.00元


（1） 详细技术要求请参阅招标文件中第二章“用户需求书”；
（2） 合格的投标人应对所有招标内容进行响应和报价，不允许只对部分内容进行响应和报价。
4． 投标人资格要求：
（1） 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件；分支机构投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章）；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023年财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）；

（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

（4） 
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函）；

（5） 投标人承诺在过往三年内没有违法违规行为或违反合同约定行为（提供书面声明函）；

（6） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目同一合同项下的投标（提供书面承诺）；
（7） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供书面承诺）；
（8） 本项目专门面向中小企业采购。供应商须为符合本项目采购标的对应行业（软件和信息技术服务业）划分标准的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）；

注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

（9） 本项目不接受联合体投标；

（10） 已登记报名并购买了招标文件。 

注：（1）符合资格的供应商需提供以下资料并加盖公章登记购买招标文件：提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件；分支机构投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。

（2）潜在投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。投标人参加响应需购买招标代理机构正式对外发售的招标文件，并在招标代理机构办理有关报名登记手续后才有资格参加响应。

（3）为了提高效率，投标人可先在招标代理机构网站上“购买文件登记表”，填写后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

5． 招标文件获取时间：2024年8月6日起至2024年8月12日止（工作日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00，法定节假日除外）

6． 招标文件获取方式：现场获取或邮箱获取。现场获取地址：广州市越秀区应元路34、36号四层之一房(进越秀山体育场内乘左边电梯上四楼)；电子邮箱：gdzcbidding@163.com，联系人：赵小姐，联系电话：020-83526429。购买招标文件账户：广东中程招标代理有限公司，账号：9550 8802 0988 9200 108，开户银行：广发银行起义路支行。招标文件每套售价人民币300元整（售后不退）。
7． 投标文件递交方式：纸质文件现场递交。
8． 投标文件递交时间：2024年8月26日9:00～9:30（北京时间）。
9． 投标文件递交地址：广州市越秀区应元路34、36号四层之一房(进越秀山体育场内乘左边电梯上四楼)。
10． 投标截止时间及开标时间：2024年8月26日9:30（北京时间）。
11． 开标地点：广州市越秀区应元路34、36号四层之一房(进越秀山体育场内乘左边电梯上四楼)。
12． 本项目招标公告等信息在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东中程招标代理有限公司网（www.gdzcbidding.com）上公布，并视为有效送达。
13． 招标人及招标代理机构联系方式：
招标人：广东省外语艺术职业学院
联系人: 林老师
联系电话：020-38457415

联系地址：广州市天河区瘦狗岭路463号
招标代理机构：广东中程招标代理有限公司

招标代理机构联系人：李小姐

联系电话：020-83526425
传真号码：020-83526429

电子邮箱：gdzcbidding@163.com

联系地址：广州市越秀区应元路34、36号四层之一房(进越秀山体育场内乘左边电梯上四楼)
邮政编码：510070                 网址：www.gdzcbidding.com
广东中程招标代理有限公司
                                                               2024年8月5日
第二章  采 购 需 求 书
采购需求书
一、总体说明
1． 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理；
2． 标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。
3． 投标人必须承诺本项目投入使用的产品为厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。
4． 采购需求书中的产品性能和技术（服务）指标仅为最低要求。投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术（服务）、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
5． 投标人必须承诺本项目投入使用的产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已经获得CCC认证证书。
6． 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用本项目投入产品及服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
7． 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
二、项目背景

随着国家的发展以及一代又一代的广外艺人的努力，学校师生数量进一步增大，相对开放的校园环境也使得外来人员比例不断攀升，同时国内外校园安全事件频发，这些现状都向学校教学管理及安全维护工作提出了挑战，急需通过AI通道项目的建设来提升校园管理及安全监管水平。本项目借鉴其他高校的应用建设经验，基于AI、物联网等技术，采用人脸识别技术，按照校领导对智慧校园建设的科学引领、统筹规划，采用整体规划、分步建设的方式，推动“智能+校园”建设，强化校园安全管理，提升校园信息化服务的水平和效能。

项目基于智能化门禁管控，提供用于师生、访客、游客、校友的校门出入安全智能管理场景的硬件及软件系统建设，提升校园安全保卫工作以及智慧管理能力。

（一）建设五山校区、花都校区、龙洞校区、燕岭校区、天平架校区、海珠校区的校门智能门禁闸机及配套硬件并接入学校现有的人脸库和门禁系统，并建设访客系统、对接学校原有相关的业务与数据流程，提高学校出入安全，同时确保本次建设的设备与学校现有门禁系统等兼容，避免重复建设。

（二）严格管控外来人员的进出学校，收集学生的进、出校两大数据，为辅导员等管理者提供学生在离校情况，简化学生在校情况管理工作，形成准确的在离校数据，帮助辅导员等管理人员及时发现学生假期逗留、长时间未返校等情况，提高学生在校安全性。

（三）建设一套设备管理平台，对门禁设备、人脸识别终端等相关硬件进行统一数据采集、状态展示、物联管控，支持校园各类场景的智能硬件接入，后期可实现智能化场景的扩展，提供标准化的对外物联API接口，实现第三方系统的可对接性，为后续解决设备硬件孤岛问题奠定基础。同时通过设备管理平台的建设，促进物联网校标的逐步形成，使今后物联建设有标可循。

（四）建设一套访客系统，加强访客管理，实现访客入校、离校留痕跟踪，对接车辆道闸系统，访客车辆自动开闸，减轻安保人员管理难度。对接数据平台、认证平台、门户平台、学工系统、学生办事大厅，实现与校园信息化应用的深度融合。
三、建设清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	设备管理平台
	1
	套

	2
	访客系统开发服务
	1
	套

	3
	人脸能力平台对接开发服务
	1
	项

	4
	车辆道闸系统对接开发服务
	1
	项

	5
	学工系统对接开发服务
	1
	项

	6
	学生办事大厅对接开发服务
	1
	项

	7
	校园进出管理系统对接服务
	1
	项

	8
	学校数据平台、认证平台、门户平台对接开发服务
	1
	项

	9
	学校一卡通对接服务
	1
	项

	10
	速通门（单机芯）
	18
	台

	11
	速通门（双机芯）
	9
	台

	12
	人脸识别一体机
	32
	台

	13
	卡码读卡器
	32
	台

	14
	交换机
	7
	台

	15
	遥控器
	18
	个

	16
	闸机雨棚
	35.63
	平方

	17
	信息系统集成服务
	1
	项

	18
	电视机
	7
	台

	19
	实时信息推送定制开发
	1
	套

	20
	人脸识别能力平台维保服务
	1
	项


四、设备分布范围

	序号
	安装位置
	速通门（单机芯）
	速通门（双机芯）
	人脸识别一体机
	卡码读卡器
	交换机
	遥控器
	闸机雨棚（平方）

	1
	五山校区北门1
	2
	0
	2
	2
	1
	2
	7.13

	2
	五山校区北门2
	2
	1
	4
	4
	
	2
	0

	3
	五山校区南门
	2
	2
	6
	6
	1
	2
	9.5

	4
	花都校区大门
	2
	1
	4
	4
	1
	2
	0

	5
	龙洞校区大门
	2
	1
	4
	4
	1
	2
	0

	6
	燕岭校区大门左侧
	2
	1
	4
	4
	1
	2
	9.5

	7
	燕岭校区大门右侧
	2
	1
	4
	4
	
	2
	9.5

	8
	天平架校区大门
	2
	1
	4
	4
	1
	2
	0

	9
	海珠校区大门
	2
	1
	0
	0
	1
	2
	0

	10
	总计
	18
	9
	32
	32
	7
	18
	35.63


五、技术要求

（一）技术参数

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	设备管理平台
	1.具备强大的设备接入能力及应用扩展能力，除了能满足本次闸机的建设需求外，还可快速扩展热水、消费、电控、冷水、门锁、空调等应用模块。（提供软件截图证明可满足上述要求并加盖投标人公章）
2.具备多节点管理能力，为终端设备提供安全可靠的连接通信能力，具备多种类型的入口节点，包含MQTT-TCP、MQTT-WebSocket、CoAP、HTTP/2、Modbus、LwM2M 、M-BUS、UDP等。
3.具备双向通信能力，具备设备上报数据、云端控制设备能力；具备对单个或多个设备进行广播通信的能力。
4.具备设备一机一密或一型一密的认证方式进行快捷接入能力，每个物理设备在平台上注册生成唯一的设备ID及密钥，确保接入安全。
▲5.可以导入、编辑、删除、启禁用产品，根据分类和产品名称等查询产品信息；可订阅产品信息。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告证明满足上述要求，提供复印件并加盖投标人公章）
6.具备异构网络设备接入管理能力，能同时接入多种通讯类型的设备，包含4G、NB-IoT、LoRaWAN、WiFi、zigbee、Sub1g、RS485等。
7.具备网络组件功能，简化设备数据收发，包含UDP、TCP服务、WebSocket服务、MQTT客户端、HTTP服务、MQTT服务、CoAP服务等类型的网络组件。
8.可配置多种类型的设备网关，包含WebSocket服务、HTTP推送、UDP接入、CoAP接入、MQTT直连接入、MQTT Broker接入、TCP 透传接入。
▲9.可设置并查看设备影子期望值和上报值，具备模拟调试设备功能。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告证明满足上述要求，提供复印件并加盖投标人公章）
10.具备物联设备操作控制台，可直观查看设备的当前状态、运行数据、日志等，并可以通过界面对设备进行查询、控制等操作。
11.具备边缘服务能力，可将相关物联功能部署并至边缘节点上，在设备与后台通讯断开时，启用边缘服务，确保设备消息不丢失。
▲12.新增智能设备时可编辑、删除和启禁用设备；根据所属产品、设备状态和设备名称等条件查询具体设备。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告证明满足上述要求，提供复印件并加盖投标人公章）
13.具备设备快速接入的能力，管理端提供标准产品库以及设备接入流程，可根据流程快速新建产品并接入平台。
14.具备产品分类管理功能，可根据预定义的所属产品品类创建产品。
15.提供区域信息管理功能，包含校区、楼栋、楼层、宿舍等层级的管理，具备区域信息批量导入、导出、区域管辖权限控制功能。
16.提供部门信息管理功能，可对部门数据进行单个创建、批量导入及批量导出。
17.提供院系、班级管理功能，包括批量单个用户的创建、批量导入及批量导出。
18.设置管理系统的角色，可对角色授权、给角色分配管理人员；设置校区、楼栋等区域范围的管理权限。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告证明满足上述要求，提供复印件并加盖投标人公章）
▲19.可查看人员统计数据、设备总量、设备在离线数、设备运行情况、告警情况等设备统计数据。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告证明满足上述要求，提供复印件并加盖投标人公章）
20.提供设备状态查询、实时管控、在线监测、协议分析、图形化展示、链路诊断等能力。
21.具备规则引擎，通过在线自定义配置规则，实现各类型设备之间功能与能力组合，产生联动告警或联动功能。
22.具备数据流转功能，通过页面配置，实现从平台到各应用系统或第三方系统之间的数据流转和分发。
▲23.具备自定义设置告警规则，可以根据设备ID、设备名称和时间等条件查询设备告警记录。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告证明满足上述要求，提供复印件并加盖投标人公章）
24.具备设备分组功能，可通过组的形式实现不同类别设备的管理，包括批量下发指令、推送数据。
25.具备设备物模型数据定义、导入、下载功能。
26.设置并查看产品和设备的属性、事件和功能模型数据时，创建的设备会自动继承产品的物模型数据。
▲27.具备自定义场景联动规则，查看设备联动执行的运行数据和运行日志情况。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告证明满足上述要求，提供复印件并加盖投标人公章）
28.提供灵活的消息通知配置功能，包含消息中间件和网络组件两种类型的消息通知配置，可灵活地把数据推送至目标应用系统。
29.具备设备权限管理机制，对设备消息通信的发布、订阅进行严格权限控制，具备单设备通信资源（Topic等）隔离，防止设备越权问题。
30.具备查询设备注册、设备注销、设备上下线、设备事件上报和设备应答等各类型的日志信息。
31.具备智能组态功能，提供基础组态组件及自定义组态组件,可在管理界面通过拖拉拽的方式构建物联设备组态图，便于根据实际需求快速搭建及展示已接入的智能设备网络拓扑。（提供产品功能截图证明满足上述要求，并加盖投标人公章）
32.采用B/S架构，可通过在浏览器上输入地址进行平台的访问和管理，无需单独安装应用客户端软件。
33.系统采用微服务架构及J2EE技术体系框架，为应用业务提供灵活开放的服务构建能力。
34.具备兼容和接入第三方产品能力，解决数据孤岛问题，满足其他智慧建设场景的需要，同时本系统在与其他产品与系统对接时，必须通过接口的形式，实现“数据可用不可见”。
35.终端数量可扩展：可以平滑扩展容量，容量的扩展不影响现有的系统架构和业务。通过内存缓存机制减少各部件的耦合，确保各部件线性扩容。
36.系统平台必须本地化、私有化部署，接口开放，以满足与其他业务系统的对接要求。
37.平台须稳定且具有完善的研发管理和改进能力，需提供产品软件著作权登记证书复印件并加盖公章。

	2
	访客系统开发服务
	1.需兼容多种来访预约方式，包括业务来访预约、游客参观预约、临时人员在线登记等方式，满足各类人员入校需求。
2.移动端采用小程序私有化部署。
3.PC端软件架构要求为B/S结构，采用由Web服务器、应用服务器和后台数据库形成的B/W/A/D四层体系结构。服务器层要适应主流的Web Server、Application Server和主流中间件；数据库层推荐采用Oracle12c或MySQL6.8及以上技术。
4.客户端采用免安装浏览器，需支持多种主流浏览器，包括MS Edge、Chrome、Firefox等主流浏览器。
5.支持主流的应用服务器，支持WebLogic/Websphere/Tomcat较新版本等。
6.支持微信小程序入口，访客可通过搜索小程序名称进入系统，支持通过授权手机号快速注册及登录。
7.通过填写被访人员姓名、电话、部门、访问地点、时间以及事由等信息即可完成预约申请动作，同时支持选填随行人信息、车辆信息等，满足多场景预约需求。
8.支持预约记录保存，来访人员可查看预约详情，可实时了解当前预约的审批进度以及所提交的预约信息等。
9.与业务来访统一入口，选择“游客参观”相关选项即可进行预约申请，支持通过授权手机号快速注册及登录。
10.登记信息包括参观校园、参观日期(一次预约一天，不可跨日)、本人姓名、手机号、身份证号等。
11.提交登记即预约成功，无需审核，可设置每日名额限制，支持设置近期可预约日期范围以及禁止预约日期。
▲12.可自定义设置参观时间及名额，根据实际情况，动态调整参观人数。（提供产品原型功能截图证明满足上述要求，并加盖投标人公章）
13.支持黑名单设置，参观人员若违反法律法规或校内管理规章制度，二级单位有设置“进校人员为系统黑名单”管理权限，被设为黑名单的人员无法发起预约，黑名单可长期保存。
14.提供已预约的参观游客名单查询模块，支持校区、访客姓名、手机号、证件号、预约日期等数据查询条件，并支持记录导出功能。
▲15.预约设置：根据不同的预约模式、不同的校区、被拜访的人类型，可进行灵活配置。支持单节点审批和多级审批设置，提供自动审批开关。（提供产品原型功能截图证明满足上述要求，并加盖投标人公章）
16.我的访客：可通过该模块，查看“我邀请的”或“拜访我的”访客记录，实现本人访客的审批进度查看以及审批操作。
17.访客审批：为单位审批人员提供H5及PC端审批模块。
18.预约查询：管理员可快速查看、查询各类预约人员信息，根据不同访客，有不同的查询字段，支持所有访客信息的导出管理。
19.通行日志：可查看所有访客人员的进校时间记录，并支持通过姓名、手机号、时间等维度进行筛查、导出。

	3
	人脸能力平台对接开发服务
	.本次建设的闸机、人脸机设备需兼容学校人脸能力平台（思涵THAI-Power V1.0），无需再次采集已有人脸信息，可直接扫脸过闸。

	4
	车辆道闸系统对接开发服务
	本次建设访客系统需兼容学校现有车辆道闸系统（宇扬停车场后台管理系统 V10.231.240305102314.X64）：
1.通过中间库形式，获取访客系统同步的车辆信息，识别后进行语音或字幕提示。
2.支持分校门权限和地库权限。支持访客车辆只允许进入校门，不允许进入车库。
3.支持出入校时间段控制，实现访客车辆在有效时间段内允许入校。

4.车辆入校和出校时推送消息至访客系统或数字广外艺等系统。


	5
	学工系统对接开发服务
	1.与学校现有的学工系统（联奕学工软件V5.0）进行对接，建立对应的数据交换流程，实现数据交互，统一身份认证、统一办事流程，实现住宿不在校名单推送给辅导员。

2.实现本期所建平台与学校现有学工系统平台（联奕学工软件V5.0）之间的数据一致性及功能兼容性等，此项包含与学工系统对接产生的接口费，招标人不额外支付对接费用。

	6
	学生办事大厅对接开发服务
	与学校现有的学生办事大厅（联奕通用事务中心V4.0）进行对接，建立对应的数据交换流程，实现数据交互，统一办事流程、进行系统联动，支持学生请假销假流程及行为分析，与办事大厅平台之间的数据一致性及功能兼容性，此项包含与学工系统对接产生的接口费，招标人不额外支付对接费用。

	7
	校园进出管理系统对接服务
	与学校现有的校园进出管理系统（思涵定制开发）进行对接，实现能通过校园进出管理系统产生的二维码进出校园，以实现对不同类别的学生出入校园的时间进行控制。

	8
	学校数据平台、认证平台、门户平台对接开发服务
	实现本期所建平台与学校现有数据（联奕主数据管理软件V6.0）、认证（联奕统一身份认证软件V2.0）、门户平台（联奕融合型门户软件V5.0）之间的数据一致性及兼容性，实现数据交互，统一身份认证，此项包含系统对接产生的接口费，招标人不额外支付对接费用。

	9
	学校一卡通对接服务
	实现本期所建平台与学校现有一卡通系统（新中新银校通认证支付平台 V5.0）对接，此项包含系统对接产生的接口费，招标人不额外支付对接费用。实现不通过人脸识别，通过一卡通系统进出校园。

	10
	速通门（单机芯）
	1.设备需采用直流无刷电机，通过伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，支持300万次无故障通行。

2.设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行。

▲3.设备支持权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式。（提供产品彩页证明满足上述要求，并加盖投标人公章）

4.支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。

5.设备支持搭配门禁控制板，实现门禁管理。

▲6.支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。支持超级电容，可以实现断电自动开门功能。（提供产品彩页证明满足上述要求，并加盖投标人公章）

7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门自动开启，供人员紧急疏散。

8.支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作。

9.红外对数：≥4。

10.通道宽度：550~950 mm。

11.工作温度：-30℃~+70℃。

12.工作湿度：10%-95%（无冷凝）。

13.门翼材质：亚克力，不锈钢。

14.外观尺寸：1200*1000*170mm（±5mm）。

15.使用环境：室内外。

	11
	速通门（双机芯）
	1.设备需采用直流无刷电机，通过伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，支持300万次无故障通行。

2.设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行。

▲3.设备支持权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式。（提供产品彩页证明满足上述要求，并加盖投标人公章）

4.支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。

5.设备支持搭配门禁控制板，实现门禁管理。

▲6.支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。支持超级电容，可以实现断电自动开门功能。（提供产品彩页证明满足上述要求，并加盖投标人公章）

7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门自动开启，供人员紧急疏散。

8.支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作。

9.红外对数：≥4。

10.通道宽度：550~950 mm。

11.工作温度：-30℃~+70℃。

12.工作湿度：10%-95%（无冷凝）。

13.门翼材质：亚克力，不锈钢。

14.外观尺寸：1200*1000*170mm（±5mm）。

15.使用环境：室内外。

	12
	人脸识别一体机
	1.显示屏：≥7寸电容触摸屏，分辨率≥600*1024，设备应能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等。
2.摄像头：设备应采用高清双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头。
3.摄像头分辨率：可见光摄像头分辨率：≥1920×1080；红外摄像头分辨率：≥1280×720。
4.存储容量：系统应支持≥50000张卡片管理；≥50000张人脸容量，支持≥250000条含抓拍图的事件存储。
▲5.出入认证方式：系统支持对门的开启方式（卡、人脸、密码、二维码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：（1）人脸；（2）人脸或刷卡；（3）人脸+刷卡；（4）人脸+密码；（5）二维码。（产品功能具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.硬件接口：（1）报警输入接口≥2；（2）报警输出接口≥1；（3）USB type C接口≥1；（4）门磁输入接口≥1；（5）开门按钮接口≥1；（6）电锁输出接口≥1；（7）无线网卡≥1；（8）本地网口≥1；（9）RS485接口≥1；（10）韦根输入/输出接口≥1；（11）扬声器≥1；（12）指示灯≥1；（13）距离传感器≥1。
7.外壳防护等级：≥IP65。
8.人脸识别精度：50000张底库照片下，准确率≥99.8%，误识率≤0.5%。
9.人脸识别速度：单次识别时间≤150ms。
10.人脸识别距离：支持在0.3米~4.5米范围内调节识别距离。
11.识别功能检查：支持在环境照度≤0.0011ux且不打开白光补光灯时可以正常进行人脸识别；且在环境照度≥ 800001ux 的点光源条线下，逆光应能正常进行人脸识别。（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件证明满足上述要求，并加盖投标人公章）
12.支持双目活体，可有效防御屏幕或纸片非活体攻击。
13.防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99.8%。
14.人脸识别间隔配置：支持设置人脸识别间隔时间（1s至10s）。
15.环保补光：夜间通行，采用屏幕环保补光方案，设备上无额外补光灯，避免光线刺眼和光污染。
16.支持屏下刷卡，支持NFC刷卡功能。
▲17.数据防泄密：（1）支持对个人信息的技术处理，使其在不借助额外信息的情况下，无法识别或者关联个人信息主体；（2）支持个人生物识别信息与个人身份信息分开存储；（3）支持人脸特征值识别，支持通过平台仅下发人脸特征值，不下发人脸照片的情况下，正常识别通行。（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件证明满足上述要求，并加盖投标人公章）
★18.系统对接：为保证设备兼容，本次新增的人脸识别一体机必须通过API接口对接原有门禁系统（思涵TH AI Face-Access V1.0），实现统一管理和数据互通，实现原有门禁系统软件的所有功能和业务功能扩展，需要保障原有系统的可靠性和稳定性，保证功能扩展兼容原有门禁系统。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
19.隐私安全保护：按照《中华人民共和国网络安全法》等法律法规及学校相关标准规范的要求，所投产品制造商和供应商需与采购人签订保密协议；要求终端本地不能存储用户的人脸图片，只能通过对接学校人脸基准库平台（思涵THAI-Power V1.0）获取用户的生物特征值用作人脸识别；除实现本地人脸识别外，需要和学校私有云端的人脸识别能力平台进行对接实现云端人脸识别，对接费用由供应商承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

	13
	卡码读卡器
	1.识别方式：集成刷校园卡、刷二代身份证、刷二维码功能于一体。
2.采集方式：影像式，CMOSSensor。
3.采集速度：≤1/60 秒。
4.视场角度：水平72°，垂直57°。
5.识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil 。
6.识读方式：靠近、接近识读，0-20cm（根据不同条码）。
7.扫描角度：转角360°，仰角±55°，偏角±55°。
8.支持码制： 符合国际、国内通用二维码标准，QRCode,DataMatrix,PDF417等。
9.卡码读卡器与人脸识别一体机具有兼容性。      

	14
	交换机
	1.固化10/100/1000M以太网电接口≥24，非复用SFP万兆光接口≥4个。

2.交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps，MAC地址表≥16K。

3.要求设备具备USB接口。

4.要求支持 VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度。

5.为方便设备使用，产品为前置交流电源接口设计。

6.要求设备支持自定义 ACL，更灵活的根据用户需求对报文的以太网头或 IP 头前 128 个字节进行规则匹配。

7.要求设备支持协议 VLAN、MAC VLAN、Voice VLAN 等多种VLAN 类型。

8.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤20W。

9.产品采用静音设计，要求无风扇。

10.设备所有GT接口要求防雷≥8KV。
11.要求设备支持端口/MAC 绑定、MAC 过滤。

12.要求设备支持基于端口和基于 VLAN 的 MAC 数量限制。

13.要求支持防 ARP 欺骗、防 ARP 扫描、ARP 绑定。

14.要求具备端口LED shutoff功能。

15.要求支持单环、相切环、相交环、双归属环等多种组网方式。

16.要求具备4个千兆uplink 口，实现双上行组网，增强用户网络结构的健壮性和高可靠性。

17. 要求设备具备QINQ增强特性。

18.要求设备支持端口限速。

▲19.要求设备具备断电告警功能。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明满足上述要求，并加盖投标人公章）

20.要求支持sflow、支持以太网OAM、支持G.8032、支持CPU安全防护功能。

21.要求支持标准 802.1X 认证接入，同时支持扩展 802.1X 认证接入。

22.要求支持基于端口和基于 VLAN 的 PolicyMap 绑定。

23.要求具备IPV6 DHCP Server功能。

24.要求支持匹配 IP 分片报文。

25.要求支持端口镜像、CPU 镜像、RSPAN。

26.工作湿度：10%～90%，无凝结。

27.工作温度：0℃～50℃。

28.存储温度：-40℃～70℃。

29.额定电源：100～240VAC，50～60Hz。

30.所投产品为节能型产品。（提供产品节能环保证书）

	15
	遥控器
	1.支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式。

2.至少具备4个按键：进开门、关门、出开门、常开。

3.对码模式：支持关门按键长按10s可进入。

4.具备指示灯，一对一模式为绿色，一对多模式为蓝色，低电量提示时为红色。

5.支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带。

6.电池寿命：≥400天（按100次/天使用频次）。

7.通信距离：≥15m。 

8.工作温度：-10℃~ 55℃。

9.工作湿度：10% ~ 90%（无冷凝）

10.防护等级：不低于IP32。

11.重量：≤50g。

12.供电方式：纽扣电池。

	16
	闸机雨棚
	用于闸机设备遮阳遮雨，不锈钢支柱，根据现场定制。

	17
	信息系统集成服务
	1.18台速通门（单机芯）、9台速通门（双机芯）、32台人脸识别一体机、32台卡码读卡器的设备搬运、安装、闸机固定、地面切槽布线、地面回填、线管铺设、现场清洁等工作。

2.5个校门5顶共计35.63平方闸机雨棚的搬运、现场组装、路面打洞、雨棚安装、加固、路面回填、现场恢复和清洁工作。

3. 含18台速通门（单机芯）、9台速通门（双机芯）、32台人脸识别一体机、32台卡码读卡器施工所必须的网线、线槽、线管、螺钉、扎带、五金损耗件等材料。

4. 包含项目中需要安装的机柜、使用的光模块、跳线等。

5.实现系统功能所必要的数据采集、系统调试、数据录入、功能调试、综合测试，还有用户培训、管理员培训、验收配合、后期软硬件定期巡查、维护等服务工作。

	18
	电视机
	屏幕尺寸为43英寸以上，金属全面屏，四核处理器，全高清，双频WIFI，智能液晶平板电视机，存储内存≥8GB，显示类型：LCD显示，系统：Android，运行内存/RAM：≥1GB，WIFI频段：2.4G&5G。

	19
	实时信息推送定制开发
	1、 实时推送进出人员信息到电视机。

2、 根据用户需求，对用户需要实时显示在电视机上的其他信息进行推送。

	20
	人脸识别能力平台维保服务
	人脸识别能力平台（思涵THAI-Power V1.0）维保服务一年，一年内对该系统进行维护。本次增加设备的IP授权数量32个。


★投标人需承诺：“所投技术方案和相关数据、截图真实有效，如发现有虚假响应则中标人需承担相关法律责任”。要求提供承诺函并加盖公章（格式自拟），未提供承诺或承诺内容不满足要求视为不满足该项条款。

（二）其他要求

1.投标人应根据本项目的采购需求提供项目总体设计方案（包括但不限于总体架构、功能架构、技术架构、关键技术等内容的描述）、项目实施方案（包括但不限于设备供货安排、安装调试、项目进度计划、项目质量保障方案等）。同时投标人提供相应的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、故障响应机制、维护承诺等内容。以上内容存在错误或不足的将影响对应方案评审得分（存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。）

2.系统演示要求

2.1投标人应对所投设备管理平台以下功能逐条演示：

（1）平台上可直接查看和调取API接口，以供其他系统直接调取使用。

（2）支持各类智能设备接入平台进行统一管理和使用，平台上具有清晰设备接入流程，对于新采购的智能设备，用户可根据平台设备接入流程简单开发后自行接入平台。

（3）平台内置OTA远程升级功能，可上传升级配置文件，对支持远程升级功能的设备进行远程升级。

（4）平台内置自定义告警规则功能，用户可自行配置触发告警的条件，包含设备触发和定时触发两种触发告警方式。

（5）平台内置设备分组功能，用户可根据设备安装区域、设备类型等场景对设备进行分组，方便用户对设备的管理。

（6）基于设备管理平台的智能BI功能，可在管理界面通过拖拉拽的方式构建物联可视化看板，便于快速实现数据可视化。

（7）支持流媒体接入功能，包含新增配置流媒体、单个删除流媒体、批量删除流媒体，以便实现门禁与摄像头的联动。

（8）查询设备注册、设备注销、设备上下线、设备事件上报和设备应答等各类型的日志信息功能。

（9）汇集多端数据源，通过可视化界面创建数据流任务，手动或定时将数据同步至目标源，方便与第三方系统的对接。

（10）设备在线调试功能，可在管理页面选择需要调试的功能或需要设置的属性，现场对设备进行指令下发和指令接收，能清晰查看接收到的反馈指令。

2.2总演示时长不得超出10分钟，如超过10分钟的演示内容，视为演示内容不全。各投标人须将演示要求的内容录制成视频以U盘1份（不留密码，无病毒，不压缩）的形式提交（制成的演示视频单独密封递交U盘，与投标文件同时递交。投标人应确保演示视频无损坏可正常播放，如因视频损坏等原因导致无法正常播放的，后果由投标人自行承担）。

六、商务要求

1、投标人应具有本项目履约的相关经验，应有完善的管理体系，包括但不限于质量管理体系、信息安全管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、信息技术服务管理体系等，并获得相应认证证书。

2、服务期（工期）：合同签署之日起，60天内完成所有货物的送达、安装和系统调试，并验收完毕。

3、投标人应为本项目指派一位项目负责人，主要负责与招标人对接本项目的各项工作事宜，项目负责人需持有系统集成项目管理工程师证书；拟投入本项目的专业技术服务团队人员需持有项目经理证书、信息技术相关专业的高级工程师证书、安防从业人员证书、安全生产人员证书等。

4、质保期：除特别注明维护期或质保期的产品和服务外，项目其他产品和服务提供三年质保期，，质保期内维修维护服务所产生的费用包含在投标报价中。

5、安装与调试要求:

（1）
中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作（包含软件和硬件）。在安装调试期间，严格遵守招标人的有关规定。

（2）
中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

6、技术文件

（1）中标人应提供整个系统（包含软件和硬件）的详细操作、安装及调整说明书。

（2）中标人应提供整个系统（包含软件和硬件）的所有说明书。

（3）中标人应提供电子版说明书。

7、验收要求

（1）
中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

（2）
交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（3）投入使用的硬件需为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（4）
中标人将用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）
验收所发生的检验费用由中标人承担。

（6）
当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除招标人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

8、售后要求：

（1）除特别注明维护期或质保期的产品和服务外，项目其他产品和服务提供三年质保期，在质保期内，对招标人提供完备、及时、有效的技术保障：电话、远程及现场支持等。

（2）提供7×24服务，系统出现故障，在接到招标人报告故障问题（包括电话或QQ或微信）后2小时内做出响应；如线上无法解决的，应在接到招标人报告故障问题（包括电话或QQ或微信）后24小时内到达项目现场进行解决。

（3）质保期内，提供本项目中软件系统及与其相关的中间件、数据库的安全漏洞修复、版本升级服务。

（4）质保期内提供软件升级，功能完善、性能提升和故障排除等售后服务。质保期内系统存在安全缺陷、安全风险时，均需提供修补和消除服务。

（5）质保期过后，年度服务费不超过本项目总合同额的10%进行延保。

（6）投标人应有完善、成熟的售后服务管理体系，并获得售后服务成熟度认证证书。

7、培训要求：

中标人应选派具有实际工作经验的教师和相应的辅导人员，负责包括但不限于软硬件产品、应用集成、开发技术及工具、日常维护、安装调试、运维监控等在内的技术培训工作，并提供培训教材。培训方式包括现场培训、集中培训和远程培训，主要内容包括日常使用培训、系统维护培训和管理培训等。培训可视招标人安排，分批分期进行。

培训形式应该采用理论培训和上机实践操作相结合的方式，其中：理论培训以演示文稿为主要形式；上机实践以手把手培训操作为主要形式。招标人负责安排参加培训的对象及培训地点。

（1）现场集中培训

现场集中培训安排在招标人指定的培训地点（招标人校内场所），由中标人的专业人员进行集中授课，方便参加培训人员能尽快掌握系统的使用。

（2）制作培训课件

需针对用户按照不同的角色按照不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。

七、付款方式

1、设备管理平台部署完成后，招标人向中标人支付合同金额的30%。

2、项目验收合格后 15 日内，招标人向中标人支付合同剩余金额的70%。

第三章  投 标 须 知
投标须知前附表
	序号
	条款号
	类  别
	内        容

	1
	1.2
	资金来源
	财政资金，资金已落实。

	2
	2.1
	招标人名称
	广东省外语艺术职业学院

	3
	5.2.1
	招标代理服务费
	1. 本项目的招标代理服务费以收费标准以招标预算金额为计算基数，按差额定率累进法（如下表）计算后下浮20%收取：
         服务类型
采购预算（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.50%
1.50%
1.0%
100—500
1.10%
0.80%
0.7%
500—1000
0.80%
0.45%
0.55%
1000—5000
0.50%
0.25%
0.35%
5000—10000
0.25%
0.10%
0.2%
10000——100000
0.05%
0.05%
0.05%
100000以上
0.01%
0.01%
0.01%
招标代理服务费由中标人一次性向招标代理机构交纳。
2.向招标代理机构缴纳招标代理服务费可用转账等方式支付到以下账号：

账户：广东中程招标代理有限公司
账号：9550 8802 0988 9200 108
开户银行：广发银行起义路支行

	4
	10.1
	踏勘现场
	不举行

	5
	12
	答疑会
	不举行

	6
	16.2
	多个包（组）投标文件的装订和封装
	投标文件应按每个包（组）的要求分别装订和封装。

	7
	18
	备选方案
	不允许提交备选方案

	8
	19
	联合体投标
	不允许联合体投标

	9
	21.3
21.4
	投标保证金
	1、投标人必须向招标代理机构缴纳投标保证金：
￥9,000.00元（大写：人民币玖仟元整）
2、投标保证金须在投标截止时间前到达以下指定账号（以银行到账时间为准）：
开户名称：广东中程招标代理有限公司
开户银行：中国民生银行广州新城支行
开户账号：9902000267613784
保证金联系人：郭小姐

联 系 电 话：020-83526425

	10
	22.2
	投标有效期
	90天

	11
	23.1
	投标文件数量
	投标文件正本1份、副本4份、电子文件信封1份（内含投标文件电子文件1份【拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘的电子文件：按招标文件要求签署、盖章后的投标文件正本，扫描成PDF格式的电子文件】退保证金说明及投标保证金缴纳证明）

	12
	31.1
	评标委员会组成
	评标委员会共由五人组成，由招标代理机构依法组建。

	13
	37.2
	中标候选人

推荐数量
	评标委员会推荐2名中标候选人。


投  标  须  知
1、 总   则
1.  说明
1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的招标项目。
1.2 资金来源：详见《投标须知前附表》。
2.  定义
2.1 “招标人”是指：详见《投标须知前附表》。
2.2 “招标代理机构”是指：广东中程招标代理有限公司。
2.3 合格的投标人 
2.4.1 合格投标人的条件详见《投标邀请》的“投标人资格要求”。
2.4 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
2.5 “甲方”是指招标人。
2.6 “乙方”是指中标人。
3.  遵循原则
3.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
4.  合格的货物和服务
4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
5.  投标费用
5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。
5.2 招标代理服务费
5.2.1 本次招标代理服务费由《投标须知前附表》中所述的交纳人及交纳金额向招标代理机构一次性交纳。
5.2.2 招标代理服务费币种：人民币。
6.  知识产权
6.1 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
6.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
6.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
7.  纪律与保密事项
7.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
7.2 在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

7.3 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.4 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。如有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

7.5 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

7.6 投标人之间不得有下列情形：
7.6.1 不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

7.6.2 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；
7.6.3 不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；
7.6.4 参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；
7.6.5 不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同一单位或者个人账户；
7.7 法律、行政法规规定的其他禁止情形。
8.  关于关联企业
8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
9.  招标文件的澄清或修改文件发出时间
9.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2 澄清或修改后的内容是招标文件的组成部分，招标代理机构将在招标代理机构网站等媒体上发布澄清或修改公告和以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构确认（加盖单位公章，传真有效）。投标人如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清、补充、修改文件内容。
10.  关于分公司投标
10.1 分公司投标已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外
11.  踏勘现场
11.1 投标人应按《投标须知前附表》所述时间和要求对项目现场进行踏勘或自行对项目现场进行踏勘。
11.2 投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
11.3 招标人若向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
11.4 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。
2、 招 标 文 件
12.  招标文件的组成
12.1 招标文件包括：
第一章  投标邀请函
第二章  采购需求书
第三章  投标须知
第四章  合同书格式
第五章  投标文件格式
其  它  在招标过程中由招标代理机构发出的澄清、修正和补充文件等。
12.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有澄清、补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
13.  招标文件的澄清及答疑
13.1 任何要求对招标文件有异议的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十日以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
13.2 或根据需要，招标代理机构和招标人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，或以书面函件形式通知购买了招标文件的投标人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件最后发出的书面文件为准。
13.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
3、 投标文件的编制和数量
14.  投标语言和计量单位
14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
14.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国际公制单位。
15.  投标文件的构成
15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。
15.2 投标人编排投标文件应包括投标文件格式要求的所有内容以及招标文件要求提供的内容。
16.  投标文件的编写
16.1 投标人须对本项目以包组为单位整体投标，任何只对某包组其中一部分标的进行的投标都被视为无效投标或被确定为投标无效。
16.2 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。如果《投标须知前附表》有特别要求的按照其要求进行编制。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。
16.3 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。
16.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标代理机构及招标人等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
16.5 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

16.6 各册独立装订的投标文件封面和骑缝必须加盖投标人法定印章。
17.  投标报价
17.1 投标人所提供的货物和服务均应按照第二章采购需求书要求进行报价。
17.2 投标人应按照《开标一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。
17.3 投标报价填写时应响应下列要求：
17.3.1 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；
17.3.2 应包含货物的制造、至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用；
17.4 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除（本项目不适用）
依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。
	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位
	本项目服务全部为小型或微型企业承接
	10%
	对小型或微型企业投标的扶持【监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责】：（1）投标人为小型或微型企业，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－小微企业产品核实价×C1； 

	注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。


18.  备选方案
18.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。《投标须知前附表》允许有备选方案的除外。
19.  联合体投标
19.1 如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。投标人须提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。
19.2 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动。
19.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
19.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
19.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。
19.6 组成联合体投标的按相关法律、法规、规章等有关规定执行。
20.  投标人资格证明文件
20.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。
20.2 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。
21.  投标保证金
2. 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。
3. 投标保证金交纳形式：投标保证金可以采用现金、支票、汇票、信用证、保函、保险等能够实现保证目的的方式提交。

4. 投标保证金交纳时间：须在投标截止时间前到达招标人账户（以银行到账时间为准）。

5. 投标人应向招标人提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。 

6. 投标保证金应为人民币，投标保证金交纳证明复印件在投标时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交：

7. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

8. 如无异议或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起五日内原额退还；如有异议或投诉，将在异议和投诉处理完毕后原额退还。

9. 中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订合同之日起五日内原额退还。

10. 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回投标；

（2）投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的；
（3）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；
（4）中标人未按规定交付招标代理服务费；
（5）招标文件中其他规定。
22.  投标的截止时间、投标有效期
22.1 投标的截止时间为第一部分《投标邀请函》中规定时间，超过截止时间后的投标为无效投标，招标代理机构将拒收。
22.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。
23.  投标文件的数量和签署
23.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
23.2 投标文件正本必须用计算机打印。投标文件要求签名的均必须用黑色墨水填写，并由法定代表人或其正式授权的代表签字并加盖投标人公章。法定代表人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。
23.3 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。
23.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主体方进行签署即可。
23.5 投标文件应编制目录，并有页码。
24.  投标文件的递交
25.  投标文件的密封和标记
24.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
26.  对投标文件投递的要求
25.1 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的投标截止时间前递交到招标代理机构。
25.2 投标文件的递交须由投标人代表签名确认。
25.3 所有投标文件必须装在密封完好的信封。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：
	投标文件（正/副本/电子文件信封）
项目编号：填写招标文件第一章“投标邀请函”中写明的项目编号
项目名称：填写招标文件第一章“投标邀请函”中写明的项目名称

投标人名称（盖章）：
投标人地址：
联 系 人：
联系电话：
（注意：       年      月      日     分之前不得开启）


27.  投标文件的修改和撤回
26.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
26.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
26.3 招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。
26.4 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标代理机构。
26.5 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
26.6 招标代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
28.  投标样品
27.1 本项目如要求提交投标样品的，招标代理机构在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。
27.2 由于招标代理机构存放样品的空间有限，如招标人无需留存样品的情况下，请各有关投标人收到招标代理机构的投标样品退还通知后7日内取回，否则视同投标人不再认领，招标代理机构有权进行处理。
29.  投标文件的拒收
28.1 投标文件有下列情形之一的，招标代理机构拒绝收取投标文件：
（1）在超过投标截止时间送达的或未送达指定地点的；
（2）投标文件未密封。
4、 开标、评标定标
30.  开标
29.1 招标代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
29.2 开标时，由投标人或投标人的推选代表（投标人代表产生原则：参加投标的投标人超过5家时按照签到顺序递交投标文件的前五名投标人代表作为全体投标人的推选的代表）检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。
29.3 在开标时，未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
29.4 招标代理机构将做开标记录，开标记录由各投标人签字确认。
29.5 开标时，开标一览表投标总报价与投标分项报价表中的投标总报价不一致的，以投标分项报价表中的单价金额计算结果为准。开标一览表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
31.  评标过程的保密性
30.1 从开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
30.2 招标人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
32.  评标委员会的组成和评标方法
31.1 评标由招标代理机构依照法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，招标人代表人数、专家人数（具体组成人数见《投标须知前附表》）及专业构成按相关法规确定。评标委员会成员依法从招标代理专家库中随机抽取。
31.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。
31.3 评标委员会或者与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。
31.4 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或者投标主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。
33.  评标方法、步骤及标准
32.1 评标方法
32.1.1 本次评标采用综合评分法。
32.1.2 本次评标是以招标文件为依据，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
32.2 评标步骤
32.2.1 评标委员会先进行初步评审，再进行商务、技术及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐二位中标候选人。
32.3 评分及其统计
32.3.1 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的商务评分和技术评分的算术平均值即为该投标人的商务和技术评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的商务评分、技术评分和价格评分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人。
34.  初步评审
33.1 评标委员会按照以下《初步评审表》(否决投标条款)内容对投标文件进行资格性检查及符合性审查，只有对《初步评审表》(否决投标条款)所列各项内容全部作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应《初步评审表》(否决投标条款)所列各项内容有争议的投标文件，评标委员按照少数服从多数的原则以记名方式进行投标表决，只有得票超过半数的投标文件才有资格进入下一阶段的详细评审，否则认定为无效投标。
初步评审表
	序号
	初审内容

	1
	投标函、资格声明函

	2
	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书

	3
	（1）
具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

（2）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）
投标人承诺在过往三年内没有违法违规行为或违反合同约定行为；

（6）
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目同一合同项下的投标；

（7）
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

（8）
本项目专门面向中小企业采购。供应商须为符合本项目采购标的对应行业（软件和信息技术服务业）划分标准的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）；

（9）
本项目不接受联合体投标；

（10）已登记报名并购买了招标文件。

	4
	投标有效期：90日

	5
	投标文件按照规定要求签署、盖章

	6
	投标报价是固定价且未超过本项目招标预算

	7
	能满足采购需求的主要参数（带“★”号条款）

	8
	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证缴纳金额满足招标文件要求的

	9
	未出现恶意竞争低于成本价的情形

	10
	无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的

	11
	未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形


33.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。
33.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
33.4 如果通过初步评审的投标人不够3家，本次招标失败。
35.  详细评审
34.1 详细评审是对通过初步评审的投标文件进行商务、技术和价格的评审。
34.2 分值（权重）分配
34.2.1 综合得分最高为100分，商务、技术及投标报价权重分配如下：

	评分项目
	商务部分
	技术部分
	价格部分

	权重100%
	20%
	60%
	20%

	综合得分100分
	20分
	60分
	20分


34.3 商务评分：评标委员会就各投标文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：
商务评审表

	主要因素
	分值
	评分标准

	履约能力
	5
	1、具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供得1分，未提供或不满足要求得0分。
2、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，提供得1分，未提供或不满足要求得0分。
3、具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供得1分，未提供或不满足要求得0分。
4、具有有效期内的信息安全管理体系认证证书，提供得1分，未提供或不满足要求得0分。
5、具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书，提供得1分，未提供或不满足要求得0分。
注：提供以上有效的证书复印件加盖公章，或提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）在投标截止时间前一个月内最新状态的查询结果截图（证书状态为有效）加盖公章，不提供、不符要求或资料不齐全不得分。

	
	2
	1、具有有效的售后服务成熟度认证证书得2分；不提供不得分。
注：提供以上有效的证书复印件加盖公章，或提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）在投标截止时最新状态的查询结果截图（证书状态为有效）加盖公章，不提供、不符要求或资料不齐全不得分。

	
	2
	拟派的项目负责人（仅限一人）持有系统集成项目管理工程师证书，得2分。
注：提供以上证书复印件及服务人员在投标人单位服务的外部证明材料复印件，如投标截止日之前半年任意一个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参 保人员证明》等）。

	
	4
	拟派本项目技术人员（项目负责人除外）持有以下证书：项目经理证书、信息技术相关专业的高级工程师证书、安防从业人员证书、安全生产人员证书，每提供一个得1分，最高得4分。同一人持有多证，不重复得分。
注：提供以上证书复印件及服务人员在投标人服务的外部证明材料复印件，如投标截止日之前半年任意一个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参 保人员证明》等）。

	售后服务
	5
	投标人提供针对本项目详细、完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、故障响应机制、维护承诺等内容进行评审： 

投标人针对本项目提出的售后服务方案涵盖上述且售后服务内容特别全面，故障响应机制科学合理、具有可行性，有具体的保证措施且合理、可行，维护承诺完全满足本项目需求，得5分；

投标人针对本项目提出的售后服务方案涵盖上述内容，但售后服务内容一般，故障响应机制不够科学合理、可行性一般，保证措施基本合理、可行，维护承诺基本可以满足本项目需求，得3分；

方案涵盖上述内容，但售后服务内容不全面，故障响应机制不科学合理、可行性差，有一定的保证措施但可行性低，维护承诺难以满足本项目需求，得1分；
若未提供售后服务内容方案描述，则本项不得分。

	类似业绩
	2
	投标人提供2019年以来类似项目案例，每提供一个计1分，计满2分为止，未提供或不满足要求不得分（提供合同关键页复印件并加盖公章，以合同签订时间为准）。

	合计：20分


34.4 技术评分：评标委员会就各投标人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》。
技术评审表

	主要因素
	分值
	评分标准

	项目总体设计方案
	5
	根据投标方对本项目的总体设计方案（包括但不限于总体架构、功能架构、技术架构、关键技术等内容的描述）进行评审。

方案涵盖上述内容，且总体架构、功能架构、技术架构、关键技术描述等内容描述准确、清晰、可行、针对性强，得5分；

方案涵盖上述内容，总体架构、功能架构、技术架构、关键技术描述等内容基本准确、清晰、可行、有一定针对性，得3分；

方案涵盖上述内容，但总体架构、功能架构、技术架构、关键技术描述等内容准确性、清晰程度、可行性差，针对性弱，得1分；

若未提供总体设计方案，则本项不得分。

	重要技术条款响应情况
	30
	对《第二章 采购需求书》“技术参数”中重要技术参数的响应情况进行评审，标注“▲”号的为重要技术参数（共15项），每出现1项标注“▲”的重要技术参数不响应或负偏离或不满足招标文件要求的扣2分，直到扣完为止。

注：如采购需求中有明确要求提供证明资料的，则以采购需求中要求提供的证明资料为准，如采购需求中无明确证明材料的，则以投标文件中的《重要性条款响应表》响应表情况为准；未按要求提供的不得分。

	一般技术条款响应情况
	5
	根据投标人针对《第二章 采购需求书》“技术参数”中非“★”、“▲”号的一般技术参数进行评审：全部满足或优于招标文件要求的，得5分；每有一项负偏离扣0.2分；扣分合计≥3分，视为对一般技术条款响应有较大偏离，统一得基础分1分；全部偏离或未响应的得0分。

注：如需求中有明确要求提供证明资料，则以需求要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如需求中无明确要求提供证明材料的，由评审委员会根据投标人投标文件《一般性条款响应表》中的响应情况进行评定，未填写的视为负偏离。

	项目实施方案
	5
	根据投标人对本项目的实施方案（包括但不限于设备供货安排、安装调试、项目进度计划、项目质量保障方案等）进行评审。

方案涵盖上述内容，且设备供货安排科学合理，安装调试方案具有可行性和针对性，项目进度计划详细具体、能满足项目要求，项目质量保障方案详细可行，得5分；

方案涵盖上述内容，设备供货安排较科学合理，安装调试方案较具有可行性和针对性，项目进度计划较详细具体、基本能满足项目要求，项目质量保障方案较详细可行，得3分；

方案涵盖上述内容，但设备供货安排不够科学合理，安装调试方案可行性和针对性一般，项目进度计划不够详细具体、不太能满足项目要求，项目质量保障方案不够详细可行，得1分；

未提供相关方案内容不得分。

	系统演示
	15
	对所投设备管理平台以下功能逐条演示：
1、平台上可直接查看和调取API接口，以供其他系统直接调取使用。
2、支持各类智能设备接入平台进行统一管理和使用，平台上具有清晰设备接入流程，对于新采购的智能设备，用户可根据平台设备接入流程简单开发后自行接入平台。
3、平台内置OTA远程升级功能，可上传升级配置文件，对支持远程升级功能的设备进行远程升级。
4、平台内置自定义告警规则功能，用户可自行配置触发告警的条件，包含设备触发和定时触发两种触发告警方式。
5、平台内置设备分组功能，用户可根据设备安装区域、设备类型等场景对设备进行分组，方便用户对设备的管理。
6、基于设备管理平台的智能BI功能，可在管理界面通过拖拉拽的方式构建物联可视化看板，便于快速实现数据可视化。
7、支持流媒体接入功能，包含新增配置流媒体、单个删除流媒体、批量删除流媒体，以便实现门禁与摄像头的联动。
8、查询设备注册、设备注销、设备上下线、设备事件上报和设备应答等各类型的日志信息功能。
9、汇集多端数据源，通过可视化界面创建数据流任务，手动或定时将数据同步至目标源，方便与第三方系统的对接。
10、设备在线调试功能，可在管理页面选择需要调试的功能或需要设置的属性，现场对设备进行指令下发和指令接收，能清晰查看接收到的反馈指令。
每满足一条得1.5分，全部满足得15分。

总演示时长不得超出10分钟，如超过10分钟的演示内容，视为演示内容不全。各投标人须将演示要求的内容录制成视频以U盘1份（不留密码，无病毒，不压缩）的形式提交（制成的演示视频单独密封递交U盘。投标人应确保演示视频无损坏可正常播放，如因视频损坏等原因导致无法正常播放的，后果由投标人自行承担）。

	合计：60分


34.5 价格评分：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的各投标报价（指修正后的投标报价）中取最低的为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：
价格评分=【评标基准价／投标报价（修正后）】×价格权值×100
投标报价（修正后）仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标报价为准。
36.  投标文件的澄清
35.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对 投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。
35.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
37.  投标的评价
36.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
38.  授标
37.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告。
37.2 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同，且评标价相同的，名次按技术（服务）评分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。
39.  替补候选人的设定与使用
38.1 排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交、或中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
40.  重新招标的禁止再次投标的情况
投标人无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的，招标人可以禁止该投标人再次投标该项目。
5、 询问、质疑
41.  询问、质疑
40.1 询问
投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。
40.2 质疑
40.2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向招标人或招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)
对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)
对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 

(3)
对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

40.2.2
质疑函应当包括下列主要内容：

(1)
质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

(2)
质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)
认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)
提出质疑的日期。

40.2.3
质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

40.2.4
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

40.2.5
供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标人或招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

6、 合同的订立和履行
42.  合同的订立
41.1 在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给招标人进行核对。

41.2 招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。
43.  合同的履行
合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
第四章  合同书格式
（合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

采购合同
                                                合同编号：
甲方（用户采购方）：                                

乙方（中标供应方）：                                

    根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及[项目名称]招标文件（项目编号：[项目编号]，）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。
一、合同金额

合同金额为（大写）：                     元（￥                元）

二、服务范围

　　甲方聘请乙方提供以下服务：

1． 本合同项下的服务指                            。

2． ...... 

三、项目建设清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	设备管理平台
	1
	套

	2
	访客系统开发服务
	1
	套

	3
	人脸能力平台对接开发服务
	1
	项

	4
	车辆道闸系统对接开发服务
	1
	项

	5
	学工系统对接开发服务
	1
	项

	6
	学生办事大厅对接开发服务
	1
	项

	7
	校园进出管理系统对接服务
	1
	项

	8
	学校数据平台、认证平台、门户平台对接开发服务
	1
	项

	9
	学校一卡通对接服务
	1
	项

	10
	速通门（单机芯）
	18
	台

	11
	速通门（双机芯）
	9
	台

	12
	人脸识别一体机
	32
	台

	13
	卡码读卡器
	32
	台

	14
	交换机
	7
	台

	15
	遥控器
	18
	个

	16
	闸机雨棚
	35.63
	平方

	17
	信息系统集成服务
	1
	项

	18
	电视机
	7
	台

	19
	实时信息推送定制开发
	1
	套

	20
	人脸识别能力平台维保服务
	1
	项


四、设备分布范围

	序号
	安装位置
	速通门（单机芯）
	速通门（双机芯）
	人脸识别一体机
	卡码读卡器
	交换机
	遥控器
	闸机雨棚（平方）

	1
	五山校区北门1
	2
	0
	2
	2
	1
	2
	7.13

	2
	五山校区北门2
	2
	1
	4
	4
	
	2
	0

	3
	五山校区南门
	2
	2
	6
	6
	1
	2
	9.5

	4
	花都校区大门
	2
	1
	4
	4
	1
	2
	0

	5
	龙洞校区大门
	2
	1
	4
	4
	1
	2
	0

	6
	燕岭校区大门左侧
	2
	1
	4
	4
	1
	2
	9.5

	7
	燕岭校区大门右侧
	2
	1
	4
	4
	
	2
	9.5

	8
	天平架校区大门
	2
	1
	4
	4
	1
	2
	0

	9
	海珠校区大门
	2
	1
	0
	0
	1
	2
	0

	10
	总计
	18
	9
	32
	32
	7
	18
	35.63


五、技术要求

详见招标文件第二章 采购需求书及乙方投标文件响应内容。

六、商务要求

1.质保期：除特别注明维护期或质保期的产品和服务外，项目其他产品和服务提供     年质保期，质保期内维修维护服务所产生的费用包含在合同金额中。

2、安装与调试要求:

（1）
乙方必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作（包含软件和硬件）。在安装调试期间，严格遵守甲方的有关规定。

（2）
乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3、技术文件

（1）乙方应提供整个系统（包含软件和硬件）的详细操作、安装及调整说明书。

（2）乙方应提供整个系统（包含软件和硬件）的所有说明书。

（3）乙方应提供电子版说明书。

4、验收要求

（1）
交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（2）投入使用的硬件需为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（3）
乙方将用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（4）
验收所发生的检验费用由乙方承担。

（5）
当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

5、售后要求：

（1）在质保期内，对甲方提供完备、及时、有效的技术保障：电话、远程及现场支持等。

（2）提供7×24服务，系统出现故障，在接到甲方报告故障问题（包括电话或QQ或微信）后2小时内做出响应；如线上无法解决的，应在接到甲方报告故障问题（包括电话或QQ或微信）后24小时内到达项目现场进行解决。

（3）质保期内，乙方提供本项目中软件系统及与其相关的中间件、数据库的安全漏洞修复、版本升级服务。

（4）质保期内提供软件升级，功能完善、性能提升和故障排除等售后服务。质保期内系统存在安全缺陷、安全风险时，均需提供修补和消除服务。

（5）质保期过后，以年度服务费不超过项目总合同额的10%进行延保。

6、培训要求：

乙方应选派具有实际工作经验的教师和相应的辅导人员，负责包括但不限于软硬件产品、应用集成、开发技术及工具、日常维护、安装调试、运维监控等在内的技术培训工作，并提供培训教材。培训方式包括现场培训、集中培训和远程培训，主要内容包括日常使用培训、系统维护培训和管理培训等。培训可视甲方安排，分批分期进行。

培训形式应该采用理论培训和上机实践操作相结合的方式，其中：理论培训以演示文稿为主要形式；上机实践以手把手培训操作为主要形式。甲方负责安排参加培训的对象及培训地点。

（1）现场集中培训

现场集中培训安排在甲方指定的培训地点（甲方校内），由乙方的专业人员进行集中授课，方便参加培训人员能尽快掌握系统的使用。

（2）制作培训课件

需针对甲方按照不同的角色按照不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。

七、完工期
1． 合同签署之日起，     天内完成所有货物的送达、安装和系统调试，并验收完毕。
2． 服务地点：                        
八、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务：

1．在项目实施过程中，如甲方有咨询或异议，乙方应于   个工作日内予以答复。

2．有权监督乙方实施项目的进展情况，并提出整改意见。

3．甲方有权确定项目是否通过验收。

（二） 乙方的权利和义务：

1．乙方应诚实、勤勉，以专业水平配合甲方实施项目。

2．乙方应保证有充足的专业资源与人力资源支持本项目运行。

3．如非法定情形，乙方不得在未取得甲方事先书面同意的前提下变更或减少实施项目的人员。

4．乙方工作人员配合甲方期间，乙方人员的安全健康问题由乙方负责。

九、付款方式

1、设备管理平台部署完成后，甲方向乙方支付合同金额的30%。

2、项目验收合格后 15 日内，甲方向乙方支付合同剩余金额的70%。

十、知识产权归属

乙方必须保证甲方在中华人民共和国境内使用投标资料、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。
十一、保密

1． 项目实施服务过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2． 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

十二、违约责任与赔偿损失

1． 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2．  乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3． 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4． 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1． 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2． 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议）即成为本合同的有效组成部分。

3． 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4． 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5． 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执    份，采购代理机构壹份。合同自签字之日起即时生效。

6． 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）：

地址 ：                                          地址 ：

代表：                                           代表： 

签订日期：  年     月    日                      签订日期：     年     月     日    

开户名称：                                       开户名称：

银行账号：                                       银行账号：

开 户 行：                                       开 户 行：
第五章  投标文件格式
投 标 文 件
（正本/副本/电子文件信封）
项目编号：                                    
项目名称:                                     

投标人名称（盖章）：                          
投标人地址：                                  
联 系 人：                                    
联系电话：                                    
投标文件目录表
	文件类型
	序号
	文件名称
	提交情况
	页码
	备注

	
	
	
	有
	无
	
	

	初审

文件
	1 
	投标函（格式1）
	
	
	
	

	
	2 
	资格文件声明函（格式2）
	
	
	
	

	
	3 
	法定代表人（负责人）证明书（格式3）
	
	
	
	

	
	4 
	法定代表人授权委托书（格式4）
	
	
	
	

	
	5 
	开标一览表（格式5）
	
	
	
	

	
	6 
	投标分项报价表（格式6）
	
	
	
	

	
	7 
	★实质性指标响应表（格式7）
	
	
	
	

	
	8 
	（1）
具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件；分支机构投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章）；

（2）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023年财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）；

（3）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

（4）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函）；

（5）
投标人承诺在过往三年内没有违法违规行为或违反合同约定行为（提供书面声明函）；

（6）
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目同一合同项下的投标（提供书面承诺）；

（7）
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供书面承诺）；

（8）
本项目专门面向中小企业采购。供应商须为符合本项目采购标的对应行业（软件和信息技术服务业）划分标准的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）；

（9）
本项目不接受联合体投标；

（10）
已登记报名并购买了招标文件。
	
	
	
	

	
	9 
	投标保证金缴纳证明
	
	
	
	

	
	10 
	其它初审部分文件
	
	
	
	

	商务

部分

文件
	1 
	投标人基本情况表（格式8）
	
	
	
	

	
	2 
	履约能力
	
	
	
	

	
	3 
	售后服务
	
	
	
	

	
	4 
	同类项目业绩一览表（格式9）
	
	
	
	

	
	5 
	本项目管理人员及技术人员名单（格式10）
	
	
	
	

	
	6 
	其它商务部分文件
	
	
	
	

	技术

部分

文件
	1 
	项目总体设计方案
	
	
	
	

	
	2 
	一般性条款响应表（格式11）
	
	
	
	

	
	3 
	重要性条款响应表（格式12）
	
	
	
	

	
	4 
	项目实施方案
	
	
	
	

	
	5 
	系统演示
	
	
	
	

	
	6 
	其它技术部分文件
	
	
	
	

	其他文件
	1 
	招标代理服务费承诺书（格式13）
	
	
	
	

	
	2 
	退保证金说明（格式14）
	
	
	
	

	
	3 
	质疑函范本（格式15）
	
	
	
	

	
	4 
	中小企业声明函（格式16）
	
	
	
	

	
	5 
	监狱企业（格式17）
	
	
	
	

	
	6 
	残疾人福利性单位声明函（格式18）
	
	
	
	

	
	7 
	其它文件
	
	
	
	


备注：
1. 投标人以上所递交的资料按规定加盖投标人公章；
2. 投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上投标文件提交时必须严格按照《投标文件目录表》的排列顺序装订成册。
初步评审自查表
	序号
	审查内容
	自查结论
	证明资料

	1 
	投标函、资格声明函
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	2 
	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	3 
	（1）
具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

（2）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）
投标人承诺在过往三年内没有违法违规行为或违反合同约定行为；

（6）
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目同一合同项下的投标；

（7）
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

（8）
本项目专门面向中小企业采购。供应商须为符合本项目采购标的对应行业（软件和信息技术服务业）划分标准的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）；

（9）
本项目不接受联合体投标；

（10）
已登记报名并购买了招标文件。
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	4 
	投标有效期：90日
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	5 
	投标文件按照规定要求签署、盖章
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	6 
	投标报价是固定价且未超过本项目招标预算
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	7 
	能满足采购需求的主要参数（带“★”号条款）
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	8 
	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证缴纳金额满足招标文件要求的
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	9 
	未出现恶意竞争低于成本价的情形
	通过或不通过
	见投标文件
第（）页

	10 
	无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的
	通过或不通过
	

	11 
	未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形
	通过或不通过
	


注：1、以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。
2、投标人须在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。
商务评审自查表
	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（  ）页

	2
	
	
	见投标文件（  ）页

	3
	
	
	见投标文件（  ）页

	4
	
	
	见投标文件（  ）页

	5
	
	
	见投标文件（  ）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。
技术评审自查表
	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（  ）页

	2
	
	
	见投标文件（  ）页

	3
	
	
	见投标文件（  ）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。
格式1  投标函
投  标  函
致：广东中程招标代理有限公司
根据贵方招标的项目名称：广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）(项目编号：GDZC24DA1021Z)的招标文件要求，签字代表________________(全名及职衔)经正式授权并以投标人                          (投标人名称、地址)的名义投标，并提交投标文件。
在此，我方声明如下：
1. 我方同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2. 我方同意投标有效期为投标截止日起90天。如果我方的中标，投标有效期延长至合同验收之日。
3. 我方已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6. 完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
7. 如果我方在中标后未能按规定签订采购合同或在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
8. 如果我方未对招标文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
9. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
10. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
（注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标）
                                              投标人名称（盖公章）：                       
投标人授权代表（签字或盖章）：                     
日    期：      年       月     日
格式2  资格声明函
资格声明函
致：广东中程招标代理有限公司
下述投标人愿响应你方     年     月     日的 (项目编号：GDZC24DA1021Z)投标邀请，参与投标，提供采购需求书中规定的（招标内容），并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：
我方承诺：

（一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（二）参加经营活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（三）符合法律、行政法规规定的其他条件。
（四）不同投标人之间单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目投标。
（五）本公司（企业）及附属机构，非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（六）在本次招标采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的。

    本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

  注：本资格声明函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
                                              投标人名称（盖公章）：                      
投标人授权代表（签字或盖章）：              
日    期：      年       月     日
格式3  法定代表人（负责人）证明书
法定代表人（负责人）证明书
        现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
签发日期：     年     月    日
附：
代表人性别：      年龄：       身份证号码：                    
营业执照注册号：                        企业类型：                     
经营范围：                                                                          
                                          。

投标人名称（盖公章）：                              
地   址：                                          
日   期：                                          
格式4  法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于  （公司地址）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广东中程招标代理有限公司的项目编号为：GDZC24DA1021Z的广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
被授权人（投标企业授权代表）无转委托权限。
本授权书于      年     月     日签字之日起生效，特此声明。
附：
投标人名称（盖公章）：                               
地址：                                              
法定代表人签字或盖章：                              
投标人代表（授权代表）签字或盖章：                 
职务：                

格式5  开标一览表

开标一览表
项目编号：GDZC24DA1021Z                      
项目名称：广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）
	招标内容
	完工期限
	投标总报价（元）

	校园门禁 AI 通道建设（一期）
	合同签署之日起，    天内完成所有货物的送达、安装和系统调试，并验收完毕。
	


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.投标报价包含的内容及要求见第二章用户需求书。
3.以人民币报价。
                                              投标人名称（盖公章）：                       
投标人授权代表（签字或盖章）：                     
日    期：      年       月     日
格式6  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：GDZC24DA1021Z                             

项目名称：广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	制造商
	品牌/型号/技术描述等
	单价
	小计

	1
	设备管理平台
	1
	套
	
	
	
	

	2
	访客系统开发服务
	1
	套
	
	
	
	

	3
	人脸能力平台对接开发服务
	1
	项
	
	
	
	

	4
	车辆道闸系统对接开发服务
	1
	项
	
	
	
	

	5
	学工系统对接开发服务
	1
	项
	
	
	
	

	6
	学生办事大厅对接开发服务
	1
	项
	
	
	
	

	7
	校园进出管理系统对接服务
	1
	项
	
	
	
	

	8
	学校数据平台、认证平台、门户平台对接开发服务
	1
	项
	
	
	
	

	9
	学校一卡通对接服务
	1
	项
	
	
	
	

	10
	速通门（单机芯）
	18
	台
	
	
	
	

	11
	速通门（双机芯）
	9
	台
	
	
	
	

	12
	人脸识别一体机
	32
	台
	
	
	
	

	13
	卡码读卡器
	32
	台
	
	
	
	

	14
	交换机
	7
	台
	
	
	
	

	15
	遥控器
	18
	个
	
	
	
	

	16
	闸机雨棚
	35.63
	平方
	
	
	
	

	17
	信息系统集成服务
	1
	项
	
	
	
	

	18
	电视机
	7
	台
	
	
	
	

	19
	实时信息推送定制开发
	1
	套
	
	
	
	

	20
	人脸识别能力平台维保服务
	1
	项
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注： 1.以人民币报价。

2.此表如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，招标人无须另外支付任何费用。
3.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
                                              投标人名称（盖公章）：                    

投标人授权代表（签字或盖章）：            

日    期：      年       月     日
格式7  ★实质性要求响应表
★实质性要求响应表
项目编号：GDZC24DA1021Z 
项目名称：广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）
	序号
	★实质性招标要求内容
	投标响应

详细内容
	正/负/

无偏离
	偏离

说明
	投标文件响应页码

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。
备注：1、招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
2、如招标文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。
                                              投标人名称（盖公章）：                      
投标人授权代表（签字或盖章）：              
日    期：      年       月     日
格式8  投标人基本情况表
投标人基本情况表
	单位名称
	

	营业执照号
	

	地址
	

	法人代表
	
	职务
	

	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位概况
	注册资本
	  万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	   人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	       万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	      万元
	固定资产净值           万元

	公司开户银行名称及账号
	

	财务状况
	年度
	营业收入
（万元）
	资产总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	证书情况
	证书名称
	证书等级
	发证单位
	证书有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	公司简介
	


注：1．文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；
    2．图片描述：经营场所、主要经营项目等；
3．如投标此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
格式9  同类项目业绩一览表
同类项目业绩一览表
	 序号
	招标人名称
	项目名称
	合同总价
	签约日期及完成时间
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


格式10  本项目管理人员及技术人员名单
本项目管理人员及技术人员名单
	 序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	经验年限
	本项目拟担任职务及职责
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


格式11  一般性条款响应表

一般性条款响应表
	序号
	用户需求书内容
	投标人响应详细内容
	正/负/无偏离
	偏离说明
	投标文件
响应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：本表根据招标文件用户需求书的内容，除带“★”和“▲”指标之外，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

格式12  重要性条款响应表

重要性条款响应表
	序号
	用户需求书内容
	投标人响应详细内容
	正/负/无偏离
	偏离说明
	投标文件
响应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：本表根据招标文件用户需求书中带 “▲”的条款内容，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。
格式13  招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东中程招标代理有限公司
如果我公司在贵公司组织的：广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）（项目编号：GDZC24DA1021Z）的货物及服务招标中获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳的“招标代理服务费”后，凭领取人身份证原件及招标代理服务费缴费凭证并加盖公章领取《中标通知书》。
我公司如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我公司提交的投标保证金（保函）及招标人根据中标合同约定支付给我公司的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及广东中程招标代理有限公司的要求办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。
特此承诺！
                                              投标人名称（盖公章）：                      
投标人授权代表（签字或盖章）：              
日    期：      年       月     日
格式14  退保证金说明
退保证金说明
致：广东中程招标代理有限公司
我方为广东省外语艺术职业学院校园门禁 AI 通道建设（一期）的投标（项目编号为：GDZC24DA1021Z）所提交的投标保证金                （大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账号：
	收 款 单 位
	收款单位名称
	

	
	收款单位地址
	

	
	开户银行

（含汇入地点）
	
	联系人
	

	
	账    号
	
	联系电话
	


                                             投标人名称（盖公章）：                       
投标人授权代表（签字或盖章）：                     
职    务：                                  
日    期：      年       月     日
格式15  质疑函范本

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
招标人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
格式16  中小企业声明函（工程、服务）
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    
人，营业收入为      
万元，资产总额为 
   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     
人，营业收入为 
      万元，资产总额为 
     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

格式17  监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
格式18  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 
单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商 标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 

日 期：                      

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

声     明
本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经本公司同意，不得用任何方式抄袭、刻录或翻印。凡未经本公司同意擅自违反此规定者，将予以追究。
法定代表人（负责人）身份证正反面复印件





授权代表身份证正反面复印件








PAGE  
7
www.gdzcbidding.com                                                    广东中程招标代理有限公司  编制

